# Ordin nr........ din .........................

# pentru aprobarea regulilor pentru gestionarea congestiilor și pentru achiziția serviciilor de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenței prin utilizarea flexibilității în rețelele de distribuție de către operatorii de rețea și pentru modificarea regulamentelor aprobate cu Ordinul președintelui ANRE nr. 127/2021

Având în vedere prevederile art. 23 alin. (7), art. 27 alin. (3), art. 35, art. 36, art. 45, art. 45^1, art. 70,  din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12 și art. 13 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică,

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1- Se aprobă Regulile pentru gestionarea congestiilor și pentru achiziția serviciilor de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenței și de stimulare a utilizării flexibilității în rețelele de distribuție de către operatorii de rețea, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin

Art. 2 – Regulamentul privind clauzele și condițiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare și pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenței, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 127/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1196 din 17 decembrie 2021, se modifică după cum urmează:

- Articolul 1 alineatul (2) litera g) se abrogă.

- Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Furnizorii de RSF care sunt calificați tehnic de către OTS numai pentru RSF, conform prevederilor procedurii de calificare tehnică pentru furnizarea serviciilor de sistem aprobată prin ordin al președintelui ANRE, nu sunt obligați să se înregistreze în calitate de FSE la PE.”

- Articolul 52 se modifică și va avea următorul cuprins:

„OTS marchează ca indisponibile pentru tranzacționare ofertele a căror activare ar conduce la congestii interne, precum și pe cele a căror activare este necesară pentru gestionarea congestiilor în rețeaua sa.”

- Articolul 71 se abrogă.

- Secțiunea 5.3 se abrogă.

- Articolul 98 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Pentru fiecare FSE, OTS întocmește o notă lunară de regularizare care cuprinde defalcat, volumele de energie contractate cu OTS pe PE și prețurile marginale stabilite din listele cu ordine de merit comune sau locale pentru fiecare tranzacție, în luna de livrare, pentru fiecare ID al lunii de livrare, pe fiecare tip de produs, separat pentru creștere de putere și pentru reducere de putere.”

- Articolul 99 se modifică și va avea următorul cuprins:

„OTS transmite FSE notele lunare de regularizare pe PE, în termen de 7 zile lucrătoare de la sfârșitul lunii de livrare.”

- Articolul 100 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Fiecare FSE verifică notele lunare de regularizare pe PE și în cazul în care constată neconformități cu prevederile aplicabile, transmite la OTS în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea acestora, contestații motivate la notele lunare de regularizare.”

- Articolul 101 se modifică și va avea următorul cuprins:

„OTS analizează contestația FSE și răspunde la aceasta, motivat, în termen de o zi lucrătoare de la primirea contestației, refăcând calculele și corectând notele lunare de regularizare eronate.”

- Articolul 102 se modifică și va avea următorul cuprins:

„OTS transmite către FSE corespunzător nota lunară de regularizare pe PE, care cuprinde corecțiile rezultate în urma analizării contestațiilor primite, în termenul prevăzut la Art. 101; pentru FSE care n-au trimis contestații, se consideră valabile notele lunare de regularizare transmise la termenul inițial.”

- Articolul 103 se modifică și va avea următorul cuprins:

„OTS transmite către ODDPRE în termen de 10 zile lucrătoare de la sfârșitul lunii de livrare o notă lunară de regularizare care cuprinde defalcat, volumele de energie de echilibrare contractate cu OTS pentru echilibrarea SEN și prețurile marginale stabilite din listele cu ordine de merit comune sau locale pentru fiecare tranzacție, volumele de energie de echilibrare contractate pentru echilibrarea altor sisteme europene și volumele activate de energie de echilibrare pentru procesul de stabilizare a frecvenței, pentru fiecare ID al lunii de livrare, pe fiecare tip de produs, separat pentru creștere de putere și pentru reducere de putere și valoarea compensației unitare aferente, dacă este cazul; aceste date sunt folosite de ODDPRE în calculul dezechilibrelor cantitative ale PRE și ale costurilor, veniturilor și costurilor cu echilibrarea, conform prevederilor din Regulamentul privind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 127/2021.”

- Articolul 104 se modifică și va avea următorul cuprins:

„În fiecare lună calendaristică, OTS efectuează calculele în vederea decontării pe PE după transmiterea notelor lunare de regularizare pe PE, conform prevederilor Art. 102 și Art. 103.”

- Articolul 105 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Pentru fiecare FSE, OTS determină valoarea drepturilor lunare de încasare prin însumarea valorilor pe fiecare ID ale drepturilor de încasare și separat valoarea obligațiilor lunare de plată prin însumarea obligațiilor de plată pe fiecare ID, corespunzătoare respectivului FSE.”

- Articolul 106 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Pentru fiecare FSE, OTS întocmește o notă de informare pentru decontarea lunară, care conține cel puțin următoarele informații:

a)	situația lunară privind volumul de energie de echilibrare contractat de FSE cu OTS, defalcată pe tipuri de produse de echilibrare, separat pentru creștere de putere și pentru reducere de putere, precum și prețurile corespunzătoare;

b)	valoarea drepturilor lunare de încasare pentru echilibrare și a obligațiilor lunare de plată pentru echilibrare, determinate conform prevederilor Art. 105”

- Articolul 107 se modifică și va avea următorul cuprins:

„OTS pune la dispoziția FSE, în platforma informatică dedicată, notele de informare pentru decontarea lunară stabilite conform prevederilor Art. 106, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la transmiterea notei lunare de regularizare pe PE către FSE, prevăzută la Art. 103.”

Art. 3 – Regulamentul privind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 127/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1196 din 17 decembrie 2021, se modifică după cum urmează:

- La articolul 113, pct. II lit. E, după punctul 3, se introduc două noi puncte, punctele 4 și 5, cu următorul cuprins:

„4. SB dintre PRE CPT al OR care a activat o pereche preț-cantitate din ordinea de merit pentru gestiunea congestiilor din rețeaua proprie și PRE al participantului la piață care a introdus oferta respectivă, egal cu energia electrică contractată pentru gestionarea congestiilor și având sensul către PRE CPT în cazul activării la creștere de producție sau reducere de consum, respectiv de la PRE CPT în cazul activării la reducere de producție sau creștere de consum.

5. SB dintre PRE CPT al OR care a activat o cantitate de energie electrică pentru gestiunea congestiilor din rețeaua proprie în afara pieței și PRE al participantului la piață care gestionează resursa care a fost activată, egal cu energia electrică activată pentru gestionarea congestiilor și având sensul către PRE CPT în cazul activării la creștere de producție sau reducere de consum, respectiv de la PRE CPT în cazul activării la reducere de producție sau creștere de consum”

- La articolul 134, după litera a) se introduc două noi litere, literele a1) și a2), cu următorul cuprins:

“ a1) în ziua următoare celei de livrare, în cazul selectării de cǎtre OTS a unei perechi preț-cantitate din ordinea de merit pentru gestionarea congestiilor sau de către OD a unei perechi preț-cantitate din ordinea de merit proprie pentru gestionarea congestiilor.

a2) în ziua următoare celei de livrare, în cazul activării în afara pieței de cǎtre OTS sau de către OD a unei cantități de energie electrică pentru gestionarea congestiilor”

- Articolul 144 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Valorile notificate trebuie să corespundă angajamentelor contractuale pe care participanții la piață și le-au asumat înainte de ID sau ca urmare a încheierii tranzacțiilor pe PE și/sau a celor în piețele dedicate gestionării congestiilor și/sau în afara pieței, cu compensație, în scopul managementului congestiilor sau a transferului de energie aferent tranzacțiilor realizate pe fiecare piață pe seama consumului, iar valori măsurate sunt considerate producția, consumul și schimburile ce au avut loc fizic în timpul ID.”

- Articolul 147 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Determinarea poziției nete contractuale notificate a fiecărei PRE se face pe baza tuturor schimburilor contractuale de energie electrică notificate ca SB stabilite cu alte PRE, inclusiv tranzacțiile derulate prin PZU și prin PI, a celor de import și/sau export, precum și în urma tranzacțiilor FSE pe PE, și/sau pentru ofertele participanților la piață activate de OR pe piețele dedicate pentru managementul congestiilor, respectiv tranzactiile cu compensație încheiate de OR în afara pieței, pentru managementul congestiilor.”

- La articolul 153, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) poziția netă contractuală PNcontr a unei PRE, alta decât PRE provizorie pe perioada de probe,  cu formula:

PNcontr=(SBlivr-SBprim)+(EX-IM)+(Eechcres- Eechred)+(ERSFcres-ERSFred)

unde:

- PNcontrreprezintă pozitia netă contractuală a PRE;

- SBlivr reprezintă schimburile bloc pe care PRE le-a notificat ca vânzări către o altă PRE;

- SBprim reprezintă schimburile bloc pe care PRE le-a notificat ca achiziții de la o altă PRE;

-Eechcres /Eechred reprezintă cantitățile totale de energie de echilibrare angajată la creștere/la reducere de putere în PE de către FSE pentru care PRE și-a asumat responsabilitatea echilibrării;

- ERSFcres/ ERSFred reprezintă cantitățile totale de energie activată în procesul de stabilizare a frecvenței calculată conform capitolului IX din Clauzele și condițiile pentru FSE și furnizorii de RSF;

- EX reprezintă exporturile cuprinse în NP ale PRE;

- IM reprezintă importurile cuprinse în NP ale PRE;.”

- Articolul 169 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Rezervele activate în zona proprie de control a energiei de reglaj se determină pentru fiecare IDi cu următoarea formulă:

RAi/EAi = qiLivrat – MCDi – kΔfti

unde:

- qiLivratreprezintă volumul net de energie livrat din produsele standard: RI, RRFm si RRFa pentru echilibrare sistem, în zona proprie de control a energiei de reglaj;

- MCDi reprezintă volumul schimburilor planificate de energie ca urmare a procesului de compensare a dezechilibrelor stabilit pe platforma europeană dedicată; pentru export valoarea schimburilor se consideră pozitivă, iar pentru import valoarea schimburilor se consideră negativă;

kΔfti reprezintă volumul schimburilor planificate de energie pentru stabilizarea frecvenței în aria sincronă Europa Continentală; pentru export valoarea schimburilor se consideră pozitivă, iar pentru import valoarea schimburilor se consideră negativă, în ID respectiv.”

- Articolul 171 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Pentru fiecare IDi se calculează suma tuturor volumelor contractate pentru respectiva UFR/GFR, unitate de producție (j), pentru furnizarea creșterii, respectiv reducerii de putere în zona proprie de control a energiei de reglaj, notată cu VCi,j;

- Volumul net de energie de reglaj livrat în zona proprie de control de o/un UFR/GFR, unitate de producție activată pe PE sau pentru gestionarea congestiilor după închiderea porții PE sau similar în afara pieței, cu compensație, se determină de OTS pentru fiecare IDi astfel:

- Dacă VCi,j> 0 și (Min ( VCi,j, Mi,j) – Npi,j) > 0,

atunci qi,jLivrat= Min (VCi,j, Mi,j )– Npi,j

- Dacă VCi,j> 0 și (Min ( VCi,j, Mi,j ) – Npi,j) ≤ 0,

atunci qi,jLivrat= 0

- Dacă VCi,j < 0 și (Max ( VCi,j, Mi,j ) – Npi,j) < 0,

atunci qi,jLivrat= Max ( VCi,j, Mi,j )– Npi,j

- Dacă VCi,j < 0 și  (Max ( VCi,j, Mi,j ) – Npi,j) ≥ 0,

atunci qi,jLivrat= 0.

unde:

- Mi,j reprezintă valoarea măsurată pentru fiecare UFR/GFR, unitate de producție (j), pentru care FSE/participant la piață a primit activări ale unităților de producție și a încheiat una sau mai multe tranzacții angajate în IDi, pe PE, pentru managementul congestiilor pe bază de piață sau în afara pieței;

- Npi,j reprezintă volumul programat (notificarea de producție programată) a fiecărui UFR/GFR, unitate de producție (j), pentru care FSE/participant la piață a primit activări ale unităților de producție și a încheiat una sau mai multe tranzacții angajate în IDi respectiv pe PE, pentru managementul congestiilor pe bază de piață sau în afara pieței, ajustat automat față de cel transmis de FSE/participant cu cantitățile contractate cu OTS sau OD pentru managementul congestiilor în piață sau în afara pieței, după termenul limită de transmitere a notificărilor de producție programată; ”

Art. 4 – Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5 – Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 6 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, intră în vigoare la data publicării și se aplică de la 1 octombrie 2022.

Anexa

Regulile pentru gestionarea congestiilor și pentru achiziția serviciilor de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenței și de stimulare a utilizării flexibilității în rețelele de distribuție de către operatorii de rețea

TITLUL 1

DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL I Scop

- Scopul prezentelor reguli este de a oferi un cadru de reglementare uniform și eficient, atât pentru operatorul de transport și de sistem, cât și pentru operatorii de distribuție concesionari, în scopul gestionării de către aceștia a congestiilor de rețea din sistemele proprii și a achiziției serviciilor de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenței necesare în vederea exploatării eficiente, fiabile şi sigure a reţelei electrice pe care o operează, în condiții obiective, transparente și nediscriminatorii pentru toți participanții la piață, indiferent de tehnologie.

CAPITOLUL II Domeniu de aplicare

- Prezentele reguli se aplică operatorului de transport și de sistem și operatorilor de distribuție concesionari, precum și participanților la piață, inclusiv participanților implicați în agregare.

CAPITOLUL III Principii generale

- Gestionarea congestiilor din rețelele pe care le operează, precum și achiziția de servicii de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenței, se realizează de către operatorii de rețea prin tranzacționarea de energie electrică și dacă este necesar, de capacitate, pe bază concurențială, în baza unor proceduri transparente și nediscriminatorii, în cazul în care utilizarea acestor servicii reduce în mod eficient din punctul de vedere al costurilor necesitatea de modernizare sau de înlocuire a capacităţilor de energie electrică din sistemul pe care îl gestionează şi susţine funcţionarea eficientă şi sigură a acestuia.

- Operatorii de rețea au în vedere, în cadrul planurilor de dezvoltare a rețelei pe următorii 5, respectiv 10 ani pe care le realizează și le actualizează la fiecare 2 ani, nevoile de întărire, modernizare și/sau înlocuire a componentelor de rețea, precum și înlocuirea unora dintre aceste măsuri, definitiv sau până la realizarea investițiilor corespunzătoare, cu achiziția de servicii de flexibilitate de la orice tip de resurse cu ajutorul cărora pot fi rezolvate, total sau parțial, problemele prognozate, pe baza unei analize cost-beneficiu realizate pe baza celor mai bune prognoze disponibile.

TITLUL II

ABREVIERI ȘI DEFINIȚII

CAPITOLUL III Abrevieri și definiții

- Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificații:

CPT – consum propriu tehnologic al rețelei de transport sau al celei de distribuție;

CV – certificat verde;

E-SRE – energie electrică produsă pe bază de surse regenerabile de energie;

FSE – furnizor de servicii de echilibrare;

GFR – grup de furnizare a rezervelor;

ID – interval de decontare a dezechilibrelor;

OD – operator de distribuție concesionar;

ODDPRE – operatorul de decontare a dezechilibrelor PRE;

OR – operator de rețea, și anume OD sau OTS;

OTS – operatorul de transport și sistem;

PE – piața de echilibrare;

PI – piața intrazilnică;

PRE – parte responsabilă cu echilibrarea;

PZU – piața pentru ziua următoare;

SB – schimb bloc;

SEN – sistemul electroenergetic național;

UFR – unitate de furnizare a rezervelor;

- În înțelesul prezentului document, termenii și expresiile folosite au semnificațiile definite în:

- art. 2 din Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE;

- art. 2 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică;

- art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 543/2013 al Comisiei din 14 iunie 2013 privind transmiterea și publicarea datelor pe piețele energiei electrice și de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului;

- art. 3 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

TITLUL III

REGULI CADRU APLICABILE MANAGEMENTULUI CONGESTIILOR DE REȚEA

CAPITOLUL IV Reguli generale

- OR prezintă în planul de dezvoltare a rețelei pe 5 ani, respectiv 10 ani, zonele în care prognozează apariția de congestii de rețea, precum și planurile de investiții pentru întărirea rețelei, inclusiv cu orizontul de timp prognozat pentru realizarea acestora.

- OR gestionează congestiile de rețea prin tranzacții de vânzare și/sau de cumpărare de energie electrică pentru ID în care previzionează apariția acestora, în urma desfășurării de proceduri transparente și nediscriminatorii, de tip licitație.

- În situațiile în care previzionează un astfel de necesar pe termen mai mare de 1 lună, pentru securizarea participării la furnizarea energiei necesare managementului congestiei, OR poate achiziționa rezervarea capacității necesare, la creștere și/sau la reducere.

- OR permite participarea nediscriminatorie la sesiunile de tranzacționare tip licitație a tuturor instalațiilor de producere, de stocare, precum și a consumului dispecerizabil, dacă acestea au trecut cu succes procedura de precalificare tehnică, individual sau la nivel agregat.

- Procesul de precalificare tehnică presupune verificarea îndeplinirii de către instalația sau grupul de instalații a unor caracteristici tehnice clar definite în avans și făcute publice, precum și verificarea și cunoașterea comportamentului rețelei la activarea fiecărei instalații, proces denumit în continuare precalificare din punct de vedere al rețelei.

- Fiecare OR colaborează cu ceilalți OR și propune ANRE condițiile considerate necesar a fi îndeplinite de către o instalație sau un grup de instalații ce acționează coordonat, pentru a fi precalificate din punct de vedere al capabilităților tehnice pentru a furniza energie electrică activă în scopul gestionării congestiilor de rețea, iar ANRE elaborează pe baza acestor propuneri condițiile tehnice obligatorii pe baza cărora se realizează precalificarea tehnică a instalațiilor.

- Toate instalațiile de producere, stocare sau consum sau combinații ale acestora cuprinse într-o entitate care este gestionată unitar care au fost precalificate din punct de vedere al capabilităților tehnice sunt introduse de către OR la care acestea sunt racordate într-un fișier, denumit în continuare Registru pentru resursele de flexibilitate, la care au acces toți ceilalți OR conform drepturilor de acces, împreună cu toate caracteristicile lor tehnice relevante și locația fiecărei componente în raport cu nodurile relevante din rețea.

- Fiecare OR elaborează un model al rețelei pe care o exploatează, cu ajutorul căruia să poată determina rapid efectul creșterii sau scăderii puterii injectate sau extrase într-un punct al rețelei asupra distribuției fluxurilor de energie în rețea.

- Cu ajutorul acestui model, fiecare OR determină lista instalațiilor de producere, stocare și consum calificate din punct de vedere al capabilităților tehnice pentru participarea la gestionarea congestiilor de rețea, care prin activare ar putea diminua sau elimina o congestie de rețea apărută în fiecare zonă, fără a crea alte congestii în propria rețea, precum și lista celor care prin activare într-un sens sau în altul ar putea crea sau agrava o congestie în rețeaua OR de racordare sau a celor vecini.

- În cazul în care o instalație sau un grup de instalații a parcurs cu succes procesul de precalificare pentru participarea la asigurarea unei rezerve de echilibrare, aceasta nu mai trebuie să se supună unor verificări ale acelorași capabilități în procesul de precalificare gestionat de OR la care este racordată.

- Fiecare OR colaborează cu ceilalți OR și propune ANRE specificații comune pentru produsele de energie electrică și dacă este cazul, de capacitate care să se tranzacționeze în scopul gestionării congestiilor în rețele, astfel încât să permită accesul la aceste piețe al cât mai multor resurse indiferent de tehnologie, cu păstrarea eficacității în procesul de exploatare a sistemelor.

- În cazul în care un OR poate utiliza resurse racordate la sistemul său care nu îndeplinesc specificațiile comune pentru produsele prevăzute la art. Art. 17 , acesta le poate precalifica pe baza procedurilor de precalificare tehnică și apoi înscrie în registrul de flexibilitate drept resurse de utilizare restrânsă.

CAPITOLUL V Rezolvarea congestiilor de rețea identificate pe termen scurt, inclusiv prin redispecerizare

- După publicarea rezultatelor PZU, fiecare OR primește de la fiecare instalație de producere, consum sau stocare racordată la sistemul său, identificate în prealabil drept relevante pentru exploatarea acestuia, informațiile privind producția, respectiv consumul planificate în fiecare ID din ziua următoare și prognozează, pe baza celor mai bune informații avute la dispoziție, valorile acestor mărimi pentru celelalte instalații, realizând pe baza acestora calcule privind funcționarea rețelei în ziua următoare și identificând apariția unor congestii de rețea și zonele de apariție a acestora.

- În cazul în care a identificat riscul apariției unei congestii într-o zonă a rețelei, care nu este de așteptat să se rezolve în urma tranzacțiilor pe PI realizate independent de către operatorii din zonă, OR publică pe site-ul propriu deschiderea unei sesiuni de licitație de energie electrică pentru managementul congestiilor de rețea din ziua următoare, indicând zona în care poate să apară congestia de rețea, sensul în care este de așteptat să activeze oferte și ID corespunzătoare.

- (1) În cadrul analizei privind funcționarea rețelei, OR are în vedere respectarea următoarelor restricții:

- OR trebuie să asigure preluarea energiei electrice livrate în rețele de către producătorii E-SRE beneficiari ai schemei cu CV racordați la rețelele sale, cărora li s-a acordat acces garantat pentru energia electrică contractată, notificată ca SB;

- OR trebuie să asigure preluarea energiei electrice livrate în rețele de prosumatorii E-SRE beneficiari ai scutirii de responsabilitatea dezechilibrelor prin preluarea acesteia de către furnizorii cu care au contract pentru vânzarea întregii cantități de energie electrică produsă din instalațiile E-SRE și livrată în rețele.

- OR trebuie să garanteze capacitatea rețelelor de transport și a rețelelor de distribuție de a transporta energie electrică produsă din celelalte surse regenerabile sau prin cogenerare de înaltă eficiență racordate la rețeaua lor, cu un grad minim posibil de redispecerizare, fără ca acest lucru să îi împiedice să ia în calcul la planificarea rețelei un grad limitat de redispecerizare, atunci când OR poate demonstra în mod transparent că acesta este mai eficient din punct de vedere economic și nu depășește 5 % din energia electrică produsă anual în instalații care utilizează surse regenerabile de energie și care sunt direct conectate la rețeaua sa.

(2) Restricțiile de la alin. (1) nu se aplică pentru energia electrică care este ofertată de participanții respectivi pe piața dedicată gestionării congestiilor.

- Ora de deschidere a pieței pentru gestionarea congestiilor pe termen scurt este cel mai devreme ora de deschidere a PI interzonale.

- OR propune ANRE modul de definire a produselor care pot face obiectul licitațiilor pentru gestionarea congestiilor pe termen scurt, având în vedere ca acesta să asigure o participare cât mai largă a utilizatorilor de rețea calificați și asigurarea necesarului în cele mai eficiente condiții, iar ANRE analizează, revizuiește și aprobă specificațiile produselor pieței pe termen scurt pentru gestionarea congestiilor.

- Participanții la piață care au depășit cu succes procesul de precalificare introduc oferte angajante de tip cantitate-preț pe bază voluntară în platforma informatică dedicată gestionării congestiilor implementată de OR, distincte pe sensul de creștere a puterii injectate/reducere a puterii extrase, respectiv pe sensul de reducere a puterii injectate/creștere a puterii extrase și cu indicarea nodurilor de rețea în care sunt racordate resursele ofertate individual sau la nivel agregat.

- Ora de închidere a pieței pentru gestionarea congestiilor este cu o oră înainte de ora de închidere a PI pentru fiecare ID, iar selectarea ofertelor acceptate se poate face cel târziu până la ora de închidere a PI în cazul OD, respectiv cel târziu până la începerea ID în cazul OTS.

- OTS include ofertele marcate ca indisponibile conform art. 52 al Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare și pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenței, în lista ofertelor introduse în piața dedicată gestionării congestiilor pe termen scurt, alături de celelalte oferte existente în acea listă, în ordinea de merit realizată pe baza prețului ofertat, corespunzătoare fiecărui sens de activare.

- Prețul ofertat poate avea valoare negativă, pozitivă sau zero și poate fi limitat superior de către OR la o valoare determinată de numărul de cifre permise de platforma informatică.

- OR determină care dintre ofertele primite sunt de natură să rezolve sau să diminueze congestia, ținând seama de analiza efectului activării acestora asupra rețelei, iar în cazul în care identifică mai multe, le selectează în ordinea crescătoare a prețului ofertat în cazul celor la creștere, respectiv în ordinea descrescătoare a prețului în cazul celor la reducere, selectarea reprezentând acceptarea prețului de ofertă pentru cantitatea respectivă sau o cantitate mai mică decât aceasta, clar specificată.

- Participantul la piață a cărui ofertă a fost selectată are obligația activării resurselor pe baza cărora a introdus oferta în ID respectiv astfel încât să livreze cantitatea selectată de OR corespunzător specificațiilor produsului ofertat.

- Activarea unei oferte reprezintă încheierea unui contract între OR și participantul la piață, al cărui format cadru este public, prezentat de OR pe site-ul propriu, iar energia electrică se consideră livrată prin notificarea unui SB pentru cantitatea selectată între PRE în care este înregistrat participantul la piață și PRE CPT al OR care a selectat oferta.

- Stabilirea obligațiilor de plată/drepturilor de încasare pentru managementul congestiilor se face în baza volumului contractat aferent ofertelor acceptate în ordinea de merit și a prețurilor din ofertă pentru produsele activate.

- În cazul în care oferta a fost selectată după închiderea porților pe PE, platforma informatică aferentă PE ajustează automat SB între PRE CPT și PRE din care face parte participantul a cărui ofertă a fost selectată, precum și notificările de program aferente resurselor pe baza cărora a fost făcută oferta, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare și pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenței și ale Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea.

- În cazul în care între resursele pe baza cărora a fost făcută oferta este cuprins unul sau mai multe consumuri dispecerizabile, iar PRE din care face parte furnizorul acestora nu este același cu PRE din care face parte participantul care a introdus oferta, sunt aplicabile prevederile cuprinse la art. 113, 115, 134 și 148 ale Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea.

- În situațiile în care ofertele pe piață nu sunt suficiente pentru asigurarea siguranței în funcționarea rețelei în zonele afectate de congestie, OR utilizează capacitățile disponibile ale resurselor pentru care nu a primit oferte în platforma dedicată gestionării congestiilor, respectiv UFR/GFR sau unități de producție de clasă C și D care nu fac parte din UFR/GFR, precum și oricare alte unități racordate la SEN și precalificate pentru gestionarea congestiilor sau capabile să răspundă dispozițiilor sale, aflate necondiționat la dispoziția sa și pentru care nu a primit oferte în platforma dedicată gestionării congestiilor pe termen scurt.

- (1) OR acordă o compensație financiară participanților la piață responsabili de UFR/GFR, respectiv unități de producție de clasă C și D care nu fac parte din UFR/GFR, precum și oricăror operatori care administrează unități calificate pentru gestionarea congestiilor, care primesc și duc la îndeplinire dispoziții de creștere sau de reducere a puterii active în afara pieței în scopul managementului congestiilor, conform prevederilor art. 12 și art. 13 din Regulamentul (UE) 2019/943.

(2) Valoarea unitară a compensației financiare prevăzute la alin. (1) se aplică pentru energia electrică activată, este exprimată în lei/MWh și se calculează după cum urmează:

- în cazul tranzacțiilor de vânzare către OR, exprimate prin dispoziții de creștere a puterii produse sau de reducere a consumului, compensația unitară este egală cu:

- cea mai mare dintre valoarea prețului de închidere a PZU din ID respectiv și valoarea costului unitar mediu cu consumul de combustibil la care se adaugă costul unitar mediu cu certificatele de emisii, dacă este aplicabil, al UFR/GFR, respectiv unităților de producție de clasă C și D sau altor unități de producție calificate pentru gestionarea congestiilor, care nu fac parte din UFR/GFR;

- prețul de închidere a PZU din ID respectiv, pentru instalațiile de stocare care fac parte din UFR/GFR sau pentru alte instalații de stocare calificate pentru gestionarea congestiilor;

- prețul de închidere a PZU, pentru consumatorii care fac parte din UFR/GFR sau pentru alți consumatori cu consumuri calificate pentru gestionarea congestiilor, plătit consumatorului, dacă acesta și-a asumat responsabilitatea echilibrării în nume propriu și/sau a transferat-o explicit altei PRE, furnizorului acestuia, dacă acesta și-a asumat implicit responsabilitatea echilibrării pentru consumator, respectiv agregatorului independent, dacă UFR/GFR sau consumul calificat pentru gestionarea congestiilor este gestionat de acesta.

- în cazul tranzacțiilor de cumpărare de la OR, exprimate prin dispoziții de reducere a puterii produse sau de creștere a consumului, compensația unitară este egală cu:

- pentru UFR/GFR, respectiv pentru unitățile de producție de clasă C și D sau pentru alte unități de producție calificate pentru gestionarea congestiilor care nu fac parte din UFR/GFR, ale producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie beneficiari ai schemei de sprijin cu certificate verzi: contravaloarea certificatelor verzi la care ar fi avut dreptul pentru fiecare MWh livrat în rețele conform deciziei de acreditare, evaluate la nivelul prețului certificatelor verzi pe piața spot din ultima ședință de tranzacționare;

- pentru UFR/GFR, respectiv unitățile de producție de clasă C și D sau pentru alte unități de producție calificate pentru gestionarea congestiilor care nu fac parte din UFR/GFR formate din instalații de cogenerare de înaltă eficiență: costul unitar rezultat din împărțirea valorii costurilor suplimentare cu producerea energiei termice din instalațiile proprii de producere separată față de producerea în instalațiile de cogenerare de înaltă eficiență, la energia electrică corespunzătoare funcționării la puterea maximă a instalațiilor de cogenerare de înaltă eficiență;

- prețul de închidere al PZU din ID respectiv pentru consumatorii care fac parte din UFR/GFR sau pentru alte consumuri calificate pentru gestionarea congestiilor;

- zero, pentru instalațiile de stocare care fac parte din UFR/GFR sau pentru alte instalații de stocare calificate pentru gestionarea congestiilor, pentru UFR/GFR de producție și pentru unitățile de producție de clasă C sau D sau pentru alte unități de producție calificate pentru gestionarea congestiilor care nu fac parte din UFR/GFR care nu se încadrează în categoriile de la pct. (i) și  (ii).

- OR activează resursele disponibile în afara pieței ținând seama de ordinea de prioritate pe categorii de resurse prevăzută la art. 13 alin. (6) al Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică, iar în cazul mai multor resurse disponibile cu același nivel de prioritate, prin asimilarea compensațiilor unitare cu prețuri de ofertă, considerate cu semn pozitiv în cazul creșterii de putere și cu semn negativ în cazul reducerii de putere.

- (1) Toți participanții la piață care au în exploatare UFR/GFR, respectiv unități de producție de clasă C sau D sau alte unități de producție calificate pentru gestionarea congestiilor care nu fac parte din UFR/GFR, transmit la OR toate informațiile necesare determinării compensațiilor financiare unitare conform prevederilor Art. 35 , până în a cincea zi a fiecărei luni calendaristice, pentru a fi aplicate în luna calendaristică următoare.

(2) În cazul UFR/GFR, respectiv al unităților de producție de clasă C sau D sau al altor unități de producție calificate pentru gestionarea congestiilor care nu fac parte din UFR/GFR, în care sunt agregate unități generatoare beneficiare ale schemei de sprijin cu certificate verzi acreditate să primească numere diferite de certificate verzi pentru fiecare MWh, valoarea compensației financiare unitare luată în considerare pentru activarea în afara pieței se determină ca medie ponderată a numărului de certificate verzi cu cantitățile realizate de grupurile generatoare componente în luna corespunzătoare celei de aplicare din anul anterior, iar compensația financiară unitară acordată efectiv se determină pe baza mediei ponderate cu cantitățile defalcate conform măsurătorilor pe fiecare grup component, care compun energia activată din tranzacții în afara pieței, în luna de aplicare.

- Prevederile cuprinse în secțiunile 6.2, 7.2 și 7.3 din Regulamentul privind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 127/2021, se aplică și pentru situațiile prevăzute la Art. 35 .

- Pentru fiecare participant la piață care a primit activări ale unităților calificate pentru managementul congestiilor, OR întocmește o notă lunară de regularizare care cuprinde, defalcat, volumele de energie contractate pentru managementul congestiilor și prețul de ofertă pentru fiecare tranzacție, respectiv volumele contractate pentru managementul congestiilor în afara pieței și valoarea compensației stabilite conform Art. 35  și Art. 37  pentru fiecare tranzacție, în luna de livrare, pentru fiecare ID al lunii de livrare, pe fiecare tip de produs, separat pentru creștere de putere și pentru reducere de putere.

- OR transmite participantului la piață care a primit activări ale unităților de producție pentru managementul congestiilor, notele lunare de regularizare pe piață și în afara pieței, în termen de 7 zile lucrătoare de la sfârșitul lunii de livrare.

- Fiecare participant la piață care a primit activări ale unităților de producție pentru managementul congestiilor verifică notele lunare de regularizare, iar în cazul în care constată neconformități cu prevederile aplicabile, transmite la OR în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea acestora, contestații motivate.

- OR analizează contestația participantului la piață care a primit activări ale unităților de producție pentru managementul congestiilor și răspunde la aceasta, motivat, în termen de o zi lucrătoare de la primirea contestației, refăcând calculele și corectând notele lunare de regularizare eronate.

- OR transmite către participantul la piață care a primit activări ale unităților de producție pentru managementul congestiilor nota lunară de regularizare care cuprinde corecțiile rezultate în urma analizării contestațiilor primite, în termenul prevăzut la Art. 42 ; pentru participantul la piață care a primit activări ale unităților de producție pentru managementul congestiilor care n-a trimis contestații, se consideră valabile notele lunare de regularizare transmise la termenul inițial.

- În fiecare lună calendaristică, OR efectuează calculele în vederea decontării pentru managementul congestiilor, după transmiterea notelor lunare de regularizare conform prevederilor Art. 43 .

- Pentru fiecare participant la piață care a primit activări ale unităților de producție pentru managementul congestiilor, OR determină valoarea drepturilor lunare de încasare prin însumarea valorilor pe fiecare ID ale drepturilor de încasare și separat valoarea obligațiilor lunare de plată prin însumarea obligațiilor de plată pe fiecare ID, corespunzătoare respectivului participant la piață care a primit activări ale unităților de producție pentru managementul congestiilor.

- Pentru fiecare FSE/participant la piață care a primit activări ale unităților de producție pentru managementul congestiilor, OR întocmește o notă de informare pentru decontarea lunară, care conține cel puțin următoarele informații:

- situația lunară privind volumul de energie pentru managementul congestiilor contractat cu OR, separat pentru creștere de putere și pentru reducere de putere, precum și prețurile corespunzătoare;

- situația lunară privind volumul de energie pentru managementul congestiilor activat de OR în afara pieței și valoarea compensației, separat pentru creștere de putere și pentru reducere de putere;

- valoarea drepturilor lunare de încasare și a obligațiilor lunare de plată pentru managementul congestiilor, determinate conform prevederilor Art. 45 .

- OR pune la dispoziția FSE/participanților la piață care au primit activări ale unităților de producție pentru managementul congestiilor, în platforma informatică dedicată, notele de informare pentru decontarea lunară stabilite conform prevederilor Art. 46 , nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la transmiterea notei lunare de regularizare pe piață către FSE/participantul la piață care a primit activări ale unităților de producție pentru managementul congestiilor, prevăzută la Art. 43 .

- Platforma informatică dedicată consemnează și reține data la care orice notă elaborată de OTS conform prevederilor prezentului regulament a fost făcută disponibilă părților implicate.

- Data limită pentru plata compensației financiare prevăzute la Art. 35 este data limită la care trebuie achitate facturile corespunzătoare obligațiilor de plată pe piața dedicată gestionării congestiilor.

CAPITOLUL VI Rezolvarea pe termen lung a congestiilor de rețea sistematice

- În cazul în care OR identifică, în procesul desfășurat conform Art. 4 , o congestie sistematică într-o zonă de rețea, care ar putea fi gestionată pe termen lung prin achiziția de servicii de flexibilitate sau până la realizarea lucrărilor de investiții necesare pentru întărirea rețelei și eliminarea congestiei, aceștia pot declanșa procesul de rezervare a capacității care poate asigura energia electrică necesară eliminării/reducerii congestiei din zona respectivă de rețea.

- În situația prevăzută la Art. 50 OR publică pe site-ul propriu deschiderea unei sesiuni de licitație pentru gestiunea congestiilor în zona respectivă, indicând perioada de aplicare, sensul în care este nevoie să fie activată resursa (injecție de energie în rețea sau extragere de energie din rețea) și numărul indicativ de ID și intervalele orare zilnice pe perioada de aplicare în care este de așteptat să fie activată resursa, capacitatea maximă necesară, iar la opțiunea sa, poate stabili și publica prețul maxim acceptat al capacității rezervate și/sau prețul limită al energiei electrice acceptat la ofertarea pe piața pe termen scurt pentru gestionarea congestiilor de către resursa rezervată, iar corelat cu acestea, publică contractul cadru de rezervare a capacității pentru gestionarea congestiilor pe termen lung.

- OR analizează resursele calificate racordate în zonele respective și propune ANRE modul de definire a produselor care pot face obiectul licitației, având în vedere ca acesta să asigure o participare cât mai largă a utilizatorilor de rețea calificați și asigurarea necesarului în cele mai eficiente condiții, iar ANRE analizează, revizuiește și aprobă specificațiile produselor pieței pe termen lung pentru gestionarea congestiilor.

- OR determină, la opțiunea sa, prețurile maxime prevăzute la Art. 51 ținând seama orientativ de prețurile realizate pe piața pentru gestionarea congestiilor pe termen scurt, de prețurile de pe piețele la termen cu livrare în perioada de aplicare, pe PZU, pe PI și pe piața de echilibrare, respectiv de prețurile pentru rezervele de capacitate de echilibrare.

- În contractul de rezervare a capacității pentru gestionarea congestiilor pe termen lung OR poate prevedea ca limită obligatorie de ofertă pe piața pe termen scurt pentru gestionarea congestiilor, prețul ofertat de participant în cadrul ofertei de rezervare a capacității.

- La licitația pentru rezervarea de capacitate sunt admise toate resursele calificate de OR pentru furnizarea serviciilor de gestionare a congestiilor în zona respectivă.

- Prețul ofertat pentru rezervarea capacității are valoare pozitivă sau zero, iar prețul maxim de ofertă pentru energie poate avea valoare negativă, pozitivă sau zero.

- Selecția ofertelor acceptate pentru rezervarea capacității se face în ordinea crescătoare a prețului ofertelor pentru capacitate, independent de prețul maxim de ofertare pe piața pe termen scurt, în situațiile în care acesta a trebuit să fie cuprins în ofertă.

- Acceptarea unei oferte pentru rezervarea de capacitate pentru gestionarea congestiilor pe termen lung implică plata de către OR pe perioada supusă licitației a prețului acceptat pentru capacitatea acceptată în schimbul obligației participantului câștigător de a oferta energia electrică pe piața pe termen scurt pentru gestionarea congestiilor, la un preț pentru energie situat în limita cuprinsă în oferta sa pentru capacitate.

- OR nu este obligat să achiziționeze energia electrică aferentă ofertei introduse pe piața pe termen scurt de gestionare a congestiilor de către participantul câștigător al unui contract de rezervare de capacitate.

- În cazul în care la licitația pentru rezervare de capacitate nu se prezintă niciun participant la piață, OR transmite ANRE descrierea situației, iar dacă a optat pentru impunerea unor prețuri maxime, poate publica concomitent anunțul de reluare a licitației cu prețuri maxime majorate, la o dată ulterioară.

- Dacă la reluarea licitației conform Art. 60 nu se prezintă niciun participant, iar OR evaluează că majorarea prețurilor maxime, dacă acestea au fost impuse în cadrul licitației, ar conduce la ineficiență din punct de vedere economic comparativ cu sumele corespunzătoare gestionării congestiilor pe piața pe termen scurt sau în cel mai rău caz, cu cele corespunzătoare compensării în afara pieței a resurselor redispecerizate, OR încetează procesul de achiziție pe termen lung a capacității rezervate pentru gestionarea congestiilor și alocă prioritate realizării lucrărilor de întărire a rețelelor în zona respectivă.

TITLUL IV

REGULI CADRU APLICABILE SERVICIILOR DE SISTEM CARE NU AU CA SCOP STABILITATEA FRECVENȚEI

CAPITOLUL VIII Reguli pentru reglajul tensiunii în regim staționar

- OR poate include, în cadrul investițiilor avute în vedere în planul de dezvoltare a rețelei, instalații de stocare ce pot furniza serviciul de reglaj al tensiunii și care sunt componente de rețea complet integrate, conform înțelesului cuprins în Legea energiei electrice și gazelor naturale, nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare, cu condiția ca ANRE să fi aprobat în prealabil ca acesta să deţină, să dezvolte, să administreze sau să exploateze astfel de instalații.

- În situația în care OR constată că în anumite zone din rețeaua sa are nevoie într-o perioadă de reglajul tensiunii prin achiziția de energie electrică reactivă, acesta anunță public organizarea unei licitații pentru achiziția acesteia în acea perioadă, care trebuie să fie bine definită.

- OR admite ca participanți la licitația de achiziție a energiei electrice reactive pe toți participanții, indiferent de tehnologie, care au trecut în prealabil un proces de precalificare pentru furnizarea produselor corespunzătoare acestui serviciu, realizat în baza unei proceduri publicate de OR, care cuprinde criterii tehnice nediscriminatorii de calificare.

- Anunțul de organizare a licitației trebuie să cuprindă zona în care este nevoie de livrarea energiei reactive, cantitatea orară minimă caracteristică produsului scos la licitație, cantitatea orară și totală aproximativă necesar să fie achiziționată în perioada respectivă, alte elemente semnificative pentru produsul achiziționat, precum și contractul cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice reactive.

- Ofertele cuprind prețul fix care este cerut de participant pentru fiecare unitate orară de energie reactivă, corespunzător unei cantități orare care se încadrează în specificațiile produselor supuse licitației de către OR.

- OR acceptă ofertele în ordinea crescătoare a prețului ofertat, până la completarea cantității necesar a fi achiziționate orar, pe perioada scoasă la licitație sau în limita unui preț maxim considerat rezonabil.

- O ofertă acceptată reprezintă obligația participantului de a asigura OR, în perioada pentru care a avut loc licitația, furnizarea energiei electrice reactive cel puțin la puterea minimă a produsului și cel mult la puterea maximă specificată în ofertă în intervalele orare specifice produsului, în schimbul prețului specificat în ofertă, cantitatea livrată fiind determinată în urma măsurărilor.

- OR propune ANRE modul de definire a produselor care pot face obiectul licitației, având în vedere ca acesta să asigure o participare cât mai largă a utilizatorilor de rețea calificați și asigurarea necesarului în cele mai eficiente condiții, iar ANRE analizează, revizuiește și aprobă specificațiile produselor scoase la licitație.

TITLUL V

DISPOZIȚII TRANZITORII

- La cea dintâi dată a transmiterii la ANRE a planului de dezvoltare a rețelei pe 5, respectiv 10 ani care este ulterioară datei de intrare în vigoare a prezentelor reguli, fiecare OD transmite ANRE o propunere pentru:

- procedura de calificare tehnică aferentă fiecărui serviciu;

- specificațiile produselor introduse în licitațiile pe termen scurt de energie pentru gestionarea congestiilor;

- specificațiile produselor introduse în licitațiile pe termen lung de capacitate pentru gestionarea congestiilor

- specificațiile produselor introduse în licitațiile pentru achiziția energiei reactive pentru reglajul tensiunii în regim staționar;

- minimul de informații care să facă parte din Registrul pentru resursele de flexibilitate, precum și cele opționale și regulile de acces al OR vecini la acestea;

- opțiunea argumentată privind organizarea unei platforme comune pentru toți OR pentru achiziția serviciilor pentru gestionarea congestiilor, respectiv a câte unei platforme distincte de către fiecare OR;

- opțiunea privind combinarea sau nu a eventualei platforme comune cu Registrul pentru resursele de flexibilitate.