ORDIN 
privind aprobarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență
Având în vedere prevederile art. 72 alin. (1) și art. 74 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 lit. d) şi e), art. 7, art. 8, art. 10, art. 21 alin. (1) şi (2) şi ale art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi ale art. 9 alin. (1) lit. (x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007, privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Metodologia de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Metodologia prevăzută la alin. (1) se aplică de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare care beneficiază de schemă de sprijin conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. – Direcţiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art.  3.   -  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015 privind aprobarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 21 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA

METODOLOGIA
de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență

CAPITOLUL I

Scopul şi domeniul de aplicare
Art. 1. - Prezenta metodologie stabileşte modul de determinare şi ajustare, pe perioada de aplicare a schemei de sprijin de tip bonus, inclusiv pe perioada de prelungire a schemei de sprijin, denumită în continuare schema de sprijin, a:

a) preţurilor de referinţă şi a preţurilor reglementate pentru energia termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin;

b) bonusurilor de referinţă şi a bonusurilor pentru energia electrică produsă şi livrată din centrale de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin;

c) preţului de referinţă şi a preţurilor reglementate pentru energia electrică produsă şi livrată din centrale de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin, în cazul comercializării prin contracte reglementate.

Art. 2. - (1) Prezenta metodologie se aplică de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru determinarea şi ajustarea prețurilor de referință și a preţurilor reglementate pentru energia electrică şi termică, respectiv a bonusurilor de referință pentru energia electrică produsă şi livrată în cogenerare de înaltă eficienţă, pe perioada de aplicare a schemei de sprijin.

(2) Prețurile de referință ale energiei electrice și energiei termice determinate conform prezentei metodologii se utilizează pentru realizarea de către ANRE a analizelor de ante-supracompensare și de supracompensare prevăzute în Metodologia de determinare și monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin ordin al preşedintelui.
(3) Preţurile reglementate ale energiei electrice determinate conform prezentei metodologii se utilizează pentru vânzarea energiei electrice prin contracte reglementate, în condiţiile stabilite de ANRE, de către producătorii care beneficiază de schema de sprijin.

 (4) Preţurile reglementate ale energiei termice determinate conform prezentei metodologii se utilizează pentru vânzarea energiei termice de către producătorii care beneficiază de schema de sprijin.

 (5) Bonusurile se aplică în perioada 2010-2023 centralelor de cogenerare deţinute/exploatate de producătorii care nu îndeplinesc condiţiile de accesare a prelungirii schemei de sprijin prevăzute în Decizia Comisiei Europene C(2021) 9774 final din 20 decembrie 2021 şi HG nr. 1215/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru o perioadă de maximum 11 ani. 
(6) Pentru producătorii care îndeplinesc condiţiile de accesare a prelungirii schemei de sprijin, în conformitate cu prevederile Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale

centralelor de cogenerare, aprobate prin ordin al președintelui Autorității Naționale de 

Reglementare în Domeniul Energiei, perioada de aplicare prevăzută la alin. (5) se prelungeşte până în anul 2033, inclusiv, fără a depăși o perioadă maximă totală de sprijin de 21 de ani pentru centralele deţinute/exploatate de aceştia.
(7) Bonusurile determinate conform prezentei metodologii se utilizează de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A., în calitate de administrator al schemei de sprijin, pentru stabilirea plăţilor lunare către producătorii care beneficiază de schema de sprijin.
CAPITOLUL II
Definiţii şi abrevieri

Art. 3. - În prezenta metodologie sunt utilizate următoarele abrevieri:

	SEN
	Sistemul electroenergetic naţional

	PZU
	Piaţa pentru ziua următoare

	PI
	Piață intrazilnică de energie termică

	PCCB
	Piaţă centralizată a contractelor bilaterale

	ANRE
	Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei


Art. 4. - (1) Termenii folosiţi în prezenta metodologie au semnificaţiile prevăzute în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În înţelesul prezentei metodologii, termenii specifici utilizaţi au următoarele semnificaţii:

	Bonus de referinţă
	bonusul aprobat în baza art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările şi completările ulterioare, prin ordin al preşedintelui ANRE, determinat în urma analizei costurilor şi veniturilor unor centrale de cogenerare echivalente

	Bonus
	bonusul aprobat în baza art. 10 alin. (5), (51) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările şi completările ulterioare, prin decizie a preşedintelui ANRE, determinat pentru fiecare producător de energie electrică şi termică în cogenerare în parte, în funcţie de combustibilul majoritar utilizat şi de anul de acordare a bonusului

	Centrală de cogenerare echivalentă
	centrala de producere a energiei electrice şi termice într-un proces de cogenerare de înaltă eficienţă, având caracteristicile predefinite descrise în anexele nr. 1, 2 şi 3

	Centrală termică echivalentă
	centrala de producere a energiei termice în capacități separate, având caracteristicile predefinite descrise în anexele nr. 1, 2 şi 3

	
	

	Combustibil majoritar 
	combustibilul cu ponderea cea mai mare în mixul de combustibil utilizat 

	Consum de combustibil
	consumul de energie primară din combustibil pentru producerea energiei termice, respectiv a energiei electrice şi termice în cogenerare

	Energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă
	energia electrică produsă într-un proces de cogenerare care îndeplineşte criteriile specificate la art. 3 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 69 lit. a) şi b) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi este calificată în baza Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi 

monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin ordin al președintelui ANRE 

	Preţ de referinţă pentru energia electrică
	prețul energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin ordin al președintelui ANRE și utilizat pentru realizarea de către ANRE a analizelor de ante-supracompensare și de supracompensare prevăzute de Metodologia de determinare și monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE

	Preţ reglementat pentru energia electrică
	prețul energiei electrice aprobat prin ordin al președintelui ANRE, în baza art. 21 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1215/2009, cu modificările și completările ulterioare, utilizat pentru vânzarea energiei electrice prin contracte reglementate

	Preţ de referinţă pentru energia termică
	preţul energiei termice aprobat în baza art. 22 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările şi completările
ulterioare, prin ordin al preşedintelui ANRE, determinat pe baza analizei costurilor de producere ale unor centrale termice echivalente

	Preţ reglementat pentru energia termică
	preţul energiei termice aprobat prin decizie a preşedintelui ANRE, determinat pentru fiecare producător în parte, în funcţie de combustibilul majoritar utilizat 

	Producător
	producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin în condiţiile specificate în Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările şi completările ulterioare 


CAPITOLUL III
Consideraţii generale

Art. 5. - (1) Prin acordarea bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă se asigură compensarea diferenţei dintre costurile activităţii de producere în cogenerare de înaltă eficienţă şi veniturile rezultate din vânzarea energiei electrice şi a energiei termice.

(2) Pentru determinarea bonusurilor de referinţă se iau în considerare 3 tipuri de centrale de cogenerare echivalente, funcţionând cu combustibil solid, cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de transport şi, respectiv, cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de distribuţie.

(3) Bonusurile de referinţă reprezintă valoarea maximă care poate fi acordată unui producător în cogenerare de înaltă eficienţă.

(4) Determinarea valorilor bonusurilor de referinţă se efectuează luându-se în considerare realizarea integrală a investiţiei în primul an şi excluderea oricăror intrări de active noi.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în cazul producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare care înlocuiesc, ulterior datei de 31 decembrie 2016, pe același amplasament, capacități de cogenerare existente care au beneficiat de bonus pentru energia electrică cu capacități de cogenerare de înaltă eficiență, în limita capacității electrice instalate înscrise la data de 31 decembrie 2016 în lista prevăzută la art. 9 alin. (4) din HG nr. 1215/2009, cu modificările și completările ulterioare, bonusul aferent capacităţilor noi, se determină conform prevederilor art. 55 alin. (3).
(6) În cazul capacităţilor existente care beneficiază de prelungirea schemei de sprijin prevăzută la art. 8 alin. (2) din HG nr. 1215/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în calculul bonusului pentru primul an de prelungire costurile fixe cu rentabilitatea bazei reglementate a activelor se calculează începând cu anul de funcţionare imediat următor celui în care s-au aflat la data la care au beneficiat efectiv de prelungirea schemei.

Art. 6. - (1) Preţul de referinţă pentru energia termică produsă şi livrată din centralele de cogenerare de înaltă eficienţă este stabilit la nivelul preţului pentru energia termică livrată dintr-o centrală termică echivalentă.

(2) Pentru determinarea preţurilor de referinţă pentru energia termică se iau în considerare centrale de producere a energiei termice echivalente, funcţionând cu combustibil solid, combustibil gazos asigurat din reţeaua de transport şi, respectiv, cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de distribuţie.

CAPITOLUL IV

Determinarea preţului de referinţă pentru energia termică

Art. 7. - Pentru determinarea preţului de referinţă pentru energia termică sunt luate în considerare următoarele date de intrare specifice unei centrale termice echivalente:

a) capacitatea termică instalată, Qqinst (MW);

b) capacitatea termică medie anuală, Qth (MW);

c) eficienţa de producere, ηq (%);

d) numărul mediu de ore de funcţionare pe an, h (ore/an);
e) factorul de utilizare a capacităţii termice instalate, fqinst (%);
f) anul de aplicare a schemei de sprijin, n (-);
g) preţul mediu al combustibilului determinat pe baza puterii calorifice inferioare, pcombn (lei/MWh);
h) preţul mediu anual al certificatului de CO2, pnC02 (lei/certificat);
i) factorul de emisie specific, fCO2 (t/MWh);
j) investiţia specifică, iqsp (lei/MW);
k) durata de amortizare, hamortq (ani);
l) costul energiei electrice din SEN și cel cu apa, palte,varq (lei/MWh);
m) alte costuri fixe (costurile cu personalul, operarea şi mentenanţa etc.), cfalteq (lei/MWh);
Art. 8. - Capacitatea termică medie anuală a centralei de cogenerare, Qth, se determină pe baza capacităţii termice instalate, Qqinst, şi a factorului de utilizare a capacităţii termice instalate, fqinst.
[image: image1.wmf]100

/

f

Q

Q

q

inst

q

inst

th

x

=

(MW)
Art. 9. - Cantitatea de energie termică produsă şi livrată anual de centrala termică echivalentă, Q, este determinată pe baza capacităţii termice medii anuale, Qth, şi a numărului mediu de ore de funcţionare pe an, h.

[image: image2.wmf]h

Q

Q

x

th

=

(MWh)

Art. 10. - Consumul anual de combustibil utilizat pentru producerea energiei termice în centrala termică echivalentă, Bq, este determinat pe baza cantităţii de energie termică, Q, şi a eficienţei producerii energiei termice în centrala echivalentă, ηq.
[image: image3.wmf])

/

/(

100

h

q

q

Q

B

=

(MWh)
Art. 11. - Costurile variabile anuale ale centralei termice echivalente, corespunzătoare anului n de aplicare a schemei de sprijin, CVq,n, cuprind costurile de achiziţie a combustibilului, Ccombq,n ,costurile certificatelor de CO2, Cq,nCO2, și alte costuri variabile,  Calte,varq.

[image: image4.wmf]C

C

C

CV

q

alte

n

q

CO

n

q

comb

n

q

var

,

,

2

,

,

+

+

=

 (lei)
Art. 12. - (1) Costurile anuale cu combustibilul, Ccombq,n, se determină pe baza cantităţii de combustibil utilizate, Bq, şi a preţului mediu al combustibilului, pcombn.

[image: image5.wmf]B

p

C

q

n

comb

n

q

comb

x

=

,

 (lei)
 (2) Costurile cu combustibilul includ, după caz, şi costurile cu transportul/distribuţia/furnizarea acestuia, precum şi cele cu rezervarea de capacitate. Nu se includ costurile cu accizele şi dezechilibrele, după caz.

(3) Preţul mediu al combustibilului luat în considerare la analizele prevăzute la art 46 alin. (1) se determină pe trei tipuri de combustibil majoritar: combustibil solid, gaze naturale asigurate din reţeaua de transport şi gaze naturale asigurate din reţeaua de distribuţie în condiţiile art. 46 alin. (5) şi (11).
Art. 13. – (1) Costurile anuale cu achiziţia certificatelor de CO2 se determină pe baza consumului de combustibil, Bq, a factorului de emisie specific, fCO2, şi a preţului mediu anual al certificatului de CO2, pnco2.

[image: image6.wmf]p

B

f

C

n

CO

q

CO

n

CO

x

x

2

2

2

=

 (lei)
(2)   În determinarea prețului mediu anual al certificatului de CO2 se iau în considerare nivelul mediu al alocărilor cu titlu gratuit ale certificatelor și ponderea combustibilului pentru producerea energiei termice din total combustibil în cogenerare care accesează schema de sprijin, conform raportărilor producătorilor pentru analiza de ante-supracompensare pentru anul respectiv.
Art. 14. - Celelalte costuri variabile ale capacității separate, Calte,var q, cuprind costurile cu energia electrică din SEN şi cu apa şi se determină pe baza costului specific pentru energia electrică din SEN şi pentru apă, utilizate la producerea în centrala termică echivalentă, palte,varq, și a consumului de combustibil, Bq.

[image: image7.wmf]B

p

C

q

q

alte

q

alte

x

var

,

var

,

=

(lei)

Art. 15. - Costurile fixe anuale ale centralei termice echivalente, CFq, cuprind costurile cu amortizarea, Camortq,şi alte costuri fixe, CFalteq.

[image: image8.wmf]CF

C

CF

q

alte

q

amort

q

+

=

 (lei)
Art. 16. - Costurile cu amortizarea ale centralei termice echivalente se determină prin utilizarea metodei liniare, prin raportarea bazei reglementate a activelor, aferente investiţiei iniţiale, BARq, la durata medie de amortizare, hamortq.

[image: image9.wmf]h

BAR

C

q

amort

q

q

amort

/

=

 (lei)
Art. 17. - Baza reglementată a activelor aferentă investiţiei iniţiale, BARq, a centralei termice echivalente este determinată pe baza investiţiei specifice, ispq, şi a capacităţii termice instalate, Qqinst.

[image: image10.wmf]Q

i

BAR

q

inst

q

sp

q

x

=

 (lei)

Art. 18. -Alte costuri fixe, cum ar fi costurile de operare şi mentenanţă, costurile cu personalul etc. ale centralei termice echivalente, CFalteq, se determină pe baza costurilor fixe unitare, cfalteq,şi a cantităţii de energie termică produsă, Q.

[image: image11.wmf]Q

cf

CF

x

q

alte

q

alte

=

(lei)
Art. 19. - Costurile anuale totale ale centralei termice echivalente, corespunzătoare anului n de aplicare a schemei de sprijin, CTq,n, reprezintă suma costurilor variabile, CVq,n, şi fixe, CFq, ale acestei centrale.

[image: image12.wmf]CF

CV

CT

q

n

q

n

q

+

=

,

,

 (lei)
Art. 20. - Preţul de referinţă pentru energia termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare de înaltă eficienţă corespunzător anului n de aplicare a schemei de sprijin, Prefq,n, se calculează pe baza costurilor totale ale centralei termice echivalente, CTq,n, şi a cantităţii de energie termică produsă, Q.

[image: image13.wmf]Q

CT

P

n

q

n

q

ref

/

,

,

=

(lei/MWh)

CAPITOLUL V

Determinarea bonusurilor de referinţă și a preţului de referinţă pentru energia electrică

Art. 21. - Pentru determinarea bonusurilor de referinţă pentru energia electrică sunt luate în considerare următoarele date de intrare specifice unei centrale de cogenerare echivalente:

a) capacitatea termică instalată, Qcoginst (MW);
b) capacitatea electrică instalată, Pcoginst (MW);
c) capacitatea electrică medie anuală, Pe (MW);
d) capacitatea termică medie anuală, Qth (MW);
e) eficienţa globală de producere, ηbrcog (%);
f) consumul propriu tehnologic de energie electrică din producţia proprie a centralei, ecpt (%);
g) numărul mediu de ore de funcţionare pe an, h (ore/an);
h) factorul de utilizare a capacităţii electrice instalate, feinst (%);
i) factorul de utilizare a capacităţii termice instalate, fqinst (%);
j) anul de aplicare a schemei de sprijin, n (-);
k) preţul mediu anual al combustibilului, determinat la puterea calorifică inferioară, pcombn (lei/MWh);
l) preţul mediu anual al certificatului de CO2, pnco2 (lei/certificat);
m) factorul de emisie specific, fCO2 (t/MWh);
n) investiţia specifică pentru centrala de cogenerare, ispcog (lei/MW);
o) durata de amortizare, hamortcog (ani);
p) costul energiei electrice din SEN și al apei, palte,varcog (lei/ MWh);
q) rata reglementată a rentabilităţii, r (%);
r) alte costuri fixe (cu personalul, operarea și mentenanța etc.), cfaltecog (lei/MWh);
s) preţul de vânzare a energiei electrice pe PZU, PPZUn(lei/MWh);
t) coeficientul de variaţie a cursului de schimb valutar, Ileu/euro (-);

Art. 22. - Capacitatea electrică medie anuală a centralei de cogenerare, Pe, se determină pe baza capacităţii electrice instalate, Pcoginst, şi a factorului de utilizare a capacităţii electrice instalate, feinst.
 
[image: image14.wmf]100

/

f

P

P

e

inst

cog

inst

e

x

=

(MW)
Art. 23. - Capacitatea termică medie anuală a centralei de cogenerare, Qth, se determină pe baza capacităţii termice instalate, Qcoginst, şi a factorului de utilizare a capacităţii termice instalate, fqinst.

[image: image15.wmf]100

/

f

Q

Q

q

inst

cog

inst

th

x

=

(MW)
Art. 24. - Cantitatea de energie electrică anuală produsă de centrala de cogenerare echivalentă, E, se determină pe baza capacităţii electrice medii anuale, Pe, şi a numărului mediu de ore de funcţionare pe an, h.


[image: image16.wmf]h

P

E

x

e

=

(MWh)

Art. 25. - (1) Cantitatea de energie electrică anuală livrată din centrala de cogenerare, El, se determină ca diferenţa dintre energia electrică produsă, E, şi consumul propriu tehnologic de energie electrică al centralei.

[image: image17.wmf])

100

/

1

(

e

E

E

cpt

x

l

-

=

(MWh)

 (2) Consumul propriu tehnologic de energie electrică al centralei nu include consumul de energie electrică aferent pompelor de adaos şi pompelor de termoficare, aceasta fiind considerată energie electrică aferentă serviciului de transport al energiei termice.

Art. 26. - Cantitatea de energie termică anuală produsă şi livrată de centrala de cogenerare echivalentă, Q, este determinată pe baza capacităţii termice medii anuale, Qth, şi a numărului mediu de ore de funcţionare pe an, h.


[image: image18.wmf]h

Q

Q

x

th

=

(MWh)

Art. 27. - Consumul anual de combustibil utilizat pentru producerea energiei electrice şi termice în centrala de cogenerare echivalentă, Bcog, este determinat pe baza cantităţilor de energie electrică şi termică produse şi a eficienţei globale de producere în cogenerare, ηcogbr.
 
[image: image19.wmf])

100

(

/

h

cog

br

cog

Q

E

B

+

=

(MWh)
Art. 28. - Eficienţa globală netă a centralei de cogenerare echivalente reprezintă suma energiei electrice livrate, El, şi a energiei termice livrate, Q, raportată la consumul anual de combustibil al centralei, Bcog.

  
[image: image20.wmf]100

x

B

Q

E

cog

l

cog

net

+

=

h

(%)
Art. 29. - Costurile variabile anuale ale activităţii de cogenerare, corespunzătoare anului n de aplicare a schemei de sprijin, CVcog,n, cuprind costurile de achiziţie a combustibilului, Ccog,ncomb, costurile certificatelor de CO2, Ccog,nCO2, și alte costuri variabile, Ccogalte,var.

 
[image: image21.wmf]C

C

C

CV

cog

alte

n

cog

CO

n

cog

comb

n

cog

var

,

,

2

,

,

+

+

=

 (lei)
Art. 30. - (1) Costurile anuale cu combustibilul, Ccog,ncomb , se determină pe baza cantităţii de combustibil utilizate, Bcog, şi a preţului mediu anual al combustibilului, pncomb.
 
[image: image22.wmf]B

p

C

cog

n

comb

n

cog

comb

x

=

,

 (lei)
 (2) Costurile cu combustibilul includ după caz şi costurile cu transportul/distribuţia/furnizarea acestuia, precum și cele cu rezervarea de capacitate. Nu se includ costurile cu accizele și dezechilibrele, după caz.
(3) Preţul mediu al combustibilului luat în considerare la analizele prevăzute la art 46 alin. (1) se determină pe trei tipuri de combustibil majoritar: combustibil solid, gaze naturale asigurate din reţeaua de transport şi gaze naturale asigurate din reţeaua de distribuţie în condiţiile art. 46 alin. (5) şi (11).

Art. 31. - Costurile anuale cu achiziţia certificatelor de CO2 se determină pe baza consumului de combustibil, Bcog, a factorului de emisie specific, fCO2, și a preţului mediu anual al certificatului de CO2, pnC02, ţinându-se seama, dacă este cazul, de nivelul mediu al alocărilor cu titlu gratuit ale certificatelor de CO2.

[image: image23.wmf]p

B

f

C

n

CO

cog

CO

n

cog

CO

x

x

2

2

,

2

=

 (lei)


Art. 32. - Celelalte costuri variabile, Ccogalte,var, cuprind costurile cu energia electrică din SEN şi cu apa şi se determină pe baza costului specific pentru energia electrică din SEN şi pentru apă, utilizate la producerea în centrala de cogenerare echivalentă, pcogalte,var, și a consumului de combustibil, Bcog.
 
[image: image24.wmf]B

p

C

cog

cog

alte

cog

alte

x

var

,

var

,

=

(lei)
Art. 33. - Costurile fixe anuale ale centralei de cogenerare echivalente, CFcog,n, corespunzătoare anului n de aplicare a schemei de sprijin, cuprind costurile cu amortizarea, Ccogamort, rentabilitatea bazei reglementate a activelor, Rn, și alte costuri fixe, CFcogalte.
 
[image: image25.wmf]CF

C

R

CF

cog

alte

cog

amort

n

n

cog

+

+

=

,

(lei)

Art. 34. -Valoarea anuală a rentabilităţii bazei reglementate a activelor, Rn, este determinată pe baza ratei reglementate a rentabilităţii, r, prevăzute la art. 3 lit. m) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi a bazei reglementate a activelor, aferente anului n de aplicare a schemei de sprijin, (BARcog)n.

[image: image26.wmf]n

cog

n

BAR

r

R

x

)

(

)

(

100

/

=

 (lei)
Art. 35. - (1) Baza reglementată a activelor aferentă fiecărui an, (BARcog)n, se determină ca fiind baza reglementată a activelor aferentă investiţiei iniţiale din care se scade amortizarea aferentă anilor anteriori de acordare a schemei de sprijin.


[image: image27.wmf])

(

)

(

)

(

1

1

-

-

=

n

C

BAR

BAR

x

cog

amort

cog

n

cog

 (lei)
 (2) Baza reglementată a activelor aferentă investiţiei iniţiale, (BARcog)1, a centralei de cogenerare echivalente este determinată pe baza investiţiei specifice, icogsp, şi a capacităţii electrice instalate, Pcoginst.

[image: image28.wmf]P

i

BAR

cog

inst

cog

sp

cog

x

=

1

)

(

 (lei)
Art. 36. - Costurile cu amortizarea ale centralei de cogenerare echivalente sunt determinate prin utilizarea metodei liniare, prin raportarea bazei reglementate a activelor, aferente investiţiei iniţiale, (BARcog)1, la durata medie de amortizare, hcogamort.

[image: image29.wmf]h

BAR

C

cog

amort

cog

cog

amort

/

)

(

1

=

 (lei)

Art. 37. - Alte costuri fixe ale centralei de cogenerare, CFcogalte, cum ar fi costurile de operare și mentenanță, costurile cu personalul etc., se determină pe baza valorilor unitare ale acestor costuri pentru centrala echivalentă de cogenerare, cfcogalte, şi a cantităţii de energie electrică şi termică livrate.


[image: image30.wmf])

(

Q

E

cf

CF

l

cog

alte

cog

alte

x

+

=

(lei)

Art. 38. - Costurile totale anuale ale centralei de cogenerare echivalente, corespunzătoare anului n de aplicare a schemei de sprijin, CTcog,n, sunt determinate ca suma dintre costurile variabile, CVcog,n , şi costurile fixe, CFcog,n, aferente acestei activităţi.


[image: image31.wmf]CF

CV

CT

n

cog

n

cog

n

cog

,

,

,

+

=

 (lei)
Art. 39. - (1) Veniturile anuale rezultate din vânzarea energiei electrice pe piaţa de energie electrică, corespunzătoare anului n de aplicare a schemei de sprijin, sunt determinate considerându-se că toată cantitatea de energie electrică este vândută la prețul mediu estimat de tranzacționare a energiei electrice:
[image: image32.wmf]E

P

V

l

n

E

n

E

x

=

 (lei)

(2) [image: image33.wmf]P

n

E

este preţul mediu estimat de tranzacţionare a energiei electrice, stabilit conform prevederilor art. 46 alin. (3) şi alin. (4), corespunzător anului n de aplicare a schemei de sprijin. 

Art. 40. - Veniturile anuale rezultate din vânzarea energiei termice, VnQ, la preţul de referinţă al energiei termice, Pq,n ref , corespunzătoare anului n de aplicare a schemei de sprijin, sunt:


[image: image34.wmf]Q

P

V

x

n

q

ref

n

Q

,

=

(lei)

Art. 41. - Bonusurile de referinţă, Bnref, corespunzătoare anului n de aplicare a schemei de sprijin, se calculează ca diferenţă între costurile de producere ale centralei de cogenerare echivalente, CTcog,n, şi veniturile rezultate din vânzarea energiei electrice şi termice pe piaţa de energie electrică, VnE, şi termică, VnQ , raportată la cantitatea anuală de energie electrică livrată, El.


[image: image35.wmf]E

V

V

CT

B

l

n

Q

n

E

n

cog

n

ref

/

)

(

,

-

-

=

(lei/MWh)
Art. 42. - (1) Preţul de referinţă al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă, [image: image36.wmf]P

n

ref

E

,

, este acelaşi pentru toţi producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă şi se determină astfel: 

[image: image37.wmf]P

P

n

E

n

ref

E

x

9

,

0

,

=

(lei/MWh)

(2) Preţul de referinţă pentru energia electrică este stabilit prin ordin al preşedintelui ANRE.
CAPITOLUL VI

Ajustarea preţurilor de referinţă pentru energia termică şi a bonusurilor de referinţă pentru energia electrică

Art. 43. - În anexele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 sunt prezentate datele iniţiale utilizate pentru calculul valorilor bonusurilor de referinţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare de înaltă eficienţă, care beneficiază de schema de sprijin, la funcţionarea cu combustibil solid, cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de transport şi, respectiv, cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de distribuţie.

Art. 44. - (1) Pe baza modului de calcul prezentat în cap. IV, formula utilizată pentru ajustarea preţului de referinţă al energiei termice corespunzător anului n de aplicare a schemei de sprijin este:

 
[image: image38.wmf]]

100

/

)

(

1

[

]}

100

/

)

(

1

[

{

var

,

2

2

,

I

D

I

p

f

p

p

A

P

ínflatie

q

ínflatie

q

alte

CO

n

CO

n

comb

q

n

q

ref

x

x

x

x

+

+

+

+

+

=

 (lei/MWh),
unde:

[image: image39.wmf]A

q

 = coeficientul aferent costurilor variabile ale energiei termice,

[image: image40.wmf]h

q

q

A

/

100

=

(-);

[image: image41.wmf]D

q

= coeficientul aferent costurilor fixe ale energiei termice,


[image: image42.wmf]h

f

h

i

cf

D

x

x

q

inst

q

amort

q

sp

q

alte

q

)

100

/

(

+

=

 (lei/MWh);

[image: image43.wmf]I

ínflatie

 = coeficientul de variație a inflației (%). 
(2) Față de datele de funcționare a centralelor termice echivalente existente la momentul intrării în vigoare a schemei de sprijin, elementele prevăzute mai jos vor avea următoarele valori:

a) cursul de schimb valutar – 4,948 lei/euro;

b) alte costuri fixe (costurile cu personalul, operarea și mentenanța etc): 

(i) la funcționarea centralelor pe bază de combustibil solid -[image: image44.wmf]8

,

4

=

cf

q

alte

euro/MWh;

(ii) la funcționarea centralelor pe bază de combustibil gazos - [image: image45.wmf]7

,

4

=

cf

q

alte

euro/MWh

(3) La funcționarea cu combustibil solid, formula prevăzută la alin. (1) este:

 
[image: image46.png]L = 1,163x{pl, mp + 0,350 x pligy + 4,948 % [1 + (Linfrane )/100]} + 32,747x(1 + (Linfiane )/100]




(lei/MWh)

(4) La funcţionarea cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de transport, formula prevăzută la alin. (1) este:

[image: image47.png]P17 = L111x{pl, .y + 0,220 X pligy + 4,948 x [1 + (Linfrane )/100]} +31,252x([1 + (Linfiane )/100]




 (lei/MWh)

(5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), pentru centralele de cogenerare care au în componenţă exclusiv capacităţi puse în funcţiune după 1.01.2016, formula prevăzută la alin. (1) este:[image: image48.png]PLF = 1,087x{p, .y + 0,220 x pfigy + 4,948 x [1 + (Linfrane)/100]} +31,252x([1 + (Linfiane )/100]




 (lei/MWh)

(6) La funcţionarea cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de distribuţie, formula prevăzută la alin. (1) este:

[image: image49.png]PLF = L111x{pl, .y + 0,220 X pligy + 4,948 % [1 + (Linfiane )/100]} + 30,253x[1 + (Zinfiane )/100]




 (lei/MWh)

(7) Prin derogare de la prevederile alin. (6), pentru centralele de cogenerare care au în componenţă exclusiv capacităţi puse în funcţiune după 1.01.2016, formula prevăzută la alin. (1) este:

[image: image50.png]PLF = 1,087x{p, .y +0,220 X pligy + 4,948 x [1 + (Linfrane)/100]} +30,253x[1 + (Linfiane )/100]




 (lei/MWh).

Art. 45. - (1) Pe baza modului de calcul prezentat în cap. V, formula utilizată pentru ajustarea bonusului de referinţă, corespunzătoare anului n de aplicare a schemei de sprijin, este:

[image: image51.png]Bler = Ax{Ploms + PLo2¥ feoz + Patawar ¥ [1 + (Liniase )/100]} — BxB L
=€ x(n— Dx[1 + (Linfiag.)/100] + Dx[1 + (T srape )/100] — P2




        (lei/MWh)
unde:


[image: image52.wmf]A

 = coeficientul aferent costurilor variabile,
[image: image53.wmf]E

Q

E

A

l

net

l

x

)

100

/

(

h

+

=

(-);

[image: image54.wmf]B

 = coeficientul aferent veniturilor energiei termice, 
[image: image55.wmf]E

Q

B

l

/

=

(-);

[image: image56.wmf]C

= coeficientul de reducere a bazei reglementate a activelor, urmare amortizării activelor,

[image: image57.wmf]r

h

f

E

P

i

C

x

x

x

x

cog

amort

e

inst

l

e

cog

sp

=

 (lei/MWh);

[image: image58.wmf]D

= coeficientul aferent costurilor fixe, 
[image: image59.wmf]D

D

D

D

3

2

1

+

+

=

(lei/MWh), alcătuit din:


[image: image60.wmf]D

1

= coeficientul costurilor cu operarea și mentenanța, 
[image: image61.wmf]E

Q

E

cf

D

l

l

cog

alte

x

+

=

1

 (lei/MWh);

[image: image62.wmf]D

2

= coeficientul bazei reglementate a activelor, aferente investiției inițiale, 
[image: image63.wmf]E

f

P

i

r

D

l

e

inst

e

cog

sp

x

x

x

=

2

 (lei/MWh);

[image: image64.wmf]D

3

= coeficientul amortizării anuale, 
[image: image65.wmf]E

f

h

P

i

D

l

e

inst

cog

amort

e

cog

sp

x

x

x

)

100

/

(

3

=

 (lei/MWh);
(2) Față de datele de funcționare a centralelor de cogenerare echivalente existente la momentul intrării în vigoare a schemei de sprijin, elementele prevăzute mai jos vor avea următoarele valori:

a) cursul de schimb valutar – 4,948 lei/euro;
b) alte costuri fixe (costurile cu personalul, operarea și mentenanța etc) au următoarele valori: 

(i) la funcționarea centralelor pe bază de combustibil solid - 
                 [image: image66.png]7,7 euro/MWh



;
                  (ii) la funcționarea centralelor pe bază de combustibil gazos - 
                                        [image: image67.png]7,6 euro/MWh




 (3) La funcţionarea cu combustibil solid, formula prevăzută la alin. (1) este:

[image: image68.png]Blor = 5,035x{pl; ny + 0,350 x plop + 4,948 x [1+ (Linfiarie) /100]} — 2,778xR7%
=7917x (n = Dx[1 + (Linfiasie) /100] + 429,816x[1 + (Iisraeic) /100] — PF




(lei/MWh)
(4) La funcţionarea cu combustibil gazos asigurat din rețeaua de transport, formula prevăzută la alin. (1) este:

[image: image69.png]Blor = 2851x{pl; ny + 0,220 x plop + 4,948 x [1+ (Linfiarie) /100]} — 1,169xR7%
—5,718x (n — Dx[1 + (Linfiasic) /100] + 288,057%[1 + (Iinsraeie) /100] — PF




(lei/MWh)
 (5) La funcţionarea cu combustibil gazos asigurat din rețeaua de distribuție, formula prevăzută la alin. (1) este:

[image: image70.png]Blor = 2851x{pl; ny + 0,220 x plop + 4,948 x [1+ (Linfiarie) /100]} — 1,169xR7%
—5278x (n = Dx[1 + (Linfiasie) /100] +272,175%[1 + (Tnsraese) /100] — PF




(lei/MWh)
Art. 46. - (1) Semestrial, până la data de 15 iunie, respectiv până la data de 15 octombrie, ANRE analizează evoluţia preţului mediu al combustibilului, a preţului mediu al certificatului de CO2 şi a preţului mediu estimat de tranzacţionare a energiei electrice faţă de valorile luate în calcul la aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă şi a preţurilor de referinţă ale energiei termice în vigoare, respectiv a coeficientului de variaţie a inflaţiei, conform dispoziţiilor art. 10 alin. (5^1) și art. 25 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1215/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În cazul în care, în urma analizelor prevăzute la alin. (1), se constată modificarea valorilor aprobate ale bonusurilor de referinţă, ale preţului de referinţă pentru energia electrică şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică cu mai mult de ± 2,5%, conform dispoziţiilor art. 10 alin. (5^1) și art. 25 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1215/2009, cu modificările şi completările ulterioare, ANRE aprobă prin ordin al preşedintelui, până la data de 15 iunie, respectiv până la data de 15 octombrie, valorile ajustate ale preţului de referinţă al energiei electrice, ale preţurilor de referinţă ale energiei termice şi ale bonusurilor de referinţă pentru energia electrică, corespunzătoare celor 3 tipuri de combustibil, pentru toată perioada de aplicare a schemei de sprijin.

(3) Preţul mediu estimat de tranzacţionare a energiei electrice, [image: image71.wmf]P

n

E

, luat în calcul la analiza prevăzută la alin. (1), se determină astfel:

a) pentru analiza efectuată până la 15 iunie, ca medie ponderată a prețurilor medii ponderate ale energiei electrice tranzacționate pe PZU și PI, ([image: image72.png]EE
PEE o



),  pentru perioada 01 iulie ÷ 31 octombrie anul precedent, publicate în rapoartele de piață lunare pe pagina web a Societăţii Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale «OPCOM» - S.A., și a prețurilor medii ponderate de tranzacționare, ([image: image73.png]EE
PropEX FM



),prezentate pe pagina web a Societăţii Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale «OPCOM» - S.A. – rapoarte ROPEX_FM, afişate pentru perioada 01 iulie ÷ 31 octombrie anul curent, conform situației înregistrate într-una din zilele celei de-a treia săptămâni a lunii mai anul curent, cu cantitățile de energie electrică aferente;
b) pentru analiza efectuată până la 15 octombrie, ca medie ponderată a prețurilor medii ponderate ale energiei electrice tranzacționate pe PZU și PI, [image: image74.png]EE
PEE o



, pentru perioada 01 septembrie anul precedent ÷ 31 august anul curent, publicate în rapoartele de piață lunare pe pagina web a Societăţii Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale «OPCOM» - S.A.,  și a prețurilor de tranzacționare, ([image: image75.png]EE
PropEX FM



), prezentate pe pagina web a Societăţii Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale «OPCOM» - S.A. – rapoarte ROPEX_FM, afişate pentru perioada 01 noiembrie anul curent ÷ 31 octombrie anul următor, conform situației înregistrate într-una din zilele celei de-a doua săptămâni a lunii septembrie anul curent, cu cantitățile de energie electrică aferente;
c) prin excepţie de la prevederile lit. a) şi b), în condiţiile în care prin legislaţia primară este impusă o limită a preţului energiei electrice ([image: image76.png]PEE.



) peste care veniturile din energia electrică ale producătorilor se impozitează cu X%, preţul mediu estimat de tranzacţionare a energiei electrice, [image: image77.wmf]P

n

E

, luat în calcul la analiza prevăzută la alin. (1), se determină astfel:
[image: image78.png]+ P, +P;3)/3



, (lei/MWh)
[image: image79.png]P, = (PEE . o + (Poryspr — PEE . .0)x(1— X/100))



 , (lei/MWh); în cazul în care [image: image80.png]EE
PEE o



, este mai mic decât [image: image81.png]PEE.



, [image: image83.png]


[image: image84.png]


= [image: image85.png]PEE.



.
[image: image86.png]Py = (RERco + (Plbex et



, (lei/MWh);  în cazul în care [image: image87.png]EE
PropEX FM



 este mai mic decât [image: image88.png]PEE.



,  [image: image89.png]


= [image: image90.png]PEE.



.
unde [image: image91.png]EE
PEE o



  şi [image: image92.png]EE
PropEX FM



 se determină pe perioadele prevăzute la lit. a), respectiv lit. b)
 (4) În cazul în care există luni în care preţurile medii ponderate ale energiei electrice tranzacţionate pe PZU şi PI au o variaţie mai mare de 50% faţă de preţurile medii din ultima lună analizată, adică luna octombrie a anului precedent pentru analiza efectuată până la 15 iunie a anului curent, respectiv luna august din anul curent pentru analiza efectuată până la 15 octombrie a anului curent, acele luni se elimină din determinarea preţurilor medii ponderate ale energiei electrice tranzacţionate pe PZU şi PI, [image: image93.png]EE
PEE o



.

(5) Preţul mediu al combustibilului luat în considerare la analizele prevăzute la alin. (1) este media ponderată a preţurilor raportate de producători pe tipurile de combustibili utilizate de aceştia: combustibil solid, gaze naturale asigurate din reţeaua de transport, respectiv din reţeaua de distribuţie.

(6) Preţurile medii ponderate raportate de producători se determină conform contractelor încheiate cu furnizorii de combustibil, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru trimestrul II al anului curent, pentru analiza efectuată până la 15 iunie, respectiv pentru trimestrul IV al anului curent şi trimestrul I al anului următor, pentru analiza efectuată până la 15 octombrie, cuprinzând, după caz, componentele prevăzute la art. 12 alin. (3). În cazul în care un producător deţine surse proprii de extracţie a combustibilului, se poate lua în calcul şi preţul intern al acestuia.

(7) În cazul în care producătorul declară că achiziţionează combustibil în baza unui contract de vânzare-cumpărare în care nu este prevăzut un preţ fix, producătorul respectiv prezintă o simulare a preţului combustibilului realizată de furnizorul cu care a încheiat contractul pentru perioadele prevăzute la alin. (6).

(8) În cazul în care, prin legislaţia primară, sunt impuse limitări ale preţului final al gazelor naturale, determinarea preţului mediu al combustibilului luat în considerare la analizele prevăzute la alin. (1) se realizează, pentru fiecare producător în parte şi pe activitatea pentru care a fost impusă limitarea, ca valoarea minimă dintre preţul final al gazelor naturale limitat conform legislaţiei primare şi preţul mediu rezultat din contractele de achiziţie gaze naturale încheiate de acest producător. În lipsa unui contract de achiziţie a gazelor naturale, în determinarea preţului mediu al gazelor naturale luat în considerare la analizele prevăzute la alin. (1) se consideră limitarea impusă de legislaţia primară.
(9) În cazul în care producătorul declară, pentru perioadele pentru care nu are încheiate contracte, că nu beneficiază de limitările preţului final al gazelor naturale şi că va achiziţiona gaze naturale pe bursă, producătorul respectiv va raporta estimarea cantităţilor de gaze naturale pentru aceste perioade şi estimarea preţului gazelor naturale conform evoluţiei cotaţiilor Bursei Române de Mărfuri.
(10) Ponderarea preţului combustibilului, în cazul gazelor naturale, se determină cu cantităţile contractate pentru trimestrul II, respectiv pentru trimestrul IV al anului curent şi trimestrul I al anului următor/estimate a fi consumate în trimestrul II, respectiv în trimestrul IV al anului curent şi trimestrul I al anului următor, iar pentru combustibilul solid, cu consumurile estimate de producători pentru trimestrul II, respectiv pentru trimestrul IV al anului curent şi trimestrul I al anului următor. 

(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), pentru producătorii care utilizează gaze naturale asigurate din reţeaua de transport, respectiv din reţeaua de distribuţie şi la care cantităţile de gaze naturale contractate/estimate a se consuma de către aceştia reprezină mai mult de 40% din cantităţile totale de gaze naturale contractate/estimate a se consuma de toţi producătorii care utilizează gaze naturale asigurate din reţeaua de transport, respectiv din reţeaua de distribuţie, preţul mediu al combustibilului luat în considerare la analizele prevăzute la alin. (1) se determină în condiţiile alin. (5) – (10) pe următoarele tranşe de preţuri medii raportate de către aceştia:

a) preţ final al gazelor naturale mai mic de 250 lei/MWh;

b) preţ final al gazelor naturale mai mare de 400 lei/MWh.
(12) La solicitarea ANRE, producătorii vor pune la dispoziţie documentele care au stat la baza determinării preţului de achiziţie a combustibilului, transmis conform prevederilor alin. (5)-(9).

 (13) În cazul în care producătorul nu se încadrează în niciuna din situaţiile prevăzute la alin. (5)-(9), datele raportate de acesta nu se iau în considerare la determinarea preţului mediu al combustibilului.
 (14) Producătorii transmit lunar la ANRE, până la data de 30 a fiecărei luni, preţul mediu al combustibilului majoritar şi cantităţile consumate în luna precedentă, distinct pentru capacităţile de cogenerare, diferenţiat pe energie electrică, respectiv termică, şi pentru capacităţile de producere separată a energiei termice/electrice.

(15) Prețul mediu al certificatului de CO2 luat în calcul la analizele prevăzute la alin. (1) se determină astfel:

a) pentru analiza efectuată până la 15 iunie, la nivelul mediei valorilor  prezentate pe pagina web a pieței ICE ECX EUA Futures, la închidere, conform situației înregistrate într-una din zilele celei de-a treia săptămâni a lunii mai anul curent, pentru perioada 01 iulie ÷ 31 octombrie anul curent;

b) pentru analiza efectuată pînă la 15 octombrie, la nivelul mediei valorilor prezentate pe pagina web a pieței ICE ECX EUA Futures, la închidere, afişate pentru perioada 01 noiembrie anul curent ÷ 31 octombrie anul următor, conform situației înregistrate într-una din zilele celei de-a doua săptămâni a lunii septembrie anul curent.

 (16) Coeficientul de variaţie a inflaţiei considerat la momentul recalculării bonusului de referinţă este cel înregistrat astfel:

a) pentru analiza efectuată până la 15 iunie, pe perioada 01 iulie ÷ 31 octombrie anul precedent;

b) pentru analiza efectuată până la 15 octombrie, pe perioada 01 septembrie anul precedent ÷ 31 august anul curent,

şi se aplică doar în situaţiile în care, la analizele prevăzute la art. 46 alin. (1), cursul de schimb valutar, stabilit la art. 44 alin. (2) lit. a) şi la art. 45 alin. (2) lit. a), este sub cursul valutar al BNR stabilit pentru datele de 1 iunie, respectiv 1 octombrie.
           c) Pentru analizele efectuate până la datele 15 iunie 2022 şi 15 octombrie 2022, coeficientul de variaţie a inflaţiei este considerat 0%.
CAPITOLUL VII

Stabilirea preţului reglementat pentru energia electrică şi pentru energia termică şi a bonusului pentru energia electrică

Art. 47. - Prețul reglementat pentru energia electrică produsă în centrale de cogenerare de înaltă eficiență este stabilit la nivelul a 90% din preţul mediu de tranzacţionare a energiei electrice realizat pe PZU şi pe PI, după cum urmează:

i. pentru semestrul I al anului urmator, ca medie ponderată a preţurilor medii ponderate lunare publicate în rapoartele de piaţă lunare pe pagina web a Societăţii Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale «OPCOM» - S.A. pentru o perioadă de 12 luni cuprinsă între 01 septembrie anul precedent÷31 august anul curent;

ii. pentru semestrul II al anului curent, ca medie ponderată a preţurilor medii ponderate lunare publicate în rapoartele de piaţă lunare pe pagina web a Societăţii Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale «OPCOM» - S.A. pentru o perioadă de 12 luni cuprinsă între 01 mai anul precedent÷30 aprilie anul curent.
Art. 48. – Prețul reglementat al energiei electrice produse în centrale de cogenerare de înaltă eficiență se aprobă semestrial prin ordin al preşedintelui ANRE până la data de 15 octombrie, pentru semestrul I al anului următor, respectiv până la data de 15 iunie pentru semestrul II al anului curent.

Art. 49. - (1) Prețul reglementat pentru energia termică produsă și livrată dintr-o centrală de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin se stabilește pe baza prețului de referință al energiei termice corespunzător combustibilului majoritar utilizat de capacitățile de producere din centrala respectivă, în conformitate cu prevederile art. 46.
(2) Prețul de calcul pentru energia termică produsă și livrată din unitățile de cogenerare amplasate într-o centrală de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin este egal cu prețul de referință al energiei termice corespunzător combustibilului majoritar utilizat de respectivele unități.
(3) Prețul de calcul pentru energia termică produsă și livrată din capacitățile de producere separată amplasate într-o centrală de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin se determină pe baza costurilor justificate și nu poate fi mai mare decât prețul de referință al energiei termice corespunzător combustibilului majoritar utilizat de respectivele capacități.
(4) Prețul reglementat pentru energia termică produsă și livrată sub formă de apă fierbinte dintr-o centrală de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin se determină ca suma dintre:
a) media, ponderată cu cantitățile de energie termică livrate sub formă de apă fierbinte din unitățile de cogenerare, respectiv din capacitățile de producere separată, a prețurilor de calcul determinate conform alin. (2) și (3);
b) costul justificat al energiei electrice consumate pentru pompele din reţeaua de termoficare, determinat pe baza cantității de energie consumată de pompele din rețeaua de termoficare și prețul de referință al energiei electrice, conform machetei nr. 1 din anexa nr. 4, raportat la energia termică produsă şi livrată sub formă de apă fierbinte din centrală, considerat, prin excepţie de la prevederile art 25 alin. (2) şi doar în cazul în care producătorul declară că nu recuperează acest cost prin tariful serviciului de transport sau de la operatorul care desfăşoară serviciul de transport;

c) în cazul producătorilor care deţin în exploatare reţeaua termică de transport, costurile justificate aferente acesteia, determinate pe baza costurilor raportate de producător, conform machetei nr. 2 din anexa nr. 4, raportate la energia termică produsă şi livrată sub formă de apă fierbinte din centrală
Art. 50. – Preţurile reglementate ale energiei termice pentru fiecare producător de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă se aprobă prin decizii ale preşedintelui ANRE până la data de 31 octombrie, pentru perioada noiembrie ÷ decembrie a anului curent și pentru anul următor și, în cazul prevăzut la art. 46 alin. (2), până la data de 30 iunie pentru perioada iulie-octombrie a anului curent.

Art. 51. - (1) În cazul producătorilor care utilizează mixuri de combustibil, bonusul acordat fiecărui producător se determină ca fiind bonusul de referinţă corespunzător combustibilului majoritar utilizat la calificarea cantităţii de energie electrică şi anului de aplicare a schemei de sprijin pentru respectivul producător.

(2) În cazul producătorilor care exploatează mai multe centrale de cogenerare care funcţionează cu combustibili diferiţi, bonusul este determinat pentru fiecare centrală de cogenerare.

(3) Solicitarea anuală a producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă de acordare a bonusului se transmite la ANRE până la data de 1 septembrie, pentru anul următor.

(4) În cazul în care un producător de energie electrică şi termică în cogenerare doreşte suspendarea schemei de sprijin, transmite la ANRE solicitarea de suspendare şi motivarea ei.
(5) Solicitarea prevăzută la alin. (3) va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: declaraţie pe propria răspundere privind stadiul amortizării centralei în anul pentru care se solicită bonus, declaraţie pe propria răspundere privind faptul că nu au fost şi nu sunt subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau Comisiei Europene, ori, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost recuperată integral, tipul combustibilului majoritar care se va utiliza în anul pentru care se solicită bonus, precum şi declarația producătorilor privind livrarea energiei termice în SACET, dacă este cazul.
(6) În cazul în care ANRE este informată oficial de forurile abilitate că un producător este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau Comisiei Europene, ANRE emite decizie de suspensare a deciziei de aprobare a bonusului pentru producătorul respectiv.

Art. 52. - Combustibilul majoritar luat în considerare la determinarea bonusului acordat fiecărui producător în parte se stabilește în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (5) - (13) numai pe baza combustibilului aferent unităților de cogenerare, fiind exclus combustibilul aferent capacităților de producere separată a energiei electrice, respectiv termice.
Art. 53. - (1) Valoarea bonusului acordat fiecărui producător poate fi inferioară valorii bonusului de referinţă, după cum urmează:

(i) în cazul bonusurilor aprobate până la 31 octombrie, pentru perioada noiembrie-decembrie a anului curent, se aplică diminuarea rezultată la analiză de ante-supracompensare pentru anul respectiv, efectuată de ANRE în baza art. 23 din HG nr. 1215/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(ii) în cazul bonusurilor aprobate până la 31 octombrie, pentru anul următor, dacă în cadrul analizei de ante-supracompensare efectuate conform prevederilor metodologiei de determinare și monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE, se constată supracompensarea activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă pe anul următor;

(iii) în cazul aprobării bonusurilor pentru perioada iulie-octombrie din semestrul II, se aplică diminuarea determinată la pct. (ii).

(2) ANRE efectuează anual analiza de ante-supracompensarea precizată la alin. (1) pct. (ii) pe baza costurilor şi veniturilor aferente producerii energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă, estimate pe anul următor, conform metodologiei de determinare și monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE.

(3) În cazul în care, la analiza supracompensării precizate la alin. (2), se constată amortizarea completă a centralei de cogenerare, nu se mai acordă bonus.

Art. 54. - (1) Bonusurile stabilite pentru fiecare producător se aprobă prin decizii ale preşedintelui ANRE până la data de 31 octombrie, pentru perioada noiembrie-decembrie a anului curent și pentru anul următor și, în cazul prevăzut la art. 46 alin. (2), până la data de 30 iunie pentru perioada iulie ÷ octombrie a anului curent.

(2) Bonusurile se acordă producătorilor în limita perioadei de aplicare a schemei prevăzute la art. 8 alin. (1) şi alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Bonusurile se acordă în funcţie de anul de aplicare a schemei de sprijin pentru respectivul producător.

(4) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (1) din H.G. nr. 1215/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul capacităţilor de cogenerare pentru care s-a solicitat accesul la schema de sprijin de tip bonus în perioada aprilie - decembrie 2011 şi în anul 2012, se aprobă bonus în anul 2022, respectiv în anul 2023 pentru un număr de luni care să asigure acestor capacităţi 11 ani de accesare a schemei.

(5) Bonusul acordat producătorilor aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (4) se aprobă prin decizie a preşedintelui ANRE la nivelul bonusului de referinţă aferent anului XI, aplicabil în anul 2022, respectiv anul 2023.

(6) Pentru centralele de cogenerare specificate la alin. (4), pentru perioadele aferente anului 2022, respectiv anului 2023 se aplică diminuarea rezultată la analiza de ante-supracompensare efectuată de ANRE în baza art. 23 din HG nr. 1215/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2021, respectiv pentru anul 2022.

Art. 55. – (1) În cazul producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare care înlocuiesc, pe același amplasament, capacități de cogenerare existente care au beneficiat de bonus pentru energia electrică cu capacități de cogenerare de înaltă eficiență, ulterior datei de 31 decembrie 2016, în limita capacității electrice instalate înscrise la data de 31 decembrie 2016 în lista prevăzută la art. 9 alin. (4) din HG nr. 1215/2009, cu modificările și completările ulterioare, pentru capacităţile noi, ANRE aprobă prin decizie a preşedintelui prețul reglementat pentru energia termică, respectiv bonusul, în termen de o lună de la data transmiterii solicitării.

(2) Preţul reglementat pentru energia termică se aprobă pe baza preţului de referinţă stabilit pentru anul în care are loc punerea în funcţiune a capacităţilor respective.

(3) Bonusul pentru capacităţile noi se aprobă la nivelul valorii bonusului de referinţă pentru anul întâi de accesare diminuat după cum urmează:

[image: image94.png]B, = BrosX(1 — ZXPparti comune/particomune+investitie noua/ 100)
e e XPpari, " investit
apacitssi noi = (:




unde:

[image: image95.png]rapacitssi noi



 - bonusul determinat pentru capacităţile prevăzute la alin. (1)
[image: image96.png]


 - este bonusul determinat conform art. 45 lei/MWh) 
n - anul de aplicare a schemei de sprijin; pentru prima solicitare n=1  
 Pparti comune/(parti comune+total investiţie) este raportul dintre valoarea rămasă neamortizată a instalaţiilor auxiliare existente care sunt utilizate de către noua investiţie şi suma dintre valoarea rămasă neamortizată a instalaţiilor auxiliare existente care sunt utilizate de către noua investiţie şi valoarea noii investiţii înscrisă în contabilitate, raport prezentat de producător, împreună cu documentele justificative, în momentul solicitării bonusului pentru capacităţile noi, acest raport rămânând nemodificat pentru următorii ani de accesare a schemei de sprijin.

Z – reprezintă reducerea procentuală constatată a bonusului, cu următoarele valori:
i) pentru combustibil solid- 0,59;

ii) pentru combustibil gazos asigurat din reţeaua de transport – 0,52
iii) pentru combustibil gazos asigurat din reteaua de distributie – 0,47
CAPITOLUL VIII
Dispoziţii finale 

Art. 56. - (1) Pentru perioada de aplicare a Planului naţional de alocare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 şi 2008-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 60/2008, respectiv pentru perioada de accesare a schemei de sprijin 2011-2012, nu sunt considerate costuri cu achiziţia certificatelor de CO2.
Art. 57. - (1) Combustibilul din surse regenerabile de tip biomasă se asimilează combustibilului solid.

(2) Combustibilul din surse regenerabile de tip biogaz se asimilează combustibilului gazos asigurat din reţeaua de distribuţie.

Art. 58. - Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 şi nr. 4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

ANEXA nr. 1
 la metodologie

Date de funcţionare a centralelor pe bază de combustibil solid, la momentul intrării în vigoare a schemei de sprijin
a) Centrală termică echivalentă:

- capacitatea termică instalată, Qqinst  = 30 MW;

- capacitatea termică medie anuală, Qth  = 27 MW;

- eficienţa de producere, ηq  = 86%;

- numărul de ore de funcţionare pe an, h =5.000 ore/an;
- factorul de utilizare a capacităţii termice instalate, fqinst  = 90%;
- anul de acordare a bonusului, n (-);
- preţul inițial al combustibilului determinat pe baza puterii calorifice inferioare (1.824 kcal/kg), pcomb0 = 9,9 euro/MWh;
- preţul mediu anual al certificatului de CO2, p0C02  = 0 lei/certificat;
- factorul de emisie specific, fCO2  = 0,350 t/MWh;
- investiţia specifică, iqsp = 90.000 euro/MW;
- durata de amortizare, hamortq = 11 ani;
- costul cu energia electrică din SEN și cu apa, palte,varq = 1 euro/MWh;
- alte costuri fixe (costurile cu personalul, operarea şi mentenanţa etc), cfalteq = 4,5 euro/MWh;
- cursul de schimb valutar – 4,2688 lei/euro;

- coeficientul de variație a cursului de schimb valutar – Ileu/euro = 1;
- coeficientul de indexare a preţului combustibilului, (iindexpcomb)n, are valorile din tabelul de mai jos:
	n
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	(iindexpcomb)n (%)
	3,2
	2,8
	2,5
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3


b) Centrală de cogenerare echivalentă:

- capacitatea termică instalată, Qcoginst = 30 MW;
- capacitatea electrică instalată, Pcoginst  = 13,5 MW;
- capacitatea electrică medie anuală, Pe = 12,15 MW;
- capacitatea termică medie anuală, Qth = 27 MW;
- eficienţa globală de producere, ηbrcog = 80%;
- consumul propriu tehnologic de energie electrică, ecpt = 20%;
- numărul de ore de funcţionare pe an, h  = 5.000 ore/an;
- factorul de utilizare a capacităţii electrice instalate, feinst  = 90%;
- factorul de utilizare a capacităţii termice instalate, fqinst = 90%;
- anul de acordare a bonusului, n (-);
- preţul inițial al combustibilului, determinat pe baza puterii calorifice inferioare (1.824 kcal/kg), pcomb0= 9,9 euro/MWh;
- preţul mediu anual al certificatului de CO2, p0co2  = 0 lei/certificat;
- factorul de emisie specific, fCO2 = 0,350 t/MWh;
- investiţia specifică, ispcog  = 1.600.000 euro/MW;
- durata de amortizare, hamortcog  = 25 ani;
- costul cu energia electrică din SEN și cu apa, palte,varcog = 1 euro/ MWh;
- rata reglementată a rentabilităţii, r = 9%;
- alte costuri fixe (cu personalul, operarea și mentenanța etc), cfaltecog = 4,5 euro/MWh;
- preţul inițial de vânzare a energiei electrice pe PZU, PPZU0 = 43,6 euro/MWh;
- coeficientul de indexare a preţului de vânzare al energiei electrice pe PZU, (iindexPPZU)n , are valorile din tabelul de mai jos:
	n
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	(iindexPPZU)n (%)
	3,2
	2,8
	2,5
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3


ANEXA nr. 2

la metodologie

Date de funcţionare a centralelor pe bază de combustibil gazos asigurat din reţeaua de transport al gazelor naturale, la momentul intrării în vigoare a schemei de sprijin
a) Centrală termică echivalentă:

- capacitatea termică instalată, Qqinst  = 31,5 MW;

- capacitatea termică medie anuală, Qth  = 28,42 MW;

- eficienţa de producere, ηq  = 90%;

- numărul de ore de funcţionare pe an, h =5.000 ore/an;
- factorul de utilizare a capacităţii termice instalate, fqinst  = 90%;
- anul de acordare a bonusului, n (-);
- preţul inițial al combustibilului determinat pe baza puterii calorifice inferioare (8.050 kcal/m3), pcomb0 = 20,43 euro/MWh;
- preţul mediu anual al certificatului de CO2, p0C02  = 0 lei/certificat;
- factorul de emisie specific, fCO2  = 0,220 t/MWh;
- investiţia specifică, iqsp= 80.000 euro/MW;
- durata de amortizare, hamortq = 11 ani;
- costul cu energia electrică din SEN și cu apa, palte,varq = 1 euro/MWh;
- alte costuri fixe (costurile cu personalul, operarea şi mentenanţa etc), cfalteq = 4 euro/MWh;
- cursul de schimb valutar – 4,2688 lei/euro;

- coeficientul de variație a cursului de schimb valutar – Ileu/euro = 1;

- coeficientul de indexare a preţului combustibilului, (iindexpcomb)n, are valorile din tabelul de mai jos:

	n
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	(iindexpcomb)n (%)
	3,2
	2,8
	2,5
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3


b) Centrală de cogenerare echivalentă:

- capacitatea termică instalată, Qcoginst = 31,5 MW;
- capacitatea electrică instalată, Pcoginst  = 30 MW;
- capacitatea electrică medie anuală, Pe = 27 MW;
- capacitatea termică medie anuală, Qth = 28,42 MW;
- eficienţa globală de producere, ηbrcog = 80%;
- consumul propriu tehnologic de energie electrică ecpt = 10 %;
- numărul de ore de funcţionare pe an, h  = 5.000 ore/an;
- factorul de utilizare a capacităţii electrice instalate, feinst = 90%;
- factorul de utilizare a capacităţii termice instalate, fqinst = 90%;
- anul de acordare a bonusului, n (-);
- preţul inițial al combustibilului determinat pe baza puterii calorifice inferioare (8.050 kcal/m3), pcomb0  = 20,43 euro/MWh;
- preţul mediu anual al certificatului de CO2, p0co2  = 0 lei/certificat;
- factorul de emisie specific, fCO2 = 0,220 t/MWh;
- investiţia specifică, ispcog  = 1300000 euro/MW;
- durata de amortizare, hamortcog  = 25 ani;
- costul cu energia electrică din SEN și cu apa, palte,varcog = 1 euro/ MWh;
- rata reglementată a rentabilităţii, r = 9%;
- alte costuri fixe (costurile cu personalul, operarea și mentenanța etc), cfaltecog  = 4 euro/MWh;
- preţul inițial de vânzare a energiei electrice pe PZU, PPZU0 = 43,6 euro/MWh;
- coeficientul de indexare a preţului de vânzare al energiei electrice pe PZU, (iindexPPZU)n , are valorile din tabelul de mai jos:

	n
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	(iindexPPZU)n (%)
	3,2
	2,8
	2,5
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3



ANEXA nr. 3

la metodologie

Date de funcţionare a centralelor pe bază de combustibil gazos asigurat din reţeaua de distribuţie a gazelor naturale, la momentul intrării în vigoare a schemei de sprijin
a) Centrală termică echivalentă:

- capacitatea termică instalată, Qqinst  = 31,5 MW;

- capacitatea termică medie anuală, Qth  = 28,42 MW;

- eficienţa de producere, ηq  = 90%;

- numărul de ore de funcţionare pe an, h =5.000 ore/an;
- factorul de utilizare a capacităţii termice instalate, fqinst  = 90%;
- anul de acordare a bonusului, n (-);
- preţul inițial al combustibilului determinat pe baza puterii calorifice inferioare (8.050 kcal/m3), pcomb0 = 24,25 euro/MWh;
- preţul mediu anual al certificatului de CO2, p0C02  = 0 lei/certificat;
- factorul de emisie specific, fCO2  = 0,220 t/MWh;
- investiţia specifică, iqsp = 70.000 euro/MW;
- durata de amortizare, hamortq = 11 ani;
- costul cu energia electrică din SEN și cu apa, palte,varq = 1 euro/MWh;
- alte costuri fixe (costurile cu personalul, operarea şi mentenanţa etc), cfalteq = 4 euro/MWh;
- cursul de schimb valutar – 4,2688 lei/euro;

- coeficientul de variație a cursului de schimb valutar – Ilei/euro = 1;

- coeficientul de indexare a preţului combustibilului, (iindexpcomb)n, are valorile din tabelul de mai jos:

	n
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	(iindexpcomb)n (%)
	3,2
	2,8
	2,5
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3


b) Centrală de cogenerare echivalentă:

- capacitatea termică instalată, Qcoginst = 31,5 MW;
- capacitatea electrică instalată, Pcoginst = 30 MW;
- capacitatea electrică medie anuală, Pe = 27 MW;
- capacitatea termică medie anuală, Qth = 28,42 MW;
- eficienţa globală de producere, ηbrcog  = 80%;
- consumul propriu tehnologic de energie electrică, ecpt = 10%;
- numărul de ore de funcţionare pe an, h = 5.000 ore/an;
- factorul de utilizare a capacităţii electrice instalate, feinst  = 90%;
- factorul de utilizare a capacităţii termice instalate, fqinst = 90%;
- anul de acordare a bonusului, n (-);
- preţul inițial al combustibilului determinat pe baza puterii calorifice inferioare (8.050 kcal/m3), pcomb0  = 24,25 euro/MWh;
- preţul mediu anual al certificatului de CO2, p0co2  = 0 lei/certificat;
- factorul de emisie specific, fCO2 = 0,220 t/MWh;
- investiţia specifică, ispcog  = 1200000 euro/MW;
- durata de amortizare, hamortcog  = 25 ani;
- costul cu energia electrică din SEN și cu apa, palte,varcog = 1 euro/ MWh;
- rata reglementată a rentabilităţii, r = 9%;
- alte costuri fixe (costurile cu personalul, operarea și mentenanța etc), cfaltecog = 4 euro/MWh;
- preţul inițial de vânzare a energiei electrice pe PZU, PPZU0, = 43,6 euro/MWh;
- coeficientul de indexare a preţului de vânzare a energiei electrice pe PZU, (iindexPPZU)n, are valorile din tabelul de mai jos:

	n
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	(iindexPPZU)n (%)
	3,2
	2,8
	2,5
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3


Anexa nr.4
la Metodologie

Macheta nr. 1 – Costul energiei electrice consumate pentru pompele din reţeaua de termoficare*)
	Nrt. Crt.
	Denumire
	UM
	An curent (6 luni realizări+6 luni prognoză)
	Prognoză pentru anul următor**)

	1
	Consum energie electrică pentru pompele din reţeaua de termoficare 
	MWh
	
	

	2
	Preț achiziție energie electrică (lei/MWh)
	lei/MWh
	
	

	3
	Cantitate energie termică la limita centralei
	MWh
	
	


*) în cazul în care producătorul deţine în exploatare reţeaua termică de transport nu se completeaza macheta, costul energiei electrice pentru pompele din rețeaua de termoficare se înregistează în Macheta nr. 2, la pct. 1.2. 

**) Pentru prețurile reglementate ce se aprobă pentru semestrul II al anului curent rămân valabile datele prognozate în anul anterior.

    Macheta nr. 2 – Costul aferent rețelei de transport al energiei termice 
	
	
	
	
	

	
	 Cheltuieli
	UM
	An curent (6 luni realizări+6 luni prognoză)

	Prognoză pentru anul următor*)

	1
	Cheltuieli materiale
	lei
	
	

	 1.1
	Cntravaloarea pierderilor tehnologice de energie termică în rețeaua de transport
	lei
	
	

	
	      -cantitate energie termică pierdută în rețeaua de transport
	MWh
	
	

	
	         -preț energie termică
	Lei/MWh
	
	

	 1.2
	Energie electrica
	lei
	
	

	
	       -consum specific
	MWh/MWh
	
	

	
	       -preț
	lei/MWh
	
	

	1.3
	Apa bruta/pretratata/pretratată
	lei
	
	

	 
	       -consum specific
	mc/MWh
	
	

	
	       -preț
	lei/mc
	
	

	 1.4
	Materii prime, materiale
	lei
	
	

	 1.5
	Combustibil netehnologic
	lei
	
	

	 1.6
	Amortizare
	lei
	
	

	 1.7
	Reparatii executate cu tertii
	lei
	
	

	 1.8
	Alte cheltuieli (vor fi detaliate)
	lei
	
	

	2
	Cheltuieli cu munca vie
	lei
	
	

	 2.1
	Cheltuieli cu personalul
	lei
	
	

	 2.2
	Cheltuieli cu asigurări sociale
	lei
	
	

	3
	Cheltuieli de exploatare (1+2)
	lei
	
	

	4
	Cantitate energie termică la limita centralei 
	MWh
	
	

	5
	Cantitate energie termică ieșită din rețeaua de transport (MWh)
	MWh
	
	


 *)  Pentru prețurile reglementate ce se aprobă pentru perioada iulie-octombrie a anului curent rămân valabile datele prognozate în anul anterior pentru anul curent.

      Notă: 1. creșterile față de realizări ale consumurilor de apa,  de energie electrică vor fi justificate

                 2.  majorările cheltuielilor din prognoză față de realizări vor fi justificate

                 3. nivelul pierderilor tehnologice de energie termică în rețelele de transport va fi justificat printr-un audit energetic efectuat de persoană fizică/juridică autorizată de ANRE și va fi determinat în următoarele condiții:

· Pierderile masice vor fi considerate la nivelul de 0,2% din volumul rețelei de transport;

· Pierderile prin suprafață se vor determina considerând că rețeaua de transport are aceeași lungime, configurație și fluxuri de energie ca în situația reală, izolația termică a conductelor este nouă și nu sunt depuneri pe conducte.

21

_1488096848.unknown

_1488096868.unknown

_1488096880.unknown

_1488096884.unknown

_1488096886.unknown

_1488096888.unknown

_1488096890.unknown

_1488096891.unknown

_1488096889.unknown

_1488096887.unknown

_1488096885.unknown

_1488096882.unknown

_1488096883.unknown

_1488096881.unknown

_1488096872.unknown

_1488096878.unknown

_1488096879.unknown

_1488096873.unknown

_1488096870.unknown

_1488096871.unknown

_1488096869.unknown

_1488096857.unknown

_1488096861.unknown

_1488096865.unknown

_1488096866.unknown

_1488096862.unknown

_1488096859.unknown

_1488096860.unknown

_1488096858.unknown

_1488096852.unknown

_1488096855.unknown

_1488096856.unknown

_1488096854.unknown

_1488096850.unknown

_1488096851.unknown

_1488096849.unknown

_1488096840.unknown

_1488096844.unknown

_1488096846.unknown

_1488096847.unknown

_1488096845.unknown

_1488096842.unknown

_1488096843.unknown

_1488096841.unknown

_1488096836.unknown

_1488096838.unknown

_1488096839.unknown

_1488096837.unknown

_1488096833.unknown

_1488096834.unknown

_1488096832.unknown

