Ordin nr. ... din ...

pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013

Având în vedere dispoziţiile art. 25 alin. (13) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

# preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. – Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 și 517 bis din 19 august 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 14 alineatul (1) litera g^1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”g^1) extrasul de carte funciară pentru terenul pe care se va amplasa obiectivul aferent locului de producere/locului de consum şi de producere, în copie.”

2. La articolul 17, după alineatul (1), se introduc șapte noi alineate, alineatele (1^1) – (1^7),  cu următorul cuprins:

ˮ(1^1) La stabilirea soluției de racordare a unui loc de producere/loc de consum şi de producere, în studiul de soluție elaborat conform reglementărilor în vigoare, se iau în considerare inclusiv soluții de racordare cu limitarea operațională a puterii maxime ce poate fi evacuată în rețea în situațiile/regimurile de funcționare care au ca efect modificarea valorilor circulațiilor de curenți în rețea și în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa timp nelimitat în aceste condiții. Situațiile/regimurile de funcționare care conduc la limitarea puterii evacuate, stabilite prin studiul de soluție, se precizează de către operatorul de rețea în avizul tehnic de racordare și ulterior, în certificatul de racordare.

(1^2) Limitarea operațională de la alin. (1^1) se poate realiza manual sau prin echipamente de automatizare montate în instalațiile operatorului de rețea sau, după caz, în cele ale utilizatorului, are loc numai în situațiile rezultate din studiul de soluție și se consemnează în avizul tehnic de racordare și în certificatul de racordare.

(1^3) Operatorul de rețea nu are dreptul de a refuza avizarea, în cadrul studiului de soluție, a soluției de racordare prevăzute la alin. (1^1), cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(1^4) În cazul în care utilizatorul optează pentru o soluție de tipul celei prevăzute la alin. (1^1), avizul tehnic de racordare se emite de către operatorul de rețea pentru acea soluție, cu lucrările de întărire necesare din categoria celor prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a), prevăzute în studiul de soluție.

(1^5) Limitarea operațională prevăzută la alin. (1^1) se anulează în cazul în care, ca urmare a dezvoltării ulterioare a rețelei electrice, operatorul de rețea constată că au fost eliminate circumstanțele care au impus limitarea. În această situație operatorul actualizează certificatul de racordare.

(1^6) Limitările operaționale prevăzute la alin. (1^1) nu se consideră măsuri de gestionare a congestiilor de rețea.

(1^7) Puterea aprobată maximă simultană ce poate fi evacuată se stabilește de operatorul de rețea cel mult la valoarea solicitată de utilizator prin cererea de racordare, valoare care ține seama de următoarele:

a) puterile instalate ale unităților generatoare;

b) simultaneitatea în funcționare avută în vedere de utilizator;

c) limitarea puterii evacuate la puterea solicitată de utilizator, prin sistemul automatizat de management al puterii evacuate;

d) puterea absorbită de receptoarele de la locul de consum şi de producere şi/sau de serviciile interne ale centralei;

e) pierderile de putere calculate pentru elementele de reţea situate între generator şi punctul de delimitare.ˮ

3. La articolul 27, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

ˮ(6) Operatorul de transport şi de sistem poate să limiteze capacitatea de racordare garantată sau să ofere condiţii de racordare supuse unor limitări operaţionale pentru a asigura eficienţa economică în ceea ce priveşte noi instalaţii de producere sau noi instalaţii de stocare a energiei, inclusiv în situațiile prevăzute la art. 21 alin. (1).”

4. La articolul 28 alineatul (1), după litera m), se introduce o nouă literă, litera m^1), cu următorul cuprins:

ˮm^1) cerințe privind racordarea în condiții de limitare a puterii evacuate, și anume:

(i)  descrierea tuturor situațiilor prevăzute în studiul de soluție, care conduc la limitarea puterii evacuate, situații care sunt prezentate într-o anexă la avizul tehnic de racordare;

(ii) condițiile de limitare operațională a puterii evacuate (manuală/automată, locul de amplasare a echipamentulului, protecții și automatizări, scheme).ˮ

5. La articolul 31, alineatul (6) se abrogă.

6. La articolul 36, după alineatul alineatul (5), se introduce un nou alineat, alineatul (5^1) cu următorul cuprins:

”(5^1) Prin excepție de la alin. (5), în situaţia încheierii contractului pentru proiectarea/execuţia instalaţiei de racordare conform prevederilor art. 44 alin. (4) lit. b), utilizatorul are obligația să facă dovada obținerii autorizației de construire a obiectivului de la locul de producere sau de la locul de consum și de producere în cel mult 12 luni de la data semnării contractului de racordare și 18 luni de la data emiterii avizului tehnic de racordare.”

7. La articolul 36, alineatul alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(6) În cazul în care autorizaţia de construire a obiectivului nu este transmisă operatorului de reţea conform prevederilor alin. (5) și (5^1), avizul tehnic de racordare îşi încetează valabilitatea şi contractul de racordare încetează de drept.”

8. La articolul 38,  alineatul (4) se abrogă.

9. La articolul 38, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(5) În cazul în care lucrările de modificare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă prevăzute de norme ori lucrările de deviere sunt condiţionate sau sunt în legătură cu realizarea instalaţiei de racordare, cele două categorii de lucrări se corelează prin etapizări corespunzătoare prevăzute în contractul de racordare.”

10. La articolul  40, alineatul (2), după litera d), se introduce o nouă literă, litera e) cu următorul cuprins:

”e) obţine acordul/autorizaţia pentru executarea instalaţiei de racordare care este în proprietatea utilizatorului; acordul/autorizaţia poate fi obținută și de operator atestat desemnat de utilizator, după caz.”

11. La articolul 40, alineatul (3), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

”e) obţine acordul/autorizaţia pentru executarea instalaţiei de racordare care intră în patrimoniul operatorului;”

12. La articolul 43, alineatul (5^5) se modifică și va avea următorul cuprins:

ˮ(5^5) Valoarea prevăzută la alin. (5^4) şi modalitatea de plată către primul utilizator, respectiv către ceilalți utilizatori se precizează în contractul de racordare încheiat de noul utilizator cu operatorul de rețea.ˮ

13. La articolul 43, după alineatul (5^5), se introduce un nou alineat, alineatul (5^6) cu următorul cuprins:

”(5^6) Operatorul de rețea completează avizul tehnic de racordare cu prevederi privind posibilitatea utilizatorului de a opta pentru achitarea costurilor care revin celorlalţi utilizatori pentru aceleaşi lucrări de întărire din categoria prevăzută la art. 42 alin. (1) lit. b), conform prevederilor alin. (3), lit. e), cu precizarea valorii integrale a lucrărilor de întărire și a dreptului utilizatorului de a primi compensații din partea celorlalți utilizatori beneficiari ai lucrărilor respective. Operatorul de rețea precizează în certificatul de racordare dreptul utilizatorului de a primi compensații din partea celorlalți utilizatori beneficiari ai lucrărilor respective.”

14. La articolul 43, alineatele (7) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 42 alin. (1) se poate încheia de către operatorul de reţea şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator. În cazul contractului pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a), utilizatorul suportă integral, prin tarif de racordare, costul lucrărilor de întărire şi solicită în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare.

(8) În situaţia prevăzută la alin. (7), contractul pentru execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 42 alin. (1) se încheie de către operatorul de reţea cu un anumit constructor atestat, ales de către utilizator, în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii autorizaţiei de construire pentru lucrările de întărire a reţelei electrice, cu respectarea obligaţiilor părţilor, prevăzute în contractul de racordare.”

15. La articolul 44, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) În situaţia în care instalaţia de racordare constă într-un branşament realizat în condiţiile prevăzute la alin. (3) sau alin. (4) lit. a), termenul total pentru proiectarea, obţinerea acordului/autorizaţiei pentru branşament, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului este de maximum 90 de zile de la data obținerii acordului/autorizației pentru branșament, cu condiţia achitării de către utilizator a tarifului de racordare conform contractului de racordare, din care termenul pentru recepţia şi punerea în funcţiune a branşamentului este de maximum 18 zile calendaristice de la data notificării terminării lucrărilor transmise operatorului de reţea de către executant.”

16. La articolul 55, alineatul (1), după litera k), se introduce o nouă literă,  litera k^1) cu următorul cuprins:

”k^1) cerințe privind racordarea în condiții de limitare a puterii evacuate, și anume:

(i)  descrierea tuturor situațiilor prevăzute în studiul de soluție, care conduc la limitarea puterii evacuate, situații care sunt prezentate într-o anexă la certificatul de racordare;

(ii) condițiile de limitare operațională a puterii evacuate (manuală/automată, locul de amplasare a echipamentulului, protecții și automatizări, scheme).”

17. La Anexa nr. 1, definiția ”punct de interfață se modifică și va avea respectiv următorul cuprins:

”punct de interfaţă - punct din interiorul unei instalaţii de utilizare a unui loc de producere/loc de consum şi de producere în care se racordează unități generatoare;”

Art. II. – Prevederile pct. 2 de la art. I referitoare la alin. (1^1) – (1^6) se aplică, la cererea utilizatorilor, inclusiv solicitărilor de racordare pentru care au fost elaborate studii de soluție sau au fost emise avize tehnice de racordare care sunt în vigoare anterior intrării în vigoare a prezentului ordin. În această situație, studiile de soluție elaborate și avizele tehnice de racordare emise utilizatorilor care nu au încheiat contracte de racordare până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se actualizează corespunzător în termen de 90 de zile de la data transmiterii cererii de către utilizatori. Costul actualizării studiului de soluție se suportă de către utilizator.

Art. III. – Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru Chiriță