Ordin nr. ................ din ..................

# privind modificarea şi completarea

# Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale

# centralelor de cogenerare aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de

# Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013

Având în vedere prevederile art. 72 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 6 lit. a) și ale art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I  - Procedura de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

- La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Documentația solicitată prin prezenta procedură este utilizată de asemenea pentru:

„a) înregistrarea unităţilor de cogenerare noi sau retehnologizate şi pentru estimarea cantităţii de energie electrică produsă de aceste unităţi ce va beneficia de schema de sprijin în perioada rămasă din anul de punere în funcţiune şi în următorii 2 ani de exploatare comercială a acestora;

b) actualizarea înregistrării unităţilor de cogenerare existente, care la data de 31 decembrie 2016 se aflau înscrise în Lista capacităţilor cu acreditare finală şi care se află în una din următoarele situaţii:

- au fost preluate în exploatare comercială, conform prevederilor legale, de către un alt operator economic, ulterior datei de 31 decembrie 2016;

- au reintrat în exploatare comercială, în condiţiile legii, în operarea aceluiaşi producător, după o perioadă în care, din motive justificate nu au mai fost exploatate comercial.”

- La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Prezenta procedură se aplică operatorilor economici care propun proiecte de noi centrale/configuraţii de producţie în cogenerare sau de înlocuire/retehnologizare a unor unităţi de cogenerare din componenţa centralelor/configuraţiilor existente, precum şi operatorilor economici care au preluat/reluat, conform prevederilor legale, ulterior datei de 31 decembrie 2016, exploatarea comercială  a unor unităţi de cogenerare existente dintre cele înscrise la data de 31 decembrie 2016 în Lista capacităţilor cu acreditare finală şi care solicită acordarea sprijinului pentru energia produsă în cogenerare de înaltă eficiență de respectivele unități de cogenerare.”

- La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Pentru unităţile de cogenerare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b), se actualizează  Lista capacităţilor cu acreditare finală numai după transmiterea de către producători şi validarea de către ANRE a documentelor pentru actualizarea înregistrării prevăzute prin prezenta procedură şi numai ulterior intrării în exploatare comercială a capacităţilor energetice.”

- La articolul 17 alineatul (1), după litera a) se introduce o  nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

„a1) pentru unităţile de cogenerare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b), dacă operatorul economic care solicită acordarea sprijinului pentru energia produsă în cogenerare de înaltă eficiență îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute de legislaţie, documentaţia pentru actualizarea înregistrării prevăzută prin prezenta procedură a fost validată de către ANRE şi capacităţile energetice sunt în exploatare comercială;”

- După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 24, care va avea următorul cuprins:

„(1) Operatorii economici care, ulterior datei de 31 decembrie 2016 au preluat/reluat exploatarea comercială  a unor unităţi de cogenerare existente dintre cele înscrise la data de 31 decembrie 2016 în Lista capacităţilor cu acreditare finală şi care solicită acordarea sprijinului pentru energia produsă în cogenerare de înaltă eficiență, vor depune la ANRE o solicitare pentru actualizarea înregistrării şi a Listei capacităţilor cu acreditare finală pentru unităţile de cogenerare respective, după modelul prezentat în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta procedură, însoţită de o documentaţie care va cuprinde:

- documentele prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a) – m) şi o) din Regulament;

- documente justificative pentru cererea de energie termică utilă anuală, precum acordul de livrare către un furnizor/utilizator de energie termică utilă, precontracte/contracte de livrare, studii de piaţă etc.;

- datele de prognoză referitoare la consumurile de combustibil, producţiile şi livrările de energie electrică şi termică, pentru un an calendaristic complet,  prezentate conform machetelor din Anexa nr. 2 la Regulament, cu excepţia tabelului 5;

- datele de referinţă şi rezultatele calculelor de determinare a capacităţii electrice de cogenerare potenţial calificabilă ca fiind de înaltă eficienţă (MW), a cantităţii de energie electrică potenţial calificabilă ca fiind produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi a cantităţii de energie electrică estimată a beneficia de schema de sprijin, pentru un an calendaristic complet, care se prezintă integral conform machetelor din Anexa nr. 3 la Regulament.

(2) Documentaţia prevăzută la alineatul (1) va fi depusă la ANRE oricând în cursul anului,  concomitent sau ulterior depunerii cererii pentru acordarea de către ANRE a licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare pentru care se solicită actualizarea înregistrării şi a Listei capacităţilor cu acreditare finală, respectiv ulterior preluării în exploatare, în cazul capacităţilor energetice prevăzute la art. 10 alin. (3) lit. b) din Regulamentul pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare.”

- După Anexa nr. 3 la procedură se introduce o nouă anexă, Anexa nr. 4 la procedură, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II - (1) Operatorii economici care deruleazǎ proiecte investiționale pentru unități noi sau retehnologizate în centrale de cogenerare, operatorii economici care dețin sau exploatează comercial unități de cogenerare, furnizorii clienţilor casnici și Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”- S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru CHIRIŢĂ