ORDIN nr. …… din ……………2021

pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, respectiv a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) şi art. 13 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

- Se aprobă Metodologia de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, respectiv a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

- Operatorii economici titulari ai unei licenţe de producere energie termică, de transport, distribuţie şi furnizare energie termică sau de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat precum și operatorii economici titulari ai unei licențe pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și a energiei termice în cogenerare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin,

- La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă ordinul preşedintelui ANRE nr. 193/2019 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și a sistemelor de încălzire și/sau răcire urbană.

- Diirecțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Dumitru CHIRIŢĂ

Anexă

METODOLOGIA

de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică

în sistem centralizat şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană

Capitolul I

Scop şi domeniu de aplicare

Art. 1. Prezenta metodologie are ca scop stabilirea modului în care ANRE monitorizează serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (SPAET) şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană (DHC).

Art. 2. Prezenta metodologie stabileşte:

a ) parametrii utilizaţi în monitorizarea SPAET şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană;

b) obligaţiile care revin operatorilor economici din sectorul energiei termice în ceea ce priveşte raportarea datelor de monitorizare;

c) analizele şi rapoartele realizate de ANRE în baza datelor de monitorizare primite de la operatorii economici.

Art. 3. Prezenta metodologie creează cadrul procedural al activităţii de monitorizare a SPAET şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană şi se aplică de către ANRE, precum şi de către operatorii economici titulari ai unei licenţe:

a) de producere energie termică;

b) de transport, distribuţie şi furnizare energie termică;

c) de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;

d) pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi a energiei termice în cogenerare.

CAPITOLUL II

Definiţii şi abrevieri

Art. 4. În prezenta metodologie sunt utilizate următoarele abrevieri:

– ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

– CET - centrală electrică/centrale electrice de termoficare (cogenerare);

– CT - centrală termică/centrale termice (producere separată);

– DHC - încălzire şi/sau răcire urbană (District Heating and Cooling), conform prevederilor Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE;

– INS - Institutul Naţional de Statistică;

– SACET - sistem/sisteme de alimentare centralizată cu energie termică, conform prevederilor Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările ulterioare;

– SPAET - serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;

– UAT - unitate administrativ-teritorială (comună, oraş, municipiu).

Art. 5 - (1) Termenii folosiţi în prezenta metodologie au semnificaţiile din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările ulterioare, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În înţelesul prezentei metodologii, termenii specifici utilizaţi au următoarele semnificaţii:

-  capacitate termică netă - cantitatea de energie termică orară maximă care poate fi produsă de o unitate/centrală pentru a fi livrată la consumatori, alţii decât deţinătorul/operatorul unităţii/centralei respective;

–  capacitate de răcire netă - cantitatea de energie termică orară maximă care poate fi extrasă de o unitate/centrală din reţele pentru a livra necesarul de răcire (frig) la consumatori, alţii decât deţinătorul/operatorul unităţii/centralei respective;

- centrală electrică de cogenerare - ansamblu de instalaţii, construcţii şi echipamente necesare pentru producerea energiei electrice şi termice în cogenerare;

– centrală termică - ansamblu de instalaţii, construcţii şi echipamente necesare pentru producerea separată a energiei termice.

– date de monitorizare - datele şi informaţiile aferente SPAET şi sistemelor DHC, completate şi transmise la ANRE de raportori, conform machetelor de raportare specifice şi cerinţelor prezentei metodologii;

– Directiva privind eficienţa energetică - Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE;

– Directiva (UE) 2018/2002 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2018 de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică;

- grad de încasare - reprezintă raportul dintre totalul sumelor încasate pe facturile de energie termică emise pentru lunile din perioada de raportare și totalul sumelor facturate pentru energia termică furnizată în lunile din perioada de raportare, fără penalități, exprimat în procente.

– licență - act tehnic și juridic emis de autoritatea de reglementare competentă, prin care se recunosc unei persoane juridice române sau străine calitatea de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, precum și competența, capacitatea și dreptul de a furniza/presta serviciul reglementat de prezenta lege și de a exploata sisteme de alimentare centralizată cu energie termică;

– modul termic - ansamblul instalaţiilor din cadrul unui SACET, prin care se realizează adaptarea parametrilor agentului termic la necesităţile consumului unui utilizator, amplasate în imediata apropiere a locului de consum;

– operator SACET - operator economic titular al unei licenţe de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat sau al unei licenţe de transport, distribuţie şi furnizare energie termică;

– producător independent - operator economic titular al unei licenţe de producere energie termică sau al unei licenţe pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi a energiei termice în cogenerare, care deţine/operează una sau mai multe CT/CET şi, după caz, reţele termice de transport care nu aparţin SACET, dar prin care se realizează alimentarea centralizată a cel puţin doi consumatori de energie termică diferiţi (alţii decât operatorul respectiv) şi/sau a unui SACET;

– punct termic/staţie termică - ansamblul instalaţiilor prin care se realizează transformarea şi/sau adaptarea parametrilor agentului termic la necesităţile consumului unuia sau mai multor utilizatori;

– raportor - operator economic din sectorul energiei termice care are obligaţia de raportare a datelor de monitorizare, conform prevederilor prezentei metodologii (operator SACET sau producător independent);

– reţea termică de transport - ansamblul de instalaţii şi trasee/circuite de conducte interconectate prin care circulă un agent termic (abur, apă fierbinte) livrat centralizat din aceeaşi sursă/aceleaşi surse (CET/CT), la acelaşi nivel al parametrilor de presiune şi temperatură;

– reţea termică de distribuţie - ansamblul de instalaţii şi trasee/circuite de conducte de încălzire şi/sau apă caldă de consum prin care circulă un agent termic livrat centralizat din puncte/staţii termice alimentate din aceeaşi sursă (CET/CT sau reţea termică de transport);

– sistem DHC - ansamblul instalaţiilor de alimentare centralizată cu energie termică sub formă de abur, apă fierbinte, apă caldă sau lichide răcite, indiferent de forma de proprietate a acestora (publică sau privată), de la una sau mai multe surse centrale de producere, după caz, printr-o reţea termică de transport şi/sau distribuţie, a unor clădiri sau amplasamente deţinute de cel puţin doi consumatori de energie termică diferiţi (alţii decât deţinătorii/operatorii instalaţiilor respective), în scop de încălzire, preparare apă caldă de consum şi/sau răcire destinată spaţiilor, instalaţiilor sau proceselor tehnologice;

– unitate de producţie (unitate) - un singur ansamblu de maşini şi instalaţii destinat să transforme energia de altă formă în energie termică sau în energie electrică şi termică;

– utilizator de energie termică - unul sau mai mulți consumatori de energie termică, beneficiar al serviciului public de alimentare cu energie termică; în cazul condominiilor, prin utilizator se înțelege toți consumatorii din condominiul respectiv;

CAPITOLUL III

Obiective şi principii de monitorizare

Art.6 - (1) Prin activitatea de monitorizare a SPAET se urmăreşte realizarea următoarelor obiective:

a) analizarea evoluţiei SACET la nivel local, regional şi naţional;

b) evaluarea rezultatelor obţinute de operatorii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a modului de îndeplinire a obligaţiilor/atribuţiilor specifice;

c) dezvoltarea bazei de date specifice serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;

d) realizarea rapoartelor referitoare la starea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

(2) Publicarea rezultatelor monitorizării SPAET pe site-ul ANRE se face anual, la nivelul fiecărei UAT, precum şi agregat pe zone geografice şi/sau la nivel naţional, pentru anul precedent, până la data de 31 august.

Art. 7 - (1) Monitorizarea sistemelor DHC are ca obiectiv realizarea rapoartelor necesare îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 24 alin. (6) din Directiva privind eficienţa energetică referitoare la statisticile privind capacităţile şi producţiile din sistemele DHC.

(2) Pe baza datelor de monitorizare a sistemelor DHC se poate realiza evaluarea acestora, la nivel naţional, din punctul de vedere al:

a) eficienţei;

b) gradului de utilizare a resurselor regenerabile/cogenerării;

c) modului de utilizare şi evoluţiei unităţilor de producţie din componenţa sistemelor DHC;

d) evoluţiei pierderilor din reţelele termice de transport şi/sau distribuţie;

e) utilizării energiei termice livrate.

Capitolul IV

Parametrii utilizaţi în monitorizarea SPAET şi a sistemelor DHC

Art. 8 - (1) Monitorizarea SPAET se realizează pe baza unor parametri şi, după caz, informaţii care descriu:

a) caracteristicile SACET;

b) situaţia generală a SPAET;

c) situaţia investiţiilor în infrastructura SACET;

d) datele tehnico-economice specifice SPAET.

(2) Parametrii şi informaţiile specifice utilizate în activitatea de monitorizare a SPAET sunt prevăzute în machetele de raportare din fişierul Excel Machete_SPAET.xlsx publicat pe site-ul ANRE www.anre.ro. Structura acestor machete este prezentată în anexele nr. 1-4.

(3) Informaţiile actualizate şi valorile realizate ale parametrilor specifici utilizaţi în activitatea de monitorizare a SPAET sunt transmise la ANRE de operatorii SACET conform machetelor din fişierul prevăzut la alin. (2).

Art.9 - (1) Monitorizarea sistemelor DHC se realizează pe baza unor parametri ce caracterizează:

a) capacităţile termice nete, capacităţile de răcire nete şi cantităţile de energie termică produse/livrate/extrase în/din sistemele DHC ale operatorilor SACET, respectiv ale producătorilor independenţi;

b) caracteristicile tehnice şi eficienţa sistemelor DHC ale operatorilor SACET, respectiv ale producătorilor independenţi.

(2) Parametrii specifici utilizaţi în activitatea de monitorizare a sistemelor DHC sunt prevăzuţi în machetele de raportare din fişierele Excel Machete_DHC_operatori_SACET.xlsx şi Machete_DHC_producatori_independenti.xlsx publicate pe site-ul ANRE www.anre.ro. Structura acestor machete este prezentată în anexele nr. 5-10.

(3) Valorile realizate ale parametrilor specifici utilizaţi în activitatea de monitorizare a sistemelor DHC sunt transmise la ANRE de:

a) operatorii SACET, conform machetelor din fişierul Excel Machete_DHC_operatori_SACET.xlsx prevăzut la alin. (2), care sunt prezentate în anexele nr. 5,6,7,8;

b) producătorii independenţi, conform machetelor din fişierul Excel Machete_DHC_producatori_independenti.xlsx prevăzut la alin. (2), care sunt prezentate în anexele nr. 6,8,9,10.

Capitolul V

Obligaţii de raportare a datelor de monitorizare

Art. 10 - (1) Toţi raportorii au obligaţia transmiterii la ANRE a datelor de monitorizare, conform prevederilor prezentei Metodologii.

(2) Transmiterea datelor de monitorizare se face în formatele stabilite de ANRE prin machetele de raportare specifice din fişierele Excel publicate pe site-ul ANRE www.anre.ro, cu respectarea precizărilor din machete, prin e-mailul termica@anre.ro, inclusiv în format electronic prelucrabil.

(3) Machetele se completează de către fiecare raportor, separat pentru fiecare UAT/activitate licenţiată.

(4) Machetele completate şi transmise de raportori la ANRE trebuie să fie asumate prin semnătură de reprezentanţii legali ai acestora şi trebuie să fie însoţite de o adresă de înaintare care să descrie pe scurt materialul transmis, baza legală/de reglementare şi modalităţile/adresele de transmitere.

Art. 11 - (1) Pentru monitorizarea capacităţilor în sistemele DHC, fiecare raportor completează în machetele specifice capacităţile termice nete şi, după caz, capacităţile de răcire nete ale unităţilor/centralelor proprii, defalcate pe fiecare dintre categoriile de tehnologii/resurse primare pe care le utilizează, prevăzute în machete.

(2) Pentru monitorizarea producţiilor în sistemele DHC, fiecare operator SACET completează în machetele specifice:

a) cantităţile de energie termică livrate/extrase în/din reţele de unităţile/centralele proprii, defalcate pe fiecare dintre categoriile de tehnologii/resurse primare pe care le utilizează, prevăzute în machete;

b) cantităţile de energie termică achiziţionate de la producători independenţi, doar la nivel de total tehnologii/ resurse primare, defalcarea pe categoriile de tehnologii/resurse primare prevăzute în macheta din anexa nr. 5 fiind realizată de ANRE proporţional cu cantităţile raportate de respectivii producători conform prevederilor alin. (3);

c) cantităţile de energie termică facturate la consumatori, defalcate pe fiecare dintre categoriile de tehnologii/resurse primare prevăzute în machete; în cazul unui operator SACET care achiziţionează energie termică de la producători independenţi, acesta completează cantităţile de energie termică facturate la consumatori doar la nivel de total tehnologii/resurse primare, defalcarea pe categoriile de tehnologii/resurse primare prevăzute în macheta din anexa nr. 5 fiind realizată de ANRE proporţional cu cantităţile intrate în reţelele operatorului SACET, rezultate pe baza datelor raportate/prelucrate conform lit. a) şi b).

(3) Pentru monitorizarea producţiilor în sistemele DHC, fiecare producător independent completează în machetele specifice cantităţile de energie termică livrate/extrase în/din reţele de unităţile/centralele proprii, respectiv cantităţile de energie termică facturate la operatori SACET şi la consumatori, defalcate pe fiecare dintre categoriile de tehnologii/resurse primare pe care le utilizează, prevăzute în machete.

Art. 12- (1) Frecvenţa de raportare a datelor de monitorizare este anuală

(2) Termenul limită de transmitere de către raportori la ANRE a datelor de monitorizare completate conform prevederilor prezentei Metodologii este 30 aprilie a anului în curs pentru anul precedent folosindu-se parametrii şi informaţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) si art. 8 alin. (1)

Art. 13 - Toţi raportorii trebuie să transmită la ANRE, informaţiile actualizate ori de câte ori apar modificări privind datele de contact şi situaţia juridică conform machetei de raportare din fişierul Excel Macheta_informatii_raportori.xlsx publicat pe site-ul ANRE www.anre.ro

Structura acestei machete este prezentată în anexa nr. 11.

Capitolul VI

Rezultatele monitorizării

Art. 14 - (1)Rezultatele activităţii de monitorizare a SPAET şi a sistemelor DHC fac obiectul unor rapoarte de monitorizare, care cuprind în principal valorile realizate în perioadele anterioare (medii, agregate, procentuale etc.) ale parametrilor prevăzuţi în cap. IV, precum şi, după caz, ale unor indicatori tehnico-economici specifici.

(2) Rapoartele de monitorizare elaborate de ANRE în baza datelor primite de la operatorii economici, conform prevederilor prezentei metodologii, pot cuprinde analize şi evaluări privind:

a)strategiile locale pentru SPAET;

b)eficienţa sistemelor/instalaţiilor de alimentare centralizată cu energie termică;

c)activitatea operatorilor SACET;

d)cadrul legislativ şi de reglementare a pieţei de energie termică;

e)potenţialul SACET de atragere a consumatorilor de energie termică;

f)utilizarea resurselor regenerabile şi/sau a cogenerării pentru alimentarea centralizată cu energie termică;

g)utilizarea energiei termice livrate.

Art. 15 - (1) Pe baza datelor de monitorizare primite de la operatorii economici, conform prevederilor prezentei Metodologii:

a)Anual, până la data de 30 aprilie, ANRE elaborează şi transmite la INS rapoarte anuale privind capacităţile şi producţiile din sistemele DHC, în vederea îndeplinirii obligaţiilor de raportare prevăzute la art. 24 alin. (6) din Directiva privind eficienţa energetică.

b)Anual, până la data de 31 august, ANRE publică pe site-ul www.anre.ro raportul elaborat pentru anul anterior privind starea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat. Acest raport se transmite la guvern si are urmatoarea structura.

1.INTRODUCERE

2. ACTE NORMATIVE APLICABILE ÎN SECTORUL ENERGIEI TERMICE

3. ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT

4. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE SACET

5. SITUAȚIE GENERALĂ SPAET

6. SITUAȚIA INVESTIȚIILOR REALIZATE ÎN INFRASTRUCTURA SACET ÎN ANUL

7. REZULTATE TEHNICO-ECONOMICE REALIZATE DE OPERATORII SACET IN ANUL

8. CONSIDERAȚII FINALE

Aspecte legislative

Situaţii critice și probleme generale existente la nivelul SPAET

ANEXE

Capitolul VII

Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art.16- Structura machetelor de raportare prevăzute în anexele nr. 1-11 poate fi revizuită anual de ANRE, cu condiţia ca fişierele Excel cuprinzând machetele revizuite să fie publicate pe site-ul ANRE www.anre.ro la începutul lunii aprilie.

Art. 17 - ANRE poate solicita operatorilor economici din sectorul energiei termice furnizarea de date şi informaţii suplimentare faţă de cele prevăzute în machetele de raportare prezentate în anexele nr. 1-11, în cazul unor cerinţe ad-hoc ale autorităţilor/instituţiilor naţionale şi/sau europene.

Art.18 - Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta Metodologie.

Art. 19- Ordinul 193/2019 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și a sistemelor de încălzire și/sau răcire urbană se abrogă odată cu intrarea în vigoare a prezentului Ordin.

Anexa Nr. 1

la Metodologie

CARACTERISTICI SACET

| Raportor (denumire operator economic) |  |
| --- | --- |
| Licență SACET (număr, dată emitere, dată expirare) |  |
| Localitate |  |
| Județ |  |
| Anul pentru care se face raportarea |  |

| Nr. crt. | Caracteristici |  | U.M. | Valoare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 |
| 1. | Număr centrale de cogenerare proprii (CET) |  | - |  |
| 2. | Număr centrale termice proprii (CT): |  | - |  |
| 2.1 | - de zonă |  | - |  |
| 2.2 | - de cvartal |  | - |  |
| 2.3 | - de bloc/scară |  | - |  |
| 3. | Capacitate termică instalată în centrale proprii |  | (MW) |  |
| 3.1 | - de cogenerare |  | (MW) |  |
| 3.2 | - termice |  | (MW) |  |
| 4. | Combustibili/resurse primare utilizate în centralele proprii (de exemplu: gaze naturale, păcură, huilă, lignit, energie solară, apă geotermală, rumeguș, ...) - procente din total | - de cogenerare | (%) |  |
|  |  | - termice | (%) |  |
| 5. | Lungime trasee/circuite din rețete: |  | (km) |  |
| 5.1 | - subterane |  | (km) |  |
| 5.2 | - supraterane |  | (km) |  |
| 6 | Volumul total al rețelelor |  | (m3) |  |
| 6.1 | - de transport |  | (m3) |  |
| 6.2 | - de distribuție |  | (m3) |  |
| 7. | Tip izolație rețele (de exemplu: clasic, preizolat, cochilie, …) - procente din total raportate la lungimea conductelor | - transport | (%) |  |
|  |  | - distribuție | (%) |  |
| 8. | Stare izolație rețele - procente din total |  | - |  |
| 8.1 | - transport | foarte bună | (%) |  |
| 8.2 |  | bună | (%) |  |
| 8.3 |  | deteriorată | (%) |  |
| 8.4 |  | fără | (%) |  |
| 8.5 |  | TOTAL | (%) |  |
| 8.6 | - distribuție | foarte bună | (%) |  |
| 8.7 |  | bună | (%) |  |
| 8.8 |  | deteriorată | (%) |  |
| 8.9 |  | fără | (%) |  |
| 8.10 |  | TOTAL | (%) |  |
| 9. | Număr de module termice |  | - |  |
| 10. | Număr de puncte/stații termice |  | - |  |
| 11. | Tip schimbătoare de căldură (de exemplu: cu plăci din inox, cu plăci din titan, tubulare, brazate, ....) - procente din total | - din puncte /stații termice | (%) |  |
|  |  | - din module termice | (%) |  |
| 12. | Producători independenți de la care se cumpără energie termică (denumire producător) |  | - |  |
| 13. | Număr branșamente termice de apă fierbinte (din rețeaua de transport) | - existente | - |  |
|  |  | - în funcțiune | - |  |
| 14. | Număr branșamente termice de încălzire: | - existente | - |  |
|  |  | - în funcțiune | - |  |
| 15. | Număr branșamente termice de apă caldă de consum: | - existente | - |  |
|  |  | - în funcțiune | - |  |
| 16. | Număr branșamente termice de abur: | - existente | - |  |
|  |  | - în funcțiune | - |  |
| 17. | Gradul de contorizare a branșamentelor termice | - apă fierbinte | (%) |  |
|  |  | - încălzire | (%) |  |
|  |  | - apă caldă de consum | (%) |  |
| 18. | Rata de branșare la SACET a consumatorilor de energie termică din localitate | - populație | (%) |  |
|  |  | - instituții publice | (%) |  |
|  |  | - operatori economici | (%) |  |

NOTĂ:

La punctul 3 se completează valoarea din documentaţia tehnică a agregatului respectiv

La punctul 4 se completează fiecare tip de combustibil utilizat și procentul corespunzător din total, astfel încât suma procentelor menționate să fie 100.

La punctul 5 se completează lungimea traseelor/circuitelor din teren, adică lungimea măsurată o singură dată, chiar dacă pe traseul/circuitul respectiv sunt mai multe conducte .

La punctul 7 se completează fiecare tip de izolație utilizată și procentul corespunzător acestuia, astfel încât suma procentelor menționate să fie 100.

La punctul 8 se completează procentele corespunzătoare stării izolației pe traseele/circuitele din rețele, astfel încât suma procentelor menționate să fie 100.

La punctul 11 se completează fiecare tip de schimbător de căldură existent și procentul corespunzător acestuia, astfel încât suma procentelor menționate să fie 100.

La punctul 12 se completează denumirea fiecărui producător independent care livrează în SACET și de la care operatorul SACET cumpără energie termică.

La punctul 17 se completează valoarea procentuală din totalul bransamentelor termice.

La punctul 18 se completează valoarea procentuală din totalul consumatorilor de energie termică din localitate.

Reprezentant legal (nume și prenume):

Semnătura

Anexa Nr. 2                                                                                                                                                                                                                                                             la Metodologie

SITUAȚIA GENERALĂ A SPAET

| Raportor (denumire operator economic) |  |
| --- | --- |
| Licență SACET (număr, dată emitere, dată expirare) |  |
| Localitate |  |
| Județ |  |
| Anul/Perioada pentru care se face raportarea |  |

| Perioada | Valoarea reviziilor şi reparaţiilor planificate pentru perioada pentru care se face raportarea | Valoarea reviziilor şi reparaţiilor realizate la sfârșitul perioadei de raportare | Număr operatori economici alimentați din SACET, la sfârșitul perioadei de raportare (branșamente) | Număr instituții publice alimentate din SACET la sfârșitul perioadei de raportare (branșamente) | Număr de locuințe (apartamente și/sau case) alimentate din SACET, la sfârșitul perioadei de raportare | Număr de locuințe debranşate | Număr de locuințe rebranşate | Preț/prețuri locale de furnizare, fără TVA, funcție de condițiile de furnizare - din transport, distribuție, etc.*) |  |  |  | Documentul/ documentele care avizează /aprobă preţul /prețurile locale de furnizare (HCL/HCGMB) |  | Preţ local pentru populaţie, fără TVA |  | Documentul care aprobă preţul local de facturare pentru populație (HCL/HCGMB) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | …… | …… | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | (mii lei) | (mii lei) | - | - | - | - | - | (lei/MWh) | (lei/MWh) | (lei/MWh) | (lei/MWh) | - |  | (lei/MWh) |  | - |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |  |  |
| An |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *) Dacă în cadrul SACET au fost aprobate mai multe valori de preț local, datorită unor condiții diferite de furnizare între consumatori, se completează fiecare valoare specifică într-o coloană, cu precizarea conditiei specifice în capul de tabel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (de exemplu: furnizare din rețeaua de transport, din rețeaua de distribuție, din centrale termice de cvartal etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Reprezentant legal (nume și prenume):

Semnătura

Anexa Nr. 3

la Metodologie

SITUAȚIA INVESTIȚIILOR ÎN INFRASTRUCTURA SACET

| Raportor (denumire operator economic) |  |
| --- | --- |
| Licență SACET (număr, dată emitere, dată expirare) |  |
| Localitate |  |
| Județ |  |
| Anul pentru care se face raportarea |  |

|  | Nr. crt. | Denumirea și obiectivul principal al investiției | Durata de execuție contractată |  | Valoarea investiției (mii lei fără TVA) |  |  | Valoarea investiției aferentă anului pentru care se face raportarea (mii lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data începerii execuției | Data estimată a punerii în funcțiune |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | TOTAL |  | din care realizat până la sfârşitul anului pentru care se face raportarea | TOTAL |  |  | din care pe surse de finanțare: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Planificat |  | Realizat | Bugetul de stat |  |  |  | Bugetul local |  |  | Credite |  |  | Surse proprii |  |  | Surse externe (la curs de schimb valutar ………...... lei/…....din data ……...........) |  |  |  | Grant |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planificat |  | Realizat |  | Planificat | Realizat |  | Planificat |  | Realizat | Planificat |  | Realizat | Planificat |  | Realizat |  | Planificat | Realizat |  |  |  |  |
|  | - | - | (luni) |  | (mii lei) |  | (mii lei) | (mii lei) |  | (mii lei) | (mii lei) |  | (mii lei) |  | (mii lei) | (mii lei) |  | (mii lei) |  | (mii lei) | (mii lei) |  | (mii lei) | (mii lei) |  | (mii lei) |  | (mii lei) | (mii lei) |  | - | - |  |
|  | 0 | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTĂ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se completează datele investițiilor aferente proiectelor aflate în curs de execuție precum și a celor planificate să înceapă în anul în curs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Reprezentant legal (nume și prenume):

Semnătura

Anexa Nr. 4

la Metodologie

DATE TEHNICO-ECONOMICE SPECIFICE SPAET

| Raportor (denumire operator economic) |  |
| --- | --- |
| Licență SACET (număr, dată emitere, dată expirare) |  |
| Localitate |  |
| Județ |  |
| Anul/Perioada pentru care se face raportarea |  |

| Nr. crt. | Denumire parametru | U.M. | Valoarea |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | An |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Energie termică produsă şi/sau cumpărată | (MWh) |  |
| 1.1 | - din producție proprie | (MWh) |  |
| 1.2 | - cumpărată | (MWh) |  |
| 2. | Energie termică vândută la consumatori | (MWh) |  |
| 2.1 | - populație | (MWh) |  |
| 2.2 | - instituții publice | (MWh) |  |
| 2.3 | - operatori economici | (MWh) |  |
| 3. | Număr de angajați, la sfârșitul perioadei de raportare | - |  |
| 4. | Cheltuieli pentru prestarea serviciului | (mii lei) |  |
| 5. | Cheltuieli de dezvoltare/modernizare SACET | (mii lei) |  |
| 6. | Venituri din prestarea serviciului | (mii lei) |  |
| 7. | Grad de încasare, la sfârșitul perioadei de raportare | (%) |  |
| 7.1 | - populație | (%) |  |
| 7.2 | - instituții publice/operatori economici | (%) |  |
| 8. | Număr total de contracte de furnizare a energiei termice în derulare, la sfârșitul perioadei de raportare | - |  |
| 8.1 | - populaţie: | - |  |
| 8.2. | - instituții publice | - |  |
| 8.3 | - operatori economici | - |  |
| 9. | Număr total de convenții individuale, valabile la sfârșitul perioadei de raportare | - |  |
| 9.1 | - fără repartitoare de costuri | - |  |
| 9.2 | - cu repartitoare de costuri | - |  |
| 9.3 | - cu contoare de apartament (distribuție pe orizontală) | - |  |
| 10. | Număr avarii, din care: | - |  |
| 10.1 | - în centralele termice/punctele termice | - |  |
| 10.2 | - în rețelele de transport | - |  |
| 10.3 | - în rețelele de distribuție | - |  |
| 11. | Număr total de zile de întrerupere a furnizării agentului termic datorită avariilor | - |  |

| NOTĂ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se completează datele corespunzătoare prestării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat La punctul 5 se completează cheltuielile aferente dezvoltării și modernizării SACET conf. art.6 alin 4 din Ordinul nr. 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare) |  |  |  |  |

Reprezentant legal (nume și prenume):

Semnătura

Anexa Nr. 5

la Metodologie

CAPACITĂȚI ȘI PRODUCȚII ÎN SISTEMELE DE ÎNCĂLZIRE URBANĂ ALE OPERATORILOR SACET

| Raportor (denumire operator economic) |  |
| --- | --- |
| Licență SACET (număr, dată emitere, dată expirare) |  |
| Localitate |  |
| Județ |  |
| Anul pentru care se face raportarea |  |

| Nr. crt. | Tehnologia utilizată de unitățile care livrează energie termică în rețele | Capacitate termică netă a unităților proprii*) care livrează energie termică în rețele | Energie termică livrată din centralele proprii*) |  |  | Energie termică achiziționată de la producători independenți |  |  |  |  |  |  |  | Total energie termică livrată (intrată) în rețelele proprii**) |  |  | Total energie termică livrată (ieșită) din rețelele proprii**) și facturată la consumatori |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | apă fierbinte/ apă caldă | abur | TOTAL | de la ……............... (nume producător) |  | de la …….................. (nume producător) |  | de la ……................... (nume producător) |  | TOTAL |  | apă fierbinte/ apă caldă | abur | TOTAL | apă fierbinte/ apă caldă | abur | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  | apă fierbinte/ apă caldă | abur | apă fierbinte/ apă caldă | abur | apă fierbinte/ apă caldă | abur | apă fierbinte/ apă caldă | abur |  |  |  |  |  |  |
| - | - | (MW) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=6+8+10 | 13=7+9+11 | 14=3+12 | 15=4+13 | 16=14+15 | 17 | 18 | 19=17+18 |
| 1. | Cogenerare, din care pe bază de: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Combustibili fosili și alți combustibili nonregenerabili |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | - Surse regenerabile de energie (altele decât cele de la punctul 1.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | - Energie geotermală sau solară |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | - Căldură recuperată din procese chimice și alte procese (de ex. surplusul termic din procese industriale) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Producere separată, din care pe bază de: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Combustibili fosili și alți combustibili nonregenerabili |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | - Surse regenerabile de energie (altele decât cele de la punctul 2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | - Energie electrică (boilere electrice) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | - Energie geotermală sau solară, caldură ambientală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | - Căldură recuperată din procese chimice și alte procese (de ex. surplusul termic din procese industriale) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ: La indicatorul Capacitate termică netă a unităților proprii*) care livrează energie termică în rețele se va completa diferența dintre Capacitate termică instalată și cantitatea de energie termică consumată intern La indicatorul Energia termică livrată se va completa valoarea cantității de energie care iese la gardul centralei, în scopul livrării către terţi *) Se vor completa datele agregate corespunzătoare tuturor unităților care livrează energie termică, din toate centralele (CET, CT) deținute/operate de Raportor

**) Se vor completa datele agregate corespunzătoare tuturor rețelelor deținute/operate de Raportor, din care se livrează energie termică la consumatori

Reprezentant legal (nume și prenume):

Semnătura

Anexa Nr. 6

la Metodologie

CAPACITĂȚI ȘI PRODUCȚII ÎN SISTEMELE DE RĂCIRE URBANĂ

ALE OPERATORILOR SACET / PRODUCĂTORILOR INDEPENDENȚI

| Raportor (denumire operator economic) |  |
| --- | --- |
| Licență SACET (număr, dată emitere, dată expirare) |  |
| Localitate |  |
| Județ |  |
| Anul pentru care se face raportarea |  |

| Nr. crt. | Tehnologie utilizată de unitățile care livrează "frig" în rețele | Capacitate de răcire netă a unităților*) care livrează "frig" în rețele**) | Energie termică extrasă din reţele**) și facturată la consumatori |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | (MW) | (MWh) |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Unități de absorbție pentru răcire utilizând energie non-regenerabilă |  |  |
| 2. | Unități de absorbție pentru răcire utilizând energie regenerabilă |  |  |
| 3. | Unități de răcire cu compresie de vapori (răcitoare electrice sau pe gaz) |  |  |
| 4. | Răcire liberă (lacuri, râuri, depozitare sezonieră la adâncime etc.) |  |  |
| 5. | Alte tehnologii |  |  |
| 6. | TOTAL |  |  |

NOTĂ

| *) Se vor completa datele agregate corespunzătoare tuturor unităților care livrează "frig", deținute/operate de Raportor |  |
| --- | --- |
| **) Se vor completa datele agregate corespunzătoare tuturor rețelelor deținute/operate de Raportor |  |

Reprezentant legal (nume și prenume):

Semnătura

Anexa Nr. 7

la Metodologie

CARACTERISTICI TEHNICE ȘI EFICIENȚA SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE URBANĂ

ALE OPERATORILOR SACET

| Raportor (denumire operator economic) |  |
| --- | --- |
| Licență SACET (număr, dată emitere, dată expirare) |  |
| Localitate |  |
| Județ |  |
| Anul pentru care se face raportarea |  |

| Nr. crt. | Toate rețelele/consumatorii | U.M. | Rețele de încălzire urbană eficiente*), în conformitate cu articolul 2 alineatul (41) din Directiva 2012/27/UE = "Sisteme de încălzire urbană care utilizează cel puțin 50% energie din surse regenerabile, 50% căldură reziduală, 75% energie termică produsă în cogenerare sau 50% dintr-o combinație de astfel de energii" |  |  | Rețele de încălzire urbană ineficiente*), în conformitate cu articolul 2 alineatul (41) din Directiva 2012/27/UE = "Sisteme de încălzire urbană care utilizează mai puțin de 50% energie din surse regenerabile, 50% căldură reziduală, 75% energie termică produsă în cogenerare sau 50% dintr-o combinație de astfel de energii" |  |  | TOTAL (toate rețelele/toți consumatorii) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | apă fierbinte/ apă caldă | abur | TOTAL | apă fierbinte/ apă caldă | abur | TOTAL | apă fierbinte/ apă caldă | abur | TOTAL |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=6+7 | 9=3+6 | 10=4+7 | 11=9+10 |  |
| 1. | Energie termică livrată și facturată la consumatori**), din care: | (MWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - în sectorul industrial | (MWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | - în sectorul rezidențial și de servicii | (MWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | - în alte sectoare (transport, agricol, forestier, pescuit, altele) | (MWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Număr de rețele termice proprii, din care: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - rețele de transport | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | - rețele de distribuţie | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Lungime reţele termice proprii, din care: | (km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - rețele de transport (tur+retur) | (km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | - rețele de distribuţie încălzire (tur+retur) | (km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | - rețele de distribuţie apă caldă de consum (tur+recirculare) | (km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pierderi totale de energie termică în reţele***), din care: | (MWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | - în rețelele de transport | (MWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | - în rețelele de distribuţie | (MWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ

| *) Încadrarea rețelelor termice în categoria ,,eficient", respectiv ,,ineficient" se va realiza conform mixului de tehnologii care a stat la baza datelor completate în Anexa Nr. 5 la Metodologie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **) La punctul 1., totalul energiei termice facturate la consumatori trebuie să fie egal cu totalul corespunzător completat în Anexa Nr. 5 la Metodologie |  |  |  |
| ***) La punctul 4., totalul pierderilor în rețele trebuie să fie egal cu diferența dintre totalul energiei intrate în rețele și totalul energiei facturate la consumatori, conform datelor completate în Anexa Nr. 5 la Metodologie |  |  |  |

Reprezentant legal (nume și prenume):

Semnătura

Anexa Nr. 8

la Metodologie

CARACTERISTICI TEHNICE ȘI EFICIENȚA SISTEMELOR DE RĂCIRE URBANĂ

ALE OPERATORILOR SACET / PRODUCĂTORILOR INDEPENDENȚI

| Raportor (denumire operator economic) |  |
| --- | --- |
| Licență SACET (număr, dată emitere, dată expirare) |  |
| Localitate |  |
| Județ |  |
| Anul pentru care se face raportarea |  |

| Nr. crt. | Toate rețelele/consumatorii | U.M. | Răcire urbană eficientă*) în conformitate cu articolul 2 alineatul (41) din Directiva 2012/27/UE = ,,Sisteme de răcire urbană care utilizează cel puțin 50% energie din surse regenerabile, 50% căldură reziduală, 75% energie termică produsă în cogenerare sau 50% dintr-o combinație de astfel de energii" | Răcire urbană ineficientă*) în conformitate cu articolul 2 alineatul (41) din Directiva 2012/27/UE = ,,Sisteme de răcire urbană care utilizează mai puțin de 50% energie din surse regenerabile, 50% căldură reziduală, 75% energie termică produsă în cogenerare sau 50% dintr-o combinație de astfel de energii" | TOTAL (toate rețelele / consumatorii) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1. | Energie termică extrasă din rețele și facturată la consumatori**), din care: | (MWh) |  |  |  |
| 1.1 | - în sectorul industrial | (MWh) |  |  |  |
| 1.2 | - în sectorul rezidențial și de servicii | (MWh) |  |  |  |
| 1.3 | - în alte sectoare (transport, agricol, forestier, pescuit, altele) | (MWh) |  |  |  |
| 2. | Număr de rețele | - |  |  |  |
| 3. | Lungime reţele | (km) |  |  |  |
| 4. | Pierderi totale în reţele | (MWh) |  |  |  |
| 5. | Număr de consumatori, din care: | - |  |  |  |
| 5.1 | - populație (apartamente și/sau case) | - |  |  |  |
| 5.2 | - instituții publice (branșamente) | - |  |  |  |
| 5.3 | - operatori economici (branșamente) | - |  |  |  |

| *) Încadrarea rețelelor în categoria ,,eficient", respectiv ,,ineficient" se va realiza conform mixului de tehnologii care a stat la baza datelor completate în Anexa Nr. 6 la Metodologie |  |
| --- | --- |
| **) La punctul 1., totalul energiei termice extrase trebuie să fie egal cu totalul completat în Anexa Nr. 6 la Metodologie |  |

Reprezentant legal (nume și prenume):

Semnătura

Anexa Nr. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        la Metodologie

CAPACITĂȚI ȘI PRODUCȚII ÎN SISTEMELE DE ÎNCĂLZIRE URBANĂ ALE PRODUCĂTORILOR INDEPENDENȚI

| Raportor (denumire operator economic) |  |
| --- | --- |
| Licență de producere (număr, dată emitere, dată expirare) |  |
| Localitate |  |
| Județ |  |
| Anul pentru care se face raportarea |  |

|  | Nr. crt. | Tehnologie utilizată de unitățile care livrează energie termică în rețele | Capacitate termică netă a unităților proprii*) care livrează energie termică în rețele | Energie termică total livrată din centralele proprii*) |  |  | Energie termică livrată din centralele proprii*) și facturată la operatori SACET |  |  |  |  |  |  |  | Energie termică livrată din rețelele termice proprii**) și facturată la consumatori |  |  | Energie termică livrată si facturată la consumatori de la gardul centralelor proprii*) |  |  | Total energie termică livrată și facturată la operatori SACET și la consumatori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | apă fierbinte/ apă caldă | abur | TOTAL | la ……................................. (nume operator SACET) |  | la ……..................................(nume operator SACET) |  | la ……................................... (nume operator SACET) |  | TOTAL |  | apă fierbinte/ apă caldă | abur | TOTAL | apă fierbinte/ apă caldă | abur | TOTAL | apă fierbinte/ apă caldă | abur | TOTAL |  |
|  |  |  |  |  |  |  | apă fierbinte/ apă caldă | abur | apă fierbinte/ apă caldă | abur | apă fierbinte/ apă caldă | abur | apă fierbinte/ apă caldă | abur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | (MW) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) |  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=6+8+10 | 13=7+9+11 | 14 | 15 | 16=14+15 | 17 | 18 | 19=17+18 | 20=12+14+17 | 21=13+15+18 | 22=20+21 |  |
|  | 1. | Cogenerare, din care pe baza de: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | - Combustibili fosili și alți combustibili nonregenerabili |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 | - Surse regenerabile de energie (altele decât cele de la punctul 1.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 | - Energie geotermală sau solară |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 | - Căldură recuperată din procese chimice și alte procese (de ex. surplusul termic din procese industriale) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Producere separată, din care pe bază de: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | - Combustibili fosili și alți combustibili nonregenerabili |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 | - Surse regenerabile de e nergie (altele decât cele de la punctul 2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 | - Energie electrică (boilere electrice) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 | - Energie geotermală sau solară, caldură ambientală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5 | - Căldură recuperată din procese chimice și alte procese (de ex. surplusul termic din procese industriale) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTĂ *) Se vor completa datele agregate corespunzătoare tuturor unităților care livrează energie termică, din toate centralele (CET, CT) deținute/operate de Raportor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **) Se vor completa datele agregate corespunzătoare tuturor rețelelor deținute/operate de Raportor, din care se livrează energie termică la consumatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Reprezentant legal (nume și prenume):

Semnătura

Anexa Nr. 10

la Metodologie

CARACTERISTICI TEHNICE ȘI EFICIENȚA SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE URBANĂ

ALE PRODUCĂTORILOR INDEPENDENȚI

| Raportor (denumire operator economic) |  |
| --- | --- |
| Licență de producere (număr, dată emitere, dată expirare) |  |
| Localitate |  |
| Județ |  |
| Anul pentru care se face raportarea |  |

| Nr. crt. | Toate rețelele / consumatorii | U.M. | Rețele de încălzire urbană eficiente*), în conformitate cu articolul 2 alineatul (41) din Directiva 2012/27/UE = "Sisteme de încălzire urbană care utilizează cel puțin 50% energie din surse regenerabile, 50% căldură reziduală, 75% energie termică produsă în cogenerare sau 50% dintr-o combinație de astfel de energii" |  |  | Rețele de încălzire urbană ineficiente*), în conformitate cu articolul 2 alineatul (41) din Directiva 2012/27/UE = "Sisteme de încălzire urbană care utilizează mai puțin de 50% energie din surse regenerabile, 50% căldură reziduală, 75% energie termică produsă în cogenerare sau 50% dintr-o combinație de astfel de energii" |  |  | TOTAL (toate rețelele/consumatorii) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | apă fierbinte / apă caldă | abur | TOTAL | apă fierbinte / apă caldă | abur | TOTAL | apă fierbinte / apă caldă | abur | TOTAL |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=6+7 | 9=3+6 | 10=4+7 | 11=9+10 |
| 1. | Energie termică livrată și facturată la consumatori **), din care: | (MWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - în sectorul industrial | (MWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | - în sectorul rezidențial și de servicii | (MWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | - în alte sectoare (transport, agricol, forestier, pescuit, altele) | (MWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Număr de rețele termice proprii, din care: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - rețele de transport | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | - rețele de distribuție | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Lungime reţele termice (conducte), din care: | (km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - rețele de transport (tur+retur) | (km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | - rețele de distribuţie încălzire (tur+retur) | (km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | - rețele de distribuţie apă caldă de consum (tur+recirculare) | (km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pierderi totale de energie termică în reţele***), din care: | (MWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | - în rețelele de transport | (MWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | - în rețelele de distribuţie | (MWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Număr de consumatori, din care: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | - populație (apartamente și/sau case) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | - instituții publice (branșamente) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | - operatori economici (branșamente) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ

*) Încadrarea rețelelor termice în categoria ,,eficient", respectiv ,,ineficient" se va realiza conform mixului de tehnologii care a stat la baza datelor completate în Anexa Nr. 9 la Metodologie

**) La punctul 1., totalul energiei termice facturate la consumatori trebuie să fie egal cu totalul corespunzător completat în Anexa Nr. 9 la Metodologie

***) La punctul 4., totalul pierderilor în rețele trebuie să fie egal cu diferența dintre totalul energiei livrate din centrale și totalul energiei facturate la operatorii SACET și la consumatori, conform datelor completate în Anexa Nr. 9 la Metodologie

Reprezentant legal (nume și prenume):

Semnătura

Anexa Nr. 11

la Metodologie

DATE DE CONTACT ȘI SITUAȚIA JURIDICĂ A OPERATORULUI ECONOMIC

| Raportor (denumire operator economic) |  |
| --- | --- |
| Licență (tip, număr, dată emitere, dată expirare) |  |
| Localitate |  |
| Județ |  |
| Data raportării |  |

| Nr. crt | Document de gestiune*) - contract de delegare a gestiunii serviciului/ act administrativ de atribuire directă a gestiunii serviciului (tip, număr, dată, emitent) | Reprezentant legal |  | Adresa de corespondență | Persoană/persoane de contact |  |  |  | Situația juridică - insolvență (I), faliment (F), activitate solvabilă (AS) | Hotărâre/ Sentință judecătorească privind insolvența sau falimentul (număr, dată, emitent) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Numele și prenumele | Funcție |  | Numele și prenumele | Telefon | Fax | E-mail |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

*) Se completează de către operatorii SACET

ANRE, în calitate de operator de date cu caracter personal, respectă prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și reglementările interne în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care revine ANRE conform prevederilor Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările uletrioare și pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public conform prezentului ordin. Pentru informații cu privire la colectarea, prelucrarea, păstrarea, ștergerea datelor cu caracter personal și drepturile persoanelor vizate, accesați rubrica GDPR Serviciul Energie Termică, disponibilă online la adresa https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/serviciul-public-de-alimentare-cu-energie-termica/gdpr-set.

Reprezentant legal (nume și prenume):

Semnătura