ORDIN nr. ..........................

privind modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 178/2020

Având în vedere dispozițiile

art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 10 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

- Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 178/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 14 octombrie 2020,  se modifică și se completează după cum urmează:

- La articolul 4 alineatul (1), litera d) se abrogă.

- La articolul 4 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„emitere ATP în funcție de soluția tehnică prevăzută la lit. c) în cazul în care nu este obiectiv/conductă necesar/necesară racordării; dacă există obiectiv/conductă necesar/necesară racordării, OSD emite ATR conform modelului prevăzut în anexa nr. 2; odată cu emiterea ATP OSD declanșează procesul concurențial de licitație a lucrărilor de racordare;”

- La articolul 4 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În situația în care racordarea la SD impune execuția unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării, acestea se realizează în cadrul aceluiași proiect cu racordurile aferente executate și/sau finanțate de OSD.”

- Titlul secțiunii a 4-a se modifică și va avea următorul cuprins:

„Dispoziții comune - Cererea de racordare, Emiterea ATP”

- La articolul 8 alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Cererea de racordare însoțită de documentele prevăzute la alin. (2) precum și răspunsul la notificarea prevăzută la art. 11 alin. (2) însoțită de acte justificative, se transmit și se înregistrează la OSD în conformitate cu prevederile din Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție și de sistem al gazelor naturale.”

- Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 9 – Cererile de racordare transmise de solicitanți se centralizează de către OSD și stau la baza realizării lucrărilor de racordare la SD.”

- La articolul 10 alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Tariful de analiză a cererii de racordare la SD se calculează de OSD și este achitat de solicitanți, luându-se în considerare situația prevăzută la alin. (4), după caz.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„(4) Plata tarifului de analiză se realizează și de către solicitanții viitori clienți casnici care depun o cerere de racordare în situația prevăzută la art. 37 alin. (2)”

- La articolul 13 alineatul (1) și alineatul (3) litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) În termen de 20 zile de la primirea unei cereri de racordare corectă și completă, formulată de către solicitanții prevăzuți la art. 2 lit. a), b), d) și e), în situația în care nu există obiective/conducte părți componente ale SD la care urmează să fie realizată racordarea, OSD emite ATP.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„a) să execute toate lucrările necesare realizării obiectivului/conductei;”

- Articolul 14 se abrogă.

- Articolul 15 se abrogă.

- Articolul 16 se abrogă.

- Articolul 17 se abrogă.

- Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 18. – OSD este obligat să realizeze lucrările de investiții necesare racordării în ordinea primirii, înregistrării și prelucrării cererilor de racordare la SD pe parcursul anului calendaristic.”

- La articolul 19 alineatul (2) după litera c) se introduce o nouă literă d) cu următorul cuprins:

„d)	racordarea solicitanților, viitori clienți noncasnici, care depun cereri de racordare a ansamblurilor rezidențiale situate pe drumuri/căi de acces private, cu respectarea drepturilor concesionarului serviciului de distribuție prevăzute în Lege.”

- La articolul 19 după alineatul (2) se introduce un nou alineat (3) cu următorul cuprins:

„(3) După stabilirea soluției tehnice prevăzută la alin. (1), în termen de 30 zile OSD desemnează OE în regim concurențial.”

- La articolul 21 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Pentru solicitanții clienți finali casnici și pentru solicitanții clienți finali non casnici prevăzuți la art. 148 alin. (3) din Lege, în termen de 60 zile de la desemnarea OE de realizare a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării prevăzute la art. 19, OE desemnat este obligat să asigure întocmirea și depunerea documentației tehnice în vederea obținerii certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate, după caz, pentru obiectivul/conducta necesar/necesară racordării.”

- La articolul 21 după alineatul (1) se introduc trei noi alineate (11), (12) și (13) cu următorul cuprins:

„(11) Dacă sunt necesare avize, care se obțin în baza unor proiecte de specialitate, termenul prevăzut la alin. (1) se decalează corespunzător până la obținerea acestora.

(12) După obținerea documentelor prevăzute la alin. (1), OE desemnat depune documentația în vederea obținerii autorizației de construire pentru obiectivul/conducta necesar/necesară racordării în termen de 30 zile.

(13) Toate avizele/autorizațiile obținute de OE desemnat pentru realizarea obiectivului/conductei necesare racordării se solicită și se obțin în numele OSD”

- La articolul 22 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Activitățile de proiectare, verificare a documentației tehnice/proiectului tehnic, precum și cele de execuție ale obiectivului/conductei necesar/necesară racordării, se realizează în regim concurențial în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

- La articolul 26 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În situația prevăzută la alin. (1), dacă se constată inclusiv necesitatea modificării amplasamentului punctului de delimitare inițial, OSD suportă costurile generate de modificarea instalației de utilizare a solicitantului până la noul punct de delimitare.”

- La articolul 28 alineatul (1) după litera c) se introduce o nouă literă d) cu următorul cuprins:

„d)	racordarea solicitanților, viitori clienți noncasnici, care depun cereri de racordare a ansamblurilor rezidențiale situate pe drumuri/căi de acces private, cu respectarea drepturilor concesionarului serviciului de distribuție prevăzute în Lege.”

- La articolul 28 alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Alimentarea cu gaze naturale a clădirilor din cadrul zonelor rezidențiale se realizează în conformitate cu prevederile Normelor tehnice prin intermediul obiectivelor din sectorul gazelor naturale, nu prin intermediul instalațiilor de utilizare a gazelor naturale.”

- La articolul 32 după alineatul (1) se introduce un nou alineat (11) cu următorul cuprins:

„După stabilirea soluției prevăzute la art. 27 alin. (1) în termen de 30 zile OSD desemnează OE în regim concurențial, pentru realizarea lucrărilor de racordare finanțate de OSD.”

- La articolul 32 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) OE desemnat este obligat să asigure întocmirea și depunerea documentației tehnice în vederea obținerii certificatului de urbanism, a avizelor emise de organismele abilitate, după caz, pentru racord și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM în termen de 30 zile de la desemnare”

- La articolul 32 după alineatul (2) se introduce două noi alineate (21) și (22) cu următorul cuprins:

„(21) După obținerea avizelor prevăzute la alin. (2), OE desemnat depune documentația în vederea obținerii acordurilor/autorizațiilor sau autorizației de construire, după caz, pentru racord și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM în termen de 30 zile.

„(22) Toate avizele/autorizațiile obținute de OE desemnat pentru realizarea racordului și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM și finanțate de OSD, se solicită și se obțin în numele OSD”

- La articolul 32 alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3) La întocmirea proiectului tehnic a racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, se respectă condițiile stabilite prin soluția tehnică de racordare prevăzută în ATR și în avizele, respectiv acordurile/autorizațiile emise de instituțiile publice abilitate.

(4) Activitățile de proiectare, verificare a documentației tehnice/proiectului tehnic, precum și de execuție a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM se realizează se realizează în regim concurențial în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

- La articolul 37 după alineatul (2) se introduce un nou alineat (21) cu următorul cuprins:

„(21) Pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă și în situația în care nu este necesară emiterea unui nou ATR, în vederea proiectării și executării noii instalații individuale de utilizare, separată din instalația de utilizare comună existentă, OSD transmite solicitantului ATR inițial, sau în lipsa acestuia, informațiile precizate la alin. (4).”

- La articolul 37 alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru situațiile prevăzute la alin. (21), OSD are obligația de a notifica solicitantul în acest sens, în termen de 15 zile de la data primirii cererii de racordare la SD.”

- La articolul 37 alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(10) ATR emis de OSD stă la baza întocmirii documentației tehnice și/sau proiectului tehnic necesară/necesar execuției racordului și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, respectiv instalației de utilizare gaze naturale, după caz.”

- La articolul 37 alineatul (11) litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) să realizeze lucrările necesare racordării;”

- Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 42 - OSD nu emite un nou ATR în situația reamplasării, înlocuirii sau suplimentării debitelor aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, cu sau fără modificarea traseului instalației de utilizare a gazelor naturale, în condițiile respectării debitelor de gaze naturale prevăzute în ATR și rezultate în urma dimensionării racordului și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM.”

- La articolul 43 alineatul (1) partea introductivă și alineatul (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) În termen de maximum 30 zile de la primirea ATR și ofertei de contract de racordare, solicitanții prevăzuți la art. 6 alin. (3) și la art. 7 au obligația de a notifica OSD cu privire modalitatea de realizare a lucrărilor:”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a), odată cu notificarea solicitantul transmite și un exemplar semnat al contractului de racordare, dacă acesta a fost întocmit între părți.”

- Articolul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 47 - OSD întocmește, publică și menține pe pagina proprie de internet un raport anual privind racordarea la SD în conformitate cu prevederile Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție și de sistem al gazelor naturale.”

- La articolul 50 alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Tarifele de racordare încasate în baza cererilor de racordare formulate ulterior datei de 30.07.2020, se returnează solicitanților în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.”

- La articolul 53 după litera b) se introduce o nouă literă c) cu următorul cuprins:

„c) reamplasării SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM la limita de proprietate.”

- La anexa nr. 3, punctul 3 litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) oferta contractului de racordare, după caz.”

- La anexa nr. 4, litera A, paragraful 2 se abrogă.

- La anexa nr. 4 articolul 10 alineatul (1) se abrogă.

- La anexa nr. 4 articolul 11 partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 11 - Pentru nefinalizarea punerii în funcțiune a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/ postului de reglare/postului de măsurare, inclusiv pentru neaducerea la situația inițială a terenurilor unde sunt amplasate acestea, respectiv pentru neplata la timp a contravalorii racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PM finanțat de solicitant, din vina exclusivă a OSD sau a solicitantului, după caz, se prevăd următoarele:”

- La anexa nr. 4 articolul 15 alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Solicitantul are obligația să solicite prin intermediul unui operator economic autorizat ANRE realizarea și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale în termen de maxim 180 zile de la punerea în funcțiune a racordului.”

- La anexa nr. 4 articolul 16 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În situația în care OSD nu își îndeplinește obligațiile contractuale din culpa sa exclusivă în termen de 30 zile calendaristice de la data scadentă a termenului de realizare, solicitantul este îndreptățit să solicite și să primească daune interese care să acopere pagubele suferite de solicitant ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către OSD, conform prevederilor legale.”

- La anexa nr. 4 articolul 23 litera a) se modifică și va avea următorul

„a) copia actului de constituire a asociației/ certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului/ certificatului de înregistrare fiscală a solicitantului, după caz;”

- Etapele privind procesul de racordare sunt prevăzute în anexa la prezentul ordin care devine anexa nr. 5 la Regulament.

- Operatorii de distribuție a gazelor naturale, verificatorii de proiecte atestați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și  operatorii economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

- Până la data de 1 februarie 2021, operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale au obligația de a efectua configurările necesare sistemelor informatice și ale bazelor proprii de date în vederea implementării prevederilor prezentului ordin.

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.