ORDIN nr. ..........................

privind modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 178/2020

Având în vedere dispozițiile

- Art. I pct.2, subpct. 19) și pct. 3, subpct. 51) din Legea nr. 290/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2020  pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative,

- art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 10 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

- Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 178/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 14 octombrie 2020,  se modifică și se completează după cum urmează:

- La articolul 3 alineatul (1) după litera n) se introduce o literă nouă, litera n1) cu următorul cuprins:

”n1) dezvoltator - persoana fizică sau juridică având calitatea de a finanța realizarea unui ansamblu rezidențial într-o zonă delimitată a cărei proprietate sau folosință o deține;”

- La articolul 4 alineatul (1), litera d) se abrogă.

- La articolul 4 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) emitere ATP în funcție de soluția tehnică prevăzută la lit. c) în cazul în care nu este obiectiv/conductă necesar/necesară racordării; dacă există obiectiv/conductă necesar/necesară racordării, OSD emite ATR conform modelului prevăzut în anexa nr. 2; odată cu emiterea ATP OSD declanșează procesul concurențial de licitație a lucrărilor de racordare;”

- La articolul 4 alineatul (1), litera o) se modifică și va avea următorul cuprins:

„o) proiectarea racordului și a SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM; OSD înaintează solicitanților o ofertă de proiectare pentru aceste obiective;”

- La articolul 4 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În situația în care racordarea la SD impune execuția unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării, și în cazul în care proiectarea racordului se realizează de către OSD, acesta se efectuează în cadrul aceluiași proiect cu obiectivul/conducta.”

- La articolul 5 după alineatul (3) se introduce un nou alineat (4) cu următorul cuprins:

„(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2), lucrările de proiectare a racordului și a SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM pot fi realizate și prin intermediul OE, selectați de solicitanții viitori clienți casnici.”

- La articolul 6 după alineatul (2) se introduce un nou alineat (21) cu următorul cuprins:

„(21) Prin excepție de la prevederile alin. (2), lucrările de proiectare a racordului și a SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM pot fi realizate și prin intermediul OE, selectați de solicitanții viitori clienți noncasnici, prin mecanismul cererii și ofertei.”

- La articolul 7 după alineatul (4) se introduce un nou alineat (5) cu următorul cuprins:

„(5) Solicitanții prevăzuți la alin. (1), finanțează lucrările de redimensionare a SD existent, în vederea realizării racordării, în conformitate cu soluția stabilită de OSD, după caz.”

- Titlul secțiunii a 4-a se modifică și va avea următorul cuprins:

„Dispoziții comune - Cererea de racordare, Emiterea ATP”

- La articolul 8 alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Cererea de racordare însoțită de documentele prevăzute la alin. (2) precum și răspunsul la notificarea prevăzută la art. 11 alin. (2) însoțită de acte justificative, se transmit și se înregistrează la OSD în conformitate cu prevederile din Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție și de sistem al gazelor naturale.”

- Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 9 – Cererile de racordare transmise de solicitanți se centralizează de către OSD și stau la baza realizării lucrărilor de racordare la SD.”

- La articolul 10 alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Tariful de analiză a cererii de racordare la SD se calculează de OSD și este achitat de solicitanți, luându-se în considerare situația prevăzută la alin. (4), după caz.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„(4) Plata tarifului de analiză se realizează și de către solicitanții viitori clienți casnici care depun o cerere de racordare în situația prevăzută la art. 37 alin. (2)”

- La articolul 13 alineatul (1) și alineatul (3) litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) În termen de 20 zile de la primirea unei cereri de racordare corectă și completă, formulată de către solicitanții prevăzuți la art. 2 lit. a), b), d) și e), în situația în care nu există obiective/conducte părți componente ale SD la care urmează să fie realizată racordarea, OSD emite ATP.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„a) să execute toate lucrările necesare realizării obiectivului/conductei;”

- Articolul 14 se abrogă.

- Articolul 15 se abrogă.

- Articolul 16 se abrogă.

- Articolul 17 se abrogă.

- Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 18. – OSD este obligat să realizeze lucrările de investiții necesare racordării în ordinea primirii, înregistrării și prelucrării cererilor de racordare la SD pe parcursul anului calendaristic.”

- La articolul 19 la alineatul (2) după litera c) se introduce o nouă literă d) cu următorul cuprins:

„d)	cererile de racordare ale solicitanților pentru ansamblurile rezidențiale”

- La articolul 19 după alineatul (2) se introduc patru noi alienate (21) – (24) cu următorul cuprins:

„(21) În cazul ansamblurilor rezidențiale, OSD finanțează lucrările de extindere și branșare necesare pentru racordarea solicitanților, numai până la limita de proprietate a terenului pe care se edifică ansamblul rezidențial, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice.

(22) Pe terenul proprietate privată, în situația prevăzută la alin. (21), realizarea instalației comune de utilizare a gazelor naturale este finanțată de către dezvoltator.

(23) În vederea alimentarii instalației de utilizare gaze naturale individuale, a viitorilor clienți casnici/noncasnici se respectă prevederile art. 37, după caz.

(24) În situația în care drumurile de acces din interiorul ansamblului rezidențial constituie domeniu public, lucrările de racordare respectă prevederile art. 138 alin. (1) lit. d1), 148 alin. (3) și art. 151 alin. (1) din Lege, respectiv dispozițiile legale incidente.”

- La articolul 19 după alineatul (2) se introduce un nou alineat (3) cu următorul cuprins:

„(3) După stabilirea soluției tehnice prevăzută la alin. (1), în termen de 40 zile OSD desemnează OE în regim concurențial.”

- La articolul 21 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Pentru solicitanții clienți finali casnici și pentru solicitanții clienți finali non casnici prevăzuți la art. 148 alin. (3) din Lege, în termen de 60 zile de la desemnarea OE de realizare a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării prevăzute la art. 19, OE desemnat este obligat să asigure întocmirea și depunerea documentației tehnice complete în vederea obținerii certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate, după caz, pentru obiectivul/conducta necesar/necesară racordării.”

- La articolul 21 după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13) cu următorul cuprins:

„(11) Dacă sunt necesare avize, care se obțin în baza unor proiecte de specialitate, termenul prevăzut la alin. (1) se decalează corespunzător până la obținerea acestora.

(12) După obținerea documentelor prevăzute la alin. (1), OE desemnat depune documentația completă în vederea obținerii autorizației de construire pentru obiectivul/conducta necesar/necesară racordării în termen de 30 zile.

(13) Toate avizele/autorizațiile obținute de OE desemnat pentru realizarea obiectivului/conductei necesare racordării se solicită și se obțin în numele OSD”

- La articolul 21 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) La întocmirea documentației tehnice/proiectului tehnic a/al obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, se respectă condițiile prevăzute în avizele și acordurile/autorizațiile emise de instituțiile publice abilitate.”

- La articolul 22 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Activitățile de proiectare precum și cele de execuție ale obiectivului/conductei necesar/necesară racordării, se realizează în regim concurențial în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (11) din Lege.”

- La articolul 26 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În situația prevăzută la alin. (1), dacă se constată inclusiv necesitatea modificării amplasamentului punctului de delimitare inițial, OSD suportă costurile generate de modificarea instalației de utilizare a solicitantului până la noul punct de delimitare.”

- La articolul 28 alineatul (1) după litera c) se introduce o nouă literă d) cu următorul cuprins:

„d)	cererile de racordare ale solicitanților pentru ansamblurile rezidențiale”

- La articolul 28 alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Alimentarea cu gaze naturale a clădirilor/construcțiilor comune sau individuale, din cadrul ansamblurilor rezidențiale se realizează în conformitate cu prevederile Normelor tehnice, soluția tehnică de alimentare se stabilește de OSD.”

- La articolul 32 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În termen de 15 zile de la depunerea cererii de racordare, în cazul în care nu sunt necesare lucrări de realizare a unui obiectiv/conducte necesare racordării, respectiv de la data punerii în funcțiune a obiectivului/conductei, OSD este obligat să emită ATR. ATR este însoțit și de o ofertă de proiectare a racordului și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM.”

- La articolul 32 după alineatul (1) se introduce un nou alineat (11 ) cu următorul cuprins:

„(11) După stabilirea soluției prevăzute la art. 27 alin. (1) în termen de 40 zile OSD desemnează OE în regim concurențial, pentru realizarea lucrărilor de racordare finanțate de OSD.”

- La articolul 32 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) OE desemnat este obligat să asigure întocmirea și depunerea documentației tehnice complete în vederea obținerii certificatului de urbanism, a avizelor emise de organismele abilitate, după caz, pentru racord și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, în termen de 30 zile de la desemnare”

- La articolul 32 după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatul (21) și (22) cu următorul cuprins:

„(21) După obținerea avizelor prevăzute la alin. (2), OE desemnat depune documentația completă în vederea obținerii acordurilor/autorizațiilor sau autorizației de construire, după caz, pentru racord și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM în termen de 30 zile.

„(22) Toate avizele/autorizațiile obținute de OE desemnat pentru realizarea racordului și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM și finanțate de OSD, se solicită și se obțin în numele OSD”

- La articolul 32 alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3) La întocmirea proiectului tehnic a racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, se respectă condițiile stabilite prin soluția tehnică de racordare prevăzută în ATR și în avizele, respectiv acordurile/autorizațiile emise de instituțiile publice abilitate.

„(4) Activitățile de proiectare precum și cele de execuție a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM se realizează în regim concurențial în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (11) din Lege.”

- La articolul 32 după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7) cu următorul cuprins:

„(5) Costurile cu proiectarea racordului negociate de solicitanți cu OE selectați de aceștia, trebuie să fie mai mici decât cele din oferta prevăzută la alin. (1).

(6) Solicitantul recuperează de la OSD costurile cu proiectarea racordului în termen maximum de 5 ani de la data punerii în funcțiune a instalației de utilizare

(7) Părțile pot stabili de comun acord eșalonarea plăților pe o altă perioadă de timp fără a depăși 5 ani de la data punerii în funcțiune a instalației de utilizare.”

- La articolul 37, după alineatul (2) se introduce un nou alineat (21) cu următorul cuprins:

„(21) Pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă și în situația în care nu este necesară emiterea unui nou ATR, în vederea proiectării și executării noii instalații individuale de utilizare OSD transmite solicitantului ATR inițial, sau în lipsa acestuia, informațiile precizate la alin. (4).”

- La articolul 37 alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru situațiile prevăzute la alin. (21), OSD are obligația de a notifica solicitantul în acest sens, în termen de 15 zile de la data primirii cererii de racordare la SD.”

- La articolul 37 alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(10) ATR emis de OSD stă la baza întocmirii documentației tehnice și/sau proiectului tehnic necesară/necesar execuției racordului și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, respectiv instalației de utilizare gaze naturale, după caz.”

- La articolul 37 alineatul (11) litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) să realizeze lucrările necesare racordării;”

- Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 42 - OSD nu emite un nou ATR în situația reamplasării, înlocuirii sau suplimentării debitelor aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, cu sau fără modificarea traseului instalației de utilizare a gazelor naturale, în condițiile respectării debitelor de gaze naturale prevăzute în ATR și rezultate în urma dimensionării racordului și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM.”

- La articolul 43 alineatul (1) partea introductivă și alineatul (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) În termen de maximum 30 zile de la primirea ATR și a ofertei de contract de racordare, după caz, în situațiile prevăzute la art. 5 alin. (4), art. 6 alin. (21) și alin. (3), respectiv la art. 7, solicitanții au obligația de a notifica OSD cu privire modalitatea de realizare a lucrărilor:”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a), odată cu notificarea solicitantul transmite și un exemplar semnat al contractului de racordare, dacă acesta a fost întocmit între părți.”

- Articolul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 47 - OSD întocmește, publică și menține pe pagina proprie de internet un raport anual privind racordarea la SD în conformitate cu prevederile Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție și de sistem al gazelor naturale.”

- La articolul 50 alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Cererile de rambursare a tarifelor de racordare încasate în baza cererilor de racordare formulate ulterior datei de 30.07.2020, se soluționează în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament după cum urmează:

- în situația în care obiectivul/conducta/racordul și/sau SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM au fost puse în funcțiune până la data formulării cererii de rambursare, OSD preia în proprietate aceste bunuri în conformitate cu prevederile art. 108 alin. (1) lit. d) din Lege;

- în situația în care obiectivul/conducta/racordul și/sau SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM nu au fost puse în funcțiune până la data formulării cererii de rambursare, OSD returnează solicitantului tariful de racordare încasat în conformitate cu prevederile fiscale iar obiectivul/conducta/racordul și/sau SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM intră în patrimoniul OSD”.

- La articolul 53 după litera b) se introduce o nouă literă c) cu următorul cuprins:

„c) reamplasării SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM la limita de proprietate.”

- La anexa nr. 2, punctul 3 litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) oferta contractului de racordare, după caz.”

- La anexa nr. 4, litera A, paragraful 2 se abrogă.

- La anexa nr. 4 articolul 10 alineatul (1) se abrogă.

- La anexa nr. 4 articolul 11 partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 11 - Pentru nefinalizarea punerii în funcțiune a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/ postului de reglare/postului de măsurare, inclusiv pentru neaducerea la situația inițială a terenurilor unde sunt amplasate acestea, respectiv pentru neplata la timp a contravalorii racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PM finanțat de solicitant, din vina exclusivă a OSD sau a solicitantului, după caz, se prevăd următoarele:”

- La anexa nr. 4 articolul 15 alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Solicitantul are obligația să solicite prin intermediul unui operator economic autorizat ANRE realizarea și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale în termen de maxim 180 zile de la punerea în funcțiune a racordului.”

- La anexa nr. 4 articolul 16 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În situația în care OSD nu își îndeplinește obligațiile contractuale din culpa sa exclusivă în termen de 30 zile calendaristice de la data scadentă a termenului de realizare, solicitantul este îndreptățit să solicite și să primească daune interese care să acopere pagubele suferite de solicitant ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către OSD, conform prevederilor legale.”

- La anexa nr. 4 articolul 23 litera a) se abrogă.

- Etapele privind procesul de racordare sunt prevăzute în anexa la prezentul ordin care devine anexa nr. 5 la Regulament.

- Operatorii de distribuție a gazelor naturale, verificatorii de proiecte atestați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și  operatorii economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

- Până la data de 1 februarie 2021, operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale au obligația de a efectua configurările necesare sistemelor informatice și ale bazelor proprii de date în vederea implementării prevederilor prezentului ordin.

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.