Centralizatorul observațiilor și propunerilor primite pe marginea proiectului de Ordin pentru apobarea Metodologiei de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale efectiv măsurate

| Varianta propusă | Propuneri primite | Comentariu ANRE |
| --- | --- | --- |

| Ordinul nr. …./…….. pentru apobarea Metodologiei de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale efectiv măsurate | DISTRIGAZ SUD REȚELE Ordinul nr. …./…….. pentru apobarea Metodologiei de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale efectiv măsurate, respectiv distribuite Justificare: Serviciile de distribuţie sunt facturate de către OD pe baza indicațiilor mijloacelor de măsurare, autocitirii mijloacelor de măsurare, precum și estimărilor lunare. Menţionăm că, în cazul DGSR, cu peste 1,8 mil. clienţi finali, pentru cea mai mare parte a clienţilor finali citirea mijlocului de măsurare se face pe firul apei, fiind programată o dată la 3 luni, în celelalte luni utilizându-se pentru facturare fie autocitirile transmise de clienţi, fie estimările realizate în baza programului de distribuţie comunicat de furnizorul clientului. Totodată vă supunem atenţiei faptul că există situaţii în care clientul final nu asigură accesul reprezentantului OD la mijlocul de măsurare pentru citire, situaţie în care serviciile de distribuţie sunt facturate conform celor mai sus precizate. | Observația a fost preluată. |
| --- | --- | --- |
| Având în vedere prevederile art. 99 lit. l) şi m), ale art. 130 alin. (1) lit. o) şi ale art. 200 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 10 alin. (1) lit. o) pct. 2 şi q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 74 alin. (4) din Codul Reţelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare, Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin |  |  |
| Art. 1 Se aprobă Metodologia de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale efectiv măsurate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin |  |  |
| Art. 2 Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, furnizorii de gaze naturale şi operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora |  |  |
| Art. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. |  |  |
| Metodologie de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale efectiv măsurate |  |  |
| Scop |  |  |
| Art. 1 Prezenta metodologie stabileşte modalitatea de determinare şi regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale facturate de către furnizori clienţilor finali racordaţi la sistemele de distribuţie pe baza Proceselor verbale lunare transmise de OD furnizorilor după încheierea lunii de livrare. | DISTRIGAZ SUD REȚELE Art. 1 Prezenta metodologie stabileşte modalitatea de determinare şi regularizare a diferenţelor dintre alocările lunare şi cantităţile de gaze naturale facturate de către furnizori clienţilor finali racordaţi la sistemele de distribuţie pe baza Proceselor verbale lunare transmise de OD furnizorilor după încheierea lunii de livrare. E.ON GAZ FUNIZARE Art. 1 Prezenta metodologie stabileşte modalitatea de determinare şi regularizare a diferenţelor dintre alocările la ieşirea din SNT şi cantităţile de gaze naturale facturate de către furnizori clienţilor finali racordaţi la sistemele de distribuţie pe baza Proceselor verbale lunare transmise de OD furnizorilor în termen de 5 zile lucrătoare după încheierea lunii de livrare. Justificare: Pentru a nu se crea confuzie cu alocările la între.propunem să se menționeze faptul că metodologia se referă la regularizarea diferențelor dintre alocări la ieșirea din SNT. Nu este prevazut un termem in care OD are obligatia de a transmite aceste PV-uri, prin urmare propunem un termen de 5 zile lucrătoare după încheierea lunii de livrare. ENEL Energie&ENEL Energie Muntenia Propunere generală: Propunem ca regularizarea diferentelor incepand cu 01.05.2019 sa tina cont si de diferentele intre alocarile initiale si finale. ENGIE Romania Observatie generală: În prezent, la închiderea de lună, alocările inițiale, acestea din urmă nemaifiind, astfel, egale cu cele finale. Din acest motiv, pot apărea neclarități în raportarea la ANRE cantităților livrate clienților finali pe diferite segmente de piață – spre exemplu, un consum lunar total, pe o anumită distribuție, de 100 de MWh în alocările inițiale, împărțit ca 25 pe clienții CC și 75 pe clienții NC, poate fi apoi revizuit, ca total la alocările finale, la un nivel de 102 MWh. Nici UR, nici OTS, nici OD aferent nu au cum să specifice pe ce segment(e) (CC sau NC) trebuie alocată ex-post diferența de 2 MWh. În cazul unei alocări finale de 96 MWh, nu se poate ști, pornind de la reglementările actuale, de pe ce segment(e) ar trebui scăzuți ex-post cei 4 MWh. Prin urmare, întrucât astfel de ajustări sunt actualmente permise, în baza prevederilor Art. 74 (2) din Codul rețelei, propunem ca: - Orice astfel de corecții ex-post să facă obiectul acestei metodologii, pentru a evita neclaritățile (spre exemplu, repartizarea diferențelor respective în dezechilibrele finale ale fiecărui UR). SAU - Modificarea Codului Rețelei pentru a menționa cum se pot regulariza diferențele de acest tip (dacă nu își au locul în această metodologie), inclusiv ce segment(e) de piață le pot acomoda, dacă este cazul. | Observația nu a fost preluată deoarece este specificat în cadrul formulelor de calcul că regularizarea se face între alocările lunare finale și cantitățile distribuite. Observația nu a fost preluată deoarece, conform prevederilor art. din 74 din Codul Rețelei distribuitorul are ca termen pentru finalizerea alocării lunare până în data de 11 a lunii M+1 pentru luna M Propunerea a fost preluată. Propunerea a fost preluată și se vor regulariza inclusiv aceste diferențe. |
| Definiţii |  |  |
| Art. 2 (1) În prezenta metodologie, următorii termeni se definesc astfel: Cantitate livrată - cantitatea de gaze naturale livrată clienţilor finali racordaţi la sistemele de distribuţie, înregistrată de echipamentele de măsurare sau calculată pe baza măsurătorilor; | DISTRIGAZ SUD REȚELE Art. 2 (1) În prezenta metodologie, următorii termeni se definesc astfel: Cantitate livrată - cantitatea de gaze naturale livrată clienţilor finali racordaţi la sistemele de distribuţie, înregistrată de echipamentele de măsurare sau calculată pe baza măsurătorilor; ENEL Energie&ENEL Energie Muntenia Art. 2 (1) În prezenta metodologie, următorii termeni se definesc astfel: Cantitate livrată - cantitatea de gaze naturale livrată clienţilor finali racordaţi la sistemele de distribuţie, utilizata pentru consumul final si confirmata de OD, determinata in baza citirilor înregistrată de echipamentelor de măsurare, si sau calculată pe a cantitatilor estimate utilizand baza măsurătorilor profilele de consum elaborate de OD, in lipsa datelor masurate; | Propunerea de eliminare a definiției a fost preluată. Propunerea de modificare nu a fost preluată deoarece s-a acceptat eliminarea. |
|  | DISTRIGAZ SUD REȚELE Cantitatea alocată SNT – QAlocSNT – cantitatea de gaze naturală livrată din SNT și alocată lunar utilizatorilor de rețea – UR, de operatorul sistemului de transport – OST, în conformitate cu prevederile Codului Reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul Reţelei; | Propunerea nu a fost preluată deoarece definirea acestui termen este facută la art. 3 în cadrul formulei |
|  | DISTRIGAZ SUD REȚELE Cantitatea alocată amonte – QAlocCA – cantitatea de gaze naturală livrată din conductele din amonte – CA și alocată lunar de operatorul sistemului de distribuție – OD conform contractelor de achiziție încheiate între producători și furnizori, cantități nominalizate OD de producător cu cel puțin 15 zile înainte de luna de livrare; | Propunerea a fost preluată, însă definirea acestui termen a fost încadrată la art. 3 unde a fost inclusă și în formulă. |
|  | DISTRIGAZ SUD REȚELE Cantitatea distribuită – QDistr – cantitatea de gaze naturale facturată lunar furnizorilor/clienților finali care au încheiat un contract pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale cu OD. În sensul prezentei metodologii cantitatea facturată reprezintă suma indicațiilor mijloacelor de măsurare, autocitirii mijloacelor de măsurare precum și estimărilor lunare, pentru toate locurile de consum din portofoliul unui furnizor /client final, conform reglementărilor în vigoare; Justificare: aceste definiţii sunt necesare pentru a clarifica situaţiile în care sistemele de distribuţie sunt alimentate atât din SNT cât şi din conductele din amonte ( cantităţi care nu fac obiectul alocărilor zilnice şi respectiv transmiterii de informaţii prin platforma GMOIS). | Propunerea a fost preluată. |
| Cantitate măsurată – cantitatea de gaze naturale măsurată la sfârşit de lună sau calculată pe baza măsurătorilor şi transmisa de OD catre furnizor dupa luna de livrare prin Procesele verbale lunare, cantitate care sta la baza emiterii facturilor de către furnizori clienţilor finali racordaţi la sistemele de distribuţie. În sensul prezentei metodologii cantitatea stabilită pe baza măsurătorilor este considerată valoare măsurată. | DISTRIGAZ SUD REȚELE Cantitate măsurată – cantitatea de gaze naturale măsurată la sfârşit de lună sau calculată pe baza măsurătorilor indicațiilor mijloacelor de măsurare şi transmisa de OD catre furnizor dupa luna de livrare prin Procesele verbale lunare, cantitate care sta la baza emiterii facturilor de către furnizori clienţilor finali racordaţi la sistemele de distribuţie. În sensul prezentei metodologii cantitatea stabilită pe baza măsurătorilor indicațiilor mijloacelor de măsurare sau citită prin teletransmisie este considerată valoare cantitate măsurată. Observaţie generala: Atât în cantitatea măsurată, cât şi în cea distribuită sunt incluse cantităţi de regularizare provenite din stornări de consum reglate în luna curentă pentru luni precedente. Totodată, cantităţile măsurate/distribuite pot avea perioada de citire/estimare/autocitire diferită de luna calendaristică (1-31). Având în vedere cele de mai sus, metodologia propusă compară cantităţi alocate în luna calendaristică cu cantităţi măsurate corespunzătoare unor perioade diferite de luna calendaristică. ENEL Energie&ENEL Energie Muntenia Cantitate măsurată – cantitatea de gaze naturale inregistrata de echipamentele de masurare măsurată la sfârşit de lună si sau cantitatea de gaze calculată prin estimare, pe baza profilelor de consum măsurătorilor pentru cazurile in care nu sunt disponibile date masurate şi transmisea de OD catre furnizor dupa luna de livrare prin Procesele verbale lunare, cantitate care sta la baza emiterii facturilor de către furnizori clienţilor finali racordaţi la sistemele de distribuţie. În sensul prezentei metodologii cantitatea stabilită pe baza măsurătorilor este considerată valoare măsurată ENGIE Romania Observatie generală: E necesară o definiție mai clară a fiecărui termen, nu este clară distincția dintre cantitatea alocată, cantitatea măsurată și cantitatea facturată. Spre exemplu, faptul că există o noțiune de „cantitate măsurată”, iar în definiția noțiunii (distincte) de „cantitate livrată” se menționează că poate fi „înregistrată de echipamentele de măsurare” poate crea confuzie. | Propunerile de modificare a acestei definiții nu au fost preluate deoarece această definiție a fost eliminată. |
| (2) Termenii utilizaţi în prezenta metodologie au semnificaţiile definite în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Codul Reţelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul Reţelei. | DISTRIGAZ SUD REȚELE (2) Termenii utilizaţi în prezenta metodologie au semnificaţiile definite în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Codul Reţelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul Reţelei. | Propunerea nu a fost preluată deoarece nu corespunde normelor de tehnică legislativă. |
|  | DISTRIGAZ SUD REȚELE (3) În situaţia în care măsurarea zilnică nu este disponibilă din cauze tehnice, sau în cazul divergențelor legate de funcționarea mijloacelor de măsurare, regularizarea cantităților distribuite se face de OD conform prevederilor și termenelor prevăzute de Regulamentul de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România. Justificare: Pentru clarificare, având în vedere că nu este precizat în niciun act normativ ce se întamplă cu alocarea în situaţia în care apare o disfuncţionalitate de măsurare faţă de clientul final. | Propunerea nu a fost preluată deoarece nu se mai face referire în cadrul metodologiei la cantitate măsurată. |
| Determinarea diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale măsurate |  |  |
| Art. 3 Fiecare OD are obligaţia să centralizeze până în data de 15 ale lunii pentru luna anterioară de livrare alocările lunare şi cantităţile pentru care a prestat serviciul de distribuţie în luna respectivă pentru fiecare UR cu care a încheiat un contract de distribuţie. Datele centralizate trebuie să respecte următoarea formulă: ∑QnPVTrans = ∑Qnaloc = ∑QnDistr + CT ± ∆ unde: Qnaloc – suma alocărilor finale aferente fiecărui UR pentru portofoliul de clienţi finali racordaţi în sistemul de distribuţie al OD care transmite datele, inclusiv consumul tehnologic alocat al OD în luna n; ∑QnPVTrans – suma cantităţilor intrate prin punctele de intrare în sistemul de distribuţie al OD pentru care acesta încheie procesele verbale cu OTS şi cu operatorul sistemului de alimentare din amonte, după caz, în luna n; ∑QnDistr – suma cantităţilor pentru care OD a prestat şi a facturat servicii de distribuiţie fiecărui furnizor care are clienţi racordaţi în sistemul său de distribuţie în luna n; CT – cantitatea de gaze naturale achiziţionată pentru consumul tehnologic al OD, determinat conform prevederilor legale în vigoare; ∆ - consumul suplimentar sau surplusul înregistrat de distribuitor. | DISTRIGAZ SUD REȚELE Art. 3 Fiecare OD are obligaţia să centralizeze până în data de 15 ale lunii pentru luna anterioară de livrare alocările lunare şi cantităţile pentru care a prestat serviciul de distribuţie în luna respectivă pentru fiecare UR cu care a încheiat un contract de distribuţie. Datele centralizate trebuie să respecte următoarea formulă: ∑QnPVTrans = ∑Qnaloc ∑QnAlocSNT = ∑QnDistr + ∑nCT - ∑QnAlocCA ± ∆ unde: ∑Qnaloc – suma alocărilor finale aferente fiecărui UR pentru portofoliul de clienţi finali racordaţi în sistemul de distribuţie al OD care transmite datele, inclusiv consumul tehnologic alocat al OD în luna n; ∑QnPVTrans – suma cantităţilor intrate prin punctele de intrare în sistemul de distribuţie al OD din SNT pentru care acesta a încheieat procesele verbale cu OTS şi cu operatorul sistemului de alimentare din amonte, după caz, în luna n; ∑QnAlocSNT – suma cantităților alocate SNT aferente UR pentru portofoliul de clienţi finali racordaţi la sistemul de distribuţie al OD, alocate final de OST pentru luna n, conform prevederilor Codului Rețelei; ∑QnDistr – suma cantităţilor pentru care OD a prestat şi a facturat servicii de distribuiţie fiecărui furnizor care are clienţi racordaţi în sistemul său de distribuţie utilizator de rețea cu care are încheiat un contract de distribuție în luna n; ∑nCT – cantitatea de gaze naturale achiziţionată pentru suma consumulrilor tehnologice ale OD achiziționate în luna n, determinat conform prevederilor legale în vigoare; Justificare: Consumul Tehnologic CT este alocat zilnic de OD fiind regăsit la sfârşitul lunii de livrare în mod distinct conform contractului de achiziție. ∑QnAlocCA – suma cantităţilor intrate prin punctele de intrare în sistemul de distribuţie al OD din conductele din amonte, pentru care acesta a încheiat procesele verbale cu producătorul în luna n; ± ∆ - consumul suplimentar sau surplusul înregistrat de distribuitor diferenţele dintre alocarea lunară finală aferentă fiecărui UR, determinată în conformitate cu prevederile art. 74 şi 75 din Codul Reţelei, şi cantitatea distribuită clienţilor finali conectaţi în sistemele de distribuţie de către fiecare UR. ENGIE Romania Art. 3 Fiecare OD are obligaţia să centralizeze până în data de 15 ale lunii pentru luna anterioară de livrare alocările lunare şi cantităţile pentru care a prestat serviciul de distribuţie în luna respectivă pentru fiecare UR cu care a încheiat un contract de distribuţie. Datele centralizate trebuie să respecte următoarea formulă: ∑QnPVTrans = ∑Qnaloc = ∑QnDistr + CT ± ∆ ∑QnPVSNT = ∑QnAlocSNT = ∑QnDistr + CT - ∑QnAmonte + ∑∆URi unde: Qnaloc – suma alocărilor finale aferente fiecărui UR pentru portofoliul de clienţi finali racordaţi în sistemul de distribuţie al OD care transmite datele, inclusiv consumul tehnologic alocat al OD în luna n; ∑QnPVSNT – suma cantităţilor intrate prin punctele de intrare în sistemul de distribuţie al OD prin SNT pentru care acesta încheie procesele verbale cu OTS în luna n; ∑QnAlocSNT – suma alocărilor finale efectuate de către OTS pentru fiecare UR, pentru portofoliul de clienți finali racordați prin SNT în sistemul de distribuție al OD în luna n; ∑QnAmonte – suma cantităţilor intrate prin punctele de intrare în sistemul de distribuţie al OD din conductele din amonte, pentru care acesta a încheiat procesele verbale cu producătorul în luna n; ∑QnPVTrans – suma cantităţilor intrate prin punctele de intrare în sistemul de distribuţie al OD pentru care acesta încheie procesele verbale cu OTS şi cu operatorul sistemului de alimentare din amonte, după caz, în luna n; ∑QnDistr – suma cantităţilor pentru care OD a prestat şi a facturat servicii de distribuiţie fiecărui furnizor UR cu care a încheiat un contract de distribuție și care are clienţi racordaţi în sistemul său de distribuţie în luna n; CT – cantitatea de gaze naturale achiziţionată pentru consumul tehnologic al OD, determinat conform prevederilor legale în vigoare; ∑∆URi - consumul suplimentar sau surplusul înregistrat de distribuitor suma diferențelor (pozitive sau negative) dintre alocarea lunară finală aferentă fiecărui UR, determinată în conformitate cu prevederile art. 74 şi 75 din Codul Reţelei, și cantitatea distribuită de către OD clienților finali conectați în sistemele de distribuție asociați UR respectiv. E.ON GAZ FUNIZARE Art. 3 Fiecare OD are obligaţia să centralizeze până în data de 15 10 ale lunii pentru luna anterioară de livrare alocările lunare şi cantităţile pentru care a prestat serviciul de distribuţie în luna respectivă pentru fiecare UR cu care a încheiat un contract de distribuţie. Datele centralizate trebuie să respecte următoarea formulă: ∑QnPVTrans = ∑Qnaloc = ∑QnDistr + CT ± ∆ unde: Qnaloc – suma alocărilor finale aferente fiecărui UR pentru portofoliul de clienţi finali racordaţi în sistemul de distribuţie al OD care transmite datele, inclusiv consumul tehnologic alocat al OD în luna n; ∑QnPVTrans – suma cantităţilor intrate prin punctele de intrare în sistemul de distribuţie al OD pentru care acesta încheie procesele verbale cu OTS şi cu operatorul sistemului de alimentare din amonte, după caz, în luna n; ∑QnDistr – suma cantităţilor pentru care OD a prestat şi a facturat servicii de distribuiţie fiecărui furnizor care are clienţi racordaţi în sistemul său de distribuţie în luna n; CT – cantitatea de gaze naturale achiziţionată pentru consumul tehnologic al OD, determinat conform prevederilor legale în vigoare; ∆ - consumul suplimentar sau surplusul deficitul înregistrat de distribuitor. ENEL Energie&ENEL Energie Muntenia Fiecare OD are obligaţia să centralizeze până în data de 15 ale lunii pentru luna anterioară de livrare alocările lunare, precum si diferentele intre alocarile initiale si cele finale şi cantităţile pentru care a prestat serviciul de distribuţie în luna respectivă pentru fiecare UR cu care a încheiat un contract de distribuţie. Datele centralizate trebuie să respecte următoarea formulă: ∑QnPVTrans = ∑Qnaloc = ∑QnDistr + CT ± ∆ ± ∆ Qnaloc unde: ∑Qnaloc – suma alocărilor finale aferente fiecărui UR pentru portofoliul de clienţi finali racordaţi în sistemul de distribuţie al OD care transmite datele, inclusiv consumul tehnologic alocat al OD în luna n; ∑QnPVTrans – suma cantităţilor intrate prin punctele de intrare în sistemul de distribuţie al OD pentru care acesta încheie procesele verbale cu OTS şi cu operatorul sistemului de alimentare din amonte, după caz, în luna n; ∑QnDistr – suma cantităţilor pentru care OD a prestat şi a facturat servicii de distribuiţie fiecărui furnizor care are clienţi racordaţi în sistemul său de distribuţie în luna n; CT – cantitatea de gaze naturale achiziţionată pentru consumul tehnologic al OD, determinat conform prevederilor legale în vigoare; ∆ - consumul suplimentar sau surplusul înregistrat de distribuitor. ∆ Qnaloc – diferenta intre alocarile initiale si cele finale. | Propunerile Distrigaz dus Rețele și Engie de modificare a formulei au fost preluată parțial. Propunerea a fost preluată. Propunerea a fost preluată parțial. Propunerea a fost preluată. Propunerea a fost preluată. Propunerea a fost preluată. Propunerea nu a fost preluată, cantitățile intrate în SNT trebuie să fie egale cu cantitățile distribuite și consumul tehnologic (mai puțin cantitățile intrate din conductele din amonte). Observația nu a fost preluată deoarece, conform prevederilor art. din 74 din Codul Rețelei distribuitorul are ca termen pentru finalizerea alocării lunare până în data de 11 a lunii M+1 pentru luna M. Propunerea a fost preluată parțial, formula pentru diferențele dintre alocările inițiale și cele finale fiind prezentată distinct. |
| Art. 4 (1) OD calculează lunar, până în data de 15 ale lunii pentru luna anterioară de livrare, diferenţele dintre alocarea lunară finală aferentă fiecărui UR, determinată în conformitate cu prevederile art. 74 şi 75 din Codul Reţelei, şi cantitatea totală livrată clienţilor finali racordaţi în sistemul său de distribuţie de către fiecare UR, după următoarea formulă: Qnreg = Qnaloc - Qnlivr - QnCAmonte unde: Qnreg – cantitate lunară necesar a fi regularizată aferentă UR; Qnaloc – alocarea lunară finală aferentă UR; Qnlivr – cantitatea livrată de către UR clienţilor săi finali racordaţi în sistemele de distribuţie în fiecare lună n; QnCAmonte – cantitatea de gaze naturală livrată din conductele din amonte în fiecare lună n. | DISTRIGAZ SUD REȚELE Art. 4 (1) OD OTS pe baza informatiilor transmise de OD, calculează lunar, până în data de 15 20 ale lunii pentru luna anterioară de livrare, diferenţele dintre alocarea lunară finală aferentă fiecărui UR, determinată în conformitate cu prevederile art. 74 şi 75 din Codul Reţelei, şi cantitatea totală livrată clienţilor finali racordaţi în sistemul său sistemele de distribuţie de către fiecare UR, după următoarea formulă: Qnreg = Qnaloc - Qnlivr - QnCAmonte ± Δ unde: Qnreg – cantitate lunară necesar a fi regularizată aferentă UR pentru luna n; Qnaloc – alocarea lunară finală aferentă UR; Qnlivr – cantitatea livrată de către UR clienţilor săi finali racordaţi în sistemele de distribuţie în fiecare lună n; QnCAmonte – cantitatea de gaze naturală livrată din conductele din amonte în fiecare lună n. ENGIE Romania Art. 4 (1) OD calculează lunar, până în data de 15 ale lunii pentru luna anterioară de livrare, diferenţele dintre alocarea lunară finală aferentă fiecărui UR, determinată în conformitate cu prevederile art. 74 şi 75 din Codul Reţelei, şi cantitatea totală livrată clienţilor finali racordaţi în sistemul său de distribuţie de către fiecare UR, după următoarea formulă: Qnreg = Qnaloc - Qnlivr - QnCAmonte -∆URi unde: Qnreg – cantitate lunară necesar a fi regularizată aferentă UR pentru luna n; ∆URi - același termen/principiu ca în formula de la Art. 3, câte o valoare ∆ (pozitivă sau negativă) pentru fiecare UR. Qnaloc – alocarea lunară finală aferentă UR; Qnlivr – cantitatea livrată de către UR clienţilor săi finali racordaţi în sistemele de distribuţie în fiecare lună n; QnCAmonte – cantitatea de gaze naturală livrată din conductele din amonte în fiecare lună n. E.ON GAZ FUNIZARE Art. 4 (1) OD calculează lunar, până în data de 15 10 ale lunii pentru luna anterioară de livrare, diferenţele dintre alocarea lunară finală aferentă fiecărui UR, determinată în conformitate cu prevederile art. 74 şi 75 din Codul Reţelei, şi cantitatea totală livrată clienţilor finali racordaţi în sistemul său de distribuţie de către fiecare UR, după următoarea formulă: ENEL Energie&ENEL Energie Muntenia Art.4 (1) OD calculează lunar, până în data de 15 ale lunii pentru luna anterioară de livrare, diferenţele dintre alocarea lunară finală aferentă fiecărui UR, determinată în conformitate cu prevederile art. 74 şi 75 din Codul Reţelei, şi cantitatea totală livrată clienţilor finali racordaţi în sistemul său de distribuţie de către fiecare UR, după următoarea formulă: Qnreg = Qnaloc - Qnlivr - QnCAmonte ± ∆ Qnaloc unde: Qnreg – cantitate lunară necesar a fi regularizată aferentă UR; Qnaloc – alocarea lunară finală aferentă UR; Qnlivr – cantitatea livrată de către UR clienţilor săi finali racordaţi în sistemele de distribuţie în fiecare lună n; QnCAmonte – cantitatea de gaze naturală livrată din conductele din amonte în fiecare lună n. ∆ Qnaloc – diferenta intre alocarile initiale si cele finale. | Propunerea nu a fost preluată deoarece s-a considerat că introducerea în sarcina OD a responsabilității regularizării acestor cantități îi va stimula pe aceștia să facă alocări cât mai exacte. Precizăm în acest context că în conformitate cu prevederile art. 174 alin. (4) din Legea nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare, “ Participanţii la piaţa de gaze naturale şi structurile operaţionale asociate sunt: producătorii, furnizorii, traderii de gaze naturale, clienţii finali, operatorul/operatorii de transport şi de sistem, operatorii conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei gazelor naturale, operatorii pieţelor centralizate de gaze naturale, operatorii de distribuţie, operatorii de înmagazinare/stocare şi operatorul terminalului GNL.” Totodată, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. h) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare, distribuitorul de gaze naturale are obligația de a asigura echilibrul permanent al sistemului operat și are dreptul de a desfășura activități comerciale legate de serviciul de distribuție a gazelor naturale. Propunerea de modificare a formulei nu a fost preluată, fiind preferată expunerea detaliată a modalității de calcul pentru claritate. Propunerea de reformulare a fost preluată. Propunerea de modificare nu a fost preluată, fiind preferată expunerea detaliată a modalității de calcul pentru claritate. Observația nu a fost preluată deoarece, conform prevederilor art. din 74 din Codul Rețelei distribuitorul are ca termen pentru finalizerea alocării lunare până în data de 11 a lunii M+1 pentru luna M. Propunerea a fost preluată însă diferențele dintre alocările inițiale și cele finale se calculează separat. |
| (2) Pentru fiecare OD în parte, suma Qnreg a tuturor UR care au clienţi finali racordaţi în sistemul de distribuţie al respectivului OD trebuie să fie egală cu ± ∆. | DISTRIGAZ SUD REȚELE (2) Pentru fiecare OD în parte, suma Qnreg a tuturor UR care au clienţi finali racordaţi în sistemul de distribuţie al respectivului OD trebuie să fie egală cu ± ∆. ENGIE Romania (2) Pentru fiecare OD în parte, suma Qnreg a tuturor UR care au clienţi finali racordaţi în sistemul de distribuţie al respectivului OD trebuie să fie egală cu ± ∆. | Propunerea de eliminare nu a fost preluată. |
| (3) OD transmite fiecărui UR, până la data de 15 ale lunii pentru luna anterioară de livrare, informaţiile determinate în conformitate cu prevederile alin. (1). | DISTRIGAZ SUD REȚELE (32) OD OTS transmite fiecărui UR, până la data de 15 ale lunii pentru luna anterioară de livrare, informaţiile determinate în conformitate cu prevederile alin. (1). | Propunerea nu a fost preluată din motivele expuse la explicația nepreluării propunerii de la art. 4 alin. (1). |
| (4) OTS determină până la data de 15 ale lunii pentru luna anterioară de livrare preţul mediu ponderat lunar calculat ca medie ponderată a preţurilor medii determinate zilnic în conformitate cu prevederile art. 1021 din Codul Reţelei ponderate cu cantităţile tranzacţionate. |  |  |
| (5) Informaţiile prevăzute la alin. (4) se publică pe pagina de internet a SNTGN Transgaz SA până la data de 15 ale lunii pentru luna anterioară lunii de livrare. |  |  |
| Regularizarea diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale măsurate | DISTRIGAZ SUD REȚELE Regularizarea diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale măsurate, respectiv distribuite | Propunerea a fost preluată. |
| Art. 5 (1) În vederea simplificării procesului de regularizare a diferenţelor calculate în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1), OD regularizează trimestrial diferenţele dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale măsurate, după cum urmează: a) până la data de 25 aprilie a anului în curs, diferenţele aferente primului trimestru, respectiv pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie; b) până la data de 25 iulie a anului în curs, diferenţele aferente celui de-al doilea trimestru, respectiv 1 aprilie-30 iunie; c) până la data de 25 octombrie a anului în curs, diferenţele aferente celui de-al treilea trimestru, respectiv 1 iulie-30 septembrie; d) până la data de 25 ianuarie a anului următor, diferenţele aferente celui de-al patrulea trimestru, respectiv 1 octombrie-31 decembrie. | DISTRIGAZ SUD REȚELE Art. 5 (1) În vederea simplificării procesului de regularizare a diferenţelor calculate în conformitate cu prevederile art. 5 4 alin. (1), OD OTS regularizează trimestrial diferenţele dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale măsurate, după cum urmează: ENGIE Romania Art. 5 (1) În vederea simplificării procesului de regularizare a diferenţelor calculate în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1), ODOTS regularizează trimestrial diferenţele dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale măsurate, după cum urmează: Justificare: Propunem rămânerea la principiul din proiectul de ordin anterior. Un OD nu poate efectua (în mod legal) tranzacții de achiziție/vânzare de gaze naturale, cu excepția achizițiilor pentru consumul tehnologic. | Propunerea nu a fost preluată din motivele expuse la explicația nepreluării propunerii de la art. 4 alin. (1). |
| (2) În situaţia în care OD constată că diferenţa dintre alocare şi cantitatea măsurată aferentă portofoliului unui UR în trimestrul respectiv este pozitivă, OD plăteşte UR regularizarea cantităţii de gaze naturale care reprezintă această diferenţă. | ENGIE Romania DISTRIGAZ SUD REȚELE (2) În situaţia în care OD OTS constată că diferenţa dintre alocare şi cantitatea măsurată aferentă portofoliului unui UR în trimestrul respectiv este pozitivă, OD OTS plăteşte UR regularizarea cantităţii de gaze naturale care reprezintă această diferenţă. E.ON GAZ FUNIZARE (2) În situaţia în care OD constată că diferenţa dintre alocare şi cantitatea măsurată aferentă portofoliului unui UR în trimestrul respectiv este pozitivă, OD plăteşte UR regularizarea cantităţii de gaze naturale care reprezintă această diferenţă. Propunere: Propunem să se menționeze termenul in care OD trebuie sa efectueze plata. ENEL Energie & ENEL Energie Muntenia Art. 5 (2) În situaţia în care OD constată că diferenţa dintre alocare şi cantitatea măsurată aferentă portofoliului unui UR în trimestrul respectiv este pozitivă, OD plăteşte UR regularizarea cantităţii de gaze naturale care reprezintă această diferenţă, în termen de maxim 15 zile calendaristice de la datele menționate în art. 7. | Propunerea nu a fost preluată din motivele expuse la explicația nepreluării propunerii de la art. 4 alin. (1). Propunerea a fost preluată. Propunerea a fost preluată. |
| (3) În situaţia în care OD constată că diferenţa dintre alocare şi cantitatea măsurată aferentă portofoliului unui UR în trimestrul respectiv este negativă, UR plăteşte OD regularizarea cantităţii de gaze naturale care reprezintă această diferenţă. | DISTRIGAZ SUD REȚELE (3) În situaţia în care OD OTS constată că diferenţa dintre alocare şi cantitatea măsurată aferentă portofoliului unui UR în trimestrul respectiv este negativă, UR plăteşte OD OTS regularizarea cantităţii de gaze naturale care reprezintă această diferenţă. ENGIE Romania (3) În situaţia în care OD OTS constată că diferenţa dintre alocare şi cantitatea măsurată aferentă portofoliului unui UR în trimestrul respectiv este negativă, UR plăteşte OD regularizarea cantităţii de gaze naturale care reprezintă această diferenţă. E.ON GAZ FUNIZARE Propunere generală: Propunem să se menționeze termenul în care UR trebuie să efectueze plata. ENEL Energie&ENEL Energie Muntenia (3) În situaţia în care OD constată că diferenţa dintre alocare şi cantitatea măsurată aferentă portofoliului unui UR în trimestrul respectiv este negativă, UR plăteşte OD regularizarea cantităţii de gaze naturale care reprezintă această diferenţă, în termen de maxim 15 zile calendaristice de la datele menționate în art. 7. | Propunerea nu a fost preluată din motivele expuse la explicația nepreluării propunerii de la art. 4 alin. (1). Propunerea nu a fost preluată din motivele expuse la explicația nepreluării propunerii de la art. 4 alin. (1). Propunerea a fost preluată. Propunerea a fost preluată. |
| Art. 6 Regularizarea diferenţelor dintre alocare şi cantitatea măsurată aferentă portofoliului unui UR, se calculează în fiecare trimestru ca sumă a produsului dintre diferenţele calculate lunar în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) şi preţul mediu ponderat lunar calculat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din fiecare lună a trimestrului respectiv, conform următoarei formule: VFTi= QL1reg*PMPL1+QL2reg*PMPL2+QL3reg*PMPL3 unde: VFTi – regularizarea diferenţelor dintre alocare şi cantitatea măsurată în trimestrul respectiv; QLireg – cantitatea necesar a fi regularizată în luna i a trimestrului respectiv, aferentă UR, calculată în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1); PMPLi - preţul mediu ponderat aferent lunii i a trimestrului respectiv, calculat în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2), la care se adaugă tariful volumetric pentru activitatea de transport şi tariful anual de rezervare de capacitate pe punctul/grupul de puncte de ieşire. | DISTRIGAZ SUD REȚELE Art. 6 Regularizarea diferenţelor dintre alocare şi cantitatea măsurată aferentă portofoliului unui UR, se calculează în fiecare trimestru ca sumă a produsului dintre diferenţele calculate lunar în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) şi preţul mediu ponderat lunar calculat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (23) din fiecare lună a trimestrului respectiv, conform următoarei formule: VFTi – regularizarea diferenţelor dintre alocare şi cantitatea măsurată în trimestrul respectiv; QLireg – cantitatea necesar a fi regularizată în luna i a trimestrului respectiv, aferentă UR, calculată în conformitate cu prevederile art. 54 alin. (1); PMPLi - preţul mediu ponderat aferent lunii i a trimestrului respectiv, calculat în conformitate cu prevederile art. 54 alin. (23), la care se adaugă tariful volumetric pentru activitatea de transport şi tariful anual de rezervare de capacitate pe punctul/grupul de puncte de ieşire. ENEL Energie&ENEL Energie Muntenia Art. 6 Regularizarea valorica a diferenţelor dintre alocare şi cantitatea măsurată aferentă portofoliului unui UR, se calculează în fiecare trimestru ca sumă a produsului dintre diferenţele calculate lunar în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) şi preţul mediu ponderat lunar calculat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din fiecare lună a trimestrului respectiv, conform următoarei formule: VFTi= QL1reg*PMPL1+QL2reg*PMPL2+QL3reg*PMPL3 unde: VFTi – regularizarea valorica a diferenţelor dintre alocare şi cantitatea măsurată în trimestrul respectiv; QLireg – cantitatea necesar a fi regularizată în luna i a trimestrului respectiv, aferentă UR, calculată în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1); PMPLi - preţul mediu ponderat aferent lunii i a trimestrului respectiv, calculat în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2), la care se adaugă tariful volumetric pentru activitatea de transport şi tariful anual de rezervare de capacitate pe punctul/grupul de puncte de ieşire, calculat la nivel de UR (tariful de rezervare de capacitate va include toate tipurile de capacitati pe care UR-ul le are rezervate in acel punct, inclusiv tariful de depsire de capacitate, daca este cazul). | Propunerea a fost preluată. Propunerea a fost preluată. Propunerea nu a fost preluată deoarece aplicarea în această formă ar presupune un volum foarte mare de date pe care OD ar trebui să le primească de la OTS cu privire la ce fel de tarife de rezervare de capacitate a avut fiecare UR în luna i, fiind posibilă inclusiv situația în care un UR are rezervată atât capacitate pe termen lung pentru o anumită cantitate, cât și capacitate pe termen scurt. Apreciem că o astfel de detaliere nu se justifică în comparație cu costurile de operare. |
| Art. 7 OD sau UR transmit facturile aferente diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale măsurate după cum urmează: a) până la data de 30 aprilie a anului în curs, facturile aferente primului trimestru; b) până la data de 31 iulie a anului în curs, facturile aferente celui de-al doilea trimestru; c) până la data de 31 octombrie a anului în curs, facturile aferente celui de-al treilea trimestru; d) până la data de 31 ianuarie a anului următor, facturile aferente celui de-al patrulea trimestru. | ENGIE Romania DISTRIGAZ SUD REȚELE Art. 7 OD OTS sau UR transmit facturile aferente diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale măsurate după cum urmează: | Propunerea nu a fost preluată din motivele expuse la explicația nepreluării propunerii de la art. 4 alin. (1). |
| Art. 8 (1) În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei metodogii, OD determină şi transmite fiecărui UR datele prevăzute la art. 4 alin. (3) pentru fiecare lună din perioada octombrie 2018 – august 2019. | DISTRIGAZ SUD REȚELE Art. 8 (1) În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei metodogii, OD OTS determină şi transmite fiecărui UR datele prevăzute la art. 4 alin. (32) pentru fiecare lună din perioada octombrie 2018 – august 2019. ENGIE Romania Art. 8 (1) În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei metodogii, OD determină şi transmite fiecărui UR datele prevăzute la art. 4 alin. (3) pentru fiecare lună din perioada octombrie 2018 noiembrie 2016 – august 2019. Justificare: Este necesară regularizarea diferențelor de la începutul echilibrării în bază zilnică, deci și din perioada noiembrie 2016 – septembrie 2018. ENEL Energie&ENEL Energie Muntenia Art. 8 (1) În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei metodogii, OD determină şi transmite fiecărui UR datele prevăzute la art. 4 alin. (3) pentru fiecare lună din perioada octombrie 2018 – august 2019, urmând ca plățile să fie efectuate în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data stabilirii valorilor de regularizat conform prezentului articol. | Propunerea nu a fost preluată din motivele expuse la explicația nepreluării propunerii de la art. 4 alin. (1). Propunerea nu a fost preluată deoarece prevederile conform cărora regularizarea acestor cantități se face conform prevederilor metodologiei au fost introduse în Ordinul 167 din 5 septembrie 2018. Propunerea a fost preluată însă s-au facut precizarile privind emiterea facturilor și termenele de plată în cadrul unor alineate distincte. |
| (2) În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, OTS determină şi publică pe pagina de internet a SNTGN Transgaz SA. preţul mediu ponderat lunar calculat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) pentru fiecare lună din perioada octombrie 2018 – august 2019. | ENGIE Romania (2) În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, OTS determină şi publică pe pagina de internet a SNTGN Transgaz SA. preţul mediu ponderat lunar calculat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) pentru fiecare lună din perioada octombrie 2018 noiembrie 2016 – august 2019. | Propunerea nu a fost preluată deoarece prevederile conform cărora regularizarea acestor cantități se face conform prevederilor metodologiei au fost introduse în Ordinul 167 din 5 septembrie 2018. |
| (3) Regularizarea diferenţelor dintre alocare şi cantitatea măsurată aferentă portofoliilor UR din perioada octombrie 2018 – august 2019 se calculează pentru fiecare lună din această perioadă şi se regularizează conform prevederilor prezentei metodologii în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia. | ENGIE Romania (3) Regularizarea diferenţelor dintre alocare şi cantitatea măsurată aferentă portofoliilor UR din perioada octombrie 2018 noiembrie 2016 – august 2019 se calculează pentru fiecare lună din această perioadă şi se regularizează conform prevederilor prezentei metodologii în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia. | Propunerea nu a fost preluată deoarece prevederile conform cărora regularizarea acestor cantități se face conform prevederilor metodologiei au fost introduse în Ordinul 167 din 5 septembrie 2018. |