Ordin nr. ......... din ..................2014

Privind regulile pentru preluarea energiei electrice livrate în reţelele electrice, produsă în perioada de punere în funcţiune a capacităţilor de producere

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (5) şi ale art. 26 alin. (1) şi (2) din Legea Energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1 – Se aprobă regulile pentru preluarea energiei electrice livrate în reţelele electrice, produsă în perioada de punere în funcţiune a capacităţilor de producere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 –  Solicitanţii de licenţă şi titularii de licenţă care pun în funcţiune capacităţi noi de producere a energiei electrice sau care au fost retehnologizate, operatorul de transport şi de sistem (OTS) şi operatorul de decontare a pieţei de echilibrare (ODPE) aduc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3 – Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art.  4 –  (1) Prezentul ordin se publicǎ în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului Ordin, se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei Electrice nr.14/2006 privind preluarea energiei electrice livrate în reţele electrice de capacităţile de producere a energiei electrice pe perioada de punere în funcţiune a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 21 iunie 2006.

ANEXĂ

Art. 1 –  Perioada de timp necesară punerii în funcţiune a capacităţii de producere (denumită în continuare perioada de probe) este intervalul de timp cuprins între data intrării în vigoare a recepţiei la terminarea lucrărilor şi maxim 60 de zile după data recepţiei punerii în funcţiune a capacităţii energetice, dar nu mai târziu decât data obţinerii licenţei.

Art. 2 – (1) Solicitantul de licenţă / titularul de licenţă care pune în funcţiune capacităţi noi de producere a energiei electrice sau care au fost retehnologizate, poate efectua testele de funcţionare pentru capacitatea energetică pentru care au solicitat licenţă dacă îndeplineşte condiţiile următoare:

- respectă cadrul de reglementare aplicabil racordării la reţea şi încheie convenţia de exploatare cu operatorul reţelei la care este racordată capacitatea energetică respectivă;

- respectă cadrul de reglementare aferent echilibrării SEN în condiţiile de la alin. (2); şi

- solicită OTS şi este înscris ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea provizorie, pentru perioada de probe, denumită PRE probe, căreia i se aplică derogările specificate la alin. (2) de la obligaţiile corespunzătoare Părţilor Responsabile cu Echilibrarea specificate în cadrul de reglementare;

(2) Pe perioada de probe:

- Solicitantul de licenţă / titularul de licenţă care pune în funcţiune capacităţi noi de producere a energiei electrice sau care au fost retehnologizate transmite OTS notificări fizice pentru fiecare capacitate de producere aflată în perioada de probe, în conformitate cu programul de probe convenit cu OTS;

- Solicitantul de licenţă / titularul de licenţă care pune în funcţiune capacităţi dispecerizabile noi de producere a energiei electrice sau care au fost retehnologizate nu transmite oferte zilnice şi oferte fixe pe piaţa de echilibrare aferente acestor capacităţi;

- PRE probe transmite notificări fizice în dezechilibru, deoarece acestea conţin puterea medie orară programată şi schimburi bloc de valoare nulă;

- în cazul în care este vorba despre modificarea unei licenţe existente, formulele de agregare a valorilor măsurate ale PRE-ului în care este înregistrat acesta se modifică corespunzător introducerii PRE probe.

Art. 3 –  În urma realizării testelor la diferiţi parametri, capacităţile energetice aflate în perioada de probe pot introduce / utiliza energie electrică în / din reţea.

Art. 4 - Sumele de bani rezultate în urma calculului dezechilibrelor PRE probe reprezintă venituri sau cheltuieli care îi revin solicitantului de licenţă / titularului de licenţă care pune în funcţiune capacităţi noi de producere a energiei electrice sau care au fost retehnologizate, prin intermediul PRE probe respective, acestea nefiind rezultatul unei exploatări comerciale, ci al mecanismului de echilibrare la nivelul SEN.