Ordin nr. ....... din ...........

pentru modificarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013

Având în vedere dispoziţiile art. 25 alin. (13) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

# preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

Art.I. – Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 și nr. 517 bis din 19 august 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 22, alineatul (9), se modifică și va avea următorul cuprins:

"(9) Modul de stabilire a punctelor de delimitare şi alte aspecte privind racordarea la reţeaua electrică a locuinţelor individuale, ansamblurilor de locuinţe nou-construite, zonelor industriale, comerciale sau de servicii comune, a locurilor de producere care se racordează la reţele electrice cu tensiunea mai mare sau egală cu 110 kV, a instalaţiilor aparţinând autorităţilor judiciare şi de aplicare a legii și convenția-cadru pentru predarea în exploatare a instalației de racordare sunt prevăzute în anexele nr. 3, 4, 5, 6 și 7 la prezentul regulament."

2. La articolul 46, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(5) Utilizatorul poate solicita încetarea convenției prevăzute la alin. (2) numai dacă la instalația de racordare sunt racordați alți utilizatori, situație în care operatorul de rețea preia în proprietate instalația de racordare cu justă despăgubire, conform reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei."

3. La articolul 47, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(5)În situaţia în care operatorul de reţea constată că cererea pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru perioada de probe a fost depusă anterior realizării unor lucrări de întărire din categoria prevăzută la art. 42 alin. (1) lit. b), precizate în avizul tehnic de racordare, operatorul de reţea are obligaţia de a reface calculele pentru regimurile de funcţionare, cu luarea în considerare:

a) a locurilor de consum şi/sau de producere aflate sub tensiune în momentul respectiv;

b) a locurilor de consum şi/sau de producere aflate în etapa de punere sub tensiune, pentru care a fost depusă la operatorul de reţea cererea de punere sub tensiune, însoţită de documentaţia prevăzută la art. 48."

4.La articolul 47, după alineatul (7) se introduc trei alineate noi, alineatele (71) - (73),  cu următorul cuprins:

" (71) În situația prevăzută la alin. (6) operatorul de rețea are obligația de a recalcula valoarea componentei tarifului de racordare reprezentând cota de participare a utilizatorului la finanţarea lucrărilor de întărire a reţelei electrice, cu luarea în considerare doar a lucrărilor de întărire rezultate ca fiind necesare pentru evacuarea puterii aprobate în urma calculelor efectuate în conformitate cu prevederile alin. (5).

(72)  Utilizatorul este obligat să plătească operatorului de rețea valoarea recalculată prevăzută la alin. (71) sau este îndreptățit să primească de la operatorul de rețea sumele suplimentare față de valoarea recalculată prevăzută la alin. (71) plătite până la data reclaculării, după caz, în conformitate cu prevederile contractului de racordare.

(73) Valoarea recalculată a componentei tarifului de racordare reprezentând cota de participare a utilizatorului la finanţarea lucrărilor de întărire se reglementează între părți prin acte adiționale la contractul de racordare, în care se stabilesc termenele și modalitățile de plată a diferențelor de către utilizator sau de restituire a acestora de către operator."

5. La articolul 55, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(3) În cazul locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată mai mare de 100 kW pe loc de consum, certificatul de racordare se completează cu calitatea de prosumator."

6. La articolul 66, alineatele (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"(2)Procedurile prevăzute la alin. (1), elaborate de operatorul de transport şi de sistem şi de operatorii de distribuţie concesionari, conţin prevederi referitoare la utilizatori, inclusiv cele care stabilesc costurile de realizare a lucrărilor de întărire a reţelei electrice din amonte de punctul de racordare şi/sau condiţiile de constituire, încetare şi executare a garanţiilor financiare prevăzute la art. 31.

.................................................................................................

(5) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, operatorul de transport şi de sistem şi operatorii de distribuţie concesionari completează și/sau modifică procedurile prevăzute la alin. (2)."

7. Articolul 75 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Anexele nr. 1, 3-7 fac parte integrantă din prezentul regulament."

8. Anexa nr. 2 la regulament se elimină.

9. Anexa nr. 7 la regulament se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.II. Prevederile art. I pct. 4 se aplică utilizatorilor care încheie contractul de racordare după intrarea în vigoare a prezentului ordin și în contract se precizează explicit recalcularea componentei tarifului de racordare reprezentând cota de participare a utilizatorului la finanţarea lucrărilor de întărire a reţelei electrice la momentul punerii sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru realizarea probelor.

Art.III. Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art.IV. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru Chiriță

Anexa

Anexa nr. 7 la regulament

Convenţie - cadru*

Între ..........., cu sediul în localitatea ..........., judeţul/sectorul ........., str. ........... nr. ......, telefon nr. ......, fax nr. ......, e-mail……, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul .........., CUI nr. ......., cont nr. ....... deschis la Banca ..........., reprezentată prin ..........., având funcţia de ..........., şi prin ..........., având funcţia de ..........., în calitate de operator de reţea, denumit în continuare operator,

şi persoana juridică/persoana fizică ..........., cu sediul/domiciliul în localitatea ..........., judeţul/sectorul ........, str. ........... nr. ......., telefon nr. ......., fax nr. ......, e-mail……, C.N.P. .........../înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul ......., CUI nr. ......., cont nr. ....... deschis la Banca .........., reprezentat(ă) prin ........., având funcţia de ........., în calitate de utilizator al reţelei electrice de interes public, denumit în continuare utilizator,

denumite în continuare părţi, s-a convenit încheierea prezentei convenții-cadru pentru locul de consum și/sau de producere amplasat în judeţul ..........................., municipiul/oraşul/comuna ..................., satul ................., sectorul ........, cod poştal .................., str. ..................... nr. ......, bl. ........, sc. ......, et. ........, ap. ......, nr. cadastral ..................... (numai dacă este disponibil), cu respectarea prevederilor de mai jos.

Capitolul I.

Obiectul convenției

Obiectul prezentei convenții îl constituie predarea în exploatare de către utilizator operatorului a instalației de racordare recepționate și puse în funcțiune conform Procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare nr. .......... din data de .......... .

Capitolul II.

Delimitarea instalaţiilor

Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune ..........V, la .............. (capacităţile energetice la care se realizează racordarea);

Punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune ............. V, la……............. (elementul fizic unde se face delimitarea).

Capitolul III.

Condiţii de exploatare a instalaţiilor de racordare

În sensul prezentei convenții, exploatarea instalațiilor de racordare, se realizează de către operator în vederea exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor care îi revin în calitate de titular de licențe, în conformitate cu prevederile Condiţiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare, și cele ale Condițiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem și pentru administrarea pieţei de echilibrare, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare.

Condiţiile de exploatare a instalaţiilor de racordare se referă în principal, fără a se limita, la următoarele:

a) Atribuţii şi responsabilităţi privind exploatarea instalaţiilor de racordare.…….……….. …..;

b) Descrierea instalaţiei de racodare exploatate de operator…………...……………..……..;

c) Măsuri tehnice şi organizatorice de sănătate şi securitate a muncii şi condiţii de exploatare a instalației de racordare ………………………………………………………….……………..;

d) Modul de lucru în caz de întreruperi programate pentru lucrări de mentenanţă/investiţii….…;

e) Modul de lucru în caz de avarie sau limitări/restricţii………………………………………….

Capitolul IV.

Durata convenției

Prezenta convenție intră în vigoare la data semnării și produce efecte pe toată durata de viață a instalației de racordare.

Capitolul V.

Încetarea convenției

Prezenta convenție încetează în următoarele situații:

a) la cererea scrisă a utilizatorului, numai dacă dacă la instalația de racordare sunt racordați alți utilizatori. În acest caz operatorul preia în proprietate instalația de racordare cu justă despăgubire, conform reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) la expirarea duratei/duratelor de viață a instalației de racordare/ale echipamentelor componente ale acesteia, înlocuite ulterior realizării instalației de racordare ca urmare a lucrărilor de modificare a instalației de racordare/mentenață/investiții realizate de operator. În acest caz operatorul preia automat în proprietate instalația de racordare.

Capitolul VI.

Anexe

Anexe la prezenta convenție sunt urmatoarele:

a) lista persoanelor operatorului de rețea cu drept de conducere operativă, de exploatare şi de măsurare;

b) lista persoanelor utilizatorului care au dreptul să solicite, să execute şi să conducă sau să dispună executarea manevrelor în instalaţiile electrice;

c) schema monofilară;

d) schema normală.

Operator,               						Utilizator,

........................              				                ................

*Convenţia-cadru se iniţiază de operator.