Document de discuţie, iunie 2014


ORDIN nr.   din     

pentru modificarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013
Având în vedere dispoziţiile art. 25 alin. (13) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

Art.1. - Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 bis din 19 august 2013, se modifică după cum urmează:
· La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1a), care va avea următorul cuprins:

„(1a) În etapa de stabilire a soluţiei de racordare a generatoarelor la reţeaua electrică, se analizează obligatoriu şi soluţia de racordare a generatoarelor la instalaţia de utilizare a locului de consum.”
· Articolul 18, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Operatorul de reţea are obligaţia să transmită utilizatorului studiul de soluţie avizat conform reglementărilor, în termen de maximum 3 luni în cazul racordării la o reţea cu tensiunea de 110 kV sau mai mare, respectiv de maximum o lună în cazul racordării la o reţea de medie sau joasă tensiune, calculat de la data încheierii contractului pentru elaborarea studiului de soluţie, cu condiţia achitării de către utilizator a costului studiului.”
· Articolul 47, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Punerea sub tensiune pentru perioada de probe a instalaţiilor electrice ale utilizatorului este condiţionată de realizarea următoarelor lucrări de întărire prevăzute în contractul de racordare: 

a) lucrările de întărire determinate strict de necesitatea asigurării condiţiilor tehnice în vederea evacuării/consumului puterii aprobate pentru locul de consum şi/sau de producere în cauză;
b) lucrările de întărire pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de consum şi/sau de producere, rezultate din calculele pentru regimurile de funcţionare pe care operatorul de reţea le reface cu luarea în considerare numai a locurilor de consum şi/sau de producere aflate sub tensiune în momentul respectiv.”

· Articolul 52, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Pentru un loc de producere, operatorul de reţea are obligaţia să emită şi să transmită utilizatorului certificatul de racordare în termen de maximum 10 zile calendaristice de la recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, cu condiţia depunerii de către utilizator sau împuternicitul său legal, la operatorul de reţea, a dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia, a procesului verbal de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor de producere şi a certificatului de conformitate, dacă acesta este necesar conform normelor tehnice în vigoare; certificatul de racordare emis corespunde instalaţiilor şi capacităţilor de producere realizate pentru etapa respectivă de dezvoltare a locului de producere, conform prevederilor contractului de racordare.”

· Articolul 52, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Emiterea certificatului de racordare este condiţionată de realizarea următoarelor lucrări de întărire prevăzute în contractul de racordare:

a) lucrările de întărire determinate strict de necesitatea asigurării condiţiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru locul de producere în cauză;
b) lucrările de întărire pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de producere, rezultate din calculele pentru regimurile de funcţionare pe care operatorul de reţea le reface cu luarea în considerare numai a locurilor de producere aflate sub tensiune în momentul respectiv.
· La articolul 52, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3a) şi (3b), care vor avea următorul cuprins:

„(3a) În situaţia emiterii certificatului de racordare anterior realizării tuturor lucrărilor de întărire prevăzute în contractul de racordare, necesare pentru crearea condiţiilor tehnice în vederea racordării mai multor locuri de producere, acesta urmează să conţină următoarele precizări:

a) lucrările de întărire pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de producere, rezultate din calculele pentru regimurile de funcţionare pe care operatorul de reţea le reface ţinând cont de noile date de intrare pentru reţeaua electrică;

b) condiţionările impuse pentru funcţionarea centralei electrice, inclusiv limitarea puterii evacuate, până la realizarea lucrărilor de întărire prevăzute la lit. a).

(3b) Operatorul de reţea are obligaţia de a realiza lucrările de întărire la termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de racordare.”

· În Anexa nr. 1 la regulament, definiţia termenului „dezvoltator” va avea următorul conţinut:

„dezvoltator – persoana fizică sau juridică având calitatea de a finanţa realizarea reţelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali, în baza unui contract pentru realizarea reţelei încheiat cu operatorul de distribuţie concesionar, sau de a dezvolta o reţea electrică într-o zonă delimitată a cărei proprietate sau folosinţă o deţine, în scopul alimentării cu energie electrică a utilizatorilor din zona respectivă, în baza avizului tehnic de racordare şi a contractului de racordare încheiat, după caz, cu operatorul de distribuţie concesionar sau cu operatorul de transport şi de sistem;”
· În Anexa nr. 3 la regulament, după punctul 4.2. se introduce un nou punct, punctul 4.3., care va avea următorul cuprins:

„4.3. Contractul de lucrări pentru proiectarea şi/sau execuţia reţelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali din ansamblu se încheie cu respectarea prevederilor art. 44 alin. (3) şi (4) din Regulament.”
Art.2. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art.3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Niculae Havrileţ
1
2

