Document de discuţie august 2014


ORDIN nr.     din          

pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014
Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. f) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările ulterioare, şi cele ale art. 35 şi art. 42 alin. (1) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin
Art. 1. – Metodologia de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 27 februarie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Valoarea componentei TI a tarifului de racordare este egală cu minimul între valoarea, stabilită pe bază de deviz general, a lucrărilor de întărire pentru crearea condiţiilor tehnice necesare în vederea evacuării în reţea a puterii aprobate pentru locul de producere/ locul de consum şi de producere în cauză şi valoarea stabilită cu următoarea relaţie:
(TI)calcul = Sevacuare ∙ i, unde:

Sevacuare - puterea aprobată pentru evacuare în rețea la locul de producere sau la locul de consum și de producere respectiv [MVA];

i - tarif specific [lei/MVA]. 

(2)   Puterea aprobată pentru evacuare în rețea la locul de producere sau la locul de consum și de producere, notată Sevacuare şi utilizată în relaţia prevăzută la alin. (1), reprezintă puterea maximă simultană ce poate fi evacuată în reţea în punctul de delimitare. Sevacuare se calculează ca diferenţă între puterea instalată a centralei şi puterea maximă absorbită de receptoarele de la locul de consum şi de producere şi/sau de serviciile interne ale centralei, cu condiţia ca acestea să fie alimentate din puterea produsă de centrală.

(3)   În cazul aprobării unui spor de putere pentru evacuare în rețea la un loc de producere sau la un loc de consum și de producere, pentru calculul componentei TI se ia în considerare numai sporul de putere aprobat suplimentar puterii aprobate anterior, pentru care a fost calculat și achitat tariful de racordare inițial.

(4)   Componenta TI a tarifului de racordare se aplică pentru locurile de producere/ locurile de consum și de producere, la stabilirea tarifelor de racordare a acestora la rețelele electrice de interes public în etapa de emitere a avizelor tehnice de racordare sau de actualizare a certificatelor de racordare ori avizelor tehnice de racordare pentru aprobarea unui spor de putere pentru evacuare.
(5)   Tariful specific prevăzut la alin. (1) se stabilește în funcție de punctul de racordare, conform prevederilor secțiunilor 1-3 ale Cap. IV.”
2. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Indicii specifici și tarifele specifice prevăzute în prezenta metodologie se stabilesc conform prevederilor acesteia și se aprobă de autoritatea competentă având la bază propunerile operatorilor de reţea.”

3. La articolul 58, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„În situația locurilor de producere/ locurilor de consum și de producere pentru care există contracte de racordare în derulare la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, operatorul de reţea percepe componenta TI numai în cazul aprobării unui spor de putere pentru evacuare în rețea, valoarea componentei TI fiind stabilită în acest caz conform prevederilor art. 10 alin. (3).”
Art. 2. – Operatorii de reţea duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Niculae Havrileţ
1

