
Anexă la Ordinul nr. ......... din .............
METODOLOGIA DE STABILIRE A TARIFELOR PENTRU 
SERVICIUL DE SISTEM
CAPITOLUL I

Scop
Art. 1. - Prezenta metodologie stabileşte modul de determinare:

a) a venitului reglementat al operatorului de transport şi de sistem necesar realizării serviciului de sistem;

b) al tarifului pentru serviciul de sistem şi tarifului pentru serviciile funcţionale de sistem;

c) a cantităţilor reglementate de servicii tehnologice de sistem;

d) ale veniturilor reglementate ale operatorilor economici pentru furnizarea serviciilor tehnologice de sistem;

e) a tarifelor pentru achiziţia serviciilor tehnologice de sistem.

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare
Art. 2. - Prezenta metodologie este utilizată de:

a) operatorii economici furnizori de servicii tehnologice de sistem pentru calculul cantităţilor reglementate şi a veniturilor reglementate pentru serviciile tehnologice de sistem în cadrul unei perioade tarifare;

b) operatorul de transport şi de sistem pentru calculul veniturilor reglementate şi a tarifelor pentru serviciul de sistem, serviciile funcţionale de sistem, serviciile tehnologice de sistem şi verificarea cantităţilor reglementate de servicii tehnologice de sistem în cadrul unei perioade tarifare;

c) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru verificarea şi aprobarea cantităţilor reglementate şi tarifelor pentru serviciul de sistem, serviciile funcţionale de sistem şi serviciile tehnologice de sistem în cadrul unei perioade tarifare.

CAPITOLUL III

Definiţii şi abrevieri
Art. 3. - Acronime. 

	ANRE
	Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

	BAR
	baza reglementată a activelor; 

	CPT
	consum propriu tehnologic;

	HG
	hotărâre a Guvernului;

	RBAR
	rentabilitatea bazei reglementate a activelor; 

	RET
	reţeaua electrică de transport;

	RRR
	rata reglementată a rentabilităţii; 

	SEN
	Sistemul electroenergetic naţional;

	SFS
	servicii funcţionale de sistem;  

	STS
	servicii tehnologice de sistem; 

	OTS
	operatorul de transport şi de sistem; 

	ENTSO-E
	European Network of Transmission System Operators for electricity. 


Art. 4. - Termenii utilizaţi în prezenta metodologie au semnificaţiile următoare: 

	Baza reglementată a activelor (BAR)
	Valoarea netă contabilă a activelor imobilizate, corporale şi necorporale, recunoscută de autoritatea competentă, ce contribuie la prestarea serviciului.

	Comanda operaţională 


	Componentă a conducerii prin dispecer a SEN, prin care se realizează, în timp real, ierarhizat, de către personalul de comandă operaţională din centrele de dispecer, funcţionarea sigură şi economică a echipamentelor şi instalaţiilor din SEN.

	Conducerea prin dispecer a SEN
	Activitatea specifică sectorului energiei electrice exercitată prin unităţi specializate numite centre de dispecer care au relaţii ierarhizate de autoritate între ele şi asupra participanţilor la piaţa energiei electrice. Aceste relaţii sunt distincte de cele administrative.

	Conducerea operaţională
	Constă în programarea operaţională şi comanda operaţională

	Consumator dispecerizabil
	Consumatorul care, în concordanţă cu aranjamentele contractuale, îşi reduce sarcina sau este întrerupt fie prin acţiunea directă a OTS, fie prin acţiunea consumatorului, la cererea OTS.

	Congestii (restricţii de reţea) 


	Situaţii de funcţionare, în care transportul energiei între două noduri sau zone de sistem conduce la nerespectarea parametrilor de siguranţă în funcţionare a SEN, fiind necesară abaterea de la ordinea de  merit a grupurilor dispecerizabile (redispecerizare). 

	Perioadă tarifară 
	Perioadă în care se aplică tarifele aprobate de autoritatea competentă; de regulă aceasta este de 1 an  calendaristic. 

	Piaţă de echilibrare
	Piaţă centralizatã organizatã şi administratã de OTS pentru a colecta ofertele de livrare a energiei de echilibrare transmise de participanţii la piaţa de echilibrare, şi a le utiliza pentru a asigura siguranţa şi stabilitatea în funcţionare a SEN şi pentru a rezolva restricţiile de reţea.

	Planificarea operaţională
	Activitate de planificare de către un centru de dispecer în limitele autorităţii sale de conducere prin dispecer, pe diferite orizonturi de timp – anual, semestrial, lunar, a modului de echilibrare a balanţei producţie-consum, a schemelor de funcţionare a reţelei electrice etc.

	Programarea operaţională
	Activitate constând în programarea pe un orizont de timp de cel mult o săptămână, de către OTS, a schemei de funcţionare a RET şi a reţelei de 110kV din autoritatea sa de decizie şi a modului de echilibrare a balanţei producţie – consum.

	Rata reglementată a rentabilităţii (RRR)
	Randamentul reglementat al BAR. 



	Reglaj primar al frecvenţei
	Reglarea automată şi rapidă (timp < 30 sec.) a puterii active a grupurilor generatoare sub acţiunea regulatoarelor de viteză proprii, în scopul menţinerii echilibrului dintre producţie şi consum la o frecvenţă apropiată de valoarea de consemn, asigurând securitatea reţelei pe principiul solidarităţii partenerilor de producţie.

	Reglaj secundar frecvenţă-putere
	Reglarea automată şi centralizată a puterii active a unor grupuri generatoare desemnate, în scopul readucerii frecvenţei şi soldului SEN la valorile de consemn în cel mult 15 minute.

	Rentabilitatea bazei reglementate a activelor (RBAR)
	Costul mediu ponderat al capitalului propriu şi împrumutat, calculat înainte de impozitare, reflectând proporţiile capitalului propriu şi împrumutat din capitalul total al unei companii. RBAR se determină prin înmulţirea ratei reglementate a rentabilităţii cu baza reglementată a activelor.

	Rezerva de reglaj primar
	Rezervă care trebuie să fie mobilizată automat şi integral în maxim 30 sec., la o abatere cvasistaţionară a frecvenţei de ( 200 mHz de la valoarea de consemn şi trebuie să rămână în funcţiune pe o durată de minim 15 minute dacă abaterea se menţine.

	Rezerva de reglaj secundar
	Rezerva de putere care, la abaterea frecvenţei şi/sau soldului SEN de la valoarea de consemn, poate fi mobilizată automat într-un interval de maximum 15 minute.

	Rezerva de reglaj terţiar rapid (rezerva “minut”)
	Rezerva de putere care are rolul de a asigura refacerea rapidă (maximum 15 min.) a rezervei de reglaj secundar şi de a participa la reglarea frecvenţei şi a soldului SEN programate.

	Rezerva de reglaj terţiar lent
	Rezerva de putere asigurată de grupuri generatoare care au timp de pornire şi preluare a sarcinii mai mic de 7 ore.

	Rezerva de capacitate
	Rezerva de putere asigurată la cererea OTS de grupuri generatoare care au timp de pornire şi preluare a sarcinii mai mic de 72 de ore, în vederea acoperirii creşterilor de sarcină peste valorile prognozate şi a scăderii capacităţii disponibile sub nivelurile prognozate pentru un orizont de timp mediu.

	Reglementare de tip “COST+”
	Metodă de reglementare aplicată pe o perioadă tarifară prin care autoritatea competentă stabileşte venitul reglementat pe baza costurilor justificate ale activităţii respective precum şi o cotă rezonabilă de profit.


CAPITOLUL IV

Documente de referinţă
Art. 5. - Aplicarea prezentei metodologii se face prin coroborare cu prevederile următoarelor documente:

a. Legea energiei electrice nr. 13/2007 cu modificările şi completările ulterioare;

b. Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public aprobat prin HG nr. 90/2008;

c. Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr. 2139/2004;
d. HG nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promevarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă;  
e. Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Transport, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 20/2004 cu modificările ulterioare;

f. Codul Comercial al Pieţei Angro de Energie Electrică aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 25/ 2004;
g. Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 17/2002;

h. Procedura operaţională Determinarea cantităţilor de servicii tehnologice de sistem realizate faţă de cele contractate cod TEL-01.05 Aviz ANRE nr. 16/2006;

i. Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice şi în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 56/ 2007;

j. Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 60/2007;

k. Ghidul de completare a machetelor de monitorizare a activităţii operatorului de transport şi de sistem, aprobat prin Decizia preşedintelui ANRE nr. 1939/2008. 
CAPITOLUL V

Definirea şi funcţiile serviciului de sistem
Art. 6. - OTS furnizează serviciul de sistem tuturor clienţilor racordaţi la Sistemul electroenergetic naţional. Prin serviciul de sistem se asigură următoarele:

a. siguranţa în funcţionare a SEN;
b. funcţionarea eficientă a pieţei de energie;
c. menţinerea în permanenţă a parametrilor normaţi ai energiei electrice la toţi participanţii la piaţă;
d. restaurarea funcţionării SEN după un colaps total sau al unei zone.
Art. 7. - Pentru realizarea serviciului de sistem, OTS utilizează:

a. resurse proprii constând în serviciile funcţionale de sistem pe care le furnizează utilizând competenţa şi mijloacele tehnice specifice;

b. resurse achiziţionate de la alţi participanţi la piaţa energiei electrice constând în servicii tehnologice de sistem.
Art. 8. - SFS exprimă activitatea de operator de sistem a OTS şi sunt destinate să asigure conducerea prin dispecer a SEN, care cuprinde următoarele funcţii:

a. planificarea operaţională;
b. conducerea operaţională. 

Art. 9. - STS sunt furnizate de producătorii de energie electrică sau consumatorii dispecerizabili şi sunt utilizate de OTS în scopul de a asigura în principal:

a. compensarea variaţiei de sarcină în SEN, respectiv reglarea frecvenţei şi a soldului SEN;

b. compensarea diferenţelor faţă de programul de funcţionare a SEN, respectiv menţinerea de capacităţi de rezervă de putere activă;

c. reglajul nivelului de tensiune în RET;

d. restaurarea funcţionării SEN după un colaps total sau al unei zone.
Art. 10. - STS sunt realizate cu următoarele mijloace:

a. sistemele de reglaj primar al frecvenţei ale producătorilor;

b. sistemul de reglaj secundar frecvenţă-putere automat şi centralizat al producătorilor şi OTS;

c. rezervele de reglaj terţiar de putere ale producătorilor;

d. rezervele de capacitate ale producătorilor;

e. sistemele locale de reglaj al tensiunii ale producătorilor, ale operatorilor de reţea şi ale consumatorilor dispecerizabili;

f. sistemele automate de izolare pe serviciile proprii şi de autopornire a grupurilor în vederea restaurării funcţionării SEN după un colaps total sau al unei zone;

g. portofoliul de consumatori dispecerizabili care îşi reduc sarcina sau pot fi deconectaţi la dispoziţia OTS.
CAPITOLUL VI
Achiziţia STS în regim reglementat
Art. 11. – Pentru realizarea serviciului de sistem, OTS utilizează cantităţi de STS achiziţionate prin contractarea acestora de la furnizorii calificaţi pentru aceste servicii în regim reglementat şi/sau prin mecanisme concurenţiale şi, în situaţii justificate, cantităţi de STS solicitate suplimentar faţă de cele contractate cu minim 24 de ore înainte de ziua de livrare.

Art. 12. – Următoarele STS se achiziţionează total sau parţial în regim reglementat:

a. rezerva de reglaj secundar (reglajul frecvenţă-putere);

b. rezerva de reglaj terţiar rapid (rezerva “minut”);

c. rezerva de reglaj terţiar lent;

d. energia reactivă pentru reglajul tensiunii în RET.

CAPITOLUL VII
Stabilirea cantităţilor reglementate de STS

Art. 13. – (1) OTS determină cantităţile orare necesare ale rezervei de reglaj secundar, rezervei de reglaj terţiar rapid, rezervei de reglaj terţiar lent şi cantităţile lunare necesare ale energiei reactive pentru reglajul tensiunii în RET cu respectarea normelor ENTSO-E şi a prevederilor Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Transport şi ale Codul Comercial al Pieţei Angro de Energie Electrică. 

(2) Cantităţile necesare de STS sunt achiziţionate de OTS la tarife reglementate şi/sau la preţuri rezultate prin mecanisme concurenţiale.

(3) ANRE stabileşte în fiecare perioada tarifară (t) pentru fiecare tip de STS de la art. 12 gradul de deschidere al pieţei de STS (procentul cantităţii anuale achiziţionate în regim concurenţial din cantitatea totală anuală necesară).    

(4) Cantităţile totale reglementate de STS nu pot depăşi, pentru o perioadă tarifară, cantităţile de STS stabilite de OTS ca fiind necesare funcţionării SEN în condiţii de siguranţă.

(5) Fundamentarea cantităţilor totale de STS determinate de OTS ca fiind necesare funcţionării SEN în perioada tarifară (t) se realizează în baza unui studiu de specialitate. Acest studiu se actualizează anual şi se transmite pentru consultare la ANRE până la data de 15 septembrie a perioadei tarifare (t-1).
Art. 14. – (1) Prognoza cantităţilor reglementate de STS din tipurile precizate la art. 12 pentru perioada tarifară (t) este întocmită de OTS şi transmisă la ANRE până la data de 1 noiembrie a perioadei tarifare (t-1).

(2) Prognoza cantităţilor de la art. 14 alin. (1) este întocmită pe baza estimărilor întocmite de furnizorii de STS, transmise de aceştia la OTS până la data de 25 octombrie a perioadei tarifare (t-1).

(3) Pentru rezerva de reglaj secundar, rezerva de reglaj terţiar rapid şi rezerva de reglaj terţiar lent, cantităţile reglementate se stabilesc pe fiecare interval orar din perioada tarifară (t) şi pentru fiecare furnizor de STS.

Art. 15. – (1) ANRE analizează prognoza cantităţilor reglementate întocmită de OTS pentru perioada tarifară (t) utilizând: 

a. cantităţile de STS necesare funcţionării SEN rezultate din concluziile studiului precizat la art. 13 alin. (5) pentru perioada tarifară (t);

b. concluziile analizei rapoartelor privind monitorizarea pieţei de energie electrică şi a rapoartelor privind funcţionarea SEN; 

c. cantităţile realizate (determinate) de STS în perioada tarifară (t-2);
d. cantităţile realizate (determinate)/estimate în perioada tarifară (t-1), respectiv cantităţile realizate (determinate) în primele 8 luni ale perioadei tarifare respective (ianuarie-august) şi cantităţile estimate pentru următoarele 4 luni (septembrie-decembrie).

(2) În cazul netransmiterii la ANRE a studiului precizat la art. 13 alin. (5) pentru perioada tarifară (t) până la data de 1 noiembrie a perioadei tarifare (t-1), cantităţile reglementate pentru perioada tarifară (t) se vor considera cel mult egale cu cele reglementate pentru perioada tarifară (t-1).

(3)
ANRE emite o prognoză a cantităţilor reglementate de STS pentru perioada tarifară (t) în urma analizării următoarelor documente transmise de OTS şi de furnizorii de STS: 

a. prognoza consumului final total al SEN în perioada tarifară (t) comparativ cu cel realizat în perioadele tarifare (t-1) şi (t-2);

b. cantităţile de STS totale achiziţionate de OTS (în regim reglementat şi prin mecanisme concurenţiale) în perioadele tarifare (t-1) şi (t-2);

c. capacitatea furnizorilor de STS de a livra cantităţile propuse de OTS pentru a fi achiziţionate în regim reglementat în perioada tarifară (t); analiza se realizează pe baza stocurilor de combustibili, situaţiei financiare şi programului anual de mentenanţă; 

d. studiul prevăzut la art. 13 alin. (5). 

(4) Estimarea cantităţilor reglementate de STS pe intervale orare emisă de ANRE pentru perioada tarifară (t) este transmisă spre consultare OTS (în totalitate) şi furnizorilor de STS (exclusiv pentru cantităţile de STS care le revin) până la data de 15 noiembrie a perioadei tarifare (t-1).

Art. 16. – OTS şi furnizorii de STS transmit până la data de 30 noiembrie a perioadei tarifare (t-1) punctul de vedere la estimarea de la art. 15 alin. (3).

Art. 17. – ANRE aprobă până la data de 15 decembrie a perioadei tarifare (t-1) cantităţile reglementate de STS pentru perioada tarifară (t).

CAPITOLUL VIII
Determinarea venitului pentru furnizarea STS

Art. 18. – (1) Veniturile anuale necesare furnizorilor de STS în perioada tarifară (t) se calculează pentru fiecare din cele patru tipuri de STS de la art. 12 şi pentru fiecare furnizor de STS.

(2) VSTSf,x,t reprezintă venitul total al furnizorului (f) pentru tipul (x) de STS, în perioada tarifară (t) necesar livrării serviciului atât în regim reglementat cât şi prin mecanisme concurenţiale.

Art. 19. – (1) VSTSf,x,t se calculează pe baza metodei de reglementare “COST+”. Venitul total cuprinde costurile justificate necesare exclusiv activităţii de furnizare a STS de tipul (x) şi o cotă rezonabilă de profit (egal cu 5% din total costuri).

(2) VSTSf,x,t acoperă următoarele tipuri de costuri justificate ale furnizorului (f) recunoscute de ANRE, aferente livrării STS de tipul (x) în perioada tarifară (t):

a) costurile de operare şi mentenanţă controlabile (CC); 

Costurile de operare şi mentenanţă controlabile cuprind:

1. costuri cu materii prime şi materiale consumabile;

2. alte costuri cu materiale;

3. costuri cu apa, energia electrică şi alte utilităţi;

4. costuri cu lucrări de întreţinere şi reparaţii;

5. costuri cu locaţii de gestiune şi chirii;

6. costuri cu prime de asigurare;

7. costuri cu studii şi cercetări;

8. costuri cu alte servicii executate cu terţi (inclusiv cursuri pentru perfecţionarea personalului, colaboratori, comisioane şi onorarii, protocol, reclamă şi publicitate, deplasări, detaşări şi transferări, cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii);

9. costuri cu salariile personalului şi alte cheltuieli legate de personal (salarii, diurne, prime, tichete de masă);

10. costuri cu despăgubiri, stabilite prin acordul părţilor.

b) costurile de operare şi mentenanţă necontrolabile (CNC);

Costurile de operare şi mentenanţă necontrolabile cuprind:

1. costuri rezultate din plata impozitelor, redevenţelor, taxelor şi vărsămintelor asimilate, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare sau de către autorităţile locale;

2. costuri reglementate privind cheltuieli speciale;

3. contribuţii la fondul de sănătate, la fonduri speciale, altele de aceeaşi natură aferente fondului de salarii, exclusiv sistemele / fondurile alternative de pensii sau sănătate;

4. costuri extraordinare determinate de forţa majoră;

5. costuri cu salarii compensatorii, conform cu legislaţia în vigoare;

6. costurile cu despăgubirile stabilite prin hotărâre judecătorească, în cazul în care părţile nu se înţeleg.

c) costurile cu amortizarea activelor (AM);

d) profitul reglementat (PR).

(3) VSTSf,x,t se calculează cu relaţia:

VSTSf,x,t  = CCf,x,t  + CNCf,x,t + AMf,x,t + PRf,x,t 
[Lei]
(1)

unde:

PRf,x,t  = 0,05 * (CCf,x,t  + CNCf,x,t + AMf,x,t )

[Lei]
(2)

Art. 20. – (1) Prognoza VSTSf,x,t este întocmită de furnizorul (f) de STS pentru fiecare tip (x) de STS livrat de acesta în perioada tarifară (t) şi se transmite la ANRE până la data de 1 noiembrie a perioadei tarifare (t-1).

(2) Furnizorul de STS are obligaţia de a aloca costurile între activitatea de livrare de STS, cu defalcare pe fiecare din tipurile de STS furnizate şi celelalte activităţi desfăşurate, respectiv după caz, producerea de energie electrică, producerea de energie termică, alte produse/servicii.

(3) Determinarea costurilor de la art. 19 alin. (2) pentru fiecare tip de STS se realizează de către furnizorul de STS în baza cheilor de alocare. Cheile de alocare se calculează pentru perioada tarifară (t) proporţionale cu valoarea anuală a fiecărui produs/serviciu realizat în perioada tarifară (t-1).

Art. 21. – (1) În cazul netransmiterii la ANRE a prognozei VSTSf,x,t conform art. 20. alin. (1),  VSTSf,x,t se consideră egal cu VSTSf,x,t-1 indexat cu rata prognozată a inflaţiei pentru perioada tarifară (t) emisă de instituţia abilitată.

(2) În cazul noilor unităţi calificate furnizoare de STS pentru care furnizorul de STS nu deţine date din perioada tarifară (t-1) se utilizează valori medii realizate în perioadele tarifare (t-2) şi (t-1).

CAPITOLUL IX
Calculul tarifelor pentru STS

Art. 22. – (1) Tarifele pentru fiecare tip (x) de STS se stabilesc pentru o perioadă tarifară (t) şi se calculează pe baza venitului total necesar furnizării STS respectiv (VSTSx,t) şi a cantităţii totale furnizate a STS respectiv (QSTSx,t).

(2) Tariful pentru STS de tipul (x) în perioada tarifară (t) se calculează cu relaţia:





tSTSx,t = VSTSx,t / QSTSx,t        [Lei/u.m.]
(3)

unde:





VSTS x,t  = 
[image: image1.wmf]å

f

VSTS f,x,t 

[Lei]
(4)





QSTS x,t  = 
[image: image2.wmf]å

f

QSTS f,x,t 

[u.m.]
(5)

(3) Cantităţile de rezerve de reglaj secundar, rezerve de reglaj terţiar rapid, rezerve de reglaj terţiar lent se măsoară în [hMW] iar cantităţile de energie reactivă pentru reglajul tensiunii în RET se măsoară în [MVArh].

Art. 23. – ANRE aprobă până la data de 15 decembrie a perioadei tarifare (t-1) tarifele reglementate de STS pentru perioada tarifară (t).

CAPITOLUL X

Determinarea venitului reglementat al OTS pentru asigurarea serviciului de sistem

Art. 24 - (1) Venitul anual reglementat al OTS pentru asigurarea serviciului de sistem (VSS) se calculează pe baza principiului costurilor justificate în vederea funcţionării în condiţii de siguranţă a SEN în perioada tarifară (t). 

(2) VSS se utilizează pentru asigurarea venitului anual reglementat pentru realizarea SFS (VSFS) şi pentru asigurarea venitului anual reglementat pentru achiziţionarea STS (VSTS):
VSS = VSFS + VSTS

[Lei]

(6) 
Art. 25 - (1) Venitul pentru asigurarea SFS (VSFS) se determină de către OTS, ca sumă între costurile justificate, necesare pentru activităţile desfăşurate în calitatea sa de operator de sistem, respectiv: 
a. dispecerizarea instalaţiilor SEN (comanda operaţională la DEC, DET-uri şi în staţii, planificarea şi programarea operaţională);
b. managementul pieţei de echilibrare;
c. managementul congestiilor;
d. managementul  protecţiilor;
e. managementul lucrărilor în SEN. 
(2) VSFSt aferent perioadei tarifare (t) va include următoarele costuri justificate ale OTS, recunoscute de ANRE, aferente activităţilor de la alin (1):

a) costurile de operare şi mentenanţă controlabile (CC); 

Costurile de operare şi mentenanţă controlabile cuprind:

1.costuri cu materii prime şi materiale consumabile;

2.alte costuri cu materiale;

3.costuri cu apa, energia electrică şi alte utilităţi;

4.costuri cu lucrări de întreţinere şi reparaţii;

5.costuri cu locaţii de gestiune şi chirii;

6.costuri cu prime de asigurare;

7.costuri cu studii şi cercetări;

8.costuri cu alte servicii executate cu terţi (inclusiv cursuri pentru perfecţionarea personalului, colaboratori, comisioane şi onorarii, protocol, reclamă şi publicitate, deplasări, detaşări şi transferări, cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii);

9.costuri cu salariile personalului şi alte cheltuieli legate de personal (salarii, diurne, prime, tichete de masă);

10.costuri cu despăgubiri, stabilite prin acordul părţilor.

b) costurile de operare şi mentenanţă necontrolabile (CNC);
Costurile de operare şi mentenanţă necontrolabile cuprind:

1.costuri rezultate din plata impozitelor, redevenţelor, taxelor şi vărsămintelor asimilate, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare sau de către autorităţile locale;

2.costuri reglementate privind cheltuieli speciale;

3.contribuţii la fondul de sănătate, la fonduri speciale, altele de aceeaşi natură aferente fondului de salarii, exclusiv sistemele / fondurile alternative de pensii sau sănătate;

4.costuri extraordinare determinate de forţa majoră;

5.costuri cu salarii compensatorii, conform cu legislaţia în vigoare;

6.costurile cu despăgubirile stabilite prin hotărâre judecătorească, în cazul în care părţile nu se înţeleg.

c) costurile cu amortizarea activelor existente şi cu noile investiţii (AM);

d) costurile cu schimburile de energie electrică neplanificate (CSN); în perioada tarifară (t) aceste costuri nu pot depăşi media aritmetică a costurilor realizate în perioadele tarifare (t-3) şi (t-2); 
e) rentabilitatea bazei reglementate a activelor (RBAR).
(3) VSFS t se calculează cu relaţia:

VSFS t = CC t-1  * (1-X ) + CNC t + AM t + CSN t + RBAR t 
[Lei]
(7)
unde:

X – factor de eficienţă ce se aplică costurilor de operare şi mentenanţă controlabile, egal cu cel aplicat la calculul venitului reglementat aferent serviciului de transport pentru perioada tarifară (t) - X iniţial,eficienţă .
(4) Rentabilitatea bazei reglementate a activelor se calculează cu relaţia:

RBAR t = BARmed t * RRR

[Lei]


(8)

(5) Baza reglementată a activelor medie pentru perioada tarifară (t) se calculează cu relaţia :
BARmed t  =  (BAR t-1 + BAR t ) / 2
[Lei]


(9)
unde:

BAR t-1 – baza reglementată a activelor la sfârşitul perioadei tarifare (t-1);
BAR t – baza reglementată a activelor la sfârşitul perioadei tarifare (t)

BARt = BARt-1 + IAt  – EAt - AM t 
[Lei]


(10)

IAt  - intrările de active recunoscute de ANRE în cursul perioadei tarifare (t);
EAt - ieşirile de active sau valoarea activelor vândute / cedate în cursul perioadei tarifare (t);
AMt – suma dintre costurile cu amortizarea perioadei tarifare (t) aferentă activelor ce compun BAR t-1 şi cea aferentă activelor considerate ca fiind puse / scoase în / din funcţiune la jumătatea perioadei tarifare (t), calculate folosind metoda liniară cu aplicarea duratelor de amortizare legale; costurile cu amortizarea anuală a activelor existente la începutul primei perioade tarifare (2005) sunt stabilite considerând metoda liniară de amortizare pe o durată de viaţă de 25 de ani; valoarea astfel determinată se ia în considerare la stabilirea BAR în fiecare perioadă tarifară pe durata celor 25 de ani.
(6) Rata reglementată a rentabilităţii se consideră egală cu cea aprobată pentru calculul venitului reglementat aferent serviciului de transport. 

(7) OTS are obligaţia de a aloca activele / cotele de active destinate serviciului de sistem faţă de cele destinate serviciului de transport şi cele destinate altor activităţi dereglementate desfăşurate de operator.
(8) OTS are obligaţia de a aloca costurile cu salariile personalului şi alte cheltuieli legate de personal (costuri cuprinse în costurile de operare şi mentenanţă controlabile) destinate serviciului de sistem faţă de cele destinate serviciului de transport şi cele destinate altor activităţi dereglementate desfăşurate de operator.


Art. 26 - (1) Venitul reglementat pentru achiziţia STS (VSTS) este necesar OTS pentru achiziţionarea următoarelor resurse:

a. rezerva de reglaj secundar (reglajul frecvenţă/putere);
b. rezerva de reglaj terţiar rapid (rezerva “minut”);
c. rezerva de reglaj terţiar lent;
d. rezerva de putere asigurată de capacităţile eficiente de producere ale grupurilor dispecerizabile în cogenerare pusă la dispoziţia OTS;
e. rezerva de capacitate asigurată de grupurile generatoare care au timp de pornire şi preluare a sarcinii mai mic de 72 de ore;
f. energia reactivă necesară pentru reglajul tensiunii în RET. 
(2) Cantităţile de STS necesare se contractează de către OTS în conformitate cu prevederile Codului Tehnic al Reţelei Electrice de Transport şi ale Codului Comercial al Pieţei Angro de Energie Electrică, astfel încât să fie asigurată siguranţa în funcţionare a SEN. 

(3) OTS achiziţionează lunar rezervele de reglaj de la alin. (1), rezerva de putere asigurată de capacităţile eficiente de producere ale grupurilor dispecerizabile în cogenerare pusă la dispoziţia OTS sub formă de rezervă de reglaj terţiar lent, rezerva de capacitate şi energia reactivă necesară RET, pe bază de contract încheiat cu furnizorii serviciilor respective, la tarife reglementate de ANRE / preţuri negociate în funcţie de gradul de realizare a pieţei concurenţiale de servicii tehnologice de sistem.

(4) Venitul reglementat pentru achiziţia STS de la alin (1) lit. a pentru perioada tarifară (t), (VSTSa,t) se determină ca sumă a costurilor justificate ale OTS recunoscute de ANRE pentru achiziţia cantităţilor orare de rezervă de reglaj secundar frecvenţă / putere atât în regim reglementat cât şi prin mecanisme de piaţă.

Acest venit se calculează cu relaţia:

VSTSa,t = 
[image: image3.wmf]å

å

n

t

[( tSTSa,t * QSTSRna,t) + ( pSTSLna,t * QSTSLna,t)]
[Lei]
(11)

unde:

tSTSa,t - reprezintă tariful reglementat pentru STS de tipul (a) în perioada tarifară (t), în [Lei/(hMW)];
QSTSRna,t - reprezintă cantitatea reglementată de STS de tipul (a) asigurată de producătorul (n) în perioada tarifară (t), în [hMW];
pSTSLna,t - reprezintă preţul mediu estimat pentru achiziţia prin licitaţie pentru STS de tipul (a) al producătorului (n) în perioada tarifară (t), în [Lei/(hMW)];
QSTSLna,t - reprezintă cantitatea estimată de STS de tipul (a) achiziţionată prin licitaţie de producătorul (n) în perioada tarifară (t), în [hMW]. 

(5) Venitul reglementat pentru achiziţia STS de la alin (1) lit. b pentru perioada tarifară (t), (VSTSb,t) se determină ca sumă a costurilor justificate ale OTS recunoscute de ANRE pentru achiziţia cantităţilor orare de rezervă de reglaj terţiar rapid atât în regim reglementat cât şi prin mecanisme de piaţă.

Acest venit se calculează cu relaţia:


VSTSb,t = 
[image: image4.wmf]å

å

n

t

[( tSTSb,t * QSTSRnb,t) + ( pSTSLnb,t * QSTSLnb,t)]
[Lei]
(12)

unde:

tSTSb,t  - reprezintă tariful reglementat pentru STS de tipul (b) în perioada tarifară (t), în [Lei/(hMW)];
QSTSRnb,t - reprezintă cantitatea reglementată de STS de tipul (b) asigurată de producătorul (n) în perioada tarifară (t), în [hMW];
pSTSLnb,t - reprezintă preţul mediu estimat pentru achiziţia prin licitaţie pentru STS de tipul (b) al producătorului (n) în perioada tarifară (t), în [Lei/(hMW)];
QSTSLnb,t - reprezintă cantitatea estimată de STS de tipul (b) asigurată prin licitaţie de producătorul (n) în perioada tarifară (t), în [hMW]. 

(6) Venitul reglementat pentru achiziţia STS de la alin (1) lit. c pentru perioada tarifară (t), (VSTSc,t) se determină ca sumă a costurilor justificate ale OTS recunoscute de ANRE pentru achiziţia cantităţilor orare de rezervă de reglaj terţiar lent atât în regim reglementat cât şi prin mecanisme de piaţă.

Acest venit se calculează cu relaţia:


VSTSc,t = 
[image: image5.wmf]å

å

n

t

[( tSTSc,t * QSTSRnc,t) + ( pSTSLnc,t * QSTSLnc,t)]
[Lei]
(13)

unde:

tSTSc,t  - reprezintă tariful reglementat pentru STS de tipul (c) în perioada tarifară (t), în [Lei/(hMW)];
QSTSRnc,t - reprezintă cantitatea reglementată de STS de tipul (c) asigurată de producătorul (n) în perioada tarifară (t), în [hMW];
pSTSLnc,t - reprezintă preţul mediu estimat pentru achiziţia prin licitaţie pentru STS de tipul (c) al producătorului (n) în perioada tarifară (t), în [Lei/(hMW)];  

QSTSLnc,t - reprezintă cantitatea estimată de STS de tipul (c) asigurată prin licitaţie de producătorul (n) în perioada tarifară (t), în [hMW]. 

(7) Venitul reglementat pentru achiziţia STS de la alin (1) lit. d pentru perioada tarifară (t), (VSTSd,t) se determină ca sumă a costurilor fixe justificate recunoscute de ANRE aferente capacităţilor eficiente de producere ale grupurilor dispecerizabile în cogenerare pusă la dispoziţia OTS sub formă de rezervă de reglaj terţiar lent.
Acest venit se calculează cu relaţia:
VSTSnd,t = (Cteff,n / Ctinst,n ) * CFnt


[Lei]

(14)
unde:

Cteff,n – capacitatea electrică eficientă în cogenerare calificată de producătorul (n) în perioada tarifară (t), pentru grupurile dispecerizabile în [MW];
Ctinst,n – capacitatea totală instalată în grupuri dispecerizabile a producătorului (n) în perioada tarifară (t), în [MW];
CFnt – costurile fixe justificate aferente grupurilor dispecerizabile în cogenerare ale producătorului (n) în perioada tarifară (t), în [Lei].
Pentru perioada tarifară (t) VSTSd se determină astfel:




VSTSd,t =
[image: image6.wmf]å

n

VSTSd,tn

[Lei]

(15) 
(8) Venitul reglementat pentru achiziţia serviciului de sistem de la alin (1) lit. e pentru perioada tarifară (t), (VSTSe,t) se determină ca sumă a costurilor justificate recunoscute de ANRE producătorilor cu grupuri generatoare care au timp de pornire şi preluare a sarcinii mai mic de 72 de ore şi care pun la dispoziţia OTS puterea calificată a respectivelor grupuri sub formă de rezerva de capacitate.

Acest venit se calculează cu relaţia:

VSTSe,t = 
[image: image7.wmf]å

å

n

t

[( tSTSe,t * QSTSRne,t) + ( pSTSLne,t * QSTSLne,t)]
[Lei]
(16)

unde:

tSTScet  - reprezintă tariful reglementat pentru STS de tipul (e) în perioada tarifară (t), în [Lei/(hMW)]; 

QSTSRne,t - reprezintă cantitatea reglementată de STS de tipul (e) asigurată de producătorul (n) în perioada tarifară (t), în [hMW];  

pSTSLne,t - reprezintă preţul mediu estimat pentru achiziţia prin licitaţie pentru STS de tipul (e) al producătorului (n) în perioada tarifară (t), în [Lei/(hMW)];  

QSTSLne,t - reprezintă cantitatea estimată de STS de tipul (e) asigurată prin licitaţie de producătorul (n) în perioada tarifară (t), în [hMW]. 

 (9) Venitul reglementat pentru achiziţia STS de la alin (1) lit. f pentru perioada tarifară (t), (VSTSf,t) se determină ca sumă a costurilor justificate ale OTS recunoscute de ANRE pentru achiziţia cantităţilor orare de energie reactivă necesară pentru reglajul tensiunii în RET atât în regim reglementat cât şi prin mecanisme de piaţă.

Acest venit se calculează cu relaţia:


VSTSf,t = 
[image: image8.wmf]å

å

n

t

[( tSTSf,t * QSTSRnf,t) + ( pSTSLnf,t * QSTSLnf,t)]
[Lei]
(17)

unde:

tSTSf,t  - reprezintă tariful reglementat pentru STS de tipul (f)  în perioada tarifară (t), în [Lei/MVArh];  

QSTSRnf,t - reprezintă cantitatea reglementată de STS de tipul (f) asigurată de producătorul (n) în perioada tarifară (t), în [MVArh];  

pSTSLnf,t - reprezintă preţul mediu estimat pentru achiziţia prin licitaţie pentru STS de tipul (f) al producătorului (n) în perioada tarifară (t), în [Lei/MVArh];
QSTSLnf,t - reprezintă cantitatea estimată de STS de tipul (f) asigurată prin licitaţie de producătorul (n) în perioada tarifară (t), în [MVArh]. 

(10) Preţurile medii estimate pentru achiziţia prin licitaţie a STS în perioada tarifară (t) se calculează ca media ponderată prin cantităţi a preţurilor medii realizate în perioadele tarifare (t-3) şi (t-2) în valori actualizate la 1 ianuarie anul (t).

(11) Cantităţile estimate achiziţionate prin licitaţie a STS în perioada tarifară (t) se determină în baza cantităţilor realizate în perioadele tarrifare anterioare. 

(12) Venitul reglementat pentru asigurarea STS de către OTS pentru perioada tarifară (t), (VSTSt) se determină ca sumă a veniturilor de la alin. (4), (5), (6), (7), (8) şi (9).

Venitul pentru asigurarea STS se calculează cu relaţia:



VSTS t =
[image: image9.wmf]å

P

VSTSp,t

[Lei]

(18) 

unde:


p = a, b, c ,d ,e, f

CAPITOLUL XI
Calculul tarifului pentru serviciul de sistem

Art. 27. - Venitul aferent serviciului de sistem se obţine de OTS prin aplicarea tarifului pentru serviciul de sistem furnizorilor / producătorilor de energie electrică pentru cantităţile de energie electrică furnizată / consumată (inclusiv pentru export) şi operatorilor de distribuţie pentru cantităţile de energie electrică achiziţionate pentru acoperirea CPT.
Art. 28. - (1) Tarifele pentru serviciul de sistem şi SFS se stabilesc pentru o perioadă tarifară (t) şi se calculează pe baza venitului reglementat aferent serviciului respectiv.

(2) Venitul reglementat pentru perioada tarifară (t) se ajustează cu corecţiile de venit corespunzătoare perioadelor tarifare (t-2) şi (t-1). 

(3) Venitul reglementat pentru asigurarea SFS şi STS pentru perioada tarifară (t) se propune de către OTS până la data de 1 octombrie a perioadei tarifare (t-1) şi se aprobă de către ANRE.

(4) În vederea determinării venitului reglementat pentru asigurarea SFS şi STS pentru perioada tarifară (t), OTS transmite următoarele date:

a) prognozele pentru perioada tarifară (t);
b) corecţiile pe baza realizărilor pentru perioada tarifară (t-2);
c) corecţiile pe baza estimărilor/realizărilor pentru perioada tarifară (t-1), respectiv datele realizate pe primele 8 luni (ianuarie-august) şi datele estimate pentru următoarele 4 luni (septembrie-decembrie) ale perioadei tarifare (t-1). 

(5) Tarifele pentru serviciul de sistem, SFS şi STS se propun de către OTS pentru fiecare perioadă tarifară (t) până la data de 1 noiembrie a perioadei tarifare (t-1) şi se aprobă de către ANRE.

Art. 29. - Tariful pentru SS, tSS în perioada tarifară (t) se calculează cu relaţia:


tSSt = VSSt/(QCIt+QEXPt)        [Lei/MWh]

(19)

Art. 30. - Tariful pentru SFS, tSFS în perioada tarifară (t) se calculează cu relaţia:


tSFSt = VSFSt/(QCIt+QEXPt)        [Lei/MWh]

(20)
unde:

QCIt - prognoza consumului intern exceptând CPT din RET pentru perioada tarifară (t);
QEXPt - prognoza exportului pentru perioada tarifară (t).
CAPITOLUL XII
Dispoziţii tranzitorii

Art. 31. – (1) Metodologia se aplică începând cu a doua perioadă tarifară ulterioară anului în care este emis ordinul de aprobare.

(2) Prevederile art. 26 alin.(1) lit. d) se aplică până la intrarea în funcţiune a mecanismelor de susţinere a cogenerarii de înaltă eficienţă conform prevederilor HG 1.215/2009.

CAPITOLUL XIII
Dispoziţii finale

Art. 32. – Stabilirea de către ANRE prin decizie a cantităţilor de STS în perioada tarifară (t) are prioritate în raport cu oricare din celelalte contracte comerciale din piaţa angro de energie electrică în perioada respectivă.

Art. 33. – (1) Cantităţile reglementate de STS şi tarifele pentru serviciul de sistem, SFS şi STS se pot revizui după o perioadă de (p) luni de cel puţin 6 luni de la intrarea în vigoare a reglementărilor ANRE privind tarifele şi cantităţile reglementate de STS, dacă se constată:

a. diferenţă mai mare de 20% a cantităţilor totale realizate (determinate) de STS faţă de cantităţile declarate ca necesare OTS în perioada respectivă;

b. diferenţă mai mare de 10% între costurile totale prognozate şi cele totale realizate pentru furnizarea de STS în perioada respectivă.

(2) Cantităţile realizate (determinate) de STS şi costurile realizate în primele (p-1) luni, respectiv estimate pentru luna (p) se transmit de către OTS la ANRE până în ultima zi a lunii (p). 

Art. 34. – Valoare totală a STS care fac obiectul prezentei metodologii, achiziţionate de OTS în regim reglementat în perioada tarifară (t) nu poate depăşi 5% din valoarea vânzărilor de energie electrică  la consumatorii finali de pe teritoriul României.

Art. 35. - Toate datele necesare determinării veniturilor pentru serviciul de sistem, STS şi SFS în perioada tarifară (t) sunt exprimate în termeni nominali.

Art. 36. - În cazul în care OTS va realiza diferenţe venituri/costuri aferente SFS şi STS în perioadă tarifară (t), acestea se vor considera la calculul tarifelor pentru serviciul de sistem în perioadă tarifară (t+1), prin corecţii aplicate venitului reglementat.
Art. 37. - ANRE monitorizează cheltuielile/veniturile aferente SFS, STS şi serviciului de sistem, iar OTS va transmite periodic aceste date, în conformitate cu prevederile Ghidului de completare a machetelor de monitorizare a activităţii OTS şi a prezentei metodologii. 





















PAGE  

_1273398458.unknown

_1286099380.unknown

_1240728730.unknown

_1243942158.unknown

_1243942186.unknown

_1162734807.unknown

