METODOLOGIE

de stabilire a tarifelor de emitere a  avizelor tehnice de racordare,

certificatelor de racordare  şi avizelor de amplasament
1.   SCOP

Art. 1.  - Prezenta metodologie stabileşte modul de determinare a tarifelor reglementate pentru emiterea/actualizarea avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare şi avizelor de amplasament.

2. DOMENIU DE APLICARE
Art. 2.  - Metodologia este utilizată de:

a) operatorii de distribuţie concesionari a energiei electrice şi operatorul de transport şi de sistem, pentru:

· fundamentarea propunerilor privind tarifele reglementate pentru emiterea/actualizarea avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare şi avizelor de amplasament;

·  aplicarea tarifelor aprobate de autoritatea competentă.

b) ANRE, în procesul de analiză a propunerilor de tarife transmise de operatorii concesionari de distribuţie şi de operatorul de transport şi de sistem, în vederea aprobării acestor tarife.
Art. 3.  - Tarifele se aplică tuturor utilizatorilor care solicită operatorilor de reţea, după caz:

· emiterea/actualizarea unui aviz tehnic de racordare sau eliberarea unui duplicat al acestuia;

· emiterea unui aviz de amplasament sau eliberarea unui duplicat al acestuia;
· actualizarea unui certificat de racordare sau eliberarea unui duplicat al acestuia.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Art. 4.  - Aplicarea prezentei metodologii se realizează în coroborare cu prevederile următoarelor acte normative:
a)  Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;


b) Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 59/2013  de aprobare a Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes  public;


c) Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 11/2014 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public;

d) Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 48/2008 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de  amplasament de către operatorii de reţea, cu modificările şi completările ulterioare;

e) Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 129/2008 de aprobare a Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public.
4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
Art. 5.  - Termenii utilizaţi în prezenta metodologie sunt definiţi în următoarele acte normative:
a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege;
b) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, denumit în continuare Regulament de racordare;

c) Metodologia pentru emiterea avizelor de  amplasament de către operatorii de reţea, aprobată prin Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 48/2008
5. PRINCIPII

Art. 6.  - Tarifele stabilite prin prezenta Metodologie sunt aprobate de autoritatea competentă, pentru operatorul de transport şi de sistem şi pentru operatorii de distribuţie. 

Art. 7.  - Operatorii concesionari de distribuţie şi operatorul de transport şi de sistem au obligaţia de a transmite autorităţii competente propunerile de tarife, în vederea aprobării, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei Metodologii. 

Art. 8.  - Lista tarifelor este prezentată în anexa nr. 1, care face parte integrantă din Metodologie.
Art. 9.  - Tarifele de emitere / actualizare a ATR se stabilesc pe tranşe de putere, conform anexei nr. 1. 
Art. 10.  - Tarifele de emitere a AA se stabilesc pentru 1 km de reţea edilitară, respectiv pentru un aviz în cazul unei construcţii.

Art. 11.  - Operatorii de distribuţie a energiei electrice, alţii decât cei concesionari, pot aplica tarifele aprobate de ANRE pentru operatorii de distribuţie concesionari din zonele în care sunt localizate reţelele electrice de distribuţie ale acestora. 

Art. 12.  - Situaţiile pentru care se prevede emiterea unui AA sunt reglementate de Metodologia pentru emiterea Avizelor de Amplasament de către operatorii de reţea, aprobată prin Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 48/2008.

Art. 13.  - Situaţiile pentru care se prevede emiterea / actualizarea unui ATR sau CR, inclusiv situaţiile în care acestea se efectuează în mod gratuit sau din oficiu, sunt reglementate prin Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes  public, aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 59/2013.
6. Determinarea tarifelor

Art. 14.  - Tarifele reglementate prin prezenta Metodologie reprezintă cheltuiala medie efectuată de un operator de reţea pentru emiterea/actualizarea unui aviz tehnic de racordare/ certificat de racordare / aviz de amplasament.
Art. 15.  - Tarifele reglementate prin prezenta Metodologie se stabilesc pe baza fişei documentare din anexa nr 2.

Art. 16.  - În cazul în care ATR se emite/actualizează pe baza unei fişe de soluţie, tarifele includ şi cheltuielile legate de elaborarea fişei de soluţie respective, conform prevederilor art.17 alin (2) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes  public, aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 59/2013.

Art. 17.  - În cazul în care ATR se emite pe bază de studiu de soluţie/coexistenţă, operatorii de reţea vor aplica tarifele aprobate, diminuate cu 70%.
Art. 18.  -  În cazul unor modificări tehnice, inclusiv depăşirea puterii aprobate prin ATR/CR existent la locul de producere sau de consum, care permit continuarea utilizării reţelei electrice în aceleaşi condiţii tehnico-economice de racordare la reţea, fără a fi necesară îndeplinirea în prealabil a unor condiţii suplimentare, 
a) la solicitarea de actualizare a unui CR sau

b) la solicitarea de actualizare a unui ATR pentru un loc de producere sau de consum care a fost pus sub tensiune înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului de racordare, pentru care nu a fost emis CR,

se aplică tariful de actualizare a ATR, corespunzător tranşei de putere aferente.
Art. 19.  -  În cazul modificării unor elemente de natură administrativă, fără depăşirea puterii aprobate prin ATR/CR anterior pentru locul de producere sau de consum respectiv şi fără modificarea unor elemente de natură tehnică, 
a) la solicitarea de actualizare a unui CR,
b) la solicitarea de actualizare a unui ATR în timpul procesului de racordare sau
c) la solicitarea de actualizare a unui ATR pentru un loc de producere sau de consum care a fost pus sub tensiune înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului de racordare, pentru care nu a fost emis CR,

se percepe un tarif egal cu 10% din tariful de emitere al ATR, corespunzător tranşei de putere aferente.
Art. 20.  - În cazul în care este necesară îndeplinirea unor condiţii tehnico-economice suplimentare de racordare la reţea,
a) la solicitarea de actualizare a unui CR sau
b) la solicitarea de actualizare a ATR pentru un loc de producere sau de consum care a fost pus sub tensiune înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului de racordare, pentru care nu a fost emis CR, 
operatorul de reţea emite ATR, cu aplicarea tarifului de emitere corespunzător tranşei de putere aferente. 
Art. 21.  - (1) Tariful aplicat de operatorii de reţea pentru eliberarea unui duplicat al AA / ATR în timpul procesului de racordare/ CR este 10 RON exclusiv TVA.

(2) În cazul în care se solicită eliberarea unui duplicat al ATR pentru un loc de producere sau consum care a fost pus sub tensiune înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului de racordare, pentru care nu a fost emis CR, operatorul de reţea emite CR pentru locul de consum sau de producere, fără a percepe un tarif.

Art. 22.  -  (1) În situaţia în care beneficiarul solicită în scris eliberarea în regim de urgenţă a Avizului de Amplasament / Avizului Tehnic de Racordare / Certificatului de racordare, se va percepe o majorare cu 50% a tarifului de emitere/actualizare, după caz. 

(2) Este considerată eliberare în regim de urgenţă a documentelor, realizarea acesteia într-un termen mai scurt decât jumătate din termenul prevăzut de reglementările specifice în vigoare.
7. Dispoziţii finale

Art. 23.  - Operatorii de reţea pot solicita revizuirea tarifelor aprobate, prezentând autorităţii competente noile propuneri însoţite de documentaţia de fundamentare a acestora, cel mai devreme după 1 an de la data aprobării tarifelor.

Art. 24.  - Revizuirea tarifelor aprobate se poate realiza şi la iniţiativa autorităţii competente.

Art. 25.  -  ANRE are dreptul să solicite operatorilor de reţea, în orice moment, documente în vederea verificării prin sondaj a corectitudinii aplicării tarifelor stabilite prin prezenta Metodologie.

