ANEXĂ

REGULAMENT

de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi

- Revizia 1 -

CAP. I

Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1

Scop

Art. 1    Prezentul regulament de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi (denumit în continuare regulament) stabileşte cadrul de reglementare pentru acreditarea grupurilor/centralelor electrice în vederea aplicării sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile stabilit prin <LLNK 12008   220 11 201   0 18>Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare sistem de promovare prin certificate verzi, respectiv:

a) etapele procesului de acreditare şi conţinutul documentaţiei necesare acreditării;

b) condiţiile de acreditare;

c) modul de aplicare a sistemului de promovare prin certificate verzi;

d) drepturile şi obligaţiile operatorilor economici ale căror centrale electrice au fost acreditate;

e) condiţiile de modificare, suspendare şi retragere a acreditării.

SECŢIUNEA a 2-a

Domeniul de aplicare

Art. 2    (1) Prezentul regulament se aplică de către:

a) solicitanţii acreditării grupurilor/centralelor electrice pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi:

- titularii de licenţă pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice în grupuri/centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile;

- operatorii economici care deţin grupuri/centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile care se află în perioada de probe;

- operatorii economici care deţin grupuri/centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile şi care utilizează energia electrică produsă pentru consum propriu, altul decât consumul propriu tehnologic;

- persoanele fizice care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată sub 100 kW,

care utilizează sursele regenerabile de energie/tehnologiile de producere autorizate de Comisia Europeană prevăzute în anexa nr. 1;

b) operatorii de reţea la reţelele cărora sunt racordate grupurile/centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie acreditate pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi.

(2) Prevederile prezentului regulament nu se aplică autorităţilor publice care au beneficiat de ajutoare de stat pentru realizarea, parţială sau totală, a unor centrale de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie în proiecte care nu sunt "generatoare de venit" în sensul prevederilor art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1990 şi care nu au dreptul să beneficieze de certificate verzi pentru energia electrică produsă din aceste centrale.

SECŢIUNEA a 3-a

Definiţii şi abrevieri

Art. 3    (1) Termenii utilizaţi în prezentul regulament sunt cei definiţi în:

a) <LLNK 12012   123 10 201   0 59>Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările ulterioare;

b) <LLNK 12008   220 11 201   0 18>Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin <LLNK 12008    90 20 301   0 32> Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013;

d) Norma tehnică "Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene", aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2009, cu modificările și completările ulterioare;

e) Norma tehnică de racordare la retelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice "Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice", aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2013.

(2) În înţelesul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:

a) centrală hidroelectrică cu acumulare prin pompaj - centrala hidroelectrică prevăzută cu două lacuri de acumulare, unul în amonte şi unul în aval, şi cu instalaţii de pompare şi turbinare, care asigură atât pomparea apei turbinate din lacul din aval în lacul din amonte în scopul stocării, cât şi turbinarea apei din lacul din amonte şi acumularea acesteia în lacul din aval;

b) consum propriu tehnologic - consumul de energie electrică al unei centrale necesar pentru realizarea producţiei de energie electrică, care reprezintă cantitatea de energie electrică consumată de la bornele generatoarelor proprii ale centralei şi/sau din reţeaua electrică necesară pentru producerea energiei electrice în cadrul respectivei centrale; această cantitate include energia electrică pentru manipularea şi prepararea combustibilului, pentru mentenanţa centralei şi pentru pomparea apei din lacul din aval în lacul din amonte, precum şi pierderile în reţelele electrice prin care se realizează racordarea grupurilor/centralelor la reţea. În cazul centralelor de cogenerare, acesta include şi consumul de energie electrică necesar pentru producerea energiei termice în cogenerare;

c) Lege - <LLNK 12008   220 11 201   0 18>Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) operator economic acreditat - operator economic ce deţine/exploatează centrale electrice în care se produce energie electrică ce beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi în baza unei decizii de acreditare emise de ANRE;

e) perioada de probe - perioada cuprinsă între data la care un grup/o centrală electrică începe să producă şi să livreze energie electrică în SEN şi maximum 60 de zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune, fără a depăși termenul de valabilitate al autorizaţiei de înfiinţare in cazul grupurilor/centralelor electrice cu putere electrică mai mare de 1 MW; în cazul centralelor electrice care au în componenţă grupuri pentru care se solicită acreditare etapizată, perioada de probe este perioada cuprinsă între data la care primul grup începe să producă şi să livreze energie electrică în SEN şi maximum 60 de zile de la data recepţiei punerii în funcţiune a tuturor capacităţilor de producere a energiei electrice;

f) putere calorifică inferioară - cantitatea de căldură obţinută prin arderea unei unităţi de combustibil în condiţiile în care produsele rezultate în urma arderii acestuia (gaze de ardere, vapori de apă, cenuşă) sunt evacuate la o temperatură mai mare decât temperatura de condensare a vaporilor de apă.

Art. 4    Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificaţii:

a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) OR - operator de reţea, respectiv operator de distribuţie sau operator de transport şi de sistem;

c) OTS - operatorul de transport şi de sistem - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.;

d) OPCV - operatorul pieţei de certificate verzi - Societatea Comercială "Operatorul Pieţei de Energie Electrică - OPCOM" - S.A.;

e) SRE - surse regenerabile de energie;

f) E-SRE - energie electrică produsă din surse regenerabile de energie;

g) CV - certificat verde;

h) CPT - consum propriu tehnologic;

i) SEN - sistemul electroenergetic naţional.

CAP. II

Acreditarea centralelor electrice de producere a E-SRE

SECŢIUNEA 1

Etapele acreditării şi documentaţia de acreditare necesară

Art. 5    (1) Acreditarea centralelor electrice de producere a E-SRE în vederea aplicării sistemului de promovare prin CV se realizează de către ANRE pe baza unei cereri însoţite de o documentaţie de acreditare, transmisă de oricare dintre solicitanţii prevăzuţi la art. 2 alin. (1) lit. a).

(2) Solicitanţii prevăzuţi la art. 2 alin. (1) lit. a) care deţin centrale electrice de producere a E-SRE cu puteri instalate mai mari de 125 MW, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 30, transmit ANRE cererea menţionată la alin. (1) numai după obţinerea deciziei Comisiei Europene de autorizare a sistemului de promovare prin CV, conform prevederilor art. 26 alin. (2) din Lege.

(3) Persoanele fizice care deţin centrale electrice de producere a E-SRE cu putere instalată sub 100 kW pot mandata un operator economic să solicite acreditarea acestor centrale în condiţiile prezentului regulament, de regulă furnizorul de energie electrică cu care au încheiat contract de furnizare a energiei electrice.

(4) Procesul de acreditare constă în derularea următoarelor activităţi:

a) depunerea de către solicitant a cererii de acreditare împreună cu documentaţia de acreditare aferentă, conform art. 6;

b) analizarea de către ANRE a documentaţiei depuse;

c) emiterea de către ANRE a deciziei privind acreditarea centralelor electrice de producere a E-SRE ale solicitantului, în cazul îndeplinirii cerinţelor prezentului regulament.

(5) Acreditarea poate fi solicitată direct, într-o singură etapă, în condiţiile art. 6, sau în două etape, acreditare preliminară şi acreditare, în condiţiile art. 17 și 18.

Art. 6    (1) Cererea de acreditare pentru acordarea sistemului de promovare prin CV, întocmită conform anexei nr. 2, se transmite la ANRE şi este însoţită de documentaţia de acreditare care conţine informaţii privind:

a) datele persoanei de contact nominalizate pentru transmiterea informaţiilor necesare acreditării, conform anexei nr. 3;

b) amplasarea centralelor electrice de producere a E-SRE supuse acreditării, conform anexei nr. 4;

c) tipul SRE utilizate /combustibilii utilizaţi pentru producerea energiei electrice, conform anexei nr. 4;

d) echipamentele principale ce compun grupul/centrala electrică de producere a E-SRE şi caracteristicile acestora, conform anexei nr. 5;

e) sistemul de măsurare (pentru energie electrică şi, dacă este cazul, pentru combustibilii utilizaţi) cu caracterisiticile acestuia, schema electrică monofilară de racordare la rețeaua electrică a centralei electrice de producere a E-SRE supuse acreditării, respectiv schema termomecanică, dacă este cazul, inclusiv modul de alimentare al consumului propriu tehnologic al centralei respective, conform anexei nr. 5;

f) prognoza de E-SRE până la sfârșitul anului in care se solicită acreditarea, conform anexei nr. 6;

g) avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare la reţeaua electrică, eliberat de operatorul de reţea, dacă acesta nu a fost transmis anterior la ANRE în procesul de acordare a autorizaţiei de înfiinţare/licenţei;

h) procesele verbale de recepție a punerii in funcțiune a centralei electrice de producere a E-SRE supuse acreditării și a racordului la rețeaua electrică;

i) informaţii privind costurile cu investiţiile pentru realizarea grupului/centralei electrice de producere a E-SRE, prin completarea machetei de raportare prevăzute în anexa 7;

j) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal sau a împuternicitului acestuia privind faptul că deţinătorul grupului/centralei electrice a beneficiat/nu a beneficiat de alte ajutoare de natura ajutorului de stat, conform anexei nr. 9;

k) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal sau a împuternicitului acestuia privind corectitudinea informaţiilor furnizate ANRE, conform anexei nr. 10;

l) dovada achitării facturii emise de ANRE, reprezentând contravaloarea contribuţiei băneşti prevăzută la art. 32.

.

(2) Pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), în funcţie de tipul SRE/tehnologiei de producere a E-SRE utilizate, este obligatorie transmiterea:

- documentelor care atestă puterea electrică instalată a echipamentelor principale aferente fiecărui grup electric al centralei (fișe tehnice sau alte documente similare);

- certificatelor de atestare a originii SRE, emise conform prevederilor art. 3 alin. (9) şi (10) din Lege, în cazul grupurilor/centralelor care utilizează SRE prevăzute la pct. 4 din anexa nr. 1;

- documentelor care să conţină date necesare stabilirii E-SRE pentru care se aplică sistemul de promovare prin CV, inclusiv buletine de analiză din care să rezulte puterea calorifică a fiecărui combustibil utilizat, în cazul centralelor multicombustibil, al centralelor care utilizează SRE care se încadrează în categorii diferite în ceea ce privește numărul de CV acordate pentru fiecare 1 MWh, precum şi al celor de cogenerare care au optat pentru sistemul de promovare prin CV;

- documentelor care să conţină informaţii referitoare la tehnologia de producere utilizată, respectiv cogenerare sau producere exclusivă de energie electrică, în cazul centralelor electrice care utilizează SRE prevăzute la pct. 4, 5 şi 6 din anexa nr. 1;

- documentelor justificative care să ateste realizarea lucrărilor de retehnologizare, conform anexei nr. 8, în cazul centralelor hidroelectrice retehnologizate;

- documentelor care să ateste ajutorul/ajutoarele de stat primite, în cazul centralelor de producere a E-SRE care au fost realizate cu sprijin investiţional, inclusiv contractele de finanțare nerambursabilă a grupului/centralei electrice pentru care se solicită acreditarea;

- documentelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) din Procedura de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013, altele decât cele precizate în prezentul regulament, în cazul grupurilor/centralelor de cogenerare;

- documentelor privind costurile de racordare, de exemplu contracte de racordare, contracte din care să rezulte cota de participare şi modul de recuperare de la OR a investiţiilor în lucrări necesare pentru întărirea reţelei electrice, în cazul în care realizarea acestora este finanţată de operatorul economic care solicită acreditarea;

- deciziei de autorizare a Comisiei Europene, în cazul operatorilor economici care dezvoltă proiecte de centrale electrice de producere a E-SRE cu putere instalată mai mare de 125 MW/centrală;

- documentelor doveditoare care atestă că terenurile pe care sunt situate centralele electrice fotovoltaice nu se află în circuitul agricol la 31 decembrie 2013.

Art. 7

(1) ANRE analizează documentaţia transmisă de solicitant în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia în ANRE şi, dacă este necesar, îi cere acestuia completarea documentaţiei depuse cu informaţii suplimentare şi/sau care lipsesc, precum şi cu justificări necesare acreditării.

(2) Solicitantul este obligat să transmită informaţiile cerute de ANRE în termen de 30 de zile de la data transmiterii cererii de completare a documentaţiei de acreditare.

(3) În cazul în care solicitantul nu transmite ANRE informaţiile cerute în condiţiile alin. (2) in termen de 30 de zile de la termenul limită de transmitere a completărilor, ANRE returnează solicitantului documentaţia transmisă de acesta, cu menţiunea "documentaţie incompletă".

Art. 8   (1) În situaţiile în care legea impune obligaţia obţinerii licenţei de exploatare comercială a capacităţii de producere a E-SRE, acreditarea se acordă de ANRE în condiţiile prezentului regulament după obţinerea de către solicitant a acestei licenţe, pentru o perioadă care nu poate depăși durata de valabilitate a licenței.

(2)  În termen de 30 de zile de la data la care documentaţia de acreditare este completă, ANRE emite decizia de acreditare pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV, în care se precizează:

a) grupurile/centralele electrice de producere de E-SRE acreditate pentru aplicarea sistemului de promovare pentru E-SRE produsă în aceste centrale, denumite în continuare centrale electrice acreditate;

b) caracterul acreditării, cu specificarea preliminar sau temporar, dacă este cazul;

c) puterea electrică instalată/acreditată şi tehnologia aferentă;

d) numărul de CV cuvenit pentru fiecare 1 MWh E-SRE produsă şi livrată în reţeaua electrică şi/sau la consumatori;

e) tipurile de date măsurate care trebuie transmise OTS în vederea emiterii de CV;

f) data expirării duratei de aplicare a sistemului de promovare prin CV;

g) tipul de acces, prioritar sau garantat, la reţelele electrice, după caz.

Art. 9    (1) ANRE comunică decizia de acreditare prin fax sau e-mail, în formă scanată, operatorului economic acreditat şi OTS, în vederea emiterii de CV.

(2) ANRE publică şi actualizează pe site-ul propriu lista operatorilor economici acreditaţi şi a centralelor electrice acreditate pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV.

SECŢIUNEA a 2-a

Condiţii de acreditare

Art. 10    În vederea acreditării, centralele electrice de producere a E-SRE trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să utilizeze pentru producerea energiei electrice SRE/tehnologiile de producere autorizate de Comisia Europeană care sunt prevăzute în anexa nr. 1;

b) să utilizeze grupuri/centrale electrice de producere a E-SRE puse în funcţiune/retehnologizate până la sfârşitul anului 2016;

c) în cazul grupurilor hidroelectrice, acestea trebuie să aparţină centralelor hidroelectrice cu puteri electrice instalate de cel mult 10 MW;

d) să fie asigurată măsurarea energiei electrice produse din SRE şi livrate în reţeaua electrică şi/sau la consumatori, conform cerinţelor prevăzute la art. 13;

e) în cazul centralelor electrice multicombustibil, al celor care utilizează SRE care se încadrează în categorii diferite în ceea ce priveşte numărul de CV acordate pentru 1 MWh, precum şi în cazul celor de cogenerare care beneficiază de sistemul de promovare prin CV, să fie asigurată măsurarea cantităţii şi a puterii calorifice inferioare a combustibililor utilizaţi, conform prevederilor art. 14;

f) în cazul centralelor electrice care utilizează ca SRE biomasă, biogaz şi/sau biolichide, să fie asigurată măsurarea cantităţii de SRE utilizată, conform prevederilor art. 14;

g) în cazul centralelor electrice care utilizează ca SRE energia solară, terenurile pe care sunt situate centralele electrice fotovoltaice să nu fie în circuitul agricol la 31 decembrie 2013.

Art. 11    (1) Energia electrică care beneficiază de sistemul de promovare prin CV prevăzut de Lege, contractată şi vândută pe piaţa de energie, are acces garantat la reţeaua electrică.

(2) Energia electrică produsă în centrale electrice cu puterea instalată de cel mult 1 MW sau 2 MW in cazul cogenerării de inaltă eficiență pe biomasă, care este contractată şi vândută la preţ reglementat are acces prioritar la reţeaua electrică.

(3) Până la stabilirea preţurilor reglementate în situaţia prevăzută la alin. (2), toţi operatorii economici acreditaţi beneficiază de acces garantat la reţeaua electrică.

Art. 12    În cazul în care centralele electrice de producere a E-SRE pentru care un solicitant a cerut acreditare nu îndeplinesc cerinţele de acreditare pentru a beneficia de sistemul de promovare prin CV, ANRE comunică solicitantului motivele pentru care centralele electrice de producere a E-SRE respective nu au fost acreditate.

SECŢIUNEA a 3-a

Cerinţe de măsurare a E-SRE

Art. 13    (1) Operatorii economici care solicită acreditarea centralelor electrice de producere a E-SRE pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV trebuie să demonstreze că sistemul de măsurare a E-SRE:

a) respectă cerinţele Codului de măsurare a energiei electrice privind categoria de punct de măsurare corespunzătoare locului de consum şi de producţie;

b) asigură măsurarea energiei electrice in una din următoarele variante:

i) livrate/consumate în/din reţeaua electrică şi/sau la consumatorii racordaţi la barele centralei;

ii) produse și consumate pentru alimentarea consumului propriu tehnologic al centralei.

(2) Pe lângă respectarea prevederilor alin. (1), operatorii economici care solicită acreditarea centralelor electrice de producere a E-SRE pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV trebuie să demonstreze că sistemul de măsurare a E-SRE:

1. asigură măsurarea separată a energiei electrice produse de fiecare grup electric/categorie de grupuri, în cazul în care:

a) centrala electrică de producere a E-SRE are în compunere grupuri electrice care utilizează tipuri diferite de SRE;

b) centrala electrică de producere a E-SRE are în compunere grupuri electrice care se încadrează în categorii diferite în ceea ce priveşte numărul de CV acordate pentru fiecare 1 MWh;

c) centrala electrică livrează în reţeaua electrică şi/sau la consumatori energie electrică produsă în grupuri electrice care utilizează SRE şi energie electrică produsă în grupuri care utilizează combustibili convenţionali;

2. asigură măsurarea energiei electrice produse de fiecare grup electric aflat în componenţa centralei electrice cu cel puţin un an înainte de expirarea duratei de acordare a sistemului de promovare prin CV pentru unul sau mai multe grupuri electrice acreditate, în cazul în care centrala electrică de producere a E-SRE are în compunere grupuri electrice care se încadrează în categorii diferite în ceea ce priveşte durata de acordare a sistemului de promovare prin CV;

3. asigură măsurarea energiei electrice produse din combustibili convenţionali în grupuri electrice care aparţin unei centrale electrice de producere a E-SRE şi care sunt utilizate pentru asigurarea CPT-ului acesteia.

(3) În cazul centralelor electrice menţionate la alin. (2), dacă determinarea E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare prin CV nu poate fi rezultatul unor măsurători directe, este obligatorie prezentarea într-un document distinct a modului de stabilire a E-SRE care beneficiază de CV, pornind de la valori măsurate de sistemul de măsurare a energiei electrice existent în centrala electrică şi respectând principiile prevăzute în anexa nr. 2 la Regulamentul de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În cazul grupurilor/centralelor electrice la care energia electrică beneficiară de certificate verzi se stabilește ca diferență dintre energia electrică produsă și energia electrică aferentă consumului propriu tehnologic, dacă determinarea consumului propriu tehnologic al grupului/centralei electrice nu poate fi rezultatul unei măsurători directe, este obligatorie prezentarea într-un document distinct a modului de stabilire a consumului propriu tehnologic al centralei, pornind de la valori măsurate de sistemul de măsurare existent.

(5) Algoritmul de stabilire a E-SRE beneficiară de certificate verzi conform alin. (3) și/sau (4) este elaborat de solicitantul acreditării și avizat de ANRE.

(6) Operatorii de reţea sunt obligaţi ca, la cererea oricăruia dintre operatorii economici prevăzuţi la alin. (2), să asigure sisteme de măsurare separate pe fiecare grup, pe cheltuiala operatorului economic respectiv.

(7) În cazul operatorilor economici care solicită acreditarea pentru centrale electrice de producere a E-SRE care au în compunere grupuri electrice care se încadrează în categorii diferite în ceea ce priveşte numărul de CV acordate pentru fiecare 1 MWh energie electrică și nu îndeplinesc cerința prevăzută la alin. (2) pct. 1 lit. b), numărul de certificate verzi pentru fiecare 1 MWh energie electrică prevăzut în decizia de acreditare se stabilește având în vedere grupul electric care beneficiază conform legii de cel mai mic număr de certificate verzi pentru fiecare 1 MWh energie electrică produsă și livrată în rețeaua electrică și/sau la consumatori.

SECŢIUNEA a 4-a

Cerinţe de stabilire a cantităţii/calităţii combustibililor

Art. 14    (1) Operatorii economici care deţin centrale multicombustibil sau care utilizează SRE ce se încadrează în categorii diferite în ceea ce priveşte numărul de CV, precum şi cei care deţin centrale de producere a E-SRE în cogenerare sunt obligaţi să asigure măsurarea cantităţii de combustibil şi a puterii calorifice inferioare a combustibililor utilizaţi, pe fiecare tip de combustibili.

(2) Operatorii economici care deţin centrale electrice care utilizează ca SRE biomasă, biogaz sau biolichide sunt obligaţi să asigure măsurarea cantităţii pentru fiecare tip de SRE utilizată.

(3) Sistemele/Metodele de măsurare/înregistrare a consumului de combustibil al unei centrale electrice de producere a E-SRE trebuie să respecte cerinţele legale prevăzute de:

a) legislaţia în vigoare privind introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a sistemelor de măsurare;

b) legislaţia în vigoare privind activitatea de control metrologic legal;

c) normele de metrologie legală în vigoare;

d) Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, cu modificările ulterioare, dacă este cazul;

e) standardele şi normele recunoscute şi validate în practica internaţională în domeniul aparatelor de măsură şi al metodelor de măsurare, cum ar fi standardele sau ghidurile europene EN sau internaţionale ISO.

(3) Orice metodă de măsurare utilizată se va aplica în concordanţă cu recomandările de bună practică europeană şi trebuie să respecte următoarele cerinţe:

a) validarea mijloacelor de măsurare se realizează fie prin verificarea metrologică a ansamblului, fie prin validarea fiecărei componente a mijloacelor de măsurare;

b) verificarea metrologică se realizează numai de către instituţii/organisme acreditate care operează pe baza procedurilor de acreditare pentru măsurători şi probe aplicabile la nivelul Uniunii Europene;

c) frecvenţa verificărilor metrologice este cel puţin cea prevăzută în legislaţia specifică sau mai des, conform instrucţiunilor furnizorilor de aparatură;

d) aparatura de măsurare trebuie să fie asigurată prin sigilare.

(4) În cazul în care, datorită schemelor de alimentare cu combustibil şi posibilităţilor limitate de dotare cu mijloace de măsurare a centralelor electrice de producere a E-SRE, unele date nu pot fi rezultatul unor măsurători directe, este obligatorie prezentarea într-un document separat, în detaliu, a modului de stabilire a acestora, pornind de la valori măsurate.

SECŢIUNEA a 5-a

Durata de aplicare a sistemului de promovare prin CV

Art. 15    (1) Grupurile/Centralele electrice de producere a E-SRE care îndeplinesc condiţiile de acreditare prevăzute de prezentul regulament sunt acreditate pe perioadele stabilite la art. 3 alin. (2) din Lege.

(2) În cazul producătorilor de E-SRE care au beneficiat de CV anterior aplicării sistemului de promovare prin CV prevăzut de Lege, duratele de aplicare de la alin. (1) se diminuează corespunzător cu perioada pentru care aceştia au beneficiat deja de CV.

(3) În cazul producătorilor de E-SRE care schimbă amplasamentul grupului/centralei de producere a E-SRE, duratele de aplicare de la alin. (1) se vor diminua având în vedere prevederile alin. (2).

Art. 16    În cazul operatorului economic care pune în funcţiune grupuri electrice în mod etapizat, la stabilirea datei de expirare a aplicării sistemului de promovare prin CV se va lua în considerare acordarea de CV în perioada de probe, după cum urmează:

a) dacă operatorul economic transmite la ANRE documente încheiate de acesta cu OR care să confirme data începerii livrării de energie electrică în reţea pentru fiecare grup electric component al centralei, data de expirare a aplicării sistemului de promovare prin CV se va calcula în funcţie de data începerii livrării de energie electrică în perioada de probe şi durata de aplicare a sistemului de promovare prin CV stabilită conform art. 16, pentru fiecare grup component al centralei;

b) dacă operatorul economic nu transmite la ANRE documentele menţionate la lit. a), data de expirare a aplicării sistemului de promovare prin CV se va calcula de la data acreditării primului grup electric.

SECŢIUNEA a 6-a

Acreditarea preliminară

Art. 17    (1) Acreditarea preliminară se face pe durata perioadei de probe, solicitată în baza cererii de acreditare prevăzute la art. 6 alin. (1) a unui grup electric/a unei centrale electrice de producere a E-SRE.

(2) Extinderea perioadei de acreditare preliminară, stabilită conform alin. (1), se poate solicita numai în cazuri justificate.

(3) Durata de valabilitate a acreditării preliminare nu poate depăşi durata de valabilitate a autorizaţiei de înfiinţare, în cazul grupurilor/centralelor electrice cu putere electrică mai mare de 1 MW.

(4) În vederea acreditării preliminare, solicitantul depune la ANRE documentaţia prevăzută la art. 6, cu excepția proceselor verbale de recepție a punerii in funcțiune a centralei electrice de producere a E-SRE supuse acreditării și a racordului la rețeaua electrică, precum şi următoarele documente:

a) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru centralele/grupurile electrice pentru care se solicită acreditarea, semnat inclusiv de operatorul de reţea la care sunt racordate centralele/grupurile electrice;

b) programul de probe convenit cu OR la care se racordează centralele/grupurile electrice şi cu OTS, dacă solicită acreditarea pentru centrale/grupuri electrice dispecerizabile, care trebuie să conțină inclusiv data estimată pentru începerea probelor și durata acestora.

Art. 18 (1) În vederea eliminării caracterului preliminar al acreditării, operatorul economic acreditat preliminar transmite la ANRE cererea de acreditare prevăzută la art. 6 alin. (1) însoțită de următoarele documente:

a) în cazul în care datele care au stat la baza acreditării preliminare nu s-au modificat, o declaraţie pe propria răspundere în acest sens şi procesul-verbal de recepţie a punerii în funcţiune, dacă acesta nu a fost transmis anterior la ANRE;

b) în cazul în care datele transmise pentru acreditarea preliminară pentru perioada de probe se modifică, documentele prevăzute la art. 6 la care au intervenit modificări, precum şi procesul-verbal de recepţie a punerii în funcţiune, dacă acesta nu a fost transmis anterior la ANRE;

(2) În cazul punerii în funcţiune etapizate a centralelor electrice de producere a E-SRE, caracterul preliminar al acreditării se elimină în condiţiile art. 18 pentru capacitatea respectivă pusă în funcţiune.

SECŢIUNEA a 7-a

Reducerea numărului de CV în cazul centralelor/grupurilor electrice care beneficiază suplimentar de ajutoare de stat investiţionale şi în cazul centralelor/grupurilor electrice aferente tehnologiilor supracompensate

Art. 19  (1) Reducerea numărului de CV acordate pentru E-SRE produsă în centrale/grupuri electrice care beneficiază suplimentar de ajutoare de stat investiţionale se realizează în baza art. 6 alin. (7) lit. b) din Lege, conform anexei nr. 11.

(2) Numărul redus de CV asigură menţinerea aceloraşi valori ale ratei interne de rentabilitate ca şi în cazul în care operatorul economic nu ar fi beneficiat de un alt ajutor de stat investiţional, în ipoteza în care ceilalţi indicatori specifici se situează la nivelul valorilor de referinţă.

Art. 20 (1) Reducerea numărului de CV pentru centralele/grupurile electrice aferente tehnologiilor supracompensate se face conform măsurilor de reducere adoptate prin hotărâre a Guvernului, în temeiul <LLNK 12008   220 11 202  29 40>art. 29 alin. (3) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În cazul în care centralele/grupurile electrice aferente tehnologiilor supracompensate beneficiază suplimentar de ajutoare de stat investiţionale, numărul redus de CV asigură menţinerea aceloraşi valori ale ratei interne de rentabilitate ca şi în cazul în care operatorul economic nu ar fi beneficiat de un alt ajutor de stat investiţional, în ipoteza în care ceilalţi indicatori specifici se situează la nivelul valorilor precizate în raportul de monitorizare.

Art. 21   (1) Reducerea numărului de CV prevăzută la art. 19 alin. (1) se aplică până la concurența valorii ajutorului investițional primit de producătorul de energie electrică, utilizându-se în calcul valoarea medie a unui CV, calculată ca medie aritmetică a valorilor maxime și minime de tranzacționare a CV, conform anexei nr. 12.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică după autorizarea acestuia de către Comisia Europeană.

CAP. III

Drepturi şi obligaţii ale operatorilor economici deţinători de centrale electrice acreditate

SECŢIUNEA 1

Drepturile operatorilor economici deţinători de centrale electrice acreditate

Art. 22    Operatorul economic acreditat are următoarele drepturi:

a) să solicite emiterea de CV la OTS, în condiţiile Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b) să se înscrie la OPCV pentru participarea la piaţa de CV;

c) să solicite modificarea, suspendarea sau revocarea acreditării.

SECŢIUNEA a 2-a

Obligaţiile operatorilor economici deţinători de centrale electrice acreditate

Art. 23    (1) Operatorul economic acreditat are următoarele obligaţii:

a) să permită accesul la instalaţiile proprii personalului ANRE care verifică la faţa locului corectitudinea datelor furnizate ANRE în vederea acreditării;

b) să pună la dispoziţia ANRE toate informaţiile solicitate de aceasta pentru efectuarea verificărilor;

c) să notifice ANRE orice modificare efectuată asupra centralelor electrice care ar conduce la neîndeplinirea/modificarea condiţiilor de acreditare pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia modificării;

d) să transmită ANRE informaţiile solicitate pentru monitorizarea funcţionării sistemului de promovare prin CV;

e) să comunice lunar OTS datele necesare stabilirii E-SRE pentru care se vor emite CV.

(2) Operatorul economic acreditat care deţine centrale electrice în cogenerare şi care optează pentru sistemul de promovare prin CV trebuie să se înregistreze şi să transmită la ANRE informaţiile necesare stabilirii energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă din SRE, în conformitate cu prevederile Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013.

CAP. IV

Înregistrarea centralelor electrice acreditate pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV

Art. 24    (1) ANRE înfiinţează şi actualizează periodic Registrul centralelor electrice acreditate pentru obţinerea de certificate verzi.

(2) Registrul prevăzut la alin. (1) este realizat în format electronic şi conţine cel puţin următoarele informaţii:

a) denumirea centralei electrice de producere a E-SRE;b) denumirea OR la care este racordată centrala electrică;

d) denumirea operatorului economic care deţine centrala electrică de producere a E-SREinclusiv datele de contact;

e) grupurile electrice care intră în componenţa centralei electrice;

f) tipul sursei regenerabile utilizate pentru producerea energiei electrice;

g) puterea instalată a fiecărui grup electric component al centralei;

h) data punerii în funcţiune a fiecărui grup electric component al centralei;

i) numărul de CV care se emit pentru fiecare 1 MWh livrat în reţea și/sau la consumatori;

j) data începerii aplicării sistemului de promovare prin CV;

k) perioada de aplicare a sistemului de promovare prin CV;

l) data expirării duratei de aplicare a sistemului de promovare prin CV;

m) data expirării licenţei de producător a solicitantului;

n) decizia de acreditare (număr/data);

o) alte înregistrări conţinând informaţii transmise de producători în vederea acreditării.

CAP. V

Modificarea, suspendarea şi retragerea acreditării

SECŢIUNEA 1

Modificarea acreditării

Art. 25    (1) ANRE poate modifica decizia de acreditare pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV dacă se constată modificări ale circumstanţelor ce au stat la baza acreditării care conduc la neîndeplinirea cel puţin a uneia dintre condiţiile de acreditare prevăzute în prezentul regulament sau la solicitarea operatorului economic acreditat, ca urmare a:

- modificării schemei sau echipamentelor principale din componenţa centralei electrice;

- acordării unui ajutor investițional de natura ajutorului de stat efectiv primit diferit de cel prevăzut in contractual de finanțare nerambursabilă;

c) retehnologizării unei centrale hidroelectrice cu puteri de cel mult 10 MW sau a unor grupuri din centrale hidroelectrice cu puteri de cel mult 10 MW;

d) modificării cadrului legal aplicabil;

e) emiterii deciziei individuale a Comisiei Europene pentru situaţia prevăzută la art. 30;

f) altor cauze temeinic justificate de solicitant.

(2)  Modificarea deciziei de acreditare pentru situația prevăzută la alin. (1) lit. b) se face prin recalcularea numărului de CV cuvenite conform anexei nr. 11, având in vedere ajutorul investițional efectiv primit, cu regularizarea intre numărul de CV cuvenite și numărul de CV primite, aplicată de la data primei decizii de acreditare emisă pentru centrala cu ajutor investițional până la data deciziei de modificare a deciziei de acreditare.

SECŢIUNEA a 2-a

Suspendarea acreditării

Art. 26    (1) ANRE suspendă acreditarea la cererea operatorului economic acreditat sau, din proprie iniţiativă, în regim sancţionator.

(2) În cazul în care suspendarea acreditării se face la solicitarea operatorul economic, cererea de suspendare se întocmeşte cu minimum 30 de zile înainte de data la care suspendarea începe să îşi producă efectele juridice şi va cuprinde motivele şi perioada pentru care se solicită suspendarea.

(3) ANRE suspendă din proprie iniţiativă acreditarea în următoarele cazuri:

a) se suspendă licenţa de exploatare comercială a capacităţii de producere emisă operatorului economic acreditat;

b) în cazul în care, ulterior acreditării, se constată că operatorul economic acreditat a transmis informaţii incomplete şi/sau incorecte care au condus la aplicarea necorespunzătoare a sistemului de promovare prin CV.

(4) În cazul suspendării prevăzute la alin. (2), durata acreditării se prelungeşte cu perioada de suspendare.

SECŢIUNEA a 3-a

Retragerea acreditării

Art. 27   (1) ANRE retrage acreditarea în următoarele cazuri:

a) se retrage licenţa pentru exploatarea comercială a capacităţii de producere a operatorului economic acreditat;

b) se constată că informaţiile transmise de operatorul economic acreditat au fost incomplete şi/sau incorecte şi că acesta nu ar fi avut dreptul să beneficieze de CV;

c) se modifică circumstanţele care au stat la baza acreditării, astfel încât nu mai sunt îndeplinite cerinţele de acreditare prevăzute în prezentul regulament;

d) se constată că terenurile pe care sunt situate centralele electrice fotovoltaice acreditate se aflau in circuitul agricol la 31.12.2013.

(2) Pentru situația prevăzută la alin. (1) lit. d), decizia de retragere a acreditării își produce efectele incepând cu 01.01.2014.

CAP. VI

Dispoziţii finale

Art. 28   În cazul persoanelor fizice, cererea de acreditare pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV va fi însoţită de documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) şi (2), de convenţia încheiată cu operatorul de distribuţie în vederea verificării măsurătorilor contorului de energie electrică în baza căruia se emit CV, dacă acesta este diferit de contorul de decontare.

Art. 29    Emiterea de CV pentru grupurile/centralele electrice acreditate în baza prezentului regulament se face conform prevederilor Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 30      În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament ANRE retrage deciziile de acreditare emise în aplicarea prevederilor art. 3 alin. (8) lit. b) din Lege, așa cum acesta a fost introdus prin Legea nr. 134/2012 și abrogat prin Legea nr.23/2014.

Art. 31    (1) Operatorii economici care dezvoltă proiecte de centrale electrice de producere a E-SRE cu putere instalată mai mare de 125 MW, care la data intrării în vigoare a <LLNK 12011    88180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 134/2012, respectiv 19 octombrie 2011, sunt beneficiarii unor contracte de racordare încheiate cu OR la care sunt racordaţi, vor fi acreditaţi temporar de ANRE în condiţiile prezentului regulament, fără să transmită decizia individuală a Comisiei Europene, pentru o perioadă de 24 de luni de la data acreditării, şi beneficiază de numărul de CV prevăzut la art. 6 din Lege corespunzător sursei regenerabile utilizate.

(2) Operatorii economici menţionaţi la alin. (1) trebuie să întocmească şi să transmită autorităţilor competente documentaţia necesară evaluării detaliate a măsurii de sprijin de către Comisia Europeană, conform prevederilor art. 26 alin. (1) din Lege, în termen de maximum 3 luni de la data deciziei de acreditare, nerespectarea acestui termen atrăgând retragerea deciziei de acreditare.

(3) Emiterea unei noi decizii de acreditare temporara se poate face, la cerere, numai dupa completarea documentatiei necesare evaluării detaliate a măsurii de sprijin de către Comisia Europeană si numai pentru perioada ramasa pentru incadrarea in perioada de acreditare temporara prevazuta la alin. (1).

(3) Documentaţia menţionată la alin. (2) conţine documente contabile auditate întocmite conform legii din care să rezulte costurile de investiţie ale centralelor de producere a E-SRE supuse evaluării detaliate, precum şi informaţiile necesare în vederea completării formularelor din:

a) anexa I la Regulamentul (CE) nr. 271/2008 al Comisiei din 30 ianuarie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 82 din 25 martie 2008, şi

b) anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.147/2008 al Comisiei din 31 octombrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, privind partea III.10 din anexa 1 la regulament, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 313 din 22 noiembrie 2008.

Art. 32   Operatorii economici, persoane fizice şi juridice, solicitanţi ai acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV, care nu sunt titulari de licenţă de exploatare comercială a capacităţii de producere a E-SRE, şi operatorii economici care dezvoltă proiecte de centrale de producere a E-SRE cu putere instalată mai mare de 125 MW, supuşi evaluării detaliate a măsurii de sprijin şi notificării către Comisia Europeană, achită ANRE o contribuţie bănească pentru activitatea de analiză a documentaţiei primite în acest scop, al cărei nivel se aprobă anual de ANRE prin ordin, în condiţiile legii.

Art. 33   Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Anexa Nr. 1

la regulament

Surse regenerabile de energie/Tehnologiile de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eligibile pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi conform Deciziei Comisiei Europene C (2011) 4938 privind Ajutorul de stat SA 33134 (2011/N) – România – Certificate verzi pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie

- Energie hidraulică utilizată în centrale cu o putere instalată de cel mult 10 MW;

- Energie eoliană utlizată în centrale noi, precum şi în grupuri/centrale care au mai fost utilizate pentru producerea energiei electrice pe teritoriul altor state, dacă sunt utilizate în sisteme izolate sau dacă au fost puse în funcţiune pe teritoriul Romaniei înainte de data aplicării sistemului de promovare prevăzut de Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Energie solară;

- Biomasă care provine din:

    - deşeuri biologice utilizate atât în centrale de producere exclusivă a energiei electrice cât şi în centrale de cogenerare;

    - culturi energetice utilizate în centrale de producere exclusivă a energiei electrice*;

- Gaz de fermentare a deşeurilor utilizat în centrale de producere exclusivă a energiei electrice;

- Gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate utilizat în centrale de producere exclusivă a energiei electrice.

ANEXA Nr. 2

la regulament

# [Antetul producătorului de energie electrică din surse regenerabile de energie]

# Cerere de acreditare pentru acordarea sistemului de promovare prin certificate verzi 1

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul [prenumele şi numele], în calitate de reprezentant [director general/administrator unic/împuternicit] al operatorului economic înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului cu denumirea [denumirea societăţii comerciale], cu sediul social în [numele comunei/oraşului/municipiului, strada nr., judeţul], nr. telefon [nr. telefon], nr. fax [nr. fax] si contul [specificaţia/numărul de cont/ROL], deschis la banca [denumirea băncii comerciale], sucursala [denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul societăţii comerciale], titular al licenţei de producere nr. [ nr. licenţei de producere] din data de [data emiterii licenţei de producere] [dacă este titular de licenţă], solicit acreditarea/acreditarea preliminară/acreditarea temporară pe perioada de..............., pentru acordarea sistemului de promovare prin certificate verzi pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie, conform datelor prevăzute în anexele la prezenta cerere.

Persoana de contact care asigură relația cu ANRE în procesul de acreditare este dl/dna................................

Director General,

…………………………….

[Nume, prenume și semnătură]

Data,

1  Se completează de căre solicitantul persoană juridică

NOTĂ: Se va specifica durata de aplicare a sistemului de promovare prin certificate verzi stabilită conform art. 15 din Regulamentul de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. XX/2014, respectiv perioada de probă în cazul acreditării preliminare și 24 de luni în cazul acreditării temporare.

Cerere de acreditare pentru acordarea sistemului de promovare prin certificate verzi 2

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul [prenumele și numele], domiciliat în .......................................................................(adresa completă) din localitatea......................................, judeţul.................., posesor al BI/CI seria..........................., nr.  ...................., eliberat de ........................la data de........................, CNP................................., deţinător al centralei electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată(sub 100 kW) de .................. situată în .......................................................................(adresa completă) din localitatea......................................, judeţul..................

solicit acreditarea/acreditarea preliminară pe durata de..............., pentru acordarea sistemului de promovare prin certificate verzi pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie, conform datelor prevăzute în anexele la prezenta cerere.

…………………

[Nume, prenume şi semnătură]

Data,

2  Se completează de căre solicitantul persoană fizică

NOTĂ: Se va specifica durata de aplicare a sistemului de promovare prin certificate verzi stabilită conform art. 15 din Regulamentul de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. XX/2014, respectiv perioada de probă în cazul acreditării preliminare.

ANEXA Nr. 3

la regulament

INFORMAŢII PRIVIND DATELE PERSOANEI DE CONTACT NOMINALIZATE PENTRU TRANSMITEREA INFORMAŢIILOR NECESARE ACREDITĂRII

| Denumire operator economic/persoană fizică……………………..................... |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numele persoanei de contact....................................... |  |  |  | Poziţie deţinută…………………... |  |  |
| Adresă ……………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
| Oraş/comună………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
| Judeţ…………………………………………………. |  |  | Cod poştal………………………….. |  |  |  |  |
| Nr. telefon…………………………………………… |  |  | Nr. Fax…………………………… |  |  |  |  |
| E-mail……………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |

ANEXA Nr. 4

la regulament

INFORMATII  PRIVIND AMPLASAREA CENTRALEI ELECTRICE de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie supuse acreditării*

1. Denumirea centralei electrice:………………………………………

| Denumire amplasament……………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adresă………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
| Oraş/comună………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |
| Judeţ…………………………………………………………………… |  |  |  |  | Cod poştal…………… |  |  |
| Puterea electrică instalată [MW]……………………………………… |  |  |  |  |  |  |
| Operatorul de reţea la care este racordată centrala electrică ................... |  |  |  |  |  |  |
| Sursele regenerabile de energie utilizate………………………………… Alți combustibili utilizați………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |

2. Centrala electrică este/nu este utilizată în sisteme electroenergetice izolate.

NOTĂ:  * Pentru operatorii economici care deţin mai multe centrale electrice se completează pentru fiecare dintre acestea.

ANEXA Nr. 5

la regulament

Descrierea centralei electrice pentru care se solicită ACREDITarea

Documentaţia de acreditare va conţine pentru fiecare grup/centrală electrică următoarele informaţii:

- Schema electrică monofilară, pe care să fie figurate grupurile electrice, modul de alimentare a consumului propriu tehnologic al centralei, racordul la rețeaua electrică, punctul/punctele de delimitare între instalațiile solicitantului acreditării și cele aparținând operatorului de rețea la care este racordată centrala, grupul/grupurile de măsurare a energiei electrice*.

- Schema termomecanică cu specificarea punctelor şi echipamentelor de măsurare a combustibililor utilizaţi, în cazul centralelor electrice care utilizează energie geotermală, biomasă, biolichide, biogaz, gaz rezultat din procesarea deşeurilor, gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate*.

Schema termomecanică va include toate grupurile de producere a energiei electrice existente în cadrul centralei, indiferent de combustibilul utilizat (surse regenerabile de energie şi/sau combustibil fosil).

- Lista echipamentelor şi caracteristicile acestora

| Echipament (turbină, generator electric, panou fotovoltaic, invertor, cazan energetic, unitate de cogenerare, cazan de abur industrial, cazan de apă fierbinte, etc.) – denumire și număr de echipamente | Producător/ Model | An primul PIF | An PIF la solicitan- tantul acreditării | Tipul echipamentului și tehnologiei de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie [după caz]** | Tipul sursei regenerabile de energie/combustibilului principal utlizat -după caz- | Nivel de tensiune la care este racordat generatorul - după caz- | Capacitate electrică instalată pe grup/ centrală [MW] -după caz- | Capacitate termică instalată pe fiecare nivel de presiune [MWt] -dupa caz- | Capacitate termica totala maxim simultana [MWt] -dupa caz- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ……………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Lista echipamentelor de măsurare a energiei electrice

| Identificator in schema electrică simplificata | Serie | Proprietarul echipamentului de măsurare | An instalare | Producător/ Model | Serviciu măsurat | Ieșire - domeniu de valori | Ieșire - unitate de măsură | Clasă de precizie | Periodicitate verificare metrologică/ Data ultimei verificări |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ............... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Precizări cu privire la tipul echipamentelor - noi sau reutilizate

- Alte informaţii pe care solicitantul le consideră utile în procesul de acreditare pentru  ANRE.

NOTĂ: Pentru operatorii economici care deţin mai multe centrale electrice se completează pentru fiecare dintre acestea.

* În cazul grupurilor/centralelor electrice care produc energie electrică din surse regenerabile de energie în cogenerare, se specifică şi tehnologia de cogenerare utilizată, dintre cele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă.

ANEXA Nr. 6

la regulament

Prognoza de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie (E-SRE)

|  | Prognoza producţiei de E – SRE1 [MWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Luna 1 | Luna 2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 | Luna 7 | Luna 8 | Luna 9 | Luna 10 | Luna 11 | Luna 12 |
| Centrala/ Grup |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Prognoza producţiei de E – SRE livrată în reţea, şi/sau la consumatori, inclusiv pentru consum propriu altul decât consumul propriu tehnologic,

ANEXA  Nr. 7

la Regulament

Macheta de raportare privind costurile cu investitiile pentru realizarea grupului/ centralei electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie

|  |  | UM | Grup 1 | Grup 2 | … | Grup n | Total centrala |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Date generale |  |  |  |  |  |  |
|  | Denumire proiect / centrală: |  |  |  |  |  |  |
|  | Capacitate electrică instalată pe fiecare grup din centrala/amplasament: | MWe |  |  |  |  |  |
|  | Capacitate termică instalată pe fiecare grup din centrala: | MWt |  |  |  |  |  |
|  | Durata de viata a fiecarui grup: | ani |  |  |  |  |  |
|  | An PIF pentru fiecare grup: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Valoarea totala a investitiei (fara TVA): | lei |  |  |  |  |  |
|  | din care: |  |  |  |  |  |  |
|  | Cost achiziţie teren centrala | lei |  |  |  |  |  |
|  | Cost achiziţie echipamente, din care: | lei |  |  |  |  |  |
|  | Turbogenerator | lei |  |  |  |  |  |
|  | Alte echipamente principale specifice tipului de centrala | lei |  |  |  |  |  |
|  | Cost total racordare, din care | lei |  |  |  |  |  |
|  | Transformatoare | lei |  |  |  |  |  |
|  | Alte echipamente statie interconexiuni | lei |  |  |  |  |  |
|  | Linie electrica | lei |  |  |  |  |  |
|  | Contor +montaj Contor | lei |  |  |  |  |  |
|  | Teren statie | lei |  |  |  |  |  |
|  | Receptie / punere sub tensiune | lei |  |  |  |  |  |
|  | Costuri pentru obtinerea drepturilor de uz si servitute | lei |  |  |  |  |  |
|  | Alte costuri de planificare si dezvoltare proiect, inclusiv PIF | lei |  |  |  |  |  |

ANEXA Nr. 8

la regulament

Condiţii şi criterii pentru acreditarea centralelor hidroelectrice retehnologizate

1. În întelesul  Regulamentului, retehnologizarea  unei  centrale hidroelectrice  cuprinde:

a)  operaţiunile de înlocuire integrală pentru  unul sau mai multe grupuri electrice a rotorului turbinei şi/sau a ajutajelor de admisie sau a aparatului director şi/sau a vanelor de admisie cu componente care nu au mai fost utilizate pentru producerea de energie electrică şi/sau

b) realizarea de lucrări hidrotehnice în toată amenajarea hidroenergetică, modernizarea hidroagregatelor, investitii în echipamente hidromecanice, echipamente electrice, automatizări, comunicaţie şi  securitate.

2.  Dovada  realizării  operaţiunilor de retehnologizare prevăzute la pct. 1 se  face pe baza următoarelor  documente justificative:

a)  procesul-verbal de recepţie la  terminarea  lucrărilor   care  să  ateste  realizarea lucrărilor  prevăzute  în  studiul  de  fezabilitate sau alte studii de specialitate care au stat la  baza  declanşării  operaţiunilor  de  retehnologizare;

b) procesul- verbal  de recepţie a punerii  în  funcţiune;

c) raportul unui  auditor  financiar  independent care  să confirme  că  valoarea  contabilă brută  a activelor aferente grupului electric/centralei hidroelectrice după retehnologizare este de minim 1500 €/kW instalat.

3.  Se  asimilează  operaţiunilor  de  retehnologizare  înlocuirea  oricărui grup electric  aparţinând  unei   centrale  hidroelectrice  precum  şi  instalarea  unor  grupuri  electrice  noi într-o  centrală hidroelectrică  preexistentă sau într-o amenajare hidrotehnică utilizată anterior în scop energetic.

4 .  În  cazul  centralelor  hidroelectrice  retehnologizate, acordarea  de  certificate verzi  este  condiţionată  de   obţinerea  acreditării  prin îndeplinirea  cerinţelor prevăzute de Regulament.

ANEXA Nr. 9

la regulament

Declaraţie

a solicitantului că a beneficiat/nu a beneficiat de alte ajutoare de natura ajutorului de stat

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul [prenumele şi numele], în calitate de reprezentant [director general/administrator unic/împuternicit] al operatorului economic înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului cu denumirea [denumirea societăţii comerciale], cu sediul social în [numele comunei/oraşului/municipiului, strada nr., judeţul], nr. telefon [nr. telefon], nr. fax [nr. fax] si contul [specificaţia/numărul de cont/ROL], deschis la banca [denumirea băncii comerciale], sucursala [denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul societăţii comerciale], titular al licenţei de producere nr. [ nr. licenţei de producere] din data de [data emiterii licenţei de producere] [dacă este titular de licenţă],

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar că, până la data prezentei declaraţii, am beneficiat/nu am beneficiat de alte ajutoare de natura ajutorului de stat pentru grupul electric/centrala electrică pentru care solicit acreditarea pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi.

[Nume, prenume şi semnătură]

Data,

ANEXA Nr. 10

la regulament

Declaraţie

privind corectitudinea informaţiilor furnizate ANRE

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul [prenumele şi numele], în calitate de reprezentant [director general/administrator unic/împuternicit] al operatorului economic înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului cu denumirea [denumirea societăţii comerciale], cu sediul social în [numele comunei/oraşului/municipiului, strada nr., județul], nr. telefon [nr. telefon], nr. fax [nr. fax] si contul [specificaţia/numărul de cont/ROL], deschis la banca [denumirea băncii comerciale], sucursala [denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul societăţii comerciale], titular al licenţei de producere nr. [ nr. licenţei de producere] din data de [data emiterii licenţei de producere] [dacă este titular de licenţă],

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar că datele furnizate ANRE în vederea acreditării pentru aplicarea sistemului de certificate verzi sunt corecte şi complete.

[Nume, prenume şi semnătură]

Data,

ANEXA Nr. 11

la regulament

Calculul numărului de certificate verzi (CV) acordate pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (E-SRE) produsă în centrale/grupuri electrice care beneficiază suplimentar de ajutoare de stat investiționale

1.  Valorile de referinţă ale indicatorilor specifici pentru fiecare sursă regenerabilă de energie (SRE)/tehnologie de producere a E-SRE autorizate de Comisia Europeană, luate în considerare în calculele transmise în procesul de autorizare a sistemului de promovare prin CV stabilit prin Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producţiei energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt precizate în Tabelul 1.

Tabelul 1

|  | Investiţie specifică (EUR/MW) | Cost fix unitar (EUR/MW) | Cost variabil unitar (EUR/MWh) | Factor capacitate (%) | Raport H/E (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
| Instalaţii eoliene noi | 1570000 | 30000 | 10 | 25 | - |
| Instalaţii eoliene reutilizate | 650000 | 45000 | 10 | 16 | - |
| Centrale hidro noi, Pi ≤ 10 MW | 3700000 | 30000 | 10 | 28 | - |
| Centrale hidro retehnologizate, Pi≤10 MW | 1700000 | 40000 | 10 | 24 | - |
| Centrale hidro vechi, Pi≤10 MW | 185000 | 52000 | 10 | 20,5 | - |
| Biomasă reziduuri biologice - cogenerare | 4700000 | 270000 | 80 | 83 | 1 |
| Biomasă reziduuri biologice – producere exclusivă energie electrică | 3850000 | 175000 | 52 | 74 | - |
| Biomasă culturi energetice – producere exclusivă energie electrică | 4250000 | 210000 | 75 | 66 | - |
| Gaz de fermentare din deseuri municipale & ape uzate – producere exclusivă energie electrică | 2400000 | 182000 | 10 | 65 | - |
| Solar | 3500000 | 38000 | 10 | 16 | - |

2. Pentru centralele/grupurile de producere a E-SRE care beneficiază suplimentar de unul sau mai multe ajutoare de stat, se calculează Rd cu următoarea formulă:

Rd = VA / VRIS   ,

unde VA  este valoarea specifică  a ajutorului investiţional de care a beneficiat centrala /grupul de producere a E-SRE (determinată ca fiind raportul dintre valoarea totală a ajutorului investiţional primit şi puterea electrică instalată a centralei/grupului de producere a E-SRE), în lei/MW, iar VRIS este valoarea de referinţă a investiţiei specifice considerată în calculele furnizate Comisiei Europene în cadrul procesului de autorizare a sistemului de promovare prin CV corespunzătoare SRE, respectiv tehnologiei de producere a E-SRE, stabilită conform tabelului nr. 1 şi calculată în lei/MW la cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României în ziua depunerii la ANRE a cererii de acreditare.

Notă - În cazul centralelor/grupurilor de producere a E-SRE care utilizează două sau mai multe tipuri de biomasă, VRIS considerată în calcul este valoarea cea mai mare dintre valorile de referinţă ale investiţiei specifice corespunzătoare tipurilor de biomasă utilizată la producerea E-SRE.

3. Se calculează coeficientul de reducere Cr cu următoarea formulă:

Cr = Rd  ·  Fcor   ,

unde Fcor este un factor de corecţie care variază în funcţie de SRE şi de tehnologia de producere a E-SRE utilizate şi care are valorile din tabelul 2.

Tabelul 2

|  | Centrale eoliene noi | Centrale/ grupuri eoliene reutilizate | Centrale hidro noi, Pi ≤ 10 MW | Centrale hidro retehnologi-zate Pi ≤ 10 MW | Centrale hidro existente, Pi ≤ 10 MW | Biomasă – reziduuri biologice – cogenerare | Biomasă – reziduuri biologice– producere exclusivă energie electrică | Biomasă -culturi energetice – producere exclusivă energie electrică | Gaz de fermentare a deşeurilor şi a nămolurilor din instalaţii de epurare ape uzate – producere exclusivă a energiei electrice | Solar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIR [%] | 10,9 | 9,9 | 10,2 | 10,3 | 2,1 | 10,5 | 10,6 | 11,3 | 11,8 | 11,6 |
| FCOR | 1,263 | - | 1,142 | 1,190 | - | 0,742 | 0,686 | 0,589 | 1,047 | 1,023 |

Notă: a). Valorile Fcor sunt precizate în Decizia Comisiei Europene C (2011) 4938 privind Ajutorul de stat SA 33134 (2011/N) – România – Certificate verzi pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie.

b). În cazul centralelor/grupurilor de producere a E-SRE care utilizează două sau mai multe tipuri de biomasă, se va lua în considerare Fcor corespunzător tipului de biomasă dominantă.

c). RIR – rata internă de rentabilitate.

4.   Numărul de CV acordate pentru energia electrică produsă în centrale/grupuri care beneficiază suplimentar de unul sau mai mult ajutoare de stat NCV Corectat se calculează cu formula:

NCV Corectat = NCV Lege· (1 - Cr)      [CV/MWh]    ,

unde NCV Lege este numărul de CV prevăzut la art. 6 alin. (2) din Lege.

5.   În cazul în care ajutorul de stat investiţional se acordă pentru o parte dintre grupurile care aparţin unei centrale electrice de producere a E-SRE, algoritmul prezentat la pctele 2 – 4 se aplică pentru intreaga capacitate instalată a acesteia, aşa cum este înscrisă în autorizaţia de înfiinţare emisă de ANRE.

6. În cazul în care ajutorul de stat investiţional se acordă pentru un grup/centrală electrică de cogenerare, certificatul suplimentar acordat în condiţiile art. 6 alin. (2) din Lege se corectează de asemenea cu formula de la pct. 4.

7  Valorile de referinţă ale indicatorilor specifici și factorii de corecție pentru fiecare sursă regenerabilă de energie (SRE)/tehnologie de producere a E-SRE care se aplică cnetralelor electrice aceditate incepând cu 01.01.2014 sunt cei prevăzuți in tabelul 3:

|  | Investiţie specifică (EUR/MW) | Cost fix unitar (EUR/MW) | Cost variabil unitar (EUR/MWh) | Factor capacitate (%) | Raport H/E (-) | FCOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| Instalaţii eoliene noi | 1480000 | 31000 | 11 | 25 | - | 1,499 |
| Instalaţii eoliene reutilizate | 650000 | 45000 | 10 | 16 | - | - |
| Centrale hidro noi, Pi ≤ 10 MW | 2370000 | 79000 | 23 | 28 | - | 1,331 |
| Centrale hidro retehnologizate, Pi≤10 MW | 1700000 | 40000 | 10 | 24 | - | 1,190 |
| Centrale hidro vechi, Pi≤10 MW | 185000 | 52000 | 10 | 20,5 | - | - |
| Biomasă reziduuri biologice - cogenerare | 4700000 | 270000 | 80 | 83 | 1 | 0,742 |
| Biomasă reziduuri biologice – producere exclusivă energie electrică | 3850000 | 175000 | 52 | 74 | - | 0,742 |
| Biomasă culturi energetice – producere exclusivă energie electrică | 4250000 | 210000 | 75 | 66 | - | 0,742 |
| Gaz de fermentare din deseuri municipale & ape uzate – producere exclusivă energie electrică | 2400000 | 182000 | 10 | 65 | - | 0,742 |
| Solar | 1870000 | 26000 | 17 | 17 | - | 1,061 |

Anexa Nr. 12

la regulament

Modul de calcul al datei de expirare a aplicării reducerii numărului de certificate verzi (CV) acordate pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (E-SRE) produsă în centrale/grupuri electrice care beneficiază suplimentar de ajutor de stat investiţional

1.  Lunar, pe baza informaţiilor transmise de OTS, ANRE calculează valoarea CV neacordate producătorului de E-SRE ca urmare a aplicării mecanismului de reducere, cu formula:

VCV neacordate = (NCV Lege - NCV Corectat) · (Vmax CV + Vmin CV) / 2     [RON],

unde Vmax CV şi Vmin CV reprezintă valoarea maximă, respectiv minimă a CV stabilite conform Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege, pentru anul în care s-a acordat ajutorul de stat investiţional.

2.  Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) însumează valorile lunare ale CV neacordate producătorului de E-SRE şi compară această sumă cu valoarea ajutorului.

3.  În luna calendaristică următoare celei în care se constată egalitatea dintre suma valorilor lunare ale CV neacordate şi ajutorul investiţional primit, ANRE emite o decizie de modificare a deciziei de acreditare a producătorului respectiv pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV, prin care se trece la acordarea numărului de certificate verzi prevăzut la art. 6 alin. (2) din Lege.”

NOTĂ: dacă a beneficiat, se va specifica tipul de ajutor de stat şi valoarea acestuia.