Sinteză observaţii la documentul de discuţie

Metodologia de stabilire a tarifului pentru serviciul de transport al energiei electrice

(Modificarea Metodologiei de stabilire a tarifului pentru serviciul de transport al energiei  electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2013, cu modificările și completările ulterioare)

supus consultării publice în perioda 26.02.2019-25.03.2019

| Nr. crt. | Nr. art. | TEXT EXISTENT | EMITENT | TEXT PROPUS | MOTIVARE | REZOLUŢIE ANRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Art. 6 | Contribuţii financiare:Aport în numerar al clienţilor serviciului de transport sau al unei terţe părţi (de exemplu fonduri nerambursabile de la organismele interne sau internaționale, subvenții, contribuţii gratuite, tariful de racordare etc. | Transelectrica | Contirbuții financiare:Aport în numerar al clienţilor serviciului de transport sau al unei terţe părţi (de exemplu fonduri nerambursabile de la organismele interne sau internaționale, subvenții, contribuţii gratuite, tariful de racordare, venituri din alocarea capacitatii de interconexiune transfrontaliera etc. | Conform prevederilor Regulamentului CE nr. 714/2009. | Nu se acceptă. Regimul de utilizare al acestora este prevăzut la art. 40 și art. 50 alin. (4). Veniturile obținute de către OTS din alocarea capacității de interconexiune transfrontalieră au un regim special de utilizare, conform prevederilor art. 16 alin. (6) din Regulamentul CE nr. 714/2009. |
|  | Art. 6 | Xfinal, liniar: Reducere procentuală de la o perioadă tarifară la următoarea a venitului liniarizat |  | Xfinal, liniar: Reducere Modificare procentuală de la o perioadă tarifară la următoarea a venitului liniarizat | Semnul Xfinal, liniar rezulta din formula matematica a liniarizarii veniturilor-tinta (art. 75). Panta de liniarizare poate fi pozitiva sau negativa, in functie de ceilalti termeni ai formulei: venitul de referinta, seria de venituri-tinta si RRR. | Se acceptă. |
|  | Art. 10 | - evoluţia consumului propriu tehnologic reglementat în reţeaua electrică de transport; |  | c) prognoza si evoluţia consumului propriu tehnologic reglementat realizat în reţeaua electrică de transport | c)ANRE impune realizarea STUDIULUI MULTIANUAL AL POSTCALCULULUI CPT ŞI AL BILANŢULUI ENERGETIC ÎN RET. PROGNOZA PIERDERILOR DE ENERGIE ÎN RET, PE SUCURSALE ŞI ÎN ANSAMBLUL SEN. In aceste conditii ANRE ar trebui sa accepte si rezultatele acestui document (respectiv nivelul de CPT prognozat). | Nu se acceptă Studiile menţionate în motivarea OTS sunt instrumente de analiză pentru operator în scopul luării de măsuri pentru încadrarea în ţintele reglementate, şi nu pentru justificarea solicitării de aprobare a unor ţinte mai mari. |
|  | Art. 16 alin. (1) | Pentru a fi considerate costuri justificate economic, costurile efectuate de OTS trebuie să fie necesare, oportune, eficiente și să reflecte condițiile pieței, astfel: a) necesar — nevoia obiectivă a operatorului de a realiza acel cost; b) oportun — amânarea costului este de natură a produce prejudicii OTS și/sau clientului; c) eficient — realizarea costului este de natură a aduce beneficii viitoare OTS și clientului; d) să reflecte condițiile pieței — costul realizat de către OTS reflectă cele mai bune condiții ale pieței, existente la data realizării și în conformitate cu legislația în vigoare. |  | Reformulare/completare | Este necesar sa fie mentionate clar „documentele care justifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1)”. Formularea art 16 (a, b, d) se poate inlocui cu „ OTS va transmite toate documentele prin care a fost initiata procedura de achizitie”. Eficienta (punctul c)) nu se justifica in cazul activitatii de mentenanta – aducerea de beneficii tine strict de proiectele de investitii (conform ord. ANRE 96/2017, mentenanta este definita astfel: ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice care se execută asupra SISC după punerea în funcţiune şi care sunt efectuate pentru menţinerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii funcţiilor pentru care au fost proiectate) | Nu se acceptǎ - În cadrul acestui articol sunt transpuse prevederile art. 76 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, respectiv recunoașterea în tarifele de transport a costurilor justificate economic. - În ceea ce privește activitatea de mentenanță eficiența acesteia se reflectă în îmbunătăţirea indicatorilor prevăzuți în standardul de performanță. |
|  | Art. 16 alin. (2) | OTS are obligația să transmită, la solicitarea ANRE, în termenul stabilit prin solicitare, documentele care justifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1). |  | OTS are obligația să transmită, la solicitarea ANRE, într-un termen rezonabil stabilit prin solicitare, documentele care justifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1). | Termenul solicitat trebuie sa fie stabilit in mod proportional cu complexitatea solicitarii | Nu se acceptă Termenul stabilit va fi adecvat complexității solicitării. |
|  |  |  |  | (art. nou) Nu sunt supuse justificarii economice acele costuri care sunt astfel impuse de lege sau prin acte administrative intrucat realizarea lor nu este conditionata de fezabilitatea economica. | Anumite prevederi ale legislatiei primare prevaleaza in raport cu legislatia secundara. Este neadecvata cerinta de fezabilitate economica pentru realizarea unor masuri cum ar fi cele de securitatea muncii (e.g. dotari privind protectia muncii sau masuri tehnologice destinate asigurarii sanatatii angajatilor), de protectia mediului (e.g. mijloace de tratare a unor deversari accidentale de substante poluante), de paza obiectivelor (e.g. mijloace tehnice antiefractie) si chiar de siguranta constructiilor (o constructie care sa reziste la fenomene naturale de intensitate mai mica decat cele prevazute in norme este in mod cert mai ieftina decat una care respecta normele). | Nu se acceptă Costurile exemplificate se pot încadra în textul art. 16, alin. (1). |
|  | Art. 17 lit. f) | cheltuieli cu pierderi din creanțe și debitori diverși; |  | cheltuieli cu pierderi din creanțe și debitori diverși, altele decat pierderile din creante aferente prestarii serviciului de transport; | Una dintre obligatiile fundamentale ale OTS stabilita in Lege si in Licenta este asigurarea accesului la retea pentru terti, in mod nediscriminatoriu. OTS este obligat sa presteze serviciul de transport la parametrii de calitate si continuitate prevazuti in standardul de performanta ANRE si sa intre in relatii contractuale cu toti utilizatorii solicitanti care indeplinesc conditiile legale. OTS nu are dreptul de a-si selecta clientii serviciului de transport in baza unei evaluari a capacitatii sau a vointei acestora de a plati contravaloarea serviciul de transport. In cazul in care OTS a epuizat toate posibilitatile comerciale si legale de recuperare a sumelor ce ii sunt datorate de clienti pentru prestarea serviciului de transport (exemplu: faliment client, insolventa client cu reducerea sau anularea datoriilor fata de OTS), OTS trebuie sa isi recupereze prin tariful reglementat, ca mijloc de recuperare de ultima instanta, cheltuielile cu pierderile financiare din creante neincasate aferente serviciului de transport al energiei electrice. | Nu se acceptă Aceste cheltuieli se pot recupera prin întreprinderea de demersuri legale. În plus, OTS are dreptul să solicite garanţii prin contractul pentru prestarea serviciului de transport şi a serviciului de sistem, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare. |
|  | Art. 17 lit. g) | cheltuieli cu impozit pe monopolul natural; |  | Eliminare | Cheltuiala cu impozitul pe monopolul natural reprezinta un cost necontrolabil, impus OTS prin legislatie. Prin urmare acest cost trebuie recunoscut in tariful reglementat. Proiectul metodologiei prevede la art. 36 o enumerare a costurilor de operare si mentenanta necontrolabile, in cadrul careia la litera b) figureaza „costuri rezultate din plata impozitelor”. Dincolo de acest aspect, natura monopolista a activitatii de transport al energiei electrice este deja considerata in mod implicit la determinarea RRR din formula venitului reglementat. In formula de calcul al RRR, parametrul Beta reprezinta riscul specific aferent investitiei in actiunile operatorului de transport al energiei electrice. In general companiile monopoliste de utilitati au un profil de risc scazut in comparatie cu media economiei, nivelul redus de risc reflectandu-se intr-o valoare subunitara a Beta (in mod implicit economia in ansamblu are parametrul Beta egal cu unu). In absenta naturii monopoliste a activitatii desfasurate, riscul activitatii de transport ar fi fost mai ridicat deci parametrul Beta ar fi fost mai mare, prin urmare si RRR ar fi fost mai mare deci si venitul reglementat al operatorului de transport ar fi fost mai mare (presupunand prin absurd ca in conditii concurentiale ar mai fi fost aplicat un venit reglementat). Prin dimensionarea corecta a nivelului RRR (prin stabilirea corecta a parametrului Beta) natura monopolista a activitatii de transport al energiei electrice - cu toate beneficiile specifice pe care le implica (baza de clienti asigurata, siguranta ridicata a veniturilor) - este deja considerata si cuantificata in calculul venitului reglementat. In concluzie nerecunoasterea in tarif a impozitului pe activitatea de monopol natural reprezinta o masura dublata care nu este justificata. | Nu se acceptă. Impozitul pe monopol conferă operatorului un drept exclusiv care creează acestuia obligaţii dar şi avantaje, motiv pentru care nu ar trebui să fie transferat utilizatorilor. S-au luat in considerare recomandările Curţii de Conturi a României, precum si Nota de fundamentare a actului normativ care instituie acest impozit, conform carora se are în vedere suportarea acestuia de catre operatorii de reţea, dupa analizarea nivelului profiturilor realizate. |
|  | Art. 17 lit. l) | cheltuieli de judecată și alte cheltuieli asociate (taxă timbru, onorariu expert, onorariu avocațial etc); |  | Eliminare | Cheltuielile de judecata aferente creantelor ce nu mai pot fi recuperate de la operatorii economici licentiati de ANRE si aflati in insolventa sau faliment, trebuiesc recunoscute integral in tariful de transport. | Nu se acceptă. Cheltuielile de judecatǎ se recupereazǎ în situaţia în care hotărârea judecătorească favorabilă este definitivă și irevocabilă. Altfel, sunt costuri care nu sunt justificate pentru a fi recunoscute în tarife. |
|  | Art. 17 lit. n) | cheltuieli nedeductibile fiscal; |  | Eliminare | Criteriul deductibilitatii fiscale a cheltuielilor OTS nu trebuie integrat in procesul de recunoastere a costurilor in tariful reglementat. Deductibilitatea fiscala nu trebuie stabilita ca o conditie necesara pentru recunoasterea unei cheltuieli in tarif, scopurile reglementarilor fiscale fiind diferite de scopurile reglementarii tarifare (recunoasterii costurilor in tarif). Deductibilitatea fiscala nu reprezinta o masura a legalitatii unei cheltuieli cum nu reprezinta nici o masura a necesitatii, oportunitatii sau eficientei unei cheltuieli. Cu titlu exemplificativ, deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu afilierile internationale este limitata in prezent la suma 4000 (patru mii) EUR conform legislatiei fiscale in vigoare. Cheltuiala OTS cu afilierea la organizatia europeana a operatorilor de transport si de sistem pentru energia electrica ENTSO-E, afiliere impusa ca obligatie in sarcina OTS de legislatia europeana (Regulamentul UE 714/2009), depaseste in mod semnificativ limita deductibilitatii fiscale stabilita in legislatia nationala a Romaniei. Reamintim ca ENTSO-E reprezinta una dintre articulatiile principale ale pietei unice europene de energie electrica - obiectiv major de politica energetica stabilit la nivelul UE si asumat de Romania ca stat membru - si unul dintre motoarele principale prin care sunt implementate regulamentele europene in domeniul energiei electrice, cu beneficii pentru consumatorul final european (implicit si pentru consumatorul final national). | Se acceptă introducerea unei excepţii Măsura introducerii criteriului deductibilităţii fiscale a fost determinată de armonizarea reglementărilor în domeniul gazelor naturale şi energiei electrice, distribuţie şi transport. |
|  | Art. 17 lit. u) | cheltuieli reprezentând salarii/indemnizații/sume compensatorii acordate cu ocazia încetării contractului individual de muncă, raportului de serviciu sau mandatului angajaților cu funcții de conducere și persoanelor care au calitate de membru în consiliile de administrație/supraveghere/directorate și alte consilii de conducere, cu excepția salariilor/indemnizațiilor/sumelor compensatorii acordate angajaților în baza unui program de restructurare a societății, aprobat conform prevederilor legale în vigoare; |  | Eliminare | Primele acordate salariatilor la pensionare, in cuantum diferentiat in functie de vechimea in munca in cadrul companiei, reprezinta o metoda de fidelizare a personalului si de recunoastere a aportului acestuia la activitatea companiei. | Nu se acceptă Fidelizarea personalului trebuie realizată prin creşterea câştigurilor din perioada cât acştia sunt activi. În acest sens, metodologia conţine o modificare conform căreia cheltuielile de personal sunt excluse din suma de cheltuieli care sunt supuse eficientizării (acestor categorii de cheltuieli nu li se aplică factorul de eficienţă). |
|  | Art. 17 lit. v) | Cheltuieli de personal reprezentând sume acordate directorilor generali și membrilor consiliilor de administrație/supraveghere/directorate și alte consilii de conducere ca bonus, prime, etc. pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță individuală, precum și alte facilități rezultate din derularea contractelor de mandat, care depășesc 20% din valoarea retribuției acestora; |  | Eliminare | Sistemul de remunerare a conducerii OTS (atat conducerea ne-executiva cat si conducerea executiva) este stabilit de actionarii OTS | Nu se acceptă Remunerarea conducerii OTS este rezultat al unor deciziii ale acționariatului OTS și nu se consideră justificat a fi suportată integral de consumatorii finali. |
|  | Art. 17 lit. w) | contribuții aferente fondului de salarii, conform obligațiilor și în limita valorilor/procentelor stabilite prin legislația primară în vigoare, aferente cheltuielilor salariale prevăzute la lit. v) şi lit. w); |  | Eliminare | A se vedea explicatiile de la pct. u) si v) | Nu se acceptă A se vedea explicațiile de la punctele 11 și 12. |
|  | Art. 17 lit. y) | cheltuieli de exploatare aferente mijloacelor fixe obținute de OTS prin realizarea unor investiții care nu au fost recunoscute de ANRE. |  | cheltuieli de exploatare aferente mijloacelor fixe obținute de OTS prin realizarea unor investiții care nu au fost recunoscute de ANRE ca justificate. | Precizarea este necesara pentru eliminarea oricaror ambiguitati si interpretari referitoare la recunoasterea cheltuielilor de exploatare aferente mijloacelor fixe care nu sunt recunoscute de ANRE in BAR, ratiunea nerecunoasterii nefiind legata de caracterul justificat al investitiei ci de finantarea investitiei din contributii (ex: fonduri europene nerambursabile sau alte tipuri de contributii: venituri obtinute din alocarea capacitatii de interconexiune transfrontaliera, tarif de racordare, subventii nationale etc.) | Se acceptă |
|  | Art. 18 lit. d) | Cheltuieli pentru care se constată necorelarea datelor din machetele de monitorizare transmise la ANRE cu datele din balanța anualǎ contabilă sau situațiile financiare anuale ale OTS depuse la unităţile teritoriale ale ministerului de resort. |  | Eliminare | Necorelarile datelor din machetele de monitorizare transmise la ANRE si datele din situatiile financiar-contabile sunt in general de marime nesemnificativa, diferentele putand avea cauze obiective si putand fi explicate de OTS pentru fiecare caz in parte unde se constata discrepante numerice. Astfel de discrepante trebuie evitate de OTS, acolo unde este posibil. Daca totusi apar astfel de necorelari, OTS trebuie sa explice in mod detaliat dicrepantele. Existenta unor necorelari de date nu trebuie sa reprezinte un criteriu pentru nerecunoasterea in tarif a intregului cuantum al cheltuielii, o astfel de masura fiind disproportionata. | Nu se acceptă Machetele transmise la ANRE trebuie sǎ fie corelate din primǎ fazǎ cu raportǎrile contabile şi financiare. Experienţa a arǎtat cǎ corectarea machetelor urmeazǎ un proces iterativ în care ANRE verificǎ noile date şi constatǎ din nou necorelǎri. |
|  | Art. 20 alin. (1) | Documentația anuală de fundamentare a solicitării tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice transmisă la autoritatea competentă va fi însoțită de o Procedură internă privind achiziția de lucrări, produse, servicii de la persoane afiliate. |  | Documentația anuală de fundamentare a solicitării tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice transmisă la autoritatea competentă va fi însoțită de o Procedură internă privind achiziția de lucrări, produse, servicii de la persoane afiliate sau de un Acord de preţuri în avans conform Ordinului nr. 3.735 din 23 decembrie 2015 emis de ANAF cu modificarile si completarile ulterioare. | Conform Ordinului nr. 3.735 din 23 decembrie 2015 emis de ANAF. Astfel, acordul de pret in avans este actul administrativ emis de ANAF, contra cost, la cerere, prin care sunt stabilite conditiile si modalitatile in care urmeaza sa fie determinate, intr-o anumita perioada, preturile de transfer, in cazul tranzactiilor intre persoane afiliate. Acordul are efecte numai in viitor, respectiv asupra tranzactiilor care vor fi realizate dupa incheierea acestuia. Astfel, companiile pot evita riscurile de a practica preturi de transfer pe care ANAF sa le considere neconforme cu preturile de piata. Odata emis acordul, ANAF nu va mai verifica tranzactiile pe care compania le are cu afiliatii. Problema preturilor de transfer este, in acest mod, rezolvata inainte ca autoritatile sa faca un control. | Nu se acceptă În prezent, conform prevederilor art. 108 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, în vederea documentării respectării principiului valorii de piață a prețurilor de transfer practicate în cadrul tranzacțiilor desfășurate cu persoane afiliate, contribuabilii/plătitorii au obligația de a întocmi dosarul prețurilor de transfer, în condițiile stabilite de Ordinul ANAF nr. 442/02.02.2016 privind cuantumul tranzacțiilor, termenele pentru întocmire, conținutul și condițiile de solicitare a dosarului prețurilor de transfer și procedura de ajustare/estimare a prețurilor de transfer. |
|  |  |  |  | Introducere articol nou: Art.22 bis În cazul în care rata inflaţiei (RI) depăşeşte 5 % trimestrial, OTS poate solicita creşterea trimestrială a tarifelor. | Asigurare impotriva unor posibile deviatii ale ratei inflatiei ce pot aparea pana in anul 2024. | Nu se acceptă Principiul metodei de reglementare este ca tarifele să fie stabilite anual, cu luarea în considerare a corecţiilor aferente anului anterior. Art. 22 prevede considerarea de situaţii excepţionale în care ar putea fi stabilite noi tarife în cursul anului. |
|  | Art. 26 | (1) Venitul-ţintă iniţial Vţintă,iniţial,t pentru fiecare perioadă tarifară t a perioadei de reglementare p se calculează cu formula: Vţintă,iniţial,t=CCreferintă(1–Xiniţial,eficienţă)t+CPERS t + CNCt+ AMt +CPTt+CONt +TIt -KVp +RBARt –Vt (AA) (lei) (1) unde: CPERS t : costurile controlabile cu personalul, recunoscute de autoritatea competentă pentru perioada tarifară t; AMt: amortizarea anuală reglementată aferentă activelor ce compun BARt-1 şi cea aferentă activelor prognozate a fi puse în/scoase din funcţiune în perioada tarifară t, , calculate folosindu-se metoda liniară, cu aplicarea duratelor de amortizare reglementate; activele se considerǎ puse în/scoase din funcţiune la jumătatea perioadei tarifare t; Xiniţial,eficienţă: factorul de eficienţă ce se aplică costurilor controlabile altele decât cele legate de personal; |  | (1) Venitul-ţintă iniţial Vţintă,iniţial,t pentru fiecare perioadă tarifară t a perioadei de reglementare p se calculează cu formula: Vţintă,iniţial,t=CCreferintă(1–Xiniţial,eficienţă)t+CPERS t +CSM+ CREGUEt + CNCt+ AMt +CPTt+CONt +TIt -KVp +RBARt –Vt (AA) (lei) (1) unde: CPERS t – costurile controlabile cu personalul, stabilite conform prevederilor Art. 29, alin. (1) , literele i), k), l) si m), recunoscute de autoritatea competentă pentru perioada tarifară t; CREGUEt: Costurile cu implementarea regulamentelor europene din sectorul energiei electrice. CSM : Costuri cu securitatea muncii AMt: amortizarea anuală reglementată aferentă activelor ce compun BARt-1 şi cea aferentă activelor prognozate a fi puse în/scoase din funcţiune în perioada tarifară t, , calculate folosindu-se metoda liniară, cu aplicarea duratelor de amortizare reglementate; in calculul venitului-tinta initial, pentru activele noi prognozat a fi realizate in perioada de reglementare se considera o durata de amortizare de 20 de ani; activele se considerǎ puse în/scoase din funcţiune la jumătatea perioadei tarifare t; Xiniţial,eficienţă: factorul de eficienţă ce se aplică costurilor controlabile altele decât cele legate de personal, securitatea muncii si cele legate de implementarea regulementelor europene; | Introducere de termeni noi pentru o mai buna stabilire a bazei de aplicare a factorului de eficienta In conformitate cu noua definire a Costurilor de operare si mentenanta controlabile din Art. 29, alin. (1) si a faptului ca din punct de vedere financiar-contabil categoriile de costuri enumerate la literele i), k), l) si m) ale Art. 29 sunt costuri cu personalul angajat al companiei. Implementarea cerintelor prevazute in regulamentele europene intrate in vigoare in ultimii ani (regulamentele de aprobare a codurilor de retea, regulamentul de transparenta), antreneaza costuri suplimentare importante din partea OTS-urilor (la nivel european prin sustinerea activitatii ENTSO-E pentru indeplinirea mandatelor si insarcinarilor legale primite prin legislatia europeana, plata serviciilor centralizate la nivel european pentru alocarea de capacitate transfrontaliera, la nivel regional prin sustinerea activitatii centrelor regionale de securitate pentru indeplinirea mandatelor si insarcinarilor legale primite prin legislatia europeana, la nivel national prin costurile proprii de elaborare metodologii si proceduri, traduceri documentatie, functionarea echipamentelor noi de comunicatii cu platformele regionale etc.). In orizontul urmatorilor ani este de asteptat ca aceste costuri sa creasca, in principal pe fondul dezvoltarii la nivel european si regional a instrumentelor IT necesare pentru implementarea functionalitatilor noi cerute de legislatia europeana (dezvoltarea unui model comun de retea, calcul regional coordonat de capacitate de transport inter-zonal, calcule regionale coordonate de siguranta in functionare, evaluari regionale de adecvanta, planificare regionala coordonata a retragerilor din exploatare a retelelor si centralelor electrice), la care se vor adauga cerinte noi odata cu adoptarea pachetului legislativ IV energie (energie curata pentru toti europenii). Avand in vedere ca aceasta categorie de costuri se afla in proces de formare, pana la momentul stabilizarii si maturizarii bazei de costuri aferente implementarii acestor cerinte legislative, tratamentul tarifar adecvat al acestor costuri este recunoasterea lor integrala in tarif fara impunerea unui factor de eficienta. Necesitatea impunerii unei cerinte de eficienta asupra acestei categorii de costuri ar trebui reevaluata periodic, la inceputul fiecarei perioade de reglementare. CSM: In corelare cu definirea Ccreferinta Valoarea este propusa pentru simplificarea calculului de proiectare a venitului-tinta si este corelata cu durata prevazuta la art. 56 (2) b) Xiniţial,eficienţă: In conformitate cu formula Art.26 | Se acceptă parţial Nu se acceptă Nu este necesară explicitarea. Nu se acceptă Costurile respective vor fi recunoscute ex-post, cu respectarea prevederilor actelor normative incidente. Conform Regulamentelor europene, costurile legate de activităţile rezultate ca urmare a implementării codurilor europene se recunosc în tarife numai în măsura în care sunt rezonabile şi proporţionale. Aceste atribute urmează să fie explicitate în reglementările subsecvente regulamentelor şi apoi implementate în legislaţia naţională. Se acceptă Nu se acceptă Şi pentru activele prognozate, în funcţie de codurile de clasificare sunt luate în considerare durate de viaţă corespunzătoare reglementate. Se acceptă parţial; costurile legate de implementarea regulamentelor europene se vor recunoaşte ex-post, cu respectarea prevederilor regulamentelor. |
|  | Art. 26 alin. (2) | KVp corecţia venitului-ţintă iniţial din prima şi din cea de-a doua perioadă tarifară a perioadei de reglementare p corespunde corecţiilor de amortizare şi rentabilitate a activelor intrate în/ieşite din BAR în perioada de reglementare p-1. Pentru cea de-a IV-a perioadǎ de reglementare, factorul de corecţie a venitului-ţintă iniţial KVp din prima şi din cea de-a doua perioadă tarifară cuprinde şi câştigurile de eficienţă peste ţintele stabilite pentru perioada de reglementare anterioară, precum şi diferenţa dintre costurile de operare şi mentenanţǎ controlabile prognozate şi cele realizate în perioada de reglementare p-1 care nu reprezintǎ câştig de eficienţǎ. |  | KVp corecţia venitului-ţintă iniţial din prima şi din cea de-a doua perioadă tarifară a perioadei de reglementare p corespunde corecţiilor de amortizare şi rentabilitate a activelor intrate în/ieşite din BAR în perioada de reglementare p-1. Pentru cea de-a IV-a perioadǎ de reglementare, factorul de corecţie a venitului-ţintă iniţial KVp din prima şi din cea de-a doua perioadă tarifară cuprinde şi câştigurile de eficienţă peste ţintele stabilite pentru perioada de reglementare anterioară, precum şi diferenţa dintre costurile de operare şi mentenanţǎ controlabile prognozate şi cele realizate în perioada de reglementare p-1 care nu reprezintǎ câştig de eficienţǎ. | Prevederea este imposibil de pus in aplicare pentru costurile de operare si mentenanta controlabile (CC) din a treia perioada de reglementare. La (re)proiectarea veniturilor-tinta aferente celei de a treia perioada de reglementare (p-1), prognoza nivelului de referinta al costurilor de operare si mentenanta controlabile a fost realizata la nivelul intregului bloc de costuri (pe total) si nu prin insumarea unor valori prognozate pe elementele componente ale acestui bloc. Prognoza nivelului de referinta a fost realizata pe baza unei valori medii intre urmatoarele doua marimi: (i) costurile de operare si mentenanta controlabile stabilite anterior de autoritatea competenta pentru ultimul an al celei de a doua perioade de reglementare (p-2) exprimate in preturile repectivului ultim an care a servit ca an de referinta pentru a treia perioada de reglementare, si (ii) media costurilor de operare si mentenanta anuale realizate in cea de a doua perioada de reglementare si in perioadele tarifare tranzitorii intre cea de a doua si cea de a treia perioada de reglementare (anul 2013 si primul semestru al anului 2014). Un calcul ex-post de eficienta ar presupune o programare ex-ante a costurilor pe elemene componente (mentenanta, personal etc.). O astfel de programare a costurilor nu a existat la stabilirea nivelului de referinta al costurilor controlabile. In aceste conditii nu se poate face distinctie intre eficienta si costuri nerealizate. | Nu se acceptă Pentru a beneficia de jumătate din reducerea de costuri (realizat vs prognozat), este necesar ca OTS să demonstreze că diferența între costurile realizate și cele prognozate reprezintă câștig de eficiență și nu lucrări prognozate şi nerealizate. |
|  | Art. 26 alin. (3) | Pentru cea de-a IV-a perioadǎ de reglementare, factorul de corecţie a venitului-ţintă iniţial KVp din prima şi din cea de-a doua perioadă tarifară a perioadei de reglementare p, asociat planului de investiţii Ip-1 (mijloacelor fixe aferente) prognozat de OTS şi aprobat de autoritatea competentă pentru perioada de reglementare p-1 şi costurilor de operare şi mentenanţǎ controlabile se calculează cu formula: KVp= Vp(Ip-1) + Vp(Ep-1) + Vp (CC nerealiz, p-1) (lei) (2) unde: Vp(Ip-1) - corecţia de amortizare şi rentabilitate a activelor intrate în/ieşite din BAR în perioada de reglementare p-1. La determinarea factorului de corecţie a venitului KVp ce se aplică în prima perioadă tarifară a perioadei de reglementare p, valoarea intrărilor/ieșirilor de mijloace fixe pentru ultima perioadă tarifară a perioadei de reglementare p-1 și amortizarea aferentă acestora se consideră la nivelul prognozat; Vp(Ep-1) - corecţia datorată câştigurilor de eficienţă peste ţintele stabilite pentru perioada de reglementare p-1; Vp (CC nerealiz, p-1) corecţia datorată diferenţei dintre costurile de operare şi mentenanţǎ controlabile prognozate şi cele realizate în perioada de reglementare p-1 care nu reprezintǎ câştig de eficienţǎ. |  | Pentru cea de-a IV-a perioadǎ de reglementare, factorul de corecţie a venitului-ţintă iniţial KVp din prima şi din cea de-a doua perioadă tarifară a perioadei de reglementare p, asociat planului de investiţii Ip-1 (mijloacelor fixe aferente) prognozat de OTS şi aprobat de autoritatea competentă pentru perioada de reglementare p-1 şi costurilor de operare şi mentenanţǎ controlabile se calculează cu formula: KVp= Vp(Ip-1) + Vp(Ep-1) + Vp (CC nerealiz, p-1) | Aplicarea corectiei Vp (CC nerealiz, p-1 ) nu se poate realiza pentru perioada de reglementare III din motivele prezentate la punctul (2) de mai sus. | Nu se acceptă A se vedea explicațiile de la art. 26 alin. (2). |
|  | Art. 26 alin. (5) | Veniturile obţinute din alte activităţi ce utilizează resursele recunoscute pentru desfăşurarea activităţii de transport aferente perioadei tarifare t - Vt(AA) cuprind: venituri din alocarea capacităţii de transport pe liniile de interconexiune în condiţiile de la alin. (6), (7) şi (8), venituri din utilizarea SEN pentru schimburile de energie electrică programate cu țările perimetrice potrivit prevederilor Secţiunii 7, venituri din energie electrică reactivă, venituri din alte prestaţii, alte venituri de exploatare (cu excepţia veniturilor obţinute din dezmembrări nevalorificate, a celor înregistrate în contabilitate la nivelul cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe realizate din contribuţii financiare, a celor provenite din valorificarea bunurilor aparţinând domeniului public al statului şi a celor rezultate din anularea provizioanelor pentru creanţe încasate şi pentru pierderi din creanţe) |  | Veniturile obţinute din alte activităţi ce utilizează resursele recunoscute pentru desfăşurarea activităţii de transport aferente perioadei tarifare t - Vt(AA) cuprind: venituri din alocarea capacităţii de transport pe liniile de interconexiune în condiţiile de la alin. (6), (7) şi (8), venituri din utilizarea SEN pentru schimburile de energie electrică programate cu țările perimetrice potrivit prevederilor Secţiunii 7, venituri din energie electrică reactivă, venituri din alte prestaţii, alte venituri de exploatare (cu excepţia veniturilor obţinute din dezmembrări nevalorificate, a celor înregistrate în contabilitate la nivelul cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe realizate din contribuţii financiare, a celor provenite din valorificarea bunurilor aparţinând domeniului public al statului, şi a celor rezultate din anularea provizioanelor pentru creanţe încasate şi pentru pierderi din creanţe si a ajustarilor, a celor obtinute de la terti din cedarea folosintei activelor ce nu sunt incluse in BAR, a celor obtinute din penalitati, a celor obtinute din recuperarea cheltuielilor de judecata si altor cheltuieli asociate | Venituri din reluarea provizioanelor: Avand in vedere prevederile art. 17 (i) care stabilesc ca in venitul reglementat nu se includ cheltuielile cu provizioanele si ajustarile de orice natura. In mod similar, veniturile din anularea provizioanelor si a ajustarilor, de orice natura ar fi provizioanele si ajustarile, nu vor fi considerate ca venituri din alte activitati pentru scopul reducerii venitului reglementat. Venituri obtinute de la terti din cedarea folosintei activelor ce nu sunt incluse in BAR: pentru asigurarea unui tratament de reglementare consecvent cu prevederile proiectului de metodologie din Sectiunea 8. BAR (art. 50 (5)) conform carora BAR nu include mijloacele fixe a caror folosinta este cedata tertilor prin contract de inchiriere/comodat, fie si partial. Daca aceste active sunt eliminate din BAR atunci ele ies din categoria resurselor recunoscute pentru desfasurarea activitatii de transport. Prin urmare veniturile generate de aceste active nu ar trebui considerate ca fiind obtinute din activitati ce utilizeaza resursele recunoscute pentru desfasurarea activitatii de transport. Venituri din penalitati: Avand in vedere prevederile art. 17 (q) care stabilesc ca in venitul reglementat nu se includ cheltuielile cu penalitatile aplicate OTS. In mod similar, veniturile din aplicarea de penalitati de catre OTS nu vor fi considerate ca venituri din alte activitati pentru scopul reducerii venitului reglementat. Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata si a altor cheltuieli asociate: Avand in vedere prevederile art. 17 (l) care stabilesc ca in venitul reglementat nu se includ cheltuielile de judecata si alte cheltuieli asociate. In mod similar, veniturile din recuperarea de catre OTS a cheltuielilor de judecata si a altor cheltuieli asociate nu vor fi considerate ca venituri din alte activitati pentru scopul reducerii venitului reglementat. | Se acceptă Nu se acceptă Situaţia este tratată distinct, cu precizarea modului de tratare a cheltuielilor şi veniturilor. Nu se acceptă Neluarea în considerare a acestui venit ar conduce la obţinerea unui venit mai mare decât venitul reglementat, care acoperă toate costurile justificate. |
|  | Art. 26 alin. (6) | Veniturile care se realizează din alocarea capacităţii de transport pe liniile de interconexiune se utilizează cu prioritate în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (6) al Regulamentului (CE) nr. 714/2009. Aceste venituri constituie sursa de finanţare a investiţiilor pentru creşterea capacităţii de interconexiune cu sistemele vecine, care fac parte din planul de investiţii aprobat de autoritatea competentă pentru perioada de reglementare p. |  | Veniturile care se realizează din alocarea capacităţii de transport pe liniile de interconexiune se utilizează cu prioritate în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (6) al Regulamentului (CE) nr. 714/2009. Aceste venituri constituie sursa de finanţare a costurilor cu masurile de redispecerizare si tranzactionare in contrapartida aplicate in mod coordonat la nivel regional pentru garantarea disponibilitatii reale a capacitatii de transport transfrontalier alocate si a investiţiilor pentru creşterea capacităţii de interconexiune cu sistemele vecine, care fac parte din planul de investiţii aprobat de autoritatea competentă pentru perioada de reglementare p planul de dezvoltare pe 10 ani a retelei electrice de transport aprobat de autoritatea competenta | ...costurilor cu masurile de redispecerizare si tranzactionare in contrapartida aplicate in mod coordonat la nivel regional pentru garantarea disponibilitatii reale a capacitatii de transport transfrontalier alocate - Pentru punerea in acord a textului articolului cu destinatiile prevazute in Regulamentul UE 714/2009 si cu regulamentele europene ulterioare prin care au fost aprobate codurile de retea (si cu metodologiile emise in aplicarea acestor regulamente, aprobate la nivel european/regional si la nivel national). ... planul de dezvoltare pe 10 ani a retelei electrice de transport aprobat de autoritatea competenta - Anumite proiecte de investitii de crestere a capacitatii de interconexiune cu sistemele vecine, cuprinse in capitolul dedicat din planul de dezvoltare pe 10 ani a retelei electrice de transport aprobat de ANRE, se pot afla in derulare in perioada de reglementare p fara a fi finalizate in cadrul perioadei de reglementare p. Proiectele aflate in aceasta situatie nu sunt incluse in planul de investitii aferent perioadei de reglementare p, avand in vedere ca finalizarea acestor proiecte este planificata pentru un moment ulterior incheierii perioadei de reglementare p. Cu toate ca aceste proiecte nu figureaza in planul de investitii aferent perioadei de reglementare p, pentru finantarea cheltuielilor pe care le genereaza aceste proiecte se utilizeaza venituri din alocarea capacitatii de interconexiune, pe masura avansarii acestor proiecte. | Se acceptă |
|  | Art. 26 alin. (7) | Veniturile neutilizate în scopurile menţionate la alin. (6) se includ în veniturile obţinute din alte activităţi ce utilizează resursele recunoscute pentru desfăşurarea activităţii de transport aferente perioadei tarifare t - Vt(AA), până la o sumă maximă aprobată de autoritatea competentă. Această sumă se determină ca diferenţă dintre veniturile din alocarea capacităţii de interconexiune prognozate a fi realizate şi valoarea planificată a investiţiilor pentru creşterea capacităţii de interconexiune cu sistemele vecine din planul de investiţii aprobat de autoritatea competentă, aferente fiecarei perioade tarifare t a perioadei de reglementare |  | Veniturile neutilizate în scopurile menţionate la alin. (6) se includ în veniturile obţinute din alte activităţi ce utilizează resursele recunoscute pentru desfăşurarea activităţii de transport aferente perioadei tarifare t - Vt(AA), până la o sumă maximă aprobată de autoritatea competentă. Această sumă se determină ca diferenţă dintre veniturile din alocarea capacităţii de interconexiune prognozate a fi realizate şi valoarea planificată a cheltuielilor de investiţiilor pentru creşterea capacităţii de interconexiune cu sistemele vecine din planul de investiţii aprobat de autoritatea competentă, aferente fiecarei perioade tarifare t a perioadei de reglementare p. La depunerea spre aprobare a planului de investiţii pentru perioada de reglementare p, OTS va depune o planificare pe ani tarifari a cheltuielilor de investitii (cheltuieli intermediare inregistrate in contabilitatea OTS ca imobilizari in curs) aferente lucrarilor cuprinse in Planul de dezvoltare RET aprobat de autoritatea competenta la capitolul dedicat cresterii capacitatii de interconexiune, prognozat a fi finalizate in perioada de reglementare p conform planului de investiţii dar si cele aferente lucrarilor prognozat a fi finalizate dupa incheierea perioadei de reglementare p | OTS realizeaza cheltuieli (inregistreaza facturi de la furnizorii de echipamente/lucrari si efectueaza plati) pe intreaga durata a derularii unui proiect de investitii. Aceste cheltuieli „intermediare” sunt inregistrate in contabilitate ca imobilizari in curs pe masura angajarii cheltuielilor pana la finalizarea obiectivului de investitie si constituirea imobilizarilor, moment in care aceste cheltuieli „intermediare” cumulate sunt transferate integral in valoarea de inventar a imobilizarilor. Astfel, procesul de cheltuire a fondurilor banesti pentru realizarea unui proiect de investitii este treptat si se desfasoara pe un orizont de timp care poate cuprinde mai multi ani tarifari pana la momentul finalizarii investitiei. Raportarile periodice realizate de OTS catre ANRE cu privire la modul de utilizare a veniturilor din alocarea capacitatii de interconexiune transfrontaliera, au luat in considerare utilizarea fondurilor pe masura inregistrarii cheltuielilor si efectuarii platilor pentru proiectele de investitii in cresterea capacitatii de interconexiune. Riscul returnarii acestor venituri pe parcursul desfasurarii unei investitii, fara a tine cont de natura graduala a procesului de cheltuire treptata a fondurilor pe masura avansarii proiectului, este de utilizare insuficienta a veniturilor din alocarea de capacitate pentru destinatia prioritara stabilita de Regulamentul UE 714/2009. Astfel, veniturile ar fi returnate chiar daca ar putea fi utilizate pentru finantarea cheltuielilor de investitii in cresterea capacitatii de interconexiune. | Se acceptă parţial Propunerea privind raportarea cheltuielilor cu imobilizările în curs pentru investiţiile aferente creşterii capacităţii de interconexiune se va analiza în etapa de revizuire a Procedurii de investiţii. |
|  | Art. 26 alin. (8) | Veniturile rămase după aplicarea prevederilor alin. (7) sunt plasate de către OTS într-un cont intern separat al acestuia, pentru a fi cheltuite în conformitate cu prevederile alin. (6). |  | Veniturile rămase după aplicarea prevederilor alin. (7) sunt plasate de către OTS într-un cont intern separat al acestuia, pentru a fi cheltuite în conformitate cu prevederile alin. (6). | Nu mai ramane nimic. Daca veniturile obtinute din alocarea capacitatii de interconexiune reprezinta intregul, finantarea investitiilor in cresterea capacitatii de interconexiune reprezinta o parte din intreg iar utilizarea pentru reducerea tarifului reprezinta partea ramasa din intreg. Nu mai ramane nimic pentru a fi alocat/repartizat pe alta destinatie/utilizare. | Nu se acceptă Prevederea existentă este în conformitate cu prevederile art. 16, alin. (6) din Regulamentul CE nr. 714/2009, respectiv ale art. 19 din Regulamentul UE 2019/943. Nu se utilizează întreaga diferenţă pentru reducerea tarifului. Se reformulează în acest sens. |
|  | Art.40 | Amortizarea aferentă activelor primite cu titlu gratuit, achiziţionate din fonduri nerambursabile, inclusiv cele obţinute din aplicarea tarifelor de racordare noilor utilizatori, precum şi cea aferentă activelor realizate din veniturile obţinute de OTS din alocarea capacităţii de interconexiune, nu se include în costurile justificate ce stau la baza stabilirii tarifului de transport. Cheltuielile speciale determinate de cauze extraordinare sau evenimente aleatorii (care nu se realizează repetitiv) pot fi amânate şi amortizate pe perioada pe care aceste cheltuieli îşi produc efectele |  | Amortizarea aferentă activelor primite cu titlu gratuit, achiziţionate din fonduri nerambursabile, inclusiv cele obţinute din aplicarea tarifelor de racordare noilor utilizatori, precum şi cea aferentă activelor realizate din veniturile obţinute de OTS din alocarea capacităţii de interconexiune, nu se include în costurile justificate ce stau la baza stabilirii tarifului de transport. Cheltuielile speciale determinate de cauze extraordinare sau evenimente aleatorii (care nu se realizează repetitiv) pot fi amânate şi amortizate pe perioada pe care aceste cheltuieli îşi produc efectele. | De clarificat ce tip de cheltuieli se pot incadra in categoria „Cheltuieli speciale determinate de cauze extraordinare sau evenimente aleatorii” | Se acceptă S-a introdus alin. (2) în cadrul art. 37. |
|  | Art. 27 alin. (1) | Factorul de eficienţă Xiniţial,eficienţă este aplicat costurilor controlabile altele decât cele legate de personal. |  | Factorul de eficienţă Xiniţial,eficienţă este aplicat costurilor controlabile altele decât cele legate de personal, securitatea muncii si implementarea regulamentelor europene. |  | Se acceptă Cheltuielile cu implementarea regulamentelor europene sunt incluse în categoria costurilor necontrolabile. |
|  | Art. 27 alin. (2) | Autoritatea competentă impune reducerea treptată a costurilor prevăzute la alin. (1) și absorbția constantă a ineficienței prin creșterea anuală a țintelor de eficiență. Factorul Xiniţial,eficienţă se stabileşte de autoritatea competentă la o valoare de minim 1%, care este constantǎ pentru toţi anii tarifari t ai unei perioade de reglementare. |  | Autoritatea competentă impune reducerea treptată a costurilor prevăzute la alin. (1) și absorbția constantă a ineficienței prin creșterea anuală a țintelor de eficiență. Factorul Xiniţial,eficienţă se stabileşte de autoritatea competentă la o valoare de minim 1% si maxim 2%, care este constantǎ pentru toţi anii tarifari t ai unei perioade de reglementare. | Limitarea la 2%, in mod similar cu metodologia pentru stabilirea tarifelor pentru distributia energiei electrice. Daca este necesara stabilirea unor limite, aceasta trebui sa fie aplicata in ambele sensuri. Suplimentar, marimea factorului de eficienta ar trebui sa fie stabilita si in functie de nivelul de referinta stabilit pentru programarea costurilor controlabile pentru perioada de reglementare. | Se acceptă |
|  | Art. 29 | Costurile de operare şi mentenanţă controlabile reprezintă cheltuieli de exploatare deductibile fiscal în limita prevederilor legale în vigoare, al căror nivel și oportunitate pot fi controlate prin decizii de management sau asupra cărora OTS poate acționa direct pentru creșterea eficienței activității privind prestarea serviciului de transport al energiei electrice și cuprind în principal, fără a fi limitate la, următoarele: - costuri cu materii prime şi materiale consumabile; - alte costuri cu materiale; - costuri cu utilităţile - apa, energia electrică (cu excepţia celei aferente acoperirii CPT), încălzirea, telecomunicaţiile etc; - costuri cu lucrări de întreţinere şi reparaţii executate de terţi; - costuri cu locaţii de gestiune şi chirii; - costuri cu prime de asigurare; - costuri cu studii şi cercetări, prevăzute de legislație sau de reglementările în vigoare; - costuri cu alte servicii executate cu terţi (inclusiv cursuri pentru perfecţionarea personalului, colaboratori, comisioane şi onorarii, publicitate, deplasări, detaşări şi transferuri, cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii); - costuri legate de personal (salarii, diurne, prime, alte drepturi acordate conform prevederilor legale în vigoare cu respectarea art. 17 lit. v); - costuri cu despăgubiri plătite de OTS terţilor pentru efectuarea lucrărilor de mentenanţă, stabilite conform prevederilor legale în vigoare; - cheltuieli privind asigurările, protecția socială și alte acțiuni sociale (FASC); - salarii/indemnizații/sume compensatorii acordate angajaților la încetarea contractelor individuale de muncă conform unui program de restructurare a societății aprobat conform prevederilor legale în vigoare; - contribuții aferente fondului de salarii, conform obligațiilor și în limita valorilor/procentelor stabilite prin legislația în vigoare. |  | Costurile de operare şi mentenanţă controlabile reprezintă cheltuieli de exploatare deductibile fiscal în limita prevederilor legale în vigoare, al căror nivel și oportunitate pot fi controlate prin decizii de management sau asupra cărora OTS poate acționa direct pentru creșterea eficienței activității privind prestarea serviciului de transport al energiei electrice și cuprind în principal, fără a fi limitate la, următoarele: | A se vedea justificarea de la art. 17 n) | Se acceptă introducerea unei excepţii Măsura introducerii criteriului deductibilităţii fiscale a fost determinată de armonizarea reglementărilor în domeniul gazelor naturale şi energiei electrice, distribuţie şi transport. |
|  |  |  |  | Costurile controlabile aferente implementarii regulamentelor europene se raporteazǎ de OTS şi se monitorizeazǎ distinct de cǎtre autoritatea competentǎ. | Conform propunerii de monitorizare si tratare separata a costurilor generate de implementarea regulamentelor europene | Aceste costuri au fost introduse în categoria costurilor necontrolabile şi se vor recunoaşte ex-post |
|  | Art. 33 alin. (3) | Câştigul de eficienţǎ reprezintǎ reducerea costurilor de operare şi mentenanţǎ controlabile aferente realizǎrii lucrărilor din volumul de lucrǎri prognozate sau economia obţinutǎ prin diminuarea unor categorii de cheltuieli ca urmare a implementǎrii unor mǎsuri organizaţionale de eficientizare a activitǎţii, a încheierii unor contracte mai avantajoase cu terţii, etc., în raport cu costurile de operare şi mentenanţǎ controlabile prognozate. Neefectuarea de cheltuieli ca urmare a nerealizǎrii programului de mentenanţǎ sau a altor lucrǎri prognozate la începutul perioadei de reglementare nu reprezintǎ câştig de eficienţǎ |  | Câştigul de eficienţǎ reprezintǎ reducerea costurilor de operare şi mentenanţǎ controlabile aferente realizǎrii lucrărilor din volumul de lucrǎri prognozate sau economia obţinutǎ prin diminuarea unor categorii de cheltuieli ca urmare a implementǎrii unor mǎsuri organizaţionale de eficientizare a activitǎţii, a încheierii unor contracte mai avantajoase cu terţii, etc., în raport cu costurile de operare şi mentenanţǎ controlabile prognozate. Neefectuarea de cheltuieli ca urmare a nerealizǎrii programului de mentenanţǎ sau a altor lucrǎri prognozate la începutul perioadei de reglementare nu reprezintǎ câştig de eficienţǎ | Prevederea este principial corecta insa imposibil de pus in aplicare pentru costurile de operare si mentenanta controlabile (CC) din a treia perioada de reglementare. La (re)proiectarea veniturilor-tinta aferente celei de a treia perioada de reglementare (p-1), prognoza nivelului de referinta al costurilor de operare si mentenanta controlabile a fost realizata la nivelul intregului bloc de costuri (pe total) si nu prin insumarea unor valori prognozate pe elementele componente ale acestui bloc. Prognoza nivelului de referinta a fost realizata pe baza unei valori medii intre urmatoarele doua marimi: (i) costurile de operare si mentenanta controlabile stabilite anterior de autoritatea competenta pentru ultimul an al celei de a doua perioade de reglementare (p-2) exprimate in preturile repectivului ultim an care a servit ca an de referinta pentru a treia perioada de reglementare, si (ii) media costurilor de operare si mentenanta anuale realizate in cea de a doua perioada de reglementare si in perioadele tarifare tranzitorii intre cea de a doua si cea de a treia perioada de reglementare (anul 2013 si primul semestru al anului 2014). Un calcul ex-post de eficienta presupune o programare ex-ante a costurilor pe elemene componente (mentenanta, personal etc.). O astfel de programare a costurilor nu a existat la stabilirea nivelului de referinta al costurilor controlabile. In aceste conditii nu exista un nivel de referinta fata de care eficienta sa poata fi demonstrata, nu sunt asigurate premisele unei astfel de analize. | Se acceptă parţial S-a introdus un nou alin., conform căruia, în situaţia în care OTS nu prezintă autorităţii competente nivelul câştigului de eficienţă şi fundamentarea acestuia, se consideră că nu reprezintă câştig de eficienţă diferenţa dintre valoarea totală prognozată şi cea realizată a programelor anuale de mentenanţă din perioada a III-a de reglementare, raportate autorităţii competente prin machetele de monitorizare. |
|  | Art. 33 alin. (4) | În ultima perioadǎ tarifarǎ a celei de-a III-a perioade de reglementare, OTS fundamenteazǎ şi prezintǎ autorităţii competente câştigul de eficienţǎ aferent fiecǎrei perioade tarifare din perioada de reglementare în curs, susţinut cu documente justificative |  | În ultima perioadǎ tarifarǎ a celei de-a III-a perioade de reglementare, OTS fundamenteazǎ şi prezintǎ autorităţii competente câştigul de eficienţǎ aferent fiecǎrei perioade tarifare din perioada de reglementare în curs, susţinut cu documente justificative | Prevederea este imposibil de pus in aplicare pentru costurile de operare si mentenanta controlabile (CC) din a treia perioada de reglementare. La (re)proiectarea veniturilor-tinta aferente celei de a treia perioada de reglementare (p-1), prognoza nivelului de referinta al costurilor de operare si mentenanta controlabile a fost realizata la nivelul intregului bloc de costuri (pe total) si nu prin insumarea unor valori prognozate pe elementele componente ale acestui bloc. Prognoza nivelului de referinta a fost realizata pe baza unei valori medii intre urmatoarele doua marimi: (i) costurile de operare si mentenanta controlabile stabilite anterior de autoritatea competenta pentru ultimul an al celei de a doua perioade de reglementare (p-2) exprimate in preturile repectivului ultim an care a servit ca an de referinta pentru a treia perioada de reglementare, si (ii) media costurilor de operare si mentenanta anuale realizate in cea de a doua perioada de reglementare si in perioadele tarifare tranzitorii intre cea de a doua si cea de a treia perioada de reglementare (anul 2013 si primul semestru al anului 2014). Un calcul ex-post de eficienta ar presupune o programare ex-ante a costurilor pe elemene componente (mentenanta, personal etc.). O astfel de programare a costurilor nu a existat la stabilirea nivelului de referinta al costurilor controlabile. In aceste conditii nu se poate face distinctie intre eficienta si costuri nerealizate. | Se acceptă parţial A se vedea explicaţiile de la alin. (3) |
|  | Art. 33 alin. (5) | Pentru ultima perioadǎ tarifarǎ a celei de-a III-a perioade de reglementare, OTS prezintǎ informaţiile şi documentele prevǎzute la alin. (4) în prima perioadǎ tarifarǎ a celei de-a IV-a perioade de reglementare |  | Pentru ultima perioadǎ tarifarǎ a celei de-a III-a perioade de reglementare, OTS prezintǎ informaţiile şi documentele prevǎzute la alin. (4) în prima perioadǎ tarifarǎ a celei de-a IV-a perioade de reglementare | A se vedea justificarea de la (4) de mai sus | Se acceptă eliminarea |
|  | Art. 33 alin. (6) | Câştigul de eficienţǎ recunoscut de autoritatea competentǎ se stabileşte prin analiza documentelor prezentate de OTS conform alin. (4) |  | Eliminare | A se vedea justiifcarea de la (4) de mai sus | Se acceptă parţial A se vedea explicaţiile de la alin. (3) |
|  | Art. 33 alin. (7) | Diferenţa dintre costurile de operare şi mentenanţǎ controlabile prognozate şi cele realizate în cea de-a III-a perioadǎ de reglementare şi corectate conform prevederilor prezentei metodologii aplicabile începând cu cea de-a IV-a perioadă de reglementare, care nu reprezintǎ câştig de eficienţǎ, constituie corecţie care se scade din venitul ţintǎ iniţial al primei perioade tarifare a celei de-a IV-a perioade de reglementare |  | Eliminare | A se vedea justificarea de la (4) de mai sus | Se acceptă parţial A se vedea explicaţiile de la alin. (3) |
|  | Art. 33 alin. (9) | În cazul scăderii consumului de energie electrică cu până la 3 % inclusiv faţă de prognoza de consum în anul tarifar t, autoritatea competentă reduce proporţional toate categoriile de costuri de operare şi mentenanţă controlabile prognozate ale OTS pentru acelaşi an tarifar t, prin considerarea unei corecţii negative |  | Eliminare | Costurile de operare si mentenanta sunt costuri fixe, asa cum este prevazut la art. 28. Prin natura lor costurile fixe nu sunt dependente de evolutia pe termen scurt (pe orizont anual) a cantitatii de energie electrica extrasa din retelele electrice. Masura propusa este inadecvata, in fapt expunand OTS la riscul unei reduceri suplimentare de venit (printr-o corectie negativa automata) fata de reducerea generata deja de scaderea consumului de energie electrica fata de prognoza considerata in calculul tarifului. In situatia ipotetica a reducerii unor costuri fixe pe fondul reducerii veniturilor, o astfel de reducere poate avea cel mult un caracter temporar si reprezinta in fapt o amanare a costurilor in anul tarifar urmator. Astfel, corectia negativa pentru anul t ar trebui compensata cu o corectie pozitiva pentru anul t+1, cele doua corectii anulandu-si efectul. Pe fond, masura de reglementare adecvata pentru stabilirea corecta a modului de recuperare de catre operatorii de retea a costurilor fixe si a costurilor variabile, este implementarea sistemului tarifar binom cu componenta fixa (lei/MW) pentru recuperarea costurilor fixe si componenta variabila (lei/MWh) pentru recuperarea costurilor variabile. Aceasta este solutia adecvata prin care trebuie tratat riscul de volum. Desi modul de reglementare a tarifelor pentru activitatile de transport si distributie a energiei electrice este similar in ce priveste modul de generare a veniturilor (tarif monom facturat la energie), o masura similara cu cea propusa in proiectul metodologiei de stabilire a tarifului de transport nu este prevazuta in metodologia de stabilire a tarifelor pentru distributia energiei electrice. | Se acceptă Se introduce o prevedere referitoare la posibilitatea modificării prognozei de cantitate de energie în funcţie de valorile realizate în timpul perioadei de reglementare. |
|  | Art. 33 alin. (10) | În situaţia prevăzută la alin. (9), câştigul de eficienţă se stabilește în raport cu costurile de operare şi mentenanţă controlabile reduse faţă de valoarea prognozată la începutul perioadei de reglementare, în conformitate cu alin. (9) |  | Eliminare | A se vedea justificarea de la (9) de mai sus | Se acceptă, corelat cu alin. (9) |
|  | Art. 34 | Art.34 (1) Costurile de operare şi mentenanţă controlabile luate în calcul ca punct de referinţă a perioadei de reglementare p se stabilesc pe baza mediei costurilor de operare şi mentenanţă anuale realizate în perioada de reglementare p-1 şi corectate conform prevederilor prezentei metodologii, exprimată în termeni reali ai ultimei perioade tarifare a perioadei de reglementare p-1, precum şi a costurilor solicitate şi fundamentate de OTS pentru anul de referinţă. (2) La stabilirea nivelului costurilor controlabile realizate prevăzute la alin. (1), se ia în considerare valoarea contribuțiilor aferente fondului de salarii, prevǎzute la art. 29 lit. m). (3) Costurile de operare şi mentenanţă controlabile prognozate pentru fiecare perioadǎ tarifarǎ a perioadei de reglementare p nu depǎşesc valoarea calculată ca medie aritmetică a costurilor de operare şi mentenanţă anuale realizate în perioada de reglementare p-1 şi corectate conform prevederilor prezentei metodologii, exprimată în termeni reali ai ultimei perioade tarifare a perioadei de reglementare p-1, la care se adaugă jumătate din media aritmetică a câştigurilor de eficienţă recunoscute de autoritatea competentǎ în perioada de reglementare p-1. (4) Prevederile alineatului (3) nu se aplică în cazul în care media costurilor de operare şi mentenanţă anuale realizate în perioada de reglementare p-1 şi corectate conform prevederilor prezentei metodologii este mai mare decât costurile de operare şi mentenanţă controlabile stabilite anterior de autoritatea competentă pentru ultima perioadă tarifară a perioadei de reglementare p-1. În acest caz, costurile de operare şi mentenanţă controlabile prognozate pentru fiecare perioadǎ tarifarǎ a perioadei de reglementare p nu depǎşesc costurile de operare şi mentenanţă controlabile stabilite anterior de autoritatea competentă pentru ultima perioadă tarifară a perioadei de reglementare p-1. |  |  | (3) | ??? |
|  | Art. 35 | Costurile necontrolabile reprezintă cheltuieli de exploatare deductibile fiscal în limita prevederilor legale în vigoare, ce nu pot fi controlate de OTS și asupra cărora OTS nu poate acționa direct în scopul creșterii eficienței activității privind prestarea serviciului de transport al energiei electrice. |  | Costurile necontrolabile reprezintă cheltuieli de exploatare deductibile fiscal în limita prevederilor legale în vigoare, ce nu pot fi controlate de OTS și asupra cărora OTS nu poate acționa direct în scopul creșterii eficienței activității privind prestarea serviciului de transport al energiei electrice. | A se vedea justificarea de la art. 17 n) | A se vedea rezoluţia de la art. 17 n) |
|  | Art. 36 lit. e) (nou) |  |  | cheltuieli cu pierderi din creanțe aferente prestarii serviciului de transport, in cazul carora OTS a epuizat toate caile contractuale si legale pentru recuperarea debitelor; | cheltuieli cu pierderi din creanțe aferente prestarii serviciului de transport - Una dintre obligatiile fundamentale ale OTS stabilita in Lege si in Licenta este asigurarea accesului la retea pentru terti, in mod nediscriminatoriu. OTS este obligat sa presteze serviciul de transport la parametrii de calitate si continuitate prevazuti in standardul de perfromanta ANRE si sa intre in relatii contractuale cu toti utilizatorii solicitanti care indeplinesc conditiile legale. OTS nu are dreptul de a-si selecta clientii serviciului de transport in baza unei evaluari a capacitatii sau a vointei acestora de a plati serviciul de transport. In cazul in care OTS a epuizat toate posibilitatile comerciale si legale de recuperare a sumelor ce ii sunt datorate de clienti pentru prestarea serviciului de transport (exemplu: faliment client, insolventa client cu reducerea sau anularea datoriilor fata de OTS), OTS trebuie sa isi recupereze prin tariful reglementat, ca mijloc de recuperare de ultima instanta, cheltuielile cu pierderile financiare din creante neincasate aferente serviciului de transport al energiei electrice | Nu se acceptă Aceste cheltuieli se pot recupera prin întreprinderea de demersuri legale. De asemenea, OTS poate percepe garanţii conform reglementărilor în vigoare. |
|  | Art. 36 lit. f) (nou) |  |  | costurile cu despagubirile platite de OTS tertilor pentru efectuarea lucrarilor de mentenanta stabilite prin hotarare judecatoreasca, in cazul in care partile nu se inteleg | in comparatie cu prevederile art. 17, lit e), cheltuielile stabilite prin hotarare judecatoreasca reprezentand despagubirile platite de OTS tertilor pentru efectuarea lucrarilor de mentenanta, trebuie recunoscute de ANRE in venitul reglementat deoarece realizarea mentenantei este obligatorie pentru OTS ca urmare a prevederilor din legislatia primara (Art. 36, alin. 7) lit.a din Legea energiei electrice si gazelor naturale nr. 123/2012) | Nu se acceptă Acest tip de cheltuieli sunt de natură controlabilă. Operatorul are obligaţia să intervină la propriile instalaţii astfel încât să fie minimizate pagubele. |
|  | Art. 39 alin. (11) (nou) |  |  | Costurile cu amortizarea anuala a activelor existente la inceputul primei perioade de reglementare sunt stabilite considerand o metoda liniara de amortizare pe o durata de viata de 25 ani; valoarea astfel determinata se ia in considerare la stabilirea BAR in fiecare perioada tarifara pe durata celor 25 de ani | eliminarea acestei prevederi existente in Ordinul ANRE 53/2013 din actualul document de discutie presupune: a)nerecunoasterea in calculul venitului reglementat a amortizarii BAR la 1 ianuarie 2005 b) inutilitatea prevederilor art.55 din documentul de discutie | Se acceptă |
|  | Art. 40 | Amortizarea aferentă activelor primite cu titlu gratuit, achiziţionate din fonduri nerambursabile, inclusiv cele obţinute din aplicarea tarifelor de racordare noilor utilizatori, precum şi cea aferentă activelor realizate din veniturile obţinute de OTS din alocarea capacităţii de interconexiune, nu se include în costurile justificate ce stau la baza stabilirii tarifului de transport. Cheltuielile speciale determinate de cauze extraordinare sau evenimente aleatorii (care nu se realizează repetitiv) pot fi amânate şi amortizate pe perioada pe care aceste cheltuieli îşi produc efectele. |  | Amortizarea aferentă activelor primite cu titlu gratuit, achiziţionate din fonduri nerambursabile, inclusiv cele obţinute din aplicarea tarifelor de racordare noilor utilizatori, precum şi cea aferentă activelor realizate din veniturile obţinute de OTS din alocarea capacităţii de interconexiune, nu se include în costurile justificate ce stau la baza stabilirii tarifului de transport. Cheltuielile speciale determinate de cauze extraordinare sau evenimente aleatorii (care nu se realizează repetitiv) pot fi amânate şi amortizate pe perioada pe care aceste cheltuieli îşi produc efectele. | De clarificat ce tip de cheltuieli se pot incadra in categoria „Cheltuieli speciale determinate de cauze extraordinare sau evenimente aleatorii” | Se acceptă S-a elimint prevederea; Acest tip de cheltuieli sunt prevăzute la art. 37, unde s-au introdus precizări referitoare la tipuri de cheltuieli ce pot fi încadrate în această categorie. |
|  | Art. 41 Alin. (1) | În ultimul an tarifar al perioadei de reglementare p-1, o datǎ cu solicitarea de aprobare a tarifelor pentru urmǎtoarea perioadǎ de reglementare, OTS transmite la autoritatea competentǎ programul de reducere a cpt, care conţine procentele de cpt pe care OTS îşi propune să le atingă pentru fiecare perioadǎ tarifarǎ a perioadei de reglementare p, denumite ținte cpt propuse |  | (1)În ultimul an tarifar al perioadei de reglementare p-1, o datǎ cu solicitarea de aprobare a tarifelor pentru urmǎtoarea perioadǎ de reglementare, OTS transmite la autoritatea competentǎ programul de plafonare a cpt, care conţine procentul de cpt in care OTS îşi propune să se incadreze in fiecare perioadǎ tarifarǎ a perioadei de reglementare p, denumit plafon cpt propus. | Marimea cpt este influentata de o serie de factori externi cu impact semnificativ asupra marimii pierderilor tehnice in retelele de transport. Printre factorii externi se numara: conditiile meteorologice (cu impact asupra pierderilor Corona), fluxurile fizice transfrontaliere (influentate de circulatiile fizice de energie electrica in interconexiunea sincrona continentala din care reteaua de transport din Romania face parte), topologia retelei, gradul puternic de asimetrie geografica in cadrul SEN din Romania intre zonele cu concentrare mare de productie si zonele cu concentrare mare de consum (situatie determinata de disponibilitatea locala a resurselor primare dar si de angajamentele si politicile de stat ale Romaniei, inclusiv in calitate de stat membru UE, cu privire la stimularea producerii de energie electrica din surse primare cu emisii reduse de gaze cu efect de sera). Expunerea cpt la toti acesti factori externi ce au influenta majora asupra marimii pierederilor tehnice in retele este inevitabila si nu poate fi diminuata sau controlata de catre OTS. OTS isi poate asuma realizarea unor investitii care prezinta, pe langa beneficiile principale (cresterea sigurantei in functionare, cresterea capacitatii de interconexiune transfrontaliera, cresterea capacitatii de integrare in retea a productiei din surse regenerabile sau din alte surse etc.) si beneficii in ce priveste reducerea cpt (instalarea de echipamente cu eficienta energetica superioara in statiile de transformare, constructia de linii noi care conduc la modificarea regimurilor de circulatii de putere si la reducerea incarcarilor mari pe liniile existente). OTS nu isi poate asuma insa un program de reducere a cpt avand in vedere expunerea la factorii externi mentionati ce au o influenta majora asupra marimii pierderilor tehnice in retele. Cel mult, se poate stabili un program de plafonare a cpt la un nivel rezonabil avand in vedere toti factorii externi necontrolabili mentionati anterior. Propunerea stabilirii plafonului cpt pe baza unei medii a cpt inregistrat in ultimii 10 ani are la baza principiul utilizat atat la stabilirea pretului recunoscut ex-post cu achizitia CPT (art. 80) cat si la stabilirea prognozei costurilor cu congestiile (art. 45) si la stabilirea prognozei costurilor cu mecanismul Inter-TSO-Compensation (art. 48). ANRE impune realizarea STUDIULUI MULTIANUAL AL POSTCALCULULUI CPT ŞI AL BILANŢULUI ENERGETIC ÎN RET. PROGNOZA PIERDERILOR DE ENERGIE ÎN RET, PE SUCURSALE ŞI ÎN ANSAMBLUL SEN. In aceste conditii ANRE ar trebui sa accepte si rezultatele acestui document (respectiv nivelul CPT prognozat/realizat). Adoptarea propunerii avansate in proiectul metodologiei, bazata pe stabilirea plafonului cpt la nivelul minim inregistrat de OTS in ultimii cinci ani tarifari, pe langa creditarea unei idei nefundamentate tehnic in sensul dependentei exclusive a marimii cpt de actiunile OTS, are un potential distructiv considerabil in ce priveste deficitul financiar major pe care il poate provoca OTS, consecintele mergand pana la afectarea viabilitatii economice a OTS (ca efect cumulativ, considerand nerecunoasterea in tarif si a altor costuri). | Se acceptă parţial prin modificarea alin. (2) Nu se acceptă eliminarea alin. (3) Se continuă mecanismul de stimulare a creșterii eficienței energetice a rețelei electrice de transport; țintele anuale de cpt vor fi în trend descrescător. Perioada propusă de OTS pentru a fi avută în vedere la stabilirea ţintelor cpt, şi anume ultimii 10 ani, este mult prea mare. Aşa cum argumentează chiar OTS, valorile înregistrate (realizate) de OTS depind de structura productiei, fluxurile transfrontaliere, elemente care au o dinamică în timp. Astfel, trebuie utilizate valori obţinute în condiţii cât mai apropiate de cele din prezent. Considerăm că este potrivită perioada de 5 ani anteriori (durata unei perioade de reglementare). Studiile CPT elaborate de OTS trebuie să aibă drept scop identificarea de măsuri de reducere a pierderilor. Aceste studii nu trebuie privite ca instrumente de justificare a pierderilor. Minimul realizat în perioada anterioară de reglementare se menţine ca ţintă prognozată pentru ultimul an al perioade a patra. S-a introdus alin. (5) la solicitarea OTS din şedinţa din data de 22.07.2019. |
|  | Alin. (2) | În programul de reducere a cpt, OTS are în vedere că ținta cpt propusă pentru prima perioadǎ tarifarǎ a oricărei perioade de reglementare p trebuie să fie mai mică decât procentul de cpt minim realizat în oricare perioadǎ tarifarǎ a perioadei de reglementare p-1. |  | (2) Plafonul cpt propus pentru perioada de reglementare p este stabilit ca valoare medie a cpt anual realizat de OTS in ultimii 10 ani anteriori perioadei de reglementare p, medie obtinuta dupa eliminarea valorilor extreme |  |  |
|  | Alin. (3) | În programul de reducere a cpt, OTS are în vedere că ținta cpt propusă pentru fiecare perioadǎ tarifarǎ a oricărei perioade de reglementare, începând cu a doua perioadǎ tarifarǎ, trebuie să fie mai mică decât cea stabilită pentru perioada tarifarǎ anterioarǎ |  | (3) Eliminare |  |  |
|  | Art. 42 Alin. (1) | (1) La stabilirea țintelor cpt reglementat, autoritatea competentǎ are în vedere următoarele: a) programul de reducere a cpt prevăzut la art. 41, întocmit conform prevederilor prezentei metodologii; b) valorile cpt realizate și țintele anterior stabilite, precum și evoluția acestora în timp; c) valorile cpt și gradul de reducere al acestuia, comparativ cu nivelul mediu din țǎrile membre UE; d) nivelul investițiilor realizate de OTS; e) alte date relevante. |  | (1) La stabilirea țintelor cpt reglementat, autoritatea competentǎ are în vedere următoarele: a) programul de reducere a cpt prevăzut la art. 41, întocmit conform prevederilor prezentei metodologii; b) valorile cpt realizate și țintele anterior stabilite, precum și evoluția acestora în timp; c) valorile cpt și gradul de reducere al acestuia, comparativ cu nivelul mediu din țǎrile membre UE; d) nivelul investițiilor realizate de OTS; e) alte date relevante. | Conform justificarii de la art. 41 | Nu se acceptă A se vedea motivaţia de la art. 41. |
|  | Art. 43 | Câştigul de eficienţă obţinut de OTS din realizarea unui cpt mai mic decât ţinta aprobată, este lăsat la dispoziţia OTS la sfârşitul perioadei de reglementare în proporţie de 25%, dacă cpt realizat este mai mic decât ţinta de cpt reglementat aprobată pentru fiecare an al perioadei de reglementare. |  | Eliminare | Realizarea unui cpt mai mic decat un nivel de referinta prestabilit este posibila insa o asemenea situatie poate fi doar de natura conjuncturala si nu un rezultat al actiunilor OTS, fiind in fapt un rezultat al unui concurs de factori externi cu impact temporar favorabil asupra marimii cpt. Avand in vedere cele prezentate, nu se justifica premierea / recompensarea OTS pentru inregistrarea unui cpt sub un nivel prestabilit. | Nu se acceptă Suplimentar factorilor conjuncturali care influenţează nivelul CPT, OTS este stimulat să ia măsurile de reducere a pierderilor menţionate în rapoartele de eficienţă energetică. |
|  | Art. 44 | Preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru asigurarea CPT prognozat pentru perioada de reglementare p se determină în ultima perioadă tarifară a perioadei de reglementare p-1 ca medie a prețurilor de achiziție realizate de operatorii de rețea (operatorii de distribuție și operatorul de transport și de sistem) pe o perioadă de 12 luni aferente ultimului an calendaristic al perioadei reglementare p-1, recalculate prin limitarea dezechilibrelor pozitive și negative la 5% din cantitatea de energie electrică pentru acoperirea CPT, medie stabilită după eliminarea celor două valori extreme. |  | Preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru asigurarea CPT prognozat pentru perioada de reglementare p se determină în ultima perioadă tarifară a perioadei de reglementare p-1 pe baza valorii indicelui de pret al pietei angro a energiei electrice cu livrare la termen. Preţul mediu prognozat se calculeaza pe baza mediei a doua valori a indicelui de pret al pietei angro a energiei electrice cu livrare la termen, respectiv valoarea indicelui pentru perioada de 12 luni anterioara inceperii perioadei de reglementare si valoarea indicelui pentru perioada aferenta primelor 12 luni din perioada de reglementare, ponderata cu cantitatile in livrare care stau la baza celor doua valori ale indicelui. Valoarea rezultata conform celor prezentate mai sus se inmulteste cu un coeficient de 1,1 pentru a reflecta preturile semnificativ mai mari platite pe piata de echilibrare fata de piata cu livrare la termen. Cele doua valori ale indicelui de pret al pietei angro cu livrare la termen se colecteaza cu doua luni inaintea inceperii perioadei de reglementare. | Avand in vedere ca pretul de achizitie prognozat ar trebui sa reflecte cat mai bine pretul energiei electrice ce urmeaza a fi platit de OTS in perioada de reglementare p, indicele de pret al pietei angro de energie electrica cu livrare la termen (ROPEX_FM) reprezinta o referinta de piata mai buna in comparatie cu referinta istorica prevazuta in proiectul metodologiei. Indicele de pret al pietei prezinta avantajele urmatoare: (i) reflecta in mod corect tendinta de pret la nivelul pietei (are la baza contracte incheiate pe piata angro, calculul indicelui se realizeaza in conformitate cu o metodologie publica), (ii) reprezinta informatie sigura (provenita de la operatorul pietei centralizate angro de energie electrica), publica si usor de verificat, (iii) poate acoperi un orizont de timp cu relevanta mai mare, compus atat din istoricul recent anterior inceperii perioadei de reglementare p (ultimele 12 luni anterioare inceperii perioadei de reglementare) cat si u interval de timp din perioada de reglementare (primele 12 luni ale perioadei de reglementare). Metoda de stabilire a pretului de prognoza propusa in proiectul metodologiei implica un defazaj temporal care limiteaza in mod semnificativ calitatea prognozei si poate conduce la diferente mari intre pretul prognozat (mai mic) si pretul real platit de OTS (mai mare), situatie cu atat mai nefavorabila cu cat regularizarea prin corectia tarifara ex-post se propune a fi marita la 2 ani (de la 1 an conform metodologiei in vigoare). | Se acceptă parţial argumentele prezentate, prin introducerea posibilităţii efectuării unei corecţii parţiale aferente anului t-1, care se include în venitul anului t. La stabilirea prețului CPT prognozat pentru perioada a patra de reglementare se are în vedere o modalitate unitară de stabilire a acestuia pentru toți operatorii de rețea (OTS și operatorii de distribuție concesionari), care să reflecte posibilitatea de optimizare a acţiunilor de pe piață ale operatorilor pentru achiziția energiei electrice necesare acoperirii CPT. |
|  | Art. 45 Alin. (2) | (2) Pentru perioada de reglementare p, costurile reglementate necesare eliminării congestiilor prin redispecerizare (CON) apărute ca o consecinţă a funcţionării pieţei de energie electrică se estimează de cǎtre OTS la aceeaşi valoare pentru fiecare an tarifar, ţinând seama de media costurilor recunoscute de autoritatea competentǎ în anii tarifari din perioada de reglementare anterioară, medie obţinută dupǎ eliminarea valorilor extreme aferente congestiilor cu costuri foarte mari în raport cu media anuală. |  | (2) Pentru perioada de reglementare p, costurile reglementate necesare eliminării congestiilor prin redispecerizare (CON) apărute ca o consecinţă a funcţionării pieţei de energie electrică se estimează de cǎtre OTS la aceeaşi valoare pentru fiecare an tarifar, ţinând seama de media costurilor recunoscute de autoritatea competentǎ în anii tarifari din perioada de reglementare anterioară, medie obţinută dupǎ eliminarea valorilor extreme aferente congestiilor cu costuri foarte mari sau cu costuri foarte mici în raport cu media anuală. | (2) pentru a asigura consecventa rationamentului aplicat la stabilirea valorii medii a costurilor istorice | Nu se acceptă Nu se justifică eliminarea congestiilor cu costuri mici. Din analiza datelor anilor anteriori s-a constatat apariţia foarte rară a unor costuri cu congestiile de valoare mult mai mare decât media, care se recunosc ex-post, după o analiză prealabilă. Eliminarea acestor valori de la calculul prognozei de costuri este justificată de caracterul aleator. În afara acestor vârfuri, costurile sunt într-o bandă constantă, din care se poate obţine o medie reprezentativă. |
|  | Art. 46 Alin.(1) | (1)La recunoaşterea costurilor necesare eliminării congestiilor prin redispecerizare nu se iau în considerare costurile aferente congestiilor apǎrute ca urmare a retragerilor din exploatare a elementelor reţelelor electrice de transport. OTS ia măsurile necesare, astfel încât să se evite apariţia congestiilor de reţea pe durata retehnologizărilor sau a operării şi mentenanţei. Stabilirea programului anual de retrageri din exploatare şi a perioadelor pe care se consideră retragerile respective ale reţelelor electrice de transport ţine seama de programul de opriri ale grupurilor generatoare şi ale reţelelor electrice de distribuţie, convenite cu producătorii şi cu operatorii de distribuţie. |  | (1) La recunoaşterea costurilor necesare eliminării congestiilor interne prin redispecerizare nu se iau în considerare costurile aferente congestiilor apǎrute ca urmare a retragerilor din exploatare programate a elementelor reţelelor electrice de transport pentru lucrari proprii de investitii sau mentenanţa. OTS ia măsurile necesare, astfel încât să se evite apariţia congestiilor de reţea pe durata retehnologizărilor sau a operării şi mentenanţei. Stabilirea programului anual de retrageri din exploatare şi a perioadelor pe care se consideră retragerile respective ale reţelelor electrice de transport ţine seama de programul de opriri ale grupurilor generatoare şi ale reţelelor electrice de distribuţie, convenite cu producătorii şi cu operatorii de distribuţie | ...congestiilor interne... - precizarea este necesara in contextul evolutiei cadrului legislativ european cu referire la aparitia unor mecanisme noi la nivel regional in cadrul UE in ce priveste modul coordonat de gestionare a congestiilor transfrontaliere la nivel regional (mecanisme de tranzactionare in contrapartida si redispecerizare) ...retrageri din exploatare programate... - pentru claritate ...pentru lucrari proprii de investitii sau mentenanta - pentru claritate | Nu se acceptă; regula stabilită este una generală; a se vedea comentariile de la alin. următoare. |
|  |  |  | (11) | Prin derogare de la prevederile alin (1), in anumite situatii speciale justificate de OTS si aprobate de autoritatea competenta, costurile necesare eliminării congestiilor interne prin redispecerizare pot fi recunoscute. | In situatia retragerii din exploatare a anumitor capacitati de productie situate in zone deficitare (fie accidental fie programat pentru reparatii capitale sau retehnologizari), probabilitatea aparitiei de congestii la retragerea oricarui element RET pentru lucrari proprii OTS de mentenanta si/sau investitii creste substantial. In aceste conditii evitarea congestiilor ar putea insemna suspendarea lucrarilor de mentenanta si/sau investitii in RET pe perioadele in care sunt retrase capacitatile de productie in cauza. | Nu se acceptă Cazurile speciale trebuie definite. S-au introdus în acest sens alin. (2) şi alin. nou (3). Programul anual de retrageri din exploatare este stabilit cu luarea în considerare a retragerilor programate ale capacităților de producție. În cazul retragerii accidentale a capacităților de producție OTS recuperează costul de la producătorul care a generat congestia. |
|  | (2) | Costurile necesare eliminǎrii congestiilor apǎrute ca urmare a acţiunii unui terţ se iau în considerare la stabilirea costurilor reglementate numai în situaţiile în care OTS are obligaţia legalǎ de a suporta costurile respective. | (21) | Costurile necesare eliminǎrii congestiilor interne apǎrute ca urmare a retragerilor accidentale ale elementelor retelei electrice de transport provocate de evenimente certificate ca forta majora de autoritatile competente, sunt recunoscute in tariful de transport. Pentru situatii deosebite care nu sunt certificate de autoritatile competente ca forta majora, OTS va depune un memoriu justificativ in baza caruia autoritatea competenta va decide asupra recunoasterii costurilor in tariful de transport | Certificarea fortei majore demonstreaza caracterul necontrolabil si inevitabil al factorilor externi care genereaza indisponibilitati ale elementelor retelei electrice de transport care necesita aplicarea masurilor de redispecerizare a productiei pentru respectarea criteriilor de siguranta in functionare (cu costuri platite de OTS pentru eliminarea congestiilor) Alte situatii deosebite care nu se incadreaza la forta majora: coliziuni intre obiecte fizice aduse de miscari puternice de aer si instalatiile retelei de transport ce conduc la declansarea liniilor electrice aeriene, coliziuni intre pasari si instalatiile retelei de transport ce conduc la declansarea liniilor electrice aeriene. | Se acceptă prin introducerea alin. (3). Astfel, se recunosc costurile necesare eliminǎrii congestiilor apǎrute ca urmare a retragerilor accidentale ale elementelor retelei electrice de transport provocate de evenimente excepționale (de exemplu: război, cutremur, acte teroriste) sau de condiții meteorologice deosebite. |
|  |  |  | (22) | Costurile necesare eliminǎrii congestiilor interne apǎrute ca urmare a acţiunii unui terţ, se iau în considerare la stabilirea costurilor reglementate numai în situaţiile în care OTS are obligaţia legalǎ de a acorda retragerea din exploatare a elementelor retelei electrice de transport. | Evenimentele din reteaua de 110kV gestionata de operatorii de distributie sunt in afara controlului OTS | Nu se acceptă Obligaţia legală de retragere din exploatare nu implică şi obligaţia de suportare a costurilor. Se recunosc în tarife costurile pentru care există obligaţia legală de suportare de către OTS. |
|  |  |  | (23) | Costurile necesare eliminǎrii congestiilor interne apǎrute ca urmare a acţiunii unui terţ, se iau în considerare la stabilirea costurilor reglementate numai în situaţiile în care OTS are obligaţia legalǎ de a acorda retragerea din exploatare a elementelor retelei electrice de transport. | Obligatia legala a OTS trebuie sa se refere la acordarea retragerii elementelor retelei electrice de transport, la solicitarea tertului. Posibila aparitia a costurilor cu congestiile reprezinta o consecinta a acordarii retragerii. | A se vedea comentariul de mai sus. |
|  |  |  | (3) | Prin derogare de la prevederile punctului (23), costurile necesare eliminǎrii congestiilor apǎrute ca urmare a acordarii retragerii liniilor de interconexiune transfrontaliera la solicitarea operatorilor de sistem ai sistemelor electroenergetice ale tarilor vecine Romaniei, sunt recunoscute in tariful de transport in mod neconditionat de existenta unei obligatii legale de acordare a retragerii din exploatare a elementelor retelei electrice de transport | Evenimentul este in afara controlului OTS | Cazul se asimilează alin. (2). Dacă există obligaţie legală, costurile se recunosc în tarife. |
|  |  |  | (4) | Prin derogare de la prevederile punctului (23), in anumite situatii speciale justificate de OTS si aprobate de autoritatea competenta, costurile necesare eliminării congestiilor interne prin redispecerizare pot fi recunoscute. | Exemplu: intreruperea tensiunii de catre OTS pe o linie pentru reducerea riscurilor referitoare la integritatea fizica si viata persoanelor fizice, in situatia in care se produce accesul neautorizat al persoanelor fizice in instalatiile RET aflate sub tensiune (linii electrice aeriene), pentru actiuni suicidale sau forme extreme de protest sau de revendicare a unor drepturi | Se acceptă prin introducerea alin. (3) nou. |
|  | Art. 47 | Pentru recunoaşterea costurilor aferente unei congestii, OTS are obligaţia de a transmite la autoritatea competentǎ, în termen de 15 zile lucrǎtoare de la data producerii acesteia, o informare detaliatǎ în care sǎ se regǎseascǎ cel puţin urmǎtoarele: - condiţiile care au condus la apariţia congestiei; - costurile cu eliminarea congestiei şi justificarea acestora. |  | Pentru recunoaşterea costurilor aferente unei congestii interne, OTS are obligaţia de a transmite la autoritatea competentǎ, in termenul de depunere a monitorizarii lunare aferente perioadei in care s-a produs congestia, o informare detaliatǎ în care sǎ se regǎseascǎ cel puţin urmǎtoarele: - condiţiile care au condus la apariţia congestiei; - costurile cu eliminarea congestiei şi justificarea acestora. | Pentru raportarea centralizata a evenimentelor produse intr-o luna calendaristica | Se acceptă |
|  |  |  |  | Art. 471 Costurile necesare eliminǎrii congestiilor transfrontaliere, aparute ca urmare a aplicarii masurilor de redispecerizare si tranzactionare in contrapartida in mod coordonat la nivel regional, cu scopul maximizarii capacitatii de transport transfrontalier in conformitate cu legislatia europeana, sunt recunoscute in tariful de transport. | Completare necesara pentru punerea in acord cu legislatia europeana (Regulamentul 1222/2015 CACM si metodologiile emise in aplicarea Regulamentului 1222/2015 si aprobate de autoritatea competenta, respectiv metodologiile de redispecerizare si tranzactionare in contrapartida la nivel regional si metodologiile de impartire a costurilor generate de masurile de redispecerizare si tranzactionare in contrapartida la nivel regional) | Prevederile metodologiilor aprobate de ANRE sunt aplicabile direct. |
|  | Art. 49 | (1) Costurile OTS datorate transportului de energie electrică între OTS-uri (TI) pentru anul tarifar t, se propun de OTS, în conformitate cu Mecanismul de compensare a efectelor utilizării reţelelor electrice de transport pentru tranzite de energie electrică între Operatorii de Transport şi de Sistem şi se aprobă de autoritatea competentă. |  | 1)Costurile realizate de OTS intr-un an tarifar t datorate transportului de energie electrică între OTS-uri (TI) sunt determinate de aplicarea procedurii Mecanismului de compensare a efectelor utilizării reţelelor electrice de transport pentru tranzite de energie electrică între Operatorii de Transport şi de Sistem aprobata de ANRE prin Ordinul 6/2010 şi se aprobă de autoritatea competentă |  | Se accepta Se reformulează Costurile OTS datorate transportului de energie electrică între OTS-uri (TI) pentru anul tarifar t, se propun de OTS, în conformitate cu procedura aprobată prin ordin ANRE privind Mecanismul de compensare a efectelor utilizării reţelelor electrice de transport pentru tranzite de energie electrică între Operatorii de Transport şi de Sistem, şi se aprobă de autoritatea competentă. |
|  | Art. 50 | (3) Autoritatea competentă controlează volumul activelor incluse în BAR, astfel încât să nu existe costuri determinate de decizii incorecte sau de o structură a activelor care nu mai corespunde condiţiilor economice, dar şi să se asigure viabilitatea financiară a OTS |  | (3)Autoritatea competentă controlează volumul activelor incluse în BAR, astfel încât să nu existe costuri determinate de decizii incorecte sau de o structură a activelor care nu mai corespunde condiţiilor economice, dar şi să se asigure viabilitatea financiară a OTS. | Controlul ANRE asupra volumului activelor incluse in BAR se realizeaza in doua moduri: a) prin analiza si aprobarea Planului de investitii aferent unei perioade de reglementare si b) prin analiza beneficiilor specifice afrente investitiilor aprobate de ANRE si realizate de OTS. Orice decizie ANRE de eliminare din BAR a unor mijloace fixe rezultate din investitiile aprobate de ANRE anterior realizarii acestora (cu exceptia celor rezultate din investitii care nu au demonstrat eficienta in urma procesului de monitorizare ex-post a beneficiilor specifice) este o actiune nejustificata cu implicatii economice negative semnificative asupra OTS, in conditiile in care durata medie de viata impusa de ANRE a investitiilor OTS este de minim 20 de ani. O situatie in care structura activelor nu mai corespunde conditiilor economice existente la un moment dat, poate aparea in urma unei evolutii indelungate a economiei in ansamblu si este constatata la o diferenta de timp considerabila atat fata de momentul promovarii investitiei de catre OTS, momentul aprobarii ex-ante a investitiei de catre ANRE cat si fata de momentul aprobarii ex-post a investitiei de catre ANRE pe baza monitorizarii beneficiilor. Activele OTS care s-ar putea gasi la un moment dat intr-o astfel de situatie se incadreaza in conceptul „stranded asset”. Cea mai intalnita forma de tratare a stranded assets la nivelul economiei este acceptarea de catre societate a situatiei si suportarea de catre socitate a costurilor reziduale (nerecuperate) ale activelor respective. Intreruperea procesului de recuperare lenta prin tariful reglementat a investitiei initiale, investitie care din perspectiva OTS este ireversibila financiar deci nu poate fi recuperata altfel decat pe calea tarifului reglementat, nu este solutia adecvata. | Nu se acceptă Aplicarea acestei prevederi va face obiectul unor discuţii cu OTS. Vor fi luate în considerare argumentele pertinente. |
|  |  | (8) Nu se includ în BAR cheltuielile efectuate pe parcursul realizării unui mijloc fix recepționat, pus în funcțiune sau dat în folosință, dar care nu au fost incluse de OTS în valoarea mijlocului fix la data recepției |  | (8)Eliminare | Propunem eliminarea. Masura propusa nu este justificata. Cu titlu exemplificativ, urmatoarele situatii arata caracterul nejustificat al masurii: (i) lucrarile de modernizare a echipamentelor existente conduc la cresterea valorica a setului de mijloace fixe din care este compus echipamentul modernizat, aceasta crestere valorica inregistrandu-se ulterior receptiei mijlocului fix de la momentul constituirii initiale, (ii) anumite elemente de cost capitalizate in costul total al unei investitii sunt regularizate conform prevederilor legale dupa receptia investiti (taxe platite la autoritatile statului | Nu se acceptă Condiţia impusă de ANRE urmăreşte evitarea recunoaşterii unor costuri de capital pentru active nefinalizate. Exemplul de la punctul i) din justificarea OTS nu se încadrează în prevedere. |
|  | Art. 52 | (1)Pentru calculul bazei reglementate a activelor aferente activităţii de transport existente la începutul perioadei de reglementare p, autoritatea competentă ia în considerare următoarele: - valoarea activelor corporale şi necorporale amortizabile, corespunzătoare patrimoniului privat al companiei de transport şi valoarea activelor aparţinând domeniului public al statului finanţate integral din surse proprii, din bilanţul contabil de la data de 30 iunie a ultimei perioade tarifare a perioadei de reglementare p-1 (b) amortizarea anuală aferentă activelor considerate la lit. a). |  | (1)Pentru calculul bazei reglementate a activelor aferente activităţii de transport existente la începutul perioadei de reglementare p, autoritatea competentă ia în considerare următoarele: a) valoarea activelor corporale şi necorporale amortizabile, corespunzătoare patrimoniului privat al companiei de transport şi valoarea activelor aparţinând domeniului public al statului finanţate integral din surse proprii, din bilanţul contabil registrul mijloacelor fixe acceptate in BAR de la data de 30 iunie a ultimei perioade tarifare a perioadei de reglementare p-1; b) amortizarea reglementata anuală aferentă activelor considerate la lit. a). | a)Avand in vedere ca duratele de amortizare utilizate pentru scopuri tarifare au fost si sunt diferite fata de duratele de amortizare contabile, valoarea activelor la inceputul unei perioade de reglementare trebuie sa reflecte lista mijloacelor fixe care nu au fost amortizate integral prin tariful reglementat in baza duratelor de viata reglementate utilizate de ANRE in calculul BAR, la momentul inceperii perioadei de reglementare respective. Duratele reglementate sunt cele care au determinat ritmul recuperarii fondurilor investite de OTS. Prin utilizarea bilantului contabil ca referinta, pot aparea situatii in care anumite mijloace fixe au fost amortizate integral in contabilitate conform duratelor de viata contabile (mai mici) dar nu au fost recuperate integral prin tarif prin amortizarea reglementata conform duratelor de viata reglementate (mai mari); b) Conform celor prezentate la a) de mai sus | Se acceptă |
|  | Art. 55 | (1) În cadrul formulelor de la art. 53 alin. (1) şi art. 54 se iau în considerare ieşirile de active existente la începutul primei perioade de reglementare, după cum urmează: - pentru mijloacele fixe scoase din gestiune până la data de 30.06.2019 inclusiv, valoarea consideratǎ pentru ieşirea unui activ este egalǎ cu valoarea rămasă neamortizată a acestuia la data de 30.06.2019, calculată cu luarea în considerare a amortizării stabilite prin metoda liniară pentru o durată normală de viață de 25 de ani, pornind de la valoarea inițialǎ a mijloacelor fixe egală cu valoarea rămasă neamortizată la începutul primei perioade de reglementare, comunicată de OTS; b)pentru mijloacele fixe scoase din gestiune începând cu data de 01.07.2019, valoarea consideratǎ pentru ieşirea unui activ este egalǎ cu valoarea rămasă neamortizată aferentă lunii în care are loc ieșirea, calculată conform prevederilor lit. a). (2)OTS este obligat să includă mijloacele fixe existente la începutul primei perioade de reglementare şi ieșite din gestiune, în lista Ieșirilor de Mijloace Fixe din BAR care se transmite anual la ANRE, cu valoarea rămasă neamortizată calculată conform alin. (1). |  | a)pentru mijloacele fixe scoase din gestiune, mai putin cele iesite din gestiune prin amortizarea contabila integrala, până la data de 30.06.2019 inclusiv, valoarea consideratǎ pentru ieşirea unui activ este egalǎ cu valoarea rămasă neamortizată a acestuia la data de 30.06.2019, calculată cu luarea în considerare a amortizării stabilite prin metoda liniară pentru o durată normală de viață de 25 de ani, pornind de la valoarea inițialǎ a mijloacelor fixe egală cu valoarea rămasă neamortizată la începutul primei perioade de reglementare, comunicată de OTS; b)pentru mijloacele fixe scoase din gestiune începând cu data de 01.07.2019, mai putin cele iesite din gestiune prin amortizarea contabila integrala, valoarea consideratǎ pentru ieşirea unui activ este egalǎ cu valoarea rămasă neamortizată aferentă lunii în care are loc ieșirea, calculată conform prevederilor lit. a). | a) Pentru baza reglementata a activelor la inceputul primei perioade de reglementare (BAR initial), ANRE a stabilit in mod conventional o durata de amortizare reglementata de 25 de ani pentru scopul recuperarii treptate de catre OTS prin tariful de transport, a totalului fondurilor banesti investite de OTS in activele care la acel moment au format BAR initial. In componenta BAR initial au intrat atat active cu durate ramase de amortizare (durate ramase la acel moment intial) mai mici decat durata de 25 de ani stabilita de ANRE cat si active cu durate ramase de amortizare mai mari decat durata de 25 de ani stabilita de ANRE. Prin eliminarea din BAR initial a mijloacelor fixe care pe parcursul perioadei de 25 de ani stabilita de ANRE ies din gestiunea contabila a OTS pe calea amortizarii contabile integrale, nu se asigura recuperarea integrala de catre OTS a fondurilor investite in activele care au compus BAR initial. O conventie folosita la stabilirea duratei de amortizare reglementata (stabilirea duratei la 25 ani) are ca efect imprimarea unui ritm constant de amortizare prin tarif care este diferit de ritmul amortizarii contabile. O astfel de conventie nu ar trebui sa conduca ulterior la nerecuperarea de catre OTS a valorii BAR initial, pe fondul aparitiei (inevitabile) aunor diferente intre durata de amortizare reglementata si duratele de amortizare contabile. b)A se vedea justificarea prezentata la a) de mai sus | Nu se acceptă Activele care nu mai contribuie la desfăşurarea serviciului, trebuie eliminate din BAR. |
|  | Art. 56 |  | (11) | Planul de investiţii este organizat de OTS pe doua niveluri, in functie de gradul de incertitudine asociat finalizarii investitiilor in termenul programat. Lucrarile de investitii cu un grad redus de incertitudine in privinta finalizarii in termenul programat sunt cuprinse in Sectiunea I a planului. Lucrarile de investitii cu un grad ridicat de incertitudine in privinta finalizarii in termenul programat sunt cuprinse in Sectiunea II a planului. Lucrarile de investitii cuprinse in Sectiunea II a planului nu sunt luate in calcul ex-ante in prognoza BAR. Aceste lucrari sunt considerate in calculul corectiilor anuale de investitii. | Avand in vedere gradul ridicat de incertitudine in ce priveste finalizarea in termenul programat pentru anumite lucrari de investitii in reteaua electrica de transport planificate de OTS, corelat cu modul de functionare a mecanismului tarifar in ce priveste includerea ex-ante in tarif a lucrarilor de investitii planificate si aprobate, rezulta necesitatea unei dimensionari cat mai exacte a prognozei de investitii. In acest sens, pentru a reduce expunerea tarifului la riscul includerii in calculatia ex-ante a acestuia a unor investitii care nu vor fi realizate la termenul programat, propunem organizarea planului de investitii pe doua niveluri in functie de gradul de incertitudine asociat finalizarii investitiilor in termenul programat: a) Sectiunea I – cuprinde lucrarile de investitii cu un grad redus de incertitudine in privinta finalizarii in termenul programat b) Sectiunea II – cuprinde lucrarile de investitii cu un grad ridicat de incertitudine in privinta finalizarii in termenul programat Tratamentul tarifar propus pentru cele doua niveluri este: a) Sectiunea I – este inclus ex-ante in BAR si corectat ex-post in functie de realizarea/nerealizarea lucrarilor de investitii Sectiunea II – este inclus ex-post in BAR, conditionat de realizarea lucrarilor de investitii | Prevederile Secţiunii 9 vor fi incluse în cadrul unei reglementǎri specifice privind investiţiile, a cǎrei aprobare va parcurge etapele de consultare publicǎ. Aceste observaţii vor fi analizate în etapa de consultare publică a reglementării specifice privind investiţile. |
|  | Art. 56 | (2) Planul de investiţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: - cel puţin 80 % din obiectivele de investiţii planificate sunt cele cuprinse în planul de dezvoltare a RET pe 10 ani aprobat de autoritatea competentă, - durata medie de amortizare aferentă mijloacelor fixe prognozate a fi puse în funcţiune în anul tarifar t, determinată ca raport între valoarea totală de inventar şi valoarea amortizării anuale cumulate a acestora să fie mai mare de 20 ani, - amortizarea anuală cumulată a mijloacelor fixe cu durată normală de funcţionare mai mică de 10 ani, să nu depăşească 20 % din valoarea anuală cumulată a amortizării mijloacelor fixe prognozate a fi puse în funcţiune în anul tarifar t. |  | Planul de investiţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: - cel puţin 80 % din obiectivele de investiţii planificate sunt cele cuprinse în planul de dezvoltare a RET pe 10 ani aprobat de autoritatea competentă, - durata medie de amortizare aferentă mijloacelor fixe prognozate a fi puse în funcţiune în anul tarifar t, determinată ca raport între valoarea totală de inventar şi valoarea amortizării anuale cumulate a acestora să fie mai mare de 20 ani, - amortizarea anuală cumulată a mijloacelor fixe cu durată normală de funcţionare mai mică de 10 ani, să nu depăşească 20 % din valoarea anuală cumulată a amortizării mijloacelor fixe prognozate a fi puse în funcţiune în anul tarifar t. - Pentru indeplinirea cerintelor de la pct a), b) si c) nu se iau in calcul lucrarile incluse in planul de investitii a caror realizare reprezinta obligatii instituite in sarcina OTS de legislatia in vigoare | d) Exemple: investitii in sisteme si echipamente de securitate a instalatiilor, investitii in echipamente si instalatii de protectia muncii etc., domenii in care legislatia stabileste in sarcina OTS obligatii a caror indeplinire presupune realizarea unor lucrari de investitii specifice Indeplinirea de catre OTS a obligatiilor legale si a celor impuse prin acte administrative, altele decat cele ale ANRE, nu se pot supune controlului ANRE in nici un fel, cu atat mai putin prin impunerea unor conditii de fezabilitate economica. Cu alte cuvinte, ANRE nu este in masura a interzice OTS-ului ca acesta sa indeplineasca (anumite) dispozitii imperative legale sau impuse prin acte administrative, cat timp acestea nu ar fi "justificate economic". Chiar si in lipsa unor prevederi constitutionale privind forta juridica a legilor si a actelor administrative, rezulta ca fiind neintemeiata cerinta de fezabilitate economica pentru realizarea unor masuri cum ar fi cele de securitatea muncii (e.g. dotari privind protectia muncii sau masuri tehnologice destinate asigurarii sanatatii angajatilor), de protectia mediului (e.g. mijloace de tratare a unor deversari accidentale de substante poluante), de paza obiectivelor (e.g. mijloace tehnice antiefractie) si chiar de siguranta constructiilor (o constructie care sa reziste la fenomene naturale de intensitate mai mica decat cele prevazute in norme este in mod cert mai ieftina decat una care respecta normele) Scopul articolului propus este de a diferentia costurile in doua categorii, si anume cele care sunt supuse justificarii economice si cele care nu se supun, fata de acestea din urma existand doar: i) obligatia OTS de a arata temeiul legal al exceptarii costului de la analiza de fezabilitate economica si ii) dreptul ANRE de a verifica corectitudinea incadrarii acestei exceptii. Lipsa acestei diferentieri favorizeaza ANRE in luarea unor decizii care nu pot fi previzionate, fapt inacceptabil din punctul de vedere al respectarii principiului predictiei tarifului aferent prestarii serviciului de transport al energiei electrice, acest tarif fiind unul determinat prin metodologie si nu rezultat din negocieri sau din conditii de piata. | A se vedea comentariul de la punctul anterior. |
|  |  | (5) Fiecare proiect de investiţie şi valoarea acestuia se justifică în funcţie de scopul urmărit, cum ar fi: - înlocuirea mijloacelor fixe uzate, cu durată de viaţă depăşită; - reducerea consumului propriu tehnologic; - îmbunătăţirea calităţii serviciului de transport; - creşterea capacităţii de transport a reţelei electrice; - creşterea capacităţilor de interconexiune etc; cu ierarhizarea proiectelor în funcţie de rezultatul estimat |  | (5)Fiecare proiect de investiţie şi valoarea acestuia se justifică în funcţie de scopul urmărit, cum ar fi: - înlocuirea mijloacelor fixe uzate, cu durată de viaţă depăşită; - reducerea consumului propriu tehnologic; - îmbunătăţirea calităţii serviciului de transport; - creşterea capacităţii de transport a reţelei electrice; - creşterea capacităţilor de interconexiune etc; - promovarea tehnologiilor noi etc; cu ierarhizarea proiectelor în funcţie de rezultatul estimat | Avand in vedere rolul central al tehnologiei in cadrul domeniul energetic precum si ritmul accelerat al avansarii tehnologiei, este necesara mentionarea promovarii tehnologiilor noi printre prioritatile investitionale ale OTS | A se vedea comentariul de la art. 56. |
|  |  | (6)Pentru fiecare proiect din planul de investiții se stabilesc beneficiile specifice urmărite (îmbunătățirea indicatorilor de performanță a serviciului de transport, reducerea CPT în RET, reducerea OPEX etc.) și se determină/cuantifică ex-ante valorile estimate ale acestora, în vederea monitorizării ex-post a rezultatelor obținute, conform anexei care face parte integrantă din prezenta metodologie |  | (6)Pentru fiecare proiect din planul de investiții se stabilesc beneficiile specifice urmărite (îmbunătățirea indicatorilor de performanță a serviciului de transport, reducerea CPT în RET, reducerea OPEX etc.) și se determină/cuantifică ex-ante valorile estimate ale acestora, în vederea monitorizării ex-post timp de doi ani a rezultatelor obținute, conform anexei care face parte integrantă din prezenta metodologie. Prevederile prezentului punct nu se aplica proiectelor de investitii a caror realizare reprezinta obligatii instituite in sarcina OTS de legislatia in vigoare si nu se aplica proiectelor de investitii care nu se supun justificarii economice, prin aplicarea exceptiei dispuse prin art.16 alin.(4). | Necesitatea precizarii in cadrul textului metodologiei a perioadei de timp in care are loc monitorizarea beneficiilor specifice a investitiilor aprobate de ANRE si realizate de OTS. Aceasta perioada este mentionata in prezent doar in Nota Anexei referitoare la cuantificarea si monitorizarea beneficiilor specifice | A se vedea comentariul de la art. 56. |
|  |  |  |  | (61) Rezultatele monitorizarii timp de doi ani a beneficiilor specifice se transmit la Autoritatea competenta la data de 1 august odata cu transmiterea planului anual de investitii aferent perioadei tarifare t | Este necesar sa fie specificat termenul anual la care se transmite rezultatul monitorizarii timp de doi ani a investitiilor. | A se vedea comentariul de la art. 56. |
|  |  |  |  | (62) Pentru proiectele de investitii cu impact major asupra dezvoltarii RET la care beneficiile nu pot fi masurate la locul de functionare al echipamentului / instalatiei / activului si pentru care sunt necesare analize de complexitate ridcata, perioada de transmitere catre Autoritatea competenta a Anexei continand beneficiile specifice ex-post se prelungeste cu maximum 12 luni. | In cazul proiectelor de investitii cu impact major asupra dezvoltarii RET datorita efectelor generale care le au acestea asupra anumitor indicatori / beneficii specifice ale RET, este necesara realizarea unor analize de complexitate ridicata (inclusiv studii elaborate de terti) prin care sa se analizeze si sa se cuantifice rezultatele ex-post ale beneficiilor specifice. In acest caz, este necesara o derogare de la termenul de 1 august a anului tarifar t, cand se transmite anual raportarea beneficiilor specifice a investitiilor realizate (PIF) in anul t-3 | A se vedea comentariul de la art. 56. |
|  | Art. 57 | (1)Autoritatea competentă poate limita valoarea planului de investiţii precum şi costurile aferente amortizării, astfel încât să nu fie depăşite limitele de creştere a tarifelor, prevăzute la art. 115. |  | Autoritatea competentă poate limita valoarea planului de investiţii inclus ex-ante in calculul tarifului (Sectiunea I a a planului de investitii aprobat) precum şi costurile aferente amortizării, astfel încât să nu fie depăşite limitele de creştere a tarifelor, prevăzute la art. 115. | Pentru corelare cu modul de organizare propus pentru planul de investitii, pe doua sectiuni. Limitarea valorii investitiilor recunoscute ex-ante in venitul relementat presupune si limitarea amortizarii aferente acestora. In cazul in care intentia este in sensul limitarii costurilor aferente amortizarii prin utilizarea unor durate de amortizare mai mari fata de cele prevazute in catalogul de durate de viata, este necesara aceasta precizare astfel incat sa se elimine caracterul interpretabil al formularii (se poate intelege ca ANRE poate reduce amortizarea reglementata iar diferenta de amortizare rezultata devine nerecuperabila de catre OTS). | A se vedea comentariul de la art. 56. |
|  | Art. 59 | (1) Autoritatea competentă are dreptul de a analiza în orice moment orice investiţie anterior aprobată, din punct de vedere al oportunităţii şi eficienţei acesteia şi de a elimina din BAR mijloacele fixe rezultate din investiţii realizate care nu pot fi probate ca eficiente. |  | (1) Autoritatea competentă are dreptul de a analiza în orice moment, orice investiţie anterior aprobată, din punct de vedere al oportunităţii şi eficienţei acesteia in baza analizei rezultatelor obtinute prin monitorizarea ex-post şi de a elimina din BAR mijloacele fixe rezultate din investiţii realizate care nu pot fi probate ca eficiente. | ANRE va decide asupra eficientei dovedite a unei investitii o data, in baza analizarii rezultatelor monitorizarii ex-post a beneficiilor specifice. In cazul in care ANRE decide ca o investitie aprobata ex-ante si-a dovedit eficienta conform monitorizarii ex-post, aceasta decizie ar trebui sa fie finala in ce priveste investitia in cauza si sa nu existe posibilitatea reevaluarii acestei decizii la o data ulterioara, cu exceptia situatiei in care se constata ca procesul de monitorizare ex-post a furnizat date eronate. De asemenea, oportunitatea unei investitii este analizata ex-ante de ANRE pe baza Studiului de fezabilitate la momentul aprobarii Planului de investitii al OTS pentru o perioada de reglementare. Oportunitatea nu poate fi judecata altfel decat ex-ante. | A se vedea comentariul de la art. 56. |
|  | Art. 60 | (1) Autoritatea competentă verifică dacă nerealizarea investiţiilor este un rezultat al supradimensionării proiectelor de investiţii sau al renunţării/amânării realizării unora dintre acestea. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea competentă reduce veniturile reglementate aferente următorilor ani tarifari ai perioadei de reglementare cu valoarea costurilor de capital care, conform documentelor puse la dispoziție de OTS la solicitarea autorității competente, se dovedesc a fi nerealizabile în cursul acestor ani tarifari. |  | - Autoritatea competentă verifică dacă nerealizarea investiţiilor incluse anticipativ in calculul tarifului (Sectiunea I al planului de investitii aprobat) este un rezultat al supradimensionării proiectelor de investiţii sau al renunţării/amânării realizării unora dintre acestea. - Eliminare | O concluzie privitoare la cauzele nerealizarii integrale a planului de investitii intr-un an tarifar incheiat precum si cuantumul nerealizarilor fata de valorile planificate si aprobate initial pentru respectivul an tarifar (gradul de nerealizare pentru un an tarifar), nu pot fi generalizate si extinse in mod automat la anul tarifar urmator sau la anii tarifari urmatori. Prognoza actualizata/revizuita periodic(anual) de OTS cu privire la gradul de realizare estimat al planului de investitii pentru urmatorul an tarifar, fata de cuantumul investitional prevazut pentru respectivul an tarifar in planificarea initala a perioadei de reglementare aprobata de ANRE, ar trebui sa constituie baza relevanta pentru anticiparea de catre ANRE a nerealizarii planului de investitii in respectivul an tarifar urmator. OTS cunoaste cel mai bine stadiul derularii proiectelor de investitii si poate anticipa cel mai bine, pe termen scurt pentru anul tarifar urmator, gradul de realizare a planului de investitii aprobat pentru respectivul an tarifar urmator. | A se vedea comentariul de la art. 56. |
|  |  |  | Art.601 | Art.601 Pentru investitiile in retelele electrice de transport puse in functiune in perioada a IV-a de reglementare se stabileste un stimulent in valoare de 1 punct procentual peste rata reglementata a rentabilitatii aprobata conform art. 67 | Stimularea OTS in sensul realizarii de investitii noi, in mod similar cu metodologia pentru stabilirea tarifului pentru distributia energiei electrice. | Nu se acceptă Acordarea stimulentului din Metodologia de distribuţie este suspendată. |
|  |  |  | Art.602 | Pentru investitiile aprobate de ANRE pentru care OTS atrage finantare nerambursabila de la organisme internationale, se stabileste un stimulent sub forma unui supliment peste rata reglementata a rentabilitatii. Suplimentul se aplica partii din investitie finantata din surse proprii - respectiv partea din investitie neacoperita din fonduri nerambursabile sau alte contributii. Suplimentul este cel mult 1 punct procentual si este stabilit proportional cu cota de fonduri nerambursabile atrase. Marimea suplimentului se determina ca o fractie din 1 punct procentual si se calculeaza ca raport intre partea din investitie finantata din fonduri nerambursabile si valoarea totala a investitiei. | Stimularea OTS in sensul atragerii de finantare nerambursabila de la organisme internationale (ex: Comisia Europeana) pentru realizarea investitiilor aprobate, cu beneficii in reducerea costurilor transferate consumatorului final national (partea finantata din fonduri nerambursabile nu intra in BAR deci nu este suportata de consumatorul final national prin tariful reglementat). | Nu se acceptă Este prevăzut deja un stimulent de Regulamenul UE nr. 347/2013, o creștere de 0,5%, pentru investițiile care sunt PCI. |
|  | Art. 61 | Alin. (4) Activele înregistrate ca mijloace fixe ca urmare a investiţiilor realizate suplimentar cu aprobarea autorităţii competente, datorită unor condiţii excepţionale faţă de planul aprobat în cadrul unei perioade de reglementare p-1, se introduc în BAR la începutul perioadei de reglementare p, cu valoarea rămasă de amortizat |  | (4)Activele înregistrate ca mijloace fixe ca urmare a investiţiilor realizate suplimentar cu aprobarea autorităţii competente, datorită unor condiţii excepţionale faţă de planul aprobat în cadrul unei perioade de reglementare p-1, se introduc în BAR la începutul perioadei de reglementare p. cu valoarea rămasă de amortizat | Recunoasterea investitiei la valoarea ramasa de amortizat implica nerecuperarea (pierderea) de catre OTS a partii din fondurile banesti cheltuite pentru realizarea investitiei, aferenta amortizarii calculate pentru intervalul de timp dintre momentul finalizarii investitiei si inceputul urmatoarei perioade de reglementare. Avand in vedere ca investitiile sunt aprobate de autoritatea de reglementare (in baza unor conditii exceptionale), aceasta masura care induce pierderi pentru OTS nu este justificata. Ca argument suplimentar, modalitatea propusa de OTS (art. 56 1 bis) in ce priveste planificarea investitionala pe doua sectiuni in functie de gradul de incertitudine asociat finalizarii investitiilor in termenul programat (sectiunea I: lucrari cu grad de incertitudine redus, sectiunea II: lucrari cu grad de incertitudine ridicat), cu recunoasterea ex-ante in BAR/tarif doar a sectiunii I, face ca aceasta masura sa fie cu atat mai inadecvata in ce priveste investitiile cuprinse in sectiunea II (care fac parte din planul de investitii aprobat de ANRE pentru perioada de reglementare dar nu sunt incluse ex-ante in BAR/tarif) | Nu se acceptă Este un mod de calcul unitar al costurilor aferente CAPEX, care pornesc de la data PIF. |
|  | Art. 63 | Alin. (4) OTS are obligația de a realiza anual investiții care au ca rezultat imobilizări corporale și necorporale aparținând RET în valoare de cel puțin 95 % din valoarea totală a acestora cuprinse în planul anual de investiții aprobat de ANRE pentru anul respectiv, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii. |  | OTS are obligația de a realiza anual investiții care au ca rezultat imobilizări corporale și necorporale aparținând RET în valoare de cel puțin 95 85 % din valoarea totală a acestora cuprinse planul anual de investiții aprobat de ANRE pentru anul respectiv si inclus ex-ante in calculul tarifului/BAR (Sectiunea I al planului de investitii aprobat), cu respectarea prevederilor prezentei metodologii. | Pentru corelare cu modalitatea propusa de OTS (art. 56 1 bis) in ce priveste planificarea investitionala pe doua Sectiuni in functie de gradul de incertitudine asociat finalizarii investitiilor in termenul programat (Sectiunea I: lucrari cu grad de incertitudine redus, Sectiunea II: lucrari cu grad de incertitudine ridicat), cu recunoasterea ex-ante in BAR/tarif doar a Sectiunii I, face ca aceasta masura sa fie inadecvata pentru investitiile cuprinse in Sectiunea II. | A se vedea comentariul de la art. 56. |
|  |  | (6) OTS are obligația de a realiza anual lucrări de mentenanță preventivă în valoare de cel puțin 95 % din valoarea totală a planului anual de mentenanță preventivă transmis conform prevederilor cadrului de reglementare privind monitorizarea activității de trasnsport și de sistem |  | (6)OTS are obligația de a realiza anual lucrări de mentenanță preventivă în valoare de cel puțin 95 85 % din valoarea totală a planului anual de mentenanță preventivă transmis conform prevederilor cadrului de reglementare privind monitorizarea activității de trasnsport și de sistem | OTS are obligația de a realiza anual lucrări de mentenanță preventivă în valoare de cel puțin 95 85 % din valoarea totală a planului anual de mentenanță preventivă transmis conform prevederilor cadrului de reglementare privind monitorizarea activității de trasnsport și de system Nota: Articolul ar trebui mutat in afara Sectiunii 9. Investitii | A se vedea comentariul de la art. 56. |
|  | Art. 64 | (2) OTS ierarhizează proiectele de investiţii după cum urmează: a) proiecte esenţiale, în sensul proiectelor de investiţii care au ca scop crearea de active imobilizate esenţiale, destinate să asigure siguranţa în functionare a reţelei de transport şi a SEN, eliminarea congestiilor sistematice, precum şi asigurarea capacităţii reţelei de transport de a face faţă pe termen mediu fluxurilor de energie ce trebuie transportate prin SEN sau spre/dinspre sistemele vecine, cu respectarea condiţiilor de siguranţă şi continuitate stabilite de normele tehnice în vigoare. Pot fi proiecte esenţiale următoarele: 1. noi linii de interconexiune sau elemente interne de reţea electrică de transport care contribuie semnificativ la creşterea capacităţii de interconexiune cu sistemele vecine; 2. noi linii sau staţii care contribuie esenţial la realizarea scopurilor enunţate mai sus; 3. creşterea capacităţii liniilor/staţiilor existente care sunt supraîncărcate sau care nu mai asigură condiţii de siguranţă/continuitate datorită evoluţiei sau involuţiei producţiei /consumului în zonă; 4. instalaţii pentru compensarea factorului de putere; 5. investiţii care intră în componenţa proiectelor incluse în lista proiectelor de interes comun, stabilită în baza Regulamentului (UE) nr. 347/2013; 6. protecţia infrastructurii critice cu grad de criticitate mare - doar proiecte destinate evitării producerii unor evenimente iminente şi care pot avea consecinţe la nivelul siguranţei ansamblului SEN, consecinţe catastrofice sau care pot conduce la pierderi de vieţi omeneşti. |  | a) proiecte esenţiale, în sensul proiectelor de investiţii care au ca scop crearea de active imobilizate esenţiale, destinate să asigure siguranţa în functionare a reţelei de transport şi a SEN, eliminarea congestiilor sistematice, precum şi asigurarea capacităţii reţelei de transport de a face faţă pe termen mediu fluxurilor de energie ce trebuie transportate prin SEN sau spre/dinspre sistemele vecine, cu respectarea condiţiilor de siguranţă şi continuitate stabilite de normele tehnice în vigoare. Pot fi proiecte esenţiale următoarele: 1. noi linii de interconexiune sau elemente interne de reţea electrică de transport care contribuie semnificativ la creşterea capacităţii de interconexiune cu sistemele vecine; 2. noi linii sau staţii care contribuie esenţial la realizarea scopurilor enunţate mai sus; 3. creşterea capacităţii liniilor/staţiilor existente care sunt supraîncărcate sau care nu mai asigură condiţii de siguranţă/continuitate datorită evoluţiei sau involuţiei producţiei /consumului în zonă; 4. instalaţii pentru compensarea factorului de putere; 5. investiţii care intră în componenţa proiectelor incluse în lista proiectelor de interes comun, stabilită în baza Regulamentului (UE) nr. 347/2013; 6. protecţia infrastructurii critice cu grad de criticitate mare - doar proiecte destinate evitării producerii unor evenimente iminente şi care pot avea consecinţe la nivelul siguranţei ansamblului SEN, consecinţe catastrofice sau care pot conduce la pierderi de vieţi omeneşti. 7. telecontorizare, sisteme de monitorizare a calitatii energiei electrice, sisteme de comanda in statiile de transformare, sisteme de stocare a energiei electrice | 7. Mentionarea acestor tipuri de investitii este necesara avand in vedere ca importanta acestora le califica in categoria “proiecte esentiale” | A se vedea comentariul de la art. 56. |
|  | Art. 72 | (1) Valoarea RRR se stabilește de autoritatea competentǎ și se aprobă înainte de începerea unei noi perioade de reglementare. (2)Pentru evitarea recunoașterii în cadrul structurii tarifelor reglementate de transport a unor costuri de capital excesive, autoritatea competentǎ are dreptul să revizuiască anual, în anul tarifar t-1, valoarea RRR aplicată la stabilirea tarifelor de transport pentru anul tarifar t, în funcție de evoluția valorilor parametrilor luați în considerare la determinarea acesteia |  | 2)Pentru evitarea recunoașterii în cadrul structurii tarifelor reglementate de transport a unor costuri de capital excesive sau insuficiente, autoritatea competentǎ are dreptul să revizuiască anual, în anul tarifar t-1, valoarea RRR aplicată la stabilirea tarifelor de transport pentru anul tarifar t, în funcție de evoluția valorilor parametrilor luați în considerare la determinarea acesteia | (2) Este necesar ca actiunea ANRE sa fie echilibrata si echidistanta. ANRE trebuie sa urmareasca stabilirea unui nivel adecvat al ratei rentabilitatii, prin urmare revizuirea ratei aprobate poate avea loc in ambele sensuri (crestere sau descrestere) in functie de evolutia parametrilor luati in considerare la determinarea RRR. | S-a modificat în acord cu modificările legislative ulterioare documentului de discuţie. |
|  | Art. 77 | Art. 77 Venitul reglementat (Vreglementat,t) al serviciului de transport pentru fiecare perioadă tarifară t se calculează cu formula de mai jos: (lei) (11) unde: t – perioadă tarifară din cadrul perioadei de reglementare p RIt - valoarea procentuală a ratei inflaţiei - realizate pentru perioadele tarifare anterioare perioadei tarifare t şi prognozate în perioada tarifară t-1 pentru perioada tarifară t; valorile ratei inflaţiei sunt furnizate de instituţiile abilitate; - variaţia procentuală de la o perioadă tarifară la următoarea a venitului liniarizat; Vreferinţă - venitul determinat pentru perioada tarifară anterioară perioadei de reglementare p, conform definiţiei de la secţiunea 3; - venitul liniarizat aferent perioadei tarifare t; KVt,c - suma algebrică a corecţiilor venitului liniarizat din orice perioadă tarifară t a perioadei de reglementare p, rezultate ca urmare a erorilor de prognoză a cantităţilor de energie electrică transportată, a KRET, a costurilor de achiziţie a CPT, a costurilor necesare eliminării congestiilor, a costurilor datorate transportului de energie electrică între OTS-uri, a costurilor de operare şi mentenanţă necontrolabile şi a veniturilor din alte activităţi, faţă de valorile realizate în perioada tarifarǎ t-2, precum şi ca urmare a diferenţelor rezultate din aplicarea ratei inflaţiei realizate în raport cu rata inflaţiei prognozate/estimate pentru anul tarifar t-2; KVt,s - corecţie a venitului liniarizat din orice perioadă tarifară t a perioadei de reglementare p, reprezentând premierile/penalizările pentru realizarea/nerealizarea indicatorilor de performanţă a serviciului de transport peste/sub cei aprobaţi de autoritatea competentă pentru perioada tarifarǎ t-2; la determinarea acestei corecţii se au în vedere prevederile art. 116 alin. (1). |  | KVt,c - suma algebrică a corecţiilor venitului liniarizat din orice perioadă tarifară t a perioadei de reglementare p, rezultate ca urmare a erorilor de prognoză a cantităţilor de energie electrică transportată, a costurilor de achiziţie a CPT, a costurilor necesare eliminării congestiilor, a costurilor datorate transportului de energie electrică între OTS-uri, a costurilor de operare şi mentenanţă controlabile altele decat cele legate de personal, cele aferente securitatii muncii si cele rezultate cu implementarea regulamentelor europene, a costurilor cu personalul, a costurilor cu securitatea muncii, a costurilor rezultate cu implementarea regulamentelor europene, a costurilor de operare şi mentenanţă necontrolabile şi a veniturilor din alte activităţi, faţă de valorile realizate în perioada tarifarǎ t-2, precum şi ca urmare a diferenţelor rezultate din aplicarea ratei inflaţiei realizate în raport cu rata inflaţiei prognozate/estimate pentru anul tarifar t-2; | KRET, a fost eliminat din definirea cantitatii transportate Au fost omise corectiile OPEX Controlabil de la Art. 81-83 | Se acceptă Se va reformula, plus corecția de investiții |
|  | Art. 78 | (1) Factorul de corecţie a venitului liniarizat (KVt,c) din perioada tarifară t, perioada de reglementare p, rezultat ca urmare a erorilor de prognoză a valorilor pentru perioada tarifară t-2 faţă de valorile realizate în perioada tarifară t-2 se calculează cu formula: KVt,c= Vt(Qt-2) Vt(CPTt-2)-Vt(MENt-2)-Vt(SALt-2)-Vt(CCDIFt-2) Vt(CONt-2) Vt(CNCt-2) Vt(TIt-2) Vt(AAt-2)-ΔVt(It-2) (lei) (12) unde: Vt(Qt-2) - factor de corecţie a venitului, aplicat în perioada tarifară t, datorat diferenţei între cantitatea de energie electrică extrasă din reţele prognozată şi cea realizată în perioada tarifară t-2; Vt(CPTt-2) factor de corecţie a venitului, aplicat în perioada tarifară t, datorat diferenţei între valorile prognozate pentru cantitatea de energie electrică şi pentru preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic ţinând seama de cpt reglementat, şi cele realizate în perioada tarifară t-2; Vt(MENt-2) factor de corecţie a venitului, aplicat în perioada tarifară t, datorat diferenţei între valorile prognozate şi cele realizate în perioada tarifară t-2 ale costurilor controlabile cu lucrările de mentenanță altele decât costurile cu personalul; Vt(SALt-2) factor de corecţie a venitului, aplicat în perioada tarifară t, datorat diferenţei între valorile prognozate ale costurilor controlabile cu personalul şi cele realizate în perioada tarifară t-2; Vt(CCDIFt-2) factor de corecţie a venitului, aplicat în perioada tarifară t, datorat diferenţei între valorile prognozate şi cele realizate în perioada tarifară t-2 ale costurilor controlabile altele decât cele prevǎzute la lit. c) şi d); Vt(CONt-2) factor de corecţie a venitului, aplicat în perioada tarifară t, datorat diferenţei între valorile reglementate prognozate şi cele realizate pe piaţa de echilibrare în perioada tarifară t-2 ale costului eliminării congestiilor; costul eliminării congestiilor; Vt(CNCt-2) factor de corecţie a venitului, aplicat în perioada tarifară t, datorat diferenţei între valorile prognozate ale costurilor necontrolabile de operare şi mentenanţă şi cele realizate în perioada tarifară t-2; Vt(TIt-2) factor de corecţie a venitului, aplicat în perioada tarifară t, datorat diferenţei între valorile prognozate şi cele realizate ale obligaţiilor de plată rezultate ca urmare a transportului de energie electrică între OTS-uri (TI) în perioada tarifară t-2; Vt(AAt-2) factor de corecţie a venitului, aplicat în perioada tarifară t, datorat diferenţei între valorile prognozate şi cele realizate ale veniturilor obţinute din alte activităţi ce utilizează resursele recunoscute pentru desfăşurarea activităţii de transport aferente perioadei tarifare t-2; ΔVt(It-2) - factor de corecţie a venitului, aplicat în perioada tarifară t, datorat corecției de amortizare şi rentabilitate aferentă investiţiilor nerealizate în perioada tarifară t-2. |  | (1) Factorul de corecţie a venitului liniarizat (KVt,c) din perioada tarifară t, perioada de reglementare p, rezultat ca urmare a erorilor de prognoză a valorilor pentru perioada tarifară t-2 faţă de valorile realizate în perioada tarifară t-2 se calculează cu formula: KVt,c=Vt(Qt-2)Vt(CPTt-2) Vt(MENt-2)-Vt(SALt-2)Vt(SMt-2 )Vt(REGUEt-2)-Vt(CCDIFt-2)Vt(CONt-2)Vt(CNCt-2)Vt(TIt-2)Vt(AAt-2)ΔVt(It-2) Vt(Rit-2) (lei) (12) unde: (d1) Vt(REGUEt-2)- factor de corecţie a venitului, aplicat în perioada tarifară t, datorat diferenţei între valorile prognozate ale costurilor controlabile cu implementarea regulementelor europene şi cele realizate în perioada tarifară t-2; Vt(SMt-2) - factor de corecţie a venitului, aplicat în perioada tarifară t, datorat diferenţei între valorile prognozate ale costurilor cu securitatea muncii şi cele realizate în perioada tarifară t-2; Vt(CCDIFt-2) factor de corecţie a venitului, aplicat în perioada tarifară t, datorat diferenţei între valorile prognozate şi cele realizate în perioada tarifară t-2 ale costurilor controlabile altele decât cele prevǎzute la lit. c),şi d) , d1) si d2); Vt(CONt-2) factor de corecţie a venitului, aplicat în perioada tarifară t, datorat diferenţei între valorile reglementate prognozate şi cele realizate pe piaţa de echilibrare în perioada tarifară t-2 ale costului eliminării congestiilor; costul eliminării congestiilor; ΔVt(It-2) - factor de corecţie a venitului, aplicat în perioada tarifară t, datorat corecției de amortizare şi rentabilitate aferentă investiţiilor nerealizate din Sectiunea I a planului de investitii aprobat si a investitiilor realizate din Sectiunea II a planului de investitii aprobat, în perioada tarifară t-2. k) ΔVt(RIt-2) - factor de corecţie a venitului, aplicat în perioada tarifară t, datorat corecției de inflatie în perioada tarifară t-2. | Intoducerea in formula a corectiei aferente costurilor cu securitatea muncii Vt(SMt-2) Intoducerea in formula a corectiei aferente costurilor generate de implementarea regulementelor europene Vt(REGUEt-2) si a celor aferente Intoducerea in formula a corectiei veniturilor generate corectia ratei de inflatie Vt(Rit-2) (diferenta intre rata inflatiei prognozata si rata inflatiei realizata), conform definitiei KVt,c de la art. 77. Inlocuirea semnului „–„ su semnul „” la corectia de mentenanta ΔVt(MENt-2), pentru a reflecta posibilitatea acceptarii unui cost suplimentar de catre ANRE in urma analizarii justificarilor OTS Inlocuirea semnului „–„ su semnul „” la corectia de investitii ΔVt(It-2), pentru a reflecta in mod corect investitiile realizate de OTS din Sectiunea II a programului de investitii aprobat pentru perioada de reglementare (partea care nu a fost inclusa ex-ante in calculul tarifului/BAR) costurilor controlabile cu implementarea regulementelor europene conform lit d1) nou introdusa Indreptare eroare de redactare Conform planificarii investitionale pentru perioada de reglementare, organizata pe doua Sectiuni (Sectiunea I: lucrari incluse ex-ante in venitul reglementat/BAR, Sectiunea II: lucrari neincluse ex-ante in venitul reglementat/BAR) Este necesara introducerea unui termen in formula, pentru corectia de inflatie prevazuta la art. 77 | Se acceptă introducerea corecţiilor aferente costurilor cu securitatea muncii şi ratei inflaţiei. Costurile cu regulamentele europene sunt tratate ca şi cheltuieli speciale. Corecţia de mentenanţă nu poate fi pozitivă, la fel şi cea de investiţii. |
|  |  |  |  | (4) Corectia de inflatie prevazuta la k) se calculeaza pe baza unei metode stabilite de ANRE si comunicata OTS |  |  |
|  | Art. 79 | (6) Pentru evitarea înregistrării ulterioare a unui nivel semnificativ al corecţiilor datorate modificării cantităţii de energie electrică transportată, în cazul în care autoritatea competentă constată pentru perioada tarifară t-2 o creştere mai mare de 3% faţă de cantitatea prognozată, se modifică prognoza de cantitate pentru perioada tarifară t în funcţie de nivelul realizat în perioada tarifară t-2 şi cel estimat pentru perioada tarifară t-1 |  | (6) Pentru evitarea înregistrării ulterioare a unui nivel semnificativ al corecţiilor datorate modificării cantităţii de energie electrică transportată, în cazul în care autoritatea competentă constată pentru perioada tarifară t-2 o creştere mai mare de 3% 1,5% faţă de cantitatea prognozată, se modifică prognoza de cantitate pentru perioada tarifară t în funcţie de nivelul realizat în perioada tarifară t-2 şi cel estimat pentru perioada tarifară t-1. | Consideram ca 3% reprezinta o deviatie anuala foarte mare de la prognoza de cantitate (peste 1,5 TWh), cu un impact major asupra veniturilor. Propunem reducerea acestui prag procentual de la 3% la 1,5% (pana in 1,0 TWh). Subliniem totodata ca masura de reglementare adecvata pentru prevenirea deviatiilor ample de venit este stabilirea corecta a modului de recuperare de catre operatorii de retea a costurilor fixe si a costurilor variabile, prin implementarea sistemului tarifar binom cu componenta fixa (lei/MW) pentru recuperarea costurilor fixe si componenta variabila (lei/MWh) pentru recuperarea costurilor variabile. Aceasta este solutia adecvata prin care trebuie tratat riscul de volum | Se acceptă Avem în vedere cantitatea mult mai mare în cazul OTS faţă de ODC. În Metodologia aplicabilă ODC s-a introdus o prevedere similară, procentul fiind de 3%. |
|  | Art. 80 | (3)Începând cu a doua perioadă de reglementare, valoarea realizată a CPT (MWh) recunoscută de autoritatea competentă este egală cu minimul dintre: - produsul dintre cantitatea de energie electrică transportată Q realizată şi cpt (%) reglementat; - produsul dintre cantitatea de energie electrică transportată Q realizată şi cpt (%) realizat în perioada tarifară t-1. |  | (3)Începând cu a doua perioadă de reglementare, valoarea realizată a CPT (MWh) recunoscută de autoritatea competentă este egală cu minimul dintre: - produsul dintre cantitatea de energie electrică transportată Q realizată şi cpt (%) reglementat; - produsul dintre cantitatea de energie electrică transportată Q realizată şi cpt (%) realizat în perioada tarifară t-1. | Marimea cpt (%) realizata intr-un an tarifar nu poate fi considerata ca limita maxima pentru marimea cpt (%) recunoscuta in anul tarifar urmator. Se crediteaza ideea nefundamentata tehnic ca marimea cpt (%) este un rezultat direct si exclusiv al actiunilor OTS, realitatea tehnica fiind ca OTS nu are niciun control asupra unui numar de factori externi care au o influenta majora asupra marimii pierderilor tehnice inregistrate in reteaua electrica de transport (structura productiei interne de energie electrica, conditiile meteorologice si hidraulicitatea, fluxurile fizice transfrontaliere). | Se reformulează în sensul că t-1 este de fapt t-2 și trebuie eliminata expresia |
|  |  | (4)Costurile suplimentare rezultate prin creşterea cantităţii CPT datorată depăşirii cpt reglementat sau a valorii realizate în perioada tarifară anterioară nu se recunosc în cadrul corecţiilor de venit |  | (4)Costurile suplimentare rezultate prin creşterea cantităţii CPT datorată depăşirii cpt reglementat sau a valorii realizate în perioada tarifară anterioară nu se recunosc în cadrul corecţiilor de venit | Marimea cpt (%) realizata intr-un an tarifar nu poate fi considerata ca limita maxima pentru marimea cpt (%) recunoscuta in anul tarifar urmator. Se crediteaza ideea nefundamentata tehnic ca marimea cpt (%) este un rezultat direct si exclusiv al actiunilor OTS, realitatea tehnica fiind ca OTS nu are niciun control asupra unui numar de factori externi care au o influenta majora asupra marimii pierderilor tehnice inregistrate in reteaua electrica de transport (structura productiei interne de energie electrica, conditiile meteorologice si hidraulicitatea, fluxurile fizice transfrontaliere). | Se acceptă |
|  |  | (6)Pentru evitarea înregistrării ulterioare a unui nivel semnificativ al corecţiilor datorate modificării preţului mediu de achiziţie a energiei electrice pentru asigurarea CPT faţǎ de valoarea prognozatǎ la începutul perioadei de reglementare, în cazul în care autoritatea competentă constată pentru anul tarifar t-2 o variaţie mai mare de 10% a preţului recunoscut faţă de preţul prognozat la începutul perioadei de reglementare, se modifică preţul prognozat pentru anul tarifar t în funcţie de nivelul realizat în anul tarifar t-2 şi cel estimat pentru anul tarifar t-1 |  | (6)Pentru evitarea înregistrării ulterioare a unui nivel semnificativ al corecţiilor datorate modificării preţului mediu de achiziţie a energiei electrice pentru asigurarea CPT faţǎ de valoarea prognozatǎ la începutul perioadei de reglementare, în cazul în care autoritatea competentă constată pentru anul tarifar t-2 o variaţie mai mare de 5% a preţului recunoscut faţă de preţul prognozat la începutul perioadei de reglementare, autoritatea modifica preţul prognozat pentru anul tarifar t în funcţie de nivelul realizat în anul tarifar t-2 şi cel estimat pentru anul tarifar t-1 | La un calcul estimativ al costurilor cu achizitia de CPT, pastrarea unei limite de 10% poate reprezenta o pierdere de lichiditati doi ani consecutivi de aproximativ 25 mil lei/anual. Calculul a considerat un CPT mediu de 1 TWh si un pret mediu de achizitie de 250 lei/MWh. | S-a modificat ca urmare a discuţiilor ANRE-OTS din cadrul şedinţei organizate în data de 22.07.2019. Se prevede efectuarea unei corecţii parţiale aferente preţului de CPT pentru anul t-1. |
|  | Art. 81 | (1)Componenta corecţiei de venit Vt(MENt-2) aferente costurilor controlabile cu lucrările de mentenanță altele decât costurile cu personalul din perioada tarifară t-2 se aplică în perioada tarifară t şi se calculează cu formula: Vt(MENt-2) = (MENt-2)(1+RTSt-2) (1+RTSt-1) (lei) (15) unde: (MENt-2) = (MENreglementat,prognozat,t-2) - (MEN realizat,t-2) reprezintă diferenţa între costul aprobat de autoritatea competentă la începutul perioadei de reglementare şi cel realizat. În cazul în care costul realizat și acceptat în urma analizei efectuate de autoritatea competentǎ conform prezentei metodologii este mai mare decât valoarea prognozată, valoarea recunoscută este limitată la valoarea prognozată. |  | (1)Componenta corecţiei de venit Vt(MENt-2) aferente costurilor controlabile cu lucrările de mentenanță altele decât costurile cu personalul din perioada tarifară t-2 se aplică în perioada tarifară t şi se calculează cu formula: Vt(MENt-2) = (MENt-2)(1+RTSt-2) (1+RTSt-1) (lei) (15) unde: (MENt-2) = (MENreglementat,prognozat,t-2) - (MEN realizat,t-2) reprezintă diferenţa între costul aprobat de autoritatea competentă la începutul perioadei de reglementare şi cel realizat. În cazul în care costul realizat și acceptat în urma analizei efectuate de autoritatea competentǎ conform prezentei metodologii este mai mare decât valoarea prognozată, valoarea recunoscută este limitata la valoarea prognozata realizata. | Ca urmare a analizei si acceptarii, ceea ce implica recunoasterea la valoarea realizata de OTS. | Nu se acceptă Se are în vedere tratamentul unitar al tuturor operatorilor de rețea, respectiv încadrarea în valoarea prognozată. |
|  |  | (3) În situația prevăzută la alin. (2), la solicitarea OTS, autoritatea competentǎ amână pentru perioada tarifarǎ t+1 aplicarea corecției aferente nerealizării costurilor de mentenanță, altele decât cele de personal aferente perioadei tarifare t-2, cu suplimentarea valorii prognozate aferente anului t-1 cu diferența dintre valoarea prognozată și valoarea realizată în perioada tarifarǎ t-2 |  | (3) În situația prevăzută la alin. (2), la solicitarea OTS, autoritatea competentǎ amână nu aplica in perioada tarifarǎ t corectia aferenta nerealizării costurilor de mentenanță, altele decât cele de personal aferente perioadei tarifare t-2, si suplimentateaza valoarea prognozata aferenta anului t-1 cu diferența dintre valoarea prognozată și valoarea realizată în perioada tarifarǎ t-2 | Daca doar se amana aplicarea corectiei valorice negative aferente anului t-2 (care ar fi trebuit aplicata venitului reglementat al anului t) si se si suplimenteaza in anul urmator valoarea mentenantei cu diferenta nerealizata, atunci OTS poate primi de doua ori corectia valorica negativa: odata in anul t+1 si a doua oara daca nu se va realiza valoarea marita a mentenantei din anul t-1 (cu aplicarea corectiei in anul t+2) | Corecțiile se vor efectua distinct pentru valoarea prognozată și cea reportată? Efectuarea corecției pt anul t-2 aferentă diferența dintre valoarea prognozată și cea realizată se face în anul t (aplicarea ei se face prin intermediul tarifului aprobat pentru anul t+1) |
|  |  | (5) Începând cu cea de-a IV-a perioadă de reglementare, pentru costurile de operare și mentenanță controlabile, altele decât cele aferente lucrărilor de mentenanță, cele legate de personal și cele aferente securității muncii, ANRE determină suma aferentă câștigului de eficiență peste valoarea aprobată pentru fiecare an al perioadei de reglementare p și alocă 60% din aceasta utilizatorilor (mecanism de împărțire a câștigurilor). Câștigul de eficiență luat în considerare este de maxim 5% |  | (5)Începând cu cea de-a IV-a perioadă de reglementare, pentru costurile de operare și mentenanță controlabile, altele decât cele aferente lucrărilor de mentenanță, cele legate de personal și cele aferente securității muncii, ANRE determină suma aferentă câștigului de eficiență peste valoarea aprobată pentru fiecare an al perioadei de reglementare p și alocă 60% din aceasta utilizatorilor (mecanism de împărțire a câștigurilor). Câștigul de eficiență luat în considerare este de maxim 5% | Nu este clar la ce se aplica “maxim 5%”. Trebuie precizat. Procentul de 5% se aplica la (i) suma totala a costurilor de operare si mentenanta controlabile, (ii) suma aferenta costurilor de operare si mentenanta la care se aplica factorul de eficienta, (iii) suma aferenta costurilor de operare si mentenanta altele decat costurile de personal, securitatea muncii, mentenanta si implementare regulamente europene | Câştigul de eficienţă se aplica numai costurilor supuse eficienţei, cărora li s-a aplicat factorul de eficienţă. |
|  | Art. 82 | Componenta corecţiei de venit Vt(SALt-2) aferente costurilor controlabile cu personalul din perioada tarifară t-2 se aplică în perioada tarifară t şi se calculează cu formula: Vt(SALt-2) = (SALt-2)(1+RTSt-2) (1+RTSt-1) (lei) (15) unde: (SALt-2) = (SALreglementat,prognozat,t-2) - (SAL realizat,t-2) reprezintă diferenţa între costul aprobat de autoritatea competentă la începutul perioadei de reglementare şi cel realizat. În cazul în care costul realizat și acceptat în urma analizei efectuate de autoritatea competentǎ conform prezentei metodologii este mai mare decât valoarea prognozată, valoarea recunoscută este limitată la valoarea prognozată. |  | Componenta corecţiei de venit Vt(SALt-2) aferente costurilor controlabile cu personalul din perioada tarifară t-2 se aplică în perioada tarifară t şi se calculează cu formula: Vt(SALt-2) = (SALt-2)(1+RTSt-2) (1+RTSt-1) (lei) (15) unde: (SALt-2) = (SALreglementat,prognozat,t-2) - (SAL realizat,t-2) reprezintă diferenţa între costul aprobat de autoritatea competentă la începutul perioadei de reglementare şi cel realizat. În cazul în care costul realizat și acceptat în urma analizei efectuate de autoritatea competentǎ conform prezentei metodologii este mai mare decât valoarea prognozată, valoarea recunoscută este limitată la valoarea prognozata realizata | Ca urmare a analizei si acceptarii, ceea ce implica recunoasterea la valoarea realizata de OTS | Nu se acceptă A se vedea punctul 87 |
|  |  |  |  | Art. 82 bis (articol nou) Componenta corecţiei de venit Vt(SMt-2) aferente costurilor controlabile cu securitatea muncii din perioada tarifară t-2 se aplică în perioada tarifară t şi se calculează cu formula: Vt(SMt-2) = (SMt-2)(1+RTSt-2) (1+RTSt-1) (lei) (15) unde: (SMt-2) = (SMreglementat,prognozat,t-2) - (SM realizat,t-2) reprezintă diferenţa între costul aprobat de autoritatea competentă la începutul perioadei de reglementare şi cel realizat. În cazul în care costul realizat și acceptat în urma analizei efectuate de autoritatea competentǎ conform prezentei metodologii este mai mare decât valoarea prognozată, valoarea recunoscută este valoarea realizata. | Costurile cu securitatea muncii | Se acceptă |
|  |  |  |  | (articol nou) Continuare la Art 82 bis Componenta corecţiei de venit Vt(REGUEt-2) aferente costurilor controlabile cu implementarea regulamentelor europene din perioada tarifară t-2 se aplică în perioada tarifară t şi se calculează cu formula: Vt(REGUEt-2) = (REGUEt-2)(1+RTSt-2) (1+RTSt-1) (lei) (15) unde: (REGUEt-2) = (REGUEreglementat,prognozat,t-2) - (REGUE realizat,t-2) reprezintă diferenţa între costul aprobat de autoritatea competentă la începutul perioadei de reglementare şi cel realizat. În cazul în care costul realizat și acceptat în urma analizei efectuate de autoritatea competentǎ conform prezentei metodologii este mai mare decât valoarea prognozată, valoarea recunoscută este valoarea realizata. | Costurile cu implementarea regulamentelor europene | A se vedea comentariile anterioare. |
|  | Art. 83 | Componenta corecţiei de venit Vt(CCDIFt-2) aferente costurilor controlabile altele decât cele prevǎzute la art. 81 şi art. 82, din perioada tarifară t-2, se aplică în perioada tarifară t şi se calculează cu formula: Vt(CCDIFt-2) = (CCDIFt-2)(1+RTSt-2) (1+RTSt-1) (lei) (15) unde: (CCDIFt-2) = (CCDIFreglementat,prognozat,t-2) - (CCDIF realizat,t-2) reprezintă diferenţa între costul aprobat de autoritatea competentă la începutul perioadei de reglementare şi cel realizat. În cazul în care costul realizat și acceptat în urma analizei efectuate de autoritatea competentǎ conform prezentei metodologii este mai mare decât valoarea prognozată, valoarea recunoscută este limitată la valoarea prognozată. |  | Componenta corecţiei de venit Vt(CCDIFt-2) aferente costurilor controlabile altele decât cele prevǎzute la art. 81 şi art. 82 si art. 82 bis, din perioada tarifară t-2, se aplică în perioada tarifară t şi se calculează cu formula: Vt(CCDIFt-2) = (CCDIFt-2)(1+RTSt-2) (1+RTSt-1) (lei) (15) unde: (CCDIFt-2) = (CCDIFreglementat,prognozat,t-2) - (CCDIF realizat,t-2) reprezintă diferenţa între costul aprobat de autoritatea competentă la începutul perioadei de reglementare şi cel realizat. În cazul în care costul realizat și acceptat în urma analizei efectuate de autoritatea competentǎ conform prezentei metodologii este mai mare decât valoarea prognozată, valoarea recunoscută este limitată la valoarea prognozată. | Pentru includerea costurilor cu implementarea regulamentelor europene. | A se vedea comentariile anterioare la acest subiect |
|  | Art. 87 | (2) Componenta corecţiei de venit ΔVt(AAt-2) include o parte din diferenţa dintre veniturile realizate din alocarea capacităţii de interconexiune şi valoarea investiţiilor realizate pentru creşterea capacităţii de interconexiune cu sistemele vecine în anul tarifar t-2, calculatǎ prin aplicarea raportului dintre valoarea veniturilor din alocarea capacităţii de interconexiune pentru exportul de energie electrică şi valoarea veniturilor totale din alocarea capacităţii de interconexiune realizate în anul tarifar t-2. |  | (2) Componenta corecţiei de venit ΔVt(AAt-2) include o parte din este stabilita ca diferenţa dintre veniturile realizate din alocarea capacităţii de interconexiune şi valoarea cheltuielilor de investiţii realizate pentru creşterea capacităţii de interconexiune cu sistemele vecine în anul tarifar t-2, calculatǎ prin aplicarea raportului dintre valoarea veniturilor din alocarea capacităţii de interconexiune pentru exportul de energie electrică şi valoarea veniturilor totale din alocarea capacităţii de interconexiune realizate în anul tarifar t-2. | Pentru reflectarea faptului ca OTS utilizeaza fonduri banesti (angajeaza cheltuieli si face plati) pe parcursul implementarii proiectelor de investitii, respectiv pe stadii intermediare. In situatia in care criteriul dimensionarii partii din veniturile realizate din alocarea capacitatii de interconexiune care va fi utilizata pentru reducerea tarfiului prin includerea partii respective in VAAt-2, nu mai este acoperirea costului OTS cu mecanismul de decontare Inter-TSO-Compensation, modul de calcul prezentat nu mai are fundament. | Se reformulează prin adăugarea prevederilor referitoare la costurile ITC, aşa cum se procedează în prezent. |
|  | Art. 88 | (1) În fiecare an t-1, autoritatea competentă verifică realizarea planului de investiţii aprobat anterior pentru perioada tarifară t-2. |  | (1)În fiecare an t-1, autoritatea competentă verifică realizarea planul de investiţii mentionat la Art. 56, alin. (1) aprobat anterior pentru perioada tarifară t-2. |  | Nu se acceptă Este o trimitere suplimentară fără relevanţă. |
|  |  | (2) Dacă valoarea anuală a investițiilor realizate în perioada tarifară t-2 este mai mică decât valoarea aprobată anterior, autoritatea competentă reduce venitul reglementat aferent anului t cu o corecție de amortizare şi rentabilitate aferentă investiţiilor nerealizate în perioada tarifară t-2, stabilită cu formula următoare: unde: ΔVt(It-2) – corectia de venit aplicată în anul t datorată investiţiilor nerealizate aferente anului t-2, I realiz,t-2 – valoarea investiţiilor realizate în anul t-2, în termeni nominali, I prog,t-2 – valoarea investiţiilor prognozate a se realiza în anul t-2, în termeni nominali, AMrealiz,t-2 –amortizarea investiţiilor realizate în anul t-2, în termeni nominali, AMprog,t-2 –amortizarea investiţiilor prognozate a se realiza în anul t-2, în termeni nominali, RTSt - rata dobânzii titlurilor de stat considerată pentru anul t, în termeni reali. |  | (2)Dacă valoarea anuală a investițiilor realizate în perioada tarifară t-2 este mai mică sau mai mare decât valoarea recunoscuta ex-ante in venitul reglementat aprobată anterior, autoritatea competentă reduce sau creste venitul reglementat aferent anului t cu o corecție de amortizare şi rentabilitate aferentă investiţiilor nerealizate din Sectiunea 1 a planului de investitii si a investitiilor realizate din Sectiunea 2 a planului de investitii, în perioada tarifară t-2, stabilită cu formula următoare unde: ΔVt(It-2) - corectia de venit aplicată în anul t datorată investiţiilor nerealizate din Sectiunea 1 a planului de investitii si/sau a investitiilor realizate din Sectiunea 2 a planului de investitii. |  | Nu se acceptă Investiţiile suplimentare se tratează conform prevederilor metodologice. |
|  | Art. 92 | Corecţia aferentă diferenţei dintre veniturile realizate din alocarea capacităţii de interconexiune şi valoarea investiţiilor realizate în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (6) pentru creşterea capacităţii de interconexiune cu sistemele vecine în perioada de reglementare p-1 sau prognozate în perioada de reglementare p-1 şi aflate în curs de realizare se determină în ultima perioadă tarifară a perioadei de reglementare p-1 şi se aplică venitului ţintă iniţial aferent primei perioade tarifare a perioadei de reglementare p. |  | Corecţia aferentă diferenţei dintre veniturile realizate din alocarea capacităţii de interconexiune in perioada de reglementare p-1 şi valoarea investiţiilor realizate în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (6) pentru creşterea capacităţii de interconexiune cu sistemele vecine în perioada de reglementare p-1 sau prognozate în perioada de reglementare p-1 şi aflate în curs de realizare, diminuata cu necesarul de finantare a proiectelor de investitii pentru creşterea capacităţii de interconexiune din planul de investitii aprobat pentru perioada de reglementare p care ramane neacoperit de veniturile din alocarea capacitatii de interconexiune prognozat a fi realizate in perioada de reglementare p, se determină în ultima perioadă tarifară a perioadei de reglementare p-1 şi se aplică venitului ţintă iniţial aferent primei perioade tarifare a perioadei de reglementare p. | In situatia in care planul de investitii aprobat pentru perioada de reglementare p prezinta un deficit de auto-finantare a proiectelor de crestere a capacitatii de interconexiune (veniturile prognozat a fi obtinute de OTS din alocarea de capacitate de interconexiune in perioada de reglementare p sunt mai mici decat necesarul de finantare a proiectelor de crestere a capacitatii de interconexiune din planul aprobat dupa considerarea fondurilor europene prognozat a fi atrase), ANRE ar trebui sa permita OTS sa reporteze in perioada de reglementare p soldul neutilizat al veniturilor din alocarea de capacitate acumulat de OTS pe parcursul perioadei de reglementare p-1 (partea ramasa neutilizata la incheierea perioadei de reglementare p-1). | Se acceptă |
|  | Art. 94 | Venitul reglementat se corectează anual cu: a)valoarea veniturilor obținute din penalități şi majorări de întârziere aferente contractelor de transport încheiate; |  | a)Eliminare | Tratarea penalitatilor si majorarilor de intarziere trebuie sa se faca in oglinda, atat pentru cheltuielile cat si pentru veniturile OTS. Totodata, inregistrarea de venituri din penalitati si majorari de intarziere semnalizeaza posibile dificultati de plata ale clientului serviciului de transport, situatia putandu-se agrava pana la incapacitatea de plata/falimentul cilentului si implicit nerecuperarea de catre OTS a acestor sume. La art. 17, lit.q si t ANRE stabileste neincluderea costurilor cu amenzi, penalitati aplicate OTS, cheltuieli cu majorari de intarziere. Daca costurile de acest tip nu sunt recunoscute in venitul reglementat, atunci nici veniturile aferente, obținute din penalități şi majorări de întârziere aferente contractelor de transport încheiate, nu ar trebui scazute din venitul relementat. Trebuie respectat principiul analizei/recunoasterii/nerecunoasterii “in oglinda”. | Nu se acceptă Se reformulează a)valoarea veniturilor obținute din penalități şi majorări de întârziere Venitul rezultat din penalități și majorări de întârziere reprezintă un venit suplimentar ce se va utiliza pentru acoperirea unor costuri care în prezent sunt suportate de consumatorul final. |
|  | Art. 101 | (1)OTS este obligat să publice pe site-ul propriu şi sǎ ofere, la cererea clienților finali racordați la RET sau a furnizorilor acestora, tarife de transport dinamice după cum urmează: - diferențiate după perioada de consum, respectiv diferite la momente predefinite din cadrul zilei și anului; - majorate pentru perioade de vârf critice, previzionate cu cel puțin 5 zile înainte, valabile numai pentru perioada de vârf critică; - reduse pentru clienții finali care își reduc sarcina în perioadele de vârf critice, previzionate cu cel puțin 5 zile înainte, valabile numai pentru perioada de vârf critică; diferențiate în timp real pentru perioadele de vârf de sarcină, previzionate pe termen scurt, zilnic și intrazilnic. |  | OTS este obligat să publice pe site-ul propriu şi sǎ ofere, la cererea clienților finali racordați la RET sau a furnizorilor acestora, tarife de transport dinamice după cum urmează: - diferențiate după perioada de consum, respectiv diferite la momente predefinite din cadrul zilei și anului; - majorate pentru perioade de vârf critice, previzionate cu cel puțin 5 zile înainte, valabile numai pentru perioada de vârf critică; - reduse pentru clienții finali care își reduc sarcina în perioadele de vârf critice, previzionate cu cel puțin 5 zile înainte, valabile numai pentru perioada de vârf critică; - diferențiate în timp real pentru perioadele de vârf de sarcină, previzionate pe termen scurt, zilnic și intrazilnic. | Ne mentinem punctul de vedere si concluziile desprinse din analiza realizata si transmisa la ANRE in anul 2018 (adresa OTS nr. 27899/02.07.2018, numar intrare ANRE 49690/03.07.2018), respectiv ca OTS nu poate pune la dispozitia clientilor finali racordati la RET alte tipuri de tarife dinamice in afara celor de tip Time-Of-Use cu valori prestabilite diferentiate pe intervale orare. Din punctul de vedere al OTS, in ce priveste tipurile de tarife dinamice mentionate la lit. b) si lit. c), participarea consumatorilor la echilibrarea sistemului electroenergetic ar trebui realizata prin calificarea capacitatilor de consum ca furnizori de servicii tehnologice de sistem si remunerarea directa a acestora prin serviciul de rezervare de capacitate. De asemenea mentionam ca Directiva 2012/27/UE privind eficienta energetica (Anexa XI) si Legea nr. 212/2014 privind eficienta energetica (Anexa 8) specifica la pct. 3 “Tarifele de retea sau de vanzare cu amanuntul…..” sugerand ca nu toate tipurile de tarife dinamice enumerate sunt adecvate ca tarife de retea. | Se acceptă Se va continua analiza |
|  |  | (2)Tarifele de transport dinamice prevăzute la alin. (1) se determină prin profilarea orară a tarifului de transport - componenta de extragere a energiei electrice din rețea (TL) pe baza curbei de sarcină agregată corespunzătoare categoriei de clienți finali, în valori relative |  | (2)Tarifele de transport dinamice prevăzute la alin. (1) se determină prin profilarea orară a tarifului de transport - componenta de extragere a energiei electrice din rețea (TL) pe baza curbei de sarcină agregată corespunzătoare categoriei de clienți finali, în valori relative | Ne mentinem punctul de vedere si concluziile desprinse din analiza realizata si transmisa la ANRE in anul 2018 (adresa OTS nr. 27899/02.07.2018, numar intrare ANRE 49690/03.07.2018), respectiv ca referinta de consum care ar trebui utilizata pentru profilarea orara a tarifului de transport este curba de sarcina agregata la nivelul SEN si nu curba de sarcina agregata a consumatorilor racordati la RET (care reprezinta doar o mica parte din consumul total SEN). Obiectivul tarifelor orare ar trebui sa fie aplatizarea curbei de sarcina la nivelul SEN. Din analiza efectuata de OTS curba de sarcina agregata a consumatorilor racordati la RET nu este reprezentativa pentru curba de sarcina SEN, in cazul curbei de sarcina a consumatorilor racordati la RET observandu-se o tendinta de corelare inversa cu curba de sarcina SEN (in cazul anumitor consumatori racordati la RET aceasta corelare inversa este mai pronuntata). | Se acceptă |
|  | Art. 113 | (1)În fiecare an tarifar autoritatea competentă transmite OTS rezultatele analizei efectuate pentru stabilirea venitului reglementat şi a tarifelor de transport pentru perioada tarifară t |  | Pentru fiecare an tarifar autoritatea competentă transmite OTS analiza efectuata pentru stabilirea venitului reglementat si rezultatele acesteia şi a tarifelor de transport pentru perioada tarifară t, in format .xls si in format de hartie. | Accesul la calculatia detaliata a tarifelor este o conditie necesara pentru ca OTS sa poata transmite autoritatii competente punctul de vedere fundamentat, solicitat conform pct (2) de mai jos. | Nu se acceptă Se pot transmite numai rezultatele analizei. |
|  |  | (2) OTS transmite în scris autorității competente punctul de vedere asupra rezultatelor prevăzute la alin. (1) în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării acestora. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (3)Dupa aprobarea si publicarea in Monitorul Oficial a tarifelor de transport pentru perioada tarifară t, la cererea OTS autoritatea competenta transmite OTS calculatia detaliata a tarifelor aprobate | Accesul la calculatia detaliata a tarifelor aprobate este important pentru OTS, atat pentru intelegerea deplina a modului de calcul al tarifelor cat si pentru calcularea ulterioara a corectiilor. De asemenea, transmiterea catre operatorul reglementat a calculatiei finale a tarifelor aprobate contribuie la transparenta actului de reglementare. | Nu se acceptă Se transmit anexele de calcul din referat şi se pun la dispoziţie toate informaţiile solicitate de OTS. |