Ordin nr. …………… din data de…………….

privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie al gazelor naturale

Având în vedere prevederile:

- art. 8 lit. g) şi art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 134 alin. (2) și art. 145 alin. (4) lit. n) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin:

Art. 1 - Se aprobă Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 - Operatorii de distribuţie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 3 - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 162/2015 privind Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie și de sistem al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 11 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 octombrie 2021.

Art. 5 - Pentru anul gazier 2020-2021 operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale au obligaţia de a transmite la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi de a publica pe pagina proprie de internet situaţia privind indicatorii de performanţă în conformitate cu prevederile Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 162/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6 - De la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi până la data de 1 octombrie 2021, operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale au obligaţia de a efectua configurările necesare sistemelor informatice şi ale bazelor proprii de date în vederea implementării prevederilor Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru CHIRIȚĂ

Anexă

Standard de performanţă

pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale

Capitolul I

Dispoziţii generale

Secţiunea 1

Scop şi domeniul de aplicare

Articolul 1- Prezentul standard reglementează calitatea serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi stabileşte indicatorii de performanţă.

Articolul 2 - (1) Prezentul standard se aplică în relaţiile dintre operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, care prestează activitatea de serviciu public, şi:

- utilizatorii sistemului de distribuţie a gazelor naturale;

- persoanele fizice sau juridice care se adresează operatorului de distribuţie în vederea accesului/racordării la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;

- persoanele fizice sau juridice care solicită informaţii sau care adresează o sesizare/reclamaţie/solicitare referitoare la serviciul de distribuţie a gazelor naturale;

- Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

(2) Prezentul standard stabileşte nivelul indicatorilor de performanţă pentru următoarele activităţi:

- înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor/reclamaţiilor/ solicitărilor utilizatorilor privind serviciul de distribuţie a gazelor naturale;

- accesul/contractarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale;

- respectarea condiţiilor de predare-preluare a gazelor naturale;

- racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;

- refacerea terenurilor şi/sau bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele sistemului de distribuţie a gazelor naturale;

- întreruperea/limitarea/reluarea prestării serviciului de distribuţie a gazelor naturale.

Articolul 3 - Prevederile prezentului standard nu se aplică:

- în situaţii de urgenţă, declarate conform prevederilor legale;

- în caz de forţă majoră, declarată conform prevederilor legale;

- la apariţia unor restricţii tehnice parţiale sau totale ale sistemului aflat în amonte.

Secţiunea a 2-a

Definiţii şi abrevieri

Articolul 4

(1) Abrevierile şi termenii utilizaţi în prezentul standard se definesc după cum urmează:

- ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

- DTAC - documentaţie tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire;

- FA – furnizor actual de gaze naturale;

- FN – furnizor nou de gaze naturale;

- IP - indicator de performanţă;

- OE – operator economic autorizat ANRE;

- OSD - operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale;

- SD - sistemul de distribuţie a gazelor naturale;

- an gazier - perioada de timp începând cu ora 07,00 din data de 1 octombrie a anului curent şi terminând cu ora 07,00 din data de 1 octombrie a anului următor;

- Codul rețelei - Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare;

- indicator de performanţă - parametru prin care se stabileşte nivelul de calitate pentru realizarea activităţilor prevăzute la art. 2 alin. (2);

- întrerupere neplanificată - întreruperea prestării serviciului de distribuţie a gazelor naturale fără înştiinţarea în prealabil a utilizatorului SD;

- întrerupere planificată - întreruperea prestării serviciului de distribuţie a gazelor naturale cu înştiinţarea prealabilă a utilizatorilor SD;

- Procedura SFGN – Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică și gaze naturale de către clientul final aprobată părin Ordinul președintelui ANRE nr. 234/2019;

- serviciu de distribuţie - totalitatea activităţilor necesare pentru exploatarea şi dezvoltarea SD şi, după caz, interconectarea cu alte sisteme, precum şi pentru racordarea la SD a solicitanţilor;

- solicitant - orice persoană fizică sau juridică care depune/transmite o cerere scrisă la OSD;

- solicitare - orice cerere scrisă depusă/transmisă la OSD, alta decât pentru prestarea unei activităţi conexe celei de operare a SD;

- UD - utilizator al SD, respectiv orice persoană fizică sau juridică ce este deservită de SD şi/sau ale cărei obiective sunt racordate la acesta.

(2) Abrevierile şi termenii prevăzuţi la alin. (1) se completează cu termenii definiţi în legislaţia aplicabilă în sectorul gazelor naturale.

Capitolul II

Indicatori de performanţă

Articolul 5

Pentru activităţile prevăzute la art. 2 alin. (2) se stabilesc următorii indicatori generali de performanţă:

a) IP0 - înregistrarea sesizărilor/reclamaţiilor/solicitărilor privind serviciul de distribuţie a gazelor naturale;

b) IP1 – accesul/contractarea serviciului de distribuţie şi respectarea condiţiilor de predare-preluare a gazelor naturale;

c) IP2 - întreruperea/limitarea/reluarea alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final;

d) IP3 - racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;

e) IP4 - refacerea terenurilor şi/sau bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele sistemului de distribuţie a gazelor naturale;

f) IP5 - notificarea limitărilor şi/sau întreruperilor neplanificate şi reluarea prestării serviciului de distribuţie a gazelor naturale;

g) IP6 - notificarea limitărilor şi/sau întreruperilor planificate şi reluarea prestării serviciului de distribuţie a gazelor naturale;

h) IP7 - soluţionarea sesizărilor/reclamaţiilor/solicitărilor privind prestarea serviciului de distribuţie şi a gazelor naturale, altele decât cele tratate distinct în cadrul prezentului standard;

i) IP8 - Tel Verde;

j) IP9 - realizarea obligaţiei de plată a compensaţiilor datorate în conformitate cu prezentul standard.

IP0 - Înregistrarea sesizărilor/reclamaţiilor/solicitărilor privind serviciul de distribuţie agazelor naturale

Articolul 6

(1) Pentru primirea sesizărilor/reclamaţiilor/ solicitărilor OSD are obligaţia să înfiinţeze şi să menţină:

a) un birou specializat de informare şi relaţii cu publicul, prevăzut cu registratură la nivelul fiecărei unităţi organizatorice aparţinând OSD;

b) un serviciu permanent de voce şi date, respectiv telefon, fax, poştă electronică;

c) o secţiune pe pagina proprie de internet pentru preluarea online a acestora.

(2) OSD are obligaţia să publice pe pagina proprie de internet numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail şi adresa de corespondenţă, pentru preluarea sesizărilor/reclamaţiilor/ solicitărilor.

(3) În momentul primirii, OSD are obligaţia să înregistreze, cu număr unic, fiecare sesizare/reclamaţie/solicitare.

(4) Sesizările/Reclamaţiile/Solicitările primite de către OSD după încheierea programului de lucru cu publicul se înregistrează în următoarea zi lucrătoare.

(5) OSD are obligaţia să transmită solicitantului sau UD numărul de înregistrare prevăzut la alin. (3), astfel:

- pe loc, pentru cele depuse la biroul specializat;

- în termen de maximum 2 zile lucrătoare, pentru cele primite:

(i) online;

(ii) prin poştă electronică;

(iii) prin fax;

(iv) prin poştă.

(6) Numărul de înregistrare pentru sesizările/reclamaţiile/solicitările prevăzute la alin. (5) lit. b) se transmite de către OSD prin una dintre următoarele modalităţi de comunicare:

a) prin poşta electronică;

b) prin fax;

c) prin poştă.

(7) În cazul în care solicitantul sau UD specifică o anumită modalitate de comunicare OSD are obligaţia să transmită numărul de înregistrare pe calea specificată.

(8) Sesizările/Reclamaţiile/Solicitările anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale solicitantului sau ale UD se clasează fără ca OSD să emită răspuns.

(9) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (5) se calculează cu formula:

IP01 = NT2Nînreg-NClasate-NT0 ×100 , (%)

unde:

- NT0 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor/solicitărilor primite, al căror număr de înregistrare a fost transmis conform prevederilor alin. (5) lit. a);

- NT2 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor/solicitărilor primite, al căror număr de înregistrare a fost transmis într-un interval de timp mai mic decât cel prevăzut la alin. (5) lit. b);

- Nînreg - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor/solicitărilor primite şi înregistrate conform prevederilor alin. (3);

- NClasate - numărul sesizărilor/reclamaţiilor/solicitărilor primite, înregistrate şi clasate.

(10) Indicatorul IP01  se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP01  ≥ 90%.

(11) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) lit. b) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 10 lei;

b) suplimentar, 1 leu pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 3-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei/solicitării prevăzute la alin. (3),.

IP1 – Accesul, contractarea serviciului de distribuţie şi respectarea condiţiilor de predare-preluare a gazelor naturale

Articolul 7 - Indicatorul general de performanţă se referă la următoarele:

a) accesul și contractarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale;

b) asigurarea presiunii gazelor naturale;

c) asigurarea calităţii gazelor naturale;

d) măsurarea gazelor naturale;

e) relația dintreUD și OSD;

f) regularizarea diferențelor dintre alocări și cantitățile de gaze distribuite.

Articolul 8

(1) La cererea scrisă a oricărei persoane fizice sau juridice, care îndeplineşte condiţiile încheierii unui contract de distribuţie a gazelor naturale, OSD are obligaţia să transmită acesteia documentul în cauză, în vederea semnării, sau refuzul de acces la SD; termenul pentru transmiterea contractului/refuzului de acces este de maximum 10 zile de la data înregistrării cererii şi/sau a documentaţiei complete, prevăzută în Regulamentul privind accesul la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 97/2018, cu modificările ulterioare.

(2) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula:

IP11 = NCTR10NTCTRSD ×100, %

unde:

- NCTR10 - numărul contractelor de distribuţie a gazelor naturale/refuzurilor de acces transmise într-un interval de timp mai mic de 10 zile de la data înregistrării cererii şi/sau a documentaţiei complete, prevăzută de legislaţia aplicabilă în sectorul gazelor naturale;

- NTCTRSD - numărul total de solicitări primite de OSD în vederea contractării serviciului de distribuţie a gazelor naturale.

(3) IndicatorulIP11  se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP11  ≥ 90%.

(4) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 11-a zi de la data înregistrării cererii şi/sau a documentaţiei complete,.

Articolul 9

(1) OSD are obligaţia să asigure UD, respectiv clientului final, livrarea cantităţilor de gaze naturale, în punctele de predare-preluare comercială, la presiunea prevăzută în contractul de distribuţie a gazelor naturale.

(2) OSD are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile oricărui UD, cu privire la nerespectarea valorii presiunii gazelor naturale, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării acestora.

(3) OSD are obligaţia să verifice la faţa locului presiunea gazelor naturale, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei.

(4) OSD are obligaţia să notifice UD/clientul final, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, cu privire la data, ora şi locul unde urmează să se efectueze verificarea prevăzută la alin. (3).

(5) UD poate participa la verificarea prevăzută la alin. (3); în cazul în care UD nu dă curs notificării prevăzute la alin. (4), OSD efectuează verificarea în lipsa acestuia. În cazul în care clientul final nu dă curs notificării, verificarea se amână până la o data stabilită de comun acord între OSD și clientul final, dar nu mai mult de 5 zile lucrătoare de la data notificării prevăzute la alin. (4). În caz contrar sesizarea/reclamația se clasează.

(6) Rezultatele verificării prevăzute la alin. (3) se înscriu în documentele specifice întocmite de către OSD; în situaţia în care UD/clientul final a fost prezent la verificare, contrasemnează aceste documente.

(7) Atunci când valoarea măsurată a presiunii de livrare a gazelor naturale nu se înscrie în limitele precizate în contractul de distribuţie, OSD procedează la restabilirea valorii acesteia.

(8) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (2) se calculează cu formula:

IP12= NP15NPTR-NPclasat ×100

unde:

- NP15 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor referitoare la nerespectarea valorii presiunii gazelor naturale la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile de la data înregistrării acestora;

- NPTR- numărul total de sesizări/reclamaţii referitoare la nerespectarea valorii presiunii gazelor naturale primite;

- NPclasat- numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor referitoare la nerespectarea valorii presiunii gazelor naturale clasate.

(9) Indicatorul IP12 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP12 ≥ 95%.

(10) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei,.

(11) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (3) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 6-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei,.

(12) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (4) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 4-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei,.

Articolul 10

(1) OSD are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile scrise ale UD, cu privire la calitatea gazelor naturale, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării acestora.

(2) Răspunsul OSD la sesizările/reclamaţiile cu privire la calitatea gazelor naturale se elaborează pe baza datelor primite de la operatorul sistemului din amonte, pentru zona respectivă de calitate, aferente perioadei de facturare.

(3) OSD poate clasa sesizările/reclamaţiile cu privire strict la valoarea puterii calorifice superioare a gazelor naturale utilizată la facturare, primite după 60 de zile de la data emiterii facturii de gaze naturale.

(4) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula:

IP13 = NC15NTCAL-NTCalClasat ×100, %

unde:

- NC15 - numărul reclamaţiilor/sesizărilor referitoare la calitatea gazelor naturale la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile de la data înregistrării acestora;

- NTCAL - numărul total al reclamaţiilor/sesizărilor referitoare la calitatea gazelor naturale primite;

- NTCalClasat- numărul total al reclamaţiilor/sesizărilor referitoare la calitatea gazelor naturale clasate.

(5) Indicatorul IP13  se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP13 ≥ 95%.

(6) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei,.

Articolul 11

(1) OSD are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile oricărui UD, cu privire la măsurarea cantităţilor de gaze naturale, în termen de maximum 15 zile de la înregistrarea acesteia.

(2) În situaţia în care sesizarea/reclamaţia se referă la funcţionarea sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale, OSD are obligaţia să verifice la locul de consum funcţionarea acestuia, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei; la faţa locului se verifică, după caz, cel puţin următoarele: etanşeitatea îmbinărilor, existenţa şi integritatea sigiliilor OSD, funcţionarea sistemului/mijlocului de măsurare la debitul minim şi la debitul maxim al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.

(3) OSD are obligaţia să notifice UD, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, cu privire la data şi ora când urmează să se efectueze verificarea prevăzută la alin. (2).

(4) UD poate participa la verificarea prevăzută la alin. (2); în cazul în care UD nu dă curs notificării prevăzute la alin. (3), OSD efectuează verificarea în lipsa acestuia.

(5) Rezultatele verificării prevăzute la alin. (2) se înscriu în documentele specifice întocmite de către OSD; în situaţia în care UD a fost prezent la verificare, contrasemnează aceste documente.

(6) În situaţia în care în urma verificării prevăzute la alin. (2) UD doreşte verificarea metrologică a sistemului/ mijlocului de măsurare, acesta depune o cerere la OSD, iar verificarea metrologică se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, cu modificările ulterioare.

(7) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula:

IP14= NM15NTM-NMClasat ×100, %

unde:

- NM15 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor cu privire la măsurarea cantităţilor de gaze naturale la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile de la data înregistrării acestora;

- NTM - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor cu privire la măsurarea cantităţilor de gaze naturale primite;

- NMClasat - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor cu privire la măsurarea cantităţilor de gaze naturale clasate.

(8) Indicatorul IP14 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP14≥ 95%.

(9) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei,.

(10) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 6-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei,.

(11) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (3) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 4-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei,.

(12) UD are dreptul să conteste integral sau parţial suma facturată de către OSD, în scris, cu precizarea clară a sumelor contestate şi a motivelor contestării; OSD are obligația să analizeze sumele contestate şi să transmită UD, în scris, un răspuns conţinând rezultatele analizei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei.

(13) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (12) se calculează cu formula:

IP15= NSF10NTF-NFclasat ×100 ,%

unde:

- NSF10 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor cu privire la facturarea cantităţilor de gaze naturale contestate, la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 10 zile de la data înregistrării acestora;

- NTF - numărul total al facturilor emise;

- NFclasat - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor cu privire la facturarea cantităţilor de gaze naturale clasate.

(14) Indicatorul IP15se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP15 ≥ 95%.

(15) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (12) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 200 lei;

b) suplimentar, 15 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 11-a zi de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei,.

Articolul 12

(1) În vederea schimbării efective a furnizorului, OSD are obligația să confirme FN, în maxim o zi lucrătoare primirea notificării, din partea acestuia, și să transmit numărul cu care a fost înregistrat documentul.

(2) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula:

IP16 = NTN1NNînreg ×100 , %

unde:

- NTN1- numărul total al notificărilor de schimbare a furnizorului primite, al căror număr de înregistrare a fost transmis într-un interval de timp mai mic de o zi lucrătoare;

- NNînreg - numărul total al notificărilor de schimbare a furnizorului primite şi înregistrate;

(3) Indicatorul IP16  se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP16  ≥ 90%.

(4) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 50 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 2-a zi lucrătoare de la data înregistrării notificării,.

(5) OSD analizează și transmite în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor aferente notificării prevăzute la alin. (1), o notificare FN și FA prin care confirmă data de schimbare a furnizorului.

(6) Indicatorul specific de performanţă aferent mențiunii prevăzute la alin. (5) se calculează cu formula:

IP17 = NTN3NNA ×100 , %

unde:

- NTN3- numărul total al notificărilor transmise FN și FA într-un interval de timp mai mic de 3 zile lucrătoare;

- NNA - numărul total al notificărilor de schimbare a furnizorului analizate;

(7) Indicatorul IP17  se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP17  ≥ 90%.

(8) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 100 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 4-a zi lucrătoare de la data primirii documentelor aferente notificării,.

(9) În situațiile prevăzute la art. 16 alin. (2) din Procedura SFGN, OSD are obligația ca în termen de o zi lucrătoare, de la primirea şi înregistrarea tuturor notificărilor, să transmită la toate părţile implicate o adresă de sistare a procesului de schimbare a furnizorului.

(10) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (9) se calculează cu formula:

IP18 = NTSF1NTNînreg ×100 , %

unde:

- NTSF1- numărul total al notificărilor de sistare a furnizorului transmise într-un interval de timp mai mic de o zi lucrătoare;

- NTNînreg - numărul total al notificărilor primite şi înregistrate;

(11) Indicatorul IP18  se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP18  ≥ 90%.

(12) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (9) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 2-a zi lucrătoare de la data înregistrării notificării.

Articolul 13

(1) OSD calculează lunar, până la data de 20 a lunii în curs pentru luna anterioară de livrare pentru fiecare UD, diferenţele dintre alocarea lunară finală, determinată în conformitate cu prevederile art. 74 şi 75 din Codul reţelei şi cantitatea lunară distribuită de OSD, în conformitate cu Metodologia de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite, aprobătă prin Ordinul președintelui ANRE nr. 16/2020, cu modifcările și completările ulterioare.

(2) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula:

IP19 = QnalocQndistr ×100 , %

unde:

- Qnaloc - alocarea lunară finală aferentă UD pentru luna n; cantitatea nu include alocările transmise de către OSD din aval și include alocările transmise către OSD din amonte, după caz.

- Qndistr-cantitatea de gaze naturale distribuită de OSD pentru UD în luna n;.

- QnCAmonte - cantitatea de gaze naturale intrată în luna n în SD din conductele de alimentare din amonte aferentă UD;

- QnCT- cantitatea de gaze naturale achiziționată de OSD de la UD în luna n pentru acoperirea consumului tehnologic;

(3) Indicatorul IP19  se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia 95% ≤IP19  ≤ 105%.

(4) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) OSD are obligaţia să plătească UD o sumă egală cu 500 de lei.

(5) OSD are obligaţia să transmită fiecărui UD, până la data de 20 a lunii în curs pentru luna anterioară de livrare, informaţiile determinate în conformitate cu prevederile alin. (1).

(6) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (5) se calculează cu formula:

IP110 = NID20NSAL ×100 , %

unde:

- NID20 - numărul UD pentru care OSD transmite cantitatea de gaze naturale necesară a fi regularizată într-un interval de timp mai mic de 20 zile;

- NSAL - numărul total de UD.

(7) Indicatorul IP110  se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP110  ≥ 95%.

(8) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 200 lei;

b) suplimentar, 20 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 21-a zi de la data înregistrării alocărilor/contractelor de distribuție încheiate pe luna anterioară..

IP2 - Întreruperea/limitarea/reluarea alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final

Articolul 14

(1) OSD are obligaţia să asigure continuitatea în alimentarea cu gaze naturale a UD.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care OSD dovedeşte, cu documente justificative, că neîndeplinirea obligaţiei este rezultatul solicitărilor/acţiunilor unor terţi, indiferent dacă aceştia au sau nu relaţii contractuale cu OSD.

(3) Pentru neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1), OSD are obligaţia să plătească solicitantului o compensaţie în valoare de 200 lei.

(4) Întreruperea/limitarea/reluarea furnizării gazelor naturale la locul de consum al clientului final poate fi dispusă de furnizor în conformitate cu art. 51 din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(5) În situaţia în care solicitarea de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici în alimentarea cu gaze naturale, respectiv reluare a alimentării cu gaze naturale aparţine clientului final, OSD are obligaţia să soluţioneze cererea primită şi să presteze activitățile specifice la locul de consum al clientului final în termen de maximum 24 de ore de la primirea solicitării sau în termenul solicitat de clientul final, dacă acesta din urmă este mai mare.

(6) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (5) se calculează cu formula:

IP21= NTILR24NTILRC ×100 , %

unde:

- NTILR24 - numărul de întreruperi/limitări/reluări a alimentării cu gaze naturale, realizate de OSD într-un timp mai mic de 24 de ore de la solicitarea clientului final;

- NTILRC - numărul total de solicitări de întreruperi/limitări, reluări ale alimentării cu gaze naturale solicitate de clientul final.

(7) Indicatorul IP21 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP21 ≥ 95%.

(8) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 100 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima oră a următoarei zi de la data de când trebuia să realizeze activitățile de întrerupere/limitare, respectiv de reluare a alimentării cu gaze naturale,.

(9) În situaţia în care solicitarea de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici în alimentarea cu gaze naturale, respectiv reluare a alimentării cu gaze naturale aparţine furnizorului, OSD are obligaţia să soluţioneze cererea primită şi să presteze activitățile specifice la locul de consum al clientului final în termen de maximum 24 de ore de la primirea solicitării sau în termenul solicitat de furnizor, dacă acesta din urmă este mai mare.

(10) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (9) se calculează cu formula:

IP22= NTILRF24NTILRF ×100 , %

unde:

- NTILRF24 - numărul de întreruperi/limitări/reluări a alimentării cu gaze naturale, realizate de OSD într-un timp mai mic de 24 de ore de la solicitarea furnizorului;

- NTILRF - numărul total de solicitări de întreruperi/limitări, reluări ale alimentării cu gaze naturale solicitate de furnizor.

(11) Indicatorul IP22 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP22 ≥ 95%.

(12) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (9) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 200 lei;

b) suplimentar, 10 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima oră a următoarei zi de la data de când trebuia să realizeze activitățile de întrerupere/limitare, respectiv de reluare a alimentării cu gaze naturale,..

IP3 Racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale

Articolul 15

(1) La cererea de racordare la SD a oricărui solicitant sau UD, OSD are obligaţia de a răspunde în termenele prevăzute la art. 11 alin. (2), art. 13 și art. 26 alin. (4) din Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2021, denumit în continuare Regulament.

(2) OSD are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile scrise ale oricărui solicitant sau UD, cu privire la racordare la SD, în termen de maximum 20 de zile de la data înregistrării acestora.

(3) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula:

IP31 = NNev+NATR+NTInstComNTracord-NClasat ×100, %

unde:

- NNev – numărul notificărilor, urmare a evaluării cererii de racordare, emise într-un interval de timp mai mic decât cel prevăzut la art. 11 alin. (2) din Regulament;

- NATR - numărul avizelor tehnice de racordare emise într-un interval de timp mai mic decât cel prevăzut la art. 13 din Regulament;

- NTracord - numărul total al cererilor de racordare la SD.

- NClasat - numărul total al cererilor de racordare clasate;

- NTIstlCom – numărul total al cererilor de racordare pentru care au fost transmise avize tehnice de racordare, conform dispozițiilor art. 26 alin. (4) din Regulament;

(4) Indicatorul IP31  se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP31 ≥ 95%.

(5) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (2) se calculează cu formula:

IP32= NRR20NTSracord-NRclasat ×100 , %

unde:

- NRR20 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor privind racordarea la SD la care OSD a răspuns într-un interval de timp mai mic de 20 de zile de la data înregistrării acestora;

- NTSracord - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor primite, cu privire la racordarea la SD;

- NRclasat - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor clasate, cu privire la racordarea la SD.

(6) Indicatorul IP32 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP32 ≥ 95%.

(7) Pentru nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (1) OSD are obligaţia să plătească solicitantului sau UD următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 11-a zi sau cu a 31-a zi, după caz, de la data primirii cererii de racordare la SD în cazul documentaţiei complete sau de la data completării acesteia,.

(8) Prevederile alin. (7) nu se aplică în situaţia în care OSD dovedeşte cu documente justificative că neîndeplinirea obligaţiilor sale se datorează transmiterii cu întârziere de către solicitant sau UD a documentelor necesare.

(9) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) OSD are obligaţia să plătească solicitantului sau UD următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 10 lei;

b) suplimentar, 2 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 21-a zi de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei.

Articolul 16

(1) OSD desemnează un OE pentru realizarea instalației de racordare, în termen de 60 de zile de la semnarea contractului de racordare cu solcitantul.

(2) Indicatorul specific de performanţă aferent prevederilor alin. (1) se calculează cu formula:

IP33=NTidesemn60NTiracord-NTirOE selectat CF-NTirClasat ×100, %

unde:

- NTidesemn60 – numărul total de desemnări OE pentru realizarea de instalații de racordare, efectuate de OSD într-un interval mai mic de 60 de zile de la semnarea contractului de racordare cu solicitantul;

- NTiracord - numărul total al cererilor de racordare la SD;

- NTirOE selectat CF - numărul total al cererilor de racordare la SD pentru care solicitantul a selectat un OE;

- NTirClasat – numărul total al cererilor de racordare la SD clasate;

(3) Indicatorul IP33 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP33≥ 95%

(4) Pentru realizarea unei instalații de racordare, OSD are obligaţia să pună în funcțiune instalația de racordare la SD în termen de 90 de zile de la data obținerii acordului/autorizației administratorului drumului sau a autorizației de construire, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d1) și art. 148 alin. (3) din Lege;

(5) OSD are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile scrise ale oricărui solicitant sau UD cu privire la proiectarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalației de racordare, în maximum 20 de zile de la data înregistrării acestora.

(6) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (4) se calculează cu formula:

IP34=NTir90NTiracord-NTirClasat ×100, (%),

unde:

- NTir90 - numărul total al punerilor în funcțiune, realizate de OSD într-un interval mai mic de 90 de zile de la obținerea acordului administratorului drumului, respectiv a autorizației de construire, după caz;

- NTiracord - numărul total al cererilor de racordare la SD;

- NTirClasat – numărul total al cererilor de racordare la SD clasate.

(7) Indicatorul IP34 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP34≥ 95%.

(8) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (5) se calculează cu formula:

IP35=NR20RPIFNTRPIF-NRPIFclasat ×100, (%),

unde:

- NR20RPIF - numărul sesizărilor/reclamaţiilor cu privire la recepţia tehnică şi/sau punerea în funcţiune a instalației de racordare, la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 20 de zile de la data înregistrării acestora;

- NTRPIF - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor primite cu privire la recepţia tehnică şi/sau punerea în funcţiune a instalației de racordare;

- NRPIFclasat - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor clasate cu privire la recepţia tehnică şi/sau punerea în funcţiune a instalației de racordare.

(9) Indicatorul IP35 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP35 ≥ 95%.

(10) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 500 lei;

b) suplimentar, 20 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 61-a zi de la data încheierii contractului de racordare.

(11) Prevederile alin. (10) nu se aplică în situaţia în care OSD dovedeşte cu documente justificative şi notifică solicitanţii/ UD cu privire la motivul întârzierii, că neîndeplinirea obligaţiilor sale se datorează:

a) transmiterii cu întârziere, de către solicitant sau UD, a documentelor prevăzute prin reglementările în vigoare;

b) cererii solicitantului sau UD de amânare a depunerii documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire sau de punere în funcţiune a racordului şi/sau staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/ postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare;

c) neemiterii sau emiterii cu întârziere, de către autorităţile publice locale şi/sau alţi emitenţi stabiliţi prin certificatul de urbanism sau prin alte acte cu caracter normativ în vigoare, a autorizaţiilor, a acordurilor şi/sau a avizelor;

d) restricţiilor de lucru impuse prin acte ale autorităţilor publice locale/centrale şi sau celor impuse prin alte acte normative în vigoare;

e) întârzierilor datorate contestațiilor din procesul de desemnare ale OE.

(12) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5), OSD are obligaţia să plătească solicitantului sau UD următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 100 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 21-a zi de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei.

Articolul 17

(1) Pentru realizarea unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării, OSD are obligația să desemneze un OE în termen de 60 de zile de la data încheierii contractului de racordare.

(2) Indicatorul specific de performanţă aferent prevederilor alin. (1) se calculează cu formula:

IP36=NTCdesemn60NTOCracord-NTO OE selectat CF- NTOCClasat ×100, %

unde:

- NTCdesemn60 – numărul total de desemnări OE pentru realizarea unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării, efectuate de OSD într-un interval mai mic de 60 de zile de la semnarea contractului cu solicitantul;

- NTOCracord - numărul total al cererilor cu privire la realizarea unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării;

- NTO OE selectat CF - numărul total al cererilor cu privire la realizarea unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării finanțat/finațate de solicitant și realizat/realizate prin intermediul unui OE selectat de solicitant;

- NTOCClasat – numărul total al cererilor clasate cu privire la solicitările de realizare a unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării.

(3) Indicatorul IP36 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP36≥95%.

(4) Pentru realizarea unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării, OSD are obligaţia să pună în funcțiune toți solicitanții la SD în termen de 90 de zile de la data obținerii autorizației de construire, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d1) și art. 148 alin. (3) din Lege;

(5) OSD are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile scrise ale oricărui solicitant sau UD cu privire la proiectarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a obiectivului/conductei necesar/necesară racordării, în maximum 20 de zile de la data înregistrării acestora.

(6) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (4) se calculează cu formula:

IP37=NTPIF90NTOCracord-NTOCClasat ×100, (%),

unde:

- NTPIF90- numărul total al punerilor în funcțiune a obiectivelor/conductelor, realizate de OSD într-un interval mai mic de 90 de zile;

- NTOCracord - numărul total al cererilor cu privire la realizarea unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării;

- NTOCClasat– numărul total al cererilor clasate cu privire la solicitările de realizare a unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării.

(7) Indicatorul IP37 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP37≥95%.

(8) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (5) se calculează cu formula:

IP38=NR20CPIFNTCPIF-NCPIFclasat ×100, (%),

unde:

- NR20CPIF - numărul sesizărilor/reclamaţiilor cu privire la recepţia tehnică şi/sau punerea în funcţiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 20 de zile de la data înregistrării acestora;

- NTCPIF - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor primite cu privire la recepţia tehnică şi/sau punerea în funcţiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;

- NCPIFclasat - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor clasate cu privire la recepţia tehnică şi/sau punerea în funcţiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării.

(9) Indicatorul IP38 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP38≥ 95%.

(10) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1), OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 500 lei;

b) suplimentar, 20 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 61-a zi de la data semnării contractului de racordare.

(11) Prevederile alin. (10) nu se aplică în situaţia în care OSD dovedeşte cu documente justificative şi notifică solicitanţii/UD cu privire la motivul întârzierii, că neîndeplinirea obligaţiilor sale se datorează:

a) transmiterii cu întârziere, de către solicitant sau UD a documentelor prevăzute prin reglementările în vigoare;

b) cererii solicitantului sau UD de amânare a depunerii documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire sau de punere în funcţiune a racordului şi/sau staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare;

c) neemiterii sau emiterii cu întârziere de către autorităţile publice locale şi/sau alţi emitenţii stabiliţi prin certificatul de urbanism sau prin alte acte cu caracter normativ în vigoare ale autorizaţiilor, acordurilor şi/sau avizelor;

d) restricţiilor de lucru impuse prin acte ale autorităţilor publice locale/centrale şi sau a celor impuse prin alte acte normative în vigoare;

e) întârzierilor datorate contestațiilor din procesul de desemnare ale OE.

Articolul 18

(1) În situaţia în care, în exercitarea dreptului de uz şi de servitute pentru executarea lucrărilor necesare în vederea dezvoltării, reabilitării, modernizării, exploatării şi întreţinerii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale sau a unei părţi componente a acestora, sunt afectate terenuri şi/sau bunuri proprietate publică sau proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, OSD are obligaţia de a readuce la starea iniţială terenurile şi/sau bunurile afectate.

(2) OSD are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile oricărui solicitant sau UD, cu privire la refacerea terenurilor şi/sau bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele SD, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.

(3) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (2) se calculează cu formula:

IP41=NL15NTRL ×100, (%)

unde:

- NL15 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora;

- NTRL - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor primite, cu privire la refacerea terenurilor şi/sau bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele SD;

(4) Indicatorul IP41 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP41 ≥ 90%.

(5) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) OSD are obligaţia să plătească solicitantului sau UD următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 2 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 16-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei,..

IP5 - Notificarea limitărilor şi/sau întreruperilor neplanificate şi reluarea prestării serviciului de distribuţie a gazelor naturale

Articolul 19

(1) Atunci când prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale este limitată şi/sau întreruptă neplanificat, OSD are obligaţia de a notifica UD, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 12 ore de la momentul limitării/întreruperii, cu privire la motivul limitării/întreruperii, data şi ora preconizată pentru reluarea prestării serviciului.

(2) În situația în care prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale este limitată și/sau întreruptă neplanificat, OSD are obligația să reia alimentarea cu gaze naturale în termenul prevăzut la art. 321 alin. (1) din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018.

(3) În situaţia în care nu este posibilă reluarea prestării serviciului de distribuţie a gazelor naturale la data şi ora comunicate iniţial, OSD are obligaţia să notifice UD, la expirarea fiecărei perioade consecutive de 12 ore de la informarea iniţială, asupra evoluţiei situaţiei, inclusiv asupra oricărei modificări a datei şi a orei preconizate pentru reluarea prestării serviciului.

(4) În cazul în care limitarea şi/sau întreruperea neplanificată a prestării serviciului de distribuţie ş a gazelor naturale afectează un număr mai mic de 100 de utilizatori ai SD, obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3) se consideră îndeplinite prin lipirea de afişe la limita de proprietate a acestora.

(5) Pentru situaţiile în care limitarea şi/sau întreruperea neplanificată a prestării serviciului de distribuţie a gazelor naturale afectează un număr mai mare de 100 de utilizatori ai SD, OSD are obligaţia să efectueze notificările prevăzute la alin. (1) şi (3), prin anunţuri publice realizate prin intermediul mass-mediei.

(6) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula:

IP51=NU12NUafectați ×100, (%)

unde:

- NU12 - numărul UD afectaţi, notificaţi într-un interval de timp mai mic de 12 ore;

- NUafectați - numărul total al UD afectaţi.

(7) Indicatorul IP51 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP51 ≥ 95%.

(8) Pentru nerespectarea obligaţiei în termenele prevăzute la alin. (1) şi/sau alin. (3), OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 100 lei;

b) suplimentar, 2 lei pentru fiecare oră de întârziere, începând cu a 13-a oră de la momentul limitării/întreruperii neplanificate prevăzute la alin. (1) şi/sau de la informarea iniţială, prevăzută la alin. (3).

(9) Pentru nerespectarea obligației în termenul prevăzute la alin. (2), OSD are obligația să plătească solicitantului o compensație în valoare de 100 lei.

IP6 - Notificarea limitărilor şi/sau întreruperilor planificate şi reluarea prestării serviciului de distribuţie a gazelor naturale

Articolul 20

(1) OSD are dreptul să limiteze şi/sau să întrerupă prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru timpul necesar executării lucrărilor de dezvoltare, reabilitare, reparaţie, modernizare, exploatare.

(2) OSD publică pe pagina proprie de internet, folosind modelul din anexa nr. 1:

a) limitările şi/sau întreruperile planificate a prestării serviciului de distribuţie şi de sistem, prevăzute la alin. (1), până cel târziu la data de 1 iulie a anului curent, pentru anul gazier următor;

b) modificarea limitărilor şi/sau întreruperilor planificate prevăzute la lit. a), precum şi justificarea acesteia, cu cel puţin 30 de zile anterior modificării.

(3) În cazul în care prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale este limitată şi/sau întreruptă planificat, OSD are obligaţia de a notifica UD afectaţi, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de data începerii lucrărilor, cu privire la motivul, data şi ora limitării/întreruperii, precum şi cu data şi ora reluării prestării serviciului.

(4) OSD are obligaţia să reia prestarea serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale la termenul specificat în notificarea prevăzută la alin. (3).

(5) OSD îşi îndeplineşte obligaţia prevăzută la alin. (3) prin una dintre următoarele variante:

a) afişează anunţul la limita de proprietate a UD;

b) transmite UD anunţul prin poştă, poştă electronică sau sms;

c) transmite anunţul public prin intermediul mass-mediei.

(6) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (3) se calculează cu formula:

IP61=NU2NUafectați ×100, (%)

unde:

- NU2 - numărul UD afectaţi, notificaţi într-un interval de timp mai mare de 2 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor;

- NUafectați - numărul total al UD afectaţi.

(7) Indicatorul IP61 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP61 ≥ 98%

(8) Pentru nerespectarea obligaţiilor în termenele prevăzute la alin. (3) şi/sau alin. (4), OSD are obligaţia să plătească solicitantului o compensaţie în valoare de 100 lei.

(9) Compensaţiile prevăzute la alin. (8) nu se plătesc în cazul în care OSD prezintă documente justificative din care rezultă că respectarea obligaţiei prevăzute la alin. (4) nu a fost posibilă datorită unor acţiuni sau restricţii impuse de terţi.

IP7 - Soluţionarea sesizărilor/reclamaţiilor/solicitărilor privind prestarea serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, altele decât cele tratate distinct în cadrul prezentului standard

Articolul 21

(1) OSD are obligaţia de a răspunde oricărei sesizări/reclamaţii/solicitări cu privire la prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, altele decât cele tratate distinct în prezentul standard, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării acestora.

(2) În categoria sesizărilor/reclamaţiilor/solicitărilor prevăzute la alin. (1) sunt incluse şi cazurile în care, în cuprinsul aceleaşi sesizări/reclamaţii/solicitări, se face referire la două sau mai multe situaţii tratate distinct în prezentul standard.

(3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere obligaţiilor OSD prevăzute la art. 9 alin. (2)-(7), art. 10 alin. (2), art. 11 alin. (2)-(5), art. 20 alin. (1)-(5), precum şi art. 21 alin. (2)-(4).

(4) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzută la alin. (1) se calculează cu formula:

IP71=Nînreg30NTSprimite-NSclasat ×100, (%)

unde:

- Nînreg30- numărul sesizărilor/reclamaţiilor/solicitărilor la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 30 de zile de la data înregistrării acestora;

- NTSprimite - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor/ solicitărilor primite, altele decât cele tratate distinct în prezentul standard;

- NSclasat - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor/solicitărilor clasate, altele decât cele tratate distinct în prezentul standard.

(5) Indicatorul IP71 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP71 ≥ 80%.

(6) Pentru nerespectarea obligaţiei în termenul prevăzut la alin. (1), OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 10 lei;

b) suplimentar, 1 leu pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 31-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei,.

IP8 - Tel Verde

Articolul 22

(1) OSD are obligaţia de a asigura funcţionarea unui serviciu telefonic de urgenţă, netaxabil, accesibil 24 de ore din 24 şi cu înregistrare vocală, denumit Tel Verde, pentru preluarea sesizărilor şi a reclamaţiilor referitoare la apariţia unor defecţiuni sau la acţiunile unor terţi de natură a pune în pericol integritatea şi funcţionarea în condiţii de siguranţă a SD.

(2) OSD are obligaţia să păstreze, pentru fiecare an gazier, pe o perioadă de 3 ani calendaristici, următoarele informaţii:

a) numărul total de apeluri primite la Tel Verde;

b) numărul apelurilor cu privire la apariţia unor defecţiuni de natură a pune în pericol integritatea şi funcţionarea în condiţii de siguranţă a SD, inclusiv cele referitoare la scăpările de gaze naturale;

c) numărul apelurilor cu privire la acţiunile unor terţi de natură a pune în pericol integritatea şi funcţionarea în condiţii de siguranţă a SD;

d) numărul apelurilor cu timp de aşteptare mai mic sau egal cu 60 de secunde.

(3) În cazul apelurilor cu privire la scăpări de gaze naturale, OSD are obligaţia de a preciza perioada estimată în care urmează să sosească echipa de intervenţie la locul semnalat.

(4) OSD are obligaţia să asigure deplasarea echipei de intervenţie, prevăzută la alin. (3), la locul semnalat, în cel mai scurt timp posibil de la momentul primirii apelului.

(5) În cazul în care scăpările de gaze naturale sunt localizate după sistemul/mijlocul de măsurare, dar înainte de robinetul de la ieşirea din staţia de reglare-măsurare aparţinând OSD, acesta are obligaţia de a-i comunica, în cel mai scurt timp posibil, UD afectat apariţia defecţiunii, măsurile luate, precum şi durata estimată pentru remediere.

Articolul 23

(1) Indicatorul specific de performanţe aferent obligaţiei prevăzută la art. 23 alin. (2) lit. d) se calculează cu formula:

IP81=NAtimpNAtotal ×100 , (%)

unde:

- NAtimp - numărul apelurilor cu timp de aşteptare mai mic sau egal cu 60 de secunde;

- NAtotal - numărul total de apeluri de urgenţă primite la Tel Verde.

(2) Indicatorul IP81 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP81 ≥ 98%.

IP9 - Realizarea obligaţiei de plată a compensaţiilor datorate în conformitate cu standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale

Articolul 24

(1) Realizarea obligaţiei de plată a compensaţiilor datorate în conformitate cu prezentul standard se efectuează de către OSD automat.

(2) OSD are obligaţia de a plăti compensaţiile datorate în termen de maximum 65 de zile de la data la care obligaţiile OSD devin scadente.

(3) Modalitatea de plată a compensaţiilor se stabileşte de comun acord între părţi.

(4) Pe instrumentele de plată prin care se plătesc compensaţiile datorate se specifică expres «Contravaloare compensaţii conform indicatorului de performanţă ...».

(5) Plata de către OSD a compensaţiilor nu îl exonerează pe acesta de la plata altor daune stabilite de instanţa de judecată şi/sau de alte reglementări aplicabile.

(6) În cazul în care OSD nu efectuează plata compensaţiilor în termenul prevăzut la alin. (2), acesta are obligaţia să plătească solicitantului sau UD;

a) dublul compensaţiilor datorate, începând cu a 66-a zi de la data la care obligaţiile OSD devin scadente;

b) triplul compensaţiilor datorate, începând cu a 120-a zi de la data la care obligaţiile OSD devin scadente.

(7) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (2) se calculează cu formula:

IP91=Ncomp65+Ncomp66+Ncomp120NTcomp ×100 , %

unde:

- Ncomp65 - numărul compensaţiilor care au fost plătite în termen de maximum 65 de zile de la data la care obligaţiile OSD devin scadente;

- Ncomp66 - numărul compensaţiilor duble plătite de OSD;

- Ncomp120 - numărul compensaţiilor triple plătite de OSD;

- NTcomp - numărul total al compensaţiilor care trebuie plătite.

(8) Indicatorul IP91 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP91≥ 90%.

Capitolul III

Modalităţi de comunicare

Articolul 25

(1) La sesizările/reclamaţiile/solicitările scrise ale oricărui solicitant sau UD, OSD are obligaţia de a analiza aspectele semnalate şi de a răspunde, în scris, cu privire la rezultatul analizei efectuate şi la măsurile dispuse.

(2) Obligaţia OSD de a răspunde la sesizări/reclamaţii/ solicitări se consideră îndeplinită la data transmiterii răspunsului.

(3) OSD are obligaţia să transmită răspunsul prevăzut la alin. (1) prin una dintre următoarele modalităţi de comunicare:

a) prin poşta electronică;

b) prin fax;

c) prin poştă;

d) prin predare sub semnătură, în situaţia în care răspunsul este ridicat personal de către solicitantul sau UD.

(4) În cazul în care solicitantul sau UD specifică o anumită modalitate de comunicare, OSD are obligaţia să transmită răspunsul prevăzut la alin. (1) pe calea specificată.

(5) Data la care OSD transmite răspunsul se consideră:

a) data predării, dacă răspunsul este ridicat personal, sub semnătură de primire;

b) data transmiterii prin poştă, cu confirmare de primire;

c) data generării raportului afirmativ de primire a acestuia, în cazul expedierii prin fax sau prin poşta electronică.

Articolul 26

(1) Solicitantul sau UD are dreptul de a se adresa la ANRE cu sesizări/reclamaţii în legătură cu nerespectarea, de către OSD, a obligaţiilor care îi revin conform prevederilor prezentului standard.

(2) Sesizările/Reclamaţiile menţionate la alin. (1) se depun în termen de maximum 60 de zile de la data la care obligaţiile OSD, prevăzute de prezentul standard, devin scadente.

Articolul 27

(1) În vederea îmbunătăţirii calităţii serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, OSD are obligaţia să desfăşoare activităţi de monitorizare anuală a gradului de satisfacţie a solicitanţilor şi a UD, în conformitate cu familia de standarde ISO 9001, cel puţin cu privire la următoarele criterii:

a) calitatea serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, respectiv încrederea utilizatorilor UD în capacitatea OSD de a opera SD în condiţii de siguranţă;

b) atitudinea şi competenţa personalului OSD cu care solicitantul sau UD vine în contact;

c) accesibilitatea informaţiilor privind serviciul prestat de OSD;

d) promptitudinea în soluţionarea sesizărilor/reclamaţiilor/ solicitărilor;

e) modul de soluţionare a sesizărilor/reclamaţiilor/solicitărilor;

f) satisfacerea cerinţelor solicitanţilor şi UD.

(2) În urma desfăşurării activităţilor prevăzute la alin. (1) OSD raportează anual la ANRE:

a) numărul de respondenţi;

b) criteriile avute în vedere;

c) interpretarea rezultatelor;

d) planul de măsuri necesare pentru acţiunile corective.

Capitolul IV

Evidenţe şi raportări

Articolul 28

(1) Pentru fiecare an gazier, OSD are obligaţia să ţină evidenţa:

a) solicitărilor racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, întocmită conform anexei nr. 2;

b) reclamaţiilor, sesizărilor şi a solicitărilor primite, precum şi a răspunsurilor transmise, defalcată pe fiecare indicator specific de performanţă a serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale;

c) limitărilor şi/sau întreruperilor planificate şi întreruperilor neplanificate în prestarea serviciului de distribuţie şi sistem al gazelor naturale, întocmită conform anexei nr. 1.

(2) OSD are obligaţia să publice pe pagina proprie de internet şi să actualizeze trimestrial evidenţa prevăzută la alin. (1) lit. c), până la data de:

a) 3 februarie, pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie a anului gazier;

b) 3 mai, pentru perioada 1 ianuarie-31 martie a anului gazier;

c) 3august, pentru perioada 1 aprilie-30 iunie a anului gazier;

d) 3 noiembrie, pentru perioada 1 iulie-1 octombrie a anului gazier.

Articolul 29

(1) OSD are obligaţia de a transmite la ANRE, până la data de 1 decembrie a fiecărui an, pentru anul gazier anterior, următoarele:

a) raportul privind indicatorii de performanţă pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale, întocmit conform anexei nr. 3;

b) bilanţul compensaţiilor plătite, întocmit conform anexei nr. 4;

c) numărul total al cererilor privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale şi durata medie de procesare a acestora; durata medie de procesare T(m), exprimată în zile, se calculează cu formula:
Tm =i=1nNSi*tiNSt

unde:

- NSi - numărul cererilor procesate în intervalul de timp t(i);

- ti - durata de procesare a cererii, exprimată în zile;

- NSt - numărul total de cereri primite;

d) numărul total al reclamaţiilor, sesizărilor şi al solicitărilor primite, defalcate pe fiecare indicator specific de performanţă a serviciului de distribuţie a gazelor naturale, şi durata medie de procesare a acestora; durata medie de procesare T(m), exprimată în zile, se calculează cu formula:

Tm =i=1nNRi*tiNRt

unde:

- NRi - numărul reclamaţiilor, sesizărilor şi al solicitărilor procesate în intervalul de timp ti;

- ti - durata de procesare a reclamaţiilor, sesizărilor şi a solicitărilor, exprimată în zile;

- NRt - numărul total al reclamaţiilor, sesizărilor şi al solicitărilor primite;

e) numărul total al racordărilor puse în funcţiune în anul respectiv şi durata medie de realizare a unui racord şi/sau a unei/unui noi/nou staţii de reglare-măsurare/staţii de reglare/staţii de măsurare/post de reglare-măsurare/post de reglare/post de măsurare sau pentru modificarea/reamplasarea unora existente, luând în considerare intervalul cuprins între data primirii cererii de racordare la SD în cazul documentaţiei complete sau de la data completării acesteia şi data punerii în funcţiune a acestora; durata medie Tmr, exprimată în zile, calculată cu formula:

Tmr =i=1nTin

unde:

– i - racordare pusă în funcţiune în anul respectiv;

– Ti - durata de realizare a unei racordări „i“, exprimată în zile;

– n - numărul total al racordărilor puse în funcţiune în anul respectiv;

f)  numărul total al extinderilor, numărul total al redimensionărilor, precum şi durata medie de realizare a extinderilor şi redimensionărilor obiectivelor/conductelor de distribuţie a gazelor naturale, necesare în vederea racordării la SD, luând în considerare intervalul cuprins de la data primirii cererii de racordare la SD în cazul documentaţiei complete sau de la data completării acesteia şi data punerii în funcţiune a acestora; durata medie Tme, exprimată în zile, calculată cu formula:

Tme =x=1mTx+y=1rTym+r

unde:

– x - extindere pusă în funcţiune în anul respectiv;

– Tx - durata de realizare a unei extinderi „x“, exprimată în zile;

– m - numărul total al extinderilor puse în funcţiune în anul respectiv.

– y - redimensionare pusă în funcţiune în anul respectiv;

– Ty - durata de realizare a unei redimensionări „y“, exprimată în zile;

– r - numărul total al redimensionărilor puse în funcţiune în anul respectiv.

g) informaţiile prevăzute la art. 27 alin. (2);

h) evidenţa prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. a);

i) evidenţa prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. c), în format fişier XML

j) SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) - indicatorul frecvenței medii de întrerupere a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, care reprezintă numărul mediu de întreruperi planificate și neplanificate suportate de UD afectați, și se calculează de OSD cu formula:

SAIFI =i=1INiNt,

unde:

- I – numărul total al întreruperilor planificate și neplanificate a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, dintr-un an gazier;

- Ni – numărul UD afectați de întreruperea j, a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale;

- Nt – numărul total al UD deserviți;

k) AIDI (System Average Interruption Duration Index) – indicatorul de durată medie a întreruperilor planificate și neplanificate a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, care reprezintă timpul mediu de întrerupere a UD la nivel de OSD, calculat ca medie ponderată, respectiv:

  - Pentru situația în care reluarea prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale se realizează simultan pentru toți UD afectați, indicatorul SAIDI se calculează de OSD cu formula:

SAIDI = i=1I[i×Di]Nt,

unde:

- I – numărul total al întreruperilor planificate și neplanificate a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, dintr-un an gazier;

- Ni - numărul UD afectați de întreruperea i;

- Di – durata întreruperii  i  planificate sau neplanificate  din momentul sistării până în momentul reluării prestării serviciului, măsurată în ore;

- Nt – numărul total al UD deserviți;

  - Pentru situația în care reluarea prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale se realizează treptat, în mai multe etape, pentru toți UD afectați, indicatorul SAIDI se calculează de OSD cu formula:

unde:

- I – numărul total al întreruperilor planificate și neplanificate a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, dintr-un an gazier;

- J – numărul etapelor în care se reia serviciul de distribuție în cadrul întreruperii i

- Nij – numărul UD afectați, care au suferit o întrerupere planificată sau neplanificată a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, la etapa j a întreruperii i;

- Dij – durata întreruperii planificate sau neplanificate a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale a UD afectat, din momentul sistării până în momentul reluării prestării serviciului, la etapa j a întreruperii i, măsurată în ore;

- Nt – numărul total al UD deserviți.

i) AIT (Average Interruption Time) – durata medie de întrerupere, care reprezintă perioada medie de timp în care au avut loc întreruperile planificate și neplanificate a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale la nivel de OSD, se calculează de OSD cu formula:

AIT = h=1HDh+k=1KDkH+K,

unde:

- H – numărul total al întreruperilor planificate a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, dintr-un an gazier;

- Dh – durata întreruperii planificate h a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, măsurată în ore;

- K - numărul total al întreruperilor neplanificate a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, dintr-un an gazier;

- Dk – durata întreruperii neplanificate k a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, măsurată în ore;

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit la ANRE cu adresă de înaintare asumată de către reprezentantul legal al OSD sau de către persoana/persoanele împuternicită/ împuternicite să reprezinte legal OSD.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) se transmit, în original, la ANRE; anexele prevăzute la alin. (1) se transmit şi în format editabil, prin e-mail, la adresa anre@anre.ro.

(4) OSD are obligaţia să publice pe pagina proprie de internet, până la data de 1 decembrie a fiecărui an, raportul prevăzut la alin. (1) lit. a).

Articolul 30

OSD are obligaţia să menţină pe pagina proprie de internet evidenţa prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. c) şi raportul prevăzut la art. 29 alin. (1) lit. a) pentru o perioadă de minimum 3 ani calendaristici.

Articolul 31

OSD are obligaţia să menţină datele care au stat la baza calculării indicatorilor specifici de performanţă din prezentul standard pentru o perioadă de minimum 3 ani gazieri.

Articolul 32

Costurile generate de plata compensaţiilor nu sunt considerate costuri justificate şi nu sunt luate în considerare la stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie agazelor naturale.

Capitolul V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Articolul 33

În cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului standard, OSD are obligaţia să publice conţinutul acestuia, însoţit de ordinul de aprobare, pe pagina proprie de internet.

Articolul 34

Nerespectarea prevederilor prezentului standard constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 194 pct. 16 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 35

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul standard.

Anexa nr. 1

la standard

Evidenţa limitărilor şi/sau întreruperilor planificate şi neplanificate

| Operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale |  |
| --- | --- |
| Numărul licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale |  |
| Numărul şi data de înregistrare la OSD a adresei de înaintare a raportului |  |
| Anul gazier pentru care se realizează raportarea |  |

| Nr. crt. | Tip limitare/ întrerupere |  | Denumire lucrare/ motiv limitare şi/sau întreru- pere | Locaţia limitării/întreruperii |  |  |  |  |  |  |  |  | Modul de informare privind limitarea/ întrerupe- rea | Perioada planificată de execuţie a lucrării*2) | Data şi ora limi- tării/în- treruperii |  | Data şi ora reluării prestării serviciului |  | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | S I R U T A | Loca- litate | Judeţ | Coordonate GPS*1) început |  | Coordonate GPS*1) sfârşit |  | Străzi afectate |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Neplani- ficată | Plani- ficată |  |  |  |  | X(1) | Y(1) | X(2) | Y(2) | Limi- tare | Între- rupere |  |  | Data | Ora | Data | Ora |  |

Reprezentant legal al OSD (numele şi prenumele):

Semnătura

..................

Notă

*1) Coordonate GPS în sistem STEREO 70.

*2) Se completează numai pentru limitările/întreruperile planificate.

Anexa nr. 2

la standard

Evidenţa solicitărilor privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale

| Operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale |  |
| --- | --- |
| Numărul licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale |  |
| Numărul şi data de înregistrare la OSD a adresei de înaintare a raportului |  |
| Anul gazier pentru care se realizează raportarea |  |

| Nr. crt. | Solicitant | SIRUTA | Localitate aparţinătoare | Judeţ | Cerere racordare |  | Soluţionare racordare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Număr | Data | Mod soluţionare aviz tehnic/refuz | Număr | Data |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Reprezentant legal al OSD (nume şi prenume):

Semnătura

..................

Anexa nr. 3

la standard

Raport privind indicatorii de performanță pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale

| Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale |  |
| --- | --- |
| Numărul licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale |  |
| Numărul și data de înregistrare la OSD a adresei de înaintare a raportului |  |
| Anul gazier pentru care se realizează raportarea |  |

| Nr. crt. | Indicator general de performanță | Indicator specific de performanță | Condiția pentru performanța indicatorului % | Abreviere termen utilizat pentru calculul indicatorului de performanță | Valoare termen | Gradul de îndeplinire a condiției de performanță % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IP0 | IP01 | 90% | NT2 |  |  |
|  |  |  |  | Nînreg |  |  |
|  |  |  |  | NClasate |  |  |
|  |  |  |  | NT0 |  |  |
|  | IP1 | IP11 | 90% | NCTR10 |  |  |
|  |  |  |  | NTCTRSD |  |  |
|  |  | IP12 | 95% | NP15 |  |  |
|  |  |  |  | NPTR |  |  |
|  |  |  |  | NPclasat |  |  |
|  |  | IP13 | 95% | NC15 |  |  |
|  |  |  |  | NTCAL |  |  |
|  |  |  |  | NTCalClasat |  |  |
|  |  | IP14 | 95% | NM15 |  |  |
|  |  |  |  | NTM |  |  |
|  |  |  |  | NMClasat |  |  |
|  |  | IP15 | 95% | NSF10 |  |  |
|  |  |  |  | NTF |  |  |
|  |  |  |  | NFclasat |  |  |
|  |  | IP16 | 90% | NTN1 |  |  |
|  |  |  |  | NNînreg |  |  |
|  |  | IP17 | 90% | NTN3 |  |  |
|  |  |  |  | NNA |  |  |
|  |  | IP18 | 90% | NTSF1 |  |  |
|  |  |  |  | NTNînreg |  |  |
|  |  | IP19 | 95% ≤IP19 ≤ 105%. | Qnaloc |  |  |
|  |  |  |  | Qndistr |  |  |
|  |  |  |  | QnCAmonte |  |  |
|  |  |  |  | QnCT |  |  |
|  |  | IP110 | 95% | NID20 |  |  |
|  |  |  |  | NSAL |  |  |
| 3. | IP2 | IP21 | 95% | NTILR24 |  |  |
|  |  |  |  | NTILRC |  |  |
|  |  | IP22 | 95% | NTILRF24 |  |  |
|  |  |  |  | NTILRF |  |  |
| 4. | IP3 | IP31 | 95% | NNev |  |  |
|  |  |  |  | NATR |  |  |
|  |  |  |  | NTInstCom |  |  |
|  |  |  |  | NTracord |  |  |
|  |  |  |  | NClasat |  |  |
|  |  | IP32 | 95% | NRR20 |  |  |
|  |  |  |  | NTSracord |  |  |
|  |  |  |  | NRclasat |  |  |
|  |  | IP33 | 95% | NTidesemn60 |  |  |
|  |  |  |  | NTiracord |  |  |
|  |  |  |  | NTirOE selectat CF |  |  |
|  |  |  |  | NTirClasat |  |  |
|  |  | IP34 | 95% | NTir90 |  |  |
|  |  |  |  | NTiracord |  |  |
|  |  |  |  | NTirClasat |  |  |
|  |  | IP35 | 95% | NR20RPIF |  |  |
|  |  |  |  | NTRPIF |  |  |
|  |  |  |  | NRPIFclasat |  |  |
|  |  | IP36 | 95% | NTCdesemn60 |  |  |
|  |  |  |  | NTOCracord |  |  |
|  |  |  |  | NTO OE selectat CF |  |  |
|  |  |  |  | NTOCClasat |  |  |
|  |  | IP37 | 95% | NTPIF90 |  |  |
|  |  |  |  | NTOCracord |  |  |
|  |  |  |  | NTOCClasat |  |  |
|  |  | IP38 | 95% | NR20CPIF |  |  |
|  |  |  |  | NTCPIF |  |  |
|  |  |  |  | NCPIFclasat |  |  |
| 5. | IP4 | IP41 | 90% | NL15 |  |  |
|  |  |  |  | NTRL |  |  |
|  |  |  |  | NLclasat |  |  |
| 6. | IP5 | IP51 | 95% | NU12 |  |  |
|  |  |  |  | NUafectați |  |  |
| 7. | IP6 | IP61 | 98% | NU2 |  |  |
|  |  |  |  | NUafectați |  |  |
| 8. | IP7 | IP71 | 80% | Nînreg30 |  |  |
|  |  |  |  | NTSprimite |  |  |
|  |  |  |  | NSclasat |  |  |
| 9. | IP8 | IP81 | 98% | NAtimp |  |  |
|  |  |  |  | NAtotal |  |  |
| 10. | IP9 | IP91 | 90% | Ncomp65 |  |  |
|  |  |  |  | Ncomp66 |  |  |
|  |  |  |  | Ncomp120 |  |  |
|  |  |  |  | NTcomp |  |  |
| Reprezentant legal al OSD (nume și prenume): Semnătura ………………………… |  |  |  |  |  |  |  |

Anexa nr. 4

la standard

Bilanţul compensaţiilor plătite

| Operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale |  |
| --- | --- |
| Numărul licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale |  |
| Numărul şi data de înregistrare la OSD a adresei de înaintare a raportului |  |
| Anul gazier pentru care se realizează raportarea |  |

| Nr. crt. | Indicator general de performanţă | Numărul solicitanților pentru care OSD are obligația deplată compensaţiilor | Nr. compensațiilor achitate | Cuantumul total al compensaţiilor achitate (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | IP0 - Înregistrarea sesizărilor/reclamaţiilor/ solicitărilor privind serviciul de distribuţie a gazelor naturale |  |  |  |
| 2. | IP1 – Accesul/Contractarea serviciului de distribuţie şi respectarea condiţiilor de predare-preluare a gazelor naturale |  |  |  |
| 3. | IP2 - Întreruperea/limitarea/reluarea alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final |  |  |  |
| 4. | IP3 - Racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale |  |  |  |
| 5. | IP4 - Refacerea terenurilor şi/sau a bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele sistemului de distribuţie a gazelor naturale |  |  |  |
| 6. | IP5 - Notificarea limitărilor sau întreruperilor neplanificate şi reluarea prestării serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale |  |  |  |
| 7. | IP6 - Notificarea limitărilor sau întreruperilor planificate şi reluarea prestării serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale |  |  |  |
| 8. | IP7 - Soluţionarea sesizărilor/reclamaţiilor/ solicitărilor privind prestarea serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, altele decât cele tratate distinct în standardul de performanţă |  |  |  |
| 9. | IP9 - Realizarea obligaţiei de plată a compensaţiilor datorate în conformitate cu prezentul standard |  |  |  |

Reprezentant legal al OSD (nume şi prenume):

Semnătura

..................