Observaţii la documentul de discutie Procedura privind fundamentarea și criteriile de aprobare a planurilor de investiții ale operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuţie a energiei electrice aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 204/2019

| OBSERVATII SUPLIMENTARE DOCUMENTULUI DE DISCUTIE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text în vigoare | Propuneri ANRE cf doc discutie | Emitent propunere | Propunere | Motivatie | Rezolutie ANRE |
| Art 4 (2) În înţelesul prezentei proceduri, următorii termeni au următoarele semnificaţii: f) înlocuire în urma incidentelor - lucrare cu caracter de investiţie de înlocuire totală sau parţială a unui echipament/element deteriorat al reţelei, pentru care nu mai pot fi executate lucrări de mentenanţă corespunzătoare cu unul nou, prin care se readuc performanţele acestuia cel puţin la nivelul iniţial prevăzut în documentaţia tehnică de execuţie; |  | DEO, DEER, DGG, ACUE | Completare cu definia incidentelor f) înlocuire în urma incidentelor - lucrare cu caracter de investiţie de înlocuire totală sau parţială a unui echipament/element deteriorat al reţelei pentru oricare nivel de tensiune, pentru care nu mai pot fi executate lucrări de mentenanţă corespunzătoare, cu unul nou, prin care se readuc performanţele acestuia cel puţin la nivelul iniţial prevăzut în documentaţia tehnică de execuţie; | Pentru claritate este necesara fie completarea articolului fie de definirea inlocuirilor din incidente=inlocuiri din avarii, cu sau fara intreruperea utilizatorilor, indiferent de nivelul de tensiune | Nu se accepta. In cadrul definitiei se expliciteaza genul de lucrari care intra in aceasta categorie. |
| art.18 (2) „Monitorizarea beneficiilor investiţiilor prevăzută la alin. (1) nu se aplică pentru lucrările de întărire a reţelei pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării noilor utilizatori sau modificării caracteristicilor pentru utilizatorii existenţi, lucrările de electrificare a localităţilor şi de extindere a RED, preluări de capacităţi de la terţi, lucrări de modernizare clădiri/sedii administrative, precum şi lucrări necesare pentru îndeplinirea altor obligaţii legale.” |  | DEO, DEER, ACUE | Completare art.18 (2) „Monitorizarea beneficiilor investiţiilor prevăzută la alin. (1) nu se aplică pentru lucrările de întărire a reţelei pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării noilor utilizatori sau modificării caracteristicilor pentru utilizatorii existenţi, lucrările de electrificare a localităţilor şi de extindere a RED, lucrări de racordare, precum şi de extindere şi de întărire a reţelei necesare racordării utilizatorilor, inclusiv modificarea caracteristicilor pentru utilizatorii existenţi, conform prevederilor legale în vigoare, lucrari executate in urma aparitiei unor conditii meteo deosebite, preluări de capacităţi de la terţi, lucrări de modernizare clădiri/sedii administrative, precum şi lucrări necesare pentru îndeplinirea altor obligaţii legale.” | Propunem completarea art.18(2) cu lucrarile de racordare la retea, pentru ca formularea „precum si indeplinirea altor obligatii legale” este foarte general si poate lasa loc la interpretari ulterioare. | Nu se accepta, lucrarile respective sunt incluse in categoria celor necesare pentru indeplinirea unor obligatii legale. Nu e necesar ca de fiecare data cand apar alte obligatii legale acestea sa fie detaliate |
|  |  | DGG | Completare art.18 (2) „Monitorizarea beneficiilor investiţiilor prevăzută la alin. (1) nu se aplică pentru lucrările de întărire a reţelei pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării noilor utilizatori sau modificării caracteristicilor pentru utilizatorii existenţi, lucrările de electrificare a localităţilor şi de extindere a RED, lucrari de racordare la retea, lucrari executate in urma aparitiei unor conditii meteo deosebite, preluări de capacităţi de la terţi, lucrări de modernizare clădiri/sedii administrative, precum şi lucrări necesare pentru îndeplinirea altor obligaţii legale.” | Propunem completarea art.18(2) cu lucrarile de racordare la retea, pentru ca formularea „precum si indeplinirea altor obligatii legale” este foarte general si poate lasa loc la interpretari ulterioare. | Idem rezolutie anterioara |
| ART. 20 (1) OR elaborează planurile anuale de investiţii cu respectarea categoriilor de lucrări, structurii şi valorii totale anuale din planurile de investiţii aprobate de ANRE pentru perioada de reglementare. |  | DEO, ACUE DEER | ART. 20 (1) OR elaborează planurile anuale de investiţii cu respectarea categoriilor de lucrări, structurii şi valorii totale anuale din planurile de investiţii aprobate de ANRE pentru perioada de reglementare. (1^1) Prin derogare de le prevederile art 20 alin (1) OR pot suplimenta planurile anuale de investitii cu valorile aferenete investițiilor pentru care au obligaţia să asigure finanţarea şi realizarea proiectării şi/sau execuţiei instalaţiei de racordare a clientului final, investiții care vor fi recunoscute sub forma de corecție ex-ante, conform prevederilor Metodologiei. | Corelat cu modificarile Metodologiei privind recunoasterea ex-ante a investitiilor suplimentare | Nu s-a facut nicio propunere Nu se accepta. Propunerea se gaseste in Proiectul de ordin la alineatul nou introdus care se refera la aceste investitii suplimentare. Modificarea Metodologiei nu face obiectul acestui proiect de ordin. |
| Art. 25 b) o cotă situată între cel puţin 5% şi cel mult 10% din valoarea prevăzută la lit. a) trebuie să reprezinte lucrări de electrificare a localităţilor şi de extindere a RED. În această categorie se includ şi: (i) contravaloarea cheltuielilor cu finanţarea lucrărilor de electrificare a localităţilor şi de extindere a RED, suportată de OD în cazul coparticipării la finanţare împreună cu autorităţile administraţiei publice şi/sau utilizatori persoane fizice şi juridice; (ii) contravaloarea cheltuielilor cu finanţarea lucrărilor de realizare a reţelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali dintr-un ansamblu de blocuri de locuinţe şi/sau de locuinţe individuale, restituită de către OD dezvoltatorilor; |  | DEO, DEER, ACUE | Art 25 b) o cotă de cel puţin 5% din valoarea prevăzută la lit. a) trebuie să reprezinte lucrări de electrificare a localităţilor, de extindere a RED și de racordare la RED a noilor utilizatori, in conformitate cu rpevederile legale. În această categorie se includ: (i) contravaloarea cheltuielilor cu finanţarea lucrărilor de electrificare a localităţilor şi de extindere a RED, suportată de OD în cazul coparticipării la finanţare împreună cu autorităţile administraţiei publice şi/sau utilizatori persoane fizice şi juridice; (ii) contravaloarea cheltuielilor cu finanţarea lucrărilor de realizare a reţelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali dintr-un ansamblu de blocuri de locuinţe şi/sau de locuinţe individuale, restituită de către OD dezvoltatorilor; (iii) contravaloarea cheltuielilor cu finanţarea şi realizarea proiectării şi execuţiei instalaţiei de racordare a clientului final Propunem eliminarea de la art 25 a lit f) f)numărul grupurilor de măsurare înlocuite în decursul unui an trebuie să se încadreze în cel mult 7% din numărul grupurilor de măsurare existente la locurile de consum din zona de licenţă la sfârşitul anului anterior celui pentru care se întocmeşte planul anual de investiţii. Neîncadrarea în această limită se poate accepta, la solicitarea OD, numai pe bază de documente justificative | În condițiile modificărilor aduse Legii energiei 123/2012, nu mai sunt aplicabile aceste prevederi. Pentru a putea inlocui contoarele scadente din punct de vedere al valabilitatii metrologice, OD nu se pot limita la procentul prevazut. Prevederea acestei limitari conduce la mentinerea in instalatii a contoarelor expirate metrologic si expunerea OD dpdv legal | Nu se accepta. Prevederile art. 51 alin. (1), (2) si (3) din Lege, care s-au avut in vedere la stabilirea acestor cote, nu s-au modificat recent astfel incat sa fie necesara revizuirea cotelor. Nu se accepta. Nu se justifica solicitarea. Procentul a fost stabilit in corelare cu durata normala de functionare a contoarelor. Situatia creata este rezultatul comportamentului operatorilor. |
|  |  | DGG | Modificare art 25 lit b) b)o cotă situată între cel puţin 5% şi cel mult 10% din valoarea prevăzută la lit. a) trebuie să reprezinte În categoria de lucrări de electrificare a localităţilor şi de extindere a RED. În această categorie se includ şi: (...) Propunem eliminarea de la art 25 a lit f) f)numărul grupurilor de măsurare înlocuite în decursul unui an trebuie să se încadreze în cel mult 7% din numărul grupurilor de măsurare existente la locurile de consum din zona de licenţă la sfârşitul anului anterior celui pentru care se întocmeşte planul anual de investiţii. Neîncadrarea în această limită se poate accepta, la solicitarea OD, numai pe bază de documente justificative | În condițiile modificărilor aduse Legii energiei 123/2012, nu mai sunt aplicabile aceste prevederi | Idem rezolutie anterioara Idem rezolutie anterioara |
| Art 26 (3) Denumirile investiţiilor cuprinse în planul anual trebuie să corespundă denumirilor din documentele justificative aferente promovării acestora, iar denumirea fiecărui mijloc fix obţinut prin realizarea investiţiei trebuie să permită identificarea fizică, în mod individual, a acestuia. |  | DEO, DEER, DGG, ACUE | Art 26 (3) Denumirile investiţiilor cuprinse în planul anual trebuie să corespundă denumirilor din documentele justificative aferente promovării acestora, iar denumirea fiecărui mijloc fix obţinut prin realizarea investiţiei trebuie să permită identificarea fizică, în mod individual, a acestuia. Consituie excepție investițiile aferente proiectării şi execuţiei instalaţiei de racordare a clientului final, care constituie obligația OD ca urmare a legii energiei. | Fiind obligație din lege, investițiile respective nu pot urma parcursul unei investiții promovate de OD | Nu se accepta. Aceste investitii nu intra in categoria investitiilor planificate. Fiind investitii suplimentare planului, conform Proiectului de ordin, se vor include pe o macheta distincta, ulterior realizarii. |
| Art. 27 (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), lucrările din categoriile prevăzute la art. 25 lit. b) şi d), precum şi cele din categoria preluărilor de capacităţi energetice de la terţi, sau înlocuirilor de echipamente în urma incidentelor se pot include cu denumiri generice şi cu precizarea valorii acestora în planul anual de investiţii transmis ANRE la începutul anului. OD detaliază aceste lucrări în cursul anului, pe măsură ce realizarea acestora devine necesară şi oportună, şi completează cu lucrări planurile anuale de investiţii transmise ANRE la data de 1 octombrie a fiecărui an; lucrările care la data de 1 octombrie se exclud din plan au valoarea planificată 0 şi se marchează cu "EX" în coloana de observaţii, iar cele care se introduc se marchează cu "IN". |  | DEO, DEER, DGG, ACUE | Art. 27 (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), lucrările din categoriile prevăzute la art. 25 lit. b) şi d), precum şi cele din categoria preluărilor de capacităţi energetice de la terţi, sau înlocuirilor de echipamente în urma incidentelor sau lucrările de racordare a clienților finali, se pot include cu denumiri generice şi cu precizareavalorii acestora în planul anual de investiţii transmis ANRE la începutul anului. OD detaliază aceste lucrări în cursul anului, pe măsură ce realizarea acestora devine necesară şi oportună, şi completează cu lucrări planurile anuale de investiţii transmise ANRE la data de 1 octombrie a fiecărui an; lucrările care la data de 1 octombrie se exclud din plan au valoarea planificată 0 şi se marchează cu "EX" în coloana de observaţii, iar cele care se introduc se marchează cu "IN". | Corelat cu modificările de mai sus | Nu se accepta corelat cu rezolutia de la art. anterior. |
| ART. 30 (1) Planul anual de investiţii elaborat de OD se transmite ANRE însoţit de: c) un memoriu de prezentare pentru fiecare lucrare, din care să rezulte necesitatea, oportunitatea, eficienţa acesteia, precum şi beneficiile specifice determinate/cuantificate ex-ante în conformitate cu prevederile art. 18; |  | DEO, DEER, ACUE DGG | Art 30 alin (1) c) un memoriu de prezentare pentru fiecare lucrare, din care să rezulte necesitatea, oportunitatea, eficienţa acesteia, precum şi beneficiile specifice determinate/cuantificate ex-ante în conformitate cu prevederile art. 18. Fac exceptiile de la litera c): - investiţiile necesare pentru respectarea unor obligaţii legale; - lucrările de racordare, precum şi de extindere şi de întărire a reţelei necesare racordării utilizatorilor, inclusiv modificarea caracteristicilor pentru utilizatorii existenţi, conform prevederilor legale în vigoare. Introducere lit e) e) valorile monetare din memoriile de prezentare mentionate la lit c) sunt in termeni reali ai anului de referință ai perioadei de reglementare | c) fiind o obligație impusă prin lege nu sunt aplicabile criteriile de necesitae, oportunitate sau eficiență e) Pentru a elimina confzuiile intre valorile prezentate in memorii si coerlarea cu cele din Anexele 2 si 3 | Nu este cazul. Memoriul se va adapta categoriei de lucrari. Necesitatea si oportunitatea decurg din obligatiile legale. Nu este neaparat necesara modificarea procedurii. OD va tine cont la intocmirea memoriilor de corelarea valorii cu cea din Anexe |
| ART. 30 (1) Planul anual de investiţii elaborat de OD se transmite ANRE însoţit de: d) planul anual de mentenanţă în reţea, defalcat pe mentenanţă corectivă şi mentenanţă preventivă, pe tipuri de lucrări şi tipuri de echipamente ale reţelei, cu specificarea valorii acestora pentru fiecare categorie, în conformitate cu tabelul-cadru din anexa nr. 3; planul anual de mentenanţă se corelează cu costurile de mentenanţă aprobate conform metodologiei de stabilire a tarifelor aplicabile. |  | DEO, DEER, DGG, ACUE | Art. 30 alin (1) ..... d) planul anual de mentenanţă în reţea, defalcat pe mentenanţă corectivă şi mentenanţă preventivă, pe tipuri de lucrări şi tipuri de echipamente ale reţelei, cu specificarea valorii acestora pentru fiecare categorie, în conformitate cu tabelul-cadru din anexa nr. 3; planul anual de mentenanţă se corelează cu costurile de mentenanţă aprobate conform metodologiei de stabilire a tarifelor aplicabile. Planul anual de mentenanţa se transmite in termeni nominali ai anului de raportare | Eliminarea corelarii cu valorile aprobate, pentru ca nu isi mai are sens atata timp cat Planul de mentenanta cuprinde cumulat valorile de PEX, OPEX, cheltuieli directe si indirecte Intrucat regula transmiterii catre ANRE a unor valori planificate aferente anilor dintr-o perioada de reglementare este de a folosi termenii anului de referinta dar pentru Planul de mentenanta prognozat al anului t care se trimite la ANRE la 01 februarie se folosesc termeni nominali, consideram ca trebuie specificat in clar acest lucru in procedura | Nu se accepta. Se poate prezenta modul in care s-au corelat valorile respective cu costurile aprobate. Nu este cazul. Planul de mentenanta se transmite similar cu cel de investitii, in termenii anului de referinta. |
| ART 30 |  | DEO, DEER, DGG, ACUE | Art 30, alin nou (3) Constituie excepție de la prevederile alin (1) și (2) : - lucrările de extindere şi de întărire a reţelei necesare racordării utilizatorilor, - şi lucrările necesare proiectării şi execuţiei instalaţiei de racordare a clientului final, necesare pentru îndeplinirea obligațiilor din Legea energiei |  | Nu se accepta. Investitiile din categoria racordare nu sunt investitii planificate, iar pentru celelalte categorii sunt necesare documentele prevazute la alin (2) si (3). |
| ART. 32 În planul anual de investiţii transmis ANRE de către OD la începutul anului, pentru minimum 80% din numărul de lucrări în RED trebuie să fie întocmite şi aprobate cel puţin temele de proiectare şi studiile de fezabilitate |  | DEO, DEER, DGG, ACUE | Art. 32 În planul anual de investiţii transmis ANRE de către OD la începutul anului, pentru minimum 80% din numărul de lucrări în RED trebuie să fie întocmite şi aprobate cel puţin temele de proiectare şi studiile de fezabilitate; constituie excepție - lucrările de extindere şi de întărire a reţelei necesare racordării utilizatorilor - şi lucrările necesare proiectării şi execuţiei instalaţiei de racordare a clientului final, necesare pentru îndeplinirea obligațiilor din Legea energiei. |  | Nu se accepta. Investitiile din categoria racordare nu sunt investitii planificate, iar pentru celelalte categorii sunt necesare documentele respective. |
| ART. 36 (1) OR au obligaţia de a realiza investiţiile prevăzute în planul anual de investiţii aprobat de ANRE şi, după caz, modificat conform art. 33. (2) OR au obligaţia de a realiza anual din surse proprii investiţii care au ca rezultat mijloace fixe aparţinând reţelei în valoare de cel puţin 95% din valoarea totală prognozată a acestora cuprinsă în planul anual de investiţii aprobat de ANRE pentru anul respectiv, calculată în termeni nominali, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri. |  | DEO, ACUE DEER, DGG | Art 36 (2) OR au obligaţia de a realiza anual din surse proprii investiţii care au ca rezultat mijloace fixe aparţinând reţelei în valoare de cel puţin 95% din valoarea totală prognozată a acestora cuprinsă în planul anual de investiţii aprobat de ANRE pentru anul respectiv, calculată în termeni nominali, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri. Valoarea planului de investitii in termeni nominali se calculeaza prin folosirea indicicilor de infllatie cumulati cu toate zecimalele rezultate | Completarea necesara pentru eliminarae diferentelor dintre calculele OD si ale ANRE | Nu s-a facut nicio propunere de completare Nu e cazul sa se faca aceasta precizare. ANRE lucreaza cu 4 zecimale. Consideram ca diferentele nu sunt semnificative in vederea stabilirii gradului de realizare a planului |
| OBSERVATII LA DOCUMENTUL DE DISCUTIE |  |  |  |  |  |
| Text în vigoare | Propuneri ANRE cf doc discutie | Emitent propunere | Propunere | Motivatie | Rezolutie ANRE |
| Art. 42 (3)OR pot realiza suplimentar faţă de planul de investiţii modificat la termenul prevăzut la art. 33, cu posibilitatea depăşirii valorii anuale de plan aprobate anterior, următoarele lucrări de investiţii, dacă nu au putut fi incluse în planul anual modificat: a)investiţiile necesare ca urmare a apariţiei unor cazuri excepţionale sau a unor condiţii meteorologice deosebite; b)investiţii necesare pentru respectarea unor obligaţii legale; c)lucrări de racordare, precum şi de extindere şi de întărire a reţelei necesare racordării utilizatorilor, inclusiv modificarea caracteristicilor pentru utilizatorii existenţi, conform prevederilor legale în vigoare. | La articolul 42, alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: “c) lucrări de extindere şi de întărire a reţelei necesare racordării utilizatorilor, inclusiv modificarea caracteristicilor pentru utilizatorii existenţi, conform prevederilor legale în vigoare.” (5) Lucrările pentru care, conform prevederilor legale în vigoare, OD are obligaţia să asigure finanţarea şi realizarea proiectării şi execuţiei instalaţiei de racordare a clientului final, se realizează suplimentar față de planul anual de investiții. | DEO, DEER | Art. 42 (5) Lucrările pentru care, conform prevederilor legale în vigoare, OD are obligaţia să asigure finanţarea şi realizarea proiectării şi execuţiei instalaţiei de racordare a clientului final, se realizează pot realiza suplimentar față de planul anual de investiții. Alineat nou (6) La solicitarea justificata a OD, investițiile realizate suplimentar faţă de programul aprobat aferent unei anumite perioade de reglementare p pot fi introduse în BAR la începutul perioadei de reglementare p+1, la valoarea rămasă de amortizat, cu aprobarea ANRE. | Solicitam ca suplimentarea planului trebuie sa fie o optiune a OD și nu o obligatie. Pentru depasirea planului de investitii anual aprobat de ANRE cu costurile de racordare noi, solicitam ca acestea sa fie recunoscute ex ante in tarifele anului 2021. Completarea are legătura cu solicitarea OD de recunoasterea a unor investitii in perioada urmatoare de reglementare, respectiv de pastrare a unui flux de numerar sustenabil pentru realizarea investitiilor planificate anual. | Nu se accepta. Obligatia de realizare a acestor lucrari este prevazuta de Lege. Planul de investitii propus de OD la inceputul perioadei de reglementare a fost fundamentat pe baza rezultatelor studiului de perspectiva in vederea modernizarii si dezvoltarii optime a retelei, conform obligatiilor legale ale OD Se accepta cu reformulare |
|  |  | ACUE | 5) Lucrările pentru care, conform prevederilor legale în vigoare, OD are obligaţia să asigure finanţarea şi realizarea proiectării şi execuţiei instalaţiei de racordare a clientului final, se realizează suplimentar față de planul anual de investiții. | Solicitam eliminarea propunerii noului alineat (5) pentru că suplimentarea planului trebuie sa fie o optiune a OD și nu obligatie. Pentru depasirea planului de investitii anual aprobat de ANRE cu costurile de racordare noi, solicitam ca acestea sa fie recunoscute ex ante in tarifele anului 2021. | Nu se accepta, a se vedea explicatiile de mai sus. |
|  |  | DGG | 5) Lucrările pentru care, conform prevederilor legale în vigoare, OD are obligaţia să asigure finanţarea şi realizarea proiectării şi/sau execuţiei instalaţiei de racordare a clientului final, se realizează suplimentar față de planul anual de investiții si vor fi recunoscute de ANRE fara a fi aprobate in prealabil. | Pentru bransamentele standard nu este necesara proiectarea, iar in formularea actuala s-ar putea intelege ca doar lucrarile pt care se realizeaza proiectare si executie se vor recunoaste suplimentar. Aceasta categorie de lucrari nu este inclusa in art.42(4) unde sunt enumerate exceptiile de la aprobarea in prealabil a ANRE si dorim sa nu fie confuzii ulterioare Motivat de volumul mare de solicitari si a obligatiei de incadrare in durate scurte pentru realizarea lucrarilor de racordare, solicitam ca aceste lucrari sa fie recunoscute fara aprobarea in prealabil a ANRE | Nu se justifica completarea. Nu e necesara aprobare prealabila. Cele pentru care e necesara aprobarea prealabila se regasesc la alin. (3) |