Ordin nr. ... din ...

pentru modificarea și completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2014 pentru aprobarea Conţinutului-cadru al avizelor tehnice de racordare

Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (4) și ale art. 28 alin. (2) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

# preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

Art. I. – Conţinutul-cadru al avizelor tehnice de racordare aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 13 august 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (4) se elimină.

2. Anexa nr. 1 se modifică și se completează după cum urmează:

a) Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:

”Conținutul-cadru al avizului tehnic de racordare pentru loc de consum*1), *11)”

b) La titlu, după Nota de subsol nr. 1, se introduce o nouă Notă, Nota nr. 11 cu următorul cuprins:

”11 Prezentul conţinut-cadru poate fi completat cu prevederi specifice racordării la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum aparținând utilizatorilor de tip clienți finali noncasnici prin instalații de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri și clienți casnici, impuse de aplicarea Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum aparținând utilizatorilor de tip clienți finali noncasnici prin instalații de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri și clienți casnici, aprobate prin ordin al președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.”

c) La punctul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”6. (1) Valoarea componentei tarifului de racordare corespunzătoare realizării instalației de racordare, stabilită conform reglementărilor în vigoare la data emiterii prezentului aviz tehnic de racordare şi explicitată în fişa de calcul anexată, este ......... lei, inclusiv TVA.”

d) La punctul 6, după alineatul (1), se introduce un nou alineat, alineatul (11) cu următorul cuprins:

”(11) Valoarea componentei tarifului de racordare corespunzătoare verificării dosarului instalației de utilizare și punerii sub tensiune a acestei instalații, stabilită conform reglementărilor în vigoare la data emiterii prezentului aviz tehnic de racordare şi explicitată în fişa de calcul anexată, este ......... lei, inclusiv TVA.”

3. Anexa nr. 2 se modifică și se completează după cum urmează:

a) Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:

”Conținutul-cadru al avizului tehnic de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere *1), *11)”

b) La titlu, după Nota de subsol nr. 1, se introduce o nouă Notă, Nota nr. 11 cu următorul cuprins:

”11 Prezentul conţinut-cadru poate fi completat cu prevederi specifice racordării la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând utilizatorilor de tip clienți finali noncasnici prin instalații de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri și clienți casnici, impuse de aplicarea Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum aparținând utilizatorilor de tip clienți finali noncasnici prin instalații de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri și clienți casnici, aprobate prin ordin al președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.”

c) La punctul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”8. (1) Valoarea componentei tarifului de racordare corespunzătoare realizării instalației de racordare, stabilită conform reglementărilor în vigoare la data emiterii prezentului aviz tehnic de racordare şi explicitată în fişa de calcul anexată, este ......... lei, inclusiv TVA.”

d) La punctul 8, după alineatul (1), se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12) cu următorul cuprins:

”(11) Valoarea componentei tarifului de racordare corespunzătoare verificării dosarului instalației de utilizare și punerii sub tensiune a acestei instalații, stabilită conform reglementărilor în vigoare la data emiterii prezentului aviz tehnic de racordare şi explicitată în fişa de calcul anexată, este ......... lei, inclusiv TVA.

(12) Valoarea costurilor de realizare a lucrărilor de întărire, stabilită conform reglementărilor în vigoare la data emiterii prezentului aviz tehnic de racordare şi explicitată în fişa de calcul anexată, este ......................... lei, inclusiv TVA.”

Art. II. – Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru Chiriță