Sinteza observațiilor

la proiectul de ordin privind modificarea Condițiilor-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale  de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 177/2018 transmise în perioada 31 martie – 29 aprilie 2021

| Nr. crt. | Nr. articol | Text inițial propunere reglementare | Operatorul economic care formulează propunerea de modificare/completare | Text propus pentru modificare/completare | Motivația propunerii de modificare/completare | Rezoluția ANRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Art. 3. (2) | Nu face obiectul proiectului de ordin | DEO | Art. 3. (2) În înțelesul prezentelor condiții-cadru, abrevierile, termenii și expresiile utilizate au următoarele semnificații: Punct. nou: a1) consum real – consum transmis in mod automat de contorul cu sistem de măsurare inteligent sau, in cazul in care exista o defecțiune a acestuia, consumul citit fizic de către OD pe teren. | Propunem introducerea definitiei consumului real pentru a fi clar ce date se primesc de la OD si modul in care se factureaza de catre furnizori. Transmiterea de catre OD a indecsilor estimati genereaza preluarea acestora ca si indecsi cititi in facturile consumatorilor si de aceea trebuie sa existe o diferenta clara intre indecsi reali si estimati. | Nu se acceptă. La art. 18 din condițiile-cadru sunt prevederi care clarifică condițiile facturării pe baza consumului real |
|  | Art. 8 alin (4) | (4) Pentru utilizarea în condițiile prevăzute în Regulamentul general privind protecția datelor a datelor de măsurare colectate prin subsistemele de măsurare, utilizatorul va fi informat cu privire la setul de date care sunt înregistrate de subsistemul de măsurare și transferate prin subsistemul de comunicație către sistemul central și cu privire la scopul în care vor fi folosite aceste date. | Delgaz Grid | (4)Pentru utilizarea în condițiile prevăzute în Regulamentul general privind protecția datelor a datelor de măsurare colectate prin subsistemele de măsurare, utilizatorul va fi informat cu privire la: setul de date care sunt înregistrate de subsistemul de măsurare și transferate prin subsistemul de comunicație către sistemul central, scopul în care sunt prelucrate aceste date, precum și temeiul juridic al prelucrării, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, intenția operatorului de a transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională, perioada pentru care vor fi stocate datele precum si drepturile recunoscute persoanelor vizate in materie de protecția datelor. | Obligația de informare decurge, în principal, din dispozițiile art. 13 și 14 din REGULAMENT nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor GDPR) care dispun cu privire la care anume informații trebuie furnizate de operator în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată și ce informații trebuie furnizate în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoana vizată. | Nu se acceptă. Nu se impune detalierea în reglementare a unor prevederi din regulament. OD și furnizorii au obligația să respecte prevederile din Regulamentul 679/2016 în relația cu utilizatorul. |
|  | Art. 8 alin (5) | (5) Informarea prevăzută la alin. (4) se realizează prin notificarea utilizatorului și completarea contractului de furnizare/distribuție a energiei electrice cu o anexă al cărei conținut este prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezentele condiții-cadru. | Delgaz Grid | Propunem modificarea si completarea al (5) după cum urmează: (5)Informarea prevăzută la alin. (4) se realizează prin notificarea utilizatorului sau publicarea acesteia pe site-ul operatorului de distribuție. Contractul de furnizare/distribuție a energiei electrice va fi completat cu o anexa al cărei conținut este prevăzut în Anexa 5 care face parte integranta din prezentele condiții-cadru si care va reprezenta consimțământul utilizatorului in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. | Operatorii trebuie să facă dovada faptului că au informat persoanele vizate prin punerea la dispoziție a tuturor informațiilor prevăzute de art. 13 și 14 GDPR, într-o modalitate și într-un format care să aibă un nivel de accesibilitate ridicat. În ce privește accesibilitatea informațiilor, GDPR nu oferă detalii, însă apreciem că informarea este ușor accesibilă dacă se face prin punerea la dispoziție a textului informării, online într-o pagină web ușor accesibilă pe website, prin e-mail trimis la adresa de comunicare obișnuită, sau prin afișare pe suport fizic, într-un loc ușor accesibil. De asemenea, informarea este ușor accesibilă dacă persoanelor vizate le este pusă la dispoziție o indicație simplă și clară cu privire la procurarea textului integral al informării, de exemplu sub forma un link web sau unui indicator foarte vizibil cu privire la locul fizic sau online unde este disponibilă informarea. Se impune a se face distincție intre informare si consimțământ, întrucât acestea pot cuprinde informații diferite. In situația in care elementele din informare vor fi cuprinse in documentul de consimțământ, atunci se impune modificarea Anexei 5 in acest sens; in caz contrar se vorbeste de existenta a 2 documente distincte (avand in considerare Considerentul 32,art.7 GDPR si WP29 Orientări privind consimțământul în temeiul Regulamentului 679/2016/). In cazul in care informarea echivalează consimțământului, se impune înlocuirea termenului de informare cu acord | Nu se acceptă. Înștiințarea/informarea utilizatorului se realizează prin comunicarea anexei la contractul de furnizare. |
|  |  |  | Enel Energie si Enel Energie Muntenia | (5) Informarea prevăzută la alin. (4) se realizează de către OD prin notificarea utilizatorului și completarea contractului de furnizare/distribuție a energiei electrice cu o anexă al cărei conținut este prevăzut în Anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentele condiții-cadru. Anexa nr. 5 se transmite utilizatorului de către OD, împreună cu informarea prevăzută la alin. (4). | Propunem modificarea alin.(5): responsabilitatea transmiterii Anexei 5 sa revina OD, alaturi de informarea pe care trebuie sa o trimita utilizatorului, cu scopul optimizarii si limitarii comunicarilor catre client si transmiterea in cadrul aceleasi interactiuni/flux de corespondenta cu clientul a tuturor datelor si documentelor rezultate urmare a montarii de catre OD a contorului si integrarii sale in SMI. | Nu se acceptă. Furnizorul are o relație directă cu utilizatorul prin contractul de furnizare a energiei electrice. Comunicarea către utilizator a noilor condiții impuse de integrarea în SMI a locului de consum va fi realizată de furnizor prin actul adițional al cărui conținut este cel din Anexa nr. 5. |
|  |  |  | DEER | (5) Informarea prevăzută la alin. (4) se realizează prin notificarea utilizatorului prin intermediul furnizorului și completarea contractului de furnizare/distribuție a energiei electrice cu o anexă al cărei conținut este prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezentele condiții-cadru. Datele referitoare la integrarea în sistem se pot transmite prin: fișiere în format cadru conform decizie ANRE, prin schimb de date cu furnizorii. | Obs. cu caracter general: Furnizorul va suporta costurile legate de informarea utilizatorului – aplicabila la toate situatiile in relatia cu utilizatorul | Se acceptă cu reformularea textului alineatului. Nu se acceptă completarea privind formatul transmiterii datelor. Această activitate este reglementată și nu este necesară o altă prevedere. Textul alineatului se reformullează. |
|  | Art. 16, alin. (4) | (4) În termen de 15 zile lucrătoare de la data integrării locului de consum/de producere şi consum în SMI, operatorul de distribuție are obligația să informeze furnizorul în scris prin mijloace electronice despre faptul că locul de consum/de producere şi consum a fost integrat în SMI, precum și numele de user și parola pentru acces la portalul prin care utilizatorul va putea accesa datele de consum/producere. În termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii informării de la operatorul de distribuție privind integrarea locului de consum/de producere şi consum în SMI, furnizorul are obligația să notifice utilizatorul cu privire la faptul că contractul de furnizare/distribuţie urmează să fie completat cu o Anexă al cărei conținut este prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezentele condiții-cadru. | Delgaz Grid | Art. 16 (4) În termen de 15 zile lucrătoare de la data integrării locului de consum/de producere și consum în SMI, operatorul de distribuție are obligația să informeze furnizorul în scris prin mijloace electronice despre faptul că locul de consum/de producere și consum a fost integrat în SMI, precum și numele de user și parola pentru acces la portalul prin care utilizatorul va putea accesa datele de consum/producere. În termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii informării de la operatorul de distribuție privind integrarea locului de consum/de producere și consum în SMI, furnizorul are obligația să notifice utilizatorul cu privire la faptul că contractul de furnizare/distribuție urmează să fie completat cu o Anexă al cărei conținut este prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezentele condiții-cadru. | Datele de acces care contin informatii referitoare la user si parola de acces sunt date confidentiale. Clientul are posibilitatea accesului la datele masurate, pe portalul distribuitorului, pe baza unui user si parole create si cunoscute doar de catre client. | Alin. (4) din art. 16 se abrogă |
|  |  |  | Enel Energie si Enel Energie Muntenia | La art. 16, alin. (4) În termen de 15 zile lucrătoare de la data integrării locului de consum/de producere și consum în SMI, operatorul de distribuție are obligația să informeze furnizorul în scris prin mijloace electronice despre faptul că locul de consum/de producere și consum a fost integrat în SMI, precum și numele de user și parola pentru acces la portalul prin care utilizatorul va putea accesa datele de consum/producere despre faptul ca utilizatorul rețelei își poate crea cont pe portalul OD in vederea accesării datelor sale de consum/producere, utilizând un user și parola. Var. 1 În termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii informării de la operatorul de distribuție privind integrarea locului de consum/de producere și consum în SMI, furnizorul are obligația să notifice utilizatorul cu privire la faptul că contractul de furnizare/distribuție urmează să fie completat cu o Anexă al cărei conținut este prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezentele condiții-cadru. Var. 2 În termen de 15 zile lucrătoare de la Odată cu prima factura emisa de furnizor după 15 zile de la data primirii informării de la operatorul de distribuție privind integrarea locului de consum/de producere și consum în SMI, furnizorul are obligația să notifice utilizatorul cu privire la faptul că contractul de furnizare/distribuție urmează să fie completat cu o Anexă al cărei conținut este prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezentele condiții-cadru. | Crearea automata de conturi pe portalul OD poate duce la incarcarea bazei de date in conditiile in care nu toate conturile vor fi activate. De asemenea, crearea oricaror conturi de utilizator trebuie sa se bazeze pe vointa utilizatorului care intreprinde o actiune sau un set de actiuni. Pe langa aspectele legate de crearea unui cont de utilizator fara acordul acestuia, sunt si unele aspecte legate de securitate, printre altele creearea conturilor si a parolelor in special pentru si transmiterea lor catre furnizor care, la randul lui, trebuie sa le transmita utilizatorului. Practic, se impun furnizorului actiuuni de stocare si transmiterea user name si parolei in „clear text”, fapt care contravine unor reguli minime de securitate care sunt statuate atat in bunele practici in domeniu protectiei datelor cu caracter personal, dar si in acte normative emise de UE cum ar fi Directiva NIS transpusa in legislatia nationala. Mai mult, pentru creearea/accesarea unui cont si pentru a asigura o experienta de utilizare rezonabila este necesara asocierea acestuia unei adrese de email, or aceasta informatie nu este detinuta de OD in toate cazurile intrucat colecarea acesteia nu este obligatorie in relatia cu consumatorii. In plus, subliniem un alt aspect important: in contextul schimbarii furnizorului, in conditiile in care OD va trebui sa transmita prin intermediul furnizorului credentialele respectivului cont (user+parola), daca clientul care primeste aceste informatii prin intermediul primului furnizor nu va schimba si parola odata cu schimbarea furnizorului, putem fi in situatia incalcarii principiului confidentialitatii datorita faptului ca aceleasi credentiale, ale aceluiasi client vor fi comunicate mai multor furnizori, in functie de apetitul clientului de a schimba furnizorul. Var. 1 – corelare cu propunerea de modificare de la art.8 alin.(5) Var. 2 In scopul optimizarii fluxului operational precum si al costurilor aferente obligatiei furnizorului de a notifica clientilor completarea contractului de furnizare cu Anexa 5, propunem simplificarea acestei actiuni prin transmiterea de catre furnizori a Anexei 5 odata cu prima factura emisa dupa 15 zile de la primirea informarii de la OD. | Alin. (4) din art. 16 se abrogă |
|  |  |  | E-Distributie (EDM, EDB, EDD) | La art. 16, alin. (4) În termen de 15 zile lucrătoare de la data integrării locului de consum/de producere și consum în SMI, operatorul de distribuție are obligația să informeze furnizorul în scris prin mijloace electronice despre faptul că locul de consum/de producere și consum a fost integrat în SMI, precum și despre faptul ca utilizatorul rețelei își poate crea cont pe portalul OD in vederea accesării datelor sale de consum/producere de numele de user și parola pentru acces la portalul prin care utilizatorul va putea accesa datele de consum/producere. În termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii informării de la operatorul de distribuție privind integrarea locului de consum/de producere și consum în SMI, furnizorul are obligația să notifice utilizatorul cu privire la faptul că contractul de furnizare/distribuție urmează să fie completat cu o Anexă al cărei conținut este prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezentele condiții-cadru. | Consideram necesara eliminarea obligatiei operatorului de distributie de a crea automat conturi pe portalul sau deoarece aceasta actiune ar putea duce la incarcarea bazei de date in conditiile in care nu toate conturile vor fi activate de catre utilizatori. De asemenea, crearea oricaror conturi de utilizator trebuie sa se bazeze pe vointa utilizatorului care intreprinde o actiune sau un set de actiuni. Pe langa aspectele legate de crearea unui cont de utilizator fara acordul acestuia, amintim si aspectele privind securitatea datelor cu caracter personal. Astfel, in situatia in care operatorul de distributie are obligatia de a crea conturile si parolele, acestea trebuie transmise catre furnizor, care la randul sau le transmite utilizatorului. Practic, acest lucru duce la stocarea si transmiterea user name-urilor si parolelor in “clear text”, lucru care contravine unor reguli minime de securitate care sunt statuate atat in bunele practici din domeniul protectiei datelor cu caracter personal, cat si in acte normative emise de Uniunea Europeana, cum ar fi Directiva NIS (Legea 362/2018) transpusa in legislatia nationala. Mai mult, pentru crearea si accesarea unui cont si pentru a asigura o experienta de utilizare rezonabila, este necesara asocierea contului cu o adresa de e-mail, iar aceasta informatie nu este detinuta de operatorii de distributie in toate cazurile intrucat corelarea acesteia nu este obligatorie in relatia cu utlizatorii. | Alin. (4) din art. 16 se abrogă |
|  |  |  | DEER | La art. 16, alin. (4) (4) În termen de primele 15 zile lucrătoare de la data integrării locului de consum/de producere și consum în SMI ale lunii curente, operatorul de distribuție are obligația să informeze furnizorul în scris prin mijloace electronice despre faptul că locul de consum/de producere și consum toți consumatorii care au fost integrați în SMI în luna precedentă, precum și numele de user și parola pentru modul de acces la portalul prin care utilizatorul va putea accesa datele de consum/producere. În termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii informării de la operatorul de distribuție privind integrarea locului de consum/de producere și consum în SMI, furnizorul are obligația să notifice utilizatorul cu privire la faptul că contractul de furnizare/distribuție urmează să fie completat cu o Anexă al cărei conținut este prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezentele condiții-cadru | Numele de utilizator (user si parola) se vor configura de clientul final, conform procedurii de pe website OD pentru accesul la datele de măsurare. Astfel se asigura confidențialitatea acestor informații. De aici poate rezulta ca un set semnificativ de date, altele decât cele de consum/producere nu vor fi accesibile clientului final. Este necesar sa fie definite explicit care sunt datele de consum/producere (indexe curente, indexe autocitite, curba de sarcina de indexe / energii.) | Alin. (4) din art. 16 se abrogă |
|  |  |  | DEO | La art. 16, alin. (4) se modifică după cum urmează: (4) În termen de 60 zile lucrătoare de la data integrării locului de consum/de producere şi consum în SMI, operatorul de distribuție are obligația să informeze furnizorul în scris prin mijloace electronice despre faptul că locul de consum/de producere şi consum a fost integrat în SMI. Odata cu implementarea sistemelor IT support, dar nu mai tarziu de 31.12.2022, pentru sistemul de masurare inteligenta (MDMS, Portal, etc.), operatorul de distributie are obligatia de a transmite furnizorilor modul de accesare al datelor de catre utilizatorii finali. În termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii informării de la operatorul de distribuție privind integrarea locului de consum/de producere şi consum în SMI, furnizorul are obligația să notifice utilizatorul cu privire la faptul că contractul de furnizare/distribuţie urmează să fie completat cu o Anexă al cărei conținut este prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezentele condiții-cadru. | Se solicita un termen de 60 de zile pentru acest proces deoarece tehnologia predominant utilizata de catre OD este PLC iar comunicatia este direct proportionala cu procentul de instalare pentru fiecare post de transformare. De asemenea, dupa momentul integrarii locului de consum/de producere si consum in SMI, OD monitorizeaza atent si direct pe o perioada de minim 30 de zile informatiile achizitionate de la contor, arhitectura de comunicatie a contoarelor pentru a asigura astfel stabilitatea de comunicatie. Sunt necesare activitati de teren in situatia in care procentul de integrare si citire este insufficient. Este cunoscut faptul ca operatorii de distributie se afla in plin proces de implementare al sistemelor IT support pentru sistemul de masurare inteligenta (MDMS, Portal). Realizarea unei investitii suplimentare pentru indeplinirea formei de baza a articolului pana la fiinalizarea implementarii ar fi nejustificata la acest moment avand in vedere ca in cazul DEO deja s-a parcurs mai mult de jumatate din procesul de implementare. Totodata, consideram ca transmiterea de user si parola pentru fiecare client in parte, catre furnizorul de energie ar crea o bresa de securitate importanta si nu este in conformitate cu standardele de securitate din domeniul masurarii inteligente. De aceea propunem sa transmitem catre furnizor modul in care clientul le poate accesa, urmand ca dupa parcurgerea unor pasi de autentificare clientul sa primeasca pe e-mail userul si parola necesara. | Alin. (4) din art. 16 se abrogă |
|  | Art. 18 | Nu face obiectul proiectului de Ordin | DEER | (3) OD au obligaţia de a asigura accesul la datele istorice de consum, care cuprind datele de măsurare aferente lunii curente a anului curent, inclusiv cele aferente zilei precedente, astfel încât acestea să fie disponibile pentru utilizatori şi furnizori, în mod continuu, nediscriminatoriu, cu respectarea condiţiilor de securitate şi protecţie a confidenţialităţii datelor. Actualizarea datelor de măsurare cu cele măsurate aferente consumului de energie electrică pentru ziua precedentă se realizează în intervalul orar 1.00-13,00 al zilei curente. se realizează zilnic. | Pot exista incidente informatice si limitări de interfețe care să nu permită respectarea transmiterii datelor în intervalul precizat:1.00-13.00 | Nu se acceptă. Sistemele implementate trebuie să tindă să atingă aceste performanțe, altfel se îndepărtează de scopul pentru care sunt realizate. |
|  | Art. 19 | Nu face obiectul proiectului de Ordin | DEER | (3) Pe toată durata calendarului de implementare a SMI, lunar, în primele 5 zile ale lunii curente, OD transmit furnizorilor de energie electrică situația cu locurile de consum/de producere și consum integrate în SMI în luna precedentă, pentru care instalarea sistemelor și configurarea sunt finalizate și datele de consum au fost recepționate și înregistrate la nivelul MDMS. | Considerând numărul mare de consumatori care vor fi integrați lunar conform roll-out SMI termenul de 5 zile este prea scurt pentru informarea furnizorilor cu privire la transmiterea datelor la mii de consumatori integrați lunar. | Nu se acceptă. Actualizarea datelor de implementare în sisteme informatice ale OD pe măsura realizării implementărilor nu va conduce la aglomerări și blocaje. Dacă actualizările sunt făcute continuu, pe măsura finalizării implementărilor, sfârșitul lunii nu va fi foarte încărcat, astfel încât, în primele 5 zile ale lunii următoare să se poate extrage din baza de date actualizată situația integrărilor din ultima lună pentru a fi puse la dispoziția furnizorilor. |
|  | Anexa nr. 3 la condițiile-cadru – poz. 6 | a. La poziția 6 - „Media anuală a ratelor zilnice de succes a transmiterii datelor de la contor la HES/MDMS”, în coloana observații se completează: „Raportarea se transmite anual, defalcat pe luni și pe posturi de transformare. Pentru fiecare post de transformare se va preciza numărul total de contoare aferente postului de transformare și numărul de contoare integrate în SMI aferente postului de transformare, precum și datele de localizare (localitate, județ).” | DEER | a. La poziția 6 - „Media anuală a ratelor zilnice de succes a transmiterii datelor de la contor la HES/MDMS”, în coloana observații se completează : ,,Raportarea se transmite anual, defalcat pe luni și pe posturi de transformare localități. Pentru fiecare post de transformare localitate se va preciza numărul total de contoare aferente postului de transformare localității și numărul de contoare integrate în SMI aferente postului de transformare localității, precum și datele de localizare (localitate județ, comună, după caz). Determinarea ratei zilnice de succes a transmiterii datelor de la contor la HES/MDMS pentru ziua (i) se va face în ziua (i+3) | a. Asocierea unui loc de consum/producere aferent unui client final este dinamica. Apartenenta sa la un post de transformare poate sa varieze de-a lungul unui interval de timp cu atât mai mult de-a lungul unui an calendaristic. Cauzele modificării apartenentei la un post de transformare pot fi: lucrări programate de mentenanață, evenimente care duc pentru o perioada de timp la alimentarea dintr-un alt post de transformare, lucrări de modernizare/ dezvoltare a rețelei care pot conduce la redistribuirea consumatorilor intre doua sau mai multe posturi de transformare, apariția unor noi puncte de injecție in RED – preluarea consumatorilor pe un post nou de transformare inexistent la începutul perioadei de raportare(ex: luna) | Nu se acceptă. Reconfigurarea topologiei rețelei care este invocată pentru susținerea propunerii de modificare a modului de determinare a parametrului nu este un proces dinamic și continuu. Situațiile conjuncturale pot fi reflectate prin note explicative în raportarea periodică. |
|  |  |  | DEO | La Anexa nr. 3 la condițiile-cadru se fac următoarele modificări și completări: a. La poziția 6 - „Media anuală a ratelor zilnice de succes a transmiterii datelor de la contor la HES/MDMS”, în coloana observații se completează: „Raportarea se transmite anual, defalcat pe luni și pe posturi de transformare. Pentru fiecare post de transformare se va preciza numărul total de contoare aferente postului de transformare și numărul de contoare integrate în SMI aferente postului de transformare, precum și datele de localizare (localitate, județ).” | Se propune eliminarea punctului a. Din urmatoarele motive: O asemenea raportare este prea putin relevanta pentru implementarea realizata in anul anterior din cauza faptului ca instalarea contoarelor, pentru un post de transformare poate sa dureze de la cateva zile pana la cateva luni. De aceea calcularea procentului de integrare/citire trebuie sa tina cont permanent de numarul de contoare instalat in PT-ul respectiv pentru fiecare luna in parte. Exista sansa ca pentru un PT de exemplu, in luna martie sa furnizam un procent de citire de 100% raportat la 6 contoare instalate, iar in luna mai sa furnizam un procent de 80% raportat la un numar de 550 de contoare instalate. Aceasta este o stare de fapt generala, pentru toate posturile de transformare si nu este o situatie punctuala sau unica in cadrul implementarii. Totodata si daca ne-am referi la anii anteriori dinamica alimentarii consumatorilor intr-o retea de distributie a energiei electrice buclata va determina diferente mari intre o luna si cealalta, diferente care sunt nesemnificative avand in vedere ca un contor care migreaza de la un concentrator de date la altul isi realizeaza task-urile de citire fara probleme. | Nu se acceptă. Transmiterea cu succes a datelor de la contor la HES/MDMS este esența funcționării sistemului. Prin rata de succes a transmiterii datelor nu se evaluează volumul datelor, ci gradul de acuratețe/încredere, a datelor primite în HES/MDMS pe baza cărora se vor face prelucrări ulterioare pentru materializarea funcționalităților stabilite. |
|  | Anexa nr. 3 la condițiile-cadru – poz. 9 | b. La poziția 9 - „Durata cumulată a întreruperilor lungi înregistrate la utilizatorii integrați în SMI”, în coloana observații se completează: „Raportarea se transmite anual. Unitatea de măsură va fi minute întrerupere.” | DEER | b. La poziția 9 - „Durata cumulată a întreruperilor lungi înregistrate la utilizatorii integrați în SMI”, în coloana observații se completează: „Raportarea se transmite anual. Unitatea de măsură va fi minute întrerupere.” În aceasta raportare nu se va ține cont de locurile de consum/producere la care consumatorul a intervenit în sensul scoaterii de sub tensiune a contorului. | b. Evaluarea gradului de citire zilnic, având în vedere necesitatea asigurării timpilor obiectivi de restaurare a comunicației cu contorul de energie electrica(realimentarea contorului în cazul auto deconectării, realimentarea clienților finali SMI din posturi de transformare care sunt integrate in sistemul SMI, posibilitatea remedierii defecțiunilor inerente elementelor din sistemul de comunicație(concentratoare de date, s.a.). Menționăm că pentru a evalua gradul zilnic de citire independent de cauzele menționate în nota de subsol a Anexei 3 este necesară corelarea cu date/informații externe sistemelor SMI. | Nu se acceptă. Întreruperile lungi sunt definite în standardul de performanță. Raportarea pentru locurile de consum integrate în SMI se face în limitele acestei definiții. |
|  | Anexa 3 | Pozitia 6 – Explicare formula -Nu face obiectul pr de Ordin ncdr i - nr. de contoare integrate în SMI pentru care s-au recepționat corect datele **,*** aferente intervalului orar 0,00 - 24,00 al zilei i din anul de raportare, transmise de la contor la HES/MDMS, în intervalul 01,00 - 13,00 al zilei următoare zilei i | DEER | Pozitia 6 – Explicare formula ncdr i - nr. de contoare integrate în SMI pentru care s-au recepționat corect datele **,*** aferente intervalului orar 0,00 - 24,00 al zilei i din anul de raportare, transmise de la contor la HES/MDMS, în intervalul 01,00 - 13,00 al zilei următoare zilei i ziua (i+3) la ora 23,59 | Solicitam i+3 pentru a oferi date corecte sistemul are nevoie de o perioada de 48 de ore de la data curenta | Nu se acceptă. Nu se precizează ce cauză obiectivă conduce la această întârziere în funcționarea sistemului. |
|  | Anexa 3 | Nota ** Datele care se au în vedere la determinarea ratei zilnice de succes a transmiterii sunt datele de decontare definite în codul de măsurare a energiei electrice în vigoare. | DEER | **Datele care se au în vedere la determinarea ratei zilnice de succes a transmiterii sunt datele de decontare definite în codul de măsurare a energiei electrice în vigoare Anexa 5 a prezentului ordin. |  | Nu se acceptă. Semnificația datelor este cea din Codul de măsurare și se păstrează această referință pentru coerența reglementărilor. |
|  | Anexa 4 | 16. Numărul cumulat de utilizatori care au refuzat instalarea SMI | DEER | Propunem eliminare 16. Numărul cumulat de utilizatori care au refuzat instalarea SMI | Conform Anexa 5 nu mai este necesar acordul consumatorului | Nu se acceptă. Refuzul nu este legat de consimțământ. Poate avea și alte cauze. |
|  | Anexa 4 | 25. Reducere altor costuri de operare şi mentenanţă a reţelelor în zonele în care s-au implementat SMI: Varef - Vaa | DEER |  | De detaliat cerința si de explicitat costurile solicitate | Nu face obiectul propunerii de modificare. Aceste aspecte au fost clarificate în faza elaborării Ordinului 177/2018 și a analizelor cost-beneficii pe baza cărora s-a aprobat Calendarul de implementare. |
|  | Anexa nr. 5 la condițiile-cadru | - Începând cu data de __________ , locul de consum/de producere şi consum de la adresa _______________________ a fost integrat în sistemul de măsurare inteligentă a energie electrice (SMI). Prin sistemul de măsurare instalat se înregistrează și se transmit spre sistemul central de achiziție și prelucrare a datelor următoarele tipuri de date, care se utilizează în scopurile precizate în continuare: Datele înregistrate de contor și transmise către sistemul central de achiziție și prelucrare a datelor; Scopul utilizării datelor. - date de decontare - date necesare pentru facturare, inclusiv cele care afectează credibilitatea sau acuratețea datelor necesare pentru facturare (indexuri de energie, indexuri diferențiale pe structuri tarifare, inclusiv cele memorate la intervale de timp egale și sincronizate cu ceasul de timp real, puterea activă maximă de lungă durată pentru fiecare sfert de oră bloc, ceas de timp real, curbe de sarcină de indexuri, tentativă de fraudă etc.);; - facturarea cantității de energie electrică consumate/produse. | Enel Energie si Enel Energie Muntenia | - Începând cu data de __________ , locul de consum/de producere şi consum de la adresa _______________________ a fost integrat în sistemul de măsurare inteligentă a energie electrice (SMI). Prin sistemul de măsurare instalat se înregistrează și se transmit spre sistemul central de achiziție și prelucrare a datelor următoarele tipuri de date, care se utilizează în scopurile precizate în continuare: Datele înregistrate de contor și transmise către sistemul central de achiziție și prelucrare a datelor; Scopul utilizării datelor. date de decontare - date necesare pentru facturare conform ANEXEI nr. 13 la Ordinul ANRE nr.25/2021-FORMAT-CADRU al datelor de măsurare transmise de OD furnizorului în vederea decontării consumului de energie electrică la clienţii finali, inclusiv cele care afectează credibilitatea sau acuratețea datelor necesare pentru facturare (indexuri de energie activa si reactiva, indexuri diferențiale pe structuri tarifare, inclusiv cele memorate la intervale de timp egale și sincronizate cu ceasul de timp real, puterea activă maximă de lungă durată pentru fiecare sfert de oră bloc, ceas de timp real, curbe de sarcină de indexuri, profil specific de consum, ID curba agregata, tentativă de fraudă etc.);; facturarea cantității de energie electrică consumate/ produse inregistrata in cadranele/ registrele EA/EAP/ERI/ERC. | 1.Pentru a evita unele omisiuni si pentru mai multa claritate, propunem completarea definirii datelor de decontare cu elementele necesare decontarii/facturarii, asa cum sunt precizate in Formatul-cadru al datelor de masurare transmise de OD furnizorului în vederea decontării consumului de energie electrică la clienţii finali – Anexa 13 la Ord. ANRE nr. 25/2021. | Definirea datelor a fost eliminată din conținutul anexei. |
|  |  |  | E-Distributie (EDM, EDB, EDD) | Datele înregistrate de contor și transmise către sistemul central de achiziție și prelucrare a datelor; Scopul utilizării datelor. - date de decontare - date necesare pentru facturare, conform Anexei nr. 1^3 la Ordinul ANRE nr.25/2021-FORMAT-CADRU al datelor de măsurare transmise de OD furnizorului în vederea decontării consumului de energie electrică la clienţii finali, inclusiv cele care afectează credibilitatea sau acuratețea datelor necesare pentru facturare (indexuri de energie, indexuri diferențiale pe structuri tarifare, inclusiv cele memorate la intervale de timp egale și sincronizate cu ceasul de timp real, puterea activă maximă de lungă durată pentru fiecare sfert de oră bloc, ceas de timp real, curbe de sarcină de indexuri, tentativă de fraudă etc.);; - facturarea cantității de energie electrică consumate/ - produse. - mărimi de instrumentație – mărimi instantanee: puterea electrică activă/reactivă, tensiunea, curentul, frecvența rețelei; - date de stare - informații cu privire la evenimente și mărimi de stare ca de exemplu: stare conectat/deconectat, mărime electrică încadrată sau nu într-un interval de variație predefinit etc.; - monitorizarea parametrilor electrici prevăzuți în avizul de racordare la rețelele electrice de distribuție a energiei electrice; - monitorizarea parametrilor necesari pentru determinarea indicatorilor de calitate a serviciului de distribuție a energiei electrice.. | Pentru mai multa claritate, consideram necesara definirea “sistemului central de achizitie si prelucrare a datelor”. Pentru a evita confuzia asupra datelor strict necesare facturarii, propunem completarea definitiei datelor de decontare cu elementele care definesc datele strict necesare facturarii, asa cum sunt precizate in Formatul-cadru al datelor de masurare transmise de OD furnizorului în vederea decontării consumului de energie electrică la clienţii finali – Anexa nr. 1^3 la Ord. ANRE nr. 25/2021. Propunere in corelare cu pct. 6 din Anexa nr. 5 (a se observa mai jos) | Definirea datelor a fost eliminată din conținutul anexei. |
|  |  |  | DEER | 1.Începând cu data de __________ ,in locul de consum/de producere şi consum de la adresa __ a fost integrat în sistemul de măsurare inteligentă a energie electrice (SMI). Prin sistemul de măsurare instalat se înregistrează și se transmit spre sistemul central de achiziție și prelucrare a datelor următoarele tipuri de date, care se utilizează în scopurile precizate în continuare: montat un contor de tip SMI. Datele de decontare vor fi disponibile în funcție de performanțele sistemului. Datele înregistrate de contor și transmise către sistemul central de achiziție și prelucrare a datelor; Scopul utilizării datelor. -date de decontare / facturare: date necesare pentru facturare, inclusiv cele care afectează credibilitatea sau acuratețea datelor necesare pentru facturare(indexuri de energie, indexuri diferențiale pe structuri tarifare, inclusiv cele memorate la intervale de timp egale (curbe de sarcină energie electrică) și sincronizate cu ceasul de timp real, puterea activă maximă de lungă durată pentru fiecare sfert de oră bloc, ceas de timp real, curbe de sarcină de indexuri, tentativă de fraudă etc.); -date care afectează credibilitatea sau acuratețea datelor necesare pentru facturare - puterea activă maximă de lungă durată pentru fiecare sfert de oră bloc, ceas de timp real, curbe de sarcină de indexuri, tentativă de fraudă etc.);; facturarea de către furnizor cantității de energie electrică consumate/produse. | Este necesara definirea conceptului de contor integrat in sistemul de masurare inteligenta a energiei electrice. Astfel consideram ca poate fi precizata data integrarii data la care se transmite informarea de catre OD furnizorului acestuia respectiv data mentionarii in contractul de furnizare / distributie. Avand in vedere Art. 16 alin (4) este necesar sa fie stabilit care sunt datele care trebuie sa fie disponibile pentru clientul final in portal acces date de masurare. Ar trebui folosita o terminologia comuna atat in art.16 cat si in Anexa 5 datele de cosnum si producere (art.16) sau date de decontare/facturare ca si (Anexa 5) Solicitare suplimentara: Solicitam definirea unei structuri maximale de tarife in vederea evaluarii conformitatii sistemelor fata de numarul de campuri de memorat. Avand in vedere ca in Codul de masurare curbele de sarcina sunt diferentiate dupa tipul consumatorilor C1 si C2 | Se acceptă. La art. 3 s-a introdus o literă nouă cu definiția integrării în SMI a locului de consum Definirea datelor a fost eliminată din conținutul anexei. |
|  | Anexa nr. 5 la condițiile-cadru | 2. Operatorul de distribuţie are obligaţia să asigure informarea utilizatorului cu privire la beneficiile pe care le poate obţine prin valorificarea funcționalităților SMI, prin publicarea tuturor informaţiilor pe pagina de internet http://.................. |  |  |  |  |
|  | Anexa nr. 5 la condițiile-cadru | 3. Furnizorul are obligaţia să factureze energia electrică consumată/produsă numai pe baza datelor de decontare înregistrate de SMI conform prevederilor art. 18 alin. (4) şi (5) din condițiile-cadru aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 177/2018, fără să mai solicite sau să accepte transmiterea de către utilizator a indexului auto-citit şi fără să utilizeze o cantitate estimată de energie electrică. | Delgaz Grid | 3. Furnizorul are obligaţia să factureze energia electrică consumată/produsă numai pe baza datelor de decontare înregistrate de SMI conform prevederilor art. 18 alin. (4) şi (5) din condițiile-cadru aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 177/2018, fără să mai solicite sau să accepte transmiterea de către utilizator a indexului auto-citit. şi fără să utilizeze o cantitate estimată de energie electrică Furnizorul poate utiliza cantitati estimate de energie electrica, in cazul in care distribuitorul nu poate realiza citirea de la distanta datorita unor defecte tehnice, operatiuni de reparatii planificate, conditii meteorologice deosebite, actiuni ale clientilor (auto-deconectare din siguranta). | Asigurarea lunara a citirii contoarelor pentru locurile de consum care nu pot fi citite de la distanta creste costul aferent activității operatorilor de rețea, motivat de faptul ca sunt necesare alocări de resurse suplimentare (resurse umane, resurse materiale) - aceste contoare sunt amplasate in teren in mod dispersat, cu distante mari intre locurile de consum. Menționăm de asemenea ca in proporție de app. 60% din situațiile pentru care nu poate fi asigurata citirea de la distanta, contoarele sunt amplasate in interiorul proprietăților astfel ca activitățile de verificare si remediere comunicații sunt ingreunate si dependente de asigurarea accesului la contor de catre clienti. | Nu se acceptă. În cazul defectării căilor de comunicație a datelor înregistrările din contor se pot descărca prin deplasarea la locul de consum. Pentru cazul defectării contorului există proceduri și prevederi specifice în reglementarile în vigoare. |
|  |  |  | DEO | 3. Furnizorul are obligaţia să factureze energia electrică consumată/produsă numai pe baza datelor de decontare înregistrate de SMI conform prevederilor art. 18 alin. (4) şi (5) din condițiile-cadru aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 177/2018, fără să mai solicite sau să accepte transmiterea de către utilizator a indexului auto-citit şi fără să utilizeze o cantitate estimată de energie electrică. In cazul imposibilitatii transmiterii datelor de decontare inregistrate de SMI ca urmare a unor probleme tehnice (defecte, probleme de comunicatie, etc.) ale sistemului de masurare, OD va transmite catre furnizor date estimate de consum/productie functie de istoricul locului de consum, cu mentiunea clara ca acestea sunt date estimate. Transmiterea de date estimate se va face pana la remedierea problemelor, dar nu mai mult de 3 perioade consecutive de facturare. | Propunem reglementarea situatiei generate de probleme tehnice ce pot aparea in SMI prin introducerea optiunii de transmitere a unor date estimate de catre OD functie de istoricul de consum/productie a locului de consum respectiv. Aceasta situatie are caracter exceptional fiind permisa doar in unele cazuri generate de probleme tehnice SMI si strict pentru maxim 3 perioade de facturare consecutive. In caz contrar se vor realiza cheltuieli operationale suplimentare nejustificate care pot fi evitate avand in vedere precizia estimarilor noilor sisteme informatice. | Nu se acceptă. În cazul defectării căilor de comunicație a datelor înregistrările din contor se pot descărca prin deplasarea la locul de consum. Pentru cazul defectării contorului există proceduri și prevederi specifice în reglementarile în vigoare. |
|  |  |  | DEER | 3. Furnizorul are obligaţia să factureze energia electrică consumată/produsă numai pe baza datelor de decontare înregistrate de SMI conform prevederilor art. 18 alin. (4) şi (5) din condițiile-cadru aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 177/2018, fără să mai solicite sau să accepte transmiterea de către utilizator a indexului auto-citit (cu excepția situațiilor în care în mod independent de OD nu este posibilă transmiterea datelor telecitite (precum, dar nu limitat la furt, defectare concentrator, lipsa semnal GSM etc). Situația va fi notificată furnizorului de către OD). În situațiile în care din considerente tehnice (lipsa comunicație, defectare echipament de măsurare) OD nu poate pune la dispoziția furnizorului date măsurate, OD va determina cantitatea de energie electrică consumată pe baza de estimat. | Atat timp cat citirea datelor din modelul de date al contoarelor SMI este dependenta de performanta mediului de comunicatie (GSM/GPRS, PLC) consideram necesara acceptarea estimarii cantitatii de energie electrica Nu exista sisteme SMI cu rata de succes a citirii de 100%. Luand in considerare o rata de succes a citirii de 97%, inseamna ca 3% dintre contoare nu vor putea fi citite in decursul unei luni. Neacceptarea estimarii in acest caz implica un efort disproportionat in comparatie cu rezultatul de citire in teren a acestor contoare. | Nu se acceptă. În cazul defectării căilor de comunicație a datelor înregistrările din contor se pot descărca prin deplasarea la locul de consum. Pentru cazul defectării contorului există proceduri și prevederi specifice în reglementarile în vigoare. |
|  | Anexa nr. 5 la condițiile-cadru | 4. Operatorul de distribuţie are obligaţia să asigure accesul utilizatorului la datele proprii de decontare pe portalul aflat pe pagina de internet http://............, prin utilizarea următorului nume de user: .................... și a următoarei parole: ........., în condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (3) și alin. (6) din condițiile-cadru aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 177/2018. | Delgaz Grid | 4.Operatorul de distribuţie are obligaţia să asigure accesul utilizatorului la datele proprii de decontare pe portalul aflat pe pagina de internet http://............, prin utilizarea user și parola create de client:, în condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (3) și alin. (6) din condițiile-cadru aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 177/2018. | Datele de acces care contin info referitoare la user si parola de acces sunt date confidentiale. Clientul are posibilitatea accesului la datele masurate, pe portalul distribuitorului, pe baza unui user si parole create si cunoscute doar de catre client. | Se acceptă cu reformularea textului. |
|  |  |  | E-Distributire(EDM, EDB, EDD) | 4.Operatorul de distribuţie are obligaţia să asigure accesul utilizatorului la datele proprii de decontare pe portalul aflat pe pagina de internet http://............, prin utilizarea contului definit de catre utilizator cu nume user si parola, următorului nume de user: .................... și a următoarei parole: ........., în condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (3) și alin. (6) din condițiile-cadru aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 177/2018. | Corelare cu modificarile si argumentele propuse pentru Art. 16 alin. (4). | Se acceptă cu reformularea textului. |
|  |  |  | Enel Energie si Enel Energie Muntenia | 4.Operatorul de distribuţie are obligaţia să asigure accesul utilizatorului la datele proprii de decontare pe portalul aflat pe pagina de internet http://............, prin utilizarea contului definit de catre utilizator cu nume user si parola următorului nume de user: .................... și a următoarei parole: ........., în condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (3) și alin. (6) din condițiile-cadru aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 177/2018. | 4.Pentru corelare cu modificarile si argumentele propuse pentru Art. 16 alin. (4). | Se acceptă cu reformularea textului. |
|  |  |  | DEER | 4.Operatorul de distribuţie are obligaţia să asigure accesul utilizatorului la datele proprii de decontare pe portalul aflat pe pagina de internet http://............, prin utilizarea următorului nume de user: .................... și a următoarei parole: ........., intermediul unui cont de utilizator în condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (3) și alin. (6) din condițiile-cadru aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 177/2018. |  | Se acceptă cu reformularea textului. |
|  | Anexa nr. 5 la condițiile-cadru | 5. Operatorul de distribuție și furnizorii, în calitate de operatori de date cu caracter personal, au obligația de a asigura protecția datelor prevăzute la punctul 1 și de a le utiliza în condiții de legalitate; aceste date se supun prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. | Delgaz Grid | 5. Operatorul de distribuție și furnizorii, în calitate de operatori de date cu caracter personal, cu atribut de operatori asociati, au obligația de a asigura protecția datelor prevăzute la punctul 1 și de a le utiliza în condiții de legalitate conform acordurilor incheiate si a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. | Operatorii de date sunt văzuți ca asociați atunci când au stabilit în comun scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor, chiar dacă fiecare dintre aceștia este calificat distinct drept operator de date. Necesitatea lămuririi aspectelor menționate rezidă în aceea că posibila realizare a unui control asupra activităților de prelucrare a unei entități trebuie să aibă în vedere modul în care acesta și-a implementat măsuri organizatorice și tehnice și a generat garanții pentru prelucrarea conformă a datelor cu caracter personal, chestiune care inter alia presupune cunoașterea partenerului contractual și stabilirea împreună sau față de acesta a garanțiilor și măsurilor adecvate și suficiente în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Curtea de Justiție a UE sau GDPR nu a utilizat/ definit niciodată expresia de „operatori independenți” | Punctul se elimină din conținutul anexei. Obligațiile OD și furnizorului sunt precizate la art. 8. |
|  |  |  | E-Distributie (EDM, EDB, EDD) | 5. Operatorul de distribuție și furnizorii, în calitate de operatori de date cu caracter personal, au obligația de a asigura protecția datelor prevăzute la punctul 1 și de a le utiliza în condiții de legalitate; aceste date se supun prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. | Propunem eliminarea acestui punct deoarece obligatia operatorilor de date cu caracter personal de a proteja datele si de a le utiliza in conditii de legalitate este deja prevazuta in Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. Consideram redundanta prevederea, intrucat Regulamentul UE este de directa aplicabilitate. | Se acceptă. |
|  |  |  | Enel Energie si Enel Energie Muntenia | 5.Operatorul de distribuție și furnizorii, în calitate de operatori de date cu caracter personal, au are obligația de a asigura protecția datelor prevăzute la punctul 1 și de a le utiliza în condiții de legalitate; aceste date se supun prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. | 5. Fiind vorda despre exercitarea unui drept conferit persoanei vizate, consideram firesc ca persoana vizata sa se adreseze operatorului care si poate da curs sau nu acestuia, nu prin intermediul furnizorului, tinand cont de faptul ca setul de date face parte din categoria datelor cu caracter personal, iar conform art.12 Regulamentului 679/2016 solicitarea persoanei vizate trebuie sa fie adresata direct operatorului care proceseaza datele. Furnizorul ar trebui sa fie instiintat de catre OD daca s-a dat curs o data cu raspunsul catre client, conform art.7. | Punctul se elimină din conținutul anexei. |
|  |  |  | DEER | 5. Utilizatorul are dreptul să solicite operatorului de distribuţie direct sau doar prin intermediul furnizorului limitarea transmiterii datelor prevăzute la punctul 1 strict la cele necesare facturării lunare a cantităţii de energie electrică consumată/produsă. | Relatia OD cu utilizator se realizeaza doar prin intermediul furnizorului de energie electrica cu care are contract direct | Punctul se elimină din conținutul anexei. |
|  | Anexa nr. 5 la condițiile-cadru | 6. Utilizatorul are dreptul să solicite operatorului de distribuţie direct sau prin intermediul furnizorului limitarea transmiterii datelor prevăzute la punctul 1 strict la cele necesare facturării lunare a cantităţii de energie electrică consumată/produsă. | Delgaz Grid | Propunem eliminarea pct. 6 | Datele înregistrate de contor și transmise către sistemul central de achiziție și prelucrare a datelor (mărimi de instrumentație – mărimi instantanee: puterea electrică activă/reactivă, tensiunea, curentul, frecvența rețelei; date de stare - informații cu privire la evenimente și mărimi de stare ca de exemplu: stare conectat/deconectat, mărime electrică încadrată sau nu într-un interval de variație predefinit etc.) , sunt utilizate de catre operatorul de distributie pentru monitorizarea retelei de distributie si optimizarea investitiilor in retea, reducerea costurilor operationale inclusiv cele aferente deplasarilor in teren (datorita lipsei de informatii colectate). | Nu se acceptă. Eliminarea prevederii conduce la încălcarea dreptului utilizatorului prevăzut la art. 15 alin. (1) litera e) din Regulamentul privind protecția datelor. |
|  |  |  | DEO | Anexa nr. 5 la condițiile-cadru se modifică si va avea urmatorul cuprins: Condiții specifice (…) 6. Utilizatorul are dreptul să solicite operatorului de distribuţie direct sau prin intermediul furnizorului limitarea transmiterii datelor prevăzute la punctul 1 strict la cele necesare facturării lunare a cantităţii de energie electrică consumată/produsă, a informatiilor privind tentativele de frauda si a informatiilor privind planificarea retelei de distributie (nivel de tensiune, current, caderi de tensiune, etc.) | Consideram ca neexprimarea acordului pentru utilizarea datelor nu trebuie sa limiteze achizitia datelor referitoare la tentativele de frauda si/sau planificarea retelei. Introducerea acestui paragraf poate limita beneficiile avute in vedere la stabilirea analizei cost-beneficiu initiala care va trebui astfel revazuta iar planul de rollout updatat in consecinta. | Nu se acceptă. |
|  |  |  | E-Distributie (EDM, EDB, EDD) | 6. Utilizatorul are dreptul să solicite operatorului de distribuţie direct sau prin intermediul furnizorului limitarea transmiterii catre furnizor a datelor prevăzute la punctul 1 strict la cele necesare facturării lunare a cantităţii de energie electrică consumată/produsă. | Consideram necesara definirea concreta a tipurilor de date pentru care utilizatorul are dreptul de a solicita limitarea transmiterii catre furnizor. | Se acceptă cu reformularea textului. |
|  |  |  | Enel Energie si Enel Energie Muntenia | 6. Utilizatorul are dreptul să solicite operatorului de distribuţie direct sau prin intermediul furnizorului limitarea transmiterii datelor prevăzute la punctul 1 intre operatorul de distributie si furnizor strict la cele necesare facturării lunare a cantităţii de energie electrică consumată/produsă. | Pentru corelare cu propunerile si motivatiile de la punctul 5. Limitarea transmiterii datelor prevazute la punctul 1 se va aplica atat la furnizor, cat si la utilizator. | Nu se acceptă . |
|  | Anexa nr. 5 la condițiile-cadru | 7. În situaţia înregistrării unei solicitări scrise conform punctului 6, operatorul de distribuţie are obligaţia să răspundă utilizatorului în scris în termen de 30 de zile lucrătoare şi să configureze subsistemul de măsurare astfel încât acesta să asigure numai necesarul de date pentru facturarea lunară a cantităţii de energie electrică consumată/produsă. | Delgaz Grid | Propunem eliminare | Idem ca la pct. 4. Prin colectarea doar a unui index lunar, investitia in contorizare inteligenta nu isi produce efectul estimat. | Nu se acceptă. v. rezoluția de la pct. 35 |
|  |  |  | DEO | - În situaţia înregistrării unei solicitări scrise conform punctului 6, operatorul de distribuţie are obligaţia să răspundă utilizatorului în scris în termen de 30 de zile lucrătoare şi să configureze subsistemul de măsurare astfel încât acesta să asigure numai necesarul de date pentru facturarea lunară a cantităţii de energie electrică consumată/produsă, a datelor referitoare la tentativele de frauda si a datelor necesare pentru planificarea retelei (nivel de tensiune, current, caderi de tensiune, etc.) | Pus in concordanta cu punctul anterior. | Nu se acceptă. |
|  |  |  | E Distributie muntenia (EDM, EDB, EDD) | 7. În situaţia înregistrării unei solicitări scrise conform punctului 6, operatorul de distribuţie are obligaţia să răspundă utilizatorului în scris în termen de 30 de zile lucrătoare şi să configureze sistemul de gestionare subsistemul de măsurare astfel încât acesta să asigure numai doar necesarul de date pentru facturarea lunară a cantităţii de energie electrică consumată/produsă. | Consideram necesara modificarea obligatiei operatorului de distributie de a configura subsistemul de masurare cu obligatia de a configura sistemul de gestionare deoarece daca limitarea se va aplica la nivel de subsistem de masurare, datele nu vor mai fi disponibile nici operatorului de distributie, nemaifiind astfel justificata integrarea in SMI. | Se acceptă cu reformularea textului. |
|  |  |  | Enel Energie si Enel Energie Muntenia | 7.În situaţia înregistrării unei solicitări scrise conform punctului 6, operatorul de distribuţie are obligaţia să răspundă utilizatorului în scris în termen de 30 de zile lucrătoare şi să configureze subsistemul de măsurare astfel încât acesta să asigure transmiterea catre furnizor numai necesarul de date pentru facturarea lunară a cantităţii de energie electrică consumată/produsă, conform ANEXEI nr. 13 la Ordinul ANRE nr.25/2021-FORMAT-CADRU al datelor de măsurare transmise de OD furnizorului în vederea decontării consumului de energie electrică la clienţii finali. | Pentru claritate si corelare cu propunerile de la Conditii specifice -punctul 1 | Nu se acceptă . Transmiterea datelor se realizează în sistemul aflat în gestiunea OD. Configurarea conform solicitării utilizatorului prevăzută la pct. 6 (și care este menită să asigure respectarea dreptului utilizatorului prevăzut la art. 15 alin. (1) litera e) din Regulamentul privind protecția datelor) este realizată de OD. Acesta va transmite furnizorului datele aferente fiecărui loc de consum conform configurării sistemului. |
|  |  |  | DEER | 7. În situaţia înregistrării unei solicitări scrise conform punctului 6, operatorul de distribuţie are obligaţia să răspundă utilizatorului în scris în termen de 30 de zile lucrătoare şi să configureze subsistemul de măsurare astfel încât acesta să asigure numai necesarul de date pentru facturarea lunară a cantităţii de energie electrică consumată/produsă precum și datele de stare ale sistemului. | În cazul refuzului utilizatorului de a permite accesul la datele de stare ale sistemului solicitam clarificari la modul in care se vor complete punctele din Anexa 3 referitoare la indicatorii de calitate a serviciului | Se acceptă cu reformularea textului. |
|  | ART III proiect de Ordin | Art. III - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I | DEO | Art. III - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I si intra in vigoare in termen de 90 de zile de la publicare. | Pentru implementarea in cadrul sistemelor informatice ale OD a modificarilor propuse prin proiectul de ordin propunem intrarea in vigoare a ordinului in termen de 90 de zile de la publicarea in MO. | Se acceptă cu reformularea textului. |