Ordin nr. ...... din ...................

pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare a activității de mentenanță aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2017

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c), ale art. 9 alin. (1) lit. h) şi ş) şi alin. (5) lit. d) şi ale art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, ale Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 225/2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu completările ulterioare,

# preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. Regulamentul de organizare a activității de mentenanță aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2017, publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 25 octombrie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 37 alineatul (2), se modifică și va avea următorul cuprins:

”Operatorul de transport şi de sistem şi operatorii de distribuţie concesionari din sectorul energiei electrice au obligaţia de a transmite la ANRE situaţia realizării programului anual de mentenanţă, în formatele prevăzute în tabelele cuprine în Anexa nr. 3 și Anexa nr. 4 la prezentul regulament”

2. După Anexa nr. 2 la regulament se introduc două noi anexe, Anexa nr. 3 și Anexa nr. 4,   având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru Chiriță

Anexa la ordin

Anexa 3

Transportul energiei electrice

Programul de mentenanţă în anul [n]

Tabelul nr. 1  - Gradul de realizare a programului de mentenanţă în funcţie de tipul mentenanţei în anul [n]

┌───────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┐

│        Programul de mentenanţă                │Programul│Realizat│Realizare│

│                                               │  [lei]  │  [lei] │ program │

│                                               │         │        │   [%]   │

├───────┬───────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│Majoră │Reparaţii curente (RC)                 │         │        │         │

│       ├───────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│       │Reparaţii capitale (RK)                │         │        │         │

├───────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│Minoră │Intervenţii accidentale (IA)           │         │        │         │

│       ├───────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│       │Inspecţii tehnice (IT)                 │         │        │         │

│       ├───────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│       │Lucrări speciale (LS)                  │         │        │         │

│       ├───────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│       │Materiale                              │         │        │         │

│       ├───────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│       │Reparaţii curente derivate din lucrări │         │        │         │

│       │de mentenanţă preventivă minoră (RCT)  │         │        │         │

│       ├───────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│       │Revizii tehnice (RT)                   │         │        │         │

├───────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│TOTAL  │                                       │         │        │         │

└───────┴───────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┘

Tabelul nr. 2  - Gradul de realizare a programului de mentenanţă pe categorii de instalaţii în anul [n]

┌───────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────────────────┐

│                                   │ Program │ Realizat │ Realizare program │

│                                   │  [lei]  │  [lei]   │        [%]        │

├───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┤

│Staţii                             │         │          │                   │

├───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┤

│LEA                                │         │          │                   │

├───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┤

│Transformatoare/Autotransformatoare│         │          │                   │

├───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┤

│Clădiri                            │         │          │                   │

├───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┤

│TOTAL                              │         │          │                   │

└───────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────────────────┘

Anexa nr. 4

Distribuţia energiei electrice

Programul de mentenanţă în anul [n]

Tabelul nr. 3 - Realizarea programului de mentenanţă

┌───────────────────┬───────────────────────┬──────────────┬──────────┬─────────┬─────────────────┐

│Program mentenanţă │Categorie de instalaţii│Nivel tensiune│  Valori  │ Valori  │Realizare program│

│                   │                       │              │prognozate│realizate│   în anul [n]   │

│                   │                       │              ├──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │              │   [lei]  │  [lei]  │        [%]      │

├───────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│Lucrări operative  │LEA                    │IT            │          │         │                 │

│(LN 1)             │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │MT            │          │         │                 │

│                   │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │JT            │          │         │                 │

│                   ├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │LES                    │IT            │          │         │                 │

│                   │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │MT            │          │         │                 │

│                   │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │JT            │          │         │                 │

│                   ├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │Posturi de transformare│MT/JT         │          │         │                 │

│                   ├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │Puncte de alimentare   │MT            │          │         │                 │

│                   ├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │Staţii de transformare │IT/MT         │          │         │                 │

│                   ├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │Alte instalaţii        │IT            │          │         │                 │

│                   │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │MT            │          │         │                 │

│                   │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │JT            │          │         │                 │

├───────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│Control periodic   │LEA                    │IT            │          │         │                 │

│(LN 1)             │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │MT            │          │         │                 │

│                   │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │JT            │          │         │                 │

│                   ├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │LES                    │IT            │          │         │                 │

│                   │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │MT            │          │         │                 │

│                   │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │JT            │          │         │                 │

│                   ├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │Posturi de transformare│MT/JT         │          │         │                 │

│                   ├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │Puncte de alimentare   │MT            │          │         │                 │

│                   ├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │Staţii de transformare │IT/MT         │          │         │                 │

│                   ├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │Alte instalaţii        │IT            │          │         │                 │

│                   │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │MT            │          │         │                 │

│                   │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │JT            │          │         │                 │

├───────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│Revizie tehnică    │LEA                    │IT            │          │         │                 │

│(LN 2)             │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │MT            │          │         │                 │

│                   │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │JT            │          │         │                 │

│                   ├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │LES                    │IT            │          │         │                 │

│                   │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │MT            │          │         │                 │

│                   │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │JT            │          │         │                 │

│                   ├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │Posturi de transformare│MT/JT         │          │         │                 │

│                   ├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │Puncte de alimentare   │MT            │          │         │                 │

│                   ├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │Staţii de transformare │IT/MT         │          │         │                 │

│                   ├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │Alte instalaţii        │IT            │          │         │                 │

│                   │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │MT            │          │         │                 │

│                   │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │JT            │          │         │                 │

├───────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│Reparaţii de grad 1│LEA                    │IT            │          │         │                 │

│(LN 3)             │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │MT            │          │         │                 │

│                   │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │JT            │          │         │                 │

│                   ├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │LES                    │IT            │          │         │                 │

│                   │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │MT            │          │         │                 │

│                   │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │JT            │          │         │                 │

│                   ├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │Posturi de transformare│MT/JT         │          │         │                 │

│                   ├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │Puncte de alimentare   │MT            │          │         │                 │

│                   ├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │Staţii de transformare │IT/MT         │          │         │                 │

│                   ├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │Alte instalaţii        │IT            │          │         │                 │

│                   │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │MT            │          │         │                 │

│                   │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │JT            │          │         │                 │

├───────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│Reparaţii de grad 2│LEA                    │IT            │          │         │                 │

│(LN 4)             │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │MT            │          │         │                 │

│                   │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │JT            │          │         │                 │

│                   ├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │LES                    │IT            │          │         │                 │

│                   │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │MT            │          │         │                 │

│                   │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │JT            │          │         │                 │

│                   ├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │Posturi de transformare│MT/JT         │          │         │                 │

│                   ├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │Puncte de alimentare   │MT            │          │         │                 │

│                   ├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │Staţii de transformare │IT/MT         │          │         │                 │

│                   ├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │Alte instalaţii        │IT            │          │         │                 │

│                   │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │MT            │          │         │                 │

│                   │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │JT            │          │         │                 │

├───────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│Reparaţii          │LEA                    │IT            │          │         │                 │

│accidentale (LN 3) │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │MT            │          │         │                 │

│                   │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │JT            │          │         │                 │

│                   ├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │LES                    │IT            │          │         │                 │

│                   │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │MT            │          │         │                 │

│                   │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │JT            │          │         │                 │

│                   ├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │Posturi de transformare│MT/JT         │          │         │                 │

│                   ├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │Puncte de alimentare   │MT            │          │         │                 │

│                   ├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │Staţii de transformare │IT/MT         │          │         │                 │

│                   ├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │Alte instalaţii        │IT            │          │         │                 │

│                   │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │MT            │          │         │                 │

│                   │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │JT            │          │         │                 │

├───────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│Intervenţii        │LEA                    │IT            │          │         │                 │

│accidentale (LN 2) │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │MT            │          │         │                 │

│                   │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │JT            │          │         │                 │

│                   ├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │LES                    │IT            │          │         │                 │

│                   │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │MT            │          │         │                 │

│                   │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │JT            │          │         │                 │

│                   ├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │Posturi de transformare│MT/JT         │          │         │                 │

│                   ├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │Puncte de alimentare   │MT            │          │         │                 │

│                   ├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │Staţii de transformare │IT/MT         │          │         │                 │

│                   ├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │Alte instalaţii        │IT            │          │         │                 │

│                   │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │MT            │          │         │                 │

│                   │                       ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────────────┤

│                   │                       │JT            │          │         │                 │

└───────────────────┴───────────────────────┴──────────────┴──────────┴─────────┴─────────────────┘

NOTE:

Valorile includ lucrări executate cu forţe proprii şi lucrări executate cu terţii.

Alte instalaţii" includ: contoare, aparatură de măsură şi control (AMC), echipamente teletransmisie/telegestiune energie electrică la MT şi JT.

Nu se includ "Alte lucrări de întreţinere şi reparaţii": utilaje, scule, dispozitive, verificatoare (SDV) utilizate pentru lucrări de mentenanţă, clădiri administrative, instalaţii electrice/termice din clădiri administrative, calculatoare, mobilier, telefonie, altele.

Tabelul nr. 4  - Realizarea programului de mentenanţă preventivă pe categorii de lucrări

┌─────────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────┬────────────────┐

│Program mentenanţă preventivă│Categorie de instalaţii│Nivel tensiune│Valori realizate│

│                             │                       │              ├────────────────┤

│                             │                       │              │     [lei]      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│Lucrări operative (LN 1)     │LEA                    │IT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │MT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │JT            │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │LES                    │IT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │MT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │JT            │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │Posturi de transformare│MT/JT         │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │Puncte de alimentare   │MT            │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │Staţii de transformare │IT/MT         │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │Alte instalaţii        │IT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │MT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │JT            │                │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│Control periodic (LN 1)      │LEA                    │IT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │MT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │JT            │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │LES                    │IT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │MT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │JT            │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │Posturi de transformare│MT/JT         │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │Puncte de alimentare   │MT            │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │Staţii de transformare │IT/MT         │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │Alte instalaţii        │IT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │MT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │JT            │                │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│Revizie tehnică (LN 2)       │LEA                    │IT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │MT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │JT            │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │LES                    │IT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │MT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │JT            │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │Posturi de transformare│MT/JT         │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │Puncte de alimentare   │MT            │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │Staţii de transformare │IT/MT         │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │Alte instalaţii        │IT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │MT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │JT            │                │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│Reparaţii de grad 1 (LN 3)   │LEA                    │IT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │MT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │JT            │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │LES                    │IT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │MT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │JT            │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │Posturi de transformare│MT/JT         │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │Puncte de alimentare   │MT            │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │Staţii de transformare │IT/MT         │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │Alte instalaţii        │IT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │MT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │JT            │                │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│Reparaţii de grad 2 (LN 4)   │LEA                    │IT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │MT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │JT            │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │LES                    │IT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │MT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │JT            │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │Posturi de transformare│MT/JT         │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │Puncte de alimentare   │MT            │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │Staţii de transformare │IT/MT         │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │Alte instalaţii        │IT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │MT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │JT            │                │

└─────────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────┴────────────────┘

NOTE:

Valorile includ lucrări executate cu forţe proprii şi lucrări executate cu terţii.

"Alte instalaţii" includ: contoare, aparatură de măsură şi control (AMC), echipamente teletransmisie/telegestiune energie electrică la MT şi JT.

Nu se includ "Alte lucrări de întreţinere şi reparaţii": utilaje, scule, dispozitive, verificatoare (SDV) utilizate pentru lucrări de mentenanţă, clădiri administrative, instalaţii electrice/termice din clădiri administrative, calculatoare, mobilier, telefonie, altele.

Tabelul nr. 5 - Realizarea programului de mentenanţă corectivă pe categorii de lucrări

┌─────────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────┬────────────────┐

│Program mentenanţă corectivă │Categorie de instalaţii│Nivel tensiune│Valori realizate│

│                             │                       │              ├────────────────┤

│                             │                       │              │     [lei]      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│Lucrări operative (LN 1)     │LEA                    │IT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │MT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │JT            │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │LES                    │IT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │MT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │JT            │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │Posturi de transformare│MT/JT         │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │Puncte de alimentare   │MT            │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │Staţii de transformare │IT/MT         │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │Alte instalaţii        │IT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │MT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │JT            │                │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│Reparaţii de grad 1 (LN 3)   │LEA                    │IT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │MT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │JT            │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │LES                    │IT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │MT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │JT            │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │Posturi de transformare│MT/JT         │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │Puncte de alimentare   │MT            │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │Staţii de transformare │IT/MT         │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │Alte instalaţii        │IT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │MT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │JT            │                │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│Reparaţii de grad 2 (LN 4)   │LEA                    │IT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │MT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │JT            │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │LES                    │IT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │MT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │JT            │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │Posturi de transformare│MT/JT         │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │Puncte de alimentare   │MT            │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │Staţii de transformare │IT/MT         │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │Alte instalaţii        │IT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │MT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │JT            │                │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│Reparaţii accidentale (LN 3) │LEA                    │IT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │MT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │JT            │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │LES                    │IT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │MT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │JT            │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │Posturi de transformare│MT/JT         │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │Puncte de alimentare   │MT            │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │Staţii de transformare │IT/MT         │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │Alte instalaţii        │IT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │MT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │JT            │                │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│Intervenţii accidentale      │LEA                    │IT            │                │

│(LN 2)                       │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │MT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │JT            │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │LES                    │IT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │MT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │JT            │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │Posturi de transformare│MT/JT         │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │Puncte de alimentare   │MT            │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │Staţii de transformare │IT/MT         │                │

│                             ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│                             │Alte instalaţii        │IT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │MT            │                │

│                             │                       ├──────────────┼────────────────┤

│                             │                       │JT            │                │

└─────────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────┴────────────────┘

NOTE:

Valorile includ lucrări executate cu forţe proprii şi lucrări executate cu terţii.

"Alte instalaţii" includ: contoare, aparatură de măsură şi control (AMC), echipamente teletransmisie/telegestiune energie electrică la MT şi JT.

Nu se includ "Alte lucrări de întreţinere şi reparaţii": utilaje, scule, dispozitive, verificatoare (SDV) utilizate pentru lucrări de mentenanţă, clădiri administrative, instalaţii electrice/termice din clădiri administrative, calculatoare, mobilier, telefonie, altele.