ORDIN nr.                  din               
pentru aprobarea
Regulamentului pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice 

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, 
În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. e) și ale art. 9 alin. (1) lit. n) și s) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1 – Se aprobă Regulamentul pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie 2017.

Art. 3 - Titularii de licenţe şi atestate acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, persoanele fizice, precum şi operatorii economici care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4 - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.


Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

DUMITRU CHIRIȚĂ
Anexă

Regulamentul pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice 

Capitolul I

Cadru legislativ

Articolul 1

(1)Activităţile de proiectare şi executare a instalaţiilor electrice se realizează de către electricieni autorizaţi şi de către personal calificat cu diplomă de studii sau certificat de calificare în domeniul electric aflat sub coordonarea/supravegherea electricienilor autorizaţi, în condiţiile prezentului regulament.
(2)Pentru asigurarea calităţii lucrărilor de instalaţii electrice tehnologice, verificarea proiectelor de instalaţii electrice tehnologice sau a părţii electrice din cadrul unor proiecte complexe se realizează de către verificatori de proiecte, iar expertizarea tehnică de calitate a lucrărilor de instalaţii electrice tehnologice se realizează de către experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice.
(3)Autorizarea electricienilor în domeniul instalațiilor electrice, verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se face în condiţiile prezentului regulament.
(4)Autorizarea verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari pentru instalaţiile şi reţelele electrice aferente construcţiilor se face de către autorităţile prevăzute de normele/reglementările aprobate în baza Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, ţinând cont şi de prevederile cuprinse în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Capitolul II

Scop

Articolul 2

(1)Prezentul regulament stabileşte:

a)condiţiile pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice;
b)condiţiile pentru autorizarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice;
c)competenţele, drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice autorizate menţionate la lit. a) şi b).
(2)Persoanele fizice autorizate în condiţiile prezentului regulament nu sunt exonerate de obligaţiile legale ce le revin şi nu îşi pot transfera responsabilităţile către autoritatea competentă.
Capitolul III

Domeniul de aplicare

Articolul 3

(1)Prevederile prezentului regulament se aplică:

a)persoanelor fizice, române sau străine, care solicită autorizarea în vederea desfăşurării, pe teritoriul României, cu respectarea actelor normative şi normelor în vigoare aplicabile în domeniul energiei electrice, a activităţilor de proiectare, executare, verificare şi de expertizare a lucrărilor de instalaţii electrice;
b)persoanelor fizice care, în desfăşurarea activităţii de operare a instalaţiilor electrice, sub coordonarea/supravegherea electricienilor autorizați, execută lucrări de mentenanţă/întreţinere/reparaţii curente ale acestora, ca parte componentă a activităţii de operare, cu respectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) și art. 37.
Articolul 4

Prevederile prezentului regulament nu se aplică la autorizarea personalului care desfăşoară activităţi de proiectare şi/sau executare de echipamente electrice ori materiale destinate utilizării lor în instalaţiile electroenergetice.

Articolul 5

(1)Operarea instalaţiilor electrice, deţinute sub orice formă de către un operator economic, se realizează de personal având calificare profesională în domeniul instalaţiilor electrice, numai sub coordonarea/ supravegherea electricienilor autorizaţi care dețin gradul de autorizare corespunzător nivelului maxim de tensiune aferent instalațiilor electrice respective.
(2)Condiţiile ce trebuie îndeplinite de personalul prevăzut la alin. (1) sunt minimale, iar operatorul economic care deţine sub orice formă instalații electrice poate realiza operarea acestora inclusiv prin servicii specializate la nivelul său în acest sens.
(3)În cazul în care operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) nu au electricieni autorizaţi angajaţi, operarea instalaţiilor electrice se poate realiza în baza unor contracte de prestări servicii încheiate cu operatori economici atestaţi de ANRE, corespunzător tipului de atestat care asigură competenţe aferente nivelului de tensiune al  instalaţiilor electrice respective.
Capitolul IV

Definiţii şi abrevieri

Articolul 6

(1)În înţelesul prezentului regulament, termenii utilizaţi se definesc după cum urmează:

1. Autoritate competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul în Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro sau orice succesor al acesteia;
2. autorizare - procedura prin care se verifică capabilitatea tehnico-profesională şi prin care se acordă unei persoane fizice dreptul de a proiecta/executa/verifica/expertiza instalații electrice, precum și dreptul de a coordona/supraveghea realizarea lucrărilor de instalaţii electrice, capabilitate care este dovedită prin experienţa profesională şi verificarea cunoştinţelor de specialitate în domeniul instalaţiilor electrice;
3. electrician autorizat - persoana fizică autorizată în condiţiile prezentului regulament pentru a desfăşura,               conform competenţelor acordate, activităţi de proiectare/executare și verificare a instalaţiilor electrice;
4. expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice - persoana fizică responsabilă de desfăşurarea unei activităţi complexe (care cuprinde, după caz, verificări suplimentare, cercetări, experimentări sau încercări, studii, relevee, analize şi evaluări necesare) pentru cunoaşterea stării tehnice a unei instalaţii electrice tehnologice sau care stabileşte modul în care proiectul unei instalații electrice tehnologice respectă cerinţele prevăzute de lege, în vederea fundamentării măsurilor de intervenţie;
5. operarea/exploatarea instalaţiilor electrice aferente unor capacităţi energetice – urmărirea permanentă a funcţionării instalaţiilor electrice, pregătirea şi coordonarea manevrelor, inclusiv mentenanţa acestora, realizarea operaţiilor şi manevrelor în mod nemijlocit într-o instalaţie electrică, în vederea funcţionării sigure şi economice a acesteia, cu respectarea reglementărilor tehnice, de securitate şi sănătate în muncă şi în domeniul protecţiei mediului, stabilite prin legislaţia în vigoare;
6. instalaţie electrică - ansamblu de echipamente, celule şi elemente legate funcţional între ele, de regulă amplasate într-un spaţiu comun şi operate de aceeaşi formaţie; sunt incluse partea electrică a centralelor electrice, reţelele electrice şi instalaţiile electrice de utilizare; instalaţia electrică face parte din SEN sau dintr-un sistem electroenergetic izolat;
7. instalaţie electrică de utilizare a energiei electrice - ansamblul de instalaţii electrice care aparţin unui client final şi sunt situate în aval faţă de punctul de delimitare de cele aferente reţelei electrice aparţinând unui operator de reţea a energiei electrice; instalaţia electrică de utilizare creează condiţiile de alimentare cu energie electrică a receptoarelor;
8. instalaţie electrică interioară - instalaţie electrică de joasă tensiune realizată în interiorul unui loc de consum;
9. instalaţie electrică tehnologică - instalaţie electrică care este parte a unei capacităţi energetice, diferită de instalaţia electrică/reţeaua electrică aferentă unei construcţii în care sau pe care este amplasată capacitatea energetică;
10. întreprindere familială-întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de membrii unei familii;
11. întreprindere individuală-întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică;
12. mentenanţă - ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice care se execută asupra structurilor, instalaţiilor (sistemelor) şi componentelor aflate în operare şi care sunt efectuate pentru menţinerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii funcţiilor pentru care au fost proiectate;
13. operator economic atestat - operator economic titular al unui atestat emis de către Autoritatea competentă;
14. persoană fizică autorizată-întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică ce foloseşte, în principal, forţa sa de muncă;
15. retragere a autorizării - revocarea calităţii de electrician autorizat în domeniul instalaţiilor electrice, de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice;
16. stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori Elveţia;
17. supravegherea/coordonarea executării unei instalaţii electrice - activitatea organizatorică şi tehnică de urmărire, de către un electrician autorizat, a executării unei instalaţii electrice, cu respectarea proiectelor tehnice şi a tuturor normelor în vigoare; este o componentă a activităţii de executare a instalaţiei;
18. termen de vizare - data până la care trebuie efectuată verificarea îndeplinirii condiţiilor de continuare a activităţilor supuse autorizării şi aplicarea vizei pe adeverinţa emisă de Autoritatea competentă;
19. verificator de proiecte - persoană fizică responsabilă, în condiţiile legii, cu verificarea conţinutului documentaţiei necesare realizării instalaţiilor electrice tehnologice, în conformitate cu exigenţele cuprinse în prevederile legale.
(2)Abrevierile utilizate sunt următoarele:
1. ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
2. SEN - Sistemul electroenergetic naţional;
3. CPA - calificare profesională acceptabilă;

4. PCUe - Punct de Contact Unic electronic
Capitolul V

Tipuri de autorizări şi competenţele persoanelor fizice autorizate

Articolul 7

(1)Calitatea de electrician autorizat este dovedită prin adeverinţa emisă de Autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile art. 12.
(2)Calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice este dovedită prin adeverinţa emisă de Autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile art. 19.
(3)Calitatea de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice este dovedită prin adeverinţa emisă de Autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile art. 20.
Articolul 8

(1)Electricienii autorizaţi pentru proiectarea/ executarea/verificarea de instalaţii electrice pot avea, după caz, următoarele grade de autorizare: I, II, III şi IV.
(2)Pentru fiecare dintre gradele II, III şi IV sunt definite două tipuri de autorizări:
a)autorizare de tip A, pentru proiectare de instalaţii electrice;
b)autorizare de tip B, pentru executare de instalaţii electrice.
(3)În funcţie de gradul şi tipul/tipurile de autorizare, o persoană fizică poate deţine simultan calităţile menţionate la art. 7 alin. (1), (2) şi (3) în condiţiile menţionate în prezentul regulament.

(4) În scopul eliminării suprapunerilor de grade/tipuri de autorizare deținute, o persoană fizică, electrician autorizat, nu poate deține concomitent un grad de autorizare de nivel inferior unui alt grad de autorizare de nivel superior, dintre cele prevăzute la art. 9, pentru același tip de autorizare.
Articolul 9

Autorizările prevăzute la art. 8 confirmă, în funcţie de tip şi grad, următoarele competenţe:

a)gradul I, pentru executarea de instalaţii electrice interioare cu o putere instalată de maximum 10 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;
b)gradul IIA, pentru proiectare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;
c)gradul IIB, pentru executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;
d)gradul IIIA, pentru proiectare de instalaţii electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV;
e)gradul IIIB, pentru executare de instalaţii electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV;
f)gradul IVA, pentru proiectare de instalaţii electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată;
g)gradul IVB, pentru executare de instalaţii electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată.
Articolul 10

(1)Adeverinţa de verificator a proiectelor de instalaţii electrice tehnologice sau a părţii electrice din cadrul unor proiecte complexe, eliberată în baza procedurii menţionate la art. 19, conferă titularului acesteia următoarele competenţe:

a)verifică documentaţia tehnică de proiectare a instalaţiilor electrice tehnologice, necesară obţinerii autorizaţiei de construire;
b)verifică documentaţiile tehnice şi detaliile de realizare a montajului instalaţiilor electrice tehnologice, sub formă de planşe, breviare de calcul, caiete de sarcini, memorii tehnice, necesare respectării cerinţelor impuse de normativele tehnice şi prescripţiile energetice în vigoare;
c)verifică tehnic proiectele întocmite în urma unor rapoarte elaborate de către experţi tehnici de calitate, în vederea confirmării că proiectele respectă cerinţele stabilite de lege.
(2)Verificatorul de proiecte autorizat în condiţiile prezentului regulament are dreptul de a verifica orice proiect de instalaţii electrice tehnologice sau părţi electrice aparţinând unor proiecte complexe, atât a celor racordate/aparţinând SEN sau unor sisteme electroenergetice izolate, de a semna şi ştampila documentele scrise şi desenate numai în condiţiile în care documentaţia supusă verificării este corespunzătoare din punctul de vedere al cerinţelor prevăzute în legislaţia şi reglementările aplicabile.
(3)În scopul evitării conflictului de interese, verificatorul de proiecte autorizat în condiţiile prezentului regulament nu poate verifica proiectele întocmite de acesta sau la a căror elaborare a participat.

Articolul 11

(1)Adeverinţa de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice eliberată în baza procedurii menţionate la art. 20 conferă titularului acesteia următoarele competenţe:

a)analizează condiţiile de amplasament şi de exploatare a lucrărilor de instalaţii electrice tehnologice, inclusiv sub aspectul riscurilor tehnice şi tehnologice ale acestor instalaţii şi ale capacităţilor energetice din care acestea fac parte;
b)analizează starea lucrărilor de montaj a instalaţiilor electrice tehnologice, în perioada normată de funcţionare sau în afara acesteia, care trebuie supuse expertizei tehnice de calitate;
c)analizează documentele care au stat la baza realizării lucrărilor de montaj a instalaţiilor electrice tehnologice în fazele de proiectare, execuţie şi exploatare;
d)analizează modul de aplicare a prevederilor din reglementările tehnice care au stat la baza realizării lucrărilor de instalaţii electrice tehnologice şi cele în vigoare la data efectuării expertizei tehnice de calitate.
(2)Expertul tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice poate solicita beneficiarului, în cazuri justificate, măsurători sau verificări suplimentare care să permită evaluarea corectă a bunei funcţionări a instalaţiilor tehnologice analizate.
(3)Expertul tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice elaborează raportul de expertiză tehnică de calitate cuprinzând soluţii şi măsuri care se impun pentru fundamentarea tehnică şi economică a deciziei de intervenţie ce se însuşeşte de către proprietarii sau administratorii lucrărilor de instalaţii electrice şi, după caz, de către investitor.
(4)Expertul tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice semnalează situaţiile în care, în urma intervenţiei sale, se impune verificarea proiectului şi sub aspectul altor cerinţe decât cele la care se referă raportul de expertiză tehnică de calitate întocmit.
(5)Expertizarea tehnică de calitate a lucrărilor de instalaţii electrice tehnologice este o activitate complexă care se efectuează de către experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari autorizaţi în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice autorizați, atunci când un act juridic sau un organism cu atribuţii de control al statului în domeniul lucrărilor de instalaţii electrice prevede acest lucru sau când o situaţie deosebită o impune pentru:
a)rezolvarea unor situaţii care intervin la lucrările existente:
– în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale, acţiunilor umane sau activităţilor tehnologice;
– în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice aferente lucrărilor de montaj pentru evaluarea capacităţii acestora de satisfacere a cerinţelor conform legii;
b)rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau a execuţiei unor lucrări de montaj.
(6)Dacă expertul tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice ajunge în mod justificat la concluzia că se impune luarea unor măsuri imediate pentru prevenirea unor accidente cu urmări grave, precum victime omeneşti sau pagube materiale, le va aduce la cunoştinţă, în scris, proprietarilor sau administratorilor lucrărilor de instalaţii electrice şi, după caz, investitorului, care sunt obligaţi să le pună în aplicare.
Capitolul VI

Procedura de autorizare

Secţiunea 1

Dispoziții generale

Articolul 12

Autorizarea electricienilor care desfăşoară activităţi de proiectare/executare/verificare a instalaţiilor electrice se face:

a)pe bază de examen, desfășurat în conformitate cu prevederile pct. 1.1 din anexa nr. 1, la obţinerea unui grad/tip de autorizare, precum şi la trecerea la un grad/tip superior sau diferit; sau
b)fără examen, pe baza unui dosar întocmit în conformitate cu prevederile art. 13.
Articolul 13

(1)Autoritatea competentă poate acorda autorizarea gradul IVA, fără examen, pe bază de referat, la cerere,  inginerilor proiectanţi principali din cadrul institutelor de proiectare din domeniul energetic, care deţin sau au deţinut gradul I de autorizare, precum şi cercetătorilor din cadrul institutelor/centrelor de cercetare din domeniul energetic, cu grad similar în Nomenclatorul Clasificării ocupaţiilor din România cu acesta, sau profesorilor/conferenţiarilor universitari din cadrul facultăţilor din domeniul energetic, , dacă solicitanţii îndeplinesc următoarele condiţii:

– dețin calificare profesională/specializare în domeniul energetic;
– dețin vechime de minimum 20 de ani în activitatea de proiectare/cercetare de instalaţii electrice de înaltă tensiune sau în activitatea didactică, în discipline de profil, în domeniul energetic.
(2)Cererea de autorizare prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de curriculum vitae şi documente (copii ale diplomelor de calificare, specializare, copia cărţii de muncă/ raportului extras din Registrul de evidenţă a salariaţilor comunicat la inspectoratul teritorial de muncă, adeverinţe etc.) care demonstrează îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1).
(3)Autoritatea competentă acordă, fără examen, pe bază de referat, calitatea de electrician autorizat, personalului angajat al Autorităţii competente din direcţiile generale de reglementare în domeniul energiei electrice sau de control ori în maximum 30 de zile de la încetarea raporturilor contractuale ale acestora cu Autoritatea competentă, la cererea acestora, dacă solicitanţii îndeplinesc condiţiile de calificare şi experienţa profesională prevăzute în anexa nr. 2, pentru gradul/tipul de autorizare solicitat.
Articolul 14

Pentru obținerea calității de electrician autorizat, solicitantul trebuie să deţină o diplomă de calificare care să se încadreze în una dintre următoarele calificări profesionale acceptabile (CPA):

a)CPA1: lucrători calificaţi absolvenţi ai unor cursuri de calificare în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor electrice pentru construcţii;
b)CPA2: lucrători calificaţi absolvenţi ai şcolilor profesionale cu durată mai mică de 3 ani, specializaţi în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor electrice pentru construcţii;
c)CPA3: lucrători calificaţi absolvenţi ai şcolilor profesionale cu durată de 3 ani sau mai mare, specializaţi în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor electrice pentru construcţii;
d)CPA4: absolvenţi de licee cu profil energetic, electrotehnic, electromecanic, instalaţii sau industrial, având diplomă de bacalaureat, cu specializare de lucrător calificat energetic, electrician, electrotehnist, electromecanic sau electrician pentru construcţii;
e)CPA5: absolvenţi ai şcolilor tehnice postliceale, şcolilor de maiştri sau a unor cursuri de calificare postliceale, având diplomă de tehnician/maistru în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor pentru construcţii;
f)CPA6: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplomă în domeniul inginerie energetică, conform Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare şi de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea;
g)CPA6.1: ingineri diplomaţi, având diplomă de licenţă în domeniul inginerie energetică şi diplomă de master în specializarea electroenergetică;
h)CPA6.2: ingineri diplomaţi, având diplomă de licenţă în domeniul inginerie energetică şi diplomă de master în specializarea energetică, precum şi inginerii diplomaţi având specializarea informatizarea proceselor energetice/informatică industrială în energetică;
i)CPA6.3: subingineri, ingineri licenţiaţi având diplomă în specializarea electroenergetică;
j)CPA7: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome în unul dintre domeniile de studii universitare stabilite conform Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/ programelor de studii universitare şi de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea: inginerie electrică/electrotehnică, inginerie electronică şi telecomunicaţii, ingineria instalaţiilor, ingineria sistemelor;
k)CPA7.1: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome în domeniul inginerie electrică şi una dintre specializările sisteme electrice, electrotehnică, electromecanică;
l)CPA7.2: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome în domeniul inginerie electronică şi telecomunicaţii şi una dintre specializările electronică aplicată, electronică şi telecomunicaţii sau echivalente acestora;
m)CPA7.3: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome în domeniul ingineria instalaţiilor, specializarea instalaţii pentru construcţii;
n)CPA7.4: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome în domeniul ingineria sistemelor, specializarea automatică;
o)CPA7.5: ingineri diplomaţi, având diplomă de licenţă în domeniul inginerie electrică şi una dintre specializările sisteme electrice, electrotehnică, electromecanică, precum şi diplomă de master în domeniul energetic/electric;
p)CPA8: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome în alte domenii de studii universitare inginereşti decât cele nominalizate la CPA7, conexe domeniului energetic/electric: inginerie minieră, inginerie de petrol şi gaze, informatică aplicată în ingineria electrică, informatică industrială, inginerie economică în domeniile electric, electronic sau energetic, electromecanică navală, ingineria mediului, inginerie medicală, instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei, inginerie aerospaţială sau echivalente acestora;
q)CPA8.1: ingineri diplomaţi, având diplomă de licenţă în domeniile/specializările nominalizate la CPA8, precum şi diplomă de master într-o specializare în domeniul energetic;
r)CPA9: ingineri diplomaţi, având diplomă de licenţă în domeniul tehnic, precum şi diplomă de master într-o specializare în domeniul energetic/electric.

Articolul 15

Prin experienţă profesională în activităţile de proiectare (EPP), executare (EPEx) sau operare (EPOp), dobândită de către candidatul la examenul de autorizare ca electrician autorizat, se înţelege activitatea de proiectare, executare sau operare a instalaţiilor electrice, astfel:

a)EPP: activitatea de elaborare proiecte în domeniul instalaţiilor electrice desfăşurată de către solicitant ca:

– membru, vicepreşedinte sau preşedinte al comisiilor de avizare din cadrul operatorului de reţea, titular de licenţă emisă de Autoritatea competentă sau al unui institut de proiectare având compartimente de proiectare în domeniul instalaţiilor electrice;
– angajat al unui operator economic atestat;
– persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială;
b)EPEx: activitatea de executare a instalaţiilor electrice, care a fost efectuată de către solicitant în calitatea sa de persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau în cadrul unei întreprinderi familiale ori ca angajat al unui titular de licenţă emisă de Autoritatea competentă, operator economic atestat ori al unui operator economic client final de energie electrică;
c)EPOp: activitatea de operare a instalaţiilor electrice, care a fost efectuată de către solicitant, ca angajat al unui operator economic titular de licenţă emisă de Autoritatea competentă sau a unui operator economic având calitatea de operator economic client final de energie electrică.

Articolul 16

(1)Experienţa profesională minimă, respectiv numărul de ani în activităţi de tipul celor precizate la art. 15, pentru fiecare CPA menţionate la art. 14, necesară calificării la gradul şi tipurile de autorizație de electrician solicitată, este prevăzută în anexa nr. 2.
(2)Numărul de ani de experienţă profesională poate fi luat în considerare numai după absolvirea studiilor corespunzătoare prevăzute la art. 14, ca angajat pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite.
(3)Autoritatea competentă poate analiza şi accepta şi alte calificări profesionale echivalente, având denumiri diferite de cele ale calificărilor profesionale prevăzute la art. 14, luând în considerare în acest sens documente emise de unităţile de învăţământ, precum foi matricole, adeverinţe etc.

Articolul 17
(1) Documentele necesar a fi incluse în dosarul întocmit în vederea înscrierii la examen pentru dobândirea calităţii de electrician autorizat sunt:

a)cererea de autorizare, întocmită conform modelului din anexa nr. 3;
b)copia actului de identitate;
c)copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă calificarea profesională;
d)documentul care atestă recunoaşterea certificatelor sau diplomelor de calificare profesională pe teritoriul României, emis în conformitate cu prevederile legale privind persoanele fizice străine;
e)copia carnetului de muncă sau adeverinţe care să ateste experienţa profesională în domeniul în care se solicită autorizarea, acolo unde este cazul, şi/sau, după caz, a raportului aferent salariatului extras din Registrul de evidenţă a salariaţilor comunicat la inspectoratul teritorial de muncă;

f)declarația de consimțământ privind colectarea şi prelucrarea datelor personale, întocmită conform modelului din anexa nr. 4;
g)copia chitanţei de achitare a tarifului pentru autorizare; tariful pentru autorizare se poate achita fie direct la casieria autorităţii competente, fie în contul acesteia.

(2) În cazul solicitantului persoană fizică străină, documentele prevăzute la alin.(1) ce sunt într-o altă limbă vor fi însoțite de traducerea informală în limba română a acestora.
Articolul 18
Calitatea de electrician autorizat este definitivă, fiind dovedită de adeverinţa de electrician autorizat. Autorizarea, prin emiterea adeverinţei, este valabilă numai cu condiţia vizării periodice a adeverinţei, astfel încât să nu fie depăşit termenul de vizare. Adeverinţa de electrician autorizat este valabilă numai împreună cu un act de identitate.
Articolul 19
(1)Autorizarea verificatorilor de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice este aprobată de către Comisia de autorizare prevăzută la pct. 1.2.1. subpct.11 din anexa nr. 1 şi se face pe baza unui dosar, verificat în cadrul direcţiei generale de specialitate a ANRE. În anumite situații, în care din documentele depuse nu reiese explicit experiența necesară în domeniu, solicitantul calității de verificator de proiecte poate fi programat în vederea participării la un  interviu în fața Comisiei de autorizare, în scopul susținerii documentelor depuse. Autorizarea verificatorilor de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se desfășoară în conformitate cu prevederile pct. 1.2 din anexa nr. 1.
(2)Dispozițiile art. 13 alin. (3) se aplică în mod corespunzător în cazul acordării calității de verificator de proiecte dacă solicitantul îndeplinește condiţiile de calificare şi de experienţă profesională conform alin. (3) și (6).
(3)Calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice poate fi dobândită cu condiția ca solicitantul să dețină de minimum 5 ani calitatea de electrician autorizat gradul IIIA sau IVA. 
(4)Calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice este definitivă și poate fi exercitată numai dacă  adeverinţa de electrician autorizat gradul IIIA sau IVA este vizată la zi. 
(5) În cazul în care adeverința de electrician autorizat deținută, gradul IIIA sau IVA, nu este vizată până la împlinirea termenului de vizare, titularul adeverinței de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice nu are dreptul să desfăşoare activităţi de verificare a proiectelor în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, până la vizarea adeverinței de electrician deținute.
(6)Documentele necesar a fi incluse în dosarul întocmit în vederea dobândirii calităţii de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice sunt:
a) cererea, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

b) actul de identitate, în copie;
c) curriculum vitae, întocmit conform modelului european – europass, din care să reiasă informații detaliate cu privire la experiența deținută în domeniu;
d) memoriu de activitate din care să reiasă experiența solicitantului în activități de proiectare instalații electrice de medie, respectiv înaltă tensiune, pentru o perioadă de minimum 5 ani;
e)adeverinţă/adeverinţe eliberată/eliberate de reprezentantul legal al angajatorului/angajatorilor unde solicitantul şi-a desfăşurat activitatea din care să reiasă experienţa dobândită, conform memoriului de activitate menționat la lit. d);

f)dovada absolvirii în ultimele 12 luni anterioare cererii a unui curs de pregătire teoretică cu o durată de minimum 20 de ore în vederea obţinerii calităţii de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, care să respecte cel puţin tematica şi bibliografia stabilite şi publicate de autoritatea competentă pe pagina sa de internet;

g) declarația de consimțământ privind colectarea şi prelucrarea datelor personale, întocmită conform modelului din anexa nr. 4;
h)copia chitanţei de achitare a tarifului de autorizare ca verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice; tariful pentru autorizare se poate achita fie direct la casieria autorităţii competente, fie în contul acesteia.
(7)După obținerea calității de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, autoritatea competentă emite solicitantului o adeverinţă care atestă această calitate, valabilă numai împreună cu un act de identitate. Adeverinţa şi ştampila de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice vor avea conţinutul prevăzut în anexa nr. 5. Pentru ca elementele de identificare ale verificatorului de proiecte să fie lizibile, ştampila va avea dimensiunile de 4 x 5 cm şi va fi realizată prin grija şi pe cheltuiala sa. Verificatorul de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice certifică proiectele verificate prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii sale olografe pe fiecare pagină din documentaţiile prevăzute la art. 10.
(8)Adeverinţa de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice emisă în condiţiile prezentului regulament conferă titularului competenţele prevăzute la art. 10 numai la nivelul competenţelor adeverinţei de electrician autorizat deţinute.
Articolul 20
(1)Autorizarea specialiştilor experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice este aprobată de către Comisia de autorizare prevăzută la pct. 1.2.1. subpct.11 din anexa nr. 1 şi se face pe baza unui dosar, verificat în cadrul direcţiei generale de specialitate a ANRE. În anumite situații, în care din documentele depuse nu reiese explicit experiența necesară în domeniu, solicitantul calității de expert tehnic de calitate și extrajudiciar poate fi programat în vederea participării la un interviu, în scopul susținerii documentelor depuse. Autorizarea experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se desfășoară în conformitate cu prevederile pct. 1.2 din anexa nr. 1. 
(2) Dispozițiile art. 13 alin. (3)  se aplică în mod corespunzător în cazul acordării calității de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, dacă solicitantul îndeplinește condiţiile de calificare şi de experienţă profesională conform alin. (3) și (6).
(3)Calitatea de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice poate fi dobândită cu condiția ca solicitantul să dețină de minimum 8 ani calitatea de electrician autorizat gradul IIIA+B sau IVA+B. 
(4) Calitatea de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice este definitivă și poate fi exercitată numai dacă adeverinţa de electrician autorizat deținută, gradul IIIA+B sau IVA+B, este vizată la zi. 
(5) În cazul în care adeverința de electrician autorizat deținută, gradul IIIA+B sau IVA+B, nu este vizată până la împlinirea termenului de vizare, titularul adeverinței de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice nu are dreptul să desfăşoare activităţi de expertizare tehnică de calitate a lucrărilor  în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, până la vizarea adeverinței de electrician deținute.
(6) Documentele necesar a fi incluse în dosarul întocmit în vederea dobândirii calităţii de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice sunt:
a) cererea, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

b) actul de identitate, în copie;
c) curriculum vitae, întocmit conform modelului european – europass, din care să reiasă informații detaliate cu privire la experiența deținută în domeniu;
d) memoriu de activitate din care să reiasă experiența solicitantului în activități de expertizare instalații electrice de medie, respectiv înaltă tensiune, pentru o perioadă de minimum 8 ani;

e)adeverinţă/adeverinţe eliberată/eliberate de reprezentantul legal al angajatorului/angajatorilor unde solicitantul şi-a desfăşurat activitatea din care să reiasă experienţa dobândită conform memoriului de activitate menționat la lit. d);
f)dovada absolvirii ultimele 12 luni anterioare cererii a unui curs de pregătire teoretică cu o durată de minimum 20 de ore în vederea obţinerii calităţii de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, care să respecte cel puţin tematica şi bibliografia stabilite şi publicate de autoritatea competentă pe pagina sa de internet;

g) declarația de consimțământ privind colectarea şi prelucrarea datelor personale, întocmită conform modelului din anexa nr. 4;
h)copia chitanţei de achitare a tarifului de autorizare ca expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice; tariful pentru autorizare se poate achita fie direct la casieria autorităţii competente, fie în contul acesteia.
(7)După obținerea calității de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, autoritatea competentă emite o adeverinţă care atestă calitatea de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, valabilă numai împreună cu un act de identitate. Adeverinţa şi ştampila de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice vor avea conţinutul prevăzut în anexa nr. 6. Pentru ca elementele de identificare ale expertului tehnic de calitate şi extrajudiciar să fie lizibile, ştampila va avea dimensiunile de 4 x 5 cm şi va fi realizată prin grija şi pe cheltuiala sa. Expertul tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice certifică documentele elaborate/verificate prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii sale olografe pe fiecare pagină din documentaţiile prevăzute la art. 11.
(8)Adeverinţa de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice emisă în condiţiile prezentului regulament conferă titularului competenţele prevăzute la art. 11 numai la nivelul competenţelor adeverinţei de electrician autorizat deţinute.
Secţiunea 2
1. Înscrierea la examen în vederea obţinerii calităţii de electrician autorizat

Articolul 21
(1)Etapele procesului de autorizare a electricienilor sunt:

a)înscrierea la examenul de autorizare, denumit în continuare examen;
b)analiza și acceptarea de către Autoritatea competentă a cererii solicitantului de a participa la examen în calitate de candidat, pe baza documentelor prezentate;
c)examinarea candidaţilor, care se încadrează în procedurile ANRE;
d)emiterea adeverinţei.
(2)Pentru înscrierea la examen, solicitantul înregistrează sau transmite prin serviciul poştal la Autoritatea competentă un dosar cuprinzând documentele prevăzute la art. 17 alin. (1). 
(3) Documentele de înscriere la examen se pot transmite în format electronic, la adresele de e-mail publicate pe site-ul ANRE, certificate cu semnătură electronică ce aparţine solicitantului, prin intermediul unui portal ce va fi pus la dispoziţie de ANRE în acest scop sau prin încărcare în platforma PCUe.
Articolul 22
Candidatul care îndeplineşte condiţiile de calificare şi experienţă profesională cumulate pentru două tipuri de autorizare poate fi acceptat la examenul de autorizare ca electrician autorizat pentru ambele tipuri de autorizare; în acest caz, numărul de ani de experienţă profesională necesar este numărul maxim de ani dintre valorile corespunzătoare celor două tipuri de autorizare iar, pentru obţinerea adeverinţei, candidatul susţine un singur examen.

Articolul 23
Trecerea la un grad de autorizare superior sau obţinerea unui alt tip de autorizare se poate face numai prin promovarea unui nou examen de autorizare ca electrician autorizat.
Articolul 24

 (1)O persoană având calitatea de electrician autorizat se poate înscrie la un nou examen, pentru un grad/tip superior sau diferit, caz în care va întocmi un dosar având conţinutul prevăzut la art. 17 alin. (1).
(2)Candidatul prevăzut la alin. (1) care a fost declarat "Respins" la examen se poate înscrie la un nou examen pentru acelaşi grad/tip de autorizare, înregistrând la Autoritatea competentă sau transmiţând prin serviciul poştal, în vederea înregistrării, la Autoritatea competentă, un dosar cuprinzând o nouă cerere de autorizare întocmită conform modelului din anexa nr. 3, precum şi copia chitanţei de achitare a 50% din valoarea tarifului de autorizare.

(3)Prevederile alin. (2) se aplică pentru o singură înscriere la un nou examen pentru acelaşi grad/tip de autorizare, într-un interval de un an de la data examenului la care a fost declarat "Respins".

Articolul 25
Operatorii economici care proiectează/execută/verifică lucrări de instalaţii electrice pot solicita autorizarea mai multor angajaţi, transmiţând la Autoritatea competentă o solicitare conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, lista solicitanţilor şi câte un dosar pentru fiecare solicitant în parte, care să cuprindă documentaţia precizată la art. 17 alin. (1).
2. Înscrierea în vederea obţinerii calităţii de verificator de proiecte/expert tehnic de calitate și extrajudiciar autorizat

Articolul 26

(1)Etapele procesului de autorizare a verificatorilor de proiecte/experților tehnici de calitate și extrajudiciari sunt:

a)înscrierea în cadrul sesiunilor de autorizare;
b)analiza și acceptarea de către Autoritatea competentă a cererii solicitantului de a dobândi calitățile de verificator de proiecte/expert tehnic de calitate și extrajudiciar, pe baza documentelor prezentate;
c)susținerea unui interviu, în cazul în care din documentele depuse nu reiese explicit experiența solicitată în domeniu;
d)emiterea adeverinţei.
(2)Pentru înscrierea în vederea obţinerii calităţii de verificator de proiecte/expert tehnic de calitate și extrajudiciar autorizat, solicitantul înregistrează sau transmite prin serviciul poştal la Autoritatea competentă un dosar cuprinzând documentele prevăzute la art. 19 alin. (6), respectiv art. 20 alin. (6), după caz. 

(3) Documentele de înscriere se pot transmite în format electronic, la adresele de e-mail publicate pe site-ul ANRE, certificate cu semnătură electronică ce aparţine solicitantului, prin intermediul unui portal ce va fi pus la dispoziţie de ANRE în acest scop sau prin încărcare în platforma PCUe.
Articolul 27
Operatorii economici care proiectează/execută/verifică lucrări de instalaţii electrice pot solicita autorizarea mai multor angajaţi, transmiţând la Autoritatea competentă o solicitare conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, lista solicitanţilor şi câte un dosar pentru fiecare solicitant în parte, care să cuprindă documentaţia precizată la art. 19 alin. (6), respectiv art. 20 alin. (6), după caz.
Secţiunea a 3-a

Condiţii de acceptare la examen

Articolul 28
Verificarea dosarului transmis de solicitant se face de către direcţia generală de specialitate din cadrul Autorităţii competente.
Articolul 29
Acceptarea la examen se face numai în cazul în care sunt îndeplinite concomitent următoarele cerinţe:

a)cererea de autorizare este întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.3;
b)documentaţia inclusă în dosar este completă;
c)candidatul demonstrează că are experienţă profesională minimă în domeniul instalaţiilor electrice,în conformitate cu cerințele prevăzute la art. 15.
Secţiunea a 4-a

Vizarea periodică a calităţii de electrician autorizat/ verificator de proiecte autorizat/ expert tehnic de calitate și extrajudiciar autorizat

Articolul 30
(1)Termenul de vizare a adeverinţei de electrician autorizat este data la care se împlinesc 5 ani de la data   emiterii documentului sau, după caz, de la data ultimei vizări.
(2)Documentele necesar a fi incluse în dosarul întocmit în vederea verificării şi vizării periodice a adeverinţei de electrician autorizat sunt:
a)cererea întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
b)copia actului de identitate;
c)dovada absolvirii în ultimele 12 luni anterioare cererii a unui curs de pregătire teoretică cu o durată de minimum 20 de ore, în vederea vizării periodice a adeverinţei de electricin autorizat, care să respecte cel puţin tematica şi bibliografia stabilite şi publicate de autoritatea competentă pe pagina sa de internet pentru tipul şi gradul respectiv de autorizare;

d)declarația de consimțământ privind colectarea şi prelucrarea datelor personale, întocmită conform modelului din anexa nr. 4;
e)copia chitanţei de achitare a tarifului de vizare periodică ca electrician autorizat; tariful de vizare se poate achita fie direct la casieria autorităţii competente, fie în contul acesteia.
(3)În cazul în care adeverinţa de electrician autorizat nu este vizată până la împlinirea termenului de vizare precizat pe document, titularul acesteia nu are dreptul să desfăşoare activităţi în domeniul instalaţiilor electrice până la vizarea documentului. 

Articolul 31
(1)Vizarea adeverinţei de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice poate fi solicitată, de regulă, împreună cu solicitarea vizării periodice a adeverinţei de electrician autorizat gradul IIIA sau IVA, în cadrul unei sesiuni de autorizare. Termenul de vizare a adeverinţei de verificator de proiecte autorizat este data la care se împlinesc 5 ani de la data emiterii documentului sau, după caz, de la data ultimei vizări.
(2) Documentele necesar a fi depuse în cazul solicitării de vizare periodică cuprind:
a) cererea întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

b) actul de identitate, în copie;

c) registrul de evidență a lucrărilor de instalații electrice verificate în ultimul an de activitate, întocmit conform modelului din anexa nr. 8, dacă este cazul;

d) dovada absolvirii în ultimele 12 luni anterioare cererii a unui curs de pregătire teoretică cu o durată de minimum 20 de ore, în vederea vizării periodice a adeverinţei de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, care să respecte cel puţin tematica şi bibliografia stabilite şi publicate de autoritatea competentă pe pagina sa de internet;

e)declarația de consimțământ privind colectarea şi prelucrarea datelor personale, întocmită conform modelului din anexa nr. 4;
f)copia chitanţei de achitare a tarifului de vizare periodică ca verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice; tariful de vizare se poate achita fie direct la casieria autorităţii competente, fie în contul acesteia.

(3) În cazul în care adeverinţa de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice nu este vizată în termenul de vizare precizat pe document, titularul acesteia nu poate desfăşura activităţi ca verificator de proiecte în domeniu până la vizarea documentului.
Articolul 32
(1)Vizarea adeverinţei de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice poate fi solicitată, de regulă, împreună cu solicitarea vizării periodice a adeverinţei de electrician autorizat gradul IIIA+B sau IVA+B, în cadrul unei sesiuni de autorizare. Termenul de vizare a adeverinţei de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat este data la care se împlinesc 5 ani de la data emiterii documentului sau, după caz, de la data ultimei vizări.

(2)Documentele necesar a fi depuse în cazul solicitării de vizare periodică cuprind:
a) cererea întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

b) actul de identitate, în copie;

c) registrul de evidență a lucrărilor de instalații electrice expertizate în ultimul an de activitate, întocmit conform modelului din anexa nr. 9, dacă este cazul;

d) dovada absolvirii în ultimele 12 luni anterioare cererii a unui curs de pregătire teoretică cu o durată de minimum 20 de ore în vederea vizării periodice a adeverinţei de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, care să respecte cel puţin tematica şi bibliografia stabilite şi publicate de autoritatea competentă pe pagina sa de internet;

e)declarația de consimțământ privind colectarea şi prelucrarea datelor personale, întocmită conform modelului din anexa nr. 4;
f) copia chitanţei de achitare a tarifului de vizare periodică ca expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice; tariful e vizare se poate achita fie direct la casieria autorităţii competente, fie în contul acesteia.

(3) În cazul în care adeverinţa de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice nu este vizată în termenul de vizare precizat pe document, titularul acesteia nu poate desfăşura activităţi activităţi ca expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice până la vizarea documentului.
Articolul 33
(1)Pentru vizarea periodică a calităților deținute, solicitantul înregistrează sau transmite prin serviciul poştal la Autoritatea competentă un dosar cuprinzând documentele prevăzute la art. 30 alin. (2), art. 31 alin. (2), respectiv art. 32 alin. (2), după caz. 

(2) La cererea titularilor de adeverințe prevăzuți la art. 13 alin. (3), art. 19 alin. (2) și 20 alin. (2), calitățile obținute pot fi prelungite pe bază de referat, prin vizarea adeverințelor deținute.

(3) Documentele de vizare periodică prevăzute la alin. (1) se pot transmite în format electronic, la adresele de e-mail publicate pe site-ul ANRE, certificate cu semnătură electronică ce aparţine solicitantului, prin intermediul unui portal ce va fi pus la dispoziţie de ANRE în acest scop sau prin încărcare în platforma PCUe.

Articolul 34
(1)Vizarea periodică de către Autoritatea competentă a adeverinţelor de electrician autorizat, precum şi a celor de verificator de proiecte şi expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se realizează cu condiția ca aceștia să facă dovada că au urmat în ultimele 12 luni anterioare cererii un curs de pregătire teoretică cu o durată de minimum 20 de ore în domeniul instalaţiilor electrice, organizat de către instituţii de învăţământ superior, prin facultăţile din domeniul electric/energetic sau de societăţi comerciale de formare profesională autorizate conform legislaţiei în domeniu.
(2)Cursurile prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă un conţinut corespunzător cel puţin tematicii şi bibliografiei recomandate şi publicate pe pagina de internet a autorităţii competente.

Capitolul VII

Exercitarea activității  electricianului autorizat

Articolul 35
Electricianul autorizat exercită activităţi în conformitate cu competenţele aferente gradului şi tipului de autorizare, astfel:

A.În calitate de persoană fizică autorizată, titular al unei întreprinderi individuale sau al unei întreprinderi familiale, în conformitate cu reglementările în vigoare, astfel:

a)electricianul autorizat gradul I execută instalaţii electrice interioare având o putere electrică instalată de maximum 10 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV, inclusiv verificări, măsurări ale instalaţiilor de legare la pământ aferente acestora, fără a deţine un atestat emis de ANRE, prin derogare de la prevederile Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016, cu modificările și completările ulterioare, dacă îndeplineşte simultan următoarele condiţii:

(i)  deţine o adeverinţă de electrician autorizat emisă de Autoritatea competentă, pentru gradul I, vizată la zi;
(ii)  asigură realizarea lucrărilor mai sus-menţionate prin asocierea cu un alt electrician autorizat, care îndeplineşte condiţiile menţionate la punctul (i), desfăşurându-şi activitatea, de asemenea, ca persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/ întreprindere familială;
(iii) respectă legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii;
b)electricianul autorizat gradul/tipul IIA, IIIA sau IVA proiectează, respectiv electricianul autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB execută instalaţii electrice interioare având o putere electrică instalată de maximum 30 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV, inclusiv verificări, măsurări ale instalaţiilor de legare la pământ aferente acestora, fără a deţine un atestat emis de ANRE, prin derogare de la prevederile Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016, cu modificările și completările ulterioare, dacă îndeplineşte simultan următoarele condiţii:
(i)  deţine o adeverinţă de electrician autorizat emisă de Autoritatea competentă, pentru gradul II, III sau IV, după caz, vizată la zi;
(ii)  asigură realizarea lucrărilor mai sus-menţionate prin asociere cu un alt electrician autorizat, care îndeplineşte condiţiile menţionate la punctul (i), desfăşurându-şi activitatea, de asemenea, ca persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/ întreprindere familială;
(iii) respectă legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii, în cazul lucrărilor de executare şi verificare de instalaţii electrice;
c)electricianul autorizat gradul II, III sau IV proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, altele decât cele prevăzute la lit. b), dacă deţine o adeverinţă de electrician autorizat emisă de Autoritatea competentă, vizată la zi şi dacă deţine un atestat emis de ANRE pentru proiectarea/executarea/verificarea de instalaţii electrice care îi conferă dreptul să proiecteze/execute/verifice acele instalații electrice.
B.În calitate de angajat al unui operator economic care desfăşoară activităţi în baza unor atestate emise de către ANRE, cu respectarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii:
a)electricianul autorizat gradul/tipul IIA, IIIA sau IVA proiectează instalații electrice/coordonează elaborarea proiectului de instalații electrice de către un colectiv de electricieni calificaţi/autorizaţi, după caz;
b)electricianul autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB execută/coordonează şi/sau supraveghează executarea lucrărilor de instalații electrice de către o echipă de electricieni calificaţi/autorizaţi, după caz;
c)electricianul autorizat gradul I poate face parte din structura minimă de personal a operatorului economic atestat şi execută lucrări de instalaţii electrice sub coordonarea/supravegherea electricianului autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB.
C.În calitate de angajat al unui operator de reţea, pentru realizarea de lucrări de proiectare/executare/operare a instalaţiilor electrice deţinute în patrimoniul operatorului de reţea:
a)electricianul autorizat gradul I, poate desfăşura activitatea de operare a instalaţiilor electrice din patrimoniul operatorului de reţea, și realizează, sub coordonarea/supravegherea electricianului autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB, după caz, lucrări de executare/mentenanță/întreţinere/reparaţii a instalaţiilor electrice respective;
b)electricianul autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB, care desfăşoară activitatea de operare a instalaţiilor electrice din patrimoniul operatorului de reţea, coordonează/supraveghează executarea activităţilor de executare/întreţinere/reparaţii a instalaţiilor electrice respective.
D.În calitate de angajat al unui operator economic, având calitatea de producător ori client final de energie electrică, industrial sau asimilat, pentru realizarea de lucrări de operare a instalaţiilor electrice deţinute în patrimoniul producătorului/ clientului final de energie electrică, industrial sau asimilat:
a)electricianul autorizat gradul I, poate desfăşura activitatea de operare a instalaţiilor electrice din patrimoniul producătorului/operatorului economic client final de energie electrică, execută, sub coordonarea/supravegherea electricienilor autorizaţi gradul/ tipul IIB, IIIB sau IVB, lucrări de întreţinere/reparaţii ale instalaţiilor electrice respective;
b)electricianul autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB, care desfăşoară activitatea de operare a instalaţiilor electrice din patrimoniul producătorului/operatorului economic client final de energie electrică, coordonează/supraveghează executarea lucrărilor de întreţinere/reparaţii ale instalaţiilor electrice respective;
c)electricianul autorizat gradul/tipul IIA, IIIA sau IVA coordonează/supraveghează realizarea proiectelor de instalaţii electrice din patrimoniul producătorului/ operatorului economic client final de energie electrică, în vederea dezvoltării sau retehnologizării acestora.

Articolul 36
(1)Electricienii autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea cu respectarea prevederilor art. 35 lit. A, B şi D au dreptul să întocmească documentaţii ale instalaţiilor electrice proiectate/executate în conformitate cu competenţele prevăzute la art. 9 şi de a le înregistra la operatorul de reţea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2)Electricienii autorizaţi gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB pot să execute verificări, măsurări ale instalaţiilor de legare la pământ şi să emită buletine de verificare pentru instalaţiile care sunt în patrimoniul angajatorului, cu condiţia ca angajatorul să utilizeze dotările necesare acestor activităţi.

Capitolul VIII

Obligaţii ale persoanelor fizice autorizate

Articolul 37
Electricianul autorizat are obligaţia de a respecta următoarele cerinţe asociate calităţii de electrician autorizat:

a)de a cunoaşte şi respecta prevederile prezentului regulament şi ale reglementărilor emise de Autoritatea competentă aplicabile activităţii sale;
b)de a executa lucrări numai în limita competenţelor acordate de gradul şi de tipul de autorizare obţinute;
c)de a executa lucrări în instalaţiile electrice numai după obţinerea acordurilor sau avizelor legale necesare;
d)de a executa lucrări den instalaţii electrice numai pe bază de proiecte întocmite de electricieni autorizaţi sau operatori economici atestaţi;
e)de a respecta proiectul în baza căruia execută instalaţia electrică; în cazul constatării unor neconformităţi de orice natură, electricianul autorizat este obligat să sesizeze proiectantul;
f)de a nu semna documentaţii de orice fel pentru lucrări pe care nu le proiectează, execută sau nu le supraveghează direct;
g)de a avea un comportament corect, etic şi profesional, în relaţia cu persoanele fizice sau cu operatorii economici cu care vine în contact în relaţia profesională;
h)de a participa la recepţia şi la punerea în funcţiune a instalaţiei electrice de utilizare proiectată/executată, în cazul în care i se solicită acest lucru de către beneficiarul sau operatorul de reţea la care urmează a se racorda instalaţia electrică de utilizare;
i)de a solicita operatorului de reţea punerea sub tensiune a instalaţiilor electrice executate, după recepţionarea acestora şi încheierea tuturor contractelor prevăzute de lege în vederea alimentării/furnizării energiei electrice;
j)de a nu executa lucrări, manevre sau intervenţii sub orice formă în instalaţiile operatorilor de reţea şi/sau de a nu utiliza componentele reţelelor electrice de distribuţie sau transport fără contracte încheiate cu operatorul de reţea în patrimoniul căruia se află acestea;
k)de a nu utiliza componentele reţelelor electrice de distribuţie sau transport în alte scopuri decât cele prevăzute în legislaţia în vigoare;
l)de a respecta reglementările tehnice în vigoare;
   m)de a respecta legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii;

 n)de a prezenta Autorităţii competente, la solicitarea acesteia, orice date şi informaţii necesare desfăşurării activităţii acesteia;

 o)de a permite verificările, inspecţiile şi controalele prevăzute prin reglementări sau dispuse de Autoritatea competentă;

   p)de a respecta și de a aplica măsurile dispuse de Autoritatea competentă.

Articolul 38
Personalul calificat cu diplomă de studii sau, după caz, certificat de calificare în domeniul electric, aflat sub coordonarea/ supravegherea electricienilor autorizaţi, are următoarele obligații:
a) să execute lucrări de mentenanţă/întreţinere/reparaţii curente ale instalațiilor electrice, ca parte componentă a activităţii de operare, sub coordonarea/ supravegherea electricienilor autorizaţi, în limitele competenţelor aferente gradului şi tipului de autorizare al electricienilor autorizați care îi coordonează/supraveghează, prevăzute la art. 35.
     b) să respecte reglementările tehnice în vigoare;

c) să respecte legislația în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii.
Articolul 39
(1)Verificatorul de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice are obligaţia ca, în cadrul verificărilor pe care le efectuează, să urmărească:

a)respectarea cotelor privitoare la condiţiile specifice de amplasament şi condiţiile de exploatare tehnologică;
b)respectarea reglementărilor tehnice în vigoare;
c)asigurarea exigenţelor de calitate, în condiţiile legii, şi păstrarea confidenţialităţii cu privire la documentaţia supusă verificării.

d) respectarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii;
(2)Eventualele litigii dintre verificatorul de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice autorizat şi proiectant pot fi rezolvate de către un expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, angajat de investitor. Decizia expertului este obligatorie pentru ambele părţi, iar răspunderea revine acestuia.
(3)Verificatorul de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice autorizat în condiţiile prezentului regulament va întocmi şi va ţine la zi un registru de evidenţă a proiectelor verificate, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.

Articolul 40
Expertul tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice are următoarele obligaţii:

a)să întocmească raportul de expertiză tehnică de calitate privind modul de respectare a prevederilor legale;
b)să nu extragă şi să nu transmită, pentru a fi folosite în alte scopuri, elemente ale proiectului şi detalii de execuţie verificate în cadrul expertizei tehnice de calitate şi considerate de proiectant drept de autor;
c)să întocmească şi să ţină la zi un registru de evidenţă a expertizelor tehnice de calitate efectuate, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 9;
d)să respecte atribuţiile şi competenţele care îi revin prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză judiciară şi extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    e) să respecte legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii;
Capitolul IX

Răspunderi şi sancţiuni

Articolul 41
(1)Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se realizează de către agenţi constatatori împuterniciţi în acest scop de preşedintele ANRE, potrivit prevederilor Legii.
(2)Agenţii constatatori ai ANRE, în funcţie de gravitatea faptei constatate, pot propune următoarele sancţiuni complementare:

a) suspendarea calităţii de persoană autorizată pe o perioadă de maximum 6 luni;
b) retragerea calităţii de persoană autorizată, cu drept de prezentare la o nouă examinare după o perioadă de 3 ani;

c) retragerea calităţii de persoană autorizată, fără drept de prezentare la o nouă examinare.

(3)Suspendarea sau retragerea calităţii de persoană autorizată se face prin decizie a preşedintelui ANRE, având la bază următoarele documente:
a) procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul energiei;
b) raportul de constatare, întocmit de către agentul constatator, prin care este fundamentată propunerea făcută;

c) referatul întocmit de către direcţia de specialitate în baza documentelor prevăzute la lit. a) şi b).

(4)Pe durata suspendării calităţii de persoană autorizată sau în cazul retragerii calităţii de persoană autorizată, persoana fizică nu mai are dreptul să desfăşoare activităţile pentru care a fost autorizată.

Articolul 42
(1)Contestaţia la decizia de suspendare/retragere a calităţii de persoană autorizată se depune de către persoana în cauză la ANRE, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei ANRE.
(2)ANRE soluţionează contestaţia conform procedurilor interne, decizia fiind definitivă.
(3)Sancţiunile prevăzute în prezentul regulament se consemnează în registrul electronic de evidenţă a autorizaţiilor, gestionat de către direcţia de specialitate din cadrul ANRE; aceste informaţii sunt publice, se comunică persoanelor fizice autorizate sancţionate şi, după caz, angajatorului acestuia şi operatorului de reţea şi pot fi consultate pe pagina de internet a ANRE.
Articolul 43
Decizia Autorităţii competente de aplicare a măsurilor precizate la art. 41 alin. (2) va ţine seama de tipul şi efectele încălcării cerinţelor prevăzute de prezentul regulament.
Articolul 44
În termen de cel mult 48 de ore de la primirea comunicării privind aplicarea sancţiunii de retragere a autorizării, cel sancţionat va preda la registratura Autorităţii competente documentele emise de ANRE care atestă calitatea ce i-a fost retrasă.
Capitolul X

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Articolul 45
Tarifele pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalațiilor electrice,  ale verificatorilor de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, respectiv ale experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice se stabilesc şi se actualizează anual, prin ordin al preşedintelui Autorităţii competente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 46
Operatorii de reţea au obligaţia, conform prevederilor legale în vigoare, de a asigura punerea sub tensiune a instalaţiilor electrice de utilizare doar dacă documentaţiile aferente acestor instalații electrice, depuse la operatorul de reţea, sunt întocmite de operatori economici atestaţi, titulari de atestate emise pentru activităţi corespunzătoare tipului de instalaţie electrică de utilizare sau de către electricieni autorizaţi, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile art. 35.

Articolul 47
(1)Candidatul care nu poate participa la examenul la care a fost acceptat poate solicita Autorităţii competente, în scris, anterior datei de desfăşurare a examenului sau, în cazul unor motive justificate, după data de desfăşurare a examenului, reprogramarea participării la examen într-un alt centru de examinare, în cadrul aceleiaşi sesiuni sau în următoarea sesiune de examinare organizată de Autoritatea competentă, o singură dată, fără a achita un nou tarif de autorizare.
(2)Candidatul poate solicita retragerea cererii de autorizare, inclusiv a tarifului de autorizare, până la data publicării listei tuturor candidaţilor, întocmită după analiza dosarelor înregistrate de aceştia, cuprinzând solicitanţii care îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament pentru a participa la examen, prevăzută la pct. 1.1.1 subpct. 7 din anexa nr. 1.
(3)Sumele încasate de Autoritatea competentă nu se restituie:
a)candidatului care nu se prezintă la examenul la care a fost acceptat;
b)candidatului care nu promovează examenul de autorizare;
c)candidatului care a fost acceptat pentru a susţine examenul la un grad/tip de autorizare diferit de cel solicitat prin cererea înregistrată la Autoritatea competentă;
d)solicitantului care nu îndeplineşte condiţiile de participare la examen, fiind declarat neadmis în lista întocmită după transmiterea completărilor şi clarificărilor solicitate de Autoritatea competentă.
Articolul 48
(1)Legitimaţia/Adeverinţa de electrician autorizat, verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, pierdută, se declară nulă într-un ziar local. Titularul acesteia poate solicita Autorităţii competente emiterea unui duplicat.
(2)Tariful de emitere a duplicatului se aprobă, anual, prin ordin al preşedintelui Autorităţii competente.
Articolul 49
(1) În cazul deteriorării adeverinţei de electrician autorizat în domeniul instalațiilor electrice, verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, se poate solicita preschimbarea documentelor, având același termen de vizare, ceea ce conduce la anularea de către ANRE a documentului acordat iniţial.

(2) În cazul unei solicitări de preschimbare a adeverinței deținute ca urmare a schimbării de nume, Autoritatea competentă poate emite o nouă adeverință pe numele actual, având același termen de vizare periodică, după tranmiterea documentelor doveditoare în acest sens, returnarea de către solicitant și anularea de către ANRE a documentului acordat inițial.
Articolul 50
(1)În cazul expirării legitimaţiilor de electrician autorizat, respectiv de verificator de proiecte autorizatsau de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat, emise de Autoritatea competentă anterior dateide 05.01.2017, dată la care a intrat în vigoare Ordinul președintelui ANRE nr. 116/2016, pentru obținerea unor noi calități, solicitantul/solicitanții trebuie să parcurgă procedura de autorizare detaliată în cadrul capitolului VI.

(2)În cazul expirării legitimațiilor de electrician autorizat, respectiv de verificator de proiecte autorizat sau de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat, emise de Autoritatea competentă după data de 05.01.2017, dată la care a intrat în vigoare Ordinul președintelui ANRE nr. 116/2016, calitățile conferite de acestea nu se pierd. În această situaţie Autoritatea competentă emite adeverinţe în locul acestor legitimaţii, la cererea titularilor, în condiţii similare situațiilor prevăzute la art. 30, respectiv art. 31 şi 32, după caz. De regulă, cererea se transmite la Autoritatea competentă împreună cu documentele prevăzute, după caz, la art. 30 alin. (2), respectiv art. 31 alin. (2) şi art. 32 alin. (2), cu cel puţin 60 de zile înainte de data expirării legitimaţiilor, dar nu mai mult de 120 de zile înainte de aceasta şi se soluţionează în cadrul celor două sesiuni de autorizare stabilite de către ANRE.
(3)Titularii legitimaţiilor prevăzute la alin. (1) și (2) nu au dreptul de a desfăşura activităţile ce fac obiectul acestora de la data expirării valabilităţii lor şi până la data emiterii adeverinţei în condiţiile prezentului regulament.
(4)Avizele emise de Autoritatea competentă în baza Procedurii de avizare a furnizorilor de formare profesională în domeniul instalaţiilor electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 97/2014, pentru organizarea şi desfăşurarea cursurilor de pregătire teoretică de către societăţi de formare profesională, rămân valabile până la expirare.

Articolul 51
Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Anexa nr. 1

la regulament

1.1. PROCEDURA DE AUTORIZARE ELECTRICIENI

1.1.1. Procedura de organizare a examenului
1. Examenul se organizează, de regulă, în sesiuni de autorizare, de două ori pe an: sesiune de primăvară şi, respectiv, sesiune de toamnă.
2. Prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente se pot organiza, în mod excepţional, examene şi în sesiuni extraordinare de autorizare, denumite în continuare extrasesiuni.
3. Examenul constă în susţinerea unei probe scrise cu două subiecte, cu excepţia gradului I, pentru care examenul constă într-o probă scrisă cu un singur subiect, acestea având ca scop verificarea cunoştinţelor candidaţilor în domeniul pentru care se solicită autorizarea.
4. Lista cuprinzând tematica şi elementele bibliografice minimale pentru susţinerea examenului se publică pe pagina de internet a Autorităţii competente.
5. Anunţul privind organizarea şi desfăşurarea examenului se publică pe pagina de internet a Autorităţii competente, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data la care încep înscrierile. Termenul final de înregistrare a cererilor de autorizare este precizat în programul de organizare și desfășurare a sesiunii de examene. Pentru buna desfăşurare a examenului, Autoritatea competentă poate limita numărul cererilor înregistrate în fiecare sesiune.
6. În funcţie de numărul candidaţilor şi de locul în care aceştia îşi au domiciliul sau îşi desfăşoară activitatea, Autoritatea competentă decide numărul şi localizarea, pe teritoriul ţării, a centrelor în care urmează să se organizeze examen; 
7. Pe pagina de internet a Autorităţii competente, se publică listele candidaţilor, cuprinzând informaţii privind solicitanţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulamentul pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei ( denumit în continuare Regulament), pentru a participa la examen, precum şi informaţii privind solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament pentru a participa la examen, cu indicarea motivelor de neîndeplinire.
8. Solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament pentru a participa la examen din cauza lipsei unor documente sau a unor neclarităţi legate de acestea pot transmite completările sau clarificările solicitate de Autoritatea competentă, în termenul stabilit în programul de organizare și desfășurare a sesiunii de examene,.
9. Candidaţii sunt examinaţi de comisia de examinare numită prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente, la propunerea direcţiei generale de specialitate. Comisia de examinare are următoarele atribuţii:
– asigurarea organizării şi desfăşurării examenului;

– preluarea şi verificarea lucrărilor;
– întocmirea şi publicarea listelor cu rezultatele examenului;
– emiterea adeverinţelor;
– transmiterea documentelor de examen la Autoritatea competentă pentru evidenţă şi arhivare.
10. Comisia de examinare are în componenţă cel puţin 5 membri: un preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar şi cel puţin 2 experţi, numiţi prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente; cel puţin 3 membri fac parte din cadrul Autorităţii competente. Din comisia de examinare pot face parte cadre didactice din învăţământul superior din cadrul facultăţilor din domeniul energetic, caz în care Autoritatea competentă asigură, din fonduri proprii, cheltuielile aferente transportului, cazării şi indemnizaţiei pentru activitatea prestată. Membrii comisiei de examinare pot fi înlocuiţi, în cazuri justificate, prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente. Activitatea Comisiei de examinare se desfăşoară în prezenţa a minimum 3 membri.
11. Subiectele de examen, denumite în continuare subiecte, sunt propuse, de regulă, din tematica şi elementele bibliografice minimale și aprobate de direcţia generală de specialitate.
12. Examenul constă într-o probă scrisă în limba română, având unul sau două subiecte, după caz, respectiv: un chestionar tip grilă, denumit în continuare chestionar, conţinând 30 de întrebări, cu câte 3 variante de răspuns pentru fiecare întrebare şi, după caz, o aplicaţie numerică, denumită în continuare aplicaţie numerică;
– subiectul pentru gradul I constă într-un chestionar;
– subiectele pentru gradul II constau într-un chestionar şi o aplicaţie numerică;
– subiectele pentru gradele III şi IV constau într-un chestionar şi o aplicaţie numerică, diferite pentru tipurile de autorizare.
13. Pentru examen, comisia de examinare elaborează mai multe variante de chestionare şi de aplicaţii numerice.
a)chestionarul pentru gradele I şi II conţine întrebări având câte un singur răspuns corect;
b)chestionarul pentru gradele III şi IV conţine întrebări care pot avea unul sau două răspunsuri corecte.
14. Chestionarului şi aplicaţiei numerice li se atribuie un cod format dintr-un număr de identificare şi din indicativul corespunzător gradului de autorizare pentru care s-au întocmit.
15. După aprobare, chestionarele şi aplicaţiile numerice se multiplică corespunzător numărului de candidaţi înscrişi pentru susţinerea examenului pentru fiecare grad/tip de autorizare, după caz; documentele se introduc în plicuri, care se sigilează.

1.1.2. Procedura de desfăşurare a examenului
1. În data şi la ora programată, candidaţii sunt acceptaţi în sălile de examen, în baza actului de identitate sau adeverinței emise de Inspectoratul de poliție competent în cazul expirării acestuia, conform listelor întocmite de serviciul de specialitate din cadrul Autorităţii competente.
2. Fiecare candidat primeşte, în funcţie de gradul/tipul de autorizare, după caz, următoarele documente: chestionar, aplicaţie numerică, formular de înscriere a răspunsurilor la chestionar, denumit în continuare formular, precum şi o ciornă, după caz. Formularul şi aplicaţia numerică conţin o zonă în care fiecare candidat îşi înscrie datele personale; zona se pliază, se sigilează şi se ştampilează de către membrii comisiei. Conţinutul formularelor este prevăzut în prezenta anexă.
3. După rezolvarea subiectelor, candidatul predă toate documentele primite; candidatul semnează pentru predarea lucrării în listele utilizate la accesul în sală.
4. Durata alocată rezolvării subiectelor este diferită în funcţie de gradul/tipul de autorizare pentru care se organizează examenul:
– la gradele I şi II, examenul durează o oră;
– la gradul III, examenul durează două ore;
– la gradul IV, examenul durează trei ore.
5. Nu se admit asupra candidatului materiale pe care acesta le-ar putea consulta în vederea soluţionării subiectelor de examen, precum şi comunicarea cu exteriorul sălii de examen prin mijloace informatice sau orice alte mijloace; orice încercare de fraudă din partea unui candidat în timpul desfăşurării examenului se sancţionează cu eliminarea candidatului din examen, cu înscrierea în toate documentele de examen (chestionar, formular şi, după caz, aplicaţia numerică) referitoare la acest candidat a menţiunii "Eliminat din examen". Eliminarea din examen se face numai în prezenţa şi cu acordul preşedintelui sau vicepreşedintelui comisiei de examinare.
6. Comisia de examinare procedează la verificarea lucrărilor, notând cu culoare roşie în rubrica "Rezultatul verificării" a fiecărui formular punctajul acordat la fiecare subiect. La notarea chestionarului şi aplicaţiei numerice se aplică următoarele reguli:
a)se acordă 1 punct în cazul în care au fost marcate numai variantele/varianta corecte/corectă de răspuns;
b)se acordă 0,5 puncte în cazul în care chestionarul este de tipul menţionat la pct. 1.1.1 subpct. 13 lit. b) şi întrebarea are două variante corecte de răspuns, iar candidatul a marcat doar una dintre acestea;
c)se acordă 0 puncte, în cazurile contrare celor menţionate la lit. a) şi lit. b);
d)notarea aplicaţiei numerice se realizează cu un punctaj maxim de 5 puncte stabilit după următoarele criterii:
(i)  precizarea formulelor de calcul;
(ii)  înlocuirea datelor în formulele de calcul;
(iii) efectuarea calculelor;
(iv)  precizarea unităţilor de măsură pentru variabilele utilizate în formulele de calcul;
(v)  stabilirea rezultatului final, pe baza calculelor efectuate.
7. După verificarea tuturor lucrărilor, în prezenţa membrilor comisiei de examinare, se procedează la desigilarea lucrărilor (desfacerea zonei din formular şi aplicaţia numerică pe care sunt înscrise datele personale ale fiecărui candidat) şi întocmirea listelor cu rezultatele examenului.
8. Se consideră că au promovat examenul candidaţii la gradul I care au obţinut minimum 24 de puncte la chestionar şi candidaţii la gradele II, III şi IV care au obţinut minimum 24 de puncte la chestionar şi minimum 3 puncte la aplicaţia numerică.
9. În listele cu rezultatele examenului se înscrie calificativul "Admis", dacă s-au obţinut punctajele minime precizate la subpct. 8, sau "Respins", dacă cel puţin unul dintre punctajele obţinute este sub valoarea precizată la subpct. 8.
10. Rezultatele examenului se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de către membrii comisiei de examinare şi la care se anexează listele cu rezultatele examenului publicate în centrul de examinare; procesul-verbal, precum şi documentele de examen ale candidaţilor se arhivează la sediul Autorităţii competente.
11. Rezultatele examenului se publică şi pe pagina de internet a Autorităţii competente, în termenul precizat în programul de organizare și desfășurare a sesiunii de examene.
12. Eventualele contestaţii cu privire la desfăşurarea şi rezultatele examenului se înregistrează la Autoritatea competentă în termen de 3 zile de la data publicării rezultatelor pe pagina de internet a Autorităţii competente.
13. Reverificarea lucrărilor ale căror rezultate sunt contestate se face de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente, având în componenţă alţi membri decât cei nominalizaţi în comisia de examinare.
14. Analizarea contestaţiilor se face în cel mult 20 de zile de la expirarea termenului de înregistrare a acestora; rezultatele analizei contestaţiilor se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de toţi membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi se arhivează; rezultatele analizei contestaţiilor se publică pe site-ul Autorităţii competente.
1.1.3. Emiterea adeverinţei de electrician autorizat
1. Candidatul declarat "Admis" în urma examenului dobândeşte calitatea de electrician autorizat, atestată prin adeverinţa eliberată de către Autoritatea competentă. Adeverinţa este nominală şi netransmisibilă, fiind valabilă numai împreună cu un act de identitate; formatul adeverinţei este prevăzut în prezenta procedură.
2. Adeverinţele se înregistrează, în ordinea emiterii, într-un registru electronic de evidenţă, care poate fi consultat pe portalul Autorităţii competente.
3. Adeverinţele se emit şi se eliberează candidaţilor declaraţi "Admis", de regulă, în ziua şi la locul de desfăşurare a examenului.
Modelul adeverinţei de electrician autorizat

[image: image1]
ADEVERINŢA Nr. ....../...............

de electrician autorizat

Gradul şi tipul ....................

Numele ..............................

Prenumele ...........................

CNP .................................

Prezenta adeverinţă conferă calitatea de electrician autorizat şi este valabilă numai împreună cu un act de identitate. Calitatea de electrician autorizat este condiţionată de vizarea periodică a adeverinţei de electrician autorizat până la termenele de vizare prevăzute în tabelul de mai jos..

Titularul acestei adeverinţe are competenţa să proiecteze şi/sau să execute lucrări de instalaţii electrice în conformitate cu gradul şi tipul de autorizare deţinută.

Calitatea de electrician autorizat impune titularului respectarea obligaţiilor prevăzute în Regulamentul pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei. 

Semnătura autorizată ANRE,

Ştampila

*Font 9*

┌────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┐

│  Loc ştampilă  │  Loc ştampilă  │  Loc ştampilă  │  Loc ştampilă  │  Loc ştampilă  │

│     ANRE       │     ANRE       │     ANRE       │     ANRE       │     ANRE       │

│  Data vizării  │  Data vizării  │  Data vizării  │  Data vizării  │  Data vizării  │

│................│................│................│................│................│

├────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤

│   Următorul    │   Următorul    │   Următorul    │   Următorul    │   Următorul    │

│termen de vizare│termen de vizare│termen de vizare│termen de vizare│termen de vizare│

│................│................│................│................│................│

└────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┘

1.1.4. Modelul formularului de înscriere a răspunsurilor la chestionar pentru gradele I şi II

(pagina 1)
┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

│Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei│Numele ............│

│                                                          │Prenumele .........│

│Examen de electrician autorizat                           │CNP ...............│

└──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

FORMULAR DE ÎNSCRIERE A RĂSPUNSURILOR

Instrucţiuni de completare a formularului

a)Se citeşte cu atenţie fiecare subiect şi se apreciază care este varianta corectă de răspuns; la fiecare întrebare există o singură variantă corectă de răspuns.
b)Se marchează numai cu pix albastru spaţiile corespunzătoare variantei corecte de răspuns din dreptul întrebării respective. De exemplu, dacă la întrebarea 2 se consideră corectă varianta b), iar la întrebarea 3 se consideră corectă varianta c), formularul se completează astfel:
┌───────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│Întrebarea nr. │ Varianta a) │ Varianta b) │ Varianta c) │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│       1.      │      o      │      o      │       o     │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│       2.      │      o      │      ●      │       o     │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│       3.      │      o      │      o      │       ●     │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│       4.      │      o      │      o      │       o     │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│     ....      │      o      │      o      │       o     │

└───────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘

c)Nu se notează subiectele în dreptul cărora candidaţii au făcut corecturi sau ştersături în formularul de înscriere a răspunsurilor.

    (pagina 2)                                          (continuare)
┌───────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────┐

│Întrebarea nr. │ Varianta a) │ Varianta b) │ Varianta c) │ Punctaj │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│             1.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│             2.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│             3.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│             4.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│             5.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│             6.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│             7.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│             8.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│             9.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            10.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            11.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            12.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            13.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            14.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            15.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            16.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            17.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            18.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            19.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            20.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            21.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            22.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            23.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            24.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            25.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            26.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            27.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            28.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            29.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            30.│     o       │     o       │     o       │         │

└───────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┼─────────┤

                        Punctaj total                     │         │

                                                          └─────────┘

Semnături (membri ai Comisiei de examinare),

.................................

1.1.5. Modelul formalităţilor de înscriere a răspunsurilor la chestionar pentru gradele III şi IV

(pagina 1)
┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

│Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei│Numele ............│

│                                                          │Prenumele .........│

│Examen de electrician autorizat                           │CNP ...............│

└──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

FORMULAR DE ÎNSCRIERE A RĂSPUNSURILOR

Instrucţiuni de completare a formularului

a)Se citeşte cu atenţie fiecare subiect şi se apreciază care este varianta corectă de răspuns; la fiecare întrebare pot exista una sau două variante corecte de răspuns.
b)Se marchează numai cu pix albastru spaţiile corespunzătoare variantei sau variantelor corecte de răspuns din dreptul întrebării respective. De exemplu, dacă la întrebarea 1 se consideră corecte variantele a) şi b), iar la întrebarea 2 se consideră corectă numai varianta c) formularul se completează astfel:
┌───────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│Întrebarea nr. │ Varianta a) │ Varianta b) │ Varianta c) │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│       1.      │      ●      │      ●      │       o     │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│       2.      │      o      │      o      │       ●     │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│       3.      │      o      │      o      │       o     │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│     ....      │      o      │      o      │       o     │

└───────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘

c)Nu se notează subiectele în dreptul cărora candidaţii au făcut corecturi sau ştersături în formularul de înscriere a răspunsurilor.

    (pagina 2)                                          (continuare)
┌───────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────┐

│Întrebarea nr. │ Varianta a) │ Varianta b) │ Varianta c) │ Punctaj │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│             1.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│             2.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│             3.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│             4.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│             5.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│             6.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│             7.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│             8.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│             9.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            10.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            11.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            12.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            13.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            14.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            15.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            16.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            17.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            18.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            19.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            20.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            21.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            22.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            23.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            24.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            25.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            26.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            27.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            28.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            29.│     o       │     o       │     o       │         │

├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│            30.│     o       │     o       │     o       │         │

└───────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┼─────────┤

                        Punctaj total                     │         │

                                                          └─────────┘

Semnături (membri ai Comisiei de examinare),

.................................

1.2. PROCEDURA DE AUTORIZARE A VERIFICATORILOR DE PROIECTE ÎN DOMENIUL INSTALAŢIILOR ELECTRICE TEHNOLOGICE, PRECUM ŞI A EXPERŢILOR TEHNICI DE CALITATE ŞI EXTRAJUDICIARI ÎN DOMENIUL INSTALAŢIILOR ELECTRICE TEHNOLOGICE

1.2.1. Procedura de înscriere
1. Autorizarea specialiştilor verificatori de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice şi experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se organizează, de regulă, în sesiuni de autorizare, de două ori pe an: sesiune de primăvară şi, respectiv, sesiune de toamnă.

2. Prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente, în mod excepţional, se pot organiza autorizări şi în sesiuni extraordinare de autorizare, denumite în continuare extrasesiuni.

3. Autorizarea se poate obţine prin înregistrarea la Autoritatea competentă a unui dosar cuprinzând documentele menţionate în Regulament.

4. Anunţul privind organizarea şi desfăşurarea sesiunii de autorizare se publică pe pagina de internet a Autorităţii competente, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data la care încep înscrierile.

5. În funcţie de numărul candidaţilor şi de locul în care aceştia îşi au domiciliul sau îşi desfăşoară activitatea, Autoritatea competentă decide numărul şi localizarea, pe teritoriul ţării, a centrelor în care urmează să se organizeze autorizarea. Centrele de autorizare vor fi aceleaşi cu cele de examinare a electricienilor.

6. Pe pagina de internet a Autorităţii competente se publică listele candidaţilor, cuprinzând informaţii privind solicitanţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulamentul pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (denumit în continuare Regulament), pentru a fi admişi, precum şi informaţii privind solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament pentru a fi admişi, cu indicarea motivelor de neîndeplinire; listele precizează pentru fiecare solicitant admis centrul de autorizare în care urmează să îi fie eliberată adeverinţa.

7. Solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament pentru a fi autorizaţi din cauza lipsei unor documente sau a unor neclarităţi legate de acestea pot transmite completările sau clarificările solicitate de Autoritatea competentă înainte de perioada precizată în program referitoare la desfăşurarea examenului de autorizare a electricienilor, respectiv acordarea/vizarea periodică a adeverinţelor.

8. Analiza documentelor anexate cererii de obţinere a calităţii de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice şi expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se realizează de către experți desemnați din cadrul serviciului de specialitate din cadrul Autorităţii competente.

9. Aprobarea autorizării specialiştilor verificatori de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se face de către o Comisie de autorizare, numită prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente, pe baza unui proces-verbal semnat de către experții desemnați din cadrul direcţiei generale de specialitate a ANRE și de către membrii Comisiei. Şedinţele comisiei de autorizare se programează de regulă în cele două sesiuni anuale.
10. În anumite situații, în care din documentele depuse nu reiese explicit experiența necesară în domeniu, solicitantul calității de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice/ expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice poate fi programat în vederea participării la un interviu în scopul susținerii documentelor depuse, în prezența Comisiei de autorizare. 
11. Comisia de autorizare are în componenţă cel puțin 5 membri: un preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar și cel puțin doi experţi, numiți prin decizie a președintelui Autorității competente; cel puţin trei membri fac parte din cadrul Autorităţii competente. Din Comisia de autorizare pot face parte cadre didactice din învăţământul superior din cadrul facultăţilor din domeniiul energetic, caz în care Autoritatea competentă asigură, din fonduri proprii, cheltuielile aferente transportului, cazării şi indemnizaţiei pentru activitatea prestată. Membrii Comisiei de autorizare pot fi înlocuiţi, în cazuri justificate, prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente. Activitatea Comisiei de autorizare se desfăşoară în prezenţa a minimum 3 membri.

12. Listele cu specialiştii ale căror dosare au fost acceptate în vederea obţinerii calităţii solicitate se publică şi pe pagina de internet a Autorităţii competente, în termen de maximum 15 zile de la data încheierii perioadei de desfăşurare a sesiunii.

12. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele analizei dosarelor în vederea obţinerii calităţii de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice şi expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se înregistrează la Autoritatea competentă în termen de 3 zile de la data publicării listelor menţionate la subpct. 12 pe pagina de internet a Autorităţii competente.

13. Reverificarea dosarelor a căror analiză este contestată se face de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente, având în componenţă alţi membri decât cei nominalizaţi în comisia de autorizare.

14. Analizarea contestaţiilor se face în cel mult 20 de zile de la expirarea termenului de înregistrare a acestora; rezultatele analizei contestaţiilor se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de toţi membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi se arhivează; rezultatele analizei contestaţiilor se publică pe site-ul Autorităţii competente.
1.2.2. – Emiterea adeverinței de verificator de proiecte autorizat, respectiv expert tehnic de calitate și extrajudiciar autorizat

1.Candidatul declarat "Admis" în urma procesului-verbal al comisiei de autorizare dobândeşte calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice şi/sau expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, atestată prin adeverinţa eliberată de către Autoritatea competentă. Adeverinţa este nominală şi netransmisibilă, fiind valabilă numai împreună cu un act de identitate; formatele adeverinţelor sunt prevăzute în anexele nr. 5 şi 6 la Regulament.

2. Adeverinţele se înregistrează, în ordinea emiterii, într-un registru electronic de evidenţă, care poate fi consultat pe portalul Autorităţii competente.

3. Adeverinţele se eliberează candidaţilor declaraţi "Admişi", de regulă, în centrele de autorizare.

Anexa nr. 2
la regulament
	
	I
	IIA
	IIB
	IIIA
	IIIB
	IVA
	IVB

	CPA1
	3 ani EPEx 
	
	
	
	
	
	

	CPA2
	2 ani EPEx sau EPOp
	
	
	
	
	
	

	CPA3
	1 an EPEx sau EPOp
	
	
	
	
	
	

	CPA4
	1 an EPEx sau EPOp
	
	3 ani EPEx sau EPOpl
	
	
	
	

	CPA5
	Fără EP
	2 ani EPP
	2 ani EPEx sau EPOp
	
	4 ani EPEx instalaţii MT
	
	

	CPA6
	Fără EP
	Fără EP
	Fără EP
	2 ani EPP instalaţii electrice MT
	2 ani EPEx sau EPOp instalaţii MT
	
	

	CPA6.1
	Fără EP
	Fără EP
	Fără EP
	2 ani EPP instalaţii electrice MT
	2 ani EPEx sau EPOp instalaţii MT
	3 ani EPP instalaţii electrice IT
	3 ani EPEx sau EPOp, instalaţii electrice IT

	CPA6.2
	Fără EP
	Fără EP
	Fără EP
	2 ani EPP instalaţii electrice MT
	2 ani EPEx sau EPOp instalaţii MT
	4 ani EPP instalaţii electrice IT
	4 ani EPEx sau EPOp, instalaţii electrice IT

	CPA6.3
	Fără EP
	Fără EP
	Fără EP
	2 ani EPP instalaţii electrice MT
	2 ani EPEx sau EPOp instalaţii MT
	4 ani EPP instalaţii electrice IT
	4 ani EPEx sau EPOp, instalaţii electrice IT

	CPA7
	Fără EP
	Fără EP
	Fără EP
	
	
	
	

	CPA7.1 
	Fără EP
	Fără EP
	Fără EP
	3 ani EPP instalaţii electrice MT
	3 ani EPEx sau EPOp instalaţii MT
	
	

	CPA7.2
	Fără EP
	Fără EP
	Fără EP
	3 ani EPP instalaţii electrice MT
	3 ani EPEx sau EPOp instalaţii MT
	
	

	CPA7.3
	Fără EP
	Fără EP
	Fără EP
	3 ani EPP instalaţii electrice MT
	3 ani EPEx sau EPOp instalaţii MT
	
	

	CPA7.4
	Fără EP
	Fără EP
	Fără EP
	3 ani EPP instalaţii electrice MT
	3 ani EPEx sau EPOp instalaţii MT
	
	

	CPA7.5
	Fără EP
	Fără EP
	Fără EP
	3 ani EPP instalaţii electrice MT
	3 ani EPEx sau EPOp instalaţii MT
	4 ani EPP instalaţii electrice IT
	4 ani EPEx sau EPOp, instalaţii electrice IT



	CPA8
	Fără EP
	1 an EPP
	1 an EPEx sau EPOp
	
	
	
	

	CPA 8.1
	Fără EP
	1 an EPP
	1 an EPEx sau EPOp
	4 ani EPP instalaţii electrice MT
	4 ani EPEx sau EPOp instalaţii MT
	
	

	CPA 9
	Fără EP
	2 ani EPP
	2 ani EPEx sau EPOp
	
	
	
	


Anexa nr. 3

la regulament

Modelul cererii de autorizare/vizare periodică
Această cerere va fi transmisă împreună cu paginile de informaţii profesionale, detalii privind lucrările realizate, precum şi copii ale documentelor prevăzute, după caz, la art. 17 alin. (1), art. 19 alin. (6), art. 20 alin. (6), art. 30 alin. (2), art. 31 alin. (2) sau art. 32 alin. (2) din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (denumit în continuare Regulament), către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2.
A.Cerere pentru înscrierea la examenul de autorizare/vizare periodică, a electricienilor în domeniul instalațiilor electrice, respectiv la autorizare/vizare periodică a verificatorilor de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice

    ________________________________________________________________________
    Cod numeric personal:

    ________________________________________________________________________

    Numele:                            Prenumele:

    ________________________________________________________________________

    Adresa de domiciliu: localitatea, strada, nr., bloc, scara, etaj, ap.,

    judeţul (sectorul), codul poştal

    ________________________________________________________________________

                                       Telefon:          E-mail:

    ________________________________________________________________________

Gradul şi tipul de autorizare solicitat:

Declar pe propria răspundere că sunt de acord ca ANRE să prelucreze datele mele cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de prevederile Regulamentului, conform cărora nu îmi vor fi returnate sumele achitate, în următoarele cazuri:

a)dacă nu mă prezint la examen, cu excepţiile prevăzute în Regulament;
b)dacă nu promovez examenul;
c)dacă nu îndeplinesc condiţiile de calificare şi experienţă profesională necesare gradului/tipului de autorizare solicitat, fiind acceptat pentru examinare pentru alt grad sau tip de autorizare;
d)dacă nu îndeplinesc condiţiile de participare la examen, fiind declarat neadmis în lista întocmită după transmiterea completărilor şi clarificărilor solicitate de Autoritatea competentă.
Sumele achitate îmi vor fi returnate doar dacă îmi retrag cererea de autorizare înainte de a fi analizată de ANRE, respectiv înainte de publicarea listei tuturor candidaţilor (cu solicitanţii care îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament pentru a participa la examen), listă întocmită conform prevederilor pct. 1.1.1 subpct. 7 din anexa nr. 1 la Regulament.
NOTĂ:

Cererea este comună, după caz, pentru toate tipurile de autorizare/vizare periodică a persoanelor fizice.
_________________________________________________________________________

Data:

Semnătura:

_________________________________________________________________________

B.Informaţii profesionale

                                   Numele şi prenumele .............
                                   Codul numeric personal: .........

    Formare profesională

┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬──────┐

│  Forme de învăţământ absolvite  │Calificare profesională obţinută   │Pagina│

│ (de exemplu: şcoli profesionale/│     (profil/specializare)         │      │

│licee/şcoli postliceale/institute│                                   │      │

│     de învăţământ superior)     │                                   │      │

├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤

│                                 │                                   │      │

├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤

│                                 │                                   │      │

├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤

│                                 │                                   │      │

├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤

│Cursuri de perfecţionare         │                                   │      │

└─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴──────┘

    Experienţă profesională

┌────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────┬──────┐

│Numele angajatorului│Funcţia în care a fost │Perioada de angajare│Pagina│

│                    │       angajat         │                    │      │

├────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼──────┤

│                    │                       │                    │      │

├────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼──────┤

│                    │                       │                    │      │

├────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼──────┤

│                    │                       │                    │      │

├────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼──────┤

│                    │                       │                    │      │

└────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────┴──────┘

                  Semnătura,

               .................

C.Detalii privind lucrările realizate

                               Numele şi prenumele ..................
                               Codul numeric personal: ..............

┌────┬────────────────────────┬──────────────────┬──────────────┬─────────┐

│Nr. │Denumirea lucrării sau  │  Tipul lucrării/ │  Tensiunea   │Angajator│

│crt.│activităţii desfăşurate/│    activităţii   │    (kV)      │         │

│    │Obiective ale lucrării  │Precizaţi:        │              │         │

│    │                        │P - proiectare;   │              │         │

│    │                        │Ex. - executare;  │              │         │

│    │                        │Op. - operare     │              │         │

├────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1. │                        │                  │              │         │

├────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤

│ 2. │                        │                  │              │         │

├────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤

│ 3. │                        │                  │              │         │

├────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤

│ 4. │                        │                  │              │         │

├────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤

│ 5. │                        │                  │              │         │

├────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤

│ ...│                        │                  │              │         │

└────┴────────────────────────┴──────────────────┴──────────────┴─────────┘

                  Semnătura,

               .................

Anexa nr. 4

la regulament

Declaraţie de consimţământ

Subsemnatul/a ............................................., cu domiciliul în ...................................., serie CI ........., numărul.................., sunt de acord ca Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) cu sediul în Constantin Nacu, nr. 3, sector 2, Bucureşti, să colecteze și să prelucreze datele mele cu caracter personal.

Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate în formularul GDPR sunt voluntare.  Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare către ANRE.

Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată prin e-mail către dpo@anre.ro sau printr-o cerere scrisă la Registratura ANRE din Bucureşti, strada Constantin Nacu, nr. 3, sector 2. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are efect retroactiv). Dacă consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile menționate în formularul GDPR. În cazul în care aveți întrebări legate de această declarație de consimțământ sau de protecția datelor de către ANRE în general, vă rugăm să nu ezitați să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor la adresa de e-mail: dpo@anre.ro

Vă rugăm marcați cu [x] modalitatea prin care doriți să fiți contactat în scopul furnizării de informații de către ANRE:

☐ E-mail 

☐ Telefon 

☐ Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu colectarea şi prelucrarea datelor mele personale în scopurile descrise în formularul GDPR. Acest formular este valid numai în cazul în care această căsuţă este bifată cu X.

Data completării: 

Semnătura:

Anexa nr. 5

la regulament

5.1. Model de adeverinţă de verificator de proiecte autorizat ANRE

[image: image2]
ADEVERINŢA Nr. ......./.............

de verificator de proiecte autorizat

Numele ..........................

Prenumele .......................

CNP .............................

Prezenta adeverinţă conferă calitatea de verificator de proiecte autorizat și este valabilă numai împreună cu un act de identitate. Calitatea de verificator de proiecte autorizat este condiţionată de vizarea periodică a acestei adeverinţe până la termenele de vizare prevăzute în tabelul de mai jos, precum şi a adeverinţei de electrician autorizat.

Titularul acestei adeverinţe are competenţa să verifice proiectele de instalaţii electrice tehnologice numai la nivelul competenţelor adeverinţei de electrician autorizat deţinute, în conformitate cu prevederile menţionate în regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.

Calitatea de verificator de proiecte autorizat impune titularului respectarea obligaţiilor prevăzute în Regulamentul pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice,  aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei.
Semnătura autorizată ANRE,

Ştampila

┌──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐

│ Loc ştampilă │ Loc ştampilă │ Loc ştampilă │ Loc ştampilă │ Loc ştampilă │

│     ANRE     │     ANRE     │     ANRE     │     ANRE     │     ANRE     │

│ Data vizării │ Data vizării │ Data vizării │ Data vizării │ Data vizării │

│              │              │              │              │              │

│ ............ │ ............ │ ............ │ ............ │ ............ │

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│  Următorul   │  Următorul   │  Următorul   │  Următorul   │  Următorul   │

│  termen de   │  termen de   │  termen de   │  termen de   │  termen de   │

│    vizare    │    vizare    │    vizare    │    vizare    │    vizare    │

│              │              │              │              │              │

│ ............ │ ............ │ ............ │ ............ │ ............ │

└──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘

5.2. Model de ştampilă de verificator de proiecte autorizat ANRE

    ┌───────────────────────────────────────────────┐
    │    Autoritatea Naţională de Reglementare în   │

    │                Domeniul Energiei              │

    │                  Nume Prenume,                │

    │                                               │

    │                                               │

    │                                               │

    │      Verificator de proiecte în domeniul      │

    │      instalaţiilor electrice tehnologice      │

    │                                               │

    │        Autorizaţia nr. XXX/YY.ZZ.20XX         │

    │                                               │

    └───────────────────────────────────────────────┘

Anexa nr. 6

la regulament

6.1. Model de adeverinţă de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat ANRE

[image: image3]
ADEVERINŢA Nr. ..../..................

de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat

Numele .............................

Prenumele ..........................

CNP ................................

Prezenta adeverinţă conferă calitatea de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat şi este valabilă numai împreună cu un act de identitate. Calitatea de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat este condiţionată de vizarea periodică a acestei adeverinţe până la termenele de vizare prevăzute în tabelul de mai jos, precum şi a adeverinţei de electrician autorizat.

Titularul acestei adeverinţe are competenţa să expertizeze proiectele de instalaţii electrice tehnologice şi execuţia acestora, numai la nivelul competenţelor adeverinţei de electrician autorizat deţinute, în conformitate cu prevederile menţionate în Regulamentul pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (denumit în continuare Regulament)
Calitatea de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat impune titularului respectarea obligaţiilor prevăzute în Regulament.
Semnătura autorizată ANRE,

Ştampila

┌──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐

│ Loc ştampilă │ Loc ştampilă │ Loc ştampilă │ Loc ştampilă │ Loc ştampilă │

│     ANRE     │     ANRE     │     ANRE     │     ANRE     │     ANRE     │

│ Data vizării │ Data vizării │ Data vizării │ Data vizării │ Data vizării │

│              │              │              │              │              │

│ ............ │ ............ │ ............ │ ............ │ ............ │

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│  Următorul   │  Următorul   │  Următorul   │  Următorul   │  Următorul   │

│  termen de   │  termen de   │  termen de   │  termen de   │  termen de   │

│    vizare    │    vizare    │    vizare    │    vizare    │    vizare    │

│              │              │              │              │              │

│ ............ │ ............ │ ............ │ ............ │ ............ │

└──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘

6.2. Model de ştampilă de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat ANRE

    ┌─────────────────────────────────────────────────┐
    │     Autoritatea Naţională de Reglementare în    │

    │                 Domeniul Energiei               │

    │                   Nume Prenume,                 │

    │                                                 │

    │                                                 │

    │                                                 │

    │     Expert tehnic de calitate şi extrajudiciar  │

    │ în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice │

    │                                                 │

    │         Autorizaţia nr. XXX/YY.ZZ.20XX          │

    │                                                 │

    └─────────────────────────────────────────────────┘

Anexa nr. 7

la regulament

Model de solicitare de către un operator

economic a autorizării angajaţilor

Către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2

Domnule preşedinte,

Subsemnatul, ..........., în calitate de ......(administrator/director general etc.)...... al operatorului economic ......., cu sediul social în localitatea ........, str. ......... nr. ...., bl. ...., sc. ..., ap. ...., judeţul ........, codul poştal ......., solicit înscrierea în vederea autorizării/ vizării periodice a unora dintre angajaţii proprii.

Menţionez că operatorul economic pe care îl reprezint:

– este înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. J/......./..........;
– are codul fiscal (codul unic de înregistrare, CUI) .............. şi
– contul nr. ..... deschis la Banca .......... Sucursala ......(denumirea/localizarea sucursalei băncii unde este deschis contul)..... .
În scopul comunicării cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei vă aduc la cunoştinţă că pot fi contactat la sediul operatorului economic, precum şi la nr. telefon fix ........, nr. de fax ........, nr. telefon mobil ....... , adresă de email:…………

Cererea este însoţită de:

– lista solicitanţilor;
– o copie a documentului prin care s-a achitat tariful de autorizare;
– câte un dosar pentru fiecare solicitant, care cuprinde cererea de autorizare individuală şi documentaţia prevăzută, după caz, la art. 17 alin. (1), art. 19 alin. (6), art. 20 alin. (6), art. 30 alin. (2), art. 31 alin. (2) sau art. 32 alin. (2) din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
Semnătura,

.................

Anexa nr. 8
la regulament

REGISTRU DE EVIDENŢĂ

lucrări de instalaţii electrice verificate

Numele şi prenumele verificatorului ..................................,

Nr. adeverinţei de verificator de proiecte ............................

*Font 9*

┌────┬────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────────┐

│Nr. │        │  Denumire proiect  │            │            │  Faza de   │  Observaţii  │

│crt.│  Data  │   (nr. contract    │ Proiectant │ Beneficiar │ proiectare │ la proiectul │

│    │        │ pentru verificarea │            │            │            │   verificat  │

│    │        │   documentaţiei)   │            │            │            │              │

├────┼────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 0  │    1   │         2          │      3     │     4      │     5      │       6      │

├────┼────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤

│    │        │                    │            │            │            │              │

├────┼────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤

│    │        │                    │            │            │            │              │

├────┼────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤

│    │        │                    │            │            │            │              │

├────┼────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤

│    │        │                    │            │            │            │              │

├────┼────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤

│    │        │                    │            │            │            │              │

├────┼────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤

│    │        │                    │            │            │            │              │

├────┼────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤

│    │        │                    │            │            │            │              │

├────┼────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤

│    │        │                    │            │            │            │              │

├────┼────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤

│    │        │                    │            │            │            │              │

├────┼────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤

│    │        │                    │            │            │            │              │

└────┴────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────────┘

Anexa nr. 9
la regulament

REGISTRU EVIDENŢĂ

expertize lucrări montaj

Numele şi prenumele expertului tehnic şi extrajudiciar ...................

Nr. adeverinţei de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar ............

┌────┬────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐

│Nr. │        │Denumire       │Date ale       │Obiectul       │Raportul de    │

│crt.│  Data  │lucrare        │lucrării:      │expertizării:  │expertiză:     │

│    │        │expertizată:   │- proiectant,  │- cine a       │- întrebările  │

│    │        │- beneficiar   │data           │solicitat      │la care s-a    │

│    │        │- nr. contract │- executant,   │expertizarea   │răspuns        │

│    │        │               │data           │- motivul      │- soluţiile    │

│    │        │               │- comisii de   │expertizării   │date de expert │

│    │        │               │recepţie       │- data         │               │

│    │        │               │- valoarea     │finalizării    │               │

│    │        │               │totală a       │expertizării   │               │

│    │        │               │lucrării       │               │               │

├────┼────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│ 0  │   1    │       2       │      3        │       4       │        5      │

├────┼────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│    │        │               │               │               │               │

├────┼────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│    │        │               │               │               │               │

├────┼────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│    │        │               │               │               │               │

├────┼────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│    │        │               │               │               │               │

├────┼────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│    │        │               │               │               │               │

├────┼────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│    │        │               │               │               │               │

├────┼────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│    │        │               │               │               │               │

├────┼────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│    │        │               │               │               │               │

├────┼────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│    │        │               │               │               │               │

├────┼────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│    │        │               │               │               │               │

└────┴────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘

