Sinteza observațiilor

la proiectul de ordin privind modificarea Condițiilor-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale  de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 177/2018 – faza a II-a transmise în perioada 15.06.2021 – 25.06.2021

| Nr. Crt. | Articol | Articol in vigoare | Articol ANRE propus 31 martie 2021 | Articol ANRE propus 15 iunie 2021 | Op. ec. care propune modifi/compl | Propunere modifcare/completare | Motivația propunerii de modificare/completare | Rezoluția ANRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Art. 3 |  |  | La articolul 3 se adaugă o literă nouă, cu următorul cuprins: „e1) integrarea unui loc de consum în SMI - conectarea subsistemului de măsurare aferent locului de consum, prin subsistemul de comunicație, la sistemul central și finalizarea configurării în vederea realizării transferului bidirecțional de date;” | ACUE, Delgaz Grid | e1) integrarea unui loc de consum în SMI – montarea contorului SMI, conectarea subsistemului de măsurare aferent locului de consum, prin subsistemul de comunicație, la sistemul central și finalizarea configurării în vederea realizării transferului bidirecțional de date; | Necesita completare și reformulare, eventual motivul pentru care se doreste precizarea detaliilor de mai jos, avand in vedere ca ord. 177/2018 precizeaza acest lucru in art.10. Pentru claritate definitie. | Se acceptă cu reformulare Definiția integrării, așa cum este prevăzută în completarea propusă se regăsea în conținutul inițial al art. 19 din condițiile-cadru care se modifică în proiectul de ordin și nu mai conține această definiție. În art. 10 nu este definită integrarea unui loc de consum în SMI. Pe de altă parte, în art. 5 din condițiile-cadru, la lit. a) este definit subsistemul de măsurare care integrează un contor. Conectarea subsistemelor nu se poate realiza dacă acestea nu sunt în prealabil montate. Prin urmare, definiția se va completa corespunzător. |
|  | Art. 3 |  |  |  | DEER | e1) integrarea unui loc de consum în SMI – montarea contorului SMI și transmiterea de date către HES/MDM, conectarea subsistemului de măsurare aferent locului de consum, prin subsistemul de comunicație, la sistemul central și finalizarea configurării în vederea realizării transferului bidirecțional de date; | Pentru claritate definitie.Suplimentar este necesar sa fie mentionat modul de activare, (inregistrare in contabilitate) pentru: contoarele SMI care sunt montate in teren si care nu indeplinesc conditiile de integrare, contoarele expirate metrologic si PIF-uri care urmeaza sa fie inlocuite cu contoare SMI ( se regasesc in plan in urmatorii 5 ani).Care este momentul, pentru aceasta ultima situatie, la care se activeaza costul integrarii (serviciu de integrare, licente). | Se acceptă cu reformulare Scopul definiției este acela de a determina momentul integrării unui loc de consum în SMI, respectiv momentul de la care se inițiază toate activitățile legate de implementarea SMI. Indiferent când au fost instalate componentele sistemului, momentul inițializării SMI este integrarea, așa cum este ea definită la litera e1. Pe de altă parte, formularea propusă nu clarifică procesul întrucât nu respectă succesiunea logică a fazelor. Contorul este element al subsistemului de măsurare, iar transmiterea de date nu se poate realiza fără conectarea tuturor subsistemelor și finalizarea configurării (parametrizarea și inițializarea softului intern). |
|  | Art. 8 | (5) Pentru obţinerea consimţământului utilizatorului, OD ataşează la documentele/conţinutul documentelor de recepţie semnate la instalarea echipamentului la locul de consum şi/sau producere acordul întocmit conform modelului din anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentele condiţii-cadru. | (5) Informarea prevăzută la alin. (4) se realizează prin notificarea utilizatorului şi completarea contractului de furnizare/distribuţie a energiei electrice cu o anexă al cărei conţinut este prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezentele condiții-cadru. | (5) Informarea prevăzută la alin. (4) se realizează prin încheierea unui act adițional la contractul de furnizare a energiei electrice, care are ca obiect completarea contractului cu o anexă al cărei conținut este prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezentele condiții-cadru. Furnizorul în al cărui portofoliu se află locul de consum/de producere și consum, transmite utilizatorului actul adițional odată cu prima factură emisă după data primirii de la OD a datelor de identificare transmise conform prevederilor art. 19. | CEZ Vânzare | 5) Informarea prevăzută la alin. (4) se realizează prin încheierea unui act adițional la contractul de furnizare a energiei electrice, care are ca obiect completarea contractului cu o anexă al cărei conținut este prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezentele condiții-cadru. Furnizorul în al cărui portofoliu se află locul de consum/de producere și consum, transmite utilizatorului actul adițional odată cu prima factură emisă după data primirii de la OD a datelor de identificare transmise conform prevederilor art. 19, odata cu factura de energie electrica sau prin mijloacele de comunicare agreate stabilite cu CF in contractul de furnizare. | Va propunem ca furnizorii sa aiba posibilitarea de transmitere a actului aditional si separat de factura. In varianta in care ramane obligatorie transmiterea actului aditional o data cu prima factura, va solicitam sa exista un termen de 6 luni de intrare in vigoare a acestei prevederi, timp necesar pentru dezvoltarea modificarile in sistemul informatic astfel incat sa se automatizeze procesul. Transmiterea unui document separat de factura, dar personalizat cu datele fiecarui client presupune modificari in sistemul informatic de gestionare a clientilor care necesita o perioada mai mare de timp pt implementare, astfel incat va propunem sa existe mai multe variante de comunicare a actului aditional. | Se acceptă propunerea de prelungire a termenului de intrare în vigoare a prevederilor ordinului. Suntem de acord ca prevederile ordinului să intre în vigoare de la 01 ianuarie 2022. Prevederea nu impune o anumită modalitate de comunicare cu clientul. Prin urmare, furnizorul are libertatea de a folosi modalitățile de comunicare agreate. |
|  | Art. 8 |  |  |  | Enel Energie | (5) Informarea prevăzută la alin. (4) se realizează prin încheierea unui act adițional la contractul de furnizare a energiei electrice, care are ca obiect completarea contractului cu o anexă al cărei conținut este prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezentele condiții-cadru. Furnizorul în al cărui portofoliu se află locul de consum/de producere și consum, transmite utilizatorului actul adițional odată cu prima factură emisă după data primirii de la OD a datelor de identificare transmise conform prevederilor art. 19. In termen de 30 de zile de la comunicarea catre client a actului aditional, acesta devine parte integranta in contractul de furnizare incheiat cu clientul. | Pentru actul aditional referitor la ANEXA 5 pentru ca acesta priveste obligatii OD si FUI respectiv drepturi ale clientului ( si prin urmare clientul nu are de ce sa denunte contractul aceste prevederi fiind aplicabile indiferent de piata sau de furnizor), propunem sa se prevada acordul tacit al clientului – in sensul in care Actul Aditional sa fie comunicat de catre Furnizor clientului si sa intre in vigoare in termen de 30 de zile de la comunicare, fara a mai fi necesara semnarea de catre client, fiind considerat accept tacit in 30 de zile de la trimitere | Se acceptă cu reformulare Se reformulează alin. (3), (4) și (5) și se completează art. 8 cu alin. (6) și (7) (pct. 5 și 6 din anexă). OD și furnizorul au obligații cu privire la prelucrarea datelor colectate și tranzitate prin elementele SMI care sunt date cu caracter personal. Anexa Condiții specifice ale locului de consum/de producere și consum integrat în sistemul de măsurare inteligentă a energiei electrice se comunică utilizatorului cu rol de informare. OD are obligația să reconfigureze sistemul la solicitarea utilizatorului pentru transmiterea datelor de decontare necesare facturării consumului de energie electrică. |
|  | Art. 10 | Art. 10. - (2) La racordarea instalaţiilor noilor utilizatori la reţelele electrice, OD montează contoare integrabile în SMI, cu respectarea prevederilor prezentelor condiţii-cadru şi a prevederilor legale în vigoare. Integrarea în SMI a acestor contoare se face în conformitate cu prevederile calendarului de implementare a SMI aprobat pentru zona de concesiune a serviciului de distribuţie a energiei electrice. |  | La articolul 10, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins: „(2) La racordarea instalațiilor noilor utilizatori la rețelele electrice, OD montează contoare integrabile în SMI în locurile de consum/de producere și consum situate în zone în care este programată implementarea SMI în următorii 5 ani, cu respectarea prevederilor prezentelor condiții-cadru și a prevederilor legale în vigoare. Integrarea în SMI a acestor contoare se face în conformitate cu prevederile calendarului de implementare a SMI aprobat pentru zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice și ale prezentelor condiții-cadru.” | ACUE, Delgaz Grid | (2) La racordarea instalațiilor noilor utilizatori la rețelele electrice, OD poate monta contoare integrabile în SMI în locurile de consum/de producere și consum situate în zone în care este programată implementarea SMI. Integrarea în SMI a acestor contoare se face în conformitate cu prevederile calendarului de implementare a SMI aprobat pentru zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice și ale prezentelor condiții-cadru.” | Consideram necesara instalarea contoarelor Smart pentru noii utilizatori in toata zona de distributie a OD, pentru a realiza o digitalizare a retelei intr-un timp eficient si aliniat cu planul aprobat prin Decizia 778/2019. In cazul in care, de exemplu, se monteaza un contror traditional intr-o zona in care in urmatorii 5 ani nu se implementeeaza SMI, acel contor, pentru a fi recunoscut ca investitite va ramane pe pozitie pana la sfarsitul duratei lui de functionare (15 ani). In acest caz montarea unui contor smart se va face dupa minim 15 ani si acest lucru va duce la nefunctionarea corecta a SMI pe zona respective in cazul in care, de exemplu, zona a fost prinsa pentru implementare in SMI dupa anul 5. ontoarele pentru clientii noi +licentele aferente se deconteaza pe alte pozitii de plan, diferite de cele ale SMI. Acestea se integreaza in SMI in momentul in care PT este prevazut in calendarul de implementare si la acea data se monteaza concentratorul, care se deconteaza pe pozitie SMI din planul de investitii. ) | Nu se acceptă Analizele cost-beneficii înaintate de OD pentru fundamentarea propunerilor de calendar de implementare pentru perioada 2019-2028 au stabilit zonele pentru care implementarea este fezabilă din punct de vedere al costurilor. În restul zonelor implementarea este ineficientă din punct de vedere economic, prin urmare, acceptarea integrării tuturor locurilor noi de consum în SMI ar însemna acceptarea socializării cosurilor unor investiții ineficiente. |
|  | Art. 10 |  |  |  | e-Distribuție | (2) La racordarea instalațiilor noilor utilizatori la rețelele electrice, OD poate monta montează contoare integrabile în SMI în locurile de consum/de producere și consum situate în zone în care este programată implementarea SMI în următorii 5 ani, cu respectarea prevederilor prezentelor condiții-cadru și a prevederilor legale în vigoare. Integrarea în SMI a acestor contoare se face în conformitate cu prevederile calendarului de implementare a SMI aprobat pentru zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice și ale prezentelor condiții-cadru. | Propunem modificarea articolului deoarece consideram necesara instalarea contoarelor Smart pentru noii utilizatori in toata zona de distributie a OD, realizandu-se astfel o digitalizare a retelei intr-un timp eficient si aliniat cu planul aprobat prin Decizia ANRE nr. 778/2019. De exemplu, in cazul in care se monteaza un contor traditional intr-o zona in care in urmatorii 5 ani nu se implementeaza sisteme de masurare inteligenta a energiei electrice, pentru a fi recunoscut ca investitie, acel contor va ramane montat pana la sfarsitul duratei sale de functionare (15 ani). In acest caz, montarea unui contor Smart se va face dupa o perioada de minimum 15 ani. Daca in zona in care contorul a fost montat se vor implementa sisteme de masurare inteligenta a energiei electrice, aceasta situatie va duce la nefunctionarea corecta a SMI. | Nu se acceptă. v. motivarea de la pct. 5. |
|  | Art. 10 |  |  |  | DEER | (2) La racordarea instalațiilor noilor utilizatori la rețelele electrice, OD poate monta contoare integrabile în SMI în locurile de consum/de producere și consum situate în zone în care este programată implementarea SMI în următorii 5 ani, cu respectarea prevederilor prezentelor condiții-cadru și a prevederilor legale în vigoare.. Integrarea în SMI a acestor contoare se face în conformitate cu prevederile calendarului de implementare a SMI aprobat pentru zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice și ale prezentelor condiții-cadru.” | Consideram necesara instalarea contoarelor Smart pentru noii utilizatori in toata zona de distributie a OD, pentru a realiza o digitalizare a retelei intr-un timp efficient si aliniat cu planul aprobat din 778/2019. | Nu se acceptă. v. motivarea de la pct. 5. |
|  | Art. 11 |  |  | La articolul 11 se adaugă două alineate noi cu următorul cuprins: „(3) Pentru indicatorul „Media anuală a ratelor zilnice de succes a transmiterii datelor de la contor la HES/MDMS” din Anexa nr. 3 la condițiile-cadru, raportarea se transmite anual, defalcat pe posturi de transformare. Pentru fiecare post de transformare se va preciza numărul total de contoare aferente postului de transformare și numărul de contoare integrate în SMI aferente postului de transformare, precum și datele de localizare (număr/simbol de identificare, localitate, județ). | ACUE | (3) Completare cu: ” (3) Pentru indicatorul „Media anuală a ratelor zilnice de succes a transmiterii datelor de la contor la HES/MDMS” din Anexa nr. 3 la condițiile-cadru, raportarea se transmite anual, defalcat pe posturi de transformare. Pentru fiecare post de transformare se va preciza numărul total de contoare aferente postului de transformare și numărul de contoare integrate în SMI aferente postului de transformare, precum și datele de localizare (număr/simbol de identificare, localitate, județ). Sistemul HES își prioritizeaza actiunile pe care le primeste pentru executie astfel incat este afectata rata de colectare a citirilor. Pentru a avea o rata de success reala, pentru calcularea acestui coeficient, nu trebuie luate in considerare urmatoarele situatii: - utilizatori deconectati din diferite motive evidentiate in legislatia actuala. - interventii ale OD in retele pentru revizii si mentenanta - remedieri al comunicatiiei PLC (comunicatia prin conductoarele de energie electrica) cauzate de introducerea in reteaua de distributie a zgomotelor neintentionate provocate de aparatele electronice ale consumatorului. (Exemple: surse de alimentare, iluminat cu leduri, televizoare vechi, pompe, invertoare, camera video de supraveghere, etc..) Lipsa unei legislatii cu privire la obligativitatea inlocuirii acestor echipamente, duce la imposibilitatea obligarii utilizatorului sa inlocuiasca sau sa deconecteze aparatele electronice si astfel comunicatia este afectata atat pentru el cat si pentru utilizatorii aflati conectati dupa acesta. - fenomene meteorologice deosebite De asemenea, în rata zilnica de succes a transmiterii datelor se exclud situatiile in care se fac interventii masive in sistem care afecteaza colectarea citirilor(update in masa pentru versiuni de soft, colectari in masa de informatii referitoare la date tehnice de retea: intreruperi/ evenimente; citire in masa la sfarsitul lunii in scop de facturare).” | Este necesară completarea având în vedere cele propuse: Sistemul HES isi prioritizeaza actiunile pe care le primeste pentru executie astfel incat este afectata rata de colectare a citirilor. Pentru a avea o rata de success reala, pentru calcularea acestui coefficient, nu trebuie luate in considerare urmatoarele situatii:- utilizatori deconectati din diferite motive evidentiate in legislatia actuala.- interventii ale OD in retele pentru revizii si mentenanta - remedieri al comunicatiiei PLC (comunicatia prin conductoarele de energie electrica) cauzate de introducerea in reteaua de distributie a zgomotelor neintentionate provocate de aparatele electronice ale consumatorului. (Exemple: surse de alimentare, iluminat cu leduri, televizoare vechi, pompe, invertoare, camera video de supraveghere, etc..) Lipsa unei legislatii cu privire la obligativitatea inlocuirii acestor echipamente, duce la imposibilitatea obligarii utilizatorului sa inlocuiasca sau sa deconecteze aparatele electronice si astfel comunicatia este afectata atat pentru el cat si pentru utilizatorii aflati conectati dupa acesta. - fenomene meteorologice deosebite | Nu se acceptă. În Anexa nr. 3 la condițiile-cadrul, nota *** prevede excepțiile care se iau în considerare la determinarea indicatorului. O detaliere în cadrul articolului nu este necesară. |
|  | Art. 11 |  |  |  | e-Distribuție | (3) Pentru indicatorul „Media anuală a ratelor zilnice de succes a transmiterii datelor de la contor la HES/MDMS” din Anexa nr. 3 la condițiile-cadru, raportarea se transmite anual, defalcat pe posturi de transformare. Pentru fiecare post de transformare se va preciza numărul total de contoare aferente postului de transformare și numărul de contoare integrate în SMI aferente postului de transformare, precum și datele de localizare (număr/simbol de identificare, localitate, județ). Pentru determinarea ratei zilnice de succes a transmiterii datelor de la contor la HES/MDMS nu se iau în considerare utilizatorii integrați în SMI care sunt deconectați pentru revizii tehnice și/sau intervenții ale OD în rețele, ca urmare a unor incidente/deranjamente, operațiuni de mentenanță planificate, remedieri ale transmisiilor de date cauzate de zgomotele introduse in retea de echipamentele utilizatorilor, inclusiv fenomene meteorologice deosebite, sunt auto-deconectați sau sunt deconectați de către OD în baza unor prevederi legale. | Propunem completarea acestui articol deoarece pentru a avea o rata de succes reala, pentru calcularea acestui coeficient nu trebuie luate in considerare urmatoarele situatii: - utilizatori deconectati din diferite motive evidentiate in legislatia actuala; - interventii ale OD in retele pentru revizii si mentenanta; - remedieri ale comunicatiei PLC (comunicatia prin conductoarele de energie electrica) cauzate de introducerea in reteaua de distributie a zgomotelor neintentionate provocate de aparatele electronice ale consumatorului. (Exemple: surse de alimentare, iluminat cu leduri, televizoare vechi, pompe, invertoare, camera video de supraveghere etc.). Lipsa unei legislatii cu privire la obligativitatea utilizatorilor de a inlocui aceste echipamente duce la imposibilitatea obligarii utilizatorilor sa inlocuiasca sau sa deconecteze aparatele electronice, comunicatia fiind astfel afectata; - fenomene meteorologice deosebite; - incidente pe fluxul de colectare a datelor din concentratoare. | Nu se acceptă. v. motivarea de la pct. 8. |
|  | Art. 11 |  |  |  | DEER | (3) Pentru indicatorul „Media anuală a ratelor zilnice de succes a transmiterii datelor de la contor la HES/MDMS” din Anexa nr. 3 la condițiile-cadru, raportarea se transmite anual, defalcat pe posturi de transformare. Pentru fiecare post de transformare se va preciza numărul total de contoare aferente postului de transformare și numărul de contoare integrate în SMI aferente postului de transformare, precum și datele de localizare (număr/simbol de identificare, localitate, județ).In rata zilnica de succes a transmiterii datelor se exclud situatiile in care se fac interventii masive in sistem care afecteaza colectarea citirilor.(update in masa pentru versiuni de soft, colectari in masa de informatii referitor la date tehnice de retea: intreruperi/ evenimente; citire in masa la sfarsitul lunii in scop de facturare). | Sistemul HES isi prioritizeaza actiunile pe care le primeste pentru executie astfel incat este afectata rata de colectare a citirilor. Pentru a avea o rata de success reala, pentru calcularea acestui coefficient, nu trebuie luate in considerare urmatoarele situatii:- utilizatori deconectati din diferite motive evidentiate in legislatia actuala.- interventii ale OD in retele pentru revizii si mentenanta - remedieri al comunicatiiei PLC (comunicatia prin conductoarele de energie electrica) cauzate de introducerea in reteaua de distributie a zgomotelor neintentionate provocate de aparatele electronice ale consumatorului. (Exemple: surse de alimentare, iluminat cu leduri, televizoare vechi, pompe, invertoare, camera video de supraveghere, etc..) Lipsa unei legislatii cu privire la obligativitatea inlocuirii acestor echipamente, duce la imposibilitatea obligarii utilizatorului sa inlocuiasca sau sa deconecteze aparatele electronice si astfel comunicatia este afectata atat pentru el cat si pentru utilizatorii aflati conectati dupa acesta. - fenomene meteorologice deosebite | Nu se acceptă. v. motivarea de la pct. 8. |
|  | Art. 11 |  |  |  | Delgaz Grid | (3) Pentru indicatorul „Media anuală a ratelor zilnice de succes a transmiterii datelor de la contor la HES/MDMS” din Anexa nr. 3 la condițiile-cadru, raportarea se transmite anual, defalcat pe posturi de transformare. Pentru fiecare post de transformare se va preciza numărul total de contoare aferente postului de transformare și numărul de contoare integrate în SMI aferente postului de transformare, precum și datele de localizare (număr/simbol de identificare, localitate, județ). La calcularea acestui coeficient, nu trebuie luate in considerare urmatoarele situatii: - utilizatori deconectati din diferite motive evidentiate in legislatia actuala, - interventii ale OD in retele pentru revizii si mentenanta, - remedieri al comunicatiiei PLC (comunicatia prin conductoarele de energie electrica) cauzate de introducerea in reteaua de distributie a zgomotelor neintentionate provocate de aparatele electronice ale consumatorului. (Exemple: surse de alimentare, iluminat cu leduri, televizoare vechi, pompe, invertoare, camera video de supraveghere, etc.), - fenomene meteorologice deosebite. De asemenea, in rata zilnica de succes a transmiterii datelor se exclud situatiile in care se fac interventii masive in sistem care afecteaza colectarea citirilor.(update in masa pentru versiuni de soft, colectari in masa de informatii referitoare la date tehnice de retea: intreruperi/ evenimente; citire in masa la sfarsitul lunii in scop de facturare). | Sistemul HES isi prioritizeaza actiunile pe care le primeste pentru executie astfel incat este afectata rata de colectare a citirilor. Pentru a avea o rata de success reala, pentru calcularea acestui coefficient, nu trebuie luate in considerare urmatoarele situatii:- utilizatori deconectati din diferite motive evidentiate in legislatia actuala.- interventii ale OD in retele pentru revizii si mentenanta - remedieri al comunicatiiei PLC (comunicatia prin conductoarele de energie electrica) cauzate de introducerea in reteaua de distributie a zgomotelor neintentionate provocate de aparatele electronice ale consumatorului. (Exemple: surse de alimentare, iluminat cu leduri, televizoare vechi, pompe, invertoare, camera video de supraveghere, etc..) Lipsa unei legislatii cu privire la obligativitatea inlocuirii acestor echipamente, duce la imposibilitatea obligarii utilizatorului sa inlocuiasca sau sa deconecteze aparatele electronice si astfel comunicatia este afectata atat pentru el cat si pentru utilizatorii aflati conectati dupa acesta. - fenomene meteorologice deosebite | Nu se acceptă. v. motivarea de la pct. 8. |
|  | Art. 18 |  |  | La articolul 18 se adaugă un alineat nou cu următorul cuprins: „(8) OD au obligația de a factura serviciul de distribuție a energiei electrice pe baza datelor de măsurare înregistrate de SMI, pentru toți utilizatorii ale căror locuri de consum/de producere și consum sunt integrate în SMI.” | ACUE, DEER, Delgaz Grid | (8) OD au obligația de a factura serviciul de distribuție a energiei electrice pe baza datelor de măsurare înregistrate de SMI, pentru toți utilizatorii ale căror locuri de consum/de producere și consum sunt integrate în SMI. Se accepta estimarea în baza istoricului pentru locurile de consum cu defecte tehnice sau de comunicatie . | În cazul defectării căilor de comunicație a datelor înregistrările din contor nu se pot descărca prin deplasarea la locul de consum in caz de lipsa de acces la grupul de masurare.Aceste contoare sunt amplasate în teren în mod dispersat, cu distanțe mari între locurile de consum. Menționăm de asemenea că în proporție de aproximativ 60% din situațiile pentru care nu poate fi asigurată citirea de la distanță, contoarele sunt amplasate în interiorul proprietăților astfel că activitățile de verificare și remediere comunicații sunt îngreunate și dependente de asigurarea accesului la contor de către clienți). Propunem reglementarea situatiei generate de probleme tehnice de comunicatie ce pot aparea in SMI prin introducerea optiunii de transmitere a unor date estimate de catre OD functie de istoricul de consum/productie a locului de consum respectiv. Aceasta situatie are caracter exceptional fiind permisa doar in unele cazuri generate de probleme tehnice de comunicatie ale SMI si strict pentru maxim 3 perioade de facturare consecutive. Nu este cazul defectarii echipamentelor de masurare, acesta este intradevar reglementat de legislatia in vigoare. In caz contrar se vor realiza cheltuieli operationale suplimentare nejustificate care pot fi evitate avand in vedere precizia estimarilor noilor sisteme informatice. Se pot realiza citiri in teren cu costuri destul de mari (fiind citiri punctuale) iar in zilele urmatoare comunicatia sa revina si echipamentele sa poata fi citite din nou de la distanta. Beneficiile obtinute din aceasta citire fizica sunt mult mai mici decat costurile efectuate. Analiza cost beneficiu care a stat la baza intocmirii calendarului de implementare nu a prevazut aceste costuri iar daca prevederea va fi pastrata OD vor fi nevoiti sa revizuiască calendarul initial pentru atingerea fezabilitatii implementarii. Din nou, precizam ca alte tari cu implmentare mult mai avansata, Spania, Italia, Estonia nu realizeaza aceste citiri fizice iar intervalele premise ajung pana la 1 an de zile pentru restabilirea comunicatiei. | Nu se acceptă. Dacă SMI pus în funcțiune nu poate asigura datele de măsurare înseamnă că investiția nu și-a atins scopul. Intervalul de timp pe care OD îl are la dispoziție pentru asigurarea indexului necesar facturării consumului/producției de energie electrică este de la o zi la 30 de zile (din momentul în care de la subsistemul de măsurare nu se mai primesc date, având în vedere că transferul de date trebuie efectuat zilnic). Asigurarea datelor de decontare pentru facturare este o problemă de monitorizare și de gestionare a transferului de date în SMI, proces care trebuie să fie asigurat în mod continuu de către OD. |
|  | Art. 18 |  |  |  | DEO | „(8) Furnizorul are obligaţia să factureze energia electrică consumată/produsă numai pe baza datelor de decontare înregistrate de SMI conform prevederilor art. 18 alin. (4) şi (5) din condițiile-cadru aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 177/2018, fără să mai solicite sau să accepte transmiterea de către utilizator a indexului auto-citit şi fără să utilizeze o cantitate estimată de energie electrică. In cazul imposibilitatii transmiterii datelor de decontare inregistrate de SMI ca urmare a unor probleme tehnice (defecte in echipamentele de comunicatie, perturbatii temporare, etc.) ale sistemului, OD va transmite catre furnizor date estimate de consum/productie functie de istoricul locului de consum, cu mentiunea clara ca acestea sunt date estimate, dar nu mai mult de 15% din numarul utilizatorilor integrati pentru fiecare perioada de facturare. Transmiterea de date estimate se va face pana la remedierea problemelor tehnice, dar nu mai mult de 3 perioade consecutive de facturare. | Propunem reglementarea situatiei generate de probleme tehnice de comunicatie ce pot aparea in SMI prin introducerea optiunii de transmitere a unor date estimate de catre OD functie de istoricul de consum/productie a locului de consum respectiv. Aceasta situatie are caracter exceptional fiind permisa doar in unele cazuri generate de probleme tehnice de comunicatie ale SMI si strict pentru maxim 3 perioade de facturare consecutive. Nu este cazul defectarii echipamentelor de masurare, acesta este intr-adevar reglementat de legislatia in vigoare. In caz contrar se vor realiza cheltuieli operationale suplimentare nejustificate care pot fi evitate avand in vedere precizia estimarilor noilor sisteme informatice. Se pot realiza citiri in teren cu costuri destul de mari (fiind citiri punctuale) iar in zilele urmatoare comunicatia sa revina si echipamentele sa poata fi citite din nou de la distanta. Beneficiile obtinute din aceasta citire fizica sunt mult mai mici decat costurile efectuate. Analiza cost beneficiu care a stat la baza intocmirii calendarului de implementare nu a prevazut aceste costuri iar daca prevederea va fi pastrata vom fi nevoiti sa revedem calendarul initial pentru atingerea fezabilitatii implementarii. Din nou precizam ca alte tari cu implmentare mult mai avansata, Spania, Italia, Estonia nu realizeaza aceste citiri fizice iar intervalele premise ajung pana la 1 an de zile pentru restabilirea comunicatiei. | Nu se acceptă. v. motivarea de la pct. 12. Alin. (8) vizează facturarea serviciului de distribuție și nu facturarea consumului/producției la utilizatorul final. |
|  | Art. 19 | Art. 19. - Pe toată durata calendarului de implementare a SMI, lunar, în primele 5 zile ale lunii curente, OD transmit furnizorilor de energie electrică situaţia cu locurile de consum/de producere şi consum integrate în SMI în luna precedentă, pentru care instalarea sistemelor şi configurarea sunt finalizate şi datele de consum au fost recepţionate şi înregistrate la nivelul MDMS |  | Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 19. Pe toată durata calendarului de implementare a SMI, lunar, în primele 5 zile ale lunii curente, OD transmit furnizorilor de energie electrică situația cu locurile de consum/de producere și consum integrate în SMI în luna precedentă, precum și datele de identificare prevăzute în Anexa nr. 5.” | ACUE, DEER, Delgaz Grid | Art. 19. Pe toată durata calendarului de implementare a SMI, lunar, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente, OD transmit furnizorilor de energie electrică situația cu locurile de consum/de producere și consum integrate în SMI în luna precedentă, precum și datele de identificare prevăzute în Anexa nr. 5. | Pentru acoperirea situatiilor in care se suprapun cu sarbatorile legale. | Se acceptă. Articolul se reformulează cu includerea completării propuse. |
|  | Art. 25 |  |  | După articolul 24 se adaugă două articole noi cu următorul cuprins: „Art. 25 – Valoarea indicatorului „Media anuală a ratelor zilnice de succes a transmiterii datelor de la contor la HES/MDMS” pentru care SMI implementate se consideră că îndeplinesc funcționalitățile obligatorii prevăzute în anexa nr. 2 la condițiile-cadru, este de minim 80%. Indicatorul luat în considerare se calculează anual, pe fiecare post de transformare din zonele în care s-a implementat SMI, conform prevederilor art. 11 alin. (3). În cazul neîndeplinirii acestei condiții, ANRE procedează la nerecunoaşterea costurilor cu amortizarea şi rentabilitatea corespunzătoare echipamentelor care asigură transmiterea datelor aferente posturilor de transformare respective, pentru anul respectiv.” | ACUE, DEER, Delgaz Grid | Solicitam eliminarea. | Sunt situații în care OD au raportat: - incidente pe fluxul de colectare a datelor din concentratoare, ce a necesitat update de software. Incidentul a afectat functionarea pe durata a șase luni, iar acestea au fost recuperate ulterior din memoria internă a contoarelor, dar rata de succes a fost mai mica de 80%. - probleme tehnice la subsistemele de comunicații -remedieri al comunicatiiei PLC (comunicatia prin conductoarele de energie electrica) cauzate de introducerea in reteaua de distributie a zgomotelor neintentionate provocate de aparatele electronice ale consumatorului. (Exemple: surse de alimentare, iluminat cu leduri, televizoare vechi, pompe, invertoare, camera video de supraveghere, etc..) Lipsa unei legislatii cu privire la obligativitatea inlocuirii acestor echipamente, duce la imposibilitatea obligarii utilizatorului sa inlocuiasca sau sa deconecteze aparatele electronice si astfel comunicatia este afectata atat pentru el cat si pentru utilizatorii aflati conectati dupa acesta. Beneficiile SMI sunt asumate conform Procedurii de investiti și sunt verificabile la fiecare 2 ani | Nu se acceptă. Indicatorul urmărit se calculează pe baza transmiterii a câte unui mesaj/zi cu datele înregistrate. Nu s-a solicitat transmiterea ficărui eșantion de date la 15 min. (96 de transferuri de date/zi). Succesul implementării SMI constă în disponibilitatea în timp aproape real și în gradul de acuratețe a datelor de măsurare necesare pentru operațiuni de piață și pentru monitorizarea și administrarea rețelei. Beneficiile estimate în cadrul ACB care au fundamentat propunerile de calendar de implementare a SMI la nivel național au fost determinate considerând sistemul funcțional cu un grad de disponibilitate a datelor de la locurile de consum. Dacă locul de consum este “invizibil” 50% sau 80% din timp, înseamnă că obținerea beneficiilor e compromisă întrucât: nu se sesisează consumul fraudulos, sau nu mai pot fi sesizate depășirile de putere, balanța consumului pentru ameliorarea CPT nu se poate realiza cu un grad de acuratețe satisfăcător etc. Pe de altă parte, perioada implementării proiectelor pilot a avut scopul de a fi identificate problemele specifice și soluțiile tehnice și tehnologice adecvate situației rețelelor de distribuție a energiei electrice din zonele de concesiune, astfel încât să se stabilească cea mai potrivită structură a SMI care urmează să fie implementate, pentru a fi capabile să îndeplinească funcționalitățile obligatorii prevăzute. |
|  | Art. 25 |  |  |  | e-Distribuție | Propunem eliminare, in corelare cu propunerea ACUE. Valoarea indicatorului „Media anuală a ratelor zilnice de succes a transmiterii datelor de la contor la HES/MDMS” pentru care au fost implementate SMI, se consideră că îndeplinesc funcționalitățile obligatorii prevăzute în anexa nr. 2 la condițiile-cadru, daca este de minim 80%. Indicatorul luat în considerare se calculează anual, pe fiecare post de transformare din zonele în care s-a implementat SMI, conform prevederilor art. 11 alin. (3). În cazul neîndeplinirii acestei condiții, ANRE procedează la nerecunoaşterea costurilor cu amortizarea şi rentabilitatea corespunzătoare echipamentelor care asigură transmiterea datelor aferente posturilor de transformare respective, pentru anul respectiv. | Sustinem pozitia exprimata prin ACUE de eliminare a acestui alineat nou. Totusi, in situatia in care se mentine aceasta noua prevedere, consideram necesara reformularea textului privind calculul indicatorului, cu luarea in considerare a observatiilor de la punctul 2 din tabel (articolul 11, alin. 3). In cazul in care intr-un post de transformare nu se poate realiza lantul de comunicatie din cauza unui echipament detinut de catre utilizator, OD poate garanta un coeficient de minimum 80% numai pentru contoarele care nu sunt afectate de acesta anomalie. | Nu se acceptă. v. motivarea de la pct. 15. Nu se acceptă. Completarea propusă afectează claritatea tezei. Pe de altă parte, în Anexa nr. 3 la condițiile-cadru, în nota *** sunt prevăzute excepțiile care se iau în considerare la calculul indicatorului. |
|  | Art. 25 |  |  |  | DEO | Propunerm eliminarea | Se propune alinierea cu principiile de monitorizare a indicatorilor de eficienta aferenti obiectivelor de investii si reglementate prin ord. 204/2019 cu modificarile si completarile ulterioare. Programul de implementare SMI a fost aprobat pe baza criteriilor de eficienta declarate si trebuie sa se aplice acelasi tratament ca in cazul oricaror altor investitii. | Nu se acceptă. v. motivarea de la pct. 15. |
|  | Art. 26 |  |  | „Art. 26 – OD au obligația să îndeplinească țintele anuale de implementare prevăzute în calendarul de implementare a SMI la nivel național aprobat, în proporție de minim 90% în ceea ce priveşte numărul total de utilizatori prevăzut pentru integrare, cu respectarea tuturor zonelor planificate pentru integrare în perioada respectivă.” | ACUE, DEER, Delgaz Grid | Solicitam eliminarea | OD au dreptul să revizuiască anual calendarul de implementare cf art 13. Exista situatii independente de OD care conduc la revizuirea calendarului anual(proceduri publice de achizitii, alte evenimente neprevazute-pandemii, insolventa prestatori). | Nu se acceptă. OD au dreptul să revizuiască anual calendarul, dar nu pot invoca dreptul de a nu îndeplini obligațiile stabilite prin decizie ANRE. Se menţine propunerea dar se modifică art. 13 corelativ, astfel încât modificarea calendarului să privească exclusiv anii ulteriori celui în care are loc solicitarea de modificare. |
|  | Anexa 5, pct. 3) |  |  | 3) Furnizorul are obligația să factureze energia electrică consumată/produsă numai pe baza datelor de decontare înregistrate de SMI conform prevederilor art. 18 alin. (4) și (5) din condițiile-cadru, fără să mai solicite sau să accepte transmiterea de către utilizator a indexului auto-citit și fără să utilizeze o cantitate estimată de energie electrică. | ACUE, DEER, Delgaz Grid | 3) Furnizorul are obligația să factureze energia electrică consumată/produsă numai pe baza datelor de decontare înregistrate de SMI conform prevederilor art. 18 alin. (4) și (5) din condițiile-cadru, fără să mai solicite sau să accepte transmiterea de către utilizator a indexului auto-citit și fără să utilizeze o cantitate estimată de energie electrică.Se accepta estimarea în baza istoricului primită dela OD pentru locurile de consum cu defecte tehnice sau de comunicație. | Corelare cu propunerea de la art 18 | Se acceptă cu reformularea textului. Utilizarea estimărilor pentru stabilirea cantităților de energie electrică consumată/produsă este acceptată într-un număr limitat la o estimare pe durata unui trimestru, cu obligația ca restabilirea comunicației pentru transmiterea datelor să se realizeze în maxim 15 zile de la data la care OD a transmis datele de decontare la furnizor. |
|  | Anexa 5, pct. 5) |  |  | (5) Utilizatorul are dreptul să solicite operatorului de distribuție direct sau prin intermediul furnizorului limitarea transmiterii datelor de decontare strict la cele necesare facturării lunare a cantității de energie electrică consumată/produsă. | ACUE, DEER, | Anexa 5 - pct.5 SE ELIMINĂ | Nu pot fi limitate pentru transmitere date tehnice precum nivel de tensiune, curent, putere, sau semnale legate de integritatea echipamentelor detinute de catre OD (tentative de frauda, tentative de defectare echipament, capac borne deschis, etc.). Pe de o parte, beneficiile prevazute in analizele cost beneficiu iau in calcul aceste date iar lipsa lor va afecta rezultatul asteptat iar pe de alta parte permitem afectarea integritatii echipamentelor, crestem pericolul de electrocutare si incurajam tentativele de frauda. Aceste date sunt tehnice si nu intra in categoria datelor cu caracter personal, ele nu sunt utilizate in scop comercial si sunt procesate automat de catre sistemele informatice suport in managementul contorizarii inteligente: MDM, MDC, etc. Tari care au implementari mult mai avansate, precum Spania, nu limiteaza colectarea acestor date ci chiar le proceseaza automat in sisteme analytics in scopul eficientizarii activitatii, cresterii gradului de siguranta in operarea retelei, planificarea acesteia si maximizarea beneficiilor. In plus, sistemul informatic nu poate trata diferit colectarea datelor din contoare, complexitatea tehnica pentru realizarea cerintei va genera costuri suplimentare nejustificate. Considerăm că nu trebuie acceptată limitarea pentru colectarea marimilor care țin de monitorizarea stării echipamentelor/parametrilor din teren. Limitările legate de colectarea zilnică a datelor impactează în mod direct media zilnică a citirilor de la art 25. Datele înregistrate de contor și transmise către sistemul central de achiziție și prelucrare a datelor (mărimi de instrumentație – mărimi instantanee: puterea electrică activă/reactivă, tensiunea, curentul, frecvența rețelei; date de stare - informații cu privire la evenimente și mărimi de stare ca de exemplu: stare conectat/deconectat, mărime electrică încadrată sau nu într-un interval de variație predefinit etc.) , sunt utilizate de catre operatorul de distributie pentru monitorizarea retelei de distributie si optimizarea investitiilor in retea, reducerea costurilor operationale inclusiv cele aferente deplasarilor in teren (datorita lipsei de informatii colectate). Nu pot fi limitate pentru transmitere date tehnice precum nivel de tensiune, curent, putere, sau semnale legate de integritatea echipamentelor detinute de catre OD (tentative de frauda, tentative de defectare echipament, capac borne deschis, etc.). Pe de o parte, beneficiile prevazute in analizele cost beneficiu iau in calcul aceste date iar lipsa lor va afecta rezultatul asteptat iar pe de alta parte permitem afectarea integritatii echipamentelor, crestem pericolul de electrocutare si incurajam tentativele de frauda. Aceste date sunt tehnice si nu intra in categoria datelor cu caracter personal, ele nu sunt utilizate in scop comercial si sunt procesate automat de catre sistemele informatice suport in managementul contorizarii inteligente: MDM, MDC, etc. Consideram necesara modificarea obligatiei operatorului de distributie de a configura subsistemul de masurare cu obligatia de a configura sistemul de gestionare deoarece daca limitarea se va aplica la nivel de subsistem de masurare, datele nu vor mai fi disponibile nici operatorului de distributie, nemaifiind astfel justificata integrarea in SMI.Aceasta observatia a fost facuta si in prima faza de consultatii si a fost acceptata. | Nu se acceptă. La punctul 5) se face referire la datele de decontare. Restul datelor de măsurare (conform definiției din codul de măsurare), respectiv datele de stare și cele de instrumentație nu sunt afectate de restrângerea prevăzută. Pe de altă parte, prevederea asigură obligația prevăzută la art. 13 alin. (2) lit. (b), respectiv la art. 14, alin. (2) lit. (c) din Regulamentul general privind protecția datelor. |
|  | Anexa 5, pct. 5) |  |  |  | DEO | 5). Utilizatorul are dreptul să solicite operatorului de distribuţie direct sau prin intermediul furnizorului limitarea transmiterii datelor prevăzute la punctul 1 strict la cele necesare facturării lunare a cantităţii de energie electrică consumată/produsă, a informatiilor privind tentativele de frauda si a informatiilor privind planificarea retelei de distributie (nivel de tensiune, current, caderi de tensiune, etc.). | Nu pot fi limitate pentru transmitere date tehnice precum nivel de tensiune, curent, putere, sau semnale legate de integritatea echipamentelor detinute de catre OD (tentative de frauda, tentative de defectare echipament, capac borne deschis, etc.). Pe de o parte, beneficiile prevazute in analizele cost beneficiu iau in calcul aceste date iar lipsa lor va afecta rezultatul asteptat iar pe de alta parte permitem afectarea integritatii echipamentelor, crestem pericolul de electrocutare si incurajam tentativele de frauda. Aceste date sunt tehnice si nu intra in categoria datelor cu caracter personal, ele nu sunt utilizate in scop comercial si sunt procesate automat de catre sistemele informatice suport in managementul contorizarii inteligente: MDM, MDC, etc. Tari care au implementari mult mai avansate, precum Spania, nu limiteaza colectarea acestor date ci chiar le proceseaza automat in sisteme analytics in scopul eficientizarii activitatii, cresterii gradului de siguranta in operarea retelei, planificarea acesteia si maximizarea beneficiilor. Functionalitatile obligatorii (nr. 9 si nr. 11) prevazute in Ordinul nr. 177/2018 prevad colectarea acestor date, iar Ordinul nr. 46/2021 privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice aduce cerinte cu privire la aceste date. In plus, sistemul informatic nu poate trata diferit colectarea datelor din contoare, complexitatea tehnica pentru realizarea cerintei va genera costuri suplimentare nejustificate. | Nu se acceptă. Reformularea propusă are în vedere varianta inițială a prevederii care a fost modificată în propunerea din faza a II-a în care se face referire numai la datele de decontare. Prin urmare, restrângerea prevăzută, la care utilizatorul are dreptul conform prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor, nu afectează celelalte date (de stare, de instrumentație) înregistrate în SMI. |
|  | Anexa 5, pct. 5) |  |  |  | Delgaz Grid | Propunem eliminarea | Considerăm că nu trebuie acceptată limitarea pentru colectarea marimilor care țin de monitorizarea stării echipamentelor/parametrilor din teren. Limitările legate de colectarea zilnică a datelor impactează în mod direct media zilnică a citirilor de la art 25. Datele înregistrate de contor și transmise către sistemul central de achiziție și prelucrare a datelor (mărimi de instrumentație – mărimi instantanee: puterea electrică activă/reactivă, tensiunea, curentul, frecvența rețelei; date de stare - informații cu privire la evenimente și mărimi de stare ca de exemplu: stare conectat/deconectat, mărime electrică încadrată sau nu într-un interval de variație predefinit etc.) , sunt utilizate de catre operatorul de distributie pentru monitorizarea retelei de distributie si optimizarea investitiilor in retea, reducerea costurilor operationale inclusiv cele aferente deplasarilor in teren (datorita lipsei de informatii colectate). | Nu se acceptă. v. motivarea de la pct. 20. |
|  | Anexa 5, pct. 6) |  |  | (6) În situația înregistrării unei solicitări scrise conform punctului 5, operatorul de distribuție are obligația să răspundă utilizatorului în scris, în termen de 30 de zile lucrătoare și să configureze subsistemul de măsurare astfel încât acesta să asigure numai necesarul de date de decontare pentru facturarea lunară a cantității de energie electrică consumată/produsă. | ACUE, DEER | Anexa 5 - pct.6 SE ELIMINĂ | Corelare cu propunerea anterioara de eliminare | Nu se acceptă. v. motivarea de la pct. 20. |
|  | Anexa 5, pct. 6) |  |  |  | e-Distribuție | 6) În situația înregistrării unei solicitări scrise conform punctului 5, operatorul de distribuție are obligația să răspundă utilizatorului în scris, în termen de 30 de zile lucrătoare și să configureze sistemul central de gestiune a datelor de măsurare subsistemul de măsurare astfel încât acesta să asigure transmiterea catre furnizor numai necesarul de date de decontare pentru facturarea lunară a cantității de energie electrică consumată/produsă. | Consideram necesara modificarea obligatiei operatorului de distributie de a configura subsistemul de masurare cu obligatia de a configura sistemul de gestionare deoarece daca limitarea se va aplica la nivel de subsistem de masurare, datele nu vor mai fi disponibile nici operatorului de distributie, nemaifiind astfel justificata integrarea in SMI. De asemenea, aceasta observatie a fost transmisa si in prima faza de consultatii, fiind acceptata conform Sintezei observatiilor, postata de ANRE. | Se acceptă. Textul se reformulează având în vedere eventualele dificultăți generate de modificarea configurării la nivelul subsistemului de măsurare. |
|  | Anexa 5, pct. 6) |  |  |  | DEO | 6). În situația înregistrării unei solicitări scrise conform punctului 5, operatorul de distribuție are obligația să răspundă utilizatorului în scris, în termen de 30 de zile lucrătoare și să configureze subsistemul de măsurare astfel încât acesta să asigure numai necesarul de date de decontare pentru facturarea lunară a cantității de energie electrică consumată/produsă, a informatiilor privind tentativele de frauda si a informatiilor privind planificarea retelei de distributie (nivel de tensiune, current, caderi de tensiune, etc.). | In vederea colerarii cu punctul 5 din Anexa nr. 5 la Conditiile cadru. | Nu se acceptă. Așa cum s-a precizat la pct. 20, restrângere nu afectează transmiterea datelor de stare și de instrumentație. |
|  | Anexa 5, pct. 6) |  |  |  | Delgaz Grid | Propunem eliminarea | Corelat cu motivatia de la 5 | Nu se acceptă. v. motivarea de la pct. 20. |
|  |  |  |  | Art. II - Operatorii de distribuție concesionari și furnizorii de energie electrică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Art. III - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare. | DEO | Art. III - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare în termen de 60 de zile de la publicare. | Propunem extinderea termenului pentru a avea timpul necesar implementarii prevederilor. | Se reformulează articolul și se propune ca termen de intrare în vigoare a prevederilor ordinului 01 ianuarie 2022. |