Ordin nr. …… din ……….

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind principiile, conţinutul şi întocmirea strategiilor locale pentru serviciul de alimentare cu energie termică a populaţiei

Având în vedere prevederile art. III. alin. (2) din Legea nr. 196/2021 pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completǎri prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Instrucţiunile privind principiile, conţinutul şi întocmirea strategiilor locale pentru serviciul de alimentare cu energie termică a populaţiei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – La elaborarea sau actualizarea, conform prevederilor legale, a strategiilor locale care au ca obiect alimentarea cu energie termică la nivelul unei/unor localităţi, autoritățile administrației publice locale din unităţile administrativ-teritoriale şi asociațiile de dezvoltare intercomunitară duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Direcţiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru CHIRIȚĂ

ANEXĂ

Instrucţiuni privind principiile, conţinutul şi întocmirea strategiilor locale pentru serviciul de alimentare cu energie termică a populaţiei

Capitolul I. Scop și domeniu de aplicare

- – Prezentele instrucţiuni au ca scop stabilirea:

  - principiilor care stau la baza strategiilor locale pentru serviciul de alimentare cu energie termică a populaţiei;

  - conținutului minimal al strategiilor locale pentru serviciul de alimentare cu energie termică a populaţiei;

  - regulilor de întocmire a strategiilor locale pentru serviciul de alimentare cu energie termică a populaţiei.

- – Instrucţiunile se aplică de către autoritățile administrației publice locale din unităţile administrativ-teritoriale şi asociațiile de dezvoltare intercomunitară la elaborarea sau actualizarea strategiilor locale care au ca obiect alimentarea cu energie termică la nivelul unei/unor localităţi.

Capitolul II. Abrevieri și definiţii

- – În prezentele instrucţiuni sunt utilizate următoarele abrevieri:

| ANRE | Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei |
| --- | --- |
| UAT | unitate / unităţi administrativ-teritorială / teritoriale (comună, oraş, municipiu, județ) |
| AAPL | autoritate/autorităţi a/ale administraţiei publice locale (consiliu local, consiliu judeţean, Consiliul General al Municipiului București, primarul) |
| ADI | asociaţie/asociaţii de dezvoltare intercomunitară |
| SPAET | serviciu public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat |
| SACET | sistem / sisteme de alimentare centralizată cu energie termică, respectiv infrastructura prin care se realizează serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat conform prevederilor Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
| PNIESC | Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 |
| CET | centrală electrică de termoficare (centrală de cogenerare) |
| CT | centrală termică (centrală de producere separată) |
| acc | apă caldă de consum |
| SRE | surse regenerabile de energie |
| GES | gaze cu efect de seră |
| UE | Uniunea Europeană |

- – (1) Termenii utilizaţi au semnificațiile prevăzute în:

  - Legea nr. 196/2021 pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

  - Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Regulamentul (UE) nr. 1201/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind recensământul populaţiei în ceea ce priveşte specificaţiile tehnice pentru tematici şi pentru defalcarea lor.

(2) În înţelesul prezentelor instrucţiuni, termenii specifici utilizaţi au urmǎtoarele semnificaţii:

| Curba clasată a cererii | Grafic al valorilor orare de putere termică consumată, ordonate pornind de la cea mai mare valoare pană la cea mai mică; curba clasată a cererii este o curba descendentă și arată câte ore pe zi/lună/an este solicitată o anumită valoare a puterii termice consumate |
| --- | --- |
| Potenţial de cogenerare de înaltă eficienţă | Valoare a cantităţii de energie termică consumată, rezultată din curba clasată a cererii, care asigură dimensionarea şi funcţionarea unei/unor capacităţi de producere în cogenerare în condiţii de eficienţă tehnică şi economică |
| Potenţial de încălzire/răcire eficientă | Valoare a cantităţii de energie termică consumată, rezultată din curba clasată a cererii, care asigură dimensionarea şi funcţionarea unui SACET pentru încălzire, acc şi/sau răcire în condiţii de eficienţă tehnică şi economică şi încadrarea lui în categoria sistemelor eficiente |
| Proiect de investiţie | Proiect de investiție pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și/sau extinderea unui SACET existent, pentru înființarea unui SACET nou sau pentru alte lucrări de eficientizare a alimentării cu energie termică a populaţiei |
| Producător independent de energie termică | Operator economic titular al unei licenţe de producere a energiei termice sau al unei licenţe pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și a energiei termice în cogenerare, care deţine/operează una sau mai multe CT/CET şi, după caz, reţele termice de transport care nu aparţin SACET, dar prin care se realizează alimentarea centralizată a cel puţin doi consumatori de energie termică diferiţi (alţii decât operatorul respectiv) şi/sau a unui SACET |
| Operator SACET | Operator economic, titular al unei licenţe de operator al SPAET sau al unei licenţe de transport, distribuţie şi furnizare energie termică |
| Sistem eficient | Sistem centralizat de încălzire şi/sau răcire care utilizează cel puţin 50% energie din SRE, 50% căldură reziduală, 75% energie termică produsă în cogenerare sau 50% dintr-o combinaţie de tipul celor sus-menţionate |
| Serviciu | Serviciul de alimentare cu energie termică a populaţiei, respectiv SPAET, înfiinţat şi organizat la nivelul unei/unor localităţi de către AAPL/ADI conform prevederilor legale, de care poate beneficia în principal populaţia din localitatea/localităţile respectivă/respective |
| Strategie | Strategia locală pentru serviciul de alimentare cu energie termică a populaţiei, respectiv orice strategie care are ca obiect alimentarea cu energie termică la nivelul unei/unor localităţi, în principal a populaţiei din localitatea/localităţile respectivă/respective, în sistem centralizat şi/sau individual, adoptată de AAPL/ADI conform prevederilor legale |

Capitolul III. Documente de referinţă

- – Aplicarea prezentelor instrucţiuni de către AAPL/ADI se face coroborat cu prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr. 196/2021 pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

- Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie;

- Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;

- Hotărârea Guvernului nr. 882/2004 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind alimentarea cu energie termică a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie centralizate;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006;

- Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare, aprobat prin ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administraţiei, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului finanţelor publice nr. 3.194/1.084/3.734/2019;

- Ordinul președintelui ANRE nr. 13 din 5 februarie 2020 pentru aprobarea Regulamentului de emitere a avizelor tehnice privind eficienţa energetică în cadrul Programului Termoficare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.034/2020 pentru aprobarea Strategiei naționale de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private, și transformarea sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonat până în 2050;

- Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE;

- Directiva 2018/2002/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică;

- Directiva 2018/2001/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;

- Regulamentul Delegat (UE) 2019/826 al Comisiei din 4 martie 2019 de modificare a anexelor VIII și IX la Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind conținutul evaluărilor cuprinzătoare ale potențialului de încălzire și răcire eficientă;

- Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului.

Capitolul IV. Principii care stau la baza strategiei

- – Strategia trebuie:

- să fie elaborată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;

- să respecte principiile prevăzute la art. 3 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările și completările ulterioare, conform politicilor elaborate de Ministerul Energiei;

- să urmărească obiectivele prevăzute la art. 4 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările și completările ulterioare, conform politicilor elaborate de Ministerul Energiei;

- să fie armonizată cu strategia energetică naţională, cu strategia naţională privind SPAET, cu strategiile privind dezvoltarea socio-economică, urbanismul şi amenajarea teritoriului, protecţia şi conservarea mediului, precum şi cu prevederile PNIESC;

- să fie corelată cu strategia generală de dezvoltare a localităţii/localităţilor respective şi cu strategia de valorificare pe plan local a potenţialului SRE.

- – La nivel local, strategia trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective:

- continuitate, calitate, siguranţă şi eficienţă în alimentarea cu energie termică a populaţiei;

- asigurarea resurselor necesare pe termen lung pentru alimentarea cu energie termică a populaţiei;

- dezvoltarea durabilă a UAT;

- utilizarea eficientă a resurselor energetice pentru producerea energiei termice, corelată cu eficientizarea consumului, în special la nivel rezidențial;

- decarbonarea sectorului de încălzire/răcire urbană (reducerea emisiilor de GES);

- reducerea emisiilor de poluanţi, alţii decât GES, şi îmbunătăţirea calităţii mediului (apă, aer, sol);

- stabilirea datelor, informaţiilor şi, după caz, a măsurilor/acţiunilor/termenelor necesare pentru evaluarea disponibilităţilor locale în ceea ce priveşte SRE şi/sau căldura reziduală din procese tehnologice şi identificarea opţiunilor strategice de maximizare a gradului de utilizare a acestora pentru producerea energiei termice în sistem centralizat;

- stabilirea datelor, informaţiilor şi, după caz, a măsurilor/acţiunilor/termenelor necesare pentru evaluarea cuprinzătoare a potenţialului de cogenerare de înaltă eficienţă şi de încălzire/răcire eficientă şi identificarea opţiunilor strategice de valorificare a acestora în condiţii de eficienţă economică;

- stabilirea necesităţii/oportunităţii de înfiinţare a serviciului şi a unui SACET nou sau, după caz, de dezvoltare/modernizare/eficientizare a unui SACET existent, pe baza unei analize cost-beneficiu care compară cel puţin trei opţiuni strategice de asigurare a necesarului de energie termică pentru încălzire, acc şi răcire din localitate/localităţi, în sistem centralizat şi/sau individual, care conduc la creşterea eficienţei energetice şi reducerea emisiilor de GES;

- satisfacerea cerinţelor de interes public ale colectivităţilor locale, inclusiv eliminarea riscurilor de intoxicare, asfixiere, incendii, explozii, precum şi a riscurilor privind sănătatea populației;

- asigurarea accesibilității energiei termice pentru populaţie;

- asigurarea conformităţii cu prevederile legislaţiei UE aplicabile, valorificarea experienţei internaţionale şi adoptarea celor mai bune practici în domeniul încălzirii şi răcirii urbane.

- – (1) Pentru viabilitatea SACET, dacă este cazul, datele, informaţiile şi măsurile/acţiunile prevăzute în strategie trebuie să conducă la:

- stabilirea oportunităţii şi a criteriilor de delimitare, după caz, a unor zone unitare de încălzire, conform prevederilor legale;

- fundamentarea proiectelor de investiţii pentru înfiinţarea şi/sau dezvoltarea/modernizarea/eficientizarea SACET;

- utilizarea în cadrul SACET a unui mix de tehnologii şi surse de energie primară pentru producerea energiei termice (cogenerare, SRE şi căldură reziduală din procese tehnologice), care să conducă la încadrarea acestuia în categoria sistemelor eficiente;

- maximizarea eficienţei economice a SACET, prin:

  - dimensionarea corespunzătoare, pe orizontul strategic de timp, a capacităţilor/instalaţiilor de transformare, producere, transport şi distribuţie a energiei termice;

  - valorificarea SRE şi a căldurii reziduale din procese tehnologice, identificate ca disponibile la nivel local pe orizontul strategic de timp;

  - utilizarea unui mix de tehnologii pentru producerea energiei termice, din categoria celor producătoare de energie electrică (cogenerare), respectiv consumatoare de energie electrică (de exemplu, pompe de căldură), care să permită o programare a producţiei capacităţilor din cele două categorii corelată cu nivelul preţurilor de pe piaţa energiei electrice;

  - dezvoltarea unui sistem mixt de încălzire şi răcire urbană, cu posibilitate de stocare a energiei termice, în vederea aplatizării curbei clasate a cererii;

- accesul pe criterii obiective specifice al producătorilor independenţi de energie termică, respectiv al consumatorilor de energie termică, la reţelele SACET şi protecţia consumatorilor vulnerabili, conform prevederilor legale;

- dezvoltarea unui SACET viabil şi eficient, competitiv în raport cu soluţiile individuale de încălzire şi/sau răcire.

(2) Prin strategie trebuie asigurată implementarea următoarelor principii pentru prestarea serviciului:

- profesionalism şi management performant;

- atragere a investiţiilor private;

- absorbţie de resurse financiare din fonduri comunitare şi/sau programe naţionale de cofinanţare;

- acces nediscriminatoriu la reţelele SACET, în condiţiile legii;

- promovarea de parteneriate între toate părţile implicate – AAPL/ADI, producători independenţi de energie termică, operator SACET, consumatori;

- acoperirea costurilor justificate ale operatorului SACET şi producătorilor independenţi de energie termică şi desfăşurarea activităţii acestora în condiţii de profitabilitate economică;

- competitivitatea şi suportabilitatea preţurilor locale ale serviciului şi protejarea consumatorilor vulnerabili;

- responsabilitatea tuturor părţilor implicate – AAPL/ADI, producători independenţi de energie termică, operator SACET, consumatori;

- transparenţă şi simplificare a procedurilor administrative;

- utilizarea unor instalaţii şi echipamente ale căror performanţe asigură gradul de siguranţă impus de legislaţia în vigoare pentru infrastructură şi pentru sănătatea populaţiei.

Capitolul V. Conţinutul minimal al strategiei

- – Strategia trebuie să prezinte o analiză cuprinzătoare privind situația alimentării cu energie termică a populaţiei din localitate/localități, rezultatele și concluziile acesteia, precum şi planul de acţiuni pentru atingerea obiectivelor.

- – Strategia trebuie să cuprindă următoarele capitole şi subcapitole:

  - Introducere:

- legislaţia specifică sectorului energiei termice şi protecţiei mediului: europeană și naţională, primară și secundară;

- prezentarea localităţii/localităţilor şi a părților interesate/implicate – AAPL/ADI, consumatori, operator/operatori SACET, producători independenţi de energie termică;

- atribuţiile şi responsabilităţile AAPL/ADI în domeniul încălzirii/răcirii urbane;

  - Obiectivele strategiei:

- obiectivele și țintele de eficienţă energetică – randamente de producere, pierderi în reţele, economii de energie primară, reduceri ale emisiilor de GES;

- obiectivele de protecţie a consumatorilor vulnerabili;

  - Situaţia actuală a încălzirii/răcirii urbane din localitate/localităţi, cu evidenţierea separată a datelor şi informaţiilor aferente consumatorilor vulnerabili:

  - necesarul local de energie termică pentru încălzire şi preparare acc al populaţiei şi modalităţile de asigurare a acestuia;

  - sursele de energie primară şi alte categorii de energie utilizate pentru acoperirea necesarului local de energie termică pentru încălzire şi preparare acc al populaţiei;

  - alte aspecte cu relevanţă în opţiunea strategică de încălzire prin alimentarea centralizată cu energie termică - situaţia actuală a instituţiilor publice şi operatorilor economici din localitate/localităţi, din punct de vedere al necesarului de încălzire şi acc, precum şi al surselor de energie primară şi al altor categorii de energie utilizate pentru acoperirea acestuia;

  - estimarea necesarului local de încălzire şi acc (total);

  - necesarul local de răcire pentru asigurarea confortului termic al populaţiei;

  - modalităţile/sursele de acoperire a necesarului local de răcire pentru asigurarea confortului termic al populaţiei;

  - alte aspecte cu relevanţă în opţiunea strategică de răcire în sistem centralizat - situaţia actuală a instituţiilor publice şi operatorilor economici din localitate/localităţi, din punct de vedere al necesarului de răcire, precum şi al modalităţii/surselor de acoperire a acestuia;

  - estimarea necesarului local de răcire (total);

  - curba clasată a cererii, aferentă necesarului local de încălzire, acc şi răcire;

  - tehnologii pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice;

  - situaţia SACET existent, dacă este cazul – descrierea componentelor de transformare, producere, transport şi distribuţie energie termică, precum şi date privind consumurile de energie primară, producţiile/livrările/pierderile de energie termică, randamentele de producere din anii precedenţi;

  - amplasamente pe hartă – zone de case/blocuri, zone cu consumatori vulnerabili, producători independenţi de energie termică, instituţii publice, operatori economici generatori de căldură reziduală din procesele tehnologice proprii, operatori economici mari consumatori de energie termică etc.;

  - Identificarea problemelor și concluzii referitoare la situaţia actuală a alimentării cu energie termică a localităţii/localităţilor;

  - Proiecţii anuale pe orizontul strategic de timp privind evoluţia necesarului local de încălzire, acc şi răcire;

  - Utilizarea SRE, a căldurii reziduale şi a cogenerării de înaltă eficienţă în sisteme de încălzire şi răcire urbana:

- SRE şi căldură reziduală din procese tehnologice disponibile la nivel local pentru producerea de energie termică;

- opţiuni strategice privind utilizarea SRE şi a căldurii reziduale din procese tehnologice, precum şi valorificarea potenţialului de cogenerare de înaltă eficienţă şi de încălzire/răcire eficientă prin înfiinţarea unui SACET nou sau, după caz, prin dezvoltarea/ modernizarea/ eficientizarea unui SACET existent;

  - Plan de acțiuni, măsuri administrative şi etape de implementare a strategiei în vederea asigurării necesarului local de încălzire, acc şi răcire;

  - Etapele şi termenele de realizare a unor studii de fezabilitate şi a altor lucrări care să prezinte:

    - analiza cost-beneficiu a opţiunilor strategice de asigurare, în sistem centralizat şi/sau individual, a necesarului de energie termică pentru încălzire, acc şi răcire din localitate/localităţi şi recomandarea soluţiei optime prin compararea valorilor indicatorilor specifici (de exemplu, valoarea netă actualizată, rata internă de rentabilitate, durata de recuperare a investiției);

    - analiza de suportabilitate (preţ energie termică şi subvenţii acordate consumatorilor vulnerabili);

    - analiza de sensibilitate/risc;

    - planul de acțiuni şi măsuri specifice pentru implementarea soluţiei optime;

  - Evaluarea efortului investiţional aferent opţiunilor strategice analizate, total şi pe fiecare dintre componentele SACET, după caz;

  - Identificarea surselor de finanţare a proiectelor de investiţii propuse (inclusiv fonduri europene, programe de cofinanţare, scheme de ajutor de stat etc.);

  - Proceduri de monitorizare și actualizare.

- – În cuprinsul capitolelor şi subcapitolelor din strategie prevăzute la art. 10 trebuie prezentate, după caz, la nivel agregat, datele şi informaţiile de detaliu cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

- – Datele privind consumurile de energie din cuprinsul strategiei trebuie exprimate şi în MWh.

Capitolul VI. Reguli de întocmire a strategiei

- – Pentru întocmirea strategiei se utilizează, după caz, date şi informaţii preluate din activitatea de exploatare a capacităţilor/instalaţiilor locale de alimentare cu energie termică şi/sau din surse publice de informaţii (acte normative ale administraţiei publice centrale şi locale, studii de specialitate, literatura tehnică de specialitate, raportări etc.). Provenienţa/sursa datelor şi informaţiilor trebuie precizată în cuprinsul strategiei.

- – Datele şi informaţiile din cuprinsul strategiei trebuie să fie corelate cu datele şi informaţiile din strategia energetică a României, Strategia naţională privind alimentarea cu energie termică a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie centralizate şi Strategia naţională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice.

- – Inventarierea, colectarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor din cuprinsul strategiei trebuie să urmărească realizarea analizei cuprinzătoare privind alimentarea cu energie termică a populaţiei din localitatea/localităţile reaspectivă/respective, conform prevederilor prezentelor instrucţiuni.

- – Strategia trebuie să cuprindă datele şi informaţiile relevante actualizate, precum şi, după caz, măsurile/acţiunile şi termenele necesare pentru identificarea şi compararea opţiunilor strategice de asigurare, în sistem centralizat şi/sau individual, a necesarului de energie termică pentru încălzire/răcire din localitate/localităţi, care conduc la creşterea eficienţei energetice şi reducerea emisiilor de GES, în vederea alegerii soluţiei optime.

- – (1) Strategia elaborată sau actualizată trebuie să fie coerentă şi consistentă, aliniată cu legislația europeană și națională.

(2) Orizontul strategic de timp va fi de minimum 10 ani, cu o periodicitate a actualizării strategiei de 6 ani.

(3) În funcție de evoluțiile din mediile extern apropiat şi/sau îndepărtat, la nivel local, naţional sau european, strategia poate fi actualizată după o perioadă de timp mai scurtă decât cea prevăzută la alin. (2).

(4) Toate datele, informaţiile şi opţiunile strategice trebuie să fie fundamentate şi prezentate într-un mod sintetic, organizat. Toate opţiunile strategice prezentate trebuie să urmărească îndeplinirea cerinţelor prevăzute de prezentele instrucţiuni.

- – Este necesar să se asigure protejarea informaţiilor sensibile din punct de vedere comercial prezentate în strategie.

Capitolul VII. Dispoziţii finale şi tranzitorii

- – (1) În vederea evaluării situaţiei existente şi a identificării soluţiei optime pentru alimentarea cu energie termică a populaţiei, fiecare AAPL/ADI îşi elaborează sau actualizează strategia proprie conform prezentelor instrucţiuni şi realizează studiile de fezabilitate necesare promovării proiectelor de investiţii prevăzute în strategie.

(2) Pentru elaborarea sau actualizarea strategiei, AAPL/ADI poate colabora cu un consultant specializat, care în ultimii 10 ani a realizat lucrări de audit /consultanţă sau studii similare în sectorul energiei termice.

- – La elaborarea strategiei se vor avea în vedere studii de caz şi analize recente privind factorii de succes, politicile şi bunele practici care au condus la dezvoltarea unor sisteme de încălzire şi răcire urbană eficiente în unele state membre UE.

- – Dacă la prima elaborare sau actualizare a unei strategii conform prezentelor instrucţiuni nu sunt disponibile sau nu pot fi estimate toate datele şi informaţiile necesare pentru evaluarea opţiunilor strategice de asigurare, în sistem centralizat şi/sau individual, a necesarului de energie termică pentru încălzire, acc şi răcire din localitate/localităţi, se va preciza acest lucru în strategie, cu prezentarea acţiunilor / studiilor ce urmează a fi realizate de către AAPL/ADI şi a termenelor limită asumate în vederea completării datelor şi informaţiilor care lipsesc.

ANEXA la Instrucţiuni

Date şi informaţii necesare, după caz, pentru analiza cuprinzătoare privind alimentarea cu energie termică a populaţiei dintr-o localitate

- Informaţii generale, cu relevanţă în domeniul alimentării cu energie termică a populaţiei

- amplasarea geografică a localităţii şi condiţiile climatice specifice zonei;

- numărul de locuitori (rezidenţi) din localitate;

- numărul total de clădiri, respectiv de clădiri de locuinţe convenţionale din localitate;

- suprafaţa camerelor, suprafaţa camerelor de locuit, suprafaţa camerelor utilizate numai în scopuri profesionale/comerciale;

- date privind clădirile din localitate:

- materiale de construcţii utilizate;

- materiale utilizate pentru izolarea termică a clădirilor;

- eficienţa energetică a clădirilor;

- lucrări de reabilitare termică a clădirilor, realizate şi/sau planificate.

- inventarul clădirilor aparținând instituţiilor publice din localitate;

- inventarul operatorilor economici din localitate (comerciali, de prestări servicii, industriali), care utilizează energie termică sub formă de abur şi/sau apă fierbinte;

- inventarul operatorilor economici care utilizează energie termică în procesele tehnologice specifice şi care pot generă căldură reziduală valorificabilă energetic;

- descrierea generală a sistemului de alimentare cu resurse energetice la nivelul localităţii (biomasă, cărbune, combustibil lichid, combustibil gazos): aprovizionare, depozitare, distribuţie către populaţie;

- managementul deșeurilor rezultate din arderea combustibililor pentru asigurarea energiei termice la nivelul localităţii (surse, colectare, transport, tratare, depozitare pe termen scurt, depozitare pe termen lung);

- situația factorilor de mediu (concentraţiile poluanţilor rezultaţi din ardererea combustibililor fosili: dioxidul de carbon, particule în suspensie, monoxid de carbon, dioxid de sulf) în perioada de vară şi în sezonul rece, depăşiri ale concentraţiilor maxime admisibile;

- nivelul anual al emisiilor de GES la nivelul localităţii.

- Consumul de energie primară pentru producerea energiei termice, necesare încălzirii și preparării apei calde de consum

- surse de energie primară utilizate local pentru acoperirea cererii de energie termică;

- consumurile anuale de energie primară şi/sau energie electrică ale surselor individuale de producere a energiei termice, utilizate de consumatorii din sectorul rezidenţial care nu sunt racordaţi la SACET;

- estimarea consumurilor anuale de energie primară şi/sau energie electrică în alte sectoare de activitate:

  - sectorul serviciilor;

  - sectorul industrial;

  - clădiri publice;

- consumurile anuale de energie primară şi de energie electrică pentru producerea energiei termice furnizate prin SACET;

- consumurile anuale de energie primară şi/sau energie electrică pentru producerea energiei termice necesare satisfacerii cererii utilizatorilor finali din localitate;

- consumurile anuale de energie primară şi/sau energie electrică pentru producerea energiei termice necesare satisfacerii cererii utilizatorilor finali racordaţi la SACET şi a consumatorilor din sectorul rezidenţial care nu sunt racordaţi la SACET;

- consumurile de energie primară de la lit. b) - f) vor fi defalcate pe tip de purtător de energie: gaze naturale, GPL, combustibil lichid uşor, motorină, biomasă lemnoasă, carbune, energie geotermală, energie solară, căldură reziduală etc.;

- tehnologii utilizate pentru producerea energiei termice la nivelul localităţii: cazane destinate exclusiv producerii de energie termică, echipamente pentru producerea în cogenerare a energiei termice şi a energiei electrice, pompe de căldură etc.;

- consumul anual de energie termică al consumatorilor finali din sectorul rezidenţial care nu sunt racordaţi la SACET;

- consumurile anuale de energie termică ale consumatorilor din alte sectoare de activitate, care nu sunt racordaţi la SACET:

  - sectorul serviciilor;

  - sectorul industrial;

  - clădiri publice;

- cantitatea anuală de energie termică furnizată consumatorilor finali racordaţi la SACET

  - populaţie;

  - operatori economici;

  - total;

- estimarea cererii de energie termică a utilizatorilor finali din localitate pentru încălzire, pentru prepararea apei calde de consum şi cererea totală;

- estimarea cererii de energie termică a populaţiei din localitate pentru încălzire, pentru prepararea apei calde de consum şi cererea totală; evidențierea ponderii cererii populației din cererea utilizatorilor finali din localitate;

- structura consumului de energie termică, în funcţie de tipul consumatorilor (rezidenţiali, comerciali, industriali, clădiri publice etc.), utilizată pentru încălzire, pentru prepararea apei calde de consum şi consumul total.

- Estimarea necesarului de energie primară şi de energie electrică pentru asigurarea confortului termic în perioada verii (necesar de răcire)

- surse de energie utilizate local pentru acoperirea cererii de răcire;

- cantităţile anuale de energie primară şi/sau energie electrică utilizate de populaţie în instalaţii individuale pentru răcire;

- cantităţile anuale de energie primară şi de energie electrică utilizate pentru răcirea în sistem centralizat în sectorul rezidenţial, dacă este cazul;

- pentru identificarea soluţiei optime de asigurare a necesarului de răcire, sunt utile şi următoarele estimări:

  - consumurile anuale de energie primară şi de energie electrică pentru răcirea spaţiilor de lucru din clădirile publice care nu sunt racordate la sistemul centralizat al localităţii;

  - consumurile anuale de energie primară şi de energie electrică pentru răcirea spaţiilor de lucru ale operatorilor economici din localitate;

- tehnologii utilizate pentru satisfacerea necesarului de răcire.

- Situaţia actuală a SACET

- date generale privind SACET - etape de realizare, principalele elemente componente, schema termomecanică simplificată în care să poată fi identificate elementele componente,  numărul total de consumatori de energie termică din localitate, din care numărul celor racordaţi la SACET (defalcat pe sectoare: rezidenţial, servicii, public, industrial, altele), situaţia contorizării energiei termice la nivel de branșament şi a instalării sistemelor de repartizare a costurilor cu energia termică în condominii, agenţi termici utilizaţi, instalaţii pentru tratarea agenţilor termici, staţii pentru pomparea agenţilor termici etc.;

- date privind cererea de energie termică a consumatorilor racordaţi la SACET:

- cantităţile anuale de energie termică furnizate consumatorilor racordaţi la SACET în ultimii 5 ani;

- cererea maximă, la nivel anual, de energie termică în perioada de încălzire;

- cererea medie, la nivel anual, de energie termică pentru prepararea apei calde de consum în perioada de vară;

- cererea maximă, la nivel anual, de energie termică pentru răcire în perioada de vară, dacă este cazul;

- planul de situaţie al SACET;

- date şi informaţii despre producătorii care livrează energie termică în SACET:

  - tehnologii utilizate pentru producerea energiei termice;

  - surse de producere a energiei termice (CT şi CET);

  - puteri instalate în echipamentele utilizate pentru producerea energiei termice şi electrice;

  - combustibili utilizaţi;

  - randamente de producere a energiei termice şi, după caz, electrice, valori medii anuale, valori maxime înregistrate în exploatare, valori de proiect;

  - starea tehnică a echipamentelor energetice;

  - anul punerii în funcţiune, durata de viaţă rămasă, nivelul de amortizare al principalelor echipamente energetice;

  - cantităţile de energie termică livrate în reţeaua de transport în ultimii 5 ani, din care cantităţile de energie termică produse în cogenerare şi livrate în reţeaua de transport în ultimii 5 ani;

  - indicatori de performanţă de proiect şi cei determinaţi pe baza parametrilor de funcţionare înregistraţi în exploatare (randamente de producere a energiei termice şi/sau electrice, consumuri specifice pentru producerea energiei termice / termice şi electrice, consum specific de energie electrică pentru pomparea agentului termic în reţeaua de transport, consum propriu tehnologic de energie electrică, consum de energie termică pentru serviciile interne);

  - date referitoare la protecţia mediului (autorizaţii, plan de conformare, emisii anuale de poluanţi, depozite de deşeuri rezultate din exploatarea echipamentelor energetice);

- date şi informaţii despre reţeaua de transport:

  - structura reţelei de transport - număr de conducte, izolaţii termice utilizate;

  - parametri nominali de functionare;

  - dimensiuni caracteristice - lungimi de trasee, lungimea totală a traseelor şi a conductelor, diametrele conductelor;

  - starea actuală a reţelei de transport (starea conductelor, starea izolaţiei termice, avarii, pierderi anuale masice/volumice de agent termic, pierderi anuale de energie termică prin scăpări de agent termic, pierderi de energie termică prin transfer de căldură, pierderi anuale procenturale de energie termică, sistemul de monitorizare şi control al activităţii de transport al energiei termice, consumuri specifice de energie electrică pentru pomparea agentului termic prin reţeaua de transport etc.);

  - lucrări de modernizare efectuate în ultimii 5 ani şi evoluaţia pierderilor de energie termică din reţeaua de transport în această perioadă (valori absolute şi procentuale);

  - consumatori de energie termică racordaţi direct la reţeaua de transport, soluţii de racordare utilizate, cantităţi de energie termică livrate anual, sisteme de măsurare şi reglare a cantităţilor de energie termică;

- date şi informaţii despre punctele/staţiile termice:

  - tehnologii utilizate pentru transferul de căldură, echipamente instalate în punctele termice, starea fizică a acestora, lucrări de modernizare efectuate şi preconizate;

  - sisteme de măsurare, monitorizare şi control al parametrilor de funcţionare;

  - indicatori de eficienţă energetică (pierderi de energie termică, consumuri specifice de energie electrică pentru pomparea agentului termic etc.);

- date şi informaţii despre reţeaua de distribuţie:

  - structura reţelei de distribuţie - număr de conducte, izolaţii termice utilizate;

  - dimensiuni caracteristice - lungimea totală a traseelor şi a conductelor, diametrele conductelor;

  - starea actuală a reţelei de distribuţie (starea conductelor, starea izolaţiei termice, avarii, pierderi anuale masice/volumice de agent termic, pierderi anuale de energie termică prin scăpări de agent termic, pierderi de energie termică prin transfer de căldură, pierderi anuale procenturale de energie termică, sistemul de monitorizare şi control al activităţii de distribuţie a energiei termice);

  - lucrări de modernizare efectuate în ultimii 5 ani şi evoluaţia pierderilor de energie termică din reţeaua de distribuţie în acestă perioadă (valori absolute şi procentuale);

- concluzii referitoare la funcţionarea SACET:

  - principalele probleme identificate, care ghidează acțiunile și politicile propuse, precum și modul de implementare și resursele necesare;

  - ponderea energiei termice produse în cogenerare în producţia totală de energie termică livrată în SACET;

  - ponderea energiei termice produse din SRE în producţia totală de energie termică livrată în SACET;

  - încadrarea SACET în categoria sistemelor eficiente;

  - curba clasată a cererii de energie termică, furnizată consumatorilor racordaţi la SACET pentru încălzire şi sub formă de apă caldă de consum;

  - curba clasată a cererii de energie termică furnizată prin SACET pentru răcire, dacă este cazul.

- Situaţia alimentării cu energie termică a localităţii

- estimarea consumului actual de energie termică pentru încălzire/acc și răcire, pe tip de tehnologie, pe sectoare de activitate, făcându-se distincție între energia obținută din surse fosile și energia obținută din SRE:

- soluţii individuale utilizate în sectorul rezidenţial: cazane destinate exclusiv producerii de energie termică, cogenerare, pompe de căldură, alte tehnologii;

- soluţii individuale utilizate în alte sectoare decât cel rezidenţial: cazane destinate exclusiv producerii de energie termică, cogenerare, pompe de căldură, alte tehnologii;

- soluţii centralizate de alimentare cu energie termică: cazane destinate exclusiv producerii de energie termică, cogenerare, căldură reziduală, alte tehnologii;

- ponderea în consumul final de energie pentru încălzire/acc şi răcire urbană a:

  - energiei termice obţinute din SRE;

  - energiei termice produse în cogenerare;

  - energiei obţinute din căldură sau frig rezidual,

în ultimii 5 ani;

- identificarea zonelor în care se înregistrează concentrări ale cererii de energie termică, în vederea stabilirii soluţiei optime de alimentare cu energie termică sau de asigurare a necesarului de energie primară. Pentru fiecare zonă în parte, se vor prezenta:

- cererea anuală totală de energie termică, din care cererea pentru prepararea apei calde de consum, cererea pentru încălzire, cererea pentru răcire;

- defalcarea cererilor anuale de energie termică pe consumatori racordaţi la SACET şi consumatori cu soluţii individuale de alimentare cu energie termică, la rândul lor defalcate pe categorii de consumatori (populaţie şi operatori economici);

- cantitatea anuală de energie termică utilizată de consumatorii finali, produsă din SRE, cu evidenţierea separată a cantităţii de energie termică obţinută prin arderea biomasei;

- identificarea pe harta localităţii a:

- zonelor cu cerere de încălzire/acc și răcire, cu precizarea pentru fiecare zonă în parte a soluţiilor utilizate pentru alimentarea cu energie termică (SACET, surse individuale, centrale termice de zonă/bloc etc.);

- punctelor de aprovizionare cu energie primară (depozite de biomasă, de combutibil solid, de combustibil lichid etc.);

- componentelor SACET (centrale pentru producerea energiei termice, reţele termice, puncte/stații termice);

- curba clasată a cererii de energie termică la nivelul localităţii, în care să fie evidenţiate:

- cantităţile de energie termică furnizate prin SACET;

- cantităţile de energie termică furnizate prin alte soluţii centralizate, publice sau private;

- cantităţile de energie termică obţinute din instalaţii individuale;

- curba clasată a producţiei de energie termică la nivelul localităţii, în care să fie evidenţiate:

- cantităţile de energie termică produse din SRE;

- cantităţile de energie termică obţinute prin valorificarea căldurii reziduale;

- cantităţile de energie termică produse în cogenerare;

- consumuri de energie primară pentru satisfacerea cererii de energie termică;

- concluzii privind alimentarea cu energie termică a localităţii şi, dacă este cazul, privind funcţionarea SACET

- aprecieri generale privind alimentarea cu energie termică a localităţii şi a diferitelor zone ale acesteia;

- evaluarea activităţilor de aprovizionare, transport şi utilizare a surselor de energie primară;

- analiza SWOT, cu accent pe identificarea punctelor forte şi punctelor slabe din activitatea de alimentare cu energie termică şi asigurarea surselor de energie primară, la nivelul localităţii, pentru prepararea apei calde de consum, încălzire/acc şi răcire;

- oportunitatea modernizării, extinderii sau înfiinţării SACET;

- oportunitatea elaborării unui studiu de fezabilitate care, printr-o analiză aprofundată, să fundamenteze o decizie privind înfiinţarea, modernizarea sau extinderea unui sistem centralizat pentru asigurarea confortului termic în perioada caldă (pentru răcire), la nivelul întregii localităţi sau al unei zone specifice de dezvoltare imobiliară;

- impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv estimări cantitative ale emisiilor de poluanţi sub formă solidă, lichidă sau gazoasă;

- identificarea măsurilor tehnice şi organizatorice prin care se pot atinge obiectivele propuse.

- Evaluarea potenţialului de utilizare a SRE pentru producerea de energie termică

- estimarea producţiei anuale de energie termică pentru încălzire, apă caldă de consum și răcire obținută din SRE în situaţia actuală:

  - instalaţii individuale din gospodării: cazane care utilizează SRE, panouri solare, instalaţii geotermale, pompe de căldură, alte tehnologii;

  - instalaţii individuale exploatate în alte locuri decât în gospodării: cazane care utilizează SRE, panouri solare, instalaţii geotermale, pompe de căldură, alte tehnologii;

  - instalaţii care furnizează energie termică în SACET: cazane care utilizează SRE, panouri solare, instalaţii geotermale, pompe de căldură, alte tehnologii;

- ponderea producţiei de energie termică obţinută din SRE în consumul total de energie termică la nivelul localităţii şi la nivelul SACET;

- inventarierea SRE din localitate şi din zona adiacentă, precum şi a tehnologiilor utilizate pentru producerea energiei termice;

- estimarea potenţialului SRE identificate;

- precizarea SRE valorificabile, în condiţii de eficienţă tehnico-economică;

- prezentarea unei hărţi cu localizarea SRE;

- estimarea cantităţilor lunare de energie termică care pot fi obţinute prin valorificarea SRE.

- Evaluarea potenţialului de cogenerare

- în diferite scenarii, realizarea de prognoze privind cererea de încălzire/acc și răcire pentru a obține o perspectivă pentru următorii 30 de ani, luând în considerare anumite previziuni pentru următorii 10 ani, modificarea cererii specifice clădirilor și diferitelor sectoare industriale, precum și impactul politicilor și strategiilor legate de gestionarea cererii, cum ar fi strategiile pe termen lung de renovare a clădirilor;

- în diferite scenarii,

- estimarea necesarului de energie termică pentru încălzire şi preparare acc la nivelul consumatorilor finali;

- estimarea necesarului de răcire pentru asigurarea confortului termic în clădirile din localitate;

- trasarea curbei clasate a cererii de energie termică la consumatorii finali;

- trasarea curbei clasate a necesarului de răcire la consumatorii finali;

- trasarea curbei clasate a producţiei de energie termică, necesară pentru satisfacerea cererii de încălzire, acc şi răcire a consumatorilor finali, cu estimarea cantităţii de energie termică posibil a fi produsă prin valorificarea SRE;

- estimarea cantităţii de energie termică posibil a fi produsă în cogenerare din combustibili fosili, în condiţii de eficienţă economică, ulterior valorificării potenţialului de producere (în cogenerare şi separată) a energiei termice din SRE.

- Identificarea măsurilor de eficientizare a serviciului

- tehnologii moderne de înaltă eficienţă pentru producerea, transportul, modificarea parametrilor fizici ai agentului termic şi distribuţia energiei termice şi indicatorii de performanţă posibil a fi atinşi;

- identificarea de instalații care generează căldură sau frig și a potențialului lor de a furniza servicii de încălzire sau răcire:

- capacităţi de producere a energiei electrice care pot furniza sau pot fi modernizate pentru a furniza energie termică;

- capacităţi de cogenerare;

- instalații de incinerare a deșeurilor;

- instalații industriale, care pot furniza căldură reziduală;

- analiza potențialului economic al diferitelor tehnologii pentru încălzire/acc și răcire şi identificarea unor scenarii alternative pentru tehnologii mai eficiente, bazate pe SRE de încălzire/acc și răcire, făcându-se distincție între energia obținută din surse fosile și energia obținută din SRE, dacă este cazul. Trebuie avute în vedere următoarele:

  - căldura și frigul rezidual industrial;

  - incinerarea deșeurilor;

  - cogenerarea de înaltă eficiență;

  - SRE (cum ar fi energia geotermală, energia termică solară și biomasa), altele decât cele utilizate pentru cogenerarea de înaltă eficiență;

  - pompele de căldură;

  - reducerea pierderilor de căldură și frig din rețelele existente;

- cantitatea de energie electrică posibil a fi generată anual de fiecare dintre tehnologiile analizate, ţinând cont de eventualele limitări din cadrul sistemului.

- Analiza potenţialului economic

- analiza cost-beneficiu include o analiză economică care ia în considerare factorii socio-economici și de mediu, precum și o analiză financiară efectuată pentru a evalua proiectele din punctul de vedere al investitorilor, similară celei prezentate în anexa IX partea 1 din Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului. Atât analizele economice, cât și cele financiare trebuie să utilizeze valoarea netă actualizată (VNA) drept principal criteriu de evaluare;

- analiza cost-beneficiu trebuie să faciliteze identificarea soluțiilor celor mai eficiente din punct de vedere al costurilor și resurselor, în vederea satisfacerii cerințelor de încălzire/acc și răcire. Această analiză poate face parte dintr-o evaluare de mediu în conformitate cu Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului;

- scenariul de referință trebuie să servească drept punct de plecare, să ia în considerare politicile existente la momentul elaborării acestei evaluări cuprinzătoare și să facă legătura cu datele colectate;

- scenariile alternative la scenariul de referință țin seama de obiectivele privind eficiența energetică și energia din SRE. Fiecare scenariu alternativ trebuie să conțină următoarele elemente în comparație cu scenariul de referință:

- potențialul economic al tehnologiilor examinate, utilizând VNA drept principal criteriu de evaluare;

- reducerile de emisii de GES;

- economiile anuale de energie primară;

- impactul asupra ponderii energiei din SRE în mixul energetic național.

Scenariile care nu sunt fezabile din motive tehnice, financiare sau de reglementare națională pot fi excluse într-o etapă timpurie a analizei cost-beneficiu în cazul în care acest lucru este justificat pe baza unor considerente temeinic documentate.

În cadrul scenariilor analizate, evaluarea și procesul decizional trebuie să ia în considerare economiile de energie/costuri generate de flexibilitatea sporită a aprovizionării cu energie și de o funcționare mai aproape de optim a rețelelor de energie electrică, inclusiv costurile evitate și economiile realizate prin reducerea investiției în infrastructură;

- costurile și beneficiile trebuie să includă:

- valoarea producției livrate consumatorului (încălzire, răcire și energie electrică);

- beneficii externe, cum ar fi cele în materie de mediu, de emisii de GES și de sănătate și siguranță, după caz;

- efectele asupra pieței forței de muncă, a securității energetice și a competitivității, după caz;

- costurile de investiții în ceea ce privește instalațiile și echipamentele;

- costurile de investiții în ceea ce privește rețelele aferente;

- costurile de exploatare, variabile și fixe;

- costurile cu energia;

- costurile în ceea ce privește protecția mediului, sănătatea și siguranța, după caz;

- costurile în ceea ce privește piața forței de muncă, securitatea energetică și competitivitatea, după caz;

- trebuie luate în considerare toate scenariile relevante în raport cu scenariul de referință, inclusiv rolul încălzirii și răcirii individuale eficiente. Analiza cost-beneficiu poate viza un proiect sau un grup de proiecte pentru o evaluare locală sau regională mai largă, în scopul stabilirii soluției de încălzire sau răcire celei mai benefice și eficiente din punct de vedere al costurilor în raport cu scenariul de referință;

- analizele cost-beneficiu iau în considerare toate resursele de aprovizionare centralizate sau descentralizate relevante, disponibile în cadrul sistemului și al limitei geografice, inclusiv tehnologiile avute în vedere, precum și tendințele cererii de încălzire/acc și răcire;

- printre ipotezele de calcul trebuie să se regăsească rata de actualizare, prognoza privind evoluţia preţurilor energiei (inclusiv măsuri de compensare a unei creșteri abuzive a acestor prețuri) etc.;

- analiza de sensibilitate are rolul de a evalua impactul asupra opțiunii strategice al unor factori variabili precum prețurile la energie, nivelurile cererii, rata de actualizare, cursul de schimb etc.;

- pentru fiecare dintre scenariile analizate, trebuie realizată o analiză de suportabilitate a preţului energiei termice de către populaţie.

- Plan de acțiuni şi măsuri administrative

Rezultatul analizei detaliate constă într-un plan de acţiuni, a cărui implementare trebuie să conducă la:

- satisfacerea cererii de energie termică a populaţiei, sub aspect cantitativ şi calitativ;

- realizarea unui sistem eficient de alimentare cu energie termică a populaţiei şi, dacă este fezabil, a unui SACET;

- valorificarea potenţialului local de producere a energiei termice din SRE;

- valorificarea potenţialului local de producere în cogenerare;

- accesul nediscriminatoriu al producătorilor și consumatorilor la SACET;

- eficientizarea soluţiilor individuale de încălzire/acc şi răcire, dacă alimentarea prin SACET nu este fezabilă tehnic sau rentabilă economic.

Pentru asigurarea condiţiilor de implementare a planului de acţiuni, trebuie identificate măsurile administrative necesar a fi adoptate la nivel local şi, eventual, central.