[image: image2.emf][image: image3.png]


[image: image2.emf]

       Nr. 13464/ 16.04.2014
SE APROBĂ,

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV

Stefan Doru BUCĂTARU

                   Membru Directorat
     
                           Membru Directorat

                   Ciprian DIACONU                                         Constantin VĂDUVA

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

 Emiterea Avizului Tehnic de Racordare la RET

    Cod TEL: 03.22






            Revizia: 0

                                                                  Exemplar nr: 1


Aviz CTES nr. .......................

    Avizat: 
      

         Director Divizia UnO DEN         Virgiliu IVAN

         Director DPF SEN                      Florin BALAȘIU

         Director DTDR                            Hariss NICORESCU

         Director DE                                 Maria IONESCU

         Director DSFT                            Cristina STOIAN

         Inspector Sef DMI                      Stefan MARIN


         Director DCPIM 

     
   Robert BOROIANU 

    Verificat:       Manager DARET                        Gabriel BĂLĂIȚĂ
                          Consilier Juridic SEATR           Aurelia VLĂSCEANU

     Întocmit:
    Specialist Emitere ATR
   Gabriel VIHACENCU

                          Specialist Emitere ATR             Alexandru LUCA

Drept de proprietate

Prezenta procedură este proprietatea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA SA. Multiplicarea şi utilizarea parţială sau totală a acestui document este permisă numai cu acordul scris al conducerii CNTEE TRANSELECTRICA SA
- Aprilie 2014 -

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

Documentul actualizat :

1. EMITEREA AVIZULUI TEHNIC DE RACORDARE LA RET
2. Cod : TEL - 03.22
	Nr.

rev.
	Conţinutul reviziei
	Autorul reviziei

	
	
	Nume şi prenume
	Semnatura / Data

	
	Elaborare initiala
	Vihacencu Gabriel
Luca Alexandru
	

	0. 
	
	
	

	1. 
	
	
	


1. SCOP

1.1 Scopul acestei proceduri este de a stabili activitatile care trebuie desfasurate pentru emiterea avizului tehnic de racordare la RET. Procedura stabileşte alocarea responsabilităţilor în cadrul CNTEE Transelectrica SA privind emiterea avizelor tehnice de racordare la RET in conformitate cu legislatia in vigoare.
1.2 Prezenta procedură este elaborată în conformitate cu prevederile Legii energiei si gazelor naturale nr.123/2012 cu modificarile si completatarile ulterioare, a Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public aprobat prin Ordinul ANRE nr.59/2013, a Ordinului ANRE nr.28/2010 pentru aprobarea avizelor tehnice de racordare - continutul-cadru şi a Procedura privind colaborarea operatorilor de distributie, de transport si de sistem pentru avizarea racordarii utilizatorilor la retelele electrice. Revizia I aprobată prin Decizia ANRE nr. 2741/2008.

2. DOMENIUL DE APLICARE

2.1 Prezenta procedură se aplică în CNTEE Transelectrica SA cu referire la desfăşurarea procesului de emitere a avizelor tehnice de racordare la RET, în relaţia dintre CNTEE Transelectrica SA şi solicitanţii avizelor tehnice de racordare la RET cat si in relatia dintre structurile organizatorice si functionale din CNTEE Transelectrica SA. 
2.2 Prevederile prezentei proceduri explicitează modul de desfăşurare al activităţii de asigurare a accesului/racordării la RET, în condiţii nediscriminatorii, a oricărui solicitant care îndeplineşte cerinţele Legii, cu respectarea normelor şi performanţelor prevăzute în reglementările tehnice în vigoare (activitate relevantă/obligaţie prin licenţa de transport).
2.3 Procedura operaţională acoperă activităţile privind emiterea Avizelor Tehnice de Racordare în conformitate cu Diagrama activităţilor de emitere ATR(Anexa 1). 
2.4 Pentru racordarea solicitantilor/utilizatorilor la medie tensiune, emiterea avizului tehnic de racordare se realizeaza la nivelul Sucursalelor de Transport.
3. DEFINIŢII şi PRESCURTARI

actualizare (a unui aviz tehnic de racordare valabil) – actiunea prin care operatorul de retea coreleaza continutul avizului tehnic de racordare valabil cu datele energetice sau tehnice caracteristice locului de producere sau de consum, respectiv cu datele administrative de identificare a utilizatorului sau locului de producere/consum, atunci cand ele se modifica fata de cele anterioare, care au fost avute in vedere la emiterea avizului;

amonte – notiune asociata sensului de parcurgere a instalatiilor dinspre instalatiile utilizatorului  spre instalatiile operatorului de retea;

aval – notiune asociata sensului de parcurgere a instalatiilor dinspre instalatiile operatorului de retea spre instalatiile utilizatorului;

aviz de amplasament – raspuns scris al operatorului de retea la cererea unui solicitant, emis in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare, in care se precizeaza punctul de vedere fata de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului referitor la indeplinirea conditiilor de coexistenta a obiectivului cu retelele electrice ale operatorului;

aviz tehnic de racordare – aviz scris valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de catre operatorul de retea, la cererea unui utilizator, asupra posibilitatilor si conditiilor tehnico-economice de racordare la reteaua electrica a locului de consum si/ sau de producere respectiv, pentru satisfacerea cerintelor utilizatorului precizate in cerere;

cerere de racordare – document prin care se solicita accesul la reteaua electrica si emiterea avizului tehnic de racordare;

certificat de racordare – document emis de catre operatorul de retea in vederea punerii sub tensiune a instalatiilor electrice de la locul de consum si/ sau de producere si a utilizarii retelei, care certifica indeplinirea conditiilor prevazute in avizul tehnic de racordare valabil; nu pot exista simultan, pentru acelasi loc de consum si/ sau de producere, doua sau mai multe certificate de racordare valabile;

contract de proiectare si/sau de executie - contract incheiat intre operatorul de retea si executantul desemnat in conditiile legii, pentru proiectarea si/sau executia instalatiei de racordare;

contract de racordare – contractul incheiat intre operatorul de retea si utilizator, avand ca obiect racordarea instalatiei de utilizare a utilizatorului la reteaua electrica a operatorului prin realizarea lucrarilor de racordare stabilite in avizul tehnic de racordare si prin punerea sub tensiune finala a instalatiei de utilizare;

conventie de exploatare – act cu caracter juridic stabilit intre operatorul de retea si un utilizator, prin care se precizeaza modul de realizare a conducerii operationale prin dispecer, conditiile de exploatare si intretinere reciproca a instalatiilor, reglajul protectiilor, executarea manevrelor, interventiile in caz de incidente, etc., in cadrul stabilit prin avizul tehnic de racordare;

dezvoltator - persoana fizica sau juridica avand calitatea de a dezvolta o retea electrica intr-o zona delimitata a carei proprietate sau folosinta o detine, in scopul alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor din zona respectiva, in baza avizului tehnic de racordare si a contractului de racordare incheiat, dupa caz, cu operatorul de distributie concesionar sau cu operatorul de transport si de sistem;

executant - persoana fizica sau juridica ce obtine de la autoritatile abilitate prin lege dreptul de a executa lucrari in instalatiile electrice;

garantie financiara – sume de bani si/sau instrumente financiare emise in favoarea operatorului de retea in calitate de beneficiar, destinate garantarii obligatiilor utilizatorului; garantia financiara se constituie in una din urmatoarele forme: scrisoare de garantie bancara, fila CEC avalizata, depozit bancar la termen, etc.;

generator (electric) – aparat, masina sau instalatie care serveste la producerea energiei electrice folosind energie de o alta forma;

grup de masurare (a energiei electrice) – ansamblul format din contor si transformatoarele de masurare aferente acestuia, precum si toate elementele intermediare care constituie circuitele de masurare a energiei electrice, inclusiv elementele de securizare;

instalatie de racordare – instalatie electrica realizata intre punctul de racordare la reteaua electrica de interes public si punctul de delimitare dintre instalatiile operatorului de retea si instalatiile utilizatorului. Instalatia de racordare cuprinde si grupul de masurare a energiei electrice, inclusiv in cazurile de exceptie cand punctul de masurare este diferit de punctul de delimitare.

instalatie de utilizare - instalatie electrica a utilizatorului, in aval de punctul/punctele de delimitare; in cazul mai multor puncte de delimitare se considera o singura instalatie de utilizare numai daca instalatiile din aval aferente fiecarui punct de delimitare sunt legate electric intre ele prin retele ale utilizatorului. Prin exceptie, sursele de iluminat public sau alte sarcini distribuite, de acelasi tip si ale aceluiasi utilizator, racordate la un circuit de joasa tensiune din postul de transformare sau dintr-o cutie de distributie, se pot considera o singura instalatie de utilizare.

licenta - actul administrativ prin care se acorda titularului permisiunea de a realiza exploatarea comerciala a unor capacitati energetice din sectorul energiei electrice si al energiei termice produse in cogenerare sau de a presta servicii participantilor la piata de energie electrica, emis de autoritatea competenta la solicitarea unei persoane fizice/juridice romane sau straine;

loc de consum - incinta sau zona in care se consuma, printr-o singura instalatie de utilizare, energie electrica furnizata prin una sau mai multe instalatii de racordare. Un client final poate avea mai multe locuri de consum, dupa caz, in incinte sau zone diferite sau in aceeasi incinta sau zona.

loc de consum temporar - loc de consum in care se utilizeaza energie electrica pentru o perioada de timp, in general mai scurta de un an, aprobata de autoritatile competente, in scopul construirii, repararii sau amenajarii unor obiective, precum si pentru organizarea sau desfasurarea unor activitati ocazionale;

loc de consum si de producere – incinta sau zona in care se consuma si se produce energie electrica, printr-o singura instalatie de utilizare, energia electrica fiind absorbita si evacuata in reteaua de interes public prin una sau mai multe instalatii de racordare;

loc de producere – incinta in care sunt amplasate instalatiile de producere a energici electrice ale unui utilizator al retelei electrice;

lucrari de intarire a retelei electrice – lucrari in instalatiile operatorului de retea, necesare pentru asigurarea conditiilor tehnice in vederea evacuarii sau consumului puterii suplimentare aprobate pentru racordare utilizatorilor, la parametrii calitativi corespunzatori normelor in vigoare;

norme - standarde, coduri, regulamente, reglementari, instructiuni, prescriptii energetice, hotarari si alte acte normative, precum si contracte sau alte documente oficiale;

obiectiv – ansamblu al instalatiilor, constructiilor si echipamentul aferent, care este proiectat sa produca, sa consume, sa transporte sau sa distribuie energie electrica,

operator de distributie concesionar – operatorul de distributie care desfasoara activitatea de distributie pe baza unui contract de concesiune a serviciului public privind distributia energiei electrice intr-o anumita zona;

operator de retea - dupa caz, operatorul de transport si de sistem sau un operator de distributie;

proiectant de specialitate – persoana fizica autorizata in domeniu sau persoana juridica atestata in domeniu, potrivit legii;

punct de delimitare – loc in care instalatiile utilizatorului se delimiteaza ca proprietate de instalatiile operatorului de retea;

punct de masurare - locul de racordare a transformatoarelor de masurare sau la care este conectata aparatura si ansamblul instalatiilor care servesc la masurarea puterii si energiei electrice tranzactionate;

punct de racordare (la reteaua electrica) – punct fizic din reteaua electrica la care se racordeaza un utilizator;

putere aprobata – putere activa (aparenta) maxima simultana pe care utilizatorul o poate absorbi sau evacua prin instalatia de racordare la reteaua electrica pentru care se emite avizul tehnic de racordare; se consemneaza in avizul tehnic de racordare si este luata in considerare la dimensionarea instalatiei de racordare a utilizatorului respectiv;

putere instalata – putere activa (aparenta) nominala indicata in documentatia tehnica a fabricii constructoare pentru un generator sau receptor, care este inscrisa pe placuta indicatoare sau care este indicata de fabricant;

putere instalata totala - suma a puterilor instalate ale tuturor generatoarelor/ receptoarelor pentru un loc de producere sau consum;

racord - instalatie de racordare la medie si inalta tensiune;

racordare - actiune desfasurata de un detinator de retea electrica pentru realizarea unui racord sau bransament la un loc de producere sau de consum nou ori modificarea sau inlocuirea unui racord ori bransament la un loc de producere sau de consum existent;

SCADA – sistem informatic de monitorizare, comanda si achizitie de date pentru un proces tehnologic sau instalatie;

solicitant - persoana fizica sau juridica, potential sau actual utilizator al retelei electrice, care solicita racordarea la reteaua electrica a unui loc de producere sau consum, respectiv actualizarea avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare emis pentru acel loc de producere sau consum;

spor de putere – putere suplimentara fata de puterea aprobata prin ultimul aviz tehnic de racordare dat pentru un loc de producere sau consum existent si care a fost avuta in vedere la dimensionarea, respectiv verificarea capacitatii instalatiei de racordare;

studiu de solutie – documentatie tehnico-economica in care, pe baza datelor si cerintelor unui utilizator si a caracteristicilor retelei, se stabilesc, se analizeaza si se propun solutii rationale, posibile tehnic si fezabile economic, pentru racordarea la retea a instalatiei utilizatorului;

tarif de emitere/actualizare a avizului tehnic de racordare – tarif reglementat care reprezinta cheltuiala medie efectuata de un operator de retea pentru emiterea sau actualizarea unui aviz tehnic de racordare;

tarif de racordare – tarif reglementat care reprezinta cheltuiala efectuata de un operator de retea pentru realizarea lucrarilor de racordare a unui loc de consum si/sau de producere al unui utilizator la reteaua electrica;

utilizator de retea electrica - orice persoana fizica sau juridica ale carei instalatii sunt racordate sau urmeaza a fi racordate la un sistem electroenergetic in scopul livrarii de energie electrica in ori din sistemul de transport, respectiv de distributie a energiei electrice;

ANRE – Autoritatea Naţionala de Reglementare în domeniul Energiei

DEN –
Dispecerul Energetic Naţional

UnO – DEN 
– Unitatea Operaţională – Dispecerul Energetic National

DPF SEN – Directia Planificare si Functionare SEN

OMEPA
– Direcţia de Măsurare OMEPA

OTS  – Operatorul de Transport şi de Sistem

OD    –  Operator de distribuţie

DCPIM – Directia Coordonare Planificare Investitii si Mentenanta 

SCDCCI – Serviciul  Contracte si derulare comerciala  contracte de investitii 
DARET 
– Departament Acces RET 

DSFT 
– Directia Strategie Financiara si Trezorerie   
SEATR
– Serviciul Emitere ATR

DTDR – Directia Tehnica Dezvoltare Retea

DI – Directia Investitii

DE – Directia Economica

DMI –  Departament Management Integrat 

ST – Sucursala de Transport
SEN  –  Sistemul Electroenergetic Naţional

PO

–  Procedură Operaţională

CEE
 – Centrală electrică eoliană

CFE   – Centrală fotoelectrică

CTES
– Consiliul Tehnico-Economic şi Ştiinţific Transelectrica

CTA
 – Comisia Tehnică de Avizare Sucursale de Transport

GGE
  – Grup generator eolian

PCC
– Punct comun de cuplare

PIF 
– Punere în funcţiune

CET – Centrală Electrică de Termoficare

CTE – Centrală Termoelectrică

CHE – Centrală Hidroelectrică

SS – Studiu de Solutie de racordare

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

4.1 Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările si completările ulterioare;
4.2 Ordinul ANRE nr.59/2013  pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public;
4.3 Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/ 2010 pentru aprobarea avizelor tehnice de racordare – conţinut-cadru;
4.4 Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Transport, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 20 /2004 cu modificarile si completarile ulterioare;
4.5 Ghid pentru racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public; 
4.6 Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei nr.129 /2008 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public;
4.7 Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 48 /2008 pentru aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament;
4.8 Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 51 /2009 - Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene – modificat si completat cu Ordinul ANRE nr.29/2013;
4.9 Ordinul ANRE nr.30/2013 privind aprobarea Normei Tehnice “Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice”;
4.10 Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei nr.16 /2004 pentru aprobarea tarifelor de emitere a avizelor de amplasament şi a avizelor tehnice de racordare practicate de CNTEE Transelectrica SA;
4.11 Codul Tehnic al Reţelelor Electrice de Distribuţie Revizia I, Ordinul. ANRE nr. 128 /2008;
4.12 NTE 003/04/00 - Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000 V;
4.13 Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei nr.49 /2007 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice - revizia I, cu modificările şi completările ulterioare;
4.14 H.G. 135 /2011 pentru aprobarea regulilor procedurale privind conditiile si termenii referitori la durata, continutul si limitele de exercitare a drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor private afectate de capacitatile energetice, a conventiei cadru, precum si a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizatiilor si a despagubirilor si a modului de plata a acestora;
4.15 Procedură operaţională TEL - 03.24 - Constituirea dosarelor, întocmirea inventariilor şi predarea la arhivă;
4.16 Procedura privind colaborarea operatorilor de distributie, de transport si de sistem pentru avizarea racordarii utilizatorilor la retelele electrice. Revizia I aprobată prin Decizia ANRE nr. 2741/2008.
4.17 Ordinul presedintelui ANRE nr.11/21.02.2014 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele de interes public.
4.18 Ordinul ANRE nr.74/2013 - privind aprobarea Procedurii privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe si certificarea conformitatii tehnice a centralelor electrice eoliene si fotovoltaice;
4.19 Ordinul ANRE nr.17/2007 pentru aprobarea Standardului de performanta pentru serviciile de transport si de sistem ale energiei electrice;

4.20 Ordinului nr. 60/2013 privind aprobarea unor reguli pe piata de echilibrare, modificat si completat cu Ordinul ANRE nr.112/2013.
5. RESPONSABILITĂŢI

5.1 Directoratul CNTEE Transelectrica SA

5.1.1 Aproba Avizele Tehnice de Racordare la RET care implica lucrari in instalatiile OTS, la inalta tensiune, conform delegarilor de competente;

5.1.2 Semnează corespondenţa aferentă solicitărilor de Avize Tehnice de Racordare.

5.2 Directorul Direcţiei Operative UO-DEN si Directorul Directiei Planificare Functionare SEN

5.2.1 Dispune entitatilor de specialitate din subordine actualizarea cerinţelor specifice dispecerizării din conţinutul Avizelor Tehnice de Racordare;

5.2.2 Verifică şi semnează Avizele Tehnice de Racordare la RET care implica lucrari in instalatiile OTS, la inalta tensiune, conform delegarilor de competente.

5.3 Directorul Directiei Coordonare Planificare Investitii si Mentenanta 

5.3.1 Aproba programul anual de revizuire a PO;

5.3.2 Semnează corespondenţa aferentă solicitărilor de Avize Tehnice de Racordare ;

5.3.3 Verifică  si semneaza Avizele Tehnice de Racordare la RET.
5.4 Managerul Departamentului Acces RET 

5.4.1 Verifica PO Emiterea Avizelor Tehnice de Racordare la RET;

5.4.2 Coordonează activitatea de emitere a Avizelor Tehnice de Racordare la RET;

5.4.3 Evaluează si vizeaza fişele de control privind documentaţiile depuse de solicitanţi pentru emiterea Avizelor Tehnice de Racordare la RET întocmite de SEATR;

5.4.4 Semnează corespondenţa aferentă solicitărilor de Avize Tehnice de Racordare;

5.4.5 Semneaza facturile pentru plata  tarifului de emitere a avizelor tehnice de racordare;

5.4.6 Verifică si semneaza Avizele Tehnice de Racordare la RET.
5.4.7 Aproba executarea garantie financiareconstituita de utilizator, in conformitate cu prevederile contractului de racordare, in situatiile in care respectivul utilizator nu isi indeplineste oricare din urmatoarele obligatii asumate prin contractul de racordare:

a)  obligatii referitoare la conditiile si termenele de achitare a tarifului de racordare;

b)  obligatii referitoare la realizarea instalatiei de utilizare si predarea la operatorul de retea a dosarului instalatiei de utilizare;

c)  obligatii referitoare la respectarea etapelor de dezvoltare a locului de consum si/sau de producere, respectiv a evolutiei in timp a puterii aprobate pentru consum si/ sau evacuare.

d)  in cazul unui loc de producere, daca utilizatorul nu solicita in scris operatorului de retea incheierea contractului de racordare.
5.4.8 Aproba elibereaza garantia finaciara, la aparitia uneia din urmatoarele situatii:

a) la incetarea valabilitatii avizului tehnic de racordare care contine valoarea si forma garantiei respective, inclusiv ca urmare a emiterii certificatului de racordare pentru puterea finala aprobata prin aviz, cu exceptia situatiei in care garantia se executa conform prevederilor alin. (5);

b) la rezilierea contractului de racordare, cu exceptia rezilierii in situatiile prevazute la alin. (5);

5.5 c) la achitarea costului care revine operatorului de retea pentru lucrarile de intarire a retelei electrice din amonte de punctul de racordare in conditiile prevazute la art. 43 alin. (3) lit. d) din Ordinul nr.59/2013 emis de ANRE.

5.6 Şeful Serviciului emitere Avize Tehnice de Racordare - SEATR 

5.5.1 Dispune si verifica înregistrarea în Registrul de evidenţă a tuturor cererilor de racordare, a Avizelor Tehnice de Racordare la RET, inclusiv corespondenţa aferentă solicitarilor;

5.5.2 În colaborare cu DE şi Sucursalele de Transport, propune la ANRE, în vederea aprobării, fişa documentară pentru stabilirea tarifelor de emitere a avizului tehnic de racordare la RET.
5.5.3 Colaboreaza la emiterea documentelor (note tehnice de răspuns, puncte de vedere etc.) solicitate de DTDR, Serviciul Tehnic din cadrul Sucursalelor de Transport si asigura transmiterea acestora;
5.5.4 Coordonează şi răspunde de emiterea avizelor tehnice de racordare la RET în cazul apariţiei unui utilizator nou, dezvoltarea unui utilizator existent sau separarea unui utilizator de instalaţiile altui utilizator în vederea racordării directe la RET;
5.5.5 Coordonează analiza documentaţiei anexate cererii de racordare la RET si/sau a completarilor documentaţiei iniţiale cu consultarea DTDR si a consilierului juridic, după caz;

5.5.6 Dispune si verifica completitudinea si corectitudinea documentatiilor transmise de utilizatori, anexate cererii de racordare;

5.5.7 Verifică întocmirea Fişei de control - formular Cod TEL-03.22.02, o semnează şi o prezintă spre vizare la Managerului DARET;

5.5.8 După primirea vizei de la Managerul DARET dispune intocmirea facturii pentru plata tarifului de emitere ATR si informeaza DTDR prin scrisoare de informare DTDR – formular Cod TEL-03.22.05, in cazul in care documentatia este completa, sau a scrisorii de solicitare completare documentaţie – formular Cod TEL-03.22.03;

5.5.9 Verifică şi semnează corespondenţa aferentă solicitărilor de Avize Tehnice de Racordare;
5.5.10 Participa impreuna cu responsabilii ATR din subordine la intocmirea avizelor tehnice de racordare;

5.5.11 Verifică şi semnează Avizele Tehnice de Racordare la RET;

5.5.12 Transmite Avizele Tehnice de Racordare  pentru verificare, semnare si aprobare conform pct. 6.20 din prezenta PO impreuna cu scrisoarea de inaintare a avizului tehnic de racordare - Scrisoare inaintare ATR – formular Cod TEL -03.22.06;

5.5.13 Transmite Avizele Tehnice de Racordare si scrisorile de inaintare catre solicitant în termen de 10 zile calendaristice de la transmiterea de catre DTDR a studiului de solutie avizat, conditionat de plata tarifului de emitere a avizului tehnic de racordare; 

5.5.14 Dispune ca fiecare ATR emis să fie publicat pe Portalul Intern Transelectrica /Biblioteca Tehnică;

5.5.15 Dispune întocmirea centralizatorului Avizelor Tehnice de Racordare emise (inclusiv cele de la sucursale), verifică corectitudinea datelor, il prezinta Managerului DARET şi asigură transmiterea acestuia responsabilului cu evidenţele centralizate din cadrul SEATR pentru actualizarea bazei de date si pentru a fi publicat pe site-ul CNTEE Transelectrica SA;

5.5.16 Dispune şi verifică redactarea şi transmiterea scrisorii de returnare documentatie – formular Cod TEL-03.22.04 catre solicitantii care nu se conformează cerinţelor din corespondenţa de completare a documentaţiilor in termen de 60 zile calendaristice, comunicând acestora scoaterea lor de pe lista de solicitanţi de Avize Tehnice de Racordare şi asigură restituirea documentaţiilor neconforme;

5.5.17 Participa, dupa caz, la sedintele de avizare CTES pentru clarificarea unor elemente tehnice, juridice şi /sau economice necesare redactării Avizelor Tehnice de Racordare;

5.5.18 Verifica constituirea garantiei financiare in termenul mentionat in ATR;
5.5.19 Informareaza utilizatorul de pierderea valabilitatii ATR daca nu este constituita in termen garantia financiara;
5.5.20 Verifica daca utilizatorul a incheiat un contract de racordare in termenul de valabilitate al ATR;

5.5.21 Propune executarea garantiei financiare daca este cazul. 

5.6 Responsabilul ATR din cadrul DARET / SEATR

5.6.1 Urmareste în Registrul de evidenţă cererile de emitere a Avizelor Tehnice de Racordare la RET, inclusiv corespondenţa aferentă fiecărei cereri;

5.6.2 Intocmeste documente (note tehnice de răspuns, puncte de vedere etc.) solicitate de DTDR/ Serviciul Tehnic din cadrul Sucursalelor de Transport, si asigura transmiterea acestora;
5.6.3 Analizeaza documentaţia anexata cererii de racordare la RET si/sau a completarilor documentaţiei iniţiale cu consultarea DTDR/ Serviciul Tehnic si a consilierului juridic, după caz, conform dispozitiilor sefului SEATR;

5.6.4 Intocmeste Fişa de control - formular Cod TEL-03.22.02, o semnează şi o prezintă Sefului SEATR/ Serviciul Tehnic;

5.6.5 Transmite datele necesare pentru intocmirea facturii pentru plata tarifului de emitere ATR responsabilului din cadrul DARET si intocmeste scrisoarea de informare DTDR – formular Cod TEL-03.22.05, in cazul in care documentatia este completa, sau intocmeste scrisoarea de solicitare completare documentaţie – formular Cod TEL-03.22.03;

5.6.6 Intocmeste corespondenţa aferentă solicitărilor de Avize Tehnice de Racordare;
5.6.7 Participa impreuna cu Seful SEATR/ Serviciul Tehnic la intocmirea avizelor tehnice de racordare;

5.6.8 Transmite Avizele Tehnice de Racordare  pentru verificare, semnare si aprobare conform pct. 6.20 din prezenta PO impreuna cu scrisoarea de inaintare a avizului tehnic de racordare - Scrisoare inaintare ATR – formular Cod TEL -03.22.06;

5.6.9 Intocmeste si transmite Avizele Tehnice de Racordare si scrisorile de inaintare catre solicitant în termen de 10 zile calendaristice de la transmiterea de catre DTDR/ Serviciul Tehnic a studiului de solutie avizat, conditionat de plata tarifului de emitere a avizului tehnic de racordare; 

5.6.10 Intocmeste centralizatorului Avizelor Tehnice de Racordare emise (inclusiv cele de la sucursale), verifică corectitudinea datelor, il prezinta Sefului SEATR pentru actualizarea bazei de date si pentru a fi publicat pe site-ul CNTEE Transelectrica SA;

5.6.11 Intocmeste şi transmite scrisoarea de returnare documentatie – formular Cod TEL-03.22.04 catre solicitantii care nu se conformează cerinţelor din corespondenţa de completare a documentaţiilor in termen de 60 zile calendaristice, comunicând acestora scoaterea lor de pe lista de solicitanţi de Avize Tehnice de Racordare şi asigură restituierea documentaţiile neconforme;

5.6.12 Participa, dupa caz, la sedintele de avizare CTES pentru clarificarea unor elemente tehnice, juridice şi /sau economice necesare redactării Avizelor Tehnice de Racordare;

5.6.13 Verifica constituirea garantiei financiare in baza documentelor primite de la utilizator si le transmite Serviciului Trezorerie – DSFT in vederea verificarii si inregistrarii in evidentele contabile;
5.6.14 Verifica daca utilizatorul a incheiat un contract de racordare in termenul de valabilitate al ATR;

5.6.15 Informareaza utilizatorul de pierderea valabilitatii ATR daca nu este constituita in termen garantia financiara;

5.6.16 Propune executarea garantiei financiare daca este cazul.

5.7 Consilierul Juridic din cadrul DARET/ SEATR
5.7.1 Colaborareaza la analiza documentaţiilor de emitere a Avizelor Tehnice de Racordare şi a situaţiilor speciale care impun completarea sau aplicarea reglementărilor.

5.7.2 Verifică documentele specifice (documente privind proprietatea sau dreptul de folosinta al terenurilor,avize,acorduri,autorizatii,etc.) şi semnează corespondenţa aferentă solicitărilor de Avize Tehnice de Racordare.
5.8 Director Directia Tehnica Dezvoltare Retea

5.8.1 Verifică si semneaza Avizele Tehnice de Racordare la RET.

5.9 Şeful Serviciului Dezvoltare RET  din cadrul DTDR

5.9.1 Colaborează si readacteaza impreuna cu SEATR raspunsul scris pentru informarea utilizatorului cu privire la posibilitatile de racordare in ceea ce priveste parcurgerea etapei preliminare de documentare si informare a utilizatorului.
5.9.2 Colaborează cu SEATR pentru verificarea şi clarificarea elementelor privind soluţiile de racordare la RET propuse in studiul de solutie şi supuse avizarii în CTES; 

5.9.3 Coordonează preluarea şi utilizarea datelor din Avizele Tehnice de Racordare pentru gestionarea bazelor de date necesare analizei şi avizării studiilor de soluţie; 

5.9.4 Transmite catre SEATR avizul CTES aprobat prin care s-a stabilit solutia de racordare si formula de calcul al tarifului de racordare.
5.10 Serviciul Trezorerie – Directia Strategie Financiara si Trezorerie

5.10.1 Verifica instrumentele depuse de utilizator pentru constituirea garantiei financiare;

5.10.2 La dispozitia DARET executa garantia financiara constituita de utilizator;
5.10.3Elibereaza garantia finaciara, la solicitarea DARET. 
5.11 Serviciul Contracte si Derulare Comerciala Contracte de Investitii SCDCCI 

5.11.1 Colaboreaza cu SEATR  in situatiile actualizarii avizelor tehnice de racordare pentru care exista contract de racordare incheiat in vederea corelarii unor termene si conditii stabilite in contract;

5.11.2 Colaboreaza cu SEATR in situatiile existentei unor solutii comune mai multor solicitanti/utilizatori pentru stabilirea cotelor de participare la suportarea tarifului de racordare;

5.11.3 Intocmeste facturile pentru plata tarifului de emitere a avizelor tehnice de racordare si asigura transmiterea acestora catre DSFT si SEATR;

5.11.4 Propune eliberarea garantiei finaciare daca este cazul.

SUCURSALE DE TRANSPORT  

5.12  Directorul de Sucursală de transport  
5.12.1 Aproba Avizele Tehnice de Racordare la RET la medie tensiune, conform delegarilor de competenta;
5.12.2 Aprobă documentele (note tehnice de răspuns, puncte de vedere etc.) solicitate de DARET - SEATR si dispune transmiterea acestora;
5.12.3 Semnează corespondenţa aferentă solicitărilor de Avize Tehnice de Racordare din competenta Sucursalei de Transport.

5.13  Directorul Tehnic din Sucursala de Transport 

5.13.1 Iniţiază revizuirea prezentei proceduri operationale;

5.13.2 Evaluează si vizeaza fişele de control privind documentaţiile depuse de solicitanţi pentru emiterea Avizelor Tehnice de Racordare la RET la medie tensiune întocmite de Serviciului Tehnic din Sucursala de Transport;

5.13.3 Semnează corespondenţa aferentă solicitărilor de Avize Tehnice de Racordare la medie tensiune;

5.13.4 Semneaza facturile pentru plata tarifului de emitere a avizelor tehnice de racordare;

5.13.5 Verifică Avizele Tehnice de Racordare la RET la medie tensiune şi le semnează.
5.14 Şeful Serviciului Tehnic din Sucursala de Transport 

5.14.1 Dispune si verifica înregistrarea în Registrul de evidenţă a tuturor cererilor de racordare, a Avizelor Tehnice de Racordare la RET la medie tensiune, inclusiv corespondenţa aferentă solicitarilor;

5.14.2 Repartizează responsabilităţile şi termenele de finalizare a sarcinilor pentru fiecare membru din cadrul Serviciului Tehnic;
5.14.3 Colaboreaza la emiterea documentelor (note tehnice de răspuns, puncte de vedere etc.) solicitate de DARET – SEATR si asigura transmiterea acestora;
5.14.4 Coordonează şi răspunde de emiterea avizelor tehnice de racordare la RET la medie tensiune conform delegarilor de competenta în cazul apariţiei unui utilizator nou, dezvoltarea unui utilizator existent sau separarea unui utilizator de instalaţiile altui utilizator în vederea racordării directe la RET;
5.14.5 Coordonează analiza documentaţiei anexate cererii de racordare la RET si/sau a completarilor documentaţiei iniţiale, ca urmare a solicitărilor CNTEE Transelectrica SA, cu consultarea Directiei Tehnice si a consilierului juridic, după caz;

5.14.6 Verifică întocmirea Fişei de control formular Cod TEL-03.22.02, o semnează şi o prezintă Directorul Tehnic din Sucursala de Transport; 
5.14.7 După primirea vizei de la Directorul Tehnic dispune intocmirea facturii pentru plata tarifului de emitere ATR si informeaza Serviciul Comercial din cadrul Sucursalei prin Scrisoare de informare DTDR/Serviciul Comercial din cadrul Sucursalei - formular Cod TEL-03.22.05, sau a Scrisorii de solicitare completare documentaţie formular Cod TEL-03.22.03;

5.14.8 Participa impreuna cu responsabilii ATR din subordine la intocmirea avizelor tehnice de racordare;

5.14.9 Verifică şi semnează corespondenţa aferentă solicitărilor de Avize Tehnice de Racordare;
5.14.10 Verifică şi semnează Avizele Tehnice de Racordare la RET;

5.14.11 Transmite Avizele Tehnice de Racordare  pentru verificare şi semnare conform pct. 6.20 din prezenta PO impreuna cu scrisoarea de inaintare a avizului tehnic de racordare Scrisoare inaintare ATR - formular Cod TEL -03.22.06;

5.14.12 Transmite Avizele Tehnice de Racordare si scrisorile de inaintare catre solicitant conditionat de plata tarifului de emitere a avizului tehnic de racordare;

5.14.13 Dispune ca fiecare ATR emis să fie publicat pe Portalul Intern Transelectrica /Biblioteca Tehnică;

5.14.14 Dispune întocmirea Centralizatorului Avizelor Tehnice de Racordare emise, verifică corectitudinea datelor, şi asigură transmiterea acestuia Managerului DARET. 

5.14.15 Dispune şi verifică redactarea şi transmiterea scrisorii de returnare documentatie Scrisoare returnare documentatie - Cod formular TEL-03.22.04 catre solicitantii care nu se conformează cerinţelor din corespondenţa de completare a documentaţiilor in termen de 60 zile calendaristice, comunicând acestora scoaterea lor de pe lista de solicitanţi de Avize Tehnice de Racordare şi asigură restituirea documentaţiilor neconforme;

5.14.16 Verifica constituirea garantiei financiare in baza documentelor primite de la utilizator si le transmite Serviciului  Buget Financiar Contabilitate din Sucursala de Transport in vederea verificarii si inregistrarii in evidentele contabile.

5.14.17  Responsabilul ATR din cadrul Directiei Tehnice/Serviciul Tehnic
5.14.18 Urmareste în Registrul de evidenţă  cererile de emitere a Avizelor Tehnice de Racordare la RET, inclusiv corespondenţa aferentă fiecărei cereri;

5.14.19 Intocmeste documente (note tehnice de răspuns, puncte de vedere etc.) solicitate de DARET/SEATR si asigura transmiterea acestora;
5.14.20 Analizeaza documentaţia anexata cererii de racordare la RET si/sau a completarilor documentaţiei iniţiale cu consultarea consilierului juridic, după caz, conform dispozitiilor sefului Serviciului Tehnic;

5.14.21 Intocmeste Fişa de control - formular Cod TEL-03.22.02, o semnează şi o prezintă sefului Serviciului Tehnic;

5.14.22 Transmite datele necesare pentru intocmirea facturii pentru plata tarifului de emitere ATR responsabilului din cadrul Sucursalei si intocmeste scrisoarea de informare a Serviciului Comercial, Scrisoare de informare DTDR/Serviciul Comercial din cadrul Sucursalei - formular Cod TEL-03.22.05, in cazul in care documentatia este completa, sau intocmeste scrisoarea de solicitare completare documentaţie – formular Cod TEL-03.22.03;

5.14.23 Intocmeste corespondenţa aferentă solicitărilor de Avize Tehnice de Racordare;
5.14.24 Participa impreuna cu Seful Serviciului Tehnic la intocmirea avizelor tehnice de racordare;

5.14.25 Transmite Avizele Tehnice de Racordare  pentru verificare, semnare si aprobare conform pct. 6.20 din prezenta PO impreuna cu scrisoarea de inaintare a avizului tehnic de racordare - Scrisoare inaintare ATR – formular Cod TEL -03.22.06;

5.14.26 Intocmeste si transmite Avizele Tehnice de Racordare si scrisorile de inaintare catre solicitant în termen de 10 zile calendaristice de la transmiterea de catre DTDR a studiului de solutie avizat, conditionat de plata tarifului de emitere a avizului tehnic de racordare; Intocmeste centralizatorului Avizelor Tehnice de Racordare emise (inclusiv cele de la sucursale), verifică corectitudinea datelor, il prezinta Sefului Serviciului Tehnic pentru actualizarea bazei de date si pentru a fi publicat pe site-ul CNTEE Transelectrica SA;

5.14.27 Intocmeste şi transmite scrisoarea de returnare documentatie – formular Cod TEL-03.22.04 catre solicitantii care nu se conformează cerinţelor din corespondenţa de completare a documentaţiilor in termen de 60 zile calendaristice, comunicând acestora scoaterea lor de pe lista de solicitanţi de Avize Tehnice de Racordare şi asigură restituie documentaţiile neconforme;

5.14.28 Emite puncte de vedere si particpa la sedintele CTES pentru clarificarea unor elemente tehnice, juridice şi/sau economice necesare redactării Avizelor Tehnice de Racordare;

5.14.29 Verifica constituirea garantiei financiare in baza documentelor primite de la utilizator si le transmite Serviciului Buget Financiar Contabilitate din Sucursala de Transport in vederea verificarii si inregistrarii in evidentele contabile.

5.15  Consilier juridic din Sucursala de Transport  

5.15.1 Colaborareaza la analiza documentaţiilor de emitere a Avizelor Tehnice de Racordare şi a situaţiilor speciale care impun completarea sau aplicarea reglementărilor;

5.15.2 Verifică documentele specifice (documente privind proprietatea sau dreptul de folosinta al terenurilor, avize, acorduri, autorizatii, etc.) şi semnează corespondenţa aferentă solicitărilor de Avize Tehnice de Racordare.
5.17 Serviciul Buget Financiar Contabilitate din Sucursala de Transport

5.17.1Verifica instrumentele depuse de utilizator pentru constituirea garantiei financiare;
5.17.2 La dispozitia Serviciului Tehnic executa garantia financiara constituita de utilizator;

5.17.3 Elibereaza garantia finaciara, la solicitarea Serviciului Tehnic;

5.17.4Intocmeste facturile pentru plata tarifului de emitere a avizelor tehnice de racordare si asigura transmiterea acestora catre Serviciul Tehnic.

5.18  Seful DET

5.18.1Dispune entitatilor de specialitate din subordine actualizarea cerinţelor specifice dispecerizării din conţinutul Avizelor Tehnice de Racordare;

5.18.2 Verifică şi semnează Avizele Tehnice de Racordare la RET care implica lucrari in instalatiile OTS, la medie tensiune, conform delegarilor de competente.

6. MODUL DE LUCRU

6.1 Pentru realizarea racordarii instalatiilor unui utilizator la reteaua electrica de interes public se parcurg, dupa caz, urmatoarele etape, in ordine cronologica:
a) etapa preliminara de documentare si informare a utilizatorului, conform articolului 10 din Regulament (activitate derulata DTDR si DARET/ Serviciul Tehnic din din Sucursala de Transport);

b) depunerea de catre utilizator a cererii de racordare la CNTEE Transelectrica SA si a documentatiei aferente pentru obtinerea avizului tehnic de racordare, conform articolului 11 din Regulament, pentru pentru locuri de producere cu puteri instalate mai mari de 50 MW si cele pentru locuri de consum cu puteri maxim simultan absorbite mai mari de 50 MW;

c) depunerea de catre operatorul de distributie zonal a cererii de racordare a utilizatorului si a documentatiei aferente pentru obtinerea avizului tehnic de racordare, conform articolului 11 din Regulament, pentru pentru locuri de producere cu puteri instalate mai mici de 50 MW si cele pentru locuri de consum cu puteri maxim simultan absorbite mai mici de 50 MW, in cazul in care solutia de racordare este in substatia de medie tensiune a unei statii de transformare a CN Transelectrica SA si/sau care implica modificari in instalatiile de medie tensiune sau 110 kV ale Operatorului de Transport;
d) stabilirea solutiei de racordare la reteaua electrica se face de catre Operatorul de retea prin studiu de solutie conform prevederilor regulamentului privind stabilirea solutiilor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat de ANRE, in baza contractului incheiat cu CNTEE Transelectrica SA (activitate derulata de DTDR/ Serviciul Comercial din cadrul Sucursalei de Transport);  

e) avizarea Studiului de Solutie in CTES, stabilirea variantei de racordare si a formulei privind calculul tarifului de racordare aprobate si emiterea avizului CTES/CTA (activitate derulata de DTDR/ Serviciul Tehnic din cadrul Sucursalei de Transport);

f) emiterea de catre operatorul de retea a avizului tehnic de racordare (activitate derulata de DARET-SEATR/Serviciul Tehnic – Serviciul Tehnic din cadrul Sucursalei de Transport), ca oferta de racordare si cu tariful de racordare;

g) incheierea contractului de racordare intre operatorul de retea si utilizator (activitate derulata de DARET – SCDCCI conform procedurii TEL);

h) realizarea lucrarilor de racordare la reteaua electrica si punerea in functiune a instalatiei de racordare (activitate derulata de DI);

i) punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare pentru probe, etapa care nu este obligatorie pentru toate categoriile de utilizatori (activitate derulata de ST + DI + DEN);

j) emiterea de catre operatorul de retea a certificatului de racordare a locului de consum si/sau de producere (activitate ce se va desfasura conform proceduri TEL);

k) punerea sub tensiune finala a instalatiei de utilizare (activitate derulata de ST+ DI+DEN).

6.2 Informarea utilizatorului se realizeaza in scris, gratuit, in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la inregistrarea cererii privind conditiile si posibilitatile de racordare.

Parcurgerea etapei preliminare de documentare si informare a utilizatorului nu este obligatorie pentru utilizator.

6.3 In cazul solicitarii unei puteri mai mici de 50 MW, solicitantul se adreseaza operatorului de distributie.

In cazul solicitarii unei puteri mai mari de 50 MW, solicitantul adreseaza cererea de racordare/cererea de actualizare a avizului tehnic de racordare operatorului de transport (DARET – SEATR) /Serviciului Tehnic din cadrul Sucursalei de Transport (pentru medie tensiune) potrivit art.8 alin.(1) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public aprobat prin Ordinul ANRE nr.59/2013, direct sau prin imputernicit in numele si pe seama solicitantului, care poate fi un proiectant de specialitate.

Solicitantul va transmite cererea de racordare sau cererea de actualizare a avizului tehnic de racordare pentru fiecare loc de consum si/sau de producere (Cerere emitere ATR - formular Cod TEL-03.22.01) prin registratura CNTEE Transelectrica SA Executiv/Sucursala de Transport  pentru obţinerea avizului tehnic de racordare la RET.

Cererea este adresată Directorului DCPIM /Directorului Tehnic din cadrul Sucursalei de Transport (pentru medie tensiune) şi trebuie să fie însoţită de documentaţia completă, în conformitate cu Regulamentul aprobat prin Ordinul ANRE nr.59/2013, Art.13 şi Art.14. Acestea vor fi transmise si in format electronic.


Cererea de racordare cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
a) datele de identificare a locului de consum si/ sau de producere;

b) datele de identificare a utilizatorului si, daca este cazul, a imputernicitului, a proiectantului de specialitate al instalatiei de utilizare sau a furnizorului de energic electrica care adreseaza cererea;

c) tipul instalatiilor de la locul de consum si/ sau de producere pentru care se solicita racordarea: generatoare electrice, instalatii de distributie, receptoare electrice;

d) data estimata solicitata pentru punerea sub tensiune finala a instalatiei de utilizare de la locul de consum si/ sau de producere;

e) datele estimate solicitate pentru punerea sub tensiune pe etape, in cazul in care dezvoltarea locului de consum si/ sau de producere se face etapizat;

f) pentru un loc de consum, puterea instalata, puterea maxim simultan absorbita si evolutia acestora conform etapelor de dezvoltare;

g) pentru un loc de producere, puterea instalata totala si evolutia acesteia conform etapelor de dezvoltare;

h) cerinte specifice ale utilizatorului privind tipul grupului de masurare a energiei electrice sau informatii pentru stabilirea acestuia, daca este cazul;

i) cerinte tehnice ale utilizatorului privind continuitatea alimentarii, pentru a fi avute in vedere la stabilirea solutiei de racordare la reteaua electrica, daca este cazul;

j) declaratia pe propria raspundere a solicitantului referitoare la autenticitatea datelor si la conformitatea cu originalul a documentelor anexate cererii in copie;

k) lista documentelor care compun documentatia anexata cererii.

6.4 In functie de obiectiv se procedeaza astfel:

A. Pentru un loc de consum si/ sau de producere nou, documentatia anexata cererii de racordare cuprinde urmatoarele documente:

a) avizele de amplasament in copie, de la operatorii de retea din zona respectiva(de transport si de distributie) impreuna cu planurile de situatie anexate;

b) datele tehnice si energetice caracteristice locului de consum si/ sau de producere al utilizatorului, conform reglementarilor in vigoare la data depunerii cererii de racordare, inclusiv datele energetice continute in Avizele tehnice de racordare – continut cadru, aprobate de autoritatea competenta;

c) certificatul de urbanism eliberat in vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru obiectivul sau pentru instalatia ce se realizeaza pe locul de producere sau de consum respectiv, in termen de valabilitate, in copie;

d) planul de situatie la scara, cu amplasarea in zona a locului de consum si/ sau de producere, vizat de emitentul certificatului de urbanism ca anexa la acesta, pentru constructiile noi sau pentru constructiile existente care se modifica, in copie. Pentru constructiile existente care nu se modifica este suficienta schita de amplasament, cu coordonate din care sa rezulte precis pozitia locului de consum si/ sau de producere;

e) Planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau Planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, daca acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism, in copie;

f) copia actului de identitate, certificatului de inregistrare la Registrul Comertuiui sau a altor autorizatii legale de functionare emise de autoritatile competente, dupa caz;

g) actul de proprietate sau orice alt inscris care atesta dreptul de folosinta asupra terenului, incintei si/ sau cladirii care constituie locul de producere sau de consum pentru care se solicita racordarea, in copie, inclusiv extrasele de carte funciara de la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, conform legislatiei. In cazul spatiilor care nu sunt in proprietatea utilizatorului, este necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de instalatii electrice si/ sau capacitati energetic;

 h) autorizatia de construire pentru obiectivul ce se realizeaza pe locul de producere sau de consum respectiv, in termen de valabilitate, in copie, in situatia in care se solicita racordarea unei organizari de santier pentru realizarea acestuia;

i) alte documente pe care solicitantul considera necesar sa le depuna in sprijinul cererii sale.

B. Pentru un loc de consum si/ sau de producere pentru racordarea caruia exista un aviz tehnic de racordare, in functie de natura modificarilor aparute, documentatia anexata cererii de actualizare a acestuia cuprinde :

a) documentele mentionate la punctual A. in cazul dezvoltarii din punct de vedere tehnic si energetic a activitatii unui utilizator la un loc de consum si/sau de producere, necesitand un spor de putere in urmatoarele situatii:

· instalarea de generatoare noi, inlocuirea unor generatoare cu altele avand putere instalata mai mare sau cresterea puterii instalate a generatoarelor existente prin retehnologizare/ modernizare;

· cresterea puterii solicitate din reteaua electrica fata de puterea aprobata pentru locul de consum respectiv, determinata de extinderea activitatii proprii, de dotarea suplimentara sau de racordarea, in conditiile legii, a unui utilizator la retelele proprii;

· dezvoltarea instalatiilor unui operator de distributie existent.

b) descrierea modificarilor de natura tehnica fata de situatia anterioara in cazul modificarii unor elemente de natura tehnica in instalatia de utilizare fara depasirea puterii aprobate si documentele corespunzatoare spetei respective in urmatoarele cazuri:

· modificarea numarului, naturii, structurii si/ sau a caracteristicilor tehnice ale generatoarelor;

· racordarea de catre un utilizator la reteaua proprie, in conditiile legii, a instalatiilor unui alt utilizator;

· reducerea puterii absorbite la un loc de consum in urma separarii instalatiilor unui alt consumator racordat initial la instalatia sa;

· dezvoltarea in etape a activitatii utilizatorului necesitand etapizarea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare.

c) actele doveditoare ale incadrarii in una din urmatoarele situatii in cazul modificarii unor elemente de natura administrativa fara depasirea puterii:

· schimbarea datelor de identificare a respectivului loc de consum si/ sau de producere din motive administrative respectiv schimbarea denumirii localitatii, a strazii, a numarului imobilului etc.;

· schimbarea titularului locului de consum si/ sau de producere prin preluarea obiectivului de la locul de consum si/ sau de producere respectiv prin cumparare, mostenire etc.;

· schimbarea denumirii utilizatorului.

Nota: 1) In cazul unor modificari de natura administrative solicitarea actualizarii avizului tehnic de racordare se face in termen de maximum 60 zile calendaristice de la data producerii modificarii;

2) Suplimentar documentelor prevazute la alin. a) si b) se va solicita o nota de completare a studiului de solutie care se va supune avizarii in CTES Trasnselectrica. 

d) memoriu explicativ privind necesitatea modificarii instalatiei de racordare si documente care sa sustina aceasta cerere, in situatiile modificarii instalatiei de racordare, fara schimbarea puterii aprobate: 

· modificarea punctului de delimitare a instalatiilor;

· modificarea punctului de masurare;

· cresterea gradului de continuitate a alimentarii/evacuarii asigurat de instalatia de racordare;

· indeplinirea unor conditii privind alimentarea cu energie electrica ce impun introducerea de elemente noi sau modificarea ori inlocuirea unor elemente din instalatia de racordare cu altele avand alte caracteristici tehnice.

6.5 Ca răspuns la cererea de racordare/actualizare a solicitantului, dupa avizarea in CTES a studiului de solutie de racordare/a notei tehnice de completare a studiului de solutie, operatorul de transport, după caz:

· emite avizul tehnic de racordare, aprobând astfel racordarea la reţeaua electrică, în situaţiile:

a) apariţia unui loc de producere nou;

b) aparitia unui loc de consum nou, definitiv sau temporar;

    c) separarea instalaţiilor unui utilizator de instalaţiile altui utilizator, în vederea racordării directe a acestora la reţeaua electrică a operatorului de reţea.

· actualizeaza avizul tehnic de racordare valabil in oricare dintre urmatoarele situatii: 

a) dezvoltarea din punct de vedere tehnic si energetic a activitatii utilizatorului la locul de consum si/ sau de producere, ce necesita depasirea puterii aprobate;

b) modificarea unor elemente de natura tehnica sau administrativa ale locului de consum si/ sau de producere fata de situatia existenta la data emiterii avizului tehnic de racordare, fara depasirea puterii aprobate;

c) modificarea instalatiei de racordare a unui loc de consum si/ sau de producere, fara schimbarea puterii aprobate, pentru rezolvarea unor solicitari ale utilizatorului;

d) dezvoltarea din punct de vedere tehnic si energetic a activitatii unui utilizator la locul de consum prin racordarea de generatoare la instalatia de utilizare si evacuarea in reteaua din amonte de punctul de delimitare a energiei electrice produse.

6.6 Operatorii de distributie concesionari solicita operatorului de transport si de sistem actualizarea avizului tehnic de racordare valabil in cazurile in care:

a) depasirea puterii aprobate necesita fie marirea capacitatii statiilor de transformare ale

operatorului de transport si de sistem, fie realizarea sau amplificarea unei statii de transformare de 110 kV/MT apartinand operatorului de distributie concesionar, racordata intr-o statie de transformare apartinand operatorului de transport si de sistem;

b) se retehnologizeaza linii de 110 kV si/ sau statii de transformare de 110 kV/MT, care au cel putin un punct de racordare in instalatiile apartinand operatorului de transport si de sistem;

c) este necesara realizarea unor linii electrice de distributie noi, racordate in statiile operatorului de transport si de sistem;

d) sunt necesare lucrari suplimentare intr-o statie de transformare apartinand operatorului de transport si de sistem ca urmare a racordarii de noi utilizatori sau aprobarii unui spor de putere de catre operatorul de distributie concesionar.

6.7 In situatia inregistrarii unei cereri de actualizare a certificatului de racordare, operatorul de retea intreprinde, dupa caz, una dintre urmatoarele actiuni:

a) actualizeaza certificatul de racordare, in cazul in care modificarile de la locul de producere sau de consum, care au generat solicitarea, permit continuarea utilizarii retelei electrice in aceleasi conditii tehnico-economice de racordare la retea, fara a fi necesara indeplinirea in prealabil a unor conditii suplimentare;

b) emite un aviz tehnic de racordare, in cazul in care cererea utilizatorului implica indeplinirea unor conditii tehnico-economice de racordare la retea suplimentare; certificatul de racordare se actualizeaza dupa indeplinirea conditiilor din avizul tehnic de racordare.

6.8 În cazul unor modificări tehnice effectuate de operatorul de retea în propriile instalatii care generează modificări ale solutiei de racordare precizate în avizul tehnic de racordare valabil, operatorul de retea actualizează gratuit si din oficiu avizul tehnic de racordare. Actualizarea avizelor tehnice de racordare valabile se face în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a avut loc modificarea tehnică în instalatiile operatorului de retea.

În  aceasta situatie, la actualizarea avizelor tehnice de racordare valabile, valoarea tarifului de racordare prevăzut în avizul tehnic de racordare actualizat nu poate fi mai mare decât valoarea tarifului de racordare comunicat utilizatorului prin oferta initiala de racordare făcută de operatorul de retea, respectiv prin avizul tehnic de racordare initial.

6.9 Utilizatorii retelelor electrice au obligatia sa adreseze cererea de racordare sau cererea de actualizare a avizului tehnic de racordare inainte de a incepe realizarea instalatiei de utilizare care urmeaza a fi racordata la reteaua electrica, respectiv modificarea celei existente.

6.10 Şeful SEATR/Seful Serviciului Tehnic dispune analizarea documentaţiei din punct de vedere al completitudinii şi corectitudinii. Responsabilul ATR verifica documentatia si intocmeste Fişa de control pe care o transmite catre Seful SEATR/Seful Serviciului Tehnic din cadrul Sucursalei de Transport pentru verificare. Pentru verificarea documentatiei, responsabilul ATR colaborează cu consilierul juridic din cadrul SEATR/din Sucursala. În situaţia în care din documentaţia aferentă solicitării pentru racordari la nivelul de medie tensiune, rezultă modificări cu implicaţii majore pentru instalaţiile Transelectrica (110 kV;220 kV;400 kV) Sucursala de Transport transmite solicitarea şi documentaţia aferentă la DARET; timpul necesar transmiterii şi avizării în CTES Transelectrica se consideră suplimentar duratei de emitere a avizului tehnic de racordare. 
6.11 Şeful SEATR/ Seful Serviciului Tehnic din cadrul Sucursalei de Transport transmite Fişa de control Managerului SARET/ Directorului Tehnic din cadrul Sucursalei de Transport pentru verificare si avizare. 

6.12 În situaţia în care documentaţia este incompletă, Şeful SEATR/ Seful Serviciului Tehnic  din cadrul Sucursalei de Transport dispune redactarea Scrisorii de solicitare completare documentaţie formular Cod TEL-03.22.03, pe care o transmite solicitantului în termen de 7 zile calendaristice de la înregistrarea documentaţiei.
6.13 În cazul depăşirii termenului de completare a documentaţiei pentru solicitanţii care au depus documentaţii incomplete şi neconforme (termen care nu trebuie să depăşească 60 de zile calendaristice), Şeful SEATR/Seful Serviciului Tehnic din cadrul Sucursalei de Transport dispune redactarea şi transmiterea Scrisorii de returnare documentatie formular Cod TEL-03.22.04, in care se mentioneaza faptul că aceştia nu mai figurează în lista solicitanţilor cu cerere de ATR la CNTEE Transelectrica SA şi pe cale de consecinţă trebuie să se prezinte să-şi retragă documentaţia incompletă.

6.14 In baza avizului primit pe Fişa de control de la Managerul DARET/ Directorul Tehnic din cadrul Sucursalei de Transport, seful SEATR / Seful Serviciului Tehnic din cadrul Sucursalei de Transport dispune intocmirea facturii pentru plata tarifului de emitere a avizului tehnic de racordare sau actualizarea avizului tehnic de racordare in termen de maximum 10 zile de la data inregistrarii documentaţiei complete. 


In cadrul aceluiasi termen, seful SEATR / Seful Serviciului Tehnic din cadrul Sucursalei de Transport informeaza DTDR/Serviciul Comercial din cadrul Sucursalei de Transport  prin scrisoarea de informare formular Cod TEL-03.22.05, cu privire la transmiterea propunerii de contract pentru elaborarea studiului de solutie si solicitantul cu privire la faptul ca documentatia este completa prin Scrisoare informare  solicitant documentatie completa - formular cod TEL - 03.22.08. 

6.15 Studiul de soluţie de racordare se elaborează la comandă şi pe cheltuiala solicitanţilor, costurile pentru realizarea acestuia stabilindu-se de operatorul de retea pe baza de deviz(stabilit in cadrul studiului de solutie), cu respectarea principiilor liberei concurente. In cazul in care, ulterior incheierii contractului pentru elaborarea studiului de solutie, cheltuielile cu elaborarea acestuia sunt mai mici decat cele prevazute in contract, diferenta rezultata se restituie utilizatorului de catre operatorul de retea. Studiul de soluţie se supune avizării în CTES/CTA al Sucursalei de Transport. In situatia in care una sau mai multe solutii stabilite in studiul de solutie prevad lucrari de intarire a retelei electrice, in studiul de solutie se analizeaza si se prezinta, pentru fiecare asemenea solutie in parte, valoarea puterii maxime care poate fi aprobata fara realizarea lucrarilor de intarire.
6.16 In situatia in care prin studiul de solutie s-au stabilit mai multe solutii, utilizatorul trebuie sa opteze pentru una dintre aceste solutii si sa isi exprime optiunea in scris intr-un interval de maximum doua luni de la comunicarea de catre operatorul de retea a studiului de solutie avizat conform reglementarilor in vigoare. 

6.17 In cazul nerespectarii termenului prevazut la pct. 6.16, se considera ca solutiile de racordare prevazute in studiul de solutie si-au incetat valabilitatea, iar cererea de racordare se claseaza.

6.18 Un utilizator nu poate fi racordat la o anumita tensiune nominala sau intr-un anumit punct al retelei, considerate de utilizator a fi cele mai avantajoase din punct de vedere economic, daca acest lucru afecteaza siguranta sistemului electroenergetic national prin nerespectarea normelor tehnice sau a standardelor de performanta privind calitatea serviciului de transport/distributie al/ a energiei electrice. În cazul neacceptării racordării, se comunică solicitantului, motivele justificate ale refuzului, precum şi propunerile de soluţii care să permită emiterea unui răspuns favorabil.

6.19 CNTEE Transelectrica SA comunica in scris solicitantului, imposibilitatea de a emite avizul tehnic de racordare si motivele justificate ale refuzului, in situatiile prevazute la art. 25 alin. (2) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012. Refuzul este bazat pe criterii obiective, justificate din punct de vedere tehnic si economic, rezultate in urma analizei efectuate prin studiului de solutie ce se va elabora in conformitate cu art.18 din Ordinul ANRE nr.59/2014, pentru obiectivul descris de solicitant. 
6.20 In cel mult 6 zile calendaristice de la data transmiterii de catre DTDR a studiului de solutie avizat sau de la data comunicarii in scris de catre utilizator a optiunii pentru una din solutiile avizate, Seful SEATR/ Seful Serviciului Tehnic din cadrul Sucursalei de Transport intocmeste impreuna cu Responsabilul ATR avizul tehnic de racordare si scrisoarea de inaintare ATR formular Cod TEL 03.22.06 si le transmite spre semnare si aprobare.

6.21 In cazul unor modificari de natura administrativa ale avizelor tehnice de racordare, SEATR/Servicul Tehnic al Sucursalei de Transport intocmeste impreuna cu Responsabilul ATR avizul tehnic de racordare actualizat, scrisoarea de inaintare ATR si factura aferenta  si le transmite spre semnare si aprobare in termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete de catre utilizator.

6.22 
In cadrul termenului prevazut la 6.21, SEATR / Seviciul Tehnic din cadrul Sucursalei de Transport transmite avizul tehnic de racordare/avizul tehnic de racordare actualizat impreuna cu scrisoarea de inaintare ATR catre solicitant.

6.23 Transmiterea avizelor tehnice de racordare catre solicitanti este conditionata de plata tarifului de emitere sau actualizare a avizului tehnic de racordare conform articolului 26 alin.(5) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr.59/2013.

6.24 Avizele Tehnice de Racordare la tensiunile (110 kV;220 kV;400 kV) sunt verificate şi avizate prin semnătură de  Şeful SEATR, Managerul DARET, Directorul DCPIM, Directorul DTDR, Directorul Direcţiei Operative UO-DEN, Directorul Directiei Planificare Functionare SEN, după care sunt aprobate de Directoratul  CNTEE Transelectrica SA in termen de 4 zile calendaristice de la intocmirea si inregistrarea acestuia de catre SEATR.

    Avizele Tehnice de Racordare la medie tensiune in cadrul Sucursalelor de Transport sunt verificate şi avizate prin semnătură de Seful Serviciului Tehnic, Directorul Directiei Tehnice, Seful DET, persoana desemnata sa intocmeasca ATR,  după care sunt  aprobate de Directorul Sucursalei de Transport in termen de 4 zile calendaristice de la intocmirea si inregistrarea la secretariatul Sucursalei de Transport.

6.25 La solicitarea utilizatorului SEATR/Serviciul Tehnic din cadrul Sucursalei de Transport emite un duplicat al avizului tehnic de racordare, contra cost, in termen de 7 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii. 

6.26 In situatia unui loc de producere, utilizatorul are obligatia se constituie garantia financiara (definita in anexa 1 din Regulament aprobat prin Ordinul  ANRE nr.59/2013) anterior incheierii contractului de racordare, in cel mult 3 luni de la data emiterii avizului tehnic de racordare. In situatia unui loc de consum, utilizatorul are obligatia sa constituie garantia financiara in termenul prevazut in contractul de racordare. Valoarea garantiei reprezinta 20% din valoarea tarifului de racordare pana la 31.12.2014, urmand ca aceasta sa se revizuiasca anual. Garantia financiara constituita de utilizator, in conformitate cu prevederile contractului de racordare, se executa de catre operatorul de retea in conditiile neindeplinirii de catre solicitant a obligatiilor asumate prin contractul de racordare, conform prevederilor din Regulament, art. 31.
6.27 Serviciul Trezorerie/ Serviciul Buget Financiar Contabilitate din cadrul Sucursalei de Transport primeste de la DARET/ Serviciul Tehnic din cadrul Sucursalei de Transport si inregistreaza in evidenta contabila garantia financiara constituita de utilizator in favoarea companiei.
6.28 Şeful SEATR/ Seful serviciului Tehnic din cadrul Sucursalei de Transport dispune ca fiecare ATR să fie înregistrat în Centralizatorul de avize tehnice de racordare emise si să fie transmis pentru a fi postat pe Portal Intern Transelectrica /Biblioteca Tehnică si in Site-ul Transelectrica.

6.29 Conţinutul unui Aviz Tehnic de Racordare la RET emis de CNTEE Transelectrica SA conţine Condiţiile tehnico-economice de racordare la reţea; acestea sunt prezentate în funcţie de caz în Condiţii tehnico-economice de racordare la reţea cuprinse în ATR – Anexa 2 a prezentei PO. Conţinutul cadru al Avizelor tehnice de racordare este aprobat prin Ordinul ANRE nr. 28/2010.
6.30 In conformitate cu Metodologia de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public aprobata prin Ordinul ANRE nr. 11/2014, tariful T de racordare este alcatuit din:

· Pentru un loc de consum:

T = TR+TU , unde:

TR  - componenta corespunzatoare realizarii instalatiei de racordare;
TU - componenta corespunzatoare verificarii dosarului instalatiei de utilizare si   punerii sub 
tensiune a acestei instalatii.

· Pentru un loc de producere sau pentru un loc de consum si de producere:

T = TI+TR+TU , unde:

TI – cota de participare la finantarea lucrarilor de intarire a retelei electrice, necesare pentru evacuarea puterii aprobate utilizatorilor;
TR – componenta corespunzatoare realizarii instalatiei de racordare;

TU – componenta corespunzatoare:

- verificarii dosarului instalatiei de utilizare si punerii sub tensiune a acestei instalatii;
- verificarii si certificarii conformitatii tehnice a centralei electrice cu cerintele normelor tehnice in vigoare.
TI=Sevacuare i   

unde:   Sevacuare - puterea aprobata pentru evacuare in retea la locul de producere si exprimata in MVA;


i - tarif specific exprimat in lei/MVA.
Valorile componentelor TI si TU urmeaza sa fie aprobate de catre autoritatea competenta.

In situatia in care tariful specific este corespunzator unor instalatii aflate in autoritatea operatorului de distributie, acesta se va achita in baza unui contract tripartit.
6.31 Înregistrările la zi vor fi realizate de o persoană desemnată din structura DARET – SEATR/Directia Tehnica – Serviciul Tehnic din cadrul Sucursalei de Transport.

7. ÎNREGISTRĂRI  

7.1 Cerere emitere ATR – formular cod TEL-03.22.01;

7.2 Fişă de control - formular cod TEL-03.22.02;
7.3 Scrisoare de solicitare completare documentaţie - formular cod TEL-03.22.03;
7.4 Scrisoare returnare documentatie - formular cod TEL-03.22.04;

7.5 Scrisoare de informare DTDR - formular cod TEL-03.22.05;

7.6 Scrisoare inaintare ATR - formular cod TEL - 03.22.06;

7.7 Model Aviz Tehnic de Racordare pentru o Centrala Electrica Eoliana (producator cu generatoare asincrone) – formular cod TEL - 03.22.07. 
Continutul cadru al Avizelor tehnice de racordare este stabilit prin Ordinul ANRE nr. 28/2010 in functie de categoria de utilizator:
· Consumator – Anexa nr. 2;

· Producator cu generatoare asincrone – Anexa nr. 3;
· Producator cu generatoare sincrone – Anexa nr. 4;

· Producator cu generatoare fotoelectrice – Anexa nr. 5.

In continutul avizelor tehnice de racordare pot aparea conditii suplimentare impuse de normele in vigoare.
7.8 Scrisoare informare  solicitant documentatie completa - formular cod TEL - 03.22.08.
Înregistrările la zi vor fi realizate de o persoană desemnată din structura DARET – SEATR /Serviciul Tehnic – Serviciul Tehnic din cadrul Sucursalei de Transport.

8. ANEXE     

8.1 Diagramă activităţi emitere ATR;
8.2 Condiţii tehnico-economice de racordare la reţea cuprinse în ATR;
8.3 Formulare introduse prin procedura.
ANEXA 1 

Diagramă activităţi emitere ATR

[image: image1]
ANEXA 2



Condiţii tehnico-economice de racordare la reţea cuprinse în ATR

Conform Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr.59/2013 si respectand continutul cadru aprobat prin Ordinul ANRE nr.28/2010, in functie de categoria de utilizator, avizul tehnic de racordare emis de catre operatorul de retea contine conditiile tehnico – economice de racordare la retea, respectiv, dupa caz, urmatoarele elemente:

a) puterea aprobata pentru consum si/ sau evacuare si evolutia in timp a acesteia;

b) pentru locurile de producere, puterea instalata totala si evolutia in timp a acesteia;

c) pentru locurile de producere, justificarea diferentei dintre puterea instalata totala si puterea aprobata pentru evacuare in retea, in cazul in care diferenta respectiva a rezultat ca necesara;

d) descrierea solutiei de racordare, care include lucrarile pentru realizarea racordarii, cu precizarea punctului de racordare, punctului de delimitare, punctului de masurare si a lucrarilor ce trebuie efectuate pentru intarirea retelei electrice in amonte de punctul de racordare, necesare pentru racordarea respectiva;

e) obligatiile solicitantului de indeplinire a unor conditii specifice pentru racordare, inclusiv cele privind realizarea probelor pentru punerea in functiune prevazute de reglementarile tehnice in vigoare;

f) cerintele de monitorizare si de reglaj, inclusiv interfata cu sistemele informatice de monitorizare, comanda si achizitie de date (SCADA) si de telecomunicatii;

g) datele inregistrate care necesita verificarea in timpul functionarii;

h) tariful de racordare (este reglementat conform Ordinului presedintelui ANRE nr.11/21.02.2014 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele de interes public );

i) valoarea si forma garantiei prevazute la art. 31 din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public aprobat prin Ordinul ANRE nr.59/2013;

j) nivelul de continuitate in functionare a retelei electrice in punctul de delimitare;

k) obligatiile solicitantului legate de participarea sa la mentinerea sigurantei in functionare a SEN si la restaurarea functionarii SEN dupa o cadere totala sau partiala a acestuia;

l) cerinte si conditii specifice pentru furnizarea de servicii tehnologice de sistem catre operatorul de transport si de sistem sau catre operatorii de distributie;

m) cerinte privind protectiile si automatizarile la interfata cu reteaua electrica;

n) obligatia incheierii conventiei de exploatare, la solicitarea operatorului de retea, pentru stabilirea sarcinilor privind exploatarea si intretinerea instalatiilor, urmarirea consumului si reducerea acestuia in situatii exceptionale aparute in functionarea SEN;

o) cerinte pentru echipamentele principale de masurare, control, protectie si automatizare din instalatiile utilizatorului;

p) cerinte privind structura si locul de montare ale echipamentelor de masurare a energiei electrice;

q) durata de valabilitate a avizului tehnic de racordare;

r) alte conditii, in functie de cerintele specifice solicitantului, posibilitatile oferite de caracteristicile si starea retelelor electrice existente sau impuse de normele in vigoare la data emiterii avizului.

s) valoarea puterii maxime care poate fi aprobata fara realizarea lucrarilor de intarire, se va analiza in studiul de solutie si va fi inscrisa in Avizul CTES al CNTEE Transelectrica SA;
COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT


 AL ENERGIEI ELECTRICE


“Transelectrica” SA





Transmitere completari documentatie in termen de 60 zile calendaristicede la solicitare





Înregistrare în programul de evidenţă





SEATR/Serviciul Tehnic al Sucursalei de Transport analizează documentaţia si se consulta cu  directorii de proiect, cu  directia tehnica, cu sucursala de transport şi cu consilierul juridic





SEATR/Serviciul Tehnic din cadrul Sucursalei de Transport solicită în scris utilizatorului completarea si/sau corectarea documentaţiei 





Documentaţia completă şi corectă 





NU





DA





Tmax 10 zile calendaristice





DA





NU





Utilizatorul transmite la CNTEE Transelectrica SA / Sucursale de Transport cererea de emitere ATR impreuna cu documentele aferente





Intocmire scrisoare de returnare documentatie 





Utilizatorul solicită Transelectrica încheierea Contractului de Racordare





SEATR/Serviciul Tehnic din cadrul Sucursalei intocmeste factura aferentă emiterii ATR, pe care o transmite catre solicitant si informeaza DTDR in vederea transmiterii ofertei de Contract pentru elaborare SS





SEATR/ Serviciul Tehnic din cadrul Sucursalei elibereaza solicitantului ATR conditionationat de achitarea tarifului de emitere 





Tmax 7 zile calendaristice





Avizarea SS de catre DTDR si transmitere Aviz CTES catre SEATR





Tmax 4 zile calendaristice





SEATR/ Serviciul Tehnic din cadrul Sucursalei redacteaza ATR si il transmite spre verificare/semnare/aprobare entitatilor cu atributii in acest sens





Tmax 6 zile calendaristice





Tmax 3 luni











Activitati specifice SEATR/Serviciului Tehnic din cadrul Sucursalei de Transport – care fac obiectul PO Emiterea Avizului Tehnic de Racordare





LEGENDA





Etapa preliminara de documentare si informare a utilizatorului (activitate derulata de DARET si DTDR / Serviciul tehnic din cadrul Sucursalei)





NU





ATR isi pierde valabilitatea





Constituire garantie financiara de catre utilizator in termen de cel mult 3 luni de la data emiterii ATR





DA





ATR valabil 12 luni








