Ordin nr. .....din .......

pentru modificarea și completarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2021

Având în vedere prevederile art. 3 pct. 120 și ale art. 44 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare

# preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

# Art. I. – Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 1 iulie 2021, se modifică și se completează după cum urmează:

- După articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 331, cu următorul cuprins:

ˮArt. 331. (1) OD are obligația citirii indexului grupului de măsurare pentru determinarea cantității de energie electrică distribuite/furnizate fiecărui utilizator racordat la rețelele electrice de distribuție.

(2) Intervalul de citire a indexului grupului de măsurare de către OD este cel prevăzut în contractele de distribuție/furnizare a energiei electrice și poate fi mai mare de o lună, dar nu trebuie să depăşească 3 luni în cazul clienților casnici.

(3) În cazul prosumatorilor, periodicitatea de citire a indexului grupului de măsurare este o lună calendaristică.

(4) OD are obligația de a asigura accesul la datele istorice de consum ale utilizatorilor care beneficiază de sisteme de măsurare inteligentă a energiei electrice, în conformitate cu prevederile condițiilor-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel naţional, aprobate prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare.ˮ

2. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:

ˮArt. 34. (1) În situația în care OD nu respectă termenele prevăzute la art. 32, 33 sau 331 alin. (1) - (3), acesta este obligat să plătească utilizatorului compensația prevăzută în anexa nr. 4.

(2) În situația în care OD nu respectă termenele prevăzute la art. 331 alin. (4) pentru o perioadă de o lună, acesta este obligat să plătească utilizatorului compensația prevăzută în anexa nr. 4.ˮ

3. Articolul 37 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

ˮ(2) Fiecare OD titular de licență cu contract de concesiune monitorizează minimum 25% din numărul stațiilor electrice și pentru dezvoltarea activității de monitorizare respectă următorul calendar:

a) până la data de 31.12.2023 va monitoriza minimum 50% din numărul stațiilor electrice și minimum 20% din numărul posturilor de transformare,

b) până la data de 31.12.2025 va monitoriza minimum 75% din numărul stațiilor electrice și minimum 60% din numărul posturilor de transformare,

c) până la data de 31.12.2026 va monitoriza integral (100%) stațiile electrice și minimum 80% din numărul posturilor de transformare,

d) începând cu 01.01.2028 va monitoriza integral (100%) posturile de transformare.ˮ

4. În tabelul din Anexa nr. 4, după punctul 16 se introduc patru noi puncte, punctele 17, 18, 19 și 20, cu următorul cuprins:

| 17 | Citirea indexului grupului de măsurare pentru utilizatori, alții decât clienții casnici și prosumatorii | Conform prevederilor contractuale | 30 lei indiferent de nivelul de tensiune | 30 lei indiferent de nivelul de tensiune |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Citirea indexului grupului de măsurare pentru clienții casnici | 3 luni | 10 lei indiferent de nivelul de tensiune | 10 lei indiferent de nivelul de tensiune |
| 19 | Citirea indexului grupului de măsurare pentru prosumatori | 1 lună | 30 lei indiferent de nivelul de tensiune | 30 lei indiferent de nivelul de tensiune |
| 20 | Lipsa accesului la datele istorice de consum ale utilizatorilor care beneficiază de sisteme de măsurare inteligentă a energiei electrice | 1 lună | 30 lei la JT | 30 lei la JT |

4. În tabelul din Anexa nr. 5, punctele 68 – 70 se modifică și vor avea următorul cuprins:

| 68 | Numărul de utilizatori clienți casnici ale căror contoare nu sunt citite odată la 3 luni**** | toți | JT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | Numărul de utilizatori clienți casnici ale căror contoare nu sunt citite odată la 3 luni**** | toți | MT |  |  |  |  |  |
| 70 | Numărul de utilizatori, alții decât prosumatorii și clieții casnici, ale căror contoare nu sunt citite conform prevederilor contractuale**** | toți | MT |  |  |  |  |  |

5. În tabelul din Anexa nr. 5, după punctul 70 se introduc patru noi puncte, punctele 701 – 704, cu următorul cuprins:

| 701 | Numărul de utilizatori, alții decât prosumatorii, ale căror contoare nu sunt citite conform prevederilor contractuale**** | toți | IT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 702 | Număr de prosumatori ale căror contoare nu sunt citite lunar**** | toți | JT |  |  |  |  |  |
| 703 | Număr de prosumatori ale căror contoare nu sunt citite lunar**** | toți | MT |  |  |  |  |  |
| 704 | Număr de prosumatori ale căror contoare nu sunt citite lunar**** | toți | IT |  |  |  |  |  |

Art. II. – Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru Chiriță