Proiect de Ordin
pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobate prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014 
Având în vedere prevederile art. 51 alin. (35), ale art. 75 alin. (1) lit. b) și ale art. 76 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 44 alin. (22) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul
Ordin

Art. I – Metodologia de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 27 februarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. După articolul 15 se introduce un articol nou, articolul 151, cu următorul cuprins: 

(1) Valoarea medie până la care operatorul de distribuţie rambursează solicitantului client casnic contravaloarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a unui branşament se stabileşte şi se aprobă de ANRE pe baza indicilor specifici utilizaţi pentru calculul componentei TR a tarifului de racordare, pe tipuri constructive de branşament.

(2) Valoarea calculată conform prevederilor alin. (1) se aplică şi în situaţia modificării unui branşament existent.
2. La articolul 56, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

” (5) În condiţiile prevăzute la alin. (4), revizuirea indicilor specifici utilizaţi la stabilirea componentei TR a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public se realizează prin actualizarea valorilor aprobate cu rata inflaţiei. Rata inflaţiei luată în calcul se stabileşte pe baza valorii realizate a indicelui de creştere a preţurilor de consum, publicat de autorităţile competente.”

3. Anexa nr. 1 la metodologie ” Schemele și condițiile de realizare standard a instalației de racordare, utilizate la stabilirea indicilor specifici pentru calculul componentei TR a tarifului de racordare” se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II – Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 

Dumitru Chiriţă
ANEXA 

(ANEXA Nr. 1 la metodologie)

Schemele şi condiţiile de realizare standard a instalaţiei de racordare,

utilizate la stabilirea indicilor specifici pentru calculul componentei TR a tarifului de racordare
	Branşament monofazat aerian
	branşament fără stâlp intermediar, cu lungimea L = 30 m

	Branşament monofazat subteran
	branşament realizat pe un traseu fără subtraversări sau desfaceri şi refaceri de pavaje, cu lungimea L = 20 m

	Branşament trifazat aerian 
	branşament fără stâlp intermediar, cu lungimea L = 30 m

	Branşament trifazat subteran
	branşament realizat pe un traseu fără subtraversări sau desfaceri şi refaceri de pavaje, cu lungimea L = 20 m

	Racord aerian de MT
	racord realizat cu un stâlp special echipat cu aparataj, cu priză de pământ şi o deschidere cu lungimea de 50 m, cu stâlp de susţinere

	Racord subteran de MT din LEA 
	racord realizat cu un stâlp special echipat cu aparataj, cu descărcătoare, cu priză de legare la pământ şi cutii terminale de exterior, pe un traseu fără subtraversări sau desfaceri şi refaceri de pavaje 

	Racord subteran de MT din staţie electrică/punct de alimentare/post de transformare/punct de conexiune
	racord realizat din bara unei staţii electrice/punct de alimentare/post de transformare/punct de conexiune, pe un traseu fără subtraversări sau desfaceri şi refaceri de pavaje, fără celule de capăt

	Post de transformare MT/JT aerian
	post de transformare aerian, cu cadru de siguranţe, descărcătoare, cutie de distribuţie fără contor

	Post de transformare MT/JT în cabină, cu alimentare radială, cu un transformator
	post de transformare realizat în anvelopă de beton, cu două celule de MT (o celulă de linie echipată cu separator de sarcină şi o celulă de transformator echipată cu separator şi cadru de siguranţe fuzibile), transformator şi tablou de JT fără contor

	Post de transformare MT/JT în cabină, cu alimentare radială, cu două transformatoare
	post de transformare realizat în anvelopă de beton, cu trei celule de MT (o celulă de linie echipată cu separator de sarcină şi două celule de transformator echipate cu separator şi cadru de siguranţe fuzibile), transformator şi tablou de JT fără contor

	Post de transformare MT/JT în cabină, cu alimentare intrare-ieşire sau dublă derivaţie, 

cu un transformator
	post de transformare realizat în anvelopă de beton, cu trei celule de MT (două celule de linie echipate cu separator de sarcină şi o celulă de transformator echipată cu separator şi cadru de siguranţe fuzibile), transformator şi tablou de JT fără contor

	Post de transformare MT/JT în cabină, cu alimentare intrare-ieşire sau dublă derivaţie, cu două transformatoare
	post de transformare realizat în anvelopă de beton, cu patru celule de MT (două celule de linie echipate cu separator de sarcină şi două celule de transformator echipate cu separator şi cadru de siguranţe fuzibile), transformator şi tablou de JT fără contor

	Punct de conexiune MT/MT
	punct de conexiune realizat în anvelopă de beton, cu trei celule de MT (două celule de linie echipate cu separator de sarcină şi o celulă de măsurare), fără contor


PAGE  
2

