Proiect de Ordin 
pentru modificarea Ordinului președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) și ale art. 76 alin. (1), din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 44 alin. (22) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 56 alin. (4) și alin. (5)* din Metodologia de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobate prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014 cu modificările şi completările ulterioare
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul
Ordin

Art. I – Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 9 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La Anexa nr. 1 ” Tarifele specifice și indicii specifici utilizați la stabilirea componente TR, TU, și TI ale tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public”, tabelul ”Indicii specifici utilizaţi pentru calculul componentei TR a tarifului de racordare”, se modifică și se înlocuiește cu tabelul din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. La Anexa nr. 2 „Condiţiile ce stau la baza stabilirii indicilor specifici utilizaţi pentru calculul componentei TR a tarifului de racordare”, pct. 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

” 9. Valorile indicilor specifici pentru branşamente şi pentru posturile de transformare MT/JT nu cuprind contravaloarea blocului de măsură şi protecţie şi/sau a contorului/contoarelor de decontare şi nici costul cu montarea acestora.”

Art. II – Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 

Dumitru Chiriţă
ANEXA

(ANEXA Nr. 1)

Indicii specifici utilizaţi pentru calculul componentei TR a tarifului de racordare

	Tipul instalaţiei de racordare
	indici specifici
	U.M.
	Varianta/Valoare fără TVA

	Branşamente:
	 
	 
	fără priză de pământ
	cu priză de pământ

	Branşament monofazat radial aerian
	 
	 
	 
	 

	branşament monofazat aerian standard
	c_bma, p_bma
	lei/buc.
	1.330
	2.170

	deschidere suplimentară
	a_m
	lei/buc.
	1.800
	1.800

	Branşament monofazat radial subteran
	 
	 
	 
	 

	branşament monofazat subteran standard L ≤ 20 m din LEA 
	c_bms, p_bms
	lei/buc.
	2.050
	2.650

	 branşament monofazat subteran standard L ≤ 20 m din firidă
	c_bms, p_bms
	lei/buc.
	1.810
	2.290

	creşterea lungimii cu 1 m faţă de L = 20 m
	s_m
	lei/m
	60
	60

	Branşament trifazat radial aerian 
	 
	 
	 
	 

	 branşament trifazat aerian standard
	c_bta, p_bta
	lei/buc.
	1.450
	2.410

	 deschidere suplimentară
	a_t
	lei/buc.
	1.920
	1.920

	Branşament trifazat radial subteran 
	 
	 
	 
	 

	 branşament trifazat subteran standard L ≤ 20 m din LEA
	c_bts, p_bts
	lei/buc.
	2.410
	3.010

	 branşament trifazat subteran standard L ≤ 20 m din firidă S ≤ 20 kVA 
	c_bts, p_bts
	lei/buc.
	2.050
	2.650

	 branşament trifazat subteran standard L ≤ 20 m din firidă 20 kVA < S < 30 kVA
	c_bts, p_bts
	lei/buc.
	2.180
	2.780

	- creşterea lungimii cu 1 m faţă de L = 20 m
	s_t
	lei/m
	70
	70

	Racorduri de medie tensiune:
	 
	 
	 

	Racord aerian de MT
	 
	 
	 

	 indice specific pentru prima deschidere
	c_ra
	lei/buc.
	34.500

	 indice specific pentru o deschidere suplimentară
	a_ra
	lei/buc.
	21.200

	Racord subteran de MT din LEA MT
	 
	 
	 

	 indice specific pentru costuri fixe, independente de lungimea racordului
	c_rs
	lei/buc.
	29.900

	 indice specific pentru costuri variabile cu lungimea racordului
	s_rs
	lei/m
	240

	Racord subteran de MT din staţie/punct de alimentare/post de transformare/punct de conexiune
	 
	 
	 

	 indice specific pentru costuri fixe, independente de lungimea racordului
	c_rs
	lei/buc.
	1.700

	 indice specific pentru costuri variabile cu lungimea racordului
	s_rs
	lei/m
	240

	Posturi de transformare:
	 
	 
	cu un transformator
	cu două transformatoare

	Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR ≤ 63 kVA
	c_PTA
	lei
	53.000
	 

	Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR de 100kVA
	c_PTA
	lei
	60.200
	

	Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR de 160 kVA
	c_PTA
	lei
	72.200
	

	Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR de 250 kVA
	c_PTA
	lei
	83.000
	

	Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR de 400 kVA
	c_PTA
	lei
	128.600
	

	Post de transformare MT/JT cu alimentare radială în cabină echipat cu TR de 160 kVA
	c_PTC
	lei
	194.400
	

	Post de transformare MT/JT cu alimentare radială în cabină echipat cu TR de 250 kVA
	c_PTC
	lei
	204.000
	

	Post de transformare MT/JT cu alimentare radială în cabină echipat cu TR de 400 kVA
	c_PTC
	lei
	212.400
	

	Post de transformare MT/JT cu alimentare radială în cabină echipat cu TR de 630 kVA
	c_PTC
	lei
	230.400
	

	Post de transformare MT/JT cu alimentare intrare-ieşire sau dublă derivaţie, în cabină, echipat cu TR de 160 kVA
	c_PTC
	lei
	217.200
	

	Post de transformare MT/JT cu alimentare intrare-ieşire sau dublă derivaţie, în cabină, echipat cu TR de 250 kVA
	c_PTC
	lei
	226.800
	

	Post de transformare MT/JT cu alimentare intrare-ieşire sau dublă derivaţie, în cabină, echipat cu TR de 400 kVA
	c_PTC
	lei
	234.000
	310.100

	Post de transformare MT/JT cu alimentare intrare-ieşire sau dublă derivaţie, în cabină, echipat cu TR de 630 kVA
	c_PTC
	lei
	252.000
	326.900

	Punct de conexiune MT/MT 
	c_PC
	lei
	205.200
	 


* Completarea art. 56 din Metodologie cu alin. (5) face obiectul Proiectului de Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobate prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014 supus consultării publice împreună cu prezentul proiect de ordin.
PAGE  
2

