ORDIN nr. ……../………

pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale

Având în vedere prevederile:

- art. 130 alin. (1) lit. e), art. 148 alin. (2) și ale art. 151 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

- alin. II alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 143 din 28 decembrie 2021pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative,

ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2020 privind unele măsuri pentru instituirea Programului național de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale, cu modificările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

emite prezentul ordin

- Se aprobă Regulamentul privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

- La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 172/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 879 din 25 septembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

- Operatorul de transport și de sistem și operatorii economici care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru CHIRIȚĂ

Anexă

Regulament

privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale

Capitolul I

Dispoziții generale

Secțiunea 1

Scop și domeniu de aplicare

Art. 1 - (1) Prezentul regulament stabilește etapele și condițiile privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale.

(2) Scopul prezentului regulament contribuie la asigurarea unui cadru unitar, transparent și nediscriminatoriu cu privire la derularea procesului de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale.

Art. 2 Prezentul regulament se aplică în relațiile dintre operatorul de transport și de sistem și:

a) persoanele juridice prevăzute la art. 148 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, care solicită racordarea la sistemul de transport ;

b) utilizatorii de sistem care solicită modificarea racordului, determinată de necesitatea:

(i) redimensionării acestuia în vederea asigurării unor parametrii tehnologici superiori;

(ii) separării, dintr-un racord comun;

(iii) reamplasării acestuia;

c) unitățile administrativ-teritoriale și/sau asocierile acestora, precum și asociațiile de dezvoltare intercomunitară care solicită racordarea la sistemul de transport a unor obiective/sisteme noi finanțate prin fonduri nerambursabile;

d) persoanele juridice prevăzute la lit. a), solictanții prevăzuți la lit. c), precum și utilizatorii de sistem care solicită actualizarea unui aviz tehnic de racordare la sistemul de transport pentru racorduri și SRMP;

e) operatorii economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și verificatorii de proiecte atestați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Secțiunea a 2-a

Abrevieri, termeni și expresii

Art. 3 - (1) În sensul prezentului regulament, următoarele abrevieri, termeni și expresii se definesc după cum urmează:

- ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

- ATP - avizul tehnic de principiu, respectiv avizul emis de operatorul sistemului de transport al gazelor naturale, la cererea unui solicitant, care conține informații premergătoare privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale;

- ATR - avizul tehnic de racordare, respectiv avizul emis de operatorul de transport și de sistem, la cererea unui solicitant pentru racorduri și SRMP;

- CF - client final;

- GNL - gaz natural lichefiat;

- OE – operator economic autorizat ANRE;

- OTS - operatorul de transport și de sistem;

- PVT – punct virtual de tranzacționare;

- SRMP - stația de reglare-măsurare-predare a gazelor naturale;

- ST - sistemul de transport al gazelor naturale al cărui operator este un OTS licențiat de ANRE;

- instalație de racordare – ansamblul format racord și SRMP;

- Lege - Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 267/2021 – Legea nr. 267/2021 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea  unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

- Norme tehnice - Normele tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările și completările ulterioare ulterioare

- Ordonanță - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 128/2020 privind unele măsuri pentru instituirea Programului național de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale, cu modificările ulterioare;

- Procedura – Procedura ANRE privind fundamentarea și criteriile de aprobare a planurilor de investiții ale operatorilor de transport și de sistem, de distribuție și de înmagazinare a gazelor naturale, precum și ale terminalelor GNL;

- punct de racordare - punctul fizic în care se realizează conectarea racordului la obiectivele/conductele părți componente ale ST;

- punct de delimitare - punctul fizic în care racordul se delimitează de obiectivele/sistemul solicitantului, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. (5) din Lege;

- racord – conducta definită în conformitate cu art. 100 pct. 76 din Lege;

- racordare - ansamblul activităților necesare realizării/modificării și punerii în funcțiune a racordului și a SRMP;

- solicitant - persoana juridică menționată  la art. 2 lit. a)-d), care adresează OTS o cerere scrisă în vederea racordării la ST;

- tarif de analiză - tariful stabilit de OTS, care reprezintă contravaloarea activităților întreprinse de OTS pentru analizarea cererii de racordare la ST;

(2) Termenii prevăzuți la alin. (1) se completează cu termenii și expresiile definiți/definite în Lege și în legislația aplicabilă în domeniul gazelor naturale.

Capitolul II

Procesul de racordare la ST

Secțiunea a 1-a

Informații generale

Art. 4 – (1) Pentru realizarea racordării la ST a solicitanților prevăzuți la art. 2 lit. a)-d) se parcurg următoarele etape:

- transmiterea și înregistrarea la OTS a cererii de racordare la ST, întocmită conform Anexei nr. 1 și achitarea tarifului de analiză;

- emiterea ATR, conform modelului prevazut in Anexa 2, însoțit de:

- oferta de contract de racordare întocmit conform Anexa nr. 3;

- schița cu soluția tehnică de racordare la ST întocmită conform Anexei nr. 4;

- încheierea contractului de racordare între OTS și solictant;

- realizarea lucrărilor de racordare pentru extinderea rețelei de transport a gzelor naturale, respectiv instalația de racordare, recepția și punerea în funcțiune a acestora, conform prevederilor din Lege;

(2) Dacă racordarea impune și execuția unei extinderi ale rețelei de transport a gazelor naturale se procedează astfel:

- dacă aceasta este cuprinsă în planul de investiții anual, aceasta se execută în cadrul aceluiași proiect.

- dacă aceasta nu este cuprinsă în planul de investiții anual atunci:

- se cuprinde în planul de investiții al anului urmator, în condiții de eficiență economică,  și oferta de contract de racordare se emite în consecință; în cazul lucrărilor complexe acestea pot fi cuprinse în planuri multianuale, cu precizarea în contractul de racordare a etapelor anuale care se realizează;

- solicitantul are dreptul de a finanța extinderea rețelei de transport al gazelor naturale cu recuperarea sumei investite, in conformitate cu prevederile art. 151 alin. (12) din Lege;

(3) În vederea iniţierii procesului de racordare la ST, solicitanții prevăzuți la art. 2 lit a)-c) se pot adresa OTS cu o cerere de informaţii preliminare privind posibilităţile şi condiţiile de racordare la ST a obiectivelor/sistemelor sale, respectiv modalitatea de modificare a racordului.

(4)  În termen de 15 zile de la primirea cererii prevăzute la alin. (3), OTS transmite un ATP care cuprinde cel puţin următoarele informaţii:

a) informaţii despre posibilitatea de racordare la ST, cu indicarea punctului de racordare posibil; în cazul în care, în scopul racordării solicitantului se constată necesitatea realizării unei extinderi ale rețelei de transport a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 151 din Lege, se transmit inclusiv informaţii în legătură cu demersurile legale ce trebuie întreprinse în acest sens;

b) caracteristicile tehnice estimate ale racordului şi ale SRMP;

c) etapele procesului de racordare la ST şi durata estimată a fiecăreia dintre acestea; se detaliază acţiunile pe care trebuie să le întreprindă solicitantul, respectiv OTS, precum şi documentele necesare, specifice fiecărei etape a procesului de racordare.

(5)  Parcurgerea etapei preliminare de informare nu este obligatorie pentru solicitanţi.

Secțiunea a 2-a

Cererea de racordare la ST

Art. 5 - (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii de racordare, OTS verifică conținutul acesteia și documentele ce o însoțesc.

(2) În cazul în care se constată că cererea de racordare nu este completată corect și/sau dacă documentele ce o însoțesc nu sunt complete, OTS notifică solicitantul în cadrul termenului prevăzut la alin. (1), indicând datele și documentele lipsă și/sau care trebuie completate sau refăcute, cu furnizarea tuturor informațiilor necesare în acest scop.

(3) Notificarea prevăzută la alin. (2) conține inclusiv precizarea potrivit căreia, în cazul în care solicitantul nu completează cererea de racordare și/sau documentele ce o însoțesc în termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia, cererea de racordare se clasează din motivul „Documentație incompletă“, fără restituirea tarifului de analiză.

(4) Prevederile alin. (3) nu aduc atingere dreptului solicitantului de a depune la OTS o nouă cerere de racordare.

Art.6 – (1) Solicitantul își poate retrage cererea de racordare în orice moment până la emiterea ATR, pe baza unei cereri scrise, fără ca tariful de analiză să fie restituit.

Secțiunea a 3-a

Stabilirea soluției de racordare la ST și emiterea ATR

Art. 7 - (1) În termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii de racordare și a documentelor ce o însoțesc, corecte și complete, OTS emite ATR însoțit  de schița cu soluția tehnică de racordare  la ST și oferta de contract de racordare;

(2) Racordul și SRMP-ul se amplasează în limitele distanţei de siguranţă a conductei de transport al gazelor naturale.

(3) La stabilirea soluției tehnice de racordare prevăzute la alin. (1), OTS are în vedere cel puțin următoarele:

a)	existența obiectivelor/conductelor părți componente ale ST la care urmează să fie realizată conectarea;

b)	limitele capacităților de transport și regimurile tehnologice, și necesitatea menținerii calității serviciului de transport pentru utilizatorii ST;

c)	prevederile Normelor tehnice;

d)	posibilitatea de racordare a mai multor solicitanți prin intermediul racordului și SRMP, în situația în care OTS primește simultan două sau mai multe cereri de racordare care permit conectarea la ST printr-un punct de racordare unic.

Art. 8 – (1) Dacă după stabilirea soluției de extindere și/sau racordare se impune schimbarea acesteia, ca urmare a restricțiilor și/sau condiționărilor din avizele emise ulterior de către proprietarii/ operatorii rețelelor publice edilitare și/sau de către alte instituții abilitate, OTS stabilește în termen de 30 de zile o nouă soluție, cu informarea solicitantului și actualizează ATR și contractul de racordare, dacă acesta a fost încheiat între părți.

(2) OTS păstrează în arhiva electronică toate ATR-urile emise precum și de schițele soluțiilor tehnice de pe toată durata de funcționare a obiectivelor ST.

Art. 9 –Valabilitatea ATR încetează în următoarele situații:

- la emiterea unui nou ATR pentru același racord;

- după dezafectarea racordului la cererea CF;

- prin anularea autorizației de construire și/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă.

- dacă nu a fost încheiat contractul de racordare la ST în termenul prevăzut în Regulament;

- la rezilierea contractului de racordare la ST.

Art. 10 - (1) În situația modificării datelor de natură administrativă ale solicitantului de racordare în perioada de valabilitate a ATR, acesta sau după caz, noul proprietar are obligația de a notifica OTS, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) este însoțită de documente justificative care se depun în copie.

(3) În categoria modificărilor datelor de natură administrativă prevăzute la alin. (1) se regăsesc:

a) schimbarea datelor de identificare ale solicitantului;

b) schimbarea datelor de identificare ale obiectivelor/ sistemelor solicitantului;

c) schimbarea solicitantului, în urma preluării obiectivului/ sistemului prin cumpărare, concesionare, închiriere sau de către succesorii în drepturi.

(4) În situația prevăzută la alin. (1), OTS are obligația de a transmite solicitantului, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării, la adresa de corespondență indicată de solicitant, ATR actualizat însoțit, după caz, de propunerea de act adițional la contractul de racordare, în cazul în care acesta a fost încheiat.

Art. 11 - (1) În cazul deteriorării sau pierderii ATR de către solicitant, acesta poate adresa OTS o cerere pentru emiterea unui duplicat.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), OTS are obligația de a transmite solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, la adresa de corespondență indicată în cerere, duplicatul.

(3) Documentul prevăzut la alin. (2) se transmite solicitantului cu titlu gratuit.

Secțiunea a 4-a

Contractul de racordare

Art. 12 – (1) În oferta de contract de racordare sunt prevăzute cel puțin următoarele:

a) datele de identificare ale părţilor contractante;

b) obiectul contractului;

c) lucrările necesar a fi desfăşurate de către OTS pentru realizarea racordului, respectiv a extinderii rețelei de transport a gazelor naturale, corelate cu datele şi informaţiile din ATR, precum şi termenele şi condiţiile de realizare a acestora, defalcate pe faze;

d) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante;

e) valoarea lucrărilor şi modalităţile de plată ale acestora;

f) durata contractului;

g) condiţiile de valabilitate a contractului;

h) regimul de răspunderi şi despăgubiri, inclusiv garanţii pentru situaţia în care obiectivele  nu au putut fi puse în funcţiune;

i) căile de soluţionare a litigiilor, în cazul nerespectării prevederilor contractului.

(2)  Lucrările prevăzute la alin. (1) lit. c) includ și dobândirea dreptului de uz şi servitute:

a) asupra terenului/terenurilor pe care se amplasează racordul, respectiv extinderea rețelei de transport a gazelor naturale, în numele OTS;

b) asupra terenurilor afectate de executarea lucrărilor pentru realizarea racordului, respectiv a extinderii rețelei de transport al gazelor naturale, în condiţiile Legii, pe baza acordurilor obţinute de către solicitant, în numele OTS, de la proprietarii persoane fizice sau juridice ce deţin aceste terenuri, cu luarea în considerare a zonelor de protecţie şi de siguranţă ce se instituie;

Art. 13 - (1) Solicitantul transmite OTS în termen de 30 zile lucrătoare de la primire un exemplar semnat al contractului de racordare.

(2) OTS clasează cererea de racordare la ST, în situația în care solicitantul nu transmite OTS exemplarul de contract prevăzute la alin. (1) și notifică solicitantul în legătură cu aceasta.

Secțiunea a 5-a

Proiectarea/execuția și punerea în funcțiune a extinderii rețelei de transport al gazelor naturale necesar/necesare racordării

Art. 14- (1) În termen de 60 zile de la stabilirea soluției prevăzute la art. 7, OTS prin intermediul OE desemnat este obligat să asigure întocmirea documentației tehnice în vederea obținerii certificatului de urbanism, a avizelor și autorizațiilor emise de organismele abilitate, pentru extinderea rețelei transport al gazelor naturale, respectiv instalația de racordare, după caz;

(2) Dacă sunt necesare avize care se obţin în baza unor proiecte de specialitate, termenul prevăzut la alin. (1) se decalează corespunzător până la obţinerea acestora, cu înștiintarea solicitantului.

(3)  După obţinerea documentelor prevăzute la alin. (2) OTS prin intermediul OE desemnat depune documentaţia completă, în termen de maximum 30 de zile, în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru instalația de racordare, respectiv pentru extinderea rețelei de transport a gazelor naturale necesare racordării, după caz.

(4)  Toate avizele/autorizaţiile pentru realizarea racordului, SRMP și/sau a extinderii rețelei de transport a gazelor naturale necesare racordării, se solicită şi se obţin în numele OTS.

Art. 15  (1) OTS realizează extinderea rețelei de transport al gazelor naturale necesară racordării cu respectarea planurilor de investiții anuale, aprobate de ANRE și în condiții de eficiență economică, conform metodologiei ANRE.

(2)  Pentru situaţia prevăzută la alin. (1) în care realizarea extinderii rețelei de transport a gazelor naturale nu este prevăzută/posibilă a fi realizată de OTS în planul de investiţii anual/multianual, în cazul documentaţiei complete, solicitantul poate finanța lucrările extinderii rețelei de transport a gazelor naturale necesară racordării.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2) OTS returnează suma investită de solicitant, în condițiile de eficiență stabilite de ANRE.

Art. 16 – (1) OTS realizează lucrările aferente instalației de racordare, respectiv pentru extinderea rețelei de transport a gazelor naturale necesare racordării, prin operatori economici autorizați ANRE, cu respectarea prevederilor legale în materia achiziţiilor publice.

(2) Lucrările de proiectare, execuție a proiectului tehnic necesar realizării instalației de racordare, respectiv verificarea documentanției tehnice/proiectului tehnic pentru instalația de racordare se pot realiza și prin intermediul unui OE/verificator de proiect  selectați de către solicitanți prevăzuți a art. 2 lit. a)-c) din regulament.

(3) OE care execută racordul şi SRMP solicită OTS, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor de execuţie, desemnarea unui reprezentant în vederea urmăririi lucrărilor.

Art. 17 – (1) Punerea în funcțiune a extinderii de transport a gazelor naturale necesar/necesare racordării, se realizează în termenul prevăzut în contractul de racordare.

(2) OTS are dreptul de a monta mijlocul de măsurare numai după:

a)	încheierea contractului de transport al gazelor naturale.

b)	încheierea contractului de echilibrare și acces la PVT.

c)	prezentarea documentelor care atestă deținerea unei licențe de operare a sistemului de distribuție gaze naturale, după caz.

(3) Punerea în funcțiune a instalației de racordare se realizează în termenul prevăzut la art. 130 alin. (1) lit. e) din Lege.

Art. 18 – (1) Extinderea rețelei de transport a gazelor naturale realizată este inclusă în proprietatea OTS.

(2) Instalația de racordare este inclusă în patrimnoiul OTS.

Art. 19 – (1) Racordul și SRMP realizate și finanțate prin fonduri nerambursabile de catre solicitanții prevăzuți la art. 2 lit. c), sunt în proprietatea acestora și sunt operate de OTS, în condițiile din Lege.

(2) Pentru obiectivele ST finanțate de solicitanți de la art. 2 lit. c), OTS are drepturile prevăzute la art. 108 alin. (1) din Lege.

(3) Lucrările prevăzute la art. 2 lit. b)  solicitate de utilizatorii de sistem sunt suportate de aceștia și se realizează prin intermediul OE/verificator de proiect selectați de solicitant.

(4) Obiectivele rezultate în urma lucrărilor prevăzute la alin. (3) intră în patrimoniul OTS.

(5) Punerea în funcțiune a  obiectivelor ST prevăzute la alin. (4) se realizează în conformitate cu termenele din contractul de racordare.

Capitolul III

Informări și căi de comunicare

Art. 20 - OTS organizează activitatea privind racordarea la ST în conformitate cu prevederile prezentului regulament, astfel încât procesul de racordare să se desfășoare operativ, fără întârzieri sau blocaje în procesarea cererilor.

Art. 21 - OTS organizează un sistem de informare a solicitanților privind procesul de racordare la ST, prin publicare pe pagina proprie de internet și prin afișare la biroul specializat de informare și relații cu publicul a următoarelor informații:

a) datele de contact: adresa biroului specializat de informare și relații cu publicul, prevăzut cu registratură, adresa de corespondență, număr de telefon, fax și adresă de e-mail;

b) programul de lucru cu publicul pentru biroul specializat de informare și relații cu publicul, prevăzut cu registratură;

c) prezentul regulament privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale și ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei de aprobare al acestuia, integral pe pagina proprie de internet și extrase la sediile administrative, inclusiv:

(i) cererea de racordare la ST - modelul prevăzut la anexa nr. 1;

(ii) modelul ATR – modelul prevăzut la anexa nr. 2;

(ii) lista cu documentele care trebuie anexate cererii de racordare la ST;

(iii) alte informații privind procesul de racordare la ST;

d) informațiile ce trebuie să fie prevăzute în contractul de racordare la ST și/sau în contractul de realizare a obiectivelor/conductelor necesare racordării.

Art. 22 – OTS întocmește, publică și menține pe pagina proprie de internet un raport anual privind racordarea la ST în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 140/2021 privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale.

(2) OTS are obligația să întocmească și să publice pe pagina proprie de internet o procedură operațională proprie prin care se asigură implementarea prevederilor prezentului regulament, în termen de 30 de zile de ls publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 23 - OTS transmite solicitantului notificările prevăzute de prezentul regulament la adresa de corespondență indicată în cererea de racordare sau, dacă solicitantul specifică în clar preferința pentru utilizarea serviciilor de date, la numărul de fax sau la adresa de e-mail indicate în cerere.

Capitolul IV

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 24 - (1) Solicitanții au dreptul să notifice ANRE cu privire la încălcarea de către OTS/operatorii economici autorizați ANRE/verificatorii de proiecte atestați ANRE a prevederilor prezentului regulament.

(2) Eventualele neînțelegeri apărute în procesul de racordare la ST și care nu pot fi conciliate la nivelul părților sau prin medierea ANRE se soluționează de către instanțele judecătorești competente, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

(3) Pentru situația în care pentru realizarea extinderii rețelei de transport al gazelor naturale și/sau pentru realizarea instalașiei de racordare a fost parcurs procesul de achiziție publică de către OTS cu respectarea prevederilor legale, iar lucrarea/lucrările nu a/au fost achiziționată(e) se reia procesul de achiziție publică până ce acestea este/sunt adjudecată/e.

Art. 25 - (1) Cererile de racordare depuse la OTS până la data de 31.12.2021 se soluționează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport a gazlor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 172/2020.

(2) Acordurile tehnice de racordare la Sistemul național de transport al gazelor naturale, emise înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, își păstrează valabilitatea, fără a putea fi prelungite.

(3) Cererile de racordare depuse la OTS după data de 31.12.2021 se soluționează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 26 - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1

la regulament

CERERE

de racordare la sistemul de transport gaze naturale

Către ..................................................

| SECȚIUNEA 1. Datele de identificare ale solicitantului |  |
| --- | --- |
| 1. Denumirea: ............................................................................... 2. Adresa sediului social: localitatea ..................................…, str. ....................................… nr. …..., bl. ..…, sc. …...., et. …...., ap. ….., județul …......................, codul poștal …..............., telefon …....................., fax …................…, e-mail …........................ 3. Adresa de corespondență: localitatea ................................., str. .....................................….. nr. …...., bl. …..., sc. ......…., et. ….., ap. …., județul ...............…., codul poștal ….................., telefon ........................…., fax ......................…., e-mail ................ 4. Număr unic de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului: …................................................. 5. Reprezentantul legal: …..............................................., identificat prin buletin/carte de identitate seria .......… nr. ............…., eliberat/ă de …............................ la data …................., domiciliat în localitatea …........................., str. …...................... nr. ….., bl. ….., sc. ….., et. ….., ap. ….., județul/sectorul .............……, codul poștal …....................… 6. Datele de contact ale reprezentantului legal: telefon ….................…, fax ...................….., e-mail …........................... sau 7. Numele și prenumele solicitantului/mandatarului: ….................................................... 8. Adresa domiciliului: localitatea …......................................, str. …............................... nr., bl. …, sc. ….., et. …., ap. …, județul ..........................……, codul poștal ................, telefon …....................., fax …....................., e-mail ….......................... 9. Adresa de corespondență: localitatea …......................................, str. …................................... nr. …., bl. …., sc. …., et. ….., ap. …, județul .......................….., codul poștal ................…., telefon …..................…, fax …................…, e-mail .................….. 10. Reprezentantul legal: …................................................…., identificat prin buletin/carte de identitate seria …........... nr. …..., eliberat/ă de .............................…. la data …........................, domiciliat în localitatea ......................, str. …. nr., bl. …, sc…, et. …., ap. …., județul/sectorul …, codul poștal …. 11. Tipul solicitantului a) nou; b) existent; c) persoană juridică/UAT; d) concesionarul serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale; e) unitatea administrativ-teritorială și/sau asocierea acesteia care le-au fost delegate atributele concesiunii serviciului public de distribuție a gazelior naturale; f) unitatea administrativ-teritorială și/sau asocierea acesteia, precum și asociația de dezvoltare intercomunitară care solicită racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale a unor obiective/sisteme noi, ce urmează a fi realizate cu fonduri nerambursabile |  |
| 12. Răspunsul OTS la prezenta cerere: - se transmite prin poștă la adresa de domiciliu/sediu social/loc de consum a solicitantului sau la adresa mandatarului; - se transmite prin poșta electronică la adresa de e-mail furnizată de solicitant; - se ridică personal de solicitant sau de mandatar de la sediul OTS. 13. Comunicarea solicitantului cu OTS se realizează prin: - poșta electronică; - fax; - personal la sediul OTS; -telefon, sms; - alte căi de comunicare. 14. Pentru publicarea pe pagina de internet a OTS a informațiilor cu privire la datele de contact și adresa solicitantului: - este de acord cu publicarea; - nu este de acord cu publicarea. 15. Solicitantul bifează modalitatea de realizare a lucrărilor necesare racordării la sistemul de transport al gazelor naturale, și anume: [] de către operatorul de transport al gazelor naturale prin OE desemnat de către OTS; [] de către operatorul economic autorizat ANRE, precum și de verificatorul de proiecte atestat ANRE, selectat de solicitant; |  |
| SECȚIUNEA 2. Informații privind obiectivul pentru care se solicită racordarea |  |
| 1. Denumirea: …......................................................................................................... 2. Amplasamentul: …..................................................................................................... 3. Scurtă descriere a amplasamentului: …................................................................... 4. Scopul racordării: …................................................................................................... 5. Scurtă descriere a obiectivului: ……........................................................................... |  |
| SECȚIUNEA 3. Parametri tehnici de funcționare în condiții de siguranță a obiectivului pentru care se solicită racordarea |  |
| - Debit disponibil/necesar: • ……................................... mc/h; - Presiune disponibilă/necesară: • minim: …........................… bar (Pa); • maxim: ….......................... bar (Pa). |  |
| SECȚIUNEA 4. Alte cerințe specifice |  |
| 1. ..................................................... |  |
| SECȚIUNEA 5. Documente anexate cererii |  |
| Documente de identificare ale solicitantului și, după caz, ale persoanei fizice/juridice mandatate de acesta să îl reprezinte în relația cu operatorul ST, în copie, respectiv: - documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra terenului/terenurilor și/sau construcției unde sunt amplasate obiectivele/sistemul pentru care se solicită racordarea; -documente și informații cu privire la existența/stadiul de realizare a obiectivelor pentru care se solcită racordarea; - memoriu explicativ privind necesitatea modificării racordului, după caz; - dovada achitării tarifului de analiză; - - documente de identificare ale solicitantului și, după caz, ale persoanei fizice sau juridice mandatate de acesta să îl reprezinte în relația cu OTS; se depune actul de identitate, pentru persoanele fizice, respectiv certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru persoanele juridice, și, după caz, mandatul, avându-se în vedere prevederile Legii nr. 267/2021; - documente justificative care atestă calitatea solicitanților prevăzuți la art. 148 alin. (2) lit. a), a1), b), c), e) și f) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, după caz; - documente justificative care atestă calitatea solicitanților prevăzuți la art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 128/2020 privind unele măsuri pentru instituirea Programului național de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale, cu modificările ulterioare; - alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în susținerea cererii, respectiv documente justificative pentru situațiile prevăzute la art. 2 lit. b). |  |
| Data: ............................. | Reprezentant legal: .............................................…........ (Se specifică numele și prenumele în clar.) Semnătura: .................................. |

A\nexa Nr. 2

la regulament

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE

la sistemul de transport al gazelor naturale

nr. …. din …..

1. Ca urmare a Cererii de racordare nr. …... din data de …......................,

...................................................................................................................................,

(datele de identificare ale operatorului de transport și de sistem și ale reprezentatului legal al acestuia)

în calitate de titular al licenței de operare a sistemului de transport al gazelor naturale, emite prezentul aviz tehnic de racordare (ATR) la sistemul de transport al gazelor naturale a obiectivului/sistemului: ...................................................................,

(datele de identificare ale obiectivului/sistemului)

în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. ..... /2022............., .

2. Descrierea succintă a soluției tehnice de racordare:

- extinderea conductei de transport al gazelor naturale existent în extravilanul localității …… aparținătoare comunei/orașului/municipiului ......................., județul ....................., , tip material ................., diametru ..... inch/mm, regim de presiune .... bar (Pa) cu conducta de transport al gazelor naturale pozată în extravilanul  ................. localității …… aparținătoare comunei/orașului/municipiului ......................., județul ......................, tip material .................., diametru ..... inch/mm, regim de presiune .... bar (Pa); și/sau

- redimensionarea conductei de transport al gazelor naturale existente în extravilanul localității ........................ aparținătoare comunei/orașului/municipiului ................., județul ....................., tip material ................., regim de presiune .... bar (Pa) de la diametrul ..... inch/mm la diametrul ......inch/mm;

- punctul de racordare ……………;

- punctul de delimitare …………….;

- racordul de gaze naturale existent/nou (tip material) ......................, diametru .... inch/mm, lungime .... m, debit gaze naturale .... m3/h, clasa de locație ............, protecția catodică............, racordat în conducta de transport al gazelor naturale de presiune .... bar (Pa), tip material ................, diametru .......inch/mm, amplasată în extravilanul localității  ................. ........................ aparținătoare comunei/orașului/municipiului ................., județul .....................;

- stație de reglare-măsurare-predare a gazelor naturale (SRMP) existent(ă)/nou(ă) cu următoarele caracteristici tehnice:

- instalație de reglare: …...............................

- instalație de măsurare: …...........................

- debit în condiții standard: ..........…/........…. m3/h

- presiune minimă/maximă în amonte/aval: ….........../.........… bar (Pa)

- filtrare, tip …...................

- separatoare, tip …..........

- instalație de odorizare, tip .............….

- încălzire a gazelor naturale, tip …......

- supraveghere, tip ….................

- poziționată în: [] metalic termoizolant [] incintă

- sistem de comandă și achiziție de date …................

- linie de debite reduse …............................

- altele: …....................

3. Se anexează prezentului aviz tehnic schița soluției tehnice de racordare, cu marcarea distinctă a obiectivului sistemului de transport la care se face racordarea, a punctului de racordare, a racordului și a punctului de delimitare;

4. Termene și condiții de valabilitate:

Valabilitatea ATR încetează în următoarele situații:

- la emiterea unui nou ATR pentru același racord;

- după dezafectarea racordului la cererea CF;

- prin anularea autorizației de construire și/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă.

- dacă nu a fost încheiat contractul de racordare la ST în termenul prevăzut în Regulament;

- la rezilierea contractului de racordare la ST.

6. Prezentul aviz tehnic atestă posibilitatea racordării/modificării racordului și a SRMP la sistemul de transport al gazelor naturale și prezintă informații privind condițiile tehnice  de realizare/modificare a obiectivului/conductei necesare racordării și/sau a racordului și SRMP.

7. Alte precizări: …...........................................................................................................

8.Punerea în funcțiune a racordului și SRMP se realizează în termen de 180 de zile de la obținerea autorizației de construire, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) lit. e) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

9. Punerea în funcțiune a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesare racordării sistemului de distribuție a gazelor naturale se realizează în termenul prevăzut în contractul de racordare.

Emitent: ….......................................................................

(Se specifică denumirea/numele și prenumele în clar.)

Semnătura reprezentantului legal .................................

ANEXA Nr. 3

la regulament

Contract de racordare la

Sistemul de transport al gazelor naturale

nr.          /                 /

- PĂRȚILE CONTRACTANTE:

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A., cu sediul în Mediaș, Piața Constantin I. Motaș nr.1, jud. Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/301/2000, cod de înregistrare fiscală RO 13068733, cont IBAN RO28 RNCB 0231 0195 2531 1599, deschis la BCR Mediaș, reprezentată legal prin domnul ……………….., în calitate de Director General, denumită în continuare OPERATOR ST (OTS),

Și

Societatea…………………….., cu sediul în localitatea …………., str. …………………… nr. …….., jud. ………….., înregistrată (în condițiile legii) ………………………, cod unic de înregistrare RO …………………, cont IBAN ……………………………, deschis la banca……….., reprezentată legal prin domnul ………………………. în calitate de …………………. denumită în continuare  SOLICITANT,

Primăria (Municipiului/Orașului/Comunei)/Asocierea de dezvoltare intercomunitară ......, cu sediul în....., str...... nr....., județul/sectorul .........., cod poștal ............, înregistrată la …………….. cu nr. ......................., cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală ......................., telefon .........., fax .........., cont bancar nr. .........., deschis la Banca .........., reprezentată legal prin ........................, în calitate de ..............................., persoană juridică, denumită în continuare SOLICITANT,

au convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea clauzelor mai jos stipulate.

- OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1 (1) Obiectul contractului îl constituie racordarea la ST a obiectivului SOLICITANTULUI, conform art. 4.

(2) Etapele și termenele de realizare a racordului, respectiv a extinderii rețelei de transport a gazelor naturale, sunt prevăzute în anexa nr.1.

- DEFINIȚII

Art. 2 (1) Termenii utilizați în prezentul contract sunt definiți în următoarele acte normative:

a) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege;

b) Regulamentul privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. .../2022………, denumit în continuare Regulament.

(2) Termenii din contract se completează cu dispozițiile legale în vigoare aplicabile domeniului gazelor naturale.

- DOCUMENTE ȘI DATE GENERALE

Art.3 Documentele generale, necesare pentru încheierea contractului de racordare la Sistemul de Transport (ST), sunt:

- Avizul Tehnic de Racordare (ATR) nr ............/.......... ;

- Schița Soluției Tehnice de Racordare;

Art.4 Informațiile generale privitoare la obiectivul ce urmează a fi racordat:

- denumire: ......................................

- amplasamentul obiectivului pentru care se solicită racordarea: ……………, localitatea ………………, jud. ……………….

- stadiul fizic de realizare a obiectivului la data încheierii contractului:....................................

- DURATA CONTRACTULUI

Art.5 - (1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

(2) Prezentul contract este valabil până la data punerii în funcțiune (P.I.F.) a racordului în conformitate cu termenul prevăzut în Lege.

(3) Dacă este necesară realizarea extinderii rețelei de transport a gazelor naturale la ST, punerea în funcțiune a racordului prevăzut la alin. (2) se coroborează cu termenul de punere în funcțiune extenderii reșelei de transport a gazelor naturale, prevăzută în planul de investiții aprobat de ANRE.

(4) În cazul finanțării de către solicitant a extinderii rețelei de transport a gazelor naturale, termenul de punere în funcțiune este de cel mult 180 de zile de la semnarea contractului de racordare.

(5) Lucrările rezultate urmare a solicitărilor utilizatorilor de sistem sunt puse în funcțiune în 180 de zile de semnarea contractului de racordare.

(6) În situația eliberării cu întârziere de către autoritățile administrative a autorizației de construire, precum și a altor avize și aprobări necesare execuției lucrării ce fac obiectul prezentului contract, din cauze ce nu depind de OTS sau de solicitant, durata de execuție se decalează corespunzător.

- VALOAREA CONTRACTULUI

Art. 6 - (1) Valoarea lucrărilor necesare realizării racordului și după caz, a extinderii și/sau a redimensionării obiectivului conductei de transport al gazelor naturale necesar/necesară racordării este detaliată în anexa nr. 2 și are valoarea totală de ………………………………lei , la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare.

(2) În cazul apariției unor motive care conduc la existența unor diferențe între lungimea prevăzută în avizul tehnic de racordare nr. ………………………………..lei și lungimea proiectată, valoarea se  ajustează în mod corespunzător, conform noii lungimi. În acest caz, solicitantul va depune acordul scris al fiecărui proprietar de teren afectat de racord, respectiv extindere de conductă, după caz.

(3) Valoarea finală a lucrărilor poate suferi modificări, situație în care aceasta se va regulariza la valoarea cheltuielilor înregistrate de OTS în urma întocmirii documentelor justificative privind costurile finale ale lucrării, conform reglementărilor ANRE.

(4) În situația solicitanților precizați la art. 2 lit. a) și c) din regulament cheltuielile cu realizarea racordului și a SRMP sunt suportate de solicitant.

(5) În situația solicitanților precizați la art. 2 lit. a) și c) din regulament, cheltuielile cu realizarea extinderii conductei de transport suportate de aceștia se recuperează de la OTS în condițiile de eficiență economică, conform reglementărilor ANRE.

(6) Lucrările solicitate  de solictanții preăzuți la art. 2 b) sunt suportate integral de aceștia.

- LUCRĂRILE DESFĂȘURATE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI/CONDUCTEI DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE, RESPECTIV A RACORDULUI

Art.7 - Etapele desfășurării lucrărilor sunt:

- obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și a autorizației de construire a extinderii rețelei de transport a gazelor naturale, – în sarcina solicitantului sau OTS;

- obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și a autorizației de construire lucrările necesare realizării racordării – în sarcina solicitantului sau OTS;

- proiectarea extinderii rețelei de transport a gazelor naturale necesare racordării, - în sarcina OTS, iar proiectarea racordului și/sau SRMP în sarcina  OE selectat de către OTS sau a OE selectat de solicitant;

- verificarea documentației tehnice pentru obțiunerea autorizației de contruire/proiectului tehnic pentru extinderea rețelei de transport a gazelor naturale necesar/necesară racordării, în sarcina OTS, respectiv verificarea documentației tehnice pentru obțiunerea autorizației de contruire/proiectului tehnic pentru racord de către un verificator de proiecte atestat de ANRE – selectat de solcitant;

- avizarea proiectului tehnic în CTE TRANSGAZ – în sarcina OTS;

- execuția extinderii rețelei de transport a gazelor naturale necesară racordării - în sarcina OTS, iar execuția racordului în sarcina OE selectat de către OTS sau OE selectat de către solictant ;

- urmărirea lucrărilor pentru execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de racordare - în sarcina OTS.

- DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE OTS

Art. 8 OTS are următoarele drepturi:

a) să încaseze valoarea lucrărilor, conform prevederilor art. 6 din prezentul contract;

b) să modifice soluția de racordare precizată în avizul de racordare, în condițiile în care soluția stabilită la faza de proiect tehnic conduce, în mod obiectiv, la modificări majore ale soluției indicate în acordul tehnic de racordare nr........din/data de..........;

c) să refuze punerea în funcțiune dacă solicitantul nu a încheiat contractul de transport al gazelor naturale prevăzut la art. 17 alin. (2) din regulament sau dacă solicitantul nu a achitat contravaloarea lucrărilor de racordare prevăzut la art. 6 din prezentul contract.

- să primească contravaloarea activităților efectuate de acesta după momentul semnării contractului din partea solcitantului dacă acesta îți retrage cererea după semnarea contractului.

- OTS are dreptul să sisteze execuţia extinderii şi/sau a redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale şi/sau a racordului în situaţia în care solicitantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale şi/sau executantul lucrărilor, nu respectă prevederile legale privind execuţia obiectivelor din sectorul gazelor naturale.

Art. 9 OTS are următoarele obligații:

- obținerea autorizației de construire a acordului/autorizației pentru executarea racordului și/sau SRMP în termenul prevăzut în regulament.

- proiectează, execută și urmărește execuția lucrărilor, participă la recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare;

- să realizeze racordarea obiectivelor SOLICITANTULUI la ST;

- să asigure întreținerea și reabilitarea instalației de racordare;

- să respecte etapele și termenele prevăzute în anexa nr.1 la prezentul contract;

- punerea în funcțiune a racordului, în termen de maximum 6 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru transportul, și/sau furnizarea gazelor naturale coroborat cu respectarea termenului din Lege;

- să respecte reglementările legale în vigoare cu privire la asigurarea securității și sănătății în muncă a personalului propriu pe toată durata de execuție a lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.

- DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE SOLICITANTULUI

Art. 10 SOLICITANTUL are următoarele drepturi:

a) să solicite OTS încadrarea în etapele și termenele prevăzute în anexa nr.1;

b) să solicite OTS să ia măsurile necesare în vederea asigurării sănătății și securității în muncă a personalului propriu pe toată durata de execuție a lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.

Art. 11 SOLICITANTUL are următoarele obligații:

- să achite valoarea lucrărilor de racordare conform prevederilor art. 6;

- să scoată temporar sau definitiv, dacă este cazul, din circuitul agricol, terenul necesar execuției lucrării (după caz);

- să pună la dispoziția OTS următoarele:

- terenul necesar  realizării SRMP;

- căile de acces (rutier/cale ferată, etc. după caz);

- acordul scris al proprietarilor terenurilor afectate de obiectivul/conducta de transport al gazelor naturale necesar/necesară racordării, respectiv a racordului, după caz;

- după definitivarea soluției tehnice de racordare de către proiectant, să încheie contractul de comodat pentru terenul necesar amplasării instalației de suprafață (SRMP-ului);

- orice alte obligații prevăzute de reglementările în vigoare aplicabile;

- să permită exercitarea cu titlu gratuit de către OTS a drepturilor de uz și de servitute pentru exploatarea și întreținerea obiectivul/conducta de transport al gazelor naturale necesar/necesară racordării, respectiv a racordului;

- încheierea contractului de transport al gazelor naturale, în conformitate cu prevederile Codului rețelei, în vederea punerii în funcțiune a racordului și SRMP-lui.

- încheierea contractului de echilibare și de acces la PVT;

- să plătească contravaloarea activităților efectuate de OTS dacă iși retrage cererea de racordare la ST după semnarea contractului.

- RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 12 - (1) Îndeplinirea cu întârziere a obligației de achitare a sumelor prevăzute la art. 6 , atrage  angajarea răspunderii contractuale, prin aplicarea de penalități de ......... %/zi din valoarea facturii, calculate de la data scadentă pentru plata acestora.

(2) Îndeplinirea cu întârziere a obligației de realizare a , prevăzute în prezentul contract, din culpa exclusivă a OPERATORULUI ST, atrage  angajarea răspunderii contractuale, prin aplicarea de penalități de ..........%/zi din valoarea lucrărilor întârziate culpabil, calculate de la data expirării termenului de realizare a instalației de racordare. Valoarea totală a penalităților nu poate depăși valoarea sumei datorate.

(3) OTS nu răspunde de întârzierile cauzate în execuția contractului de către solicitant și/sau terți pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații, achiziție utilaje, furnizare gaze, execuție lucrări, proiectare etc..

(4) În situația în care OTS nu își îndeplinește obligațiile contractuale din culpa sa exclusivă în termen de 30 zile calendaristice de la data scadentă a termenului de realizare, SOLICITANTUL este îndreptățit să rezilieze unilateral prezentul contract și să primească daune interese.

(5) În situația în care SOLICITANTUL nu achită sumele prevăzute la art. 6 în termen de 30 zile calendaristice de la data scadenței și în situația neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la art.11 OPERATORUL ST este îndreptățit să rezilieze unilateral prezentul contract, prin transmiterea unei notificări, fără punere în întârziere sau alte formalități și să solicite plata de daune interese.

- ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.13 Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

a) la expirarea duratei contractului, stabilită conform art.5 alin (2);

b) în cazul rezilierii contractului, în situația prevăzută la art. 12 alin. (4) și (5);

c) la solicitarea uneia din părți, sub condiția notificării prealabile în termen de 5  zile calendaristice, cu acordul celeilalte părți.

- NOTIFICĂRI

Art. 14 - (1) Părțile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului contract să își notifice reciproc orice modificare a circumstanțelor avute în vedere la data semnării acestuia, în termen de 5 zile calendaristice de la data producerii acestora.

(2) În cazul în care notificarea se face prin poștă, aceasta va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, considerându-se primită de destinatar la data menționată pe această confirmare de către oficiul poștal primitor.

(3) Notificările transmise prin fax se consideră primite în prima zi lucrătoare după ce au fost expediate.

- FORȚA MAJORĂ

Art. 15 - (1) Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care exonerează de răspundere partea care îl invocă.

(2) Partea care invocă un caz de forță majoră este obligată să îl notifice celeilalte părți în termen de 5 zile calendaristice de la data încetării evenimentului, urmată de remiterea documentelor justificative în termen de 15 zile calendaristice de la aceeași dată.

(3) Cazurile de forță majoră vor fi certificate conform reglementărilor în vigoare.

(4) În cazul în care forța majoră nu încetează în termen de 60 de zile calendaristice de la data producerii acesteia, părțile au dreptul să solicite desființarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

- SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art.16 - (1) Părțile contractante convin ca toate neînțelegerile privind validitatea contractului sau cele rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

(2) În caz contrar, litigiile vor fi depuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

- CLAUZE FINALE

Art. 17 – Părțile contractante pot conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin act adițional, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 18 – Părțile contractante încheie un act adițional pentru regularizarea valorii lucrărilor pentru racordare stabilite inițial la art. 6 alin. (1), dacă este cazul.

Art. 19 – Termenii de specialitate utilizați în prezentul contract sunt definiți de legislația în vigoare.

Art. 20 - Clauzele prezentului contract se completează cu prevederile Codului Civil, precum și cu celelalte reglementări în vigoare.

Art. 21 – Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

Art. 22 – Anexa nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezentul contract.

Art. 23 – Prezentul contract a fost încheiat astăzi         /        /      în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

OPERATOR ST						        SOLICITANT

Anexa nr. 1 la contract

Etape și termene de realizare extindere de conductă, respectiv racord

| Nr. crt. | Denumire etapă | Termen de realizare |
| --- | --- | --- |
| 1. | Proiectare extindere rețea de transport și/sau racord | 60 de zile de la încheirea contractului de racordare și achitarea de către solicitant a valorii lucrărilor necesare realizării extinderii de conductă, respectiv a racordului și SRMP, conform art. 6 alin. (1) și (2) din contract și încheierea contractului de comodat pentru terenul aferent amplasării instalațiilor de suprafață, după caz. |
| 2 | Obținerea AC pentru extindere de conductă și/sau racord | 90 zile de la proiectare |
| 3. | Execuție pentru extindere de conductă și/sau racord | Conform planului de investiții aprobat de ANRE pentru extinderea de rețelei de transport a gazelor naturale, coroborat cu termenul din contractul de racordare; 180 de zile de la obținerea autorizației de construire pentru instalația de racordare; |
| 4. | Recepție | 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării operatorului economic autorizat ANRE care a executat racordul și/sau SRMP |
| 5. | Punerea în funcțiune P.I.F. | 6 zile lucrătoare după îndeplinirea de către solicitant a condițiilor de consum gaze naturale, conform art. 9 lit. f) din contract. |

Anexa nr. 2 la contract

Valoarea lucrărilor necesare realizării racordării

- Extinderea și/sau redimensionarea obiectivului conductei de transport al gazelor naturale – finantață de solicitant/OTS este în valoare de .........lei..........din care TVA;

- Racordului și SRMP – finanțat de solcitant este în valoare de .............lei.............din care TVA;

Anexa nr. 4

la regulament

Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale ....................................

Schița cu soluția tehnică de racordare la sistemul de transport al

gazelor naturale

- model -

1. Numărul și data de înregistrare a cererii de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale: ....................................și/sau

2. Solicitant (numele și prenumele/denumirea): ..............................

3. Amplasament:

[] extinderea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale ...............................(adresa completă)...............;

[] racord și/sau stația de reglare-măsurare-predare: .......(adresa completă)...............

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

LEGENDĂ:

(Se vor specifica toate reprezentările grafice/semnele convenționale ale caracteristicilor tehnice noi și/sau existente aferente conductelor de transport, racordului și/sau stației de reglare-măsurare-predare prevăzute în desenul de mai sus.)

Reprezentant al operatorului sistemului de transport al gazelor naturale, care întocmește schița: ............................(numele și prenumele).................;

Tip autorizație instalator: .................

Nr. legitimație: ............................

Data întocmirii schiței: .......................................

Semnătura: ..................................