## tabel 3
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA
Anul 2015
Tabelul nr. 3 - Principalii parametri tehnici de calitate a energieie electrice raportati anual
Parametri tehnici de calitate | Staţia 1- Caciulati | Staţia 2- Mihailesti | Staţia 3- Pipera | Staţia 4- Radu Zane | Staţia 5- Vacaresti
|  | BANEASA | MIRCEA VODA CL | SLOBOZIA NORD | MARMURA
Numărul de întreruperi tranzitorii | 60 | 383 | 0 | 0 | 0
Numărul de întreruperi scurte | 53 | 164 | 121 | 8 | 81
Numărul de întreruperi lungi | 103 | 143 | 210 | 9 | 55
Numărul de goluri de tensiune
Frecvenţa medie (Hz)
Tensiunea medie (V sau kV)
110 kV
20 kV
10 kV
6 kV
Depăşiri ale limitelor normale de variaţie a tensiunii (valoare %, nr.săptămâni)
110 kV
20 kV
10 kV
6 kV
Depăşiri ale limitelor normale pentru variaţiile rapide de tensiune (număr anual)
Supratensiuni temporare la frecvenţa industrială între faze şi pământ (valoare %, nr.săptămâni)
Depăşirea valorii normate de flicker,
pe termen lung (nr.săptămâni)
Depăşirea valorii maxime a armonicii 2
(% din fundamentală, nr.săptămâni)
Depăşirea valorii maxime a armonicii 3 |  |  | anexa 4
(% din fundamentală, nr.săptămâni)
..................
Depăşirea valorii maxime a armonicii 25
(% din fundamentală, nr.săptămâni)
Depăşirea factorului de distorsiune armonică (valoare %, nr.săptămâni)
Depăşirea factorului de nesimetrie de secvenţă negativă (valoare %, nr.săptămâni)