Ordin nr. ....................2022

pentru modificarea unor Ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind piața de energie electrică
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2017/2195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică și ale art. 4 alin. (7) din Regulamentul (UE) 2017/2196 al Comisiei din din 24 noiembrie 2017 de stabilire a unui cod de rețea privind starea de urgență și restaurarea sistemului electroenergetic, 
În temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, 

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin: 

Art. I - Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 127/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare și pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenței şi a Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1196 din 17 decembrie 2021, se modifică după cum urmează: 
1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Pentru perioada 1 decembrie 2021 - 1 septembrie 2023, operatorul de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea face lunar simulări pentru calculul de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea rezultate în urma aplicării prevederilor regulamentului prevăzut la art. 2.”

2. Articolul 7 se modifică și vor avea următorul cuprins: 
„Art. 7 - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, intră în vigoare la data publicării şi se aplică de la 1 octombrie 2023, cu excepţia art. 3 şi 4 care se aplică de la data intrării în vigoare.

 (2) La data  de 1 octombrie 2023 se abrogă:

a) Articolele 1-3, 6, 9 şi 15 din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 213/2020 pentru pentru aprobarea Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea - preț unic de dezechilibru și pentru modificarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1201 și nr. 1201 bis din 9 decembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare; 

b) Articolele 1-3 și art. 8 din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 152/2020 pentru aprobarea regulilor de compensare financiară a resurselor dispecerizabile angajate în scopul redispecerizării sau comercializării în contrapartidă coordonată care nu se bazează pe piaţă şi pentru modificarea unor reguli din domeniul energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 26 august 2020, cu modificările ulterioare;

c) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2020 pentru aprobarea Regulamentului de programare a unităţilor de producţie dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili şi a instalaţiilor de stocare dispecerizabile, a Regulamentului de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare şi a Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 și nr. 287 bis din 6 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare;

d) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem între [furnizorul de servicii tehnologice de sistem] şi operatorul de transport şi de sistem, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 1 august 2007, cu modificările și completările ulterioare.”
3. Anexa nr. 1 se modifică după cum urmează:

a) La articolul 2, litera k), litera y) și litera s) se elimină.
b) Articolul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 47. - Imediat ce o nouă ofertă de energie de echilibrare a intrat în sistemul PE, OTS confirmă respectivului FSE primirea acesteia. Această confirmare conţine numărul de înregistrare şi ora la care această ofertă a intrat în sistemul PE.”
c) La articolul 61, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
„a) parametrii definiţi din tabelul nr. 4:

Tabelul nr. 4 - Parametrii caracteristicilor variabile ale ofertei de energie de echilibrare pentru produsul standard de RRFm

	Preţul
	Pozitiv, zero sau negativ, în lei/MWh, când se utilizează platforma PE şi €/MWh când se utilizează platformele europene.

	Durata maximă de livrare a cantităţii maxime cerute
	15 minute pentru activare programată

	
	30 minute pentru activare directă

	Locaţie
	România

	Divizibilitate
	Sunt permise oferte divizibile cu o granularitate la activare de 1 MW. 

Sunt permise oferte indivizibile care să reprezinte puterea minimă tehnică a unei/unui UFR/GFR.

	Legături tehnice între oferte
	FSE li se cere să transmită legăturile tehnice dintre ofertele transmise în acelaşi şi/sau în ID consecutive.

	Legături economice
	Sunt permise legături între oferte, de tip multipart, şi se permite ofertarea unor grupuri de oferte exclusive.


d) Articolul 103 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.103. - OTS transmite către ODDPRE în termen de 10 zile lucrătoare de la sfârșitul lunii de livrare o notă lunară de regularizare, care cuprinde defalcat, volumele de energie de echilibrare contractate cu OTS pentru echilibrarea SEN și prețurile marginale stabilite din listele cu ordine de merit comune sau locale pentru fiecare tranzacție, volumele de energie de echilibrare contractate pentru echilibrarea altor sisteme europene, volumele de energie contractate pentru managementul congestiilor prin selectarea unor oferte din PE în acest scop, volumele activate de energie de echilibrare pentru procesul de stabilizare a frecvenței, volumele contractate pentru managementul congestiilor în afara PE, pentru fiecare ID al lunii de livrare, pe fiecare tip de produs, separat pentru creștere de putere și pentru reducere de putere; aceste date sunt folosite de ODDPRE în calculul dezechilibrelor cantitative ale PRE și ale costurilor, veniturilor și costurilor efective cu echilibrarea, conform prevederilor din Regulamentul privind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 127/2021.”

e) Articolul 233 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 233. - Activarea RSF se realizeazã în funcție de variația de frecvențã a SEN și parametrii tehnici ai entitãților furnizoare de RSF, racordate la SEN.”
f) Articolul 238 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 238. - Energia de echilibrare realizatã de furnizorul de RSF se ia în calcul la stabilirea poziției nete contractuale a PRE, din care acesta face parte.”

g) La articolul 245, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

„d) modificarea configuraţiei platformei PE existente, conform cerinţelor din prezentul regulament în termen de 1 an și 6 luni de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

4.
Anexa 2 se modifică după cum urmează:

a) La articolul 2, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
„c) Clauze şi condiţii pentru furnizorii de servicii de echilibrare şi pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenţei - Regulamentul privind clauzele şi condiţiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare şi pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenţei, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;”
b) Articolul 111 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.111. -  Structura şi modul de transmitere a declaraţiilor de disponibilitate şi a NP fac obiectul prevederilor prezentului regulament şi ale Clauzelor şi condiţiilor pentru FSE şi furnizorilor de RSF.”
c) La articolul 115, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
„a) cel târziu cu 50 minute înaintea ID de livrare, pentru notificãrile privind producția/consumul, ținând seama inclusiv de tranzacțiile pe PI;”
Art. II - Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 128/2021 pentru aprobarea regulilor de suspendare și restabilire a activităților de piață și a regulilor de decontare aplicabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1187 din 17 decembrie 2021, se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 5 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și pe pagina de internet a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A. și se aplică de la data de 1 octombrie 2023.”

2. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - La data de 1 octombrie 2023 se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind suspendarea funcționării pieței angro de energie electrică și regulile comerciale aplicabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 17 mai 2016, cu modificările ulterioare.”

Art. III - Operatorii economici din sectorul energiei electrice, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A. și Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale “OPCOM” S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. IV - Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. 

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
Dumitru CHIRIȚĂ
1
2

