Ordin nr. .../ ...

pentru modificarea și completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul racordării la rețeaua electrică de interes public a utilizatorilor

Având în vedere dispoziţiile art. 3 punctul 95, art. 25 alin. (13) și art. 51 alin. (34) – (36) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 alin. (4) și art. 28 alin. (2) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) și q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

# preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

Art. I. – Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 și 517 bis din 19 august 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 7, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

” (6) În situația în care un loc de consum nou sau existent este prevăzut cu o instalație de stocare care evacuează energie electrică în rețea, prin același racord prin care se consumă energie electrică din rețea, locul de consum cu instalație de stocare este loc de consum și de producere.”

2. La articolul 14 alineatul (1), literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

ˮc) certificatul de urbanism eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru obiectivul sau pentru instalaţia ce se realizează pe locul de consum și/sau de producere respectiv, pentru construcțiile noi sau care se modifică, în termen de valabilitate, în copie;

d) planul de situaţie pe care să fie poziționată amplasarea obiectivului, în copie, întocmit de proiectant. Pentru construcţiile existente care nu se modifică este suficientă schiţa de amplasament, cu coordonate din care să rezulte precis poziţia locului de consum şi/sau de producere.”

3. La articolul 17, alineatul (1^4) se modifică și va avea următorul cuprins:

ˮ (1^4) În cazul în care utilizatorul optează pentru o soluţie de tipul celei prevăzute la alin. (1^1), avizul tehnic de racordare se emite de către operatorul de reţea pentru acea soluţie, cu lucrările de întărire necesare din categoria celor prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. b) la finanţarea cărora utilizatorul este de acord să participe şi cu lucrările de întărire din categoria celor prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a), prevăzute în studiul de soluţie. ˮ

4. La articolul 46, alineatul (2^2) se abrogă.

5. La anexa nr. 1, definiția ”lucrări de întărire a rețelei electrice” se completează după cum urmează:

”lucrări de întărire a reţelei electrice - lucrări în instalaţiile operatorului de reţea, necesare pentru asigurarea condiţiilor tehnice în vederea evacuării sau consumului puterii suplimentare aprobate pentru racordare utilizatorilor, la parametrii calitativi corespunzători normelor în vigoare; în această categorie se încadrează și echipamentele de automatizare și calea de comunicație prevăzute în instalaţiile operatorului de reţea pentru realizarea limitării operaţionale conform prevederilor regulamentului.”

6. La anexa nr. 1, definiţia ”prosumator” se completează după cum urmează:

”prosumator - clientul final care îşi desfăşoară activităţile în spaţiul propriu situat într-o zonă determinată sau în alte spaţii aflate în imediata proximitate sau într-o unitate mobilă dotată cu sisteme de producere a energiei electrice în timpul frânării recuperative şi care produce energie electrică din surse regenerabile pentru propriul consum, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă şi care poate stoca şi vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidenţială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în acelaşi sistem de distribuţie închis, cu condiţia ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activităţi să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară;”

7. La Anexa nr. 3, punctul 6.1. se completează și va avea următorul cuprins:

ˮ6.1. Operatorul de distribuţie concesionar restituie dezvoltatorului o cotă din contravaloarea cheltuielilor cu finanţarea lucrărilor de realizare a reţelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali din ansamblu, efectuate conform contractului prevăzut la pct. 4.1, numai după ce numărul cererilor de racordare individuale înregistrate la operatorul de distribuţie concesionar ca urmare a vânzării locuințelor, din partea viitorilor clienţi din ansamblu, utilizatori ai reţelei, reprezintă cel puţin 80% din numărul total al locurilor de consum din ansamblu, pentru alimentarea cărora s-a realizat reţeaua respectivă.ˮ

Art. II. – Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2014 pentru aprobarea Conţinutului-cadru al avizelor tehnice de racordare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 13 august 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 se modifică și se completează după cum urmează:

a) La punctul 6, alineatul (1^2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1^2) Valoarea medie a branşamentului până la care operatorul de distribuţie rambursează utilizatorilor clienţi casnici, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și instituțiilor publice, care se racordează la joasă tensiune, cheltuielile pentru proiectarea şi execuţia branşamentului, stabilită conform reglementărilor în vigoare, este ......... lei.

b) La punctul 10, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

” (6) Instalaţiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la pct. 2 lit. c) pentru racordarea la reţeaua de joasă tensiune a utilizatorilor clienţi casnici, a persoanelor fizice autorizate, a întreprinderilor individuale, a întreprinderilor familiale şi instituţiilor publice intră în proprietatea operatorului de distribuţie, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (3^5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. Anexa nr. 2 se modifică și se completează după cum urmează:

a) La punctul 8, după alineatul (1^4), se introduce un nou alineat, alineatul (1^5) cu următorul cuprins:

” (1^5) Valoarea medie a branşamentului până la care operatorul de distribuţie rambursează prosumatorilor clienţi casnici, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și instituții publice, care se racordează la joasă tensiune, cheltuielile pentru proiectarea şi execuţia branşamentului, stabilită conform reglementărilor în vigoare, este ......... lei.”

b) La punctul 12, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

” (7) Instalaţiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la pct. 3 lit. c) pentru racordarea la reţeaua de joasă tensiune a prosumatorilor clienți casnici, a persoanelor fizice autorizate, a întreprinderilor individuale, a întreprinderilor familiale şi instituţiilor publice intră în proprietatea operatorului de distribuţie, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (3^5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. III. – Procedura privind racordarea la rețelele electrice de interes public de joasă tensiune a locurilor de consum aparținând utilizatorilor clienți casnici, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 7 martie 2022, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

”Art. 1 (1) Prezenta procedură stabilește regulile pentru racordarea la rețelele electrice de interes public de joasă tensiune a locurilor de consum aparținând utilizatorilor clienți casnici, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și instituții publice.

(2) În sensul prezentei proceduri, pentru un utilizator din categoriile prevăzute la alin. (1) se utilizează noțiunea de ”client casnic” sau de ”utilizator casnic”, după caz. ”

2. La articolul 2, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Prezenta procedură se aplică în relațiile dintre operatorul de distribuție și utilizatorii prevăzuți la art.1 alin. (1) care solicită: (…)”

3. La articolul 7, alineatul (5) se modifică și se completează după cum urmează:

” (5) În situația prevăzută la alin. (4), utilizatorul poate împuternici operatorul economic desemnat pentru proiectarea și/sau execuția instalației de racordare să încheie, în numele și pe seama sa, cu operatorul de distribuție contractul de racordare și să îl reprezinte pe utilizator în relația contractuală cu operatorul de distribuție pe toată perioada derulării contractului de racordare. În acest caz, contractul de racordare respectă formatul cadru din anexa nr. 2.”

4. La articolul 7 alineatul (6), literele a) și d) se completează și vor avea următorul cuprins:

” a) copia actului de identitate/certificatului constatator eliberat de registrul comerţului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii acestuia;

…………………………………………………………………………………………………….

d) copia contractului de proiectare sau copia contractului de proiectare și execuție, după caz, încheiat de utilizatorul casnic cu operatorul economic atestat, desemnat de către acesta conform prevederilor art. 9 alin. (4) lit. b). În cazul în care contractul de execuție nu a fost încheiat odată cu cel de proiectare, utilizatorul transmite operatorului de distribuție copia contractului de execuție a branșamentului cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor de execuție a branșamentului.”

5. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21) cu următorul cuprins:

” (21) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul prevăzut la alin. (4) lit. b) utilizatorul are obligația de a obține acordul/autorizația pentru branșament. Acordul/autorizaţia poate fi obținut/obținută și de operatorul atestat desemnat de utilizator, după caz.”

6. Anexa nr. 1 se modifică și se completează după cum urmează:

a) Punctul 1 se completează și va avea următorul cuprins:

”1. Părțile contractante

Între ..........., cu sediul în localitatea ..........., județul/sectorul ........., str. ........... nr. ......, telefon nr. ......, fax nr. ......, e-mail……, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu numărul .........., CUI nr. ......., cont nr. ....... deschis la Banca ..........., reprezentată prin ..........., având funcția de ..........., și prin ..........., având funcția de ..........., în calitate de operator de distribuție, denumit în continuare operator,

și persoana fizică/juridică ..........., cu domiciliul/sediul în localitatea ..........., județul/sectorul ........, adresa ......., telefon nr. ......., fax………, e-mail……, C.N.P. ………………./ înregistrată la oficiul registrului comerțului cu numărul ......., CUI nr. ......., cont nr. ....... deschis la Banca .........., în calitate de solicitant de servicii de racordare la rețeaua electrică de interes public, denumit în continuare utilizator,

denumite în continuare părți, s-a convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea prevederilor de mai jos. ”

b) Punctul 4.6 se modifică și va avea următorul cuprins:

” 4.6. Valoarea medie a branșamentului, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare la data încheierii prezentului contract este…….lei.”

c) Punctul 5.3 se completează și va avea următorul cuprins:

” 5.3. Termenul prevăzut la pct. 5.1 poate fi prelungit prin act adițional, cu acordul părților și nu poate depăși 5 ani de la data punerii în funcțiune a branșamentului.”

d) La punctul 6.1, litera b) se completează și va avea următorul cuprins:

” b) copia actului de identitate a utilizatorului/ certificatului constatator eliberat de registrul comerţului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii acestuia”.

7. Anexa nr. 2 se modifică și se completează după cum urmează:

a) Punctul 1 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

”1. Părțile contractante

Între ..........., cu sediul în localitatea ..........., județul/sectorul ........., str. ........... nr. ......, telefon nr. ......, fax nr. ......, e-mail……, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu numărul .........., CUI nr. ......., cont nr. ....... deschis la Banca ..........., reprezentată prin ..........., având funcția de ..........., și prin ..........., având funcția de ..........., în calitate de operator de distribuție concesionar, denumit în continuare operator,

și persoana fizică/juridică ..........., cu domiciliul/sediul în localitatea ..........., județul/sectorul ........, adresa ......., telefon nr. ......., fax………, e-mail……, C.N.P. .........../ înregistrată la oficiul registrului comerțului cu numărul ......., CUI nr. ......., cont nr. ....... deschis la Banca .........., reprezentată prin împuternicit........., operator economic atestat cu sediul în localitatea ..........., județul/sectorul ........., str. ........... nr. ......, telefon nr. ......, fax nr. ......, e-mail……, înregistrat la oficiul registrului comerțului cu numărul .........., CUI nr. .......reprezentat de ………având funcția de ........., în calitate de solicitant de servicii de racordare la rețeaua electrică de interes public, denumit în continuare utilizator,

denumite în continuare părți, s-a convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea prevederilor de mai jos.

În cadrul acestui contract, operatorul economic atestat desemnat de utilizator pentru proiectarea și/sau execuția branșamentului poate fi împuternicit de utilizator pentru semnarea contractului de racordare în numele și pe seama utilizatorului și pentru reprezentarea utilizatorului în cadrul prezentului contract de racordare pe toată perioada derulării acestuia.”

b) Punctul 4.8 se modifică și va avea următorul cuprins:

”4.8. Valoarea medie a branșamentului, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare la data încheierii prezentului contract este……. lei. ”

c) Punctul 5.3 se completează și va avea următorul cuprins:

” 5.3. Termenul prevăzut la pct. 5.1 poate fi prelungit prin act adițional, cu acordul părților și nu poate depăși 5 ani de la data punerii în funcțiune a branșamentului.”

d) La punctul 6.1, literele b), h) și m) se modifică și se completează și vor avea următorul cuprins:

” b) copia actului de identitate a utilizatorului/certificatului constatator eliberat de registrul comerţului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii acestuia și copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului pentru operatorul economic atestat desemnat de utilizator pentru proiectarea și execuția branșamentului, cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii acestuia, inclusiv a atestatului emis de ANRE;

…………………………………………………………………………………………………….

h) acordul/autorizația pentru execuția branșamentului la rețeaua electrică;

…………………………………………………………………………………………………….

m) notificarea utilizatorului pentru contractarea directă a lucrărilor de proiectare și/sau execuție a branșamentului cu un anumit operator economic atestat, desemnat de acesta, devizul general întocmit de operatorul economic atestat desemnat de utilizator și copia contractului de proiectare sau copia contractului de proiectare și execuție, după caz, încheiat de utilizator cu operatorul economic atestat, desemnat de către acesta. În cazul în care contractul de execuție nu a fost încheiat odată cu cel de proiectare, utilizatorul transmite operatorului copia contractului de execuție a branșamentului cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor de execuție a branșamentului”.

e) La punctul 10 se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:

” s) să obțină acordul/autorizaţia pentru executarea branșamentului în termen de ....... zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract. Acordul/autorizaţia poate fi obținut/obținută și de operatorul atestat desemnat de utilizator, după caz. ”

Art. IV. – Procedura privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 7 martie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

- La articolul 27, alineatul (1) se completează și va avea următorul cuprins:

ˮ (1) Operatorul de distribuţie este responsabil de achiziţia şi înlocuirea contorului de măsurare a energiei electrice existent în punctul de delimitare cu un contor care măsoară energia electrică în ambele sensuri, inclusiv a sistemului de comunicaţie, sau asigură programarea contorului existent în punctul de delimitare pentru măsurarea energiei electrice în ambele sensuri, după caz, costurile fiind suportate de către acesta în conformitate cu prevederile regulamentului.ˮ

- La articolul 27, alineatul (4) se completează și va avea următorul cuprins:

ˮ (4) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării transmise de prosumator conform prevederilor art. 24 alin. (1), însoţită de documentaţia completă, operatorul de distribuţie înlocuieşte sau programează contorul din punctul de delimitare, montează, după caz, echipamentele necesare, conform prevederilor alin. (2), şi transmite prosumatorului notificarea de punere sub tensiune reprezentând acceptul de punere sub tensiune pentru perioada de probe a instalaţiei de producere a energiei electrice şi a instalaţiei de stocare, după caz. ˮ

- La articolul 28, alineatul (1) se completează și va avea următorul cuprins:

ˮ (1) Pentru racordarea la un loc de consum existent a instalaţiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile, perioada de probe este de maximum 5 zile lucrătoare de la data înlocuirii/programării contorului din punctul de delimitare, montării echipamentelor necesare conform prevederilor art. 27 alin. (1) - (3) şi transmiterii de către operatorul de distribuţie prosumatorului a notificării de punere sub tensiune. ˮ

- La articolul 31, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

ˮ (1) Înainte de realizarea instalaţiei de producere a energiei electrice la un loc de consum/loc de consum şi de producere existent, prosumatorul transmite la operatorul de distribuţie cererea de racordare ca urmare a modificării unor elemente de natură tehnică cu depăşirea puterii aprobate anterior, conform modelului din anexa nr. 1, însoţită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia. În cazul în care la locul de consum existent prosumatorul racordează şi o instalaţie de stocare, acesta confirmă în cuprinsul notificării deţinerea instalaţiei de stocare. ˮ

- După articolul 41^1 se introduce un nou articol, articolul 41^2 cu următorul cuprins:

ˮArt. 41^2. Prin derogare de la prevederile prezentei proceduri, grupurile de măsurare a energiei electrice necesare în instalațiile prosumatorilor se montează în limita stocurilor deținute de operatorii de distribuție, iar lipsa acestora nu condiționează punerea sub tensiune a instalației de utilizare.ˮ

- La punctul 2.3 din Anexa nr. 1, litera d****) se modifică și va avea următorul cuprins:

ˮd****) planul de situaţie pe care să fie poziționată amplasarea obiectivului, întocmit de proiectant, în copieˮ.

- La punctul 2.3 din Anexa nr. 4, litera d**) se modifică și va avea următorul cuprins:

ˮd**) planul de situaţie pe care să fie poziționată amplasarea obiectivului, întocmit de proiectant, în copieˮ.

Art. V. – Contractele-cadru de racordare la rețelele electrice de interes public, aprobate prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 5 august 2022, se completează după cum urmează:

- La punctul 9 din Anexa nr. 1, litera y) se completează și va avea următorul cuprins:

ˮy) montarea/înlocuirea grupurilor de măsurare a energiei electrice produse, amplasate în instalaţiile de utilizare ale utilizatorilor, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) lit. a^1) din Lege, până cel târziu la data punerii sub tensiune a instalației de utilizare pentru perioada de probe, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 41^2 din Procedura privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2022, cu modificările și completările ulterioare.ˮ

- La punctul 9 din Anexa nr. 2, litera x) se completează și va avea următorul cuprins:

ˮx) montarea/înlocuirea grupurilor de măsurare a energiei electrice produse, amplasate în instalaţiile de utilizare ale utilizatorilor, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) lit. a^1) din Lege, până cel târziu la data punerii sub tensiune a instalației de utilizare pentru perioada de probe, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 41^2 din Procedura privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2022, cu modificările și completările ulterioare.ˮ

Art. VI. – Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. VII. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru Chiriță