METODOLOGIE

de stabilire a regulilor de compensare cantitativă dintre energia electrică produsă din surse regenerabile în unități mobile dotate cu sisteme de producere a energiei electrice în timpul frânării recuperative și livrată în sistemul electroenergetic national și energia electrică consumată din sistemul electroenergetic national de către prosumatori

Capitolul I

Dispoziţii generale

Articolul 1

Metodologia de stabilire a regulilor de compensare cantitativă dintre energia electrică produsă din surse regenerabile în unități mobile dotate cu sisteme de producere a energiei electrice în timpul frânării recuperative și livrată în sistemul electroenergetic national și energia electrică consumată din sistemul electroenergetic national de către prosumatori, denumită în continuare metodologie, stabileşte:

a) cerinţele de măsurare a energiei electrice pentru stabilirea cantităţii de energie electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în sistemul electroenergetic național de către prosumatorii care dețin unități mobile dotate cu sisteme de producere a energiei electrice în timpul frânării recuperative;

b) modul de realizare a compensării cantitative dintre energia electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în sistemul electroenergetic national de către prosumatorii care dețin unități mobile dotate cu sisteme de producere a energiei electrice în timpul frânării recuperative şi energia electrică consumată de aceştia din sistemul electroenergetic national;

c) contractul-cadru de vânzare a energiei electrice produse din surse regenerabile în unități mobile dotate cu sisteme de producere a energiei electrice în timpul frânării recuperative şi livrate în sistemul electroenergetic national de către prosumatori.

Articolul 2

Prezenta metodologie se aplică de către:

a) prosumatorii care dețin unități mobile dotate cu sisteme de producere a energiei electrice în timpul frânării recuperative și care produc energie electrică din surse regenerabile;

b) furnizorii de energie electrică ce au încheiat/încheie contract de furnizare a energiei electrice cu prosumatorii prevăzuţi la lit. a), în calitate de clienţi finali de energie electrică, care au obligaţia preluării, la cererea prosumatorilor, a energiei electrice produse şi livrate în sistemul electroenergetic național;

c) operatorii de distribuţie a energiei electrice, la ale căror reţele electrice se racordează unitățile mobile aparţinând prosumatorilor prevăzuţi la lit. a), și anume:

(i) operatori de distribuție concesionari la ale căror rețele electrice publice sunt racordate rețelele electrice  deținute de prosumatorii prevăzuţi la lit. a), pentru situațiile în care prosumatorul dețin atât unitățile mobile electrice, cât și rețeaua electrică de distribuție la care acestea sunt racordate;

(ii) operatorii de distribuție, alții decât cei concesionari, care dețin rețelele electrice la care sunt racordate unitățile mobile aparținând prosumatorilor prevăzuți la lit. a), pentru situațiile în care prosumatorul deține numai unitățile mobile și un operator de distribuție, altul decât cel concesionar, prestează serviciul de distribuție pentru rețeeaua electrică la care unitățile mobile electrice sunt racordate.

Articolul 3

Termenii utilizaţi în prezenta metodologie sunt cei definiţi în:

a) Legea nr. 248/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 143/2021 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative;

b) Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 235/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 103/2015;

d) Condiţiile-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel naţional, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 177/2018, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 4

Abrevierile utilizate în cadrul prezentei metodologii au următoarea semnificaţie:

a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) E-SRE - energie electrică produsă din surse regenerabile;

c) Legea nr. 248/2022 - Legea nr. 248/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 143/2021 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative;

d) Legea nr. 123/2012 - Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

e) OD - operator de distribuţie a energiei electrice;

f) SEN – sistemul electroenergetic național.

Capitolul II

Compensarea cantitativă dintre energia electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în sistemul electroenergetic national de către prosumatorii care dețin unități mobile dotate cu sisteme de producere a energiei electrice în timpul frânării recuperative şi energia electrică consumată de aceştia din sistemul electroenergetic national

Secțiunea 1

Cerinţe care trebuie îndeplinite de prosumatorii care deţin unități mobile dotate cu sisteme de producere a energiei electrice în timpul frânării recuperative și care produc energie electrică din surse regenerabile

Articolul 5

(1) Prosumatorii care dețin unități mobile și care produc energie electrică în timpul frânării recuperative pot vinde prin mecanismul de compensare cantitativă prevăzut la art. 73^1 alin. (9^1) din Legea nr.123/2012, energia electrică produsă din surse regenerabile de energie şi livrată în SEN furnizorilor de energie electrică cu care aceştia, în calitate de consumatori finali, au încheiat/încheie contract de furnizare a energiei electrice.

(2) Pentru a beneficia de mecanismul de compensare prevăzut la alin. (1), fiecare prosumator trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe:

a) activitatea principală a prosumatorului - persoană juridică nu este producerea energiei electrice;

b) energia electrică produsă în timpul frânării recuperative trebuie să provină din surse regenerabile de energie și să fie livrată în SEN;

c) sistemul de măsurare a energiei electrice la interfața cu SEN se realizează fie cu contoare inteligente, fie cu contoare care permit cel puţin citirea la distanţă, integrabile în sisteme de măsurare inteligente a energiei electrice, având sistemele de comunicaţie compatibile cu cele ale operatorului de distribuţie concesionar la reţelele căruia sunt racordate instalațiile electrice prin intermediul cărora prosumatorii prevăzuți la alin. (1) livrează E-SRE produsă în timpul frânării recuperative în SEN, astfel încât toate elementele din structura sistemului de măsurare să respecte prevederile Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 103/2015, şi ale Ordinului preşedintelui ANRE nr. 177/2018 privind aprobarea Condiţiilor-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel naţional, cu modificările şi completările ulterioare, şi să se asigure stabilirea, pe baza valorilor măsurate, a E-SRE produse în timpul frânării recuperative şi livrată în SEN, precum şi a energiei electrice consumată din SEN.

(4) OD la rețelele cărora sunt racordate unități mobile care produc energie electrică în timpul frânării recuperative certifică calitatea de prosumator, în vederea aplicării mecanismului de compensare cantitativă conform prevederilor legale.

(5) Certificarea calității de prosumator se realizează conform reglementărilor ANRE specifice privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor.

(6) Suplimentar, în vederea certificării calității de prosumator conform alin. (4), operatorii de distribuție verifică și îndeplinirea cerințelor prevăzute la alin. (2).

Articolul 6

(1) OD concesionar realizează lunar citirea contoarelor de măsurare a energiei electrice din surse regenerabile produse și livrate în SEN/consumate din SEN, cu excepția situației în care unități mobile și care produc energie electrică în timpul frânării recuperative sunt racordate la SEN prin intermediul rețelelor electrice aparținând altui OD,  caz în care citirea lunară a contoarelor de măsurare a energiei electrice din surse regenerabile produse și livrate în SEN/consumate din SEN se realizează simultan de către OD concesionari implicați.

(2) În situaţia în care citirea la distanţă a contoarelor de măsurare a energiei electrice prevăzute la alin. (1) nu este posibilă din motive tehnice, energia electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în SEN de prosumator va fi determinată pe baza datelor istorice măsurate, iar regularizarea cantităţilor de energie electrică se va realiza la prima citire a contoarelor respective de măsurare a energiei electrice de la momentul restabilirii transmiterii datelor de la subsistemul de măsurare la sistemul central de gestiune a datelor de măsurare.

(3) OD concesionar are obligaţia stocării datelor colectate conform prevederilor alin. (1) sau (2), după caz, pentru o perioadă de cel puţin 36 de luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, atât în ceea ce priveşte activitatea de facturare şi litigiile comerciale, cât şi în ceea ce priveşte asigurarea securităţii datelor cu caracter personal.

(4) Datele colectate conform prevederilor alin. (1) sau (2), după caz, se transmit furnizorului de energie electrică de către OD concesionar, în conformitate cu prevederile contractului de distribuţie a energiei electrice încheiat între aceştia.

(5) În cazul operatorilor de transport feroviar, furnizorul de energie electrică al acestora, în calitate de OD care deține rețelele electrice la care sunt racordate unitățile mobile ce produc energie electrică în timpul frânării recuperative, procedează după cum urmează:

a) suplimentar față de datele colectate conform prevederilor alin. (1) sau (2), după caz, realizează citirea contoarelor de măsurare a energiei electrice din surse regenerabile produse și livrate în/consumate din rețeaua electrică proprie de fiecare unitate mobilă simultan cu citirile realizate de OD concesionar conform alin. (1),

b) stabilește, în baza unei proceduri proprii, cantitățile de energie electrică produsă din surse regenerabile și livrată în SEN/consumate din SEN de fiecare unitate mobilă care produce energie electrică în timpul frânării recuperative, pe baza citirilor proprii realizate conform lit. a) și a datelor măsurate transmise de OD concesionari conform alin. (1).

.

(6) La schimbarea furnizorului de energie electrică pentru locul de consum al prosumatorului, citirea înregistrărilor contorului/contoarelor de măsurare a energiei electrice produse din surse regenerabile şi livrate în SEN și, dacă este cazul, în reţelele electrice aparținând OD prevăzut la alin. (5)/consumate din SEN și, dacă este cazul, din reţelele electrice aparținând OD prevăzut la alin. (5)/ se realizează obligatoriu de către OD implicați, pe baza indexului citit sau determinat în data la care are loc efectiv schimbarea furnizorului de energie electrică.

(7) Datele colectate de furnizorul de energie electrică ca urmare a citirii contoarelor de măsurare a energiei electrice conform prevederilor alin. (4) și, dacă este cazul, alin. (5), respectiv datele determinate conform prevederilor alin. (5) lit. b) se transmit prosumatorului cu care acesta, în calitate de consumator final, are încheiat contractul de furnizare a energiei electrice, în conformitate cu prevederile specifice din contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse din surse regenerabile în unități mobile dotate cu sisteme de producere a energiei electrice în timpul frânării recuperative și livrate în SEN.

Secțiunea 2

Compensarea cantitativă dintre energia electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în sistemul electroenergetic national de către prosumatorii care dețin unități mobile dotate cu sisteme de producere a energiei electrice în timpul frânării recuperative şi energia electrică consumată de aceştia din sistemul electroenergetic national

Articolul 7

(1) Consumatorii finali care au calitatea de prosumatori, deţin unități mobile dotate cu sisteme de producere a energiei electrice în timpul frânării recuperative și produc energie electrică din surse regenerabile pot solicita furnizorilor de energie electrică cu care încheie/ au încheiat, după caz, contractul de furnizare a energiei electrice, încheierea contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în unități mobile dotate cu sisteme de producere a energiei electrice în timpul frânării recuperative și livrate în SEN, cu respectarea contractului-cadru prevăzut în anexa  2 la Metodologia de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparţinând prosumatorilor aprobată prin Ordinul ANRE nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare, actualizat conform prevederilor prezentei metodologii.

(2) Perioada de valabilitate a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice prevăzut la alin. (1) este cel mult egală cu perioada de valabilitate a contractului de furnizare a energiei electrice încheiat între aceleaşi părţi contractuale, fără a depăşi data încetării contractului de furnizare a energiei electrice.

(3) De la data intrării în vigoare a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice prevăzut la alin. (1), furnizorii de energie electrică au obligaţia:

a) să achiziţioneze energia electrică produsă din surse regenerabile de energie în unitățile mobile dotate cu sisteme de producere a energiei electrice în timpul frânării recuperative şi livrată în SEN, la un preţ identic cu preţul energiei electrice active utilizat de furnizorul de energie electrică în contractul de furnizare încheiat cu prosumatorul în calitate de consumator, stabilit conform prevederilor de la lit. b) pct. (i), în perioada de facturare şi care nu include niciuna din componentele prevăzute la lit. b) pct. (ii)-(viii);

b) să evidenţieze în poziţii distincte în facturile de energie electrică emise prosumatorilor prevăzuţi la alin. (1), în baza contractului de furnizare a energiei electrice, următoarele componente:

(i) valoarea energiei electrice active consumată din SEN de prosumatori calculată ca produs între cantitatea de energie electrică consumată în perioada de facturare stabilită pe baza înregistrărilor contorului de măsurare a energiei electrice consumate din SEN şi preţul energiei electrice active din contractul de furnizare a energiei electrice şi care nu include niciuna dintre componentele prevăzute la pct. (ii)-(viii). În cazul prosumatorilor care dețin unități mobile ce produc energie electrică în timpul frânării recuperative și sunt racordate la SEN prin intermediul rețelelor electrice aparținând altui OD, se facturează distinct atât valoarea energiei electrice active consumată din SEN, precum și valoarea energiei electrice active consumată din rețeaua OD la care este racordată unitatea mobilă respective, conform procedurii proprii a OD prevăzută la art. 6 alin. (5) lit. b), la preţul energiei electrice active din contractul de furnizare a energiei electrice;

(ii) valoarea serviciilor de transport (componenta de introducere, respectiv de extragere a energiei electrice în/din SEN) prin înmulţirea tarifului de transport cu cantitatea de energie electrică consumată în perioada de facturare;

(iii) valoarea serviciilor de distribuţie prin înmulţirea tarifelor de distribuţie aferente nivelelor de tensiune tranzitate de energia electrică consumată în perioada de facturare. În cazul prosumatorilor care dețin unități mobile ce produc energie electrică în timpul frânării recuperative și sunt racordate la SEN prin intermediul rețelelor electrice aparținând altui OD, valoarea serviciilor de distribuție aferente energiei electrice consumate de prosumatori, în calitate de clienți finali se calculează pentru serviciile de distribuție prestate atât de OD concesionar, cât și de OD care deține rețelele electrice prin intermediul cărora energia electrică preluată din SEN este distribuită respectivilor prosumatori;

(iv) valoarea serviciilor de sistem;

(v) valoarea accizei conform prevederilor legale înmulţită cu cantitatea de energie electrică consumată în perioada de facturare;

(vi) valoarea contribuţiei de cogenerare înmulţită cu cantitatea de energie electrică consumată in perioada de facturare;

(vii) valoarea certificatelor verzi ca produs dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi (CV/MWh) estimate de către ANRE, cantitatea de energie electrică consumată în perioada de facturare şi preţul certificatelor verzi, calculat ca preţ mediu ponderat al tranzacţiilor din piaţa centralizată anonimă spot a certificatelor verzi în luna anterioară lunii de facturare sau ultima medie ponderată lunară disponibilă;

(viii) alte componente prevăzute de cadrul legal aplicabil sau din contractul de furnizare, după caz, cu marcarea distinctă a TVA-ului pe care furnizorul de energie electrică îl datorează la bugetul de stat pentru fiecare din poziţiile de mai sus;

c) să emită facturi pentru energia electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în SEN, simultan cu facturile emise prevăzute la lit. b), în numele şi în contul prosumatorilor care dețin unități mobile ce produc energie electrică în timpul frânării recuperative. În cazul prosumatorilor care dețin unități mobile ce produc energie electrică în timpul frânării recuperative și sunt racordate la SEN prin intermediul rețelelor electrice aparținând altui OD, cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile și livrată în SEN se stabilește pentru fiecare prosumator în parte în baza procedurii prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. b).

(4) Pe lângă componentele evidenţiate in poziţii distincte în cuprinsul facturilor de energie electrică emise conform prevederilor alin. (3) lit. b), furnizorii de energie electrică pot opta pentru evidenţierea distinctă în cuprinsul acestora a marjei de furnizare, caz în care această marjă nu este inclusă în preţul energiei electrice active prevăzut la alin. (3) lit. b) pct. (i).

(5) În vederea realizării compensării cantitative dintre energia electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în SEN de prosumatorii care unități mobile dotate cu sisteme de producere a energiei electrice în timpul frânării recuperative sunt racordate la SEN prin intermediul rețelelor electrice aparținând altui OD şi energia electrică consumată de aceştia în calitate de consumatori, furnizorul de energie electrică realizează compensarea între factura emisă pentru energia electrică consumată din SEN de prosumator în calitate de consumator şi factura emisă în numele şi în contul prosumatorului pentru energia electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în SEN în baza acordului prealabil şi al procedurii de acceptare încheiate între părţi conform reglementărilor aplicabile în domeniul fiscal, după cum urmează:

a) în factura emisă de furnizorul de energie electrică în numele şi în contul prosumatorului, conform prevederilor alin. (3) lit. c), se facturează energia electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în SEN, fără a depăşi cantitatea de energie electrică consumată din SEN de prosumator, în perioada de facturare, pe baza înregistrărilor contoarelor de măsurare a energiei electrice produse şi livrate/consumate din SEN şi, dacă este cazul, inclusiv de contoarele de măsurare a energiei electrice amplasate în instalaţiile prosumatorului, înmulţită cu preţul prevăzut la alin. (3) lit. a), aplicarea TVA la valoarea rezultată în urma acestei înmulţiri realizându-se după caz, conform prevederilor legale în vigoare în domeniul fiscal;

b) în factura emisă de furnizorul de energie electrică pentru energia electrică consumată din SEN de prosumator în calitate de consumator se evidenţiază distinct cantitatea de energie electrică consumată din SEN de prosumator, pe baza înregistrărilor contorului de măsurare a energiei electrice consumate din SEN/pe baza aplicării procedurii prevăzută la art. 6 alin. (5) lit. b), înmulţită cu preţul prevăzut la alin. (3) lit. b) pct. (i), precum şi celelalte componente prevăzute la alin. (3) lit. b) pct. (ii)-(viii).

Articolul 8

(1) În situaţia în care cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în SEN de prosumator este mai mare decât energia electrică consumată de acesta din SEN, în perioada de facturare, furnizorul de energie electrică determină cantitatea de energie electrică reportată pentru perioada următoare/ perioadele următoare de facturare, ca diferenţă dintre cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie şi livrată în SEN de prosumator în perioada de facturare şi cantitatea de energie electrică consumată de acesta din SEN în calitate de consumator, în aceeaşi perioadă de facturare.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), furnizorul de energie electrică facturează, în baza contractului încheiat între părţi în acord cu prevederile contractului-cadru prevăzut la art. 7 alin. (1), cantitatea de energie electrică reportată pentru perioada următoare/perioadele următoare de facturare, într-o factură emisă distinct de furnizorul de energie electrică, în numele şi în contul prosumatorului, care conţine cantitatea de energie electrică reportată pentru perioada următoare/perioadele următoare de facturare înmulţită cu preţul prevăzut la art. 7 alin. (3) lit. a), cu termen scadent de plată de 24 de luni de la data emiterii facturii, iar aplicarea TVA la valoarea rezultată în urma acestei înmulţiri realizându-se după caz, conform prevederilor legale în vigoare în domeniul fiscal.

(3) Furnizorul de energie electrică returnează, în mod automat, cantitatea de energie electrică reportată prevăzută la alin. (2), parţial sau total, pentru acoperirea consumului de energie electrică al prosumatorului în perioada/perioadele următoare de facturare în care cantitatea de energie electrică consumată de prosumator din SEN este mai mare decât cantitatea de energie electrică produsă şi livrată în SEN de acesta şi evidenţiază distinct într-o anexă la factura de energie electrică emisă de furnizorul de energie electrică în baza contractului de furnizare a energiei electrice, cantitatea de energie electrică returnată în fiecare perioadă de facturare, inclusiv preţul acesteia care este egal cu preţul din factura emisă prosumatorului în perioada în care energia electrică reportată a fost efectiv produsă şi livrată în SEN, până la utilizarea integrală a cantităţii de energie electrică reportată prevăzută în factura emisă conform alin. (2), în ordinea în care aceasta a fost livrată în SEN.

(4) În fiecare lună de facturare în care furnizorul de energie electrică returnează prosumatorului, parţial sau total, din cantitatea de energie electrică reportată prevăzută la alin. (2), furnizorul de energie electrică realizează compensarea financiară între:

a) facturile emise de acesta conform prevederilor art. 7 alin. (5) lit. a) și b), şi

b) factura emisă conform prevederilor alin. (2) cu menţiunea că această factură intră în compensare financiară, parţial sau total, corespunzător cantităţii de energie electrică returnată în perioada de facturare respectivă.

(5) Neutilizarea de către prosumator a unei cantităţi de energie electrică reportată în termenul de maximum 24 de luni de la data emiterii facturii conform prevederilor alin. (2), conduce la includerea în procesul de compensare financiară prevăzut la alin. (4) şi a cantităţii şi valorii rămase nereturnate.

Articolul 9

(1)  Până la expirarea perioadei de aplicabilitate a prevederilor OUG nr. 27/2022, compensarea cantitativă se realizează cu preluarea energiei electrice produse şi livrate în SEN de prosumatori la un preţ identic al energiei electrice active consumate de aceştia în calitate de consumatori, stabilit de furnizorii de energie electrică, după cum urmează:

a) pentru prosumatorii care în calitate de consumatori finali intră sub incidenţa prevederilor art. 2 alin. (2) din OUG nr. 27/2022, preţul energiei electrice produse şi livrate în SEN de respectivii prosumatori este cel prevăzut la art. 7 alin. (3) lit. a);

b) pentru prosumatorii care în calitate de consumatori finali intră sub incidenţa prevederilor art. 1 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 27/2022, preţul energiei electrice produse şi livrate în SEN de respectivii prosumatori este preţul mediu de achiziţie a energiei electrice prevăzut la art. 3 alin. (2) sau (3), după caz, din OUG nr. 27/2022, în perioada în care se aplică plafonarea;

c) pentru prosumatorii care în calitate de consumatori finali intră sub incidenţa prevederilor art. 5 alin. (1) din OUG nr. 27/2022, preţul energiei electrice produse şi livrate în SEN de respectivii prosumatori este preţul de achiziţie a energiei electrice calculat conform prevederilor art. 6 alin. (1) sau (2), după caz, din OUG nr. 27/2022.

(2) La facturarea energiei electrice consumate din SEN de prosumatori conform prevederilor alin. (1) lit. b) şi c) furnizorii de energie electrică evidenţiază distinct componenta prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 27/2022, precum şi componentele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b)-d) din OUG nr. 27/2022.

(3)  În aplicarea prevederilor prezentei metodologii, preţul mediu de achiziţie a energiei electrice prevăzut la alin. (1) lit. b), respectiv preţul de achiziţie a energiei electrice prevăzut la alin. (1) lit. c) se stabilesc, pentru o perioadă de facturare, fără a fi considerată achiziţia energiei electrice produse şi livrate în SEN de prosumatori, în aceeaşi perioadă de facturare.

Articolul 10

(1) La schimbarea furnizorului de energie electrică pentru locul de consum al prosumatorului, contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în timpul frânării recuperative şi livrate în SEN îşi încetează aplicabilitatea la data încetării contractului de furnizare a energiei electrice, cu posibilitatea încheierii unui nou contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice cu noul furnizor de energie electrică, care intra în vigoare simultan cu contractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu noul furnizor.

(2) La schimbarea furnizorului de energie electrică pentru locul de consum al prosumatorului, compensarea cantitativă se realizează în baza facturilor emise de furnizorul de energie electrică, având în vedere înregistrările contoarelor de măsurare a energiei electrice produse şi livrate/consumate din SEN, şi, dacă este cazul, a cantităţilor de energie electrică reportate şi se plăteşte integral de furnizor/prosumator, conform prevederilor contractuale stabilite în acest sens.