PROIECT

Ordin nr. ...... din ...................

pentru modificarea și completarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2016

Având în vedere prevederile art. 42 lit. a) şi ale art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr.123/2012 energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale art. 38 alin. (1) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

# preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. Metodologia pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 05 iulie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), se adaugă două  noi litere, litera g) și litera h), care vor avea următorul cuprins:

” g) Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice, aprobată prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare Normă;

h) Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.”

2. La articolul 3 alineatul (2), se introduce un nou punct, punctul 11, care va avea următorul cuprins:

- ”analiză de risc- documentație tehnico-economică de analiză a impactului nerespectării condițiilor de coexistență reglementate. Se elaborează de către un expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, care deține legitimație/adeverință emisă de ANRE, sau de către un expert calificat în prevenirea-reducerea riscurilor tehnologice,în scopul determinării factorilor de risc și a riscului de expunere la orice accidente potențiale, respectiv la poluare a persoanelor, bunurilor și echipamentelor, precum şi pentru stabilirea costurilor necesare pentru îndepărtarea consecințelor cauzate de un anumit factor de risc potential,a gradului de răspundere materială a fiecărei părți, respectiv pentru identificarea măsurilor de diminuare a costurilor aferente consecințelor cauzate de un anumit factor de risc; ”

3. La articolul 3 alineatul (2), punctul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

”21 contract – angajament – contract privind modificarea poziției obiectivului față de amplasamentul propus, eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă a reţelelor electrice cu obiectivul pentru care se solicită avizul, prin care solicitantul care urmează să primească un aviz de amplasament favorabil condiționat, cu excepția solicitantului avizului de amplasament pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, se angajează să respecte termenii și condițiile stabilite de operatorul de rețea în baza fișei de coexistență/studiului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau de coexistenţă/ analizei de risc, realizate/realizat/realizate în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, cu considerarea interdicțiilor prevăzute la art. 42 și art. 49 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;”

4. La articolul 3 alineatul (2), punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

”5.studiu de coexistenţă - documentaţia tehnico-economică în care se determină, pe bază de calcule, măsurători, observaţii etc., implicaţiile de natură mecanică şi/sau electrică pe care le are asupra reţelei electrice amplasarea unor instalaţii sau reţele de altă natură/obiective pe elementele/ în zona de protecție sau de siguranță a acesteia, şi se stabilesc, dacă este cazul, lucrările necesare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă stabilite de norme şi costurile acestor lucrări; ”

5.  La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

” (1) Procesul de emitere a avizului de amplasament necesită parcurgerea, după caz, a următoarelor etape:

a) depunerea cererii de emitere a avizului de amplasament şi a documentaţiei aferente;

b) încheierea contractului – angajament;

c) emiterea avizului de amplasament favorabil/favorabil condiționat;

d) realizarea studiului de coexistență/eliberarea amplasamentului în situaţia în care acesta nu a fost depus odată cu cererea prin care s-a solicitat avizul de amplasament; realizarea analizei de risc, în situaţia în care aceasta nu a fost depusă odată cu cererea prin care s-a solicitat avizul de amplasament;

e) încheierea contractului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă a reţelelor electrice cu obiectivul pentru care se solicită avizul; încheierea contractului pentru realizarea lucrărilor necesare pentru îndepărtarea consecințelor cauzate de factorii de risc identificați în analiza de risc;

f) executarea lucrărilor pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă a reţelelor electrice cu obiectivul pentru care se solicită avizul, rezultate din studiul de coexistență/eliberarea amplasamentului; executarea lucrărilor pentru îndepărtarea consecințelor cauzate de un anumit factor de risc potențial în vederea asigurării condiţiilor de coexistenţă a reţelelor electrice cu obiectivul pentru care se solicită avizul de amplasament, rezultate din analiza de risc.”

6.  Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

” Art. 14 - (1)Documentaţia anexată cererii de emitere a avizului de amplasament cuprinde:

a) certificatul de urbanism, în copie;

b) planul de încadrare în teritoriu ce face parte din documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, vizat ca anexă la certificatul de urbanism de către emitentul acestuia, în copie, în două exemplare;

c) planul de situaţie ce face parte din documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în copie, în două exemplare;

d) planul privind construcţiile subterane ce face parte din documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în copie, în două exemplare;

e) memoriul tehnic, în cazul în care obiectivul pentru care se solicită avizul de amplasament este un proiect de infrastructură de transport transeuropeană;

(11) Documentaţia poate să mai cuprindă, după caz:

a) studiul de coexistenţă, valabil în termenul prevăzut la art. 18 alin. (3), dacă acesta a fost solicitat de către operatorul de rețea în faza de avizare a documentaţiei de urbanism;

b) analiza de risc, în original, valabilă în termenul prevăzut la art. 341 alin. (2), dacă aceasta a fost realizată la inițiativa solicitantului avizului de amplasament, în conformitate cu prevederile Normei, anterior depunerii cererii prin care s-a solicitat emiterea avizului de amplasament.

(2) În situaţia în care obiectivul pentru care se solicită avizul de amplasament este un proiect de infrastructură de transport transeuropeană, planul de situaţie şi/sau planul privind construcţiile subterane trebuie să cuprindă poziţionarea reţelelor de utilităţi.”

7.  La articolul 17,  litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

” b) în cazuri de excepţie, justificate, pentru amplasamente sau zone la care stabilirea condiţiilor de coexistenţă implică o analiză complexă, printr-un studiu de coexistenţă sau printr-o analiză de risc.”

8. La articolul 18, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

” (3)Termenul de valabilitate a avizului studiului de coexistenţă este de 1 an de la data  transmiterii acestuia solicitantului de către operatorul de reţea. ”

9. La articolul 18, după alineatul (3) se adaugă un nou alineat, alineatul (4), care va avea următorul cuprins:

” (4) Analiza de risc se realizează cu respectarea prevederilor art. 33 și pct. 3.1 al Anexei nr. 6 din Normă.”

10. La articolul 19, după alineatul (4) se adaugă un nou alineat, alineatul (41), care va avea următorul cuprins:

” (41) În situașia prevăzută la art. 17 lit.b) operatorul de rețea poate stabili şi comunică în scris solicitantului, în termenul prevăzut la alin. (1), necesitatea realizării unei anlize de risc. ”

11. La articolul 19, după alineatul (5) se adaugă un nou alineat, alineatul (6), care va avea următorul cuprins:

” (6) ) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii facturii de plată a tarifului

pentru emiterea avizului de amplasament, solicitantul avizului  de amplasament achită contravaloarea acesteia. ”

12. La articolul 20, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

”c) verifică dacă obiectivul propus este amplasat în zonele de protecţie şi/sau de siguranţă ale instalaţiilor electrice sau la distanţe faţă de elementele reţelei electrice mai mici decât cele minime impuse de norme;”

13. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 21 - (1) Operatorul de reţea are obligaţia să emită şi să transmită solicitantului avizul de amplasament în maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii pentru emiterea avizului de amplasament /documentaţiei complete. ”

14. La articolul 21, după alineatul (11) se adaugă un nou alineat, alineatul (12), care va avea următorul cuprins:

” (12) Avizul de amplasament favorabil condiționat se va emite, în termenul stabilit la alin. (1), în condițiile în care, în același termen, solicitantul avizului a depus la operatorul de rețea contractul – angajament semnat în două exemplare.”

15. La articolul 21, alineatul (2) și alineatul (6) se abrogă.

16. La articolul 21, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

” (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), operatorul de reţea are obligaţia să emită avizul de amplasament favorabil condiţionat pentru un proiect de infrastructură de transport transeuropeană în termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii cererii pentru emiterea avizului de amplasament /documentaţiei complete. ”

17. La articolul 25, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

” (2) Operatorul de reţea prelungeşte termenul de valabilitate a avizului de amplasament gratuit,  în baza cererii adresate de către titular cu cel puţin 15 zile calendaristice înaintea expirării acestuia, dacă anterior a fost prelungit termenul de valabilitate a certificatului de urbanism în baza căruia a fost emis şi nu s-au modificat condițiile faţă de cele existente la momentul emiterii avizului. ”

18. Articulul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

” Art. 27 În situația în care avizul de amplasament este emis în vederea autorizării lucrărilor de construcții, valabilitatea acestuia se extinde pe durata valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare.”

19. La articolul 28 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Avizul de amplasament favorabil condiționat emis de către operatorul de reţea conţine:

a) motivele condiționării, cu argumente şi justificări detaliate, cu precizarea restricţiilor şi/sau interdicţiilor instituite în zonele de protecţie şi de siguranţă aferente reţelei electrice;

b) precizări privind instalaţiile din zonă care aparţin operatorului de reţea; acestea se trasează, orientativ, pe planurile din documentaţia solicitantului; un set de planuri se anexează avizului de amplasament;

c) precizări referitoare la acceptarea/neacceptarea amplasamentului;

d) precizarea privind utilizarea avizului de amplasament favorabil condiționat la obținerea autorizației de construire numai în condițiile în care acesta este însoțit de confirmarea operatorului de rețea privind respectarea de către solicitantul avizului de amplasament a clauzelor prevăzute în contractul angajament.”

20. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 29  – (1) Propunerea operatorului de reţea prevăzută la art. 28 alin. (3) lit. b)  este însoţită de oferta pentru realizarea studiului pentru eliberarea amplasamentului, precum şi de o prezentare a principalelor etape ce urmează a fi parcurse.

(2) Propunerea operatorului de rețea prevăzută la art. 28 alin. (3) lit. c) este însoțită de oferta pentru realizarea studiului de coexistență sau de solicitarea realizării unei analize de risc, în conformitate cu prevederile Normei.

(3) În situaţia prevăzută la art. 28 alin. (3) lit. c) operatorul de reţea nu poate solicita realizarea atât  a studiului de coexistenţă cât și a analizei de risc. ”

21. La articolul 33, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

”( 3) Termenul de valabilitate a avizului studiului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau de coexistenţă este de 1 an de la data  transmiterii acestuia solicitantului de către operatorul de reţea. ”

22. După articolul 34, se adaugă un nou articol, articolul 341, care va avea următorul cuprins:,, Art. 34 1 (1) În situaţia în care operatorul de reţea stabileşte realizarea unei analize de risc, solicitantul avizului de amplasament încheie un contract cu un expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice care deţine legitimaţie/adeverinţă emisă de ANRE, sau cu un expert calificat în prevenirea-reducerea riscurilor tehnologice. Cheltuielile pentru realizarea analizei de risc se vor suporta de catre solicitant, în  conformitate cu prevederile Normei.

(2) Termenul de valabilitate a  analizei de risc este de 1 an de la data acceptării acesteia de către părțile implicate, respectiv de către solicitantul avizului de amplasament și de către operatorul de rețea.”

23. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 37 – (1) Acceptarea de către solicitant a soluţiei stabilite în studiul pentru eliberarea amplasamentului sau în studiul de coexistenţă și avizate ulterior de către operatorul de rețea se face în scris, printr-o cerere de încheiere a contractului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă stabilite în respectivul studiu.

(2) După acceptarea de către părțile implicate a soluţiei rezultate din analiza de risc, solicitantul avizului de amplasament adresează operatorului de rețea o cerere de încheiere a contractului pentru realizarea lucrărilor necesare pentru îndepărtarea consecințelor cauzate de factorii de risc potențiali, în vederea asigurării condiţiilor de coexistenţă a reţelelor electrice cu obiectivul pentru care se solicită avizul de amplasament.”

24. Articolul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 38 – (1) În urma primirii cererii  menționate la art. 37 alin.(1) şi a încheierii convenţiei prevăzute la art. 35 alin. (2), în termen de 10 zile calendaristice operatorul de reţea verifică existenţa şi valabilitatea avizului studiului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau de coexistenţă şi propune solicitantului contractul pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă.

(2) În urma primirii cererii menționate la art. 37 alin. (2), în termen de 10 zile calendaristice operatorul de reţea propune solicitantului contractul pentru realizarea lucrărilor necesare pentru îndepărtarea consecințelor cauzate de factorii de risc identificați în analiza de risc. ”

25. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:

” Art. 40 – (1) În baza contractului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă încheiat cu solicitantul, operatorul de reţea preia şi rezolvă toate problemele legate de eliberarea amplasamentului: proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire, construirea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor electrice pe noile trasee şi/sau amplasamente, respectiv de realizare a tuturor măsurilor pentru îndeplinirea condiţiilor impuse de norme privind coexistenţa instalaţiilor electrice cu obiectivul construit pe amplasamentul propus.

(2) În baza contractului pentru realizarea lucrărilor necesare pentru îndepărtarea consecințelor cauzate de factorii de risc identificați în analiza de risc, operatorul de rețea întreprinde demersurile necesare realizării acestor lucrări, în vederea asigurării condiţiilor de coexistenţă a reţelelor electrice cu obiectivul pentru care se solicită avizul de amplasament. ”

26. La articolul 43, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

” (1) Operatorii de reţea îşi organizează activitatea privind emiterea avizelor de amplasament pe baza procedurilor proprii, conforme cu prezenta metodologie, astfel încât aceasta să se desfăşoare operativ, cu minimum de deplasări din partea solicitanţilor. ”

27. La articolul 43, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

” (3) Operatorii de reţea publică pe pagina proprie de internet și afişează la sediile administrative şi la centrele de relaţii cu utilizatorii ghiduri proprii de aplicare a prezentei metodologii, cu detalii specifice, pe tipuri de solicitări, destinate potenţialilor solicitanţi. ”

Art. II. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru Chiriță