ORDIN ----/-------------

privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere prevederile art. 99 lit. b) și c) și ale art. 1021 alin. (8) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și alin. (5), precum și ale art. 10 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul

Ordin

- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 969 din 28 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

- Articolul 2 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2 – (1) Furnizorii de gaze naturale, clienții finali, operatorii economici autorizați de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale, precum și operatorii sistemelor de distribuție închise duc la îndeplinire dispozițiile procedurii prevăzute la art. 1.”

- Anexa se modifică și se completează după cum urmează:

- După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1 cu următorul cuprins:

„Art. 1^1 – Clienții finali prevăzuți la art. 1 pot fi:

a)	clienții racordați direct în conducta de alimentare din amonte;

b)	clienții racordați direct în sistemul de transport al gazelor naturale;

c)	clienții racordați în sistemul de distribuție a gazelor naturale;

d)	clienții racordați în sistemul de distribuție închis;

e)	clienții racordați în magistrala directă.”

- La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Prezenta procedură se aplică de operatorii economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei astfel:

a)	în vederea reconstituirii documentației aferente instalației de utilizare a gazelor naturale, în funcție de regimul de presiune:

(i).	pentru  instalația de utilizare a gazelor naturale, cu presiunea egală sau mai mică de 6·10^5 Pa (6 bar), respectiv p  ≤ 6·10^5 Pa (6 bar), este necesară autorizația pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de medie, redusă și joasă presiune, tip autorizație PDIB;

(ii).	pentru  instalația de utilizare a gazelor naturale, cu presiunea cuprinsă între 6·10^5 Pa (6 bar) și 10·10^5 Pa (10 bar), inclusiv, respectiv 6·10^5 Pa (6 bar)<p ≤ 10·10^5 Pa (10 bar) este necesară autorizația pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de înaltă presiune, tip autorizație PT;

b)	în vederea realizării verificării sau reviziei tehnice a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, în funcție de regimul de presiune:

(i).	pentru  instalația de utilizare a gazelor naturale, cu presiunea egală sau mai mică de 6·10^5 Pa (6 bar), respectiv p ≤ 6·10^5 Pa (6 bar) este necesară autorizația pentru execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de medie, redusă și joasă presiune, tip autorizație EDIB;

(ii).	pentru  instalația de utilizare a gazelor naturale, cu presiunea cuprinsă între 6·10^5 Pa (6 bar) și 10·10^5 Pa (10 bar), inclusiv, respectiv 6·10^5 Pa (6 bar)<p ≤ 10·10^5 Pa (10 bar) este necesară autorizația pentru execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de înaltă presiune, tip autorizație ET.”

- La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Clientul final răspunde, atât pentru eventualele consecințe apărute ca urmare a neefectuării verificărilor și/sau reviziilor tehnice a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, prevăzute la alin. (4), cât și pentru nerespectarea obligațiilor ce îi revin conform prevederilor prezentei proceduri.”

- După articolul 3^1 se introduce un nou articol, articolul 3^2 cu următorul cuprins:

„Art. 3^2. - (1) Revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, prevăzută la art. 3 alin. (3), înlocuiește verificarea tehnică periodică a acesteia, prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. a), din anul respectiv.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), următoarea verificare tehnică periodică a instalației de utilizare este scadentă la termenul de maximum 2 ani de la data realizării reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale.

(3) Revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, prevăzută la art. 3 alin. (3) lit. b)-d) înlocuiește revizia tehnică periodică a acesteia, prevăzută la art. 3 alin. (3) lit. a).

(4) În situația prevăzută la alin. (3), următoarea revizie tehnică periodică a instalației de utilizare este scadentă la termenul de maximum 10 ani de la data realizării reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale.”

- La articolul 4 alineatul (1), literele c), d), g) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„c) OE - operator economic autorizat de ANRE pentru execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, deținător de autorizație tip ET/EDIB, emisă conform prevederilor Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 132/2021;

d) OS - operatorul de distribuție a gazelor naturale sau operatorul sistemului de distribuție închis, după caz;

-------------------

g) instalație comună de utilizare – parte a instalației de utilizare care deservește mai mulți clienți finali, cuprinsă între stația/postul de reglare a presiunii sau robinetul de branșament și toate sistemele/mijloacele de măsurare fiscale amplasate pe aceasta; instalația comună de utilizare este proprietatea comună a clienților finali deserviți;

--------------------

i) întrerupere a utilizării instalației – întreruperea vehiculării gazelor naturale prin instalația de utilizare, ca urmare a demontării sistemului/mijlocului de măsurare sau ca urmare a deconectării locului de consum:”

- La articolul 4 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j) cu următorul cuprins:

„j) Norme tehnice – Norme tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare.”

- La articolul 5 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) la cererea clientului final, în situațiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) și alin. (3) lit. b)-d), după caz.”

- La articolul 5 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, pentru situația prevăzută la art. 3 alin. (3) lit. b) sau c), după caz;”

- La articolul 5, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Furnizorul de gaze naturale are obligația să își actualizeze baza de date, cu informațiile primite de la OS sau de la OE, în cazul clienților finali prevăzuți la art. 1^1, până la data în care transmite clientului final notificarea prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a).”

- După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1 cu următorul cuprins:

„Art. 5^1. – (1) Pentru situația prevăzută la art. 3 alin. (3) lit. c), notificarea privind efectuarea reviziei tehnice, întocmită în conformitate cu anexa nr. 1, nu este obligatorie pentru efectuarea reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, dacă elementele necesare stabilirii conformității instalației de utilizare sunt suficiente sau sunt reconstituite.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), reluarea alimentării cu gaze naturale se realizează de către OS și/sau OE, în prezența clientului final, care permite instalatorului autorizat de ANRE al OE să realizeze toate demersurile necesare realimentării cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.”

- La articolul 6, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Verificările sau reviziile tehnice periodice ale instalațiilor de utilizare, prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) sau alin. (3) lit. a), se realizează până la data scadentă specificată în notificarea prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a), în baza unui contract de prestări servicii.

(3) Verificările sau reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare se realizează astfel:

a) în baza notificării, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), și a unui contract de prestări servicii, pentru situațiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) sau alin. (3) lit. b)-d), după caz;

b) în baza unui contract de prestări servicii pentru situația prevăzută la art. 3 alin. (3) lit. c), în coroborare cu prevederile art. 5^1.”

- La articolul 6 alineatul (6), partea introductivă și litera c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(6) În situația prevăzută la alin. (5), dacă OS sau operatorul economic autorizat ANRE care a executat instalația de utilizare nu deține documentația tehnică sau documentația tehnică a instalației de utilizare nu poate fi pusă la dispoziția OE, dar tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși puse în funcțiune până la data intrării în vigoare a prezentei proceduri corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale, clientul final are obligația să reconstituie, prin intermediul unui operator economic care deține autorizație ANRE pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PT/PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, următoarele documente:

------------------

c) memoriul tehnic cu privire la respectarea condițiilor tehnice pentru funcționarea în siguranță a instalației de utilizare, luând în considerare:

(i).	soluția tehnică de alimentare cu gaze naturale prevăzută în ATR  sau notificarea, emis/emisă conform prevederilor art. 28 alin. (1) din Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 7/2022, cu modificările și completările ulterioare, aferent/aferentă locului de consum;

(ii).	verificarea încadrării în domeniul de măsurare a sistemului/mijlocului de măsurare existent.”

- La articolul 6, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(7) În situația prevăzută la alin. (5), dacă OS sau operatorul economic autorizat de ANRE care a executat instalația de utilizare nu deține documentația tehnică sau documentația tehnică a instalației de utilizare nu poate fi pusă la dispoziția OE, iar tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși nu corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale, clientul final are obligația să întocmească, prin intermediul unui operator economic autorizat de ANRE pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip autorizație PT/PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, documentația tehnică, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice.”

- La articolul 6 alineatul (8), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) să întocmească, prin intermediul unui operator economic autorizat de ANRE pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip autorizație PT/PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, documentația tehnică privind modificările survenite, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice;”

- După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1 cu următorul cuprins:

„Art. 7^1. - (1) În situația în care clienții finali nu procedează conform prevederilor art. 7 alin (1), verificarea sau revizia tehnică a instalației comune se realizează obligatoriu odată cu fiecare verificare sau revizie tehnică a instalațiilor individuale de utilizare.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), informațiile privind verificarea sau revizia tehnică a instalației comune de utilizare, realizate conform prevederilor art. 6, se consemnează în Fișa de evidență întocmită odată cu verificarea/revizia tehnică a instalației individuale de utilizare.”

- La articolul 8, alineatul (5) și alineatul (6) litera b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(5) Clientul final/Membrul asociației de proprietari/locatari are obligația să înlocuiască detectorul/detectoarele automat/ automate de gaze montat/montate , conform prevederilor alin. (2) și/sau (3), înaintea expirării duratei normate de utilizare a acestora, în conformitate cu prescripțiile tehnice ale producătorului.

---------------------

b) instrucțiunile pentru utilizarea gazelor naturale, întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020;”

- După articolul 8 se introduc trei noi articole, articolele 8^1, 8^2 și 8^3 cu următorul cuprins:

„Art. 8^1. – (1) În situația în care, în urma verificării sau a reviziei tehnice a instalației de utilizare, OE constată existența într-o încăpere a unui aparat consumator de combustibili gazoși care este racordat la coș sau este cu flacăra liberă, recomandă clientului final instalarea unui detector de monoxid de carbon.

2) Detectorul prevăzut la alin. (1) trebuie să respecte prevederile art. 173 alin. (3) din Normele tehnice.

Art. 8^2. – Clienții finali prevăzuți la art. 1^1 lit. a) și b) au obligația încheierii unui contract de prestări servicii pentru realizarea verificării sau reviziei tehnice periodice a instalației de utilizare, care să includă și obligațiile prevăzute la art. 12^2

Art. 8^3. - Clienții finali au dreptul să notifice ANRE cu privire la încălcarea de către furnizorul de gaze naturale/OS/OE a prevederilor prezentei proceduri, după ce în prealabil s-a adresat furnizorului de gaze naturale/OS/OE pentru clarificarea aspectelor privind verificarea sau revizia tehnică a instalației de utilizare.”

- La articolul 9 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) notificării transmise clientului final de către furnizorul de gaze naturale;”

- La articolul 9, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(7) OE are obligația ca, în termen de maximum două zile lucrătoare de la înregistrarea la OS, să transmită clientului final un exemplar al Fișei de evidență completat cu numărul de înregistrare de la OS sau însoțit cu dovada înregistrării la OS, astfel:

a)	în format hârtie, prin poștă sau înmânare personală;

b)	în format electronic, prin poșta electronică, SMS etc.”

- După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1 cu următorul cuprins:

„Art. 9^1. – (1) Înregistrarea prevăzută la art. 9 alin. (6),  poate fi efectuată în una din următoarele variante:

a)	în format hârtie, depusă de OE la biroul specializat de informare și relații cu publicul al OS, sau

b)	în format electronic, transmisă de OE prin poșta electronică sau descărcate pe platforma electronică, puse gratuit de OS la dispoziția OE, în acest sens.

(2) Pentru situația prevăzută la alin. (1) OS generează un număr de înregistrare:

a)	pe loc, pentru cele prevăzute la alin. (1) lit. a);

b)	în termen de maximum 2 zile lucrătoare, pentru cele prevăzute la alin. (1) lit. b); numărul de înregistrare de la OS se transmite la OE prin aceeași cale prin care a fost primită Fișa de evidență.”

- La articolul 10 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) să ia de urgență următoarele măsuri, respectiv:

- interzice accesul cu foc sau cu surse care pot provoca scântei;

- întrerupe alimentarea cu gaze naturale;

- efectuează aerisirea încăperilor;

- localizează defectul și nu părăsește zona până la eliminarea totală a gazelor naturale din imobil și sosirea echipei OS;

- extinde controlul pe întreaga zonă unde este posibilă infiltrarea gazelor naturale;”

- La articolul 10, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) În situația în care, în urma verificării tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, sunt constatate defecte și, ulterior remedierii acestora, se impune efectuarea probelor de rezistență și de etanșeitate la presiune, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit.c) din Procedura privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020, OE care a realizat lucrările de remediere efectuează toate operațiunile de revizie tehnică a instalației de utilizare și încheie Fișa de evidență corespunzătoare reviziei.”

- La articolul 10, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7) cu următorul cuprins:

„(7) Detectoarele și electroventilele, prevăzute la alin. (6),  se montează în conformitate cu prevederile Normelor Tehnice.”

- După articolul 12 se introduc două noi articole, articolul 12^1 și 12^2 cu următorul cuprins:

„Art. 12^1. – (1) La data întocmirea Fișei de evidență, OE, prin operațiunile pe care le-a realizat cu ocazia verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare, concluzionează faptul că instalația de utilizare a gazelor naturale îndeplinește sau nu îndeplinește condițiile tehnice de funcționare în siguranță, prevăzute la art. 128 alin. (1) din Normele tehnice.

(2) Prin realizarea verificării sau a reviziei tehnice a instalației de utilizare, OE își asumă răspunderea asupra celor precizate în Fișa de evidență, după caz, la data întocmirii, iar orice modificare adusă instalației de utilizare, ulterior realizării verificării sau reviziei tehnice, cade în răspunderea exclusivă a clientului final.

Art. 12^2. – În situația clienților finali prevăzuți la art. 1^1 lit. a) sau b), OE, cu care aceștia au încheiat contract de prestări servicii pentru realizarea verificării sau reviziei tehnice periodice a instalației de utilizare, pe lângă obligațiile și drepturile prevăzute în prezenta procedură mai au și următoarele obligații:

a)	să țină actualizată evidența verificărilor și reviziilor tehnice periodice a instalațiilor de utilizare;

b)	să pună la dispoziția furnizorului de gaze naturale, cu care clienții finali au încheiate contracte de furnizare gaze naturale, pentru fiecare loc de consum, cu minimum 90 de zile înainte de data scadentă a verificării sau a reviziei tehnice periodice a instalației de utilizare următoarele informații:

(i).	data ultimei verificări sau revizii tehnice periodice a instalației de utilizare și data scadentă a acesteia;

(ii).	data ultimei verificări sau revizii tehnice periodice a instalației comune de utilizare, în situația în care aceasta există, și data scadentă a acesteia;

(iii).	numărul, tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși puse în funcțiune.

c)	să transmită furnizorului de gaze naturale, cu care clienții finali au încheiate contracte de furnizare gaze naturale, Fișele de evidență întocmite în conformitate cu prevederile prezentei proceduri;

d)	să transmită clienților finali, Fișele de evidență întocmite în conformitate cu prevederile prezentei proceduri și la termenele prevăzute în aceasta.”

- La articolul 13 după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:

„(6) În cazul în care Fișa de evidență depusă pentru un loc de consum, nu respectă prevederile art. 9 alin. (3), OS în termenul prevăzut la art. 14 alin. (2), notifică OE cu privire la imposibilitatea actualizării bazei de date pentru respectivul loc de consum.

(7) În situația prevăzută la alin. (6) OE are obligația înștiințării clientului final, cu privire la acest aspect, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării.”

- La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) În situația prevăzută la art. 6 alin. (8), în baza Fișei de evidență a lucrărilor de revizie tehnică la instalația de utilizare gaze naturale și a reconstituirii documentației tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, OS actualizează baza de date prevăzută la anexa 7, la rubrica „Aparate consumatoare de combustibili gazoși puse în funcțiune”.”

- După articolul 14 se introduc două noi articole, articolele 14^1 și 14^2 cu următorul cuprins:

„Art. 14^1. - OS are obligația de a elabora și publica pe pagina proprie de internet, în termen de 30 zile, o procedură operațională proprie care să descrie modalitatea de înregistrare a fișei de verificare sau revizie tehnică a instalației de utilizare, depuse de OE, precum și alte informații necesare acestora, în cazul în care se constată necesitatea demontării/montării sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale.

Art. 14^2. – În situația în care, în urma actualizării bazei de date, OS constată faptul că la un loc de consum nu a fost efectuată verificarea sau revizia tehnică periodică a instalației de utilizare sau nu au fost remediate defecțiunile constatate prin Fișa de evidență, OS are dreptul să sisteze alimentarea cu gaze naturale a respectivului loc de consum, conform prevederilor art. 138 alin. (2) lit. f) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.”

- La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Documentele prevăzute la art. 6 alin. (6) și la art. 7 alin. (5) se întocmesc în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale și sunt însușite de către operatorul economic autorizat de ANRE pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip autorizație PT/PDIB, după caz, precum și de către instalatorul său autorizat de ANRE, tip autorizație PGT/PGIU.”

- Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Constituie contravenție, conform dispozițiilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează în condițiile acestui act normativ, următoarele:

a)	nerespectarea prevederilor prezentei proceduri;

b)	neefectuarea verificării sau reviziei tehnice periodice a instalației de utilizare, la termenele prevăzute în prezenta procedură.”

- După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 17 cu următorul cuprins:

„Art. 17. - Neefectuarea verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare în termenele legale, precum și neremedierea deficiențelor constatate la acestea, atrage în mod direct răspunderea clientului final, pentru eventualele accidente tehnice sau pagube ce pot surveni în exploatarea și utilizarea instalației de utilizare.”

- La anexa nr. 1, după al cincilea paragraf se introduce un nou paragraf cu următorul cuprins:

„Neefectuarea verificării/reviziei tehnice periodice a instalațiilor de utilizare, la termenele prevăzute de legislația în vigoare, constituie contravenție conform dispozițiilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează în condițiile acestui act normativ.”

- La anexa nr. 2 punctul 5 „Drepturile și obligațiile prestatorului”, paragraful doi „Prestatorul are următoarele obligații”, marcatorul șase se modifică și va avea următorul cuprins:

- să predea beneficiarului, gratuit, un exemplar al instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale, întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020.”

- La anexa nr. 2 punctul 6 „Drepturile și obligațiile beneficiarului”, paragraful unu „Beneficiarul are următoarele drepturi”, marcatorul trei se modifică și va avea următorul cuprins:

„-	să primească, gratuit, un exemplar al instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale, întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020.”

- La Anexa nr. 4 alineatul (2) tabelul nr. 3, numărul curent 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Verificarea existenței instrucțiunilor de utilizarea a gazelor naturale3), întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 156/2020”

- La Anexa nr. 4 alineatul (2) tabelul nr. 3, după numărul curent 14 se introduce un nou număr curent, numărul curent 15, cu următorul cuprins:

„15. Testarea funcționării detectorului/detectoarelor automat/automate de gaze la locul de consum și a electroventilului/electroventilelor prin acționarea butonului de „Test” al detectorului”.

- La Anexa nr. 5 alineatul (2) tabelul nr. 3, numărul curent 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Verificarea existenței instrucțiunilor de utilizarea a gazelor naturale3), întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 156/2020”

- La Anexa nr. 5 alineatul (2) tabelul nr. 3, după numărul curent 16 se introduce un nou număr curent, numărul curent 17 cu următorul cuprins:

„17. Testarea funcționării detectorului/detectoarelor automat/automate de gaze la locul de consum și a electroventilului/electroventilelor prin acționarea butonului de „Test” al detectorului”.

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru CHIRIȚĂ

p – presiunea gazelor naturale; În Sistem Internațional unitatea de măsură pentru presiune este Pascal – „Pa”, iar în unități tehnice este bar - „bar”

ATR – aviz tehnic de racordare