ORDIN nr. ....../............

pentru completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 7/2022, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere prevederile art. 99 lit. b) și c) și ale art. 1021 alin. (8) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și alin. (5), precum și ale art. 10 alin. (1) lit. a) și j), precum și ale alin. (3) lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul

Ordin

- Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 7/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 28 februarie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După articolul 53 se introduce un nou articol, articolul 53^1 cu următorul cuprins:

„Art. 53^1. – (1) În situațiile prevăzute la art. 51 alin. (3) și/sau la art. 53, OSD notifică solicitantul, în cel mai scurt timp posibil, cu privire la faptul că extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesare realizării racordării la SD și/sau instalația de racordare, după caz, se realizează de către acesta, prin personal propriu.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) OSD are, în principal, următoarele obligații:

- să asigure întocmirea documentației tehnice complete în vederea depunerii și obținerii certificatului de urbanism, în termen de maximum 10 de zile de la notificare;

- să asigure întocmirea documentației tehnice complete în vederea depunerii și obținerii acordului/autorizației administratorului drumului pentru instalația de racordare, montată în domeniul public, în termen de maximum 20 de zile de la notificare;

- să asigure întocmirea documentației tehnice complete în vederea depunerii și obținerii avizelor și/sau a acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate/autorităților competente, în termen de maximum 10 zile de la obținerea certificatului de urbanism sau a acordului/autorizației administratorului drumului;

- să elaboreze proiectul/proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor și să-l/să le depună la VP, în vederea verificării tehnice a proiectului, conform prevederilor art. 160 alin. (1) din Lege, în termen de maximum 30 de zile de la data obținerii ultimului /ultimei aviz/acord/autorizații;

- să depună proiectul/proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor, însoțit/însoțite de referatul/referatele de verificare, în vederea obținerii autorizației de construire pentru instalația de racordare și/sau extinderea/redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, în termen de maximum 5 zile de la data verificării tehnice a proiectului;

- să execute, recepționeze și să pună în funcțiune extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesară/necesare realizării racordării la SD și/sau instalația de racordare în termen maximum 90 de zile de la data obținerii autorizației de construire, astfel cum este dispus, după caz, de:

- prevederile art. 24 și/sau ale art. 34 din Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 178/2020, sau

- prevederile art. 23 Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 18/2021.

(3) În situația prevăzută la alin. (1) solicitantul are obligația să pună în funcțiune instalația de utilizare a gazelor naturale în termen de 180 de zile de la punerii în funcțiune a instalației de racordare.”

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru Chiriță