Ordin nr. ... din ...

pentru modificarea și completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 102/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

# Având în vedere prevederile art. 15 alin. (11) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările și completările ulterioare şi prevederile art. 17 alin. (1) şi art. 20 din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

# în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

# preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. – Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 102/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 13 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 12, după litera g) se introduc trei noi litere, literele h) – j), cu următorul cuprins:

” h) locurile de consum ale utilizatorilor persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi instituţii publice care se racordează la reţeaua de joasă tensiune, indiferent de puterea solicitată;

i) locurile de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor prevăzuți la art. 73^1 alin. (1) din Lege;

j)  locurile de consum şi de producere aparţinând autorităților publice locale prevăzute la art. 73^1 alin. (2) din Lege.ˮ

2. La articolul 13, alineatul (1),  după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:

ˮ e^1) precizarea, după caz, dacă soluția de racordare prevede folosirea de rețele electrice pentru care au fost executate sau sunt în curs de execuție lucrări de întărire pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de producere/de consum şi de producere, finanțate de utilizatori care beneficiază de aceleași lucrări de întărire și ale căror instalaţii de utilizare sunt puse sub tensiune înaintea instalaţiilor de utilizare proprii ale utilizatorului; în acest caz, se precizează datele pe baza cărora se calculează cotele de participare cuvenite utilizatorilor care au finanțat lucrările respectiveˮ.

3. La articolul 15, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

” h) locurile de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor, alții decât cei prevăzuți la art.12 lit. i).”

4. La articolul 16 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

” b) variante de racordare posibile avute în vedere, inclusiv variante de racordare cu limitarea operaţională a puterii maxime ce poate fi evacuată în reţea în situaţiile/regimurile de funcţionare cu N-1 elemente în funcţiune care au ca efect apariţia de suprasarcini în reţea şi, în consecinţă, conduc la imposibilitatea elementelor reţelei rămase în funcţiune şi a reţelei în ansamblul ei de a funcţiona timp nelimitat în aceste condiţii”.

5. La articolul 16 alineatul (1), după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:

”o) precizarea, după caz, dacă soluția de racordare prevede folosirea de rețele electrice pentru care au fost executate sau sunt în curs de execuție lucrări de întărire pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de producere/de consum şi de producere, finanțate de utilizatori care beneficiază de aceleași lucrări de întărire și ale căror instalaţii de utilizare sunt puse sub tensiune înaintea instalaţiilor de utilizare proprii ale utilizatorului; în acest caz, se precizează datele pe baza cărora se calculează cotele de participare cuvenite utilizatorilor care au finanțat lucrările respective”.

6. La articolul 16 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

”c) variante de racordare posibile avute în vedere, inclusiv variantele de racordare cu limitarea operaţională a puterii maxime ce poate fi evacuată în reţea în situaţiile/regimurile de funcţionare cu N-1 elemente în funcţiune care au ca efect apariţia de suprasarcini în reţea şi, în consecinţă, conduc la imposibilitatea elementelor reţelei rămase în funcţiune şi a reţelei în ansamblul ei de a funcţiona timp nelimitat în aceste condiţii”.

7. La articolul 16 alineatul (2), după litera j) se introduc patru noi litere, literele k) - n), cu următorul cuprins:

”k) calcule de regimuri permanente de funcţionare cu N şi N -1 elemente în funcţiune;

l) calcule de regimuri de stabilitate tranzitorie pentru stabilirea impactului între sistem şi utilizator (numai pentru locuri de producere sau locuri de consum şi de producere; dacă se consideră necesară efectuarea calculului şi în alte cazuri sau efectuarea de calcule de regimuri de stabilitate statică, aceasta se justifică pentru fiecare caz în parte);

m) cerinţele de monitorizare şi reglaj, inclusiv interfaţa cu sistemele SCADA şi de telecomunicaţii;

n) precizarea, după caz, dacă soluția de racordare prevede folosirea de rețele electrice pentru care au fost executate sau sunt în curs de execuție lucrări de întărire pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de producere/de consum şi de producere, finanțate de utilizatori care beneficiază de aceleași lucrări de întărire și ale căror instalaţii de utilizare sunt puse sub tensiune înaintea instalaţiilor de utilizare proprii ale utilizatorului; în acest caz, se precizează datele pe baza cărora se calculează cotele de participare cuvenite utilizatorilor care au finanțat lucrările respective”.

8. La articolul 19 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

”a) utilizator, pentru locul de consum şi/sau de producere respectiv, ca date de temă în cadrul contractului cu operatorul de reţea; de regulă, acestea sunt datele prezentate în anexele Codului tehnic al RET, respectiv RED şi, în cazul instalațiilor de producere a energiei electrice și a instalațiilor de stocare, în normele tehnice specifice”.

9. La articolul 21 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

ˮ a) racordarea la reţeaua electrică de distribuţie a centralelor electrice/unităților generatoareˮ.

10. La articolul 21 alineatul (5), literle b) – d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

ˮ b) racordarea la reţeaua electrică de distribuţie a unei centrale electrice într-o linie electrică deţinută de un operator de distribuţie, linie racordată într-o staţie electrică deţinută de un alt operator de distribuţie;

c) racordarea unei centrale electrice la reţeaua electrică de medie tensiune deţinută de un operator de distribuţie care se buclează cu reţeaua deţinută de un alt operator de distribuţie, respectiv există un tranzit de energie electrică între cele două reţele;

d) racordarea unei centrale electrice/unități generatoare la reţeaua electrică de 110 kV deţinută de un operator de distribuţie care se buclează cu reţeaua deţinută de un alt operator de distribuţie.ˮ

11. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:

ˮ (1) Neînţelegerile dintre operatorii de reţea şi utilizatori cu privire la avizul prevăzut la art. 23 alin. (3) se soluţionează în confomitate cu prevederile reglementărilor în vigoare privind soluționarea disputelor privind accesul la rețelele electrice.

(2) La etapa soluționării disputei la nivelul operatorilor de rețea, la solicitarea utilizatorului, operatorul de retea va lua în considerare rezultatele raportului elaborat de un expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice autorizat, angajat de utilizator. Realizarea expertizei tehnice nu reprezintă obligație pentru utilizator.ˮ

Art. II. – Operatorii de rețea duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. III. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru Chiriță