ORDIN nr.     din......

pentru aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice

Având în vedere dispozițiile art. 96 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. e) și ale art. 9 alin. (1) lit. n) și s) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1 – Se aprobă Regulamentul pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 99/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice

Art. 3 - Titularii de licenţe şi atestate acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, persoanele fizice, precum şi operatorii economici care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4 - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data de .............

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

DUMITRU CHIRIȚĂ

Anexă

Regulamentul pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice

Capitolul I

Cadru legislativ

Articolul 1

(1) Activităţile de proiectare şi executare a instalaţiilor electrice se realizează de către electricieni autorizaţi şi de către personal calificat cu diplomă de studii sau certificat de calificare în domeniul electric aflat sub coordonarea/supravegherea electricienilor autorizaţi, în condiţiile prezentului regulament.

(2) Pentru asigurarea calităţii lucrărilor de instalaţii electrice tehnologice, verificarea proiectelor de instalaţii electrice tehnologice sau a părţii electrice din cadrul unor proiecte complexe se realizează de către verificatori de proiecte, iar expertizarea tehnică de calitate a lucrărilor de instalaţii electrice tehnologice se realizează de către experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice.

(3) Autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, precum şi a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se face în condiţiile prezentului regulament.

(4) Autorizarea verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari pentru instalaţiile şi reţelele electrice aferente construcţiilor se face de către autorităţile prevăzute de normele/reglementările aprobate în baza Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont şi de prevederile cuprinse în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Capitolul II

Scop

Articolul 2

(1) Prezentul regulament stabileşte:

a)condiţiile pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice;

b)condiţiile pentru autorizarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice;

c)condiţiile pentru prelungirea autorizării acordate de Autoritatea competentă persoanelor menţionate la lit. a) şi b);

d)competenţele, drepturile şi obligaţiile persoanelor autorizate menţionate la lit. a) şi b).

(2) Persoanele fizice autorizate în condiţiile prezentului regulament nu sunt exonerate de obligaţiile legale ce le revin şi nu îşi pot transfera responsabilităţile către Autoritatea competentă.

Capitolul III

Domeniul de aplicare

Articolul 3

Prevederile prezentului regulament se aplică:

a)persoanelor fizice, române sau străine, care solicită autorizarea în vederea desfăşurării, pe teritoriul României, cu respectarea actelor normative şi normelor în vigoare aplicabile în domeniul energiei electrice, a activităţilor de proiectare, executare, verificare şi de expertizare a lucrărilor de instalaţii electrice;

b)persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de operare a instalaţiilor electrice, precum şi lucrări de mentenanţă/întreţinere/reparaţii curente ale acestora, sub coordonarea/supravegherea electricienilor autorizaţi, cu respectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) şi art. 38 din prezentul regulament.

Articolul 4

Prevederile prezentului regulament nu se aplică la autorizarea personalului care desfăşoară activităţi de proiectare şi/sau executare de echipamente electrice ori materiale destinate utilizării lor în instalaţiile electroenergetice.

Articolul 5

(1) Operarea şi/sau mentenanţa/întreținerea/reparații curente ale instalaţiilor electrice deţinute sub orice formă de către un operator economic se realizează de personal având calificare profesională în domeniul instalaţiilor electrice, numai sub coordonarea/supravegherea electricienilor autorizaţi care deţin gradul de autorizare corespunzător nivelului maxim de tensiune aferent instalaţiilor electrice respective.

(2) Condiţiile ce trebuie îndeplinite de personalul prevăzut la alin. (1) sunt minimale, iar operatorul economic care deţine sub orice formă instalaţii electrice poate realiza operarea şi/sau mentenanţa acestora inclusiv prin servicii specializate la nivelul său în acest sens.

(3) În cazul în care operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) nu au electricieni autorizaţi angajaţi, operarea şi/sau mentenanţa instalaţiilor electrice se poate realiza în baza unor contracte de prestări servicii încheiate cu operatori economici atestaţi de Autoritatea competentă, corespunzător tipului de atestat care asigură competenţe aferente nivelului de tensiune al instalaţiilor electrice respective.

Capitolul IV

Definiţii şi abrevieri

Articolul 6

(1) În înţelesul prezentului regulament, termenii utilizaţi se definesc după cum urmează:

1. Autoritatea competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul în Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, portal: spv.anre@anre.ro, e-mail: anre@anre.ro, sau orice succesor al acesteia;

2. autorizare - procedura prin care se verifică capabilitatea tehnico-profesională şi prin care se acordă unei persoane fizice dreptul de a proiecta/executa/verifica/expertiza instalaţii electrice, precum şi dreptul de a coordona/supraveghea realizarea lucrărilor de instalaţii electrice, capabilitate care este dovedită prin experienţa profesională şi verificarea cunoştinţelor de specialitate în domeniul instalaţiilor electrice;

3. electrician autorizat - persoana fizică autorizată în condiţiile prezentului regulament pentru a desfăşura, conform competenţelor acordate, activităţi de proiectare/executare şi verificare a instalaţiilor electrice;

4. expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice - persoana fizică responsabilă de desfăşurarea unei activităţi complexe (care cuprinde, după caz, verificări suplimentare, cercetări, experimentări sau încercări, studii, relevee, analize şi evaluări necesare) pentru cunoaşterea stării tehnice a unei instalaţii electrice tehnologice sau care stabileşte modul în care proiectul unei instalaţii electrice tehnologice respectă cerinţele prevăzute de lege, în vederea fundamentării măsurilor de intervenţie;

5. operarea/exploatarea instalaţiilor electrice aferente unor capacităţi energetice - urmărirea permanentă a funcţionării instalaţiilor electrice, pregătirea şi coordonarea manevrelor, realizarea operaţiilor şi manevrelor în mod nemijlocit într-o instalaţie electrică, în vederea funcţionării sigure şi economice a acesteia, cu respectarea reglementărilor tehnice, de securitate şi sănătate în muncă şi în domeniul protecţiei mediului, stabilite prin legislaţia în vigoare;

6. instalaţie electrică - ansamblu de echipamente, celule şi elemente legate funcţional între ele, de regulă amplasate într-un spaţiu comun şi operate de aceeaşi formaţie; sunt incluse partea electrică a centralelor electrice, reţelele electrice şi instalaţiile electrice de utilizare; instalaţia electrică face parte din SEN sau dintr-un sistem electroenergetic izolat;

7. instalaţie electrică de utilizare a energiei electrice - ansamblul de instalaţii electrice care aparţin unui client final şi sunt situate în aval faţă de punctul de delimitare de cele aferente reţelei electrice aparţinând unui operator de reţea a energiei electrice; instalaţia electrică de utilizare creează condiţiile de alimentare cu energie electrică a receptoarelor;

8. instalaţie electrică interioară - instalaţie electrică de joasă tensiune realizată în interiorul unui loc de consum;

9. instalaţie electrică tehnologică - instalaţie electrică care este parte a unei capacităţi energetice, diferită de instalaţia electrică/reţeaua electrică aferentă unei construcţii, inclusiv reţelele electrice, în care sau pe care este amplasată capacitatea energetică;

10. legitimație – act nominal și netransmisibil emis de Autoritatea competentă care atestă calitatea de electrician autorizat în domeniul instalațiilor electrice, verificator de proiecte autorizat sau expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, și care servește la legitimarea acestuia în această calitate; legitimațiile emise de Autoritatea competentă se înregistrează, în ordinea emiterii, în Registrul electronic de evidenţă al autorității competente fiind emise și în format fizic;

11. I.F. întreprindere familială - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de membrii unei familii;

12. I.I. întreprindere individuală - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică;

13. mentenanţă - ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice care se execută asupra structurilor, instalaţiilor (sistemelor) şi componentelor după punerea în funcţiune şi care sunt efectuate pentru menţinerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii funcţiilor pentru care au fost proiectate;

14. operator economic atestat - operator economic titular al unui atestat emis de către Autoritatea competentă;

15. P.F.A. persoană fizică autorizată- întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică ce foloseşte, în principal, forţa sa de muncă;

16. retragerea autorizării - revocarea calităţii de electrician autorizat în domeniul instalaţiilor electrice, de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice;

17. supravegherea/coordonarea executării unei instalaţii electrice - activitatea organizatorică şi tehnică de urmărire de către un electrician autorizat a executării unei instalaţii electrice, cu respectarea proiectelor tehnice şi a tuturor normelor în vigoare; este o componentă a activităţii de executare a instalaţiei;

18. termen de vizare - data până la care trebuie efectuate verificarea îndeplinirii condiţiilor de continuare a activităţilor supuse autorizării și actualizarea datelor din Registrul electronic de evidență;

19. verificator de proiecte - persoană fizică responsabilă, în condiţiile legii, cu verificarea conţinutului documentaţiei necesare realizării instalaţiilor electrice tehnologice, în conformitate cu exigenţele cuprinse în prevederile legale.

20. Registrul electronic de evidență – secțiune din cadrul portalului ANRE dedicată informațiilor de interes public aferente procesului de autorizare a persoanelor fizice.

(2) Abrevierile utilizate sunt următoarele:

1. ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

2. SEN - Sistemul electroenergetic naţional;

3. CPA - calificare profesională acceptabilă;

4. PCUe - Punctul de contact unic electronic conform prevederilor legale incidente;

5. EPP - experienţă profesională în proiectare;

6. EPEx - experienţă profesională în executare;

7. EPOM - experienţă profesională în operare şi/sau mentenanţă.

Capitolul V

Tipuri de autorizări şi competenţele persoanelor autorizate

Articolul 7

(1) Calitatea de electrician autorizat se dovedeşte prin verificarea acesteia în Registrul electronic de evidență şi prin legitimaţia emisă de Autoritatea competentă în conformitate cu prevederile art. 12, însoţită de un act de identitate, numai în condiţiile valabilităţii acestora.

(2) Calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se dovedeşte prin verificarea acesteia în Registrul electronic de evidență şi prin legitimaţia emisă de Autoritatea competentă în conformitate cu prevederile art. 19, însoţită de un act de identitate, numai în condiţiile valabilităţii acestora.

(3) Calitatea de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se dovedeşte prin verificarea acesteia în Registrul electronic de evidență şi prin legitimaţia emisă de Autoritatea competentă în conformitate cu prevederile art. 20, însoţită de un act de identitate, numai în condiţiile valabilităţii acestora.

Articolul 8

(1) Electricienii autorizaţi pentru proiectarea/ executarea/verificarea de instalaţii electrice pot avea, după caz, următoarele grade de autorizare: I, II, III şi IV.

(2) Pentru fiecare dintre gradele II, III şi IV sunt definite două tipuri de autorizări:

a)autorizare de tip A, pentru proiectare de instalaţii electrice;

b)autorizare de tip B, pentru executare de instalaţii electrice.

(3) În funcţie de gradul şi tipul/tipurile de autorizare, o persoană fizică poate deţine simultan calităţile menţionate la art. 7, în condiţiile menţionate în prezentul regulament.

(4) În scopul eliminării suprapunerilor de grade/tipuri de autorizare deţinute, o persoană fizică, electrician autorizat, nu poate deţine simultan un grad de autorizare de nivel inferior unui alt grad de autorizare de nivel superior, dintre cele prevăzute la art. 9, pentru acelaşi tip de autorizare.

Articolul 9

Autorizările prevăzute la art. 8 confirmă, în funcţie de tip şi grad, următoarele competenţe:

a)gradul I, pentru executarea de instalaţii electrice interioare cu o putere instalată de maximum 10 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;

b)gradul IIA, pentru proiectare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;

c)gradul IIB, pentru executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;

d)gradul IIIA, pentru proiectare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV;

e)gradul IIIB, pentru executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV;

f)gradul IVA, pentru proiectare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată;

g)gradul IVB, pentru executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată.

Articolul 10

(1) Calitatea de verificator de proiecte autorizat în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice sau al părţii electrice din cadrul unor proiecte complexe, conferă titularului acesteia următoarele competenţe:

a)verifică documentaţia tehnică de proiectare a instalaţiilor electrice tehnologice, necesară obţinerii autorizaţiei de construire;

b)verifică documentaţiile tehnice şi detaliile de realizare a montajului instalaţiilor electrice tehnologice, sub formă de planşe, breviare de calcul, caiete de sarcini, memorii tehnice, necesare respectării cerinţelor impuse de normativele tehnice şi prescripţiile energetice în vigoare;

c)verifică tehnic proiectele întocmite în urma unor rapoarte elaborate de către experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari, în vederea confirmării că proiectele respectă cerinţele stabilite de lege.

(2) Verificatorul de proiecte autorizat în condiţiile prezentului regulament are dreptul de a verifica orice proiect de instalaţii electrice tehnologice sau părţi electrice aparţinând unor proiecte complexe, atât cele racordate/aparţinând SEN, cât şi cele aferente unor sisteme electroenergetice izolate, de a semna şi ştampila documentele scrise şi desenate numai în condiţiile în care documentaţia supusă verificării este corespunzătoare din punctul de vedere al cerinţelor prevăzute în legislaţia şi reglementările aplicabile.

(3) În scopul evitării conflictului de interese, verificatorul de proiecte autorizat în condiţiile prezentului regulament nu poate verifica proiectele întocmite de acesta sau la a căror elaborare a participat.

Articolul 11

(1) Calitatea de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, conferă titularului acesteia următoarele competenţe:

a)analizează condiţiile de amplasament şi de exploatare a lucrărilor de instalaţii electrice tehnologice, inclusiv sub aspectul riscurilor tehnice şi tehnologice ale acestor instalaţii şi ale capacităţilor energetice din care acestea fac parte;

b)analizează starea lucrărilor de montaj al instalaţiilor electrice tehnologice, în perioada normată de funcţionare sau în afara acesteia, care trebuie supuse expertizei tehnice de calitate;

c)analizează documentele care au stat la baza realizării lucrărilor de montaj al instalaţiilor electrice tehnologice în fazele de proiectare, execuţie şi exploatare;

d)analizează modul de aplicare a prevederilor reglementărilor tehnice care au stat la baza realizării lucrărilor de instalaţii electrice tehnologice şi ale celor în vigoare la data efectuării expertizei tehnice de calitate.

(2) Expertul tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice poate solicita beneficiarului, în cazuri justificate, măsurători sau verificări suplimentare care să permită evaluarea corectă a bunei funcţionări a instalaţiilor tehnologice analizate.

(3) Expertul tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice elaborează raportul de expertiză tehnică de calitate cuprinzând soluţii şi măsuri care se impun pentru fundamentarea tehnică şi economică a deciziei de intervenţie ce se însuşeşte de către proprietarii sau administratorii lucrărilor de instalaţii electrice şi, după caz, de către investitor.

(4) Expertul tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice semnalează situaţiile în care, în urma intervenţiei sale, se impune verificarea proiectului şi sub aspectul altor cerinţe decât cele la care se referă raportul de expertiză tehnică de calitate întocmit.

(5) Expertizarea tehnică de calitate a lucrărilor de instalaţii electrice tehnologice este o activitate complexă care se efectuează de către experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari autorizaţi în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, atunci când un act juridic sau un organism cu atribuţii de control al statului în domeniul lucrărilor de instalaţii electrice prevede acest lucru sau când o situaţie deosebită o impune pentru:

a)rezolvarea unor situaţii care intervin la lucrările existente:

– în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale, acţiunilor umane sau activităţilor tehnologice;

– în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice aferente lucrărilor de montaj pentru evaluarea capacităţii acestora de satisfacere a cerinţelor conform legii;

b)rezolvarea divergenţelor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau a execuţiei unor lucrări de montaj.

(6) Dacă expertul tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice ajunge în mod justificat la concluzia că se impune luarea unor măsuri imediate pentru prevenirea unor accidente cu urmări grave, precum victime omeneşti sau pagube materiale, le va aduce la cunoştinţă, în scris, proprietarilor sau administratorilor lucrărilor de instalaţii electrice şi, după caz, investitorului, care sunt obligaţi să le pună în aplicare.

Capitolul VI

Procedura de autorizare

Secţiunea 1

Dispoziţii generale

Articolul 12

Autorizarea electricienilor care desfăşoară activităţi de proiectare/executare/verificare a instalaţiilor   electrice se face:

a) pe bază de examen, desfăşurat în conformitate cu prevederile pct. 1 din anexa nr. 1, la obţinerea unui grad/tip de autorizare, precum şi la trecerea la un grad/tip superior sau diferit; sau

b) fără examen, pe baza documentelor transmise conform prevederilor art. 13.

Articolul 13

(1) Autoritatea competentă poate acorda autorizarea gradul IVA, fără examen, pe bază de referat întocmit    în cadrul structurii organizatorice de specialitate, la cerere, inginerilor proiectanţi principali din cadrul institutelor de proiectare din domeniul energetic, care deţin sau au deţinut gradul I de autorizare, precum şi cercetătorilor din cadrul institutelor/centrelor de cercetare din domeniul energetic, cu grad similar cu acesta în Nomenclatorul clasificării ocupaţiilor din România, sau profesorilor/conferenţiarilor universitari din cadrul facultăţilor din domeniul energetic, dacă solicitanţii îndeplinesc următoarele condiţii:

– deţin calificare profesională/specializare în domeniul energetic;

– deţin vechime de minimum 20 de ani în activitatea de proiectare/cercetare de instalaţii electrice de înaltă tensiune sau în activitatea didactică, în discipline de profil, în domeniul energetic.

(2) Cererea de autorizare prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de curriculum vitae şi documente (copii ale diplomelor de calificare, specializare, copia cărţii de muncă/raportului extras din Registrul de evidenţă a salariaţilor comunicat la inspectoratul teritorial de muncă, adeverinţe etc.) care demonstrează îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1).

(3) Autoritatea competentă acordă, fără examen, pe bază de referat întocmit în cadrul structurii organizatorice de specialitate, calitatea de electrician autorizat personalului angajat al Autorităţii competente din direcţiile generale de reglementare în domeniul energiei electrice sau de control ori în maximum 30 de zile de la încetarea raporturilor contractuale ale acestuia cu Autoritatea competentă, la cererea acestuia, dacă solicitanţii îndeplinesc condiţiile de calificare şi experienţa profesională prevăzute în anexa nr. 2 pentru gradul/tipul de autorizare solicitat.

Articolul 14

Pentru obţinerea calităţii de electrician autorizat, solicitantul trebuie să deţină o diplomă de calificare care    să se încadreze în una dintre următoarele calificări profesionale acceptabile (CPA):

a)CPA1: lucrători calificaţi absolvenţi ai unor cursuri de calificare în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor electrice pentru construcţii;

b)CPA2: lucrători calificaţi absolvenţi ai şcolilor profesionale cu durată mai mică de 3 ani, specializaţi în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor electrice pentru construcţii;

c)CPA3: lucrători calificaţi absolvenţi ai şcolilor profesionale cu durată de 3 ani sau mai mare, specializaţi în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor electrice pentru construcţii;

d)CPA4: absolvenţi de licee cu profil energetic, electrotehnic, electromecanic, instalaţii sau industrial, având diplomă de bacalaureat, cu specializare de lucrător calificat energetic, electrician, electrotehnist, electromecanic sau electrician pentru construcţii;

e)CPA 4.1: lucrători calificați în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor electrice pentru construcţii, având și diploma de bacalaureat în alt domeniu decât acestea;

f)CPA5: absolvenţi ai şcolilor tehnice postliceale, şcolilor de maiştri sau ai unor cursuri de calificare postliceale, având diplomă de tehnician/maistru în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor pentru construcţii;

g)CPA6: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplomă în domeniul inginerie energetică, conform Nomenclatorului domeniilor, al structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea;

h)CPA6.1: ingineri diplomaţi, având diplomă de licenţă în domeniul inginerie energetică şi diplomă de master în specializarea electroenergetică;

i)CPA6.2: ingineri diplomaţi, având diplomă de licenţă în domeniul inginerie energetică şi diplomă de master în specializarea energetică, precum şi ingineri diplomaţi având specializarea informatizarea proceselor energetice/informatică industrială în energetică;

j)CPA6.3: subingineri, ingineri licenţiaţi având diplomă în specializarea electroenergetică;

k)CPA7: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome în unul dintre domeniile de studii universitare stabilite conform Nomenclatorului domeniilor, al structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea: inginerie electrică/electrotehnică, inginerie electronică şi telecomunicaţii, ingineria instalaţiilor, ingineria sistemelor;

l)CPA7.1: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome în domeniul inginerie electrică şi una dintre specializările: sisteme electrice, electrotehnică, electromecanică, metrologie, instrumentații și achiziții de date;

m)CPA7.2: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome în domeniul inginerie electronică şi telecomunicaţii şi una dintre specializările: electronică aplicată, electronică şi telecomunicaţii sau echivalente acestora;

n)CPA7.3: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome în domeniul ingineria instalaţiilor, specializarea instalaţii pentru construcţii;

o)CPA7.4: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome în domeniul ingineria sistemelor, specializarea automatică;

p)CPA7.5: ingineri diplomaţi, având diplomă de licenţă în domeniul inginerie electrică şi una dintre specializările: sisteme electrice, electrotehnică, electromecanică, precum şi diplomă de master în domeniul energetic/electric;

q)CPA8: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome în alte domenii de studii universitare inginereşti decât cele nominalizate la CPA7, conexe domeniului energetic/electric: inginerie minieră, inginerie de petrol şi gaze, informatică aplicată în ingineria electrică, informatică industrială, inginerie economică în domeniile electric, electronic sau energetic, electromecanică navală, ingineria mediului, inginerie medicală, instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei, inginerie aerospaţială, calculatoare, robotică și mecatronică sau echivalente acestora;

r)CPA8.1: ingineri diplomaţi, având diplomă de licenţă în domeniile/specializările nominalizate la CPA8, precum şi diplomă de master într-o specializare în domeniul energetic;

s)CPA9: ingineri diplomaţi, având diplomă de licenţă în domeniul tehnic, precum şi diplomă de master într-o specializare în domeniul energetic/electric.

Articolul 15

Prin experienţă profesională în activităţile de proiectare (EPP), executare (EPEx) sau operare şi/sau mentenanţă (EPOM), dobândită de către candidatul la examenul de autorizare ca electrician autorizat, se înţelege activitatea de proiectare, executare sau operare şi/sau mentenanţă a instalaţiilor electrice, astfel:

a)EPP: activitatea de elaborare proiecte în domeniul instalaţiilor electrice desfăşurată de către solicitant  ca:

– membru, vicepreşedinte sau preşedinte al comisiilor de avizare din cadrul operatorului de reţea, titular de licenţă emisă de Autoritatea competentă, sau al unui institut de proiectare având compartimente de proiectare în domeniul instalaţiilor electrice;

– angajat al unui operator economic atestat;

– persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială;

b)EPEx: activitatea de executare a instalaţiilor electrice, care a fost efectuată de către solicitant în calitatea sa de persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau în cadrul unei întreprinderi familiale ori ca angajat al unui titular de licenţă emisă de Autoritatea competentă, al unui operator economic atestat ori al unui operator economic client final de energie electrică;

c)EPOM: activitatea de operare şi/sau mentenanţă a instalaţiilor electrice, care a fost efectuată de către solicitant ca angajat al unui operator economic titular de licenţă emisă de Autoritatea competentă, al unui operator economic atestat de Autoritatea competentă sau al unui operator economic având calitatea de client final de energie electrică.

Articolul 16

(1)Experienţa profesională minimă, respectiv numărul de ani în activităţi de tipul celor precizate la art. 15, pentru fiecare CPA menţionate la art. 14, necesară calificării pentru gradul şi tipurile de autorizaţie de electrician solicitată, este prevăzută în anexa nr. 2.

(2) Numărul de ani de experienţă profesională poate fi luat în considerare numai după absolvirea studiilor corespunzătoare prevăzute la art. 14, ca angajat pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite.

(3) Autoritatea competentă poate analiza şi accepta şi alte calificări profesionale echivalente, având denumiri diferite de cele ale calificărilor profesionale prevăzute la art. 14, luând în considerare în acest sens documente emise de unităţile de învăţământ, precum foi matricole, adeverinţe etc.

Articolul 17

(1) Documentele necesare în vederea înscrierii la examenul pentru dobândirea calităţii de electrician autorizat sunt:

a)cererea de autorizare completată în format electronic pe portalul ANRE sau în platforma PCUe;

b)copia actului de identitate;

c)copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă calificarea profesională;

d)documentul care atestă recunoaşterea certificatelor sau diplomelor de calificare profesională pe teritoriul României, emis în conformitate cu prevederile legale în domeniu;

e)copia carnetului de muncă sau adeverinţe care să ateste experienţa profesională în domeniul în care se solicită autorizarea, acolo unde este cazul, şi/sau, după caz, a raportului aferent salariatului extras din Registrul de evidenţă a salariaţilor comunicat la inspectoratul teritorial de muncă, asumat prin semnătură;

f)declaraţia de consimţământ privind colectarea şi prelucrarea datelor personale, întocmită conform modelului publicat pe site-ul Autorității competente;

g)copia chitanţei de achitare a tarifului pentru autorizare; tariful pentru autorizare se poate achita fie direct la casieria Autorităţii competente, fie în contul acesteia;

(2) În cazul solicitantului persoană fizică străină, documentele prevăzute la alin. (1) ce sunt într-o altă limbă vor fi însoţite de traducerea informală în limba română a acestora.

Articolul 18

(1) Calitatea de electrician autorizat este definitivă și este valabilă numai cu condiţia vizării periodice a legitimației de electrician obținute o dată la cinci ani. În cazul în care legitimația de electrician autorizat nu este vizată până la împlinirea termenului de vizare, titularul legitimației de electrician autorizat în domeniul instalaţiilor electrice nu are dreptul să desfăşoare activităţi de proiectare şi executare a instalaţiilor electrice până la vizarea legitimației de electrician deţinute.

(2) Legitimația de electrician autorizat este valabilă numai în concordanță cu Registrul electronic de evidență al autorității competente și numai împreună cu un act de identitate şi are conţinutul-cadru publicat pe site-ul ANRE.

Articolul 19

(1)Autorizarea verificatorilor de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice este aprobată de către Comisia de autorizare prevăzută la pct. 9 subpct 2.1 din anexa nr. 1 şi se face pe baza documentelor transmise, care sunt verificate în cadrul structurii organizatorice de specialitate a Autorității competente, precum şi în baza unui interviu pe teme de specialitate, susţinut în faţa Comisiei de autorizare. Autorizarea verificatorilor de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se desfăşoară în conformitate cu prevederile pct. 2 din anexa nr. 1.

(2) Dispoziţiile art. 13 alin. (3) se aplică în mod corespunzător în cazul acordării calităţii de verificator de proiecte dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile de calificare şi de experienţă profesională conform alin. (3) şi (6).

(3) Calitatea de verificator de proiecte autorizat în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice poate fi dobândită cu condiţia ca solicitantul să deţină de minimum 5 ani calitatea de electrician autorizat gradul IIIA sau IVA.

(4) Calitatea de verificator de proiecte autorizat în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice este definitivă şi poate fi exercitată numai dacă legitimația de electrician autorizat gradul IIIA sau IVA este vizată la zi.

(5) În cazul în care legitimația de electrician autorizat deţinută, gradul IIIA sau IVA, nu este vizată până la împlinirea termenului de vizare, titularul legitimației de verificator de proiecte autorizat în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice nu are dreptul să desfăşoare activităţi de verificare a proiectelor în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice până la vizarea legitimației de electrician deţinute.

(6) Documentele necesare în vederea dobândirii calităţii de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice sunt:

a)cererea de autorizare completată în format electronic pe portalul ANRE sau în platforma PCUe,;

b)copia actului de identitate;

c)curriculum vitae, întocmit conform modelului european -europass, din care să reiasă informaţii detaliate cu privire la experienţa deţinută în domeniu;

d)memoriu de activitate din care să reiasă experienţa solicitantului în activităţi de proiectare instalaţii electrice de medie, respectiv înaltă tensiune, pentru o perioadă de minimum 5 ani;

e)adeverinţă/adeverinţe eliberată/eliberate de reprezentantul legal al angajatorului/angajatorilor unde solicitantul şi-a desfăşurat activitatea, din care să reiasă experienţa dobândită, conform memoriului de activitate menţionat la lit. d);

f)dovada absolvirii în ultimele 12 luni anterioare cererii a unui curs de pregătire teoretică cu o durată de minimum 20 de ore în vederea obţinerii calităţii de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, care să respecte cel puţin tematica şi bibliografia stabilite şi publicate de Autoritatea competentă pe pagina sa de internet;

g)declaraţia de consimţământ privind colectarea şi prelucrarea datelor personale, întocmită conform modelului publicat pe site-ul Autorității competente;

h)copia chitanţei de achitare a tarifului de autorizare ca verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice; tariful pentru autorizare se poate achita fie direct la casieria autorităţii competente, fie în contul acesteia.

(7) După obţinerea calităţii de verificator de proiecte autorizat în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, Autoritatea competentă completează Registrul electronic de evidență și emite solicitantului o legitimație care atestă această calitate, valabilă numai împreună cu un act de identitate. Verificatorul de proiecte autorizat în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice certifică proiectele verificate prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii sale olografe pe fiecare pagină din documentaţiile prevăzute la art. 10. Pentru ca elementele de identificare ale verificatorului de proiecte să fie lizibile, ştampila va avea dimensiunile de 4 x 5 cm şi va fi realizată prin grija şi pe cheltuiala sa.

(8) Autorizarea de verificator de proiecte autorizat în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice emisă în condiţiile prezentului regulament conferă titularului competenţele prevăzute la art. 10 numai la nivelul competenţelor legitimației de electrician autorizat deţinute.

Articolul 20

(1)Autorizarea specialiştilor experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice este aprobată de către Comisia de autorizare prevăzută la pct. 9 subpct. 2.1 din anexa nr. 1 şi se face pe baza documentelor transmise , care sunt verificate în cadrul structurii organizatorice de specialitate a autorității competente, precum şi în baza unui interviu pe teme de specialitate, susţinut în faţa Comisiei de autorizare. Autorizarea experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se desfăşoară în conformitate cu prevederile pct. 2 din anexa nr. 1.

(2) Dispoziţiile art. 13 alin. (3) se aplică în mod corespunzător în cazul acordării calităţii de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile de calificare şi de experienţă profesională conform alin. (3) şi (6).

(3) Calitatea de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice poate fi dobândită cu condiţia ca solicitantul să deţină de minimum 8 ani calitatea de electrician autorizat gradul IIIA+B sau IVA+B.

(4) Calitatea de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice este definitivă şi poate fi exercitată numai dacă legitimația de electrician autorizat deţinută, gradul IIIA+B sau IVA+B, este vizată la zi.

(5) În cazul în care legitimația de electrician autorizat deţinută, gradul IIIA+B sau IVA+B, nu este vizată până la împlinirea termenului de vizare, titularul legitimației de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice nu are dreptul să desfăşoare activităţi de expertizare tehnică de calitate a lucrărilor în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice până la vizarea legitimației de electrician deţinute.

(6) Documentele necesare în vederea dobândirii calităţii de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice sunt:

a)cererea de autorizare completată în format electronic pe portalul Autorității competente  sau în platforma PCUe;

b)copia actului de identitate;

c)curriculum vitae, întocmit conform modelului european - europass, din care să reiasă informaţii detaliate cu privire la experienţa deţinută în domeniu;

d)memoriu de activitate din care să reiasă experienţa solicitantului în activităţi de expertizare instalaţii electrice de medie, respectiv înaltă tensiune, pentru o perioadă de minimum 8 ani;

e)adeverinţă/adeverinţe eliberată/eliberate de reprezentantul legal al angajatorului/angajatorilor unde solicitantul şi-a desfăşurat activitatea, din care să reiasă experienţa dobândită conform memoriului de activitate menţionat la lit. d);

f)dovada absolvirii în ultimele 12 luni anterioare cererii a unui curs de pregătire teoretică cu o durată de minimum 20 de ore în vederea obţinerii calităţii de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, care să respecte cel puţin tematica şi bibliografia stabilite şi publicate de Autoritatea competentă pe pagina sa de internet;

g)declaraţia de consimţământ privind colectarea şi prelucrarea datelor personale, întocmită conform modelului publicat pe site-ul Autorității competente;

h)copia chitanţei de achitare a tarifului de autorizare ca expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice; tariful pentru autorizare se poate achita fie direct la casieria Autorităţii competente, fie în contul acesteia.

(7) După obţinerea calităţii de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, Autoritatea competentă completează Registrul electronic de evidență și emite o legitimație care atestă calitatea de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, valabilă numai împreună cu un act de identitate. Expertul tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice certifică documentele elaborate/verificate prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii sale olografe pe fiecare pagină din documentaţiile prevăzute la art. 11. Pentru ca elementele de identificare ale expertului tehnic de calitate şi extrajudiciar să fie lizibile, ştampila va avea dimensiunile de 4 x 5 cm şi va fi realizată prin grija şi pe cheltuiala sa.

(8) Autorizarea de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice emisă în condiţiile prezentului regulament conferă titularului competenţele prevăzute la art. 11 numai la nivelul competenţelor legitimației de electrician autorizat deţinute.

Secţiunea a 2-a

Procesul de autorizare în vederea obţinerii calităţii de electrician autorizat /de vizare periodică în vederea prelungirii calităţii de electrician autorizat/verificator de proiecte autorizat/expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat

Subsecţiunea 1

Înscrierea la examen în vederea obţinerii calităţii de electrician autorizat

Articolul 21

(1) Etapele procesului de autorizare a electricienilor sunt:

a)înscrierea pe portalul Autorității competente sau în platforma PCUe la examenul de autorizare, denumit în continuare examen, în baza unei cereri completate în format electronic;

b)analiza şi acceptarea de către Autoritatea competentă a cererii solicitantului de a participa la examen în calitate de candidat, pe baza documentelor prezentate;

c)examinarea candidaţilor, care se încadrează în procedurile autorității competente;

d)completarea de către Autoritatea competentă a Registrului electronic de evidență și emiterea legitimației de electrician autorizat.

(2) Pentru înscrierea la examen, solicitantul înregistrează la Autoritatea competentă documentele prevăzute la art. 17 alin. (1), prin următoarele mijloace de comunicare:

a) prin intermediul portalului Autorității competente;

b) prin încărcare în platforma PCUe;

Articolul 22

Trecerea la un grad de autorizare superior sau obţinerea unui alt tip de autorizare se poate face numai prin   promovarea unui nou examen de autorizare.

Articolul 23

Candidatul care îndeplineşte condiţiile de calificare şi experienţă profesională cumulate pentru două tipuri de autorizare poate fi acceptat la examenul de autorizare ca electrician autorizat pentru ambele tipuri de autorizare; în acest caz, numărul de ani de experienţă profesională necesar este numărul maxim de ani dintre valorile corespunzătoare celor două tipuri de autorizare, iar pentru obţinerea legitimației candidatul susţine un singur examen.

Articolul 24

(1) O persoană având calitatea de electrician autorizat se poate înscrie la un nou examen, pentru un grad/tip superior sau diferit, caz în care va înregistra la Autoritatea competentă documentele prevăzute la art. 17 alin. (1).

(2) Candidatul care a fost declarat „Neautorizat“ la examen se poate înscrie la un nou examen pentru acelaşi grad/tip de autorizare, transmiţând prin una din cele două mijloace de comunicare precizate la art. 21 alin. (2) o nouă cerere de autorizare, precum şi copia chitanţei de achitare a 50% din valoarea tarifului de autorizare.

(3) Prevederile alin. (2) referitoare la tariful de autorizare se aplică pentru o singură înscriere, aferentă următoarei sesiuni de examinare organizate de Autoritatea competentă.

Articolul 25

Operatorii economici care proiectează/ execută/verifică lucrări de instalaţii electrice pot solicita Autorității competente autorizarea mai multor angajaţi, încărcând documentele pentru fiecare solicitant în parte, prin aceleași mijloace de comunicare prevăzute la art.21 alin. (2).

Subsecţiunea a 2-a

Înscrierea în cadrul sesiunilor de autorizare în vederea obţinerii calităţii de verificator de proiecte/expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat

Articolul 26

(1) Etapele procesului de autorizare a verificatorilor de proiecte/experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari sunt:

a)înscrierea pe portalul Autorității competente sau în platforma PCUe, în baza unei cereri completate în format electronic;

b)analiza şi acceptarea de către Autoritatea competentă a cererii solicitantului de a dobândi calităţile de verificator de proiecte/expert tehnic de calitate şi extrajudiciar, pe baza documentelor prezentate;

c)susţinerea unui interviu pe teme de specialitate;

d)completarea de către Autoritatea competentă a Registrului electronic de evidență și emiterea legitimației de verificator de proiecte/expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat.

(2) Pentru înscrierea în vederea obţinerii calităţii de verificator de proiecte/expert tehnic de calitate şi   extrajudiciar autorizat, solicitantul înregistrează la Autoritatea competentă documentele prevăzute, după caz, la art. 19 alin. (6) și/sau art. 20 alin. (6), prin aceleași mijloace de comunicare prevăzute la art. 21 alin. (2).

Articolul 27

Operatorii economici care proiectează/ execută/verifică lucrări de instalaţii electrice pot solicita Autorității competente autorizarea mai multor angajaţi, încărcând documentele pentru fiecare solicitant în parte, conform art. 19 alin. (6), respectiv art. 20 alin. (6), după caz, prin aceleași mijloace de comunicare prevăzute la art. 21 alin. (2).

Secţiunea a 3-a

Condiţii de acceptare la examenul de autorizare ca electrician autorizat

Articolul 28

Verificarea documentelor transmise de solicitant se face de către structura organizatorică de specialitate din cadrul Autorităţii competente.

Articolul 29

Acceptarea la examen se face numai în cazul în care sunt îndeplinite concomitent următoarele cerinţe:

a)cererea de autorizare este completată în format electronic pe portalul Autorității competente  sau în platforma PCUe ;

b)cererea este însoțită de toate documentele cerute de prezentul Regulament;

c)candidatul demonstrează că are experienţă profesională minimă în domeniul instalaţiilor electrice, în conformitate cu cerinţele prevăzute la art. 16.

Secţiunea a 4-a

Vizarea periodică a legitimației de electrician autorizat/verificator de proiecte autorizat/expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat, în cadrul sesiunilor de autorizare

Articolul 30

(1) Vizarea legitimației de electrician autorizat se realizează în termen de 5 ani de la data emiterii documentului sau, după caz, de la data ultimei vizări, prin completarea corespunzătoare în Registrul electronic de evidență.

(2) Documentele necesare în vederea verificării şi vizării periodice a legitimației de electrician autorizat sunt:

a)cererea de vizare completată în format electronic pe portalul Autorității competente sau în platforma PCUe;

b)copia actului de identitate;

c)dovada absolvirii în ultimele 12 luni anterioare cererii a unui curs de pregătire teoretică cu o durată de minimum 20 de ore, în vederea vizării periodice a legitimației de electrician autorizat, care să respecte cel puţin tematica şi bibliografia stabilite şi publicate de Autoritatea competentă pe pagina sa de internet pentru tipul şi gradul respectiv de autorizare;

d)declaraţia de consimţământ privind colectarea şi prelucrarea datelor personale, întocmită conform modelului publicat pe site-ul Autorității competente;

e)copia chitanţei de achitare a tarifului de vizare periodică ca electrician autorizat; tariful de vizare se poate achita în contul Autorităţii competente sau direct la casieria acesteia.

(3) În cazul în care legitimația de electrician autorizat nu este vizată până la împlinirea termenului de vizare, titularul acesteia nu are dreptul să desfăşoare activităţi în domeniul instalaţiilor electrice până la vizarea documentului.

Articolul 31

(1) Vizarea legitimației de verificator de proiecte autorizat în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice poate fi solicitată, de regulă, împreună cu solicitarea vizării periodice a legitimației de electrician autorizat gradul IIIA sau IVA, în cadrul unei sesiuni de autorizare. Vizarea legitimației de verificator de proiecte autorizat se va realiza în termen de 5 ani de la data emiterii documentului sau, după caz, de la data ultimei vizări, prin completarea corespunzătoare în Registrul electronic de evidență.

(2) Documentele necesar a fi depuse în cazul solicitării de vizare periodică cuprind:

a)cererea de vizare completată în format electronic pe portalul Autorității competente sau în platforma PCUe;

b)actul de identitate, în copie;

c)registrul de evidenţă a proiectelor de instalaţii electrice verificate în ultimul an de activitate, întocmit conform modelului din anexa nr. 3, dacă este cazul;

d)dovada absolvirii în ultimele 12 luni anterioare cererii a unui curs de pregătire teoretică cu o durată de minimum 20 de ore, în vederea vizării periodice a legitimației de verificator de proiecte autorizat în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, care să respecte cel puţin tematica şi bibliografia stabilite şi publicate de Autoritatea competentă pe pagina sa de internet;

e)declaraţia de consimţământ privind colectarea şi prelucrarea datelor personale, întocmită conform modelului publicat pe site-ul Autorității competente;

f)copia chitanţei de achitare a tarifului de vizare periodică ca verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice; tariful de vizare se poate achita în contul Autorităţii competente sau direct la casieria acesteia.

(3) În cazul în care legitimația de verificator de proiecte autorizat în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice nu este vizată în termen, titularul acesteia nu poate desfăşura activităţi ca verificator de proiecte în domeniu până la vizarea documentului.

Articolul 32

(1) Vizarea legitimației de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice poate fi solicitată, de regulă, împreună cu solicitarea vizării periodice a legitimației de electrician autorizat gradul IIIA+B sau IVA+B, în cadrul unei sesiuni de autorizare. Vizarea legitimației de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat se va realiza în termen de 5 ani de la data emiterii documentului sau, după caz, de la data ultimei vizări, prin completarea corespunzătoare în Registrul electronic de evidență.

(2) Documentele necesar a fi depuse în cazul solicitării de vizare periodică cuprind:

a)cererea de vizare completată în format electronic pe portalul Autorității competente sau în platforma PCUe;

b)actul de identitate, în copie;

c)registrul de evidenţă a lucrărilor de instalaţii electrice expertizate în ultimul an de activitate, întocmit conform modelului din anexa nr. 4, dacă este cazul;

d)dovada absolvirii în ultimele 12 luni anterioare cererii a unui curs de pregătire teoretică cu o durată de minimum 20 de ore, în vederea vizării periodice a legitimațieide expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, care să respecte cel puţin tematica şi bibliografia stabilite şi publicate de Autoritatea competentă pe pagina sa de internet;

e)declaraţia de consimţământ privind colectarea şi prelucrarea datelor personale, întocmită conform modelului publicat pe site-ul Autorității competente;

f)copia chitanţei de achitare a tarifului de vizare periodică ca expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice; tariful de vizare se poate achita fie direct la casieria Autorităţii competente, fie în contul acesteia.

(3) În cazul în care legitimația de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice nu este vizată în termenul de vizare precizat pe document, titularul acesteia nu poate desfăşura activităţi ca expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice până la vizarea documentului.

Articolul 33

(1) Pentru vizarea periodică a calităţilor deţinute, solicitantul înregistrează, documentele prevăzute la art. 30 alin. (2), art. 31 alin. (2), respectiv art. 32 alin. (2), după caz, prin următoarele mijloace de comunicare:

a) prin intermediul portalului Autorității competente;

b) prin încărcare în platforma PCUe;

(2) Adeverințele/legitimațiile prevăzute la art. 13 alin. (3), art. 19 alin. (2) şi art. 20 alin. (2), pot fi prelungite prin emiterea de legitimații sau prin vizarea legitimațiilor deţinute, după caz, pe bază de referat întocmit în cadrul structurii organizatorice de specialitate.

Articolul 34

(1) Vizarea periodică de către Autoritatea competentă a legitimațiilor/adeverințelor de electrician autorizat, precum şi a celor de verificator de proiecte şi expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizați în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se realizează cu condiţia ca aceştia să facă dovada că au urmat în ultimele 12 luni anterioare cererii un curs de pregătire teoretică cu o durată de minimum 20 de ore în domeniul instalaţiilor electrice, organizat de către instituţii de învăţământ superior, prin facultăţile din domeniul electric/energetic, sau de societăţi comerciale de formare profesională autorizate conform legislaţiei în domeniu.

(2) Cursurile prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă un conţinut corespunzător cel puţin tematicii şi bibliografiei recomandate şi publicate pe pagina de internet a autorităţii competente.

Capitolul VII

Exercitarea activităţii electricianului autorizat

Articolul 35

Electricianul autorizat exercită activităţi în conformitate cu competenţele aferente gradului şi tipului de autorizare, astfel:

A.În calitate de P.F.A. persoană fizică autorizată, titular al unei I.I. întreprinderi individuale sau al unei I.F. întreprinderi familiale, în conformitate cu reglementările în vigoare, astfel:

a)electricianul autorizat gradul I execută instalaţii electrice interioare având o putere electrică instalată de maximum 10 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV, inclusiv verificări, măsurări ale instalaţiilor de legare la pământ aferente acestora, fără a deţine un atestat emis de autoritatea competentă, prin derogare de la prevederile Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 134/2021, dacă îndeplineşte simultan următoarele condiţii:

(i) deţine o legitimație/ adeverinţă de electrician autorizat emisă de Autoritatea competentă, pentru gradul I, vizată la zi;

(ii) asigură realizarea lucrărilor mai sus-menţionate prin asocierea cu un alt electrician autorizat, care îndeplineşte condiţiile menţionate la pct. (i), desfăşurându-şi activitatea, de asemenea, ca persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/ întreprindere familială;

(iii) respectă legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

b)electricianul autorizat gradul/tipul IIA, IIIA sau IVA proiectează, respectiv electricianul autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB execută instalaţii electrice interioare având o putere electrică instalată de maximum 30 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV, inclusiv verificări, măsurări ale instalaţiilor de legare la pământ aferente acestora, fără a deţine un atestat emis de Autorității competente, prin derogare de la prevederile Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 134/2021, dacă îndeplineşte simultan următoarele condiţii:

(i) deţine o legitimație / adeverinţă de electrician autorizat emisă de Autoritatea competentă, pentru gradul II, III sau IV, după caz, vizată la zi;

(ii) asigură realizarea lucrărilor mai sus-menţionate prin asociere cu un alt electrician autorizat, care îndeplineşte condiţiile menţionate la pct. (i), desfăşurându-şi activitatea, de asemenea, ca persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/ întreprindere familială;

(iii) respectă legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii, în cazul lucrărilor de executare şi verificare de instalaţii electrice;

c)electricianul autorizat gradul II, III sau IV proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, altele decât cele prevăzute la lit. b), dacă deţine o legitimație / adeverinţă de electrician autorizat emisă de Autoritatea competentă, vizată la zi, şi dacă deţine un atestat emis de Autoritatea competentă pentru proiectarea/executarea/verificarea de instalaţii electrice care îi conferă dreptul să proiecteze/să execute/să verifice acele instalaţii electrice.

B.În calitate de angajat al unui operator economic care desfăşoară activităţi în baza unor atestate emise de către Autoritatea competentă, cu respectarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii:

a)electricianul autorizat gradul/tipul IIA, IIIA sau IVA proiectează instalaţii electrice/coordonează elaborarea proiectului de instalaţii electrice de către un colectiv de electricieni calificaţi/autorizaţi, după caz;

b)electricianul autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB execută/coordonează şi/sau supraveghează executarea lucrărilor de instalaţii electrice de către o echipă de electricieni calificaţi/autorizaţi, după caz;

c)electricianul autorizat gradul I poate face parte din structura minimă de personal a operatorului economic atestat şi execută lucrări de instalaţii electrice sub coordonarea/supravegherea electricianului autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB.

C.În calitate de angajat al unui operator de reţea, pentru realizarea de lucrări de executare/operare a instalaţiilor electrice deţinute în patrimoniul operatorului de reţea:

a)electricianul autorizat gradul I poate desfăşura activitatea de operare şi/sau mentenanţă a instalaţiilor electrice din patrimoniul operatorului de reţea şi realizează, sub coordonarea/supravegherea electricianului autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB, după caz, lucrări de executare/mentenanţă/întreţinere/reparaţii a/ale instalaţiilor electrice respective;

b)electricianul autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB, care desfăşoară activitatea de operare şi/sau mentenanţă a instalaţiilor electrice din patrimoniul operatorului de reţea, coordonează/supraveghează executarea activităţilor de executare/întreţinere/reparaţii a/ale instalaţiilor electrice respective.

D.În calitate de angajat al unui operator economic, având calitatea de producător ori client final de energie electrică, industrial sau asimilat, pentru realizarea de lucrări de operare şi/sau mentenanţă a instalaţiilor electrice deţinute în patrimoniul producătorului/clientului final de energie electrică, industrial sau asimilat:

a)electricianul autorizat gradul I poate desfăşura activitatea de operare şi/sau mentenanţă a instalaţiilor electrice din patrimoniul producătorului/operatorului economic client final de energie electrică, execută, sub coordonarea/supravegherea electricienilor autorizaţi gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB, lucrări de întreţinere/reparaţii a/ale instalaţiilor electrice respective;

b)electricianul autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB, care desfăşoară activitatea de operare şi/sau mentenanţă a instalaţiilor electrice din patrimoniul producătorului/operatorului economic client final de energie electrică, coordonează/ supraveghează executarea lucrărilor de întreţinere/reparaţii a/ale instalaţiilor electrice respective;

c)electricianul autorizat gradul/tipul IIA, IIIA sau IVA coordonează/supraveghează realizarea proiectelor de instalaţii electrice din patrimoniul producătorului/operatorului economic client final de energie electrică, în vederea dezvoltării sau retehnologizării acestora.

Articolul 36

(1) Electricienii autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea cu respectarea prevederilor art. 35 lit. A, B şi D au dreptul să întocmească documentaţii ale instalaţiilor electrice proiectate/executate, în conformitate cu competenţele prevăzute la art. 9, şi de a le înregistra la operatorul de reţea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Electricienii autorizaţi gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB pot să execute verificări, măsurări ale instalaţiilor de legare la pământ şi să emită buletine de verificare pentru instalaţiile care sunt în patrimoniul angajatorului, cu condiţia ca angajatorul să utilizeze dotările necesare acestor activităţi.

Capitolul VIII

Obligaţii ale persoanelor autorizate

Articolul 37

Electricianul autorizat are obligaţia de a respecta următoarele cerinţe asociate calităţii de electrician autorizat:

a)de a cunoaşte şi respecta prevederile prezentului regulament şi ale reglementărilor emise de Autoritatea competentă aplicabile activităţii sale;

b)de a executa şi proiecta lucrări numai pe baza unei autorizaţii de electrician autorizat valabile şi numai în limita competenţelor acordate de gradul şi de tipul de autorizare obţinute;

c)de a executa lucrări în instalaţiile electrice numai după obţinerea acordurilor sau avizelor legale necesare;

d)de a executa lucrări în instalaţii electrice numai pe bază de proiecte întocmite de electricieni autorizaţi sau operatori economici atestaţi;

e)de a respecta proiectul în baza căruia execută instalaţia electrică; în cazul constatării unor neconformităţi de orice natură, electricianul autorizat este obligat să sesizeze proiectantul;

f)de a nu semna documentaţii de orice fel pentru lucrări pe care nu le proiectează, execută sau nu le supraveghează direct;

g)de a avea un comportament corect, etic şi profesional cu persoanele fizice sau cu operatorii economici cu care vine în contact în relaţia profesională;

h)de a participa la recepţia şi la punerea în funcţiune a instalaţiei electrice de utilizare proiectate/executate, în cazul în care i se solicită acest lucru de către beneficiarul sau operatorul de reţea la care urmează a se racorda instalaţia electrică de utilizare;

i)de a solicita operatorului de reţea punerea sub tensiune a instalaţiilor electrice executate, după recepţionarea acestora şi încheierea tuturor contractelor prevăzute de lege în vederea alimentării/furnizării energiei electrice;

j)de a nu executa lucrări, manevre sau intervenţii sub orice formă în instalaţiile operatorilor de reţea şi/sau de a nu utiliza componentele reţelelor electrice de distribuţie sau transport fără contracte încheiate cu operatorul de reţea în patrimoniul căruia se află acestea;

k)de a nu utiliza componentele reţelelor electrice de distribuţie sau transport în alte scopuri decât cele prevăzute în legislaţia în vigoare;

l)de a respecta reglementările tehnice în vigoare;

m)de a respecta legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

n)de a prezenta Autorităţii competente, la solicitarea acesteia, orice date şi informaţii necesare desfăşurării activităţii acesteia;

o)de a permite verificările, inspecţiile şi controalele prevăzute prin reglementări sau dispuse de Autoritatea competentă;

p)de a respecta şi de a aplica măsurile dispuse de Autoritatea competentă.

Articolul 38

Personalul calificat cu diplomă de studii sau, după caz, certificat de calificare în domeniul electric, aflat sub coordonarea/supravegherea electricienilor autorizaţi, are următoarele obligaţii:

a)să realizeze operarea instalaţiilor electrice şi/sau să execute lucrări de mentenanţă/întreţinere/reparaţii curente a/ale instalaţiilor electrice, cu excepţia lucrărilor sub tensiune în instalaţii electrice, sub coordonarea/supravegherea electricienilor autorizaţi, în limitele competenţelor aferente gradului şi tipului de autorizare ale electricienilor autorizaţi care îl coordonează/supraveghează, prevăzute la art. 35;

b)să respecte reglementările tehnice în vigoare aplicabile lucrărilor pe care le realizează;

c)să respecte legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Articolul 39

(1) Verificatorul de proiecte autorizat în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice are obligaţia ca în cadrul verificărilor pe care le efectuează să urmărească:

a)respectarea cotelor privitoare la condiţiile specifice de amplasament şi condiţiile de exploatare tehnologică;

b)respectarea reglementărilor tehnice în vigoare;

c)asigurarea exigenţelor de calitate, în condiţiile legii, şi păstrarea confidenţialităţii cu privire la documentaţia supusă verificării;

d)respectarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

(2) Eventualele divergenţe dintre verificatorul de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice autorizat şi proiectant pot fi rezolvate de către un expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, angajat de investitor. Decizia expertului este obligatorie pentru ambele părţi, iar răspunderea revine acestuia.

(3)Verificatorul de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice autorizat în condiţiile prezentului regulament va întocmi şi va ţine la zi un registru de evidenţă a proiectelor de instalaţii electrice verificate, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Articolul 40

Expertul tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice are următoarele obligaţii:

a)să întocmească raportul de expertiză tehnică de calitate privind modul de respectare a prevederilor legale;

b)să nu extragă şi să nu transmită, pentru a fi folosite în alte scopuri, elemente ale proiectului şi detalii de execuţie verificate în cadrul expertizei tehnice de calitate şi considerate de proiectant drept de autor;

c)să întocmească şi să ţină la zi un registru de evidenţă a lucrărilor de instalaţii electrice expertizate, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;

d)să respecte atribuţiile şi competenţele care îi revin prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză judiciară şi extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

e)să respecte legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Capitolul IX

Răspunderi şi sancţiuni

Articolul 41

(1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se realizează de către agenţi constatatori împuterniciţi în acest scop de preşedintele Autorității competente, potrivit prevederilor legii.

(2) Agenţii constatatori ai Autorității competente, în funcţie de gravitatea faptei constatate, pot propune următoarele sancţiuni complementare:

a)suspendarea calităţii de persoană autorizată pe o perioadă de maximum 6 luni;

b)retragerea calităţii de persoană autorizată, cu drept de prezentare la o nouă examinare după o perioadă de 3 ani;

c)retragerea calităţii de persoană autorizată, fără drept de prezentare la o nouă examinare.

(3) Suspendarea sau retragerea calităţii de persoană autorizată se face prin decizie a preşedintelui Autorității competente , având la bază următoarele documente:

a)procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul energiei;

b)raportul de constatare, întocmit de către agentul constatator, prin care este fundamentată propunerea făcută;

c)referatul întocmit de către structura organizatorică de specialitate în baza documentelor prevăzute la lit. a) şi b).

(4) Pe durata suspendării calităţii de persoană autorizată sau în cazul retragerii calităţii de persoană autorizată, persoana nu mai are dreptul să desfăşoare activităţile pentru care a fost autorizată.

Articolul 42

(1) Contestaţia la decizia de suspendare/retragere a calităţii de persoană autorizată se depune de către persoana în cauză la Autoritatea competentă , în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei Autorității competente .

(2) Autoritatea competentă soluţionează contestaţia conform procedurilor interne, decizia fiind obligatorie.

(3) Sancţiunile prevăzute în prezentul regulament se consemnează în Registrul electronic de evidenţă a autorizaţiilor, gestionat de către structura organizatorică de specialitate din cadrul Autorității competente; aceste informaţii sunt publice, se comunică persoanelor autorizate sancţionate şi, după caz, angajatorului acestora şi operatorului de reţea şi pot fi consultate pe pagina de internet Autorității competente.

Articolul 43

Decizia Autorităţii competente de aplicare a măsurilor prevăzute la art. 41 alin. (2) va ţine seama de tipul şi efectele încălcării obligaţiilor prevăzute de prezentul regulament.

Capitolul X

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Articolul 44

Tarifele pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, a verificatorilor de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, respectiv a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se stabilesc şi se actualizează anual, prin ordin al preşedintelui Autorităţii competente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 45

Operatorii de reţea au obligaţia, conform prevederilor legale în vigoare, de a asigura punerea sub tensiune a instalaţiilor electrice de utilizare doar dacă documentaţiile aferente acestor instalaţii electrice, depuse la operatorul de reţea, sunt întocmite de operatori economici atestaţi, titulari de atestate emise pentru activităţi corespunzătoare tipului de instalaţie electrică de utilizare, sau de către electricieni autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile art. 35.

Articolul 46

(1) În situații excepționale, candidatul care nu poate participa la examenul/interviul la care a fost acceptat are posibilitatea de a solicita Autorităţii competente, în scris, cu cel puţin 2 zile anterior datei de desfăşurare a examenului/interviului mutarea din centrul deja ales de catre candidat într-un alt centru de examinare, în funcție de programul organizatoric al respectivei sesiuni de autorizare, fără a achita un nou tarif de autorizare. Solicitarea va fi însoțită de documente justificative care să demonstreze urgența situației.

- După data de desfăşurare a examenului/interviului, în cazul unor motive justificate însoțite de documente în acest sens, candidatul poate solicita reprogramarea participării la examen/interviu într-o altă zi sau într-un alt centru de examinare, în cadrul aceleiaşi sesiuni, în funcție de programul organizatoric al respectivei sesiuni de autorizare, sau în următoarea sesiune de examinare organizată de Autoritatea competentă, o singură dată, fără a achita un nou tarif de autorizare.

(3) Candidatul poate solicita retragerea cererii de autorizare, inclusiv a tarifului de autorizare, înainte de analiza documentelor anexate cererii de autorizare.

(4) Sumele încasate de Autoritatea competentă nu se restituie:

a)candidatului care nu se prezintă la examenul/interviul la care a fost acceptat;

b)candidatului care nu promovează examenul/interviul de autorizare;

c)candidatului care a fost acceptat pentru a susţine examenul la un grad/tip de autorizare diferit de cel solicitat prin cererea înregistrată la Autoritatea competentă;

d)solicitantului care nu îndeplineşte condiţiile de participare la examen/interviu, fiind declarat neadmis după transmiterea completărilor şi clarificărilor solicitate de Autoritatea competentă.

Articolul 47

(1) Legitimaţia/Adeverinţa de electrician autorizat, verificator de proiecte autorizat în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, pierdută, se declară nulă într-o publicaţie de largă circulaţie. Titularul acesteia poate solicita Autorităţii competente emiterea unui duplicat, materializat prin emiterea unei legitimații având același termen de vizare periodică

(2) Tariful de emitere a duplicatului se aprobă, anual, prin ordin al preşedintelui Autorităţii competente.

Articolul 48

(1) În cazul deteriorării legitimației/adeverinţei de electrician autorizat în domeniul instalaţiilor electrice, verificator de proiecte autorizat în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, se poate solicita preschimbarea documentului, prin emiterea unei legitimații, având acelaşi termen de vizare, ceea ce conduce la anularea de către Autoritatea competentă a documentului acordat iniţial, cu achitarea tarifului de emitere a duplicatului prevăzut la art. 47 alin. (2).

(2) În cazul schimbării de nume a titularului, Autoritatea competentă poate emite, la cerere, o legitimație pe numele actual, având acelaşi termen de vizare periodică, după transmiterea documentelor doveditoare în acest sens, returnarea de către solicitant şi anularea de către Autoritatea competentă a documentului acordat iniţial, cu achitarea tarifului de emitere a duplicatului prevăzut la art. 47 alin. (2).

Articolul 49

(1) Titularii de adeverințe de electrician autorizat în domeniul instalațiilor electrice, verificator de proiecte autorizat în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, emise de Autoritatea competentă anterior intrării în vigoare a prezentului regulament au dreptul de a desfăşura activităţile ce fac obiectul autorizării, în baza acestor documente, până la data următoarei vizări a documentului, dată la care li se vor elibera legitimații de electrician autorizat/ verificator de proiecte autorizat, expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat, conform prevederilor prezentului Regulament.

(2) În cazul expirării legitimaţiilor de electrician autorizat, respectiv de verificator de proiecte autorizat sau de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat, anterior datei de 5.01.2017, dată la care a intrat în vigoare Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, pentru obţinerea unei noi calităţi de persoană autorizată, solicitantul/solicitanţii trebuie să parcurgă procedura de autorizare detaliată în cadrul cap. VI.

(3) În cazul expirării legitimațiilor/adeverințelor de electrician autorizat, respectiv de verificator de proiecte autorizat sau de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat, după data de 05.01.2017, dată la care a intrat în vigoare Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, calităţile conferite de acestea nu se pierd. În această situaţie Autoritatea competentă emite noi legitimaţii în locul acestora, la cererea titularilor, în condiţii similare situaţiilor prevăzute la art. 30, respectiv art. 31 şi 32, după caz.

(4) Titularii legitimaţiilor/adeverințelor prevăzute la alin. (2) şi (3) nu au dreptul de a desfăşura activităţile ce fac obiectul acestora de la data expirării valabilităţii lor şi până la data emiterii noilor legitimații în condiţiile prezentului regulament.

Articolul 50

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Anexa nr. 1

la regulament

1. PROCEDURĂ de autorizare a electricienilor

1.1. Procedura de organizare a examenului

1. Examenul se organizează, de regulă, în sesiuni de autorizare, de două ori pe an.

2. Anunțul privind desfășurarea examenului se publică pe pagina de internet a Autorității competente.

3. În cazul în care numărul de candidați pe centru de examinare este mai mic de 100, Autoritatea competentă își rezervă dreptul de a aloca automat, fără o notificare prealabilă, candidații respectivi la unul dintre centrele adiacente prestabilite.

4. Pe portalul Autorității competente se publică listele candidaţilor, cuprinzând informaţii privind solicitanţii care îndeplinesc condiţiile pentru a participa la examen prevăzute în Regulament, precum şi informaţii privind solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament pentru a participa la examen, cu indicarea motivelor de neîndeplinire.

5. Solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament pentru a participa la examen din cauza lipsei unor documente sau a unor neclarităţi legate de acestea pot transmite completările sau clarificările solicitate de Autoritatea competentă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

6. Analiza documentelor anexate cererii de obţinere a calităţii de electrician autorizat în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se realizează în cadrul structurii organizatorice de specialitate a Autorităţii competente.

7. În cazul în care condiţiile de acordare a calităţii de electrician autorizat în domeniul instalaţiilor electrice sunt îndeplinite, iar documentaţia este completă, solicitanţii sunt programaţi în vederea participării la examen, în prezenţa Comisiei de examinare prevăzute la pct. 8.

8. Candidaţii sunt examinaţi de Comisia de examinare numită prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente, la propunerea direcţiei generale de specialitate. Comisia de examinare are următoarele atribuţii:

- întocmirea subiectelor de examen,

- asigurarea organizării şi desfăşurării examenului;

– preluarea și corectarea lucrărilor;

– întocmirea şi publicarea listelor cu rezultatele examenului;

– emiterea legitimațiilor;

– transmiterea documentelor de examen la structura organizatorică de specialitate din Autoritatea competentă pentru evidenţă şi arhivare.

9. Comisia de examinare are în componenţă cel puţin 3 membri din cadrul Autorității competente, dintre care o persoană deține calitatea de președinte. Suplimentar, din comisie poate să facă parte cadre didactice din învăţământul superior din cadrul facultăților din domeniul energetic, caz în care Autoritatea competentă asigură, din fonduri proprii, cheltuielile aferente transportului, cazării și idemnizației pentru activitatea prestată. Membrii comisiei de examinare pot fi înlocuiţi în cazuri temeinic justificate, prin decizie a preşedintelui Autorității competente. Atribuțiile Comisiei de examinare intră în sarcina exclusivă a acesteia.

10. Subiectele de examen sunt stabilite și întocmite de Comisia de examinare. Acestea constau dintr-un chestionar tip grilă, stabilit, de regulă, din tematica şi elementele bibliografice minimale, postate pe site-ul Autorității competente.

11. Examenul de autorizare constă într-o probă scrisă în limba română, conținând un chestionarul de tip grilă, denumit în continuare chestionar, conţinând 25 de întrebări, cu câte 3 variante de răspuns pentru fiecare întrebare;

12. Chestionarele pentru autorizare conţin întrebări cu o singură variantă corectă de răspuns;

13. Chestionarului i se atribuie un cod format dintr-un număr de identificare şi din indicativul corespunzător gradului de autorizare pentru care s-a întocmit.

14. Chestionarele se multiplică corespunzător numărului de candidaţi înscrişi pentru susţinerea examenului pentru fiecare grad/tip de autorizare, după caz; documentele se introduc în plicuri, care se sigilează.

1.2. Procedura de desfăşurare a examenului

1. În data şi la ora programată candidaţii sunt acceptaţi în sălile de examen, în baza actului de identitate sau a adeverinţei emise de inspectoratul de poliţie competent în cazul expirării acestuia, conform listelor întocmite de structura de specialitate din cadrul Autorităţii competente.

2. Nu se admite consumul de băuturi alcoolice în incinta centrelor de examinare sau participarea la examen în stare de ebrietate ori adoptarea oricărui tip de comportament contrar bunelor moravuri şi ordinii publice. Încălcarea acestei obligaţii se sancţionează cu neacceptarea candidatului în sala de examen. Neacceptarea la examen se face numai în prezenţa şi cu acordul preşedintelui sau vicepreşedintelui comisiei de examinare.

3. Fiecare candidat primeşte, câte un chestionar și un formular de înscriere a răspunsurilor la chestionar, denumit în continuare formular. Formularul conţine o zonă în care fiecare candidat îşi înscrie datele personale; zona se pliază, se sigilează şi se ştampilează de către membrii comisiei. Conţinutul formularelor este prevăzut în prezenta anexă.

4. După rezolvarea chestionarului, candidatul predă toate documentele primite; candidatul semnează pentru predarea lucrării în listele utilizate la accesul în sală.

5. Durata alocată rezolvării chestionarului este de o oră.

6. Nu se admit asupra candidatului materiale pe care acesta le-ar putea consulta în vederea soluţionării subiectelor de examen, precum şi comunicarea cu exteriorul sălii de examen prin mijloace informatice sau orice alte mijloace; orice încercare de fraudă din partea unui candidat în timpul desfăşurării examenului se sancţionează cu eliminarea candidatului din examen, cu înscrierea în toate documentele de examen (chestionar, formular ) referitoare la acest candidat a menţiunii „Eliminat din examen“. Eliminarea din examen se face numai în prezenţa şi cu acordul preşedintelui Comisiei de examinare.

7. Comisia de examinare procedează la corectarea lucrărilor, notând cu culoare roşie în rubrica „Punctaj“ a fiecărui formular punctajul acordat la fiecare întrebare. Fiecare lucrare se semnează de către acel membru al Comisiei de examinare care a procedat la corectarea acesteia. La notarea chestionarului se aplică următoarele reguli:

a)se acordă 1 punct în cazul în care a fost marcată numai varianta corectă de răspuns;

b)se acordă 0 puncte în cazul contrar celui menţionat la lit. a);

8. După corectarea tuturor lucrărilor, în prezenţa membrilor Comisiei de examinare, se procedează la desigilarea lucrărilor (desfacerea zonei din formular pe care sunt înscrise datele personale ale fiecărui candidat).

9. În cazul în care corectarea lucrărilor are loc la centrul de examinare, se întocmesc liste cu rezultatele examenului de autorizare, care se afişează la loc vizibil.

10. Se consideră că au promovat examenul candidaţii care au obţinut minimum 15 puncte la chestionar.

11. În listele cu rezultatele examenului, postate pe portalul autorității competente, se înscrie rezultatul „Autorizat“/ „Neautorizat“, în funcție de punctajul minim precizat la pct. 10.

12. Rezultatele examenului se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de către membrii fiecărei Comisii de examinare.

13. Rezultatele examenului se publică pe portalul autorității competente în termen de maxim 30 de zile de la data susținerii examenelor.

14. Eventualele contestaţii cu privire la desfăşurarea şi rezultatele examenului se înregistrează în format electronic pe portalul Autorității competente în termen de 3 zile de la data publicării rezultatelor.

15. Reverificarea lucrărilor ale căror rezultate sunt contestate se face de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor formată din cel puţin 3 membri din cadrul Autorității competente, dintre care o persoană deține calitatea de președinte, numită prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente, având în componenţă alţi membri decât cei nominalizaţi în Comisia de examinare; Membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pot fi înlocuiţi, în cazuri justificate, prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente.

16. Analizarea contestaţiilor se face în cel mult 15 zile de la expirarea termenului de înregistrare a acestora; rezultatele analizei contestaţiilor se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de toţi membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi se arhivează; rezultatele analizei contestaţiilor se publică pe portalul autorității competente.

1.3. Emiterea legitimației de electrician autorizat

1. Candidatul declarat „Autorizat“ în urma examenului sau în urma acceptării contestației înregistrate dobândeşte calitatea de electrician autorizat, atestată prin legitimația eliberată de către Autoritatea competentă. Legitimația este nominală şi netransmisibilă, fiind valabilă numai împreună cu un act de identitate;

2. Legitimațiile se înregistrează, în ordinea emiterii, într-un Registru electronic de evidenţă, care poate fi consultat pe portalul Autorităţii competente.

3. Calitatea de electrician autorizat în domeniul instalațiilor electrice se dovedește prin verificarea acesteia în Registrul electronic de evidență și prin legitimația emisă de către Autoritatea competentă, însoțită de un act de identitate, numai în condițiile valabilității acestora.

1.4. Modelul formularului de înscriere a răspunsurilor la chestionar

(pagina 1)

| Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei Examen de electrician autorizat | Numele ________________________ Prenumele ________________________ CNP ________________________ |
| --- | --- |
| Formular de înscriere a răspunsurilor Instrucţiuni de completare a formularului a) Se citeşte cu atenţie fiecare subiect şi se apreciază care este varianta corectă de răspuns; la fiecare întrebare există o singură variantă corectă de răspuns; b) Se marchează numai cu pix albastru spaţiile corespunzătoare variantei corecte de răspuns din dreptul întrebării respective. De exemplu, dacă la întrebarea 2 se consideră corectă varianta b) iar la întrebarea 3 se consideră corectă varianta c), formularul se completează astfel: |  |

| Întrebarea nr. | Varianta a | Varianta b | Varianta c |
| --- | --- | --- | --- |
|  | О | О | О |
|  | О | ● | О |
|  | О | О | ● |
|  | О | О | О |
| ..... | О | О | О |

c) Nu se notează subiectele în dreptul cărora candidaţii au făcut corecturi sau ştersături în formularul de înscriere a răspunsurilor.

(continuare)

(pagina 2)

| Întrebarea nr. | Varianta a | Varianta b | Varianta c | Punctaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | О | О | О |  |
|  | О | О | О |  |
|  | О | О | О |  |
|  | О | О | О |  |
|  | О | О | О |  |
|  | О | О | О |  |
|  | О | О | О |  |
|  | О | О | О |  |
|  | О | О | О |  |
|  | О | О | О |  |
|  | О | О | О |  |
|  | О | О | О |  |
|  | О | О | О |  |
|  | О | О | О |  |
|  | О | О | О |  |
|  | О | О | О |  |
|  | О | О | О |  |
|  | О | О | О |  |
|  | О | О | О |  |
|  | О | О | О |  |
|  | О | О | О |  |
|  | О | О | О |  |
|  | О | О | О |  |
|  | О | О | О |  |
|  | О | О | О |  |
| Punctaj total |  |  |  |  |

Semnătură,

2. PROCEDURĂ de autorizare a verificatorilor de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice

2.1. Procedura de înscriere

1. Autorizarea specialiştilor verificatori de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice şi experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se organizează, de regulă, în sesiuni de autorizare, de două ori pe an.

2. Autorizarea se poate obţine prin înregistrarea în portalul Autorității competente sau prin încărcare în platforma PCUe a documentelor menţionate în Regulament.

3.Anunțul privind desfășurarea interviului se publică pe pagina de internet a Autorității competente.

4. Pe portalul Autorității competente se publică listele candidaţilor, cuprinzând informaţii privind solicitanţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament pentru a fi admişi, precum şi informaţii privind solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament pentru a fi admişi, cu indicarea motivelor de neîndeplinire;

5. Solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament pentru a fi autorizaţi din cauza lipsei unor documente sau a unor neclarităţi legate de acestea pot transmite completările sau clarificările solicitate de Autoritatea competentă în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

6. Analiza documentelor anexate cererii de obţinere a calităţii de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice şi de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se realizează în cadrul structurii organizatorice de specialitate al Autorităţii competente.

7. În cazul în care condiţiile de acordare a calităţii de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice şi de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice sunt îndeplinite, iar documentaţia este completă, solicitanţii sunt programaţi în vederea participării la un interviu, în prezenţa Comisiei de autorizare prevăzute la pct. 9.

8. Lista cu solicitanţii programaţi la interviu se publică pe portalul Autorității competente şi se înaintează Comisiei de autorizare în vederea organizării şi desfăşurării interviului.

9. Comisia de autorizare are în componenţă cel puțin 3 membri din cadrul Autorității competente, dintre care o persoană deține calitatea de președinte. Suplimentar, din comisie poate să facă parte cadre didactice din învăţământul superior din cadrul facultăților din domeniul energetic, caz în care Autoritatea competentă asigură, din fonduri proprii, cheltuielile aferente transportului, cazării și idemnizației pentru activitatea prestată. Membrii comisiei de autorizare pot fi înlocuiţi în cazuri temeinic justificate, prin decizie a preşedintelui Autorității competente. Atribuțiile Comisiei de autorizare intră în sarcina exclusivă a acesteia.

10. Informaţii legate de modalitatea de notare şi evaluare a candidaţilor de către membrii Comisiei de autorizare se publică pe pagina de internet a Autorității competente

11. Punctajul obţinut la interviu se consemnează într-un proces-verbal semnat de membrii Comisiei de autorizare.

12. Rezultatele interviului și a specialiştilor declaraţi autorizaţi/neautorizaţi în urma interviului se publică pe portalul autorității competente în termen de maximum 30 zile de la data susținerii interviului.

13. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele interviului susținut în vederea obţinerii calităţii de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice şi de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se înregistrează în format electronic pe portalul Autorității competente în termen de 3 zile de la data publicării acestora.

14. Analiza contestaţiilor se realizează de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor, formată din cel puţin 3 membri din cadrul Autorității competente, dintre care o persoană deține calitatea de președinte, numită prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente, având în componenţă alţi membri decât cei nominalizaţi în Comisia de autorizare. Membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pot fi înlocuiţi, în cazuri justificate, prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente.

15. Analizarea contestaţiilor se face în cel mult 15 zile de la expirarea termenului de înregistrare a acestora; rezultatele analizei contestaţiilor se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de toţi membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi se arhivează; rezultatele analizei contestaţiilor se publică pe portalul Autorității competente.

2.2. Emiterea legitimației de verificator de proiecte autorizat, respectiv de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat

1. Candidatul declarat „Autorizat“ în urma interviului susținut în fața Comisiei de autorizare sau în urma acceptării contestației înregistrate dobândeşte calitatea de verificator de proiecte autorizat în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice şi/sau de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, atestată prin legitimația emisă de către Autoritatea competentă. Legitimația este nominală şi netransmisibilă, fiind valabilă numai împreună cu un act de identitate;

2. Legitimațiile se înregistrează, în ordinea emiterii, într-un registru electronic de evidenţă, care poate fi consultat pe portalul Autorității competente.

3. Calitatea de verificator de proiecte autorizat în domeniul instalațiilor electrice tehnologice și/sau de expert tehnic de calitate și extrajudiciar autorizat în domeniul instalațiilor electrice tehnologice se dovedește prin verificarea acesteia în Registrul electronic de evidență și prin legitimația emisă de către Autoritatea competentă, însoțită de un act de identitate, numai în condițiile valabilității acestora.

Anexa nr. 2*

la regulament

Calificări Profesionale Acceptabile (CPA)

|  | I | IIA | IIB | IIIA | IIIB | IVA | IVB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPA1 | 3 ani EPEx |  |  |  |  |  |  |
| CPA2 | 2 ani EPEx sau EPOM |  |  |  |  |  |  |
| CPA3 | 1 an EPEx sau EPOM |  |  |  |  |  |  |
| CPA4 | 1 an EPEx sau EPOM |  | 3 ani EPEx sau EPOMl |  |  |  |  |
| CPA4.1 | 2 an EPEx sau EPOM |  | 4 ani EPEx sau EPOMl |  |  |  |  |
| CPA5 | Fără EP | 2 ani EPP | 2 ani EPEx sau EPOM |  | 4 ani EPEx instalaţii MT |  |  |
| CPA6 | Fără EP | Fără EP | Fără EP | 2 ani EPP instalaţii electrice MT | 2 ani EPEx sau EPOM instalaţii MT |  |  |
| CPA6.1 | Fără EP | Fără EP | Fără EP | 2 ani EPP instalaţii electrice MT | 2 ani EPEx sau EPOM instalaţii MT | 3 ani EPP instalaţii electrice IT | 3 ani EPEx sau EPOM, instalaţii electrice IT |
| CPA6.2 | Fără EP | Fără EP | Fără EP | 2 ani EPP instalaţii electrice MT | 2 ani EPEx sau EPOM instalaţii MT | 4 ani EPP instalaţii electrice IT | 4 ani EPEx sau EPOM, instalaţii electrice IT |
| CPA6.3 | Fără EP | Fără EP | Fără EP | 2 ani EPP instalaţii electrice MT | 2 ani EPEx sau EPOM instalaţii MT | 4 ani EPP instalaţii electrice IT | 4 ani EPEx sau EPOM, instalaţii electrice IT |
| CPA7 | Fără EP | Fără EP | Fără EP |  |  |  |  |
| CPA7.1 | Fără EP | Fără EP | Fără EP | 3 ani EPP instalaţii electrice MT | 3 ani EPEx sau EPOM instalaţii MT |  |  |
| CPA7.2 | Fără EP | Fără EP | Fără EP | 3 ani EPP instalaţii electrice MT | 3 ani EPEx sau EPOM instalaţii MT |  |  |
| CPA7.3 | Fără EP | Fără EP | Fără EP | 3 ani EPP instalaţii electrice MT | 3 ani EPEx sau EPOM instalaţii MT |  |  |
| CPA7.4 | Fără EP | Fără EP | Fără EP | 3 ani EPP instalaţii electrice MT | 3 ani EPEx sau EPOM instalaţii MT |  |  |
| CPA7.5 | Fără EP | Fără EP | Fără EP | 3 ani EPP instalaţii electrice MT | 3 ani EPEx sau EPOM instalaţii MT | 4 ani EPP instalaţii electrice IT | 4 ani EPEx sau EPOM, instalaţii electrice IT |
| CPA8 | Fără EP | 1 an EPP | 1 an EPEx sau EPOM |  |  |  |  |
| CPA 8.1 | Fără EP | 1 an EPP | 1 an EPEx sau EPOM | 4 ani EPP instalaţii electrice MT | 4 ani EPEx sau EPOM instalaţii MT |  |  |
| CPA 9 | Fără EP | 2 ani EPP | 2 ani EPEx sau EPOM |  |  |  |  |

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

Anexa nr. 3

la regulament

REGISTRU

de evidenţă a proiectelor de instalaţii electrice verificate

Numele şi prenumele verificatorului ..........................................,

Nr. legitimației/adeverinţei de verificator de proiecte ......................

| Nr. crt. | Data | Denumire proiect (nr. contract pentru verificarea documentaţiei) | Proiectant | Beneficiar | Faza de proiectare | Observaţii la proiectul verificat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Anexa nr. 4

la regulament

REGISTRU

de evidenţă a lucrărilor de instalaţii electrice expertizate

Numele şi prenumele expertului tehnic şi extrajudiciar .................................

Nr. legitimației/adeverinţei de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar ........................................

| Nr. crt. | Data | Denumire lucrare expertizată: - beneficiar - nr. contract | Date ale lucrării: - proiectant, data - executant, data - comisii de recepţie - valoarea totală a lucrării | Obiectul expertizării: - cine a solicitat expertizarea - motivul expertizării - data finalizării expertizării | Raportul de expertiză: - întrebările la care s-a răspuns - soluţiile date de expert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

----