Ordinul nr. ...........................

pentru modificarea și completarea Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020

Având în vedere prevederile art. 99 lit. b) și c), art. 1021 alin. (8), art. 160 alin. (2) și ale art. 162 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale alin. (5), precum și ale art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

- Procedura privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 01 septembrie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:

- Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Activitățile de proiectare, execuție, recepție tehnică și punere în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale prevăzute la art. 1 alin. (1) se realizează în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare.”

- La articolul 4, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Persoanele fizice autorizate de ANRE pentru racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, cu un debit nominal de maximum 3 m3/h, au obligația să execute lucrări de demontare/înlocuire/montare a racordurilor flexibile, în conformitate cu prevederile anexei nr. 8 „Condiții-cadru de valabilitate aferente autorizației acordate persoanelor fizice autorizate” la Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 132/2012, cu modificările și completările ulterioare.”

- La articolul 5, litera l) se modifică și va avea următorul cuprins:

„l)	Norme tehnice - Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare;”

- La articolul 8, alineatul (3) se abrogă.

- La articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5) cu următorul cuprins:

„(5) Proiectantul întocmește proiectul tehnic al instalației de utilizare a gazelor naturale numai după prezentarea de către beneficiar a documentelor prevăzute la art. 10 alin. (1) și/sau alin. (2).”

- La articolul 15, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Responsabilul tehnic cu execuția îndeplinește atribuţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) din Regulamentul privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea lucrărilor executate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările ulterioare.”

- După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1 cu următorul cuprins:

„Art. 24^1. – (1) În situația în care solicitarea prevăzută la art. 23 nu este completă, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, OD are obligația de a comunica, în scris, executantului, documentele necesare a fi prezentate în completare.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), executantul transmite OD documentele solicitate în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării comunicării.”

- La articolul 25 alineatul (3), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) P/OTS/OD are obligația de a refuza punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale în următoarele situații:”

- La anexa nr. 1 punctul 5, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) realizează proiectul tehnic al instalației de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p ≤ 10·105 Pa (10 bar), în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare, și îl verifică prin intermediul unui verificator de proiecte, tip atestat Ig;”

- La anexa nr. 3 punctul 3 litera A, subpunctul (ii) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(ii) Conducta a fost izolată conform ...(Precizările sunt făcute de executant.) ... și la montaj a fost amplasată în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare Norme tehnice;”

- La anexa nr. 4, punctul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

„11. Concluzia:

Pe baza documentelor prezentate și a verificărilor proprii, subsemnații constată că la executarea lucrărilor s-au respectat prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare, și declară admisă/respinsă recepția tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale.”

- La anexa nr. 4 punctul 13, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) obligația respectării de către acesta a condițiilor tehnice pentru funcționarea în siguranță a instalației de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p ≤ 10·105 Pa (10 bar), conform prevederilor art. 128 alin. (1) din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare, din momentul efectuării probelor de rezistență mecanică și verificare a etanșeității, și pe toată durata de funcționare a acesteia;”

- La anexa nr. 6 paragraful II punctul A, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) refularea aerului din instalația de utilizare a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare;”

- În tot cuprinsul procedurii termenul „bari” se modifică și se înlocuiește cu termenul „bar”.

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru CHIRIȚĂ