ORDIN nr. …………./………..

pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 8/2022, cu completările ulterioare

Având în vedere prevederile:

- art. 130 alin. (1) lit. e), e1) și e2), art. 148 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și alin. (5), precum și ale art. 10 alin. (1) lit. a) și lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

emite prezentul ordin

- Regulamentul privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 25 februarie 2022, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

- La articolul 3, litera w) se abrogă.

- După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1 cu următorul cuprins:

„Art. 8^1 - ATR este valabil pe toată durata de funcţionare a racordului sau până la emiterea unui nou ATR pentru acelaşi racord.”

- La articolul 14 alineatul (1), litera a) se modifică și va următorul cuprins:

„a) 120 de zile de la semnarea contractului de racordare de către solicitant, OE ales de către OTS este obligat să asigure întocmirea documentației tehnice/proiectului tehnic, în vederea obținerii certificatului de urbanism, a avizelor și autorizațiilor emise de organismele abilitate, a autorizației de construire,  pentru instalația de racordare;”

- La articolul 16, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Lucrările de proiectare, respectiv execuție a lucrărilor aferente instalației de racordare, se realizează prin intermediul unui OE selectat de către OTS.”

- La articolul 16, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6) cu următorul cuprins:

„(6) Lucrările de proiectare, respectiv execuție a instalației de racordare se finanțează și realizează de către OTS.”

- La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Instalația de racordare intră în proprietatea operatorului de transport al gazelor naturale.”

- La anexa nr. 3 articolul 2 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) Regulamentul privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2022 cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulament.”

- La anexa nr. 3 articolul 7, literele b), d), f) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„b)	întocmirea documentației tehnice pentru obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și a autorizației de construire lucrările necesare realizării instalației de racordare – în sarcina OTS;

.............................

d)	proiectarea racordului și/sau SRMP în sarcina  OE selectat de către OTS;

...................................................

f)	verificarea documentației tehnice pentru obținerea autorizației de contruire/proiectului tehnic pentru instalația de racordare de către un verificator de proiecte atestat de ANRE – selectat de OTS;

----------------

i) execuția instalației de racordare în sarcina OE selectat de către OTS;”

- La anexa nr. 3 articolul 10, litera b) se abrogă.

- La anexa nr. 3, în anexa nr. 2 la contract, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) Racordul și SRMP  – finanțat  de către OTS este în valoare de .............lei ......................din care TVA;”

- (1) Operatorul de transport şi de sistem, operatorii economici autorizaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale şi verificatorii de proiecte atestaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru CHIRIȚĂ