METODOLOGIA DE MONITORIZARE ŞI RAPORTARE PRIVIND SCHEMA DE SPRIJIN PENTRU PROMOVAREA COGENERĂRII BAZATE PE CEREREA DE ENERGIE TERMICĂ UTILĂ
CAPITOLUL I

Scop

Art. 1. - Prezenta metodologie are ca scop stabilirea metodelor utilizate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) în vederea monitorizării sistemului de promovare pentru cogenerarea de înaltă eficienţă bazată pe cererea de energie termică utilă, şi anume: 
a) determinarea indicatorilor care să permită evaluarea eficienţei şi modului de funcţionare a schemei de sprijin şi a impactului său asupra preţului la consumatorii finali;
b) stabilirea informaţiilor necesare, a furnizorilor acestora, a frecvenţei şi formatului de raportare a acestora;

c) stabilirea tipului de analize efectuate şi a frecvenţei rapoartelor realizate în urma monitorizării;

d) stabilirea conţinutului raportului public şi a frecvenţei de publicare a acestuia.
Art. 2. - Rezultatele monitorizării sistemului de promovare pentru cogenerarea de înaltă eficienţă sunt utilizate în vederea elaborării rapoartelor obligatorii către autorităţi publice naţionale şi europene, elaborării de propuneri pentru îmbunătăţirea schemei de sprijin sau a reglementărilor secundare aferente, iniţierea unor acţiuni de îndrumare şi control la operatorii implicaţi.

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

Art. 3. - Metodologia se aplică în activitatea de monitorizare a sistemului de promovare a cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, respectiv a schemei de sprijin pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, inclusiv în evaluarea şi raportarea către Comisia Europeană a datelor relevante, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările ulterioare.
Art. 4. - Producătorii  care accesează schema pentru promovarea cogenerării de înalta eficienţă, furnizorii consumatorilor finali de energie electrică, operatorul de transport şi sistem Compania Națională de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” – S.A. București, denumită în continuare CN TRANSELECTRICA SA, în calitate de administrator al schemei de sprijin, operatorii principali de distribuţie, aplică prevederile prezentei metodologii. 
CAPITOLUL III

Definiţii şi abrevieri

Art. 5. - (1) Termenii folosiți în prezenta metodologie au semnificațiile prevăzute în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, în Hotărârea Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările ulterioare, în Ordinul președintelui ANRE nr. 3/2010 privind aprobarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centralele de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, cu modificările și completările ulterioare, și în Ordinul președintelui ANRE nr. 114/2013 privind aprobarea Regulamentului de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficiență, numit în continuare Regulament de calificare.
(2)  Abrevierile CEEC, EEEC, EETC, ETC şi EEP au semnificaţiile şi sunt determinate în conformitate cu Regulamentul de calificare. 
CAPITOLUL IV

Obiectivele monitorizării schemei de sprijin
Art. 6. - Prin desfăşurarea activităţii de monitorizare a schemei de sprijin, se urmăreşte realizarea următoarelor obiective:
a) evaluarea eficienţei schemei de sprijin în a realiza economii de combustibil faţă de producerea separată a energiei electrice şi termice raportat la efortul financiar necesar, evaluarea progreselor înregistrate în privinţa creşterii cotei cogenerării de înaltă eficienţă, a păstrării viabilităţii economice a unităţilor de cogenerare de înaltă eficienţă existente şi a apariţiei unora noi, precum şi evaluarea încadrării în bugetul schemei avut în vedere la autorizarea acesteia de către Comisia Europeană;

b) determinarea eventualelor deficienţe ale sistemului de promovare sau ale modului de aplicare a acestuia;
c) realizarea rapoartelor periodice către autorităţi naţionale şi europene şi publicarea pe site-ul ANRE a informaţiilor relevante cu privire la rezultatele implementării sistemului de promovare a energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă care accesează schema  de sprijin de tip bonus şi la dezvoltarea în România a cogenerării pe baza energiei termice utile.

CAPITOLUL V

Indicatori de evaluare a eficienţei schemei de sprijin

Art. 7. - În scopul aprecierii eficienţei schemei de sprijin implementate pentru promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă se urmăreşte evoluţia următorilor indicatori şi corelarea dintre aceştia:  

1. N1: Numărul de configuraţii de cogenerare care accesează schema de sprijin;
2. R1: Raportul dintre capacitatea electrică de înaltă eficienţă a configuraţiilor de producţie în cogenerare (ΣCEEC) - şi capacitatea electrică instalată a configuraţiilor care accesează schema de sprijin (ΣCEIC);

3. R2: Raportul dintre energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă (ΣEEEC) şi energia electrică produsă în cogenerare (ΣEcog). Energia electrică produsă în cogenerare de o unitate (Ecog,k) este cea determinată în conformitate cu formula descrisă la art. 25 din Metodologia de calcul pentru stabilirea cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de eficienţă înaltă în vederea certificării prin garanţii de origine, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 87/2009, cu modificările ulterioare, utilizând coeficientul Ck actualizat conform art. 6 alin. (2) din aceeaşi metodologie, iar pentru o configuraţie, este suma valorilor aferente unităţilor componente;   
4. R3: Raportul dintre energia electrică produsă în cogenerare (ΣEcog)  şi energia electrică totală a configuraţiilor de cogenerare (ΣEETC);

5. R4: Raportul dintre energia electrică de înaltă eficienţă a configurațiilor (ΣEEEC) şi energia termică a configurațiilor de cogenerare (ΣETC);

6. E1: Eficienţa globalăpe total configuraţii, comparativ cu valoarea din anul anterior;

7. E2: Economia de energie primară (ΣEEP) calculată conform prevederilor Regulamentului de calificare, faţă de producerea separată cu tehnologii alternative, a căror eficienţă are valorile de referinţă armonizate stabilite prin Ordinul președintelui ANRE nr. 38 /2012 pentru aprobarea valorilor de referință armonizate ale eficienței pentru producerea separată de energie electrică, respectiv energie termică și a factorilor de corecție aplicabili la nivel național;

8. B1: Bugetul anual al schemei de sprijin (suma bonusurilor datorate producătorilor pentru energia produsă în cogenerare de înaltă eficienţă);

9. B2: Bugetul anual al schemei (efortul financiar) raportat la economia de energie primară.
CAPITOLUL VI

Indicatori de evaluare a funcţionării schemei de sprijin

Art. 8. - În scopul aprecierii modului de aplicare şi funcţionare a schemei de sprijin implementate pentru promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă, se urmăreşte evoluţia următorilor indicatori: 

1. R5: Raportul dintre energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă (calificată final pentru anul t) şi energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă estimată la stabilirea contribuţiei pentru anul t;
2. E3: Energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă calificată estimativ lunar;

3. R6: Raportul dintre energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă calificată final pentru anul t şi energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă în anul t conform calificării estimative lunare;
4. C1: Costurile financiare (dobânzi) şi excepţionale (penalităţi de întârziere) nete (costuri minus venituri) implicate de administrarea schemei de sprijin;

5. E4: Energia electrică de import cu gatanții de origine pentru cogenerare de înaltă eficienţă pentru care s-a returnat contravaloarea contribuţiei de cogenerare; 
6. D1: Diferenţa dintre sumele datorate ca bonus pentru cogenerare în anul t (inclusiv bonusuri neacordate minus bonusuri necuvenite) şi sumele rezultate din contribuţiile pentru cogenerare aferente anului t;
7. N2: numărul producătorilor pentru care este estimată înregistrarea unei supracompensări a activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, pentru anul următor celui în care se realizează analiza de ante-supracompensare;
8. D2: diminuarea valorii bonusului în cazul producătorilor de la alin. (7);
9. N3: numărul producătorilor pentru care se înregistrează supracompensarea activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, pentru perioada de evaluare a supracompensării;
10. S1: cuantumul supracompensării în cazul producătorilor de la alin. (9);

CAPITOLUL VII

Informaţii necesare 
Art. 9. - Informaţiile necesare monitorizării schemei de sprijin pentru cogenerare sunt asigurate de către operatorii implicaţi, după cum urmează:
1. Informaţii transmise de către administratorul schemei de sprijin, CN Transelectrica SA, cu privire la:

a) energia electrică şi drepturile de încasare a contribuţiei pentru cogenerare de la furnizorii consumatorilor finali/cei care efectuează autofurnizare şi de la producatorii cu drept de furnizare/autofurnizare şi obligaţiile de returnare a contribuţiei către furnizorii importatori, pentru energia electrică importată pentru care există garanții de origine pentru cogenerare de înaltă eficienţă, respectiv energia electrică şi obligaţiile de plată a bonusului către producătorii de energie electrică pentru energia electrică de înaltă eficienţă livrată în reţele - lunar; 
b) cantităţile şi contravaloarea bonusului necuvenit şi ale celui neacordat, precum şi contravaloarea supracompensării stabilită de ANRE şi facturată, pentru fiecare producător – anual;

c) costurile şi veniturile financiare şi excepţionale implicate de administrarea schemei de sprijin – lunar; 
2. Informaţii transmise de către producătorii deţinători de unităţi de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, cu privire la:
a) energia electrică totală a fiecărei configuraţii de cogenerare (EETC) – lunar;

b) energia electrică produsă din fiecare centrală – lunar, de la producătorii cu unităţi dispecerizabile şi trimestrial de la cei nedispecerizabili şi total semestrial/anual;

c) energia electrică produsă în cogenerare de fiecare centrală de cogenerare (Ecog) – semestrial/anual;

d) energia electrică livrată din fiecare configuraţie de cogenerare - lunar;
e) energia electrică livrată din fiecare centrală (Energie electrică netă) – lunar, de la producătorii cu unităţi dispecerizabile şi trimestrial de la cei nedispecerizabili şi total semestrial/anual; 
f) energia termică produsă din fiecare configuraţie de cogenerare (ETC)  – lunar;
g) energia termică livrată la gardul centralei, din care în cogenerare - lunar de la producătorii cu unităţi dispecerizabile şi trimestrial de la cei nedispecerizabili, respectiv cea livrată din CAI/CAF - semestrial/anual; 

h) cantităţile vândute/livrate de energie termică, distinct: la gardul centralei/la reţeaua de transport, la reţeaua de distribuţie etc. - semestrial/anual; 
i) consumul total de combustibil al fiecărei configuraţii de cogenerare (CTCC) – lunar;

j) consumul total de combustibil la nivel de centrală şi distinct în surse de producere separată a energiei termice/electrice, pe categorii (solid/lichid/gazos) – lunar de la producătorii cu unităţi dispecerizabile şi trimestrial de la cei nedispecerizabili, respectiv pe tipuri (lignit/huilă/păcură/gazos din reţeaua de transport/gazos din reţeaua de distribuţie) – semestrial/anual;

k) cantităţile vândute şi veniturile realizate din vânzarea energiei electrice, pe contracte pe piaţa reglementată, vânzarea la consumatori racordaţi direct (cu şi fără plata tarifelor de transport şi/sau distribuţie), decontarea internă pentru livrarea la locul de producere/alte locuri de consum, bonus – trimestrial, precum şi venituri pe celelalte segmente ale pieţei de energie electrică (contracte bilaterale, PZU, piaţa de echilibrare etc.), la nivel de centrală, cumulate semestrial/anual; 

l) veniturile realizate de producătorii cu unităţi de cogenerare, altele decât cele din vânzarea energiei electrice/termice, (de ex.: furnizare servicii tehnologice de sistem, vânzare drepturi emisii CO2 etc) – semestrial/anual;

m) veniturile realizate din vânzarea energiei termice la nivel de centrală, pe piaţa reglementată şi pe cea concurenţială – semestrial/anual;

n) venituri rezultate din aplicarea altor sisteme de  promovare adoptate la nivel naţional sau local – semestrial/anual;

o) costurile de producere a energiei electrice şi termice la nivel de centrală, pe categorii, precum şi cele aferente participării la piaţa de energie electrică – semestrial/anual;

p) preţul mediu şi puterea calorifică ale fiecărui tip de combustibil utilizat, pe centrală – semestrial/anual;

q) ajutoare de investiţii primite – anual;

r) valoarea neamortizată a mijloacelor fixe – anual;

s) valoarea activelor imobilizate – anual;

3. Informaţii transmise de către producătorii de energie electrică în cogenerare cu centrale de mică putere şi microcogenerare, cu privire la:

a) energia electrică produsă din fiecare centrală de cogenerare – anual;
b) energia electrică produsă în cogenerare de fiecare centrală de cogenerare (Ecog) – anual;

c) energia electrică livrată din fiecare centrală de cogenerare (Energie electrică netă) - anual; 

d) energia electrică de înaltă eficienţă calificată – anual;

e) cantităţile vândute de energie electrică, pe categorii: contracte pe piaţa concurenţială/reglementată, vânzare la consumatori racordaţi direct, decontare internă pentru livrarea la alte locuri de consum – cu şi fără plata serviciilor de transport/distribuţie etc – anual; 
f) energia termică livrată din surse de producere separată - CAI/CAF – anual; 

g) cantităţile vândute/livrate de energie termică, distinct: la gardul centralei/la reţeaua de transport, la reţeaua de distribuţie etc – anual; 
h) consumul total de combustibil la nivel de centrală, pe categorii (lignit/huilă/lichid/gazos din reţeaua de transport/gazos din reţeaua de distribuţie) – anual;

i) venituri realizate pe piaţa de energie electrică, reglementată şi concurenţială – anual; 

j) veniturile realizate din vânzarea energiei termice la nivel de centrală, pe pisața reglementată şi concurenţială – anual; 

k) venituri rezultate din aplicarea altor sisteme de promovare adoptate la nivel naţional sau local – anual;

l) alte venituri - anual;

m) costurile de producere a energiei electrice şi termice la nivel de centrală, pe categoriile: combustibil, alte variabile, fixe - anual;

n) preţul mediu şi puterea calorifică ale fiecărui tip de combustibil utilizat, pe centrală – anual;

o) ajutoare de investiţii primite – anual;

p) valoarea neamortizată a mijloacelor fixe – anual; 
q) valoarea activelor imobilizate – anual.
4. Informaţii transmise de către furnizorii consumatorilor finali, inclusiv producătorii cu licenţă sau drept de furnizare, cu privire la:

a) energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă achiziţionată la preţ reglementat de la producătorii în cogenerare care accesează schema bonus şi de la producătorii deţinători de unităţi de putere mică şi microcogenerare, precum şi preţurile medii corespunzătoare – semestrial, în cazul furnizorilor;

b) cantităţi de energie electrică şi contravaloarea contribuţiei aferente pentru energia furnizată consumatorilor, – trimestrial;

c) cantităţi şi venituri pe tipuri de tarife reglementate şi pe componentele acestora – lunar, în cazul furnizorilor;
d) consum şi preţ mediu pe fiecare categorie (tranşă de consum) la consumatorii finali necasnici alimentaţi concurenţial – lunar; 
e) consum, venituri din vânzarea energiei, valoarea accizei, a TVA, preţ mediu reţea şi preţ total, inclusiv taxe, la toate tipurile de consumatori (casnici şi asimilaţi, noncasnici, alimentaţi în regim concurenţial şi/sau reglementat) -semestrial; 
5. Informaţii transmise de către operatorii de distribuţie principali cu privire la energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă achiziţionată la preţ reglementat de la producători în cogenerare – semestrial;

6.  Alte informații utilizate:

a) lista producătorilor de energie electrică şi termică înregistraţi la ANRE conform Regulamentului de calificare (din care, a celor acreditaţi conform Procedurii de avizare) – semestrial şi anual;

b) lista producătorilor de energie electrică şi termică beneficiari ai schemei de sprijin – anual;
c) capacitatea electrică de înaltă eficienţă a configuraţiilor de cogenerare - anual; 
d) capacitatea electrică instalată a unităţilor de cogenerare supuse calificării -anual; 
e) energia electrică de înaltă eficienţă a fiecărei configuraţii de cogenerare, calificată anual, respectiv estimată lunar, conform Regulamentului de calificare (EEEC); 
f) energia electrică ce beneficiază de schema de sprijin (energie electrică livrată), determinată conform Regulamentului de calificare (Ess ) – lunar şi anual; 
g) nivelul bonusuluiaprobat prin Decizie a preşedintelui ANRE, pentru fiecare producător/centrală de cogenerare –anual; 
h) preţurile de referinţă şi reglementate zi/noapte pentru energia electrică şi  preţurile de referinţă şi reglementate pentru energia termică aprobate prin Decizie a preşedintelui ANRE –anual;
i) energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficia de garanţii de origine - anual;

j) energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă estimată la stabilirea contribuţiei pentru perioada viitoare – semestrial/anual; 
k) valoarea tarifului de administrare a schemei, parte componentă a contribuţiei – semestrial/anual.

Art. 10.  Machetele de raportare sunt postate pe pagina web a ANRE și cuprind:
a) Pentru producătorii de energie electrică și termică în cogenerare care accesează schema de sprijin pentru promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă: 
· date privind energia produsă și consumul de combustibil, trimestrial;
· tranzacții aferente schemei de sprijin pentru cogenerarea de înaltă eficiență, trimestrial;

· venituri, costuri, producții și consumuri, semestrial. 
b) Pentru CN Transelectrica SA:

· drepturi de încasare/obligații de plată a contribuției pentru cogenerare, lunar;

· obligații de plată a bonusului pentru cogenerare, lunar;

· obligații de plată a bonusului neacordat/necuveni, anual;

· cheltuieli/venituri cu dobânzi și penalități de întârziere induse de schema de sprijin pentru cogenerare, lunar;
· drepturi de încasare a sumelor considerate supracompensare, anual.
c) Pentru furnizori:

· obligații de plată/drepturi de încasare a contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență, trimestrial.






CAPITOLUL VIII
Rezultatele monitorizării schemei de sprijin. Rapoarte 
Art. 11. - Rezultatele activităţii de monitorizare a sistemului de promovare a cogenerării pe baza energiei termice utile fac obiectul unui rapoart anual, care include evaluări cu privire la efectele aplicării schemei de sprijin asupra producţiei de energie electrică şi termică în cogenerare şi asupra producătorilor beneficiari, efectele asupra consumatorilor de energie electrică şi/sau termică, precum şi aprecieri privind îndeplinirea obiectivului principal al introducerii schemei de sprijin, şi anume economia de combustibil faţă de producerea separată, conducând la efecte benefice asupra mediului.
Art. 12. - Evaluările cuprinse în raportul de monitorizare a schemei de sprijin pentru cogenerare se vor referi, după caz, la următoarele aspecte:

a) respectarea condiţiilor de acordare a sprijinului prevăzute în Decizia Comisiei Europene de autorizare a schemei;

b) capacitatea schemei de sprijin de a determina creşterea capacităţii instalate şi a producţiei de energie (electrică şi termică) în procese de cogenerare de înaltă eficienţă; 
c) gradul de extindere a utilizării tehnologiilor alternative de cogenerare faţă de cea predominantă în România, cu TA;

d) măsura în care schema de sprijin încurajează redimensionarea echipamentelor în concordanţă cu caracteristicile sarcinii termice, respectiv retehnologizarea / menţinerea echipamentelor la parametrii de eficienţă necesari accesului la schema de sprijin;

e) capacitatea schemei de a determina utilizarea în centrale a regimurilor de funcţionare optime în relaţie cu cerinţele de încadrare în piaţa de energie electrică şi cu obiectivele avute în vedere la proiectarea centralelor de cogenerare din România;

f) măsura în care schema de sprijin asigură echilibrul între costurile şi veniturile producătorilor de energie electrică în cogenerare, la nivel agregat şi pe categorii funcţie de combustibilul majoritar utilizat;

g) economia de combustibil realizată, calculată conform legislaţiei europene/naţionale şi Regulamentului de calificare;

h) măsura în care evaluările iniţiale privind producţiile şi bugetul schemei corespund valorilor realizate, evidenţierea factorilor ce contribuie la modificări;

i) propuneri referitoare la îmbunătăţirea cadrului de reglementare secundar sau a legislaţiei primare, rezultate din analizele efectuate.

CAPITOLUL IX

Asigurarea transparenţei

Art. 13. - ANRE publică rapoarte trimestriale pe site-ul ANRE, cuprinzând sinteze cu privire la rezultatele monitorizării schemei de sprijin pentru cogenerare, incluzând în principal următoarele date:
a) valoarea totală a contribuţiei facturată ;
b) cantitatea de energie electrică la care s-a aplicat contribuţia;

c) cantitatea de energie electrică de înaltă eficienţă care a beneficiat de schemă de sprijin, estimată lunar şi final anual, precum şi sumele corespunzătoare ale contravalorii bonusului;

d) cantitatea de energie electrică importată cu garanţii de origine pentru producţia de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă, pentru care s-a solicitat returnarea contribuţiei;

e) economia de combustibil realizată în procesele de cogenerare de înaltă eficienţă, estimată/calculată în conformitate cu prevederile Regulamentului de calificare.
CAPITOLUL X

Dispoziţii finale
Art. 14. - Raportarea datelor necesare monitorizării schemei de sprijin de către participanţii la piaţă se va realiza în conformitate cu prevederile prezentei Metodologii, cu cele ale procedurilor specifice de raportare prevăzute în alte reglementări emise de ANRE, precum şi cu respectarea termenelor şi a metodelor specificate de ANRE în corespondenţa cu operatorii economici implicaţi. 
1
PAGE  

