ANEXA Nr. 1 la regulament
Model de cerere de confirmare a dreptului de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrări de de proiectare, executare și verificare instalaţii electrice în România
Către: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul_______________________________, posesor al actului de identitate/pașaportului seria _____ nr. ______________, eliberat de ____________________ la data ____________, în calitate de ______________________ (administrator/director general etc.), reprezentant legal al operatorului economic __________________________________________, cu sediul social în statul (membru al UE/SEE/Elveția) ____________________, adresa (completă a sediului social)  ______________________________________________________________, solicit confirmarea dreptului de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare și verificare instalaţii electrice în România, în limitele competențelor acordate de următorul tip de atestat/următoarele tipuri de atestate: ________________________________________ (se vor menţiona tipurile de atestate corespunzătoare).

Cererea este însoţită de documentele precizate în opis.

Menţionez că operatorul economic pe care îl reprezint:

· este înmatriculat în Registrului Comerţului cu nr. ______________,

· are codul de înregistrare fiscală nr. ______________________ şi

· contul nr. ______________________________________ deschis la Banca _________________________ (denumirea/ localizarea băncii unde este deschis contul).

În scopul comunicării cu Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, vă aduc la cunoştinţă că pot fi contactat direct, la sediul operatorului economic, precum şi la nr. telefon fix __________________, nr. de fax __________________, nr. telefon mobil _______________ sau prin împuternicit:______________________________, la nr. telefon fix __________________, nr. de fax __________________, nr. telefon mobil _______________ (se anexează împuternicire notarială sau avocațială întocmită în condițiile legii).

Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, certific pe propria răspundere, veridicitatea şi autenticitatea tuturor documentelor transmise.

Data _________________






Semnătura reprezentant legal (în original)

ANEXA Nr. 2 la regulament
Model de declarație pe proprie răspundere privind menținerea dotărilor și structurii de personal și respectarea obligațiilor în calitate de titular de atestat

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul_______________________________, Cod Numeric Personal _________________, posesor al actului de identitate seria _____ nr. ______________, eliberat de ____________________ la data ____________, în calitate de ______________________ (administrator/director general etc.), reprezentant legal al operatorului economic ______________________________________, cu sediul în localitatea ____________, str. _________________________, nr. ____, bloc ___, scara ___, ap. ___, judeţul __________, înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. _________, având codul unic de înregistrare nr. _______________, cunoscând prevederile din Codul Penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:

1. Pe durata de valabilitate a atestatului acordat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) îmi asum, în numele și pe seama titularului de atestat, că va fi menținută de către titularul de atestat cel puțin dotarea tehnico-materială minimă prevăzută în anexa nr. 4 din Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice aprobat prin ordin al președintelui ANRE nr. 45/2016 sau prevăzută de orice reglementare ulterioară aprobată de ANRE.
2. Pe durata de valabilitate a atestatului acordat de ANRE îmi asum, în numele și pe seama titularului de atestat, că la momentul încheierii de contracte pentru desfășurarea unei/unor activități (servicii/lucrări) permise conform tipului de atestat, precum și pe toată durata desfășurării efective a acestor activități (servicii/lucrări), va fi asigurată de către titularul de atestat cel puțin structura minimă de personal calificat și autorizat prevăzută în anexa nr. 5 la Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 45/2016 sau prevăzută de orice reglementare ulterioară aprobată de ANRE.
3. Pe durata de valabilitate a atestatului acordat de ANRE îmi asum, în numele și pe seama titularului de atestat, că acesta va respecta toate normele, reglementările și prevederile legale incidente în ceea ce privește lucrările realizate și serviciile prestate, precum și că acesta va realiza  lucrări de instalaţii electrice doar în limitele permise, conform tipului de atestat acordat de ANRE.

Data _________________






Semnătura reprezentant legal (în original)

ANEXA Nr. 4 la regulament

Lista dotărilor minimale corespunzătoare fiecărui tip de atestat 

Tabelul nr. 1

	Tip Atestat
	Spații tehnologice/ netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente de birotică

	A
	- spațiu destinat serviciilor funcționale/ puncte de lucru;

- magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc).
	- mijloace auto de transport persoane și materiale.
	- truse de scule (electrician, mecanic);

- unelte portabile.
	- aparat de măsurare a rezistenței prizelor de pământ;

- autotransformator 230/250V, 8A;

- trusă de curent 1200A;

- ampermetru tip clește 0-100A;

- transformator de separație 230V/ 50-70V;

- transformator de curent de laborator 25A-50A-100A/ 5A;

- megohmetru sau inductor 500-2500 V t.c.;

- trusa de încercări cu tensiune mărită, 2kV, t.a. cu declanșare în caz de defect;

- trusa de curent de 2000A;

- autotransformator 230/250V, min. 18A;

- ampermetru c.c. 30A și voltmetru t.c. 0,045V-15V sau trusă pentru măsurat rezistențe (ordin zeci de μΩ) sau echivalent;

- multimetru universal digital sau multimetru universal analogic;

- cronometru (cu rezoluție de 0,01s)

- *aparat pentru măsurarea rigidității dielectrice a uleiului;

- trusă de curent-tensiune (min. 0-20A t.a., 0-440V t.a.);

- *trusă de încercări cu tensiune mărită, 50kV t.a., 75kV t.c., prevăzută cu sistem de declanșare în caz de defect și cu sistem de măsurare a curentului de fugă.
	-


Tabelul nr. 2
	Tip Atestat
	Spații tehnologice/ netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente de birotică

	A1
	- spațiu destinat serviciilor funcționale/ puncte de lucru;

- magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc).
	- mijloace auto de transport persoane și materiale.
	- truse de scule (electrician, mecanic);

- unelte portabile.
	- aparat de măsurare a rezistenței prizelor de pământ;

- ampermetru tip clește 0-100A;

- megohmetru sau inductor 500-1000V t.c.;

- multimetru universal digital sau multimetru universal analogic.
	-


Tabelul nr. 3
	Tip Atestat
	Spații tehnologice/ netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente de birotică

	A2
	- spațiu destinat serviciilor funcționale/ puncte de lucru;

- magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc).
	- mijloace auto de transport persoane și materiale.
	- truse de scule (electrician, mecanic);

- unelte portabile.
	- aparat de măsurare a rezistenței prizelor de pământ;

- ampermetru tip clește 0-100A;

- trusa de încercări cu tensiune mărită, 2kV t.a. cu declanșare în caz de defect;

- megohmetru sau inductor 500-1000V t.c.;

- ampermetru c.c. 30A și voltmetru t.c. 0,045V-15V sau trusă pentru măsurat rezistențe (ordin zeci de μΩ) sau echivalent;

- multimetru universal digital sau multimetru universal analogic.
	-


Tabelul nr. 4
	Tip Atestat
	Spații tehnologice/ netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente de birotică

	A3
	- spațiu destinat serviciilor funcționale/ puncte de lucru;

- magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc).
	- mijloace auto de transport persoane și materiale.
	- truse de scule (electrician, mecanic);

- unelte portabile.
	- Sistem de achiziție și software dedicat având minim de performanțe:

   a) 16 canale de intrare analogice cu conversie binară prin aproximații succesive sau sistem de achiziție de tip modbus/ IEC101/104, cu posibilități de preluare a măsurii de putere disponibilă, viteză vânt și mărimi de consemn, din echipamentele aparținând centralelor electrice eoliene dispecerizabile (CEED),

   b) rezoluție pe 12biți,

   c) domeniu de intrare programabil, bipolar,

   d) precizie 0.015% din valoarea citită,

   e) liniaritate +/- 1bit,

   f) rată de achiziție: de 0,5-0,1s (minimum 0,5 s pentru fiecare mărime achiziționată), iar pentru durate de înregistrare scurte de 10min se va asigura o viteză de înregistrare de minim 40ms,

   g) sistem de poziționare globală (GPS) pentru ștampilă de timp,

   h) posibilitate de înregistrare în fișiere „.xls”.

- Traductori P, Q, U având minim de performanțe :

   a) Precizie: mai bună de 0,3% din valoarea nominală,

   b) Timp de răspuns la 99% ≤ 500ms.

- Traductor de frecvență cu minim de performanțe: 

   a) Domeniu de măsurare: (45-55) Hz/-20mA/+20mA,

   b) Clasa de precizie: maxim 0.2% (mai bună de ≤ 0.005Hz),

   c) Timp de răspuns (< 100ms): maxim 4 perioade ale frecvenței măsurate (80ms la 50Hz).

- Generator de frecvență variabilă având minim de performanțe:

   a) Rezoluție < 2mHz (la 50Hz) stabilizat cu cuarț,

   b) Semnal de ieșire sinusoidal (0-100V ca) frecvență: 45-55Hz,

   c) Frecvența generată va putea fi variată în trepte sau cu rampă de: 1Hz/sec.

- Analizoare de calitate a energiei electrice de clasă A, cu GPS, cu posibilitatea de efectuare a calculelor de perturbații pe diferite intervale de timp, prestabilite sau determinate post înregistrare, ca de exemplu: determinarea perturbației pe un interval de timp în care s-a realizat fiecare probă, dar și pe interval de 1 săptămână (standardizat). Analizorul trebuie să fie capabil să înregistreze calitatea energiei electrice pe parcursul tuturor testelor, dar și pe o perioadă de minimum 2 săptămâni de funcționare a CEED.
	-


Tabelul nr. 5
	Tip Atestat
	Spații tehnologice/ netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente de birotică

	B
	- spațiu destinat serviciilor funcționale/ puncte de lucru;

- atelier/ ateliere;

- magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc).
	- mijloace auto de transport persoane și materiale;

- autotelescop/ platformă ridicătoare cu braț (PRB).
	- prese pentru papuci;

- truse de scule (electrician, mecanic);

- unelte portabile.
	- megohmetre de 1000V;

- voltmetre de t.a.0-300V, cl. 1,5;

- aparat de măsurare a rezistenței prizelor de pământ;

- rulete de minimum 2m;

- șublere.
	- configurații PC;

- programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice și economico-financiare,

- echipamente specifice activității de proiectare asistată de calculator (imprimante normale și grafice, copiator ).


Tabelul nr. 6
	Tip Atestat
	Spații tehnologice/ netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente de birotică

	Be
	- spațiu destinat serviciilor funcționale/ puncte de lucru;

- atelier/ ateliere;

- magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc).
	- mijloace auto de transport persoane și materiale;

- autotelescop/ platformă ridicătoare cu braț (PRB).
	- prese pentru papuci;

- truse de scule (electrician, mecanic);

- unelte portabile.
	- megohmetre de 1000V;

- voltmetre de t.a.0-300V, cl. 1,5;

- aparat de măsurare a rezistenței prizelor de pământ;

- rulete de minimum 2m;

- șublere.
	-


Tabelul nr. 7
	Tip Atestat
	Spații tehnologice/ netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente de birotică

	Bp
	- spațiu destinat serviciilor funcționale/ puncte de lucru;

- atelier/ ateliere.
	-
	-
	-
	- configurații PC;

- programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice și economico-financiare,

- echipamente specifice activității de proiectare asistată de calculator (imprimante normale și grafice, copiator ).


Tabelul nr. 8
	Tip Atestat
	Spații tehnologice/ netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente de birotică

	Bi
	- spațiu destinat serviciilor funcționale/ puncte de lucru;

- atelier/ ateliere;

- magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc).
	- mijloace auto de transport persoane și materiale.
	- prese pentru papuci;

- truse de scule (electrician, mecanic);

- unelte portabile.
	- megohmetre de 1000V;

- voltmetre de t.a.0-300V, cl. 1,5;

- aparat de măsurare a rezistenței prizelor de pământ;

- rulete de minimum 2m;

- șublere.
	-


Tabelul nr. 9
	Tip Atestat
	Spații tehnologice/ netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente de birotică

	C1A
	- spațiu destinat serviciilor funcționale și activităților de proiectare.
	- mijloace de transport pentru persoane și echipamente topografice.
	teodolit, miră, jaloane, rulete (pentru cazul în care responsabilitățile în domeniul cadastrului/ topografiei sunt asigurate de angajații solicitantului).
	-
	- configurații PC și programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice și economico-financiare, în domeniul rețelelor electrice cu tensiuni nominale 0,4-20kV;

- echipamente specifice activității de proiectare asistată de calculator (imprimante normale și grafice, copiator ).


Tabelul nr. 10
	Tip Atestat
	Spații tehnologice/ netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente de birotică

	C2A
	- spațiu destinat serviciilor funcționale/ puncte de lucru;

- atelier/ ateliere;

- magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc).
	- macara;

- autotelescop/ platformă ridicătoare cu braț (PRB);

- mijloace de transport pentru persoane, materiale și echipamente,

- utilaje speciale pentru săpat sau forat.
	- dispozitive și scule pentru montat accesorii ale LES (de exemplu: trusă manșonar, rașchetă, presă cu bacuri, butelie cu Brener, unelte de săpat, lanternă cu acumulatori, aparat indicator prezență tensiune, etc);

- dispozitive și scule pentru montat accesorii LEA (de exemplu: presă pentru papuci, trusă de chei tubulare și fixe, izolate, cremalieră, tendon sau palan, dinamometru, etc)

- *dispozitiv pentru măsurarea săgeții conductoarelor LEA;

- scurtcircuitoare mobile, minimum 2 seturi;

- truse de scule (electrician, mecanic);

- aparat de sudare autogenă;

- unelte portabile;

- teodolit (pentru cazul în care responsabilitățile în domeniul cadastrului/ topografiei sunt asigurate de un angajat al solicitantului).
	- megohmetre de 1000V, 2500V;

- multimetru universal digital sau analogic cl. 1,5;

- indicatoare de tensiune pentru 0,4-20kV;

- aparat pentru măsurarea rezistenței prizelor de pământ;

- aparate sau trusă pentru măsurarea rezistenței de contact;

- binoclu de câmp;

- rulete, șublere.

Pentru stații de medie tensiune și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune:

-    megohmetru 5000V,

- punte Wheatstone, punte Thomson sau echivalente pentru măsurat tangenta unghiului de pierderi dielectrice cu generare tensiuni până la 10000V,

- sursă pentru generarea unui curent primar (transformator, grup electrogen).
	-


Tabelul nr. 11
	Tip Atestat
	Spații tehnologice/ netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente de birotică

	C1B
	- spații destinate serviciilor funcționale și activităților de proiectare.
	- mijloace de transport pentru persoane și echipamente topografice;
	teodolit, miră, jaloane, rulete (pentru cazul în care responsabilitățile în domeniul cadastrului/ topografiei sunt asigurate de angajații solicitantului).
	-
	- configurații PC și programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice și economico-financiare, în domeniul rețelelor electrice de 0,4-400kV;

- echipamente specifice activității de proiectare asistată de calculator (imprimante normale și grafice, plotter*, copiator sau alte mijloace de multiplicare).


Tabelul nr. 12
	Tip Atestat
	Spații tehnologice/ netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente de birotică

	C2B
	- spațiu destinat serviciilor funcționale/ puncte de lucru;

- atelier/ ateliere;

- laborator măsurători/ încercări electrice;

- magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc).
	- Macara;

- Autotelescop/ platformă ridicătoare cu braț (PRB);

- autolaborator PRAM;

- utilaje speciale pentru săpat sau forat;

- motocompresor;

- mijloace de transport pentru persoane, materiale și echipamente;
	- dispozitive și scule pentru montat accesorii ale LES (de exemplu: trusă manșonar, rașchetă, presă cu bacuri, butelie cu Brener, unelte de săpat, lanternă cu acumulatori, aparat indicator prezență tensiune);

- dispozitive și scule pentru montat accesorii LEA (presă pentru papuci, trusă de chei tubulare și fixe, izolate, cremalieră, tendon sau palan, dinamometru, etc);

- *dispozitiv pentru măsurarea săgeții conductoarelor LEA;

- unelte portabile;

- prese papuci;

- scurtcircuitoare mobile, minimum 2 seturi;

- truse de scule (electrician, mecanic);

- aparat de sudare autogenă;

- *dispozitiv mobil de ridicare pentru stâlpi metalici;

- *mașină de frânat;

- *mașină de tras;

- *cărucior de derulat cu frână;

- presă mecanică pentru clemele de înnădire;

- teodolit (pentru cazul în care responsabilitățile în domeniul cadastrului/ topografiei sunt asigurate de un angajat al solicitantului).
	- megohmetre de 1000V, 2500V;

- multimetru universal digital sau analogic cl. 1,5;

- autotransformator 230/250V, 8A;

- trusă de curent-tensiune;

- indicatoare de tensiune pentru 0,4-400kV;

- aparat pentru măsurarea rezistenței prizelor de pământ;

- aparate sau trusă pentru măsurarea rezistenței de contact;

- binoclu de câmp;

- rulete, șublere.

Pentru stații de medie tensiune și 110 kV și partea electrică de medie tensiune a stațiilor cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV:

-    megohmetru 5000V,

- punte Wheatstone, punte Thomson sau echivalente pentru măsurat tangenta unghiului de pierderi dielectrice cu generare tensiuni până la 10000V,

- sursă pentru generarea unui curent primar (transformator, grup electrogen).
	-


Tabelul nr. 13
	Tip Atestat
	Spații tehnologice/ netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente de birotică

	D1
	- spații destinate serviciilor funcționale și activităților de proiectare.
	- mijloace de transport pentru persoane și echipamente topografice;
	teodolit, miră, jaloane, rulete (pentru cazul în care responsabilitățile în domeniul cadastrului/ topografiei sunt asigurate de angajații solicitantului).
	-
	- configurații PC și programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice și economico-financiare, în domeniul rețelelor electrice de 0,4-400kV;

- echipamente specifice activității de proiectare asistată de calculator (imprimante normale și grafice, plotter*, copiator sau alte mijloace de multiplicare).


Tabelul nr. 14
	Tip Atestat
	Spații tehnologice/ netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente de birotică

	D2
	- spațiu destinat serviciilor funcționale/ puncte de lucru;

- atelier/ ateliere;

- laborator măsurători/ încercări electrice;

- magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc).
	- Macara;

- Autotelescop/ platformă ridicătoare cu braț (PRB);

- autolaborator PRAM;

- utilaje speciale pentru săpat sau forat;

- motocompresor;

- mijloace de transport pentru persoane, materiale și echipamente;
	- dispozitive și scule pentru montat accesorii ale LES (de exemplu: trusă manșonar, rașchetă, presă cu bacuri, butelie cu Brener, unelte de săpat, lanternă cu acumulatori, aparat indicator prezență tensiune);

- dispozitive și scule pentru montat accesorii LEA (presă pentru papuci, trusă de chei tubulare și fixe, izolate, cremalieră, tendon sau palan, dinamometru, etc);

- *dispozitiv pentru măsurarea săgeții conductoarelor LEA;

- unelte portabile;

- prese papuci;

- scurtcircuitoare mobile, minimum 2 seturi;

- truse de scule (electrician, mecanic);

- aparat de sudare autogenă;

- *dispozitiv mobil de ridicare pentru stâlpi metalici;

- *mașină de frânat;

- *mașină de tras;

- *cărucior de derulat cu frână;

- presă mecanică pentru clemele de înnădire;

- teodolit (pentru cazul în care responsabilitățile în domeniul cadastrului/ topografiei sunt asigurate de un angajat al solicitantului).
	- megohmetre de 1000V, 2500V;

- multimetru universal digital sau analogic cl. 1,5;

- autotransformator 230/250V, 8A;

- trusă de curent-tensiune;

- indicatoare de tensiune pentru 0,4-400kV;

- aparat pentru măsurarea rezistenței prizelor de pământ;

- aparate sau trusă pentru măsurarea rezistenței de contact;

- binoclu de câmp;

- rulete, șublere.
	-


Tabelul nr. 15
	Tip Atestat
	Spații tehnologice/ netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente de birotică

	E1
	- spații destinate serviciilor funcționale și activităților de proiectare.
	- mijloace de transport pentru persoane și echipamente topografice;
	teodolit, miră, jaloane, rulete (pentru cazul în care responsabilitățile în domeniul cadastrului/ topografiei sunt asigurate de angajații solicitantului).
	-
	- configurații PC și programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice și economico-financiare, în domeniul rețelelor electrice cu tensiuni nominale 0,4-400kV;

- echipamente specifice activității de proiectare asistată de calculator (imprimante normale și grafice, plotter*, copiator, alte mijloace de multiplicare).


Tabelul nr. 16
	Tip Atestat
	Spații tehnologice/ netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente de birotică

	E2
	- spațiu destinat serviciilor funcționale/ puncte de lucru;

- atelier/ ateliere;

- laborator măsurări/ încercări electrice;

- magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc).
	- macara, 

- autotelescop/ platformă ridicătoare cu braț (PRB), 

- trailer pentru înlocuire aparataj;

- autolaborator PRAM;

- instalație pentru recondiționarea uleiului electroizolant;

- utilaje speciale de săpat sau forat;

- motocompresor;

- mijloace de transport pentru persoane, materiale și echipamente;
	- dispozitive și scule pentru montat accesorii pentru bare (rulete, șublere, micrometre interior/ exterior, dispozitive pentru scos contactul fix/ mobil, truse de pile normale și de ceasornicărie, materiale specifice de securitate a muncii de lucru la IT, etc);

- prese papuci; 

- scurtcircuitoare mobile, minimum 2 seturi;

- truse de scule (electrician, mecanic);

- aparat de sudură autogenă;

- unelte portabile;
	- megohmetre de 1000V, 2500V, 5000V;

- instalație pentru măsurat curenți de fugă, la tensiunea de 50kV cc;

- trusă pentru măsurat căderea de tensiune, cu In=100A cc;

- multimetru universal digital sau analogic;

- autotransformator 230/250V, 8A;

- sursă pentru generarea unui curent primar (transformator, grup electrogen),

- punte Wheatstone, punte Thomson sau echivalente pentru măsurat tangenta unghiului de pierderi dielectrice cu generare tensiuni până la 10000V,

- trusă de curent-tensiune;

- trusă minut sau echivalent pentru măsurarea timpilor de comutație;

- aparat de polaritate;

- indicatoare de tensiune pentru 0,4-400kV;

- aparat pentru măsurarea rezistenței la prizele de pământ;

- aparat pentru măsurarea rezistenței de contact.
	-


Tabelul nr. 17
	Tip Atestat
	Spații tehnologice/ netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente de birotică

	E2PA
	- spațiu destinat serviciilor funcționale/ puncte de lucru;

- atelier/ ateliere;

- magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc).
	- autolaborator PRAM;

- mijloace de transport pentru persoane, materiale și echipamente;
	- dispozitive și scule pentru montat accesorii pentru bare (rulete, șublere, micrometre interior/ exterior, dispozitive pentru scos contactul fix/ mobil, truse de pile normale și de ceasornicărie, materiale specifice de securitate a muncii de lucru la JT și MT, etc);

- prese papuci; 

- truse de scule (electrician, mecanic);

- unelte portabile;
	Aparate de măsurare, încercare, verificare:

- megohmetre de 1000V, 2500V, 5000V;

- instalație pentru măsurat curenți de fugă, la tensiunea de 50kV cc;

- trusă pentru măsurat căderea de tensiune, cu In=100A cc;

- multimetru universal digital sau analogic;

- sursă pentru generarea unui curent primar (transformator, grup electrogen)

- punte Wheatstone, punte Thomson sau echivalente pentru măsurat tangenta unghiului de pierderi dielectrice cu generare tensiuni până la 10000V;

- trusă de curent-tensiune;

- trusă minut sau echivalent pentru măsurarea timpilor de comutație;

- aparat de polaritate;

- aparat pentru măsurarea rezistenței la prizele de pământ;

- aparat pentru măsurarea rezistenței de contact.
	-


ANEXA Nr. 7 la regulament
Model de cerere de atestare
Către: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul_______________________________, Cod Numeric Personal _________________, posesor al actului de identitate seria _____ nr. ______________, eliberat de ____________________ la data ____________, în calitate de ______________________ (administrator/director general etc.), reprezentant legal al operatorului economic ______________________________________, cu sediul social în localitatea ____________, str. _________________________, nr. ____, Bloc ___, Scara ___, Ap. ___, judeţul __________, solicit acordarea următoarelor tipuri de atestate: ___________________________________ (se vor menţiona tipurile de atestate solicitate). 
Cererea este însoţită de documentele precizate în opis. 

Menţionez că operatorul economic pe care îl reprezint:

· este înmatriculat în Registrului Comerţului cu nr. ______________,

· are codul unic de înregistrare (CUI) nr. ______________________ şi

· contul nr. ______________________________________ deschis la Banca __________________ Sucursala _______________________ (denumirea/ localizarea sucursalei băncii unde este deschis contul).

În scopul comunicării cu Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, vă aduc la cunoştinţă că pot fi contactat direct, la sediul operatorului economic, precum şi la nr. telefon fix __________________, nr. de fax __________________, nr. telefon mobil _______________ sau prin împuternicit:______________________________, la nr. telefon fix __________________, nr. de fax __________________, nr. telefon mobil _______________ (se anexează împuternicire notarială sau avocațială întocmită în condițiile legii).
Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, certific pe propria răspundere, veridicitatea şi autenticitatea tuturor documentelor transmise.

Data _________________






Semnătura reprezentant legal (în original)

ANEXA Nr. 8 la regulament
Lista cuprinzând dotările tehnico–materiale ale solicitantului de atestat
	Nr. crt.
	Dotare
	Nr. buc.
	În proprietate / închiriate de la______, în baza contractului nr.____ din ______ / deținute conform _________________

	Spaţii tehnologice/ netehnologice

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	...
	
	
	

	Utilaje

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	...
	
	
	

	Echipamente topografice

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	...
	
	
	

	Scule, dispozitive

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	...
	
	
	

	Aparate de măsură, încercare, verificare

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	...
	
	
	

	Birotică, hardware, software

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	...
	
	
	


Prin prezenta listă certific, pe propria răspundere, faptul că:
a) toate dotările tehnico–materiale precizate în tabelul de mai jos sunt deținute de operatorul economic pe care îl reprezint şi pot fi verificate de ANRE;

b) aparatele de măsurare, încercare şi verificare care fac parte din dotarea tehnico-materială a operatorului economic pe care îl reprezint respectă prevederile legale în domeniul metrologic.

Data _________________

Nume şi prenume __________________________________

reprezentant legal al ________________________________

(numele operatorului economic solicitant de atestat)
Semnătură (în original) ______________________
ANEXA Nr. 9
la regulament
Model - Lista structurii de personal alocat activităţilor supuse atestării

	Nr. crt. 
	Numele şi prenumele
	Pregătirea profesională (1)
	Funcţia în cadrul operatorului economic
	Nr./ Dată CIM sau Contract prestări servicii
	Durata CIM/Contract prestări servicii(2)
	Gradul şi tipul legitimaţiei de electrician autorizat

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


Note:

(1) Se vor include informaţii privind calificarea profesională (de ex. inginer/subinginer/maistru/muncitor calificat etc), precum şi specializarea precizată în diploma de calificare profesională (de exemplu energetică, electroenergetică, electrotehnică, electromecanică, etc.)

(2) Se va preciza perioada pe care este încheiat CIM/Contractul de prestări servicii (perioadă determinată sau nedeterminată), precum și durata muncii (timp parțial sau integral), după caz.
Data _________________

Nume şi prenume __________________________

reprezentant legal al ________________________

(numele operatorului economic solicitant de atestat) 

Semnătură (în original) ______________________
ANEXA Nr. 12 la regulament
Lista lucrărilor realizate de titularul de atestat

Lista lucrărilor realizate de titularul de atestat în perioada [ZZ.LL.AAAA] - [ZZ.LL.AAAA]
	Nr. crt.
	Contract nr. ...
	Lucrari/servicii ce fac obiectul contractului (descriere succintă)
	Beneficiar (parte a contactului)
	Data încheierii contractului
	Data finalizării contractului
	Apreciere contract finalizat (valoarea Gradului de  satisfactie)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	

	Gradul de satisfacție anual (media aritmetica a valorilor Gradului de satisfactie al contractelor finalizate în perioada de referință):
	


Notă: În tabel se trec atât contractele încheiate de titularul de atestat în perioada menționată, cât și cele încheiate anterior, care se finalizează în perioada respectivă.
ANEXA Nr. 13 la regulament
Model de formular de apreciere privind calitatea lucrărilor realizate/ serviciilor prestate de un titular de atestat
Titular atestat__________________________________________, cu sediul în localitatea ____________, Str. _________________________, nr. ____, Bloc ___, Scara ___, Ap. ___, judeţul __________, înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. _________, având codul unic de înregistrare nr. _______________,
Contract nr. ________________ din __________________ pentru lucrări/servicii realizate/prestate conform competențelor prevăzute de Atestatul nr. __________ de tip ______

Beneficiar contract ___________________________________________, înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. _________, având codul unic de înregistrare nr. _______________,
	Nr.
	Indicator
	Apreciere grad satisfacție aferent indicatorului ... [puncte]

Se incercuiește punctajul care indică măsura satisfacției beneficiarului.

(1 = cel mai puțin mulțumit; 10 = foarte mulțumit)

	1
	Sunteți mulțumit de durata lucrărilor/serviciilor în raport cu prevederile contractuale?
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2
	Sunteți mulțumit de numărul  și pregătirea personalului alocat lucrărilor/serviciilor contractate?
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3
	Sunteți mulțumit de disponibilitatea si calitatea dotărilor materiale,  materialelor și componentelor utilizate, respectiv a documentelor elaborate?
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4
	Sunteți multumit de timpul și modul de rezolvare a solicitărilor punctuale adresate titularului de atestat sau personalului acestuia?
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	5
	Sunteți mulțumit de calitatea globală a lucrarilor realizate sau a serviciilor prestate?
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Grad de satisfacție (aferent contractului):

(media aritmetica a aprecierilor acordate indicatorilor)
	____________ [puncte]


Notă: formularul se completează de beneficiar în doua exemplare, dintre care unul se predă titularului de atestat, iar al doilea rămâne la beneficiar și poate fi solicitat de ANRE în cazul unor acțiuni de control/investigații/verificări cu privire la activitatea titularului de atestat.
Completat de,




Luat la cunoștință,
Reprezentant legal al beneficiarului: 

Reprezentant legal al titularului de atesat:
Nume şi prenume _______________________
Nume şi prenume _______________________
Semnătură (în original) __________________
Semnătură (în original) ___________________
Data _________________


Data _________________
1
1
43

