Ordin nr. xxx  din xx.xx.2015
privind aprobarea Regulilor comerciale aplicabile în cazul suspendării funcționării pieței angro de energie electrică
Având în vedere prevederile art. 23 alin. (8) și alin. (9) corelate cu cele ale art. 24, ale art. 28 lit. b), f) și g), ale art. 36 alin. (5) și (9) și ale art. 47 alin. (1) și (4) din Legea Energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 16 alin. (2) al Regulamentului (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003, 
în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. g), lit. h) și lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. I Se aprobă “Regulile comerciale aplicabile în cazul suspendării funcționării pieței angro de energie electrică”, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II Participanţii la piaţa de energie electrică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. IV Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, partea I și intră în vigoare la xx.xx.2015. 
Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Niculae HAVRILEŢ
ANEXA

REGULI COMERCIALE APLICABILE ÎN CAZUL SUSPENDĂRII FUNCȚIONĂRII PIEȚEI ANGRO DE ENERGIE ELECTRICĂ
CAPITOLUL 1. Dispoziții generale
Art. 1 - Prezentele Reguli stabilesc cadrul pentru decontarea tranzacțiilor cu energie electrică pe piața de echilibrare și pentru decontarea dezechilibrelor, care se aplică în situațiile în care are loc o avarie totală sau parțială de sistem.
Art. 2 - Regulile completeazǎ prevederile reglementărilor ce formează Codul comercial al pieţei angro de energie electricǎ.
Art. 3 - Prezentele Reguli se aplică participanților la piața de energie electrică. 

Art. 4 - Abrevierile utilizate în cadrul prezentelor Reguli au următoarele semnificații:
ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei;
mTMF – Funcția de management a OTS;

OD – Operatorul de decontare a pieței de echilibrare;

OM – Operator de măsurare;

OPE – Operatorul pieței de echilibrare;

OPEE – Operatorul pieței de energie electrică;

OTS – Operatorul de transport și de sistem;

PE – Piața de echilibrare;

PI – Piața intrazilnică;

PRE – Partea responsabilă cu echilibrarea;

PIPM – Media aritmetică a valorilor prețului de închidere a pieței pentru ziua următoare înregistrate pe toate intervalele orare ale lunii calendaristice anterioare celei în care a avut loc avaria;

PZU – Piața pentru ziua următoare;

RET – Rețeaua electrică de transport;

SEN – Sistemul Electroenergetic Național;

STS – Servicii tehnologice de sistem;

UD – Unitate dispecerizabilă;

Art. 5 - (1) În înțelesul prezentelor Reguli, termenii și expresiile folosite au semnificațiile definite în Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare, în Codul Tehnic al Rețelei de Transport, aprobat cu Ordinul președintelui ANRE nr. 20/2004, cu modificările și completările ulterioare și în Codul Comercial al pieței angro de energie electrică, aprobat cu ordinul președintelui ANRE nr. 25/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
(2) În înţelesul prezentelor Reguli, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

Ajutor de avarie – schimburi de energie electrică între OTS din România și OTS din țările vecine, realizate în conformitate cu acordurile bilaterale de întrajutorare;
Avarie parțială de sistem – situație caracterizată prin lipsa tensiunii într-o zonă extinsă a  rețelei de transport, care are drept consecință:

- lipsa alimentării cu energie electrică pentru mai mult de 15% din consum sau
- deconectarea de la rețeaua de energie electrică a mai mult de 15% din producție sau
- existența unei regiuni de cel puțin 15% din aria geografică a SEN care să fie desincronizată față de restul ariei de control a OTS sau

- existența unui număr de cel puțin 15% din numărul participanților din oricare din categoriile: PRE, PPE, OPEE, OTS, operatori de distribuție principali, părți care au responsabilități în alocarea capacităților de interconexiune, care nu-și pot îndeplini activitățile normale, din motive dincolo de controlul lor sau

- lipsa funcționării corecte a echipamentelor, platformelor informatice și mijloacelor de comunicație care sunt necesare OTS pentru îndeplinirea activităților normale de piață

și presupune aplicarea Planului de restaurare a funcționării SEN și suspendarea pieței angro de energie electrică;

Avarie totală de sistem (colaps total) – situație caracterizată prin lipsa tensiunii în întreaga rețea de transport, care presupune aplicarea Planului de restaurare a funcționării SEN și suspendarea pieței angro de energie electrică;
Art. 6 - În situația în care, deși OTS a aplicat prevederile Regulamentului privind stabilirea măsurilor de salvgardare în situații de criză apărute în funcționarea Sistemului energetic național sau înainte de activarea acestora, apare o situație de lipsă parțială sau totală a tensiunii în rețeaua de transport, OTS analizează caracteristicile avariei şi decide încadrarea acesteia ca avarie de sistem, parțială sau totală, conform definiţiilor din prezentele Reguli, pe parcursul căreia se suspendă piața angro de energie electrică.

Art. 7 - Imediat ce constată apariția unei avarii de sistem, OTS ia măsurile necesare pentru lichidarea acesteia şi restabileşte funcţionarea SEN în condiţii normale, respectând instrucţiunile tehnice aplicabile, Planul de restaurare a funcționării SEN și prevederile Codului tehnic al rețelei electrice de transport.

Art. 8 - În situația în care avaria se încadrează într-una din categoriile de avarie de sistem  definite în prezentul regulament, OTS publică pe site-ul propriu ora apariției, tipul și cauzele avariei, anunță OTS vecini și părțile implicate în cuplarea PZU, ANRE, OPEE, PPE, PRE, operatorii de distribuție principali, utilizatorii de rețea semnificativi și ministerul de resort.
Art. 9 - În cazul în care avaria de sistem împiedică utilizarea mijloacelor de comunicare normale (telefonie, internet), OTS utilizează orice alte mijloace de comunicare funcționale pentru transmiterea cât mai completă și cât mai curând posibil a informațiilor de mai sus.
Art. 10 - OTS consemnează toate evenimentele și informațiile care i-au permis încadrarea situației ca avarie parțială sau totală de sistem și înregistrează în timp real pe orice tip de suport operațiunile efectuate, în vederea prezentării acestora la ANRE, în cel mai scurt timp după lichidarea avariei. 
Art. 11 - Acordul ANRE pentru suspendarea pieței angro de energie electrică pe perioada existenței avariei de sistem, până la restabilirea parametrilor de calitate normali ai rețelei de transport, se prezumă, în baza prezentelor Reguli.
Art. 12 - Dacă în urma analizei informațiilor prezentate de către OTS referitoare la avaria de sistem, ANRE constată că n-au fost întrunite toate condițiile pentru declararea situației de avarie de sistem și de suspendare a pieței angro, decide revocarea suspendării pieței angro și aplicarea regulilor comerciale valabile în situații normale.
CAPITOLUL 2. Regulile aplicabile pe piața de echilibrare pe perioada de suspendare a pieței angro de energie electrică 
Selectarea ofertelor
Art. 13 - Se suspendă regulile de selectare a energiei de echilibrare pe PE de către OPE, prevăzute în Codul comercial al pieței angro de energie electrică și în toate reglementările ulterioare referitoare la funcționarea PE.
Notificări 

Art. 14 - Notificările schimburilor externe atât pe sensul de export, cât și pe sensul de import pe intervalele orare în care este suspendată piața angro sunt anulate, inclusiv cele aferente schimburilor realizate de OTS în calitate de agent de transfer pentru PZU în funcționare cuplată.

Art. 15 - OTS anunță OTS vecini implicați cu privire la avaria de sistem, în vederea identificării de către aceștia a surselor de compensare a schimburilor anulate și a încheierii de tranzacții cu aceștia, în contrapartidă. În cazul în care nu se pot încheia tranzacții în contrapartidă, se aplică regulile de compensare prevăzute în acordurile încheiate cu OTS vecini referitoare la astfel de situații.
Art. 16 - În vederea decontării pe PE și a dezechilibrelor, OPEE consideră valoarea zero pentru toate schimburile bloc între PRE-uri cuprinse în NF pentru perioada avariei de sistem.

Art. 17 - În vederea decontării pe PE și a dezechilibrelor pe intervalele orare afectate de avaria de sistem, OPE și OPEE consideră valoarea zero pentru toate NF privind producția planificată a UD.

CAPITOLUL 3. Decontarea pe piața angro de energie electrică în perioada de suspendare
Decontarea contractelor de energie electrică pe piața angro

Art. 18 - Pe perioada de suspendare a pieței angro de energie electrică, se suspendă drepturile și obligațiile părților din contractele/convențiile încheiate pe piața angro.

Art. 19 - Părțile semnatare din contractele între producători și furnizorii de ultimă instanță, încheiate în baza Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între [producător de energie electrică] și [furnizor implicit], aprobat cu Ordinul președintelui ANRE nr. 43/2010, le completează pe acestea în conformitate cu prezentele reguli, în baza prevederilor de la art. 30 alin. (2) al contractului-cadru.
Decontarea pe piața de echilibrare 
Art. 20 - Toate dispozițiile de dispecer date în perioada de suspendare a pieței sunt considerate dispoziții pe PE și sunt integrate în sistemul informatic al PE în timp real sau în perioada imediat următoare restaurării funcționării normale a SEN, pe baza înregistrărilor efectuate pe orice tip de suport.
Art. 21 - Se suspendă obligațiile de plată a penalizărilor pentru dezechilibrele de la notificare realizate de participanții la PE în perioada de suspendare a pieței angro.

Art. 22 - În perioada de suspendare a pieței angro, contravaloarea energiei de echilibrare selectate de către OPE la creștere conform art. 20 și realizate de participantul la PE se constituie ca obligație de plată a OTS către participantul respectiv, pentru cantitatea măsurată de către OM, la PIPM.
Art. 23 - Energia electrică livrată de unitățile dispecerizabile care nu au fost oprite automat și nu au primit dispoziție de oprire de la OPE în perioada de suspendare a pieței este considerată energie de echilibrare efectiv livrată la creștere și conduce la o obligație de plată a OTS către participantul respectiv, pentru cantitatea măsurată de către OM, la PIPM.
Art. 24 - Pe perioada suspendării pieței angro, dispozițiile de dispecer de reducere a puterii nu conduc la obligații de plată ale participantului respectiv către OTS.

Decontarea dezechilibrelor PRE

Art. 25 - După lichidarea avariei, OTS comunică OD intervalul orar începând cu care se aplică suspendarea pieței angro de energie electrică, conform art. 8, precum și ultimul interval orar în care se aplică suspendarea pieței.
Art. 26 - Dezechilibrele pozitive înregistrate de PRE-uri pe perioada de suspendare a pieței angro se constituie în obligații de plată ale OTS către PRE-ul respectiv, la PIPM.
Art. 27 - Pentru intervalele orare pe care se aplică suspendarea pieței, toate schimburile externe de energie electrică sunt contabilizate în PRE schimburi neplanificate ca ajutoare de avarie și sunt decontate ca dezechilibre ale acestei PRE, la PIPM.

Art. 28 - Dezechilibrele negative înregistrate de PRE-uri în perioada de suspendare a pieței angro se constituie în obligații de plată ale PRE-ului respectiv către OTS, la PIPM.
Art. 29 - Regulile de decontare în cadrul fiecărei PRE se suspendă pe perioada de suspendare a pieței angro.
Art. 30 - Decontarea în cadrul PRE se face considerând plata la PIPM pentru energia electrică consumată de către membrii PRE cu consum, precum și plata la PIPM a energiei electrice livrate de unitățile de producție nedispecerizabile integrate în PRE.
Decontarea serviciilor tehnologice de sistem

Art. 31 - Pe perioada suspendării pieței angro de energie electrică, se suspendă toate contractele de STS. Toți utilizatorii RET trebuie să răspundă solicitărilor OTS în scopul restaurării funcționării normale a SEN, pe baza capabilităților de care dispun.

CAPITOLUL 3. Funcționarea PZU și PI pe perioada suspendării pieței angro de energie electrică

Art. 32 - Pe perioada de suspendare a pieței angro, OPEE suspendă funcționarea PI de energie electrică. 
Art. 33 - În cazul în care OTS apreciază că reluarea funcționării PI de energie electrică ar putea înrăutăți starea sistemului, după ce funcționarea normală a acestuia a fost restaurată, acesta solicită OPEE prelungirea suspendării funcționării PI peste ora de încetare a suspendării pieței angro. OTS publică pe site-ul propriu, cu cel puțin 5 ore înainte, intervalul orar începând cu care se poate relua funcționarea PI și transmite această informație simultan la OPEE. 
Art. 34 - În cazul în care avaria de sistem a apărut înaintea închiderii PZU și OTS apreciază că există riscul continuării sau reapariției avariei de sistem în ziua următoare, acesta transmite către funcția mTMF valoarea zero ca valoare a ATC atât pe direcția export, cât și pe direcția import, iar PZU funcționează decuplat. OTS comunică în aceste condiții și celorlalți OTS vecini că valoarea ATC, pusă la dispoziție pe interconexiunile pentru care au loc licitații explicite de alocare a ATC, este zero atât pe sensul de export, cât și pe sensul de import pentru licitațiile zilnice și intrazilnice.
Art. 35 - În cazul în care unul sau mai mulți operatori economici cu atribuții în mecanismul de cuplare a PZU sau mai mult de jumătate din participanții la piață nu-și pot îndeplini atribuțiile din motive de nefuncționare a sistemelor informatice și a mijloacelor de comunicație, OPEE decide suspendarea funcționării PZU.

Art. 36 - Imediat ce funcționarea normală a SEN a fost restaurată, OTS informează toate părțile implicate cu privire la posibilitatea reluării funcțiilor de cuplare a piețelor și de punere la dispoziția pieței a ATC pe interconexiuni și în funcție de momentul constatării acestei posibilități, reia activitățile ce pot conduce la restabilirea cât mai rapidă a condițiilor normale de piață.
CAPITOLUL 4. Încheierea perioadei de suspendare a pieței de energie electrică

Art. 37 - După ce a fost restabilită funcționarea normală a SEN, iar OTS decide încetarea suspendării pieței angro de energie electrică, sistemul informatic al PE revine la utilizarea informațiilor primite de la participanții la piață în conformitate cu reglementările aplicabile, pentru intervalele orare ulterioare.

Art. 38 - OTS anunță pe site-ul său ora începând cu care piața de energie electrică revine la funcționarea normală.
Art. 39 - Ora anunțată de OTS de încetare a perioadei de suspendare a pieței este ora începând cu care toate contractele și convențiile de pe piața de energie electrică și de servicii tehnologice de sistem suspendate reintră în efectivitate.

Art. 40 - În cazul în care se menține riscul revenirii la starea de avarie, OTS aplică măsurile de salvgardare prevăzute în Regulamentul privind stabilirea măsurilor de salvgardare în situații de criză apărute în funcționarea Sistemului energetic național. 
