CONDIŢII – CADRU DE VALABILITATE ALE LICENŢEI DE OPERARE A SISTEMULUI DE ÎNMAGAZINARE A GAZELOR NATURALE

I. CONDIŢII GENERALE

1. Prezentele condiţii stabilesc cadrul de valabilitate al licenţei de operare a sistemului de înmagazinare a gazelor naturale, denumită în continuare Licenţă, emisă de Autoritatea Naţională de reglementare în domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, societăţii comerciale ________________, denumită în continuare Titularul Licenţei.
II. OBIECTUL ŞI VALABILITATEA LICENŢEI

2. Licenţa are ca obiect acordarea dreptului şi stabilirea obligaţiilor Titularului Licenţei în vederea operării sistemului de înmagazinare a gazelor naturale, denumit în continuare SI.
3. Obiectivele ce alcătuiesc SI, precum şi alte obiective aferente acestuia, sunt utilizate de Titularul Licenţei, în condiţiile Legii

4. Serviciul care face obiectul Licenţei este un serviciu public, pe care Titularul Licenţei îl prestează pentru toţi utilizatorii SI.
5. Licenţa intră în vigoare la data de __________ şi este valabilă până în data de ________.

III. TERMINOLOGIE

6.  (1) În sensul prezentelor condiţii următorii termeni şi abrevieri se definesc după cum urmează
a) Lege – Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 485 din 16 iulie 2012;

b) Regulament – Regulamentul privind acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul 34/30.05.2013 al preşedintelui ANRE, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 427 din 15 iulie 2013;
c) RPFD - Regulament de programare, funcţionare şi dispecerizare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale aprobat prin Decizia nr. 1353 din 2 noiembrie 2004 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1165 din 9 decembrie 2004
(2) Termenii şi expresiile de la alin. (1) se completează cu termenii definiţi prin Lege sau prin legislaţia specifică.
IV. DREPTURI ALE TITULARULUI LICENŢEI

7. Pe durata de valabilitate a Licenţei, Titularul Licenţei are dreptul exclusiv de a opera SI utilizând bunurile, în condiţiile Legii.

8. Asupra terenurilor şi altor bunuri proprietate publică sau proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, precum şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea obiectivelor aferente SI Titularul Licenţei beneficiază de drepturile precizate în Lege.

9. Titularul Licenţei are dreptul să încaseze tariful aferent prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, să limiteze şi/sau să întrerupă prestarea serviciului, conform reglementărilor specifice.
10. Pentru menţinerea parametrilor tehnici ai SI şi pentru acoperirea consumului propriu, tehnologic, Titularul Licenţei poate achiziţiona cantităţile necesare de gaze naturale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

11. (1) Titularul Licenţei are dreptul să realizeze servicii de verificare a proiectelor tehnice, precum şi să urmărească execuţia lucrărilor pentru obiective ale SI a gazelor naturale pentru care ANRE nu a acordat unui operator economic licenţa de operare a SI.

(2) Prestarea serviciilor de la alin. (1) se fac în bază de contracte încheiate cu titularii de acord de concesiune a serviciului de înmagazinare a gazelor naturale.

12. Titularul Licenţei are dreptul de acces şi de verificare a obiectivelor aferente SRMP-urilor proprietate a terţilor în conformitate cu prevederile Convenţiilor tehnice încheiate conform reglementărilor ANRE.

13. Titularul Licenţei are dreptul să solicite şi să obţină de la ceilalţi participanţi la piata gazelor naturale orice informaţii necesare menţinerii siguranţei fizice şi functionale a obiectivelor pe care Titularul Licenţei le exploateza, precum şi siguranţei în funcţionare a SI.

V. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI LICENŢEI

    Obligaţii privind operarea SI

14. Titularul Licenţei are obligaţia să opereze, să întreţină, să reabiliteze şi să modernizeze instalaţiile tehnologice de suprafaţă aferente depozitelor de înmagazinare, în condiţii de siguranţă, de eficienţă şi de protecţie a mediului. 

15.  (1) Titularul Licenţei are obligaţia de a desfăşura următoarele activităţi specifice Licenţei în cadrul organizării proprii, respectiv:

a) reparaţii curente;

b) verificări, revizii şi întreţinere obiective aferente SI;

c) detectări pierderi gaze;

d) efectuare recepţii şi puneri în funcţiune pentru obiective aferente SI;

e) urmărirea lucrărilor de execuţie pentru obiective aferente SI;

f) efectuarea manevrelor de sistem;

g) exploatarea obiectivelor aferente SI;

h) accesul şi racordarea la SI;

i) rezervarea de capacitate pentru terţi;

j) verificarea documentaţiilor şi/sau a proiectelor tehnice pentru obiective aferente SI prin intermediul verificatorilor de proiecte atestaţi de ANRE
k) realizarea serviciilor de echilibrare a sistemului şi menţinerii parametrilor operaţionali ai SI
l) primirea şi rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor;

m) recepţia cantitativă şi calitativă a cantităţilor de gaze naturale la intrarea în SI;

n) evidenţa mijloacelor de măsurare;

o) evidenţa parametrilor tehnologici şi de calitate ai gazelor naturale.

(2) Titularul Licenţei poate încheia contracte cu terţi pentru desfăşurarea altor activităţi intrând sub incidenţa Licenţei, fără a putea transfera acestora drepturile şi obligaţiile care îi revin conform Licenţei. Selectarea operatorilor economici cu care se vor încheia aceste contracte se face în sistem concurențial, în condiţiile legii.

Asigurarea accesului la SI
16. Titularul Licenţei are obligaţia, de a asigura în condiţii egale şi nediscriminatorii accesul terţilor la SI.

17. Titularul Licenţei are obligaţia de a face publice lista instalaţiilor de înmagazinare sau a unor părţi din acestea care sunt oferite spre acces terţilor, precum şi listele finale de alocare şi realocare a capacităţilor pe depozite.
18. Titularul Licenţei are obligaţia de a elabora şi de a face publice procedurile proprii de acordare a accesului şi a racordării la SI.

Dezvoltarea SI
19. Titularul Licenţei este obligat să elaboreze şi să trimită spre aprobare ANRE, planurile de investiţii pe 5 ani ale sistemelor pe care le operează; aceste planuri se actualizează anual până la sfârşitul lunii decembrie.

Asigurarea funcţionării în perioada de criză a sistemului naţional

20. Titularul Licenţei va contribui la satisfacerea necesarului de gaze naturale destinat armonizării variaţilor sezoniere, zilnice şi orare de consum cu capacităţile de furnizare şi transport, precum şi pentru scopurile operaţionale şi strategice. 

21. În vederea asigurării condiţiilor pentru funcţionarea la parametrii optimi ai SI, Titularul Licenţei este obligat să realizeze :

a) dezvoltarea SI la capacităţile impuse prin strategia naţională pe termen mediu şi lung:

b) dotarea SI cu echipamente de protecţie şi automatizare, care să permită izolarea rapidă şi eficientă a defectelor şi evitarea extinderii efectelor acestora;

c) modernizarea infrastructurii specifice, necesară funcţionării optime a SI;

d) adoptarea şi respectarea condiţiilor impuse de ANRE în sectorul gazelor naturale, protocoalele de schimb de informaţii, rapoartele, structura şi procedurile de acces la bazele de date.

22. La primirea oricărei cereri privind utilizarea capacităţilor de înmagazinare din cadrul SI, Titularul Licenţei trebuie să facă o ofertă. În cazul acceptării acesteia, se va încheia un contract cu solicitantul. 

23. Titularul Licenţei are obligaţia de a respecta dispoziţiile operative ale Dispeceratului Naţional de Gaze, prin care se asigură echilibrul fizic şi siguranţa în funcţionare a SNT.

Respectarea indicatorilor de calitate  ai gazelor naturale

24. În desfăşurarea activităţilor ce fac obiectul Licenţei, Titularul Licenţei asigură îndeplinirea indicatorilor de calitate a gazelor naturale şi a cerinţelor privind siguranţa şi disponibilitatea pentru servicii de înmagazinare/extracţia a gazelor naturale.
Sistemul SCADA şi de telecomunicaţii

25. Titularul Licenţei are obligaţia de a realiza, întreţine şi dezvolta un sistem SCADA centralizat care să permită monitorizarea şi conducerea operativă a funcţionării SI. În calitate de operator al SÎSGN, Titularului Licenţei îi revin următoarele obligaţii:

a) echiparea, întreţinerea şi dezvoltarea sistemelor SCADA (achiziţie de date, măsurare, comandă, concentratoare, calculatoare şi software aferent) din componenţa SI, corelate cu cerinţele tehnice şi tehnologice prestabilite, aferente procesului de injecţie/extracţie;

b) asigurarea conectării punctelor de achiziţie a datelor la sistemul de telecomunicaţii, în aşa fel încât acestea să fie accesibile dispeceratului naţional .

Asigurarea măsurării cantităţilor  de gaze naturale

26. Titularul Licenţei va realiza măsurarea cantităţilor de gaze naturale înmagazinate/stocate şi extrase din depozite în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România şi cu reglementările metrologice în vigoare.

27. Titularul Licenţei va asigura sisteme/echipamente de măsurare care deţin aprobările metrologice cerute de legislaţia în vigoare. 

28. Titularul Licenţei va verifica şi întreţine periodic sisteme/echipamentele de măsurare a gazelor naturale ce îi aparţin la termenele stabilite prin reglementările metrologice în vigoare sau ori de câte ori este necesar.

29. Titularul Licenţei va asigura, conform prevederilor din Regulamentul de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, accesul beneficiarilor serviciului de înmagazinare/stocare (producători, furnizori, operator de transport) la verificarea echipamentelor de măsurare a gazelor naturale care aparţin acestuia.

Asigurarea mediului concurenţial şi asigurarea egalităţii de tratament a clienţilor

30. Titularul Licenţei va desfăşura activitatea autorizată prin Licenţă,  în condiţii nediscriminatorii asigurând un mediu concurenţial corect. 

Separarea evidenţelor financiar-contabile

31. Pentru activităţile ce fac obiectul Licenţei, Titularul Licenţei  are obligaţia menţinerii unei evidenţe contabile separate de cea asociată altor activităţi, în conformitate cu prevederile Criteriilor şi metodelor de calcul a preţurilor şi tarifelor din sectorul gazelor naturale şi a Regulamentului privind separarea contabilă, legală, funcţională şi organizatorică a activităţilor reglementate din sectorul gazelor naturale.

    Eliminarea subvenționării încrucişate

32. Titularul Licenţei se va asigura că nu are loc subvenţionarea încrucişată între activităţile care fac obiectul Licenţei şi alte activităţi ale Titularului Licenţei sau alţi operatori economici asociaţi/operatori economici afiliaţi ai Titularului Licenţei sau alţi titulari de licenţă din sectorul gazelor naturale care, direct sau indirect, pot deţine, la un moment dat, acţiuni la Titularul Licenţei
33. Titularul Licenţei este obligat să elaboreze norme proprii de asigurare a mentenanţei să le transmită spre aprobare ANRE; acestea se fac publice de către Titularul Licenţei.
Furnizarea de informaţii ANRE
34. Titularul Licenţei va furniza ANRE toate datele şi informaţiile care îi sunt necesare, în exercitarea atribuţiilor sale.
Asigurarea confidenţialităţii

35. Titularul Licenţei se va asigura ca informaţiile obţinute de el în cursul desfăşurării activităţii ce face obiectul Licenţei nu vor fi transmise unor persoane neautorizate sa primească astfel de informaţii, fapta constituind contravenţie conform prevederilor Legii. Obligaţia de confidenţialitate care revine Titularului Licenţei în conformitate cu prezenta secţiune nu va aduce atingere dreptului operatorilor economici afiliaţi sau asociaţi cu Titularul Licenţei de a efectua consolidarea conturilor în conformitate cu reglementările naţionale sau cu privire la piața de capital aplicabile acestor operatori economici afiliaţi sau asociaţi. 

Fac excepţie cazurile când:

a) se dispune de consimţământul scris al persoanei ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informaţiei;

b) informaţia trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activităţilor care fac obiectul Licenţei.

36. Prevederile se aplică şi în raport cu societăţile comerciale asociate Titularului Licenţei, care ar putea dobândi, prin utilizarea acestor informaţii, avantaje nejustificate pe piaţa gazelor naturale, sau ar putea crea avantaje comerciale nejustificate unor terţi, prin divulgarea informaţiilor către aceştia.

Asigurarea personalului calificat şi organizarea internă de personal 
37. Titularul Licenţei se va asigura ca, pe toată durata de valabilitate a Licenţei, dispune de personal calificat şi autorizat şi dispune de organizarea internă de personal necesară pentru îndeplinirea în condiţii de siguranţă a tuturor activităţilor legate de transportul gazelor naturale, în conformitate cu cerinţele Licenţei.

38. În evaluarea îndeplinirii acestei obligaţii a Titularului Licenţei se va lua în considerare inclusiv personalul alocat de subcontractanţii săi.

VI. SUPRAVEGHEREA, CONTROLUL EXECUTĂRII  ACTIVITĂŢILOR CE FAC OBIECTUL LICENŢEI

39.  ANRE urmăreşte îndeplinirea condiţiilor din Licenţă de către Titularul Licenţei şi efectuează controale în conformitate cu prevederile Legii şi ale Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise in domeniul energiei electrice si in domeniul gazelor naturale 
40. În exercitarea atribuţiilor de control, agenţii constatatori ai ANRE au conform prevederilor din Lege, dreptul de acces, în condiţiile legii, pe teritoriul, în sediile şi la documentele Titularului Licenţei 
VII. SANCŢIUNI

41. Dacă în urma acţiunii de control efectuate, se constată ca Titularul Licenţei a încălcat prevederile Legii sau una sau mai multe din Condiţiile Licenţei, ANRE va aplica sancţiuni contravenţionale 
42. Aplicarea unei sancţiunii contravenţionale nu limitează în nici un fel dreptul ANRE de a suspenda/retrage Licenţa.

VIII. SUSPENDAREA/RETRAGEREA LICENŢEI

43. ANRE va suspenda şi/sau retrage Licența în conformitate cu prevederile Regulamentului
IX. MODIFICAREA LICENŢEI

44. Titularul Licenţei are obligaţia de a solicita ANRE modificarea Licenţei anual, la data de............... pentru obiectivele SI rezultate din dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea SI 
X. CĂI DE COMUNICARE CU ANRE
45. Orice comunicare sau altă informaţie solicitată a cărei transmitere este permisă în condiţiile Licenţei, se va realiza în scris, putând fi transmisă prin telefax sau e-mail cu condiţia ca, în toate cazurile, originalul să se depună prin curier sau serviciile poştale la următoarele adrese:
	                    pentru ANRE:
	Str. Constantin Nacu 3, sector2, Bucureşti 

	
	telefon: 021-327.81.0

	
	fax: 021-312.43.65

	
	e-mail: anre@anre.ro; darag@anre.ro


	        pentru Titularul Licenţei:
	      ____________________________

	
	           telefon:______________________

	
	           fax:_________________________

	
	            e-mail:______________________


XI. TARIFE

46. Pe toată durata de valabilitate a Licenţei, Titularul Licenţei va achita anual ANRE tariful/contribuţia stabilit/stabilită prin ordin al Preşedintelui ANRE 
XII. CĂI DE ATAC
47. Deciziile ANRE pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv de la data la care au fost notificate Titularului Licenței 
XIII. DISPOZIŢII FINALE

48. Anexele ............. fac parte integrantă din prezentele Condiţii.

1
	TIP
	REV
	DATA
	obs
	DEP.
	DIR.
	
	PAG

	DD
	
	29.06.2015
	Faza –  Publicare site ANRE
	DGRTAGN
	dRTG
	
	3 / 7



