CONDIŢII DE VALABILITATE A LICENŢEI DE OPERARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT A GAZELOR NATURALE
    
CAPITOLUL I - CONDIŢII GENERALE

Art. 1 -  Prezentele condiţii stabilesc cerinţele necesare pentru valabilitatea Licenţei nr. __________ de operare a sistemului de transport a gazelor naturale, denumită în continuare Licenţă, emisă de Autoritatea Naţională de reglementare în domeniul Energiei, operatorului economic ________________, denumit în cele ce urmează Titularul Licenţei.
Art. 2 -  Licenţa este valabilă din data de __________  până la data de  ________

Art. 3 -  Datele de identificare ale Titularului Licenţei sunt cele prevăzute în Anexa A

CAPITOLUL II - TERMINOLOGIE

Art. 4 -  În sensul prezentelor condiţii următorii termeni şi abrevieri se definesc după cum urmează :

1. ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

2. Lege – Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Regulament – Regulamentul privind acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin ordinul preşedintelui ANRE nr. 34/2013;

4. ST – sistem de transport a gazelor naturale;
5. OST – operatorul sistemului de transport a gazelor naturale.
(2) Termenii şi expresiile de la alin. (1) se completează cu termenii definiţi prin Lege sau prin legislaţia specifică.

    
CAPITOLUL II - OBIECTUL LICENŢEI

Art. 5 -  Licenţa are ca obiect acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor Titularului Licenţei în vederea operării sistemului de transport a gazelor naturale cu obiectivele din Anexele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8.

   
CAPITOLUL III - DREPTURI ALE TITULARULUI LICENŢEI

Art. 6 -  Titularul Licenţei beneficiază de drepturile stabilite prin Lege pentru operatorii de transport a gazelor naturale precum şi de drepturile stabilite prin legislaţia specifică.

Art. 7 -  Titularul Licenţei are dreptul exclusiv de a presta serviciul transport a gazelor naturale.

Art. 8 -   Titularul Licenţei are dreptul exclusiv de a opera ST indiferent de natura proprietăţii obiectivelor, în conformitate cu prevederile Legii.

Art. 9 -  Titularul Licenţei are dreptul să încaseze contravaloarea serviciilor prestate,  să limiteze şi/sau să întrerupă prestarea serviciului, conform reglementărilor specifice.
Art. 10 -  În vederea asigurării consumului propriu tehnologic şi echilibrării ST, Titularul Licenţei achiziţionează cantităţile necesare în conformitate cu prevederile legale.

Art. 11 -  (1) Titularul Licenţei are dreptul să întrerupă sau să limiteze transportul gazelor naturale:

a) în condiţiile în care sunt periclitate siguranţa şi integritatea ST, conform reglementărilor specifice;

b) pentru timpul strict necesar, în vederea executării lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii, precum şi în alte situaţii prevăzute de Lege, cu anunţarea prealabilă a dispecerilor sistemelor afectate, şi, după caz, a clienţilor;

c) conform clauzelor contractuale, şi/sau în cazul clienţilor intreruptibili.

(2) În cazul clienţilor eligibili, Titularul Licenţei are dreptul de a limita şi/sau a întrerupe transportul gazelor naturale, la cererea scrisă a furnizorului dacă acesta îl informează pe Titularul Licenţei privind neachitarea contravalorii gazelor naturale.

Art. 12 -  Titularul Licenţei are dreptul, în baza unui contract negociat, să urmărească lucrările pentru înfiinţarea unui nou ST a gazelor naturale pentru un concesionar al serviciului de transport a gazelor naturale care nu este titular al licenţei de operare, cu respectarea prevederilor Regulamentului.
Art. 13 -  Titularul Licenţei beneficiază de drepturile concesionarilor serviciului public de transport a gazelor naturale, prevăzute în Lege
Art. 14 -  Titularul Licenţei are dreptul să stocheze gaze naturale în ST, în condiţiile unor reglementări specifice aprobate de ANRE.
Art. 15 -  Titularul Licenţei are dreptul să elaboreze proceduri tehnice/comerciale/operaţionale specifice activităţii proprii şi să le supună spre aprobare ANRE.
   
CAPITOLUL IV - OBLIGAŢII ALE TITULARULUI LICENŢEI

Art. 16 -  (1) Titularul Licenţei are obligaţia de a asigura operarea ST şi asigurarea echilibrului acestuia, respectiv programarea, dispecerizarea şi funcţionarea ST în condiţii de siguranţă.

    (2) Pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1) Titularul Licenţei are obligaţia sa deţină în depozitele subterane cantităţile necesare asigurării permanente a echilibrului fizic al ST, în condiţiile unor reglementări specifice emise de ANRE;

Art. 17 -  Titularul Licenţei are toate obligaţiile stabilite prin Lege pentru operatorii de distribuţie a gazelor naturale precum şi obligaţiile stabilite prin legislaţia specifică.

Art. 18 -  În vederea asigurării independenţei operatorului de transport, acesta are obligaţia să respecte următoarele criterii:

a) persoanele care asigura conducerea operatorului de transport nu pot face parte din structurile întreprinderii integrate din sectorul gazelor naturale în care răspund, direct sau indirect, de coordonarea furnizarii gazelor naturale;

b) operatorul de transport trebuie sa aibă drepturi efective de luare a deciziilor, independent de întreprinderea integrata din sectorul gazelor naturale, cu privire la activele necesare pentru exploatarea, întreţinerea sau dezvoltarea reţelei de transport;

c) Operatorul SNT stabileşte un program de măsuri, astfel încât sa existe garatia ca practicile discriminatorii sunt excluse şi asigura condiţiile monitorizarii acestuia.

Art. 19 -  Titularul Licenţei are obligaţia de a asigura prestarea serviciului de transport a gazelor naturale în mod nediscriminatoriu pentru toţi participanţii la piata gazelor naturale pe bază de contracte încheiate în conformitate cu contractele-cadru şi cu respectarea reglementărilor ANRE.

Art. 20 -  Titularul Licenţei are obligaţia să actualizeze caracteristicile tehnice ale ST precizate în anexele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8 prin intermediul cărora prestează activitatea de transport a gazelor naturale, anual, până la data de _____________, pentru obiectivele puse în funcţiune până la data de 31 decembrie a anului anterior solicitării.
Art. 21 -  (1) Titularul Licenţei are obligaţia să desfăşoare, exclusiv în cadrul organizării proprii şi cu angajaţii proprii, următoarele activităţi specifice Licenţei:

a. supravegherea şi monitorizarea permanentă a parametrilor ST în vederea asigurării echilibrului sistemului operat şi al siguranţei în funcţionare;

b. să gestioneze bilanţul de gaze naturale intrate şi, respectiv, ieşite din sistemul propriu ST;

c. intervenţia în ST după apariţia unor incidente/evenimente pentru asigurarea condiţiilor de securitate; 

d. verificarea tehnică periodică a ST şi detectarea pierderilor de gaze naturale, conform reglementărilor ANRE;

e. recepţii tehnice şi puneri în funcţiune ale lucrărilor pentru obiectivele aferente ST, conform reglementărilor ANRE;

f. gestionarea şi soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privitoare la activitatea de transport a gazelor naturale;

g. gestionarea activităţii de registratură, respectiv predarea/primirea de documente şi documentaţii la nivelul fiecărei unităţi organizatorice aparţinând OST prin intermediul unui birou specializat;

h. gestionarea capacităţii sistemului şi emiterea acordurilor de acces la ST;

i. gestionarea procesului de racordare la ST a solicitanţilor;

j. gestionarea, actualizarea şi asigurarea trasabilităţii documentelor/documentaţiilor aferente obiectivelor ST inclusiv cu modificările, înlocuirile, reparaţiile şi intervenţiile efectuate;

k. gestionarea şi evidenţa mijloacelor de măsurare fiscale a gazelor  naturale, conform reglementărilor specifice în vigoare;
l. montarea/demontarea/citirea mijlocului de măsurare a gazelor naturale;
m. menţinerea unui sistem de comunicare/notificare cu operatorii sistemelor interconectate şi cu titularii contractelor de transport a gazelor naturale; 
n. odorizarea gazelor naturale în ST.
 (2) Titularul Licenţei are obligaţia să desfăşoare, cu aplicarea reglementărilor aprobate de ANRE:

i.  în cadrul organizării proprii şi cu angajaţii societăţii,

sau

ii. cu alţi operatori economici pe bază de contract, încheiat cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice, fără a putea transfera acestora drepturile şi obligaţiile care îi revin conform Licenţei, respectiv Legii:
următoarele activităţi :

a. lucrări de proiectare şi/sau de execuţie în vederea dezvoltării, reabilitării şi/sau modernizării ST;

b. revizii tehnice şi reparaţii ale obiectivelor ST;

c. verificarea metrologică a mijlocului de măsurare a gazelor naturale, impusă prin reglementările metrologice;

d. verificări de proiecte şi/sau expertize tehnice pentru obiectivele aferente ST;

Art. 22 -  Titularul Licenţei are obligaţia, conform Legii, de a asigura în condiţii egale şi nediscriminatorii accesul terţilor la ST.

Art. 23 -  Titularul Licenţei are obligaţia de a transmite ANRE procedurile privitoare la desfăşurarea activităţilor proprii, dacă acestea instituie obligaţii către terţi 

Art. 24 -  (1) Pentru desfăşurarea unor activităţi care au legătură cu serviciul public de transport a gazelor naturale Titularul Licenţei are dreptul să achiziţioneze lucrări, bunuri şi servicii de la terţe persoane, inclusiv de la operatori economici afiliaţi, cu respectarea prevederilor reglementărilor ANRE. Achiziţia lucrărilor, bunurilor şi/sau serviciilor de la terţe persoane, inclusiv de la operatori economici afiliaţi, se face numai pe bază de contract, care se încheie prin proceduri concurenţiale transparente şi nediscriminatorii.

(2) Achiziţiile prevăzute la alin. (1) vor fi publicate pe pagina de internet a Titularului Licenţei, atât în faza de ofertă cât şi în cea de atribuire.

Art. 25 -  Titularul Licenţei are obligaţia de a nu efectua achiziţii de lucrări, produse sau servicii pentru activităţile precizate la art. 25 alin (2), în cazul în care costurile generate ar depăşi nivelul costurilor medii realizate în regie proprie şi înregistrate de către operatorul economic în ultima perioadă de reglementare, actualizate până la data analizei.

Art. 26 -  Titularul Licenţei are obligaţia să furnizeze reprezentanţilor ANRE, la nivelul structurilor organizatorice la care se desfăşoară activităţile, toate informaţiile solicitate.
Art. 27 -  Titularul Licenţei  are obligaţia de a nu abuza de sistemul clasificării informaţiilor şi trebuie să permită asigurarea transparenţei informaţiilor publice
Art. 28 -  Titularul Licenţei are obligaţia să notifice ANRE, cu privire la intenţia de modificare a obiectului de activitate al unei societăţi la care deţine acţiuni sau părţi sociale şi care urmează să desfăşoare activităţi în sectorul gazelor naturale, în termen de 15 zile de la adoptarea unei asemenea decizii.
Art. 29 -  Titularul Licenţei are obligaţia să notifice ANRE, în termen de 15 zile de la adoptarea unei decizii de:

a. schimbare/constituire/desfiinţare a sediului/sediilor principale sau secundare;

b. schimbare a structurii acţionariatului sau a capitalului social;
c. schimbare a formei juridice.

Art. 30 -  Titularul Licenţei are obligaţia de a notifica ANRE, cu cel puţin 15 zile de la adoptarea deciziei, despre intenţia de înfiinţare a unui nou operator economic sau a unei noi filiale, având ca obiect desfăşurarea de activităţi în sectorul gazelor naturale, dacă:

a) aceasta aparţine în totalitate Titularului Licenţei;

b) Titularul Licenţei deţine acţiuni sau părţi sociale ale acesteia;

c) aceasta aparţine parţial sau în totalitate unui operator economic afiliat/integrat Titularului Licenţei. 

Art. 31 -  Titularul Licenţei are obligaţia de a aplica prevederile Regulamentului (CE) Nr.715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005.

Art. 32 -  Titularul Licenţei trebuie să fie solicite şi să obţină certificarea, în condiţiile Legii.
Art. 33 -  Titularul Licenţei are obligaţia de a elabora şi a transmite pentru aprobare ANRE, planuri de investiţii şi de dezvoltare a ST pe 10 ani, în concordanţă cu stadiul actual şi evoluţia viitoare a consumului de gaze naturale şi a surselor, inclusiv importurile şi exporturile de gaze naturale.
Art. 34 -  Titularul Licenţei trebuie să publice actualizări zilnice ale disponibilităţii serviciilor pe termen scurt (pe o zi sau pe o săptămână) pe baza, inter alia, a nominalizărilor, a angajamentelor contractuale predominante şi, periodic, a previziunilor pe termen lung ale capacităţilor disponibile anual, pentru o perioadă de până la 10 ani, pentru toate punctele relevante. 

CAPITOLUL V - ACTIVITĂŢI CONEXE

Art. 35 -  Titularul Licenţei are obligaţia să desfăşoare activităţile conexe celei de operare a sistemului de transport a gazelor naturale care sunt definite în reglementările ANRE şi care nu sunt remunerate prin tarifele de transport sau de racordare, în limitele următoarelor activităţi:

a) emiterea avizelor referitoare la ST, conform prevederilor legale privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

b) deplasarea unei echipe tehnice la locul desemnat, realizată la cererea şi în beneficiul clientului, alta decât urmare a unei sesizări privitoare la siguranţa/securitate;

c) sistarea/limitarea parametrilor de livrare/reluarea alimentării cu gaze naturale la solicitarea clientului final, a furnizorului de gaze naturale sau a operatorului de distribuţie, după caz;

CAPITOLUL VI - CARACTERISTICI TEHNICE ALE ST

Art. 36 -  Titularul Licenţei prestează serviciul de transport a gazelor naturale prin intermediul obiectivelor din Anexele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8.

CAPITOLUL VII - ASIGURAREA RESURSELOR UMANE ŞI MATERIALE

Art. 37 -  (1) Titularul Licenţei asigură pe toată durata de valabilitate a Licenţei personal calificat, autorizat, atestat şi în număr suficient, precum şi dotarea tehnică şi materială aferentă  îndeplinirii obligaţiilor privitoare la activitatea de transport a gazelor naturale. 

(2) În vederea aplicării alin. (1) Titularul Licenţei întocmeşte şi aplică proceduri proprii de lucru care ţin seama de structura şi vechimea SNT, poziţionarea geografică a acestuia, numărul de incidente/defecte constatate.
CAPITOLUL VIII – SANCŢIUNI

Art. 38 -  Neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzătoare a condiţiilor de valabilitate a licenţei de operare a sistemului de transport a gazelor naturale constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit Legii.

     Anexa A
LA CONDIŢIILE DE VALABILITATE A LICENŢEI DE OPERARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE
DATE DE IDENTIFICARE ALE TITULARULUI DE LICENŢĂ

Anexa 1
LA CONDIŢIILE DE VALABILITATE A LICENŢEI DE OPERARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE

CONDUCTE DE TRANSPORT 
Anexa 2

LA CONDIŢIILE DE VALABILITATE A LICENŢEI DE OPERARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE

STAŢII DE REGLARE MĂSURARE PREDARE

Anexa 3

LA CONDIŢIILE DE VALABILITATE A LICENŢEI DE OPERARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE

POSTURI DE MĂSURĂ

Anexa 4

LA CONDIŢIILE DE VALABILITATE A LICENŢEI DE OPERARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE

STAŢII DE COMANDĂ VANE

Anexa 5

LA CONDIŢIILE DE VALABILITATE A LICENŢEI DE OPERARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE

STAŢII COMANDĂ (SCG)

Anexa 6

LA CONDIŢIILE DE VALABILITATE A LICENŢEI DE OPERARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE

STAŢII DE MĂSURĂ (SMG)

Anexa 7

LA CONDIŢIILE DE VALABILITATE A LICENŢEI DE OPERARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE

STAŢII PROTECŢIE CATODICĂ 

Anexa 8

LA CONDIŢIILE DE VALABILITATE A LICENŢEI DE OPERARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE

RACORDURI 

	TIP
	REV
	DATA
	obs
	DEP.
	DIR.
	
	PAG

	DD
	
	29.06.2015
	Faza –  Publicare site ANRE
	DGRTAGN
	dRTG
	
	8 / 8



