CONDIŢII – CADRU DE VALABILITATE ALE LICENŢEI DE OPERARE A CONDUCTELOR DE ALIMENTARE DIN AMONTE AFERENTE PRODUCŢIEI DE GAZE NATURALE

Capitolul I CONDIŢII GENERALE

Art. 1 -  Prezentele condiţii stabilesc cerinţele necesare pentru valabilitatea Licenţei nr. __________ de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale, denumită în continuare Licenţă, emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, operatorului economic ________________, denumit în cele ce urmează Titularul Licenţei.

Art. 2 -  Licenţa este valabilă din data de __________  până la data de  ________.

Art. 3 -  Datele de identificare ale Titularului Licenţei sunt cele prevăzute în Anexa A.

Capitolul II TERMINOLOGIE

Art. 4 -  (1) În sensul prezentelor condiţii următorii termeni şi abrevieri se definesc după cum urmează :

1. ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

2. Lege – Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012;

3. Regulament – Regulamentul privind acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 34/30.05.2013;
4. legislaţie incidentă - Legea petrolului nr. 238 din 7 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.
5. CA – conductele de alimentare din amonte aferente producţiei gazelor naturale
(2) Termenii şi expresiile de la alin. (1) se completează cu termenii definiţi prin Lege sau prin legislaţia specifică.

Capitolul III OBIECTUL ŞI VALABILITATEA LICENŢEI

Art. 5 -  Licenţa are ca obiect acordarea dreptului şi stabilirea obligaţiilor Titularului Licenţei în vederea operării CA menţionate în Anexa B.

Capitolul IV DREPTURI ALE TITULARULUI LICENŢEI

Art. 6 -  Titularul Licenţei beneficiază de drepturile stabilite prin Lege pentru operatorii conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale precum şi de drepturile stabilite prin legislaţia specifică 

Art. 7 -  Pe durata de valabilitate a Licenţei, Titularul Licenţei are dreptul exclusiv de a opera CA utilizând bunurile, în condiţiile legislaţiei incidente.

Art. 8 -  Titularul Licenţei are dreptul de a opera, conform prevederilor legislaţiei incidente, aparatele, accesoriile şi conductele parte integrantă din instalaţiile tehnologice de suprafaţă aferente producţiei de gaze naturale, exclusiv conductele din amonte menţionate în Anexa C.

Art. 9 -  Asupra terenurilor şi altor bunuri proprietate publică sau proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, precum şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea obiectivelor aferente CA, Titularul Licenţei beneficiază de drepturile precizate în legislaţia incidentă.

Art. 10 -  Titularul Licenţei are dreptul să încaseze tariful aferent prestării serviciului de transport a gazelor naturale prin CA, să limiteze şi/sau să întrerupă prestarea serviciului, pentru clienţii racordaţi la CA, conform reglementărilor specifice.
Art. 11 -  Pentru menţinerea parametrilor tehnici ai CA şi pentru acoperirea consumului propriu, tehnologic, Titularul Licenţei poate utiliza din producţia proprie cantităţile necesare de gaze naturale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 12 -  Titularul Licenţei are dreptul, în baza unui contract negociat, să urmărească lucrările pentru înfiinţarea unui nou CA pentru un titular de acord petrolier a gazelor naturale care nu este titular al licenţei de operare, cu respectarea prevederilor Regulamentului
Art. 13 -  Titularul Licenţei are dreptul de acces şi de verificare a obiectivelor aferente SRMP-urilor proprietate a terţilor în conformitate cu prevederile Convenţiilor tehnice încheiate conform reglementărilor ANRE.

Art. 14 -  Titularul Licenţei are dreptul să solicite şi să obţină de la ceilalţi participanţi la piața gazelor naturale orice informaţii necesare menţinerii siguranţei fizice şi funcționale a obiectivelor pe care Titularul Licenţei le exploatează, precum şi siguranţei în funcţionare a CA.

Capitolul V OBLIGAŢII ALE TITULARULUI LICENŢEI

Art. 15 -  Titularul Licenţei are obligaţia să opereze, să întreţină, să reabiliteze şi să modernizeze instalaţiile tehnologice aferente CA, în condiţii de siguranţă, de eficienţă şi de protecţie a mediului. 

Art. 16 -  (1) Titularul Licenţei are obligaţia de a desfăşura, exclusiv în cadrul organizării proprii şi cu angajaţii proprii, următoarele activităţi specifice Licenţei cu respectarea Legii şi a legislaţiei incidente, respectiv:

a) reparaţii curente;

b) verificări, revizii şi întreţinere obiective aferente CA;

c) detectări pierderi gaze;

d) efectuare recepţii şi puneri în funcţiune pentru obiective aferente CA;

e) urmărirea lucrărilor de execuţie pentru obiective aferente CA;

f) efectuarea manevrelor de sistem;

g) exploatarea obiectivelor aferente CA;

h) odorizarea gazelor naturale conform reglementărilor în vigoare, pentru gazele naturale predate în punctele de predare-preluare comercială a gazelor naturale către clienţii racordaţi direct în conductele din amonte, precum şi către sistemele de distribuţie;
i) accesul şi racordarea la CA;

j) rezervarea de capacitate pentru terţi;

k) verificarea documentaţiilor şi/sau a proiectelor tehnice pentru obiective aferente CA prin intermediul verificatorilor de proiecte atestaţi de ANRE

l) primirea şi rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor;

m) evidenţa mijloacelor de măsurare;

n) evidenţa parametrilor tehnologici şi de calitate ai gazelor naturale.

    (2) Titularul Licenţei poate încheia contracte cu terţi pentru desfăşurarea altor activităţi intrând sub incidenţa Licenţei, fără a putea transfera acestora drepturile şi obligaţiile care îi revin conform Licenţei. Selectarea operatorilor economici cu care se vor încheia aceste contracte se face în sistem concurențial transparent şi nediscriminatoriu.

Art. 17 -  Titularul Licenţei are obligaţia, de a asigura în condiţii egale şi nediscriminatorii accesul terţilor la CA.

Art. 18 -  Titularul Licenţei are obligaţia de a face publice lista CA sau a unor părţi din acestea care sunt oferite spre acces terţilor.

Art. 19 -  Titularul Licenţei are obligaţia de a elabora şi de a face publice procedurile proprii de acordare a accesului şi a racordării la CA.

Art. 20 -  În desfăşurarea activităţilor ce fac obiectul Licenţei, Titularul Licenţei asigură îndeplinirea indicatorilor de calitate a gazelor naturale şi a cerinţelor privind siguranţa şi disponibilitatea pentru serviciile prestate către terţi, conform contractelor încheiate cu aceştia.
Art. 21 -  Titularul Licenţei urmăreşte şi înregistrează, modul în care au fost respectate aceste cerinţe de calitate a serviciilor prestate.

Art. 22 -  Pentru activităţile ce fac obiectul Licenţei, Titularul Licenţei  are obligaţia menţinerii unei evidenţe contabile separate de cea asociată altor activităţi, în conformitate cu prevederile Criteriilor şi metodelor de calcul a preţurilor şi tarifelor din sectorul gazelor naturale şi a Regulamentului privind separarea contabilă, legală, funcţională şi organizatorică a activităţilor reglementate din sectorul gazelor naturale.

Art. 23 -  Titularul Licenţei se va asigura că nu are loc subvenţionarea încrucişată între activităţile care fac obiectul Licenţei şi alte activităţi ale Titularului Licenţei sau alţi operatori economici asociaţi/operatori economici afiliaţi ai Titularului Licenţei sau alţi titulari de licenţă din sectorul gazelor naturale care, direct sau indirect, pot deţine, la un moment dat, acţiuni la Titularul Licenţei
Art. 24 -  Titularul Licenţei este obligat să elaboreze norme proprii de asigurarea mentenanţei şi să le transmită spre aprobare ANRE; acestea se fac publice de către Titularul Licenţei.

Art. 25 -  Titularul Licenţei are obligaţia să furnizeze reprezentanţilor ANRE, la nivelul structurilor organizatorice la care se desfăşoară activităţile, toate informaţiile solicitate.

Art. 26 -  Titularul Licenţei  are obligaţia de a nu abuza de sistemul clasificării informaţiilor şi trebuie să permită asigurarea transparenţei informaţiilor publice. 

Art. 27 -  Titularul Licenţei are obligaţia să notifice ANRE, în termen de 15 zile de la adoptarea unei decizii de:

a) schimbare/constituire/desfiinţare a sediului/sediilor principale sau secundare;

b) schimbare a structurii acţionariatului sau a capitalului social;

c) schimbare a formei juridice.

Art. 27 -  Titularul Licenţei are obligaţia de a notifica ANRE, cu cel puţin 15 zile de la adoptarea deciziei, despre intenţia de înfiinţare a unui nou operator economic sau a unei noi filiale, având ca obiect desfăşurarea de activităţi în sectorul gazelor naturale, dacă:

a. aceasta aparţine în totalitate Titularului Licenţei;

b. Titularul Licenţei deţine acţiuni sau părţi sociale ale acesteia;

c. aceasta aparţine parţial sau în totalitate unui operator economic afiliat/integrat Titularului Licenţei. 

Capitolul VI ASIGURAREA RESURSELOR UMANE ŞI MATERIALE
Art. 28 -  (1) Titularul Licenţei asigură pe toată durata de valabilitate a Licenţei personal calificat, autorizat, atestat şi în număr suficient, precum şi dotarea tehnică şi materială aferentă  îndeplinirii obligaţiilor privitoare la activitatea de operare a CA.

(2) În vederea aplicării alin. (1) Titularul Licenţei întocmeşte şi aplică proceduri proprii de lucru care ţin seama de structura şi vechimea CA, poziţionarea geografică a acestuia, numărul de incidente/defecte constatate.
Capitolul VII   SANCŢIUNI

Art. 29 -  Neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzătoare a condiţiilor de valabilitate a licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit Legii.

ANEXE

                Anexa A

la condiţiile de valabilitate a licenţei DE OPERARE A CONDUCTELOR DE ALIMENTARE DIN AMONTE AFERENTE PRODUCŢIEI GAZELOR NATURALE
DATE DE IDENTIFICARE ALE TITULARULUI DE LICENŢĂ

Anexa B

la condiţiile de valabilitate a licenţei DE OPERARE A CONDUCTELOR DE ALIMENTARE DIN AMONTE AFERENTE PRODUCŢIEI GAZELOR NATURALE
INFORMAŢII PRIVIND CARACTERISTICILE TEHNICE ALE CONDUCTELOR DE ALIMENTARE DIN AMONTE AFERENTE PRODUCŢIEI DE GAZE NATURALE 
Anexa C

la condiţiile de valabilitate a licenţei DE OPERARE A CONDUCTELOR DE ALIMENTARE DIN AMONTE AFERENTE PRODUCŢIEI GAZELOR NATURALE
INFORMAŢII PRIVIND CARACTERISTICILE TEHNICE ALE APARATELOR, ACCESORIILOR ŞI CONDUCTELOR PARTE INTEGRANTĂ DIN INSTALAŢIILE TEHNOLOGICE DE SUPRAFAŢĂ AFERENTE PRODUCŢIEI DE GAZE NATURALE 
1
	TIP
	REV
	DATA
	obs
	DEP.
	DIR.
	
	PAG

	DD
	
	29.06.2015
	Faza –  Publicare site ANRE
	DGRTAGN
	dRTG
	
	1 / 5



