CONDIŢII-CADRU DE VALABILITATE ALE AUTORIZAŢIEI DE ÎNFIINŢARE A SISTEMELOR DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE

CAPITOLUL I - CONDIŢII GENERALE

## Art. 1 - Prezentele condiţii stabilesc cerinţele necesare pentru valabilitatea Autorizaţiei nr. __________ de operare a sistemului de distribuţie  a gazelor naturale, denumită în continuare Autorizaţie, emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, operatorului economic ________________, denumit în cele ce urmează Titularul Autorizaţiei.

## Art. 2 - Autorizaţia este valabilă din data de __________  până la data de  ________.

## Art. 3 - Datele de identificare ale Titularului Autorizaţiei sunt cele prevăzute în Anexa A.

# CAPITOLUL II - TERMINOLOGIE

## Art. 4 - (1) În sensul prezentelor condiţii următorii termeni şi abrevieri se definesc după cum urmează:

- ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

- Consumator Izolat tip A - consumatorul amplasat într-o localitate pentru care nu a fost încheiat contract de concesiune a serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi care este alimentat cu gaze naturale de către un OSD aflat în proximitate;

- Consumator Izolat tip B - consumatorul amplasat într-o localitate pentru care este încheiat un contract de concesiune a serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi care este alimentat cu gaze naturale de către un OSD aflat în proximitate;

- Lege – Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ministerul de resort – ministerul cu atribuţii privind concesionarea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale;

- Operarea unui SD – activitate tehnico-economică complexă desfăşurată de Titularul Licenţei în vederea asigurării funcţionării unui SD în condiţii de continuitate, siguranţă, eficienţă economică şi de protecţie a mediului;

- OSD – operator al sistemului de distribuţie a gazelor naturale;

- Regulament – Regulamentul privind acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin ordinul preşedintelui ANRE nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- SD – sistem de distribuţie a gazelor naturale, respectiv ansamblul compus din conducte, instalaţii de reglare-măsurare, aparate şi accesorii;

- Urmărirea lucrărilor – activitate de supraveghere, realizată de către OSD, a lucrărilor de execuţie a unui obiectiv/SD, care are drept scop asigurarea calităţii lucrărilor, desfăşurată pe toată perioada derulării acestora de către personalul propriu al unui titular de licenţă de operare a SD.

(2) Termenii şi expresiile de la alin. (1) se completează cu termenii definiţi prin Lege sau prin legislaţia specifică.

# CAPITOLUL III - OBIECTUL AUTORIZAŢIEI

## Art. 5 - Autorizaţia are ca obiect acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor Titularului Autorizaţiei în vederea înfiinţării SD amplasate în localităţile menţionate în Anexele B1 şi C1.

# CAPITOLUL IV - DREPTURI ALE TITULARULUI AUTORIZAŢIEI

## Art. 6 - Titularul Autorizaţiei, în cazul în care este titular de licenţă de operare a SD, beneficiază de drepturile stabilite prin Lege pentru operatorii de distribuţie a gazelor naturale precum şi de drepturile stabilite prin legislaţia specifică.

## Art. 7 - Titularul Autorizaţiei, în cazul în care este titular de licenţă de operare a SD, are dreptul de a executa obiectivele aparţinând SD amplasate pe teritoriul unor unităţi administrative învecinate dacă acestea intră în categoria obiectivelor prin care se asigură alimentarea cu gaze naturale a SD amplasate în unităţile administrativ teritoriale precizate în Anexele B1 şi C1, având dreptul de a emite acorduri de racordare clienţilor finali de gaze naturale la aceste obiective numai cu aprobarea ANRE, conform prevederilor reglementărilor specifice.

## Art. 8 - Titularul Autorizaţiei beneficiază de drepturile concesionarilor serviciului public de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în Lege.

CAPITOLUL V. - OBLIGAŢII ALE TITULARULUI DE AUTORIZAŢIE

Art. 9 - Titularul Autorizaţiei are obligaţia să desfăşoare activităţile necesare realizării obiectivelor/sistemelor de gaze naturale autorizate utilizând materiale, echipamente, instalaţii, aparate, produse, procedee şi tehnologii în conformitate cu legislaţia în vigoare, agrementate/certificate tehnic de către un organism abilitat, în limitele prevăzute de reglementările tehnice în vigoare şi de specificaţiile producătorilor, corespunzător normativelor aplicabile în vigoare.

Art.10  - Titularul Autorizaţiei, care este titular de licenţă de operare a SD, este obligat să asigure urmărirea executării lucrărilor prevăzute în contractul de concesiune sau contractul de asociere încheiat cu autoritatea locală, prin personal propriu, autorizat, cu respectarea obligaţiilor/cerinţelor prevăzute în regulamentele pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale.

Art. 11 - În cazul Titularului Autorizaţiei, care nu este titular de licenţă de operare a SD, urmărirea executării lucrărilor se face în baza contractului de asistenţă tehnică pentru urmărirea lucrărilor de execuţie, recepţia şi punerea în funcţiune a obiectivelor, încheiat cu un titular de licenţă de operare a SD ce are o experienţă similară de minimum 3 ani.

## Art. 12 – (1) Titularul Autorizaţiei, care este titular de licenţă de operare a SD are obligaţia să desfăşoare, exclusiv în cadrul organizării proprii şi cu angajaţii proprii, următoarele activităţi specifice Autorizaţiei:

## urmărirea pe parcursul execuţiei lucrărilor pentru obiectivele aferente SD, conform reglementărilor incidente;

## recepţii tehnice pentru obiectivele aferente SD, conform reglementărilor ANRE.

## (2) Titularul Autorizaţiei, care este titular de licenţă de operare a SD are obligaţia să desfăşoare, cu aplicarea reglementărilor aprobate de ANRE:

## în cadrul organizării proprii şi cu angajaţii societăţii,

## sau

## cu alţi operatori economici pe bază de contract, încheiat cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice, fără a putea transfera acestora drepturile şi obligaţiile care îi revin conform Autorizaţiei, respectiv Legii:

## următoarele activităţi :

## lucrări de execuţie în vederea înființării SD;

## verificări de proiecte şi/sau expertize tehnice pentru obiectivele aferente SD.

## Art. 13 - Titularul Autorizaţiei are obligaţia să furnizeze reprezentanţilor ANRE, la nivelul structurilor organizatorice la care se desfăşoară activităţile, toate informaţiile solicitate.

## Art. 14 - Titularul Autorizaţiei  are obligaţia de a nu abuza de sistemul clasificării informaţiilor şi trebuie să permită asigurarea transparenţei informaţiilor publice.

## Art. 15 - Titularul Autorizaţiei are obligaţia să notifice ANRE, cu privire la intenţia de modificare a obiectului de activitate al unei societăţi la care deţine acţiuni sau părţi sociale şi care urmează să desfăşoare activităţi în sectorul gazelor naturale, în termen de 15 zile de la adoptarea unei asemenea decizii.

## Art. 16 - Titularul Autorizaţiei are obligaţia să notifice ANRE, în termen de 15 zile de la adoptarea unei decizii de:

## schimbare/constituire/desfiinţare a sediului/sediilor principale sau secundare;

## schimbare a structurii acţionariatului sau a capitalului social;

## schimbare a formei juridice.

## Art. 17 - Titularul Autorizaţiei are obligaţia de a notifica ANRE, cu cel puţin 15 zile de la adoptarea deciziei, despre intenţia de înfiinţare a unui nou operator economic sau a unei noi filiale, având ca obiect desfăşurarea de activităţi în sectorul gazelor naturale, dacă:

## aceasta aparţine în totalitate Titularului Autorizaţiei;

## Titularul Autorizaţiei deţine acţiuni sau părţi sociale ale acesteia;

## aceasta aparţine parţial sau în totalitate unui operator economic afiliat/integrat Titularului Autorizaţiei.

# CAPITOLUL VI - CARACTERISTICI TEHNICE ALE SD

## Art. 18 - Localităţile pentru care s-a acordat autorizaţia de înfiinţare a SD sunt precizate în anexa Bl/ C1 având caracteristicile tehnice precizate în anexa B2/ C2.

# CAPITOLUL VII - ASIGURAREA RESURSELOR UMANE ŞI MATERIALE

## Art. 19 - (1) Titularul Autorizaţiei asigură pe toată durata de valabilitate a Autorizaţiei personal calificat, autorizat, atestat şi în număr suficient, precum şi dotarea tehnică şi materială aferentă  îndeplinirii obligaţiilor privitoare la activitatea de execuţie a SD.

(2) În vederea aplicării alin. (1) Titularul Autorizaţiei întocmeşte şi aplică proceduri proprii de lucru, care respectă normele tehnice şi reglementările incidente în domeniu.

# CAPITOLUL VIII – SANCŢIUNI

## Art. 20 - Neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzătoare a condiţiilor de valabilitate a autorizaţiei de înfiinţare a SD constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit Legii.

# ANEXE

Anexa A

la condiţiile de valabilitate a AUTORIZAŢIEI DE ÎNFIINŢARE A SISTEMULUI DE distribuţiE A gazeLOR naturale

DATE DE IDENTIFICARE ALE TITULARULUI DE LICENŢĂ

Anexa B1

la condiţiile de valabilitate a AUTORIZAŢIEI DE ÎNFIINŢARE A SISTEMULUI DE distribuţiE A gazeLOR naturale

LOCALITĂŢILE ÎN CARE SUNT AMPLASATE SISTEMELE DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE

Anexa B2

la condiţiile de valabilitate a AUTORIZAŢIEI DE ÎNFIINŢARE A SISTEMULUI DE distribuţiE A gazeLOR naturale

Informaţii privind caracteristicile tehnice ale Obiectivelor/ sistemelor de distribuţie a gazelor naturale DIN LOCALITĂŢILE PRECIZATE ÎN ANEXA B1

Anexa C1

la condiţiile de valabilitate a AUTORIZAŢIEI DE ÎNFIINŢARE A SISTEMULUI DE distribuţiE A gazeLOR naturale

INFORMAŢII PRIVIND LOCAŢIA  CONSUMATORILOR  IZOLAŢI

Anexa C2

la condiţiile de valabilitate a AUTORIZAŢIEI DE ÎNFIINŢARE A SISTEMULUI DE distribuţiE A gazeLOR naturale

Informaţii privind caracteristicile tehnice ale Obiectivelor/ sistemelor de distribuţie a gazelor naturale NECESARE PENTRU ALIMENTAREA CONSUMATORILOR IZOLAŢI PRECIZAŢI ÎN ANEXA C1