



Modificarea unor reguli pe piaţa de echilibrare
Proiect I
- 01 iulie 2015-

Art. 1 – (1) Prezentele reguli reflectă prevederile cadrului legislativ în vigoare.
(2) Noţiunile şi definiţiile utilizate în prezentele reguli sunt prevăzute în:

a) Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012 publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Ordinul preşedintelui ANRE nr. 60/2013 privind aprobarea instituirii unor reguli pe piaţa de echilibrare publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 20 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare;
c) Ordinul preşedintelui ANRE nr. 32/2013 privind aprobarea regulamentului de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili, cu modificările şi completările ulterioare;

d) Ordinul preşedintelui ANRE nr. 25/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989/27.10.2004, cu modificările şi completările ulterioare;
(3) Abrevierile utilizate în prezentele reguli sunt următoarele:

a) ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) Ares - valoarea redistribuită, reprezintă costul suplimentar respectiv venitul suplimentar din echilibrarea sistemului, după caz;
c) BEBI - cantitatea de energie de echilibrare care trebuie să fie livrată în timpul unui interval de dispecerizare de către unitatea dispecerizabilă;
d) 
[image: image1.wmf]del

BE

 - schimburile bloc pe care PRE le-a notificat ca vânzări către o altă PRE;
e) 
[image: image2.wmf]rec

BE

 - schimburile bloc  pe care PRE le-a notificat ca achiziţii de la o altă PRE;
f) 
[image: image3.wmf]Bal

Down

Bij

BE

,

- cantitatea de energie care trebuie să fie livrată corespunzătoare tranzacţiei j pentru furnizarea reducerii de putere în intervalul de dispecerizare i, care nu este marcată ca anulată datorită unei restricţii de reţea sau ca fiind utilizată pentru managementul congestiilor;
g) 
[image: image4.wmf]Bal

Up

Bij

BE

,

 - cantitatea care trebuie sa fie livrată corespunzătoare tranzacţiei j pentru furnizarea creşterii de putere în intervalul de dispecerizare i, care nu este marcată ca anulată datorita unei restricţii de reţea, sau ca fiind utilizată pentru managementul congestiilor; 

h) 
[image: image5.wmf]Can

Up

Bik

BE

,

 -  cantitatea de energie corespunzătoare tranzacţiei k pentru furnizarea creşterii de putere în intervalul de dispecerizare i, care este marcată ca anulată datorită unei restricţii de reţea;
i) 
[image: image6.wmf]D

i

tot

,

– dimensiunea totală a PRE i din punct de vedere al dezechilibrului înregistrat în fiecare interval de dispecerizare din luna de livrare; 
j) DSMd  - valoarea netă a decontării zilnice pentru ziua d ;
k) 
[image: image7.wmf]bal

E

- cantităţile de energie de echilibrare selectate în piaţa de echilibrare pentru a fi livrate ale Participanţilor la Piaţa de Echilibrare pentru care PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării;
l) 
[image: image8.wmf]impl

E

 - energia corespunzatoare dispozitiei implicite de dispecer, in MWh;
m) 
[image: image9.wmf]i

ERSC

- energia de echilibrare în reglaj secundar la creştere în intervalul de dispecerizare i;

n) 
[image: image10.wmf]i

ERSS

- energia de echilibrare în reglaj secundar la scadere în intervalul de dispecerizare i;

o) 
[image: image11.wmf]EX

- exporturile notificate de PRE;

p) FastBI - cantitatea totală de energie de echilibrare corespunzatoare reglajului tertiar rapid care trebuie livrată în timpul intervalului de dispecerizare respectiv; 

q) 
[image: image12.wmf]i

d

k

,

 up, down - penalizarea specifică ce se aplică pentru livrarea parţială a Energiei de Echilibrare în ziua d şi în intervalul de dispecerizare i;
r) 
[image: image13.wmf]DI

IIB

- reprezintă suma care trebuie plătită pentru Dezechilibrul de la Notificare în Intervalul de Dispecerizare DI; 

s) 
[image: image14.wmf]IM

- importurile notificate de PRE;

t) 
[image: image15.wmf]i

I

inf,

 - dezechilibrul de la notificare;

u) 
[image: image16.wmf]SB

I

 - venitul rezultat din echilibrarea sistemului; 
v) 
[image: image17.wmf]i

d

MCP

,

 - Preţul de Închidere a Pieţei (PIP) pentru Zona Naţională de Tranzacţionare în Intervalul de Tranzacţionare din care face parte Intervalul de Dispecerizare i al zilei d;
w) 
[image: image18.wmf]contr

NP

 - pozitia netă contractuală a PRE;
x) OD – Operatorul de Decontare;
y) OTS – Operatorul de Transport şi de Sistem;
z) 
[image: image19.wmf]i

act

P

,

 - energia electrică livrată de unitatea dispecerizabilă în intervalul de dispecerizare i;
aa) 
[image: image20.wmf]down

P

/
[image: image21.wmf]up

P

- penalitatea pentru livrarea parţială a energiei de echilibrare la reducere de putere, respectiv la creştere de putere;
ab) 
[image: image22.wmf]i

plan

P

,

 – energia electrică ce trebuia să fie livrată de unitatea dispecerizabilă în intervalul de dispecerizare i;

ac) 
[image: image23.wmf]up

i

MAX

p

,

/ 
[image: image24.wmf]down

i

MAX

p

,

  - preţul maxim al tranzacţiilor pentru furnizarea energiei de echilibrare corespunzatoare reglajului tertiar la creştere de putere pentru energia de echilibrare la creştere respectiv la reducere de putere, pentru energia de echilibrare la reducere de putere în intervalul de dispecerizare i al zilei d;
ad) 
[image: image25.wmf]up

i

p

min,

/ 
[image: image26.wmf]down

i

p

min,

  - preţul minim al tranzacţiilor pentru furnizarea energiei de echilibrare corespunzatoare reglajului tertiar la creştere de putere respectiv la reducere de putere în intervalul de dispecerizare i al zilei d;
ae) 
[image: image27.wmf]t

i

p

,

 - preţul tranzacţiei t pentru furnizarea energiei de echilibrare la creştere de putere, respectiv de reducere de putere, după caz, de către participantul la piaţa de echilibrare în intervalul de dispecerizare i al zilei d;
af) 
[image: image28.wmf]Bal

Down

ij

p

,

- preţul tranzacţiei j pentru furnizarea reducerii de putere în intervalul de dispecerizare i, care nu este marcată ca anulată datorită unei restricţii de reţea sau ca fiind utilizată pentru managementul congestiilor;
ag) 
[image: image29.wmf])

,

Bal

Up

ij

p

- preţul tranzacţiei j pentru furnizarea creşterii de putere în intervalul de dispecerizare i, care nu este marcată ca anulată datorita unei restricţii de reţea, sau ca fiind utilizată pentru managementul congestiilor;
ah) 
[image: image30.wmf]Can

Up

ik

p

,

 -  preţul tranzacţiei k pentru furnizarea creşterii de putere în intervalul de dispecerizare i, care este marcată ca anulată datorită unei restricţii de reţea;
ai) 
[image: image31.wmf]SB

P

 - plăţile pentru echilibrarea sistemului;
aj) 
[image: image32.wmf]up

P

- penalitatea pentru livrarea partială a energiei de echilibrare la creştere de putere;
ak) PE – Piaţa de echilibrare;

al) PI – Piaţa intrazilnică;

am) PPE – Participant la Piata de Echilibrare;
an) PZU – Piaţa pentru ziua următoare;
ao) 
[image: image33.wmf]i

livrat

Ech

q

,

.

 - cantitatea de energie de echilibrare livrată din energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar contractată;

ap) 
[image: image34.wmf]i

nelivrat

Ech

q

,

.

 - cantitatea de energie de echilibrare din energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar contractată care nu a fost livrată;

aq) qi,t - cantitatea de energie de echilibrare selectată în piaţa de echilibrare corespunzătoare tranzacţiei t pentru furnizarea energiei de echilibrare în intervalul de dispecerizare i al zilei d;
ar) Si  - valoarea distribuită către PRE i în urma redistribuirii costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului;
as) SecBI - cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar care trebuie livrată în timpul intervalului de dispecerizare respectiv;
at) SlowBI - cantitatea totală de energie de echilibrare corespunzatoare reglajului tertiar lent care trebuie livrată în timpul intervalului de dispecerizare respectiv;
au) StartFast,BI - cantitatea de energie de echilibrare corespunzatoare creşterii de putere sau reducerii de putere care nu a fost livrată în timpul intervalului de dispecerizare respectiv corespunzatoare creşterii de putere sau reducerii de putere de la începutul intervalului solicitat până la atingerea puterii solicitate;
av) TermFast,BI - cantitatea corespunzatoare creşterii de putere sau reducerii de putere care trebuie livrată în intervalul de dispecerizare respectiv, astfel încât să facă posibilă livrarea energiei de echilibrare într-un interval de dispecerizare anterior;
aw) 
[image: image35.wmf]v

 - viteza de încărcare/descărcare, în MW/h.

Plata tranzacţiilor pe PE
Art. 2 - Stabilirea obligaţiilor de plată în cazul tranzacţiilor încheiate pe PE se face pe baza:

a) cantităţii acceptate de OTS, confirmată prin dispoziţia de dispecer care constituie obligaţie contractuală; 

b) preţului marginal, în cazul energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar sau preţului din oferta respectivă, în toate celelalte cazuri.
Art. 3 – a) În toate situaţiile de modificare a valorii notificării fizice aprobate (ca urmare a notificării făcute de PPE pentru UD respectivă sau ca urmare a unei dispoziţii de dispecer), pentru energia care nu a fost livrată/a fost livrată suplimentar determinată în funcţie de viteza de încărcare/descărcare a UD între cele doua paliere de putere notificate, se aplica dispoziţii de dispecer implicite care încep la începutul intervalului în care se modifică notificarea fizică aprobată. Cantitatea de energie electrică corespunzatoare dispoziţiei implicite de dispecer se determină cu formula:


[image: image36.wmf]v

P

E

impl

´

D

=

2

)

(

2

, unde:

[image: image37.wmf]impl

E

 - energia corespunzatoare dispoziţiei implicite de dispecer, în MWh;

[image: image38.wmf]P

D

- diferenţa dintre puterea (în MW) palierului următor şi puterea palierului curent;


[image: image39.wmf]v

 - viteza de încărcare/descărcare în MW/h.
b) În cazul în care diferenţa dintre două notificări fizice consecutive depăşeşte variaţia de putere care poate fi obţinută în jumătate din intervalul de dispecerizare conform caracteristicii tehnice de încărcare/descărcare, sistemul pieţei de echilibrare generează automat un mesaj de atenţionare către PRE din care face parte unitatea de producţie dispecerizabilă/consumatorul dispecerizabil. În urma acestui mesaj, participantul la PE ia toate măsurile disponibile pentru modificarea corespunzatoare a notificării fizice. Dacă participantul la PE nu modifică corespunzator notificarea fizică, atunci energia corespunzătoare dispoziţiei implicite de dispecer se consideră egală cu cea obţinută cu o viteză de încărcare/descărcare care duce la atingerea noului palier de putere în 30 de minute.  
OPE va detalia intr-o procedură publică modul de calcul al cantitaţii de energie aferente dispoziţiei de dispecer implicite.

c) În cazul dispoziţiilor de dispecer, sistemul pieţei de echilibrare limitează automat cantitatea de energie care poate fi acceptată pentru a fi tranzactionată pe PE astfel încât variaţia de putere solicitată prin dispoziţie de dispecer să poată fi realizată conform caracteristicii tehnice de încărcare/descărcare, în maxim 30 min.
Art. 4 - Pentru fiecare tranzacţie încheiată pe PE pentru care, conform notei lunare de regularizare pe PE, cantitatea efectiv livrată este mai mică decât cantitatea care trebuia să fie livrată, participantul la PE care este parte în respectiva tranzacţie suportă o penalizare P (lei), calculată separat pentru energia care nu a fost livrata la creştere sau la scădere, după cum urmează:


[image: image40.wmf]i

nelivrat

Ech

up

i

d

up

q

k

P

,

.

,

*

=

; 
[image: image41.wmf]i

nelivrat

Ech

down

i

d

down

q

k

P

,

.

,

*

=


unde : 

· 
[image: image42.wmf]up

i

d

k

,

/ 
[image: image43.wmf]down

i

d

k

,

 reprezintă penalizarea specifică ce se aplică pentru livrarea parţială a Energiei de Echilibrare la creştere/scădere în ziua d şi în intervalul de dispecerizare i;

· 
[image: image44.wmf]i

nelivrat

Ech

q

,

.

 - cantitatea de energie de echilibrare din energia de echilibrare corespunzatoare reglajului tertiar care trebuia să fie livrată în cadrul respectivei tranzacţii şi care nu a fost livrată, considerată în modul.
Art. 5 – a) Penalizarea specifică 
[image: image45.wmf]i

d

k

,

ce se aplică pentru livrarea parţială a Energiei de Echilibrare la creştere sau la scădere în ziua d şi în intervalul de dispecerizare i, se determină astfel:


[image: image46.wmf])

(

*

*

min,

,

,

,

up

i

up

i

MAX

i

d

up

i

d

p

p

c

MCP

b

a

k

-

+

+

=

 ;

[image: image47.wmf])

(

*

*

min,

,

,

,

down

i

down

i

MAX

i

d

down

i

d

p

p

c

MCP

b

a

k

-

+

+

=


unde : 

· a, b si c reprezintă constante determinate de Autoritatea Competentă; constanta a se exprimă în lei/MWh, iar constantele b şi c sunt exprimate în procente; Autoritatea Competentă poate stabili valori diferite ale acestor constante pentru nelivrarea energiei la creştere de putere şi pentru nelivrarea energiei  la reducere de putere.
· 
[image: image48.wmf]i

d

MCP

,

 - Preţul de Închidere a Pieţei pentru Ziua Următoare (PIP) pentru zona naţională de tranzacţionare în intervalul de tranzacţionare din care face parte intervalul de dispecerizare i al zilei d;

· 
[image: image49.wmf]up

i

MAX

p

,

/ 
[image: image50.wmf]down

i

MAX

p

,

  - preţul maxim al tranzacţiilor pentru furnizarea energiei de echilibrare corespunzatoare reglajului tertiar la creştere de putere pentru energia de echilibrare la creştere respectiv la reducere de putere, pentru energia de echilibrare la reducere de putere în intervalul de dispecerizare i al zilei d;
· 
[image: image51.wmf]up

i

p

min,

/ 
[image: image52.wmf]down

i

p

min,

  - preţul minim al tranzacţiilor pentru furnizarea energiei de echilibrare corespunzatoare reglajului tertiar la creştere de putere respectiv la reducere de putere în intervalul de dispecerizare i al zilei d;
b) În cazul unei tranzacţii marcate ca utilizate pentru managementul congestiilor la creştere de putere, 
[image: image53.wmf]up

i

MAX

p

,

este preţul maxim al tranzacţiilor marcate ca utilizate pentru managementul congestiilor la creştere de putere; 
[image: image54.wmf]up

i

p

min,

 reprezintă preţul minim al tranzacţiilor la creştere de putere din intervalul de dispecerizare i al zilei d
c) În cazul unei tranzacţii marcate ca utilizate pentru managementul congestiilor la reducere de putere, 
[image: image55.wmf]down

i

p

min,

este preţul minim al tranzacţiilor marcate ca utilizate pentru managementul congestiilor la reducere de putere; 
[image: image56.wmf]down

i

MAX

p

,

 reprezintă preţul maxim al tranzacţiilor la reducere de putere din intervalul de dispecerizare i al zilei d.

d) Constantele utilizate pentru determinarea penalităţii specifice ce se aplică pentru livrarea partială a energiei de echilibrare au următoarele valori: 

a=0 lei/MWh; b=0%; c=80%;
Art. 6 - Separat pentru fiecare zi calendaristică din luna de referinţă şi pentru fiecare participant la PE, OD determină valoarea decontării zilnice prin agregarea sumelor de plătit şi de încasat corespunzătoare respectivului Participant la PE după cum urmează:


[image: image57.wmf]å

å

å

å

-

-

-

=

DI

down

up

t

i

t

i

d

IIB

P

P

q

p

DSM

,

,

*


unde : 

· DSMd  reprezintă valoarea netă a decontării zilnice pentru ziua d ;

·  pi,t - preţul tranzacţiei t pentru furnizarea energiei de echilibrare de către participantul la piaţa de echilibrare în intervalul de dispecerizare i al zilei d;
· qi,t - cantitatea de energie de echilibrare selectată în piaţa de echilibrare corespunzătoare tranzacţiei t rezultată din dispoziţiile de dispecer, în concordanţă cu confirmările de tranzacţie corespunzătoare participantului la piaţa de echilibrare în cadrul tranzacţiei t pentru furnizarea energiei de echilibrare în intervalul de dispecerizare i al zilei d, stabilită conform notei lunare de regularizare pe piaţa de echilibrare transmisă de OTS; cantitatea corespunzătoare oricărei tranzacţii pentru furnizarea reducerii de putere va fi considerată cu semn negativ, iar cantitatea corespunzătoare oricărei tranzacţii pentru furnizarea creşterii de putere va fi considerată cu semn pozitiv;
· 
[image: image58.wmf]down

P

/
[image: image59.wmf]up

P

- penalitatea pentru livrarea parţială a energiei de echilibrare la reducere de putere, respectiv la creştere de putere;
· 
[image: image60.wmf]DI

IIB

- reprezintă suma care trebuie plătită pentru Dezechilibrul de la Notificare în Intervalul de Dispecerizare DI. 

Art.7 - OD realizează şi transmite, în vederea emiterii facturilor lunare fiecărui participant la PE precum şi OTS, situaţia lunara privind cantitatea de energie de echilibrare care trebuia să fie furnizată de respectivul PPE către OPE, defalcată pe tipuri de energie de echilibrare separat pentru creştere de putere şi pentru reducere de putere şi valorile corespunzătoare.
Art. 8 – Pentru fiecare PRE, OD determină separat pentru fiecare interval de dispecerizare:
a) poziţia netă contractuală 
[image: image61.wmf]contr

NP

 a unei PRE:

[image: image62.wmf]bal

rec

del

contr

E

IM

EX

BE

BE

NP

±

-

+

-

=

å

å

å

å

)

(

)

(


unde:
- 
[image: image63.wmf]rec

BE

, respectiv 
[image: image64.wmf]del

BE

semnifică schimburile bloc pe care respectiva PRE le-a notificat ca achiziţii, respectiv ca vânzări de la/către o altă PRE;

- 
[image: image65.wmf]EX

, respectiv 
[image: image66.wmf]IM

- exporturile, respectiv importurile notificate de respectiva PRE;

- 
[image: image67.wmf]bal

E

- cantităţile de energie de echilibrare selectate în piaţa de echilibrare pentru a fi livrate, conform dispoziţiilor de dispecer, corespunzătoare Participanţilor la Piaţa de Echilibrare pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării.

b) dezechilibrul PRE ca diferenţă între poziţia netă măsurată a PRE şi poziţia netă contractuală a PRE.
Art. 9 - OD determină costurile pentru echilibrarea sistemului 
[image: image68.wmf]SB

P

, separat pentru fiecare interval de dispecerizare i din luna de referinţă, după cum urmează:


[image: image69.wmf]å

å

å

-

+

=

up

Can

Up

ik

Can

Up

Bik

Bal

Up

ij

Bal

Up

Bij

i

SB

P

p

BE

p

BE

P

)

*

(

)

*

(

,

,

,

,

,


unde: 

· 
[image: image70.wmf]Bal

Up

Bij

BE

,

, respectiv  
[image: image71.wmf])

,

Bal

Up

ij

p

reprezintă cantitatea care trebuie sa fie livrată, respectiv preţul, corespunzătoare tranzacţiei j pentru furnizarea creşterii de putere în intervalul de dispecerizare i, care nu este marcată ca anulată datorită unei restricţii de reţea, sau ca fiind utilizată pentru managementul congestiilor; 
[image: image72.wmf]Bal

Up

Bij

BE

,

va fi considerată ca valoare pozitivă orarǎ exprimată în MWh sau multiplii standard ai acestei unităţi de măsură;

· 
[image: image73.wmf]Can

Up

Bik

BE

,

, respectiv 
[image: image74.wmf]Can

Up

ik

p

,

 -  cantitatea, respectiv preţul, corespunzătoare tranzacţiei k pentru furnizarea creşterii de putere în intervalul de dispecerizare i, care este marcată ca anulată datorită unei restricţii de reţea; 
[image: image75.wmf]Can

Up

Bik

BE

,

 va fi considerată ca valoare pozitivă orarǎ exprimată în MWh sau multiplii standard ai acestei unităţi de măsură;
· 
[image: image76.wmf]up

P

- penalitatea pentru livrarea parţială a energiei de echilibrare la creştere de putere.
Valoarea rezervei calde, precum şi valoarea pornirilor nu se iau în considerare la stabilirea plătilor pentru echilibrarea sistemului în intervalul de dispecerizare i. Aceste valori se utilizează la stabilirea costurilor pentru echilibrarea sistemului, în vederea stabilirii veniturilor/costurilor suplimentare din echilibrarea sistemului.
Art. 10 - OD determină venitul rezultat din echilibrarea sistemului 
[image: image77.wmf]SB

I

, separat pentru fiecare interval de dispecerizare i din luna de referinţă, după cum urmează:


[image: image78.wmf]å

å

å

+

+

=

down

Can

Down

ik

Can

Down

Bik

Bal

Down

ij

Bal

Down

Bij

i

SB

P

p

BE

p

BE

I

)

*

(

)

*

(

,

,

,

,

,


unde: 

· 
[image: image79.wmf]Bal

Down

Bij

BE

,

, respectiv 
[image: image80.wmf]Bal

Down

ij

p

,

reprezintă cantitatea contractata, respectiv preţul, corespunzătoare tranzacţiei j pentru furnizarea reducerii de putere în intervalul de dispecerizare i, care nu este marcată ca anulată datorită unei restricţii de reţea sau ca fiind utilizată pentru managementul congestiilor; 
[image: image81.wmf]Bal

Down

Bij

BE

,

va fi considerată ca valoare pozitivă orarǎ exprimată în MWh sau multiplii standard ai acestei unităţi de măsură;

·  
[image: image82.wmf]Can

Down

Bik

BE

,

, respectiv 
[image: image83.wmf]Can

Down

ik

p

,

– cantitatea, respectiv preţul, corespunzătoare tranzacţiei k pentru furnizarea reducerii de putere în intervalul de dispecerizare i, care este marcată ca anulată datorită unei restricţii de reţea; 
[image: image84.wmf]Can

Down

Bik

BE

,

va fi considerată ca valoare pozitivă orarǎ exprimată în MWh sau multiplii standard ai acestei unităţi de măsură;
· 
[image: image85.wmf]down

P

- penalitatea pentru livrarea parţială a energiei de echilibrare la reducere de putere.

Reguli de calcul al Dezechilibrelor de la Notificare
Art. 11 - Pentru calculul dezechilibrelor de la notificare, valorile programate sunt considerate cele pe care participanţii la piaţă le-au notificat la OTS şi le-au asumat înainte de intervalul de dispecerizare, iar valorile realizate sunt valorile măsurate/valorile măsurate aprobate, după caz, ale producţiei şi consumului diminuate cu dispozitiile de dispecer.
Art. 12 - OD realizează şi transmite, în vederea emiterii facturilor lunare, fiecărei PRE şi OTS, situaţia lunară a dezechilibrelor cantitative şi valorice, pozitive şi negative aferente fiecărui interval de dispecerizare.
Art. 13 - Dezechilibrele de la notificare pentru fiecare unitate dispecerizabilă/grup de unităţi dispecerizabile se determină ca valoare a abaterii dintre cantitatea de energie electrică planificată să fie livrată în reţeaua electrică fără a lua în considerare dispoziţiile de dispecer pe PE şi cea livrată de respectiva unitate dispecerizabilă/grup de unităţi dispecerizabile minus energia livrată pe PE.
Art. 14 - Cantitatea de energie de echilibrare 
[image: image86.wmf]BI

BE

 care trebuie sa fie livrată în timpul respectivului interval de dispecerizare, se determină astfel:





[image: image87.wmf]BI

BI

Fast

BI

Fast

BI

BI

BI

Sec

Term

Start

Fast

Slow

BE

±

±

±

±

=

,

,

m

   , 

unde:

- SlowBI - reprezintă cantitatea totală de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent care trebuie livrată în timpul intervalului de dispecerizare respectiv; 

- FastBI - cantitatea totală de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului tertiar rapid care trebuie livrată în timpul intervalului de dispecerizare respectiv; 

- StartFast,BI - cantitatea de energie de echilibrare corespunzatoare creşterii de putere sau reducerii de putere care nu a fost livrată în timpul intervalului de dispecerizare respectiv corespunzatoare creşterii de putere sau reducerii de putere de la începutul intervalului solicitat până la atingerea puterii solicitate; 

- TermFast,BI - cantitatea corespunzatoare creşterii de putere sau reducerii de putere care trebuie livrată în intervalul de dispecerizare respectiv, astfel încât să facă posibilă livrarea energiei de echilibrare într-un interval de dispecerizare anterior; 
- SecBI - cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar care trebuie livrată în timpul intervalului de dispecerizare respectiv.

Art. 15 - Cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată de o unitate dispecerizabilă sau de un consumator dispecerizabil se determină pe baza notificării fizice aprobate, cantităţii de energie de echilibrare care trebuie să fie livrată conform prevederilor art. 14 şi producţiei nete sau consumului net al respectivei unităţi dispecerizabile sau consumator dispecerizabil, după caz. Cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată în fiecare interval de dispecerizare se determină separat pentru fiecare unitate dispecerizabilă sau consumator dispecerizabil, după caz.
Art. 16 - Dezechilibrul de la Notificare 
[image: image88.wmf]i

I

inf,

se calculează ca diferenţă între energia electrică livrată şi cea care trebuia să fie livrată de o unitate dispecerizabilă minus energia de echilibrare nelivrată. Dezechilibrele de la Notificare trebuie determinate pentru fiecare unitate dispecerizabilă, pentru fiecare interval de dispecerizare „i”, după cum urmează:

[image: image89.wmf]i

nelivrat

Ech

i

plan

i

act

i

nelivrat

Ech

i

i

i

plan

i

i

i

act

i

q

P

P

q

ERSS

ERSC

P

ERSS

ERSC

P

I

,

.

,

,

,

.

,

,

inf,

)

(

)

(

+

-

=

+

+

-

-

+

-

=


unde:

- 
[image: image90.wmf]i

act

P

,

reprezintă energia electrică livrată de unitatea dispecerizabilă în intervalul de dispecerizare i;

- 
[image: image91.wmf]i

plan

P

,

 – energia electrică ce trebuia să fie livrată de unitatea dispecerizabilă în intervalul de dispecerizare i;

- 
[image: image92.wmf]i

ERSC

- energia de echilibrare în reglaj secundar la creştere în intervalul de dispecerizare i;

- 
[image: image93.wmf]i

ERSS

- energia de echilibrare în reglaj secundar la scadere în intervalul de dispecerizare i;

- 
[image: image94.wmf]i

nelivrat

Ech

q

,

.

 - cantitatea de energie de echilibrare din energia de echilibrare corespunzatoare reglajului tertiar contractată care nu a fost livrată.

Art. 17 - OTS determină cantităţile de energie de echilibrare livrate, cantitatile de energie de echilibrare din energia de echilibrare contractate care nu au fost livrate şi respectiv dezechilibrele de la notificare. OTS efectuează calculele separat pentru fiecare unitate dispecerizabilă respectiv consum dispecerizabil şi interval de dispecerizare al lunii de livrare, pentru fiecare participant la PE, astfel: 

a) În cazul în care, pentru intervalul de dispecerizare „i”, au fost înregistrate o sumă de tranzacţii a căror rezultantă este o tranzacţie corespunzatoare reglajulului terţiar la creştere de putere:

1) dacă: 
[image: image95.wmf]i

plan

i

act

P

P

,

,

³

atunci, 
[image: image96.wmf]0

,

.

=

i

nelivrat

Ech

q

;
[image: image97.wmf]BI

i

livrat

Ech

BE

q

=

,

.


2) dacă: 
[image: image98.wmf]i

plan

i

act

BI

i

plan

P

P

BE

P

,

,

,

)

(

<

£

-

 atunci,


[image: image99.wmf]i

act

i

i

i

plan

i

nelivrat

Ech

P

ERSS

ERSC

P

q

,

,

,

.

-

+

-

=

;
[image: image100.wmf]nelivrat

Ech

BI

i

livrat

Ech

q

BE

q

.

,

.

-

=


3) dacă: 
[image: image101.wmf])

(

,

,

BI

i

plan

i

act

BE

P

P

-

<

 atunci, 



[image: image102.wmf]å

=

=

+

-

=

i

k

C

ter

i

i

i

nelivrat

Ech

k

Q

ERSS

ERSC

BE

q

1

,

BI

,

.

)

(

; 
[image: image103.wmf]0

,

.

=

i

livrat

Ech

q


b) În cazul în care, pentru intervalul de dispecerizare „i”, au fost înregistrate o sumă de tranzacţii a căror rezultantă este o tranzacţie corespunzatoare reglajulului terţiar la reducere de putere:

1) dacă: 
[image: image104.wmf]i

plan

i

act

P

P

,

,

£

atunci, 
[image: image105.wmf]0

,

.

=

i

nelivrat

Ech

q

; 
[image: image106.wmf]BI

i

livrat

Ech

BE

q

=

,

.


2) dacă: 
[image: image107.wmf]i

plan

i

act

BI

i

plan

P

P

BE

P

,

,

,

)

(

>

³

-

 atunci,  
 
[image: image108.wmf]i

act

i

i

i

plan

i

nelivrat

Ech

P

ERSS

ERSC

P

q

,

,

,

.

-

+

-

=

;
[image: image109.wmf]nelivrat

Ech

BI

i

livrat

Ech

q

BE

q

.

,

.

-

=


3) dacă: 
[image: image110.wmf])

(

,

,

BI

i

plan

i

livrat

BE

P

q

-

>

 atunci, 



[image: image111.wmf]i

i

BI

i

nelivrat

Ech

ERSS

ERSC

BE

q

+

-

=

,

.

.
[image: image112.wmf]0

,

.

=

i

livrat

Ech

q


Art. 18 - Constantele din formula de determinare a taxei pentru dezechilibrul de la notificare au urmǎtoarele valori:

· pentru Dezechilibre de la Notificare pozitive: a=1; b=0%; c=0%; d=5% ;

· pentru Dezechilibre de la Notificare negative: a=1; b=0%; c=5%; d=0%.

Art. 19 - Pentru calculul sumelor care trebuie plătite pentru Dezechilibrul de la Notificare în Intervalul de Dispecerizare corespunzător, Titularii de Licenţă pot solicita OTS formarea unui Grup de Unităţi Dispecerizabile interdependente funcţional (de exemplu: UD din aceeaşi Centrală sau UD de cogenerare care alimentează acelaşi SACET). În acest caz, valoarea Dezechilibrului de la Notificare utilizat în formula mentionată la art. 16, va fi valoarea agregată a UD ce formează Grupul de UD.
Art. 20 -  OTS realizează o procedură publică de agregare a UD aparţinând Titularilor de Licenţă în Grup de UD şi aprobă Grupurile propuse de aceştia, pe baza acestei proceduri care trebuie avizată în prealabil de ANRE.

Art. 21 – Pentru o UD la care se modifică notificarea fizică în condiţiile precizate la art. 39 lit. a), d) şi e) din anexa la Ordinul preşedintelui ANRE nr. 32/2013 privind aprobarea regulamentului de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili şi a cărei notificare fizică iniţială era nulă:

a) OPE va modifica prin translatare oferta pe PE la creştere de putere pentru respectiva UD. 
b) Titularul de licenţă are responsabilitatea transmiterii ofertei pe PE la reducere de putere. 
Redistribuirea costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului
Art. 22 - Cota din costul suplimentar respectiv din venitul suplimentar provenit din echilibrarea sistemului va fi alocată fiecărei PRE pe baza aportului la dezechilibrul din fiecare interval de dispecerizare care a trebuit echilibrat prin contractarea energiei de echilibrare. Valoarea distribuită fiecărei PRE se determină astfel: 


[image: image113.wmf](

)

A

D

D

res

n

i

i

tot

i

tot

i

S

´

=

å

=

1

,

,


unde: 

- Si  reprezintă valoarea distribuită către PRE i, în urma redistribuirii costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului; 

- Ares - valoarea redistribuită reprezintă costul suplimentar respectiv venitul suplimentar din echilibrarea sistemului, după caz. 

- 
[image: image114.wmf]D

i

tot

,

– dimensiunea totală a PRE i din punct de vedere al dezechilibrului înregistrat în fiecare interval de dispecerizare din luna de livrare; 

- 
[image: image115.wmf]D

i

tot

,

 are următoarea semnificaţie:
a) în cazul venitului suplimentar: - suma dezechilibrelor negative în modul ale PRE pentru toate intervalele de dispecerizare în care dezechilibrul sistemului a fost pozitiv plus suma dezechilibrelor pozitive pentru intervalele de dispecerizare în care dezechilibrul sistemului a fost negativ;
b) în cazul costului suplimentar: - suma dezechilibrelor negative în modul ale PRE pentru toate intervalele de dispecerizare în care dezechilibrul sistemului a fost negativ plus suma dezechilibrelor pozitive pentru intervalele de dispecerizare în care dezechilibrul sistemului a fost pozitiv.
[image: image116.png]



1
2

_1489566223.unknown

_1489569189.unknown

_1496579749.unknown

_1496581522.unknown

_1496581739.unknown

_1497183600.unknown

_1497261429.unknown

_1497168092.unknown

_1497169117.unknown

_1497172227.unknown

_1497172243.unknown

_1497172197.unknown

_1497169060.unknown

_1496581747.unknown

_1496581755.unknown

_1496581607.unknown

_1496581700.unknown

_1496581731.unknown

_1496581614.unknown

_1496581559.unknown

_1496581573.unknown

_1496579822.unknown

_1496580967.unknown

_1496580985.unknown

_1496581031.unknown

_1496579836.unknown

_1489569216.unknown

_1496230051.unknown

_1496230127.unknown

_1489569229.unknown

_1493121020.unknown

_1489569202.unknown

_1489568637.unknown

_1489568665.unknown

_1489569082.unknown

_1489569133.unknown

_1489568680.unknown

_1489568650.unknown

_1489566241.unknown

_1489568154.unknown

_1489568194.unknown

_1489568204.unknown

_1489568166.unknown

_1489566282.unknown

_1483358647.unknown

_1488182123.unknown

_1488275534.unknown

_1488633181.unknown

_1489384445.unknown

_1489384553.unknown

_1489218283.unknown

_1489231200.unknown

_1489231285.unknown

_1489230637.unknown

_1488633814.unknown

_1488612459.unknown

_1488612885.unknown

_1488275548.unknown

_1488275437.unknown

_1488275511.unknown

_1488275530.unknown

_1488275470.unknown

_1488275416.unknown

_1483360728.unknown

_1487482332.unknown

_1488182064.unknown

_1483360747.unknown

_1487413230.unknown

_1487413253.unknown

_1483360870.unknown

_1483360738.unknown

_1483359147.unknown

_1483360630.unknown

_1483360703.unknown

_1483360576.unknown

_1483359127.unknown

_1483348513.unknown

_1483349745.unknown

_1483349865.unknown

_1483357539.unknown

_1483348526.unknown

_1482216320.unknown

_1483348329.unknown

_1480837136.unknown

