## Slide 1: Proiectul INTAS - instrument important în implementarea politicii de eficiență energetică în industria din România
A treia întâlnire a Punctului Focal Național din cadrul proiectului Horizon 2020
INTAS – Industrial and Tertiary Product Testing and Application of Standards
BUCUREȘTI - 19 Februarie 2019
www.anre.ro
Implementarea cerințelor Directivei 2009/125/CE în domeniul transformatoarelor și ventilatoarelor industriale în România
Iuliana Lazăr

## Slide 2: Directiva 125/2009/UE- Proiectarea Ecologica a produselor
www.anre.ro
Reformarea Directivei 2005/32 / CE de modificare a Directivei 92/42 / CEE și directivele 96/57 / CE și 2000/55 / CE a Parlamentului European și a Consiliului a condus la elaborarea Directivei 125/2009/ a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 ca Directivă cadru pentru legislația privind Eco-proiectarea ce stabilește cadrul cerințelor în materie de proiectare ecologică pentru energie
Directiva a fost preluată prin Hotărârea de Guvern nr. 55/2011 privind stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic – publicata în M.Of. nr. 121 din 17.02.2011.

## Slide 3: Directiva 125/2009/UE- Proiectarea Ecologica a produselor
www.anre.ro
Obiectul și domeniul de aplicare
Directiva instituie un cadru pentru stabilirea cerințelor comunitare în materie de proiectare ecologică pentru produsele cu impact energetic, în scopul asigurării liberei circulații a acestor produse pe piața internă.
Prezenta directivă prevede stabilirea cerințelor pe care trebuie să le îndeplinească produsele cu impact energetic reglementate prin măsurile de punere în aplicare pentru a fi introduse pe piața internă și/sau puse în funcțiune. Aceasta contribuie la dezvoltarea durabilă prin creșterea eficienței energetice și a nivelului de protecție a mediului, contribuind totodată la creșterea siguranței alimentării cu energie.
* Ideea de bază a Directivei Eco Design este reducerea impactului asupra mediului de-a lungul întregului ciclu de viață a produselor, printr-o proiectare îmbunătățită a acestora.
* De la stadiul de proiectare, productie și funcționare și până la eliminarea completă, produsele trebuie să aiba un impact minim asupra mediului

## Slide 4: Directiva 125/2009/UE- Proiectarea Ecologica a produselor Modificari ale legislatiei initiale
www.anre.ro
• Extinderea domeniului de aplicare la toate produsele cu impact energetic asigură posibilitatea armonizării la nivel comunitar a cerințelor de proiectare ecologică pentru toate produsele cu impact energetic semnificativ.
• Trebuie să se acționeze în faza de proiectare a produselor cu impact energetic, deoarece în acest stadiu este determinat gradul de poluare pe durata ciclului de viață a produsului și sunt angajate cele mai multe dintre costurile asociate
• Asigurarea concordantei cu Regulamentul (EC) nr. 765/2008 privind stabilirea cerințelor de acreditare și supraveghere a pieței privind produsele.
Autoritatea responsabila de implementare – Ministerul Economiei

## Slide 5
Directiva privind eco-proiectarea este implementată prin Regulamente specifice categoriilor de produse și sunt direct aplicabile în toate statele membre ale UE
În acest moment sunt în vigoare regulamente pentru 26 de tipuri de produse.
Regulamentele privind Eco-proiectarea și etichetarea energetică sunt completate de standarde europene armonizate. Aceste specificații tehnice indică faptul că un produs respectă cerințele obligatorii. Numai atunci producătorul poate aplica marcajul CE și îl poate pune la dispoziție pe piața UE.
www.anre.ro

## Slide 6
www.anre.ro

## Slide 7
www.anre.ro
Cuprinsul legislației comunitare
Directiva și regulamentele stabilesc:
• Scopul/cerințele/excepțiile
• Definesc termenii utilizați/modul de aplicare
• Obligațiile operatorilor economici
• Marcajul CE
• Declarația de conformitate CE/ prezumția de conformitate
• Introducerea pe piață
• Supravegherea pieței

## Slide 8
www.anre.ro
REGULAMENTUL (UE) NR. 327/2011 AL COMISIEI din 30 martie 2011
de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European si a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică pentru ventilatoarele acționate de motoare cu o putere la intrare intre 125 W si 500 kW
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0327&from=RO
Acest regulament stabilește cerințele de proiectare ecologică pentru introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a ventilatoarelor, inclusiv a celor integrate în alte produse consumatoare de energie care intră sub incidența Directivei 2009/125/CE.

## Slide 9
www.anre.ro
Articolul 3 - Cerințe de proiectare ecologică pentru ventilatoare sunt prezentate în anexa I.
Conformitatea cu cerințele de proiectare ecologică se măsoară și se calculează în conformitate cu cerințele stabilite în anexa II.
Articolul 4 - Procedura de evaluare a conformității menționată la articolul 8 din Directiva 2009/125/CE este sistemul de control intern al proiectării stabilit în anexa IV la aceeași directivă sau sistemul de management pentru evaluarea conformității specificat în anexa V la directiva respectivă.
Articolul 5 - Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței
La efectuarea verificărilor în scopul supravegherii pieței menționate la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, autoritățile statelor membre aplică procedura de verificare prevăzută în anexa III la prezentul regulament.
Articolul 6
Criteriile de referință indicative pentru cele mai performante ventilatoare disponibile pe piață la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament sunt stabilite în anexa IV.

## Slide 10
www.anre.ro
Hotărârea nr. 1090/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor (UE) ale Comisiei nr. 327/2011, nr. 206/2012 și nr. 547/2012, prin care se implementează Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic
În baza prevederilor art. 13 lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, cu modificările ulterioare, Hotarârea nr. 1090/2013 desemnează Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei ca autoritate competentă pentru supravegherea pieței, pentru categoriile de produse care fac obiectul dispozițiilor regulamentului Comisiei nr. 327/2011 referitor la ventilatoarele acționate de motoare cu o putere la intrare între 125 W și 500 kW.
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/154343

## Slide 11
www.anre.ro
REGULAMENTUL (UE) NR. 548/2014 al comisiei din 21 mai 2014
privind punerea în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește transformatoarele de putere mici, medii și mari
Acest regulament stabilește cerințele de proiectare ecologică pentru introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a transformatoarelor de putere cu o putere minimă de 1 kVA utilizate în rețelele de transport și de distribuție a energiei electrice de 50 Hz sau pentru aplicații industriale. Regulamentul se aplică doar transformatoarelor achiziționate după intrarea în vigoare a regulamentului.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0548&from=RO

## Slide 12
www.anre.ro
Articolul 3 - Cerințe în materie de proiectare ecologică
Transformatoarele de putere mică, transformatoarele de putere medie și transformatoarele de putere mare îndeplinesc cerințele de proiectare ecologică stabilite în anexa I.
Articolul 4 - Evaluarea conformității
Evaluarea conformității se efectuează aplicându-se procedura de control intern al proiectării prevăzută în anexa IV la Directiva 2009/125/CE sau procedurii referitoare la sistemul de gestionare prevăzută în anexa V la aceeași directivă.
Articolul 5 - Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței
La efectuarea verificărilor în scopul supravegherii pieței menționate în articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, autoritățile statelor membre aplică procedura de verificare prevăzută în anexa III la prezentul regulament.
Articolul 6 - Criterii indicative de referință
Criteriile de referință orientative pentru transformatoarele cele mai performante, realizabile din punct de vedere tehnologic la momentul adoptării prezentului regulament, figurează în anexa IV.

## Slide 13: Comisia a analizat Directiva 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3) privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic din perspectiva eficacității acesteia și a identificat nevoia de a actualiza cadrul privind etichetarea energetică pentru a-i îmbunătăți eficacitatea. Astfel, Directiva 2010/30/UE a fost înlocuită printr-un regulament care păstrează în esență același domeniu de aplicare, dar care modifică și îmbunătățește unele dispoziții pentru a le clarifica și a le actualiza conținutul, ținând seama de progresele tehnologice obținute în ultimii ani în materie de eficiență energetică a produselor.
Asfel, prin Regulamentul UE 1369/ 2017 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2017 se stabileste un cadru nou pentru etichetarea energetică și se abrogă Directiva 2010/30/UE.

## Slide 14
Regulamentele delegate (UE) de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European si a Consiliului nr.: 1059/2010, 1060/2010 , 1061/2010 , 1062/2010, 629/2011, cu privire la cerinţele de etichetare energetică aplicabile maşinilor de spălat vase de uz casnic, aparatelor frigorifice de uz casnic, maşinilor de spălat rufe de uz casnic, aparatelor TV, aparatelor de climatizare, sunt in proces de revizuire.
Prezentul regulament instituie un cadru care se aplică produselor cu impact energetic introduse pe piață sau puse în funcțiune. Acesta asigură etichetarea produselor respective și furnizarea unor informații standard privind eficiența lor energetică, consumul de energie și de alte resurse prin utilizarea acestora și informații suplimentare privind produsele, permițând astfel clienților să aleagă produse mai eficiente pentru reducerea consumului lor de energie.

## Slide 15
Vă mulțumim pentru atenție!
www.anre.ro
www.anre.ro