Legendă: Text roșu – propuneri SNTGN Transgaz SA

# CODUL REŢELEI PENTRU SISTEMUL NAŢIONAL DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE

# CAP. I	 - DISPOZIŢII GENERALE

Domeniu de aplicare

Art.1. – Codul reţelei reglementează condiţiile şi regulile de utilizare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale din România.

Art.2. – (1) Prevederile Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, denumit în continuare Codul reţelei, sunt în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi se aplică de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale «Transgaz»- S.A. Mediaş, denumită în continuare operatorul de transport şi de sistem, de utilizatorii Sistemului naţional de transport, denumiţi în continuare utilizatori ai reţelei, de producătorii de gaze naturale, de furnizorii de gaze naturale, precum şi de operatorii de distribuţie, clienţii direcţi şi operatorii de înmagazinare.

(2) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare Autoritate Competentă urmăreşte aplicarea prevederilor Codului reţelei de către operatorii economici precizaţi la alin. (1).

Art.3. – Operatorii economici precizaţi la art. 2 alin. (1) pot înainta Autorităţii Competente, în scris, propuneri de amendare a Codului reţelei, cu precizarea tuturor secţiunilor Codului reţelei care urmează să fie amendate, însoţite de:

- o scurtă prezentare a tipului şi scopului fiecărui amendament propus;

- orice alt document (analize, rapoarte etc.) care furnizează argumente în favoarea amendamentelor propuse.

Art.4. – (1) Autoritatea Competentă aprobă modificarea şi/sau completarea Codului reţelei, la propunerea operatorilor economici precizaţi la art. 2 alin. (1), după consultarea Grupului de lucru constituit în acest scop. Componenţa Grupului de lucru se stabileşte de către Autoritatea Competentă.

(2) Grupul de lucru emite un punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare din momentul primirii unei solicitări.

Art.5. – Modificările şi/sau completările aduse Codului reţelei intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.6. – (1) În cuprinsul Codului reţelei sunt utilizate următoarele abrevieri:
    AC - autoritate competentă
    CD - client direct
    FTC - facilitate de transfer de capacitate
    FTG - facilitate de transfer de gaze naturale
    GNL - gaze naturale lichefiate
    OD - operator de distribuţie
    OÎ - operator de înmagazinare
    OTS - operator de transport şi de sistem
    PVT - punct virtual de tranzacţionare
    SNT - Sistemul naţional de transport al gazelor naturale din România
    SRM - staţie de reglare-măsurare gaze naturale
    UR - utilizator al reţelei
    (2) În sensul Codului reţelei, următorii termeni se definesc după cum urmează:

| Alocare | atribuirea, de către operatorii sistemelor adiacente sau, după caz, de către OTS, a cantităţilor de gaze naturale pentru UR, exprimate în unităţi de energie, în punctele de intrare şi de ieşire, conform Codului reţelei |
| --- | --- |
| An | an calendaristic |
| An gazier | perioada de timp, începând cu ora 06,00 din ziua de 1 octombrie a anului curent şi terminându-se la ora 06,00 din ziua de 1 octombrie a anului următor |
| Capacitate de transport rezervată | capacitatea aprobată de OTS prin contract în baza solicitării UR, exprimată în MWh/zi, pe care OTS are obligaţia de a o pune la dispoziţia UR în orice moment pe durata valabilităţii contractului de transport, în condiţii ferme sau de întreruptibilitate |
| Clienţi ai UR | parteneri contractuali ai UR, pentru care UR încheie contract de transport cu OTS |
| Condiţii de bază | condiţii specificate la care este transformată cantitatea de gaze naturale măsurată |
| Client direct | clientul final, racordat direct la SNT, altul decât clientul care are contract de transport al gazelor naturale încheiat în nume propriu |
| Dezechilibru zilnic aferent SNT | diferenţa, la nivel de zi gazieră, între cantităţile de gaze naturale introduse în SNT şi cele preluate din SNT |
| Dezechilibru zilnic aferent UR | diferenţa, la nivel de zi gazieră, între cantităţile de gaze naturale introduse în SNT şi cele preluate din SNT conform relaţiilor contractuale bilaterale de către un UR, cu luarea în considerare inclusiv a tranzacţiilor de vânzare/cumpărare notificate de UR în PVT |
| Facilitate de transfer de capacitate (FTC) | mecanism prin care UR pot face transfer direct de capacitate, cu respectarea condiţiilor din Codul reţelei |
| Facilitate de transfer de gaze naturale (FTG) | posibilitatea de a transfera cantităţi de gaze naturale între UR, în scopul diminuării dezechilibrului zilnic înregistrat de aceştia |
| Foloseşte sau pierde | pierderea dreptului la capacitatea aprobată şi nefolosită. |
| Forţa majoră | orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care exonerează de răspundere partea care îl invocă, în condiţiile legii |
| Gaze de echilibrare Importator | volumele de gaze naturale necesare pentru asigurarea echilibrului fizic al echilibrării fizice a SNT în condiții de funcționare normală furnizorul extern de gaze naturale din zone economice non-europene |
| Lună | lună calendaristică |
| Jurnalul de calibrare Operator de sistem adiacent | documentul în care sunt evidenţiate: data, modul şi persoana autorizată care a efectuat calibrarea traductorilor în punctul de intrare în/ieşire din SNT operator de infrastructură situat la interfaţa cu SNT, în amonte şi în aval (producătorii, CD, OD, OÎ şi OTS adiacenţi) |
| Partener | producătorii, furnizorii, CD, OD, OÎ, care au relaţii contractuale cu UR |
| Portofoliu de clienţi ai UR | totalitatea clienţilor unui UR, pentru care acesta din urmă încheie contracte de transport cu OTS |
| Primul venit-primul servit | principiu de alocare a capacităţii disponibile de către OTS în ordinea de primire a solicitărilor, în cadrul fiecărui nivel de prioritate |
| Procedură de corelare | procedură prin care OTS analizează comparativ nominalizarea unui UR la un anumit punct de intrare sau de ieşire cu informaţiile partenerilor privind respectivul punct de intrare în sau de ieşire din SNT |
| Program de transport | grafic anual de transport comunicat de UR şi convenit cu OTS, în care se precizează cantităţile lunare/zilnice de gaze naturale care urmează să fie predate în/preluate din SNT; acesta se constituie ca anexă la contractul de transport al gazelor naturale. |
| Servicii de transport | activităţi şi operaţiuni desfăşurate de OTS pentru sau în legătură cu rezervarea capacităţii de transport şi transportul prin SNT al cantităţilor determinate de gaze naturale, exprimate în unităţi de energie, pe perioada de valabilitate a unui contract de transport al gazelor naturale |
| Sistem adiacent | sistem de transport/de distribuţie/de înmagazinare/conductele şi instalaţiile producătorilor/instalaţiile CD conectat la SNT |
| Unitate de energie | unitatea de măsură a cărei valoare va fi exprimată în MWh |
| Unitate de volum | unitate de măsură pentru volum exprimată în metri cubi - mc - sau mii metri cubi - mii mc |
| Utilizator al reţelei | partener contractual al OTS, în baza contractelor prevăzute în Codul reţelei |
| Pro rata | principiu de alocare proporţională cu nominalizarea cantităţilor de gaze naturale în punctele SNT, aplicat UR de către OTS în condiţiile prevăzute de Codul reţelei |
| Zi | zi calendaristică |
| Zi gazieră | intervalul de timp care începe la ora 06,00, ora locală a României, din oricare zi şi se termină la ora 06,00, ora locală a României, din ziua următoare. Ziua gazieră este redusă la 23 de ore la trecerea la ora de vară şi este majorată la 25 de ore la trecerea la ora de iarnă; toate drepturile şi obligaţiile aferente potrivit contractelor privind transportul de gaze naturale sunt majorate sau reduse în mod corespunzător în respectivele zile gaziere. |

(3) Termenii definiţi la alin. (2) se completează cu cei definiţi în Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în Regulamentul (CE) nr. 715/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

# CAP.II – PUNCTELE DE INTRARE/IEŞIRE ÎN/DIN SNT

Art.7. – (1) Prezentul capitol descrie punctele de intrare/ieşire în/din SNT pentru UR, sub aspectul accesului la SNT potrivit procedurilor definite în prezentul Cod al reţelei.

(2) Pentru derularea procedurilor operaţionale/comerciale prevăzute de Codul reţelei, punctele de intrare/ieşire în/din SNT pot avea atât caracter fizic, cât şi virtual.

Puncte de intrare în SNT

Art.9. – Un punct fizic de intrare este acel punct reprezentat de sistemul/mijlocul de măsurare fiscală/comercială, în care, în baza contractului de transport al gazelor naturale, UR predă şi OTS preia, pentru transport prin SNT, gazele naturale din sistemele adiacente.

Art.13. – Punctele fizice de intrare în SNT sunt:

- punctele fizice de intrare din perimetrele de producţie;

- punctele fizice de intrare din depozitele de înmagazinare subterană, pentru extracţia de gaze naturale din depozitele de înmagazinare subterană;

- punctele fizice de intrare din alte sisteme de transport al gazelor naturale din state membre ale UE;

- punctele fizice de intrare din alte sisteme de transport al gazelor naturale din state terţe, non-UE;

- puncte fizice de intrare din terminale GNL;

- puncte fizice de intrare din instalaţii de producţie a biogazului sau a altor gaze care îndeplinesc condiţiile de calitate pentru a putea fi livrate/transportate în/prin SNT.

Art. 131. – (1) Un punct virtual de intrare este acel punct noţional obţinut prin gruparea mai multor puncte fizice de intrare de acelaşi tip.
    (2) Punctele virtuale de intrare în SNT sunt:

- puncte virtuale de intrare din perimetrele de producţie. Pentru fiecare producător se constituie câte un punct virtual de intrare din perimetrele de producţie, prin gruparea punctelor fizice de intrare din perimetrele de producţie operate de producătorul respectiv. Punctul fizic de intrare din perimetrele de producţie, comun mai multor producători, va fi alocat în mod corespunzător punctului virtual al fiecăruia dintre respectivii producători;

- puncte virtuale de intrare din depozitele de înmagazinare subterană, pentru extracţia de gaze naturale din depozitele de înmagazinare subterană. Pentru fiecare operator de înmagazinare se constituie câte un punct virtual de intrare din depozitele de înmagazinare subterană, prin gruparea punctelor fizice de intrare din depozitele de înmagazinare subterană operate de operatorul de înmagazinare respectiv;

- puncte virtuale de intrare din sisteme de transport al gazelor naturale din state membre ale UE. În situaţia în care există mai multe puncte fizice de intrare în SNT din acelaşi sistem de transport al gazelor naturale dintr-un stat învecinat României care este membru al Uniunii Europene, se poate constitui un punct virtual de intrare, prin gruparea punctelor fizice de intrare în SNT din acelaşi sistem de transport al statului respectiv;

- puncte virtuale de intrare din sisteme de transport al gazelor naturale din state terţe, non-UE. În situaţia în care există mai multe puncte fizice de intrare în SNT din acelaşi sistem de transport al gazelor naturale dintr-un stat învecinat României care nu este membru al Uniunii Europene, se poate constitui un punct virtual de intrare, prin gruparea punctelor fizice de intrare în SNT din acelaşi sistem de transport al statului respectiv.

Art. 132. – Capacitatea tehnică a fiecărui punct virtual de intrare se determină prin însumarea capacităţilor tehnice ale punctelor fizice de intrare componente.

Puncte de ieşire din SNT

Art.14. – (1) Un punct fizic de ieşire este acel punct, reprezentat de sistemul/mijlocul de măsurare fiscală/comercială, în care, în baza contractului de transport al gazelor naturale, OTS predă şi UR preia gazele naturale transportate prin SNT în scopul predării acestora în sistemele adiacente/la CD.

(2) În cazul localităţilor alimentate prin mai multe puncte fizice interconectate/neinterconectate între ele, la solicitarea OD, OTS poate substitui punctele fizice respective printr-un punct de tip inel cu caracter de punct fizic de ieşire, aşa cum acesta a fost definit la alin. (1).

Art.17. – Punctele fizice de ieşire din SNT sunt:

- puncte fizice de ieşire spre sisteme de distribuţie;

- puncte fizice de ieşire spre CD;

- puncte fizice de ieşire spre depozitele de înmagazinare subterană, pentru injecţia de gaze naturale în depozitele de înmagazinare subterană;

- puncte fizice de ieşire spre alte sisteme de transport gaze naturale din state membre ale UE;

- puncte fizice de ieşire spre alte sisteme de transport gaze naturale din state terţe, non-UE;

- puncte fizice de ieşire spre conductele de alimentare din amonte.

Art.171. – (1) Un punct virtual de ieşire este acel punct noţional obţinut prin gruparea de puncte fizice de ieşire de acelaşi tip.

(2) Punctele virtuale de ieşire din SNT sunt:

- puncte virtuale de ieşire spre sisteme de distribuţie. Pentru fiecare operator de distribuţie se constituie câte un punct virtual de ieşire spre sisteme de distribuţie, prin gruparea punctelor fizice de ieşire spre sistemele de distribuţie operate de operatorul de distribuţie respectiv;

- puncte virtuale de ieşire spre depozitele de înmagazinare subterană, pentru injecţia de gaze naturale în depozitele de înmagazinare subterană. Pentru fiecare operator de înmagazinare se constituie câte un punct virtual de ieşire spre depozitele de înmagazinare subterană, prin gruparea punctelor fizice de ieşire spre depozitele de înmagazinare subterană operate de operatorul de înmagazinare respectiv;

- puncte virtuale de ieşire spre sisteme de transport al gazelor naturale din state membre ale UE. În situaţia în care există mai multe puncte fizice de ieşire din SNT spre acelaşi sistem de transport al gazelor naturale dintr-un stat învecinat României care este membru al Uniunii Europene, se poate constitui un punct virtual de ieşire, prin gruparea punctelor fizice de ieşire din SNT spre acelaşi sistem de transport al statului respectiv;

- puncte virtuale de ieşire spre sisteme de transport al gazelor naturale din state terţe, non-UE. În situaţia în care există mai multe puncte fizice de ieşire din SNT spre acelaşi sistem de transport al gazelor naturale dintr-un stat învecinat României care nu este membru al Uniunii Europene, se poate constitui un punct virtual de ieşire, prin gruparea punctelor fizice de ieşire din SNT spre acelaşi sistem de transport al statului respectiv.

Art.172. – Capacitatea tehnică a fiecărui punct virtual de ieşire se determină prin însumarea capacităţilor tehnice a punctelor fizice de ieşire componente.

Art.173. – Lista punctelor virtuale şi a punctelor fizice componente prevăzută în anexa nr. 11, precum şi Lista punctelor fizice negrupate în puncte virtuale prevăzută în anexa nr. 12 la Codul reţelei vor fi publicate pe pagina de internet a OTS şi vor fi actualizate de către acesta ori de câte ori intervine vreo modificare şi/sau completare în ceea ce priveşte conţinutul acestora, în termen de o zi lucrătoare de la data acesteia/acestora.

Punctul Virtual de Tranzacţionare (PVT)

Art.174. – (1) Punctul virtual de tranzacţionare, denumit în continuare PVT, este un punct noţional, în care UR notifică tranzacţiile cu gaze naturale din SNT încheiate atât în scopul comercializării gazelor naturale, cât şi în scopul echilibrării comerciale a portofoliilor proprii de clienţi situat între punctele de intrare în SNT şi punctele de ieşire din SNT, utilizat pentru notificarea tranzacţiilor încheiate între UR, conform art. 18 alin. (4).

(2) PVT are rol atât de punct virtual de intrare, cât şi de punct virtual de ieşire.

Art. 18. – (1) În toate punctele fizice de intrare/ieşire în/din SNT, indiferent dacă acestea sunt sau nu grupate în puncte virtuale, se aplică următoarele proceduri/operaţiuni prevăzute de Codul reţelei:

a) comunicarea datelor operative zilnice, necesare programării/dispecerizării activităţii de transport al gazelor naturale pentru ziua următoare;
    b) măsurarea.
(2) În punctele fizice de intrare/ieşire în/din SNT negrupate în puncte virtuale, în punctele fizice de ieşire spre sisteme de distribuţie, în punctele virtuale de intrare în SNT, precum şi în punctele virtuale de ieşire din SNT menţionate la art. 171 alin. (2) lit. b)-d) se aplică următoarele proceduri/operaţiuni prevăzute de Codul reţelei:
    a) rezervarea de capacitate;
    b) comunicarea programului de transport;
    c) nominalizarea/renominalizarea;
    d) corelarea nominalizărilor;
    e) alocarea;
    f) returnarea voluntară de capacitate;
    g) FTC;
    h) transferul obligatoriu de capacitate;
    i) determinarea respectării şi asigurării nivelului capacităţii rezervate şi aplicarea tarifelor de depăşire a capacităţii rezervate şi de neasigurare a capacităţii rezervate.
(3) În punctele virtuale de ieşire din SNT menţionate la art. 171 alin. (2) lit. a) se efectuează operaţiunea de însumare a alocărilor făcute pe punctele fizice de ieşire ce compun fiecare punct virtual de ieşire spre sisteme de distribuţie în scopul determinării dezechilibrelor zilnice.

(4) În punctul virtual de tranzacţionare PVT se aplică următoarele proceduri prevăzute de Codul reţelei: 
    a) nominalizarea/renominalizarea corespunzătoare notificărilor de tranzacţionare cu gaze naturale intrate în SNT, precum şi a notificărilor aferente tranzacţiilor efectuate între UR în scopul reducerii dezechilibrelor, prin utilizarea FTG/platformei de echilibrare;
    b) corelarea nominalizărilor/renominalizărilor;
    c) alocarea cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate.

a) notificarea tranzacţiilor încheiate între UR, având ca obiect gaze naturale ce urmează a fi livrate în/din SNT în cursul zilei gaziere următoare şi/sau în cursul zilei de livrare, în limita dezechilibrelor prognozate;

b) notificarea tranzacţiilor încheiate între UR în scopul reducerii dezechilibrelor, prin utilizarea FTG.

# CAP.III - ACCESUL LA SERVICIILE DE TRANSPORT AFERENTE SNT

Art.22. – OTS asigură accesul nediscriminatoriu la capacitatea disponibilă în punctele de intrare/ieşire în/din SNT.

Art.23. – (1) Capacitatea necesară OTS pentru operarea şi întreţinerea sistemului, defalcată pe puncte de intrare/ieşire în/din SNT, va fi înaintată AC în vederea aprobării, anual, până la data de 15 martie.

(2) AC analizează şi aprobă capacitatea solicitată până la data de 31 martie.

Art.24. – (1) În perioada 15 martie – 15 aprilie potenţialii UR îşi pot declara în scris intenţia de rezervare de capacitate pentru următoarele perioade de timp:

- un an gazier sau multiplu de ani gazieri;

- un trimestru, începând cu 1 iulie, 1 octombrie, 1 ianuarie, sau 1 aprilie sau 1 iulie;

- o lună, începând cu prima zi gazieră a fiecărei luni;

- o zi gazieră,

în scopul creării contului de acces la platforma informaţională a OTS pentru configurarea solicitării de rezervare de capacitate.

Art.25. – (1) OTS acordă capacitatea în punctele de intrare/ieşire în/din SNT pe baza principiului „primul venit, primul servit”, în următoarea ordine de prioritate:

- pentru capacităţile solicitate în scopul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public;

- pentru capacităţile solicitate în alte scopuri decât îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), principiile de acordare de capacitate pentru punctele de interconectare cu un sistem de transport adiacent pot fi diferite, în conformitate cu acordurile stabilite între operatorii sistemelor de transport interconectate.

Cerinţe privind accesul la serviciile de transport aferente SNT

Art.26. – (1) Capacitatea este rezervată de către UR, prin semnarea unui contract de transport cu OTS, în conformitate cu contractul-cadru de transport precizat în Anexa nr. 1.

(2) Capacitatea rezervată este fermă sau întreruptibilă.

Art.27. – Încheierea şi derularea contractului de transport este condiţionată de îndeplinirea următoarelor cerinţe:

### A. cerinţe financiare:

- UR au obligaţia ca înainte de încheierea contractului de transport să prezinte OTS dovada ratingului acordat de o instituţie financiară/agenţie de rating;

- în cazul în care ratingul acordat este valabil pentru o societate-mamă a UR care solicită accesul, acesta va fi însoţit de o scrisoare de la societatea-mamă prin care aceasta se angajează a garanta obligaţiile de plată pentru UR care solicită acces la SNT;

- dovada privind ratingul acordat UR sau societăţii-mamă, însoţită de scrisoarea de angajament de garantare a obligaţiilor de plată ale UR, se va prezenta odată cu depunerea cererii de rezervare de capacitate;

- nivelul minim de rating acceptat va fi cel acordat TRANSGAZ sau echivalent cu acesta.

- în situaţia în care UR care solicită acces la SNT nu poate prezenta ratingul sus-menţionat, acesta are obligaţia să prezinte o garanţie financiară emisă de o instituţie financiară (bancă comercială), a cărei valoare să acopere minim 5% din contravaloarea capacităţii solicitate. Garanţia financiară se va prezenta de către UR cu cel puţin 6 zile lucrătoare înainte de încheierea contractului de transport;

- garanţia financiară poate fi constituită în numerar, sub formă de cont garantat (depozit colateral) şi/sau sub formă de garanţie de plată (scrisoare de garanţie bancară) emisă de o bancă convenită de comun acord;

- în cazul majorării cu peste 20% a tarifului pentru rezervare de capacitate, valoarea garanţiei iniţiale se ajustează în mod corespunzător; OTS este obligat să notifice toţi UR în legătură cu acest lucru şi să solicite ajustarea garanţiei iniţiale în termen de 5 zile calendaristice de la majorarea tarifului pentru rezervare de capacitate.

- garanţia financiară prevăzută prin proiectul de contract este reciprocă şi se activează de către părţi imediat după acceptarea şi semnarea contractului de transport.

A1. Garanții

1. OTS poate cere, în anumite cazuri justificate, constituirea unei garanții sau plata în avans privind obligațiile de plată care decurg din relația comercială cu UR. Cerințele pentru o garanţie sau plată în avans, se vor solicita și explica UR în formă scrisă.

2. Pentru serviciile de transport, un caz justificat este, în special atunci când:

a) UR:

a1) este în întârziere pentru o sumă de cel puțin 10% din valoarea ultimei facturi sau din valoarea obligațiilor de plata parțiale, după ce a fost primita de la OTS o notificare  in acest sens, sau

a2) în mod repetat este în întârziere privind plățile,

sau

b)  au fost inițiate măsuri de executare silită împotriva UR pentru creanțe sau se află înregistraţi în Centrala Incidenţelor de plăţi;

sau

c) în cadrul  contractului din anul gazier precedent, între OTS și UR, acesta din urmă  s-a regăsit în una din situaţiile prevăzute la punctul 2 lit. a1 sau a2;

sau

d) UR nu a mai derulat contracte de transport cu OTS şi nu are un rating de la o agenţie de rating recunoscută internaţional, la un nivel cel puţin egal cu cel al OTS sau echivalentul acestuia;

În plus, OTS are dreptul de a solicita constituirea unei garanții adecvate sau a unui avans în cazul în care există risc cu privire la capacitatea UR de a-și continua îndeplinirea obligațiilor contractuale. Se consideră existența unui risc cu privire la capacitatea UR de a-și îndeplini obligațiile contractuale în următoarele situații:

- UR nu are rating de la o agenţie de rating recunoscută internaţional sau are un rating de la o agenţie de rating recunoscută internaţional, la un nivel mai scăzut decât ratingul OST sau echivalentul acestuia;

- UR înregistrează datorii restante la bugetul de stat și asigurările sociale;

- Valoarea indicatorilor determinaţi pe baza ultimelor situaţii financiare depuse la ANAF prezintă următoarele valori:

  - lichiditatea generala (active circulante/datorii curente x 100) sub nivelul de 100%;

  - solvabilitate patrimoniala (capital propriu/total pasiv x 100) sub nivelul de 30%

OTS trebuie să prezinte UR datele și informațiile care reprezintă obiectul îngrijorării cu privire la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

3. UR are obligația constituirii garanției pentru serviciile de echilibrare.

4. Tipurile de garanții constituite în favoare OTS includ:

- garanţie financiară constituită în numerar;

- garanţie financiară constituită sub formă de cont garantat (depozit colateral);

- garanţie financiară constituită sub formă de garanţie de plată (scrisoare de garanţie bancară) emisă de o bancă convenită de comun acord;

- garanţie financiară constituită sub forma de garanție de plată emise de o instituție financiară autorizată din Romania convenită de comun acord;

Alegerea tipului de garanție este la latitudinea UR.

5. UR trebuie să furnizeze garanția agreată cu OTS  în termen de minim 5 zile lucrătoare anterioare prestării serviciului de transport .

6. Cerințele pentru tipurile de depozite/garanții sunt următoarele:

a) In cazul scrisorii de garanție bancară și a garanțiilor emise de alte instituții financiare autorizate, banca, respectiv instituția financiara emitentă a documentelor,  trebuie să aibă un rating cel puţin egal cu ratingul suveran al României.

Nivelul garanției sau a despăgubirii, nu poate depăși 10% din capitalul persoanei juridice care furnizează garanţia.

UR trebuie să documenteze cele de mai sus către OTS când  prezintă garanția.

b)  orice garanție in numerar se va face in contul indicat de OTS.

c) Termenul de valabilitate al garanției pentru prestarea serviciului de transport trebuie să acopere durata contractului de transport plus încă  45 de zile, al garanţiei pentru echilibrare trebuie să acopere durata contractului de transport plus încă 30 de zile calendaristice.

7. Nivelul garanției se va ridica la cea mai mare dintre următoarele valori:

- de două ori media facturii lunare din ultimele 12 luni pentru serviciile de transport, la care se adaugă valoarea garanției pentru echilibrare. În cazul în care perioada de utilizare a reţelei de transport este mai mică de 12 luni, această perioadă este folosita ca bază pentru calcularea valorii garanției;

- de două ori media facturii lunare estimate pentru serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare, la care se adaugă valoarea garanției pentru echilibrare, în cazul unui nou UR.

8. Garanția pentru serviciile de transport se constituie distinct de garanția pentru echilibrare.

9. Valoarea garanției pentru echilibrare se determină aplicând procentul de 5% la cantitatea maximă zilnică estimată a fi transportată conform programului de transport înmulțită cu numărul de zile aferente perioadei de facturare și cu prețul marginal de vânzare, stabilit la art. 102, considerând ziua de tranzacționare anterioară datei comunicate de către OTS.

10. OTS poate utiliza garanția cu condiția ca acesta să fi emis o notificare  de plată pentru sumele restante.

În acest caz, OTS poate, pe lângă garanția inițială, să solicite o garanție suplimentară, în conformitate cu punctul 11, teza finală. UR trebuie să furnizeze garanția suplimentară  în termen de șapte zile lucrătoare de la data cererii din partea OTS.

11. Garanțiile emise de UR trebuie să fie returnate fără întârziere atunci când motivele pentru care acestea au fost solicitate de OTS nu se mai aplică. Periodic OTS va revizui  motivele care justifică cererea şi nivelul garanției.

In perioadele de revizie specificate OTS trebuie să verifice dacă suma garanției îndeplinește specificațiile conform  punctului 7, respectiv  9. În cazul în care in urma unui astfel de control valoarea tuturor garanțiilor prevăzute depășește suma valorii aplicabile în conformitate cu punctul 7, respectiv 9  OTS returnează partea corespunzătoare a sumei garanției. În cazul în care au fost furnizate mai multe garanții, OTS poate alege în mod discreționar care garanții vor fi returnate către UR. În cazul în care valoarea tuturor garanțiilor scade sub valoarea aplicabilă în conformitate cu  punctul 7, respectiv 9, OTS poate cere ajustarea în consecință.

A2. Plăți în avans pentru prestarea serviciului de transport

- Utilizatorul de rețea poate înlătura opțiunea de a constitui o garanție  pentru prestarea serviciului de transport prin efectuarea de plăți în avans. În acest sens utilizatorul de rețea declară operatorului sistemului de transport în scris, în termen de minim 7 zile lucrătoare anterior datei de începere a prestării serviciului de transport, opţiunea de plata în avans în locul stabilirii garanției.

- Suma de plată în avans este egala cu factura medie lunară din ultimele 12 luni de prestare a serviciului de transport. În cazul în care perioada de prestare a serviciului de transport este mai mică de 12 luni, această perioadă se utilizează ca bază de calcul a facturii medii lunare. În cazul în care facturile lunare estimate sunt semnificativ mai mari sau semnificativ mai mici decât factura lunară medie calculată, operatorul sistemului de transport ajustează în mod corespunzător cuantumul plății în avans. Diferențele de 10% sunt considerate semnificative.

- Plata în avans se compensează cu factura lunii pentru care s-a efectuat plata.

- În cazul în care plata în avans respectivă nu acoperă valoarea facturii lunii respective, diferența este plătită de către utilizatorul de rețea la data scadentă a facturii.

- Dacă și în măsura în care plata în avans de efectuat este semnificativ mai mică decât factura reală, operatorul sistemului de transport solicită în scris utilizatorului de rețea o creștere corespunzătoare a plății în avans la următoarea scadență. Dacă, și în măsura în care, plata în avans de efectuat este semnificativ mai mare decât factura reală, operatorul sistemului de transport informează în scris utilizatorul de rețea referitor la o diminuare corespunzătoare a plății în avans la următoarea scadență. O plată în avans mai mică sau mai mare este considerată semnificativă dacă plata în avans diferă de  factura reala cu cel puțin 10%.

- Operatorul sistemului de transport analizează cel puțin o dată la șase luni dacă motivele efectuării plății în avans sunt în conformitate cu lit. A1, punctul 2. Operatorul sistemului de transport emite o confirmare la încetarea existenței justificării. Obligația de plată în avans se termină la data primirii confirmării.

- Utilizatorul de rețea poate solicita o anulare a opţiunii privind plata în avans cel mai devreme după o perioadă de şase luni, condiţionat de constituirea unui alt tip de garanţie.

### B. cerinţe tehnice:

- OTS deţine o platformă informaţională, realizată în conformitate cu prevederile prezentului act normativ. Serverele OTS sunt sincronizate cu un server de timp precizat în documentaţia de utilizare a platformei;

- UR trebuie să dispună de mijloace informatice care să permită transmiterea informaţiilor în platforma informaţională a OTS, în conformitate cu prevederile Codului reţelei.

Art.28. – (1) Neîndeplinirea cerinţelor financiare şi/sau tehnice de acces sus-menţionate, în orice moment pe durata valabilităţii contractului de transport, poate constitui motiv de reziliere a contractului de transport.

(2) Rezilierea contractului se realizează de către OTS după notificarea prealabilă a UR; notificarea va fi însoţită de un termen de conformare de minim o zi lucrătoare.

Art.29. – (1) OTS are obligaţia publicării pe pagina proprie de internet a datelor de identificare pentru toţi UR care îndeplinesc cerinţele pentru încheierea contractului de transport.

(2) OTS are obligaţia ca în termen de 2 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României a Codului reţelei, să elaboreze o procedură de verificare a cerinţelor precizate la art. 27 pentru UR care solicită încheierea contractului de transport.

(3) Procedura precizată la alin. (2) va fi aprobată de AC şi publicată pe pagina de internet a OTS.

Rezervarea de capacitate

Art.30. – (1) Rezervarea de capacitate se face în punctele de intrare în SNT şi în punctele de ieşire din SNT, în unităţi de energie.

(2) Capacitatea solicitată se calculează luând în considerare puterea calorifică superioară medie anuală, determinată pe baza datelor din anul calendaristic anterior.

(3) În cazul contractelor de transport încheiate pentru un multiplu de ani gazieri, capacitatea rezervată se va recalcula anual în conformitate cu prevederile alin. (2).

Art.31. – UR are dreptul să solicite numai capacitatea necesară pentru:

- îndeplinirea obligaţiilor contractuale potrivit portofoliului propriu de clienţi;

- îndeplinirea contractelor de înmagazinare;

- propriul consum.

Art.32. – (1) UR are dreptul de a solicita capacitate peste portofoliul de clienţi existent, cu condiţia ca solicitarea să fie susţinută documentat cu cel puţin 10 zile înainte de începerea perioadei pentru care se solicită capacitatea.

(11) UR care solicită capacitate suplimentară trebuie să emită o declaraţie care să conţină motivele pentru care se solicită suplimentarea capacităţii.

Pot constitui motive pentru aprobarea suplimentării capacităţii:

- includerea de clienţi noi în portofoliul propriu neproveniţi din portofoliul altor UR;

- cereri din partea clienţilor existenţi, ca urmare a măririi debitului instalat faţă de momentul încheierii contractului de transport.

Declaraţia poate fi făcuta atat nominal, pe client, cat si sub forma unei liste centralizatoare.

(12) Pentru majorarea capacităţii contractate, UR va urma aceeaşi procedură ca în cazul solicitării iniţiale de capacitate.

(2) Contractele de transport se semnează pentru capacitatea solicitată în baza portofoliului de clienţi estimat al fiecărui UR.

(3) În cazul schimbării UR, capacitatea clientului este transferată automat la noul UR, cu notificarea prealabilă a OTS în termen de 5 zile prin transmiterea cererii de transfer semnată de ambii UR.

(4) UR îşi vor actualiza permanent portofoliile de clienţi şi îl vor informa în termen de 5 zile lucrătoare pe OTS în legătură cu modificările intervenite.

(5) OTS va opera în mod corespunzător schimbările în contractele de transport.

Art. 321. – (1) În cazul schimbării UR, capacitatea clientului este transferată automat la noul UR, atât în punctele de intrare cât şi/sau în punctele de ieşire, în baza cererii de transfer semnată de ambii UR, completată conform modelului prevăzut în Anexa nr. 8 și transmisă OTS cu cel puțin 5 zile înainte de data pentru care se solicită transferul.

(2) OTS va opera în mod corespunzător schimbările în contractele de transport.

Art.33. – Pentru punctele de intrare/ieşire în/din SNT, indiferent de regimul de proprietate al acestora, OTS este îndrituit să deruleze operaţiunile de rezervare de capacitate şi celelalte operaţiuni prevăzute în Codul reţelei.

Art.34. – Pentru rezervarea de capacitate în punctele de intrare din import, din perimetrele de producţie şi din depozitele de înmagazinare subterană, precum şi în punctele de ieşire spre depozitele de înmagazinare subterană, UR care solicită capacitate în aceste puncte trebuie să emită o declaraţie conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2.

Art.35. – Pentru majorarea capacităţii aprobate, UR va urma aceeaşi procedură ca în cazul solicitării de capacitate, potrivit prevederilor art. 37.

Art.36. – Capacitatea în punctele de intrare/ieşire în/din SNT poate fi solicitată de către UR:

- în fiecare an, în intervalul 1 aprilie mai – 15 mai, pentru un an gazier sau un multiplu de ani gazieri;

- în fiecare an, în intervalul 1 iunie – 15 iunie, cu cel puţin două săptămâni anterior datei solicitate pentru intrarea în vigoare a contractului, pentru o perioadă de un trimestru sau un multiplu de trimestre, cu încadrare în anul gazier;

- în intervalul 15-20 al fiecărei luni anterioare cu cel puțin o săptămână anterior datei solicitate pentru intrarea în vigoare a contractului, pentru o perioadă de o lună sau un multiplu de luni, cu încadrare în trimestru;

- cu cel puţin trei zile lucrătoare anterior datei solicitate pentru intrarea în vigoare a contractului, pentru o perioadă de o zi gazieră sau multiplu de zile gaziere, cu încadrare în lună.

Procedura de solicitare de capacitate

Art.37. – (1) UR solicită rezervarea de capacitate în SNT prin completarea şi transmiterea formularului „Solicitare de capacitate”, conform modelului din Anexa nr. 3, împreună cu propunerea de program de transport,

conform  alin. (2). direct în platforma informaţională în conformitate cu prevederile art. 27 lit. B.

(2) In sensul aplicarii Codului Retelei, comunicarea dintre OTS si UR, partenerii UR şi operatorii sistemelor adiacente terti a informaţiilor privind:

- Solicitarile de capacitate;

- Program de transport;

- Nominalizările/Renominalizările/NIZ;

- Notificarile partenerilor UR necesare pentru corelare;

- Notificarile  în PVT a intențiilor de tranzacționare;

- Notificarile in PVT a tranzacțiilor incheiate;

- Mesaje ale OTS de informare către UR (acceptare nominalizări, ajustare nominalizări, aprobare nominalizări, dezechilibre prognozate nominalizări);

- Cantitățile de gaze măsurate;

- Alocările iniţiale/Alocările finale;

- Dezechilibrele iniţiale/Dezechilibrele finale;

- FTG;

- Informaţii cu caracter general cu privire la starea de echilibru a SNT,

va avea loc prin intermediul unei platforme informaţionale securizate.

Condiţiile tehnice de utilizare a platformei informaţionale se vor defini de către OTS. În situaţia în care, din motive tehnice legate de indisponibilitatea platformei OTS, UR nu  pot transmite informațiile direct în platformă, acestea vor fi transmise prin serviciile de comunicare alternativă definite de OTS.

Condițiile tehnice de utilizare a platformei informaționale cât și serviciile de comunicare alternativă vor fi puse la dispoziția UR-ului prin publicarea pe site-ul OTS.

(2) În situaţia în care, din motive tehnice legate de indisponibilitatea platformei, UR nu poate transmite documentele precizate la alin. (1) direct în platformă, formularul şi programul de transport vor fi transmise prin e-mail în format XML furnizat de către OTS.

(3) Puterea calorifică superioară medie anuală luată în calcul pentru rezervarea de capacitate în unităţi de energie (MWh/zi) se calculează ca medie ponderată cu volumele de gaze naturale a puterilor calorifice superioare determinate în perioada anului calendaristic anterior pentru fiecare punct considerat, conform modelului din Anexa nr. 15.

(4) Valorile puterilor calorifice superioare medii anuale calculate conform alin. (3), afişate pe pagina de internet a OTS la data de 31 martie, sunt valabile pentru întreaga perioadă a anului gazier următor.

Art.38. – (1) Pentru rezervarea de capacitate pentru un an gazier sau un multiplu de ani gazieri, OTS are obligaţia ca până la data de 15 iunie 25 mai să comunice UR acordarea accesului la SNT sau motivele refuzului de acordare a accesului (integral sau parţial), precum şi eventualele observaţii la programul de transport propus.

(11) Pentru rezervarea de capacitate pentru un trimestru sau un multiplu de trimestre, OTS are obligaţia ca până la data de 25 iunie să comunice UR acordarea accesului la SNT sau motivele refuzului de acordare a accesului (integral sau parţial), precum şi eventualele observaţii la programul de transport propus.

(12) Pentru rezervarea de capacitate pentru o lună sau un multiplu de luni, OTS are obligaţia ca în intervalul 21-25 a fiecărei luni anterioare datei de intrare în vigoare a contractului să comunice UR acordarea accesului la SNT sau motivele refuzului de acordare a accesului (integral sau parţial), precum şi eventualele observaţii la programul de transport propus.

(2) Pentru rezervarea de capacitate pentru o perioadă mai mică de un an gazier de o zi sau multiplu de zile, OTS are obligaţia ca, în termen de două zile lucrătoare de la data primirii solicitării, să comunice UR acordarea accesului la SNT sau motivele refuzului de acordare a accesului (integral sau parţial), precum şi eventualele observaţii la programul de transport propus.

(3) OTS transmite notificarea de aprobare sau de refuz a acordării capacităţii conform modelului inclus în Anexa nr. 4.

Art.39. – În caz de refuz integral sau parţial, UR poate transmite în termen de o zi lucrătoare o obiecţie scrisă, la care OTS are obligaţia de a răspunde în termen de o zi lucrătoare.

Art.40. – OTS va ţine evidenţa acordărilor şi refuzurilor de capacitate pentru fiecare UR, pentru a informa AC cel puţin o dată pe an.

Art.41. – OTS are dreptul să refuze solicitările de capacitate care nu respectă termenele precizate la art. 36 stabilite pentru transmiterea acestora.

Art.42. – În cazul în care capacitatea solicitată se aprobă (integral sau parţial), aceasta devine obligatorie pentru părţi iar OTS va transmite contractul de transport în două exemplare în termen de o zi lucrătoare de la data aprobării, specificată în notificare. Expedierea acestor două exemplare ale contractului de transport reprezintă o ofertă pentru contractare.

Art.43. – (1) În cazul în care capacitatea solicitată nu este aprobată, notificarea va preciza clar motivul refuzului.

(2) Pot constitui motive de refuz :

- situaţiile prevăzute în art. 149 alin.(1) din Legea nr. 123/2012;

- UR nu îndeplineşte condiţiile legale corespunzătoare tipului de capacitate solicitată;

- UR/solicitantul nu îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 27;

- UR înregistrează datorii restante provenite din derularea contractelor de servicii de transport anterioare, exceptând datoriile apărute ca urmare a îndeplinirii de către UR a obligaţiilor de serviciu public.

Art.44. –  În cazul în care După acceptareaă proiectului de contract de transport trimis de OTS, UR activează garanţia financiară, după caz, potrivit condiţiilor prevăzute la art. 27 pct. A, şi returnează exemplarele semnate ale contractului de transport către OTS, spre contrasemnare, în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora.

# CAP.IV -	PRESTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT

Art.45. – (1) Pentru implementarea contractului de transport, UR are responsabilitatea de a informa OST în legătură cu livrările şi preluările de gaze naturale în/din SNT, planificate la toate punctele de intrare şi de ieşire la care UR a rezervat capacitate; informarea va fi sub forma programului de transport şi a nominalizărilor/renominalizărilor, cu respectarea procedurilor şi termenelor prevăzute în prezentul capitol.

(2) La întocmirea programului de transport şi a nominalizărilor/renominalizărilor, UR vor ţine cont de lucrările planificate care cauzează o reducere sau o întrerupere a capacităţii în SNT.

(3) OTS va publica pe pagina sa de internet perioadele pentru lucrările de întreţinere planificate, astfel:

- nu mai târziu de 1 martie, pentru perioada anului gazier următor;

- nu mai târziu de 1 decembrie, eventualele modificări pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie a anului gazier curent.

(4) OTS are obligaţia de a informa UR, cu cel puţin 3 zile lucrătoare anterior datei efectuării lucrărilor prevăzute la alin. (3), în legătură cu perioada de întrerupere şi cu privire la data previzionată a reluării prestării serviciului de transport.

(5) UR vor fi informaţi în legătură cu orice modificare a graficului de lucrări planificate cu cel puţin 30 zile înainte de data efectuării acestora.

(6) În cazul schimbării programului de lucrări planificate, anunţate în conformitate cu alin. (3), UR va avea posibilitatea de a modifica, de comun acord cu OTS, programul de transport şi nominalizările/renominalizările.

Programul de transport

Art.46. – (1) Programul de transport va fi întocmit de UR în conformitate cu modelul prezentat în Anexa nr. 5, pentru fiecare lună/zi fiind precizate următoarele:

  - cantitatea de gaze naturale, exprimată în unităţi de energie, la fiecare punct de intrare în SNT la care UR a rezervat capacitate, defalcat pe parteneri;

  - cantitatea de gaze naturale, exprimată în unităţi de energie, la fiecare punct de ieşire din SNT la care UR a rezervat capacitate, defalcat pe parteneri.

(11) Programul de transport lunar nu exclude responsabilitatea zilnică a UR de a efectua nominalizarea zilnică, ci crează baza de referinţă contractuală bilaterală pentru situaţia în care UR nu-şi îndeplineşte această obligaţie.

(2) UR transmit programul de transport direct în platforma informaţională în conformitate cu procedura prevăzută la art. 27 lit. B., conform art. 37 alin. (2).

(3) În situaţia în care, din motive tehnice legate de indisponibilitatea platformei, UR nu poate transmite documentul precizat la alin. (1) direct în platformă, programul de transport va fi transmis prin e-mail în format XML furnizat de către OTS.

(4) Puterea calorifică superioară medie anuală luată în calcul pentru elaborarea programului de transport în unităţi de energie (MWh/zi) se calculează ca medie ponderată cu volumele de gaze naturale a puterilor calorifice superioare determinate în perioada anului calendaristic anterior pentru fiecare punct considerat.

(5) Valorile puterilor calorifice superioare medii anuale determinate conform alin. (4) vor fi disponibile pe pagina de internet a OTS la data de 31 martie.

(6) Parametrii operativi aferenţi punctelor fizice de intrare/ieşire în/din SNT - presiune minimă, presiune maximă, capacitate - precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la respectarea acestor parametri vor face obiectul unor convenţii bilaterale încheiate de OTS cu producătorii, OD şi OÎ. până la data de 15 aprilie pentru anul gazier următor. CD vor încheia convenţii bilaterale direct sau prin furnizorii lor, după caz.

(7) Parametrii operativi aferenţi punctelor fizice de intrare/ieşire în/din SNT, stabiliţi de comun acord în cadrul convenţiilor bilaterale, vor fi publicaţi pe pagina de internet a OTS, conform prevederilor art. 20, şi vor sta la baza încheierii contractelor de transport.

Art.47. – Programul de transport se va anexa la contractul de transport. După începerea anului gazier şi cel târziu cu 5 zile anterior începerii lunii de livrare, până la ora 14.00, UR îşi pot modifica programul de transport pentru luna următoare sau pentru restul anului gazier.

Art.48. – (1) Programul de transport poate fi modificat prin notificarea scrisă a UR. Notificarea este întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 6 şi transmisă direct în platforma informaţională, conform art.  37 alin. (2).

(2) În situaţia în care, din motive tehnice legate de indisponibilitatea platformei, UR nu poate transmite documentul precizat la alin. (1) direct în platformă, notificarea va fi transmisă prin email în format XML furnizat de către OTS.

Nominalizări şi renominalizări

Art.49. – (1) Nominalizarea/Renominalizarea reprezintă o informaţie angajantă pe care UR o transmit OTS şi care, pentru a fi pusă în aplicare, trebuie aprobată de OTS.

(2) Nominalizările UR vor fi făcute săptămânal şi pot fi făcute în orice zi gazieră, în termenele prevăzute în prezenta secţiune. Renominalizările pot fi făcute pentru fiecare zi gazieră în termenele prevăzute în prezenta secţiune. În cazul în care UR nu au transmis nominalizarea/renominalizarea la aceste termene, se aplică prevederile art. 52.

Art.50. – (1) La efectuarea nominalizărilor şi renominalizărilor se vor respecta următoarele principii:

- nominalizarea supusă aprobării OTS este cea existentă în platformă la termenul limită prevăzut la art. 51 alin. (1);

- renominalizarea supusă aprobării OST este cea existentă în platformă la termenul limită prevăzut la art. 57 alin. (1);

- nominalizarea sau renominalizarea nu poate să fie mai mare decât capacitatea rezervată pentru respectivul punct de intrare/ieşire în/din SNT;

- nominalizările sau renominalizările pentru punctele de intrare în SNT nu pot fi mai mari decât cantităţile de gaze naturale contractate de către UR  în punctele respective;

- fiecare UR va pune la dispoziţia OTS nominalizări şi renominalizări echilibrate, respectiv energia zilnică livrată în SNT trebuie să fie egală cu preluarea zilnică de energie din SNT;

- nominalizările sau renominalizările pentru punctele de intrare/ieşire în/din SNT vor fi egale cu cele pe care UR le-a convenit cu clienţii săi şi le-a comunicat, după caz, OÎ, producătorilor, furnizorilor, CD, OD şi importatorilor.

(2) Nominalizarea sau renominalizarea care nu respectă condiţiile de mai sus va fi respinsă de OTS, cu informarea UR.

Nominalizări efectuate de UR

Art.51. – (1) Până la ora 14.00 din ziua de luni a fiecărei săptămâni gaziere n-1, UR comunică OTS nominalizarea pentru săptămâna gazieră n, în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 7, indicând pentru fiecare zi gazieră a săptămânii gaziere n:

- cantitatea de gaze naturale, defalcată pe parteneri, exprimată în unităţi de energie, la fiecare punct de intrare în SNT pentru care UR a rezervat capacitate;

- cantitatea de gaze naturale, defalcată pe parteneri, exprimată în unităţi de energie pentru fiecare punct de ieşire din SNT pentru care UR a rezervat capacitate.

(2) UR transmit nominalizarea direct în platforma informaţională, în conformitate cu procedura prevăzută la art. 27 lit. B.

(3) În situaţia în care, nominalizarea este 0, această valoare se transmite de către UR în mod explicit, în caz contrar aplicându-se prevederile art. 52 alin. (1).

(4) În situaţia în care, din motive tehnice legate de indisponibilitatea platformei, UR nu poate transmite documentul precizat la alin. (1) direct în platformă, nominalizarea va fi transmisă prin e-mail în format XML furnizat de către OST; se ia în considerare în vederea aprobării cea mai recentă nominalizare de către OTS în termenul-limită stabilit, prin oricare din cele două căi de transmitere admise: platformă sau fişier XML.

(5) OTS asigură preluarea datelor din fişierele XML în platformă în termen de maxim 30 de minute de la primirea acestora.

Art.52. (1) În situaţia în care UR nu transmite pentru fiecare punct de intrare/ieşire în/din SNT, o nominalizare în termenele prevăzute în prezenta secţiune, OTS va înregistra, în mod automat şi fără acordul prealabil al UR, nominalizarea la o valoare egală cu media zilnică a energiei, potrivit ultimului program de transport trimis de UR pentru luna respectivă.

(2) Media zilnică a energiei pentru fiecare punct de intrare/ieşire în/din SNT se calculează cu o precizie de 6 zecimale, prin împărţirea valorii lunare prevăzută în programul de transport la numărul de zile ale lunii respective, diferenţele rezultate din rotunjirile zilnice fiind regularizate prin valoarea din ultima zi a lunii.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), pentru asigurarea egalităţii nominalizării totale în punctele de intrare cu nominalizarea totală în punctele de ieşire se procedează astfel:

  - se calculează suma mediilor zilnice în punctele de intrare;

  - se calculează suma mediilor zilnice în punctele de ieşire;

  - se egalizează valorile de intrare cu valorile de ieşire la nivelul celei mai mici valori dintre acestea;

  - egalitatea se realizează prin diminuarea valorii celei mai mari nominalizări din punctul de intrare/ieşire cu diferenţa:

- dintre valoarea rezultată conform lit. a) şi cea rezultată conform lit. b) – pentru situaţia în care suma mediilor zilnice în punctele de intrare este mai mare decât suma mediilor zilnice în punctele de ieşire;

- dintre valoarea rezultată conform lit. b) şi cea rezultată conform lit. a) – pentru situaţia în care suma mediilor zilnice în punctele de ieşire este mai mare decât suma mediilor zilnice în punctele de intrare.

(4) Această acţiune a OTS nu are la bază un raport juridic de mandat între UR şi OTS.

Art.53. – (1) OTS va informa UR, în termenele şi conform procedurilor specificate mai jos, în legătură cu aprobarea sau respingerea nominalizării, atât în cazul în care nominalizarea a fost trimisă de UR cât şi în cazul în care nominalizarea a fost făcută de OTS pentru UR, în conformitate cu prevederile art. 52.

(2) Notificarea UR cu privire la aprobarea sau respingerea nominalizării se face în cadrul platformei, atunci când sunt sau nu sunt respectate condiţiile privind introducerea nominalizării impuse prin art. 50 alin. (1) şi suplimentar, prin e-mail, atunci când OTS ajustează nominalizarea conform art. 52 alin. (3), art. 55 lit. a) şi art. 56.

Art.54. – OTS va întocmi şi va actualiza permanent registrul de evidenţă a aprobărilor/respingerilor nominalizărilor şi îl va pune la dispoziţia AC, ori de câte ori este solicitat.

Art.55. – Înainte de a aproba nominalizarea transmisă de UR, OTS va parcurge următoarele etape:

a) verifică dacă nominalizarea transmisă se încadrează în capacitatea rezervată pentru fiecare punct de intrare/ieşire; OTS va respinge nominalizarea transmisă dacă această cerinţă nu este îndeplinită şi va aproba nominalizarea la nivelul capacităţii aprobate pentru punctul respectiv de intrare/ieşire.

b) aplică o procedură de corelare între nominalizarea UR şi informaţiile primite de la partenerii UR pentru fiecare punct de intrare în SNT şi fiecare punct de ieşire din SNT pentru care UR a transmis nominalizarea; în cazul în care nominalizările UR nu concordă cu informaţiile corespunzătoare primite de la partenerii UR pentru un anumit punct de intrare/ieşire în/din SNT, nominalizările vor fi reduse la nivelul cel mai mic al celor două valori;

c) verifică dacă suma energiei nominalizate de UR la toate punctele de intrare în SNT la care UR a rezervat capacitate este egală cu suma energiei de la toate punctele de ieşire din SNT la care UR a rezervat capacitate, pentru fiecare zi gazieră inclusă în nominalizare; în cazul în care nu există egalitate, se procedează la ajustarea valorii celei mai mari la nivelul valorii celei mai mici, diminuând valorile proporţional cu nominalizarea (pro-rata) pe fiecare punct de intrare/ieşire în/din SNT.

Art.56. – Până cel târziu la ora 16.00 din ziua de luni a săptămânii gaziere n-1, OTS va informa UR, prin intermediul unui mesaj în format XML, dacă nominalizarea săptămânală pentru săptămâna gazieră n a fost aprobată sau respinsă.

Renominalizări efectuate de UR

Art.57. – (1) Renominalizările pentru o zi gazieră n pot fi făcute până cel târziu la ora 15.00 din ziua gazieră n-1.

(2) Operatorii economici precizaţi la art. 2 alin. (1) iau toate măsurile necesare astfel încât pentru zilele de sâmbătă, duminică şi cele declarate sărbători legale să poată transmite renominalizările în conformitate cu prevederile alin. (1).

Art.58. – (1) Renominalizările se întocmesc conform modelului din Anexa nr. 7.

(2) UR transmit renominalizările direct în platforma informaţională în conformitate cu prevederile art. 27 lit. B.

(3) În situaţia în care, din motive tehnice legate de indisponibilitatea platformei, UR nu poate transmite documentul precizat la alin. (1) direct în platformă, renominalizarea va fi transmisă prin e-mail în format XML furnizat de OTS .

Art.59. – (1) La primirea unei renominalizări trimise de UR pentru ziua n, dar nu mai târziu de ora 16.00 din ziua gazieră n-1, OTS va informa UR în legătură cu aprobarea sau respingerea renominalizării pentru ziua gazieră n.

(2) Notificarea UR cu privire la aprobarea ori respingerea renominalizării se face în cadrul platformei, atunci când sunt sau nu sunt respectate condiţiile privind introducerea renominalizării impuse prin art. 50 alin. (1) şi suplimentar prin e-mail, atunci când OTS ajustează renominalizarea conform art. 60.

Art.60. – Înainte de a aproba renominalizarea transmisă de UR, OTS va parcurge următoarele etape:

a) verifică dacă renominalizarea transmisă se încadrează în capacitatea rezervată pentru fiecare punct de intrare/ieşire;

b) aplică o procedură de corelare între renominalizarea UR şi informaţiile primite de la partenerii UR, pentru fiecare punct de intrare în SNT şi fiecare punct de ieşire din SNT pentru care UR a trimis renominalizarea; în cazul în care renominalizările UR nu concordă cu informaţiile corespunzătoare primite de la partenerii UR pentru un anumit punct de intrare/ieşire în/din SNT, renominalizările vor fi reduse la nivelul cel mai mic al celor două valori;

c) verifică dacă suma energiei renominalizate de UR la toate punctele de intrare în SNT la care UR a rezervat capacitate este egală cu suma energiei de la toate punctele de ieşire din SNT la care UR a rezervat capacitate; în cazul în care nu există egalitate, se procedează la ajustarea valorii celei mai mari la nivelul valorii celei mai mici, diminuând valorile proporţional cu renominalizarea (pro-rata) pe fiecare punct de intrare/ieşire în/din SNT.

d) OTS va respinge renominalizarea transmisă dacă aceasta nu respectă condiţia precizată la lit. a) şi va considera validă nominalizarea aprobată.

Art.61. – (1) O renominalizare poate fi respinsă parţial sau integral în cazul în care aceasta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 50 alin. (1).

(2) În cazul în care OTS aprobă integral o renominalizare, aceasta devine nominalizare acceptată.

(3) O renominalizare ajustată de OTS pentru a îndeplini termenii şi condiţiile din art. 50 alin. (1) devine nominalizare aprobată.

Art.62. – (1) UR trebuie să accepte o reducere temporară a capacităţii şi/sau a nominalizării/renominalizării aprobate în următoarele cazuri:

  - în cazul în care OTS nu acceptă gazele naturale care urmau să fie livrate de UR în SNT din cauza faptului că respectivele gaze naturale nu îndeplinesc cerinţele minime de calitate precizate de legistaţia în vigoare;

  - în cazul în care OÎ, OD sau CD nu acceptă gazele naturale care urmau să fie livrate UR din cauza faptului că respectivele gaze naturale nu îndeplinesc cerinţele minime de calitate precizate de legislaţia în vigoare.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), OTS nu este obligat la plata penalităţilor prevăzute la art. 100 şi 101.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), UR are dreptul să solicite şi să primească sumele aferente prejudiciului creat, în conformitate cu prevederile contractuale.

Procedura de nominalizare

Art.49. – (1) Nominalizarea reprezintă o declaraţie asumată de UR adusă la cunoştinţa OTS în care se precizează cantitatea de gaze naturale care va fi introdusă/preluată fizic de către UR în/din SNT pe parcursul unei zile gaziere şi care, pentru a fi pusă în aplicare, trebuie aprobată de OTS.

(2) Renominalizarea reprezintă o declaraţie asumată de UR adusă la cunoştinţa OTS prin care UR modifică nominalizarea aprobată şi care, pentru a fi pusă în aplicare, trebuie aprobată de OTS.

(3) Renominalizarea aprobată devine nominalizare aprobată.

(31) UR transmite nominalizări/renominalizări pe punctele de intrare/ieşire în/din SNT.

Suma nominalizărilor/renominalizărilor pe punctele de intrare în SNT poate fi diferită de suma nominalizărilor/renominalizărilor pe punctele de ieşire din SNT pe parcursul zilei gaziere D-1 dar nu mai mult de inchiderea zilei, cand nominalizarile vor fi echilibrate conform prevederilor din secțiunea „Nominalizări și renominalizări”. În această situaţie, echilibrarea acestora în vederea aprobării de către OTS este posibilă prin luarea în considerare a tranzacţiilor notificate de UR în PVT.

Nominalizările/renominalizările aprobate de OTS vor fi echilibrate pentru fiecare UR între intrări/ieşiri în/din SNT:

a) cu luarea în considerare a tranzacţiilor notificate de UR în PVT, conform relaţiei:

NOMI  + TC  ＝ NOME + TV

unde:

- NOMI – reprezintă nominalizarea pe puncte de intrare în SNT a unui UR;

- NOME – reprezintă nominalizarea pe puncte de ieşire din SNT a unui UR;

- TC – reprezintă notificarea în PVT a unei tranzacţii de cumpărare efectuată de un UR;

- TV – reprezintă notificarea în PVT a unei tranzacţii de vânzare efectuată de un UR.

b) prin ajustarea valorii celei mai mari la nivelul valorii celei mai mici diminuând valorile proporţional cu nominalizarea/renominalizarea (pro-rata) pe fiecare punct de intrare/ieşire în/din SNT.

(4) OTS foloseşte nominalizările/renominalizările transmise de UR  în scopul configurării programului de transport prin SNT, precum şi în procesul de alocare.

(5) UR are obligaţia de a transmite către OTS, nominalizările aferente portofoliului individual pe fiecare punct de intrare şi de ieşire în/din SNT pentru care UR a rezervat capacitate. Nominalizările sunt transmise în ziua gazieră D-1, până la ora 14:00, pentru ziua gazieră D. Nominalizările, exprimate în unităţi de energie, sunt în mod obligatoriu defalcate pe parteneri, în scopul aplicării de către OTS a procedurii de corelare, conform precizărilor de la art. 53 lit. a).

(6) În situaţia în care UR nu transmite pentru fiecare punct de intrare/ieşire în/din SNT nominalizarea în termenul prevăzut la alin. (5), OTS va lua în considerare cu titlul nominalizare nivelul cantitativ al mediei zilnice a energiei, potrivit ultimului program de transport trimis de UR pentru luna respectivă.

(7) Media zilnică a energiei pentru fiecare punct de intrare/ieşire în/din SNT se calculează cu o precizie de 6 zecimale, prin împărţirea valorii lunare prevăzută în programul de transport la numărul de zile ale lunii respective, diferenţele rezultate din rotunjirile zilnice fiind regularizate prin valoarea din ultima zi a lunii.

(8) OTS parcurge etapele de corelare şi verificare enunţate la art. 53 în vederea aprobării nivelului selectat cu titlul nominalizare în condiţiile prevederilor alin. (6) şi alin. (7).

Art. 50. – Datele aferente nominalizărilor/renominalizărilor transmise de UR la OTS  vor conţine informaţiile prezentate în Anexa nr. 7.

Art. 51. – Comunicarea  dintre UR si OTS a informaţiilor privind nominalizările/renominalizările se va face conform  art. 37 alin. (2). OTS ia în considerare în vederea aprobării cea mai recentă nominalizare/renominalizare primită în termenul limită stabilit

Art. 52. – (1) Nominalizările/renominalizările se înregistrează de către OTS numai în cazul în care cantităţile de gaze naturale nominalizate/renominalizate pe fiecare punct de intrare/ieşire în/din SNT se încadrează în capacitatea rezervată de UR în respectivele puncte de intrare/ieşire.

(2) În vederea echilibrării portofoliilor UR, concomitent cu asigurarea echilibrului fizic al SNT, prin excepţie de la prevederile alin. (1), nominalizările/renominalizările transmise de UR, care depăşesc capacitatea rezervată, se înregistrează, de asemenea, de către OTS. În această situaţie, capacitatea rezervată pe puncte de intrare/ieşire în/din SNT se suplimentează implicit până la nivelul cantităţii nominalizate.

(3) Pentru situaţia prevăzută la alin. (2):

a) în cazul în care suma nominalizărilor/renominalizărilor pe un punct de intrare/ieşire în/din SNT depăşeşte capacitatea tehnică a punctului respectiv, OTS aprobă nominalizări/renominalizări ajustate prin aplicarea principiului pro-rata cu capacitățile contractate până la data nominalizării respective, pentru toţi utilizatorii de reţea care au solicitat acest lucru.

b) capacitatea rezervată suplimentar este angajantă pentru UR şi OTS pentru ziua D; UR nu poate să renunţe la respectiva capacitate zilnică suplimentară, odată ce aceasta a fost aprobată.

c) pentru capacitatea rezervată suplimentar se percepe tariful de rezervare de capacitate pentru prestarea serviciului de transport ferm pe zi, în vigoare la data aprobării nominalizării/renominalizării.

Art. 53. – În ziua D-1, în intervalul orar 14,00 – 14,30, în vederea aprobării nominalizării aferente zilei D transmisă de UR, OTS parcurge următoarele etape:

a) aplică procedura de corelare (matching) între nominalizarea UR şi informaţiile primite de la partenerii UR pentru fiecare punct de intrare în SNT şi fiecare punct de ieşire din SNT spre depozitele de înmagazinare subterană pentru care UR a transmis nominalizarea; în cazul în care nominalizările UR diferă fata de nivelurile cantitative primite de catre OTS de la partenerii UR pentru un anumit punct de intrare/ieşire în/din SNT, vor fi selectate valorile situate la nivelul cel mai scăzut dintre cele două;

b) verifică dacă suma cantităţilor de gaze naturale nominalizate de UR la toate punctele de intrare în SNT la care aceştia au rezervat capacitate este egală cu suma cantităţilor de gaze naturale de la toate punctele de ieşire din SNT la care UR au rezervat capacitate.

(i) în cazul în care există egalitate, nominalizarea este aprobată.

(ii) în cazul în care nu există egalitate, OTS informează UR asupra faptului că, potrivit nominalizării corelate cu partenerii acestuia, UR înregistrează, pentru ziua D, o stare de dezechilibru prognozat; în această situaţie, UR are posibilitatea efectuării unor tranzacţii pe care le va   notifica  în PVT; tranzacţiile menţionate pot fi realizate doar în limita cantităţilor de gaze naturale reprezentând dezechilibrul prognozat pentru ziua D; în situaţia în care cantităţile tranzacţionate şi notificate în PVT depăşesc dezechilibrul prognozat, tranzacţiile respective nu vor fi luate în considerare de către OTS.

c)până la ora 14,30 a zilei D-1 OTS transmite UR și partenerilor acestora nivelul şi structura nominalizărilor aprobate pentru ziua D, aferente portofoliilor individuale, respectiv, transmite pune la dispoziţia UR ale căror cantităţi de gaze naturale nominalizate în punctele de intrare în SNT nu sunt egale cu cele nominalizate în punctele de ieşire din SNT nivelul şi sensul dezechilibrelorului prognozate pentru ziua D - excedent sau deficit.

d)UR care înregistrează un dezechilibru prognozat pot opta optează să efectueze tranzacţii cu notificare în PVT în scopul eliminării dezechilibrul prognozat acestuia. pentru ziua D comunică acest lucru OTS până la ora 14,45 a zilei D-1; în cazul în care UR nu optează pentru tranzacţionare, OTS va aproba nominalizarea prin ajustarea valorii celei mai mari la nivelul valorii celei mai mici diminuând valorile proporţional cu nominalizarea (pro-rata) pe fiecare punct de intrare/ieşire în/din SNT.

e)până la ora 15,00 OTS publică în platforma informaţională  lista potențialilor parteneri de tranzacționare în PVT, indicând, pentru fiecare UR, cantitatea aferentă dezechilibrului prognozat şi sensul acestuia – excedent sau deficit.

- UR care înregistrează un dezechilibru prognozat pot opta  să efectueze tranzacţii cu notificare în PVT în scopul eliminării acestuia. notificarea în PVT a eventualelor tranzacţii efectuate este posibilă  în intervalul orar 14.30 14.00-16.00;

- până la ora 16.00, UR care au încheiat tranzacții notifică în PVT cu privire la fiecare tranzacție încheiată, prin transmiterea unei notificări de tranzacționare, semnat de ambii UR implicați în tranzacție, în care se menționează: UR vânzător, UR cumpărător, cantitatea tranzacționată și prețul la care s-a încheiat tranzacția; Modelul notificării de tranzacţionare este prezentat în Anexa 13. Notificarea de tranzacţionare este transmisă atât în format hârtie cât şi în formatul electronic stabilit de OTS. Transmiterea notificărilor este obligația cumpărătorului. În situația în care există discrepanțe între informațiile transmise în cele două formate, informația conținută în notificarea electronică va prevala. În scopul calculului dezechilibrelor tranzacțiile vor fi luate în considerare în ordinea primirii notificărilor în format electronic.

- odată notificate către OTS, tranzacțiile notificate în PVT sunt considerate angajamente ferme ale UR, urmând a fi luate în considerare de către OTS atât în cadrul procesului de nominalizare cât și în cadrul procesului de alocare.

- în intervalul 16.00 – 16.30, OTS analizează informaţiile transmise de UR:

  - în situația în care, în urma tranzacțiilor notificate în PVT, suma cantităților de gaze naturale nominalizate de UR la toate punctele de intrare în SNT la care aceştia au rezervat capacitate plus cantitatea achiziționată în urma încheierii de tranzacții în PVT este egală cu suma cantităţilor de gaze naturale nominalizate la toate punctele de ieşire din SNT la care UR au rezervat capacitate plus cantitatea vândută în urma încheierii de tranzacții în PVT, OTS comunică UR și partenerilor acestora nivelul și structura nominalizărilor aprobate pentru ziua D aferente portofoliilor individuale, această comunicare constituind acceptul OTS cu privire la cantitățile de gaze naturale, aferente UR respectiv, pentru care va presta serviciul de transport în ziua D;

  - în situația în care, în urma tranzacțiilor notificate în PVT, suma cantităților de gaze naturale nominalizate de UR la toate punctele de intrare în SNT la care aceştia au rezervat capacitate plus cantitatea achiziționată în urma încheierii de tranzacții în PVT este diferită de suma cantităţilor de gaze naturale nominalizate la toate punctele de ieşire din SNT la care UR au rezervat capacitate plus cantitatea vândută în urma încheierii de tranzacții în PVT, OTS va aproba nominalizarea UR  prin ajustarea valorii celei mai mari la nivelul valorii celei mai mici diminuând valorile proporţional cu nominalizarea (pro-rata) pe fiecare punct de intrare/ieşire în/din SNT şi va comunica UR și partenerilor acestora nivelul și structura nominalizărilor aprobate pentru ziua D aferente portofoliilor individuale;

  - în cazul în care UR nu transmit notificări de tranzacţionare, OTS va aproba nominalizarea prin ajustarea valorii celei mai mari la nivelul valorii celei mai mici diminuând valorile proporţional cu nominalizarea (pro-rata) pe fiecare punct de intrare/ieşire în/din SNT.

Art. 531. - Cantităţile tranzacţionate şi notificate în PVT vor fi avute în vedere la calculul dezechilibrului UR conform prevederilor art. 102.

Procedura de renominalizare

Art. 54. – UR  pot transmite OTS renominalizări aferente zilei D în intervalul orar 18.00 – 19.00 din  ziua D-1.

Art. 55. – (1) În vederea aprobării renominalizărilor transmise de UR , OTS parcurge etapele prevăzute în cadrul procesului de aprobare a nominalizărilor. În procesul de renominalizare OTS va lua în considerare tranzacţiile notificate în PVT în cadrul procesului de nominalizare.

(2) Pentru procesul  de renominalizare termenele prevăzute la art. 49 alin. (5), art. 53, art.53 lit. c), lit. d), lit. e), lit. f), lit. g) şi lit. i)  sunt: ora 19:00, intervalul 19.00 – 19:30, ora 19.30, 19.45,  ora 19:30 19:20, intervalul 19:30 19:20– 21.00, ora 21.00 şi intervalul 21.00 – 21.30.

Art. 551 – Cantităţile tranzacţionate şi notificate în PVT vor fi avute în vedere la calculul dezechilibrului UR conform prevederilor art. 102.

Art. 56. –Nivelul şi structura nominalizărilor/renominalizărilor aprobate se transmit de OTS către UR conform art. 37 alin. (2) sub forma unui document denumit în continuare „Confirmare nominalizare/renominalizare” (Anexa nr. 71) şi devin obligatorii pentru UR.

Art. 58. – OTS va întocmi şi va actualiza permanent registrul de evidenţă a aprobărilor/respingerilor nominalizărilor/renominalizărilor şi îl va pune la dispoziţia AC, ori de câte ori este solicitat.

Art. 59. – (1) Nominalizările aprobate de către OTS pentru zilele declarate oficial zile libere cât şi pentru prima zi lucrătoare imediat următoare celei/celor declarate oficial zile libere vor face obiectul procesului de alocare în vederea determinării stării de echilibru zilnic conform prevederilor prezentului Cod al reţelei.

(2) Transmiterea nominalizărilor/renominalizărilor de către UR aferente zilelor declarate oficial zile libere cât şi pentru prima zi lucrătoare  imediat următoare celei/celor declarate oficial zile libere se efectuează în baza următoarelor opţiuni:

- în fiecare zi gazieră D-1, pentru ziua gazieră D;

- în ultima zi lucrătoare care precede zilele declarate oficial zile libere pentru fiecare dintre zilele respective, inclusiv pentru prima zi lucrătoare imediat următoare celei/celor declarate oficial zile libere.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b) transmiterea de către UR a nominalizărilor/renominalizărilor cât şi aprobarea acestora de către OTS vor fi efectuate în conformitate cu prevederile art. 49 – 58.

Art. 60. – (1) Pentru realizarea procedurii de corelare (matching) prevăzută la art. 53, art. 55  şi art. 611, partenerii UR au obligaţia să transmită către OTS nivelul cantităţilor de gaze naturale, exprimat în unităţi de energie, convenit cu fiecare UR, pe fiecare punct de intrare şi de ieşire în/din SNT.

(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt luate în considerare de OTS după cum urmează:

- pentru ziua gazieră D-1: ultima informaţie transmisă de partenerii UR, valabilă la ora 14:00, şi 19:00, în cazul nominalizării/renominalizării, după caz;

- pentru ziua gazieră D: informaţia transmisă de partenerii UR, valabilă la ora 14:00   în cazul NIZ.

(3) Comunicarea  dintre partenerii UR si OTS a informaţiilor prevăzute la alin. (1) va avea loc conform prevederilor art. 37 alin. (2).

(4) În cazul în care partenerul UR nu transmite informaţiile prevăzute la alin. (1), OTS consideră, în procesul de corelare, nivelul cantităţilor de gaze naturale, convenit cu fiecare UR, pe fiecare punct de intrare şi de ieşire în/din SNT ca fiind egal cu zero.

Nominalizarea intra-zilnică (NIZ)

Art. 611.  – (1) NIZ este o nominalizare pe care  UR o poate efectua în ziua gazieră D pentru aceeași zi gazieră D în scopul ajustării portofoliilor individuale.

(2) Aceste nominalizări trebuie să fie nominalizări echilibrate conform formulei:

NOMI  + TC  ＝ NOME + TV

unde:

- NOMI – reprezintă nominalizarea pe puncte de intrare în SNT a unui UR;

- NOME – reprezintă nominalizarea pe puncte de ieşire din SNT a unui UR;

- TC – reprezintă notificarea în PVT a unei tranzacţii de cumpărare efectuată de un UR;

- TV – reprezintă notificarea în PVT a unei tranzacţii de vânzare efectuată de un UR.

(3) UR  pot transmite OTS o singură NIZ aferentă zilei D până la ora 14.00 din  ziua D.

(4)  În vederea aprobării NIZ transmise de UR, OTS parcurge etapele prevăzute în cadrul procesului de aprobare a nominalizărilor. În procesul de NIZ OTS va lua în considerare tranzacţiile notificate în PVT în cadrul procesului de nominalizare/renominalizare derulat în ziua D-1.

(5) În derularea procesului de NIZ se vor respecta termenele prevăzute la art. 49 alin. (5), art. 53, art.53 lit. c), lit. d), lit. e), lit. f), lit. g) şi lit. i).

Art. 612. - Nivelul şi structura NIZ aprobate se transmit de OTS către UR conform art. 37 alin. (2) sub forma unui document denumit în continuare „Confirmare NIZ” (Anexa nr. 71) şi devin obligatorii pentru UR.

Art. 613. - Cantităţile tranzacţionate şi notificate în PVT vor fi avute în vedere la calculul dezechilibrului UR conform prevederilor art. 102.

Condiții de reducere temporară a capacității și/sau a nominalizării/renominalizării aprobate

Art.62. – (1) UR trebuie să accepte o reducere temporară a capacităţii şi/sau a nominalizării/renominalizării aprobate în următoarele cazuri:

- în cazul în care OTS nu acceptă gazele naturale care urmau să fie livrate de UR în SNT din cauza faptului că respectivele gaze naturale nu îndeplinesc cerinţele minime de calitate precizate de legistaţia în vigoare;

- în cazul în care OÎ, OD sau CD nu acceptă gazele naturale care urmau să fie livrate UR din cauza faptului că respectivele gaze naturale nu îndeplinesc cerinţele minime de calitate precizate de legislaţia în vigoare.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), OTS nu este obligat la plata penalităţilor prevăzute la art. 101.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), UR are dreptul să solicite şi să primească sumele aferente prejudiciului creat, în conformitate cu prevederile contractuale.

Facilitatea de transfer de gaze naturale

Art.63. – (1) FTG reprezintă posibilitatea transferării de cantităţi de gaze naturale, de la un UR, denumit în continuare UR care transferă, la alt UR, denumit în continuare UR beneficiar de transfer. În aplicarea FTG un UR poate efectua tranzacţii numai în limita cantităţii de gaze naturale aflate în dezechilibru zilnic sau în limita diferenței dintre alocările inițiale și alocările finale, comunicate de OTS prin intermediul platformei informaţionale conform art. 37 alin. (2).

(2) FTG se realizează zilnic și lunar, în punctul comercial pentru FTG   în cursul lunii M +1 pentru dezechilibrele zilnice aferente lunii M, tranzacţiile efectuate între UR fiind notificate în Punctul Virtual de Tranzacţionare.

(3) Gazele pot fi transferate pentru aceeaşi zi gazieră.

(4) FTG se realizeza în cursul lunii M (FTG zilnic) pentru dezechilibrele zilnice iniţiale şi în cursul lunii M+1 (FTG lunar) numai în limita diferenței dintre alocările inițiale și alocările finale înregistrate în luna M.

Art.64. – (1) FTG zilnic are loc în maxim 72 24 de ore de când UR au fost informaţi de către OTS în legătură cu dezechilibrele lor zilnice iniţiale.

(11) FTG lunar are loc în maxim 24 72 de ore de când UR au fost informaţi de către OTS în legătură cu dezechilibrele lor zilnice finale conform art. 742 alin. (4).

(2) OTS comunică, zilnic până la ora 14.15, dezechilibrele înregistrate de fiecare UR, conform art. 37 alin. (2).

(3) OTS comunică UR posibilii parteneri pentru efectuarea FTG, zilnic până la ora 14.15, pe baza alocărilor iniţiale, şi în data de unsprezece zece a lunii M+1, până la ora 14.30, pe baza alocărilor finale aferente lunii M, conform art. 37 alin. (2).

(24) După ce au convenit detaliile privind transferul de gaze naturale, UR notifică în PVT cu privire la tranzacţiile încheiate prin transmiterea unei notificări de tranzacționare, semnată de ambii UR implicați în tranzacție, în care se menționează: UR care transferă, UR beneficiar de transfer şi cantitatea de gaze, în unităţi de energie, care face obiectul FTG, conform art. 37 alin. (2). Modelul notificării de tranzacţionare este prezentat în Anexa 14. Notificarea de tranzacţionare este transmisă atât în format hârtie cât şi în formatul electronic stabilit de OTS. Transmiterea notificărilor este obligația cumpărătorului. În situația în care există discrepanțe între informațiile transmise în cele două formate, informația conținută în notificarea electronică va prevala. În scopul calculului dezechilibrelor tranzacțiile vor fi luate în considerare în ordinea primirii notificărilor în format electronic. atât UR care transferă cât şi UR beneficiar de transfer trebuie să comunice OTS atât cantităţile de gaze, în unităţi de energie, care au fost schimbate în cadrul FTG, cât şi partenerul de transfer, conform art. 37 alin. (2).  În cazul în care cantităţile comunicate de către partenerii de transfer nu coincid, acţiunea de FTG nu va fi luată în considerare de către OTS la calculul pentru recalcularea dezechilibrelor inițiale/finale.

(35) OTS va recalcula în mod corespunzător dezechilibrul zilnic inițial/final pentru zilele gaziere specificate.

(4) OTS comunică direct în platforma informaţională, zilnic până la ora 14.15, dezechilibrele înregistrate de fiecare UR.

(5) OTS comunică UR, prin intermediul platformei informaţionale, posibilii parteneri pentru efectuarea FTG, zilnic până la ora 14.15, pe baza alocărilor provizorii, şi în a 5-a zi lucrătoare după sfârşitul lunii până la ora 16.00, pe baza alocărilor finale.

Alocări

Art.65. – (1) Cantităţile de gaze naturale măsurate, preluate/predate în punctele de intrare/ieşire în/din SNT în care UR au rezervat capacitate, se alocă pentru fiecare UR în parte.

(2) Alocările sunt provizorii şi finale.

(3) Alocarea provizorie şi finală se efectuează în baza măsurărilor efective ale cantităţilor de gaze naturale intrate/ieşite în/din SNT. Pentru punctele de ieşire din SNT unde nu se asigură citirea zilnică a echipamentelor de măsurare, alocarea se efectuează în baza profilelor de consum elaborate de OTS şi aprobate de AC.

(4) În scopul alocării în punctele de intrare în SNT din perimetrele de producţie/din sistemele de înmagazinare conform art. 69 alin. (2) şi respectiv art. 70 alin. (2), producătorii/OÎ sunt obligaţi să comunice OTS, zilnic până la ora 10.00:

- puterea calorifică superioară certificată a gazelor naturale livrate prin punctele de intrare în SNT pentru ziua gazieră n-1;

- cantităţile de gaze naturale măsurate pentru ziua gazieră n-1.

(5) În scopul alocării, pentru punctele de intrare în SNT din import/din sisteme de transport din ţări non-UE/din sisteme de transport din ţări UE, în cazul în care nu se stipulează altfel în Acordul de operare încheiat între operatorii sistemelor de transport interconectate, OTS comunică zilnic până la ora 10.00:

- puterea calorifică superioară pentru ziua gazieră n-1;

- cantităţile de gaze naturale măsurate pentru ziua gazieră n-1.

(6) OTS comunică zilnic către OD/CD/OÎ/producători/importatori, direct în platforma informaţională, până la ora 12.00, cantităţile de gaze naturale măsurate sau determinate în baza profilelor de consum, după caz, în punctele de intrare/ieşire în/din SNT şi puterea calorifică superioară aferentă acestora pentru ziua gazieră n-1.

(7) În situaţia în care OTS, din vina sa, nu comunică informaţiile prevăzute la alin. (6) la termenul specificat, nu se percep UR tarifele pentru dezechilibrele calculate în baza acestor informaţii pentru ziua n+1.

(8) OTS ia toate măsurile necesare astfel încât pentru zilele de sâmbătă, duminică şi cele declarate sărbători legale să poată transmite informaţiile precizate la alin. (6) către operatorii sistemelor adiacente, iar aceştia iau toate măsurile necesare pentru prelucrarea datelor.

Art.66. –  (1) În intervalul 12.00 – 14.00, responsabilii cu efectuarea alocărilor vor introduce zilnic în platforma informaţională alocările provizorii în punctele de intrare/ieşire în/din SNT.

(2) OST informează UR prin intermediul platformei informaţionale astfel:

- pentru fiecare zi gazieră n-1, nu mai târziu de ora 14.15 din ziua gazieră n – alocarea provizorie şi valoarea dezechilibrului provizoriu;

- pentru fiecare săptămână gazieră n-1, nu mai târziu de ora 15.00 din prima zi gazieră a săptămânii gaziere n – valoarea dezechilibrului acumulat provizoriu;

- nu mai târziu de 5 zile lucrătoare după sfârşitul lunii, ora 16.00 – alocarea finală zilnică şi valoarea dezechilibrului zilnic pentru fiecare zi gazieră.

Alocarea în punctele de intrare în SNT

Art.67. – (1) În situaţia în care, pentru o zi gazieră, doi sau mai mulţi UR au nominalizat cantităţi de gaze naturale în acelaşi punct de intrare din import, pentru acelaşi importator, fiecare importator introduce alocările zilnice pentru fiecare UR, client al său, în baza unei metode de alocare stabilită de comun acord cu UR şi aprobată de AC. Alocarea respectă următorul principiu: importatorul alocă UR întreaga cantitate livrată de el în punctul de import.

(2) În lipsa alocărilor efectuate conform alin. (1), OTS face alocarea întregii cantităţi măsurate, pentru fiecare UR, în mod proporţional, pe baza nominalizării lor aprobate (pro rata).

Art.68. – În situaţia în care, pentru o zi gazieră, doi sau mai mulţi UR au nominalizat cantităţi de gaze naturale în acelaşi punct de interconectare cu alte sisteme de transport gaze naturale din state membre UE şi din statele terţe (non-UE), în cazul în care nu se prevede altfel în Acordul de operare încheiat între operatorii sistemelor de transport interconectate, cantităţile de gaze naturale măsurate vor fi alocate UR, de către OTS, în mod proporţional, pe baza nominalizării lor aprobate (pro rata).

Art.69. – (1) În situaţia în care, pentru o zi gazieră, doi sau mai mulţi UR au nominalizat cantităţi de gaze naturale în acelaşi punct de intrare din perimetrele de producţie, producătorul alocă pe UR întreaga cantitate măsurată în punctul respectiv.

(2) În lipsa alocărilor efectuate conform alin. (1), OTS face alocarea întregii cantităţi măsurate, pentru fiecare UR, în mod proporţional, pe baza:

- nominalizării lor aprobate (pro rata);

- capacităţii lor rezervate (pro rata), în situaţia punctelor în care nominalizarea este 0.

Art.70. – (1) În situaţia în care, pentru o zi gazieră, doi sau mai mulţi UR au nominalizat cantităţi de gaze naturale în acelaşi punct de intrare dintr-un depozit de înmagazinare subterană, OÎ alocă UR întreaga cantitate măsurată în punctul respectiv.

(2) În lipsa alocărilor efectuate conform alin. (1), OTS face alocarea întregii cantităţi măsurate, pentru fiecare UR, în mod proporţional, pe baza nominalizării lor aprobate (pro rata).

Alocarea în punctele de ieşire din SNT

Art.71. – (1) Alocarea pentru un CD se va efectua pe baza indicaţiilor echipamentelor de măsurare montate în staţia de reglare-măsurare aferentă sau pe baza profilelor de consum realizate de OTS, aprobate de AC şi puse la dispoziţia UR care livrează gaze naturale către CD.

(2) Profilele de consum se pot utiliza doar pentru CD la care indicaţiile echipamentelor de măsurare nu se preiau zilnic.

(3) În cazul în care un singur UR livrează gaze naturale către CD, întreaga cantitate măsurată se alocă de către OTS acestuia.

(4) Dacă mai mulţi UR livrează gaze naturale către un CD, întreaga cantitate măsurată va fi alocată de către CD; în caz contrar OTS face alocarea în mod proporţional cu nominalizările aprobate pentru UR (pro rata).

Art.72. – (1) În punctele de ieşire din SNT către sistemele de distribuţie, cantităţile de gaze naturale măsurate/estimate în baza profilelor aferente SRM-urilor respective vor fi alocate UR de către OD, zilnic până la ora 14.00 pe baza metodelor de alocare convenite cu UR care utilizează respectivul punct.

(2) În cazul în care OD nu face alocările precizate la alin. (1) până cel târziu la ora 14.00 în ziua n pentru ziua n-1, cantităţile măsurate totale vor fi alocate UR, de către OTS, pe baza indicaţiilor echipamentelor de măsurare sau în baza profilelor de consum ale punctelor de ieşire respective, respectând principiul pro-rata cu nominalizările UR aprobate.

(3) În punctele de ieşire din SNT către depozitele de înmagazinare, cantităţile de gaze naturale măsurate vor fi alocate de OÎ.

(4) În cazul în care până cel târziu la ora 14.00 din ziua n, OÎ nu au realizat alocarea pentru ziua n-1 conform alin. (3), OTS va aloca UR cantităţile măsurate totale pe baza principiului pro-rata cu nominalizările UR aprobate.

(5) În punctele de interconectare cu alte sisteme de transport gaze naturale din state membre UE şi din statele terţe (non-UE), în cazul în care nu se prevede altfel în Acordul de operare încheiat între operatorii sistemelor de transport interconectate, cantităţile de gaze naturale măsurate vor fi alocate UR de către OTS, în mod proporţional, pe baza nominalizării lor aprobate (pro rata).

(6) În punctele de ieşire din SNT spre reţelele de conducte din amonte cantităţile de gaze naturale măsurate vor fi alocate de către operatorii acestor reţele. În cazul în care până cel târziu la ora 14.00 din ziua n aceşti operatori nu au realizat alocarea pentru ziua n-1, OTS va aloca UR cantităţile măsurate totale pe baza principiului pro-rata cu nominalizările UR aprobate.

Art.73. – (1) În fiecare punct de ieşire, OTS va livra UR cantităţile de gaze naturale cel puţin la nivelul nominalizării aprobate.

(2) În cazul în care preluarea zilnică totală de gaze naturale a unui UR într-un punct de ieşire din SNT are o deviere mai mare sau egală cu 15% faţă de nominalizare timp de două zile gaziere consecutive, OTS poate opri, integral sau parţial, livrarea cantităţilor de gaze naturale către acel UR în punctul de ieşire, corespunzător alin. (1).

(3) În situaţia în care preluările într-un punct de ieşire din SNT sunt mai mari decât capacitatea tehnică a punctului respectiv, OTS poate lua măsuri operative de limitare a preluărilor de gaze naturale prin punctul respectiv la nivelul capacităţii tehnice.

(4) În fiecare punct de intrare, OTS va prelua de la UR cantităţile de gaze naturale cel puţin la nivelul nominalizărilor aprobate.

(5) În cazul în care predarea zilnică totală de gaze naturale într-un punct de intrare în SNT are o deviere mai mare sau egală cu 15% faţă de suma nominalizărilor UR, OTS, după caz, poate opri sau solicita oprirea, integral sau parţial, a predării cantităţilor de gaze naturale în punctul de intrare, corespunzător alin. (4).

(6) Nerespectarea solicitării OTS precizată la alin. (5) conduce la sesizarea AC de către OTS.

Art.74. – Pentru situaţiile prevăzute la art. 73 alin. (2), oprirea parţială sau totală a livrărilor de gaze naturale se poate face de OTS numai după informarea UR prin preaviz emis cu 24 de ore înainte de sistare/limitare.

Art.75. – Dacă parametrii tehnici ai sistemului impun acest lucru, OTS poate reduce procentul menţionat la art. 73 alin. (2), cu informarea prealabilă a UR.

Art.76. – În situaţia în care OTS nu asigură serviciile de transport cu mai mult de 3% din nominalizarea aprobată, acesta va plăti UR un tarif pentru livrare sub cantitatea nominalizată potrivit prevederilor art. 100, pentru diferenţa dintre pragul menţionat şi cantităţile de gaze naturale efectiv livrate.

Art. 65. – (1) Alocarea reprezintă atribuirea de către OTS pentru fiecare UR în parte a cantităţilor de gaze naturale (exprimate în MWh), în punctele de intrare şi de ieşire, conform Codului reţelei.

(2) Procesul de alocare se desfăşoară zilnic şi lunar.

Alocarea zilnică

Art. 661. – OTS efectuează alocarea zilnică în ziua D+1 pentru ziua D, pentru fiecare UR în parte, în scopul calculării dezechilibrului aferent zilei D.

Art. 662. – OTS efectuează alocarea zilnica utilizând datele privind alocările primite de la operatorii sistemelor adiacente şi datele măsurate referitoare la cantităţile de gaze naturale la punctele:

- de intrare din perimetrele de producţie;

- de intrare/ieşire din/spre depozitele de înmagazinare subterană;

- de interconectare transfrontalieră;

- de ieşire spre conductele de alimentare din amonte;

- de intrare din terminale GNL;

- de intrare din instalaţii de producţie a biogazului sau a altor gaze care îndeplinesc condiţiile de calitate pentru a putea fi livrate/transportate în/prin SNT.

- de ieşire spre OD.

- de ieşire spre CD.

Art. 663. – OTS afişează în ziua D+1 pana la ora 14:15, pentru fiecare UR, datele privind alocarea şi nivelul dezechilibrului zilnic ale acestora pentru ziua D, conform art. 37 alin. (2).

Alocarea la punctele de intrare în SNT a cantităţilor de gaze naturale livrate din perimetrele de producţie

Art.67. – (1) În situaţia în care, pentru o zi gazieră, doi sau mai mulţi UR au nominalizat cantităţi de gaze naturale în acelaşi punct de intrare din perimetrele de producţie, producătorul alocă pe UR întreaga cantitate măsurată în punctul respectiv pe baza metodelor de alocare convenite cu UR care utilizează respectivul punct.

(2) În lipsa alocărilor efectuate conform alin. (1), OTS face alocarea întregii cantităţi măsurate după cum urmează:

a) în situaţia în care niciunul dintre UR nu are şi calitatea de producător:

a1) OTS alocă cantitatea măsurată la nivelul nominalizării aprobate pentru toţi UR, diferenţa rămasă fiind alocată producătorului care va dobândi automat calitatea de UR fără raport contractual direct cu OTS. În acest sens, UR fără raport contractual direct cu OTS va accepta încheierea unui contract pentru prestarea serviciului de transport gaze naturale ferm pe zi. Capacitatea astfel contractată se situează la nivelul cantităţii alocate acestuia. Această regulă se aplică în cazul în care cantitatea măsurată este mai mare decât suma nominalizărilor UR.

a2) OTS alocă cantitatea măsurată fiecărui UR, în mod proporţional, pe baza nominalizării lor aprobate (pro rata); această regulă se aplică în cazul în care cantitatea măsurată este mai mică decât suma nominalizărilor UR.

a) în situaţia în care niciunul dintre UR nu are şi calitatea de producător, OTS alocă cantitatea măsurată pentru fiecare UR, în mod proporţional, pe baza nominalizării lor aprobate (pro rata);

b) în situaţia în care unul dintre UR are şi calitatea de producător:

b1) - OTS alocă cantitatea măsurată la nivelul nominalizării aprobate pentru toţi UR care nu au calitatea de producător, diferenţa rămasă fiind alocată UR care are calitatea de producător; această regulă se aplică în cazul în care cantitatea măsurată este mai mare decât suma nominalizărilor UR care nu au calitatea de producător;

- în cazul în care cantitatea alocată UR care are calitatea de producător excede nivelul capacităţii rezervate, acesta va accepta încheierea unui contract pentru prestarea serviciului de transport gaze naturale ferm pe zi. Capacitatea astfel contractată se situează la nivelul diferenţei între cantitatea alocată şi capacitatea rezervată anterior.

b2)- OTS alocă cantitatea măsurată pentru fiecare UR care nu are calitatea de producător, în mod proporţional, pe baza nominalizării lor aprobate (pro rata); această regulă se aplică în cazul în care cantitatea măsurată este mai mică decât suma nominalizărilor UR care nu au calitatea de producător.

Alocarea la punctele de intrare în SNT a cantităţilor de gaze naturale livrate din depozitele de înmagazinare subterană

Art.68. – (1) În situaţia în care, pentru o zi gazieră, doi sau mai mulţi UR au nominalizat cantităţi de gaze naturale în acelaşi punct de intrare dintr-un depozit de înmagazinare subterană, OÎ alocă UR întreaga cantitate măsurată în punctul respectiv pe baza metodelor de alocare convenite cu UR care utilizează respectivul punct.

(2) În lipsa alocărilor efectuate conform alin. (1), OTS face alocarea întregii cantităţi măsurate, pentru fiecare UR, în mod proporţional, pe baza nominalizării lor aprobate (pro rata).

Nivelul alocării zilnice efectuate de către OTS va corespunde nivelului nominalizării aprobate, conform principiului „alocare = nominalizare aprobată”; în acest scop OTS încheie o convenție cu operatorii sistemelor de înmagazinare subterană. Această convenție va cuprinde in mod explicit modalităţile de soluţionare a situaţiilor în care sunt înregistrate într-o zi gazieră diferenţe între cantităţile alocate şi cele măsurate.

Alocarea la punctele de interconectare transfrontalieră

A) Punctele de interconectare Isaccea (UA-RO) şi Medieşu Aurit (UA-RO)

Art. 691. –  În ziua D+1, OTS efectuează alocarea cantităţilor măsurate pentru ziua D aplicând principiul „pro-rata cu nominalizările/renominalizările aprobate”, aferente zilei D.

B) Punctul de interconectare Csanadpalota-Ungaria (HU-RO)

Art. 692. –  Alocarea zilnică este efectuată de către OTS cu respectarea prevederilor Acordului de Operare acordurilor încheiate între SNTGN Transgaz SA din România şi FGSZ Zrt. din Ungaria.

Art. 693 . –  OTS publică pe pagina sa de internet date relevante cuprinse în  Acordului de Operare acorduri referitoare la: rezervarea de capacitate, (re)nominalizare, matching, alocare, calitatea gazelor naturale, elemente de interoperabilitate.

C) Punctul de interconectare Ungheni (RO-MD)

Art. 694. – Alocarea zilnică este efectuată de către OTS cu respectarea prevederilor Acordului de Operare acordurilor încheiate între SNTGN Transgaz SA din România şi VESTMOLDTRANSGAZ  din Republica Moldova.

. Alocarea la punctele de ieşire din SNT

Art. 70 –  În vederea derulării procesului de alocare efectuat de OTS la punctele de ieşire din SNT producătorii transmit către OTS în ziua D+1, până la ora 10.00, informaţiile referitoare la livrările efectuate în ziua D şi anume:

a) volumele măsurate pe fiecare punct fizic de intrare în SNT;

b) puterea calorifică superioară aferentă gazelor naturale livrate la fiecare punct fizic de intrare în SNT.

Alocarea la punctele de ieşire spre sisteme de distribuţie

Art. 711. –  În ziua gazieră D+1 OTS comunică către OD, până la ora 10.00, cantităţile de gaze naturale măsurate în punctele de ieşire din SNT spre sistemele de distribuţie, exprimate în unităţi de volum, şi până la ora 12.00 valorile puterilor calorifice superioare aferente acestora pentru ziua gazieră D, conform art. 37 alin. (2).

Art. 712. –  În situaţia în care măsurarea nu este disponibilă din cauze tehnice, sau în situaţia în care nu sunt respectate cerinţele art. 711, OD iau în considerare ultimele informaţii referitoare la cantitatea zilnică măsurată, înregistrată in evidentele OTS si pusa la dispoziția OD.

Art. 713. –  OTS ia măsurile necesare astfel încât pentru zilele declarate oficial zile libere să transmită informaţiile conform art. 711 către OD, iar aceştia iau măsurile necesare pentru prelucrarea şi transmiterea către OTS a datelor, conform prevederilor art. 714 şi 715.

Art. 714. –  (1) OD efectuează alocarea pe fiecare UR în parte pentru livrările operate prin reţelele proprii de distribuţie în baza informaţiilor transmise de OTS către OD pana la ora 12:00 a zilei D+1 pentru ziua D conform art. 711 referitoare la punctele de ieşire din SNT spre reţelele de distribuţie.

(2) Alocarea este efectuată de OD pentru fiecare UR în parte pe baza metodelor de alocare convenite cu aceştia prin utilizarea:

a) nivelurilor cantitative măsurate pentru consumatorii la care citirea mijloacelor de măsurare se face zilnic;

b) nivelurilor determinate în baza profilelor de consum elaborate de OD pentru consumatorii la care citirea mijloacelor de măsurare nu se face zilnic.

(3) Profilele de consum elaborate de OD vor fi aprobate de AC şi se utilizează pentru toţi UR care nominalizează cantităţi de gaze naturale la intrarea în sistemele de distribuţie.

Art. 715. –  În vederea derulării procesului de alocare efectuat de OTS, OD sunt obligaţi să transmită către OTS, în ziua D+1 până la ora 14.00 informaţiile referitoare la livrările efectuate în ziua D, conform art. 37 alin. (2).

Art. 716. –  În situaţia în care nivelul alocărilor transmise de către OD la OTS nu este identic cu nivelul cantităţilor măsurate la punctele de ieşire aflate la interfaţa OTS-OD, principiul prin care OTS alocă diferenţa înregistrată este pro-rata cu nominalizările UR aprobate.

Art. 717. –  În cazul în care OD se află în imposibilitatea de a transmite către OTS alocările precizate la art. 715 până la ora 14.00 în ziua D+1 pentru ziua D, cantităţile măsurate vor fi alocate UR, de către OTS, pe baza înregistrărilor echipamentelor de măsurare, respectând principiul pro-rata cu nominalizările UR aprobate.

Alocarea la punctele de ieşire spre CD

Art. 721. –  În ziua gazieră D+1 OTS comunică către CD, până la ora 10.00, cantităţile de gaze naturale măsurate în punctele de ieşire din SNT spre CD, exprimate în unităţi de volum, şi până la ora 12.00 valorile puterilor calorifice superioare aferente acestora pentru ziua gazieră D, conform art. 37 alin. (2).

Art. 722. – În situaţia în care măsurarea nu este disponibilă din cauze tehnice, sau în situaţia în care nu sunt respectate cerinţele art. 721, CD iau în considerare ultimele informaţii referitoare la cantitatea zilnică măsurată, înregistrată in evidentele OTS si pusa la dispoziția CD.

Art. 723. –  OTS ia măsurile necesare astfel încât pentru zilele declarate oficial zile libere să transmită informaţiile conform art. 721 către CD, iar aceştia iau măsurile necesare pentru prelucrarea şi transmiterea către OTS a datelor, conform prevederilor art. 725 şi 726.

Art. 724. –  În vederea derulării procesului de alocare efectuat de OTS, CD sunt obligaţi să transmită către OTS,  în ziua D+1 până la ora 14.00 informaţiile referitoare la livrările efectuate în ziua D, conform art. 37 alin. (2).

Art. 725. – (1) Alocarea se efectuează de către OTS pe baza  măsurătorilor zilnice la punctele de ieşire aflate la interfaţa OTS/CD.

(2) În cazul în care un singur UR livrează gaze naturale către CD, întreaga cantitate măsurată se alocă de către OTS acestuia.

Art. 726. –  În situaţia în care mai mulţi UR livrează gaze naturale prin acelaşi punct de ieşire către un CD, întreaga cantitate măsurată va fi alocată de către CD, conform acordurilor încheiate cu UR. În caz contrar OTS efectuează alocarea în mod proporţional cu nominalizările aprobate pentru UR (pro rata).

Alocarea la punctele de ieşire din SNT a cantităţilor de gaze naturale livrate în depozitele de înmagazinare subterană

Art. 731. – (1) În punctele de ieşire din SNT către depozitele de înmagazinare, cantităţile de gaze naturale măsurate vor fi alocate de OÎ fiecărui UR în parte pe baza metodelor de alocare convenite cu aceştia.

(2) În cazul în care până cel târziu la ora 14.00 din ziua D+1, OÎ nu au realizat alocarea pentru ziua D conform alin. (1), OTS va aloca UR cantităţile măsurate totale pe baza principiului pro-rata cu nominalizările UR aprobate.

Nivelul alocării zilnice efectuate de către OTS va corespunde nivelului nominalizării aprobate, conform principiului „alocare = nominalizare aprobată”; în acest scop OTS încheie o convenție cu operatorii sistemelor de înmagazinare subterană. Această convenție va cuprinde in mod explicit modalităţile de soluţionare a situaţiilor în care sunt înregistrate într-o zi gazieră diferenţe între cantităţile alocate şi cele măsurate.

Art. 732. –  OI transmit către OTS şi UR în ziua D+1 până la ora 10.00 informaţiile referitoare la nivelurile cantitative de gaze naturale măsurate si preluate în ziua D, conform art. 37 alin. (2)

Art. 733. –  În situaţia în care măsurarea nu este disponibilă din cauze tehnice, sau în situaţia în care nu sunt respectate cerinţele art. 731 şi 732, OÎ iau în considerare ultimele informaţii referitoare la cantitatea zilnică măsurată, înregistrată in evidentele sale şi pusă la dispoziția OTS.

Alocarea lunară

Art.741. –  (1) OTS efectuează alocarea lunară până cel târziu în data de doisprezece a lunii următoare (M+1) lunii în care a prestat serviciul de transport (M) , pentru fiecare UR în parte și fiecare zi a lunii M, în scopul cuantificării serviciului de transport gaze naturale prestat de OTS  precum şi pentru determinarea dezechilibrelor zilnice finale din luna M.

(2) OTS efectuează alocarea lunară utilizând informaţiile asumate şi transmise de operatorii sistemelor adiacente referitoare la nivelurile cantitative măsurate şi respectiv valorile PCS ale gazelor naturale, inclusiv corecţiile convenite cu operatorii sistemelor adiacente, la punctele:

- de intrare din perimetrele de producție;

- de intrare/ieșire din/spre depozitele de înmagazinare subterana;

- de intrare/ieşire din/spre alte sisteme de transport al gazelor naturale din state UE/non-UE;

- de ieşire spre conductele de alimentare din amonte;

- de intrare din terminale GNL;

- de intrare din instalaţii de producţie a biogazului sau a altor gaze care îndeplinesc  condiţiile de calitate pentru a putea fi livrate/transportate în/prin SNT.

- de ieșire spre OSD.

- de ieșire spre CD.

Art. 742. – (1)  Cantităţile de gaze naturale  care fac obiectul livrărilor in luna M sunt asumate de către OTS si OD/CD/OÎ prin semnarea proceselor verbale prevăzute în Anexa nr. 9 la  la prezentul cod.

(2) OTS, in vederea parcurgerii procesului de alocare lunară, transmite către OD/CD, respectiv primeşte de la OÎ,  in primele 2 zile lucrătoare ale lunii M+1, cantităţile de gaze naturale precizate în procesele verbale prevăzute în Anexa nr. 9 la prezentul cod, conform art. 37 alin. (2).

(3) OTS recurge la efectuarea descărcărilor lunare a tuturor aparatelor sistemelor de măsurare, constată eventualele diferenţe sau disfuncţionalităţi de măsurare, elaborează algoritmii de calcul pentru corecţia diferenţelor/disfuncţionalităţilor constatate, convine asupra acestora cu partenerii din operatorii sistemelore adiacente şi retransmite procesele verbale întocmite conform alin. (2) modificate corespunzător. Convenirea amiabilă a corecţiilor constatate, retransmiterea proceselor verbale şi efectuarea de către OD/CD/OÎ a alocărilor cantităţilor de gaze naturale aferente zilelor pentru care au existat corecţii se va finaliza până în data de unsprezece zece a lunii M+1, ora 12:00.

(4) OTS, în data de unsprezece zece a lunii M+1, ora 14:30, va afişa alocarea finală necesară pentru FTG lunar.

UR vor tranzacţiona în FTG lunar doar diferenţele provenite dintre alocările iniţiale şi alocările finale.

(5) După încheierea FTG lunar, în data de  doisprezece treisprezece a lunii M+1, ora 14:30, OTS efectuează alocarea lunară finală, alocare în baza căreia încheie şi semnează împreună cu UR procesele verbale comerciale privind cantităţile de gaze naturale transportate şi emite facturile lunare conform art. 105, alin. (1), lit. b).

(6) în cazul în care nu se realizează convenirea amiabilă a corecțiilor până la termenul stabilit la aliniatul (3), OTS va corecta aceste valori în conformitate cu algoritmele proprii de calcul, urmând ca dacă vor fi convenite ulterior alte valori acestea să fie corectate corespunzător în luna în care vor fi convenite.

Managementul congestiilor în SNT

Art.77. – Capacitatea aprobată dar neutilizată de către UR poate face obiectul:

- returnării voluntare la OTS potrivit prevederilor art. 78;

- facilităţii de transfer de capacitate, potrivit prevederilor art. 79;

- transferului obligatoriu de la un UR la altul de către OTS, potrivit prevederilor art. 81.

Returnarea voluntară de capacitate

Art.78. – (1) UR poate returna capacitatea aprobată către OTS, integral sau parţial.

(2) Perioada de returnare a capacităţii aprobate începe din prima zi pentru care a fost aprobată de către OTS (integral sau parţial), până la sfârşitul perioadei de rezervare.

(3) OTS are obligaţia de a prelua capacitatea rezervată oferită de UR, numai dacă un alt UR solicită respectiva capacitate.

(4) UR va trimite OTS o cerere de returnare voluntară de capacitate în care va indica:

- persoana de contact a UR, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail;

- capacitatea care urmează să fie returnată;

- numărul de înregistrare a contractului de transport.

(5) În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea cererii, OTS va notifica UR în legătură cu decizia de a aproba/refuza solicitarea.

(6) În cazul în care există mai mulţi UR care solicită capacitate, cererile vor fi tratate pe baza principiului „primul venit, primul servit”.

(7) În cazul în care există mai mulţi UR care solicită returnarea voluntară de capacitate, cererile vor fi tratate pe baza principiului „primul venit, primul servit”.

(8) UR nu va plăti capacitatea care a fost returnată voluntar la OTS.

(9) OTS va modifica în mod corespunzător contractul de transport.

(10) OTS are obligaţia de a ţine evidenţa returnărilor voluntare de capacitate, pe care o va pune la dispoziţia AC.

Facilitatea de transfer de capacitate

Art.79. – (1) FTC este un instrument prin care UR fac transfer reciproc de capacitate.

(2) UR care doreşte să transfere capacitate, denumit în continuare UR care transferă, şi UR care doreşte să preia respectiva capacitate, denumit în continuare UR beneficiar de transfer, vor înainta o notificare în acest sens către OTS.

(3) Capacitatea se poate transfera integral sau parţial. Perioada de transfer parţial de capacitate poate fi din prima zi pentru care OTS a aprobat transferul de capacitate până la sfârşitul perioadei de rezervare.

(4) OTS va modifica în mod corespunzător contractele de transport încheiate cu UR care transferă şi UR beneficiar de transfer.

Art.80. – (1) UR care transferă şi UR beneficiar de transfer vor trimite OTS o cerere de transfer/primire de capacitate conform modelului inclus în Anexa nr. 8.

(2) Cererea de transfer de capacitate va fi primită de OTS cu minim 5 zile lucrătoare înainte ca transferul să aibă loc.

(3) În cazul în care transferul de capacitate solicitat nu este aprobat, OTS va menţiona clar motivul refuzului, cu minim 3 zile lucrătoare înainte ca transferul să aibă loc.

(4) Pot constitui motive de refuz:

- datele prezentate în solicitarea de transfer de capacitate sunt incorecte sau incomplete;

- UR care transferă nu are contract de transport încheiat cu OTS;

- UR care transferă nu dispune de capacitatea pe care solicită să o transfere;

- UR beneficiar de transfer nu îndeplineşte cerinţele art. 27 şi 28 prin luarea în considerare a capacităţii adiţionale.

(5) OTS va modifica în mod corespunzător contractul de transport încheiat cu UR care transferă şi va modifica sau semna un contract de transport cu UR beneficiar de transfer, după caz, înainte de data aprobată a transferului.

(6) UR care transferă nu va mai plăti capacitatea pe care a transferat-o prin FTC.

Transferul obligatoriu de capacitate

Art.81. – (1) În cazul în care un UR a fost refuzat de către OTS din cauza lipsei de capacitate timp de peste o lună, OTS va informa toţi UR care au contracte de transport aprobate în legătură cu capacitatea solicitată şi le va recomanda să ofere respectiva capacitate UR prin folosirea FTC sau prin returnarea voluntară de capacitate la OTS.

(2) În acelaşi timp, OTS va trimite tuturor UR care au contracte de transport aprobate solicitarea de a raporta în termen de 5 zile lucrătoare necesarul lor real de capacitate din perioada de capacitate specificată, justificat prin documente.

(3) În cazul în care OTS nu primeşte nici o ofertă de returnare voluntară de capacitate şi este informat că UR nu a primit nici o ofertă pentru capacitatea solicitată potrivit procedurii FTC în termen de 10 zile lucrătoare de la data informării UR, OTS va evalua clarificările şi informaţiile primite conform alin. (2).

(4) În cazul în care OTS consideră clarificările nejustificate sau în cazul în care UR nu trimite informaţiile sus-menţionate, OTS are dreptul să iniţieze un transfer obligatoriu de capacitate.

(5) Dacă mai mulţi UR sunt în aceeaşi situaţie, iniţierea transferului obligatoriu de capacitate se aplică tuturor acestor UR, proporţional cu capacitatea nejustificată.

(6) În caz de transfer obligatoriu de capacitate, OTS va informa UR, în scris, în legătură cu decizia luată, specificând motivele pentru care va proceda la acest transfer.

(7) În situaţia precizată la alin. (6), OTS va proceda unilateral la modificarea corespunzătoare a contractului de transport.

(8) În cazul în care consideră că transferul obligatoriu de capacitate este nejustificat şi discriminatoriu, UR se poate adresa AC.

(9) UR care a făcut obiectul unui transfer obligatoriu de capacitate de transport va plăti în continuare capacitatea rămasă şi are totodată obligaţia de a plăti 5% din capacitatea de transport transferată, în perioada dintre data transferului obligatoriu de capacitate până până la sfârşitul perioadei de rezervare.

(10) OTS are obligaţia de a ţine evidenţa transferurilor obligatorii de capacitate, pe care o va pune la dispoziţia AC ori de câte ori este solicitată.

(11) OST are obligaţia de a dezvolta capacitatea pentru punctele la care se constată existenţa unor congestii fizice.

Echilibrarea SNT

Art.82. – Echilibrarea fizică şi comercială a SNT defineşte o serie de activităţi şi proceduri necesare pentru asigurarea transportului gazelor naturale în condiţii de siguranţă prin SNT şi pentru alocarea cantităţilor de gaze naturale la nivelul UR.

Echilibrarea fizică

Art.83. – (1) Echilibrarea fizică reprezintă gestionarea şi echilibrarea cantităţilor de gaze naturale transportate prin SNT prin monitorizarea şi controlarea parametrilor de debit, presiune şi putere calorifică superioară a gazelor în punctele de intrare respectiv ieşire, precum şi în alte puncte de control din SNT.

(2) În conformitate cu prevederile legale în vigoare, OTS nu poate deţine gaze naturale decât pentru echilibrarea sistemului şi pentru exploatarea în condiţii de siguranţă a SNT. Pentru realizarea efectivă a activităţii de echilibrare a SNT, fiecare UR are următoarele obligaţii:

- să rezerve capacitatea necesară în punctele de intrare şi respectiv de ieşire ale SNT pentru transportul cantităţilor de gaze naturale aferente portofoliului său de clienţi;

- să înmagazineze în depozitele de înmagazinare subterană gaze naturale pentru echilibrarea sezonieră a cantităţilor de gaze naturale aferente portofoliului său de clienţi;

b) să asigure echilibrul dintre cantităţile de gaze naturale nominalizate, care urmează să fie injectate în SNT în punctele de intrare şi cantităţile de gaze naturale nominalizate care urmează să fie preluate din SNT în punctele de ieşire pentru portofoliul de clienţi al UR, conform relaţiilor contractuale bilaterale.

(3) Pentru a putea echilibra fluctuaţiile debitului de gaze şi pentru a putea menţine presiunea la valori care să permită funcţionarea în condiţii de siguranţă a SNT, OTS trebuie să dispună de o cantitate suficientă de gaze naturale pentru echilibrarea sistemului, sub formă de stocare în conducte, și sub formă de gaze de echilibrare înmagazinate în depozitele subterane, pentru menţinerea stocării în conducte, precum şi prin tranzacţionarea de gaze naturale în acest sens.

(4) Procedurile adoptate de OTS pentru echilibrarea fizică a SNT includ în principal echilibrarea diferenţelor apărute între nominalizări intrările şi preluările efective sau produse ca urmare a unor condiţii neaşteptate.

Art. 831. – OTS derulează acţiuni de achiziţionare/vânzare de gaze naturale in scopul echilibrării zilnice şi  al exploatării în condiţii de siguranţă a SNT.

Art. 832. – Achiziţia de gaze naturale efectuata de către OTS în scopul utilizării acestora cu titlul de  consum tehnologic propriu nu este considerată acţiune de echilibrare în accepţiunea prezentului cod.

Art. 833. – Activităţi de echilibrare ale OTS reprezintă ansamblul de acţiuni întreprinse de OTS în scopul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de prezentul cod, astfel:

- în cazul înregistrării unor diferenţe între cantităţile de gaze naturale livrate  în SNT  de către UR şi cele  preluate  de aceştia din SNT;

- în scopul rezolvării unor situaţii specifice care pot induce distorsiuni în ceea ce priveşte funcţionarea SNT în limite de siguranţă.

Art. 834. – SNT se află în stare de echilibru atunci când pe toate direcţiile de transport sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii:

- sunt înregistrate valori de presiune adecvate derulării corecte a serviciilor de transport;

- cantităţile de gaze naturale aferente portofoliilor UR ieşite din SNT se situează pe acelaşi nivel cu cantităţile de gaze naturale intrate în SNT, pentru aceeaşi perioada de echilibrare.

Art. 835. – Perioada de echilibrare reprezintă intervalul unei zile gaziere, aşa cum este definită în cadrul Cap.1, art. 6, pentru care OTS determină în ziua D+1 pentru ziua D poziţia referitoare la starea de echilibru dintre cantităţile de gaze naturale aflate în portofoliile individuale ale UR intrate si ieşite în/din SNT.

Art. 836. – Rolul OTS este de a derula activităţi de echilibrare reziduală, bazate pe principii de piaţă nediscriminatorii şi în condiţii de transparenţă.

Art. 837. – (1) Echilibrarea reziduală  reprezintă activităţile întreprinse de OTS pe durata unei zile gaziere al căror obiect este menţinerea stării generale de echilibru la nivel de SNT în limite operaţionale sigure.

(2) Rolul OTS în desfăşurarea echilibrării reziduale include şi următoarele acţiuni:

- de încadrare a cantităţilor de gaze naturale aflate în portofoliul UR nominalizate la punctele de ieşire din SNT în limitele impuse de nivelul efectiv orar/zilnic al cantităţilor de gaze naturale injectate de către UR la punctele de intrare în SNT;

- de încadrare a cantităţilor de gaze naturale aflate în portofoliul UR nominalizate la punctele de intrare în SNT în limitele impuse de nivelul efectiv orar/zilnic al cantităţilor de gaze naturale preluate de către UR la punctele de ieşire din SNT.

Art.84. – (1) Dispeceratul OTS preia zilnic informaţiile privind nominalizările/renominalizările aprobate şi înregistrate în platforma informaţională pentru:

- UR;

- OTS, pentru consumul tehnologic propriu;

- OTS, pentru cantităţile de gaze de echilibrare a SNT.

(2) Calculele efectuate de OTS în vederea optimizării fluxurilor de gaze în SNT, includ pentru fiecare zi gazieră a următoarei săptămâni gaziere următoarele:

- prognozarea cantităţilor de gaze naturale stocate în conducte la începutul zilei gaziere;

- prognozarea cantităţilor de gaze naturale stocate în conducte la sfârşitul zilei gaziere;

- identificarea constrângerilor în cazul în care se prognozează că livrările vor depăşi capacitatea disponibilă la locaţia respectivă, cum ar fi, de exemplu, la tronsoanele de conductă care urmează să fie reparate;

- identificarea cantităţilor de gaze de echilibrare pentru ziua gazieră următoare, în vederea utilizării depozitelor de înmagazinare subterană şi/sau a altor surse de gaze naturale.

Echilibrarea comercială

Art.85. – (1) Diferenţa dintre cantităţile de gaze naturale efectiv livrate în punctele de intrare şi cele efectiv preluate în punctele de ieşire din SNT, de către fiecare UR în parte, într-o anumită zi gazieră, reprezintă dezechilibrul zilnic.

Echilibrarea comercială reprezintă un set de acţiuni prin care UR îşi echilibrează cantităţile de gaze pe care le introduc şi preiau din SNT, precum şi toate activităţile necesare pentru contabilizarea şi alocarea corectă a gazelor transportate, inclusiv un sistem de taxare care să motiveze UR să menţină echilibrul între cantităţile de gaze livrate şi preluate în/din SNT.

(11) Diferenţa dintre cantităţile de gaze naturale efectiv livrate în punctele de intrare şi cele efectiv preluate în punctele de ieşire din SNT, de către fiecare UR în parte, într-o anumită zi gazieră, cu luarea în considerare inclusiv a tranzacţiilor notificate în PVT, reprezintă dezechilibrul zilnic.

(2) Echilibrarea comercială se realizează de către OTS, cu ajutorul ecuaţiilor şi procedurilor specificate în prezenta secţiune.
Dezechilibrul zilnic (DZ), exprimat în unități de energie, se calculează pentru fiecare UR, utilizând următoarea formulă:

DZ = Ai  + TC – TV – Ae, în care:

Ai – alocarea în punctele de intrare la care UR a rezervat capacitate;

Ae – alocarea în punctele de ieșire la care UR a rezervat capacitate;

TC, TV – au semnificaţia precizată la art. 49 alin. (31).

(3) OTS utilizează ecuaţiile de echilibrare şi alocările pentru calculul dezechilibrului zilnic, pentru fiecare UR.
(4) OTS foloseşte alocările provizorii iniţiale pentru a calcula dezechilibrul zilnic provizoriu iniţial din fiecare zi gazieră, pe care le pune la dispoziţia UR în termenele specificate la art. 86 şi 88.
(5) La sfârşitul lunii, pe baza alocărilor finale, OTS recalculează dezechilibrele zilnice recalculează dezechilibrele zilnice calculează diferenţele dintre dezechilibrul zilnic final şi dezechilibrul zilnic iniţial pentru fiecare UR, dacă este cazul.
(6) În termen de 48 24 72 de ore de la primirea informaţiilor cu privire la dezechilibrul zilnic, UR pot efectua schimburi prin FTG, potrivit prevederilor art. 64.
(7) După expirarea celor 48 24 72  de ore, pentru fiecare zi gazieră pentru care există dezechilibru zilnic depășește toleranța zilnică  prevăzută în tabelul 2 - «Dezechilibrul zilnic», UR li se va calcula tariful de dezechilibru zilnic  prevăzut în tabelul 7 - «Valoarea dezechilibrului zilnic»., conform prevederilor art. 102.

(8) În ecuaţiile de echilibrare precizate în continuare se vor utiliza valorile pentru cantităţile de gaze naturale şi pentru puterea calorifică superioară, determinate în baza unor proceduri întocmite de OTS în termen de maximum două luni de la data publicării Codului reţelei în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi avizate de AC.
 (9) OTS are obligaţia de a propune proceduri transparente, care vor fi avizate de către instituţiile abilitate, pentru modul de calcul al următorilor parametri:

  - energia gazelor naturale aferente consumurilor tehnologice localizate – determinate;

  - energia gazelor naturale aferente pierderilor tehnologice nelocalizate – estimate;

  - energia gazelor naturale aferente pierderilor localizate în SNT;

  - variaţia energiei gazelor naturale stocate în conducte.

Ecuaţii de echilibrare

### A. Ecuaţia generală de echilibrare a SNT

EPROD+EIMP+EDEPEXTR+EINT-UE+EGNL +EBIOG=E+ ECTLd+ECTNe+EPL+∆ESTOCCOND+EDEPINJ+EINT-UE+ EEXP-nonUE

- unde:

- energia gazelor naturale predate prin punctele de intrare în SNT din perimetrele de producţie de către toţi UR şi a celor introduse în SNT de către OTS prin punctele menţionate.

Pentru un număr  de UR şi pentru un număr  de puncte de intrare din perimetrele de producţie,  se poate scrie sub forma:

(MWh)					(2)

- energia gazelor naturale predate în SNT prin punctele de intrare din import (din ţările non-UE) de către toţi UR şi a celor introduse în SNT de către OTS  prin punctele menţionate.

Pentru un număr  de UR şi pentru un număr  de puncte de intrare din import,  se poate scrie sub forma:

(MWh)						(3)

- energia gazelor naturale predate în SNT de către toţi UR prin toate punctele de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare care se află în ciclul de extracţie, şi a celor introduse în SNT de către OTS prin punctele menţionate.

Termenul are două componente şi anume:

(MWh)						(4)

unde:

- energia gazelor naturale predate în SNT în regim de sursă de către toţi UR prin toate punctele de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare care se află în ciclul de extracţie şi a celor introduse în SNT de către OTS prin punctele menţionate.

Pentru un număr  de UR şi pentru un număr  de puncte de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare,   se poate scrie sub forma:

[MWh]		(4.1)

- energia gazelor naturale predate în SNT în regim de echilibrare prin toate punctele de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare care se află în ciclul de extracţie de către toţi UR şi a celor introduse în SNT de către OTS prin punctele menționate.

Pentru un număr  de UR şi pentru un număr  de puncte de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare,  se poate scrie sub forma:

(MWh)			(4.2)

EINT-UE- energia gazelor naturale predate/preluate în/din SNT prin punctele de Interconectare transfrontalieră din ţările UE de către unul sau mai mulţi UR şi preluată din SNT de OTS.

Pentru un număr  de UR şi pentru un număr  de puncte de interconectare transfrontalieră cu ţările UE,

se poate scrie sub forma:

(MWh)

EGNL- energia gazelor naturale predate  în SNT prin punctele de intrare din terminalele GNL de către unul sau mai mulţi UR şi OTS.

Pentru un număr  de UR pentru un număr  de puncte de intrare prin terminalele GNL,   se poate scrie sub forma:

(MWh)

EBIOG- energia gazelor naturale predate în SNT prin punctele de intrare din instalaţiile de producţie a biogazului pentru a putea fi livrate în SNT de către unul sau mai mulţi UR şi de OTS.

Pentru un număr  de UR şi pentru un număr  de puncte prin instalaţiile de producţie a biogazului,

se poate scrie sub forma:

(MWh)

- energia gazelor naturale preluate din SNT de către toţi UR prin toate punctele de ieşire, cu excepţia celor aferente depozitelor de înmagazinare, de către toţi UR.

Pentru un număr  de UR şi pentru un număr  de puncte de ieşire din SNT, cu excepţia celor aferente depozitelor de înmagazinare,  se poate scrie sub forma:

(MWh)							(5)

- energia gazelor naturale aferentă consumurilor tehnologice localizate-determinate – reprezintă energia gazelor naturale consumate de OTS pentru realizarea activităţilor aferente transportului gazelor naturale prin SNT.

Termenul  se calculează ca sumă a următoarelor energii:

- energia gazelor utilizate drept combustibil pentru consumul staţiilor de comprimare;

- energia gazelor utilizate drept combustibil pentru încălzirea gazelor şi a incintelor tehnologice;

- energia gazelor evacuate din conducte pentru curăţarea acestora de impurităţi;

- energia gazelor utilizate pentru purjarea impurităţilor din separatoarele de lichide;

- energia gazelor evacuate la verificarea şi reglarea periodică a supapelor de siguranţă;

- energia gazelor utilizate pentru lucrările de reparare, reabilitare şi dezvoltare a SNT.

- energia gazelor evacuate ca urmare a accidentelor tehnice (fisuri, ruperi).

Energiile menţionate se calculează utilizând o putere calorifică medie pentru întregul SNT.

- energia gazelor naturale aferentă consumurilor tehnologice nelocalizate - estimate – reprezintă energia gazelor naturale evacuate accidental din SNT.

Termenul  reprezintă suma următoarelor energii:

- energia gazelor evacuate ca urmare a depăşirii duratei normate de funcţionare a conductelor;

- energia gazelor evacuate prin neetanşeităţile îmbinărilor demontabile datorate uzurii în exploatare;

- energia gazelor evacuate prin supapele de siguranţă ca urmare a creşterii accidentale a presiunii;

- energia gazelor evacuate ca urmare a accidentelor tehnice (fisuri, ruperi).

- energia gazelor datorate incertitudinii de masurare.

Energiile menţionate se calculează utilizând o putere calorifică medie pentru întregul SNT.

- energia gazelor naturale aferentă pierderilor localizate în SNT – reprezintă energia aferentă cantităţii de gaze naturale care ar fi trebuit să fie preluată de unul sau mai mulţi UR, dar care a fost pierdută din cauza unor defecte localizate într-un tronson de lângă unul sau mai multe puncte fizice de ieşire din SNT.

Pentru un număr   de UR,  se poate scrie sub forma:

(MWh)							(7)

unde:  - energia nominalizată dar nepreluată de UR „r” în punctele de ieşire afectate de un defect localizat în SNT:

În situaţia în care pierderea de gaze naturale localizată în SNT afectează doar un singur UR „r”, determinarea componentei se face prin utilizarea formulei:

(MWh)				(8)

în care:  - energia nominalizată de UR „r” în punctele de ieşire afectate de un defect localizat în SNT;

- energia preluată de UR „r” prin punctele de ieşire afectate de un defect localizat în SNT;

Observaţie: termenul  este inclus în componenta din ecuaţia (1).

În situaţia în care pierderea de gaze naturale localizată în SNT afectează doi sau mai mulţi UR, atribuirea componentei  pe fiecare dintre aceştia se face prin utilizarea formulei:

(MWh)							(9)

în care:  - suma energiilor nominalizate de toţi UR în punctele de ieşire afectate de un defect localizat în SNT;

Termenul  inclus în ecuaţie are doar un scop de echilibrare.

OTS va recupera, pe cheltuială proprie, toate pierderile localizate care se produc în SNT, cu excepţia cazurilor de forţă majoră.

La prezentarea de către UR, a documentelor corespunzătoare care dovedesc costul gazelor, OTS va asigura:

- compensarea financiară, în termen de 1 lună calendaristică, sau

- cantitatea de gaze naturale pierdută, la o dată stabilită de comun acord, în funcţie de modul de soluţionare convenit de părţi.

- variaţia energiei gazelor naturale stocate în conductele componente ale SNT – reprezintă diferenţa dintre energia conţinută în SNT la începutul unei zile gaziere şi energia conţinută în SNT la sfârşitul zilei gaziere respective.

- cantităţile de energie a gazelor naturale preluate din SNT de introduse de către toţi UR şi a celor scoase din SNT de către OTS prin toate punctele de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare în ciclul de injecţie.

.

Termenul are două componente şi anume:

(MWh)							(10)

unde:

- energia gazelor naturale preluate din SNT în regim de sursă de către toţi UR şi a celor scoase din SNT de către OTS prin toate punctele de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare în ciclul de injecţie.

Pentru un număr  de UR şi pentru un număr  intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare,  se poate scrie sub forma:

(MWh)			(10.1)

- energia gazelor naturale preluate din SNT în regim de echilibrare de către toţi UR şi a celor scoase din SNT de către OTS prin toate punctele de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare în ciclul de injecţie.

Pentru un număr  de UR şi pentru un număr  de puncte de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare,  se poate scrie sub forma:

(MWh)			(10.2)

EEXP-nonUE- energia gazelor naturale predate din SNT prin punctele de Interconectare transfrontalieră din ţările non-UE de către unul sau mai mulţi UR.

Pentru un număr  de UR şi pentru un număr  de puncte de ieşire din SNT prin punctele de interconectare transfrontalieră din ţările non-UE,

se poate scrie sub forma:

(MWh)

### B. Ecuaţia de echilibrare a UR

EPRODUR+EIMPUR+EDEPEXTR-UR+EINT-UEUR+EFTGg.primite-UR+ETC-PVTUR+ECDUR+EGNLUR+EBIOGUR= EUR+ EPLUR+ EDEPINJ-UR+EFTGg.cedate-UR+ETV-PVTUR+EINT-UEUR+ EEXP-nonUEUR

unde:

- energia gazelor naturale predate în SNT de către UR „i”, prin toate punctele de intrare din perimetrele de producţie.

Pentru un număr  de puncte de intrare din perimetrele de producţie, termenul  se calculează cu relaţia:

(MWh)				(12)

în care:

- reprezintă volumul de gaze naturale predat din perimetrele de producţie în SNT de către UR „i” prin punctul „j” de intrare;

- reprezintă puterea calorifică superioară determinată aferentă 	punctului de intrare „j” din perimetrele de producţie.

- energia gazelor naturale din import predate în SNT de către UR „i”, prin toate punctele de intrare.

Pentru un număr  de puncte de intrare din import, termenul  se calculează cu relaţia:

(MWh)					(13)

în care:

- reprezintă volumul de gaze naturale din import predat în SNT de către UR „i” prin punctul „k” de intrare din import;

- reprezintă puterea calorifică superioară determinată aferentă punctului de intrare „k” din import.

- energia gazelor naturale predate în SNT de către UR „i”, prin punctele de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare în ciclu de extracţie.

Termenul are două componente şi anume:

(MWh)					(14)

unde:

- energia gazelor naturale predate în regim de sursă în SNT, de către UR „i” prin toate punctele de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare în ciclul de extracţie.

Pentru un număr  de puncte de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare, termenul  se calculează cu relaţia:

(MWh)	(14.1)

în care:

- reprezintă volumul de gaze naturale, predat în regim de sursă de către UR „i” în SNT, prin punctul „l” de intrare/ieşire în/din depozitele de	înmagazinare în ciclul de extracţie;

- reprezintă puterea calorifică superioară determinată aferentă punctului „l” de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare.

- energia gazelor naturale predate în regim de echilibrare de către UR „i” în SNT, prin toate punctele de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare în ciclul de extracţie.

Pentru un număr  de puncte de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare, termenul  se calculează cu relaţia:

(MWh)		(14.2)

în care:

- reprezintă volumul de gaze naturale, predat în regim de echilibrare, de către UR „i” în SNT prin punctul „l” de intrare/ieşire în/din depozitele de	înmagazinare în ciclul de extracţie;

- reprezintă puterea calorifică superioară determinată aferentă punctului „l” de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare.

EINT-UEUR- energia gazelor naturale predate/preluate în/din SNT prin punctele de Interconectare transfrontalieră din ţările UE de către unul sau mai mulţi UR.

Pentru un număr  de UR şi pentru un număr  de puncte de interconectare transfrontalieră cu ţările UE,

EINT-UEUR- se poate scrie sub forma:

(MWh)

Pentru un număr  de puncte de intrare/ieşire în/din SNT prin punctele de interconectare transfrontalieră din ţările UE, termenul  se calculează cu relaţia:

(MWh)

în care:

- reprezintă volumul de gaze naturale predat/preluat în/din SNT prin punctele de interconectare transfrontalieră de către UR „i” prin punctul „j” de intrare;

- reprezintă puterea calorifică superioară determinată aferentă 	punctului de intrare „j” din punctele de interconectrare transfrontalieră.

EGNLUR- energia gazelor naturale predate prin punctele de intrare în SNT din terminalele GNL de către unul sau mai mulţi UR.

Pentru un număr  de UR şi pentru un număr  de puncte de intrare prin terminalele GNL,

EGNLURse poate scrie sub forma:

(MWh)

Pentru un număr  de puncte de intrare în SNT din terminalele GNL, termenul  se calculează cu relaţia:

(MWh)

în care:

- reprezintă volumul de gaze naturale predat în SNT din terminalele GNL de către unul sau mai mulţi UR „i” prin punctul „j” de intrare;

- reprezintă puterea calorifică superioară determinată aferentă 	punctului de intrare „j” din terminalele GNL.

EBIOGUR- energia gazelor naturale predate prin punctele de intrare în SNT prin instalaţiile de producţie a biogazului pentru a putea fi predate în punctele de intrare în SNT de către unul sau mai mulţi UR.

Pentru un număr  de UR şi pentru un număr  de puncte prin instalaţiile de producţie a biogazului

EBIOGUR se poate scrie sub forma:

(MWh)

Pentru un număr  de puncte de intrare în SNT prin instalaţiile de producţie a biogazului, termenul  se calculează cu relaţia:

(MWh)					(14.3)

în care:

- reprezintă volumul de gaze naturale predat în SNT prin  instalaţiile de producţie a biogazului de către UR „i” prin punctul „j” de intrare;

- reprezintă puterea calorifică superioară determinată aferentă 	punctului de intrare „j” prin instalaţiile de producţie a biogazului.

- energia gazelor naturale primite de UR „i” de la unul sau mai mulţi UR prin utilizarea FTG.

Termenul  se calculează ca suma algebrică a tuturor cantităţilor de gaze – exprimate în unităţi de energie – primite prin FTG de către UR „i”.

- componenta de dezechilibru a UR „i” – reprezintă energia gazelor naturale necesară menţinerii echilibrului portofoliului de clienţi ai UR „i”.

Termenul  reprezintă rezultatul efectiv al ecuaţiei de echilibrare a UR „i” (11).

Termenul  poate avea valoarea:

- zero – indicând că UR „i” şi-a menţinut echilibrul portofoliului de clienţi;

- pozitivă – indicând că preluările de gaze din SNT ale UR „i” sunt mai mari decât predările;

- negativă - indicând că preluările de gaze din SNT ale UR „i” sunt mai mici decât predările.

- energia gazelor naturale preluate din SNT prin toate punctele de ieşire, cu excepţia celor aferente depozitelor de înmagazinare, de către UR „i”.

Pentru un număr  de puncte de ieşire din SNT, cu excepţia celor aferente depozitelor de înmagazinare, termenul  se calculează cu relaţia:

(MWh)									(15)

în care:

- reprezintă volumul de gaze naturale preluat din SNT, de către UR „i”, prin punctul de ieşire „m”;

- reprezintă puterea calorifică superioară determinată aferentă punctului de ieşire „m”.

- energia gazelor naturale aferentă pierderilor localizate în SNT, care ar fi trebuit să fie preluată de UR „i”.

Termenul  se calculează cu relaţiile (8) şi (9).

- energia gazelor naturale preluate din SNT, prin toate punctele de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare care se află în ciclu de injecţie, de către UR „i”.

Termenul are două componente şi anume:

(MWh)					(16)

unde:

- energia gazelor naturale preluate din SNT în regim de sursă, prin toate punctele de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare care se află în ciclul de injecţie, de către UR „i”.

Pentru un număr  de puncte de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare, termenul  se calculează cu relaţia:

(MWh)	(16.1)

în care:

- reprezintă volumul de gaze naturale, preluat din SNT în regim de sursă, de către UR „i” prin punctul „l” de intrare/ieșire în/din depozitele de înmagazinare care se află în ciclul de injecţie;

- reprezintă puterea calorifică superioară determinată aferentă punctului „l” de intrare/ieșire în/din depozitele de înmagazinare.

- energia gazelor naturale preluate din SNT în regim de echilibrare de către UR „i”, prin punctele de intrare/ieșire în/din depozitele de înmagazinare în ciclul de injecţie.

Pentru un număr  de puncte de intrare/ieșire în/din depozitele de înmagazinare, termenul  se calculează cu relaţia:

(MWh)		(16.2)

în care:

- reprezintă volumul de gaze naturale, preluat din SNT în regim de echilibrare, de către UR „i” prin punctul „l” de intrare/ieșire în/din depozitele de 	înmagazinare în ciclul de injecţie;

- reprezintă puterea calorifică superioară aferentă punctului „l” de intrare/ieșire în/din depozitele de înmagazinare.

- energia gazelor naturale cedate de UR „i” către unul sau mai mulţi UR prin utilizarea FTG.

Termenul  se calculează ca suma algebrică a tuturor cantităţilor de gaze – exprimate în unităţi de energie – cedate prin FTG de către UR „i”.

EEXP-nonUEUR - energia gazelor naturale preluate la ieşire din SNT prin punctele de Interconectare transfrontalieră cu ţările non-UE de unul sau mai mulţi UR.

Pentru un număr  de UR şi pentru un număr  de puncte de interconectare transfrontalieră cu ţările non-UE,

EEXP-nonUEUR se poate scrie sub forma:

(MWh)

Pentru un număr  de puncte de ieşire din SNT prin punctele de interconectare transfrontalieră spre ţările non-UE, termenul  se calculează cu relaţia:

(MWh)		(14.3)

în care:

- reprezintă volumul de gaze naturale predat prin punctele de ieşire din SNT în punctele de interconectare transfrontalieră spre ţările non-UE de către UR „i” prin punctul „j” de intrare;

- reprezintă puterea calorifică superioară determinată aferentă punctului „j” de ieşire din SNT în punctele de interconectare transfrontalieră spre ţările non-UE.

ETC-PVTUR - reprezintă energia gazelor naturale notificate în PVT în urma unei tranzacţii de cumpărare efectuată de un UR.

ETV-PVTUR - reprezintă energia gazelor naturale notificate în PVT în urma unei tranzacţii de vânzare efectuată de un UR.

- Ecuaţia de echilibrare a OTS

### EPRODOTS+EIMPOTS+EDEPEXTR-OTS+ECEROTS+ EINT-UEOTS+ EGNLOTS+EBIOGOTS

### =ECTLd+ ECTNeE+  ∆ESTOC COND + EDEPINJ-OTS                                                 	(17)

unde:

- energia gazelor naturale introdusă preluată de către OTS în SNT, prin toate punctele de intrare din perimetrele de producţie.

Pentru un număr  de puncte de intrare din perimetrele de producţie, termenul  se calculează cu relaţia:

(MWh)				(18)

în care:

- reprezintă volumul de gaze naturale introdus de către OTS în SNT, prin punctul „j” de intrare din perimetrele de producţie;

- reprezintă puterea calorifică superioară determinată aferentă punctului „j” de intrare din perimetrele de producţie.

- energia gazelor naturale din import din ţările non-UE introduse în SNT de către OTS, prin toate punctele de intrare.

Componenta  nu conţine energia gazelor naturale reprezentând contravaloarea serviciilor de tranzit prestate de OTS, gaze care sunt livrate clienţilor OTS. Aceste gaze se regăsesc în componenta de import a fiecărui UR care cumpără gaze naturale de la OTS.

Pentru un număr  de puncte de intrare din import din ţările non-UE, termenul  se calculează cu relaţia:

(MWh)					(19)

în care:

- reprezintă volumul de gaze naturale din import introdus de către OTS în SNT prin punctul „k” de intrare;

- reprezintă puterea calorifică superioară aferentă punctului „k” de intrare din import.

- energia gazelor naturale introduse în SNT de OTS, prin toate punctele de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare în ciclu de extracţie.

Termenul are două componente şi anume:

(MWh)				(20)

unde:

- energia gazelor naturale introduse în SNT în regim de sursă, prin toate punctele intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare care se află în ciclul de extracţie, de către OTS.

Pentru un număr  de puncte intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare, termenul  se calculează cu relaţia:

(MWh)	(20.1)

în care:

- reprezintă volumul de gaze naturale, introdus în SNT în regim de sursă, de către OTS prin punctul „l” de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare care se află în ciclul de extracţie;

- reprezintă puterea calorifică superioară determinată aferentă punctului „l” de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare.

- energia gazelor naturale introduse în SNT în regim de echilibrare, prin toate punctele de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare care se află în ciclul de extracţie, de către OTS.

Pentru un număr  de puncte de ieşire din depozitele de înmagazinare, termenul  se calculează cu relaţia:

(MWh)	(20.2)

în care:

- reprezintă volumul de gaze naturale, introdus în SNT în regim de echilibrare, de către OTS prin punctul „l” de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare care se află în ciclul de extracţie;

- reprezintă puterea calorifică superioară determinată aferentă punctului „l” de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare.

- componenta de echilibrare reziduală a SNT – reprezintă suma algebrică, dar cu semn schimbat, a dezechilibrelor create de toţi UR, respectiv cantitatea de gaze naturale – exprimată în unităţi de energie – pe care OTS o introduce sau o scoate în/din SNT în vederea menţinerii echilibrului acestuia.

Termenul  reprezintă rezultatul efectiv al ecuaţiei de echilibrare a OTS (17).

Pentru un număr  de UR, componenta  se calculează cu relaţia:

(MWh)							(21)

unde:	 - reprezintă componenta de dezechilibru a UR „i”; termenul a fost explicitat la ecuaţia de echilibrare a UR „i”.

Termenul  poate avea valoare:

- zero – ceea ce indică faptul că toţi UR şi-au menţinut echilibrul portofoliului de clienţi cu rezultat în menţinerea echilibrului general al SNT; în această situaţie OTS nu este nevoit să procedeze la echilibrarea reziduală a SNT;

- negativă – ceea ce indică faptul că există un deficit de gaze naturale în SNT, deficit care trebuie asigurat de OTS prin introducerea în SNT a cantităţii rezultate prin aplicarea relaţiei (21);

- pozitivă - ceea ce indică faptul că există un excedent de gaze naturale în SNT, excedent care trebuie eliminat de OTS prin scoaterea din SNT a cantităţii rezultate prin aplicarea relaţiei (21).

EINT-UEOTS- energia gazelor naturale predate în SNT prin punctele de Interconectare transfrontalieră din ţările UE de către OTS.

Pentru un număr  de puncte de interconectare transfrontalieră cu ţările UE,

EINT-UEOTSse poate scrie sub forma:

(MWh)

Pentru un număr  de puncte de intrare în SNT prin punctele de interconectare transfrontalieră, termenul  se calculează cu relaţia:

(MWh)

în care:

- reprezintă volumul de gaze naturale predat în SNT de OTS prin punctul „j” de intrare in SNT prin punctele de interconectare transfrontalieră;

- reprezintă puterea calorifică superioară determinată aferentă 	punctului de intrare „j” din punctul de interconectrare transfrontalieră.

EGNLOTS- energia gazelor naturale preluate prin punctele de intrare în SNT din terminalele GNL de către OTS.

Pentru un număr  de puncte de intrare prin terminalele GNL,

EGNLOTS- se poate scrie sub forma:

(MWh)

Pentru un număr  de puncte de intrare în SNT din terminalele GNL, termenul  se calculează cu relaţia:

(MWh)

în care:

- reprezintă volumul de gaze naturale predat în SNT prin punctele de intrare “j” din terminalele GNL de către OTS.

- reprezintă puterea calorifică superioară determinată aferentă 	punctului de intrare „j” prin terminalele GNL.

EBIOGOTS- energia gazelor naturale predate în SNT prin punctele de intrare din instalaţiile de producţie a biogazului, de către OTS.

EBIOGOTS- se poate scrie sub forma:

(MWh)

Pentru un număr  de puncte de intrare în SNT din instalaţiile de producţie a biogazului, termenul  se calculează cu relaţia:

(MWh)

în care:

- reprezintă volumul de gaze naturale predat în SNT din  instalaţiile de producţie a biogazului „i” prin punctul „j” de intrare, de către OTS;

- reprezintă puterea calorifică superioară determinată aferentă 	punctului de intrare „j” prin instalaţiile de producţie a biogazului.

- energia gazelor naturale aferentă consumurilor tehnologice localizate-determinate – termenul a fost explicitat la ecuaţia generală de echilibrare a SNT.

- energia gazelor naturale aferentă consumurilor tehnologice nelocalizate - estimate – termenul a fost explicitat la ecuaţia generală de echilibrare a SNT.

- variaţia energiei gazelor naturale stocate în conductele componente ale SNT – termenul a fost explicitat la ecuaţia generală de echilibrare a SNT.

- energia gazelor naturale scoase din SNT în regim de sursă, prin toate punctele de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare care se află în ciclul de injecţie, de către OTS.

Pentru un număr  de puncte de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare, termenul  se calculează cu relaţia:

(MWh)				(22)

în care:

- reprezintă volumul de gaze naturale, scos din SNT în regim de sursă, de către OTS prin punctul „l” de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare care se află în ciclul de injecţie;

- reprezintă puterea calorifică superioară determinată aferentă punctului „l” de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare.

- energia gazelor naturale scoase din SNT în regim de echilibrare, prin toate punctele de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare care se află în ciclul de injecţie, de către OTS.

Pentru un număr  de puncte de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare, termenul  se calculează cu relaţia:

(MWh)			(23)

în care:

- reprezintă volumul de gaze naturale, scos din SNT în regim de echilibrare, de către OTS prin punctul „l” de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare care se află în ciclul de injecţie;

- reprezintă puterea calorifică superioară determinată aferentă punctului „l” de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare.

Proceduri de echilibrare

### A. Zilnic

Art.86. – (-1) Activităţile de echilibrare zilnica includ următoarele, dar nu se limitează la acestea:

OTS pune la dispoziţia UR pentru ziua D in ziua D+1, conform art. 37 alin. (2), următoarele date/informaţii:

- până la ora 10,00 – situaţia de ansamblu a SNT:

- cantitatea de gaze naturale existentă în SNT la începutul şi la sfârşitul  zilei gaziere D;

- starea generală a SNT in ziua D+1 la ora 6,00: informaţii privind situarea parametrilor funcţionali în limitele impuse de operarea SNT în condiţii de siguranţă şi eficienţă sau în afara acestora;

- necesitatea iniţierii de către OTS a unor acţiuni de echilibrare cu impact potenţial asupra preţului gazelor de echilibrare aferent perioadei de echilibrare respective;

- prognoza privind poziţia agregată de echilibru/dezechilibru pentru UR, aferentă zilei gaziere D+1;

(1) La sfârșitul În cursul fiecărei zile gaziere n D+1, OTS utilizând alocările provizorii iniţiale pentru ziua gazieră D calculează dezechilibrul zilnic provizoriu iniţial pentru ziua gazieră n D pentru fiecare UR.

(2) Până cel târziu la ora 14.15 din ziua gazieră n D+1, OTS informează UR în legătură cu dezechilibrul său provizoriu iniţial pentru ziua gazieră D.

(21) UR se va asigura de primirea datelor de la  OTS şi poartă responsabilitatea însuşirii conţinutului acestora;

(3) Dezechilibrul zilnic provizoriu are caracter de informare.

(3) Dezechilibrul zilnic iniţial are caracter de informare.

(4) Operatorii economici precizaţi la art. 2 alin. (1) iau toate măsurile necesare astfel încât pentru zilele de sâmbătă, duminică şi cele declarate sărbători legale să poată transmite informaţiile precizate la alin. (1) – (3).

Art. 861. – UR poate utiliza, în intervalul cuprins între ziua gazieră D+1 şi ziua gazieră D+2 Facilitatea de Transfer Gaze pentru echilibrarea portofoliului individual aferente zilei gaziere D,  în conformitate cu prevederile art. 63-64 și conform art. 37 alin. (2).

### C. Lunar

Art.88. – (1) Până cel târziu la ora 16,0014,30 din a 5-a zi data de doisprezece zece a  lucrătoare de la sfârşitul lunii următoare, OTS îl informează pe UR în legătură cu dezechilibrul final din fiecare zi gazieră a lunii calendaristice respective, condiţionat de îndeplinirea prevederilor de la art. 742, alin. 1-5.  În cazul în care nu sunt îndeplinite prevederile art. 742, alin 1-5, dezechilibrul zilnic final se calculează în conformitate cu prevederile art. 742, alin. 6, urmând ca la data convenirii să aibă loc o regularizare finală, dacă este cazul.

(2) Dezechilibrul zilnic final se calculează de OTS cu ajutorul ecuaţiilor de echilibrare aplicate pentru fiecare zi gazieră pe baza alocărilor finale pentru respectiva zi gazieră. OTS calculează diferenţele dintre dezechilibrul zilnic final şi dezechilibrul zilnic iniţial.

(3) În termen de 72 24 72 ore de la primirea de către UR a informaţiilor transmise de OTS cu privire la diferențele dintre dezechilibrul lor zilnic final și dezechilibrul zilnic inițial, respectiv între ora 10,00 din a 6-a zi lucrătoare şi ora 10,00 din a 9-a zi lucrătoare de la sfârşitul lunii respectiv între ora 14,30 din a 10-a zi calendaristică şi ora 14,30 din a 13-a zi calendaristică a lunii următoare, UR informează OTS, conform art. 37 alin. (2), prin intermediul platformei informaţionale în legătură cu utilizarea FTG pentru diferențele de dezechilibru anunțate.
(4) La încheierea termenului de efectuare a FTG, pe baza informaţiilor transmise de UR cu privire la cantităţile transferate prin FTG, OTS va recalcula în a 13-a zi calendaristică dezechilibrul final pentru fiecare zi gazieră, pentru fiecare UR, în aceeași zi până la ora 1218,00, dacă este cazul.
(5) Procedurile de echilibrare sunt prevăzute în tabelul 1:

#### Tabelul 1 – Proceduri de echilibrare

|  | Procedură | Răspunsul către UR | Implicaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Zilnic | OTS calculează dezechilibrul zilnic provizoriu inițial pe baza alocării provizorii inițiale pentru ziua gazieră anterioară | Până cel târziu la ora 14.15 din ziua gazieră nD+1, OTS informează UR în legătură cu dezechilibrul său provizoriu inițial pentru ziua gazieră nD-1. | Dezechilibrul zilnic provizoriu inițial are caracter de informare are caracter de informare este supus unui potențial FTG zilnic și stă la baza facturării dezechilibrelor. . |
| Lunar | OTS recalculează dezechilibrul zilnic pe baza alocării finale pentru fiecare zi gazieră a lunii calendaristice respective, dacă este cazul. | Până cel târziu la ora 16,00 14,30 din data de doisprezece zece a lunii următoare, OTS îl informează pe UR în legătură cu dezechilibrul final din fiecare zi gazieră a lunii calendaristice respective. În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la sfârşitul lunii, până la ora 16.00, OTS informează UR în legătură cu dezechilibrul pentru fiecare zi gazieră a lunii calendaristice respective | Pentru fiecare zi gazieră în care se înregistrează dezechilibrul lor zilnic final, depăşeşte toleranţa zilnică prevăzută în Tabelul 2, UR pot utiliza FTG. Dezechilbrul final înregistrat după utilizarea FTG stă la baza regularizării facturilor de dezechilibru iniţial. |
| În următoarele 3 zile lucrătoare În intervalul cuprins între datele de 10 şi 13 ale lunii M+1 | Posibilă utilizare a FTG Posibilă utilizare a FTG | Din a 6-a zi lucrătoare de la sfârşitul lunii, începând cu ora 10.00, şi până în a 9-a zi lucrătoare, ora 10.00, se realizează FTG. Din a 10-a zi calendaristică , începând cu ora 14.30, şi până în a 13-a zi calendaristică, ora 14,30, se realizează FTG. În a 9-a zi lucrătoare, în intervalul 10.00 – 12.00, OTS recalculează şi afişează dezechilibrele finale zilnice. În a 13-a zi calendaristică, în intervalul 14.30 – 18,00, OTS recalculează şi afişează dezechilibrele finale zilnice. | Pentru fiecare zi gazieră în care dezechilibrul lor zilnic final după FTG, depăşeşte toleranţa zilnică prevăzută în Tabelul 2, UR li se percep tarifele de dezechilibru zilnic prevăzute în Tabelul 7. Pentru fiecare zi gazieră pentru care există dezechilibru zilnic, UR li se va calcula tariful de dezechilibru zilnic conform prevederilor art. 102. |

Dezechilibru zilnic

Art. 89. – (1) UR răspund de asigurarea echilibrului dintre cantităţile de gaze naturale livrate în punctele de intrare ale SNT şi cantităţile de gaze naturale preluate în punctele de ieşire ale SNT.

#### (2) În situaţia în care toleranţele  zilnice prevăzute în tabelul 2 sunt depăşite, OTS percepe tarife de dezechilibru zilnic, conform prevederilor art. 102. Tarifele de dezechilibru zilnic vor fi aplicate pentru fiecare zi gazieră, pe baza alocării finale, după ce UR au avut oportunitatea de a utiliza FTG.

#### (3) Dezechilibrul zilnic se calculează ca diferenţă dintre alocarea totală în punctele de intrare în SNT şi alocarea totală în punctele de ieşire din SNT.

#### Tabelul 2 – Dezechilibrul zilnic

Dezechilibrul zilnic

2,5% < dezechilibru zilnic final ≤ 5% din alocarea totală în punctele de intrare

5% < dezechilibru zilnic final ≤ 15% din alocarea totală în punctele de intrare

dezechilibrul zilnic final > 15% din alocarea totală în punctele de intrare

Notă: valori absolute ale dezechilibrului zilnic final

Serviciul de furnizare de urgenţă

Art.90. – Se aplică prevederile dispoziţiilor legale referitoare la situaţiile de urgenţă în sectorul gazelor naturale.

Forţă majoră

Art.91. – Situaţia de furnizare de urgenţă nu acoperă forţa majoră.

Art.92. – Forţa majoră, drepturile şi responsabilităţile OTS precum şi ale UR în caz de forţă majoră sunt cele prevăzute de Codul civil.

Măsurarea gazelor naturale în punctele de intrare/ieşire în/din SNT

Art.93. – (1) Măsurarea gazelor naturale se va realiza în conformitate cu reglementările AC în vigoare.

(2) Sistemele de măsurare a gazelor în punctele de intrare/ieşire în/din SNT sunt operate în conformitate cu prevederile „Condiţiilor tehnice pentru exploatarea punctelor de măsurare a cantităţilor de gaze naturale la intrarea/ieşirea în/din SNT” prevăzute în Anexa nr. 9.

(3) Reclamaţiile privind măsurarea gazelor naturale sunt soluţionate în conformitate cu prevederile reglementărilor AC şi în termenele precizate prin standardul de performanţă aplicabil, în vigoare.

Art.94. – Cerinţele minime referitoare la calitatea gazelor naturale sunt precizate în reglementările tehnice elaborate de AC.

# CAP. V	ADMINISTRAREA CONTRACTELOR DE TRANSPORT

Art.95. – Tarifele aferente utilizării SNT sunt fundamentate anual de către OTS şi stabilite de către AC.

Art.96. – (1) OTS afişează permanent pe pagina proprie de internet tarifele aferente utilizării SNT.

(2) Actualizarea acestora se realizează cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea perioadei de rezervare de capacitate.

Tarif de transport în SNT

Art.97. – UR va plăti OTS o sumă corespunzătoare contravalorii serviciilor de transport în conformitate cu prevederile contractuale.

Tarif de depăşire a capacităţii rezervate

Art.99. – Pentru fiecare zi gazieră şi fiecare punct de intrare/ieşire în/din SNT la care UR a depăşit capacitatea rezervată maximă cu mai mult decât limitele intervalului specificat în Tabelul 4, UR va plăti un tarif de depăşire a capacităţii rezervate.

(1) Pentru fiecare zi gazieră şi fiecare punct de intrare/ieşire în/din SNT la care UR a depăşit capacitatea rezervată cu mai mult de 23%, UR va plăti OTS un tarif de depăşire a capacităţii rezervate (TDCR) calculat astfel:

TDCR = RCfz x 24 x 150% pentru fiecare MWh/zi depăşit, unde:

RCfz – componenta fixă de rezervare de capacitate a tarifului pentru prestarea serviciului de transport ferm pe zi (lei/MWh/h).

(2) Pentru fiecare zi gazieră şi fiecare punct de intrare/ieşire în/din SNT la care UR a depăşit capacitatea rezervată cu maxim 23%, UR va plăti OTS depăşirea de capacitate prin utilizarea componentei fixe de rezervare de capacitate a tarifului pentru prestarea serviciului de transport aplicabil conform contractului aflat în derulare.

(3) Depășirea capacității rezervate (DCR) se determină astfel:

DCR = Capacitate utilizată – Capacitate rezervată, unde:

- “Capacitate utilizată” este numeric egală cu alocarea zilnică pe punctul de intrare/ieşire în/din SNT.

(4) Toleranţa prevăzută la alin. (1) şi (2) se determină astfel:

Toleranţa = (Capacitate utilizată – Capacitate rezervată)/Capacitate rezervată

#### Tabelul 4 – Limite de toleranţă pentru depăşirea capacităţii rezervate

| Punct | Limită de toleranţă (procent din capacitatea rezervată) |
| --- | --- |
| Punct de intrare din import | 5% |
| Punct de intrare de la perimetrele de producţie | 7% |
| Puncte de intrare din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale | 7% |
| Puncte de ieşire | 5% |

Tarif pentru livrare sub nominalizarea aprobată

Art.100. – În condiţiile art. 76 şi ale Anexei nr. 10, OTS va plăti UR un tarif pentru livrare sub nominalizarea aprobată, pentru cantităţile de gaze cu care aceasta nu a fost respectată, în funcţie de limitele de toleranţă specificate în Tabelul 6.

Tarif pentru neasigurarea capacităţii rezervate

Art.101. – (1) OTS va plăti UR un tarif pentru neasigurarea capacităţii rezervate.

(2) Se consideră că OTS nu asigură capacitatea rezervată atunci când acesta recurge la limitarea/întreruperea capacităţii fără a respecta, din culpa sa exclusivă, obligaţiile prevăzute în contractul de transport, Codul reţelei sau alte reglementări în vigoare.

(3) Tariful pentru neasigurarea capacităţii rezervate se aplică luând în considerare toleranţa prevăzută la art. 99 şi prin utilizarea formulei prevăzute la acelaşi articol.

#### Tabelul 6 – Limite de toleranţă pentru stabilirea tarifului pentru livrare sub nominalizarea aprobată

Limite de toleranţă pentru stabilirea tarifului pentru livrare sub nominalizarea aprobată

3%<diferenţa dintre alocare şi nominalizarea aprobată ≤ 10% din nominalizarea aprobată totală în punctele de ieşire

10% < diferenţa dintre alocare şi nominalizarea aprobată ≤ 20% din nominalizarea aprobată totală în punctele de ieşire

Diferenţa dintre alocare şi nominalizarea aprobată > 20% din nominalizarea aprobată totală în punctele de ieşire

Notă: valori absolute

Tarif de dezechilibru zilnic

Art.102. – (1) Pentru intervalele de Ddezechilibrul zilnic (DZ), exprimat în unități de energie, prevăzute în Tabelul 2,  se calculează pentru fiecare UR conform prevederilor art. 85 alin. (2).

Tariful de dezechilibru zilnic va fi aplicat pentru fiecare zi gazieră, pe baza alocării finale, după ce UR optează sau nu pentru utilizarea FTG, conform valorilor prevăzute în Tabelul 7.

(2)  Tariful de dezechilibru zilnic conţine preţul gazelor de echilibrare Pentru dezechilibrul zilnic ce depășește nivelul de toleranță de 23%, UR va cumpăra/vinde gazele naturale în deficit/excedent, la un preţ de cumpărare/vânzare al OTS sau marginal, după caz, la care se aplică componenta de ajustare conform metodologiei elaborate de către OTS și aprobate de către ANRE .

(3) Pentru dezechilibrul zilnic mai mic sau egal cu nivelul de toleranță de 23%, UR va cumpăra/vinde gazele naturale la prețul de cumpărare/vânzare al OTS sau marginal, după caz, stabilit conform metodologiei elaborate de către OTS și aprobate de către ANRE.

(4) Nivelul de toleranță (T) se calculează aplicând formula:

T = (Ai – Ae)/Ai * 100

(5) Tariful de dezechilibru zilnic se calculează după formula:

TDZ = DZ x P, unde P, în funcţie de caz, are următoarea semnificaţie:

- preţ  de cumpărare/vânzare al OTS sau marginal, după caz, +/- componenta de ajustare;

- preţ  de cumpărare/vânzare al OTS sau marginal, după caz.

(6) Dezechilibrul zilnic cumulat al UR nu poate depăși garanția pentru echilibrare constituită conform prevederilor Art. 27, lit. A1, punctul 9. În caz de neplată a dezechilibrelor produse și/sau de neactualizare a garanției pentru echilibrare, OTS are dreptul să limiteze/întrerupă prestarea serviciului de transport.

#### Tabelul 7 – Valoarea dezechilibrului zilnic

| Dezechilibru zilnic(*) | Determinarea valorii dezechilibrului zilnic |
| --- | --- |
| 2,5% < dezechilibru zilnic final ≤ 5% din alocarea totală în punctele de intrare | A x cantitatea care depăşeşte alocarea totală în punctele de intrare |
| 5% < dezechilibru zilnic final ≤ 15% din alocarea totală în punctele de intrare | B x cantitatea care depăşeşte alocarea totală în punctele de intrare |
| dezechilibru zilnic final > 15% din alocarea totală în punctele de intrare | C x cantitatea care depăşeşte alocarea totală în punctele de intrare |

(*) valori absolute

Art.104. – Valorile tarifelor Tarifele pentru toate tipurile de dezechilibru prevăzute la art. 99, art. 101 şi art. 102 sunt prevăzute în Anexa nr. 10 la Codul reţelei şi vor intra în vigoare, după o perioadă de testare, la data de 1  octombrie decembrie 2015.

Facturare şi plată

Art.105. – (1) Pe durata administrării contractelor de transport, OTS emite şi transmite UR:

a) decadal, în termen de 2 zile lucrătoare de la sfârşitul decadei, o factură aferentă dezechilibrelor zilnice iniţiale, calculate pentru luna curentă;

a) până la data de cincisprezece a lunii următoare celei pentru care a prestat serviciul de transport:

a1) o factură aferentă serviciilor de transport prestate pentru luna precedentă, întocmită în baza alocărilor finale;

a2) o factură aferentă dezechilibrelor  calculate pentru luna precedentă întocmită în baza alocărilor finale, care va include, după caz:

- regularizarea dezechilibreleor zilnice calculate în baza alocărilor finale, după aplicarea FTG ;

- contravaloarea depăşirii capacităţii rezervate.

- o factură aferentă serviciilor de transport prestate pentru luna precedentă, întocmită în baza alocărilor finale;

- o factură aferentă dezechilibrelor calculate pentru luna precedentă, întocmită în baza alocărilor finale prin aplicarea FTG, care va include, după caz:

- tariful de depăşire a capacităţii rezervate;

- tariful de nerespectare a nominalizării aprobate;

- tariful de dezechilibru zilnic;

(2) OTS are dreptul să emită o factură proforma având în vedere contravaloarea estimată a serviciilor prestate în luna respectivă UR, până cel târziu în data de 15 a lunii gaziere.

Contestarea facturilor

Art.106. – (1) În caz de contestare a facturilor se va urma procedura din prezenta secţiune.

(2) Pentru a verifica factura, UR va avea dreptul, pe baza unei notificări adresate OTS, de a avea acces la datele/documentele care au stat la baza emiterii facturii.

(3) Dacă la analizarea acestor date/documente se constată erori în cuprinsul facturii sau în modul de calcul, aceasta va fi corectată imediat şi se vor efectua regularizările aferente.

(4) Toate datele/documentele care au stat la baza emiterii facturilor vor fi păstrate timp de 5 ani. Datele/documentele care au făcut obiectul contestaţiilor sau neînţelegerilor în instanţă vor fi păstrate cel puţin 1 an de la soluţionarea respectivei contestaţii.

Plată

Art.107. – (1) Toate plăţile efectuate de către UR vor fi făcute prin transfer bancar în contul specificat de OTS.

(2) Toate plăţile efectuate de OTS vor fi făcute prin transfer bancar în contul specificat de UR.

(3) Fiecare dintre părţi îşi poate alege o altă bancă, cu condiţia transmiterii către cealaltă parte, cu cel puţin 22 de zile lucrătoare înaintea datei de scadenţă a plăţii, a unei notificări prealabile.

(4) Plata se va considera efectuată la timp dacă suma este transferată la banca părţii până cel târziu la ora 11.00 a zilei scadenţei de plată. Toate costurile aferente transferului banilor către banca unei părţi vor fi achitate de partea care face transferul respectiv.

##### ANEXA nr. 1

(la Codul Reţelei pentru

Sistemul Naţional de Transport a gazelor naturale)

###### CONTRACT-CADRU

###### DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE

nr.	 din anul	…. luna 	……….ziua ………

Societatea Comercială TRANSGAZ S.A., cu sediul în localitatea………………………, strada………………	 nr. …., judeţul/sectorul  ………………, cod poştal  	, telefon …………….., fax …………., cod unic de înregistrare 	, cod de înregistrare fiscală …………………….	, nr. de ordine la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………, având contul nr. ……………………………………,    deschis la .........................................., reprezentată legal prin ……………………………..	, în calitate de prestator al serviciului de transport, denumită în continuare „operatorul de transport şi de sistem” sau „OTS”, pe de o parte,

Şi ........................................ (se va completa cu datele de identificare al utilizatorului de reţea), în calitate de utilizator al Sistemului Naţional de Transport (SNT) şi beneficiar al serviciilor de transport, denumită în cele ce urmează „utilizator al reţelei” sau „UR”, pe de altă parte,

au convenit încheierea prezentului contract de transport, denumit în continuare „contract”.

###### I. – Terminologie şi legislaţia aplicabilă

Art. 1. (1) Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 cu completările și modificările ulterioare, precum şi în Codul reţelei, aprobat prin Ordin al preşedintelui ANRE.

(2) Prevederile prezentului contract sunt completate cu prevederile din Codul civil, Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 cu completările și modificările ulterioare şi reglementările ANRE, inclusiv prevederile Codului reţelei şi ale Condiţiilor tehnice pentru exploatarea punctelor de măsurare a cantităţilor de gaze naturale la intrarea/ieşirea în/din SNT, denumite în continuare „Condiţii tehnice”. Pentru toate situaţiile care nu sunt prevăzute în mod explicit în prezentul contract, prevederile Codului reţelei sunt integral aplicabile.

###### II. -	Obiectul contractului

Art. 2. (1) Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea serviciilor de transport (*)

- ferme;

- întreruptibile;

desemnând ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de OTS pentru sau în legătură cu rezervarea capacităţii de transport în punctele de intrare/ieşire în/din SNT şi transportul prin SNT al cantităţilor determinate de gaze naturale, exprimate în unităţi de energie, în conformitate cu prevederile Codului reţelei pentru SNT.

____________

(*) Se completează în funcţie de tipul de servicii de transport solicitate.

(2) Capacitatea rezervată în punctele de intrare/ieşire în/din SNT este prevăzută în Anexa nr. 2  la prezentul contract şi este exprimată în MWh/zi.

###### III. – Durata contractului

Art. 3. (1) Prezentul contract se încheie pentru (*):

- un an gazier sau un multiplu de ani gazieri, în intervalul 1 iulie octombrie........... – 1 iulie octombrie...............;

- un trimestru sau multiple de trimestre, cu încadrare în anul gazier, în intervalul ……….. (ziua/luna/anul) - ……….. (ziua/luna/anul);

- o lună sau multiplu de luni, cu încadrarea în trimestru, în intervalul ……….. (ziua/luna/anul) - ……….. (ziua/luna/anul);

- o zi gazieră sau multiplu de zile gaziere, cu încadrarea în lună, pentru ……….. (ziua/luna/anul)/în intervalul ……….. (ziua/luna/anul) - ……….. (ziua/luna/anul).

(2) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi.

____________

(*) Se completează în funcţie de tipul de servicii de transport solicitate.

III1 – Condiţii de limitare/întrerupere a capacităţilor întreruptibile de transport

Art. 31. (1) OTS, acţionând corect şi prudent, are dreptul să limiteze/întrerupă capacitatea întreruptibilă de transport rezervată de UR, în scopul asigurării funcţionării SNT în condiţii de siguranţă şi de echilibru, după cum urmează (*):

- la punctele de intrare/ieşire în/din SNT, în situaţia în care se înregistrează o diferenţă între consumul de gaze şi sursele disponibile pentru acoperirea acestuia mai mare de 2 milioane mc pe o perioadă de una sau mai multe zile consecutive, respectiv o scădere a presiunii gazelor din zonele nodale şi la extremităţile SNT, cum ar fi: Bucureşti, Iaşi, Timişoara, cu 3 până la 6 bari faţă de perioada imediat anterioară, determinate de următoarele cauze imprevizibile:

- diminuarea majoră a surselor de aprovizionare din producţia internă, cauzată de accidente, sau din import, cu mai mult de 20% faţă de cantităţile programate;

- consum excesiv de gaze naturale, ca efect al unor temperaturi extrem de joase la nivelul întregii ţări sau în zone însemnate ale ţării, pe perioade îndelungate de timp;

- la punctele de interconectare în care este asigurată curgerea fizică bidirecţională, în situaţia în care suma nominalizărilor corelate pe direcţia de ieşire din România este mai mare decât suma nominalizărilor corelate pe direcţia de intrare în România cu mai mult decât capacitatea fermă oferită pe direcţia de ieşire din România.

- la punctele de ieșire din SNT înspre depozitele de înmagazinare subterană, la data limită de începere a procesului de extracție publicată de către operatorii de înmagazinare;

- la punctele de intrare în SNT din depozitele de înmagazinare subterană, la data limită de începere a procesului de injecție publicată de către operatorii de înmagazinare;

____________

(*) Se completează după caz.

(2) OTS va notifica UR cu privire la limitarea/întreruperea capacităţii întreruptibile de transport, precum şi cu privire la durata estimată a limitării/întreruperii dispuse în condiţiile prevăzute la alin. (1), precizând cauzele care au condus la aceasta, cu cel puţin (*):

- 12 ore

- 24 ore

- 36 ore

- 48 ore

înainte de momentul limitării/întreruperii efective a capacităţii întreruptibile de transport.

____________

(*) Se completează după caz.

(3) UR acceptă necondiţionat limitarea/întreruperea capacităţii întreruptibile de transport dispusă în condiţiile prevăzute la alin. (1).

NOTĂ:

Prevederile art. 31 se vor prelua în contractele transmise de OTS exclusiv în cazul UR care au rezervat capacitate întreruptibilă de transport.

###### IV. – Măsurarea gazelor naturale în punctele de intrare/ieşire în/din SNT

Art.4. Măsurarea cantităţilor de gaze naturale şi determinarea cantităţilor de energie intrate/ieşite în/din SNT se face realizează continuu în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare , iar determinarea cantităţilor de energie intrate/ieşite în/din SNT, realizându-seîn conformitate cu prevederile Codului reţelei..

###### V.– Tarife

Art.5. (1) UR va plăti OTS contravaloarea serviciilor de transport prestate, calculată în baza tarifului de transport.

(2) UR va plăti suplimentar OTS, după caz, tarifele prevăzute în Codul rețelei tariful de depășire a  capacității rezervate şi tariful de dezechilibru zilnic,  prevăzute de Codul reţelei.

(3) Tarifele menţionate la alin. (1) și (2) sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul contract iar tarifele menţionate la alin. (2) se determină în conformitate cu prevederile Codului reţelei.

(31) UR va plăti suplimentar OTS, după caz, tariful de rezervare de capacitate pentru prestarea serviciului de transport ferm pe zi, în cazul în care va transmite OTS nominalizări/renominalizări care depăşesc capacitatea rezervată, conform prevederilor art. 52 alin. (2) și (3) din Codul rețelei.

(32) Facturarea lunară a contravalorii serviciilor ferme de transport al gazelor naturale prestate se realizează în baza capacităţii rezervate în SNT, a numărului de ore din fiecare lună şi a cantităţilor de gaze naturale predate/preluate, stabilite în baza alocărilor lunare, precum şi, după caz, în baza celorlalte obligaţii care derivă din executarea prezentului contract.

(33) Facturarea lunară a contravalorii serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prestate se realizează în baza capacităţii rezervate în SNT, a numărului de ore din fiecare lună în care serviciile de transport nu au fost limitate/întrerupte şi a cantităţilor de gaze naturale predate/preluate de OTS, precum şi, după caz, a celorlalte obligaţii de plată care derivă din executarea prezentului contract.

(4) Modalitatea de plată, precum şi desemnarea băncilor agreate pentru derularea operaţiunilor bancare se stabilesc de comun acord, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(5) Plata contravalorii facturilor emise conform prevederilor din Codul rețelei pentru prestarea serviciului de transport, se face în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii. În cazul în care data scadenţei este zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea zi lucrătoare.

(51) Plata contravalorii facturilor emise pentru celelalte obligaţii ce derivă din prestarea serviciului de transport (tariful de depășire a  capacității rezervate şi tariful de dezechilibru zilnic) se realizează în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii. În cazul în care data scadenţei este zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea zi lucrătoare.

(52) Plata în avans/contravalorii facturilor de plată în avans se realizează până la data de începere a prestării serviciului de transport.

(6) Obligaţia de plată este considerată îndeplinită la data intrării sumelor respective totale în contul OTS.

(7) Facturarea lunară a contravalorii serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prestate se realizează în baza capacităţii rezervate în SNT, a numărului de ore din fiecare lună în care serviciile de transport nu au fost limitate/întrerupte şi a cantităţilor de gaze naturale predate/preluate de OTS, precum şi, după caz, a celorlalte obligaţii de plată care derivă din executarea prezentului contract.

(8) Facturarea contravalorii serviciilor de transport se va realiza cu luarea în considerare a duratei contractului de transport, după cum urmează:

i) în cazul contractelor anuale/multianuale şi trimestriale, în situația în care UR optează pentru plata în avans, OTS emite și transmite UR:

a) cu minim 5 zile calendaristice anterior datei de începere a fiecărei luni de prestare a serviciilor, o factură de plata in avans, a cărei valoare se va calcula conform prevederilor din Codul reţelei.

b) în termen de 15 zile lucrătoare de la sfârşitul lunii de prestare a serviciilor, o factură de regularizare a plății, întocmită în baza alocării lunare.

ii) In cazul contractelor lunare, OTS emite și transmite UR:

a) cu minim 5 zile calendaristice anterior datei de începere a lunii de prestare a serviciilor, o factură de plată în avans, a cărei valoare este egală cu valoarea capacitații rezervate calculată pentru o perioadă de 30 de zile calendaristice de utilizare a rețelei, la care se adaugă valoarea componentei volumetrice calculată la nivelul contractual al capacității pentru aceeași perioadă;

b) în termen de 15 zile lucrătoare de la sfârşitul lunii de prestare a serviciilor, o factură de regularizare a plății, întocmită în baza alocării lunare.

iii) In cazul contractelor zilnice, OTS emite și transmite UR:

a) în prima zi lucrătoare de la data la care UR a efectuat plata în avans, o factură de plată în avans a cărei valoare este egală cu valoarea capacitații rezervate calculată pentru perioada contractată, la care se adaugă valoarea componentei volumetrice calculată la nivelul capacitații contractate pentru aceeași perioadă;

b) în termen de 15 zile lucrătoare de la sfârşitul lunii de prestare a serviciilor, o factură de regularizare a plății, întocmită în baza alocării lunare.

(9) Facturarea dezechilibrelor zilnice iniţiale cu titlul deficit/excedent, calculate pentru luna curentă, se realizează decadal, în termen de 2 zile lucrătoare de la sfârşitul decadei. Prin primele două decade se înţelege intervalul cuprins între data de 1 şi 10, respectiv 11 şi 20 ale lunii, iar prin decada a treia se înţelege intervalul cuprins între data de 21 inclusiv şi ultima zi calendaristică a lunii.

(10) Până la data de cincisprezece a lunii următoare celei pentru care a prestat serviciul de transport, OTS emite şi transmite UR:

- o factură aferentă dezechilibrelor  calculate pentru luna precedentă întocmită în baza alocărilor finale, care va include, după caz:

- regularizarea dezechilibrelor zilnice calculate în baza alocărilor finale, după aplicarea FTG ;

- contravaloarea depăşirii capacităţii rezervate.

(11) Facturarea contravalorii dezechilibrelor zilnice cu titlul deficit/excedent se realizează în baza cantității de gaze naturale și a prețului, stabilite conform art. 102 din Codul rețelei.

(12) Facturarea contravalorii depășirilor de capacitate se realizează în baza diferențelor înregistrate  între alocarea zilnică și capacitatea rezervată și a tarifului, stabilite conform Codului rețelei.

###### VI. - Drepturile şi obligaţiile OTS

Art.6. OTS are următoarele drepturi:

- să încaseze de la UR: contravaloarea serviciilor prestate şi a majorărilor de întârziere;

i) contravaloarea serviciilor prestate şi a majorărilor de întârziere;

ii) contravaloarea dezechilibrelor cu titlu DEFICIT situate atât sub cât și peste nivelul de toleranță de 23%;

iii) contravaloarea depășirilor de capacitate

iv) contravaloarea serviciilor prestate conform prevederilor art 52 alin. (2) și (3) din Codul rețelei.

- să limiteze/întrerupă prestarea serviciilor de transport, cu preavizare, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor de plată la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezentul contract;

- să limiteze/întrerupă prestarea serviciilor de transport, în cazul în care UR nu prezintă garanţii la nivelul cumulat al dezechilibrului zilnic înregistrat;

- să limiteze/întrerupă prestarea serviciilor de transport, în cazul în care UR nu respectă orice alte prevederile din Codului reţelei;

- să refuze preluarea în SNT a gazelor naturale care nu respectă condiţiile minime de calitate prevăzute în Condiţiile tehnice;

- în cazul situaţiilor de alimentare de urgenţă, să asigure întreruperea clienţilor întreruptibili, dacă UR nu face acest lucru;

să factureze UR contravaloarea serviciilor de transport prestate, cu respectarea tarifelor prevăzute în prezentul contract, şi, după caz, a majorărilor de întârziere;

- să limiteze sau să întrerupă prestarea serviciilor de transport în scopul remedierii avariilor apărute în SNT, cu informarea UR în maxim 6 ore;

- să limiteze sau să întrerupă prestarea serviciilor de transport, în cazul în care preluarea zilnică totală de energie înregistrează o variaţie mai mare sau egală cu 15%  faţă de nominalizare timp de 2 zile gaziere consecutive;

- să răspundă şi să soluţioneze sesizările UR, referitoare la prestarea serviciilor de transport, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;

- toate celelalte drepturi astfel cum acestea sunt prevăzute în Codul reţelei.

Art. 7. OTS are următoarele obligaţii:

- să cumpere de la UR cantitățile de gaze naturale reprezentând dezechilibru cu titlu EXCEDENT situat atât sub cât și peste nivelul de toleranță de 23%conform prevederilor din Codul reţelei;

- să vândă către UR cantitățile de gaze naturale reprezentând dezechilibru cu titlu DEFICIT situat atât sub cât și peste nivelul de toleranță de 23% conform prevederilor din Codul reţelei;

- să achite UR contravaloarea dezechilibrelor cu titlu EXCEDENT situat atât sub cât și peste nivelul de toleranță de 23%;

- să anunţe UR în legătură cu eventualele limitări/întreruperi în prestarea serviciilor de transport în caz de neîndeplinire a obligaţiilor de plată;

- să reia prestarea serviciilor de transport în termen de 24 de ore de la data îndeplinirii obligaţiilor de plată;

- să preia, să transporte şi să livreze UR cantităţile de energie, sub condiţia respectării nivelurilor de presiune prevăzute în contract şi în conformitate cu nominalizările/renominalizările aprobate;

- să livreze gazele naturale la ieşirea din SNT cu respectarea condiţiilor de calitate a gazelor naturale prevăzute în Condiţiile tehnice, condiţionat de îndeplinirea obligaţiei UR de la art. 9 lit. i);

- să plătească UR, după caz, tariful pentru neasigurarea capacității rezervate;

- să permită accesul UR la datele/documentele care au stat la baza emiterii facturii în situaţia în care UR contestă factura emisă;

- să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului contract în cazul modificării circumstanţelor care au stat la baza încheierii acestuia în care se impune acest lucru;

- toate celelalte obligaţii astfel cum acestea sunt prevăzute în Codul Reţelei;

###### VII. – Drepturile şi obligaţiile UR

Art. 8. UR are următoarele drepturi:

- să  returneze voluntar sau să transfere capacitatea aprobată,  în conformitate cu prevederile din Codul reţelei;

- să transfere cantităţi de gaze naturale,  în conformitate cu prevederile din Codul reţelei;

- să solicite şi să primească de la OTS sumele aferente pentru neasigurarea capacităţii rezervate și respectiv, pentru livrarea sub nominalizarea aprobată, în conformitate cu prevederile Codului rețelei;

- să factureze și să încaseze de la OTS contravaloarea dezechilibrelor cu titlu EXCEDENT situat atât sub cât și peste nivelul de toleranță de 23% conform prevederilor din Codul reţelei;

- să conteste facturilea emiseă de OTS şi să solicite acestuia accesul la datele/documentele care au stat la baza emiterii facturilori, în cazuri temeinic justificate;

- de a refuza să preia în punctele de ieşire din SNT gazele naturale care nu respectă condiţiile de calitate prevăzute în Condiţiile tehnice condiţionat de îndeplinirea obligaţiei prevăzută la art. 9 lit. i);

- să solicite OTS să modifice prezentul contract modificării circumstanțelor care au stat la baza încheierii acestuia în cazul în care se impune acest lucru ;

- toate celelalte drepturi astfel cum acestea sunt prevăzute în Codul reţelei.

Art. 9. UR are următoarele obligaţii:

- să achite OTS contravaloarea dezechilibrelor cu titlu DEFICIT situat atât sub cât și peste nivelul de toleranță de 23% conform prevederilor Codului reţelei;

- să accepte cumpărarea de la OTS a cantităților de gaze naturale reprezentând dezechilibru cu titlu DEFICIT situat atât sub cât și peste nivelul de toleranță de 23% conform prevederilor Codului reţelei;

- să accepte vânzarea către OTS a cantităților de gaze naturale reprezentând dezechilibru cu titlu EXCEDENT situat atât sub cât și peste nivelul de toleranță de 23% conform prevederilor Codului reţelei;

- să plătească integral şi la termen facturile emise de OTS, reprezentând contravaloarea serviciilor de transport prestate și, după caz, a majorărilor de întârziere aferente;

- să accepte reducerea temporară a capacităţii şi a nominalizării/renominalizării aprobate în punctele de intrare, în cazul nerespectării condiţiilor de calitate a gazelor naturale.

- să accepte limitarea/întreruperea prestării serviciilor de transport, în cazul în care preluarea zilnică totală de energie înregistrează o variaţie mai mare sau egală cu 5%  faţă de nominalizare timp de 2 zile gaziere consecutive;

- să anunţe OTS, prin intermediul nominalizării/renominalizării, în legătură cu partenerul desemnat partenerii săi şi respectiv cu cantităţile de energie aferente acestuia acestora;

- să prevadă în contractele cu partenerii săi obligaţia acestora de a transmite OTS informaţiile necesare derulării procedurii de corelare, prevăzute în Codul reţelei;

- să ia toate măsurile necesare, prin furnizori şi operatorii de sistem, în vederea asigurării limitării/întreruperii livrărilor de energie către clienţii săi, inclusiv pentru clienţii întreruptibili, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

- să livreze gazele naturale la intrarea în SNT cu respectarea condiţiilor de calitate a gazelor naturale prevăzute în Condiţiile tehnice;

- să accepte cantitățile de gaze naturale alocate  pe punctele de intrare/ieșire în/din SNT conform prevederilor Codului rețelei;

- toate celelalte obligaţii astfel cum acestea sunt prevăzute în Codul reţelei.

###### VIII. - Garanţii

Art. 10. – (1) Garanţiile constituite în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale sunt prevăzute în Codul Reţelei.

(2) Suplimentar faţă de prevederile alin. (1), părţile pot să îşi prezinte reciproc unul sau mai multe instrumente de garantare a obligaţiilor asumate prin contract.

(3) Instrumentele de garantare prevăzute la alin. 2 sunt constituite în condiţii de echivalenţă.

Pentru prestarea serviciilor de transport UR va prezenta OTS dovada bonităţii în vederea demonstrării capacităţii sale financiare de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin prezentul contract.

Art. 101. – (1) In cazul contractelor anuale/multianuale şi trimestriale UR are obligaţia să prezinte OTS garanţia financiară de plată în forma prevăzută la art. 102 și în suma prevăzută la art. 103, în termen de minim 5 zile lucrătoare anterioare prestării serviciului de transport .

(2) UR poate fi exceptat de constituirea garanţiei financiare de plată în favoarea OTS dacă:

a) face dovada unui rating de creditare, emis de o agenţie de rating recunoscută de către OTS, cel puţin la același nivel cu cel acordat OTS, valabil pe perioada derulării contractului;

b) nu se încadrează în prevederile art. 27 lit. A  din Codul rețelei;

c) plătește în avans contravaloarea serviciilor de transport conform art. 5 din prezentul Contract.

(3) In cazul contractelor lunare și zilnice UR va plăti in avans contravaloarea serviciilor de transport, conform art. 5 din prezentul Contract.

(4) In situația in care, pe durata Contractului, se schimba fie nivelul rating-ului UR, fie agenția emitentă a rating-ului în raport cu prevederile la art. 101, alin. (2), lit. a), UR este obligat să facă dovada respectării prevederilor art. 101, alin. (1), (2) si (3), în cel mult 30 de zile consecutive de la data producerii modificării.

Art. 102. (1) Garanția financiară de plată, este prezentată de către UR sub formă de:

- scrisoare de garanţie bancară, pentru suma de … lei, și/sau:

- cont garantat (depozit colateral) pentru suma de … lei, și/sau:

- depozit bancar constituit într-un cont separat comunicat de către OTS, pentru suma de … lei;

(2) OTS acceptă scrisoare de garanție bancară eliberată de către o bancă care are rating emis de una dintre următoarele agenţii de rating: Standard & Poors, Moody’s, Fitch, cel puţin la același nivel cu cel acordat OTS de acestea.

Art. 103. – (1) Nivelul garanției, constituite de UR conform art. 102, va fi cea mai mare dintre următoarele valori:

a) de două ori valoarea medie a facturilor lunare din ultimele 12 luni pentru serviciile de transport, la care se adaugă valoarea garanției pentru echilibrare.; în cazul în care perioada de utilizare a reţelei de transport este mai mică de 12 luni, această perioadă este folosita ca bază pentru calcularea valorii garanției;

b) de două ori valoarea medie a facturilor lunare estimate pentru serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare, la care se adaugă valoarea garanției pentru echilibrare, în cazul unui nou UR.

(2) În cazul în care nivelul garanţiei:

- scade sub nivelul precizat la alin. (1), UR este obligat să suplimenteze nivelul garanţiei financiare în mod corespunzător.

- se situează peste nivelul precizat la alin. (1), OTS este obligat să restituie UR partea neutilizată din valoarea garanţiei.

(3) Ajustarea nivelului garanţiei se face în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care s-a înregistrat diminuarea/majorarea faţă de nivelul stabilit conform alin. (1).

(4) Garanția constituită conform alin. (1) este valabilă începând cu ziua bancară precedentă datei de început a prestării serviciului de transport și își încetează valabilitatea în a 45-a zi calendaristică de la expirarea duratei Contractului.

- (5) Garanția pentru serviciile de transport se constituie distinct de garanția pentru echilibrare.

(6) Valoarea garanției pentru echilibrare se determină aplicând procentul de 5% la cantitatea maximă zilnică estimată a fi transportată conform programului de transport înmulțită cu cu numărul de zile aferente perioadei de facturare și cu prețul marginal de vânzare, stabilit la art. 102 alin. (3), considerând ziua de tranzacționare anterioară datei comunicării de către OTS.

Art. 104. (1) OTS are dreptul de a executa garanţiile prevăzute în prezentul capitol dacă UR nu îşi îndeplineşte integral sau parţial obligaţiile contractuale, sau le îndeplineşte cu întârziere.

(2) Anterior executării garanţiei, OTS are obligaţia de a notifica UR, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.

(3) Notificarea privind executarea garanţiei va fi transmisă pe fax de către OTS, în termen de 24 ore de la expirarea termenului scadent stabilit în conformitate cu prevederile  art 5 alin. (5).

(4) În situaţia executării garanţiei parţial sau total, UR are obligaţia de a reconstitui garanţia conform art. 103 alin. (2) şi alin. (3).

###### IX. – Programul de transport

Art.11. (1) Programul de transport este prevăzut în Anexa nr. 3 la întocmit de UR şi transmis la OTS conform prevederilor Codului reţelei face parte integrantă  din prezentul Ccontract.

(2) Programul de transport poate fi modificat în conformitate cu procedura prevăzută de Codul reţelei.

(3) Părţile au obligaţia să respecte presiunea minimă/maximă, în punctele de intrare/ieşire, astfel cum aceasta este prevăzută în Convenţia tehnică încheiată conform prevederilor Codului reţelei;

(4) OTS poate accepta depăşirea presiunii în punctele de intrare dacă operarea în aceste condiţii nu afectează transportul pentru alţi UR.

###### X. – Clauza de confidenţialitate

Art.12. (1) Părţile sunt obligate să păstreze confidenţialitatea datelor, documentelor şi a informaţiilor obţinute din derularea contractului.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1), următoarele date, documente şi informaţii:

- cele care pot fi dezvăluite, în conformitate cu prevederile Codului Reţelei;

- cele pentru a căror dezvăluire s-a primit acordul scris al celeilalte părţi contractante;

- cele solicitate de organele abilitate ale statului, în baza unei obligaţii legale de informare.

(3) Prevederile prezentului articol vor rămâne în vigoare o perioadă de cinci ani de la încetarea raporturilor contractuale.

Art. 121. Nerespectarea obligațiilor care decurg din art. 12 privind confidențialitatea contractului, atrage răspunderea părții culpabile, stabilită în conformitate cu prevederile legale.

###### XI. Răspundere contractuală

Art.13. (1) Neîndeplinirea obligaţiei de plată a facturilor, în termenul prevăzut la alin. (5) al art. 5, atrage:

a) perceperea unei cote a  de majorărilor de întârziere, calculateă asupra valorii neachitate, egaleă cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plăţii în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată în termen de 15 zile calendaristice de la data scadenţei;

b) limitarea prestării serviciului de transport al gazelor naturale începând cu a 26-a zi de la data emiterii facturii, cu preaviz de 5 zile calendaristice, în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată;

c) limitarea/întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale, cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare expirării termenului de 15 zile calendaristice prevăzut la lit. a), în cazul neîndeplinirii integrale sau îndeplinirii parțiale a obligaţiei de plată.

(2) În cazul în care data scadenţei  este zi nelucrătoare, termenele prevăzute la alin. (1) se decalează în mod corespunzător.

(3) În cazul în care UR nu respectă termenul privind semnarea documentelor care stau la baza facturării, UR este direct răspunzător de eventualele contravenţii suportate de către OTS din acest motiv.

Art. 14 – (1) În situaţia în care, pe parcursul lunii de livrare, UR nu asigură condiţiile de calitate a gazelor naturale în punctele de intrare în SNT, cel puţin la nivelul prevăzut în Condiţiile tehnice, OTS este îndrituit să solicite şi să primească o sumă egală cu 0,5% din contravaloarea gazelor naturale, exprimată în unităţi de energie, predate la intrarea în SNT şi care se află în condiţii de calitate sub cele prevăzute în Condiţiile tehnice; contravaloarea gazelor naturale, exprimată în unităţi de energie, este calculată prin înmulţirea cantităţii de gaze naturale, exprimată în unităţi de energie, consemnată în procesul-verbal încheiat la intrarea în SNT, corespunzător perioadei de neasigurare a calităţii, cu suma fixă unitară pentru acoperirea costurilor de achiziţie a gazelor naturale, exprimată în RON/unităţi de energie, evaluată de AC în perioada respectivă.

(2) În cazul în care suma prevăzută la alin. (1) nu acoperă integral prejudiciul înregistrat, OTS are dreptul să solicite şi să primească suplimentar daune-interese, până la acoperirea integrală a prejudiciului cauzat, pentru situaţia în care UR nu îşi îndeplineşte din culpă obligaţiile în cauză, precum şi orice alte obligaţii stabilite prin prezentul contract.

Art. 15 - În cazul în care UR, la cererea OTS, nu cedează voluntar/nu recurge la facilitatea de transfer a capacităţii rezervată şi neutilizată, procedându-se la transferul obligatoriu de capacitate, UR este obligat la plata a 5% din capacitatea transferată, pentru perioada cuprinsă între data transferului obligatoriu de capacitate şi aceea a încetării contractului.

Art. 16  - (1) UR este îndrituit să solicite şi să primească:

a) o sumă determinată în funcţie de tariful pentru livrare sub nominalizare, în conformitate cu prevederile Codului reţelei, în cazul livrării în punctele de ieşire din SNT sub nominalizarea/renominalizarea aprobată.

b) o sumă determinată în funcţie de tariful pentru neasigurarea capacităţii rezervate, în conformitate cu prevederile Codului reţelei, în cazul în care OTS nu menţine la dispoziţia UR întreaga capacitate de transport rezervată de acesta.

c) o sumă egală cu 0,5% din contravaloarea gazelor naturale, exprimată în unităţi de energie, predate la ieşirea din SNT şi care se află în condiţii de calitate sub cele prevăzute în Condiţiile tehnice, calculată prin înmulţirea cantităţii de gaze naturale, exprimată în unităţi de energie, consemnată în procesul-verbal încheiat la ieşirea din SNT, corespunzător perioadei de neasigurare a calităţii, cu suma fixă unitară pentru acoperirea costurilor de achiziţie a gazelor naturale, exprimată în RON/unităţi de energie, evaluată de AC în perioada respectivă;(2) În cazul în care suma prevăzută la alin (1) nu acoperă integral prejudiciul înregistrat, UR are dreptul să solicite şi să primească suplimentar daune-interese, până la acoperirea integrală a prejudiciului cauzat, pentru situaţia în care OTS nu îşi îndeplineşte din culpă obligaţia de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale, precum şi orice alte obligaţii stabilite prin prezentul contract.

###### XII. – Forţa majoră

Art.17. - (1) Forţa majoră este acel eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care exonerează părţile de răspundere, în condiţiile art. 1351 din Codul Civil.

  - În cazul în care forţa majoră nu încetează în termen de 30 de zile calendaristice, părţile au dreptul să solicite încetarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna din ele să aibă dreptul de a pretinde dezdăunări.

###### XIII. – Încetarea contractului

Art.18. - (1) Prezentul contract încetează:

- prin executarea prestaţiilor;

- prin denunţare unilaterală;

- prin acordul de voinţă al părţilor;

- la expirarea termenului duratei contractului;

- prin reziliere de plin drept şi fără intervenţia instanţei de judecată în cazul neîndeplinirii uneia din  cerinţele privind accesul la serviciile de transport în SNT, prevăzute de Codul reţelei;

- prin reziliere de plin drept şi fără intervenţia instanţei de judecată în cazul neîndeplinirii cerinţelor financiare prevăzute la Capitolul VIII – Garanţii din contract, în orice moment pe durata valabilităţii acestuia.

- în cazul returnării voluntare a capacităţii aprobate totale, în conformitate cu Codul Reţelei;

- în cazul transferului obligatoriu al capacităţii totale aprobate în conformitate cu condiţiile prevăzute de Codul reţelei;

- prin denunţare unilaterală în caz de faliment, dizolvare, lichidare sau retragere a licenţei, după caz,  a partenerului contractual;

- pentru caz de forţă majoră, conform contractului.

(2) Încetarea prezentului contract nu are nici un efect asupra obligaţiilor contractuale care decurg din executarea contractului până la încetarea acestuia.

###### XIV - Notificări

Art.19. (1) Părţile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului contract să îşi notifice reciproc, la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract, orice modificare a circumstanţelor avute în vedere la data semnării acestuia.

(2) Termenul de notificare este de maxim 5 zile calendaristice de la data producerii modificării de circumstanţe, dacă prin prezentul contract nu se prevede alt termen.

(3) Modalităţile de notificare sunt stabilite de către părţi de comun acord, cu respectarea prevederilor Codului Reţelei.

###### XV. – Legislaţie aplicabilă şi soluţionarea litigiilor

Art.20. (1) Prevederile prezentului contract se supun legislaţiei române în vigoare şi se interpretează în conformitate cu aceasta.

(2) Părţile convin ca toate neînţelegerile privind valabilitatea, interpretarea, executarea şi încetarea contractului să fie soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care nu se reuşeşte soluţionarea pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti  competente.

###### XVI. – Cesionarea contractului

Art.21. (1) Nici una dintre părţi nu va putea ceda unui terţ, în orice mod, în tot sau în parte, drepturile şi/sau obligaţiile sale decurgând din prezentul contract decât cu acordul scris al celeilalte părţi, care nu poate fi refuzat nemotivat.

(2) Notificarea intenţiei de cesionare se înaintează celeilalte părţi cu minim 10 zile lucrătoare înaintea datei de cesionare planificate.

(3) Partea notificată are obligaţia de a răspunde motivat în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării.

(4) În situaţia în care partea notificată nu răspunde sau, după caz, nu răspunde motivat, în termenul prevăzut la alin. (3), intenţia de cesionare este considerată acceptată.

###### XVII. – Alte clauze

Art.22.  Prezentul contract poate fi modificat sau completat cu acordul părţilor, sub condiţia respectării legislaţiei în vigoare.

Art. 23.  Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul contract:

- Anexa nr. 1 - Tarife

- Anexa 2: Capacitatea rezervată

- Anexa 3: Programul de transport

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ............., în două exemplare originale, şi fiecare parte declară că a primit un astfel de exemplar original.

Notă: Clauzele din prezentul contract, aplicabile clienţilor întreruptibili de gaze naturale, vor fi preluate exclusiv în cadrul contractelor încheiate între OTS şi UR care au în portofoliul lor de clienţi, clienţi întreruptibili.

OTS	UR

Reprezentant legal,	Reprezentant legal,

Anexa nr. 1

la contractul – cadru de transport

al gazelor naturale

TARIFE

Anexa nr. 2

la contractul – cadru de transport

al gazelor naturale

CAPACITATEA REZERVATĂ*

NOTĂ:

* se va prelua modelul anexei nr. 4 la Codul reţelei

Anexa nr. 3

la contractul – cadru de transport

al gazelor naturale

PROGRAM DE TRANSPORT*

NOTĂ:

* se va prelua modelul anexei nr. 5 la Codul reţelei

##### Anexa nr. 2

(la Codul Reţelei pentru

Sistemul naţional de transport al gazelor naturale)

###### Declaraţia utilizatorului reţelei

În conformitate cu prevederile Codului Reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, declar prin prezenta că solicitarea de capacitate pentru fiecare punct de intrare în/ieşire din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale este în concordanţă cu:

a) contractele încheiate cu clienţii din portofoliul propriu;

b) contractele de înmagazinare;

c) necesarul de consum propriu.

Utilizatorul reţelei											Data: ………

Reprezentant autorizat 										Semnătură: ………

##### ANEXA nr. 3

(la Codul reţelei

pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale)

###### Solicitare de capacitate

I. Parte solicitantă

UR: ………………………………………………………………….

[numele şi datele de identificare ale UR]

Persoana de contact pentru această solicitare: ……………..

II. Perioada de capacitate

Capacitatea este solicitată pentru perioada: ……………

1. [Zi gazieră]; [lună]; [an] , ora 6,00 – 1. [zi gazieră];[lună]; [an], ora 6,00

III. Informaţii privind capacitatea

Capacitatea este solicitată pentru următorul/următoarele punct/puncte de intrare/ieşire:

Puncte de intrare

| Nr. crt. | Cod PM/VPM* | Denumire PM/VPM* | Capacitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MWh/zi |  |
| 1. | [cod] | [nume] | [valoare] |  |

* Punct de intrare fizic/virtual.

Puncte de ieşire

| Nr. crt. | Cod SRM* | Denumire SRM* | Capacitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MWh/zi |  |
| 1. | [cod] | [nume] | [valoare] |  |

* Punct de ieşire fizic.

Puterea calorifică superioară luată în calcul pentru transformarea capacităţii în MWh/zi se determină ca medie ponderată cu volumele de gaze naturale a puterilor calorifice superioare măsurate în perioada anului calendaristic anterior pentru fiecare punct considerat.

Din capacitatea solicitată la punctele de ieşire, următoarea va fi cu alimentare de urgenţă întreruptibilă:

| Nr. crt. | Cod SRM* | Denumire SRM* | Capacitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MWh/zi |  |
| 1. | [cod] | [nume] | [valoare] |  |

* Punct de ieşire fizic.

IV. Informaţii suplimentare

Pentru capacitatea în punctele de intrare:

1. Partenerul/Clienţii UR trebuie specificat/specificaţi.

2. Se vor ataşa declaraţii conform modelului din Anexa nr. 2 la Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale.

Utilizatorul reţelei									Data: ………..

Reprezentant autorizat								Semnătură: ………..

##### ANEXA nr. 4

(la Codul reţelei pentru

Sistemul naţional de transport al gazelor naturale)

###### Notificare

de aprobare /  de refuz

Ca urmare a cererii dumneavoastră nr. …, înregistrată sub nr. …

Prin prin prezenta vă comunicăm faptul că se aprobă/refuză rezervarea următoarei capacităţi:

În baza art. 43 alin. (2) din Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, prin prezenta vă comunicăm faptul că se refuză rezervarea următoarei capacităţi:

Puncte de intrare

| Nr. crt. | Cod PM/VPM* | Denumire PM/VPM* | Capacitate solicitată |  | Capacitate aprobată | Capacitate refuzată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MWh/zi |  | MWh/zi | MWh/zi |
| 1. | [cod] | [nume] | [valoare] |  | [valoare] | [valoare] |

* Punct de intrare fizic/virtual.

Puncte de ieşire

| Nr. crt. | Cod SRM* | Denumire SRM* | Capacitate solicitată |  | Capacitate aprobată | Capacitate refuzată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MWh/zi |  | MWh/zi | MWh/zi |
| 1. | [cod] | [nume] | [valoare] |  | [valoare] | [valoare] |

* Punct de ieşire fizic.

OTS													Data: ………….

Reprezentant autorizat                                                                Semnătură: …………

##### ANEXA nr. 5

(la Codul reţelei pentru

Sistemul naţional de transport a gazelor naturale)

###### Program de transport

Prin prezenta vă informăm în legătură cu programul nostru de transport anual în conformitate cu prevederile Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale. În acest sens, vă comunicăm mai jos cantităţile lunare convenite cu producătorii, furnizorii, operatorii de înmagazinare, operatorii de distribuţie, clienţii direcţi, care vor face obiectul contractului de transport pentru perioada …, după cum urmează:

Puncte de intrare

| Nr. crt. | Cod PM/VPM* | Denumire PM/VPM* | Partenerul UR (furnizor) | Cantitatea MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Iulie Octombrie | August Noiembrie | Septembrie Decembrie | Octombrie Ianuarie | Noiembrie Februarie | Decembrie Martie | Ianuarie Aprilie | Februarie Mai | Martie Iunie | Aprilie Iulie | Mai August | Iunie Septembrie |
| 1. | [cod] | [nume] | [nume] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] |

* Punct de intrare fizic/virtual.

Puncte de ieşire

| Nr. crt. | Cod SRM* | Denumire SRM* | Partenerul UR (OD/CD/OÎ) | Cantitatea MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Iulie Octombrie | August Noiembrie | Septembrie Decembrie | Octombrie Ianuarie | Noiembrie Februarie | Decembrie Martie | Ianuarie Aprilie | Februarie Mai | Martie Iunie | Aprilie Iulie | Mai August | Iunie Septembrie |
| 1. | [cod] | [nume] | [nume] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] |

* Punct de ieşire fizic.

Puterea calorifică superioară luată în calcul pentru transformarea cantităţii în MWh se determină ca medie ponderată cu volumele de gaze naturale a puterilor calorifice superioare măsurate în perioada anului calendaristic anterior pentru fiecare punct considerat.

Programul zilnic se obţine prin împărţirea programului lunar la numărul de zile al lunii respective.

Vă rugăm să aveţi în vedere că acest program de transport este obligatoriu pentru anul gazier [ ], exceptând cazul în care este amendat de noi în scris potrivit termenilor şi condiţiilor Codului reţelei.

Utilizatorul reţelei												   Data: ………..

Reprezentant autorizat                                                                                  Semnătură: ………..

##### ANEXA nr. 6

(la Codul reţelei pentru

Sistemul naţional de transport a gazelor naturale)

###### Notificare de schimbare a programului de transport nr. .....

###### din data .......

Prin prezenta vă informăm în legătură cu modificarea programului nostru de transport anual în conformitate cu prevederile Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale. În acest sens, vă comunicăm mai jos noile cantităţi avute în vedere:

Puncte de intrare

| Nr. crt. | Cod PM/VPM* | Denumire PM/VPM* | Partenerul UR (furnizor) | Cantitatea MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Iulie Octombrie | August Noiembrie | Septembrie Decembrie | Octombrie Ianuarie | Noiembrie Februarie | Decembrie Martie | Ianuarie Aprilie | Februarie Mai | Martie Iunie | Aprilie Iulie | Mai August | Iunie Septembrie |
| 1. | [cod] | [nume] | [nume] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] |

* Punct de intrare fizic/virtual.

Puncte de ieşire

| Nr. crt. | Cod SRM* | Denumire SRM* | Partenerul UR (OD/CD/furnizor/OÎ) | Cantitatea MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Iulie Octombrie | August Noiembrie | Septembrie Decembrie | Octombrie Ianuarie | Noiembrie Februarie | Decembrie Martie | Ianuarie Aprilie | Februarie Mai | Martie Iunie | Aprilie Iulie | Mai August | Iunie Septembrie |
| 1. | [cod] | [nume] | [nume] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] |

* Punct de ieşire fizic.

Programul zilnic se obţine prin împărţirea programului lunar la numărul de zile al lunii respective.

Utilizatorul reţelei												   Data: ………….

Reprezentant autorizat                                                                                  Semnătură: ………….

##### ANEXA nr. 7

(la Codul reţelei pentru

Sistemul naţional de transport a gazelor naturale)

###### Nominalizare/Renominalizare

Subsemnatul ……….. [numele şi datele de identificare ale UR], parte la Contractul de transport nr. ……….., încheiat între ………… [numele UR] şi ………….[numele OTS] în data de …………. [se va completa data]

În conformitate cu prevederile Codului reţelei, vă rugăm să luaţi notă că nominalizarea/renominalizarea noastră pentru săptămâna/ziua gazieră [ ] este următoarea:

Puncte de intrare

| Nr. crt. | Cod PM* | Denumire PM* | Partener UR (producător /importator/ furnizor / OÎ) | Cantitate MWh |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MIERCURI zz/ll/aa | JOI zz/ll/aa | VINERI zz/ll/aa | SÂMBĂTĂ zz/ll/aa | DUMINICĂ zz/ll/aa | LUNI zz/ll/aa | MARŢI zz/ll/aa |
| 1. | [cod] | [nume] | [nume] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] |

* Punct de intrare fizic.

Puncte de ieşire

| Nr. crt. | Cod SRM* | Denumire SRM* | Partener UR (OD/CD/OÎ) | Cantitate MWh |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MIERCURI zz/ll/aa | JOI zz/ll/aa | VINERI zz/ll/aa | SÂMBĂTĂ zz/ll/aa | DUMINICĂ zz/ll/aa | LUNI zz/ll/aa | MARŢI zz/ll/aa |
| 1. | [cod] | [nume] | [nume] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] |

* Punct de ieşire fizic.

Puterile calorifice superioare luate în calcul la elaborarea nominalizării/renominalizării sunt cele disponibile pe pagina de internet a OTS la momentul elaborării solicitării respective, puteri calorifice superioare calculate şi publicate în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, cu modificările ulterioare.

⁭ Confirmăm prin prezenta că aceasta reprezintă singura nominalizare/renominalizare pentru săptămâna/ziua gazieră [•] şi ne rezervăm totodată dreptul de a face renominalizare în conformitate cu prevederile Codului reţelei.

⁭ Confirmăm prin prezenta că aceasta reprezintă singura renominalizare pentru săptămâna/ziua gazieră [•]

Declarăm că nominalizarea/renominalizarea este în conformitate cu obligaţiile contractuale potrivit portofoliului propriu de clienţi.

Aşteptăm aprobarea dumneavoastră pentru valorile sus-menţionate.

Utilizatorul reţelei												Data: ……………

Reprezentant autorizat                                                                               Semnătură: …………….

##### ANEXA nr. 7

(la Codul reţelei pentru

Sistemul naţional de transport a gazelor naturale)

###### Nominalizare/Renominalizare/NIZ

Puncte de intrare

| Nr. crt. | Cod PM/VPM* | Denumire PM/VPM* | Partener UR (producător /importator/ furnizor / OÎ) | Cantitate nominalizată pentru zz/ll/aa MWh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Total din care: |
| 1. | [cod] | [nume] | [nume] |  |
| 2. | [cod] | [nume] | [nume] |  |
| …. n. | [cod] | [nume] | [nume] |  |

* Punct de intrare fizic/virtual.

Puncte de ieşire

| Nr. crt. | Cod SRM* | Denumire SRM* | Partener UR (OD/CD/OÎ) | Cantitate nominalizată pentru zz/ll/aa MWh |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Total din care: |
| 1. | [cod] | [nume] | [nume] |  |
| 2. | [cod] | [nume] | [nume] |  |
| … n | [cod] | [nume] | [nume] |  |

* Punct de ieşire fizic.

Puterile calorifice superioare luate în calcul la elaborarea nominalizării/renominalizării sunt cele disponibile pe pagina de internet a OTS la momentul elaborării solicitării respective, puteri calorifice superioare calculate şi publicate în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, cu modificările ulterioare.

⁭ Confirmăm prin prezenta că aceasta reprezintă singura nominalizare/renominalizare pentru ziua gazieră [zz/ll/aa] şi ne rezervăm totodată dreptul de a face renominalizare în conformitate cu prevederile Codului reţelei.

⁭ Confirmăm prin prezenta că aceasta reprezintă singura renominalizare pentru ziua gazieră [zz/ll/aa]

Declarăm că nominalizarea/renominalizarea este în conformitate cu obligaţiile contractuale potrivit portofoliului propriu de clienţi.

Aşteptăm aprobarea dumneavoastră pentru valorile sus-menţionate.

##### ANEXA nr. 71

(la Codul reţelei pentru

Sistemul naţional de transport a gazelor naturale)

###### Confirmare Nominalizare/Renominalizare/NIZ

Puncte de intrare

| Nr. crt. | Cod PM/VPM* | Denumire PM/VPM* | Partener UR (producător /importator/ furnizor / OÎ) | Cantitate nominalizată pentru zz/ll/aa MWh | Cantitate tranzacţionată cu notificare în PVT pentru zz/ll/aa MWh | Motivul ajustării** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Total din care: | Total |  |
| 1. | [cod] | [nume] | [nume] |  |  |  |
| 2. | [cod] | [nume] | [nume] |  |  |  |
| … n | [cod] | [nume] | [nume] |  |  |  |

* Punct de intrare fizic/virtual.

** Se va preciza motivul ajustării, şi anume:

Contr – punct inexistent în contractul de transport (doar în situaţia transmiterii nominalizării prin canale alternative);

N – neefectuare nominalizare pe toate punctele din contractul de transport (doar în situaţia transmiterii nominalizării prin canale alternative);

Cap –  neîncadrare în capacitatea rezervată (doar în situaţia transmiterii  nominalizării prin canale alternative);

E – nominalizări neechilibrate intrare/ieşire (doar în situaţia transmiterii  nominalizării prin canale alternative);

M – aplicarea procedurii de corelare (matching).

Puncte de ieşire

| Nr. crt. | Cod SRM* | Denumire SRM* | Partener UR (OD/CD/OÎ) | Cantitate nominalizată pentru zz/ll/aa MWh | Cantitate tranzacţionată cu notificare în PVT pentru zz/ll/aa MWh | Motivul ajustării** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Total din care: | Total |  |
| 1. | [cod] | [nume] | [nume] |  |  |  |
| 2. | [cod] | [nume] | [nume] |  |  |  |
| … n | [cod] | [nume] | [nume] |  |  |  |

* Punct de ieşire fizic.

** Se va preciza motivul ajustării, şi anume:

Contr – punct inexistent în contractul de transport (doar în situaţia transmiterii  nominalizării prin canale alternative);

N – neefectuare nominalizare pe toate punctele din contractul de transport (doar în situaţia transmiterii  nominalizării prin canale alternative);

Cap –  neîncadrare în capacitatea rezervată (doar în situaţia transmiterii  nominalizării prin canale alternative);

E – nominalizări neechilibrate intrare/ieşire (doar în situaţia transmiterii  nominalizării prin canale alternative);

M – aplicarea procedurii de corelare (matching).

⁭ Confirmăm prin prezenta că aceasta reprezintă nominalizarea/renominalizarea pentru ziua gazieră [zz/ll/aa].

##### ANEXA nr. 8

(la Codul reţelei pentru

Sistemul naţional de transport al gazelor naturale)

###### Cerere de transfer de capacitate

Subsemnatul …………. [numele şi datele de identificare ale UR], parte la Contractul de transport nr. [ ] încheiat între ……….. [numele UR] şi ………… [numele OTS] în data de ………. [se va completa data], în calitate de UR care transferă, şi

Subsemnatul …………. [numele şi datele de identificare ale UR], parte la Contractul de transport nr. [ ] încheiat între ………….. [numele UR] şi ………… [numele OTS] în data de ………….[se va completa data], în calitate de UR care beneficiază de transfer, solicităm prin prezenta transferarea următoarei capacităţi de la UR care transferă la UR beneficiar de transfer începând cu data  de ………..[se va completa data].

Puncte de intrare

| Nr. crt. | Cod PM/VPM* | Denumire PM/VPM* | Capacitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MWh/zi |  |
| 1. | [cod] | [nume] | [valoare] |  |

* Punct de intrare fizic/virtual.

Puncte de ieşire

| Nr. crt. | Cod SRM* | Denumire SRM* | Capacitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MWh/zi |  |
| 1. | [cod] | [nume] | [valoare] |  |

* Punct de ieşire fizic.

Din care următoarea capacitate cu alimentare de urgenţă întreruptibilă:

| Nr. crt. | Cod SRM* | Denumire SRM* | Capacitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MWh/zi |  |
| 1. | [cod] | [nume] | [valoare] |  |

* Punct de ieşire fizic.

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să reţineţi că capacitatea rezervată a celor doi UR implicaţi în  transferul de capacitate va fi modificată în mod corespunzător de OTS.

Justificarea acestei cereri de transfer de capacitate este că ………….. [se vor enumera motivele]

UR care transferă													Data: …………

Reprezentant autorizat                    									Semnătură: ……….

UR care beneficiază de transfer

Reprezentant autorizat											Semnătură: …………

##### ANEXA nr. 9

(la Codul Reţelei pentru

Sistemul Naţional de Transport a gazelor naturale)

###### CONDIŢII TEHNICE PENTRU EXPLOATAREA PUNCTELOR DE MĂSURARE A CANTITĂŢILOR DE GAZE  NATURALE LA INTRAREA ÎN/IEŞIREA DIN SNT

Cap. 1 Condiţii generale

1.1. Condiţiile tehnice pentru exploatarea punctelor de măsurare a cantităţilor de gaze naturale la intrarea/ieşirea în/din SNT, denumite în continuare Condiţii tehnice, fac parte integrantă din Codul de reţelei şi stabilesc:

a) drepturile şi obligaţiile OTS, UR şi partenerilor UR privind exploatarea punctelor de intrare/ieşire în/din SNT;

b) schimbul de date dintre OTS, UR şi partenerii UR necesare operării şi utilizării SNT în condiţii de siguranţă şi eficienţă;

c) metodele si mijloacele de măsurare (contoare/sisteme de măsurare) a cantităţilor de gaze tranzacţionate;

d) relaţiile de calcul utilizate pentru determinarea cantităţilor de gaze naturale;

e) metode şi mijloacele de determinare a parametrilor de calitate a gazelor naturale.

1.2. Condiţiile tehnice se aplică în relaţiile dintre OTS şi UR sau partenerii UR, fiind parte integrantă din contractul de transport al gazelor naturale nr. __________ din __________________.

1.3. Termenii utilizaţi în prezentele Condiţiile tehnice sunt definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi în Codul  reţelei.

Cap. 2. Exploatarea punctelor de intrare în/ieşire din SNT

2.1. Exploatarea punctelor de intrare/ieşire în/din SNT aparţinând OTS, se realizează de către OTS cu respectarea procedurilor de lucru întocmite în conformitate cu Manualul de Asigurare a Calităţii şi legislaţia legislației specifice specifică legislaţiei specifice din domeniu, şi constă în principal din următoarele activităţi:

a) Asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă, securitate şi continuitate a alimentării a ansamblului instalaţiei tehnologice şi a echipamentelor aferente prin operarea şi întreţinerea acestora de către personal de specialitate, autorizat;

b) Operarea instalaţiei tehnologice pentru asigurarea parametrilor stabiliţi pentru presiune, debit şi nivelul odorizării;

c) Măsurarea şi determinarea cantităţilor de gaze naturale prin intermediul sistemelor de măsurare în punctele de intrare în/ieşire din SNT;

d) Adaptarea componenţei şi configuraţiei sistemului de măsurare la cerinţele de presiune şi debit a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile contractului de transport referitoare la capacitatea aprobată;

e) Verificarea metrologică periodică a sistemelor de măsurare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi precizările din capitolul 4 al prezentelor Condiţii tehnice.

f) Menţinerea şi completarea la zi a cărţii tehnice a instalaţiei tehnologice aferente punctului de intrare/ieşire în/din SNT, care să conţină cel puţin:

- descrierea generală a instalaţiei tehnologice, cu precizarea caracteristicilor tehnice şi a anului punerii în funcţiune;

- schema tehnologică a instalaţiei tehnologice;

- configuraţia geometrică a panoului de măsurare cu precizarea dimensiunilor;

- sistemul de măsurare utilizat, cu precizarea caracteristicilor tehnice şi metrologice a tuturor componentelor;

- delimitarea zonelor de exploatare cu evidenţierea zonelor clasificate ca fiind arii periculoase;

- documente care atestă conformitatea sistemului de măsurare cu cerinţele legislaţiei metrologice în vigoare;

g) Asigurarea securităţii măsurătorilor prin:

- sigilarea sistemelor de măsurare conform schemei de sigilare din aprobarea de model;

- izolarea etanşă a liniilor de măsurare aflate în rezervă, dacă acestea există, prin închiderea şi sigilarea robinetelor;

- respectarea condiţiilor de funcţionare conform cărţii tehnice, a ansamblului instalaţiilor şi sistemelor de măsurare, prin sigilarea tuturor robineţilor în poziţiile de închis sau deschis complet, după caz;

- protejarea prin parole software a datelor înregistrate de calculatoarele de debit;

- protejarea şi sigilarea tuturor subansamblelor aparatelor şi traductoarelor care pot fi dereglate în decursul exploatării şi care pot afecta rezultatul măsurării gazelor naturale.

h) Asigurarea pazei, integrităţii şi securităţii instalaţiei tehnologice aferente punctului de intrare/ieşire în/din SNT;

i) Asigurarea măsurilor de protecţia muncii, P.S.I. şi mediu în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare.

j) Menţinerea integrităţii jurnalului de calibrare şi completarea conform principiului: „Aşa am găsit, aşa am lăsat”.

k) Menţinerea integrităţii şi completarea jurnalului de configurare şi a jurnalului de avarii.

2.2. Drepturile şi obligaţiile OTS şi ale UR sunt cele stabilite prin contractul de transport al gazelor naturale şi Codul reţelei.

2.3. În scopul derulării contractelor de transport, UR are responsabilitatea ca prin contractele încheiate cu partenerii acestuia, să prevadă obligaţii cu privire la exploatarea punctelor de măsurare a cantităţilor de gaze naturale şi a schimbului de date dintre aceştia.

2.4. Pentru exploatarea punctelor de măsurare a cantităţilor de gaze naturale la intrarea în SNT, OTS UR şi partenerii UR au următoarele obligaţii specifice:

A. Partenerii UR - producători, importatori, OÎ - în relaţia cu OTS au următoarele obligaţii:

(1) Să permită accesul reprezentanţilor desemnaţi de către OTS, la solicitarea scrisă a acestuia, în incinta instalaţiilor tehnologice pentru controlul sistemelor de măsurare și verificarea metrologică a componentelor acestora, în prezența UR și/sau a partenerilor acestuia.

(2) Să informeze OTS despre modificarea planificată a regimurilor tehnologice de livrare a gazelor naturale, cu minim 24 ore înainte;

(3) Să livreze gaze naturale în SNT numai prin punctele în care UR au rezervat capacitate;

(4) Să comunice în cel mai scurt timp OTS apariţia situaţiilor de avarie, care afectează regimul tehnologic din SNT, precum şi măsurile luate pentru remediere.

(5) Să monteze în aval de sistemele de măsurare clapete de curgere unisens, în toate cazurile unde este posibilă o curgere bidirecţională a gazelor naturale care afectează măsurarea.

B. OTS faţă de UR şi partenerii acestuia are următoarele obligaţii:

(1) Să informeze UR şi partenerii acestuia - producători, importatori, OÎ - cu minim 24 ore înainte, despre modificarea regimului tehnologic a gazelor naturale preluate în vederea transportului;

(2) Să comunice în cel mai scurt timp producătorului, importatorului, OÎ, după caz, apariţia situaţiilor deosebite în funcţionarea SNT, care afectează regimul tehnologic şi măsurile luate pentru remedierea acestora;

(3) Să permită accesul UR şi/sau al partenerilor acestuia, la solicitarea scrisă a acestora, în incinta instalaţiilor tehnologice pentru controlul sistemelor de măsurare şi verificarea metrologică a componentelor acestora, în prezenţa delegaţilor OTS.

(4) Să monteze în aval de sistemele de măsurare clapete de curgere unisens, în toate cazurile unde este posibilă o curgere bidirecţională a gazelor naturale care afectează măsurarea.

2.5. Pentru exploatarea punctelor de măsurare a cantităţilor de gaze naturale la ieşirea din SNT, OTS UR şi partenerii UR au următoarele obligaţii specifice:

A. OTS faţă de UR şi partenerii acestuia - OD, OÎ, CD -  are următoarele obligaţii:

(1) Să permită accesul reprezentanţilor desemnaţi de către UR şi/sau partenerii acestuia, la solicitarea scrisă a acestora, în incinta instalaţiilor tehnologice pentru controlul sistemelor de măsurare și verificarea metrologică a componentelor acestora, în prezența delegațiilor OTS.

(2) Să informeze UR şi partenerii acestuia, despre modificarea planificată a regimurilor tehnologice de livrare a gazelor naturale, cu minim 24 ore înainte;

(3) Să comunice în cel mai scurt timp UR şi partenerii acestuia apariţia situaţiilor de avarie, care afectează regimul tehnologic în SNT, precum şi măsurile luate pentru remediere.

B. UR şi partenerii acestuia în relaţia cu OTS au obligaţia să comunice în cel mai scurt timp OTS apariţia situaţiilor deosebite apărute în funcţionarea sistemelor adiacente conectate la SNT care afectează regimul tehnologic şi măsurile luate pentru îndepărtarea acestora.

2.6. Dotarea tehnică a punctelor de intrare/ieşire în/din SNT se realizează de către proprietarul/operatorul acestora, pe cheltuiala sa, cu respectarea condiţiilor stipulate în Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România şi la capitolul 3 din prezentele Condiţii tehnice.

2.7. Exploatarea punctelor de ieşire din SNT se va face numai de către OTS, indiferent de proprietarul acestora, în conformitate cu licenţa de operare a sistemului de transport al gazelor naturale şi autorizaţia de funcţionare aferentă.

Cap. 3. Măsurarea şi determinarea cantităţilor de gaze naturale

3.1. Măsurarea, calitatea şi determinarea cantităţilor de gaze naturale respectă cerinţele prevăzute de Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România.

3.1. (1) Măsurarea comercială a cantităţilor de gaze naturale se face de către proprietarul/operatorul punctelor de intrare/ieşire în/din SNT prin sisteme de măsurare, numite în continuare sisteme de măsurare de bază.

(2) Sisteme de măsurare de bază utilizate trebuie să respecte condiţiile precizate în Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România.

3.2. (1) Proprietarul/operatorul sistemelor de măsurare de bază la solicitarea celeilalte părţi va accepta ca aceasta să îşi monteze sisteme de măsurare proprii numite în continuare sisteme de control, cu clasa de exactitate comparabilă cu clasa de exactitate a sistemelor de bază, montate astfel încât să nu se influenţeze reciproc.

(2) Montarea sistemelor de măsurare de control se face în conformitate cu prevederile Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România.

(3) Măsurarea cu sistemele de control nu este opozabilă măsurării cu sistemele de bază.

3.3. Prelevarea datelor pe baza cărora se determină cantităţile de gaze naturale ce intră/ies în/din SNT, se efectuează pentru toate punctele de predare/preluare de intrare şi, respectiv, de ieşire, şi pentru toate sistemele de măsurare, la ora 600 a zilei gaziere n D+1 pentru ziua gazieră n-1 D.

3.4. (1) Cantităţile determinate prin măsurarea cu sistemele de bază vor fi consemnate în procese-verbale conform modelelor din Anexele 2.1 … 2.7 şi comunicate zilnic părţilor: OTS, respectiv UR şi partenerii acestuia.

(2) Pentru punctele de intrare/ieşire în/din SNT, unde nu există sistem de măsurare de control, operatorul sistemului de măsurare de bază va pune la dispoziţie la cererea celeilalte părţi datele și/sau diagramele înregistrate cel târziu până la încheierea procesului verbal de predare/preluare gaze conform Anexelor nr. 2.1 … 2.6.

3.5. În cazul în care părţile, din motive obiective şi justificate nu convin asupra valorilor obţinute se vor efectua verificări ale sistemelor de măsurare în conformitate cu capitolul 4 al prezentelor Condiţii tehnice.

3.6. (1) Proprietarul/Operatorul sistemelor de măsurare, aflate în punctele de intrare în SNT compara zilnic cantităţile măsurate de sistemele de măsurare, de bază şi de control (acolo unde acesta există).

(2) Provizoriu, în cazul în care se constată diferenţe între cantităţile măsurate cu aparatul de bază şi respectiv cel de control, părţile vor conveni ca valoarea indicată de aparatul de bază să fie valoarea ce se raportează.

(3) După stabilirea cauzelor care au generat diferenţa, dacă eroarea se datorează sistemului de măsurare de bază, valoarea raportată în conformitate cu alin. (2), se corectează pe cale amiabilă, în termen de 3 zile lucrătoare. Corecţiile realizate în acest caz se vor aplica de la data constatării diferenţelor.

(4) Dacă momentul apariţiei diferenţei nu poate fi stabilit sau dacă părţile nu se pun de acord, corecţia se va efectua pentru o perioadă egală cu jumătate din perioada care a trecut de la efectuarea ultimei verificări, dar nu mai mult de 30 zile.

3.7. (1) Pentru punctele de intrare în SNT, producătorii/OÎ, după caz, au obligaţia transmiterii la OTS a următoarelor informaţii:

a) zilnic, până la ora 10.00, cantitatea de gaze naturale citită;

b) lunar, cel târziu până în a treia zi lucrătoare a lunii următoare celei de livrare, o copie după jurnalul de înregistrări lunar al calculatorului de debit electronic.

(2) Jurnalul de înregistrări lunar al calculatorului de debit electronic constituie documentul de bază la stabilirea cantităţii de gaze predate în SNT.

(3) Împreună cu jurnalul de înregistrări lunar a debitului de gaze naturale, va fi transmisă OTS şi o copie a jurnalului de configurare al calculatorului electronic de debit.

(4) Datele de configurare a calculatorului electronic de debit vor fi introduse în prezenţa reprezentanţilor părţilor.

3.8. (1) Contoarele cu turbina sau cu pistoane rotative utilizate în punctele de ieşire din SNT, se echipează cu corectoare de volum tip PTZ, în conformitate cu cerinţele tehnice prevăzute în Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România.

(2) Setarea corectoarelor PTZ precizate la alin. (1) se face în prezenţa părţilor.

(3) La montarea contoarelor cu turbină sau a celor cu pistoane rotative trebuie respectate lungimile tronsoanelor amonte şi aval prevăzute în Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România.

3.9. În cazul în care sistemele de bază nu îndeplinesc condiţiile pentru măsurarea cantităţilor de gaze naturale din cauze obiective, de comun acord se va conveni ca măsurarea comercială să se efectueze cu sistemele de control (acolo unde există), până la eliminarea cauzelor, cu respectarea condiţiilor privind accesul la informaţia de măsurare stipulată la art. 3.4.

3.10. (1) Modificările în configuraţia sistemului de măsurare de bază se fac în prezenţa părţilor, la o dată stabilită de comun acord, cu cel puţin o zi înainte.

(2) Modificările precizate la alin. (1) se dovedesc prin semnarea de către părţi, a procesului verbal de modificare a configurării sistemului de măsurare de bază, întocmit conform modelului prevăzut în Anexa 3.1, respectiv Anexa 3.2. În funcţie de modificările efectuate în configurarea sistemului de măsurare de bază se vor adapta şi valorile de calcul a cantităţilor de gaze naturale.

(3) Modificările de configurare se actualizează în cartea tehnică a instalaţiei tehnologice, precizată la art. 2.1. lit. f).

3.11. (1) Utilizarea înregistratoarelor mecanice în tranzacţii comerciale în punctele de intrare/ieşire în/din SNT, se interzice.

(2) Operatorii punctelor de intrare/ieşire în/din SNT au obligativitatea ca în termen de maxim 18 luni, de la intrarea în vigoare a Codului Reţelei, să înlocuiască înregistratoarele mecanice existente care sunt utilizate în tranzacţiile comerciale.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) pe perioada specificată la alin. (2), se acceptă în tranzacţiile comerciale utilizarea înregistratoarelor mecanice existente.

(4) Până la ieşirea din exploatare a înregistratoarelor mecanice, determinarea cantităţilor de gaze naturale cu acestea se face aplicând prevederile Anexei nr. 5 „Metodologia de calcul pentru sistem mecanic”

Cap. 4. Verificarea sistemelor de măsurare a gazelor naturale

4.1. Supravegherea metrologică a utilizării şi verificarea metrologică periodică a sistemelor de măsurare se efectuează conform reglementărilor metrologice aplicabile, iar prezentarea la verificarea metrologică periodică este sarcina proprietarului.

4.2. (1) În cazul unor neînţelegeri cu privire la cantităţile de gaze naturale măsurate, părţile pot solicita verificarea metrologică a sistemelor utilizate, suplimentar faţă de verificarea metrologică periodică.

(2) Dacă se constată că echipamentele funcţionează în limita toleranţelor admise prin clasa de exactitate, cheltuielile de verificare se suportă de către reclamant, în caz contrar, acestea vor fi suportate de către proprietarul acestora.

4.3. Rezultatele verificărilor, efectuate conform prevederilor pct. 4.2, se consemnează în procese verbale de verificare, semnate de ambele părţi, conform modelelor din Anexele 4.1 … 4.4.

4.4. Înainte de repunerea în funcţiune a sistemului de măsurare se verifică respectarea condiţiilor de montaj a tuturor mijloacelor de măsurare supuse verificării şi refacerea etanşeităţii îmbinărilor mecanice.

4.5. (1) Dacă la verificarea sistemelor de măsurare, de bază sau de control, la unul din aparate se constată o eroare care depăşeşte valoarea acceptată sau specificată în certificatul aprobării de model, respectivul aparat va fi recalibrat imediat sau înlocuit.

(2) Repararea aparatelor de măsurare, de bază sau de control, se face conform reglementărilor de metrologie legală aplicabile şi este în responsabilitatea proprietarului acestora .

Cap. 5 Calitatea gazelor naturale

5.1. (1) Gazele naturale, tranzacţionate prin punctele de intrare/ieşire în/din SNT, trebuie să fie conforme cu condiţiile minime de calitate prevăzute de legislaţia în vigoare.

(2) OTS poate percepe penalităţi pentru nerespectarea calităţii gazelor naturale livrate în SNT.

5.2. (1) Aprecierea calităţii gazelor naturale, se face pe baza compoziţiei chimice a acestora şi a următoarelor proprietăţi fizice:

a) puterea calorifică superioară şi puterea calorifică inferioară;

b) indicele Wobbe;

c) densitatea;

d) densitatea relativă;

d) factorul de compresibilitate;

e) punctul de rouă apă;

d) punctul de rouă al hidrocarburilor lichide;

(2) Conţinutul de impurităţi mecanice precum şi condiţiile minime de calitate ale gazelor naturale acceptate pentru a fi tranzacţionate, sunt precizate în Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România.

5.3. (1) Punctele de prelevare necesare determinării calităţii gazelor naturale vor fi cele amplasate pe sistemul de măsurare.

(2) Prelevarea probelor pentru analiză să se efectueze în conformitate cu  SR ISO 10715 – Gaz natural. Metode de prelevare probe.

(3) Dacă prelevarea probelor se face în scopul soluţionării divergenţelor, atunci aceasta se efectuează în prezenţa reprezentanţilor părţilor, cu înştiinţarea UR.

5.4. (1) Compoziţia chimică a gazelor naturale şi respectiv proprietăţile fizice enumerate la art. 5.2 se determină cu ajutorul gazcromatografului de laborator şi/sau cu gazcromatografe de linie, conform precizărilor Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România şi reglementărilor legale în vigoare.

(2) Calibrarea gazcromatografelor se realizează utilizând gaze etalon în conformitate cu specificaţiile/procedurile de calibrare ale producătorului cromatografelor.

(3) Perioadele de timp la care se realizează determinările sunt precizate în Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, dacă părţile nu convin altfel.

5.5. Determinarea punctului de rouă al hidrocarburilor lichide, a hidrogenului sulfurat, a sulfului mercaptanic şi implicit a sulfului total se face cu gazcromatografe sau cu analizoare specifice.

5.6. (1) Determinările punctul de rouă al apei şi al hidrocarburilor lichide se efectuează la condiţiile de presiune şi temperatură din punctul de intrare în SNT.

(2) UR şi/sau partenerii acestuia - producătorul, importatorul, OÎ - vor asigura în punctele de intrare în SNT:

a) un punct de rouă al apei de cel puţin  –15 C la presiunea de livrare din punctul de intrare în SNT;

b) un punct de rouă al hidrocarburilor lichide de cel puţin 0 C la presiunea de livrare din punctul de intrare în SNT.

(3) Determinările de la alin.(1) vor fi efectuate lunar sau trimestrial, dacă părţile nu convin altfel.

5.7. (1) Parametrii calitativi determinaţi periodic, se consideră valabili până la următoarea determinare a acestora.

(2) În cazul determinării automate a parametrilor calitativi, valorile medii zilnice constituie baza pentru stabilirea abaterilor faţă de limitele admise.

5.8. (1) Reclamaţiile părţilor cu privire la cantităţile de energie tranzacţionate, se soluţionează conform prevederilor Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România.

(2) În cazul divergenţelor referitoare la calitate, părţile vor preleva probe pentru arbitraj care se vor păstra până în momentul soluţionării divergenţelor.

(3) În cazul în care nu se ajunge la o soluţionare pe cale amiabilă, litigiul va fi rezolvat  conform prevederilor legale.

5.9 Pentru punctele de ieşire OTS are obligativitatea furnizării datelor referitoare la valorile parametrilor calitativi în termenul convenit cu UR.

Cap. 6 Furnizarea datelor necesare pentru operarea şi utilizarea SNT

6.1. Platforma informaţională realizată de OTS asigură schimbul de date dintre OTS, UR,  partenerii UR şi operatorii sistemelor adiacente, necesar operării şi utilizării SNT în condiţii de siguranţă şi eficienţă. Schimbul de date dintre OTS, UR,  partenerii UR şi operatorii sistemelor adiacente  se va face prin intermediul platformei informaționale, conform art. 37 alin. (2).

6.2. (1) OTS are obligaţia să consemneze prin procese-verbale săptămânale (săptămâna gazieră) decadale şi lunare (luna calendaristică) încheiate cu producătorii, OÎ, OD şi importatorii, conform modelelor prevăzute în Condiţiile tehnice, cantităţile de gaze măsurate în punctele fizice de intrare/ieşire în/din SNT.

(2) După implementarea programului sistemului SCADA, să permită accesul, la cerere, la datele proprii: debite, presiuni, temperaturi, etc.

6.3. Producătorul are obligaţia să furnizeze OTS, pentru fiecare punct fizic de intrare în SNT, următoarele date:

- zilnic, până la ora 10.00, volumele şi puterea calorifică superioară pentru ziua gazieră precedentă;

- zilnic până la ora 14.00 alocarea pe UR a cantităţilor de gaze măsurate pentru ziua gazieră precedentă;

- cantităţile de gaze măsurate, puterea calorifică superioară şi energia aferentă consemnate prin procese-verbale săptămânale (săptămâna gazieră) decadale şi lunare (luna calendaristică) încheiate între părţi, conform modelului prevăzut în Anexa 2.1;

- presiunile orare – telefonic sau e-mail;

- să pună la dispoziţia OTS, la solicitarea acestuia, impulsuri de debit de la sistemele de măsurare în scopul odorizării corespunzătoare;

- după implementarea programului sistemului SCADA, să permită accesul OTS la datele SCADA proprii: debite, presiuni, temperaturi, etc.

- nominalizarea notificarea cantităţilor de gaze naturale intrate în SNT, defalcat pe fiecare UR, în ziua D-1 pentru ziua D.

6.4. OÎ are obligaţia să transmită OTS pentru fiecare punct fizic de intrare/ieşire în/din depozit, următoarele date:

- programul de injecţie pentru perioada aprilie - septembrie, până la data de 15 martie;

- programul de extracţie pentru perioada octombrie – martie, până la data de 15 septembrie;

- programul de injecţie/extracţie lunar, până cel târziu cu 5 zile anterior începerii lunii de livrare;

- nominalizările/renominalizările pentru fiecare UR, în conformitate cu prevederile Codului reţelei;

- zilnic, până la ora 10.00, să comunice volumele şi puterea calorifică superioară;

- zilnic, până la ora 14.00, alocarea pe UR a cantităţilor de gaze măsurate pentru ziua gazieră precedentă;

- după încheierea lunii calendaristice, să transmită datele finale - volume şi putere calorifică superioară - pentru toate punctele relevante cu alocare pe fiecare UR;

- furnizează OTS, pentru fiecare punct de intrare/ieşire din/spre depozit, următoarele date:

  - cantităţile de gaze măsurate, puterea calorifică superioară şi energia aferentă consemnate prin procese-verbale săptămânale (săptămâna gazieră) decadale şi lunare (luna calendaristică) încheiate între părţi, conform modelelor prevăzute în Anexa 2.3;

  - debitele şi presiunile orare – telefonic sau e-mail.

- pune la dispoziţia OTS, la solicitarea acestuia, impulsuri de debit de la sistemele de măsurare în scopul odorizării corespunzătoare;

- după implementarea programului sistemului SCADA, să permită accesul OTS la datele SCADA proprii: debite, presiuni, temperaturi, etc.

- nominalizarea notificarea cantităţilor de gaze naturale intrate/ieşite în/din SNT, defalcat pe fiecare UR, în ziua D-1 pentru ziua D.

6.5. Operatorul de distribuţie are obligaţia să transmită OTS următoarele date:

- programul de distribuţie în punctele de ieşire din SNT:

  - pe an gazier cu defalcare lunară (până la 15 mai);

  - pe an calendaristic cu defalcare lunară (până la 15 octombrie);

  - lunar (până cel târziu cu 5 zile anterior începerii lunii de livrare).

- zilnic, pana la ora ora 14.00 să comunice cantităţile alocate pe fiecare UR în punctele de ieşire din SNT, pentru ziua gazieră precedentă, conform prevederii Codului reţelei;

c. până în data de unsprezece a lunii M, ora 12:00 după încheierea lunii calendaristice, să transmită volumele cantităţile de gaze naturale final alocate pe UR în toate punctele de ieşire din SNT pentru care au existat corecţii.

- să consemneze prin procese-verbale săptămânale (săptămâna gazieră) decadale şi lunare (luna calendaristică) încheiate cu OTS, conform modelului prevăzut în Anexele 2.4 şi 2.5, în maxim 2 zile cantităţile de gaze măsurate în punctele fizice de ieşire din SNT.

- părţile au obligaţia să semneze procesele verbale, eventualele divergenţe (de orice natură) putând să facă obiectul unor obiecţiuni consemnate în procesele verbale.

6.6. Importatorul are obligaţia să transmită OTS următoarele date:

- Programul de import în punctele de intrare în SNT;

  - pe an gazier cu defalcare lunară (până la 15 mai);

  - pe an gazier cu defalcare lunară (până la 15 octombrie);

  - lunar (până cel târziu cu 5 zile anterior începerii lunii de livrare).

- Nominalizările/renominalizările pentru fiecare UR, în conformitate cu prevederile din Codul reţelei.

- zilnic, până la ora 14.00 10.00 să comunice cantităţile alocate pe fiecare UR, pentru ziua gazieră precedentă, în conformitate cu prevederile din Codul reţelei.

- după încheierea lunii calendaristice, să transmită volumele final alocate pe UR în toate punctele de intrare în SNT.

- să consemneze prin procese-verbale săptămânale (săptămâna gazieră) şi lunare (luna calendaristică) încheiate cu OTS, conform modelului prevăzut în Anexa 2.2, cantităţile de gaze măsurate în punctele fizice de intrare în SNT.

Anexa nr. 1

(la Condiţiile tehnice)

Relaţii de transformare. Echivalenţa cu alte unităţi de măsură utilizate frecvent.

În aplicarea prevederilor prezentelor Condiţii tehnice, sunt tolerate şi alte unităţi de măsură, după cum urmează:

1) Pentru presiune.

În SI unitatea de măsură pentru presiune, este pascalul (Pa)		1 Pa = 1 N/m2

Relaţii de transformare în cazul utilizării altor unităţi de măsură tolerate sunt precizate în tabelul de mai jos

| UM presiune | Pa (N/m2) | bar | mm Hg (1 Torr) | mm H2O | at (atmosfera tehnică), Kgf/cm2 | atm (atmosfera fizică) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pa (N/m2) | 1 | 10-5 | 7,50064 x 10-3 | 0,101972 | 1,01972 x 10-5 | 0,98692 x 10-5 |
| bar | 105 | 1 | 750,064 | 1,01972 x104 | 1,01972 | 0,98692 |
| mm Hg (1 Torr) | 133,322 | 1,33322 x 10-3 | 1 | 13,5951 | 13,5951 x 10-4 | 1,31579 x 10-3 |
| mm H2O | 9,80665 | 9,80665 x 0-5 | 0,073556 | 1 | 10-4 | 9,67837x10-5 |
| at (atmosfera tehnică), Kgf/cm2 | 9,80665 x 104 | 0,98066 | 735,559 | 104 | 1 | 0,967841 |
| atm (atmosfera fizică) | 10,1325 x 104 | 1,01325 | 760 | 1,03323 x 104 | 1,03323 | 1 |

2) Pentru temperatură.

În SI unitatea de măsură pentru temperatură, este Kelvin (K)

Relaţii de transformare în cazul utilizării altor unităţi de măsură tolerate:

a) din grade Celsius (°C) este:			T(K) = t(°C) + 273,15

b) din grade Fahrenheit (°F) este:		T(K) = [t(°F) +459,67]/1,8

3) Pentru volum.

În SI unitatea de măsură pentru volum este m3.

În condiţiile prezentelor Condiţii tehnice, prin metru cub m3 se înţelege cantitatea de gaze naturale care ocupă volumul unui cub cu latura de 1 m în condiţii de bază, precizate prin reglementările AC.

Putere calorifică superioară.

Puterea calorifică superioară se va exprima în MWh/m3 sau GJ/m3.

Temperatura de combustie este precizată în reglementările AC.

Transformările puterii calorifice se vor face în conformitate cu SR ISO 13443.

Stare de referinţă.

Starea unui gaz în condiţii de lucru este caracterizată de mărimile de stare P şi T, precum şi de factorul de compresibilitate Z.

Legea universală a gazelor reale se scrie:

unde   P- presiunea absolută a gazului, în N/m2

V- volumul gazului, în m3

- cantitate de substanţă, în kmol

R- constanta universală a gazelor, în J/kmol K

T- temperatura absolută a gazului, în K

Z- coeficient de compresibilitate (adimensional)

Pentru transformarea unui volum de gaze naturale V aflat în anumite condiţii de presiune şi temperatură la starea caracteristică metrului cub aşa cum a fost el definit în prezentele Condiţii tehnice se utilizează formula:

Anexa nr. 2.1

(la Condiţiile tehnice)

P R O C E S - V E R B A L

DE PREDARE/PRELUARE GAZE (PVPPP) NR. .............

(pentru cantităţile de gaze naturale predate în SNT)

Încheiat azi ......... luna ............. anul ................între:

…………………………………….,   în calitate de PRODUCĂTOR

şi

SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ, în calitate de OPERATOR LICENŢIAT AL SISTEMULUI NAŢIONAL DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE (OTS).

Prin prezentul se confirmă că în perioada .................................... s-a predat respectiv preluat  prin panourile de măsurare cantitatea totală de gaze naturale de .............................. mii mc, respectiv ………………… MWh, conform specificaţiilor din Anexă

Cantităţile de gaze naturale au fost predate – preluate din SNT cu respectarea prevederilor:

-  Regulamentui de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România.

-  Codului Reţelei.

Părţile consemnează de comun acord următoarele:

- cantităţile de gaze naturale au fost predate – preluate în SNT cu respectarea prevederilor Condiţiilor tehnice.

- cantităţile de gaze naturale menţionate în Anexă sunt cele recunoscute de UR.

OBSERVAŢII .............

PREDAT,                                               	PRELUAT,

SUBUNITATEA …						SUBUNITATEA …

…………………….						…………………….

DELEGAT PRODUCĂTOR                      DELEGAT OTS

Nume ……………………					Nume ………………….

Prenume …………………				Prenume ……………….

Semnătura 			                            		Semnătura

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Volumul este la 15°C şi presiunea de 1,01325 bar

ANEXA LA PVPPP nr. …

| Nr. Crt. | DENUMIRE PM | CANTITATE TOTALĂ |  |  | CANTITATE TOTALĂ DEFALCATĂ PE BENEFICIARII GAZELOR UR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VOLUM [mii m3] | PCS [MWh/m3] | ENERGIE [MWh] | DENUMIRE BENEFICIAR GAZE UR | CANTITATE |  |
|  |  |  |  |  |  | VOLUM [m3] | ENERGIE [MWh] |
| 1 |  |  |  |  | 1.1. … |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. … |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.n. … |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2.1. … |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.2. … |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.n. … |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  | n.1. … |  |  |
|  |  |  |  |  | n.2. … |  |  |
|  |  |  |  |  | n.3. … |  |  |

PREDAT,                                                       PRELUAT,

SUBUNITATEA …						SUBUNITATEA …

DELEGAT PRODUCĂTOR			 	DELEGAT OTS

Semnătura 			             		 		Semnătura

…………………………					……………………………

Anexa nr. 2.2

(la Condiţiile tehnice)

P R O C E S - V E R B A L

DE PREDARE/PRELUARE GAZE (PVPPI) NR. .............

Încheiat azi ......... luna ............. anul ................între:

…………………………………….,   în calitate de IMPORTATOR

şi

SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ, în calitate de OPERATOR LICENŢIAT AL SISTEMULUI NAŢIONAL DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE (OTS).

Prin prezentul se confirmă că în perioada .................................... s-a predat respectiv preluat  prin staţia de măsurare gaze …… cantitatea totală de gaze naturale de .............................. mc, respectiv ………………… MWh, conform specificaţiilor din Anexă (… pag.).

Părţile consemnează de comun acord următoarele:

- cantităţile de gaze naturale au fost predate – preluate în SNT cu respectarea prevederilor Condiţiilor tehnice.

- cantităţile de gaze naturale menţionate în Anexă sunt cele recunoscute de UR.

OBSERVAŢII

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PREDAT,                                                       PRELUAT,

DELEGAT IMPORTATOR                        DELEGAT OTS

Nume ……………………					Nume ………………….

Prenume …………………				Prenume ……………….

Semnătura 			                            		Semnătura

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Pcs este la tref. măsurare = 15°C şi tref. ardere = 15°C

Volumul este la 15°C şi presiunea de 1,01325 bar

ANEXA LA PVPPI nr. …

| Nr. Crt. | DENUMIRE SMG | CANTITATE TOTALĂ |  |  | CANTITATE TOTALĂ DEFALCATĂ PE BENEFICIARII GAZELOR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VOLUM [m3] | PCS [MWh /m3] | ENERGIE [MWh] | DENUMIRE BENEFICIAR GAZE | CANTITATE |  |
|  |  |  |  |  |  | VOLUM [m3] | ENERGIE [MWh] |
| 1 |  |  |  |  | 1.1. … |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. … |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.n. … |  |  |

PREDAT,                                                       PRELUAT,

DELEGAT IMPORTATOR			 	DELEGAT OTS

Semnătura 			             		 		Semnătura

…………………………					……………………………

Anexa nr. 2.3

(la Condiţiile tehnice)

P R O C E S - V E R B A L

DE PREDARE/PRELUARE GAZE (PVPPDEP) NR. .............

(pentru cantităţile de gaze naturale intrate/ieşite în/din SNT)

Încheiat azi ......... luna ............. anul ................între:

SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ, în calitate de OPERATOR LICENŢIAT AL SISTEMULUI NAŢIONAL DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE (OTS)

şi

…………………………………….,   în calitate de OPERATOR LICENŢIAT AL SISTEMULUI DE ÎNMAGAZINARE (OÎ)

Prin prezentul se confirmă că în perioada .................................... s-a predat respectiv preluat prin panoul de măsurare … în scopul injecţiei/extracţiei în/din depozitul … cantitatea totală de gaze naturale de .............................. mii mc, respectiv ………………… MWh, conform specificaţiilor din Anexă.

Cantităţile de gaze naturale au fost predate – preluate din SNT cu respectarea prevederilor:

-  Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România.

-  Codului Reţelei.

Părţile consemnează de comun acord următoarele:

cantităţile de gaze naturale au fost predate – preluate în SNT cu respectarea prevederilor Condiţiilor tehnice.

- cantităţile de gaze naturale menţionate în Anexă sunt cele recunoscute de UR.

OBSERVAŢII...................................................................................................................

PREDAT,    									PRELUAT,

SUBUNITATEA …							SUBUNITATEA …

………………..								……………….

DELEGAT OTS / DELEGAT OÎ               	DELEGAT OÎ / DELEGAT OTS

Nume ……………………				Nume ………………….

Prenume …………………			Prenume ……………….

Semnătura 			                          	Semnătura

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Pcs este la tref. măsurare = 15°C şi tref. ardere = 15°C

Volumul este la 15°C şi presiunea de 1,01325 bar

ANEXA LA PVPPDEP nr. …

| Nr. Crt. | DENUMIRE PM / DEPOZIT | CANTITATE TOTALĂ |  |  | CANTITATE TOTALĂ DEFALCATĂ PE UR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VOLUM [mii m3] | PCS [MWh/m3] | ENERGIE [MWh] | DENUMIRE UR | CANTITATE |  |
|  |  |  |  |  |  | VOLUM [m3] | ENERGIE [MWh] |
| 1 |  |  |  |  | 1.1. … |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. … |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.n. … |  |  |

NOTĂ: În conformitate cu art. 742 prezentul proces verbal poate fi retransmis cu cantitatea totală corectată până în data de zece a lunii M+1, ora 12:00

PREDAT,                                        		PRELUAT,

SUBUNITATEA …					SUBUNITATEA …

…………………						…………………..

DELEGAT OTS / DELEGAT OÎ		DELEGAT OÎ / DELEGAT OTS

Semnătura 			             		 	Semnătura

Anexa nr. 2.4

(la Condiţiile tehnice)

P R O C E S - V E R B A L

DE PREDARE/PRELUARE GAZE PE SRM (PVPPD_1) NR. .............

(total)

(numai pentru cantităţile de gaze naturale predate în sistemele de distribuţie)

Încheiat azi ......... luna ............. anul ................între:

SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ, în calitate de OPERATOR LICENŢIAT AL SISTEMULUI NAŢIONAL DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE (OTS)

şi

…………………………………….,   în calitate de OPERATOR LICENŢIAT AL SISTEMULUI DE DISTRIBUŢIE (OD)

Prin prezentul se confirmă că în perioada .................................... s-a predat respectiv preluat prin staţiile de reglare-măsurare cantitatea totală de gaze naturale de .............................. mii mc, respectiv ………………… MWh, conform specificaţiilor din Anexă

Cantităţile de gaze naturale au fost predate – preluate din SNT cu respectarea prevederilor:

-  Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România.

-  Codului Reţelei.

Gazele livrate au fost odorizate în conformitate cu cerinţele minime de calitate a gazelor naturale, precizate în Anexa 5 la Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România.

Părţile consemnează de comun acord următoarele:

cantităţile de gaze naturale au fost predate – preluate în SNT cu respectarea prevederilor Condiţiilor tehnice.

gazele livrate au fost odorizate conform reglementărilor în vigoare şi au avut miros perceptibil permiţându-se detectarea cu uşurinţă a emanaţiilor.

OBSERVAŢII........................................................................................................................

PREDAT,        		                            	PRELUAT,

SUBUNITATEA …					SUBUNITATEA …

……………………					………………….

DELEGAT OTS		                  	DELEGAT OD

Nume ……………………				Nume ………………….

Prenume …………………			Prenume ……………….

Semnătura 			                           	Semnătura

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Pcs este la tref. măsurare = 15°C şi tref. ardere = 15°C

Volumul este la 15°C şi presiunea de 1,01325 bar

ANEXA LA PVPPD nr. …

| NR. CRT. | DENUMIRE SRM | VALOARE INDEX CONTOR/CORECTOR |  | CANTITATE TOTALĂ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | INDEX VECHI | INDEX NOU | VOLUM [mii m3] | PCS [MWh /m3] | ENERGIE [MWh] |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ: În conformitate cu art. 742 prezentul proces verbal poate fi retransmis cu cantitatea totală corectată până în data de zece a lunii M+1, ora 12:00

PREDAT,                                               PRELUAT,

SUBUNITATEA …					SUBUNITATEA …

…………………..					………………………

DELEGAT OTS					 	DELEGAT OD

Semnătura 			             		 	Semnătura

…………………………				……………………………

Anexa nr. 2.5

(la Condiţiile tehnice)

P R O C E S - V E R B A L

DE PREDARE/PRELUARE GAZE PE SRM (PVPP_2) Nr. ...

(defalcat pe furnizor)

(numai pentru cantităţile de gaze naturale predate în sistemele de distribuţie)

Încheiat azi ......... luna ............. anul ................între:

SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ, în calitate de OPERATOR LICENŢIAT AL SISTEMULUI NAŢIONAL DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE (OTS)

şi

…………………………………….,   în calitate de OPERATOR LICENŢIAT AL SISTEMULUI DE DISTRIBUŢIE (OD)

Prin prezentul se confirmă că în perioada .................................... s-a predat respectiv preluat prin staţiile de reglare-măsurare, conform proceselor – verbale de predare/preluare gaze (PVPPD_1), cantitatea totală de gaze naturale de .............................. mc, respectiv ………………… MWh, conform specificaţiilor din Anexă (… pag.).

Părţile consemnează de comun acord următoarele:

- cantităţile de gaze naturale au fost predate – preluate în SNT cu respectarea prevederilor Condiţiilor tehnice.

- cantităţile de gaze naturale menţionate în Anexă sunt cele recunoscute de furnizori.

- gazele livrate au fost odorizate conform reglementărilor în vigoare şi au avut miros perceptibil permiţându-se detectarea cu uşurinţă a emanaţiilor.

OBSERVAŢII

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PREDAT,        		           			PRELUAT,

OTS		                                		OD

Director …							Director …

………………						………………….

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| Nr. Crt. | DENUMIRE SRM | CANTITATE TOTALĂ |  |  | CANTITATE TOTALĂ DEFALCATĂ PE FURNIZORI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VOLUM [m3] | PCS [MWh /m3] | ENERGIE [MWh] | DENUMIRE FURNIZOR | CANTITATE |  |
|  |  |  |  |  |  | VOLUM [m3] | ENERGIE [MWh] |
| 1 |  |  |  |  | 1.1. … |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. … |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.n. … |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2.1. … |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.2. … |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.n. … |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  | n.1. … |  |  |
|  |  |  |  |  | n.2. … |  |  |
|  |  |  |  |  | n.3. … |  |  |

PREDAT,                                          	PRELUAT,

OTS           		   					OD

Director …		              				Director …

………………..						………………………

Anexa nr. 2.6

(la Condiţiile tehnice)

P R O C E S – V E R B A L

DE PREDARE/PRELUARE GAZE PE SRM (PVPPCD) NR. …..........

(numai pentru cantităţile de gaze naturale predate la CD)

Încheiat azi …...... luna ….......... anul ….............între:

SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ, în calitate de OPERATOR LICENŢIAT AL SISTEMULUI NAŢIONAL DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE (OTS)

şi

…………………………………….,   în calitate de FURNIZOR(I) LICENŢIAT(ŢI) CLIENT DIRECT

Prin prezentul se confirmă că în perioada …................................. s-a predat respectiv preluat  prin SRM … cantitatea totală de gaze naturale de …........................... mii mc, respectiv ………………… MWh, conform specificaţiilor din Anexă

Cantităţile de gaze naturale au fost predate – preluate din SNT cu respectarea prevederilor:

-  Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România.

-  Codului Reţelei.

Gazele livrate au fost odorizate în conformitate cu cerinţele minime de calitate a gazelor naturale, precizate în Anexa 5 la Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România.

Părţile consemnează de comun acord următoarele:

cantităţile de gaze naturale au fost predate – preluate în SNT cu respectarea prevederilor Condiţiilor tehnice.

OBSERVAŢII

….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PREDAT,                                                      PRELUAT,

SUBUNITATEA …

………………..

DELEGAT OTS  						DELEGAT(ŢI) FURNIZOR (I) CLIENT DIRECT

Nume ……………………					Nume ………………….

Prenume …………………				Prenume ……………….

Semnătura 								Semnătura

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în … exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Pcs este la tref. măsurare = 15°C şi tref. ardere = 15°C

Volumul este la 15°C şi presiunea de 1,01325 bar

ANEXA LA PVPPCD nr. …

| Nr. Crt. | DENUMIRE SRM | CANTITATE TOTALĂ |  |  | CANTITATE TOTALĂ DEFALCATĂ PE FURNIZORI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VOLUM [mii m3] | PCS [MWh /m3] | ENERGIE [MWh] | DENUMIRE FURNIZOR | CANTITATE |  |
|  |  |  |  |  |  | VOLUM [m3] | ENERGIE [MWh] |
| 1 |  |  |  |  | 1.1. … |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. … |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.n. … |  |  |

NOTĂ: În conformitate cu art. 742 prezentul proces verbal poate fi retransmis cu cantitatea totală corectată până în data de zece a lunii M+1, ora 12:00

PREDAT,                                               PRELUAT,

SUBUNITATEA …					SUBUNITATEA …

DELEGAT OTS						DELEGAT(ŢI) FURNIZOR (I) CLIENT DIRECT

Semnătura 							Semnătura

…………………						……………………

Anexa nr. 2.7

(la Condiţiile tehnice)

P R O C E S - V E R B A L

DE PREDARE/PRELUARE GAZE (PVPPUR) Nr. ...

(pentru cantitatea totală de gaze naturale transportată)

Încheiat azi ......... luna ............. anul ................între:

SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ, în calitate de OPERATOR LICENŢIAT AL SISTEMULUI NAŢIONAL DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE (OTS)

şi

……………………………………., în calitate de UTILIZATOR REŢEA (UR)

Prin prezentul se confirmă că în perioada .................................... s-a predat respectiv preluat prin staţiile de reglare-măsurare, conform proceselor – verbale de predare/preluare gaze (PVPPD_1; PVPPD_2; PVPPCD), cantitatea totală de gaze naturale transportate de .............................. mii mc, respectiv ………………… MWh.

Totodata s-a transportat la inmagazinare cantitatea de .........   MWh conform specificatiei din ANEXA la prezentul Proces - Verbal.

conform specificațiilor din Anexă

Cantităţile de gaze naturale au fost predate – preluate din SNT cu respectarea prevederilor:

-  Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România.

-  Codului Reţelei.

Gazele livrate au fost odorizate în conformitate cu cerinţele minime de calitate a gazelor naturale, precizate în Anexa 5 la Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România (valabilă doar pentru consumatorii direcţi care solicită gaze odorizate).

Părţile consemnează de comun acord următoarele:

cantităţile de gaze naturale au fost predate – preluate în SNT cu respectarea prevederilor Condiţiilor tehnice.

gazele livrate au fost odorizate conform reglementărilor în vigoare şi au avut miros perceptibil permiţându-se detectarea cu uşurinţă a emanaţiilor.

OBSERVAŢII

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Din partea								Din partea

SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ                   S.C. …………………

Director …									Director …

……………………….					…………………..

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Volumul este la 15°C şi presiunea de 1,01325 bar

| Nr. Crt. | DENUMIRE SRM | CANTITATE TOTALĂ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VOLUM [mii m3] | PCS [MWh /m3] | ENERGIE [MWh] |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |

SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ    		   		S.C. ………………………..

Director …										Director …

Puterea calorifică superioară medie lunară, ponderată cu volumele, este obţinută din raportul:

unde:

E = energia lunara

n = numărul de zile a lunii respective

Vi = volumul din ziua “i”

Pcs i = puterea calorifică superioară a zilei “i”

Notă:  Pentru calculul puterii calorifice medii ponderată cu volumele se vor folosi atâtea zecimale câte sunt necesare ca produsul  să fie exact.

...............................................              		            	.......................................................

Anexa nr. 3.1

(la Condiţiile tehnice)

Proces-verbal de modificare a instalaţiei mecanice de măsurare din data de …

Denumire punct de măsurare…………………

Modificare element deprimogen (Da/Nu)……………

Tip…………….. Serie………………..Diametru interior d20………mm

Material………….. Coeficient de dilatare liniară d……………… K-1

Alte observaţii:

Au participat din partea …………………………

din partea OTS ……………………..

Semnatură  ……………..							OTS

Anexa nr. 3.2

(la Condiţiile tehnice)

Proces-verbal de modificare a instalaţiei electronice de măsurare din data de …

Denumire punct de măsurare…………………

Modificare element deprimogen (Da/Nu)……………

Tip…………….. Serie………………..Diametru interior d20………mm

Material………….. Coeficient de dilatare liniară d……………… K-1

Modificare calculator electronic de măsurare (Da/Nu)……………

- Modificare traductor de presiune absolută (Da/Nu)……………

Tip…………….. Serie…………………. Nr. buletin de verificare…………….

Domeniu de lucru………………………. bar,  Eroare admisă…………………

- Modificare traductor de presiune diferenţială 1 (Da/Nu)……………

Tip…………….. Serie…………………. Nr. buletin de verificare…………….

Domeniu de lucru………………………. mmH2O,  Eroare admisă…………………

- Modificare traductor de presiune diferenţială 2 (Da/Nu)……………

Tip…………….. Serie…………………. Nr. buletin de verificare…………….

Domeniu de lucru………………………. mmH2O,  Eroare admisă…………………

- Modificare traductor de temperatură (Da/Nu)……………

Tip…………….. Serie…………………. Nr. buletin de verificare…………….

Domeniu de lucru………………………. C,  Eroare admisă…………………

Alte observaţii:

Au participat din partea …  …………………………

din partea OTS ……………………..

Anexa nr. 4.1

(la Condiţiile tehnice)

Proces-verbal de verificare a sistemului electronic de măsurare gaze naturale

Încheiat astăzi ……..…………la punctul de măsură……………….………………. cu ocazia verificării sistemului electronic cu următoarele componente:

Traductor de presiune absolută……………………. eroare…………

Traductor de presiune diferenţială 1………………….eroare……….

Traductor de presiune diferenţială 2………………….eroare……….

Traductor de temperatură………………….eroare…………..

Componentele instalaţiei se/nu se încadrează în clasa de precizie

Alte observaţii:

Au participat din partea …     …………………………

din partea OTS ……………………..

Anexa nr. 4.2

(la Condiţiile tehnice)

FIŞA

cu rezultatele verificării traductorului de presiune absolută

Locaţia traductorului ………………….

Tip …………… Seria ……………… Clasa de precizie………Eroare admisă……………..

Etalon tip …………… Seria…………. Clasa de precizie………Nr.certif. etalonare………

Metrolog verificator………………… Data verificării…………………

Valori obţinute

| Valoare simulată |  | Semnal de ieşire calculat Ic | Semnal de ieşire măsurat Ie |  | Eroare |  | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | U | C | U | C |  |
| % | KPaA | mA | mA | mA |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |

Anexa nr. 4.3

(la Condiţiile tehnice)

FIŞA

cu rezultatele verificării traductorului de presiune diferenţială

Locaţia traductorului ………………….

Tip …………… Seria ……………… Clasa de precizie………Eroare admisă……………..

Etalon tip …………… Seria…………. Clasa de precizie………Nr.certif. etalonare………

Metrolog verificator………………… Data verificării…………………

Valori obţinute

| Valoare simulată |  | Semnal de ieşire calculat Ic | Semnal de ieşire măsurat Ie |  | Eroare |  | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | U | C | U | C |  |
| % | mmH2O | mA | mA | mA |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |

Anexa nr. 4.4

(la Condiţiile tehnice)

FIŞA

cu rezultatele verificării traductorului de temperatură

Locaţia traductorului ………………….

Tip …………… Seria ……………… Clasa de precizie………Eroare admisă……………..

Etalon tip …………… Seria…………. Clasa de precizie………Nr.certif. etalonare………

Metrolog verificator………………… Data verificării…………………

Valori obţinute

| Valoare simulată |  | Abateri maxime admise |  | Semnal de ieşire măsurat Rtm () |  | Eroare |  | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | U | C |  |
| T(C) | Rt () | () | (C) | U | C |  |  |  |

Anexa nr. 5

(la Condiţiile tehnice)

Măsurarea gazelor naturale utilizând sisteme mecanice înregistratoare

În cazul în care determinarea cantităţilor de gaze naturale se face utilizând un sistem de măsurare mecanic, zilnic, pe fiecare diagramă se vor înscrie valorile obţinute prin planimetrare, temperatura planimetrată sau medie a gazelor, presiunea barometrică, caracteristicile elementului de strangulare şi ale aparatului de măsură, precum şi cantitatea de gaze rezultată, acestea confirmându-se prin semnătura persoanei care a făcut calculele. Diagramele utilizate vor fi în prealabil verificate şi acceptate de ambele părţi, urmând a fi păstrate pe o perioadă de 5 ani.

Dacă înregistrarea presiunii diferenţiale pe diagramă este sub formă de bandă în funcţie de lăţimea benzii se procedează în felul următor:

- dacă lăţimea este de 1-3 mm se planimetrează pe mijlocul benzii;

- dacă lăţimea este de 3-5 mm se planimetrează pe partea inferioară a benzii (Ih1) şi pe partea superioară (Ih2), iar în calcul se va introduce valoarea Ih=Ih1 + 1/3 (Ih2-Ih1);

- dacă lăţimea este egală sau mai mare de 5 mm planimetrarea se va face pe partea inferioară a benzii.

Metodologia de calcul pentru sistem mecanic

În urma efectuării măsurării cu ajutorul unui înregistrator mecanic de presiune diferenţială, pentru determinarea cantităţilor de gaze naturale vehiculate prin aceea secţiune de curgere este necesară aplicarea unui algoritm de calcul conform cu prescripţiile standard ce au stat la baza măsurării, respectiv ISO 5167. În continuare este prezentată forma acestui algoritm de calcul implementat pe calculatorul electronic.

1. Introducerea datelor iniţiale

- caracteristicile punctului de măsurare (definirea punctului, caracteristici tehnice ale liniilor şi ale aparatelor de măsurare);

- valorile zilnice ale parametrilor şi mărimilor fizice care intervin în calcul, rezultate în urma măsurării (planimetrării)

2. Stocarea datelor iniţiale utilizate la calculul debitului

3. Calculul debitului zilnic de gaze naturale

3.1. Valori stabilite iniţial pentru Q1  si  RE

Pentru calculul debitului de gaze, în prima aproximaţie, se stabilesc următoarele valori iniţiale pentru  Q1 si RE:

Q1   =   0

RE = 106

3.2. 	Valori calculate iniţial pe baza măsurătorilor zilnice si a datelor fixe

3.2.1. Temperatura medie a gazului  t :

dacă temperatura se măsoară cu termometru de pe panou:

t = media aritmetică a temperaturii gazului în cursul zilei	[1]

dacă temperatura se înregistrează pe diagramă circulară:

[2]

3.2.2. Raportul diametrelor  :

[3]

3.2.3. Factorul de corecţie pentru presiune fp:

[4]

unde co2 şi n2 sunt procentele molare ale dioxidului de carbon, respectiv azotului

3.2.4. Expresia parţială  fpx :

[5]

3.2.5. Factorul de corecţie pentru temperatură  ft :

[6]

3.2.6. Densitatea gazului S la 15C :

[7]

unde :

1.225442 = aer la 15C

3.2.7. Temperatura pseudocritică  Tpc in [K] :

[8]

3.2.8. Presiunea pseudocritică  Ppc in [bar]:

[9]

3.2.9. Determinarea coeficienţilor ij  din formula de calcul a coeficientului de debit  (unde i=tipul elementului primar).

Expresia de calcul a coeficienţilor ij  este diferită, în funcţie de tipul elementului primar utilizat .

Astfel :

dacă  te=1:

[10]

[11]

dacă  te=2 :

[12]

[13]

dacă  te=3 :

[14]

[15]

Coeficientul  33 se calculează în mod diferit, în funcţie de valoarea diametrului D, astfel :

a) dacă  D  58,62 mm:

[16]

b) dacă  D > 58,62  mm :

[17]

[18]

dacă  te=4:

[19]

[20]

dacă  te=5:

[21]

[22]

[23]

3.2.10.  Presiunea statică relativă E:

[24]

3.2.11. Presiunea statică absolută  P:

Se determină în două moduri în funcţie de tipul unităţii de măsură a presiunii barometrice :

a) dacă tumb = 1:

[25]

b) dacă tumb = 2:

[26]

3.2.12.  Presiunea diferenţială H:

[27]

3.2.13. Temperatură relativă faţă de Tpc :

[28]

3.2.14. Presiunea relativă faţă de Ppc :

[29]

3.2.15. Vâscozitatea dinamică a gazului  în [cP]:

[30]

3.2.16. Expresia  REfix :

Pornind de la expresia cifrei Reynolds:

[31]

în care :

q m	= debitul masic de gaz în [kg/s]

= vâscozitatea dinamică a gazului în [Pas]

D	= diametrul panoului de măsurare în [m]

şi ţinând cont de relaţia de legătură dintre debitul masic şi debitul volumic:

[32]

unde :

qv 	= debitul volumic de gaz [m3/s]

S	= densitatea gazului [kg/m3]

atunci expresia lui RE se mai poate scrie astfel :

[33]

unde :

qv 	= debitul volumic de gaz în [m3/s]

= densitatea gazului în [kg/m3]

= vâscozitatea dinamică a gazului în [Pas]

D	= diametrul panoului de măsurare în [m]

Deoarece :

1 [m3/h]  = 3600 [m3/s]

1 [m]      = 1000 [mm]

1 [Pas] = 1000 [cP]

Rezultă că :

[34]

[35]

[36]

Dacă se face înlocuirea lui qv [m3/s], D[m],  [Pas], cu expresiile echivalente de mai sus, atunci expresia lui RE se mai poate scrie astfel :

[37]

Dacă se notează debitul volumic orar cu Qh, şi dacă se efectuează calculele din formula de mai sus, expresia de calcul a lui RE devine :

[38]

Dacă se notează cu REfix expresia cu care se înmulţeşte debitul orar Qh :

[39]

atunci expresia de calcul a lui RE devine :

[40]

3.2.17. Exponentul adiabatic  K:

[41]

3.2.18. Raportul presiunilor statice aval şi amonte de elementul primar:

[42]

3.2.19. Raportul  X =P / (PK):

[43]

3.2.20. Expresia Qfix:

[44]

3.2.21. Coeficientul de detentă  :

[45]

a) dacă te = 1 sau 2 :

b) dacă te = 3, 4 sau 5 :

[46]

3.2.22. Coeficientul de debit :

dacă te = 1:

[47]

dacă te = 2:

[48]

dacă te = 3:

[49]

dacă te = 4:

[50]

dacă  te = 5:

[51]

3.3. Determinarea factorului de compresibilitate  Z  pentru starea măsurată şi starea de referinţă standard

Pentru calculul factorului de compresibilitate relativ Zr, utilizat la calculul debitului, este necesar să se calculeze succesiv factorul de compresibilitate pentru cele două stări :

a) Z = factorul de compresibilitate pentru starea măsurată (de lucru) (P,t)

b) Zaga =  factorul de compresibilitate pentru starea de referinţă standard (pst, tst)

unde : pst=pN =1.01325 [bar]  si   tst=15C

Pentru determinarea factorului de compresibilitate Z si Zaga se vor utiliza aceleaşi formule şi notaţii pentru expresiile parţiale de evaluat, fiind necesară parcurgerea lor de două ori, dar cu valori diferite ale parametrilor P si t.

Schimbarea valorilor parametrilor P,t se va face prin intermediul unui comutator de program (flag), care poate avea următoarele două valori :

flag = 0	pentru starea măsurată

flag = 1	pentru starea de referinţă standard

Iniţial se stabileşte valoarea flag = 0. Cu valorile parametrilor P şi t pentru starea măsurată (obţinute la punctul 3.2.1 şi 3.2.11) se calculează următoarele valori şi expresii:

3.3.1. Presiunea modificată  fp1 :

[52]

3.3.2. Temperatura modificată  ft1 :

[53]

3.3.3. Expresia  ftx :

[54]

3.3.4. Expresia  ft2 :

[55]

3.3.5. Expresia  fp2 :

[56]

3.3.6. Expresia  coeficientului de corecţie w:

Coeficientul de corecţie w se calculează în mod diferit, în funcţie de limitele între care se  situează valoarea lui fp1 si  ft1 şi anume:

a) dacă:    0  fp1  2  si 1,09  ft1  1,4

[57]

în care s-a notat cu wh expresia:

[58]

b) dacă :    0 < fp1  1,3    si    0.84  ft1 < 1.09

[59]

c) dacă : 1,3 < fp1  2       si    0.88  ft1 < 1.09

[60]

3.3.7. Expresia  m:

[61]

3.3.8. Expresia fpm2 :

[62]

3.3.9. Expresia  n:

[63]

3.3.10. Expresia  bw :

[64]

3.3.11. Expresia  c:

[65]

3.3.12. Expresia  dw :

[66]

3.3.13. Expresia  zrt :

[67]

3.3.14. Factorul de compresibilitate  Zaga :

[68]

După parcurgerea şirului de operaţii de la punctul (3.3.1) până la punctul (3.3.14) se testează valoarea comutatorului de program flag şi în funcţie de aceasta se fac următoarele operaţii :

a) dacă flag = 0	 După calculul factorului de compresibilitate Zaga pentru starea măsurată:

- se reţine valoarea acestuia într-o variabilă de memorie Z: Z = Zaga

- se atribuie parametrilor P, t valorile pentru starea de referinţă: P=1,01325 [bar] si t=15 [C]

- se atribuie comutatorului de program flag valoarea 1: flag = 1

- se reiau operaţiile începând de la punctul (3.3.1) până la punctul  (3.3.14) pentru determinarea factorului de compresibilitate Zaga corespunzător stării de referinţă standard.

b) dacă flag  = 1 	După calculul factorului de compresibilitate Zaga pentru starea de referinţă standard:

- se trece la punctul următor (3.4) pentru calculul factorului de compresibilitate relativ.

3.4. Calculul factorului de compresibilitate relativ  Zr

3.4.1. Factorul de compresibilitate relativ  Zr :

[69]

unde :

z = factorul de compresibilitate pentru starea măsurată

Zaga = factorul de compresibilitate pentru starea de referinţă standard

3.5. Calculul debitului orar  Qh

3.5.1. Metoda utilizată pentru determinarea debitului orar

Pentru determinarea debitului orar se foloseşte formula:

[70]

Dacă se ţine cont de expresia parţială  [44]  notată cu Qfix, care a fost deja calculată la punctul (3.2.20), rezultă că formula [70] de calcul a debitului orar se mai poate scrie şi sub forma:

[71]

Dacă se mai face notaţia :

[72]

atunci expresia debitului orar va fi:

[73]

Deoarece debitul orar Qh se calculează în funcţie de , şi   este în funcţie de RE, care la rândul său este funcţie de Qh, determinarea debitului orar nu se poate face direct, ci numai prin aproximaţii succesive. Printr-un calcul iterativ executat în mai mulţi paşi (i =1,2,..,n), se va evalua un şir de valori ale debitului orar Qh, executând succesiv operaţiile de aproximare necesare, prin calcularea erorii până ce valoarea ei se încadrează în limita impusă şi prestabilită la începutul calculului iterativ.

Pentru ca precizia calculului debitului să fie cât mai mare, se stabileşte iniţial o valoare foarte mică pentru eroarea maximă admisă:

[74]

3.5.2. Determinarea debitului orar prin aproximaţii succesive

În prima aproximaţie (pasul 1) se evaluează expresia Qfx şi se calculează debitului orar Qh cu formula [70], în care se ia pentru   valoarea calculată la punctul  (3.2.22) corespunzătoare lui RE = 106, aşa cum s-a stabilit iniţial la începutul calculelor de la punctul (3.1), atribuind lui Q1 si RE valorile iniţiale ( Q1 = 0  si  RE = 106 )

3.5.2.1. Evaluarea expresiei Qfx :

[75]

3.5.2.2. Calculul debitul orar Qh :

[76]

3.5.2.3. Determinarea erorii debitului calculat Q:

Eroarea Q, reprezintă diferenţa absolută dintre cele două valori succesive ale debitului, obţinute prin calculul iterativ, comparativ cu pasul anterior de aproximare:

[77]

3.5.2.4. Verificarea încadrării în precizia prestabilită:

Se va compara eroarea debitului calculat Q, cu eroarea maximă prestabilită Qprest . În funcţie de rezultatul comparării se vor efectua următoarele operaţii :

a)  dacă  Q  < Qprest   :

Operaţia de aproximare s-a terminat, ultima valoare Qh calculată rămâne definitivă, încadrându-se în precizia de calcul prestabilită. Se va trece la punctul (3.6.) pentru calculul debitului zilnic.

b)  dacă  Q  > Qprest  :

Se continuă procedeul de aproximare, trecând la pasul următor, efectuând următoarele operaţii:

3.5.2.5. Înlocuirea lui Q1 cu valoarea lui Qh :

[78]

3.5.2.6. Recalcularea valorii lui RE :

[79]

3.5.2.7. Corecţia coeficientului de debit  în funcţie de noua valoare recalculată a lui RE:

Recalcularea coeficientului de debit  se va face în funcţie de tipul elementului primar (te) cu formulele descrise anterior la punctul (3.2.22)

3.5.2.8. Reluarea operaţiilor începând de la punctul  (3.5.2.2 ) cu noua valoare recalculată a coeficientului de debit .

3.6. Calculul debitului zilnic

Evaluarea debitului zilnic se face în ultima fază de calcul, în funcţie de tipul măsurării zilnice, pe baza debitului orar calculat separat pentru fiecare set de aparate utilizat şi a duratei măsurătorilor efectuate cu setul de aparate respectiv.

Dacă se consideră cazul cel mai complex (timz=3), în care măsurătorile zilnice s-au efectuat cu două seturi de aparate diferite  ( Set Aparate 1 şi Set Aparate 2 ), în două intervale de timp din zi (oref1 si oref2 ), atunci pe baza celor două debite orare (Qh1 si Qh2 ), calculate separat pentru fiecare set de aparate utilizat, se vor determina debitele zilnice parţiale (Qz1 si Qz2 ) pentru cele două intervale de timp, după care se va face calculul debitului zilnic total Qztot prin însumarea celor două debite zilnice parţiale.

3.6.1. Debitul zilnic parţial calculat pentru măsurătorile efectuate pe intervalul ore f1 cu  Set Aparate 1:

[80]

3.6.2. Debitul zilnic parţial calculat pentru măsurătorile efectuate pe intervalul ore f2 cu  Set Aparate 2:

[81]

3.6.3. Debitul zilnic total se obţine prin însumarea celor două debite parţiale:

[82]

4. Stocarea debitelor zilnice calculate

Debitele zilnice calculate sunt stocate separat în 12 fişiere lunare: DGAZ01,…DGAZ12 . Pentru fiecare punct de măsură, este prevăzută câte o înregistrare în cadrul fiecărui fişier lunar, înregistrare care prin structura sa de câmpuri asigură stocarea separată a debitelor zilnice calculate pentru fiecare zi din luna respectivă şi a debitelor cumulate corespunzătoare. Înregistrarea cuprinde 31 de câmpuri distincte pentru stocarea debitelor zilnice la nivel de lună şi 31 de câmpuri distincte pentru stocarea debitelor cumulate la nivel de lună, astfel fiind asigurat spaţiul de stocare a debitelor zilnice şi cumulate calculate pe o perioadă de un an de zile.

##### ANEXA nr. 10

(la Codul Reţelei pentru

Sistemul Naţional de Transport a gazelor naturale)

| Nr. Crt. | Tariful | U.M. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tarif de depăşire a capacităţii rezervate (TDCR) |  |
|  | RCf x 24 x 150% pentru fiecare MWh/zi depăşit |  |
| 2. | Tarif pentru neasigurarea capacităţii rezervate (TNCR) |  |
|  | RCf x 24 x 150% pentru fiecare MWh/zi neasigurat |  |
| 3. | Tarif de dezechilibru zilnic (TDZ) |  |
|  | A | Q x 110% x CUGT lei |
|  | B | Q x 115% x CUGT lei |
|  | C | Q x 120% x CUGT lei |

RCf: componenta fixă pentru rezervarea capacităţii pentru servicii ferme;

Q: cantitatea de gaze naturale care constituie dezechilibru zilnic conform Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale;

CUGT: costul mediu al amestecului de gaze naturale din intern şi din import, fără servicii de transport;

A – C: indicii pentru stabilirea tarifelor de dezechilibru zilnic.

ANEXA nr. 11

(la Codul Reţelei pentru

Sistemul Naţional de Transport a gazelor naturale)

Lista punctelor virtuale și a punctelor fizice componente

Conform Anexei nr. 2 la Ordinului președintelui ANRE nr. 53/26.06.2014 privind modificarea și completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013.

##### ANEXA nr. 12

(la Codul Reţelei pentru

Sistemul Naţional de Transport a gazelor naturale)

Lista punctelor fizice negrupate în puncte virtuale

Conform Anexei nr. 3 la Ordinului președintelui ANRE nr. 53/26.06.2014 privind modificarea și completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013.

##### ANEXA nr. 13

(la Codul reţelei pentru

Sistemul naţional de transport al gazelor naturale)

###### Notificare în PVT a tranzacţiei aferente dezechilibrului prognozat

Subsemnatul …………. [numele şi datele de identificare ale UR], parte la Contractul de transport nr. [ ] încheiat între ……….. [numele UR] şi ………… [numele OTS] în data de ………. [se va completa data], în calitate de UR care vinde gaze naturale, şi

Subsemnatul …………. [numele şi datele de identificare ale UR], parte la Contractul de transport nr. [ ] încheiat între ………….. [numele UR] şi ………… [numele OTS] în data de ………….[se va completa data], în calitate de UR care cumpără gaze naturale,

notificăm prin prezenta realizarea tranzacţiei de vânzare-cumpărare  a cantităţii de gaze naturale de …….…. MWh pentru data de ……….. [se va completa data] la preţul de ……………. Lei [se va completa preţul].

| UR vânzător Data: ………… | UR cumpărător Data: ………… |
| --- | --- |
| Reprezentant autorizat Semnătură: ………. | Reprezentant autorizat Semnătură: ………… |

##### ANEXA nr. 14

(la Codul reţelei pentru

Sistemul naţional de transport al gazelor naturale)

###### Notificare în PVT a tranzacţiei aferente FTG

Subsemnatul …………. [numele şi datele de identificare ale UR], parte la Contractul de transport nr. [ ] încheiat între ……….. [numele UR] şi ………… [numele OTS] în data de ………. [se va completa data], în calitate de UR care transferă, şi

Subsemnatul …………. [numele şi datele de identificare ale UR], parte la Contractul de transport nr. [ ] încheiat între ………….. [numele UR] şi ………… [numele OTS] în data de ………….[se va completa data], în calitate de UR beneficiar de transfer,

notificăm prin prezenta realizarea tranzacţiei de vânzare-cumpărare  a cantităţii de gaze naturale de …….…. MWh pentru data de ……….. [se va completa data] la preţul de ……………. Lei [se va completa preţul].

| UR care transferă Data: ………… | UR beneficiar de transfer Data: ………… |
| --- | --- |
| Reprezentant autorizat Semnătură: ………. | Reprezentant autorizat Semnătură: ………… |

##### ANEXA nr. 15

(la Codul reţelei pentru

Sistemul naţional de transport al gazelor naturale)

MODUL DE CALCUL AL PCS MEDIU ANUAL

NECESAR PENTRU REZERVAREA DE CAPACITATE

ÎN UNITĂŢI DE ENERGIE

Conform art 37 (3) din Codul Reţelei  puterea calorifică superioară medie anuală (PCSmediu anual)  se calculează ca medie ponderată cu volumele de gaze naturale a puterilor calorifice superioare determinate în anul calendaristic anterior pentru fiecare punct considerat.

- PCS mediu anual pentru punctele fizice de intrare în SNT şi punctele fizice de iesire din SNT, se calculează ca medie ponderată cu volumele de gaze naturale a puterilor calorifice superioare determinate în anul calendaristic anterior pentru anul gazier care urmează, cu formula

PCS mediu anual = i=1365Vi*PCSii=1365Vi ,

Unde:   Vi – volumul corectat al zilei gaziere (volumul măsurat în condiţii de bază) – m3;

PCSi – puterea calorifică superioară a zilei gaziere la temperatura de combustie de 15°C - kWh/mc.

- PCS mediu anual pentru punctele virtuale de intrare în SNT (stabilite conform Ordinul ANRE nr. 53/2014 privind modificarea şi completarea Codului Reţelei pentru Sistemul Naţional de Transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, prin care sunt definite şi codificate punctele virtuale de intrare şi ieşire începând cu data de 01.10.2014) se calculează ca raport dintre suma energiilor anuale a punctelor fizice care formează punctul virtual şi suma volumelor anuale vehiculate prin punctele fizice care formează punctul virtual, determinate în anul calendaristic anterior pentru anul gazier care urmează.

PCS mediu anual (MWh/mc) = Energia anuala a punctelor fizice care formeaza punctul virtual (MWh)Volumul anual al punctelor fizice care formeaza punctul virtual (mc)

- PCS mediu anual pentru punctele virtuale amonte producători se calculează ca medie ponderată cu volumele de gaze naturale a puterilor calorifice superioare determinate în anul calendaristic anterior pentru anul gazier care urmează, cu formula

PCS mediu anual =  i=1365Vi*PCSii=1365Vi ,

Unde:   Vi – volumul corectat al zilei gaziere (volumul măsurat în condiţii de bază) – m3;

PCSi – puterea calorifică superioară a zilei gaziere la temperatura de combustie de 15°C - kWh/mc.

- PCS mediu anual pentru punctele de iesire tip inel se calculează ca raport dintre suma energiilor anuale ale punctelor fizice care formează punctul de ieşire tip inel şi suma volumelor anuale vehiculate prin punctul de ieşire tip inel, determinate în anul calendaristic anterior pentru anul gazier care urmează.

PCS mediu anual (MWh/mc) = Energia anuala a punctelor fizice care formeaza punctul tip inel (MWh)Volumul anual al punctelor fizice care formeaza punctul tip inel (mc)

- PCS mediu anual pe zona de calitate gaze se calculează ca raport dintre suma energiilor anuale a zonei de calitate gaze şi suma volumelor anuale vehiculate prin zona de calitate gaze, determinate în anul calendaristic anterior pentru anul gazier care urmează.

PCS mediu anual = i=1365ViZCG *PCSiZCGi=1365ViZCG

Unde:

Vi ZCG– volumul zonei de calitate gaze ZCG, corectat al zilei gaziere (volumul măsurat în condiţii de bază), m3;

PCSi – puterea calorifică superioară a zilei gaziere la temperatura de combustie de 15°C - kWh/mc.

- PCS mediu anual pe SNT se calculează ca raport dintre suma energiilor anuale a tuturor punctelor fizice de intrare în SNT și suma volumelor anuale vehiculate prin punctele fizice de intrare în SNT determinate în anul calendaristic anterior pentru anul gazier care urmează.

Cazuri particulare

- Pentru punctele  fizice de intrare în SNT prin care nu s-au vehiculat cantităţi de gaze naturale în anul calendaristic precedent (energia anuală livrată prin punctul fizic este egală cu 0) pentru calculul capacităţii în unităţi de energie se va utiliza ultima valoare a PCS mediu anual calculată (PCS istoric existent în GMOIS)

- Pentru punctele fizice de ieşire din SNT prin care nu s-au vehiculat cantităţi de gaze naturale în anul calendaristic anterior (energia anuală livrată prin punctul fizic este egală cu 0) se va utiliza ultima valoare a PCS mediu calculată (PCS istoric existent în GMOIS)

- Pentru punctele  fizice de intrare în SNT noi puse în funcţiune, se va utiliza valoarea PCS transmisă de proprietarul punctului fizic

- Pentru punctele fizice de ieşire din SNT noi puse în funcţiune, pentru care nu există istoric, dar care va face parte dintr-o zonă de calitate gaze existentă, se va utiliza valoarea PCS medie anuală a zonei de calitate gaze naturale careia îi va aparţine punctul fizic.

- Pentru punctele fizice de ieşire din SNT noi puse în funcţiune, la care nu există istoric şi pentru care se va crea o zonă de calitate nouă, se va utiliza valoarea PCS mediu pe SNT valabil la acel moment.

Se abrogă

În cazul în care sunt mai mulţi importatori:

- PV va fi semnat de importatorul împuternicit de ceilalţi importatori, sau

- PV, încheiat în câte 2 ex., va fi semnat cu fiecare importator în parte.

Pentru ciclul de injecţie.

Pentru ciclul de extracţie.

Pentru ciclul de injecţie.

Pentru ciclul de extracţie.

Pentru ciclul de injecţie.

Pentru ciclul de extracţie.

Pentru ciclul de injecţie.

Pentru ciclul de extracţie.